## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 20/08/2025 18:45:30 | 778.1 | 0 | 0 | 0.42 | 865.6 | 0.4 | 0.43 | 193 | 192.7 | 1 | 358663 | 98.13 | 49.83 | -0.32 | 0.55 | 0 | 0.67 | 55.6 | 2.68 | 2.27 | 0 | 0.44 | - | 1.89 | 0.63 | 86.54 | 24.5 | 23
25 | 20/08/2025 18:30:30 | 772.07 | 0 | 0 | 3.16 | 1048.2 | 3.08 | 3.22 | 192 | 192.3 | 1 | 358662 | 98.05 | 50.03 | 1 | 0.54 | 0.01 | 5.67 | 56.6 | 2.67 | 2.26 | 0 | 0.44 | - | 16.01 | 0.63 | 86.09 | 24.6 | 23.6
24 | 20/08/2025 18:15:30 | 776.63 | 0 | 0 | 8.8 | 1054.7 | 8.51 | 8.98 | 191 | 190.6 | 4 | 358661 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.54 | 0.02 | 12.04 | 56.5 | 2.65 | 2.25 | 0 | 0.44 | - | 34.02 | 0.62 | 86.6 | 24.4 | 24.5
23 | 20/08/2025 18:00:30 | 761.23 | 0 | 0 | 21.27 | 1107.7 | 19.59 | 21.7 | 187 | 187.1 | 7 | 358657 | 98.04 | 50.05 | 1 | 0.53 | 0.06 | 25.5 | 59.9 | 2.6 | 2.2 | 48 | 0.44 | - | 72.02 | 0.61 | 86.6 | 24.6 | 26.3
22 | 20/08/2025 17:45:30 | 767.53 | 0 | 0 | 47.16 | 1150.4 | 41.38 | 47.61 | 180 | 179.6 | 10 | 358650 | 99.06 | 49.88 | -0.99 | 0.51 | 0.13 | 55.65 | 58.7 | 2.5 | 2.12 | 186 | 0.42 | - | 157.2 | 0.59 | 86.77 | 24.7 | 28.2
21 | 20/08/2025 17:30:30 | 765.23 | 0 | 0 | 39.99 | 1107.8 | 35.68 | 39.53 | 170 | 169.6 | 2 | 358640 | 101.17 | 49.93 | -0.99 | 0.48 | 0.11 | 46.9 | 37.9 | 2.36 | 2 | 100 | 0.39 | - | 132.48 | 0.55 | 86.84 | 24.3 | 28.2
20 | 20/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 358638 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1.98 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 87.08 | 0 | 0
19 | 20/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 358638 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1.98 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 87.08 | 0 | 0
18 | 20/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 358638 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1.98 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 87.08 | 0 | 0
17 | 20/08/2025 10:00:30 | 773.5 | 0 | 0 | 113.98 | 1130 | 101.69 | 114.91 | 168 | 167.4 | 23 | 358638 | 99.19 | 50.13 | 0.99 | 0.47 | 0.32 | 132.7 | 59.4 | 2.33 | 1.98 | 325 | 0.38 | - | 374.87 | 0.54 | 88.05 | 24.3 | 30.7
16 | 20/08/2025 09:45:30 | 773.7 | 0 | 0 | 106.81 | 1133.7 | 94.83 | 107.5 | 145 | 145 | 28 | 358615 | 99.35 | 50.01 | 0.99 | 0.41 | 0.3 | 120.38 | 59.5 | 2.01 | 1.71 | 274 | 0.33 | - | 340.05 | 0.47 | 87.52 | 24.3 | 30.3
15 | 20/08/2025 09:30:30 | 767.37 | 0 | 0 | 52.29 | 1129.7 | 47.21 | 53.34 | 117 | 116.9 | 15 | 358587 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.33 | 0.15 | 64.12 | 60.1 | 1.63 | 1.38 | 116 | 0.26 | - | 181.14 | 0.38 | 86.98 | 24.5 | 28.7
14 | 20/08/2025 09:15:30 | 784.57 | 0 | 0 | 200.89 | 1152.5 | 177.79 | 204.91 | 102 | 101.6 | 25 | 358572 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.29 | 0.57 | 223.3 | 60.2 | 1.42 | 1.2 | 547 | 0.22 | - | 630.79 | 0.33 | 86.53 | 24.8 | 32.5
13 | 20/08/2025 09:00:30 | 775.67 | 0 | 0 | 106.55 | 1122.6 | 96.81 | 108.68 | 77 | 77.3 | 23 | 358547 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.22 | 0.3 | 119.56 | 59.6 | 1.07 | 0.91 | 283 | 0.16 | - | 337.73 | 0.26 | 84.97 | 24.6 | 31.1
12 | 20/08/2025 08:45:30 | 771.93 | 0 | 0 | 66.9 | 1137.6 | 60.09 | 68.35 | 54 | 53.8 | 14 | 358524 | 97.87 | 50 | 0.99 | 0.15 | 0.19 | 75.97 | 57 | 0.75 | 0.64 | 168 | 0.1 | - | 214.59 | 0.18 | 83.81 | 24.1 | 27.6
11 | 20/08/2025 08:30:30 | 770.2 | 0 | 0 | 27.68 | 1115.9 | 24.96 | 27.85 | 40 | 39.4 | 5 | 358510 | 99.38 | 49.99 | -0.99 | 0.11 | 0.08 | 32.56 | 57.1 | 0.56 | 0.47 | 46 | 0.06 | - | 91.98 | 0.14 | 83.08 | 23.6 | 24.6
10 | 20/08/2025 08:15:30 | 776.9 | 0 | 0 | 18.02 | 1096.4 | 16.76 | 18.38 | 35 | 34.7 | 8 | 358505 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.1 | 0.05 | 22.8 | 59 | 0.49 | 0.41 | 23 | 0.06 | - | 64.4 | 0.12 | 83.08 | 23.6 | 25.4
9 | 20/08/2025 08:00:30 | 796.23 | 0 | 0 | 28.11 | 1112.1 | 26.14 | 29.07 | 27 | 26.6 | 7 | 358497 | 96.69 | 50.06 | 0.99 | 0.08 | 0.08 | 32.82 | 56.6 | 0.38 | 0.32 | 51 | 0.04 | - | 92.71 | 0.09 | 82.01 | 23.5 | 24.7
8 | 20/08/2025 07:45:30 | 788.47 | 0 | 0 | 20.08 | 1102.7 | 18.57 | 20.48 | 20 | 20.2 | 6 | 358490 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0.06 | 0.06 | 24.35 | 59.6 | 0.28 | 0.24 | 24 | 0.03 | - | 68.79 | 0.07 | 79.57 | 23.3 | 24.6
7 | 20/08/2025 07:30:30 | 789.53 | 0 | 0 | 26.14 | 1123.2 | 23.74 | 26.66 | 14 | 13.9 | 9 | 358484 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 31.04 | 57.4 | 0.19 | 0.16 | 46 | 0.02 | - | 87.67 | 0.05 | 79.1 | 23.2 | 24.8
6 | 20/08/2025 07:15:30 | 791.83 | 0 | 0 | 25.12 | 1117.9 | 23.22 | 25.96 | 5 | 5.2 | 3 | 358475 | 96.78 | 49.95 | 0.99 | 0.01 | 0.07 | 30.06 | 56.3 | 0.07 | 0.06 | 47 | 0 | - | 84.9 | 0.02 | 67.26 | 22.7 | 22.4
5 | 20/08/2025 07:00:30 | 783.2 | 0 | 0 | 5.12 | 1066.2 | 4.87 | 5.2 | 2 | 2.1 | 1 | 358472 | 98.54 | 49.99 | 0.97 | 0.01 | 0.01 | 8.02 | 50 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 22.64 | 0.01 | 56.5 | 22.5 | 21.3
4 | 20/08/2025 06:45:30 | 778.93 | 0 | 0 | 4.95 | 1061.8 | 4.81 | 5.11 | 1 | 0.9 | 1 | 358471 | 96.91 | 49.99 | -0.99 | 0 | 0.01 | 7.32 | 44.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.66 | 0 | 70.62 | 22.5 | 21.1
3 | 20/08/2025 06:30:30 | 782.23 | 0 | 0 | 1.19 | 889.7 | 1.89 | 1.68 | 0 | 0.1 | 0 | 358470 | 70.67 | 49.98 | 0.49 | 0 | 0 | 1.87 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.29 | 0 | - | 22.8 | 21.4
2 | 20/08/2025 06:15:30 | 786.53 | 0 | 0 | 0 | 960.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358470 | 0 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.5
1 | 20/08/2025 06:00:30 | 793.5 | 0 | 0 | 0 | 327.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358470 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - | 7.94 | - | - | -