## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 20/08/2025 18:45:30 | 777.77 | 0 | 0 | 0.42 | 892.1 | 0.48 | 0.43 | 183 | 182.9 | 0 | 369172 | 98.13 | 49.82 | 0.97 | 0.54 | 0 | 0.64 | 57.4 | 2.54 | 2.25 | 0 | 0.44 | - | 1.89 | 0.63 | 85.74 | 24.5 | 23
25 | 20/08/2025 18:30:30 | 770.9 | 0 | 0 | 3.07 | 1041.3 | 3.14 | 3.27 | 183 | 182.6 | 2 | 369172 | 93.91 | 50.03 | 1 | 0.54 | 0.01 | 5.42 | 57.9 | 2.54 | 2.25 | 0 | 0.44 | - | 16.01 | 0.63 | 85.74 | 24.6 | 23.6
24 | 20/08/2025 18:15:30 | 772.63 | 0 | 0 | 8.2 | 1051.6 | 7.95 | 8.36 | 181 | 180.9 | 3 | 369170 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.53 | 0.02 | 11.52 | 57.7 | 2.51 | 2.23 | 0 | 0.44 | - | 34.02 | 0.62 | 85.75 | 24.4 | 24.5
23 | 20/08/2025 18:00:30 | 762.27 | 0 | 0 | 20.67 | 1097.3 | 19.21 | 21.08 | 178 | 177.6 | 8 | 369167 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.53 | 0.06 | 24.4 | 56.4 | 2.47 | 2.19 | 48 | 0.44 | - | 72.02 | 0.61 | 86.13 | 24.6 | 26.3
22 | 20/08/2025 17:45:30 | 769.43 | 0 | 0 | 45.37 | 1148.1 | 40.31 | 46.28 | 170 | 170.4 | 9 | 369159 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 0.5 | 0.13 | 53.26 | 58.4 | 2.36 | 2.09 | 186 | 0.42 | - | 157.2 | 0.59 | 85.63 | 24.7 | 28.2
21 | 20/08/2025 17:30:30 | 764.47 | 0 | 0 | 37.85 | 1113.1 | 33.82 | 37.64 | 161 | 160.9 | 2 | 369150 | 100.56 | 49.93 | -0.99 | 0.48 | 0.11 | 44.88 | 38.2 | 2.24 | 1.98 | 100 | 0.39 | - | 132.48 | 0.55 | 85.93 | 24.3 | 28.2
20 | 20/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 369148 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 1.96 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 86.11 | 0 | 0
19 | 20/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 369148 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 1.96 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 86.11 | 0 | 0
18 | 20/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 369148 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 1.96 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 86.11 | 0 | 0
17 | 20/08/2025 10:00:30 | 770.2 | 0 | 0 | 106.29 | 1121.1 | 94.94 | 106.44 | 159 | 158.6 | 22 | 369148 | 99.86 | 50.13 | -0.99 | 0.47 | 0.31 | 127.01 | 57.9 | 2.21 | 1.96 | 325 | 0.38 | - | 374.87 | 0.54 | 87.07 | 24.3 | 30.7
16 | 20/08/2025 09:45:30 | 775.33 | 0 | 0 | 100.4 | 1133.1 | 88.46 | 100.23 | 137 | 137.3 | 26 | 369126 | 100.17 | 50.01 | 0.99 | 0.4 | 0.3 | 115.21 | 59.3 | 1.9 | 1.68 | 274 | 0.33 | - | 340.05 | 0.47 | 86.4 | 24.3 | 30.3
15 | 20/08/2025 09:30:30 | 767.9 | 0 | 0 | 47.93 | 1116.5 | 42.97 | 47.97 | 111 | 110.8 | 15 | 369100 | 99.91 | 50.04 | 0.99 | 0.33 | 0.14 | 61.37 | 59.1 | 1.54 | 1.37 | 116 | 0.26 | - | 181.14 | 0.38 | 86.22 | 24.5 | 28.7
14 | 20/08/2025 09:15:30 | 787.33 | 0 | 0 | 195.67 | 1146.9 | 174.02 | 199.58 | 96 | 96.1 | 23 | 369085 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.28 | 0.58 | 213.71 | 61.9 | 1.33 | 1.18 | 547 | 0.22 | - | 630.79 | 0.33 | 85.09 | 24.8 | 32.5
13 | 20/08/2025 09:00:30 | 776.77 | 0 | 0 | 100.65 | 1132.5 | 90.65 | 102.66 | 73 | 73.1 | 22 | 369062 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.22 | 0.3 | 114.42 | 58.5 | 1.01 | 0.9 | 283 | 0.16 | - | 337.73 | 0.26 | 84.17 | 24.6 | 31.1
12 | 20/08/2025 08:45:30 | 772.6 | 0 | 0 | 64.77 | 1129.7 | 57.13 | 64.55 | 51 | 50.9 | 14 | 369040 | 100.35 | 50 | -0.99 | 0.15 | 0.19 | 72.7 | 58.2 | 0.71 | 0.63 | 168 | 0.1 | - | 214.59 | 0.18 | 82.71 | 24.1 | 27.6
11 | 20/08/2025 08:30:30 | 770.1 | 0 | 0 | 26.06 | 1115 | 23.53 | 26.24 | 37 | 37.3 | 4 | 369026 | 99.33 | 49.99 | -0.99 | 0.11 | 0.08 | 31.16 | 57.8 | 0.51 | 0.46 | 46 | 0.06 | - | 91.98 | 0.14 | 80.3 | 23.6 | 24.6
10 | 20/08/2025 08:15:30 | 775.17 | 0 | 0 | 17.6 | 1105.5 | 16.42 | 18.15 | 33 | 32.8 | 8 | 369022 | 96.95 | 49.99 | -0.99 | 0.1 | 0.05 | 21.82 | 58.3 | 0.46 | 0.41 | 23 | 0.06 | - | 64.4 | 0.12 | 81.85 | 23.6 | 25.4
9 | 20/08/2025 08:00:30 | 796.83 | 0 | 0 | 27.25 | 1127.2 | 24.66 | 27.8 | 25 | 25.1 | 6 | 369014 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.07 | 0.08 | 31.41 | 59 | 0.35 | 0.31 | 51 | 0.04 | - | 92.71 | 0.09 | 79.34 | 23.5 | 24.7
8 | 20/08/2025 07:45:30 | 789.07 | 0 | 0 | 18.37 | 1096.9 | 17.08 | 18.74 | 19 | 19 | 6 | 369008 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.06 | 0.05 | 23.31 | 56.9 | 0.26 | 0.23 | 24 | 0.03 | - | 68.79 | 0.07 | 78.99 | 23.3 | 24.6
7 | 20/08/2025 07:30:30 | 790.33 | 0 | 0 | 24.26 | 1117.1 | 22.15 | 24.75 | 13 | 13 | 8 | 369002 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 29.7 | 56.5 | 0.18 | 0.16 | 46 | 0.02 | - | 87.67 | 0.05 | 76.74 | 23.2 | 24.8
6 | 20/08/2025 07:15:30 | 792.13 | 0 | 0 | 23.58 | 1120.1 | 21.47 | 24.05 | 5 | 4.8 | 3 | 368994 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.01 | 0.07 | 28.76 | 56.6 | 0.07 | 0.06 | 47 | 0 | - | 84.9 | 0.02 | 70.28 | 22.7 | 22.4
5 | 20/08/2025 07:00:30 | 781.83 | 0 | 0 | 4.69 | 1052.3 | 4.54 | 4.78 | 2 | 1.9 | 1 | 368991 | 98.06 | 49.99 | 0.96 | 0.01 | 0.01 | 7.67 | 50.5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 22.64 | 0.01 | 59.03 | 22.5 | 21.3
4 | 20/08/2025 06:45:30 | 777.13 | 0 | 0 | 4.35 | 1043.4 | 4.34 | 4.53 | 1 | 0.8 | 1 | 368990 | 96.11 | 49.99 | -0.98 | 0 | 0.01 | 7 | 44.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.66 | 0 | 73.79 | 22.5 | 21.1
3 | 20/08/2025 06:30:30 | 783.4 | 0 | 0 | 1.19 | 881.5 | 1.38 | 1.21 | 0 | 0.1 | 0 | 368989 | 98.1 | 49.97 | 0.94 | 0 | 0 | 1.79 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.29 | 0 | - | 22.8 | 21.4
2 | 20/08/2025 06:15:30 | 785.83 | 0 | 0 | 0 | 937.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368989 | 0 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.5
1 | 20/08/2025 06:00:30 | 792.27 | 0 | 0 | 0 | 189.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368989 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - | 7.94 | - | - | -