## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 21/08/2025 18:45:30 | 780.8 | 0 | 0 | 0.51 | 1067.3 | 0.49 | 0.52 | 281 | 281.1 | 1 | 349641 | 98.08 | 49.92 | -0.71 | 0.83 | 0 | 0.93 | 55.8 | 3.9 | 3.46 | 0 | 0.77 | - | 2.75 | 0.94 | 88.05 | 26.8 | 25.3
25 | 21/08/2025 18:30:30 | 770.17 | 0 | 0 | 4.95 | 1058.2 | 4.77 | 5.05 | 280 | 280.6 | 2 | 349640 | 98.04 | 50 | -0.97 | 0.83 | 0.01 | 7.05 | 56.4 | 3.89 | 3.44 | 0 | 0.77 | - | 20.79 | 0.94 | 87.92 | 27.4 | 26.3
24 | 21/08/2025 18:15:30 | 774.87 | 0 | 0 | 10.16 | 1075.8 | 9.63 | 10.36 | 278 | 278.6 | 3 | 349638 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.82 | 0.03 | 12.97 | 55.6 | 3.86 | 3.42 | 13 | 0.77 | - | 38.29 | 0.93 | 87.95 | 28 | 27.8
23 | 21/08/2025 18:00:30 | 779.8 | 0 | 0 | 19.65 | 1111.6 | 18.03 | 20.04 | 275 | 275 | 5 | 349635 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 0.81 | 0.06 | 23.33 | 48.6 | 3.82 | 3.38 | 60 | 0.76 | - | 68.85 | 0.92 | 88.23 | 28.8 | 30.7
22 | 21/08/2025 17:50:30 | 781.83 | 0 | 0 | 0.68 | 1265.2 | 0.4 | 0.5 | 270 | 270.4 | 0 | 349630 | 134.92 | 50.03 | 0.36 | 0.8 | 0 | 47.51 | 33.7 | 3.75 | 3.32 | 174 | 0.75 | - | 140.23 | 0.9 | 88.25 | 29.2 | 32.3
21 | 21/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 349630 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.32 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 88.45 | 0 | 0
20 | 21/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 349630 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.32 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 88.45 | 0 | 0
19 | 21/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 349630 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.32 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 88.45 | 0 | 0
18 | 21/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 40 | 349630 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.32 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 88.45 | 0 | 0
17 | 21/08/2025 10:00:30 | 784.33 | 0 | 0 | 158.76 | 1140 | 142.05 | 161.94 | 230 | 230.5 | 23 | 349590 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.68 | 0.47 | 158.79 | 60.6 | 3.19 | 2.83 | 408 | 0.64 | - | 468.69 | 0.78 | 86.7 | 26 | 33.8
16 | 21/08/2025 09:45:30 | 776.6 | 0 | 0 | 73.31 | 1114 | 66.31 | 73.88 | 207 | 207 | 24 | 349567 | 99.24 | 50.03 | 0.99 | 0.61 | 0.22 | 82.54 | 57.6 | 2.88 | 2.55 | 189 | 0.58 | - | 243.62 | 0.7 | 87.28 | 25.9 | 33.7
15 | 21/08/2025 09:30:30 | 780.83 | 190.9 | 63.63 | 84.85 | 1125.2 | 76.92 | 86.55 | 183 | 183.7 | 23 | 349543 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.54 | 0.25 | 95.35 | 58.5 | 2.54 | 2.25 | 212 | 0.51 | - | 281.45 | 0.62 | 86.56 | 25.6 | 32.9
14 | 21/08/2025 09:15:30 | 789.97 | 0 | 0 | 125.09 | 1129.3 | 111.82 | 126.27 | 160 | 160.5 | 23 | 349520 | 99.06 | 49.99 | 0.99 | 0.47 | 0.37 | 137.37 | 59.5 | 2.22 | 1.97 | 349 | 0.46 | - | 405.45 | 0.55 | 86.18 | 25.8 | 34.6
13 | 21/08/2025 09:00:30 | 788.63 | 0 | 0 | 97.58 | 1116 | 89.19 | 99.53 | 137 | 137.4 | 29 | 349497 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.4 | 0.29 | 106.11 | 59.9 | 1.9 | 1.68 | 272 | 0.39 | - | 313.19 | 0.47 | 85.67 | 26 | 36
12 | 21/08/2025 08:45:30 | 789.7 | 0 | 0 | 84.42 | 1117.8 | 77.03 | 86.11 | 108 | 108.3 | 24 | 349468 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.32 | 0.25 | 89.31 | 57.5 | 1.5 | 1.33 | 227 | 0.3 | - | 263.6 | 0.37 | 86.15 | 25.2 | 32.8
11 | 21/08/2025 08:30:30 | 795.77 | 0 | 0 | 144.83 | 1145.6 | 127.59 | 146.17 | 84 | 84 | 21 | 349444 | 99.08 | 50.01 | -0.99 | 0.25 | 0.43 | 181.42 | 58.6 | 1.17 | 1.03 | 530 | 0.23 | - | 535.49 | 0.29 | 85.49 | 25 | 31.5
10 | 21/08/2025 08:15:30 | 790.1 | 0 | 0 | 60.49 | 1135.9 | 53.88 | 61.2 | 63 | 63.2 | 17 | 349423 | 98.84 | 50.02 | -0.99 | 0.19 | 0.18 | 63.64 | 56.6 | 0.88 | 0.77 | 162 | 0.16 | - | 187.83 | 0.22 | 85.3 | 24.5 | 29.7
9 | 21/08/2025 08:00:30 | 789.5 | 0 | 0 | 61.52 | 1137.2 | 54.94 | 62.47 | 46 | 46.5 | 14 | 349406 | 98.48 | 50.1 | -0.99 | 0.14 | 0.18 | 73.91 | 60.1 | 0.64 | 0.57 | 176 | 0.12 | - | 218.15 | 0.16 | 83.81 | 24.3 | 28.6
8 | 21/08/2025 07:45:30 | 786.47 | 0 | 0 | 37.59 | 1133.3 | 33.95 | 38.48 | 32 | 31.9 | 11 | 349392 | 97.69 | 49.93 | -0.99 | 0.09 | 0.11 | 45.54 | 57.6 | 0.44 | 0.39 | 97 | 0.07 | - | 134.43 | 0.11 | 82.85 | 23.8 | 26.8
7 | 21/08/2025 07:30:30 | 803.13 | 0 | 0 | 62.97 | 1163.7 | 55.19 | 64.23 | 21 | 21.4 | 10 | 349381 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.06 | 0.19 | 53.47 | 59.4 | 0.29 | 0.26 | 149 | 0.04 | - | 157.81 | 0.08 | 79.47 | 23.6 | 26.2
6 | 21/08/2025 07:15:30 | 794.97 | 0 | 0 | 17.85 | 1101.3 | 16.53 | 18.21 | 11 | 11.8 | 4 | 349371 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 23.79 | 56.6 | 0.15 | 0.14 | 25 | 0.01 | - | 70.21 | 0.04 | 72.15 | 22.9 | 23.8
5 | 21/08/2025 07:00:30 | 803.6 | 0 | 0 | 18.71 | 1097.6 | 17.39 | 19.08 | 7 | 7.7 | 4 | 349367 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 23.32 | 55.7 | 0.1 | 0.09 | 25 | 0.01 | - | 68.84 | 0.03 | 68.87 | 22.8 | 23.2
4 | 21/08/2025 06:45:30 | 784.47 | 0 | 0 | 17.85 | 1125.7 | 16.25 | 18.29 | 3 | 3.8 | 3 | 349363 | 97.6 | 49.94 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 21.02 | 50.4 | 0.04 | 0.04 | 37 | 0 | - | 62.05 | 0.01 | 59.03 | 22.7 | 21.7
3 | 21/08/2025 06:30:30 | 783.6 | 0 | 0 | 8.2 | 1062.4 | 8.14 | 8.65 | 0 | 0.8 | 0 | 349360 | 94.81 | 49.94 | 0.99 | 0 | 0.02 | 11.46 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33.84 | 0 | - | 22.5 | 21.4
2 | 21/08/2025 06:15:30 | 785.67 | 0 | 0 | 1.02 | 905.6 | 1.5 | 1.36 | 0 | 0.1 | 0 | 349360 | 75.22 | 49.93 | 0.85 | 0 | 0 | 1.41 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.17 | 0 | - | 22.4 | 21.4
1 | 21/08/2025 06:00:30 | 787.4 | 0 | 0 | 0 | 838.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349360 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.5 | 21.5
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | - | - | 12.66 | - | - | -