## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 21/08/2025 18:45:30 | 771.47 | 0 | 0 | 0.68 | 1063.1 | 0.56 | 0.6 | 272 | 271.6 | 0 | 130069 | 113.33 | 49.91 | -0.63 | 0.8 | 0 | 0.93 | 58.5 | 3.78 | 3.35 | 0 | 0.77 | - | 2.75 | 0.94 | 85.23 | 26.8 | 25.3
25 | 21/08/2025 18:30:30 | 761.67 | 0 | 0 | 4.61 | 1044.6 | 3.8 | 3.97 | 272 | 271.2 | 2 | 130069 | 116 | 50 | 0.9 | 0.8 | 0.01 | 7.05 | 56 | 3.78 | 3.35 | 0 | 0.77 | - | 20.79 | 0.94 | 85.41 | 27.4 | 26.3
24 | 21/08/2025 18:15:30 | 768.1 | 0 | 0 | 10.25 | 1079.8 | 9.15 | 9.88 | 270 | 269.2 | 4 | 130067 | 103.79 | 50.01 | 0.99 | 0.8 | 0.03 | 12.97 | 51 | 3.75 | 3.32 | 13 | 0.77 | - | 38.29 | 0.93 | 85.42 | 28 | 27.8
23 | 21/08/2025 18:00:30 | 772.17 | 0 | 0 | 19.65 | 1095.6 | 18.29 | 20.04 | 266 | 265.6 | 1 | 130063 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 0.79 | 0.06 | 23.33 | 39.7 | 3.69 | 3.27 | 60 | 0.76 | - | 68.85 | 0.92 | 85.34 | 28.8 | 30.7
22 | 21/08/2025 17:50:30 | 772.57 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 265 | 264.7 | 0 | 130062 | 0 | 50.01 | 0 | 0.78 | 0 | 47.51 | 33.3 | 3.68 | 3.26 | 174 | 0.75 | - | 140.23 | 0.9 | 86.62 | 29.2 | 32.3
21 | 21/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 130062 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 3.26 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 86.81 | 0 | 0
20 | 21/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 130062 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 3.26 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 86.81 | 0 | 0
19 | 21/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 130062 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 3.26 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 86.81 | 0 | 0
18 | 21/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 37 | 130062 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 3.26 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 86.81 | 0 | 0
17 | 21/08/2025 10:00:30 | 782.03 | 0 | 0 | 153.97 | 1124.6 | 137.56 | 154.7 | 228 | 227.6 | 24 | 130025 | 99.53 | 49.96 | 0.99 | 0.67 | 0.45 | 158.79 | 60.7 | 3.17 | 2.8 | 408 | 0.64 | - | 468.69 | 0.78 | 85.95 | 26 | 33.8
16 | 21/08/2025 09:45:30 | 767.57 | 0 | 0 | 71.6 | 1116.6 | 65.41 | 73.03 | 204 | 204 | 22 | 130001 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.6 | 0.21 | 82.54 | 59.3 | 2.83 | 2.51 | 189 | 0.58 | - | 243.62 | 0.7 | 86.02 | 25.9 | 33.7
15 | 21/08/2025 09:30:30 | 771.3 | 0 | 0 | 84.08 | 1112.4 | 75.57 | 84.07 | 182 | 181.2 | 22 | 129979 | 100.01 | 49.98 | -0.99 | 0.54 | 0.25 | 95.35 | 58.3 | 2.53 | 2.24 | 212 | 0.51 | - | 281.45 | 0.62 | 86.09 | 25.6 | 32.9
14 | 21/08/2025 09:15:30 | 779.33 | 0 | 0 | 121.76 | 1109.1 | 109.85 | 121.83 | 160 | 159.1 | 23 | 129957 | 99.94 | 49.98 | -0.99 | 0.47 | 0.36 | 137.37 | 58 | 2.22 | 1.97 | 349 | 0.46 | - | 405.45 | 0.55 | 86.18 | 25.8 | 34.6
13 | 21/08/2025 09:00:30 | 779.1 | 0 | 0 | 94.07 | 1104.2 | 84.96 | 93.81 | 137 | 136.1 | 30 | 129934 | 100.28 | 49.99 | 1 | 0.4 | 0.28 | 106.11 | 60.6 | 1.9 | 1.68 | 272 | 0.39 | - | 313.19 | 0.47 | 85.67 | 26 | 36
12 | 21/08/2025 08:45:30 | 781.77 | 0 | 0 | 88.26 | 1116.2 | 79 | 88.17 | 107 | 106.8 | 24 | 129904 | 100.1 | 50.01 | -0.99 | 0.32 | 0.26 | 89.31 | 58.4 | 1.49 | 1.32 | 227 | 0.3 | - | 263.6 | 0.37 | 85.36 | 25.2 | 32.8
11 | 21/08/2025 08:30:30 | 784.8 | 0 | 0 | 97.92 | 1123.1 | 87.78 | 98.58 | 83 | 82.5 | 21 | 129880 | 99.33 | 50.01 | -0.99 | 0.24 | 0.29 | 181.42 | 58.6 | 1.15 | 1.02 | 530 | 0.23 | - | 535.49 | 0.29 | 84.48 | 25 | 31.5
10 | 21/08/2025 08:15:30 | 780.27 | 0 | 0 | 58.87 | 1105.3 | 52.97 | 58.55 | 62 | 61.8 | 16 | 129859 | 100.54 | 50.02 | 0.99 | 0.18 | 0.17 | 63.64 | 56.6 | 0.86 | 0.76 | 162 | 0.16 | - | 187.83 | 0.22 | 83.94 | 24.5 | 29.7
9 | 21/08/2025 08:00:30 | 780.27 | 0 | 0 | 61.35 | 1117.8 | 55.98 | 62.58 | 46 | 45.4 | 14 | 129843 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 0.14 | 0.18 | 73.91 | 57.4 | 0.64 | 0.57 | 176 | 0.12 | - | 218.15 | 0.16 | 83.81 | 24.3 | 28.6
8 | 21/08/2025 07:45:30 | 776.73 | 0 | 0 | 37.42 | 1113 | 33.58 | 37.38 | 32 | 31.3 | 11 | 129829 | 100.12 | 49.93 | -0.99 | 0.09 | 0.11 | 45.54 | 58 | 0.44 | 0.39 | 97 | 0.07 | - | 134.43 | 0.11 | 82.85 | 23.8 | 26.8
7 | 21/08/2025 07:30:30 | 793.1 | 0 | 0 | 61.35 | 1135 | 53.74 | 60.99 | 21 | 20.9 | 9 | 129818 | 100.59 | 49.96 | -0.99 | 0.06 | 0.18 | 53.47 | 58.3 | 0.29 | 0.26 | 149 | 0.04 | - | 157.81 | 0.08 | 79.47 | 23.6 | 26.2
6 | 21/08/2025 07:15:30 | 785.87 | 0 | 0 | 17.94 | 1092.2 | 16.75 | 18.3 | 12 | 11.4 | 4 | 129809 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.04 | 0.05 | 23.79 | 57.2 | 0.17 | 0.15 | 25 | 0.01 | - | 70.21 | 0.04 | 78.71 | 22.9 | 23.8
5 | 21/08/2025 07:00:30 | 795.13 | 0 | 0 | 18.37 | 1102.4 | 16.79 | 18.51 | 8 | 7.4 | 4 | 129805 | 99.22 | 50.02 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 23.32 | 53.3 | 0.11 | 0.1 | 25 | 0.01 | - | 68.84 | 0.03 | 78.71 | 22.8 | 23.2
4 | 21/08/2025 06:45:30 | 777.47 | 0 | 0 | 17.17 | 1119.5 | 15.81 | 17.7 | 4 | 3.5 | 3 | 129801 | 97.02 | 49.94 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 21.02 | 45.9 | 0.06 | 0.05 | 37 | 0 | - | 62.05 | 0.01 | 78.71 | 22.7 | 21.7
3 | 21/08/2025 06:30:30 | 775.4 | 0 | 0 | 8.2 | 1049.1 | 7.97 | 8.36 | 1 | 0.6 | 1 | 129798 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0 | 0.02 | 11.46 | 35.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 33.84 | 0 | 73.79 | 22.5 | 21.4
2 | 21/08/2025 06:15:30 | 777.7 | 0 | 0 | 0 | 1096.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129797 | 0 | 49.93 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.17 | 0 | - | 22.4 | 21.4
1 | 21/08/2025 06:00:30 | 778.83 | 0 | 0 | 0 | 837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129797 | 0 | 50.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.5 | 21.5
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | - | - | 12.66 | - | - | -