## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 21/08/2025 18:45:30 | 776 | 0 | 0 | 0.51 | 865.7 | 0.4 | 0.43 | 279 | 279.7 | 0 | 354308 | 118.88 | 49.91 | 0.35 | 0.82 | 0 | 0.93 | 56 | 3.88 | 3.43 | 0 | 0.77 | - | 2.75 | 0.94 | 87.42 | 26.8 | 25.3
25 | 21/08/2025 18:30:30 | 765.67 | 0 | 0 | 4.44 | 1075.9 | 3.73 | 4.01 | 279 | 279.2 | 2 | 354308 | 110.75 | 50 | -0.97 | 0.82 | 0.01 | 7.05 | 56.4 | 3.88 | 3.43 | 0 | 0.77 | - | 20.79 | 0.94 | 87.61 | 27.4 | 26.3
24 | 21/08/2025 18:15:30 | 769.73 | 0 | 0 | 10.16 | 1081.3 | 9.19 | 9.94 | 277 | 277.2 | 4 | 354306 | 102.25 | 50.02 | -0.99 | 0.82 | 0.03 | 12.97 | 56.1 | 3.85 | 3.41 | 13 | 0.77 | - | 38.29 | 0.93 | 87.63 | 28 | 27.8
23 | 21/08/2025 18:00:30 | 778.17 | 0 | 0 | 19.65 | 1106.6 | 18.11 | 20.04 | 273 | 273.5 | 5 | 354302 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 0.81 | 0.06 | 23.33 | 49.2 | 3.79 | 3.36 | 60 | 0.76 | - | 68.85 | 0.92 | 87.59 | 28.8 | 30.7
22 | 21/08/2025 17:50:30 | 779.73 | 0 | 0 | 23.41 | 1232.3 | 17.67 | 21.78 | 268 | 268.9 | 0 | 354297 | 107.5 | 50.01 | 0.99 | 0.79 | 0.07 | 47.51 | 35.6 | 3.72 | 3.3 | 174 | 0.75 | - | 140.23 | 0.9 | 87.6 | 29.2 | 32.3
21 | 21/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 354297 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 3.3 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 87.79 | 0 | 0
20 | 21/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 354297 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 3.3 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 87.79 | 0 | 0
19 | 21/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 354297 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 3.3 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 87.79 | 0 | 0
18 | 21/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 36 | 354297 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 3.3 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 87.79 | 0 | 0
17 | 21/08/2025 10:00:30 | 786.77 | 0 | 0 | 152.69 | 1133.1 | 137.45 | 155.74 | 232 | 232.3 | 24 | 354261 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.68 | 0.45 | 158.79 | 58.1 | 3.22 | 2.85 | 408 | 0.64 | - | 468.69 | 0.78 | 87.45 | 26 | 33.8
16 | 21/08/2025 09:45:30 | 771.07 | 0 | 0 | 73.4 | 1117.1 | 67.02 | 74.87 | 208 | 208.1 | 23 | 354237 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.61 | 0.22 | 82.54 | 57.9 | 2.89 | 2.56 | 189 | 0.58 | - | 243.62 | 0.7 | 87.7 | 25.9 | 33.7
15 | 21/08/2025 09:30:30 | 774.33 | 0 | 0 | 85.44 | 1129.6 | 76.8 | 86.76 | 185 | 184.9 | 23 | 354214 | 98.48 | 49.98 | 1 | 0.55 | 0.25 | 95.35 | 58.6 | 2.57 | 2.28 | 212 | 0.51 | - | 281.45 | 0.62 | 87.51 | 25.6 | 32.9
14 | 21/08/2025 09:15:30 | 783.37 | 0 | 0 | 123.3 | 1125.2 | 111.13 | 125.04 | 162 | 162.4 | 24 | 354191 | 98.61 | 49.98 | -0.99 | 0.48 | 0.36 | 137.37 | 60.3 | 2.25 | 1.99 | 349 | 0.46 | - | 405.45 | 0.55 | 87.26 | 25.8 | 34.6
13 | 21/08/2025 09:00:30 | 781.23 | 0 | 0 | 92.02 | 1111.7 | 83.26 | 92.56 | 138 | 138.6 | 30 | 354167 | 99.41 | 50 | -0.99 | 0.41 | 0.27 | 106.11 | 59.1 | 1.92 | 1.7 | 272 | 0.39 | - | 313.19 | 0.47 | 86.3 | 26 | 36
12 | 21/08/2025 08:45:30 | 783.13 | 0 | 0 | 86.21 | 1131.4 | 77.2 | 87.35 | 108 | 108.5 | 25 | 354137 | 98.69 | 50.01 | -0.99 | 0.32 | 0.25 | 89.31 | 59.6 | 1.5 | 1.33 | 227 | 0.3 | - | 263.6 | 0.37 | 86.15 | 25.2 | 32.8
11 | 21/08/2025 08:30:30 | 788.37 | 0 | 0 | 94.76 | 1129.5 | 86.55 | 97.76 | 83 | 83.8 | 21 | 354112 | 96.93 | 50.01 | 0.99 | 0.24 | 0.28 | 181.42 | 57.5 | 1.15 | 1.02 | 530 | 0.23 | - | 535.49 | 0.29 | 84.48 | 25 | 31.5
10 | 21/08/2025 08:15:30 | 784.47 | 0 | 0 | 59.89 | 1136.6 | 53.74 | 61.09 | 62 | 62.8 | 16 | 354091 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.18 | 0.18 | 63.64 | 56.8 | 0.86 | 0.76 | 162 | 0.16 | - | 187.83 | 0.22 | 83.94 | 24.5 | 29.7
9 | 21/08/2025 08:00:30 | 784.17 | 0 | 0 | 62.46 | 1133.1 | 56.33 | 63.83 | 46 | 46.2 | 14 | 354075 | 97.86 | 50.11 | 0.99 | 0.14 | 0.18 | 73.91 | 57.8 | 0.64 | 0.57 | 176 | 0.12 | - | 218.15 | 0.16 | 83.81 | 24.3 | 28.6
8 | 21/08/2025 07:45:30 | 780.97 | 0 | 0 | 37.68 | 1124.5 | 34.88 | 39.22 | 32 | 32 | 11 | 354061 | 96.08 | 49.92 | -0.99 | 0.09 | 0.11 | 45.54 | 56.7 | 0.44 | 0.39 | 97 | 0.07 | - | 134.43 | 0.11 | 82.85 | 23.8 | 26.8
7 | 21/08/2025 07:30:30 | 797 | 0 | 0 | 59.3 | 1166.7 | 52.85 | 61.66 | 21 | 21.4 | 10 | 354050 | 96.17 | 49.96 | 0.99 | 0.06 | 0.18 | 53.47 | 59.2 | 0.29 | 0.26 | 149 | 0.04 | - | 157.81 | 0.08 | 79.47 | 23.6 | 26.2
6 | 21/08/2025 07:15:30 | 789.73 | 0 | 0 | 18.11 | 1098.8 | 16.81 | 18.47 | 11 | 11.8 | 4 | 354040 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 23.79 | 56.2 | 0.15 | 0.14 | 25 | 0.01 | - | 70.21 | 0.04 | 72.15 | 22.9 | 23.8
5 | 21/08/2025 07:00:30 | 799.33 | 0 | 0 | 18.71 | 1105.6 | 17.59 | 19.45 | 7 | 7.7 | 4 | 354036 | 96.21 | 50.02 | 1 | 0.02 | 0.06 | 23.32 | 55.9 | 0.1 | 0.09 | 25 | 0.01 | - | 68.84 | 0.03 | 68.87 | 22.8 | 23.2
4 | 21/08/2025 06:45:30 | 778.8 | 0 | 0 | 17.34 | 1127.2 | 15.69 | 17.69 | 3 | 3.8 | 2 | 354032 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 21.02 | 50.7 | 0.04 | 0.04 | 37 | 0 | - | 62.05 | 0.01 | 59.03 | 22.7 | 21.7
3 | 21/08/2025 06:30:30 | 778.4 | 0 | 0 | 8.28 | 1077.5 | 8.3 | 8.94 | 1 | 0.9 | 1 | 354030 | 92.61 | 49.94 | -0.99 | 0 | 0.02 | 11.46 | 43 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 33.84 | 0 | 73.79 | 22.5 | 21.4
2 | 21/08/2025 06:15:30 | 781.3 | 0 | 0 | 1.02 | 946.1 | 1.1 | 1.04 | 0 | 0.1 | 0 | 354029 | 98.08 | 49.93 | 0.67 | 0 | 0 | 1.41 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.17 | 0 | - | 22.4 | 21.4
1 | 21/08/2025 06:00:30 | 782.93 | 0 | 0 | 0 | 843.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354029 | 0 | 50.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.5 | 21.5
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | - | - | 12.66 | - | - | -