## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 21/08/2025 18:45:30 | 778.03 | 0 | 0 | 0.51 | 1069.7 | 0.24 | 0.52 | 291 | 290.8 | 1 | 270930 | 98.08 | 49.91 | -0.1 | 0.86 | 0 | 0.93 | 55.6 | 4.04 | 3.58 | 0 | 0.77 | - | 2.75 | 0.94 | 91.18 | 26.8 | 25.3
25 | 21/08/2025 18:30:30 | 768.07 | 0 | 0 | 4.95 | 1071.1 | 4.39 | 4.7 | 290 | 290.3 | 2 | 270929 | 105.27 | 50 | 0.96 | 0.86 | 0.01 | 7.05 | 56.1 | 4.03 | 3.57 | 0 | 0.77 | - | 20.79 | 0.94 | 91.06 | 27.4 | 26.3
24 | 21/08/2025 18:15:30 | 770.43 | 0 | 0 | 11.19 | 1079.2 | 9.97 | 10.76 | 288 | 288.1 | 4 | 270927 | 103.99 | 50.01 | -0.99 | 0.85 | 0.03 | 12.97 | 55.2 | 4 | 3.54 | 13 | 0.77 | - | 38.29 | 0.93 | 91.11 | 28 | 27.8
23 | 21/08/2025 18:00:30 | 780.33 | 0 | 0 | 21.02 | 1091 | 19.65 | 21.44 | 284 | 284.2 | 5 | 270923 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 0.84 | 0.06 | 23.33 | 48.3 | 3.94 | 3.49 | 60 | 0.76 | - | 68.85 | 0.92 | 91.11 | 28.8 | 30.7
22 | 21/08/2025 17:50:30 | 780.3 | 0 | 0 | 23.75 | 1231.1 | 19.68 | 24.23 | 279 | 279.2 | 0 | 270918 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.82 | 0.07 | 47.51 | 35.6 | 3.88 | 3.43 | 174 | 0.75 | - | 140.23 | 0.9 | 91.2 | 29.2 | 32.3
21 | 21/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 270918 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.43 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 91.4 | 0 | 0
20 | 21/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 270918 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.43 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 91.4 | 0 | 0
19 | 21/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 270918 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.43 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 91.4 | 0 | 0
18 | 21/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 35 | 270918 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.43 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 91.4 | 0 | 0
17 | 21/08/2025 10:00:30 | 789.07 | 0 | 0 | 159.53 | 1127.6 | 144.31 | 162.72 | 244 | 244.6 | 26 | 270883 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.72 | 0.47 | 158.79 | 58.8 | 3.39 | 3 | 408 | 0.64 | - | 468.69 | 0.78 | 91.98 | 26 | 33.8
16 | 21/08/2025 09:45:30 | 773.57 | 0 | 0 | 77.67 | 1107.7 | 71.52 | 79.22 | 218 | 218.5 | 24 | 270857 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.64 | 0.23 | 82.54 | 58.1 | 3.03 | 2.68 | 189 | 0.58 | - | 243.62 | 0.7 | 91.92 | 25.9 | 33.7
15 | 21/08/2025 09:30:30 | 776.33 | 0 | 0 | 91.6 | 1116.5 | 82.44 | 92.05 | 194 | 194.1 | 24 | 270833 | 99.51 | 49.98 | 1 | 0.57 | 0.27 | 95.35 | 57.8 | 2.69 | 2.39 | 212 | 0.51 | - | 281.45 | 0.62 | 91.76 | 25.6 | 32.9
14 | 21/08/2025 09:15:30 | 785.27 | 0 | 0 | 128.6 | 1115.1 | 116.16 | 129.53 | 170 | 170 | 24 | 270809 | 99.28 | 49.98 | 0.99 | 0.5 | 0.38 | 137.37 | 60.3 | 2.36 | 2.09 | 349 | 0.46 | - | 405.45 | 0.55 | 91.56 | 25.8 | 34.6
13 | 21/08/2025 09:00:30 | 782.7 | 0 | 0 | 94.76 | 1104.4 | 87.52 | 96.66 | 146 | 145.8 | 32 | 270785 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.43 | 0.28 | 106.11 | 58.9 | 2.03 | 1.8 | 272 | 0.39 | - | 313.19 | 0.47 | 91.3 | 26 | 36
12 | 21/08/2025 08:45:30 | 786 | 0 | 0 | 90.57 | 1128.7 | 81.85 | 92.38 | 114 | 114.3 | 25 | 270753 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.34 | 0.27 | 89.31 | 57.8 | 1.58 | 1.4 | 227 | 0.3 | - | 263.6 | 0.37 | 90.94 | 25.2 | 32.8
11 | 21/08/2025 08:30:30 | 790.93 | 0 | 0 | 113.73 | 1132.8 | 102.41 | 116 | 89 | 88.9 | 23 | 270728 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.26 | 0.34 | 181.42 | 57.3 | 1.24 | 1.09 | 530 | 0.23 | - | 535.49 | 0.29 | 90.58 | 25 | 31.5
10 | 21/08/2025 08:15:30 | 786.1 | 0 | 0 | 60.75 | 1132.2 | 55.29 | 62.6 | 66 | 66.4 | 17 | 270705 | 97.05 | 50.02 | -0.99 | 0.19 | 0.18 | 63.64 | 57.7 | 0.92 | 0.81 | 162 | 0.16 | - | 187.83 | 0.22 | 89.36 | 24.5 | 29.7
9 | 21/08/2025 08:00:30 | 786.4 | 0 | 0 | 66.13 | 1126.9 | 59.86 | 67.45 | 49 | 48.9 | 15 | 270688 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 0.14 | 0.2 | 73.91 | 57.8 | 0.68 | 0.6 | 176 | 0.12 | - | 218.15 | 0.16 | 89.28 | 24.3 | 28.6
8 | 21/08/2025 07:45:30 | 783.1 | 0 | 0 | 39.64 | 1114.4 | 36.47 | 40.65 | 34 | 33.8 | 11 | 270673 | 97.52 | 49.92 | -0.99 | 0.1 | 0.12 | 45.54 | 57.4 | 0.47 | 0.42 | 97 | 0.07 | - | 134.43 | 0.11 | 88.03 | 23.8 | 26.8
7 | 21/08/2025 07:30:30 | 799.27 | 0 | 0 | 56.56 | 1148.4 | 50.24 | 57.69 | 23 | 22.7 | 11 | 270662 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.07 | 0.17 | 53.47 | 59.4 | 0.32 | 0.28 | 149 | 0.04 | - | 157.81 | 0.08 | 87.03 | 23.6 | 26.2
6 | 21/08/2025 07:15:30 | 792.2 | 0 | 0 | 19.48 | 1115.3 | 18.51 | 20.65 | 12 | 12.5 | 4 | 270651 | 94.34 | 49.91 | -0.99 | 0.04 | 0.06 | 23.79 | 56.4 | 0.17 | 0.15 | 25 | 0.01 | - | 70.21 | 0.04 | 78.71 | 22.9 | 23.8
5 | 21/08/2025 07:00:30 | 801.3 | 0 | 0 | 19.9 | 1100.8 | 18.24 | 20.07 | 8 | 8.2 | 4 | 270647 | 99.13 | 50.02 | 0.99 | 0.02 | 0.06 | 23.32 | 55.1 | 0.11 | 0.1 | 25 | 0.01 | - | 68.84 | 0.03 | 78.71 | 22.8 | 23.2
4 | 21/08/2025 06:45:30 | 780.6 | 0 | 0 | 18.71 | 1117.5 | 17.08 | 19.08 | 4 | 4.1 | 3 | 270643 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.01 | 0.06 | 21.02 | 49.5 | 0.06 | 0.05 | 37 | 0 | - | 62.05 | 0.01 | 78.71 | 22.7 | 21.7
3 | 21/08/2025 06:30:30 | 780.57 | 0 | 0 | 8.71 | 1079.2 | 8.65 | 9.33 | 1 | 1 | 1 | 270640 | 93.33 | 49.94 | -0.99 | 0 | 0.03 | 11.46 | 41.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 33.84 | 0 | 73.79 | 22.5 | 21.4
2 | 21/08/2025 06:15:30 | 783.1 | 0 | 0 | 1.19 | 885 | 2.05 | 1.81 | 0 | 0.2 | 0 | 270639 | 65.6 | 49.93 | -0.64 | 0 | 0 | 1.41 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.17 | 0 | - | 22.4 | 21.4
1 | 21/08/2025 06:00:30 | 784.73 | 0 | 0 | 0 | 847.3 | 1.2 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 270639 | 0 | 50.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.5 | 21.5
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | - | - | 12.66 | - | - | -