## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 21/08/2025 18:45:30 | 777.77 | 0 | 0 | 0.42 | 1069.7 | 0.4 | 0.43 | 296 | 296.3 | 0 | 358959 | 98.13 | 49.91 | -0.32 | 0.84 | 0 | 0.97 | 57.5 | 4.11 | 3.48 | 0 | 0.77 | - | 2.75 | 0.94 | 88.76 | 26.8 | 25.3
25 | 21/08/2025 18:30:30 | 767.63 | 0 | 0 | 4.95 | 1033.7 | 4.5 | 4.65 | 296 | 295.8 | 2 | 358959 | 106.54 | 50 | 0.99 | 0.84 | 0.01 | 7.36 | 57.7 | 4.11 | 3.48 | 0 | 0.77 | - | 20.79 | 0.94 | 88.95 | 27.4 | 26.3
24 | 21/08/2025 18:15:30 | 770.8 | 0 | 0 | 11.45 | 1072.1 | 10.89 | 11.68 | 294 | 293.7 | 4 | 358957 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.83 | 0.03 | 13.55 | 56.7 | 4.08 | 3.46 | 13 | 0.77 | - | 38.29 | 0.93 | 89.01 | 28 | 27.8
23 | 21/08/2025 18:00:30 | 779.03 | 0 | 0 | 20.59 | 1101.2 | 17.89 | 19.7 | 290 | 289.9 | 5 | 358953 | 104.52 | 50.11 | -0.99 | 0.82 | 0.06 | 24.37 | 50.5 | 4.03 | 3.41 | 60 | 0.76 | - | 68.85 | 0.92 | 89.04 | 28.8 | 30.7
22 | 21/08/2025 17:50:30 | 779.33 | 12.7 | 4.23 | 20.76 | 1261.1 | 16.79 | 21.18 | 285 | 285.1 | 0 | 358948 | 98.04 | 50.02 | 0 | 0.81 | 0.06 | 49.64 | 34.7 | 3.96 | 3.35 | 174 | 0.75 | - | 140.23 | 0.9 | 89.16 | 29.2 | 32.3
21 | 21/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 358948 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.35 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 89.35 | 0 | 0
20 | 21/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 358948 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.35 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 89.35 | 0 | 0
19 | 21/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 358948 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.35 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 89.35 | 0 | 0
18 | 21/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 38 | 358948 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.35 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 89.35 | 0 | 0
17 | 21/08/2025 10:00:30 | 784.67 | 0 | 0 | 160.64 | 1128 | 143.62 | 162.01 | 247 | 246.9 | 26 | 358910 | 99.16 | 49.96 | -0.99 | 0.7 | 0.45 | 165.92 | 59 | 3.43 | 2.91 | 408 | 0.64 | - | 468.69 | 0.78 | 89.11 | 26 | 33.8
16 | 21/08/2025 09:45:30 | 773.13 | 0 | 0 | 77.5 | 1109.4 | 71.25 | 79.05 | 221 | 221 | 25 | 358884 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.62 | 0.22 | 86.24 | 59.9 | 3.07 | 2.6 | 189 | 0.58 | - | 243.62 | 0.7 | 89.18 | 25.9 | 33.7
15 | 21/08/2025 09:30:30 | 776.97 | 0 | 0 | 90.14 | 1113.9 | 82.54 | 91.94 | 196 | 196.4 | 24 | 358859 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.55 | 0.25 | 99.63 | 57.2 | 2.72 | 2.31 | 212 | 0.51 | - | 281.45 | 0.62 | 88.73 | 25.6 | 32.9
14 | 21/08/2025 09:15:30 | 784.73 | 0 | 0 | 130.65 | 1118.4 | 119.16 | 133.26 | 172 | 172.5 | 24 | 358835 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.49 | 0.37 | 143.53 | 60.2 | 2.39 | 2.02 | 349 | 0.46 | - | 405.45 | 0.55 | 88.66 | 25.8 | 34.6
13 | 21/08/2025 09:00:30 | 784.67 | 0 | 0 | 101.59 | 1112.3 | 92.38 | 102.75 | 148 | 147.9 | 33 | 358811 | 98.87 | 49.99 | 0.99 | 0.42 | 0.29 | 110.87 | 59.9 | 2.06 | 1.74 | 272 | 0.39 | - | 313.19 | 0.47 | 88.58 | 26 | 36
12 | 21/08/2025 08:45:30 | 786.7 | 0 | 0 | 91.85 | 1134.1 | 82.11 | 93.12 | 115 | 115.5 | 26 | 358778 | 98.64 | 50.01 | 0.99 | 0.32 | 0.26 | 93.31 | 59.8 | 1.6 | 1.35 | 227 | 0.3 | - | 263.6 | 0.37 | 87.8 | 25.2 | 32.8
11 | 21/08/2025 08:30:30 | 789.5 | 0 | 0 | 149.62 | 1141.2 | 133.73 | 152.61 | 89 | 89.5 | 22 | 358752 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.25 | 0.42 | 189.56 | 58.6 | 1.24 | 1.05 | 530 | 0.23 | - | 535.49 | 0.29 | 86.69 | 25 | 31.5
10 | 21/08/2025 08:15:30 | 785.5 | 0 | 0 | 64.94 | 1122 | 59.04 | 66.24 | 67 | 66.9 | 18 | 358730 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.19 | 0.18 | 66.49 | 56.7 | 0.93 | 0.79 | 162 | 0.16 | - | 187.83 | 0.22 | 86.82 | 24.5 | 29.7
9 | 21/08/2025 08:00:30 | 786.1 | 0 | 0 | 68.27 | 1119.8 | 62.19 | 69.64 | 49 | 49.4 | 15 | 358712 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 0.14 | 0.19 | 77.22 | 58.4 | 0.68 | 0.58 | 176 | 0.12 | - | 218.15 | 0.16 | 85.44 | 24.3 | 28.6
8 | 21/08/2025 07:45:30 | 783.03 | 0 | 0 | 40.75 | 1118.7 | 37.16 | 41.56 | 34 | 34.3 | 11 | 358697 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.1 | 0.12 | 47.59 | 57.6 | 0.47 | 0.4 | 97 | 0.07 | - | 134.43 | 0.11 | 84.25 | 23.8 | 26.8
7 | 21/08/2025 07:30:30 | 799.5 | 0 | 0 | 59.98 | 1158.8 | 52.94 | 61.35 | 23 | 23 | 11 | 358686 | 97.77 | 49.97 | -0.99 | 0.06 | 0.17 | 55.87 | 58 | 0.32 | 0.27 | 149 | 0.04 | - | 157.81 | 0.08 | 83.3 | 23.6 | 26.2
6 | 21/08/2025 07:15:30 | 792.1 | 0 | 0 | 19.39 | 1112.6 | 18.28 | 20.34 | 12 | 12.5 | 4 | 358675 | 95.35 | 49.91 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 24.86 | 58 | 0.17 | 0.14 | 25 | 0.01 | - | 70.21 | 0.04 | 75.33 | 22.9 | 23.8
5 | 21/08/2025 07:00:30 | 801 | 0 | 0 | 19.48 | 1106.7 | 18.59 | 20.57 | 8 | 8.2 | 4 | 358671 | 94.68 | 50.02 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 24.37 | 56.7 | 0.11 | 0.09 | 25 | 0.01 | - | 68.84 | 0.03 | 75.33 | 22.8 | 23.2
4 | 21/08/2025 06:45:30 | 782.83 | 0 | 0 | 18.96 | 1135.8 | 17.02 | 19.33 | 4 | 4.1 | 3 | 358667 | 98.09 | 49.94 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 21.97 | 51.7 | 0.06 | 0.05 | 37 | 0 | - | 62.05 | 0.01 | 75.33 | 22.7 | 21.7
3 | 21/08/2025 06:30:30 | 778.93 | 0 | 0 | 8.63 | 1038.2 | 8.69 | 9.03 | 1 | 1 | 1 | 358664 | 95.62 | 49.94 | -0.98 | 0 | 0.02 | 11.98 | 43.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 33.84 | 0 | 70.62 | 22.5 | 21.4
2 | 21/08/2025 06:15:30 | 783.1 | 0 | 0 | 0.76 | 1081.3 | 1.55 | 1.68 | 0 | 0.1 | 0 | 358663 | 45.32 | 49.93 | -0.88 | 0 | 0 | 1.48 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.17 | 0 | - | 22.4 | 21.4
1 | 21/08/2025 06:00:30 | 785 | 0 | 0 | 0 | 859.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358663 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.5 | 21.5
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | - | - | 12.66 | - | - | -