## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 22/08/2025 18:45:30 | 765.1 | 0 | 0 | 0 | 818.7 | 0.92 | 0.76 | 502 | 501.8 | 1 | 378801 | 0 | 50.06 | 0.14 | 1.42 | 0 | 0.42 | 58.5 | 6.97 | 5.91 | 0 | 3.94 | 36 | 1.19 | 4.56 | 31.11 | 26.3 | 24.2
51 | 22/08/2025 18:30:30 | 774.77 | 0 | 0 | 1.79 | 1034 | 1.76 | 1.82 | 501 | 501.6 | 0 | 378800 | 98.08 | 50.09 | 1 | 1.41 | 0.01 | 2.66 | 58.5 | 6.96 | 5.89 | 0 | 3.94 | 35.93 | 7.51 | 4.55 | 31.06 | 26.7 | 25
50 | 22/08/2025 18:15:30 | 774.63 | 0 | 0 | 4.95 | 1000.3 | 5.45 | 5.45 | 501 | 500.8 | 3 | 378800 | 90.86 | 50.05 | 1 | 1.41 | 0.01 | 7.71 | 57.7 | 6.96 | 5.89 | 0 | 3.94 | 35.93 | 21.76 | 4.55 | 31.09 | 27 | 26
49 | 22/08/2025 18:00:30 | 767.6 | 0 | 0 | 14.61 | 1076.5 | 13.84 | 14.9 | 498 | 498.5 | 4 | 378797 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.41 | 0.04 | 18.61 | 59.7 | 6.92 | 5.86 | 10 | 3.94 | 35.71 | 52.55 | 4.54 | 30.96 | 27.4 | 27.3
48 | 22/08/2025 17:45:30 | 775.2 | 0 | 0 | 20.16 | 1076.1 | 18.6 | 20.01 | 494 | 494.1 | 7 | 378793 | 100.73 | 50.07 | 0.99 | 1.39 | 0.06 | 24.35 | 59.4 | 6.86 | 5.81 | 29 | 3.93 | 35.47 | 68.75 | 4.53 | 30.82 | 27.4 | 28.4
47 | 22/08/2025 17:30:30 | 779.23 | 0 | 0 | 32.04 | 1081.8 | 30.21 | 32.68 | 487 | 487.6 | 8 | 378786 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.37 | 0.09 | 37.41 | 56.8 | 6.76 | 5.73 | 64 | 3.92 | 35.07 | 105.61 | 4.5 | 30.53 | 27.4 | 29.6
46 | 22/08/2025 17:15:30 | 778.2 | 0 | 0 | 39.05 | 1092.5 | 36.16 | 39.5 | 479 | 479 | 12 | 378778 | 98.86 | 50.02 | -0.99 | 1.35 | 0.11 | 45.45 | 58 | 6.65 | 5.63 | 87 | 3.9 | 34.66 | 128.31 | 4.48 | 30.21 | 27.7 | 30.7
45 | 22/08/2025 17:00:30 | 781.93 | 0 | 0 | 51.44 | 1113.1 | 47.14 | 52.47 | 467 | 467.5 | 13 | 378766 | 98.04 | 50.06 | 1 | 1.32 | 0.15 | 58.73 | 60 | 6.49 | 5.49 | 120 | 3.88 | 34.02 | 165.81 | 4.44 | 29.71 | 27.7 | 31.9
44 | 22/08/2025 16:45:30 | 779.73 | 0 | 0 | 57.93 | 1109.2 | 53.02 | 58.81 | 454 | 454 | 16 | 378753 | 98.5 | 50.01 | 1 | 1.28 | 0.16 | 65.76 | 58.4 | 6.31 | 5.34 | 140 | 3.84 | 33.35 | 185.64 | 4.39 | 29.16 | 27.9 | 32.4
43 | 22/08/2025 16:30:30 | 783.3 | 0 | 0 | 73.74 | 1113 | 66.79 | 74.34 | 438 | 437.9 | 20 | 378737 | 99.2 | 50.04 | 0.99 | 1.24 | 0.21 | 83.62 | 57.6 | 6.08 | 5.15 | 190 | 3.8 | 32.52 | 236.07 | 4.34 | 28.47 | 28.7 | 33.4
42 | 22/08/2025 16:15:30 | 781.63 | 0 | 0 | 79.89 | 1093.8 | 74.5 | 81.49 | 418 | 418.2 | 12 | 378717 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.18 | 0.23 | 90.76 | 59.8 | 5.81 | 4.92 | 213 | 3.75 | 31.45 | 256.25 | 4.28 | 27.57 | 28.9 | 34.9
41 | 22/08/2025 16:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 82.85 | 0 | 5.64 | 4.78 | 193 | 3.7 | 30.99 | 233.92 | 4.22 | 27.18 | 29.1 | 36.4
40 | 22/08/2025 15:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 95.65 | 0 | 5.64 | 4.78 | 231 | 3.65 | 31.44 | 270.04 | 4.15 | 27.6 | 29.5 | 39.5
39 | 22/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 162.81 | 0 | 5.64 | 4.78 | 411 | 3.57 | 32.13 | 459.64 | 4.06 | 28.2 | 29.9 | 43.1
38 | 22/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 229 | 0 | 5.64 | 4.78 | 571 | 3.45 | 33.2 | 646.52 | 3.93 | 29.13 | 30 | 45
37 | 22/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 193.14 | 0 | 5.64 | 4.78 | 469 | 3.34 | 34.31 | 545.3 | 3.81 | 30.1 | 29.7 | 41.6
36 | 22/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 155.75 | 0 | 5.64 | 4.78 | 383 | 3.24 | 35.32 | 439.71 | 3.7 | 31.01 | 29.6 | 42.1
35 | 22/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 156.03 | 0 | 5.64 | 4.78 | 394 | 3.16 | 36.3 | 440.51 | 3.59 | 31.89 | 29.6 | 46.8
34 | 22/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 93.91 | 0 | 5.64 | 4.78 | 218 | 3.04 | 37.74 | 265.14 | 3.45 | 33.19 | 29 | 41.1
33 | 22/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 128.14 | 0 | 5.64 | 4.78 | 297 | 2.95 | 38.87 | 361.77 | 3.35 | 34.21 | 29.1 | 40.5
32 | 22/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 187.43 | 0 | 5.64 | 4.78 | 478 | 2.86 | 40.09 | 529.18 | 3.25 | 35.3 | 29.5 | 43.7
31 | 22/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 171.85 | 0 | 5.64 | 4.78 | 430 | 2.76 | 41.59 | 485.18 | 3.13 | 36.66 | 29.5 | 45.6
30 | 22/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 280.48 | 0 | 5.64 | 4.78 | 714 | 2.63 | 43.5 | 791.88 | 2.99 | 38.36 | 30.1 | 51.3
29 | 22/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 328.63 | 0 | 5.64 | 4.78 | 873 | 2.45 | 46.79 | 927.82 | 2.79 | 41.1 | 29.4 | 49.3
28 | 22/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 115.74 | 0 | 5.64 | 4.78 | 253 | 2.3 | 49.77 | 326.77 | 2.62 | 43.7 | 28.5 | 42
27 | 22/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 270.48 | 0 | 5.64 | 4.78 | 685 | 2.19 | 52.44 | 763.64 | 2.49 | 46.03 | 28.6 | 44.7
26 | 22/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 194.89 | 0 | 5.64 | 4.78 | 485 | 2.07 | 55.29 | 550.22 | 2.36 | 48.59 | 28.7 | 48.5
25 | 22/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 201.86 | 0 | 5.64 | 4.78 | 517 | 1.93 | 59.39 | 569.9 | 2.2 | 52.1 | 28.7 | 49.7
24 | 22/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 185.21 | 0 | 5.64 | 4.78 | 472 | 1.78 | 64.4 | 522.89 | 2.03 | 56.35 | 28.3 | 48.2
23 | 22/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 145.94 | 0 | 5.64 | 4.78 | 354 | 1.64 | 69.89 | 412.02 | 1.88 | 61.04 | 27.8 | 41.7
22 | 22/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 175.39 | 0 | 5.64 | 4.78 | 441 | 1.54 | 74.33 | 495.17 | 1.77 | 64.83 | 28.2 | 44.7
21 | 22/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 126.56 | 0 | 5.64 | 4.78 | 306 | 1.41 | 81.41 | 357.32 | 1.62 | 70.84 | 27.2 | 39.5
20 | 22/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 152.29 | 0 | 5.64 | 4.78 | 365 | 1.32 | 86.77 | 429.96 | 1.51 | 75.71 | 27.3 | 42.4
19 | 22/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 8 | 378705 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 131.23 | 0 | 5.64 | 4.78 | 325 | 1.2 | 95.6 | 370.49 | 1.38 | 83.3 | 27.2 | 40.5
18 | 22/08/2025 10:15:30 | 789.13 | 0 | 0 | 239.94 | 1092.3 | 220.36 | 240.69 | 398 | 398.2 | 49 | 378697 | 99.69 | 49.98 | 0.99 | 1.12 | 0.68 | 267.68 | 64.1 | 5.53 | 4.68 | 663 | 1.09 | - | 755.73 | 1.25 | 89.96 | 27.2 | 41.1
17 | 22/08/2025 10:00:30 | 779.43 | 0 | 0 | 152.78 | 1090.5 | 140.57 | 153.29 | 349 | 349.6 | 43 | 378648 | 99.67 | 49.99 | -0.99 | 0.99 | 0.43 | 174.41 | 60.3 | 4.85 | 4.11 | 444 | 0.95 | - | 492.41 | 1.1 | 89.82 | 27.1 | 39.7
16 | 22/08/2025 09:45:30 | 781.03 | 0 | 0 | 202.34 | 1110.7 | 185.82 | 206.39 | 306 | 305.8 | 48 | 378605 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.86 | 0.57 | 224.16 | 59.2 | 4.25 | 3.6 | 556 | 0.83 | - | 632.87 | 0.95 | 90.56 | 26.9 | 38.9
15 | 22/08/2025 09:30:30 | 782.23 | 0 | 0 | 182.09 | 1123 | 165.39 | 185.73 | 258 | 257.7 | 43 | 378557 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.73 | 0.51 | 204.82 | 58.1 | 3.58 | 3.04 | 518 | 0.69 | - | 578.25 | 0.81 | 90.37 | 26.5 | 38.2
14 | 22/08/2025 09:15:30 | 787.5 | 0 | 0 | 159.79 | 1127.8 | 142.8 | 161.05 | 215 | 215.4 | 35 | 378514 | 99.22 | 50.04 | -0.99 | 0.61 | 0.45 | 162.26 | 58.1 | 2.99 | 2.53 | 418 | 0.58 | - | 458.1 | 0.67 | 89.93 | 26 | 35.2
13 | 22/08/2025 09:00:30 | 789.73 | 0 | 0 | 147.14 | 1131.6 | 130.92 | 148.15 | 180 | 179.9 | 37 | 378479 | 99.32 | 50.06 | 0.99 | 0.51 | 0.42 | 165.64 | 58.4 | 2.5 | 2.12 | 415 | 0.48 | - | 467.65 | 0.56 | 90.26 | 25.9 | 35.5
12 | 22/08/2025 08:45:30 | 790.1 | 0 | 0 | 106.98 | 1131.2 | 95.54 | 108.07 | 143 | 143.2 | 30 | 378442 | 98.99 | 49.97 | 0.99 | 0.4 | 0.3 | 136.97 | 57 | 1.99 | 1.68 | 342 | 0.38 | - | 386.71 | 0.45 | 88.93 | 25.4 | 32.9
11 | 22/08/2025 08:30:30 | 787.8 | 0 | 0 | 113.73 | 1127.1 | 102.92 | 116 | 113 | 113.3 | 27 | 378412 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.32 | 0.32 | 125.01 | 59.4 | 1.57 | 1.33 | 323 | 0.29 | - | 352.94 | 0.36 | 89.11 | 25.2 | 31.6
10 | 22/08/2025 08:15:30 | 789.67 | 0 | 0 | 107.06 | 1145.8 | 95.31 | 109.2 | 86 | 86.6 | 25 | 378385 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.24 | 0.3 | 116.8 | 60.1 | 1.19 | 1.01 | 306 | 0.21 | - | 329.76 | 0.28 | 87.97 | 25 | 30.9
9 | 22/08/2025 08:00:30 | 792.47 | 0 | 0 | 89.12 | 1134.5 | 80.13 | 90.9 | 61 | 61.5 | 18 | 378360 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.17 | 0.25 | 98.35 | 58.3 | 0.85 | 0.72 | 253 | 0.14 | - | 277.68 | 0.2 | 86.54 | 24.6 | 29
8 | 22/08/2025 07:45:30 | 804.93 | 0 | 0 | 66.82 | 1127 | 60.48 | 68.16 | 43 | 42.7 | 16 | 378342 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.12 | 0.19 | 73.52 | 58.3 | 0.6 | 0.51 | 176 | 0.09 | - | 207.57 | 0.14 | 87.34 | 24.2 | 27.3
7 | 22/08/2025 07:30:30 | 794.9 | 0 | 0 | 54.51 | 1140.1 | 48.77 | 55.6 | 27 | 27.5 | 11 | 378326 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.08 | 0.15 | 60.34 | 57.1 | 0.38 | 0.32 | 138 | 0.05 | - | 170.37 | 0.09 | 82.86 | 23.8 | 25.7
6 | 22/08/2025 07:15:30 | 794.43 | 0 | 0 | 31.61 | 1122.4 | 28.73 | 32.24 | 16 | 16.3 | 7 | 378315 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.05 | 0.09 | 37.24 | 57.5 | 0.22 | 0.19 | 69 | 0.02 | - | 105.14 | 0.06 | 80.66 | 23.4 | 23.7
5 | 22/08/2025 07:00:30 | 787.27 | 0 | 0 | 27.68 | 1127.9 | 25.03 | 28.23 | 9 | 9 | 5 | 378308 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.03 | 0.08 | 32.27 | 56.8 | 0.13 | 0.11 | 52 | 0.01 | - | 91.09 | 0.03 | 79.4 | 23.1 | 22.1
4 | 22/08/2025 06:45:30 | 779.3 | 0 | 0 | 16.4 | 1103.7 | 15.19 | 16.77 | 4 | 3.7 | 3 | 378303 | 97.81 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 19.92 | 49.1 | 0.06 | 0.05 | 18 | 0 | - | 56.24 | 0.01 | 80.66 | 22.9 | 21.3
3 | 22/08/2025 06:30:30 | 783.8 | 0 | 0 | 6.49 | 1064.3 | 6.22 | 6.62 | 1 | 0.9 | 1 | 378300 | 98.05 | 50.01 | -0.99 | 0 | 0.02 | 9.15 | 42.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.83 | 0 | 70.58 | 22.7 | 20.8
2 | 22/08/2025 06:15:30 | 777.2 | 0 | 0 | 1.11 | 875.8 | 1.29 | 1.13 | 0 | 0.1 | 0 | 378299 | 98.06 | 49.93 | 0.99 | 0 | 0 | 1.41 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.98 | 0 | - | 22.7 | 20.6
1 | 22/08/2025 06:00:30 | 781.03 | 0 | 0 | 0 | 831.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378299 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.77 | - | - | 122.4 | - | - | -