## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 22/08/2025 18:45:30 | 759.67 | 0 | 0 | 0 | 823.2 | 0.42 | 0.67 | 1373 | 1373 | 0 | 446637 | 0 | 50.05 | -0.17 | 4.05 | 0 | 0.4 | 57.4 | 19.07 | 16.89 | 0 | 3.94 | - | 1.19 | 4.56 | 88.97 | 26.3 | 24.2
51 | 22/08/2025 18:30:30 | 770.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1026.3 | 1.69 | 1.73 | 1373 | 1372.8 | 1 | 446637 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 4.05 | 0.01 | 2.55 | 58.1 | 19.07 | 16.89 | 0 | 3.94 | - | 7.51 | 4.55 | 88.99 | 26.7 | 25
50 | 22/08/2025 18:15:30 | 771.97 | 0 | 0 | 4.69 | 999.1 | 5.41 | 5.41 | 1372 | 1372.1 | 2 | 446636 | 86.77 | 50.06 | 1 | 4.05 | 0.01 | 7.37 | 58.4 | 19.06 | 16.87 | 0 | 3.94 | - | 21.76 | 4.55 | 89 | 27 | 26
49 | 22/08/2025 18:00:30 | 763.53 | 0 | 0 | 14.18 | 1073.1 | 13.48 | 14.46 | 1370 | 1369.8 | 4 | 446634 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 4.04 | 0.04 | 17.8 | 57.1 | 19.03 | 16.85 | 10 | 3.94 | - | 52.55 | 4.54 | 89.05 | 27.4 | 27.3
48 | 22/08/2025 17:45:30 | 771.57 | 0 | 0 | 19.14 | 1073.7 | 18.18 | 19.52 | 1366 | 1365.7 | 6 | 446630 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 4.03 | 0.06 | 23.29 | 58.4 | 18.97 | 16.8 | 29 | 3.93 | - | 68.75 | 4.53 | 89.08 | 27.4 | 28.4
47 | 22/08/2025 17:30:30 | 771.77 | 0 | 0 | 30.33 | 1091.4 | 28.34 | 30.94 | 1360 | 1359.5 | 9 | 446624 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 4.01 | 0.09 | 35.78 | 57.1 | 18.89 | 16.73 | 64 | 3.92 | - | 105.61 | 4.5 | 89.12 | 27.4 | 29.6
46 | 22/08/2025 17:15:30 | 772.87 | 0 | 0 | 36.99 | 1102 | 34.24 | 37.73 | 1351 | 1351.3 | 11 | 446615 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.99 | 0.11 | 43.47 | 59.5 | 18.76 | 16.62 | 87 | 3.9 | - | 128.31 | 4.48 | 89.09 | 27.7 | 30.7
45 | 22/08/2025 17:00:30 | 777.27 | 0 | 0 | 48.79 | 1104 | 45.08 | 49.77 | 1340 | 1340.3 | 12 | 446604 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.96 | 0.14 | 56.18 | 58.6 | 18.61 | 16.48 | 120 | 3.88 | - | 165.81 | 4.44 | 89.12 | 27.7 | 31.9
44 | 22/08/2025 16:45:30 | 775.4 | 0 | 0 | 54.94 | 1105.7 | 49.98 | 55.26 | 1328 | 1327.5 | 16 | 446592 | 99.42 | 50.02 | -0.99 | 3.92 | 0.16 | 62.9 | 58.3 | 18.44 | 16.33 | 140 | 3.84 | - | 185.64 | 4.39 | 89.19 | 27.9 | 32.4
43 | 22/08/2025 16:30:30 | 778.27 | 0 | 0 | 70.32 | 1104.5 | 64.94 | 71.73 | 1312 | 1312.1 | 19 | 446576 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.87 | 0.21 | 79.98 | 58 | 18.22 | 16.14 | 190 | 3.8 | - | 236.07 | 4.34 | 89.15 | 28.7 | 33.4
42 | 22/08/2025 16:15:30 | 774.77 | 0 | 0 | 77.5 | 1105.9 | 71.48 | 79.05 | 1293 | 1293.1 | 19 | 446557 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.82 | 0.23 | 86.82 | 58.6 | 17.96 | 15.9 | 213 | 3.75 | - | 256.25 | 4.28 | 89.15 | 28.9 | 34.9
41 | 22/08/2025 16:00:30 | 773.77 | 0 | 0 | 76.04 | 1103 | 70.32 | 77.56 | 1274 | 1273.9 | 20 | 446538 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.76 | 0.22 | 79.25 | 58.6 | 17.69 | 15.67 | 193 | 3.7 | - | 233.92 | 4.22 | 89.17 | 29.1 | 36.4
40 | 22/08/2025 15:45:30 | 774.93 | 0 | 0 | 83.82 | 1102.3 | 75.94 | 83.71 | 1254 | 1254.2 | 27 | 446518 | 100.14 | 50.02 | 0.99 | 3.7 | 0.25 | 91.49 | 57.5 | 17.42 | 15.42 | 231 | 3.65 | - | 270.04 | 4.15 | 89.12 | 29.5 | 39.5
39 | 22/08/2025 15:30:30 | 782.37 | 0 | 0 | 153.55 | 1101 | 139.96 | 154.1 | 1227 | 1226.6 | 38 | 446491 | 99.64 | 50.01 | -0.99 | 3.62 | 0.45 | 155.73 | 59.8 | 17.04 | 15.09 | 411 | 3.57 | - | 459.64 | 4.06 | 89.11 | 29.9 | 43.1
38 | 22/08/2025 15:15:30 | 783.43 | 0 | 0 | 193.79 | 1091.3 | 177.82 | 194.06 | 1189 | 1188.6 | 39 | 446453 | 99.86 | 50.02 | 0.99 | 3.51 | 0.57 | 219.04 | 61.1 | 16.51 | 14.62 | 571 | 3.45 | - | 646.52 | 3.93 | 89.19 | 30 | 45
37 | 22/08/2025 15:00:30 | 779.03 | 0 | 0 | 172.69 | 1107 | 156.41 | 173.15 | 1150 | 1150.1 | 32 | 446414 | 99.73 | 50 | -0.99 | 3.39 | 0.51 | 184.75 | 60.7 | 15.97 | 14.14 | 469 | 3.34 | - | 545.3 | 3.81 | 89.14 | 29.7 | 41.6
36 | 22/08/2025 14:45:30 | 774.53 | 0 | 0 | 127.91 | 1097 | 116.64 | 127.96 | 1118 | 1117.9 | 32 | 446382 | 99.96 | 49.97 | 0.99 | 3.3 | 0.38 | 148.97 | 59.6 | 15.53 | 13.75 | 383 | 3.24 | - | 439.71 | 3.7 | 89.28 | 29.6 | 42.1
35 | 22/08/2025 14:30:30 | 773.83 | 0 | 0 | 206.27 | 1090.9 | 189.3 | 206.51 | 1086 | 1086.2 | 40 | 446350 | 99.88 | 50 | 0.99 | 3.21 | 0.61 | 149.25 | 62.2 | 15.08 | 13.36 | 394 | 3.16 | - | 440.51 | 3.59 | 89.19 | 29.6 | 46.8
34 | 22/08/2025 14:15:30 | 767.73 | 0 | 0 | 81.09 | 1097.6 | 73.88 | 81.09 | 1046 | 1046.3 | 30 | 446310 | 100 | 49.93 | -0.99 | 3.09 | 0.24 | 89.83 | 57.8 | 14.53 | 12.86 | 218 | 3.04 | - | 265.14 | 3.45 | 89.39 | 29 | 41.1
33 | 22/08/2025 14:00:30 | 767.97 | 0 | 0 | 104.84 | 1099.1 | 97.29 | 106.94 | 1016 | 1015.5 | 32 | 446280 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3 | 0.31 | 122.57 | 57.6 | 14.11 | 12.5 | 297 | 2.95 | - | 361.77 | 3.35 | 89.49 | 29.1 | 40.5
32 | 22/08/2025 13:45:30 | 772.5 | 0 | 0 | 187.47 | 1082 | 176.73 | 191.22 | 984 | 983.5 | 37 | 446248 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.9 | 0.55 | 179.28 | 64.4 | 13.67 | 12.1 | 478 | 2.86 | - | 529.18 | 3.25 | 89.45 | 29.5 | 43.7
31 | 22/08/2025 13:30:30 | 773.03 | 0 | 0 | 164.31 | 1089.9 | 153.77 | 167.6 | 947 | 947.3 | 41 | 446211 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.8 | 0.48 | 164.38 | 62.7 | 13.15 | 11.65 | 430 | 2.76 | - | 485.18 | 3.13 | 89.39 | 29.5 | 45.6
30 | 22/08/2025 13:15:30 | 788.77 | 0 | 0 | 234.55 | 1084 | 216.29 | 234.46 | 906 | 906.4 | 59 | 446170 | 100.04 | 49.94 | 0.99 | 2.67 | 0.69 | 268.29 | 64.3 | 12.58 | 11.14 | 714 | 2.63 | - | 791.88 | 2.99 | 89.5 | 30.1 | 51.3
29 | 22/08/2025 13:00:30 | 794.3 | 0 | 0 | 277.53 | 1072.7 | 259.97 | 278.87 | 847 | 846.9 | 48 | 446111 | 99.52 | 50.04 | 0.99 | 2.5 | 0.82 | 314.34 | 68.5 | 11.76 | 10.42 | 873 | 2.45 | - | 927.82 | 2.79 | 89.64 | 29.4 | 49.3
28 | 22/08/2025 12:45:30 | 779.6 | 0 | 0 | 93.56 | 1097.3 | 86.97 | 95.43 | 799 | 799.1 | 39 | 446063 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.36 | 0.28 | 110.71 | 58.6 | 11.1 | 9.83 | 253 | 2.3 | - | 326.77 | 2.62 | 89.91 | 28.5 | 42
27 | 22/08/2025 12:30:30 | 779.13 | 0 | 0 | 237.63 | 1099.2 | 216.43 | 237.9 | 760 | 759.7 | 40 | 446024 | 99.89 | 50.01 | -0.99 | 2.24 | 0.7 | 258.72 | 65.4 | 10.56 | 9.35 | 685 | 2.19 | - | 763.64 | 2.49 | 90.09 | 28.6 | 44.7
26 | 22/08/2025 12:15:30 | 773.53 | 0 | 0 | 161.75 | 1087 | 149.13 | 162.11 | 720 | 720.2 | 48 | 445984 | 99.78 | 49.94 | 0.99 | 2.13 | 0.48 | 186.41 | 58.2 | 10 | 8.85 | 485 | 2.07 | - | 550.22 | 2.36 | 90.09 | 28.7 | 48.5
25 | 22/08/2025 12:00:30 | 774.8 | 0 | 0 | 185.08 | 1088.3 | 173.46 | 188.78 | 672 | 672.4 | 50 | 445936 | 98.04 | 50.03 | 1 | 1.98 | 0.55 | 193.08 | 60.7 | 9.33 | 8.26 | 517 | 1.93 | - | 569.9 | 2.2 | 90.16 | 28.7 | 49.7
24 | 22/08/2025 11:45:30 | 770.5 | 0 | 0 | 150.73 | 1082.4 | 142.04 | 153.74 | 622 | 621.6 | 47 | 445886 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.84 | 0.44 | 177.15 | 58.2 | 8.64 | 7.65 | 472 | 1.78 | - | 522.89 | 2.03 | 90.26 | 28.3 | 48.2
23 | 22/08/2025 11:30:30 | 766 | 0 | 0 | 123.81 | 1109.2 | 112.2 | 124.46 | 575 | 574.8 | 35 | 445839 | 99.48 | 50.02 | -0.99 | 1.7 | 0.37 | 139.59 | 60 | 7.99 | 7.07 | 354 | 1.64 | - | 412.02 | 1.88 | 90.37 | 27.8 | 41.7
22 | 22/08/2025 11:15:30 | 769.8 | 0 | 0 | 152.52 | 1103.7 | 140.95 | 155.57 | 540 | 539.9 | 45 | 445804 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.59 | 0.45 | 167.76 | 60.6 | 7.5 | 6.64 | 441 | 1.54 | - | 495.17 | 1.77 | 90.15 | 28.2 | 44.7
21 | 22/08/2025 11:00:30 | 770.27 | 0 | 0 | 106.38 | 1108 | 96.3 | 106.7 | 495 | 494.9 | 31 | 445759 | 99.7 | 50.06 | 0.99 | 1.46 | 0.31 | 121.06 | 58.5 | 6.88 | 6.09 | 306 | 1.41 | - | 357.32 | 1.62 | 90.3 | 27.2 | 39.5
20 | 22/08/2025 10:45:30 | 770.77 | 0 | 0 | 128.77 | 1094.5 | 117.95 | 129.09 | 464 | 464.2 | 43 | 445728 | 99.75 | 50.04 | -0.99 | 1.37 | 0.38 | 145.67 | 58.1 | 6.44 | 5.71 | 365 | 1.32 | - | 429.96 | 1.51 | 90.46 | 27.3 | 42.4
19 | 22/08/2025 10:30:30 | 773.23 | 0 | 0 | 115.27 | 1102.3 | 106.66 | 117.58 | 421 | 421.1 | 41 | 445685 | 98.04 | 50.02 | 1 | 1.24 | 0.34 | 125.52 | 59.6 | 5.85 | 5.18 | 325 | 1.2 | - | 370.49 | 1.38 | 90.31 | 27.2 | 40.5
18 | 22/08/2025 10:15:30 | 779.93 | 0 | 0 | 170.98 | 1092.6 | 156.96 | 171.49 | 380 | 380 | 47 | 445644 | 99.7 | 49.97 | -0.99 | 1.12 | 0.5 | 256.04 | 61.1 | 5.28 | 4.67 | 663 | 1.09 | - | 755.73 | 1.25 | 89.8 | 27.2 | 41.1
17 | 22/08/2025 10:00:30 | 773.67 | 0 | 0 | 175.17 | 1097.5 | 160.06 | 175.67 | 333 | 333 | 45 | 445597 | 99.72 | 50 | -0.99 | 0.98 | 0.52 | 166.83 | 60.5 | 4.63 | 4.1 | 444 | 0.95 | - | 492.41 | 1.1 | 89.6 | 27.1 | 39.7
16 | 22/08/2025 09:45:30 | 775.27 | 0 | 0 | 191.23 | 1101.9 | 177.02 | 195.05 | 288 | 288 | 45 | 445552 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.85 | 0.56 | 214.42 | 60.4 | 4 | 3.54 | 556 | 0.83 | - | 632.87 | 0.95 | 89.1 | 26.9 | 38.9
15 | 22/08/2025 09:30:30 | 776.1 | 0 | 0 | 178.16 | 1114.7 | 160.59 | 179.01 | 243 | 242.8 | 39 | 445507 | 99.52 | 50.02 | 0.99 | 0.72 | 0.53 | 195.91 | 60.6 | 3.38 | 2.99 | 518 | 0.69 | - | 578.25 | 0.81 | 88.99 | 26.5 | 38.2
14 | 22/08/2025 09:15:30 | 780.63 | 0 | 0 | 115.1 | 1106.9 | 106.06 | 117.4 | 204 | 203.6 | 35 | 445468 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.6 | 0.34 | 155.2 | 59.3 | 2.83 | 2.51 | 418 | 0.58 | - | 458.1 | 0.67 | 89.2 | 26 | 35.2
13 | 22/08/2025 09:00:30 | 784.37 | 0 | 0 | 150.3 | 1120.3 | 136.84 | 153.31 | 169 | 169.3 | 33 | 445433 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.5 | 0.44 | 158.44 | 60.2 | 2.35 | 2.08 | 415 | 0.48 | - | 467.65 | 0.56 | 88.6 | 25.9 | 35.5
12 | 22/08/2025 08:45:30 | 786.27 | 0 | 0 | 139.79 | 1128 | 124.01 | 139.88 | 136 | 135.6 | 29 | 445400 | 99.93 | 49.98 | -0.99 | 0.4 | 0.41 | 131.02 | 60.4 | 1.89 | 1.67 | 342 | 0.38 | - | 386.71 | 0.45 | 88.42 | 25.4 | 32.9
11 | 22/08/2025 08:30:30 | 782.5 | 0 | 0 | 106.38 | 1125.1 | 96.44 | 108.51 | 107 | 106.5 | 26 | 445371 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.32 | 0.31 | 119.58 | 58.4 | 1.49 | 1.32 | 323 | 0.29 | - | 352.94 | 0.36 | 88.22 | 25.2 | 31.6
10 | 22/08/2025 08:15:30 | 784.47 | 0 | 0 | 101.08 | 1130.5 | 91.2 | 103.1 | 81 | 81.4 | 23 | 445345 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.24 | 0.3 | 111.72 | 59.5 | 1.13 | 1 | 306 | 0.21 | - | 329.76 | 0.28 | 86.62 | 25 | 30.9
9 | 22/08/2025 08:00:30 | 787.13 | 0 | 0 | 84.33 | 1122.4 | 75.99 | 85.3 | 58 | 57.8 | 18 | 445322 | 98.87 | 50.02 | 0.99 | 0.17 | 0.25 | 94.08 | 57.2 | 0.81 | 0.71 | 253 | 0.14 | - | 277.68 | 0.2 | 86.03 | 24.6 | 29
8 | 22/08/2025 07:45:30 | 801.03 | 0 | 0 | 61.52 | 1135.6 | 55.88 | 63.45 | 40 | 40.2 | 14 | 445304 | 96.95 | 50.02 | -0.99 | 0.12 | 0.18 | 70.33 | 59.5 | 0.56 | 0.49 | 176 | 0.09 | - | 207.57 | 0.14 | 84.94 | 24.2 | 27.3
7 | 22/08/2025 07:30:30 | 790.7 | 0 | 0 | 49.9 | 1132.3 | 45.66 | 51.71 | 26 | 25.9 | 11 | 445290 | 96.51 | 49.99 | 0.99 | 0.08 | 0.15 | 57.72 | 57 | 0.36 | 0.32 | 138 | 0.05 | - | 170.37 | 0.09 | 83.41 | 23.8 | 25.7
6 | 22/08/2025 07:15:30 | 788.97 | 0 | 0 | 30.24 | 1126.5 | 27.38 | 30.84 | 15 | 15.3 | 7 | 445279 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.04 | 0.09 | 35.62 | 59.4 | 0.21 | 0.18 | 69 | 0.02 | - | 105.14 | 0.06 | 79.06 | 23.4 | 23.7
5 | 22/08/2025 07:00:30 | 781.03 | 0 | 0 | 25.46 | 1119.4 | 23.22 | 26 | 8 | 8.4 | 5 | 445272 | 97.94 | 50.04 | -0.99 | 0.02 | 0.08 | 30.86 | 54.9 | 0.11 | 0.1 | 52 | 0.01 | - | 91.09 | 0.03 | 73.79 | 23.1 | 22.1
4 | 22/08/2025 06:45:30 | 777.23 | 0 | 0 | 14.86 | 1104.6 | 14.09 | 15.56 | 3 | 3.4 | 2 | 445267 | 95.48 | 49.96 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 19.05 | 47.8 | 0.04 | 0.04 | 18 | 0 | - | 56.24 | 0.01 | 63.25 | 22.9 | 21.3
3 | 22/08/2025 06:30:30 | 779.67 | 0 | 0 | 5.63 | 1067.8 | 6.09 | 6.51 | 1 | 0.8 | 1 | 445265 | 86.52 | 50.01 | 0.99 | 0 | 0.02 | 8.75 | 41.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.83 | 0 | 73.79 | 22.7 | 20.8
2 | 22/08/2025 06:15:30 | 774.33 | 0 | 0 | 1.02 | 878 | 1.89 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 445264 | 61.59 | 49.93 | -0.95 | 0 | 0 | 1.35 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.98 | 0 | - | 22.7 | 20.6
1 | 22/08/2025 06:00:30 | 776.3 | 0 | 0 | 0 | 814.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445264 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.77 | - | - | 122.4 | - | - | -