## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 22/08/2025 18:45:30 | 760.53 | 0 | 0 | 0 | 827.1 | 0.9 | 0.74 | 1366 | 1366.1 | 0 | 353395 | 0 | 50.05 | -0.14 | 4.03 | 0 | 0.4 | 59.1 | 18.97 | 16.8 | 0 | 3.94 | - | 1.19 | 4.56 | 88.52 | 26.3 | 24.2
51 | 22/08/2025 18:30:30 | 768.6 | 0 | 0 | 1.7 | 1053.3 | 1.7 | 1.79 | 1366 | 1365.9 | 1 | 353395 | 94.76 | 50.08 | -0.99 | 4.03 | 0.01 | 2.55 | 59.6 | 18.97 | 16.8 | 0 | 3.94 | - | 7.51 | 4.55 | 88.53 | 26.7 | 25
50 | 22/08/2025 18:15:30 | 770.53 | 0 | 0 | 4.87 | 1035.4 | 4.8 | 4.97 | 1365 | 1365.1 | 2 | 353394 | 98.05 | 50.06 | -0.99 | 4.03 | 0.01 | 7.37 | 59.1 | 18.96 | 16.79 | 0 | 3.94 | - | 21.76 | 4.55 | 88.55 | 27 | 26
49 | 22/08/2025 18:00:30 | 764.2 | 0 | 0 | 13.92 | 1084.2 | 13.1 | 14.2 | 1363 | 1362.9 | 4 | 353392 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 4.02 | 0.04 | 17.8 | 56.6 | 18.93 | 16.76 | 10 | 3.94 | - | 52.55 | 4.54 | 88.59 | 27.4 | 27.3
48 | 22/08/2025 17:45:30 | 771.93 | 0 | 0 | 18.96 | 1077.9 | 17.36 | 18.71 | 1359 | 1358.8 | 6 | 353388 | 101.35 | 50.06 | 0.99 | 4.01 | 0.06 | 23.29 | 56.6 | 18.88 | 16.71 | 29 | 3.93 | - | 68.75 | 4.53 | 88.63 | 27.4 | 28.4
47 | 22/08/2025 17:30:30 | 775.8 | 0 | 0 | 30.16 | 1100.2 | 27.57 | 30.33 | 1353 | 1352.6 | 8 | 353382 | 99.45 | 50.08 | 0.99 | 3.99 | 0.09 | 35.78 | 57 | 18.79 | 16.64 | 64 | 3.92 | - | 105.61 | 4.5 | 88.67 | 27.4 | 29.6
46 | 22/08/2025 17:15:30 | 774.23 | 0 | 0 | 36.82 | 1101.8 | 34.09 | 37.56 | 1345 | 1344.4 | 11 | 353374 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.97 | 0.11 | 43.47 | 58.6 | 18.68 | 16.54 | 87 | 3.9 | - | 128.31 | 4.48 | 88.69 | 27.7 | 30.7
45 | 22/08/2025 17:00:30 | 777.93 | 0 | 0 | 49.04 | 1112.1 | 44.98 | 50.02 | 1334 | 1333.5 | 13 | 353363 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.94 | 0.14 | 56.18 | 60 | 18.53 | 16.41 | 120 | 3.88 | - | 165.81 | 4.44 | 88.72 | 27.7 | 31.9
44 | 22/08/2025 16:45:30 | 776.03 | 0 | 0 | 54.85 | 1108.8 | 49.53 | 54.92 | 1321 | 1320.7 | 15 | 353350 | 99.87 | 50.01 | -0.99 | 3.9 | 0.16 | 62.9 | 57.6 | 18.35 | 16.25 | 140 | 3.84 | - | 185.64 | 4.39 | 88.72 | 27.9 | 32.4
43 | 22/08/2025 16:30:30 | 778.43 | 0 | 0 | 70.15 | 1118 | 63.34 | 70.81 | 1306 | 1305.5 | 19 | 353335 | 99.07 | 50.04 | 0.99 | 3.85 | 0.21 | 79.98 | 59.1 | 18.14 | 16.06 | 190 | 3.8 | - | 236.07 | 4.34 | 88.74 | 28.7 | 33.4
42 | 22/08/2025 16:15:30 | 774.77 | 0 | 0 | 77.07 | 1111.6 | 69.73 | 77.51 | 1287 | 1286.5 | 19 | 353316 | 99.43 | 50.02 | -0.99 | 3.8 | 0.23 | 86.82 | 57.3 | 17.88 | 15.83 | 213 | 3.75 | - | 256.25 | 4.28 | 88.73 | 28.9 | 34.9
41 | 22/08/2025 16:00:30 | 774.87 | 0 | 0 | 75.02 | 1109 | 67.84 | 75.24 | 1268 | 1267.3 | 17 | 353297 | 99.71 | 50.04 | -0.99 | 3.74 | 0.22 | 79.25 | 59 | 17.61 | 15.59 | 193 | 3.7 | - | 233.92 | 4.22 | 88.75 | 29.1 | 36.4
40 | 22/08/2025 15:45:30 | 776.2 | 0 | 0 | 81 | 1104.5 | 74.16 | 81.91 | 1251 | 1250.6 | 26 | 353280 | 98.89 | 50.03 | 0.99 | 3.69 | 0.24 | 91.49 | 57.6 | 17.38 | 15.39 | 231 | 3.65 | - | 270.04 | 4.15 | 88.91 | 29.5 | 39.5
39 | 22/08/2025 15:30:30 | 782.47 | 0 | 0 | 145.69 | 1096.9 | 133.64 | 146.59 | 1225 | 1224.4 | 38 | 353254 | 99.38 | 50.01 | 1 | 3.62 | 0.43 | 155.73 | 58.4 | 17.01 | 15.07 | 411 | 3.57 | - | 459.64 | 4.06 | 88.97 | 29.9 | 43.1
38 | 22/08/2025 15:15:30 | 784.6 | 0 | 0 | 192.77 | 1080.9 | 179.24 | 193.74 | 1187 | 1186.6 | 38 | 353216 | 99.5 | 50.02 | 0.99 | 3.5 | 0.57 | 219.04 | 61.2 | 16.49 | 14.6 | 571 | 3.45 | - | 646.52 | 3.93 | 89.04 | 30 | 45
37 | 22/08/2025 15:00:30 | 778.43 | 0 | 0 | 168.67 | 1114.8 | 154.33 | 172.04 | 1149 | 1148.3 | 33 | 353178 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.39 | 0.5 | 184.75 | 60.6 | 15.96 | 14.13 | 469 | 3.34 | - | 545.3 | 3.81 | 89.06 | 29.7 | 41.6
36 | 22/08/2025 14:45:30 | 774.2 | 0 | 0 | 128.6 | 1101.2 | 117.35 | 129.22 | 1116 | 1115.8 | 30 | 353145 | 99.52 | 49.97 | -0.99 | 3.29 | 0.38 | 148.97 | 59.4 | 15.5 | 13.72 | 383 | 3.24 | - | 439.71 | 3.7 | 89.12 | 29.6 | 42.1
35 | 22/08/2025 14:30:30 | 771.37 | 0 | 0 | 139.53 | 1101.4 | 126.87 | 139.73 | 1086 | 1085.6 | 41 | 353115 | 99.85 | 50.02 | 0.99 | 3.21 | 0.41 | 149.25 | 58.4 | 15.08 | 13.36 | 394 | 3.16 | - | 440.51 | 3.59 | 89.19 | 29.6 | 46.8
34 | 22/08/2025 14:15:30 | 768.33 | 0 | 0 | 80.66 | 1101.2 | 74.71 | 82.27 | 1045 | 1044.2 | 31 | 353074 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.08 | 0.24 | 89.83 | 59.3 | 14.51 | 12.85 | 218 | 3.04 | - | 265.14 | 3.45 | 89.3 | 29 | 41.1
33 | 22/08/2025 14:00:30 | 768.5 | 0 | 0 | 104.93 | 1102.8 | 95.88 | 105.74 | 1014 | 1013.4 | 32 | 353043 | 99.24 | 50.02 | 1 | 2.99 | 0.31 | 122.57 | 59.7 | 14.08 | 12.47 | 297 | 2.95 | - | 361.77 | 3.35 | 89.31 | 29.1 | 40.5
32 | 22/08/2025 13:45:30 | 771.87 | 0 | 0 | 187.81 | 1087.5 | 173.09 | 188.24 | 982 | 981.6 | 36 | 353011 | 99.77 | 49.95 | -0.99 | 2.9 | 0.55 | 179.28 | 64.6 | 13.64 | 12.08 | 478 | 2.86 | - | 529.18 | 3.25 | 89.27 | 29.5 | 43.7
31 | 22/08/2025 13:30:30 | 772.3 | 0 | 0 | 159.02 | 1095.8 | 145.53 | 159.47 | 946 | 945.6 | 41 | 352975 | 99.71 | 50.08 | -0.99 | 2.79 | 0.47 | 164.38 | 62.3 | 13.14 | 11.63 | 430 | 2.76 | - | 485.18 | 3.13 | 89.29 | 29.5 | 45.6
30 | 22/08/2025 13:15:30 | 788.5 | 0 | 0 | 233.95 | 1067.1 | 223.62 | 238.63 | 905 | 904.6 | 59 | 352934 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.67 | 0.69 | 268.29 | 64.3 | 12.57 | 11.13 | 714 | 2.63 | - | 791.88 | 2.99 | 89.4 | 30.1 | 51.3
29 | 22/08/2025 13:00:30 | 793.9 | 0 | 0 | 276.42 | 1074.3 | 262.45 | 281.95 | 846 | 845.4 | 48 | 352875 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.5 | 0.82 | 314.34 | 68.8 | 11.75 | 10.4 | 873 | 2.45 | - | 927.82 | 2.79 | 89.53 | 29.4 | 49.3
28 | 22/08/2025 12:45:30 | 780.87 | 0 | 0 | 93.9 | 1104.5 | 85.28 | 94.19 | 798 | 797.5 | 40 | 352827 | 99.69 | 49.93 | 0.99 | 2.36 | 0.28 | 110.71 | 60 | 11.08 | 9.81 | 253 | 2.3 | - | 326.77 | 2.62 | 89.8 | 28.5 | 42
27 | 22/08/2025 12:30:30 | 778.4 | 0 | 0 | 229.85 | 1094.1 | 210.82 | 230.66 | 758 | 758 | 39 | 352787 | 99.65 | 50.02 | 0.99 | 2.24 | 0.68 | 258.72 | 65.3 | 10.53 | 9.32 | 685 | 2.19 | - | 763.64 | 2.49 | 89.85 | 28.6 | 44.7
26 | 22/08/2025 12:15:30 | 773.4 | 0 | 0 | 162.09 | 1083.5 | 152.59 | 165.33 | 719 | 718.7 | 48 | 352748 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.12 | 0.48 | 186.41 | 58.3 | 9.99 | 8.84 | 485 | 2.07 | - | 550.22 | 2.36 | 89.96 | 28.7 | 48.5
25 | 22/08/2025 12:00:30 | 775.37 | 0 | 0 | 180.81 | 1078.9 | 168.57 | 181.88 | 671 | 671 | 51 | 352700 | 99.41 | 50.03 | 0.99 | 1.98 | 0.53 | 193.08 | 60.6 | 9.32 | 8.25 | 517 | 1.93 | - | 569.9 | 2.2 | 90.02 | 28.7 | 49.7
24 | 22/08/2025 11:45:30 | 770.5 | 0 | 0 | 151.07 | 1086.8 | 141.78 | 154.09 | 620 | 620.1 | 46 | 352649 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.83 | 0.45 | 177.15 | 58.1 | 8.61 | 7.62 | 472 | 1.78 | - | 522.89 | 2.03 | 89.97 | 28.3 | 48.2
23 | 22/08/2025 11:30:30 | 766.43 | 0 | 0 | 123.73 | 1103.6 | 114.36 | 126.2 | 574 | 573.4 | 35 | 352603 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.69 | 0.37 | 139.59 | 59.8 | 7.97 | 7.06 | 354 | 1.64 | - | 412.02 | 1.88 | 90.21 | 27.8 | 41.7
22 | 22/08/2025 11:15:30 | 770.27 | 0 | 0 | 154.23 | 1093.9 | 143.81 | 157.31 | 539 | 538.9 | 45 | 352568 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.59 | 0.46 | 167.76 | 60.6 | 7.49 | 6.63 | 441 | 1.54 | - | 495.17 | 1.77 | 89.98 | 28.2 | 44.7
21 | 22/08/2025 11:00:30 | 769.7 | 0 | 0 | 106.46 | 1111.3 | 95.99 | 106.68 | 494 | 493.8 | 31 | 352523 | 99.8 | 50.06 | 0.99 | 1.46 | 0.31 | 121.06 | 59.7 | 6.86 | 6.08 | 306 | 1.41 | - | 357.32 | 1.62 | 90.12 | 27.2 | 39.5
20 | 22/08/2025 10:45:30 | 770.7 | 0 | 0 | 128.6 | 1102.4 | 118.99 | 131.17 | 463 | 463 | 43 | 352492 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.37 | 0.38 | 145.67 | 58.5 | 6.43 | 5.69 | 365 | 1.32 | - | 429.96 | 1.51 | 90.26 | 27.3 | 42.4
19 | 22/08/2025 10:30:30 | 772.43 | 0 | 0 | 115.1 | 1106.7 | 106.08 | 117.4 | 420 | 420 | 40 | 352449 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.24 | 0.34 | 125.52 | 59.1 | 5.83 | 5.17 | 325 | 1.2 | - | 370.49 | 1.38 | 90.09 | 27.2 | 40.5
18 | 22/08/2025 10:15:30 | 781.1 | 0 | 0 | 189.18 | 1095 | 174.59 | 191.18 | 380 | 379.3 | 47 | 352409 | 98.95 | 49.98 | -0.99 | 1.12 | 0.56 | 256.04 | 61.8 | 5.28 | 4.67 | 663 | 1.09 | - | 755.73 | 1.25 | 89.8 | 27.2 | 41.1
17 | 22/08/2025 10:00:30 | 773.23 | 0 | 0 | 171.83 | 1100.5 | 159.26 | 175.27 | 333 | 332.8 | 45 | 352362 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.98 | 0.51 | 166.83 | 59.8 | 4.63 | 4.1 | 444 | 0.95 | - | 492.41 | 1.1 | 89.6 | 27.1 | 39.7
16 | 22/08/2025 09:45:30 | 775.67 | 0 | 0 | 192.43 | 1102.6 | 178.01 | 196.28 | 288 | 287.9 | 45 | 352317 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.85 | 0.57 | 214.42 | 59 | 4 | 3.54 | 556 | 0.83 | - | 632.87 | 0.95 | 89.1 | 26.9 | 38.9
15 | 22/08/2025 09:30:30 | 776.33 | 0 | 0 | 177.99 | 1103.7 | 162.53 | 179.38 | 243 | 242.8 | 39 | 352272 | 99.23 | 50.02 | 0.99 | 0.72 | 0.53 | 195.91 | 59.6 | 3.38 | 2.99 | 518 | 0.69 | - | 578.25 | 0.81 | 88.99 | 26.5 | 38.2
14 | 22/08/2025 09:15:30 | 780.8 | 0 | 0 | 113.9 | 1115.4 | 102.77 | 114.63 | 204 | 203.5 | 34 | 352233 | 99.36 | 50.03 | 0.99 | 0.6 | 0.34 | 155.2 | 57.5 | 2.83 | 2.51 | 418 | 0.58 | - | 458.1 | 0.67 | 89.2 | 26 | 35.2
13 | 22/08/2025 09:00:30 | 782.67 | 0 | 0 | 149.53 | 1123.8 | 135.72 | 152.52 | 170 | 169.3 | 34 | 352199 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.5 | 0.44 | 158.44 | 59.9 | 2.36 | 2.09 | 415 | 0.48 | - | 467.65 | 0.56 | 89.12 | 25.9 | 35.5
12 | 22/08/2025 08:45:30 | 786.93 | 0 | 0 | 137.91 | 1119.3 | 124.48 | 139.33 | 136 | 135.6 | 29 | 352165 | 98.98 | 49.98 | -0.99 | 0.4 | 0.41 | 131.02 | 57.9 | 1.89 | 1.67 | 342 | 0.38 | - | 386.71 | 0.45 | 88.42 | 25.4 | 32.9
11 | 22/08/2025 08:30:30 | 783.2 | 0 | 0 | 106.46 | 1127 | 95.71 | 107.87 | 107 | 106.6 | 25 | 352136 | 98.69 | 50.03 | 0.99 | 0.32 | 0.31 | 119.58 | 57.5 | 1.49 | 1.32 | 323 | 0.29 | - | 352.94 | 0.36 | 88.22 | 25.2 | 31.6
10 | 22/08/2025 08:15:30 | 783.83 | 0 | 0 | 101.17 | 1130.3 | 91.3 | 103.19 | 82 | 81.4 | 24 | 352111 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.24 | 0.3 | 111.72 | 57.3 | 1.14 | 1.01 | 306 | 0.21 | - | 329.76 | 0.28 | 87.69 | 25 | 30.9
9 | 22/08/2025 08:00:30 | 788.9 | 0 | 0 | 84.68 | 1134.7 | 75.11 | 85.23 | 58 | 57.9 | 17 | 352087 | 99.36 | 50.02 | 0.99 | 0.17 | 0.25 | 94.08 | 59.4 | 0.81 | 0.71 | 253 | 0.14 | - | 277.68 | 0.2 | 86.03 | 24.6 | 29
8 | 22/08/2025 07:45:30 | 800.17 | 0 | 0 | 62.29 | 1132.7 | 56.09 | 63.53 | 41 | 40.2 | 15 | 352070 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.12 | 0.18 | 70.33 | 58.9 | 0.57 | 0.5 | 176 | 0.09 | - | 207.57 | 0.14 | 87.06 | 24.2 | 27.3
7 | 22/08/2025 07:30:30 | 790.7 | 0 | 0 | 51.18 | 1134.4 | 46.02 | 52.2 | 26 | 26 | 10 | 352055 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.08 | 0.15 | 57.72 | 57.5 | 0.36 | 0.32 | 138 | 0.05 | - | 170.37 | 0.09 | 83.41 | 23.8 | 25.7
6 | 22/08/2025 07:15:30 | 789.8 | 0 | 0 | 30.07 | 1130.7 | 27.62 | 31.23 | 16 | 15.4 | 7 | 352045 | 96.28 | 49.92 | -0.99 | 0.05 | 0.09 | 35.62 | 58.2 | 0.22 | 0.2 | 69 | 0.02 | - | 105.14 | 0.06 | 84.33 | 23.4 | 23.7
5 | 22/08/2025 07:00:30 | 784.93 | 0 | 0 | 25.54 | 1116.9 | 23.71 | 26.49 | 9 | 8.4 | 5 | 352038 | 96.42 | 50.04 | 0.99 | 0.03 | 0.08 | 30.86 | 57.2 | 0.13 | 0.11 | 52 | 0.01 | - | 91.09 | 0.03 | 83.01 | 23.1 | 22.1
4 | 22/08/2025 06:45:30 | 778.73 | 0 | 0 | 15.46 | 1119.9 | 14.08 | 15.77 | 4 | 3.4 | 3 | 352033 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 19.05 | 49.5 | 0.06 | 0.05 | 18 | 0 | - | 56.24 | 0.01 | 84.33 | 22.9 | 21.3
3 | 22/08/2025 06:30:30 | 780.77 | 0 | 0 | 6.06 | 1041 | 5.94 | 6.18 | 1 | 0.8 | 1 | 352030 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0 | 0.02 | 8.75 | 42.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.83 | 0 | 73.79 | 22.7 | 20.8
2 | 22/08/2025 06:15:30 | 773.8 | 0 | 0 | 1.02 | 868.5 | 1.2 | 1.04 | 0 | 0.1 | 0 | 352029 | 98.08 | 49.93 | 0.98 | 0 | 0 | 1.35 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.98 | 0 | - | 22.7 | 20.6
1 | 22/08/2025 06:00:30 | 777.13 | 0 | 0 | 0 | 807.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352029 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.77 | - | - | 122.4 | - | - | -