## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 22/08/2025 18:45:30 | 758.67 | 0 | 0 | 0.85 | 825.3 | 0.1 | 0 | 1364 | 1364.2 | 0 | 131433 | 0 | 50.05 | -0.84 | 4.03 | 0 | 0.4 | 57.6 | 18.94 | 16.77 | 0 | 3.94 | - | 1.19 | 4.56 | 88.39 | 26.3 | 24.2
51 | 22/08/2025 18:30:30 | 764.93 | 0 | 0 | 1.87 | 1035.8 | 1.84 | 1.91 | 1364 | 1364.1 | 1 | 131433 | 98.06 | 50.08 | 0.81 | 4.03 | 0.01 | 2.55 | 58.7 | 18.94 | 16.77 | 0 | 3.94 | - | 7.51 | 4.55 | 88.41 | 26.7 | 25
50 | 22/08/2025 18:15:30 | 767.33 | 0 | 0 | 5.12 | 1035.7 | 5.04 | 5.22 | 1363 | 1363.3 | 2 | 131432 | 98.05 | 50.06 | 0.99 | 4.02 | 0.02 | 7.37 | 59.5 | 18.93 | 16.76 | 0 | 3.94 | - | 21.76 | 4.55 | 88.42 | 27 | 26
49 | 22/08/2025 18:00:30 | 760.3 | 0 | 0 | 14.01 | 1075.9 | 13.28 | 14.29 | 1361 | 1361.1 | 4 | 131430 | 98.04 | 50.11 | 1 | 4.02 | 0.04 | 17.8 | 59.8 | 18.9 | 16.74 | 10 | 3.94 | - | 52.55 | 4.54 | 88.46 | 27.4 | 27.3
48 | 22/08/2025 17:45:30 | 768.67 | 0 | 0 | 18.79 | 1090.1 | 17.32 | 18.88 | 1357 | 1356.9 | 6 | 131426 | 99.51 | 50.06 | 0.99 | 4.01 | 0.06 | 23.29 | 58 | 18.85 | 16.69 | 29 | 3.93 | - | 68.75 | 4.53 | 88.5 | 27.4 | 28.4
47 | 22/08/2025 17:30:30 | 771.83 | 0 | 0 | 29.99 | 1081 | 28.3 | 30.59 | 1351 | 1350.8 | 8 | 131420 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 3.99 | 0.09 | 35.78 | 57.9 | 18.76 | 16.62 | 64 | 3.92 | - | 105.61 | 4.5 | 88.53 | 27.4 | 29.6
46 | 22/08/2025 17:15:30 | 770.43 | 0 | 0 | 36.91 | 1084 | 34.73 | 37.65 | 1343 | 1342.6 | 11 | 131412 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.96 | 0.11 | 43.47 | 58.9 | 18.65 | 16.52 | 87 | 3.9 | - | 128.31 | 4.48 | 88.56 | 27.7 | 30.7
45 | 22/08/2025 17:00:30 | 774.07 | 0 | 0 | 48.62 | 1096.7 | 45.22 | 49.59 | 1332 | 1331.7 | 13 | 131401 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.93 | 0.14 | 56.18 | 60.1 | 18.5 | 16.38 | 120 | 3.88 | - | 165.81 | 4.44 | 88.59 | 27.7 | 31.9
44 | 22/08/2025 16:45:30 | 771.8 | 0 | 0 | 55.11 | 1093.9 | 51.39 | 56.21 | 1319 | 1319 | 15 | 131388 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.89 | 0.16 | 62.9 | 58.3 | 18.32 | 16.22 | 140 | 3.84 | - | 185.64 | 4.39 | 88.58 | 27.9 | 32.4
43 | 22/08/2025 16:30:30 | 774.33 | 0 | 0 | 70.41 | 1100.7 | 63.49 | 69.88 | 1304 | 1303.8 | 19 | 131373 | 100.75 | 50.04 | 0.99 | 3.85 | 0.21 | 79.98 | 57.7 | 18.11 | 16.04 | 190 | 3.8 | - | 236.07 | 4.34 | 88.6 | 28.7 | 33.4
42 | 22/08/2025 16:15:30 | 771.43 | 0 | 0 | 77.33 | 1104 | 69.95 | 77.23 | 1285 | 1284.9 | 19 | 131354 | 100.13 | 50.02 | 1 | 3.79 | 0.23 | 86.82 | 57.8 | 17.85 | 15.8 | 213 | 3.75 | - | 256.25 | 4.28 | 88.6 | 28.9 | 34.9
41 | 22/08/2025 16:00:30 | 770.7 | 0 | 0 | 73.65 | 1099.9 | 68.3 | 75.12 | 1266 | 1265.8 | 20 | 131335 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.74 | 0.22 | 79.25 | 57.6 | 17.58 | 15.57 | 193 | 3.7 | - | 233.92 | 4.22 | 88.61 | 29.1 | 36.4
40 | 22/08/2025 15:45:30 | 771.8 | 0 | 0 | 82.71 | 1090 | 75.81 | 82.64 | 1246 | 1246.3 | 27 | 131315 | 100.09 | 50.02 | -0.99 | 3.68 | 0.24 | 91.49 | 58.2 | 17.31 | 15.32 | 231 | 3.65 | - | 270.04 | 4.15 | 88.55 | 29.5 | 39.5
39 | 22/08/2025 15:30:30 | 777.47 | 0 | 0 | 152.44 | 1088.2 | 140.27 | 152.64 | 1219 | 1219 | 38 | 131288 | 99.87 | 50.01 | 0.99 | 3.6 | 0.45 | 155.73 | 62 | 16.93 | 14.99 | 411 | 3.57 | - | 459.64 | 4.06 | 88.53 | 29.9 | 43.1
38 | 22/08/2025 15:15:30 | 778.87 | 0 | 0 | 193.11 | 1093.1 | 176.91 | 193.38 | 1181 | 1180.9 | 38 | 131250 | 99.86 | 50.02 | -0.99 | 3.49 | 0.57 | 219.04 | 67.2 | 16.4 | 14.52 | 571 | 3.45 | - | 646.52 | 3.93 | 88.59 | 30 | 45
37 | 22/08/2025 15:00:30 | 773.43 | 0 | 0 | 170.21 | 1100.5 | 157.76 | 173.61 | 1143 | 1142.7 | 33 | 131212 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.37 | 0.5 | 184.75 | 64.3 | 15.88 | 14.06 | 469 | 3.34 | - | 545.3 | 3.81 | 88.59 | 29.7 | 41.6
36 | 22/08/2025 14:45:30 | 770 | 0 | 0 | 128.08 | 1093 | 117.6 | 128.53 | 1110 | 1109.9 | 31 | 131179 | 99.65 | 49.97 | 0.99 | 3.28 | 0.38 | 148.97 | 60.2 | 15.42 | 13.65 | 383 | 3.24 | - | 439.71 | 3.7 | 88.64 | 29.6 | 42.1
35 | 22/08/2025 14:30:30 | 766.93 | 0 | 0 | 135.09 | 1107 | 122.58 | 135.69 | 1079 | 1079.1 | 41 | 131148 | 99.56 | 50.01 | 0.99 | 3.18 | 0.4 | 149.25 | 63.7 | 14.99 | 13.27 | 394 | 3.16 | - | 440.51 | 3.59 | 88.61 | 29.6 | 46.8
34 | 22/08/2025 14:15:30 | 764.47 | 0 | 0 | 80.57 | 1096.1 | 73.88 | 80.98 | 1038 | 1038.1 | 30 | 131107 | 99.49 | 49.93 | -0.99 | 3.06 | 0.24 | 89.83 | 59.9 | 14.42 | 12.77 | 218 | 3.04 | - | 265.14 | 3.45 | 88.7 | 29 | 41.1
33 | 22/08/2025 14:00:30 | 764.9 | 0 | 0 | 105.1 | 1091.4 | 97.24 | 106.13 | 1008 | 1007.4 | 32 | 131077 | 99.03 | 50.02 | 0.99 | 2.98 | 0.31 | 122.57 | 59.6 | 14 | 12.4 | 297 | 2.95 | - | 361.77 | 3.35 | 88.79 | 29.1 | 40.5
32 | 22/08/2025 13:45:30 | 767.63 | 0 | 0 | 174.91 | 1083.9 | 164.6 | 178.41 | 976 | 975.9 | 36 | 131045 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.88 | 0.52 | 179.28 | 69.2 | 13.56 | 12 | 478 | 2.86 | - | 529.18 | 3.25 | 88.72 | 29.5 | 43.7
31 | 22/08/2025 13:30:30 | 768 | 0 | 0 | 153.38 | 1094.5 | 142.94 | 156.45 | 940 | 940 | 41 | 131009 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.77 | 0.45 | 164.38 | 66.2 | 13.06 | 11.56 | 430 | 2.76 | - | 485.18 | 3.13 | 88.73 | 29.5 | 45.6
30 | 22/08/2025 13:15:30 | 784.4 | 0 | 0 | 234.38 | 1085.5 | 220.24 | 239.07 | 899 | 899 | 59 | 130968 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.65 | 0.69 | 268.29 | 71.5 | 12.49 | 11.06 | 714 | 2.63 | - | 791.88 | 2.99 | 88.8 | 30.1 | 51.3
29 | 22/08/2025 13:00:30 | 789.23 | 0 | 0 | 277.53 | 1084.1 | 261.12 | 283.08 | 840 | 839.9 | 48 | 130909 | 98.04 | 50.04 | 1 | 2.48 | 0.82 | 314.34 | 78.1 | 11.67 | 10.33 | 873 | 2.45 | - | 927.82 | 2.79 | 88.9 | 29.4 | 49.3
28 | 22/08/2025 12:45:30 | 776.57 | 0 | 0 | 94.67 | 1105.3 | 87.36 | 96.56 | 792 | 791.7 | 40 | 130861 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.34 | 0.28 | 110.71 | 58.8 | 11 | 9.74 | 253 | 2.3 | - | 326.77 | 2.62 | 89.12 | 28.5 | 42
27 | 22/08/2025 12:30:30 | 773.73 | 0 | 0 | 224.04 | 1087.7 | 206.64 | 224.77 | 752 | 752.2 | 39 | 130821 | 99.68 | 50.02 | 0.99 | 2.22 | 0.66 | 258.72 | 71 | 10.44 | 9.25 | 685 | 2.19 | - | 763.64 | 2.49 | 89.14 | 28.6 | 44.7
26 | 22/08/2025 12:15:30 | 769.4 | 0 | 0 | 162.43 | 1087.8 | 149.67 | 162.81 | 713 | 713 | 47 | 130782 | 99.76 | 49.94 | 0.99 | 2.1 | 0.48 | 186.41 | 63.6 | 9.9 | 8.77 | 485 | 2.07 | - | 550.22 | 2.36 | 89.21 | 28.7 | 48.5
25 | 22/08/2025 12:00:30 | 770.27 | 0 | 0 | 176.45 | 1084.2 | 163.04 | 176.76 | 666 | 665.6 | 51 | 130735 | 99.82 | 50.04 | 0.99 | 1.97 | 0.52 | 193.08 | 66 | 9.25 | 8.19 | 517 | 1.93 | - | 569.9 | 2.2 | 89.35 | 28.7 | 49.7
24 | 22/08/2025 11:45:30 | 766.8 | 0 | 0 | 151.92 | 1097.5 | 138.8 | 152.33 | 615 | 615.2 | 46 | 130684 | 99.73 | 50.01 | -0.99 | 1.82 | 0.45 | 177.15 | 61.7 | 8.54 | 7.56 | 472 | 1.78 | - | 522.89 | 2.03 | 89.24 | 28.3 | 48.2
23 | 22/08/2025 11:30:30 | 762.93 | 0 | 0 | 123.47 | 1099.9 | 114.5 | 125.94 | 569 | 568.6 | 34 | 130638 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.68 | 0.36 | 139.59 | 58.2 | 7.9 | 7 | 354 | 1.64 | - | 412.02 | 1.88 | 89.43 | 27.8 | 41.7
22 | 22/08/2025 11:15:30 | 766.07 | 0 | 0 | 153.21 | 1109.5 | 140.85 | 156.27 | 535 | 534.5 | 45 | 130604 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.58 | 0.45 | 167.76 | 62.1 | 7.43 | 6.58 | 441 | 1.54 | - | 495.17 | 1.77 | 89.32 | 28.2 | 44.7
21 | 22/08/2025 11:00:30 | 766.07 | 0 | 0 | 106.04 | 1090.1 | 99.22 | 108.16 | 490 | 489.6 | 31 | 130559 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 1.45 | 0.31 | 121.06 | 59.2 | 6.81 | 6.03 | 306 | 1.41 | - | 357.32 | 1.62 | 89.39 | 27.2 | 39.5
20 | 22/08/2025 10:45:30 | 766.83 | 0 | 0 | 128.25 | 1099.6 | 118.97 | 130.81 | 459 | 458.8 | 43 | 130528 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.35 | 0.38 | 145.67 | 58.6 | 6.38 | 5.64 | 365 | 1.32 | - | 429.96 | 1.51 | 89.48 | 27.3 | 42.4
19 | 22/08/2025 10:30:30 | 768.7 | 0 | 0 | 113.47 | 1105.3 | 103.46 | 114.36 | 416 | 416.2 | 40 | 130485 | 99.23 | 50.02 | -0.99 | 1.23 | 0.33 | 125.52 | 57.9 | 5.78 | 5.12 | 325 | 1.2 | - | 370.49 | 1.38 | 89.23 | 27.2 | 40.5
18 | 22/08/2025 10:15:30 | 777.07 | 0 | 0 | 207.89 | 1107.9 | 191.4 | 212.05 | 376 | 376 | 46 | 130445 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.11 | 0.61 | 256.04 | 65.1 | 5.22 | 4.62 | 663 | 1.09 | - | 755.73 | 1.25 | 88.86 | 27.2 | 41.1
17 | 22/08/2025 10:00:30 | 769.1 | 0 | 0 | 176.11 | 1097.7 | 163.64 | 179.63 | 330 | 330.2 | 44 | 130399 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.97 | 0.52 | 166.83 | 64.7 | 4.58 | 4.06 | 444 | 0.95 | - | 492.41 | 1.1 | 88.79 | 27.1 | 39.7
16 | 22/08/2025 09:45:30 | 771.23 | 0 | 0 | 191.83 | 1101.8 | 177.59 | 195.67 | 286 | 285.9 | 45 | 130355 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.84 | 0.57 | 214.42 | 64.7 | 3.97 | 3.52 | 556 | 0.83 | - | 632.87 | 0.95 | 88.49 | 26.9 | 38.9
15 | 22/08/2025 09:30:30 | 772.03 | 0 | 0 | 176.53 | 1111.7 | 161.97 | 180.06 | 241 | 241.1 | 39 | 130310 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.71 | 0.52 | 195.91 | 63 | 3.35 | 2.96 | 518 | 0.69 | - | 578.25 | 0.81 | 88.25 | 26.5 | 38.2
14 | 22/08/2025 09:15:30 | 776.97 | 0 | 0 | 112.02 | 1105.7 | 101.69 | 112.44 | 202 | 201.8 | 34 | 130271 | 99.63 | 50.03 | -0.99 | 0.6 | 0.33 | 155.2 | 59.6 | 2.81 | 2.48 | 418 | 0.58 | - | 458.1 | 0.67 | 88.33 | 26 | 35.2
13 | 22/08/2025 09:00:30 | 779.57 | 0 | 0 | 148.68 | 1107.8 | 136.9 | 151.65 | 168 | 168.2 | 33 | 130237 | 98.04 | 50.06 | 1 | 0.5 | 0.44 | 158.44 | 62.3 | 2.33 | 2.07 | 415 | 0.48 | - | 467.65 | 0.56 | 88.08 | 25.9 | 35.5
12 | 22/08/2025 08:45:30 | 782.87 | 0 | 0 | 137.4 | 1125.5 | 124.52 | 140.15 | 135 | 134.5 | 29 | 130204 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.4 | 0.41 | 131.02 | 60.9 | 1.88 | 1.66 | 342 | 0.38 | - | 386.71 | 0.45 | 87.77 | 25.4 | 32.9
11 | 22/08/2025 08:30:30 | 779.7 | 0 | 0 | 106.21 | 1127 | 96.13 | 108.33 | 106 | 105.7 | 25 | 130175 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.31 | 0.31 | 119.58 | 57.8 | 1.47 | 1.3 | 323 | 0.29 | - | 352.94 | 0.36 | 87.39 | 25.2 | 31.6
10 | 22/08/2025 08:15:30 | 779.83 | 0 | 0 | 100.14 | 1128.9 | 90.48 | 102.14 | 81 | 80.8 | 23 | 130150 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.24 | 0.3 | 111.72 | 59 | 1.13 | 1 | 306 | 0.21 | - | 329.76 | 0.28 | 86.62 | 25 | 30.9
9 | 22/08/2025 08:00:30 | 784.7 | 0 | 0 | 84.25 | 1127.3 | 76.23 | 85.94 | 58 | 57.4 | 18 | 130127 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.17 | 0.25 | 94.08 | 59.5 | 0.81 | 0.71 | 253 | 0.14 | - | 277.68 | 0.2 | 86.03 | 24.6 | 29
8 | 22/08/2025 07:45:30 | 796.3 | 0 | 0 | 61.86 | 1130.4 | 55.82 | 63.1 | 40 | 39.9 | 14 | 130109 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.12 | 0.18 | 70.33 | 57.4 | 0.56 | 0.49 | 176 | 0.09 | - | 207.57 | 0.14 | 84.94 | 24.2 | 27.3
7 | 22/08/2025 07:30:30 | 787.73 | 0 | 0 | 51.09 | 1125.5 | 46.3 | 52.11 | 26 | 25.8 | 11 | 130095 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.08 | 0.15 | 57.72 | 59.8 | 0.36 | 0.32 | 138 | 0.05 | - | 170.37 | 0.09 | 83.41 | 23.8 | 25.7
6 | 22/08/2025 07:15:30 | 785.93 | 0 | 0 | 30.07 | 1112.4 | 26.95 | 29.98 | 15 | 15.2 | 7 | 130084 | 100.29 | 49.92 | -0.99 | 0.04 | 0.09 | 35.62 | 59.2 | 0.21 | 0.18 | 69 | 0.02 | - | 105.14 | 0.06 | 79.06 | 23.4 | 23.7
5 | 22/08/2025 07:00:30 | 781.63 | 0 | 0 | 25.72 | 1100.3 | 23.84 | 26.23 | 8 | 8.3 | 5 | 130077 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.02 | 0.08 | 30.86 | 55.9 | 0.11 | 0.1 | 52 | 0.01 | - | 91.09 | 0.03 | 73.79 | 23.1 | 22.1
4 | 22/08/2025 06:45:30 | 774.6 | 0 | 0 | 15.2 | 1107.5 | 13.73 | 15.21 | 3 | 3.3 | 2 | 130072 | 99.92 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 19.05 | 46.9 | 0.04 | 0.04 | 18 | 0 | - | 56.24 | 0.01 | 63.25 | 22.9 | 21.3
3 | 22/08/2025 06:30:30 | 777.3 | 0 | 0 | 6.06 | 1071.8 | 5.92 | 6.34 | 1 | 0.7 | 1 | 130070 | 95.51 | 50.01 | 0.92 | 0 | 0.02 | 8.75 | 38.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.83 | 0 | 73.79 | 22.7 | 20.8
2 | 22/08/2025 06:15:30 | 770.8 | 0 | 0 | 0.59 | 449.9 | 1.47 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 130069 | 89.53 | 49.93 | 0.33 | 0 | 0 | 1.35 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.98 | 0 | - | 22.7 | 20.6
1 | 22/08/2025 06:00:30 | 773.63 | 0 | 0 | 0 | 809.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130069 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.77 | - | - | 122.4 | - | - | -