## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 22/08/2025 18:45:30 | 763 | 0 | 0 | 0.42 | 822.3 | 0.9 | 0.74 | 1197 | 1197.7 | 0 | 272127 | 56.83 | 50.06 | -0.17 | 3.53 | 0 | 0.4 | 57.9 | 16.63 | 14.72 | 0 | 3.94 | 89.74 | 1.19 | 4.56 | 77.56 | 26.3 | 24.2
51 | 22/08/2025 18:30:30 | 771.3 | 0 | 0 | 1.87 | 1021.6 | 1.87 | 1.91 | 1197 | 1197.5 | 1 | 272127 | 98.06 | 50.09 | -0.99 | 3.53 | 0.01 | 2.55 | 58.5 | 16.63 | 14.72 | 0 | 3.94 | 89.74 | 7.51 | 4.55 | 77.58 | 26.7 | 25
50 | 22/08/2025 18:15:30 | 773.77 | 0 | 0 | 5.12 | 1044.3 | 5 | 5.22 | 1196 | 1196.7 | 2 | 272126 | 98.05 | 50.06 | 1 | 3.53 | 0.02 | 7.37 | 58.7 | 16.61 | 14.71 | 0 | 3.94 | 89.66 | 21.76 | 4.55 | 77.58 | 27 | 26
49 | 22/08/2025 18:00:30 | 766.7 | 0 | 0 | 14.69 | 1083.3 | 13.83 | 14.98 | 1194 | 1194.3 | 4 | 272124 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 3.52 | 0.04 | 17.8 | 57 | 16.58 | 14.68 | 10 | 3.94 | 89.51 | 52.55 | 4.54 | 77.61 | 27.4 | 27.3
48 | 22/08/2025 17:45:30 | 774.67 | 0 | 0 | 20.16 | 1093.4 | 18.49 | 20.22 | 1190 | 1189.9 | 7 | 272120 | 99.72 | 50.07 | -0.99 | 3.51 | 0.06 | 23.29 | 57.3 | 16.53 | 14.63 | 29 | 3.93 | 89.33 | 68.75 | 4.53 | 77.6 | 27.4 | 28.4
47 | 22/08/2025 17:30:30 | 777.97 | 0 | 0 | 32.04 | 1098 | 29.66 | 32.57 | 1183 | 1183.4 | 9 | 272113 | 98.37 | 50.08 | 0.99 | 3.49 | 0.09 | 35.78 | 58.9 | 16.43 | 14.55 | 64 | 3.92 | 89.07 | 105.61 | 4.5 | 77.53 | 27.4 | 29.6
46 | 22/08/2025 17:15:30 | 776.33 | 0 | 0 | 39.56 | 1099.7 | 36.26 | 39.88 | 1174 | 1174.6 | 11 | 272104 | 99.2 | 50.03 | -0.99 | 3.47 | 0.12 | 43.47 | 57.3 | 16.31 | 14.44 | 87 | 3.9 | 88.81 | 128.31 | 4.48 | 77.42 | 27.7 | 30.7
45 | 22/08/2025 17:00:30 | 780 | 0 | 0 | 51.69 | 1106.7 | 47.64 | 52.72 | 1163 | 1163 | 14 | 272093 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.43 | 0.15 | 56.18 | 59.5 | 16.15 | 14.3 | 120 | 3.88 | 88.59 | 165.81 | 4.44 | 77.35 | 27.7 | 31.9
44 | 22/08/2025 16:45:30 | 778.37 | 0 | 0 | 58.7 | 1109.3 | 53.98 | 59.87 | 1149 | 1149.3 | 16 | 272079 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.39 | 0.17 | 62.9 | 57.8 | 15.96 | 14.13 | 140 | 3.84 | 88.25 | 185.64 | 4.39 | 77.16 | 27.9 | 32.4
43 | 22/08/2025 16:30:30 | 780.63 | 0 | 0 | 74.85 | 1102.9 | 68.16 | 75.17 | 1133 | 1133.1 | 20 | 272063 | 99.58 | 50.04 | 0.99 | 3.34 | 0.22 | 79.98 | 57.6 | 15.74 | 13.93 | 190 | 3.8 | 87.93 | 236.07 | 4.34 | 76.98 | 28.7 | 33.4
42 | 22/08/2025 16:15:30 | 777.03 | 0 | 0 | 81.94 | 1113.3 | 75.07 | 83.58 | 1113 | 1113 | 20 | 272043 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.29 | 0.24 | 86.82 | 57.6 | 15.46 | 13.69 | 213 | 3.75 | 87.56 | 256.25 | 4.28 | 76.74 | 28.9 | 34.9
41 | 22/08/2025 16:00:30 | 774.67 | 0 | 0 | 74.42 | 1095.2 | 69.31 | 75.91 | 1093 | 1092.9 | 6 | 272023 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.23 | 0.22 | 79.25 | 55.7 | 15.18 | 13.44 | 193 | 3.7 | 87.22 | 233.92 | 4.22 | 76.5 | 29.1 | 36.4
40 | 22/08/2025 15:45:30 | 777.13 | 0 | 0 | 0 | 1272.6 | 0 | 0 | 1087 | 1087.3 | 0 | 272017 | 0 | 50.03 | 0 | 3.21 | 0 | 91.49 | 37.5 | 15.1 | 13.37 | 231 | 3.65 | 88 | 270.04 | 4.15 | 77.25 | 29.5 | 39.5
39 | 22/08/2025 15:30:30 | 781.53 | 0 | 0 | 0 | 1284.9 | 0 | 0 | 1087 | 1087.3 | 0 | 272017 | 0 | 50.01 | 0 | 3.21 | 0 | 155.73 | 38 | 15.1 | 13.37 | 411 | 3.57 | 89.92 | 459.64 | 4.06 | 78.95 | 29.9 | 43.1
38 | 22/08/2025 15:15:30 | 782.9 | 0 | 0 | 0 | 1296.6 | 0 | 0 | 1087 | 1087.3 | 0 | 272017 | 0 | 50.03 | 0 | 3.21 | 0 | 219.04 | 38.7 | 15.1 | 13.37 | 571 | 3.45 | 92.92 | 646.52 | 3.93 | 81.53 | 30 | 45
37 | 22/08/2025 15:00:30 | 776.93 | 0 | 0 | 0 | 1299.6 | 0 | 0 | 1087 | 1087.3 | 0 | 272017 | 0 | 50.01 | 0 | 3.21 | 0 | 184.75 | 39.6 | 15.1 | 13.37 | 469 | 3.34 | 96.03 | 545.3 | 3.81 | 84.25 | 29.7 | 41.6
36 | 22/08/2025 14:45:30 | 772.97 | 0 | 0 | 0 | 1288.7 | 0 | 0 | 1087 | 1087.3 | 0 | 272017 | 0 | 49.97 | 0 | 3.21 | 0 | 148.97 | 40.5 | 15.1 | 13.37 | 383 | 3.24 | 98.87 | 439.71 | 3.7 | 86.81 | 29.6 | 42.1
35 | 22/08/2025 14:30:30 | 770 | 0 | 0 | 0 | 1282.9 | 0 | 0 | 1087 | 1087.3 | 0 | 272017 | 0 | 50.01 | 0 | 3.21 | 0 | 149.25 | 42 | 15.1 | 13.37 | 394 | 3.16 | - | 440.51 | 3.59 | 89.27 | 29.6 | 46.8
34 | 22/08/2025 14:15:30 | 768.57 | 0 | 0 | 0 | 1276.1 | 0 | 0 | 1087 | 1087.3 | 20 | 272017 | 0 | 49.93 | 0 | 3.21 | 0 | 89.83 | 44.4 | 15.1 | 13.37 | 218 | 3.04 | - | 265.14 | 3.45 | 92.89 | 29 | 41.1
33 | 22/08/2025 14:00:30 | 771.43 | 0 | 0 | 115.52 | 1113.7 | 103.94 | 115.76 | 1067 | 1066.9 | 34 | 271997 | 99.79 | 50.03 | -0.99 | 3.15 | 0.34 | 122.57 | 57.9 | 14.82 | 13.12 | 297 | 2.95 | - | 361.77 | 3.35 | 93.98 | 29.1 | 40.5
32 | 22/08/2025 13:45:30 | 773.1 | 0 | 0 | 181.32 | 1095 | 165.41 | 181.12 | 1033 | 1033.7 | 38 | 271963 | 100.11 | 49.94 | -0.99 | 3.05 | 0.54 | 179.28 | 65.6 | 14.35 | 12.7 | 478 | 2.86 | - | 529.18 | 3.25 | 93.9 | 29.5 | 43.7
31 | 22/08/2025 13:30:30 | 773.97 | 0 | 0 | 164.4 | 1113.1 | 148.06 | 164.81 | 995 | 995.3 | 45 | 271925 | 99.75 | 50.08 | -0.99 | 2.94 | 0.49 | 164.38 | 61.8 | 13.82 | 12.24 | 430 | 2.76 | - | 485.18 | 3.13 | 93.92 | 29.5 | 45.6
30 | 22/08/2025 13:15:30 | 789.63 | 0 | 0 | 251.56 | 1086.2 | 232.13 | 252.14 | 950 | 950.2 | 63 | 271880 | 99.77 | 49.94 | -0.99 | 2.8 | 0.74 | 268.29 | 67.2 | 13.19 | 11.68 | 714 | 2.63 | - | 791.88 | 2.99 | 93.84 | 30.1 | 51.3
29 | 22/08/2025 13:00:30 | 794.63 | 0 | 0 | 297.27 | 1077.7 | 281.35 | 303.21 | 887 | 887.4 | 52 | 271817 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.62 | 0.88 | 314.34 | 73.5 | 12.32 | 10.91 | 873 | 2.45 | - | 927.82 | 2.79 | 93.87 | 29.4 | 49.3
28 | 22/08/2025 12:45:30 | 783.03 | 0 | 0 | 104.16 | 1108.7 | 95.83 | 106.24 | 835 | 835.3 | 43 | 271765 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.46 | 0.31 | 110.71 | 59.7 | 11.6 | 10.27 | 253 | 2.3 | - | 326.77 | 2.62 | 93.96 | 28.5 | 42
27 | 22/08/2025 12:30:30 | 779.57 | 0 | 0 | 266.34 | 1105 | 245.85 | 271.67 | 792 | 792.6 | 41 | 271722 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.34 | 0.79 | 258.72 | 69.1 | 11 | 9.74 | 685 | 2.19 | - | 763.64 | 2.49 | 93.88 | 28.6 | 44.7
26 | 22/08/2025 12:15:30 | 775.63 | 0 | 0 | 175.93 | 1095.3 | 160.6 | 175.9 | 751 | 751.1 | 51 | 271681 | 100.02 | 49.94 | -0.99 | 2.22 | 0.52 | 186.41 | 60 | 10.43 | 9.24 | 485 | 2.07 | - | 550.22 | 2.36 | 93.97 | 28.7 | 48.5
25 | 22/08/2025 12:00:30 | 775.47 | 0 | 0 | 184.14 | 1087.6 | 169.78 | 184.65 | 700 | 700.7 | 53 | 271630 | 99.72 | 50.04 | -0.99 | 2.07 | 0.54 | 193.08 | 61.4 | 9.72 | 8.61 | 517 | 1.93 | - | 569.9 | 2.2 | 93.91 | 28.7 | 49.7
24 | 22/08/2025 11:45:30 | 771.67 | 0 | 0 | 168.59 | 1093.7 | 154.46 | 168.94 | 647 | 647.4 | 50 | 271577 | 99.8 | 50.01 | 0.99 | 1.91 | 0.5 | 177.15 | 60.4 | 8.99 | 7.96 | 472 | 1.78 | - | 522.89 | 2.03 | 93.89 | 28.3 | 48.2
23 | 22/08/2025 11:30:30 | 768.1 | 0 | 0 | 131.93 | 1108.7 | 121.38 | 134.57 | 597 | 597.6 | 35 | 271527 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.76 | 0.39 | 139.59 | 58.9 | 8.29 | 7.34 | 354 | 1.64 | - | 412.02 | 1.88 | 93.83 | 27.8 | 41.7
22 | 22/08/2025 11:15:30 | 772.4 | 0 | 0 | 164.66 | 1093.5 | 150.86 | 164.97 | 562 | 562.1 | 48 | 271492 | 99.81 | 50.01 | -0.99 | 1.66 | 0.49 | 167.76 | 59.5 | 7.81 | 6.91 | 441 | 1.54 | - | 495.17 | 1.77 | 93.82 | 28.2 | 44.7
21 | 22/08/2025 11:00:30 | 771.33 | 0 | 0 | 114.67 | 1119.2 | 102.91 | 115.18 | 514 | 514 | 34 | 271444 | 99.56 | 50.07 | 0.99 | 1.52 | 0.34 | 121.06 | 58.2 | 7.14 | 6.32 | 306 | 1.41 | - | 357.32 | 1.62 | 93.77 | 27.2 | 39.5
20 | 22/08/2025 10:45:30 | 772.8 | 0 | 0 | 138.85 | 1121.8 | 123.79 | 138.87 | 480 | 480.6 | 44 | 271410 | 99.99 | 50.04 | 1 | 1.42 | 0.41 | 145.67 | 57.9 | 6.67 | 5.9 | 365 | 1.32 | - | 429.96 | 1.51 | 93.58 | 27.3 | 42.4
19 | 22/08/2025 10:30:30 | 774.47 | 0 | 0 | 121.33 | 1113 | 108.8 | 121.1 | 436 | 436.4 | 41 | 271366 | 100.19 | 50.02 | 0.99 | 1.29 | 0.36 | 125.52 | 60.3 | 6.06 | 5.36 | 325 | 1.2 | - | 370.49 | 1.38 | 93.52 | 27.2 | 40.5
18 | 22/08/2025 10:15:30 | 782.73 | 0 | 0 | 239.68 | 1110.6 | 217.32 | 241.35 | 395 | 395.4 | 47 | 271325 | 99.31 | 49.98 | -0.99 | 1.17 | 0.71 | 256.04 | 64.2 | 5.49 | 4.86 | 663 | 1.09 | - | 755.73 | 1.25 | 93.35 | 27.2 | 41.1
17 | 22/08/2025 10:00:30 | 773.03 | 0 | 0 | 154.83 | 1107.5 | 142.6 | 157.93 | 348 | 347.8 | 45 | 271278 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.03 | 0.46 | 166.83 | 57.9 | 4.83 | 4.28 | 444 | 0.95 | - | 492.41 | 1.1 | 93.63 | 27.1 | 39.7
16 | 22/08/2025 09:45:30 | 775.27 | 0 | 0 | 201.91 | 1115.1 | 182.1 | 203.06 | 303 | 302.9 | 48 | 271233 | 99.43 | 50.01 | -0.99 | 0.89 | 0.6 | 214.42 | 61.3 | 4.21 | 3.73 | 556 | 0.83 | - | 632.87 | 0.95 | 93.75 | 26.9 | 38.9
15 | 22/08/2025 09:30:30 | 777.57 | 0 | 0 | 185.42 | 1108.7 | 170.59 | 189.13 | 255 | 255.3 | 42 | 271185 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.75 | 0.55 | 195.91 | 59.6 | 3.54 | 3.14 | 518 | 0.69 | - | 578.25 | 0.81 | 93.38 | 26.5 | 38.2
14 | 22/08/2025 09:15:30 | 782.87 | 0 | 0 | 124.32 | 1118.4 | 111.57 | 124.78 | 213 | 213.2 | 35 | 271143 | 99.63 | 50.04 | 0.99 | 0.63 | 0.37 | 155.2 | 57.6 | 2.96 | 2.62 | 418 | 0.58 | - | 458.1 | 0.67 | 93.14 | 26 | 35.2
13 | 22/08/2025 09:00:30 | 786.07 | 0 | 0 | 150.98 | 1126.6 | 134.14 | 151.13 | 178 | 178.1 | 36 | 271108 | 99.9 | 50.06 | 0.99 | 0.53 | 0.45 | 158.44 | 60.1 | 2.47 | 2.19 | 415 | 0.48 | - | 467.65 | 0.56 | 93.32 | 25.9 | 35.5
12 | 22/08/2025 08:45:30 | 788.4 | 0 | 0 | 142.18 | 1137.4 | 127.5 | 145.02 | 142 | 142.5 | 30 | 271072 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.42 | 0.42 | 131.02 | 58.3 | 1.97 | 1.75 | 342 | 0.38 | - | 386.71 | 0.45 | 92.32 | 25.4 | 32.9
11 | 22/08/2025 08:30:30 | 786.7 | 0 | 0 | 113.3 | 1129.7 | 100.94 | 114.03 | 112 | 112.2 | 26 | 271042 | 99.36 | 50.03 | 0.99 | 0.33 | 0.33 | 119.58 | 59.7 | 1.56 | 1.38 | 323 | 0.29 | - | 352.94 | 0.36 | 92.34 | 25.2 | 31.6
10 | 22/08/2025 08:15:30 | 785.57 | 0 | 0 | 105.95 | 1137.2 | 95.03 | 108.07 | 86 | 85.9 | 25 | 271016 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.25 | 0.31 | 111.72 | 58.9 | 1.19 | 1.06 | 306 | 0.21 | - | 329.76 | 0.28 | 91.97 | 25 | 30.9
9 | 22/08/2025 08:00:30 | 789.83 | 0 | 0 | 88.43 | 1138.5 | 79.22 | 90.2 | 61 | 61.1 | 19 | 270991 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.18 | 0.26 | 94.08 | 59.5 | 0.85 | 0.75 | 253 | 0.14 | - | 277.68 | 0.2 | 90.48 | 24.6 | 29
8 | 22/08/2025 07:45:30 | 803.83 | 0 | 0 | 66.56 | 1133.3 | 59.91 | 67.89 | 42 | 42.4 | 15 | 270972 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.12 | 0.2 | 70.33 | 60 | 0.58 | 0.52 | 176 | 0.09 | - | 207.57 | 0.14 | 89.18 | 24.2 | 27.3
7 | 22/08/2025 07:30:30 | 793.63 | 0 | 0 | 54.26 | 1131.8 | 48.9 | 55.34 | 27 | 27.4 | 11 | 270957 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.08 | 0.16 | 57.72 | 59.6 | 0.38 | 0.33 | 138 | 0.05 | - | 170.37 | 0.09 | 86.62 | 23.8 | 25.7
6 | 22/08/2025 07:15:30 | 794.17 | 0 | 0 | 31.44 | 1116.2 | 28.73 | 32.07 | 16 | 16.2 | 7 | 270946 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.05 | 0.09 | 35.62 | 56.6 | 0.22 | 0.2 | 69 | 0.02 | - | 105.14 | 0.06 | 84.33 | 23.4 | 23.7
5 | 22/08/2025 07:00:30 | 786.07 | 0 | 0 | 27.42 | 1124.1 | 24.43 | 27.46 | 9 | 8.9 | 6 | 270939 | 99.86 | 50.04 | 0.99 | 0.03 | 0.08 | 30.86 | 56.1 | 0.13 | 0.11 | 52 | 0.01 | - | 91.09 | 0.03 | 83.01 | 23.1 | 22.1
4 | 22/08/2025 06:45:30 | 778.83 | 0 | 0 | 15.8 | 1107.5 | 14.55 | 16.12 | 3 | 3.6 | 2 | 270933 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 19.05 | 48.1 | 0.04 | 0.04 | 18 | 0 | - | 56.24 | 0.01 | 63.25 | 22.9 | 21.3
3 | 22/08/2025 06:30:30 | 782.63 | 0 | 0 | 6.66 | 1053.5 | 6.45 | 6.79 | 1 | 0.8 | 1 | 270931 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.75 | 41.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.83 | 0 | 73.79 | 22.7 | 20.8
2 | 22/08/2025 06:15:30 | 776.13 | 0 | 0 | 0.93 | 879.1 | 1.08 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 270930 | 98.1 | 49.93 | 1 | 0 | 0 | 1.35 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.98 | 0 | - | 22.7 | 20.6
1 | 22/08/2025 06:00:30 | 779.5 | 0 | 0 | 0 | 823.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270930 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.77 | - | - | 122.4 | - | - | -