## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 22/08/2025 18:45:30 | 763.3 | 0 | 0 | 0 | 1026.3 | 0.02 | 0.91 | 483 | 482.3 | 0 | 393121 | 0 | 50.05 | -0.14 | 1.36 | 0 | 0.42 | 59.2 | 6.71 | 5.68 | 0 | 3.94 | 34.64 | 1.19 | 4.56 | 29.94 | 26.3 | 24.2
51 | 22/08/2025 18:30:30 | 773.73 | 0 | 0 | 1.7 | 1047.1 | 1.66 | 1.73 | 483 | 482.1 | 1 | 393121 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.36 | 0 | 2.66 | 58.9 | 6.71 | 5.68 | 0 | 3.94 | 34.64 | 7.51 | 4.55 | 29.94 | 26.7 | 25
50 | 22/08/2025 18:15:30 | 776.7 | 0 | 0 | 5.12 | 1031.4 | 5.42 | 5.59 | 482 | 481.3 | 3 | 393120 | 91.59 | 50.06 | -0.99 | 1.36 | 0.01 | 7.71 | 56.8 | 6.69 | 5.67 | 0 | 3.94 | 34.56 | 21.76 | 4.55 | 29.91 | 27 | 26
49 | 22/08/2025 18:00:30 | 767.47 | 0 | 0 | 14.86 | 1073.5 | 14.12 | 15.16 | 479 | 479 | 4 | 393117 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.35 | 0.04 | 18.61 | 58.5 | 6.65 | 5.63 | 10 | 3.94 | 34.35 | 52.55 | 4.54 | 29.78 | 27.4 | 27.3
48 | 22/08/2025 17:45:30 | 775.57 | 0 | 0 | 20.16 | 1084.4 | 18.96 | 20.56 | 475 | 474.6 | 6 | 393113 | 98.04 | 50.06 | 1 | 1.34 | 0.06 | 24.35 | 57.6 | 6.6 | 5.59 | 29 | 3.93 | 34.11 | 68.75 | 4.53 | 29.63 | 27.4 | 28.4
47 | 22/08/2025 17:30:30 | 776.27 | 0 | 0 | 31.61 | 1093.4 | 29.49 | 32.24 | 469 | 468.1 | 9 | 393107 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 1.32 | 0.09 | 37.41 | 58.2 | 6.51 | 5.52 | 64 | 3.92 | 33.78 | 105.61 | 4.5 | 29.4 | 27.4 | 29.6
46 | 22/08/2025 17:15:30 | 777.2 | 0 | 0 | 39.47 | 1093.3 | 36.2 | 39.58 | 460 | 459.4 | 12 | 393098 | 99.72 | 50.02 | -0.99 | 1.3 | 0.11 | 45.45 | 59.7 | 6.39 | 5.41 | 87 | 3.9 | 33.28 | 128.31 | 4.48 | 29.01 | 27.7 | 30.7
45 | 22/08/2025 17:00:30 | 781.23 | 0 | 0 | 51.18 | 1097.9 | 47.55 | 52.2 | 448 | 447.9 | 13 | 393086 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.26 | 0.14 | 58.73 | 57.1 | 6.22 | 5.27 | 120 | 3.88 | 32.64 | 165.81 | 4.44 | 28.5 | 27.7 | 31.9
44 | 22/08/2025 16:45:30 | 779.33 | 0 | 0 | 57.59 | 1107.5 | 53.08 | 58.79 | 435 | 434.4 | 16 | 393073 | 97.97 | 50.02 | -0.99 | 1.23 | 0.16 | 65.76 | 59.8 | 6.04 | 5.12 | 140 | 3.84 | 31.96 | 185.64 | 4.39 | 27.94 | 27.9 | 32.4
43 | 22/08/2025 16:30:30 | 781.57 | 0 | 0 | 74.25 | 1100.4 | 67.99 | 74.81 | 419 | 418.3 | 20 | 393057 | 99.25 | 50.04 | -0.99 | 1.18 | 0.21 | 83.62 | 59.2 | 5.82 | 4.93 | 190 | 3.8 | 31.11 | 236.07 | 4.34 | 27.23 | 28.7 | 33.4
42 | 22/08/2025 16:15:30 | 777.37 | 0 | 0 | 71.86 | 1094.6 | 65.33 | 71.51 | 399 | 398.8 | 4 | 393037 | 100.49 | 50.02 | -0.99 | 1.13 | 0.2 | 90.76 | 49.5 | 5.54 | 4.69 | 213 | 3.75 | 30.02 | 256.25 | 4.28 | 26.31 | 28.9 | 34.9
41 | 22/08/2025 16:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 82.85 | 0 | 5.49 | 4.65 | 193 | 3.7 | 30.15 | 233.92 | 4.22 | 26.45 | 29.1 | 36.4
40 | 22/08/2025 15:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 95.65 | 0 | 5.49 | 4.65 | 231 | 3.65 | 30.59 | 270.04 | 4.15 | 26.85 | 29.5 | 39.5
39 | 22/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 162.81 | 0 | 5.49 | 4.65 | 411 | 3.57 | 31.26 | 459.64 | 4.06 | 27.44 | 29.9 | 43.1
38 | 22/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 229 | 0 | 5.49 | 4.65 | 571 | 3.45 | 32.3 | 646.52 | 3.93 | 28.34 | 30 | 45
37 | 22/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 193.14 | 0 | 5.49 | 4.65 | 469 | 3.34 | 33.38 | 545.3 | 3.81 | 29.29 | 29.7 | 41.6
36 | 22/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 155.75 | 0 | 5.49 | 4.65 | 383 | 3.24 | 34.37 | 439.71 | 3.7 | 30.17 | 29.6 | 42.1
35 | 22/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 156.03 | 0 | 5.49 | 4.65 | 394 | 3.16 | 35.31 | 440.51 | 3.59 | 31.03 | 29.6 | 46.8
34 | 22/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 93.91 | 0 | 5.49 | 4.65 | 218 | 3.04 | 36.72 | 265.14 | 3.45 | 32.29 | 29 | 41.1
33 | 22/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 128.14 | 0 | 5.49 | 4.65 | 297 | 2.95 | 37.82 | 361.77 | 3.35 | 33.28 | 29.1 | 40.5
32 | 22/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 187.43 | 0 | 5.49 | 4.65 | 478 | 2.86 | 39.01 | 529.18 | 3.25 | 34.35 | 29.5 | 43.7
31 | 22/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 171.85 | 0 | 5.49 | 4.65 | 430 | 2.76 | 40.46 | 485.18 | 3.13 | 35.66 | 29.5 | 45.6
30 | 22/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 280.48 | 0 | 5.49 | 4.65 | 714 | 2.63 | 42.32 | 791.88 | 2.99 | 37.32 | 30.1 | 51.3
29 | 22/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 328.63 | 0 | 5.49 | 4.65 | 873 | 2.45 | 45.52 | 927.82 | 2.79 | 39.99 | 29.4 | 49.3
28 | 22/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 115.74 | 0 | 5.49 | 4.65 | 253 | 2.3 | 48.42 | 326.77 | 2.62 | 42.52 | 28.5 | 42
27 | 22/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 270.48 | 0 | 5.49 | 4.65 | 685 | 2.19 | 51.02 | 763.64 | 2.49 | 44.79 | 28.6 | 44.7
26 | 22/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 194.89 | 0 | 5.49 | 4.65 | 485 | 2.07 | 53.8 | 550.22 | 2.36 | 47.27 | 28.7 | 48.5
25 | 22/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 201.86 | 0 | 5.49 | 4.65 | 517 | 1.93 | 57.78 | 569.9 | 2.2 | 50.69 | 28.7 | 49.7
24 | 22/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 185.21 | 0 | 5.49 | 4.65 | 472 | 1.78 | 62.65 | 522.89 | 2.03 | 54.83 | 28.3 | 48.2
23 | 22/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 145.94 | 0 | 5.49 | 4.65 | 354 | 1.64 | 68 | 412.02 | 1.88 | 59.38 | 27.8 | 41.7
22 | 22/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 175.39 | 0 | 5.49 | 4.65 | 441 | 1.54 | 72.32 | 495.17 | 1.77 | 63.08 | 28.2 | 44.7
21 | 22/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 126.56 | 0 | 5.49 | 4.65 | 306 | 1.41 | 79.2 | 357.32 | 1.62 | 68.92 | 27.2 | 39.5
20 | 22/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 152.29 | 0 | 5.49 | 4.65 | 365 | 1.32 | 84.42 | 429.96 | 1.51 | 73.66 | 27.3 | 42.4
19 | 22/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 131.23 | 0 | 5.49 | 4.65 | 325 | 1.2 | 93.01 | 370.49 | 1.38 | 81.05 | 27.2 | 40.5
18 | 22/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 45 | 393033 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 267.68 | 0 | 5.49 | 4.65 | 663 | 1.09 | - | 755.73 | 1.25 | 89.29 | 27.2 | 41.1
17 | 22/08/2025 10:00:30 | 776.97 | 0 | 0 | 161.24 | 1103.6 | 149.03 | 164.46 | 350 | 349.5 | 45 | 392988 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.99 | 0.46 | 174.41 | 58.2 | 4.86 | 4.12 | 444 | 0.95 | - | 492.41 | 1.1 | 90.08 | 27.1 | 39.7
16 | 22/08/2025 09:45:30 | 779.03 | 0 | 0 | 196.02 | 1123.1 | 178.03 | 199.94 | 305 | 304.4 | 48 | 392943 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.86 | 0.55 | 224.16 | 60.1 | 4.24 | 3.59 | 556 | 0.83 | - | 632.87 | 0.95 | 90.26 | 26.9 | 38.9
15 | 22/08/2025 09:30:30 | 779.47 | 0 | 0 | 180.21 | 1123.4 | 163.62 | 183.81 | 257 | 256.4 | 42 | 392895 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.73 | 0.51 | 204.82 | 58.7 | 3.57 | 3.02 | 518 | 0.69 | - | 578.25 | 0.81 | 90.02 | 26.5 | 38.2
14 | 22/08/2025 09:15:30 | 784.13 | 0 | 0 | 123.3 | 1109 | 113.41 | 125.77 | 215 | 214.1 | 36 | 392853 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.61 | 0.35 | 162.26 | 57.6 | 2.99 | 2.53 | 418 | 0.58 | - | 458.1 | 0.67 | 89.93 | 26 | 35.2
13 | 22/08/2025 09:00:30 | 788.03 | 0 | 0 | 143.21 | 1127.6 | 129.54 | 146.07 | 179 | 178.9 | 36 | 392817 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.51 | 0.4 | 165.64 | 59.9 | 2.49 | 2.11 | 415 | 0.48 | - | 467.65 | 0.56 | 89.76 | 25.9 | 35.5
12 | 22/08/2025 08:45:30 | 790.5 | 0 | 0 | 141.76 | 1138.8 | 124.31 | 141.57 | 143 | 143 | 30 | 392781 | 100.14 | 49.98 | 0.99 | 0.4 | 0.4 | 136.97 | 58.3 | 1.99 | 1.68 | 342 | 0.38 | - | 386.71 | 0.45 | 88.93 | 25.4 | 32.9
11 | 22/08/2025 08:30:30 | 786.53 | 0 | 0 | 112.53 | 1131.8 | 101.41 | 114.78 | 113 | 112.6 | 26 | 392751 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.32 | 0.32 | 125.01 | 59.2 | 1.57 | 1.33 | 323 | 0.29 | - | 352.94 | 0.36 | 89.11 | 25.2 | 31.6
10 | 22/08/2025 08:15:30 | 787.87 | 0 | 0 | 106.55 | 1151.2 | 94.41 | 108.68 | 87 | 86.2 | 25 | 392725 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.25 | 0.3 | 116.8 | 59 | 1.21 | 1.02 | 306 | 0.21 | - | 329.76 | 0.28 | 88.99 | 25 | 30.9
9 | 22/08/2025 08:00:30 | 791.03 | 0 | 0 | 88.86 | 1130.5 | 79.21 | 89.55 | 62 | 61.2 | 19 | 392700 | 99.23 | 50.02 | -0.99 | 0.18 | 0.25 | 98.35 | 60 | 0.86 | 0.73 | 253 | 0.14 | - | 277.68 | 0.2 | 87.96 | 24.6 | 29
8 | 22/08/2025 07:45:30 | 805.83 | 0 | 0 | 66.56 | 1127.1 | 60.23 | 67.89 | 43 | 42.6 | 15 | 392681 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.12 | 0.19 | 73.52 | 60.1 | 0.6 | 0.51 | 176 | 0.09 | - | 207.57 | 0.14 | 87.34 | 24.2 | 27.3
7 | 22/08/2025 07:30:30 | 794.43 | 0 | 0 | 54 | 1123.5 | 49.02 | 55.08 | 28 | 27.5 | 11 | 392666 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.08 | 0.15 | 60.34 | 58.5 | 0.39 | 0.33 | 138 | 0.05 | - | 170.37 | 0.09 | 85.93 | 23.8 | 25.7
6 | 22/08/2025 07:15:30 | 793.1 | 0 | 0 | 31.61 | 1103.6 | 29.47 | 32.52 | 17 | 16.3 | 8 | 392655 | 97.2 | 49.92 | 0.99 | 0.05 | 0.09 | 37.24 | 58.9 | 0.24 | 0.2 | 69 | 0.02 | - | 105.14 | 0.06 | 85.71 | 23.4 | 23.7
5 | 22/08/2025 07:00:30 | 785.5 | 0 | 0 | 27.34 | 1122.1 | 25.39 | 28.49 | 9 | 8.9 | 5 | 392647 | 95.95 | 50.04 | -0.99 | 0.03 | 0.08 | 32.27 | 57.4 | 0.13 | 0.11 | 52 | 0.01 | - | 91.09 | 0.03 | 79.4 | 23.1 | 22.1
4 | 22/08/2025 06:45:30 | 780.77 | 0 | 0 | 16.06 | 1114.4 | 14.51 | 16.17 | 4 | 3.6 | 3 | 392642 | 99.31 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.05 | 19.92 | 49.7 | 0.06 | 0.05 | 18 | 0 | - | 56.24 | 0.01 | 80.66 | 22.9 | 21.3
3 | 22/08/2025 06:30:30 | 783.9 | 0 | 0 | 6.4 | 1052.6 | 6.38 | 6.71 | 1 | 0.9 | 0 | 392639 | 95.38 | 50.01 | 1 | 0 | 0.02 | 9.15 | 42.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.83 | 0 | 70.58 | 22.7 | 20.8
2 | 22/08/2025 06:15:30 | 777.53 | 0 | 0 | 0.85 | 862.4 | 1.69 | 1.46 | 1 | 0.1 | 1 | 392639 | 58.42 | 49.93 | 0.89 | 0 | 0 | 1.41 | 34.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 3.98 | 0 | - | 22.7 | 20.6
1 | 22/08/2025 06:00:30 | 780.4 | 0 | 0 | 0 | 839.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392638 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.77 | - | - | 122.4 | - | - | -