## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 22/08/2025 18:45:30 | 762.33 | 0 | 0 | 0 | 828.9 | 0 | 0 | 502 | 501.9 | 0 | 359461 | 0 | 50.05 | 0.17 | 1.42 | 0 | 0.42 | 57.9 | 6.97 | 5.91 | 0 | 3.94 | 36.02 | 1.19 | 4.56 | 31.13 | 26.3 | 24.2
51 | 22/08/2025 18:30:30 | 771.53 | 0 | 0 | 1.87 | 1030.8 | 1.78 | 1.83 | 502 | 501.7 | 1 | 359461 | 102.07 | 50.08 | -0.99 | 1.42 | 0.01 | 2.66 | 56.4 | 6.97 | 5.91 | 0 | 3.94 | 36.02 | 7.51 | 4.55 | 31.14 | 26.7 | 25
50 | 22/08/2025 18:15:30 | 773.93 | 0 | 0 | 5.21 | 1050.2 | 4.66 | 4.89 | 501 | 500.9 | 2 | 359460 | 106.46 | 50.06 | 0.95 | 1.42 | 0.01 | 7.7 | 59.8 | 6.96 | 5.9 | 0 | 3.94 | 35.95 | 21.76 | 4.55 | 31.1 | 27 | 26
49 | 22/08/2025 18:00:30 | 766.43 | 0 | 0 | 14.69 | 1096.4 | 13.45 | 14.74 | 499 | 498.5 | 5 | 359458 | 99.65 | 50.11 | 0.99 | 1.41 | 0.04 | 18.6 | 57.1 | 6.93 | 5.87 | 10 | 3.94 | 35.8 | 52.55 | 4.54 | 31.04 | 27.4 | 27.3
48 | 22/08/2025 17:45:30 | 774.1 | 0 | 0 | 20.25 | 1079.7 | 19.13 | 20.66 | 494 | 494.1 | 6 | 359453 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.4 | 0.06 | 24.34 | 56.6 | 6.86 | 5.81 | 29 | 3.93 | 35.49 | 68.75 | 4.53 | 30.83 | 27.4 | 28.4
47 | 22/08/2025 17:30:30 | 776.43 | 0 | 0 | 32.21 | 1093.9 | 30.03 | 32.85 | 488 | 487.5 | 9 | 359447 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.38 | 0.09 | 37.39 | 56.9 | 6.78 | 5.74 | 64 | 3.92 | 35.17 | 105.61 | 4.5 | 30.61 | 27.4 | 29.6
46 | 22/08/2025 17:15:30 | 776.13 | 0 | 0 | 39.56 | 1105.5 | 35.74 | 39.51 | 479 | 478.8 | 12 | 359438 | 100.12 | 50.02 | 0.99 | 1.35 | 0.11 | 45.42 | 57.7 | 6.65 | 5.64 | 87 | 3.9 | 34.68 | 128.31 | 4.48 | 30.23 | 27.7 | 30.7
45 | 22/08/2025 17:00:30 | 779.73 | 0 | 0 | 51.78 | 1103.4 | 47.87 | 52.81 | 467 | 467.2 | 13 | 359426 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.32 | 0.15 | 58.7 | 58.4 | 6.49 | 5.5 | 120 | 3.88 | 34.04 | 165.81 | 4.44 | 29.73 | 27.7 | 31.9
44 | 22/08/2025 16:45:30 | 777.7 | 0 | 0 | 59.04 | 1114.4 | 54.04 | 60.22 | 454 | 453.5 | 16 | 359413 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.28 | 0.17 | 65.72 | 59.8 | 6.31 | 5.34 | 140 | 3.84 | 33.37 | 185.64 | 4.39 | 29.18 | 27.9 | 32.4
43 | 22/08/2025 16:30:30 | 780.23 | 0 | 0 | 75.19 | 1122.4 | 68.33 | 76.69 | 438 | 437.3 | 21 | 359397 | 98.04 | 50.04 | 1 | 1.24 | 0.21 | 83.57 | 57.9 | 6.08 | 5.16 | 190 | 3.8 | 32.53 | 236.07 | 4.34 | 28.48 | 28.7 | 33.4
42 | 22/08/2025 16:15:30 | 778.13 | 0 | 0 | 81.68 | 1100.1 | 75.21 | 82.73 | 417 | 417.2 | 20 | 359376 | 98.73 | 50.02 | 0.99 | 1.18 | 0.23 | 90.71 | 59.4 | 5.79 | 4.91 | 213 | 3.75 | 31.4 | 256.25 | 4.28 | 27.52 | 28.9 | 34.9
41 | 22/08/2025 16:00:30 | 774.43 | 0 | 0 | 55.28 | 1207.5 | 46.7 | 56.38 | 397 | 397 | 1 | 359356 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.12 | 0.16 | 82.81 | 40.8 | 5.51 | 4.67 | 193 | 3.7 | 30.32 | 233.92 | 4.22 | 26.59 | 29.1 | 36.4
40 | 22/08/2025 15:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 95.59 | 0 | 5.5 | 4.66 | 231 | 3.65 | 30.68 | 270.04 | 4.15 | 26.94 | 29.5 | 39.5
39 | 22/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 162.71 | 0 | 5.5 | 4.66 | 411 | 3.57 | 31.35 | 459.64 | 4.06 | 27.53 | 29.9 | 43.1
38 | 22/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 228.87 | 0 | 5.5 | 4.66 | 571 | 3.45 | 32.4 | 646.52 | 3.93 | 28.43 | 30 | 45
37 | 22/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 193.04 | 0 | 5.5 | 4.66 | 469 | 3.34 | 33.48 | 545.3 | 3.81 | 29.38 | 29.7 | 41.6
36 | 22/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 155.66 | 0 | 5.5 | 4.66 | 383 | 3.24 | 34.47 | 439.71 | 3.7 | 30.27 | 29.6 | 42.1
35 | 22/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 155.94 | 0 | 5.5 | 4.66 | 394 | 3.16 | 35.42 | 440.51 | 3.59 | 31.13 | 29.6 | 46.8
34 | 22/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 93.86 | 0 | 5.5 | 4.66 | 218 | 3.04 | 36.83 | 265.14 | 3.45 | 32.39 | 29 | 41.1
33 | 22/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 128.07 | 0 | 5.5 | 4.66 | 297 | 2.95 | 37.93 | 361.77 | 3.35 | 33.38 | 29.1 | 40.5
32 | 22/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 187.33 | 0 | 5.5 | 4.66 | 478 | 2.86 | 39.13 | 529.18 | 3.25 | 34.45 | 29.5 | 43.7
31 | 22/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 171.75 | 0 | 5.5 | 4.66 | 430 | 2.76 | 40.59 | 485.18 | 3.13 | 35.77 | 29.5 | 45.6
30 | 22/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 280.33 | 0 | 5.5 | 4.66 | 714 | 2.63 | 42.45 | 791.88 | 2.99 | 37.44 | 30.1 | 51.3
29 | 22/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 328.45 | 0 | 5.5 | 4.66 | 873 | 2.45 | 45.66 | 927.82 | 2.79 | 40.11 | 29.4 | 49.3
28 | 22/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 115.68 | 0 | 5.5 | 4.66 | 253 | 2.3 | 48.57 | 326.77 | 2.62 | 42.65 | 28.5 | 42
27 | 22/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 270.33 | 0 | 5.5 | 4.66 | 685 | 2.19 | 51.17 | 763.64 | 2.49 | 44.93 | 28.6 | 44.7
26 | 22/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 194.78 | 0 | 5.5 | 4.66 | 485 | 2.07 | 53.96 | 550.22 | 2.36 | 47.42 | 28.7 | 48.5
25 | 22/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 201.75 | 0 | 5.5 | 4.66 | 517 | 1.93 | 57.96 | 569.9 | 2.2 | 50.85 | 28.7 | 49.7
24 | 22/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 185.1 | 0 | 5.5 | 4.66 | 472 | 1.78 | 62.85 | 522.89 | 2.03 | 55 | 28.3 | 48.2
23 | 22/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 145.85 | 0 | 5.5 | 4.66 | 354 | 1.64 | 68.21 | 412.02 | 1.88 | 59.57 | 27.8 | 41.7
22 | 22/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 175.29 | 0 | 5.5 | 4.66 | 441 | 1.54 | 72.55 | 495.17 | 1.77 | 63.27 | 28.2 | 44.7
21 | 22/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 126.49 | 0 | 5.5 | 4.66 | 306 | 1.41 | 79.45 | 357.32 | 1.62 | 69.14 | 27.2 | 39.5
20 | 22/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 152.21 | 0 | 5.5 | 4.66 | 365 | 1.32 | 84.68 | 429.96 | 1.51 | 73.89 | 27.3 | 42.4
19 | 22/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 131.15 | 0 | 5.5 | 4.66 | 325 | 1.2 | 93.3 | 370.49 | 1.38 | 81.3 | 27.2 | 40.5
18 | 22/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 43 | 359355 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 267.53 | 0 | 5.5 | 4.66 | 663 | 1.09 | - | 755.73 | 1.25 | 89.56 | 27.2 | 41.1
17 | 22/08/2025 10:00:30 | 774.63 | 0 | 0 | 224.47 | 1113.8 | 202.32 | 225.34 | 353 | 353.1 | 47 | 359312 | 99.61 | 50 | -0.99 | 1 | 0.63 | 174.31 | 61.9 | 4.9 | 4.15 | 444 | 0.95 | - | 492.41 | 1.1 | 90.9 | 27.1 | 39.7
16 | 22/08/2025 09:45:30 | 776.3 | 0 | 0 | 200.72 | 1119.4 | 180.83 | 202.42 | 306 | 306 | 48 | 359265 | 99.16 | 50.01 | -0.99 | 0.86 | 0.57 | 224.03 | 60.9 | 4.25 | 3.6 | 556 | 0.83 | - | 632.87 | 0.95 | 90.61 | 26.9 | 38.9
15 | 22/08/2025 09:30:30 | 776.87 | 0 | 0 | 182.17 | 1110.4 | 167.34 | 185.81 | 258 | 258 | 42 | 359217 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.73 | 0.51 | 204.7 | 59.9 | 3.58 | 3.04 | 518 | 0.69 | - | 578.25 | 0.81 | 90.42 | 26.5 | 38.2
14 | 22/08/2025 09:15:30 | 781.9 | 0 | 0 | 123.55 | 1110.8 | 113.45 | 126.02 | 216 | 215.7 | 36 | 359175 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.61 | 0.35 | 162.17 | 57.9 | 3 | 2.54 | 418 | 0.58 | - | 458.1 | 0.67 | 90.4 | 26 | 35.2
13 | 22/08/2025 09:00:30 | 784.83 | 0 | 0 | 155.94 | 1123.4 | 141.59 | 159.06 | 180 | 179.9 | 36 | 359139 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.51 | 0.44 | 165.55 | 59.7 | 2.5 | 2.12 | 415 | 0.48 | - | 467.65 | 0.56 | 90.32 | 25.9 | 35.5
12 | 22/08/2025 08:45:30 | 788.73 | 0 | 0 | 144.83 | 1132.2 | 130.48 | 147.73 | 144 | 143.9 | 31 | 359103 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.41 | 0.41 | 136.89 | 58.9 | 2 | 1.69 | 342 | 0.38 | - | 386.71 | 0.45 | 89.6 | 25.4 | 32.9
11 | 22/08/2025 08:30:30 | 785.3 | 0 | 0 | 112.62 | 1131.4 | 101.53 | 114.87 | 113 | 113.1 | 26 | 359072 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.32 | 0.32 | 124.94 | 58 | 1.57 | 1.33 | 323 | 0.29 | - | 352.94 | 0.36 | 89.16 | 25.2 | 31.6
10 | 22/08/2025 08:15:30 | 785.47 | 0 | 0 | 107.15 | 1124.5 | 94.97 | 106.79 | 87 | 86.5 | 25 | 359046 | 100.34 | 49.98 | -0.99 | 0.25 | 0.3 | 116.74 | 60.2 | 1.21 | 1.02 | 306 | 0.21 | - | 329.76 | 0.28 | 89.04 | 25 | 30.9
9 | 22/08/2025 08:00:30 | 789.33 | 0 | 0 | 89.46 | 1144.1 | 79.76 | 91.25 | 62 | 61.5 | 19 | 359021 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.18 | 0.25 | 98.3 | 59 | 0.86 | 0.73 | 253 | 0.14 | - | 277.68 | 0.2 | 88.01 | 24.6 | 29
8 | 22/08/2025 07:45:30 | 802.63 | 0 | 0 | 65.79 | 1134.6 | 58.82 | 66.74 | 43 | 42.8 | 16 | 359002 | 98.58 | 50.02 | -0.99 | 0.12 | 0.19 | 73.48 | 57.2 | 0.6 | 0.51 | 176 | 0.09 | - | 207.57 | 0.14 | 87.39 | 24.2 | 27.3
7 | 22/08/2025 07:30:30 | 793.4 | 0 | 0 | 53.14 | 1143.9 | 47.51 | 54.34 | 27 | 27.1 | 10 | 358986 | 97.79 | 50 | 0.99 | 0.08 | 0.15 | 60.31 | 58.5 | 0.38 | 0.32 | 138 | 0.05 | - | 170.37 | 0.09 | 82.9 | 23.8 | 25.7
6 | 22/08/2025 07:15:30 | 791.83 | 0 | 0 | 31.95 | 1114.3 | 29.35 | 32.7 | 17 | 16.4 | 8 | 358976 | 97.69 | 49.92 | 0.99 | 0.05 | 0.09 | 37.22 | 59.3 | 0.24 | 0.2 | 69 | 0.02 | - | 105.14 | 0.06 | 85.75 | 23.4 | 23.7
5 | 22/08/2025 07:00:30 | 783.77 | 0 | 0 | 27.34 | 1127.2 | 24.74 | 27.89 | 9 | 9 | 5 | 358968 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.03 | 0.08 | 32.25 | 57.7 | 0.13 | 0.11 | 52 | 0.01 | - | 91.09 | 0.03 | 79.45 | 23.1 | 22.1
4 | 22/08/2025 06:45:30 | 778.47 | 0 | 0 | 15.63 | 1145.5 | 13.95 | 15.97 | 4 | 3.7 | 3 | 358963 | 97.85 | 49.96 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 19.91 | 50.3 | 0.06 | 0.05 | 18 | 0 | - | 56.24 | 0.01 | 80.71 | 22.9 | 21.3
3 | 22/08/2025 06:30:30 | 783.3 | 0 | 0 | 6.15 | 1067.4 | 6.08 | 6.5 | 1 | 0.9 | 1 | 358960 | 94.69 | 50.01 | 0.99 | 0 | 0.02 | 9.14 | 42.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.83 | 0 | 70.62 | 22.7 | 20.8
2 | 22/08/2025 06:15:30 | 776.3 | 0 | 0 | 1.02 | 873.8 | 1.2 | 1.05 | 0 | 0.1 | 0 | 358959 | 97.24 | 49.93 | 1 | 0 | 0 | 1.41 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.98 | 0 | - | 22.7 | 20.6
1 | 22/08/2025 06:00:30 | 779.7 | 0 | 0 | 0 | 832.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358959 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.77 | - | - | 122.4 | - | - | -