## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 23/08/2025 18:55:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544 | 0 | 0 | 352583 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 21.44 | 18.99 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 89.01 | 0 | 0
155 | 23/08/2025 18:50:30 | 768.83 | 0 | 0 | 0 | 766.4 | 0.59 | 0.45 | 1544 | 1544.7 | 0 | 352583 | 0 | 49.96 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 57.2 | 21.44 | 18.99 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 89.01 | 26 | 24.3
154 | 23/08/2025 18:45:30 | 766.63 | 0 | 0 | 0 | 820.6 | 0.78 | 0.64 | 1544 | 1544.7 | 0 | 352583 | 0 | 50 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 57.6 | 21.44 | 18.99 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 89.01 | 26.1 | 24.5
153 | 23/08/2025 18:40:30 | 768.7 | 0 | 0 | 0.42 | 1037.6 | 0.25 | 0.9 | 1544 | 1544.7 | 0 | 352583 | 46.77 | 49.95 | 0.14 | 4.56 | 0 | 0.49 | 58.3 | 21.44 | 18.99 | 0 | 4.46 | - | 1.44 | 5.12 | 89.03 | 26.2 | 24.7
152 | 23/08/2025 18:35:30 | 769.67 | 0 | 0 | 1.02 | 1043.6 | 1 | 1.04 | 1544 | 1544.7 | 0 | 352583 | 98.08 | 49.96 | 0.67 | 4.56 | 0 | 1.64 | 58.6 | 21.44 | 18.99 | 0 | 4.46 | - | 4.83 | 5.12 | 89.03 | 26.3 | 25
151 | 23/08/2025 18:30:30 | 769.43 | 0 | 0 | 2.73 | 1049.6 | 2.89 | 3.04 | 1544 | 1544.5 | 0 | 352583 | 89.95 | 50.03 | 0.94 | 4.56 | 0.01 | 4.74 | 58.8 | 21.44 | 18.99 | 0 | 4.46 | - | 13.98 | 5.12 | 89.03 | 26.4 | 25.4
150 | 23/08/2025 18:25:30 | 769.43 | 0 | 0 | 4.44 | 1032.9 | 4.62 | 4.77 | 1544 | 1544.2 | 0 | 352583 | 93.12 | 49.91 | 0.98 | 4.56 | 0.01 | 6.91 | 59.2 | 21.44 | 18.99 | 0 | 4.46 | - | 20.39 | 5.12 | 89.06 | 26.6 | 25.8
149 | 23/08/2025 18:20:30 | 771.97 | 0 | 0 | 6.23 | 1025.1 | 6.2 | 6.35 | 1544 | 1543.8 | 1 | 352583 | 98.05 | 49.93 | 0.97 | 4.56 | 0.02 | 8.95 | 59.5 | 21.44 | 18.99 | 0 | 4.46 | - | 26.43 | 5.12 | 89.1 | 26.7 | 26.1
148 | 23/08/2025 18:15:30 | 777 | 0 | 0 | 7.6 | 1056.9 | 7.5 | 7.92 | 1543 | 1543.2 | 1 | 352582 | 95.92 | 49.93 | -0.99 | 4.55 | 0.02 | 10.9 | 59.6 | 21.43 | 18.98 | 0 | 4.46 | - | 32.19 | 5.11 | 89.07 | 26.7 | 26.4
147 | 23/08/2025 18:10:30 | 774.1 | 0 | 0 | 9.65 | 1073.3 | 9.51 | 10.21 | 1542 | 1542.4 | 1 | 352581 | 94.53 | 49.95 | 1 | 4.55 | 0.03 | 13 | 59.7 | 21.42 | 18.96 | 0 | 4.46 | - | 38.38 | 5.11 | 89.07 | 26.9 | 26.7
146 | 23/08/2025 18:05:30 | 776.2 | 0 | 0 | 12.39 | 1089 | 11.44 | 12.46 | 1541 | 1541.5 | 1 | 352580 | 99.48 | 50.03 | -0.99 | 4.55 | 0.04 | 15.53 | 59.9 | 21.4 | 18.95 | 0 | 4.46 | - | 45.84 | 5.11 | 89.08 | 27 | 27.1
145 | 23/08/2025 18:00:30 | 779.43 | 0 | 0 | 13.5 | 1075.9 | 12.8 | 13.77 | 1540 | 1540.4 | 1 | 352579 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 4.55 | 0.04 | 17.32 | 60 | 21.39 | 18.94 | 7 | 4.46 | - | 51.12 | 5.1 | 89.09 | 27.1 | 27.5
144 | 23/08/2025 17:55:30 | 772.73 | 0 | 0 | 15.2 | 1086.1 | 14.1 | 15.32 | 1539 | 1539.3 | 1 | 352578 | 99.24 | 50.02 | 0.99 | 4.54 | 0.04 | 18.72 | 59.8 | 21.38 | 18.93 | 12 | 4.46 | - | 55.27 | 5.1 | 89.1 | 27.3 | 27.9
143 | 23/08/2025 17:50:30 | 784.6 | 0 | 0 | 18.45 | 1090.1 | 17.45 | 19.03 | 1538 | 1537.9 | 2 | 352577 | 96.97 | 49.96 | 0.99 | 4.54 | 0.05 | 22.97 | 59.1 | 21.36 | 18.91 | 24 | 4.46 | - | 67.8 | 5.09 | 89.13 | 27.5 | 28.3
142 | 23/08/2025 17:45:30 | 786.87 | 0 | 0 | 23.41 | 1105.2 | 21.61 | 23.88 | 1536 | 1536.1 | 2 | 352575 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.53 | 0.07 | 28 | 57.5 | 21.33 | 18.89 | 38 | 4.46 | - | 82.63 | 5.09 | 89.14 | 27.5 | 28.6
141 | 23/08/2025 17:40:30 | 782.1 | 0 | 0 | 27.85 | 1098 | 25.66 | 28.17 | 1534 | 1534 | 3 | 352573 | 98.87 | 49.92 | -0.99 | 4.53 | 0.08 | 32.72 | 59.5 | 21.31 | 18.87 | 50 | 4.45 | - | 96.58 | 5.08 | 89.15 | 27.6 | 29.1
140 | 23/08/2025 17:35:30 | 784.3 | 0 | 0 | 31.95 | 1112.4 | 29.12 | 32.39 | 1531 | 1531.5 | 3 | 352570 | 98.64 | 49.95 | -0.99 | 4.52 | 0.09 | 37.36 | 57.1 | 21.26 | 18.83 | 61 | 4.45 | - | 110.28 | 5.07 | 89.13 | 27.7 | 29.7
139 | 23/08/2025 17:30:30 | 784.9 | 0 | 0 | 37.42 | 1106.4 | 34.5 | 38.17 | 1528 | 1528.6 | 3 | 352567 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.51 | 0.11 | 43.63 | 57.8 | 21.22 | 18.79 | 80 | 4.44 | - | 128.78 | 5.06 | 89.13 | 27.9 | 30.7
138 | 23/08/2025 17:25:30 | 784.67 | 0 | 0 | 43.83 | 1107.6 | 39.95 | 44.25 | 1525 | 1525.3 | 4 | 352564 | 99.05 | 49.95 | 1 | 4.5 | 0.13 | 50.38 | 58 | 21.18 | 18.75 | 105 | 4.43 | - | 148.7 | 5.05 | 89.15 | 28.2 | 31.9
137 | 23/08/2025 17:20:30 | 788.2 | 0 | 0 | 65.45 | 1119.6 | 58.17 | 65.13 | 1521 | 1520.8 | 6 | 352560 | 100.49 | 50.02 | 0.99 | 4.49 | 0.19 | 72.34 | 57.8 | 21.13 | 18.71 | 207 | 4.42 | - | 213.53 | 5.03 | 89.18 | 28.5 | 32.8
136 | 23/08/2025 17:15:30 | 793.93 | 0 | 0 | 67.07 | 1124.9 | 59.62 | 67.06 | 1515 | 1514.9 | 6 | 352554 | 100.01 | 49.95 | -0.99 | 4.47 | 0.2 | 78.34 | 59.6 | 21.04 | 18.63 | 218 | 4.4 | - | 231.23 | 5.01 | 89.17 | 28.5 | 33.2
135 | 23/08/2025 17:10:30 | 794.17 | 0 | 0 | 73.31 | 1117.7 | 65.7 | 73.43 | 1509 | 1509 | 6 | 352548 | 99.83 | 50.04 | 0.99 | 4.45 | 0.22 | 83.81 | 59.4 | 20.96 | 18.56 | 227 | 4.39 | - | 247.36 | 4.99 | 89.17 | 28.5 | 33.6
134 | 23/08/2025 17:05:30 | 795.63 | 0 | 0 | 69.04 | 1110.7 | 62.33 | 69.23 | 1503 | 1502.9 | 7 | 352542 | 99.73 | 50.14 | -0.99 | 4.44 | 0.2 | 77.27 | 58.3 | 20.88 | 18.48 | 196 | 4.37 | - | 228.08 | 4.98 | 89.15 | 28.8 | 34.3
133 | 23/08/2025 17:00:30 | 794 | 0 | 0 | 88.09 | 1123.2 | 80 | 89.85 | 1496 | 1495.8 | 7 | 352535 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.42 | 0.26 | 105.86 | 60 | 20.78 | 18.4 | 308 | 4.35 | - | 312.46 | 4.95 | 89.15 | 28.7 | 34.5
132 | 23/08/2025 16:55:30 | 791.77 | 0 | 0 | 109.54 | 1122.2 | 97.49 | 109.41 | 1489 | 1489.3 | 8 | 352528 | 100.12 | 49.86 | 0.99 | 4.39 | 0.32 | 121.93 | 59.1 | 20.68 | 18.31 | 374 | 4.33 | - | 359.88 | 4.93 | 89.15 | 28.7 | 35.2
131 | 23/08/2025 16:50:30 | 796.07 | 0 | 0 | 122.02 | 1130.8 | 110.06 | 124.46 | 1481 | 1481.1 | 9 | 352520 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 4.37 | 0.36 | 135.11 | 60.3 | 20.57 | 18.21 | 419 | 4.3 | - | 398.78 | 4.9 | 89.14 | 28.6 | 35.1
130 | 23/08/2025 16:45:30 | 788.97 | 0 | 0 | 75.79 | 1110.5 | 69.61 | 77.31 | 1472 | 1472.3 | 6 | 352511 | 98.04 | 49.83 | 0.99 | 4.34 | 0.22 | 84.25 | 59.8 | 20.44 | 18.1 | 218 | 4.27 | - | 248.68 | 4.88 | 89.12 | 28.4 | 34.4
129 | 23/08/2025 16:40:30 | 791.3 | 0 | 0 | 77.33 | 1119 | 70.49 | 78.88 | 1466 | 1466.2 | 7 | 352505 | 98.04 | 49.82 | 0.99 | 4.33 | 0.23 | 85.4 | 59.3 | 20.36 | 18.03 | 216 | 4.25 | - | 252.08 | 4.85 | 89.14 | 28.5 | 34.7
128 | 23/08/2025 16:35:30 | 791.4 | 0 | 0 | 85.53 | 1134.8 | 75.46 | 85.64 | 1459 | 1459 | 8 | 352498 | 99.88 | 49.81 | -0.99 | 4.31 | 0.25 | 94.1 | 58.6 | 20.26 | 17.94 | 247 | 4.23 | - | 277.74 | 4.83 | 89.12 | 28.6 | 34.8
127 | 23/08/2025 16:30:30 | 788.43 | 0 | 0 | 82.88 | 1121.8 | 75.36 | 84.54 | 1451 | 1451.7 | 6 | 352490 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 4.28 | 0.24 | 91.28 | 57.4 | 20.15 | 17.84 | 236 | 4.21 | - | 269.42 | 4.81 | 89.06 | 28.8 | 34.9
126 | 23/08/2025 16:25:30 | 793.53 | 0 | 0 | 87.84 | 1126.8 | 79.51 | 89.6 | 1445 | 1444.8 | 8 | 352484 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 4.27 | 0.26 | 97.02 | 59.1 | 20.07 | 17.77 | 244 | 4.19 | - | 286.36 | 4.79 | 89.12 | 29 | 35.3
125 | 23/08/2025 16:20:30 | 794.87 | 0 | 0 | 92.28 | 1116 | 82.53 | 92.1 | 1437 | 1437.3 | 7 | 352476 | 100.19 | 49.89 | -0.99 | 4.24 | 0.27 | 102.47 | 60 | 19.96 | 17.67 | 261 | 4.17 | - | 302.46 | 4.76 | 89.07 | 29.2 | 35.9
124 | 23/08/2025 16:15:30 | 787.63 | 0 | 0 | 87.75 | 1115.1 | 78.6 | 87.65 | 1430 | 1430.1 | 8 | 352469 | 100.12 | 49.9 | -0.99 | 4.22 | 0.26 | 97.02 | 59.2 | 19.86 | 17.59 | 246 | 4.15 | - | 286.35 | 4.74 | 89.1 | 29.6 | 36.4
123 | 23/08/2025 16:10:30 | 797.9 | 0 | 0 | 86.56 | 1120.2 | 76.9 | 86.14 | 1422 | 1422.6 | 8 | 352461 | 100.49 | 49.89 | -0.99 | 4.2 | 0.26 | 104.24 | 58.2 | 19.75 | 17.49 | 272 | 4.13 | - | 307.66 | 4.71 | 89.04 | 29.6 | 37
122 | 23/08/2025 16:05:30 | 802.03 | 0 | 0 | 103.9 | 1112.3 | 92.96 | 103.4 | 1414 | 1414.7 | 8 | 352453 | 100.48 | 49.94 | 0.99 | 4.17 | 0.31 | 116.33 | 57.6 | 19.64 | 17.39 | 307 | 4.11 | - | 343.35 | 4.69 | 89.05 | 29.7 | 37.7
121 | 23/08/2025 16:00:30 | 789.33 | 0 | 0 | 122.7 | 1112.6 | 110.2 | 122.61 | 1406 | 1405.8 | 11 | 352445 | 100.08 | 49.96 | -0.99 | 4.15 | 0.36 | 147.53 | 59.1 | 19.53 | 17.29 | 400 | 4.08 | - | 435.44 | 4.66 | 89.11 | 29.9 | 38
120 | 23/08/2025 15:55:30 | 787.67 | 0 | 0 | 126.97 | 1110.6 | 113.82 | 126.41 | 1395 | 1395.4 | 10 | 352434 | 100.44 | 49.95 | -0.99 | 4.12 | 0.37 | 145.33 | 59.7 | 19.38 | 17.16 | 389 | 4.05 | - | 428.96 | 4.62 | 89.08 | 30 | 38.1
119 | 23/08/2025 15:50:30 | 779.8 | 0 | 0 | 119.45 | 1111.7 | 106.71 | 118.63 | 1385 | 1385.6 | 10 | 352424 | 100.69 | 50.04 | 0.99 | 4.09 | 0.35 | 132.46 | 57.7 | 19.24 | 17.03 | 353 | 4.02 | - | 390.98 | 4.59 | 89.04 | 30 | 39.7
118 | 23/08/2025 15:45:30 | 781.77 | 0 | 0 | 130.65 | 1106.1 | 118.3 | 130.85 | 1375 | 1375.3 | 14 | 352414 | 99.84 | 49.86 | -0.99 | 4.06 | 0.39 | 141.63 | 58.8 | 19.1 | 16.91 | 385 | 3.99 | - | 418.03 | 4.56 | 89.08 | 30.1 | 41
117 | 23/08/2025 15:40:30 | 784.63 | 0 | 0 | 152.27 | 1105.7 | 137.42 | 151.95 | 1361 | 1361.5 | 13 | 352400 | 100.21 | 49.86 | 0.99 | 4.02 | 0.45 | 174.07 | 59.7 | 18.9 | 16.74 | 475 | 3.95 | - | 513.78 | 4.51 | 89.01 | 30 | 40.7
116 | 23/08/2025 15:35:30 | 783.6 | 0 | 0 | 131.76 | 1106 | 121.51 | 134.4 | 1348 | 1348.5 | 11 | 352387 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 3.98 | 0.39 | 146.89 | 58.2 | 18.72 | 16.58 | 392 | 3.91 | - | 433.57 | 4.47 | 89.03 | 29.8 | 39.6
115 | 23/08/2025 15:30:30 | 783.97 | 0 | 0 | 156.97 | 1103.4 | 142.22 | 156.92 | 1337 | 1337.2 | 14 | 352376 | 100.03 | 49.94 | 0.99 | 3.95 | 0.46 | 169.64 | 58 | 18.57 | 16.44 | 452 | 3.87 | - | 500.7 | 4.43 | 89.04 | 29.8 | 41
114 | 23/08/2025 15:25:30 | 783 | 0 | 0 | 167.05 | 1105 | 150.61 | 166.43 | 1323 | 1323.3 | 15 | 352362 | 100.37 | 49.97 | 0.99 | 3.9 | 0.49 | 188.52 | 59.9 | 18.38 | 16.27 | 505 | 3.84 | - | 556.42 | 4.39 | 88.97 | 30.1 | 42.6
113 | 23/08/2025 15:20:30 | 779.63 | 0 | 0 | 127.49 | 1099.4 | 115.13 | 126.57 | 1308 | 1308.1 | 14 | 352347 | 100.73 | 49.96 | 0.99 | 3.86 | 0.38 | 146.5 | 57.7 | 18.17 | 16.09 | 396 | 3.79 | - | 432.4 | 4.34 | 88.98 | 30.1 | 43.8
112 | 23/08/2025 15:15:30 | 787.37 | 0 | 0 | 212.68 | 1090.3 | 194.66 | 212.24 | 1294 | 1294.2 | 17 | 352333 | 100.21 | 50.02 | 1 | 3.82 | 0.63 | 218.06 | 63.1 | 17.97 | 15.91 | 583 | 3.75 | - | 643.63 | 4.29 | 88.99 | 30.1 | 44.2
111 | 23/08/2025 15:10:30 | 784.47 | 0 | 0 | 186.79 | 1092.9 | 170.37 | 186.2 | 1277 | 1277 | 17 | 352316 | 100.32 | 50.11 | -0.99 | 3.77 | 0.55 | 222.86 | 60.7 | 17.74 | 15.7 | 593 | 3.7 | - | 657.78 | 4.23 | 89 | 30.3 | 43.3
110 | 23/08/2025 15:05:30 | 783.7 | 0 | 0 | 209.52 | 1091.2 | 191.68 | 209.16 | 1260 | 1260 | 17 | 352299 | 100.17 | 50.16 | -0.99 | 3.72 | 0.62 | 235.63 | 62.9 | 17.5 | 15.5 | 624 | 3.65 | - | 695.48 | 4.18 | 88.95 | 30 | 42.1
109 | 23/08/2025 15:00:30 | 781.17 | 0 | 0 | 193.71 | 1100.3 | 175.03 | 192.59 | 1243 | 1243.3 | 14 | 352282 | 100.58 | 50.13 | 0.99 | 3.67 | 0.57 | 213.41 | 60.7 | 17.26 | 15.29 | 556 | 3.6 | - | 629.89 | 4.12 | 88.98 | 29.9 | 39.9
108 | 23/08/2025 14:55:30 | 781.7 | 0 | 0 | 173.29 | 1100 | 156.93 | 172.62 | 1229 | 1229.3 | 13 | 352268 | 100.39 | 50.03 | 0.99 | 3.63 | 0.51 | 198.81 | 59.9 | 17.07 | 15.11 | 520 | 3.56 | - | 586.8 | 4.08 | 88.95 | 29.9 | 40.4
107 | 23/08/2025 14:50:30 | 778.03 | 0 | 0 | 170.3 | 1107 | 156.92 | 173.71 | 1216 | 1215.9 | 16 | 352255 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.59 | 0.5 | 192.72 | 59.7 | 16.89 | 14.95 | 509 | 3.52 | - | 568.82 | 4.03 | 88.95 | 30 | 41.5
106 | 23/08/2025 14:45:30 | 779.27 | 0 | 0 | 195.84 | 1094.1 | 178.11 | 194.87 | 1200 | 1200.7 | 16 | 352239 | 100.5 | 49.99 | 0.99 | 3.54 | 0.58 | 212.66 | 61.9 | 16.67 | 14.76 | 559 | 3.47 | - | 627.7 | 3.98 | 88.88 | 30 | 41.7
105 | 23/08/2025 14:40:30 | 780.4 | 0 | 0 | 196.27 | 1090.4 | 183.6 | 200.19 | 1184 | 1184.6 | 17 | 352223 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.49 | 0.58 | 230.56 | 62 | 16.44 | 14.56 | 604 | 3.43 | - | 680.53 | 3.93 | 88.86 | 29.7 | 42.3
104 | 23/08/2025 14:35:30 | 780.43 | 0 | 0 | 191.23 | 1097.1 | 177.79 | 195.05 | 1167 | 1167.6 | 14 | 352206 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.44 | 0.56 | 218.17 | 60 | 16.21 | 14.35 | 570 | 3.38 | - | 643.94 | 3.88 | 88.84 | 29.7 | 42.6
103 | 23/08/2025 14:30:30 | 776.43 | 0 | 0 | 151.15 | 1106.2 | 139.37 | 154.17 | 1153 | 1152.9 | 15 | 352192 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 3.4 | 0.45 | 211.19 | 59.7 | 16.01 | 14.18 | 558 | 3.33 | - | 623.36 | 3.83 | 88.95 | 29.7 | 43
102 | 23/08/2025 14:25:30 | 776.23 | 0 | 0 | 180.21 | 1085.2 | 169.38 | 183.81 | 1138 | 1137.9 | 17 | 352177 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.36 | 0.53 | 197.36 | 60.4 | 15.81 | 14 | 529 | 3.29 | - | 582.51 | 3.78 | 88.95 | 29.9 | 44.1
101 | 23/08/2025 14:20:30 | 784.33 | 0 | 0 | 221.05 | 1083.5 | 203.17 | 220.13 | 1121 | 1121.6 | 19 | 352160 | 100.42 | 50.03 | 0.99 | 3.31 | 0.65 | 248.44 | 64.2 | 15.57 | 13.79 | 663 | 3.24 | - | 733.29 | 3.72 | 88.9 | 29.7 | 44.7
100 | 23/08/2025 14:15:30 | 780.43 | 0 | 0 | 224.64 | 1091.5 | 204.81 | 223.55 | 1102 | 1102.1 | 18 | 352141 | 100.49 | 50.05 | -0.99 | 3.25 | 0.66 | 256.54 | 64.2 | 15.31 | 13.55 | 683 | 3.18 | - | 757.19 | 3.66 | 88.92 | 29.6 | 44
99 | 23/08/2025 14:10:30 | 781.53 | 0 | 0 | 228.49 | 1088.4 | 209.97 | 228.53 | 1084 | 1084.4 | 18 | 352123 | 99.98 | 50.12 | 0.99 | 3.2 | 0.67 | 255.43 | 64.8 | 15.06 | 13.33 | 681 | 3.12 | - | 753.93 | 3.6 | 88.95 | 29.5 | 44.3
98 | 23/08/2025 14:05:30 | 780.87 | 0 | 0 | 220.45 | 1100.6 | 204.31 | 224.86 | 1066 | 1065.9 | 18 | 352105 | 98.04 | 50.23 | -0.99 | 3.15 | 0.65 | 250.61 | 64 | 14.81 | 13.11 | 673 | 3.07 | - | 739.71 | 3.54 | 88.96 | 29.6 | 44.2
97 | 23/08/2025 14:00:30 | 780.1 | 0 | 0 | 219.43 | 1094.3 | 204.53 | 223.82 | 1048 | 1047.8 | 20 | 352087 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 3.09 | 0.65 | 243.54 | 64.5 | 14.56 | 12.89 | 659 | 3.01 | - | 718.84 | 3.48 | 88.96 | 29.6 | 44.2
96 | 23/08/2025 13:55:30 | 796.6 | 0 | 0 | 219.26 | 1097.1 | 199.99 | 219.4 | 1028 | 1028.7 | 17 | 352067 | 99.93 | 50 | -0.99 | 3.03 | 0.65 | 246.49 | 63.3 | 14.28 | 12.64 | 659 | 2.96 | - | 727.55 | 3.41 | 88.88 | 29.4 | 42.5
95 | 23/08/2025 13:50:30 | 794 | 0 | 0 | 195.93 | 1107.8 | 180.4 | 199.85 | 1011 | 1011.1 | 16 | 352050 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.98 | 0.58 | 208.68 | 61.1 | 14.04 | 12.43 | 547 | 2.91 | - | 615.94 | 3.36 | 88.89 | 29.1 | 41.6
94 | 23/08/2025 13:45:30 | 788.83 | 0 | 0 | 176.7 | 1095.3 | 160.53 | 175.83 | 995 | 995.7 | 15 | 352034 | 100.5 | 50.05 | 1 | 2.94 | 0.52 | 195.55 | 59.8 | 13.82 | 12.24 | 519 | 2.86 | - | 577.18 | 3.31 | 88.81 | 29.3 | 40.8
93 | 23/08/2025 13:40:30 | 790.77 | 0 | 0 | 198.32 | 1106.3 | 182.85 | 202.29 | 980 | 980.6 | 16 | 352019 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.89 | 0.59 | 219.82 | 61.3 | 13.61 | 12.05 | 581 | 2.82 | - | 648.81 | 3.26 | 88.84 | 29.3 | 40.8
92 | 23/08/2025 13:35:30 | 790.4 | 0 | 0 | 207.04 | 1115.3 | 189.35 | 211.18 | 964 | 964.6 | 15 | 352003 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 2.85 | 0.61 | 179.64 | 63.2 | 13.39 | 11.86 | 483 | 2.77 | - | 530.21 | 3.21 | 88.72 | 29.5 | 42.1
91 | 23/08/2025 13:30:30 | 786.97 | 0 | 0 | 163.46 | 1100.8 | 148.04 | 162.96 | 949 | 949.7 | 17 | 351988 | 100.31 | 50.13 | -0.99 | 2.8 | 0.48 | 202.25 | 61.2 | 13.18 | 11.67 | 544 | 2.73 | - | 596.97 | 3.16 | 88.61 | 29.4 | 42.8
90 | 23/08/2025 13:25:30 | 776 | 0 | 0 | 131.16 | 1095.6 | 122.11 | 133.78 | 932 | 932.6 | 8 | 351971 | 98.04 | 50.21 | -0.99 | 2.75 | 0.39 | 148.95 | 59.5 | 12.94 | 11.46 | 376 | 2.68 | - | 439.63 | 3.1 | 88.65 | 29 | 41.4
89 | 23/08/2025 13:20:30 | 779.63 | 0 | 0 | 118.43 | 1080.1 | 111.84 | 120.8 | 924 | 923.9 | 17 | 351963 | 98.04 | 50.26 | -0.99 | 2.73 | 0.35 | 131.14 | 58.6 | 12.83 | 11.36 | 337 | 2.65 | - | 387.07 | 3.07 | 88.72 | 29.2 | 45.6
88 | 23/08/2025 13:15:30 | 785.73 | 0 | 0 | 239.17 | 1072.3 | 221.81 | 237.85 | 907 | 907 | 20 | 351946 | 100.56 | 50.31 | 0.99 | 2.68 | 0.71 | 227.07 | 65.5 | 12.6 | 11.15 | 617 | 2.61 | - | 670.21 | 3.02 | 88.59 | 29.3 | 46.7
87 | 23/08/2025 13:10:30 | 788.7 | 0 | 0 | 249.34 | 1083.2 | 230.47 | 249.65 | 887 | 887.7 | 18 | 351926 | 99.88 | 50.28 | 0.99 | 2.62 | 0.74 | 200.2 | 68.4 | 12.32 | 10.91 | 558 | 2.55 | - | 590.91 | 2.96 | 88.51 | 29.5 | 46.2
86 | 23/08/2025 13:05:30 | 778.73 | 0 | 0 | 164.48 | 1081.2 | 155.17 | 167.77 | 869 | 868.8 | 21 | 351908 | 98.04 | 50.31 | 0.99 | 2.56 | 0.49 | 172.69 | 60.3 | 12.07 | 10.69 | 478 | 2.49 | - | 509.71 | 2.9 | 88.48 | 29.8 | 47.3
85 | 23/08/2025 13:00:30 | 787.73 | 0 | 0 | 287.79 | 1072.5 | 273.7 | 293.55 | 848 | 848.2 | 22 | 351887 | 98.04 | 50.27 | 0.99 | 2.5 | 0.85 | 318.57 | 72.5 | 11.78 | 10.43 | 881 | 2.43 | - | 940.3 | 2.83 | 88.35 | 29.5 | 46.5
84 | 23/08/2025 12:55:30 | 787.5 | 0 | 0 | 272.32 | 1081.5 | 256.83 | 277.77 | 826 | 826.3 | 21 | 351865 | 98.04 | 50.18 | -0.99 | 2.44 | 0.8 | 306.39 | 67.7 | 11.47 | 10.16 | 831 | 2.36 | - | 904.33 | 2.76 | 88.37 | 28.9 | 44.5
83 | 23/08/2025 12:50:30 | 786.83 | 0 | 0 | 260.27 | 1096.3 | 236.11 | 258.85 | 805 | 804.8 | 19 | 351844 | 100.55 | 50.13 | 0.99 | 2.38 | 0.77 | 295.05 | 66 | 11.18 | 9.9 | 789 | 2.3 | - | 870.87 | 2.69 | 88.36 | 28.7 | 43.2
82 | 23/08/2025 12:45:30 | 781.07 | 0 | 0 | 192.43 | 1111.2 | 176.64 | 196.28 | 786 | 785.8 | 17 | 351825 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 2.32 | 0.57 | 234 | 60.5 | 10.92 | 9.67 | 612 | 2.24 | - | 690.66 | 2.63 | 88.35 | 28.5 | 41.9
81 | 23/08/2025 12:40:30 | 782.57 | 0 | 0 | 162.26 | 1127.8 | 143.8 | 162.18 | 769 | 769.5 | 10 | 351808 | 100.05 | 50.15 | 0.99 | 2.27 | 0.48 | 211.9 | 58.5 | 10.68 | 9.46 | 532 | 2.19 | - | 625.43 | 2.57 | 88.35 | 28.6 | 40.6
80 | 23/08/2025 12:35:30 | 779.17 | 0 | 0 | 132.18 | 1089.8 | 123.71 | 134.82 | 759 | 758.8 | 15 | 351798 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 2.24 | 0.39 | 149.91 | 57.7 | 10.54 | 9.33 | 376 | 2.16 | - | 442.48 | 2.53 | 88.51 | 29 | 43
79 | 23/08/2025 12:30:30 | 781.63 | 0 | 0 | 165.25 | 1086.6 | 151.39 | 164.5 | 744 | 744.2 | 19 | 351783 | 100.46 | 50.17 | -0.99 | 2.2 | 0.49 | 177.1 | 60.1 | 10.33 | 9.15 | 476 | 2.12 | - | 522.72 | 2.49 | 88.33 | 29.5 | 45.7
78 | 23/08/2025 12:25:30 | 786.17 | 0 | 0 | 266.6 | 1074.5 | 253.08 | 271.93 | 725 | 725.5 | 25 | 351764 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 2.14 | 0.79 | 307.81 | 70.4 | 10.07 | 8.92 | 831 | 2.06 | - | 908.54 | 2.42 | 88.28 | 29.2 | 45.6
77 | 23/08/2025 12:20:30 | 788.57 | 0 | 0 | 267.02 | 1119.3 | 243.33 | 272.36 | 700 | 700 | 19 | 351739 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.07 | 0.79 | 358.78 | 63.9 | 9.72 | 8.61 | 960 | 1.99 | - | 1058.97 | 2.35 | 88.07 | 28.8 | 41.9
76 | 23/08/2025 12:15:30 | 780.53 | 0 | 0 | 146.8 | 1120.5 | 133.63 | 149.74 | 681 | 681.2 | 9 | 351720 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.01 | 0.43 | 225.09 | 59.2 | 9.46 | 8.38 | 570 | 1.93 | - | 664.36 | 2.28 | 88.16 | 28.2 | 38.9
75 | 23/08/2025 12:10:30 | 775.9 | 0 | 0 | 105.1 | 1093.4 | 96.34 | 105.34 | 672 | 672.3 | 16 | 351711 | 99.77 | 49.96 | -0.99 | 1.98 | 0.31 | 119.26 | 59 | 9.33 | 8.26 | 287 | 1.91 | - | 352.02 | 2.25 | 88.23 | 28.7 | 42.5
74 | 23/08/2025 12:05:30 | 785 | 0 | 0 | 190.29 | 1094.1 | 174.01 | 190.38 | 656 | 656.5 | 15 | 351695 | 99.95 | 50.08 | 0.99 | 1.94 | 0.56 | 280.46 | 58.5 | 9.11 | 8.07 | 757 | 1.87 | - | 827.8 | 2.2 | 88.01 | 29 | 42.3
73 | 23/08/2025 12:00:30 | 787.9 | 0 | 0 | 180.89 | 1122.1 | 164.43 | 184.51 | 641 | 640.8 | 18 | 351680 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.89 | 0.53 | 159.19 | 62.6 | 8.9 | 7.88 | 421 | 1.82 | - | 469.87 | 2.15 | 88.08 | 29.1 | 42.6
72 | 23/08/2025 11:55:30 | 789.67 | 0 | 0 | 259.68 | 1104.9 | 239.73 | 264.87 | 623 | 623.7 | 18 | 351662 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.84 | 0.77 | 242.94 | 68.6 | 8.65 | 7.66 | 665 | 1.77 | - | 717.06 | 2.09 | 87.81 | 28.6 | 41.9
71 | 23/08/2025 11:50:30 | 784.9 | 0 | 0 | 222.93 | 1110 | 200.14 | 222.16 | 605 | 604.8 | 15 | 351644 | 100.35 | 50.08 | 0.99 | 1.79 | 0.66 | 192.74 | 62.6 | 8.4 | 7.44 | 502 | 1.72 | - | 568.89 | 2.03 | 87.75 | 28.2 | 41.7
70 | 23/08/2025 11:45:30 | 787.4 | 0 | 0 | 299.07 | 1081.8 | 275.63 | 298.18 | 590 | 590.2 | 20 | 351629 | 100.3 | 50.05 | -0.99 | 1.74 | 0.88 | 287.41 | 68.9 | 8.19 | 7.26 | 694 | 1.67 | - | 848.31 | 1.98 | 87.73 | 28.4 | 43.1
69 | 23/08/2025 11:40:30 | 782.67 | 0 | 0 | 142.7 | 1105 | 128.62 | 142.13 | 570 | 570.5 | 13 | 351609 | 100.4 | 50.12 | -0.99 | 1.68 | 0.42 | 169.18 | 59.9 | 7.92 | 7.01 | 437 | 1.62 | - | 499.35 | 1.92 | 87.63 | 28.1 | 41.6
68 | 23/08/2025 11:35:30 | 782.77 | 0 | 0 | 132.18 | 1108.8 | 121.59 | 134.82 | 557 | 557.4 | 14 | 351596 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.64 | 0.39 | 148.28 | 57.8 | 7.74 | 6.85 | 387 | 1.57 | - | 437.66 | 1.87 | 87.82 | 28 | 42.7
67 | 23/08/2025 11:30:30 | 776.67 | 0 | 0 | 149.53 | 1096.2 | 139.13 | 152.52 | 543 | 543 | 15 | 351582 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 1.6 | 0.44 | 153.6 | 60 | 7.54 | 6.68 | 401 | 1.53 | - | 453.37 | 1.82 | 87.87 | 27.9 | 42.7
66 | 23/08/2025 11:25:30 | 776.3 | 0 | 0 | 134.83 | 1094.9 | 122.63 | 134.27 | 528 | 528.2 | 15 | 351567 | 100.42 | 50.19 | 0.99 | 1.56 | 0.4 | 161.04 | 59.6 | 7.33 | 6.49 | 415 | 1.49 | - | 475.32 | 1.77 | 87.8 | 28 | 42.8
65 | 23/08/2025 11:20:30 | 779 | 0 | 0 | 182.26 | 1102.6 | 168.61 | 185.91 | 513 | 513.5 | 14 | 351552 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 1.51 | 0.54 | 171.1 | 61.2 | 7.12 | 6.31 | 449 | 1.44 | - | 505.02 | 1.72 | 87.98 | 27.9 | 42.5
64 | 23/08/2025 11:15:30 | 782.33 | 0 | 0 | 187.39 | 1113.7 | 167.52 | 186.57 | 499 | 499.1 | 21 | 351538 | 100.44 | 50.16 | -0.99 | 1.47 | 0.55 | 179.46 | 63.4 | 6.93 | 6.14 | 480 | 1.4 | - | 529.68 | 1.68 | 87.88 | 27.9 | 43.6
63 | 23/08/2025 11:10:30 | 777.87 | 0 | 0 | 214.64 | 1110.2 | 197.2 | 218.93 | 478 | 478.6 | 16 | 351517 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.41 | 0.63 | 179.1 | 60.6 | 6.64 | 5.88 | 478 | 1.35 | - | 528.63 | 1.62 | 87.36 | 28 | 43.1
62 | 23/08/2025 11:05:30 | 770.43 | 0 | 0 | 219.86 | 1127.8 | 198.84 | 224.26 | 462 | 462 | 15 | 351501 | 98.04 | 50.2 | 0.99 | 1.36 | 0.65 | 319.48 | 65 | 6.42 | 5.68 | 851 | 1.29 | - | 942.98 | 1.55 | 87.75 | 28.2 | 43.1
61 | 23/08/2025 11:00:30 | 779.73 | 0 | 0 | 262.75 | 1104.7 | 242.6 | 268 | 447 | 447.5 | 19 | 351486 | 98.04 | 50.25 | -0.99 | 1.32 | 0.78 | 162.04 | 63.3 | 6.21 | 5.5 | 443 | 1.25 | - | 478.27 | 1.5 | 87.72 | 28.2 | 44
60 | 23/08/2025 10:55:30 | 775.87 | 0 | 0 | 221.48 | 1104 | 204.63 | 225.91 | 428 | 428.2 | 21 | 351467 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 1.26 | 0.65 | 290.72 | 67.5 | 5.94 | 5.26 | 779 | 1.19 | - | 858.08 | 1.44 | 87.73 | 28.1 | 44.5
59 | 23/08/2025 10:50:30 | 785.17 | 0 | 0 | 283.17 | 1146.4 | 248.44 | 284.81 | 407 | 407.1 | 15 | 351446 | 99.42 | 50.27 | -0.99 | 1.2 | 0.84 | 170.37 | 66.7 | 5.65 | 5.01 | 464 | 1.12 | - | 502.86 | 1.37 | 87.81 | 27.7 | 42.4
58 | 23/08/2025 10:45:30 | 775.2 | 0 | 0 | 188.07 | 1131.9 | 165.66 | 187.51 | 392 | 392.6 | 18 | 351431 | 100.3 | 50.24 | -0.99 | 1.16 | 0.56 | 200.55 | 64.8 | 5.44 | 4.82 | 538 | 1.07 | - | 591.93 | 1.31 | 88.19 | 27.3 | 41.7
57 | 23/08/2025 10:40:30 | 762.93 | 0 | 0 | 169.1 | 1106.5 | 155.88 | 172.48 | 374 | 374.4 | 14 | 351413 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 1.1 | 0.5 | 182.77 | 59.6 | 5.19 | 4.6 | 486 | 1.02 | - | 539.47 | 1.25 | 88.17 | 27.2 | 39.7
56 | 23/08/2025 10:35:30 | 760.27 | 0 | 0 | 130.05 | 1107.4 | 117.36 | 129.96 | 360 | 359.8 | 13 | 351399 | 100.07 | 50.2 | -0.99 | 1.06 | 0.38 | 144.62 | 59.6 | 5 | 4.43 | 369 | 0.97 | - | 426.86 | 1.2 | 88.4 | 27 | 40.3
55 | 23/08/2025 10:30:30 | 777.13 | 0 | 0 | 209.86 | 1130.1 | 189.41 | 214.06 | 347 | 347.4 | 18 | 351386 | 98.04 | 50.24 | 0.99 | 1.02 | 0.62 | 245.47 | 61.6 | 4.82 | 4.27 | 670 | 0.94 | - | 724.54 | 1.16 | 88.22 | 27.2 | 42.2
54 | 23/08/2025 10:25:30 | 779.7 | 0 | 0 | 254.46 | 1086.2 | 238.95 | 259.55 | 329 | 329.6 | 20 | 351368 | 98.04 | 50.23 | 0.99 | 0.97 | 0.75 | 287.23 | 64.1 | 4.57 | 4.05 | 752 | 0.89 | - | 847.77 | 1.1 | 87.96 | 27.1 | 42.4
53 | 23/08/2025 10:20:30 | 781.9 | 0 | 0 | 245.32 | 1107.4 | 222.36 | 246.24 | 309 | 309.7 | 17 | 351348 | 99.63 | 50.22 | 0.99 | 0.91 | 0.72 | 275.83 | 64.8 | 4.29 | 3.8 | 720 | 0.83 | - | 814.13 | 1.04 | 87.53 | 27 | 41.1
52 | 23/08/2025 10:15:30 | 780.37 | 0 | 0 | 223.7 | 1111.6 | 205.27 | 228.17 | 292 | 292.4 | 18 | 351331 | 98.04 | 50.19 | -0.99 | 0.86 | 0.66 | 250.6 | 62.4 | 4.06 | 3.59 | 653 | 0.78 | - | 739.66 | 0.98 | 87.59 | 26.7 | 41.6
51 | 23/08/2025 10:10:30 | 776.6 | 0 | 0 | 222.5 | 1109.9 | 201.51 | 223.66 | 274 | 274.1 | 19 | 351313 | 99.48 | 50.08 | 0.99 | 0.81 | 0.66 | 250.74 | 62.4 | 3.81 | 3.37 | 657 | 0.73 | - | 740.09 | 0.93 | 87.34 | 26.7 | 40.9
50 | 23/08/2025 10:05:30 | 780.6 | 0 | 0 | 234.04 | 1119.4 | 213.26 | 238.72 | 255 | 255.7 | 14 | 351294 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.75 | 0.69 | 257.61 | 64 | 3.54 | 3.14 | 671 | 0.67 | - | 760.37 | 0.87 | 87.01 | 26.5 | 39.4
49 | 23/08/2025 10:00:30 | 780.07 | 0 | 0 | 132.27 | 1130.5 | 116.92 | 132.18 | 241 | 241 | 12 | 351280 | 100.07 | 50.04 | -0.99 | 0.71 | 0.39 | 158.06 | 58.7 | 3.35 | 2.96 | 414 | 0.62 | - | 466.52 | 0.81 | 87.93 | 26.2 | 37.4
48 | 23/08/2025 09:55:30 | 779.37 | 0 | 0 | 123.55 | 1122.3 | 112.29 | 126.02 | 229 | 229.1 | 15 | 351268 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.68 | 0.36 | 132.86 | 57.2 | 3.18 | 2.82 | 355 | 0.59 | - | 392.14 | 0.77 | 88.24 | 26.3 | 37.6
47 | 23/08/2025 09:50:30 | 761.47 | 0 | 0 | 146.11 | 1124.1 | 130.75 | 146.97 | 214 | 214.5 | 12 | 351253 | 99.41 | 50.06 | 0.99 | 0.63 | 0.43 | 150.1 | 57.8 | 2.97 | 2.63 | 400 | 0.54 | - | 443.04 | 0.72 | 87.85 | 26 | 36.6
46 | 23/08/2025 09:45:30 | 761.47 | 0 | 0 | 138 | 1129.5 | 122.87 | 138.78 | 202 | 201.8 | 12 | 351241 | 99.44 | 50.08 | -0.99 | 0.6 | 0.41 | 140.38 | 57.7 | 2.81 | 2.48 | 379 | 0.51 | - | 414.34 | 0.68 | 87.81 | 25.7 | 36
45 | 23/08/2025 09:40:30 | 764.33 | 0 | 0 | 136.54 | 1125 | 123.8 | 139.27 | 190 | 190.1 | 13 | 351229 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.56 | 0.4 | 141.35 | 59.5 | 2.64 | 2.34 | 380 | 0.47 | - | 417.2 | 0.64 | 87.9 | 25.5 | 35.2
44 | 23/08/2025 09:35:30 | 765.17 | 0 | 0 | 131.42 | 1131.5 | 116.8 | 132.16 | 177 | 177.7 | 11 | 351216 | 99.44 | 50.08 | 0.99 | 0.52 | 0.39 | 139.55 | 60 | 2.46 | 2.18 | 367 | 0.44 | - | 411.89 | 0.6 | 87.36 | 25.3 | 34
43 | 23/08/2025 09:30:30 | 766.97 | 0 | 0 | 167.13 | 1147.3 | 146.58 | 168.18 | 166 | 166.5 | 10 | 351205 | 99.38 | 50.05 | 0.99 | 0.49 | 0.49 | 148.73 | 60.3 | 2.31 | 2.04 | 375 | 0.4 | - | 439 | 0.56 | 87.18 | 25.1 | 32.7
42 | 23/08/2025 09:25:30 | 765.47 | 0 | 0 | 109.28 | 1138.5 | 97.91 | 111.47 | 156 | 156.5 | 9 | 351195 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.46 | 0.32 | 123.03 | 57.4 | 2.17 | 1.92 | 307 | 0.38 | - | 363.14 | 0.53 | 86.88 | 24.9 | 31.9
41 | 23/08/2025 09:20:30 | 766 | 0 | 0 | 109.8 | 1136.9 | 97.3 | 110.62 | 147 | 146.9 | 9 | 351186 | 99.26 | 49.96 | -0.99 | 0.43 | 0.32 | 122.41 | 60.2 | 2.04 | 1.81 | 306 | 0.35 | - | 361.3 | 0.5 | 87.13 | 24.8 | 31.4
40 | 23/08/2025 09:15:30 | 767.07 | 0 | 0 | 111.68 | 1145.2 | 97.94 | 112.16 | 138 | 137.9 | 9 | 351177 | 99.57 | 49.98 | 0.99 | 0.41 | 0.33 | 123.01 | 59.6 | 1.92 | 1.7 | 305 | 0.32 | - | 363.08 | 0.47 | 87.03 | 24.8 | 31.1
39 | 23/08/2025 09:10:30 | 768.4 | 0 | 0 | 104.67 | 1144 | 91.67 | 104.87 | 129 | 129.1 | 9 | 351168 | 99.81 | 49.97 | 0.99 | 0.38 | 0.31 | 116.28 | 58 | 1.79 | 1.59 | 286 | 0.3 | - | 343.21 | 0.44 | 86.73 | 24.7 | 31.1
38 | 23/08/2025 09:05:30 | 768.9 | 0 | 0 | 101.42 | 1135 | 90.21 | 102.39 | 120 | 120.5 | 8 | 351159 | 99.05 | 49.98 | -0.99 | 0.35 | 0.3 | 113.53 | 57.5 | 1.67 | 1.48 | 277 | 0.28 | - | 335.1 | 0.41 | 86.18 | 24.7 | 31
37 | 23/08/2025 09:00:30 | 781.03 | 0 | 0 | 100.57 | 1140.1 | 88.14 | 100.49 | 112 | 112 | 8 | 351151 | 100.08 | 50.01 | -0.99 | 0.33 | 0.3 | 111.27 | 57.3 | 1.56 | 1.38 | 270 | 0.25 | - | 328.43 | 0.38 | 86.31 | 24.5 | 30.4
36 | 23/08/2025 08:55:30 | 779.47 | 0 | 0 | 94.33 | 1134.4 | 83.94 | 95.23 | 104 | 104 | 8 | 351143 | 99.06 | 50.02 | -0.99 | 0.31 | 0.28 | 105.66 | 57.6 | 1.44 | 1.28 | 252 | 0.23 | - | 311.85 | 0.36 | 86.23 | 24.5 | 29.8
35 | 23/08/2025 08:50:30 | 778.37 | 0 | 0 | 85.96 | 1147.7 | 76.39 | 87.68 | 96 | 96.4 | 7 | 351135 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.28 | 0.25 | 96.77 | 58.8 | 1.33 | 1.18 | 230 | 0.21 | - | 285.63 | 0.33 | 85.61 | 24.3 | 29.6
34 | 23/08/2025 08:45:30 | 783.13 | 0 | 0 | 85.87 | 1134.2 | 77.22 | 87.59 | 89 | 89.2 | 7 | 351128 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.26 | 0.25 | 95.69 | 58.3 | 1.24 | 1.09 | 228 | 0.19 | - | 282.43 | 0.31 | 85.29 | 24.3 | 29.4
33 | 23/08/2025 08:40:30 | 784.3 | 0 | 0 | 80.32 | 1143.3 | 71.66 | 81.93 | 82 | 82.2 | 6 | 351121 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.24 | 0.24 | 90.24 | 59.1 | 1.14 | 1.01 | 213 | 0.17 | - | 266.37 | 0.28 | 84.92 | 24.2 | 28.8
32 | 23/08/2025 08:35:30 | 782.8 | 0 | 0 | 70.23 | 1136.4 | 62.47 | 71 | 76 | 75.8 | 6 | 351115 | 98.92 | 49.95 | -0.99 | 0.22 | 0.21 | 80.43 | 58.1 | 1.06 | 0.93 | 180 | 0.16 | - | 237.4 | 0.26 | 85.29 | 24 | 28.1
31 | 23/08/2025 08:30:30 | 782.83 | 0 | 0 | 69.04 | 1133.2 | 62.14 | 70.42 | 70 | 70.1 | 6 | 351109 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.21 | 0.2 | 77.31 | 58.7 | 0.97 | 0.86 | 170 | 0.14 | - | 228.18 | 0.24 | 84.68 | 23.9 | 27.6
30 | 23/08/2025 08:25:30 | 777.77 | 0 | 0 | 63.65 | 1128.1 | 57.08 | 64.39 | 64 | 64.5 | 5 | 351103 | 98.85 | 49.93 | 0.99 | 0.19 | 0.19 | 72.88 | 59.4 | 0.89 | 0.79 | 156 | 0.13 | - | 215.1 | 0.23 | 83.58 | 23.8 | 27.2
29 | 23/08/2025 08:20:30 | 776.1 | 0 | 0 | 56.22 | 1134.7 | 50.54 | 57.34 | 59 | 59.6 | 4 | 351098 | 98.04 | 49.91 | 1 | 0.17 | 0.17 | 63.53 | 57 | 0.82 | 0.73 | 133 | 0.12 | - | 187.52 | 0.21 | 83.32 | 23.8 | 27
28 | 23/08/2025 08:15:30 | 775.2 | 0 | 0 | 51.09 | 1131.7 | 46.04 | 52.11 | 55 | 55 | 4 | 351094 | 98.05 | 49.95 | -0.99 | 0.16 | 0.15 | 60 | 59.2 | 0.76 | 0.68 | 120 | 0.11 | - | 177.1 | 0.19 | 83.68 | 23.7 | 26.7
27 | 23/08/2025 08:10:30 | 775 | 0 | 0 | 52.63 | 1128.5 | 47.73 | 53.86 | 51 | 50.8 | 5 | 351090 | 97.71 | 49.96 | -0.99 | 0.15 | 0.16 | 60.58 | 58.5 | 0.71 | 0.63 | 122 | 0.1 | - | 178.82 | 0.18 | 83.63 | 23.7 | 26.7
26 | 23/08/2025 08:05:30 | 778.87 | 0 | 0 | 48.36 | 1133.4 | 43.5 | 49.31 | 46 | 46.6 | 4 | 351085 | 98.08 | 49.93 | -0.99 | 0.14 | 0.14 | 55.79 | 57.6 | 0.64 | 0.57 | 109 | 0.09 | - | 164.66 | 0.16 | 82.29 | 23.6 | 26.6
25 | 23/08/2025 08:00:30 | 781.87 | 0 | 0 | 49.64 | 1129.5 | 44.83 | 50.63 | 42 | 42.5 | 4 | 351081 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.12 | 0.15 | 57.64 | 57.2 | 0.58 | 0.52 | 114 | 0.08 | - | 170.14 | 0.15 | 82.1 | 23.6 | 26.5
24 | 23/08/2025 07:55:30 | 783.17 | 0 | 0 | 48.44 | 1131.9 | 43.65 | 49.41 | 38 | 38.5 | 4 | 351077 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.11 | 0.14 | 56.48 | 56.9 | 0.53 | 0.47 | 111 | 0.07 | - | 166.72 | 0.14 | 81.87 | 23.6 | 26.4
23 | 23/08/2025 07:50:30 | 785.27 | 0 | 0 | 47.76 | 1126.6 | 42.7 | 48.11 | 34 | 34.5 | 4 | 351073 | 99.28 | 49.97 | -0.99 | 0.1 | 0.14 | 55.1 | 57.5 | 0.47 | 0.42 | 106 | 0.06 | - | 162.63 | 0.12 | 81.59 | 23.6 | 26.1
22 | 23/08/2025 07:45:30 | 783.03 | 0 | 0 | 44.6 | 1123.3 | 40.7 | 45.72 | 30 | 30.4 | 3 | 351069 | 97.54 | 49.96 | 0.99 | 0.09 | 0.13 | 52.36 | 60 | 0.42 | 0.37 | 100 | 0.05 | - | 154.55 | 0.11 | 80.5 | 23.5 | 25.9
21 | 23/08/2025 07:40:30 | 782.8 | 0 | 0 | 42.46 | 1135.6 | 38.11 | 43.28 | 27 | 26.9 | 4 | 351066 | 98.1 | 49.86 | 1 | 0.08 | 0.13 | 49.56 | 57.3 | 0.38 | 0.33 | 94 | 0.04 | - | 146.28 | 0.1 | 81.32 | 23.5 | 25.6
20 | 23/08/2025 07:35:30 | 801.7 | 0 | 0 | 38.87 | 1123.6 | 35.42 | 39.8 | 23 | 23.5 | 3 | 351062 | 97.67 | 49.86 | 0.99 | 0.07 | 0.11 | 45.54 | 56.8 | 0.32 | 0.28 | 83 | 0.04 | - | 134.41 | 0.09 | 78.94 | 23.4 | 25.2
19 | 23/08/2025 07:30:30 | 786.43 | 0 | 0 | 34.6 | 1133.5 | 31.59 | 35.8 | 20 | 20.4 | 3 | 351059 | 96.64 | 49.93 | -0.99 | 0.06 | 0.1 | 41.29 | 57.9 | 0.28 | 0.25 | 72 | 0.03 | - | 121.87 | 0.07 | 78.71 | 23.4 | 24.8
18 | 23/08/2025 07:25:30 | 784.43 | 0 | 0 | 31.61 | 1121.7 | 28.74 | 32.24 | 17 | 17.6 | 2 | 351056 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.05 | 0.09 | 38.06 | 59.8 | 0.24 | 0.21 | 64 | 0.02 | - | 112.34 | 0.06 | 77.2 | 23.3 | 24.7
17 | 23/08/2025 07:20:30 | 784 | 0 | 0 | 31.18 | 1118 | 28.45 | 31.8 | 15 | 15.1 | 3 | 351054 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.04 | 0.09 | 36.71 | 57.6 | 0.21 | 0.18 | 61 | 0.02 | - | 108.35 | 0.06 | 79.06 | 23.3 | 24.6
16 | 23/08/2025 07:15:30 | 782.77 | 0 | 0 | 31.87 | 1122.2 | 28.96 | 32.51 | 12 | 12.4 | 2 | 351051 | 98.05 | 49.95 | -0.99 | 0.04 | 0.09 | 37.34 | 58 | 0.17 | 0.15 | 64 | 0.01 | - | 110.22 | 0.05 | 75.36 | 23.2 | 24.4
15 | 23/08/2025 07:10:30 | 781.6 | 0 | 0 | 32.47 | 1127.9 | 30.11 | 33.96 | 10 | 9.8 | 3 | 351049 | 95.61 | 49.96 | -0.99 | 0.03 | 0.1 | 38.71 | 58.1 | 0.14 | 0.12 | 68 | 0.01 | - | 114.24 | 0.04 | 77.67 | 23.2 | 24.1
14 | 23/08/2025 07:05:30 | 773.7 | 0 | 0 | 24.09 | 1108.3 | 22.17 | 24.57 | 7 | 7.2 | 2 | 351046 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.02 | 0.07 | 30.23 | 54.6 | 0.1 | 0.09 | 43 | 0 | - | 89.21 | 0.03 | 71.25 | 23.1 | 23.6
13 | 23/08/2025 07:00:30 | 774.17 | 0 | 0 | 14.69 | 1097.1 | 13.66 | 14.98 | 5 | 5.6 | 1 | 351044 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 19.14 | 52 | 0.07 | 0.06 | 15 | 0 | - | 56.49 | 0.02 | 64.17 | 23 | 23.3
12 | 23/08/2025 06:55:30 | 773.4 | 0 | 0 | 11.87 | 1104.2 | 10.96 | 12.11 | 4 | 4.6 | 1 | 351043 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.04 | 16.14 | 50.4 | 0.06 | 0.05 | 5 | 0 | - | 47.63 | 0.02 | 62.14 | 23 | 23.1
11 | 23/08/2025 06:50:30 | 769.83 | 0 | 0 | 10.76 | 1105.1 | 10.3 | 11.38 | 3 | 3.7 | 0 | 351042 | 94.57 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.12 | 49 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 44.63 | 0.01 | 59.03 | 22.9 | 23
10 | 23/08/2025 06:45:30 | 771.6 | 0 | 0 | 9.48 | 1052.4 | 9.16 | 9.64 | 3 | 2.8 | 1 | 351042 | 98.32 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.41 | 47.1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 36.64 | 0.01 | 73.79 | 22.9 | 22.7
9 | 23/08/2025 06:40:30 | 772.1 | 0 | 0 | 8.37 | 1081.1 | 8.11 | 8.77 | 2 | 2.1 | 1 | 351041 | 95.44 | 49.94 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 11.57 | 45.2 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.14 | 0.01 | 65.59 | 22.8 | 22.5
8 | 23/08/2025 06:35:30 | 775.17 | 0 | 0 | 8.71 | 1060.9 | 8.37 | 8.88 | 1 | 1.3 | 0 | 351040 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.03 | 11.73 | 43.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 34.62 | 0.01 | 49.19 | 22.8 | 22.3
7 | 23/08/2025 06:30:30 | 776.37 | 0 | 0 | 5.12 | 1049.1 | 4.98 | 5.22 | 1 | 0.8 | 1 | 351040 | 98.05 | 49.97 | 1 | 0 | 0.02 | 7.45 | 40.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.98 | 0 | 73.79 | 22.7 | 22.1
6 | 23/08/2025 06:25:30 | 777.2 | 0 | 0 | 4.44 | 1078.3 | 4.69 | 5.06 | 0 | 0.4 | 0 | 351039 | 87.82 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 7.04 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20.78 | 0 | - | 22.7 | 21.8
5 | 23/08/2025 06:20:30 | 779.03 | 0 | 0 | 2.39 | 998.8 | 2.49 | 2.49 | 0 | 0.1 | 0 | 351039 | 96.02 | 50.02 | 1 | 0 | 0.01 | 3.09 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.12 | 0 | - | 22.6 | 21.6
4 | 23/08/2025 06:15:30 | 778.03 | 0 | 0 | 0.68 | 865.9 | 1.41 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 351039 | 55.6 | 49.97 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.09 | 0 | - | 22.6 | 21.3
3 | 23/08/2025 06:10:30 | 777.93 | 0 | 0 | 0 | 676.6 | 0.38 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 351039 | 0 | 50 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 21
2 | 23/08/2025 06:05:30 | 779.07 | 0 | 0 | 0 | 954.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351039 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 20.6
1 | 23/08/2025 06:00:30 | 772.43 | 0 | 0 | 0 | 616.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351039 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.3 | 20.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335.99 | - | - | 390.15 | - | - | -