## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 23/08/2025 18:55:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 354913 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 18.67 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 87.51 | 0 | 0
155 | 23/08/2025 18:50:30 | 764.9 | 0 | 0 | 0 | 783.2 | 0.35 | 0 | 1518 | 1517.2 | 0 | 354913 | 0 | 49.96 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 57.5 | 21.08 | 18.67 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 87.51 | 26 | 24.3
154 | 23/08/2025 18:45:30 | 763.37 | 0 | 0 | 0 | 810.6 | 0.69 | 0.56 | 1518 | 1517.2 | 0 | 354913 | 0 | 50.01 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 57.8 | 21.08 | 18.67 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 87.51 | 26.1 | 24.5
153 | 23/08/2025 18:40:30 | 763.3 | 0 | 0 | 0.51 | 856.3 | 0.1 | 0.52 | 1518 | 1517.1 | 0 | 354913 | 98.08 | 49.95 | -0.17 | 4.48 | 0 | 0.49 | 58.4 | 21.08 | 18.67 | 0 | 4.46 | - | 1.44 | 5.12 | 87.53 | 26.2 | 24.7
152 | 23/08/2025 18:35:30 | 764.77 | 0 | 0 | 1.11 | 1060.3 | 1.07 | 1.13 | 1518 | 1517.1 | 1 | 354913 | 98.06 | 49.97 | -0.96 | 4.48 | 0 | 1.64 | 58.8 | 21.08 | 18.67 | 0 | 4.46 | - | 4.83 | 5.12 | 87.53 | 26.3 | 25
151 | 23/08/2025 18:30:30 | 764.77 | 0 | 0 | 2.73 | 1023.9 | 2.72 | 2.78 | 1517 | 1517 | 0 | 354912 | 98.06 | 50.03 | 0.99 | 4.48 | 0.01 | 4.74 | 58.8 | 21.07 | 18.66 | 0 | 4.46 | - | 13.98 | 5.12 | 87.47 | 26.4 | 25.4
150 | 23/08/2025 18:25:30 | 764.4 | 0 | 0 | 4.35 | 1035.7 | 4.46 | 4.62 | 1517 | 1516.7 | 0 | 354912 | 94.26 | 49.91 | 0.99 | 4.48 | 0.01 | 6.91 | 59 | 21.07 | 18.66 | 0 | 4.46 | - | 20.39 | 5.12 | 87.5 | 26.6 | 25.8
149 | 23/08/2025 18:20:30 | 768.97 | 0 | 0 | 5.98 | 1023.6 | 6.25 | 6.4 | 1517 | 1516.2 | 1 | 354912 | 93.45 | 49.93 | 0.97 | 4.48 | 0.02 | 8.95 | 59.1 | 21.07 | 18.66 | 0 | 4.46 | - | 26.43 | 5.12 | 87.54 | 26.7 | 26.1
148 | 23/08/2025 18:15:30 | 772.07 | 0 | 0 | 7.77 | 1058.3 | 7.49 | 7.92 | 1516 | 1515.6 | 1 | 354911 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 4.47 | 0.02 | 10.9 | 59 | 21.06 | 18.64 | 0 | 4.46 | - | 32.19 | 5.11 | 87.51 | 26.7 | 26.4
147 | 23/08/2025 18:10:30 | 769.6 | 0 | 0 | 9.65 | 1059.3 | 9.47 | 10.03 | 1515 | 1514.9 | 1 | 354910 | 96.19 | 49.95 | -0.99 | 4.47 | 0.03 | 13 | 58.8 | 21.04 | 18.63 | 0 | 4.46 | - | 38.38 | 5.11 | 87.51 | 26.9 | 26.7
146 | 23/08/2025 18:05:30 | 770.8 | 0 | 0 | 11.96 | 1092.1 | 11.17 | 12.2 | 1514 | 1514 | 1 | 354909 | 98.02 | 50.02 | -0.99 | 4.47 | 0.04 | 15.53 | 58.4 | 21.03 | 18.62 | 0 | 4.46 | - | 45.84 | 5.11 | 87.52 | 27 | 27.1
145 | 23/08/2025 18:00:30 | 777.9 | 0 | 0 | 13.5 | 1076.8 | 12.79 | 13.77 | 1513 | 1513 | 1 | 354908 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 4.47 | 0.04 | 17.32 | 57.7 | 21.01 | 18.61 | 7 | 4.46 | - | 51.12 | 5.1 | 87.53 | 27.1 | 27.5
144 | 23/08/2025 17:55:30 | 769.93 | 0 | 0 | 14.27 | 1088.4 | 13.71 | 14.93 | 1512 | 1511.8 | 1 | 354907 | 95.6 | 50.01 | -0.99 | 4.46 | 0.04 | 18.72 | 56.9 | 21 | 18.6 | 12 | 4.46 | - | 55.27 | 5.1 | 87.54 | 27.3 | 27.9
143 | 23/08/2025 17:50:30 | 777.67 | 0 | 0 | 18.62 | 1084.3 | 17.2 | 18.65 | 1511 | 1510.5 | 2 | 354906 | 99.84 | 49.96 | 0.99 | 4.46 | 0.05 | 22.97 | 60.1 | 20.99 | 18.58 | 24 | 4.46 | - | 67.8 | 5.09 | 87.57 | 27.5 | 28.3
142 | 23/08/2025 17:45:30 | 779.4 | 0 | 0 | 22.72 | 1106.5 | 21.04 | 23.28 | 1509 | 1508.7 | 2 | 354904 | 97.61 | 49.98 | -0.99 | 4.45 | 0.07 | 28 | 58.3 | 20.96 | 18.56 | 38 | 4.46 | 99.95 | 82.63 | 5.09 | 87.57 | 27.5 | 28.6
141 | 23/08/2025 17:40:30 | 777.73 | 0 | 0 | 27.17 | 1095.1 | 25.31 | 27.71 | 1507 | 1506.6 | 2 | 354902 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 4.45 | 0.08 | 32.72 | 60.1 | 20.93 | 18.53 | 50 | 4.45 | 99.89 | 96.58 | 5.08 | 87.58 | 27.6 | 29.1
140 | 23/08/2025 17:35:30 | 780.53 | 0 | 0 | 31.7 | 1100.6 | 28.79 | 31.69 | 1505 | 1504.2 | 3 | 354900 | 100.04 | 49.94 | 0.99 | 4.44 | 0.09 | 37.36 | 57.1 | 20.9 | 18.51 | 61 | 4.45 | 99.87 | 110.28 | 5.07 | 87.62 | 27.7 | 29.7
139 | 23/08/2025 17:30:30 | 780.7 | 0 | 0 | 37.08 | 1095.9 | 34.42 | 37.72 | 1502 | 1501.3 | 4 | 354897 | 98.3 | 50.02 | -0.99 | 4.43 | 0.11 | 43.63 | 57.9 | 20.86 | 18.47 | 80 | 4.44 | 99.8 | 128.78 | 5.06 | 87.61 | 27.9 | 30.7
138 | 23/08/2025 17:25:30 | 779.53 | 0 | 0 | 42.98 | 1120.6 | 38.61 | 43.27 | 1498 | 1498 | 4 | 354893 | 99.34 | 49.95 | -0.99 | 4.42 | 0.13 | 50.38 | 57.9 | 20.81 | 18.42 | 105 | 4.43 | 99.7 | 148.7 | 5.05 | 87.57 | 28.2 | 31.9
137 | 23/08/2025 17:20:30 | 783.83 | 0 | 0 | 64.17 | 1109.9 | 58.97 | 65.45 | 1494 | 1493.6 | 6 | 354889 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.41 | 0.19 | 72.34 | 59 | 20.75 | 18.37 | 207 | 4.42 | 99.72 | 213.53 | 5.03 | 87.6 | 28.5 | 32.8
136 | 23/08/2025 17:15:30 | 788 | 0 | 0 | 66.22 | 1118.2 | 60.4 | 67.54 | 1488 | 1487.9 | 5 | 354883 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.39 | 0.2 | 78.34 | 60 | 20.67 | 18.3 | 218 | 4.4 | 99.75 | 231.23 | 5.01 | 87.58 | 28.5 | 33.2
135 | 23/08/2025 17:10:30 | 789.1 | 0 | 0 | 72.88 | 1114.6 | 66.69 | 74.34 | 1483 | 1482.1 | 6 | 354878 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 4.38 | 0.22 | 83.81 | 59.1 | 20.6 | 18.24 | 227 | 4.39 | 99.8 | 247.36 | 4.99 | 87.63 | 28.5 | 33.6
134 | 23/08/2025 17:05:30 | 791.53 | 0 | 0 | 67.84 | 1109.1 | 62.39 | 69.2 | 1477 | 1476.1 | 7 | 354872 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 4.36 | 0.2 | 77.27 | 57.9 | 20.51 | 18.16 | 196 | 4.37 | 99.81 | 228.08 | 4.98 | 87.61 | 28.8 | 34.3
133 | 23/08/2025 17:00:30 | 789.47 | 0 | 0 | 85.7 | 1118.5 | 76.74 | 85.83 | 1470 | 1469.1 | 7 | 354865 | 99.85 | 50.08 | -0.99 | 4.34 | 0.25 | 105.86 | 60.2 | 20.42 | 18.08 | 308 | 4.35 | 99.84 | 312.46 | 4.95 | 87.6 | 28.7 | 34.5
132 | 23/08/2025 16:55:30 | 786.27 | 0 | 0 | 106.64 | 1125.4 | 96.65 | 108.77 | 1463 | 1462.7 | 8 | 354858 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 4.32 | 0.31 | 121.93 | 58.2 | 20.32 | 17.99 | 374 | 4.33 | 99.84 | 359.88 | 4.93 | 87.59 | 28.7 | 35.2
131 | 23/08/2025 16:50:30 | 789.6 | 0 | 0 | 119.28 | 1126.9 | 107.96 | 121.67 | 1455 | 1454.7 | 9 | 354850 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 4.29 | 0.35 | 135.11 | 60.1 | 20.21 | 17.89 | 419 | 4.3 | 99.9 | 398.78 | 4.9 | 87.57 | 28.6 | 35.1
130 | 23/08/2025 16:45:30 | 784 | 0 | 0 | 74.08 | 1099 | 68.75 | 75.56 | 1446 | 1446 | 6 | 354841 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 4.27 | 0.22 | 84.25 | 58 | 20.08 | 17.78 | 218 | 4.27 | 99.95 | 248.68 | 4.88 | 87.55 | 28.4 | 34.4
129 | 23/08/2025 16:40:30 | 785.43 | 0 | 0 | 76.22 | 1119.7 | 69.43 | 77.74 | 1440 | 1439.8 | 7 | 354835 | 98.04 | 49.82 | 0.99 | 4.25 | 0.22 | 85.4 | 58.7 | 20 | 17.71 | 216 | 4.25 | 99.94 | 252.08 | 4.85 | 87.56 | 28.5 | 34.7
128 | 23/08/2025 16:35:30 | 784.3 | 0 | 0 | 83.39 | 1111.4 | 75.45 | 83.86 | 1433 | 1433 | 7 | 354828 | 99.45 | 49.81 | 0.99 | 4.23 | 0.25 | 94.1 | 58.3 | 19.9 | 17.62 | 247 | 4.23 | 99.92 | 277.74 | 4.83 | 87.53 | 28.6 | 34.8
127 | 23/08/2025 16:30:30 | 784.17 | 0 | 0 | 80.92 | 1113.5 | 73.07 | 81.36 | 1426 | 1426 | 6 | 354821 | 99.46 | 49.86 | 0.99 | 4.21 | 0.24 | 91.28 | 59.5 | 19.81 | 17.54 | 236 | 4.21 | 99.93 | 269.42 | 4.81 | 87.52 | 28.8 | 34.9
126 | 23/08/2025 16:25:30 | 786.3 | 0 | 0 | 86.38 | 1105.5 | 79.7 | 88.11 | 1420 | 1419.2 | 8 | 354815 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 4.19 | 0.25 | 97.02 | 57.9 | 19.72 | 17.46 | 244 | 4.19 | 99.96 | 286.36 | 4.79 | 87.57 | 29 | 35.3
125 | 23/08/2025 16:20:30 | 790.27 | 0 | 0 | 91.51 | 1116.8 | 82.34 | 91.95 | 1412 | 1411.8 | 7 | 354807 | 99.52 | 49.89 | -0.99 | 4.17 | 0.27 | 102.47 | 57.5 | 19.61 | 17.37 | 261 | 4.17 | 99.9 | 302.46 | 4.76 | 87.52 | 29.2 | 35.9
124 | 23/08/2025 16:15:30 | 784.57 | 0 | 0 | 86.21 | 1113.1 | 79 | 87.93 | 1405 | 1404.5 | 7 | 354800 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 4.15 | 0.25 | 97.02 | 58.1 | 19.51 | 17.28 | 246 | 4.15 | 99.9 | 286.35 | 4.74 | 87.54 | 29.6 | 36.4
123 | 23/08/2025 16:10:30 | 793.33 | 0 | 0 | 86.47 | 1105 | 78.43 | 86.67 | 1398 | 1397.3 | 8 | 354793 | 99.77 | 49.89 | 0.99 | 4.13 | 0.26 | 104.24 | 59.2 | 19.42 | 17.19 | 272 | 4.13 | 99.89 | 307.66 | 4.71 | 87.53 | 29.6 | 37
122 | 23/08/2025 16:05:30 | 796.53 | 0 | 0 | 108.43 | 1105 | 99.08 | 109.49 | 1390 | 1389.6 | 9 | 354785 | 99.03 | 49.93 | -0.99 | 4.1 | 0.32 | 116.33 | 59.7 | 19.31 | 17.09 | 307 | 4.11 | 99.92 | 343.35 | 4.69 | 87.53 | 29.7 | 37.7
121 | 23/08/2025 16:00:30 | 783.77 | 0 | 0 | 125.43 | 1099.5 | 115.06 | 126.51 | 1381 | 1380.8 | 10 | 354776 | 99.15 | 49.97 | 0.99 | 4.08 | 0.37 | 147.53 | 60.4 | 19.18 | 16.98 | 400 | 4.08 | 99.93 | 435.44 | 4.66 | 87.53 | 29.9 | 38
120 | 23/08/2025 15:55:30 | 780.23 | 0 | 0 | 124.41 | 1100.7 | 115.29 | 126.9 | 1371 | 1370.5 | 10 | 354766 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 4.05 | 0.37 | 145.33 | 58.7 | 19.04 | 16.86 | 389 | 4.05 | 99.97 | 428.96 | 4.62 | 87.55 | 30 | 38.1
119 | 23/08/2025 15:50:30 | 775 | 0 | 0 | 117.15 | 1100.9 | 106.23 | 116.95 | 1361 | 1360.9 | 10 | 354756 | 100.17 | 50.04 | 0.99 | 4.02 | 0.35 | 132.46 | 58 | 18.9 | 16.74 | 353 | 4.02 | 99.95 | 390.98 | 4.59 | 87.5 | 30 | 39.7
118 | 23/08/2025 15:45:30 | 776 | 0 | 0 | 132.01 | 1100.5 | 120.52 | 132.64 | 1351 | 1350.7 | 13 | 354746 | 99.53 | 49.87 | 0.99 | 3.99 | 0.39 | 141.63 | 58.9 | 18.76 | 16.62 | 385 | 3.99 | 99.99 | 418.03 | 4.56 | 87.52 | 30.1 | 41
117 | 23/08/2025 15:40:30 | 778.3 | 0 | 0 | 153.29 | 1094.8 | 140.97 | 154.34 | 1338 | 1337.3 | 13 | 354733 | 99.32 | 49.85 | -0.99 | 3.95 | 0.45 | 174.07 | 59.4 | 18.58 | 16.46 | 475 | 3.95 | - | 513.78 | 4.51 | 87.51 | 30 | 40.7
116 | 23/08/2025 15:35:30 | 777.77 | 0 | 0 | 129.11 | 1108.2 | 118.83 | 131.69 | 1325 | 1324.3 | 11 | 354720 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 3.91 | 0.38 | 146.89 | 59.5 | 18.4 | 16.3 | 392 | 3.91 | - | 433.57 | 4.47 | 87.51 | 29.8 | 39.6
115 | 23/08/2025 15:30:30 | 777.27 | 0 | 0 | 150.98 | 1092.4 | 138.46 | 151.25 | 1314 | 1313.3 | 14 | 354709 | 99.82 | 49.95 | -0.99 | 3.88 | 0.45 | 169.64 | 58.9 | 18.25 | 16.16 | 452 | 3.87 | - | 500.7 | 4.43 | 87.51 | 29.8 | 41
114 | 23/08/2025 15:25:30 | 776.23 | 0 | 0 | 170.12 | 1089.7 | 159.24 | 173.52 | 1300 | 1299.9 | 15 | 354695 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.84 | 0.5 | 188.52 | 60.4 | 18.06 | 15.99 | 505 | 3.84 | - | 556.42 | 4.39 | 87.42 | 30.1 | 42.6
113 | 23/08/2025 15:20:30 | 774.8 | 0 | 0 | 124.49 | 1076.6 | 117.94 | 126.98 | 1285 | 1284.9 | 13 | 354680 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.79 | 0.37 | 146.5 | 57.5 | 17.85 | 15.8 | 396 | 3.79 | - | 432.4 | 4.34 | 87.41 | 30.1 | 43.8
112 | 23/08/2025 15:15:30 | 780.57 | 0 | 0 | 211.4 | 1080.4 | 196.47 | 212.26 | 1272 | 1271.3 | 17 | 354667 | 99.59 | 50.02 | 0.99 | 3.75 | 0.62 | 218.06 | 62.9 | 17.67 | 15.64 | 583 | 3.75 | - | 643.63 | 4.29 | 87.48 | 30.1 | 44.2
111 | 23/08/2025 15:10:30 | 778.2 | 0 | 0 | 191.91 | 1094.8 | 175.93 | 192.61 | 1255 | 1254.3 | 17 | 354650 | 99.64 | 50.1 | -0.99 | 3.7 | 0.57 | 222.86 | 61.4 | 17.43 | 15.43 | 593 | 3.7 | - | 657.78 | 4.23 | 87.47 | 30.3 | 43.3
110 | 23/08/2025 15:05:30 | 777.5 | 0 | 0 | 196.87 | 1095.2 | 183.35 | 200.81 | 1238 | 1237.6 | 19 | 354633 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 3.65 | 0.58 | 235.63 | 62.6 | 17.19 | 15.23 | 624 | 3.65 | - | 695.48 | 4.18 | 87.4 | 30 | 42.1
109 | 23/08/2025 15:00:30 | 772.63 | 0 | 0 | 183.45 | 1093.1 | 171.18 | 187.12 | 1219 | 1219 | 11 | 354614 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 3.6 | 0.54 | 213.41 | 59.5 | 16.93 | 14.99 | 556 | 3.6 | - | 629.89 | 4.12 | 87.27 | 29.9 | 39.9
108 | 23/08/2025 14:55:30 | 774.33 | 0 | 0 | 170.38 | 1093.1 | 158.99 | 173.79 | 1208 | 1207.6 | 13 | 354603 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.57 | 0.5 | 198.81 | 58.8 | 16.78 | 14.86 | 520 | 3.56 | - | 586.8 | 4.08 | 87.43 | 29.9 | 40.4
107 | 23/08/2025 14:50:30 | 771.17 | 0 | 0 | 166.36 | 1088.4 | 155.91 | 169.69 | 1195 | 1194.5 | 15 | 354590 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.53 | 0.49 | 192.72 | 59.9 | 16.6 | 14.7 | 509 | 3.52 | - | 568.82 | 4.03 | 87.41 | 30 | 41.5
106 | 23/08/2025 14:45:30 | 771.77 | 0 | 0 | 191.4 | 1084.5 | 180.02 | 195.23 | 1180 | 1179.5 | 16 | 354575 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.48 | 0.56 | 212.66 | 61.9 | 16.39 | 14.51 | 559 | 3.47 | - | 627.7 | 3.98 | 87.4 | 30 | 41.7
105 | 23/08/2025 14:40:30 | 775.67 | 0 | 0 | 194.99 | 1085.3 | 183.26 | 198.89 | 1164 | 1163.8 | 16 | 354559 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.44 | 0.58 | 230.56 | 62.1 | 16.17 | 14.32 | 604 | 3.43 | - | 680.53 | 3.93 | 87.35 | 29.7 | 42.3
104 | 23/08/2025 14:35:30 | 773.97 | 0 | 0 | 189.01 | 1099.1 | 173.05 | 190.2 | 1148 | 1147.1 | 15 | 354543 | 99.38 | 50.02 | -0.99 | 3.39 | 0.56 | 218.17 | 60.5 | 15.94 | 14.12 | 570 | 3.38 | - | 643.94 | 3.88 | 87.4 | 29.7 | 42.6
103 | 23/08/2025 14:30:30 | 771.2 | 0 | 0 | 156.37 | 1081.6 | 147.46 | 159.5 | 1133 | 1132.5 | 15 | 354528 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 3.34 | 0.46 | 211.19 | 60.1 | 15.74 | 13.93 | 558 | 3.33 | - | 623.36 | 3.83 | 87.41 | 29.7 | 43
102 | 23/08/2025 14:25:30 | 770.37 | 0 | 0 | 176.36 | 1089.4 | 165.13 | 179.89 | 1118 | 1117.8 | 16 | 354513 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.3 | 0.52 | 197.36 | 60.4 | 15.53 | 13.75 | 529 | 3.29 | - | 582.51 | 3.78 | 87.39 | 29.9 | 44.1
101 | 23/08/2025 14:20:30 | 775.3 | 0 | 0 | 216.01 | 1068 | 206.3 | 220.33 | 1102 | 1101.9 | 19 | 354497 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.25 | 0.64 | 248.44 | 64.3 | 15.31 | 13.55 | 663 | 3.24 | - | 733.29 | 3.72 | 87.39 | 29.7 | 44.7
100 | 23/08/2025 14:15:30 | 773.97 | 0 | 0 | 220.45 | 1079.2 | 205.27 | 221.53 | 1083 | 1082.7 | 17 | 354478 | 99.51 | 50.05 | -0.99 | 3.2 | 0.65 | 256.54 | 64.3 | 15.04 | 13.32 | 683 | 3.18 | - | 757.19 | 3.66 | 87.39 | 29.6 | 44
99 | 23/08/2025 14:10:30 | 775.43 | 0 | 0 | 224.81 | 1069.7 | 210.83 | 225.52 | 1066 | 1065.3 | 18 | 354461 | 99.68 | 50.12 | 0.99 | 3.15 | 0.66 | 255.43 | 64.9 | 14.81 | 13.11 | 681 | 3.12 | - | 753.93 | 3.6 | 87.47 | 29.5 | 44.3
98 | 23/08/2025 14:05:30 | 775.03 | 0 | 0 | 217.38 | 1075.9 | 203.12 | 218.53 | 1048 | 1047.2 | 18 | 354443 | 99.47 | 50.22 | 0.99 | 3.09 | 0.64 | 250.61 | 64 | 14.56 | 12.89 | 673 | 3.07 | - | 739.71 | 3.54 | 87.45 | 29.6 | 44.2
97 | 23/08/2025 14:00:30 | 774.1 | 0 | 0 | 213.36 | 1078.5 | 198.56 | 214.15 | 1030 | 1029.4 | 19 | 354425 | 99.63 | 50.08 | -0.99 | 3.04 | 0.63 | 243.54 | 64.4 | 14.31 | 12.67 | 659 | 3.01 | - | 718.84 | 3.48 | 87.44 | 29.6 | 44.2
96 | 23/08/2025 13:55:30 | 790.1 | 0 | 0 | 215.33 | 1085.4 | 202.35 | 219.64 | 1011 | 1010.7 | 17 | 354406 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.98 | 0.64 | 246.49 | 63.3 | 14.04 | 12.43 | 659 | 2.96 | - | 727.55 | 3.41 | 87.41 | 29.4 | 42.5
95 | 23/08/2025 13:50:30 | 788.13 | 0 | 0 | 192.77 | 1090.4 | 180.32 | 196.63 | 994 | 993.5 | 15 | 354389 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.93 | 0.57 | 208.68 | 61.2 | 13.81 | 12.22 | 547 | 2.91 | - | 615.94 | 3.36 | 87.4 | 29.1 | 41.6
94 | 23/08/2025 13:45:30 | 783.3 | 0 | 0 | 173.2 | 1086.9 | 159.88 | 173.77 | 979 | 978.4 | 15 | 354374 | 99.67 | 50.05 | 0.99 | 2.89 | 0.51 | 195.55 | 60 | 13.6 | 12.04 | 519 | 2.86 | - | 577.18 | 3.31 | 87.38 | 29.3 | 40.8
93 | 23/08/2025 13:40:30 | 784.63 | 0 | 0 | 193.79 | 1095.9 | 180.37 | 197.66 | 964 | 963.6 | 16 | 354359 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.85 | 0.57 | 219.82 | 61.4 | 13.39 | 11.86 | 581 | 2.82 | - | 648.81 | 3.26 | 87.39 | 29.3 | 40.8
92 | 23/08/2025 13:35:30 | 785.1 | 0 | 0 | 206.27 | 1077.6 | 195.24 | 210.4 | 948 | 948 | 14 | 354343 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 2.8 | 0.61 | 179.64 | 63.6 | 13.17 | 11.66 | 483 | 2.77 | - | 530.21 | 3.21 | 87.25 | 29.5 | 42.1
91 | 23/08/2025 13:30:30 | 781.13 | 0 | 0 | 159.27 | 1081.9 | 147.48 | 159.56 | 934 | 933.4 | 17 | 354329 | 99.82 | 50.13 | 0.99 | 2.76 | 0.47 | 202.25 | 61.3 | 12.97 | 11.49 | 544 | 2.73 | - | 596.97 | 3.16 | 87.21 | 29.4 | 42.8
90 | 23/08/2025 13:25:30 | 770.17 | 0 | 0 | 129.28 | 1096.9 | 118.23 | 129.69 | 917 | 916.7 | 8 | 354312 | 99.69 | 50.21 | -0.99 | 2.71 | 0.38 | 148.95 | 59.8 | 12.74 | 11.28 | 376 | 2.68 | - | 439.63 | 3.1 | 87.23 | 29 | 41.4
89 | 23/08/2025 13:20:30 | 772.63 | 0 | 0 | 115.95 | 1077.8 | 109.73 | 118.27 | 909 | 908.1 | 17 | 354304 | 98.04 | 50.26 | 0.99 | 2.68 | 0.34 | 131.14 | 58.7 | 12.63 | 11.18 | 337 | 2.65 | - | 387.07 | 3.07 | 87.28 | 29.2 | 45.6
88 | 23/08/2025 13:15:30 | 778.7 | 0 | 0 | 238.23 | 1070.1 | 227.08 | 242.99 | 892 | 891.3 | 19 | 354287 | 98.04 | 50.31 | 0.99 | 2.63 | 0.7 | 227.07 | 65.9 | 12.39 | 10.97 | 617 | 2.61 | - | 670.21 | 3.02 | 87.12 | 29.3 | 46.7
87 | 23/08/2025 13:10:30 | 781.43 | 0 | 0 | 229.43 | 1073.9 | 217.91 | 234.02 | 873 | 872.6 | 18 | 354268 | 98.04 | 50.29 | -0.99 | 2.58 | 0.68 | 200.2 | 67.4 | 12.13 | 10.74 | 558 | 2.55 | - | 590.91 | 2.96 | 87.11 | 29.5 | 46.2
86 | 23/08/2025 13:05:30 | 773.3 | 0 | 0 | 161.92 | 1071.3 | 154.17 | 165.16 | 855 | 854.2 | 19 | 354250 | 98.04 | 50.31 | -0.99 | 2.52 | 0.48 | 172.69 | 60.9 | 11.88 | 10.52 | 478 | 2.49 | - | 509.71 | 2.9 | 87.05 | 29.8 | 47.3
85 | 23/08/2025 13:00:30 | 779.43 | 0 | 0 | 271.55 | 1067.9 | 255.43 | 272.77 | 836 | 835.1 | 23 | 354231 | 99.55 | 50.26 | 1 | 2.47 | 0.8 | 318.57 | 72.1 | 11.61 | 10.28 | 881 | 2.43 | - | 940.3 | 2.83 | 87.1 | 29.5 | 46.5
84 | 23/08/2025 12:55:30 | 781.23 | 0 | 0 | 265.31 | 1080.6 | 247.72 | 267.69 | 813 | 812.8 | 21 | 354208 | 99.11 | 50.19 | -0.99 | 2.4 | 0.78 | 306.39 | 67.5 | 11.29 | 10 | 831 | 2.36 | - | 904.33 | 2.76 | 86.98 | 28.9 | 44.5
83 | 23/08/2025 12:50:30 | 781.07 | 0 | 0 | 256.94 | 1099.6 | 238.34 | 262.08 | 792 | 791.9 | 18 | 354187 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 2.34 | 0.76 | 295.05 | 66.6 | 11 | 9.74 | 789 | 2.3 | - | 870.87 | 2.69 | 86.93 | 28.7 | 43.2
82 | 23/08/2025 12:45:30 | 775.4 | 0 | 0 | 201.48 | 1090 | 188.54 | 205.51 | 774 | 773.1 | 17 | 354169 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 2.28 | 0.59 | 234 | 61.1 | 10.75 | 9.52 | 612 | 2.24 | - | 690.66 | 2.63 | 87 | 28.5 | 41.9
81 | 23/08/2025 12:40:30 | 776.83 | 0 | 0 | 162.6 | 1105.6 | 150.01 | 165.85 | 757 | 756.9 | 10 | 354152 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 2.23 | 0.48 | 211.9 | 59.4 | 10.51 | 9.31 | 532 | 2.19 | - | 625.43 | 2.57 | 86.97 | 28.6 | 40.6
80 | 23/08/2025 12:35:30 | 772.97 | 0 | 0 | 131.16 | 1087.2 | 120.97 | 131.52 | 747 | 746.3 | 14 | 354142 | 99.73 | 50.14 | -0.99 | 2.2 | 0.39 | 149.91 | 57.7 | 10.38 | 9.19 | 376 | 2.16 | - | 442.48 | 2.53 | 87.11 | 29 | 43
79 | 23/08/2025 12:30:30 | 776.33 | 0 | 0 | 162.69 | 1069.3 | 152.66 | 163.23 | 733 | 732.4 | 19 | 354128 | 99.67 | 50.17 | 0.99 | 2.16 | 0.48 | 177.1 | 60.9 | 10.18 | 9.01 | 476 | 2.12 | - | 522.72 | 2.49 | 87.03 | 29.5 | 45.7
78 | 23/08/2025 12:25:30 | 779.23 | 0 | 0 | 263.86 | 1078.3 | 249.59 | 269.14 | 714 | 713.9 | 24 | 354109 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 2.11 | 0.78 | 307.81 | 69.6 | 9.92 | 8.78 | 831 | 2.06 | - | 908.54 | 2.42 | 86.94 | 29.2 | 45.6
77 | 23/08/2025 12:20:30 | 782.5 | 0 | 0 | 265.91 | 1095.5 | 247.58 | 271.23 | 690 | 689.3 | 19 | 354085 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.04 | 0.78 | 358.78 | 64.9 | 9.58 | 8.49 | 960 | 1.99 | - | 1058.97 | 2.35 | 86.81 | 28.8 | 41.9
76 | 23/08/2025 12:15:30 | 775.07 | 0 | 0 | 144.83 | 1110.3 | 131.51 | 146.02 | 671 | 670.5 | 9 | 354066 | 99.19 | 50.03 | -0.99 | 1.98 | 0.43 | 225.09 | 58.8 | 9.32 | 8.25 | 570 | 1.93 | - | 664.36 | 2.28 | 86.86 | 28.2 | 38.9
75 | 23/08/2025 12:10:30 | 770.27 | 0 | 0 | 104.5 | 1084.5 | 96.85 | 105.03 | 662 | 661.7 | 15 | 354057 | 99.49 | 49.96 | -0.99 | 1.95 | 0.31 | 119.26 | 58.1 | 9.19 | 8.14 | 287 | 1.91 | - | 352.02 | 2.25 | 86.92 | 28.7 | 42.5
74 | 23/08/2025 12:05:30 | 778.47 | 0 | 0 | 200.54 | 1096.5 | 186.55 | 204.55 | 647 | 646.3 | 15 | 354042 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.91 | 0.59 | 280.46 | 59.3 | 8.99 | 7.96 | 757 | 1.87 | - | 827.8 | 2.2 | 86.8 | 29 | 42.3
73 | 23/08/2025 12:00:30 | 781.93 | 0 | 0 | 168.84 | 1081 | 159.31 | 172.22 | 632 | 631.1 | 17 | 354027 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 1.87 | 0.5 | 159.19 | 61.7 | 8.78 | 7.77 | 421 | 1.82 | - | 469.87 | 2.15 | 86.84 | 29.1 | 42.6
72 | 23/08/2025 11:55:30 | 783.87 | 0 | 0 | 250.62 | 1091.9 | 231.75 | 253.05 | 615 | 614.8 | 18 | 354010 | 99.04 | 50.05 | 0.99 | 1.82 | 0.74 | 242.94 | 68.3 | 8.54 | 7.56 | 665 | 1.77 | - | 717.06 | 2.09 | 86.69 | 28.6 | 41.9
71 | 23/08/2025 11:50:30 | 778.87 | 0 | 0 | 227.55 | 1099.3 | 207.76 | 228.39 | 597 | 596.6 | 14 | 353992 | 99.63 | 50.08 | 0.99 | 1.76 | 0.67 | 192.74 | 62.2 | 8.29 | 7.34 | 502 | 1.72 | - | 568.89 | 2.03 | 86.59 | 28.2 | 41.7
70 | 23/08/2025 11:45:30 | 779.7 | 0 | 0 | 258.48 | 1082.4 | 239.21 | 258.92 | 583 | 582.3 | 20 | 353978 | 99.83 | 50.04 | -0.99 | 1.72 | 0.76 | 287.41 | 69.1 | 8.1 | 7.17 | 694 | 1.67 | - | 848.31 | 1.98 | 86.69 | 28.4 | 43.1
69 | 23/08/2025 11:40:30 | 776.63 | 0 | 0 | 141.93 | 1101.8 | 129.32 | 142.49 | 563 | 562.3 | 14 | 353958 | 99.61 | 50.12 | -0.99 | 1.66 | 0.42 | 169.18 | 60.4 | 7.82 | 6.92 | 437 | 1.62 | - | 499.35 | 1.92 | 86.55 | 28.1 | 41.6
68 | 23/08/2025 11:35:30 | 777.1 | 0 | 0 | 129.37 | 1091.9 | 118.95 | 129.88 | 549 | 548.9 | 13 | 353944 | 99.6 | 50.1 | -0.99 | 1.62 | 0.38 | 148.28 | 57.9 | 7.63 | 6.75 | 387 | 1.57 | - | 437.66 | 1.87 | 86.56 | 28 | 42.7
67 | 23/08/2025 11:30:30 | 770.73 | 0 | 0 | 144.23 | 1086.8 | 135.36 | 147.11 | 536 | 535.1 | 15 | 353931 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 1.58 | 0.43 | 153.6 | 59.8 | 7.44 | 6.59 | 401 | 1.53 | - | 453.37 | 1.82 | 86.74 | 27.9 | 42.7
66 | 23/08/2025 11:25:30 | 770.73 | 0 | 0 | 133.38 | 1090 | 122.92 | 133.98 | 521 | 520.3 | 15 | 353916 | 99.55 | 50.18 | 1 | 1.54 | 0.39 | 161.04 | 59.8 | 7.24 | 6.41 | 415 | 1.49 | - | 475.32 | 1.77 | 86.64 | 28 | 42.8
65 | 23/08/2025 11:20:30 | 771.77 | 0 | 0 | 144.58 | 1087.3 | 135.63 | 147.47 | 506 | 505.2 | 14 | 353901 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 1.49 | 0.43 | 171.1 | 58.9 | 7.03 | 6.22 | 449 | 1.44 | - | 505.02 | 1.72 | 86.78 | 27.9 | 42.5
64 | 23/08/2025 11:15:30 | 776.47 | 0 | 0 | 169.78 | 1071 | 161.69 | 173.18 | 492 | 491.9 | 19 | 353887 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 1.45 | 0.5 | 179.46 | 62.2 | 6.83 | 6.05 | 480 | 1.4 | - | 529.68 | 1.68 | 86.65 | 27.9 | 43.6
63 | 23/08/2025 11:10:30 | 772.37 | 0 | 0 | 230.88 | 1104.4 | 213.24 | 235.5 | 473 | 472.1 | 17 | 353868 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 1.4 | 0.68 | 179.1 | 62.5 | 6.57 | 5.82 | 478 | 1.35 | - | 528.63 | 1.62 | 86.45 | 28 | 43.1
62 | 23/08/2025 11:05:30 | 763.87 | 0 | 0 | 223.19 | 1110.2 | 205.06 | 227.65 | 456 | 455.5 | 14 | 353851 | 98.04 | 50.2 | -0.99 | 1.35 | 0.66 | 319.48 | 65.6 | 6.33 | 5.61 | 851 | 1.29 | - | 942.98 | 1.55 | 86.61 | 28.2 | 43.1
61 | 23/08/2025 11:00:30 | 772.2 | 0 | 0 | 229.51 | 1100.7 | 210.27 | 231.44 | 442 | 441.4 | 19 | 353837 | 99.16 | 50.25 | -0.99 | 1.3 | 0.68 | 162.04 | 61.2 | 6.14 | 5.44 | 443 | 1.25 | - | 478.27 | 1.5 | 86.74 | 28.2 | 44
60 | 23/08/2025 10:55:30 | 770.63 | 0 | 0 | 307.78 | 1083.3 | 285.74 | 309.54 | 423 | 422.8 | 20 | 353818 | 99.43 | 50.25 | 0.99 | 1.25 | 0.91 | 290.72 | 73.4 | 5.88 | 5.2 | 779 | 1.19 | - | 858.08 | 1.44 | 86.7 | 28.1 | 44.5
59 | 23/08/2025 10:50:30 | 777 | 0 | 0 | 235.49 | 1091.8 | 216.44 | 236.31 | 403 | 402.3 | 15 | 353798 | 99.65 | 50.27 | 0.99 | 1.19 | 0.7 | 170.37 | 65.6 | 5.6 | 4.96 | 464 | 1.12 | - | 502.86 | 1.37 | 86.95 | 27.7 | 42.4
58 | 23/08/2025 10:45:30 | 770.37 | 0 | 0 | 191.23 | 1093.1 | 178.44 | 195.05 | 388 | 387.4 | 18 | 353783 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 1.15 | 0.56 | 200.55 | 65.6 | 5.39 | 4.77 | 538 | 1.07 | - | 591.93 | 1.31 | 87.29 | 27.3 | 41.7
57 | 23/08/2025 10:40:30 | 757.07 | 0 | 0 | 158.42 | 1103.2 | 146.47 | 161.59 | 370 | 369.3 | 15 | 353765 | 98.04 | 50.25 | -0.99 | 1.09 | 0.47 | 182.77 | 60.1 | 5.14 | 4.55 | 486 | 1.02 | - | 539.47 | 1.25 | 87.23 | 27.2 | 39.7
56 | 23/08/2025 10:35:30 | 754.47 | 0 | 0 | 127.23 | 1098.4 | 116.53 | 128 | 355 | 354.4 | 12 | 353750 | 99.4 | 50.2 | -0.99 | 1.05 | 0.38 | 144.62 | 59.8 | 4.93 | 4.37 | 369 | 0.97 | - | 426.86 | 1.2 | 87.17 | 27 | 40.3
55 | 23/08/2025 10:30:30 | 771.07 | 0 | 0 | 225.07 | 1100.7 | 205.53 | 226.23 | 343 | 342.2 | 18 | 353738 | 99.49 | 50.24 | -0.99 | 1.01 | 0.66 | 245.47 | 62.5 | 4.76 | 4.22 | 670 | 0.94 | - | 724.54 | 1.16 | 87.2 | 27.2 | 42.2
54 | 23/08/2025 10:25:30 | 773.03 | 0 | 0 | 248.57 | 1085.1 | 230.75 | 250.39 | 325 | 324.7 | 19 | 353720 | 99.27 | 50.22 | 0.99 | 0.96 | 0.73 | 287.23 | 64.6 | 4.51 | 4 | 752 | 0.89 | - | 847.77 | 1.1 | 86.89 | 27.1 | 42.4
53 | 23/08/2025 10:20:30 | 775.93 | 0 | 0 | 240.45 | 1095.7 | 223.84 | 245.26 | 306 | 305.1 | 17 | 353701 | 98.04 | 50.22 | 0.99 | 0.9 | 0.71 | 275.83 | 64.8 | 4.25 | 3.76 | 720 | 0.83 | - | 814.13 | 1.04 | 86.68 | 27 | 41.1
52 | 23/08/2025 10:15:30 | 774.77 | 0 | 0 | 218.06 | 1088.4 | 204.36 | 222.42 | 289 | 288.1 | 18 | 353684 | 98.04 | 50.19 | -0.99 | 0.85 | 0.64 | 250.6 | 62.3 | 4.01 | 3.55 | 653 | 0.78 | - | 739.66 | 0.98 | 86.69 | 26.7 | 41.6
51 | 23/08/2025 10:10:30 | 770.5 | 0 | 0 | 219.34 | 1101.5 | 203.11 | 223.73 | 271 | 270.3 | 18 | 353666 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.8 | 0.65 | 250.74 | 62.3 | 3.76 | 3.33 | 657 | 0.73 | - | 740.09 | 0.93 | 86.38 | 26.7 | 40.9
50 | 23/08/2025 10:05:30 | 773.73 | 0 | 0 | 231.73 | 1106.4 | 210.86 | 233.29 | 253 | 252.1 | 15 | 353648 | 99.33 | 50.01 | 0.99 | 0.75 | 0.68 | 257.61 | 64 | 3.51 | 3.11 | 671 | 0.67 | - | 760.37 | 0.87 | 86.33 | 26.5 | 39.4
49 | 23/08/2025 10:00:30 | 774.4 | 0 | 0 | 171.92 | 1115.6 | 157.19 | 175.36 | 238 | 237.4 | 12 | 353633 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.7 | 0.51 | 158.06 | 60.9 | 3.31 | 2.93 | 414 | 0.62 | - | 466.52 | 0.81 | 86.83 | 26.2 | 37.4
48 | 23/08/2025 09:55:30 | 774.27 | 0 | 0 | 121.08 | 1106.9 | 111.57 | 123.5 | 226 | 225.5 | 14 | 353621 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.67 | 0.36 | 132.86 | 57.5 | 3.14 | 2.78 | 355 | 0.59 | - | 392.14 | 0.77 | 87.08 | 26.3 | 37.6
47 | 23/08/2025 09:50:30 | 753.57 | 0 | 0 | 141.58 | 1107.9 | 130.35 | 144.41 | 212 | 211.1 | 13 | 353607 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.63 | 0.42 | 150.1 | 57.9 | 2.94 | 2.61 | 400 | 0.54 | - | 443.04 | 0.72 | 87.03 | 26 | 36.6
46 | 23/08/2025 09:45:30 | 758.6 | 0 | 0 | 134.66 | 1112.4 | 123.47 | 137.35 | 199 | 198.9 | 11 | 353594 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.59 | 0.4 | 140.38 | 59.1 | 2.76 | 2.45 | 379 | 0.51 | - | 414.34 | 0.68 | 86.5 | 25.7 | 36
45 | 23/08/2025 09:40:30 | 758.47 | 0 | 0 | 133.64 | 1119.3 | 121.78 | 136.31 | 188 | 187.2 | 12 | 353583 | 98.04 | 50.09 | 1 | 0.55 | 0.39 | 141.35 | 60.1 | 2.61 | 2.31 | 380 | 0.47 | - | 417.2 | 0.64 | 86.97 | 25.5 | 35.2
44 | 23/08/2025 09:35:30 | 760.13 | 0 | 0 | 129.19 | 1127.2 | 115.7 | 130.42 | 176 | 175.1 | 11 | 353571 | 99.06 | 50.08 | 0.99 | 0.52 | 0.38 | 139.55 | 57.6 | 2.44 | 2.16 | 367 | 0.44 | - | 411.89 | 0.6 | 86.87 | 25.3 | 34
43 | 23/08/2025 09:30:30 | 760.1 | 0 | 0 | 161.92 | 1124 | 145.43 | 163.46 | 165 | 164.2 | 10 | 353560 | 99.06 | 50.05 | -0.99 | 0.49 | 0.48 | 148.73 | 59.7 | 2.29 | 2.03 | 375 | 0.4 | - | 439 | 0.56 | 86.66 | 25.1 | 32.7
42 | 23/08/2025 09:25:30 | 761 | 0 | 0 | 106.81 | 1116.7 | 96.45 | 107.7 | 155 | 154.2 | 10 | 353550 | 99.17 | 50.05 | 0.99 | 0.46 | 0.32 | 123.03 | 57.7 | 2.15 | 1.91 | 307 | 0.38 | - | 363.14 | 0.53 | 86.32 | 24.9 | 31.9
41 | 23/08/2025 09:20:30 | 759.9 | 0 | 0 | 108.09 | 1127.4 | 96.73 | 109.05 | 145 | 144.7 | 9 | 353540 | 99.12 | 49.95 | -0.99 | 0.43 | 0.32 | 122.41 | 60 | 2.01 | 1.78 | 306 | 0.35 | - | 361.3 | 0.5 | 85.94 | 24.8 | 31.4
40 | 23/08/2025 09:15:30 | 762.8 | 0 | 0 | 110.4 | 1128.3 | 98.86 | 111.55 | 136 | 135.8 | 8 | 353531 | 98.97 | 49.99 | -0.99 | 0.4 | 0.33 | 123.01 | 60 | 1.89 | 1.67 | 305 | 0.32 | - | 363.08 | 0.47 | 85.77 | 24.8 | 31.1
39 | 23/08/2025 09:10:30 | 762.03 | 0 | 0 | 103.13 | 1129.6 | 93.12 | 105.19 | 128 | 127.1 | 9 | 353523 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.38 | 0.3 | 116.28 | 58.3 | 1.78 | 1.57 | 286 | 0.3 | - | 343.21 | 0.44 | 86.06 | 24.7 | 31.1
38 | 23/08/2025 09:05:30 | 764.87 | 0 | 0 | 100.48 | 1132 | 89.39 | 101.19 | 119 | 118.7 | 8 | 353514 | 99.3 | 49.97 | 0.99 | 0.35 | 0.3 | 113.53 | 57.5 | 1.65 | 1.46 | 277 | 0.28 | - | 335.1 | 0.41 | 85.46 | 24.7 | 31
37 | 23/08/2025 09:00:30 | 775.6 | 0 | 0 | 98.35 | 1141.5 | 86.81 | 99.09 | 111 | 110.3 | 8 | 353506 | 99.25 | 50.01 | -0.99 | 0.33 | 0.29 | 111.27 | 57.4 | 1.54 | 1.37 | 270 | 0.25 | - | 328.43 | 0.38 | 85.54 | 24.5 | 30.4
36 | 23/08/2025 08:55:30 | 774.03 | 0 | 0 | 92.79 | 1133.5 | 83.5 | 94.64 | 103 | 102.5 | 8 | 353498 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.3 | 0.27 | 105.66 | 57.3 | 1.43 | 1.27 | 252 | 0.23 | - | 311.85 | 0.36 | 85.4 | 24.5 | 29.8
35 | 23/08/2025 08:50:30 | 773.87 | 0 | 0 | 85.87 | 1126 | 77.79 | 87.59 | 95 | 95 | 7 | 353490 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.28 | 0.25 | 96.77 | 58.4 | 1.32 | 1.17 | 230 | 0.21 | - | 285.63 | 0.33 | 84.71 | 24.3 | 29.6
34 | 23/08/2025 08:45:30 | 778.13 | 0 | 0 | 85.1 | 1127.3 | 77 | 86.8 | 88 | 87.9 | 7 | 353483 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.26 | 0.25 | 95.69 | 59.6 | 1.22 | 1.08 | 228 | 0.19 | - | 282.43 | 0.31 | 84.33 | 24.3 | 29.4
33 | 23/08/2025 08:40:30 | 779 | 0 | 0 | 79.46 | 1138 | 71.22 | 81.05 | 81 | 81 | 6 | 353476 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.24 | 0.23 | 90.24 | 58.4 | 1.13 | 1 | 213 | 0.17 | - | 266.37 | 0.28 | 83.89 | 24.2 | 28.8
32 | 23/08/2025 08:35:30 | 777.97 | 0 | 0 | 69.38 | 1125.4 | 62.33 | 70.15 | 75 | 74.7 | 5 | 353470 | 98.91 | 49.95 | 0.99 | 0.22 | 0.2 | 80.43 | 57.4 | 1.04 | 0.92 | 180 | 0.16 | - | 237.4 | 0.26 | 84.17 | 24 | 28.1
31 | 23/08/2025 08:30:30 | 777.7 | 0 | 0 | 67.41 | 1131 | 60.94 | 68.92 | 70 | 69.1 | 6 | 353465 | 97.81 | 49.99 | -0.99 | 0.21 | 0.2 | 77.31 | 57.8 | 0.97 | 0.86 | 170 | 0.14 | - | 228.18 | 0.24 | 84.68 | 23.9 | 27.6
30 | 23/08/2025 08:25:30 | 772.57 | 0 | 0 | 62.97 | 1125.6 | 56.59 | 63.7 | 64 | 63.6 | 5 | 353459 | 98.86 | 49.94 | -0.99 | 0.19 | 0.19 | 72.88 | 58.3 | 0.89 | 0.79 | 156 | 0.13 | - | 215.1 | 0.23 | 83.58 | 23.8 | 27.2
29 | 23/08/2025 08:20:30 | 770.4 | 0 | 0 | 55.28 | 1132.9 | 49.77 | 56.38 | 59 | 58.8 | 4 | 353454 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.17 | 0.16 | 63.53 | 60 | 0.82 | 0.73 | 133 | 0.12 | - | 187.52 | 0.21 | 83.32 | 23.8 | 27
28 | 23/08/2025 08:15:30 | 769.73 | 0 | 0 | 50.24 | 1133.7 | 45.05 | 51.08 | 55 | 54.2 | 4 | 353450 | 98.36 | 49.94 | -0.99 | 0.16 | 0.15 | 60 | 57.8 | 0.76 | 0.68 | 120 | 0.11 | - | 177.1 | 0.19 | 83.68 | 23.7 | 26.7
27 | 23/08/2025 08:10:30 | 769.37 | 0 | 0 | 52.03 | 1126.7 | 46.71 | 52.63 | 51 | 50.1 | 5 | 353446 | 98.86 | 49.95 | 1 | 0.15 | 0.15 | 60.58 | 57.2 | 0.71 | 0.63 | 122 | 0.1 | - | 178.82 | 0.18 | 83.63 | 23.7 | 26.7
26 | 23/08/2025 08:05:30 | 773.2 | 0 | 0 | 47.76 | 1121.2 | 43.45 | 48.72 | 46 | 45.9 | 4 | 353441 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.14 | 0.14 | 55.79 | 59.7 | 0.64 | 0.57 | 109 | 0.09 | - | 164.66 | 0.16 | 82.29 | 23.6 | 26.6
25 | 23/08/2025 08:00:30 | 776.47 | 0 | 0 | 48.96 | 1125.2 | 44.38 | 49.94 | 42 | 41.9 | 4 | 353437 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.12 | 0.14 | 57.64 | 59.4 | 0.58 | 0.52 | 114 | 0.08 | - | 170.14 | 0.15 | 82.1 | 23.6 | 26.5
24 | 23/08/2025 07:55:30 | 778.07 | 0 | 0 | 47.68 | 1124 | 43.46 | 48.85 | 38 | 37.8 | 4 | 353433 | 97.6 | 49.98 | -0.99 | 0.11 | 0.14 | 56.48 | 58.5 | 0.53 | 0.47 | 111 | 0.07 | - | 166.72 | 0.14 | 81.87 | 23.6 | 26.4
23 | 23/08/2025 07:50:30 | 779.4 | 0 | 0 | 46.82 | 1127.3 | 42.36 | 47.76 | 34 | 34 | 4 | 353429 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.1 | 0.14 | 55.1 | 58.1 | 0.47 | 0.42 | 106 | 0.06 | - | 162.63 | 0.12 | 81.59 | 23.6 | 26.1
22 | 23/08/2025 07:45:30 | 777.5 | 0 | 0 | 44.34 | 1133.5 | 39.63 | 44.92 | 30 | 30 | 3 | 353425 | 98.7 | 49.96 | 0.99 | 0.09 | 0.13 | 52.36 | 57.5 | 0.42 | 0.37 | 100 | 0.05 | - | 154.55 | 0.11 | 80.5 | 23.5 | 25.9
21 | 23/08/2025 07:40:30 | 777.9 | 0 | 0 | 41.87 | 1126.4 | 37.9 | 42.69 | 27 | 26.6 | 3 | 353422 | 98.09 | 49.86 | -0.99 | 0.08 | 0.12 | 49.56 | 57.7 | 0.38 | 0.33 | 94 | 0.04 | - | 146.28 | 0.1 | 81.32 | 23.5 | 25.6
20 | 23/08/2025 07:35:30 | 796.2 | 0 | 0 | 38.45 | 1116.1 | 35.3 | 39.4 | 24 | 23.2 | 3 | 353419 | 97.59 | 49.86 | -0.99 | 0.07 | 0.11 | 45.54 | 58.1 | 0.33 | 0.3 | 83 | 0.04 | - | 134.41 | 0.09 | 82.37 | 23.4 | 25.2
19 | 23/08/2025 07:30:30 | 782.47 | 0 | 0 | 34.86 | 1121.3 | 31.51 | 35.34 | 21 | 20.2 | 3 | 353416 | 98.66 | 49.94 | -0.99 | 0.06 | 0.1 | 41.29 | 59.3 | 0.29 | 0.26 | 72 | 0.03 | - | 121.87 | 0.07 | 82.64 | 23.4 | 24.8
18 | 23/08/2025 07:25:30 | 779.03 | 0 | 0 | 31.53 | 1119.4 | 28.95 | 32.4 | 18 | 17.4 | 3 | 353413 | 97.31 | 50.01 | -0.99 | 0.05 | 0.09 | 38.06 | 56.6 | 0.25 | 0.22 | 64 | 0.02 | - | 112.34 | 0.06 | 81.74 | 23.3 | 24.7
17 | 23/08/2025 07:20:30 | 779.47 | 0 | 0 | 30.67 | 1109.1 | 28.54 | 31.65 | 15 | 14.9 | 2 | 353410 | 96.9 | 49.97 | 1 | 0.04 | 0.09 | 36.71 | 58.6 | 0.21 | 0.18 | 61 | 0.02 | - | 108.35 | 0.06 | 79.06 | 23.3 | 24.6
16 | 23/08/2025 07:15:30 | 776.4 | 0 | 0 | 31.35 | 1118.4 | 28.53 | 31.91 | 13 | 12.3 | 3 | 353408 | 98.25 | 49.95 | 1 | 0.04 | 0.09 | 37.34 | 56.5 | 0.18 | 0.16 | 64 | 0.01 | - | 110.22 | 0.05 | 81.64 | 23.2 | 24.4
15 | 23/08/2025 07:10:30 | 775.33 | 0 | 0 | 32.47 | 1115.4 | 29.69 | 33.12 | 10 | 9.7 | 2 | 353405 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.03 | 0.1 | 38.71 | 58.6 | 0.14 | 0.12 | 68 | 0.01 | - | 114.24 | 0.04 | 77.67 | 23.2 | 24.1
14 | 23/08/2025 07:05:30 | 770.77 | 0 | 0 | 24.18 | 1109.6 | 21.86 | 24.26 | 8 | 7.1 | 2 | 353403 | 99.68 | 49.96 | 0.99 | 0.02 | 0.07 | 30.23 | 55.2 | 0.11 | 0.1 | 43 | 0 | - | 89.21 | 0.03 | 81.42 | 23.1 | 23.6
13 | 23/08/2025 07:00:30 | 768.53 | 0 | 0 | 15.2 | 1111.2 | 13.95 | 15.5 | 6 | 5.5 | 1 | 353401 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 19.14 | 52.5 | 0.08 | 0.07 | 15 | 0 | - | 56.49 | 0.02 | 77 | 23 | 23.3
12 | 23/08/2025 06:55:30 | 769.63 | 0 | 0 | 11.36 | 1097 | 11.22 | 12.31 | 5 | 4.5 | 1 | 353400 | 92.31 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 16.14 | 50.8 | 0.07 | 0.06 | 5 | 0 | - | 47.63 | 0.02 | 77.67 | 23 | 23.1
11 | 23/08/2025 06:50:30 | 765.7 | 0 | 0 | 11.1 | 1099 | 10.32 | 11.34 | 4 | 3.7 | 1 | 353399 | 97.88 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.03 | 15.12 | 49.3 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 44.63 | 0.01 | 78.71 | 22.9 | 23
10 | 23/08/2025 06:45:30 | 764.7 | 0 | 0 | 8.88 | 1080.5 | 8.38 | 9.06 | 3 | 2.8 | 1 | 353398 | 98.05 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.41 | 47.4 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 36.64 | 0.01 | 73.79 | 22.9 | 22.7
9 | 23/08/2025 06:40:30 | 767.3 | 0 | 0 | 8.37 | 1062.2 | 8.18 | 8.69 | 2 | 2 | 0 | 353397 | 96.32 | 49.94 | 1 | 0.01 | 0.02 | 11.57 | 45.5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.14 | 0.01 | 65.59 | 22.8 | 22.5
8 | 23/08/2025 06:35:30 | 769.9 | 0 | 0 | 8.54 | 1037 | 8.27 | 8.57 | 2 | 1.3 | 1 | 353397 | 99.6 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.03 | 11.73 | 43.3 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.62 | 0.01 | 98.39 | 22.8 | 22.3
7 | 23/08/2025 06:30:30 | 771.53 | 0 | 0 | 4.87 | 1072.1 | 4.63 | 4.97 | 1 | 0.8 | 0 | 353396 | 98.05 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 7.45 | 41 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.98 | 0 | 73.79 | 22.7 | 22.1
6 | 23/08/2025 06:25:30 | 772.73 | 0 | 0 | 4.52 | 1032.4 | 4.69 | 4.84 | 1 | 0.4 | 0 | 353396 | 93.37 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.04 | 38.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.78 | 0 | - | 22.7 | 21.8
5 | 23/08/2025 06:20:30 | 774.1 | 0 | 0 | 2.56 | 1025.4 | 2.48 | 2.54 | 1 | 0.1 | 1 | 353396 | 100.79 | 50.03 | -0.99 | 0 | 0.01 | 3.09 | 35.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 9.12 | 0 | - | 22.6 | 21.6
4 | 23/08/2025 06:15:30 | 773.63 | 0 | 0 | 0.85 | 906.6 | 1.19 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 353395 | 78.7 | 49.97 | 0.99 | 0 | 0 | 1.05 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.09 | 0 | - | 22.6 | 21.3
3 | 23/08/2025 06:10:30 | 774.4 | 0 | 0 | 0 | 809.3 | 0.72 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 353395 | 0 | 50 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 21
2 | 23/08/2025 06:05:30 | 774.17 | 0 | 0 | 0 | 972.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353395 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 20.6
1 | 23/08/2025 06:00:30 | 768.1 | 0 | 0 | 0 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353395 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.3 | 20.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335.99 | - | - | 390.15 | - | - | -