## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 23/08/2025 18:55:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515 | 0 | 0 | 132948 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 21.04 | 18.63 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 87.34 | 0 | 0
155 | 23/08/2025 18:50:30 | 760.37 | 0 | 0 | 0.59 | 783 | 0.03 | 0.6 | 1515 | 1514.9 | 0 | 132948 | 98.17 | 49.96 | 0.71 | 4.47 | 0 | 0 | 59.8 | 21.04 | 18.63 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 87.34 | 26 | 24.3
154 | 23/08/2025 18:45:30 | 758.57 | 0 | 0 | 0.51 | 908 | 0.09 | 0.52 | 1515 | 1514.9 | 0 | 132948 | 98.08 | 50.01 | 0.35 | 4.47 | 0 | 0 | 59.5 | 21.04 | 18.63 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 87.34 | 26.1 | 24.5
153 | 23/08/2025 18:40:30 | 759.6 | 0 | 0 | 0.76 | 917.1 | 0.18 | 0.43 | 1515 | 1514.9 | 0 | 132948 | 177.57 | 49.95 | 0.28 | 4.47 | 0 | 0.49 | 58.9 | 21.04 | 18.63 | 0 | 4.46 | - | 1.44 | 5.12 | 87.35 | 26.2 | 24.7
152 | 23/08/2025 18:35:30 | 760.53 | 0 | 0 | 1.11 | 1020.9 | 1.11 | 1.13 | 1515 | 1514.8 | 0 | 132948 | 98.06 | 49.97 | 0.45 | 4.47 | 0 | 1.64 | 58 | 21.04 | 18.63 | 0 | 4.46 | - | 4.83 | 5.12 | 87.35 | 26.3 | 25
151 | 23/08/2025 18:30:30 | 761.17 | 0 | 0 | 2.3 | 1044.9 | 2.4 | 2.51 | 1515 | 1514.7 | 0 | 132948 | 91.67 | 50.03 | 0.9 | 4.47 | 0.01 | 4.74 | 56.7 | 21.04 | 18.63 | 0 | 4.46 | - | 13.98 | 5.12 | 87.35 | 26.4 | 25.4
150 | 23/08/2025 18:25:30 | 760.6 | 0 | 0 | 4.52 | 1021 | 4.51 | 4.61 | 1515 | 1514.4 | 1 | 132948 | 98.05 | 49.91 | 0.99 | 4.47 | 0.01 | 6.91 | 56.6 | 21.04 | 18.63 | 0 | 4.46 | - | 20.39 | 5.12 | 87.39 | 26.6 | 25.8
149 | 23/08/2025 18:20:30 | 763.43 | 0 | 0 | 6.49 | 1034.4 | 5.79 | 5.99 | 1514 | 1513.9 | 0 | 132947 | 108.38 | 49.93 | 0.99 | 4.47 | 0.02 | 8.95 | 59.5 | 21.03 | 18.62 | 0 | 4.46 | - | 26.43 | 5.12 | 87.36 | 26.7 | 26.1
148 | 23/08/2025 18:15:30 | 768.13 | 0 | 0 | 8.03 | 1027.5 | 7.66 | 7.87 | 1514 | 1513.4 | 1 | 132947 | 102.05 | 49.93 | 0.99 | 4.47 | 0.02 | 10.9 | 58.6 | 21.03 | 18.62 | 0 | 4.46 | - | 32.19 | 5.11 | 87.4 | 26.7 | 26.4
147 | 23/08/2025 18:10:30 | 767.43 | 0 | 0 | 9.74 | 1055 | 9.08 | 9.57 | 1513 | 1512.7 | 1 | 132946 | 101.72 | 49.95 | 0.99 | 4.47 | 0.03 | 13 | 57.5 | 21.01 | 18.61 | 0 | 4.46 | - | 38.38 | 5.11 | 87.39 | 26.9 | 26.7
146 | 23/08/2025 18:05:30 | 765.27 | 0 | 0 | 11.62 | 1069.5 | 10.9 | 11.66 | 1512 | 1511.8 | 1 | 132945 | 99.66 | 50.02 | 1 | 4.46 | 0.03 | 15.53 | 56.4 | 21 | 18.6 | 0 | 4.46 | - | 45.84 | 5.11 | 87.4 | 27 | 27.1
145 | 23/08/2025 18:00:30 | 773.4 | 0 | 0 | 12.9 | 1065.9 | 12.34 | 13.16 | 1511 | 1510.7 | 1 | 132944 | 98.04 | 50.09 | 1 | 4.46 | 0.04 | 17.32 | 59.9 | 20.99 | 18.58 | 7 | 4.46 | 99.97 | 51.12 | 5.1 | 87.41 | 27.1 | 27.5
144 | 23/08/2025 17:55:30 | 767.4 | 0 | 0 | 14.35 | 1055.7 | 13.89 | 14.66 | 1510 | 1509.5 | 1 | 132943 | 97.89 | 50.01 | 0.99 | 4.46 | 0.04 | 18.72 | 58.8 | 20.97 | 18.57 | 12 | 4.46 | 99.91 | 55.27 | 5.1 | 87.42 | 27.3 | 27.9
143 | 23/08/2025 17:50:30 | 773.8 | 0 | 0 | 18.28 | 1075.4 | 17.34 | 18.64 | 1509 | 1508.2 | 2 | 132942 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 4.45 | 0.05 | 22.97 | 57.3 | 20.96 | 18.56 | 24 | 4.46 | 99.89 | 67.8 | 5.09 | 87.45 | 27.5 | 28.3
142 | 23/08/2025 17:45:30 | 775.67 | 0 | 0 | 22.9 | 1078.2 | 21.66 | 23.36 | 1507 | 1506.4 | 2 | 132940 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.45 | 0.07 | 28 | 59.5 | 20.93 | 18.53 | 38 | 4.46 | 99.82 | 82.63 | 5.09 | 87.46 | 27.5 | 28.6
141 | 23/08/2025 17:40:30 | 776.1 | 0 | 0 | 27.25 | 1087.9 | 25.55 | 27.8 | 1505 | 1504.3 | 3 | 132938 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 4.44 | 0.08 | 32.72 | 57 | 20.9 | 18.51 | 50 | 4.45 | 99.76 | 96.58 | 5.08 | 87.46 | 27.6 | 29.1
140 | 23/08/2025 17:35:30 | 776.37 | 0 | 0 | 31.44 | 1079 | 29.72 | 32.07 | 1502 | 1501.9 | 3 | 132935 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.43 | 0.09 | 37.36 | 57.9 | 20.86 | 18.47 | 61 | 4.45 | 99.67 | 110.28 | 5.07 | 87.44 | 27.7 | 29.7
139 | 23/08/2025 17:30:30 | 774.9 | 0 | 0 | 36.74 | 1093.3 | 33.8 | 36.96 | 1499 | 1499 | 3 | 132932 | 99.41 | 50.02 | 1 | 4.42 | 0.11 | 43.63 | 58.5 | 20.82 | 18.44 | 80 | 4.44 | 99.6 | 128.78 | 5.06 | 87.44 | 27.9 | 30.7
138 | 23/08/2025 17:25:30 | 777.5 | 0 | 0 | 42.89 | 1081.4 | 39.69 | 42.92 | 1496 | 1495.8 | 4 | 132929 | 99.92 | 49.95 | 0.99 | 4.42 | 0.13 | 50.38 | 58.5 | 20.78 | 18.4 | 105 | 4.43 | 99.56 | 148.7 | 5.05 | 87.45 | 28.2 | 31.9
137 | 23/08/2025 17:20:30 | 779.5 | 0 | 0 | 63.91 | 1123.2 | 57.35 | 64.41 | 1492 | 1491.4 | 6 | 132925 | 99.22 | 50.01 | 1 | 4.4 | 0.19 | 72.34 | 57.4 | 20.72 | 18.35 | 207 | 4.42 | 99.59 | 213.53 | 5.03 | 87.48 | 28.5 | 32.8
136 | 23/08/2025 17:15:30 | 783.87 | 0 | 0 | 66.56 | 1099.1 | 61.19 | 67.25 | 1486 | 1485.6 | 6 | 132919 | 98.98 | 49.95 | 0.99 | 4.39 | 0.2 | 78.34 | 57.8 | 20.64 | 18.28 | 218 | 4.4 | 99.62 | 231.23 | 5.01 | 87.46 | 28.5 | 33.2
135 | 23/08/2025 17:10:30 | 785.03 | 0 | 0 | 72.97 | 1104.3 | 66.99 | 73.98 | 1480 | 1479.7 | 6 | 132913 | 98.64 | 50.03 | 0.99 | 4.37 | 0.22 | 83.81 | 58.7 | 20.56 | 18.2 | 227 | 4.39 | 99.6 | 247.36 | 4.99 | 87.45 | 28.5 | 33.6
134 | 23/08/2025 17:05:30 | 786.27 | 0 | 0 | 68.1 | 1092.5 | 62.35 | 68.12 | 1474 | 1473.8 | 7 | 132907 | 99.97 | 50.14 | -0.99 | 4.35 | 0.2 | 77.27 | 58.7 | 20.47 | 18.13 | 196 | 4.37 | 99.6 | 228.08 | 4.98 | 87.43 | 28.8 | 34.3
133 | 23/08/2025 17:00:30 | 786.73 | 0 | 0 | 86.73 | 1108.6 | 78.77 | 87.32 | 1467 | 1466.8 | 6 | 132900 | 99.32 | 50.08 | 0.99 | 4.33 | 0.26 | 105.86 | 59.8 | 20.38 | 18.04 | 308 | 4.35 | 99.63 | 312.46 | 4.95 | 87.42 | 28.7 | 34.5
132 | 23/08/2025 16:55:30 | 782.83 | 0 | 0 | 107.32 | 1127.2 | 97.11 | 109.47 | 1461 | 1460.3 | 8 | 132894 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 4.31 | 0.32 | 121.93 | 60.3 | 20.29 | 17.97 | 374 | 4.33 | 99.71 | 359.88 | 4.93 | 87.47 | 28.7 | 35.2
131 | 23/08/2025 16:50:30 | 786.8 | 0 | 0 | 120.65 | 1124.7 | 109.42 | 123.06 | 1453 | 1452.2 | 9 | 132886 | 98.04 | 49.94 | 1 | 4.29 | 0.36 | 135.11 | 60.8 | 20.18 | 17.87 | 419 | 4.3 | 99.76 | 398.78 | 4.9 | 87.45 | 28.6 | 35.1
130 | 23/08/2025 16:45:30 | 778.9 | 0 | 0 | 74.08 | 1093.8 | 69.08 | 75.56 | 1444 | 1443.5 | 6 | 132877 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 4.26 | 0.22 | 84.25 | 57.9 | 20.06 | 17.76 | 218 | 4.27 | 99.82 | 248.68 | 4.88 | 87.43 | 28.4 | 34.4
129 | 23/08/2025 16:40:30 | 779.37 | 0 | 0 | 76.13 | 1106 | 69.29 | 76.64 | 1438 | 1437.3 | 7 | 132871 | 99.34 | 49.82 | -0.99 | 4.24 | 0.22 | 85.4 | 58 | 19.97 | 17.68 | 216 | 4.25 | 99.8 | 252.08 | 4.85 | 87.44 | 28.5 | 34.7
128 | 23/08/2025 16:35:30 | 779.63 | 0 | 0 | 83.39 | 1110.5 | 75.5 | 83.84 | 1431 | 1430.6 | 7 | 132864 | 99.46 | 49.81 | 0.99 | 4.22 | 0.25 | 94.1 | 58.1 | 19.88 | 17.6 | 247 | 4.23 | 99.78 | 277.74 | 4.83 | 87.41 | 28.6 | 34.8
127 | 23/08/2025 16:30:30 | 781.3 | 0 | 0 | 80.66 | 1107 | 73.62 | 81.5 | 1424 | 1423.6 | 7 | 132857 | 98.97 | 49.86 | 0.99 | 4.2 | 0.24 | 91.28 | 57.6 | 19.78 | 17.51 | 236 | 4.21 | 99.79 | 269.42 | 4.81 | 87.4 | 28.8 | 34.9
126 | 23/08/2025 16:25:30 | 782.17 | 0 | 0 | 85.96 | 1109.9 | 79 | 87.68 | 1417 | 1416.8 | 7 | 132850 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 4.18 | 0.25 | 97.02 | 58.5 | 19.68 | 17.43 | 244 | 4.19 | 99.75 | 286.36 | 4.79 | 87.39 | 29 | 35.3
125 | 23/08/2025 16:20:30 | 785.57 | 0 | 0 | 92.11 | 1104.7 | 85.05 | 93.95 | 1410 | 1409.4 | 7 | 132843 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 4.16 | 0.27 | 102.47 | 60.1 | 19.58 | 17.34 | 261 | 4.17 | 99.75 | 302.46 | 4.76 | 87.39 | 29.2 | 35.9
124 | 23/08/2025 16:15:30 | 778.97 | 0 | 0 | 85.96 | 1099.8 | 79.72 | 87.68 | 1403 | 1402.1 | 8 | 132836 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 4.14 | 0.25 | 97.02 | 60.4 | 19.49 | 17.25 | 246 | 4.15 | 99.76 | 286.35 | 4.74 | 87.42 | 29.6 | 36.4
123 | 23/08/2025 16:10:30 | 789.83 | 0 | 0 | 88.35 | 1100.3 | 80.23 | 88.28 | 1395 | 1394.9 | 7 | 132828 | 100.08 | 49.89 | 0.99 | 4.12 | 0.26 | 104.24 | 59.1 | 19.38 | 17.16 | 272 | 4.13 | 99.67 | 307.66 | 4.71 | 87.35 | 29.6 | 37
122 | 23/08/2025 16:05:30 | 792.6 | 0 | 0 | 112.62 | 1113.3 | 101.08 | 112.54 | 1388 | 1387.1 | 9 | 132821 | 100.07 | 49.93 | -0.99 | 4.1 | 0.33 | 116.33 | 60.1 | 19.28 | 17.07 | 307 | 4.11 | 99.78 | 343.35 | 4.69 | 87.41 | 29.7 | 37.7
121 | 23/08/2025 16:00:30 | 779.9 | 0 | 0 | 129.45 | 1101.8 | 119.84 | 132.04 | 1379 | 1378.2 | 11 | 132812 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 4.07 | 0.38 | 147.53 | 60 | 19.15 | 16.96 | 400 | 4.08 | 99.79 | 435.44 | 4.66 | 87.4 | 29.9 | 38
120 | 23/08/2025 15:55:30 | 775.53 | 0 | 0 | 127.06 | 1098.8 | 115.73 | 127.16 | 1368 | 1367.8 | 9 | 132801 | 99.92 | 49.94 | -0.99 | 4.04 | 0.38 | 145.33 | 59.5 | 19 | 16.82 | 389 | 4.05 | 99.75 | 428.96 | 4.62 | 87.36 | 30 | 38.1
119 | 23/08/2025 15:50:30 | 769.9 | 0 | 0 | 117.49 | 1087.4 | 108.64 | 118.14 | 1359 | 1358.3 | 10 | 132792 | 99.45 | 50.04 | -0.99 | 4.01 | 0.35 | 132.46 | 59.1 | 18.88 | 16.71 | 353 | 4.02 | 99.81 | 390.98 | 4.59 | 87.37 | 30 | 39.7
118 | 23/08/2025 15:45:30 | 771.47 | 0 | 0 | 130.22 | 1081.8 | 120.71 | 130.58 | 1349 | 1348.1 | 14 | 132782 | 99.72 | 49.87 | -0.99 | 3.98 | 0.38 | 141.63 | 60.5 | 18.74 | 16.59 | 385 | 3.99 | 99.84 | 418.03 | 4.56 | 87.39 | 30.1 | 41
117 | 23/08/2025 15:40:30 | 774.27 | 0 | 0 | 152.78 | 1091.5 | 140.43 | 153.27 | 1335 | 1334.7 | 13 | 132768 | 99.68 | 49.85 | 0.99 | 3.94 | 0.45 | 174.07 | 62.8 | 18.54 | 16.42 | 475 | 3.95 | 99.81 | 513.78 | 4.51 | 87.31 | 30 | 40.7
116 | 23/08/2025 15:35:30 | 773.77 | 0 | 0 | 130.05 | 1092.6 | 119.52 | 130.58 | 1322 | 1321.6 | 11 | 132755 | 99.59 | 49.89 | 0.99 | 3.9 | 0.38 | 146.89 | 60 | 18.36 | 16.26 | 392 | 3.91 | 99.85 | 433.57 | 4.47 | 87.31 | 29.8 | 39.6
115 | 23/08/2025 15:30:30 | 773.63 | 0 | 0 | 149.87 | 1085.2 | 137.92 | 149.67 | 1311 | 1310.7 | 13 | 132744 | 100.13 | 49.94 | -0.99 | 3.87 | 0.44 | 169.64 | 63 | 18.21 | 16.12 | 452 | 3.87 | 99.88 | 500.7 | 4.43 | 87.31 | 29.8 | 41
114 | 23/08/2025 15:25:30 | 770.47 | 0 | 0 | 172.86 | 1093.4 | 161.26 | 176.32 | 1298 | 1297.3 | 15 | 132731 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.83 | 0.51 | 188.52 | 66.4 | 18.03 | 15.96 | 505 | 3.84 | 99.9 | 556.42 | 4.39 | 87.29 | 30.1 | 42.6
113 | 23/08/2025 15:20:30 | 770.93 | 0 | 0 | 121.59 | 1073.8 | 113.22 | 121.58 | 1283 | 1282.3 | 14 | 132716 | 100.01 | 49.96 | 0.99 | 3.79 | 0.36 | 146.5 | 61.2 | 17.82 | 15.78 | 396 | 3.79 | 99.92 | 432.4 | 4.34 | 87.28 | 30.1 | 43.8
112 | 23/08/2025 15:15:30 | 776.33 | 0 | 0 | 208.83 | 1091.7 | 191.93 | 209.53 | 1269 | 1268.6 | 17 | 132702 | 99.66 | 50.02 | -0.99 | 3.75 | 0.62 | 218.06 | 69.4 | 17.63 | 15.61 | 583 | 3.75 | 99.96 | 643.63 | 4.29 | 87.27 | 30.1 | 44.2
111 | 23/08/2025 15:10:30 | 774.1 | 0 | 0 | 194.56 | 1092.3 | 181.68 | 198.45 | 1252 | 1251.6 | 17 | 132685 | 98.04 | 50.1 | 1 | 3.7 | 0.57 | 222.86 | 68 | 17.39 | 15.4 | 593 | 3.7 | 99.98 | 657.78 | 4.23 | 87.26 | 30.3 | 43.3
110 | 23/08/2025 15:05:30 | 773.03 | 0 | 0 | 196.61 | 1076.6 | 186.27 | 200.54 | 1235 | 1234.9 | 16 | 132668 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 3.65 | 0.58 | 235.63 | 68.8 | 17.15 | 15.19 | 624 | 3.65 | 99.95 | 695.48 | 4.18 | 87.19 | 30 | 42.1
109 | 23/08/2025 15:00:30 | 771.2 | 0 | 0 | 187.98 | 1098 | 174.63 | 191.74 | 1219 | 1218.6 | 14 | 132652 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 3.6 | 0.55 | 213.41 | 66.9 | 16.93 | 14.99 | 556 | 3.6 | - | 629.89 | 4.12 | 87.27 | 29.9 | 39.9
108 | 23/08/2025 14:55:30 | 770.97 | 0 | 0 | 172.77 | 1088.5 | 161.9 | 176.22 | 1205 | 1205 | 13 | 132638 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.56 | 0.51 | 198.81 | 65 | 16.74 | 14.82 | 520 | 3.56 | - | 586.8 | 4.08 | 87.22 | 29.9 | 40.4
107 | 23/08/2025 14:50:30 | 767 | 0 | 0 | 167.9 | 1092.3 | 156.79 | 171.26 | 1192 | 1191.8 | 15 | 132625 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.52 | 0.5 | 192.72 | 65.4 | 16.56 | 14.66 | 509 | 3.52 | - | 568.82 | 4.03 | 87.19 | 30 | 41.5
106 | 23/08/2025 14:45:30 | 769.47 | 0 | 0 | 192 | 1092.3 | 175.72 | 191.94 | 1177 | 1176.8 | 15 | 132610 | 100.03 | 49.99 | 0.99 | 3.47 | 0.57 | 212.66 | 68.4 | 16.35 | 14.48 | 559 | 3.47 | - | 627.7 | 3.98 | 87.18 | 30 | 41.7
105 | 23/08/2025 14:40:30 | 769.9 | 0 | 0 | 197.64 | 1081.9 | 186.33 | 201.59 | 1162 | 1161.2 | 17 | 132595 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.43 | 0.58 | 230.56 | 68.9 | 16.14 | 14.29 | 604 | 3.43 | - | 680.53 | 3.93 | 87.2 | 29.7 | 42.3
104 | 23/08/2025 14:35:30 | 770.4 | 0 | 0 | 189.52 | 1090.8 | 174.29 | 190.11 | 1145 | 1144.5 | 15 | 132578 | 99.69 | 50.02 | 0.99 | 3.38 | 0.56 | 218.17 | 66.8 | 15.9 | 14.08 | 570 | 3.38 | - | 643.94 | 3.88 | 87.17 | 29.7 | 42.6
103 | 23/08/2025 14:30:30 | 767.9 | 0 | 0 | 156.11 | 1081.8 | 145.16 | 157.03 | 1130 | 1129.9 | 14 | 132563 | 99.41 | 50.09 | -0.99 | 3.34 | 0.46 | 211.19 | 65.5 | 15.69 | 13.9 | 558 | 3.33 | - | 623.36 | 3.83 | 87.17 | 29.7 | 43
102 | 23/08/2025 14:25:30 | 767.07 | 0 | 0 | 176.11 | 1070.8 | 167.75 | 179.63 | 1116 | 1115.2 | 16 | 132549 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.29 | 0.52 | 197.36 | 66.3 | 15.5 | 13.72 | 529 | 3.29 | - | 582.51 | 3.78 | 87.23 | 29.9 | 44.1
101 | 23/08/2025 14:20:30 | 772.7 | 0 | 0 | 216.1 | 1088 | 202.59 | 220.42 | 1100 | 1099.3 | 19 | 132533 | 98.04 | 50.03 | 1 | 3.25 | 0.64 | 248.44 | 69.6 | 15.28 | 13.53 | 663 | 3.24 | - | 733.29 | 3.72 | 87.23 | 29.7 | 44.7
100 | 23/08/2025 14:15:30 | 769.87 | 0 | 0 | 221.56 | 1091.1 | 204.64 | 223.28 | 1081 | 1080.1 | 18 | 132514 | 99.23 | 50.05 | 0.99 | 3.19 | 0.65 | 256.54 | 69.9 | 15.01 | 13.29 | 683 | 3.18 | - | 757.19 | 3.66 | 87.22 | 29.6 | 44
99 | 23/08/2025 14:10:30 | 770.97 | 0 | 0 | 224.56 | 1078.3 | 212.42 | 229.05 | 1063 | 1062.6 | 18 | 132496 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 3.14 | 0.66 | 255.43 | 70 | 14.76 | 13.07 | 681 | 3.12 | - | 753.93 | 3.6 | 87.23 | 29.5 | 44.3
98 | 23/08/2025 14:05:30 | 770.83 | 0 | 0 | 218.15 | 1077.2 | 202.91 | 218.58 | 1045 | 1044.5 | 18 | 132478 | 99.8 | 50.22 | 0.99 | 3.08 | 0.64 | 250.61 | 69.8 | 14.51 | 12.85 | 673 | 3.07 | - | 739.71 | 3.54 | 87.2 | 29.6 | 44.2
97 | 23/08/2025 14:00:30 | 769.97 | 0 | 0 | 212.85 | 1073.5 | 202.24 | 217.11 | 1027 | 1026.8 | 18 | 132460 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 3.03 | 0.63 | 243.54 | 69.4 | 14.26 | 12.63 | 659 | 3.01 | - | 718.84 | 3.48 | 87.18 | 29.6 | 44.2
96 | 23/08/2025 13:55:30 | 785.87 | 0 | 0 | 215.41 | 1082.5 | 199.2 | 215.63 | 1009 | 1008.1 | 18 | 132442 | 99.9 | 50 | 0.99 | 2.98 | 0.64 | 246.49 | 69.6 | 14.01 | 12.41 | 659 | 2.96 | - | 727.55 | 3.41 | 87.23 | 29.4 | 42.5
95 | 23/08/2025 13:50:30 | 783.87 | 0 | 0 | 191.74 | 1083.5 | 177.52 | 192.34 | 991 | 990.9 | 15 | 132424 | 99.69 | 50.02 | -0.99 | 2.93 | 0.57 | 208.68 | 67.4 | 13.76 | 12.19 | 547 | 2.91 | - | 615.94 | 3.36 | 87.13 | 29.1 | 41.6
94 | 23/08/2025 13:45:30 | 778.47 | 0 | 0 | 172.69 | 1078.2 | 160.15 | 172.67 | 976 | 975.8 | 17 | 132409 | 100.01 | 50.05 | 0.99 | 2.88 | 0.51 | 195.55 | 65.5 | 13.56 | 12 | 519 | 2.86 | - | 577.18 | 3.31 | 87.11 | 29.3 | 40.8
93 | 23/08/2025 13:40:30 | 780.87 | 0 | 0 | 190.55 | 1086.4 | 178.9 | 194.36 | 959 | 958.6 | 13 | 132392 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.83 | 0.56 | 219.82 | 67.8 | 13.32 | 11.79 | 581 | 2.82 | - | 648.81 | 3.26 | 86.93 | 29.3 | 40.8
92 | 23/08/2025 13:35:30 | 780.73 | 0 | 0 | 195.25 | 1099.2 | 177.51 | 195.12 | 946 | 945.7 | 14 | 132379 | 100.07 | 50.13 | -0.99 | 2.79 | 0.58 | 179.64 | 68.4 | 13.14 | 11.63 | 483 | 2.77 | - | 530.21 | 3.21 | 87.07 | 29.5 | 42.1
91 | 23/08/2025 13:30:30 | 776.97 | 0 | 0 | 158.42 | 1083.4 | 146.37 | 158.58 | 932 | 931.2 | 17 | 132365 | 99.9 | 50.13 | 0.99 | 2.75 | 0.47 | 202.25 | 65.7 | 12.94 | 11.46 | 544 | 2.73 | - | 596.97 | 3.16 | 87.03 | 29.4 | 42.8
90 | 23/08/2025 13:25:30 | 766.07 | 0 | 0 | 129.54 | 1092.7 | 120.92 | 132.13 | 915 | 914.4 | 9 | 132348 | 98.04 | 50.21 | 0.99 | 2.7 | 0.38 | 148.95 | 59.9 | 12.71 | 11.25 | 376 | 2.68 | - | 439.63 | 3.1 | 87.04 | 29 | 41.4
89 | 23/08/2025 13:20:30 | 769.2 | 0 | 0 | 115.61 | 1075.3 | 109.66 | 117.92 | 906 | 905.8 | 16 | 132339 | 98.04 | 50.26 | 0.99 | 2.67 | 0.34 | 131.14 | 60 | 12.58 | 11.14 | 337 | 2.65 | - | 387.07 | 3.07 | 86.99 | 29.2 | 45.6
88 | 23/08/2025 13:15:30 | 774.3 | 0 | 0 | 223.1 | 1075.1 | 208.05 | 223.68 | 890 | 889.1 | 19 | 132323 | 99.74 | 50.31 | 0.99 | 2.63 | 0.66 | 227.07 | 72 | 12.36 | 10.95 | 617 | 2.61 | - | 670.21 | 3.02 | 86.93 | 29.3 | 46.7
87 | 23/08/2025 13:10:30 | 776.93 | 0 | 0 | 203.02 | 1088.9 | 190.17 | 207.08 | 871 | 870.5 | 18 | 132304 | 98.04 | 50.29 | 0.99 | 2.57 | 0.6 | 200.2 | 72.4 | 12.1 | 10.71 | 558 | 2.55 | - | 590.91 | 2.96 | 86.91 | 29.5 | 46.2
86 | 23/08/2025 13:05:30 | 769.27 | 0 | 0 | 158.59 | 1079.3 | 149.88 | 161.76 | 853 | 852.6 | 19 | 132286 | 98.04 | 50.31 | 0.99 | 2.52 | 0.47 | 172.69 | 66.8 | 11.85 | 10.49 | 478 | 2.49 | - | 509.71 | 2.9 | 86.85 | 29.8 | 47.3
85 | 23/08/2025 13:00:30 | 775.03 | 0 | 0 | 271.38 | 1070.2 | 256.54 | 274.55 | 834 | 833.4 | 22 | 132267 | 98.85 | 50.26 | 0.99 | 2.46 | 0.8 | 318.57 | 83.4 | 11.58 | 10.26 | 881 | 2.43 | - | 940.3 | 2.83 | 86.89 | 29.5 | 46.5
84 | 23/08/2025 12:55:30 | 776.93 | 0 | 0 | 265.06 | 1085.4 | 245.34 | 266.29 | 812 | 811.4 | 21 | 132245 | 99.54 | 50.19 | 0.99 | 2.4 | 0.78 | 306.39 | 75.7 | 11.28 | 9.99 | 831 | 2.36 | - | 904.33 | 2.76 | 86.87 | 28.9 | 44.5
83 | 23/08/2025 12:50:30 | 776.77 | 0 | 0 | 256.94 | 1082.8 | 238.56 | 258.31 | 791 | 790.4 | 19 | 132224 | 99.47 | 50.13 | -0.99 | 2.33 | 0.76 | 295.05 | 74.4 | 10.99 | 9.73 | 789 | 2.3 | - | 870.87 | 2.69 | 86.82 | 28.7 | 43.2
82 | 23/08/2025 12:45:30 | 771.1 | 0 | 0 | 198.15 | 1097.7 | 181.35 | 199.06 | 772 | 771.7 | 16 | 132205 | 99.54 | 50.1 | 0.99 | 2.28 | 0.58 | 234 | 67.4 | 10.72 | 9.49 | 612 | 2.24 | - | 690.66 | 2.63 | 86.77 | 28.5 | 41.9
81 | 23/08/2025 12:40:30 | 772.97 | 0 | 0 | 169.61 | 1107.4 | 156.22 | 173 | 756 | 755.6 | 11 | 132189 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 2.23 | 0.5 | 211.9 | 63.3 | 10.5 | 9.3 | 532 | 2.19 | - | 625.43 | 2.57 | 86.86 | 28.6 | 40.6
80 | 23/08/2025 12:35:30 | 769.03 | 0 | 0 | 130.9 | 1079.8 | 121.57 | 131.27 | 745 | 744.9 | 14 | 132178 | 99.72 | 50.13 | 0.99 | 2.2 | 0.39 | 149.91 | 61.7 | 10.35 | 9.16 | 376 | 2.16 | - | 442.48 | 2.53 | 86.88 | 29 | 43
79 | 23/08/2025 12:30:30 | 772.03 | 0 | 0 | 157.65 | 1066.6 | 150.76 | 160.8 | 731 | 731 | 18 | 132164 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 2.16 | 0.47 | 177.1 | 65.8 | 10.15 | 8.99 | 476 | 2.12 | - | 522.72 | 2.49 | 86.79 | 29.5 | 45.7
78 | 23/08/2025 12:25:30 | 774.77 | 0 | 0 | 260.27 | 1089.3 | 243.71 | 265.48 | 713 | 712.5 | 24 | 132146 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 2.1 | 0.77 | 307.81 | 80.1 | 9.9 | 8.77 | 831 | 2.06 | - | 908.54 | 2.42 | 86.82 | 29.2 | 45.6
77 | 23/08/2025 12:20:30 | 778.17 | 0 | 0 | 279.33 | 1091.3 | 261.08 | 284.92 | 689 | 688.2 | 19 | 132122 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.03 | 0.82 | 358.78 | 73.6 | 9.57 | 8.47 | 960 | 1.99 | - | 1058.97 | 2.35 | 86.69 | 28.8 | 41.9
76 | 23/08/2025 12:15:30 | 770.93 | 0 | 0 | 145.77 | 1109.8 | 131.71 | 146.17 | 670 | 669.2 | 9 | 132103 | 99.73 | 50.03 | 0.99 | 1.98 | 0.43 | 225.09 | 61.7 | 9.31 | 8.24 | 570 | 1.93 | - | 664.36 | 2.28 | 86.74 | 28.2 | 38.9
75 | 23/08/2025 12:10:30 | 766.13 | 0 | 0 | 104.93 | 1080.6 | 97.23 | 105.07 | 661 | 660.4 | 16 | 132094 | 99.87 | 49.96 | 0.99 | 1.95 | 0.31 | 119.26 | 57.8 | 9.18 | 8.13 | 287 | 1.91 | - | 352.02 | 2.25 | 86.79 | 28.7 | 42.5
74 | 23/08/2025 12:05:30 | 774.53 | 0 | 0 | 225.41 | 1095.3 | 207.97 | 227.79 | 645 | 644.9 | 15 | 132078 | 98.95 | 50.08 | 0.99 | 1.9 | 0.67 | 280.46 | 67.5 | 8.96 | 7.93 | 757 | 1.87 | - | 827.8 | 2.2 | 86.54 | 29 | 42.3
73 | 23/08/2025 12:00:30 | 778.07 | 0 | 0 | 149.62 | 1086.2 | 140.5 | 152.61 | 630 | 629.8 | 16 | 132063 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 1.86 | 0.44 | 159.19 | 63.2 | 8.75 | 7.75 | 421 | 1.82 | - | 469.87 | 2.15 | 86.57 | 29.1 | 42.6
72 | 23/08/2025 11:55:30 | 779.6 | 0 | 0 | 250.62 | 1087.3 | 231.62 | 251.84 | 614 | 613.8 | 18 | 132047 | 99.52 | 50.05 | -0.99 | 1.81 | 0.74 | 242.94 | 77.5 | 8.53 | 7.55 | 665 | 1.77 | - | 717.06 | 2.09 | 86.55 | 28.6 | 41.9
71 | 23/08/2025 11:50:30 | 774.17 | 0 | 0 | 211.23 | 1088.5 | 194.9 | 212.15 | 596 | 595.9 | 14 | 132029 | 99.57 | 50.09 | -0.99 | 1.76 | 0.62 | 192.74 | 68.6 | 8.28 | 7.33 | 502 | 1.72 | - | 568.89 | 2.03 | 86.44 | 28.2 | 41.7
70 | 23/08/2025 11:45:30 | 774.93 | 0 | 0 | 233.02 | 1114.1 | 218.21 | 243.11 | 582 | 581.4 | 20 | 132015 | 95.85 | 50.04 | -0.99 | 1.72 | 0.69 | 287.41 | 77.5 | 8.08 | 7.16 | 694 | 1.67 | - | 848.31 | 1.98 | 86.54 | 28.4 | 43.1
69 | 23/08/2025 11:40:30 | 772.43 | 0 | 0 | 143.12 | 1097.1 | 131.03 | 143.75 | 562 | 561.7 | 14 | 131995 | 99.56 | 50.12 | -0.99 | 1.66 | 0.42 | 169.18 | 61.1 | 7.81 | 6.91 | 437 | 1.62 | - | 499.35 | 1.92 | 86.4 | 28.1 | 41.6
68 | 23/08/2025 11:35:30 | 773.07 | 0 | 0 | 129.28 | 1089.5 | 119.12 | 129.78 | 548 | 547.8 | 14 | 131981 | 99.62 | 50.1 | 0.99 | 1.62 | 0.38 | 148.28 | 59.6 | 7.61 | 6.74 | 387 | 1.57 | - | 437.66 | 1.87 | 86.4 | 28 | 42.7
67 | 23/08/2025 11:30:30 | 766.97 | 0 | 0 | 141.5 | 1092.9 | 132.06 | 144.33 | 534 | 534 | 14 | 131967 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 1.58 | 0.42 | 153.6 | 63.7 | 7.42 | 6.57 | 401 | 1.53 | - | 453.37 | 1.82 | 86.41 | 27.9 | 42.7
66 | 23/08/2025 11:25:30 | 767.1 | 0 | 0 | 133.89 | 1088.9 | 123.01 | 133.94 | 520 | 519.2 | 16 | 131953 | 99.96 | 50.18 | 1 | 1.53 | 0.4 | 161.04 | 60.6 | 7.22 | 6.4 | 415 | 1.49 | - | 475.32 | 1.77 | 86.47 | 28 | 42.8
65 | 23/08/2025 11:20:30 | 767.93 | 0 | 0 | 143.21 | 1084.3 | 133.04 | 144.26 | 504 | 503.8 | 13 | 131937 | 99.27 | 50.11 | 0.99 | 1.49 | 0.42 | 171.1 | 61.1 | 7 | 6.2 | 449 | 1.44 | - | 505.02 | 1.72 | 86.44 | 27.9 | 42.5
64 | 23/08/2025 11:15:30 | 772.2 | 0 | 0 | 163.46 | 1085.4 | 151.28 | 164.2 | 491 | 490.7 | 19 | 131924 | 99.55 | 50.15 | 0.99 | 1.45 | 0.48 | 179.46 | 66.6 | 6.82 | 6.04 | 480 | 1.4 | - | 529.68 | 1.68 | 86.47 | 27.9 | 43.6
63 | 23/08/2025 11:10:30 | 767.03 | 0 | 0 | 241.56 | 1095.5 | 224.91 | 246.39 | 472 | 471.7 | 17 | 131905 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.39 | 0.71 | 179.1 | 69.1 | 6.56 | 5.8 | 478 | 1.35 | - | 528.63 | 1.62 | 86.26 | 28 | 43.1
62 | 23/08/2025 11:05:30 | 759.77 | 0 | 0 | 221.91 | 1089 | 207.85 | 226.35 | 455 | 454.7 | 14 | 131888 | 98.04 | 50.2 | 0.99 | 1.34 | 0.65 | 319.48 | 72.9 | 6.32 | 5.6 | 851 | 1.29 | - | 942.98 | 1.55 | 86.42 | 28.2 | 43.1
61 | 23/08/2025 11:00:30 | 768.2 | 0 | 0 | 247.03 | 1089 | 231.38 | 251.97 | 441 | 440.7 | 18 | 131874 | 98.04 | 50.25 | -0.99 | 1.3 | 0.73 | 162.04 | 70 | 6.13 | 5.42 | 443 | 1.25 | - | 478.27 | 1.5 | 86.55 | 28.2 | 44
60 | 23/08/2025 10:55:30 | 765.73 | 0 | 0 | 274.37 | 1080.1 | 259.1 | 279.86 | 423 | 422.6 | 21 | 131856 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 1.25 | 0.81 | 290.72 | 85.5 | 5.88 | 5.2 | 779 | 1.19 | - | 858.08 | 1.44 | 86.7 | 28.1 | 44.5
59 | 23/08/2025 10:50:30 | 771.87 | 0 | 0 | 222.59 | 1083.7 | 205.49 | 222.68 | 402 | 401.7 | 15 | 131835 | 99.96 | 50.26 | 0.99 | 1.19 | 0.66 | 170.37 | 72.5 | 5.58 | 4.94 | 464 | 1.12 | - | 502.86 | 1.37 | 86.74 | 27.7 | 42.4
58 | 23/08/2025 10:45:30 | 765.87 | 0 | 0 | 189.44 | 1104.3 | 174.98 | 193.23 | 387 | 386.6 | 18 | 131820 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 1.14 | 0.56 | 200.55 | 72 | 5.38 | 4.76 | 538 | 1.07 | - | 591.93 | 1.31 | 87.06 | 27.3 | 41.7
57 | 23/08/2025 10:40:30 | 753.1 | 0 | 0 | 153.72 | 1089.1 | 141.76 | 154.4 | 369 | 368.3 | 15 | 131802 | 99.56 | 50.25 | -0.99 | 1.09 | 0.45 | 182.77 | 64.4 | 5.13 | 4.54 | 486 | 1.02 | - | 539.47 | 1.25 | 86.99 | 27.2 | 39.7
56 | 23/08/2025 10:35:30 | 750.2 | 0 | 0 | 126.29 | 1124 | 113.34 | 127.39 | 354 | 353.4 | 12 | 131787 | 99.13 | 50.2 | 0.99 | 1.04 | 0.37 | 144.62 | 59.4 | 4.92 | 4.35 | 369 | 0.97 | - | 426.86 | 1.2 | 86.93 | 27 | 40.3
55 | 23/08/2025 10:30:30 | 767.03 | 0 | 0 | 239.51 | 1095.7 | 222.96 | 244.3 | 342 | 341.2 | 18 | 131775 | 98.04 | 50.24 | -0.99 | 1.01 | 0.71 | 245.47 | 68.1 | 4.75 | 4.21 | 670 | 0.94 | - | 724.54 | 1.16 | 86.95 | 27.2 | 42.2
54 | 23/08/2025 10:25:30 | 768.73 | 0 | 0 | 247.29 | 1093.9 | 226.7 | 247.99 | 324 | 323.7 | 19 | 131757 | 99.72 | 50.22 | -0.99 | 0.96 | 0.73 | 287.23 | 71.3 | 4.5 | 3.98 | 752 | 0.89 | - | 847.77 | 1.1 | 86.62 | 27.1 | 42.4
53 | 23/08/2025 10:20:30 | 771.33 | 0 | 0 | 240.19 | 1099.3 | 222.86 | 244.99 | 305 | 304.1 | 17 | 131738 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 0.9 | 0.71 | 275.83 | 70.1 | 4.24 | 3.75 | 720 | 0.83 | - | 814.13 | 1.04 | 86.4 | 27 | 41.1
52 | 23/08/2025 10:15:30 | 770.13 | 0 | 0 | 217.12 | 1094.4 | 202.36 | 221.46 | 288 | 287.2 | 18 | 131721 | 98.04 | 50.19 | 0.99 | 0.85 | 0.64 | 250.6 | 69 | 4 | 3.54 | 653 | 0.78 | - | 739.66 | 0.98 | 86.39 | 26.7 | 41.6
51 | 23/08/2025 10:10:30 | 766.1 | 0 | 0 | 218.83 | 1089.8 | 204.81 | 223.21 | 270 | 269.6 | 18 | 131703 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.8 | 0.65 | 250.74 | 69.1 | 3.75 | 3.32 | 657 | 0.73 | - | 740.09 | 0.93 | 86.06 | 26.7 | 40.9
50 | 23/08/2025 10:05:30 | 769.23 | 0 | 0 | 225.41 | 1103.7 | 208.32 | 229.92 | 252 | 251.5 | 15 | 131685 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.74 | 0.67 | 257.61 | 68.9 | 3.5 | 3.1 | 671 | 0.67 | - | 760.37 | 0.87 | 85.99 | 26.5 | 39.4
49 | 23/08/2025 10:00:30 | 771.23 | 0 | 0 | 173.2 | 1123 | 154.95 | 174.01 | 237 | 236.5 | 12 | 131670 | 99.54 | 50.04 | -0.99 | 0.7 | 0.51 | 158.06 | 64.4 | 3.29 | 2.91 | 414 | 0.62 | - | 466.52 | 0.81 | 86.47 | 26.2 | 37.4
48 | 23/08/2025 09:55:30 | 769.97 | 0 | 0 | 119.88 | 1095.5 | 111.62 | 122.28 | 225 | 224.4 | 14 | 131658 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.66 | 0.35 | 132.86 | 58.4 | 3.13 | 2.77 | 355 | 0.59 | - | 392.14 | 0.77 | 86.7 | 26.3 | 37.6
47 | 23/08/2025 09:50:30 | 750.83 | 0 | 0 | 136.54 | 1119.4 | 122.53 | 137.15 | 211 | 210.3 | 12 | 131644 | 99.55 | 50.06 | -0.99 | 0.62 | 0.4 | 150.1 | 59.4 | 2.93 | 2.59 | 400 | 0.54 | - | 443.04 | 0.72 | 86.62 | 26 | 36.6
46 | 23/08/2025 09:45:30 | 753.57 | 0 | 0 | 132.53 | 1115.5 | 121.18 | 135.18 | 199 | 198.1 | 12 | 131632 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.59 | 0.39 | 140.38 | 58.6 | 2.76 | 2.45 | 379 | 0.51 | - | 414.34 | 0.68 | 86.5 | 25.7 | 36
45 | 23/08/2025 09:40:30 | 754.63 | 0 | 0 | 132.36 | 1124.5 | 120.06 | 135.01 | 187 | 186.3 | 12 | 131620 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.55 | 0.39 | 141.35 | 59.8 | 2.6 | 2.3 | 380 | 0.47 | - | 417.2 | 0.64 | 86.51 | 25.5 | 35.2
44 | 23/08/2025 09:35:30 | 756.73 | 0 | 0 | 128 | 1124.9 | 114.49 | 128.79 | 175 | 174.3 | 11 | 131608 | 99.38 | 50.08 | -0.99 | 0.52 | 0.38 | 139.55 | 58.2 | 2.43 | 2.15 | 367 | 0.44 | - | 411.89 | 0.6 | 86.38 | 25.3 | 34
43 | 23/08/2025 09:30:30 | 755.27 | 0 | 0 | 142.87 | 1142.5 | 126.38 | 144.39 | 164 | 163.5 | 10 | 131597 | 98.95 | 50.05 | -0.99 | 0.48 | 0.42 | 148.73 | 60.6 | 2.28 | 2.02 | 375 | 0.4 | - | 439 | 0.56 | 86.13 | 25.1 | 32.7
42 | 23/08/2025 09:25:30 | 756.67 | 0 | 0 | 106.38 | 1118.9 | 96.98 | 108.51 | 154 | 153.4 | 10 | 131587 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.45 | 0.31 | 123.03 | 57.6 | 2.14 | 1.89 | 307 | 0.38 | - | 363.14 | 0.53 | 85.76 | 24.9 | 31.9
41 | 23/08/2025 09:20:30 | 755.17 | 0 | 0 | 107.32 | 1135.7 | 95.74 | 108.73 | 144 | 143.9 | 8 | 131577 | 98.7 | 49.95 | 0.99 | 0.43 | 0.32 | 122.41 | 58.4 | 2 | 1.77 | 306 | 0.35 | - | 361.3 | 0.5 | 85.35 | 24.8 | 31.4
40 | 23/08/2025 09:15:30 | 760.03 | 0 | 0 | 109.46 | 1120.1 | 98.64 | 110.49 | 136 | 135.1 | 9 | 131569 | 99.07 | 49.99 | 0.99 | 0.4 | 0.32 | 123.01 | 58.5 | 1.89 | 1.67 | 305 | 0.32 | - | 363.08 | 0.47 | 85.77 | 24.8 | 31.1
39 | 23/08/2025 09:10:30 | 758.27 | 0 | 0 | 102.62 | 1119.4 | 92.08 | 103.08 | 127 | 126.4 | 8 | 131560 | 99.55 | 49.97 | -0.99 | 0.37 | 0.3 | 116.28 | 60.2 | 1.76 | 1.56 | 286 | 0.3 | - | 343.21 | 0.44 | 85.39 | 24.7 | 31.1
38 | 23/08/2025 09:05:30 | 760.3 | 0 | 0 | 99.54 | 1127.1 | 89.26 | 100.6 | 119 | 118.1 | 9 | 131552 | 98.94 | 49.97 | 0.99 | 0.35 | 0.29 | 113.53 | 58.9 | 1.65 | 1.46 | 277 | 0.28 | - | 335.1 | 0.41 | 85.46 | 24.7 | 31
37 | 23/08/2025 09:00:30 | 771 | 0 | 0 | 98.09 | 1130.1 | 86.37 | 97.61 | 110 | 109.7 | 8 | 131543 | 100.49 | 50.01 | 0.99 | 0.32 | 0.29 | 111.27 | 59.2 | 1.53 | 1.35 | 270 | 0.25 | - | 328.43 | 0.38 | 84.77 | 24.5 | 30.4
36 | 23/08/2025 08:55:30 | 770.13 | 0 | 0 | 92.79 | 1132.6 | 81.92 | 92.78 | 102 | 101.9 | 7 | 131535 | 100.01 | 50.02 | -0.99 | 0.3 | 0.27 | 105.66 | 60.1 | 1.42 | 1.25 | 252 | 0.23 | - | 311.85 | 0.36 | 84.57 | 24.5 | 29.8
35 | 23/08/2025 08:50:30 | 769.67 | 0 | 0 | 84.85 | 1127.3 | 75.55 | 85.17 | 95 | 94.4 | 7 | 131528 | 99.63 | 49.98 | -0.99 | 0.28 | 0.25 | 96.77 | 58.1 | 1.32 | 1.17 | 230 | 0.21 | - | 285.63 | 0.33 | 84.71 | 24.3 | 29.6
34 | 23/08/2025 08:45:30 | 774.57 | 0 | 0 | 84.85 | 1127.1 | 74.81 | 84.32 | 88 | 87.3 | 7 | 131521 | 100.62 | 49.99 | -0.99 | 0.26 | 0.25 | 95.69 | 57.6 | 1.22 | 1.08 | 228 | 0.19 | - | 282.43 | 0.31 | 84.33 | 24.3 | 29.4
33 | 23/08/2025 08:40:30 | 775.07 | 0 | 0 | 78.86 | 1117.2 | 70.62 | 78.89 | 81 | 80.5 | 6 | 131514 | 99.96 | 50.01 | 1 | 0.24 | 0.23 | 90.24 | 59.4 | 1.13 | 1 | 213 | 0.17 | - | 266.37 | 0.28 | 83.89 | 24.2 | 28.8
32 | 23/08/2025 08:35:30 | 774.1 | 0 | 0 | 69.64 | 1126.8 | 61.8 | 69.64 | 75 | 74.2 | 6 | 131508 | 100 | 49.95 | 0.99 | 0.22 | 0.21 | 80.43 | 60.1 | 1.04 | 0.92 | 180 | 0.16 | - | 237.4 | 0.26 | 84.17 | 24 | 28.1
31 | 23/08/2025 08:30:30 | 773.4 | 0 | 0 | 67.84 | 1126.6 | 59.8 | 67.37 | 69 | 68.6 | 5 | 131502 | 100.69 | 49.99 | 0.99 | 0.2 | 0.2 | 77.31 | 57.7 | 0.96 | 0.85 | 170 | 0.14 | - | 228.18 | 0.24 | 83.47 | 23.9 | 27.6
30 | 23/08/2025 08:25:30 | 768.73 | 0 | 0 | 62.89 | 1116.6 | 57.45 | 64.15 | 64 | 63.1 | 5 | 131497 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.19 | 0.19 | 72.88 | 57.4 | 0.89 | 0.79 | 156 | 0.13 | - | 215.1 | 0.23 | 83.58 | 23.8 | 27.2
29 | 23/08/2025 08:20:30 | 766.87 | 0 | 0 | 54.68 | 1120.3 | 49.78 | 55.77 | 59 | 58.3 | 5 | 131492 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.17 | 0.16 | 63.53 | 59 | 0.82 | 0.73 | 133 | 0.12 | - | 187.52 | 0.21 | 83.32 | 23.8 | 27
28 | 23/08/2025 08:15:30 | 766.07 | 0 | 0 | 50.84 | 1112.9 | 46.59 | 51.86 | 54 | 53.8 | 4 | 131487 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.16 | 0.15 | 60 | 57.2 | 0.75 | 0.66 | 120 | 0.11 | - | 177.1 | 0.19 | 82.16 | 23.7 | 26.7
27 | 23/08/2025 08:10:30 | 765.63 | 0 | 0 | 52.03 | 1115.9 | 46.68 | 52.09 | 50 | 49.7 | 4 | 131483 | 99.89 | 49.95 | -0.99 | 0.15 | 0.15 | 60.58 | 60.1 | 0.69 | 0.61 | 122 | 0.1 | - | 178.82 | 0.18 | 81.99 | 23.7 | 26.7
26 | 23/08/2025 08:05:30 | 769.67 | 0 | 0 | 47.59 | 1110.7 | 43.7 | 48.54 | 46 | 45.5 | 4 | 131479 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.14 | 0.14 | 55.79 | 58.4 | 0.64 | 0.57 | 109 | 0.09 | - | 164.66 | 0.16 | 82.29 | 23.6 | 26.6
25 | 23/08/2025 08:00:30 | 772.37 | 0 | 0 | 49.3 | 1120.4 | 44.88 | 50.29 | 42 | 41.5 | 4 | 131475 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.12 | 0.15 | 57.64 | 57.6 | 0.58 | 0.52 | 114 | 0.08 | - | 170.14 | 0.15 | 82.1 | 23.6 | 26.5
24 | 23/08/2025 07:55:30 | 773.97 | 0 | 0 | 47.59 | 1119.3 | 43.37 | 48.54 | 38 | 37.3 | 4 | 131471 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.11 | 0.14 | 56.48 | 57.1 | 0.53 | 0.47 | 111 | 0.07 | - | 166.72 | 0.14 | 81.87 | 23.6 | 26.4
23 | 23/08/2025 07:50:30 | 775.7 | 0 | 0 | 47.08 | 1120.3 | 42.86 | 48.02 | 34 | 33.5 | 4 | 131467 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.1 | 0.14 | 55.1 | 59.8 | 0.47 | 0.42 | 106 | 0.06 | - | 162.63 | 0.12 | 81.59 | 23.6 | 26.1
22 | 23/08/2025 07:45:30 | 773.8 | 0 | 0 | 44.26 | 1106.2 | 40.81 | 45.15 | 30 | 29.6 | 3 | 131463 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.09 | 0.13 | 52.36 | 59.5 | 0.42 | 0.37 | 100 | 0.05 | - | 154.55 | 0.11 | 80.5 | 23.5 | 25.9
21 | 23/08/2025 07:40:30 | 774.1 | 0 | 0 | 42.12 | 1108.1 | 38.05 | 42.16 | 27 | 26.1 | 4 | 131460 | 99.9 | 49.86 | -0.99 | 0.08 | 0.12 | 49.56 | 59.3 | 0.38 | 0.33 | 94 | 0.04 | - | 146.28 | 0.1 | 81.32 | 23.5 | 25.6
20 | 23/08/2025 07:35:30 | 792 | 0 | 0 | 38.53 | 1107.6 | 34.56 | 38.28 | 23 | 22.8 | 3 | 131456 | 100.64 | 49.86 | -0.99 | 0.07 | 0.11 | 45.54 | 59.4 | 0.32 | 0.28 | 83 | 0.04 | - | 134.41 | 0.09 | 78.94 | 23.4 | 25.2
19 | 23/08/2025 07:30:30 | 778.67 | 0 | 0 | 34.69 | 1111.4 | 31.84 | 35.38 | 20 | 19.7 | 3 | 131453 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.06 | 0.1 | 41.29 | 60.1 | 0.28 | 0.25 | 72 | 0.03 | - | 121.87 | 0.07 | 78.71 | 23.4 | 24.8
18 | 23/08/2025 07:25:30 | 775.67 | 0 | 0 | 31.7 | 1105 | 29.26 | 32.33 | 17 | 16.9 | 2 | 131450 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.05 | 0.09 | 38.06 | 56.8 | 0.24 | 0.21 | 64 | 0.02 | - | 112.34 | 0.06 | 77.2 | 23.3 | 24.7
17 | 23/08/2025 07:20:30 | 775.87 | 0 | 0 | 30.67 | 1106.7 | 28.27 | 31.28 | 15 | 14.4 | 3 | 131448 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.04 | 0.09 | 36.71 | 58.3 | 0.21 | 0.18 | 61 | 0.02 | - | 108.35 | 0.06 | 79.06 | 23.3 | 24.6
16 | 23/08/2025 07:15:30 | 772.5 | 0 | 0 | 31.27 | 1111.3 | 28.7 | 31.89 | 12 | 11.8 | 2 | 131445 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.04 | 0.09 | 37.34 | 58.6 | 0.17 | 0.15 | 64 | 0.01 | - | 110.22 | 0.05 | 75.36 | 23.2 | 24.4
15 | 23/08/2025 07:10:30 | 772.5 | 0 | 0 | 31.87 | 1111.4 | 29.25 | 32.51 | 10 | 9.2 | 3 | 131443 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.03 | 0.09 | 38.71 | 57.1 | 0.14 | 0.12 | 68 | 0.01 | - | 114.24 | 0.04 | 77.67 | 23.2 | 24.1
14 | 23/08/2025 07:05:30 | 766.33 | 0 | 0 | 24.52 | 1097.4 | 22.48 | 24.66 | 7 | 6.7 | 1 | 131440 | 99.41 | 49.96 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 30.23 | 52.5 | 0.1 | 0.09 | 43 | 0 | - | 89.21 | 0.03 | 71.25 | 23.1 | 23.6
13 | 23/08/2025 07:00:30 | 767.1 | 0 | 0 | 14.78 | 1086.7 | 13.87 | 15.07 | 6 | 5.1 | 1 | 131439 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 19.14 | 49.2 | 0.08 | 0.07 | 15 | 0 | - | 56.49 | 0.02 | 77 | 23 | 23.3
12 | 23/08/2025 06:55:30 | 765.9 | 0 | 0 | 12.04 | 1080.5 | 11.37 | 12.28 | 5 | 4.1 | 1 | 131438 | 98.05 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.04 | 16.14 | 46.8 | 0.07 | 0.06 | 5 | 0 | - | 47.63 | 0.02 | 77.67 | 23 | 23.1
11 | 23/08/2025 06:50:30 | 762.33 | 0 | 0 | 10.93 | 1079.9 | 10.32 | 11.15 | 4 | 3.2 | 1 | 131437 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.12 | 44.6 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 44.63 | 0.01 | 78.71 | 22.9 | 23
10 | 23/08/2025 06:45:30 | 763.03 | 0 | 0 | 8.97 | 1087.4 | 8.41 | 9.15 | 3 | 2.4 | 1 | 131436 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.41 | 41.9 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 36.64 | 0.01 | 73.79 | 22.9 | 22.7
9 | 23/08/2025 06:40:30 | 764.47 | 0 | 0 | 8.28 | 1033.3 | 8.53 | 8.81 | 2 | 1.6 | 1 | 131435 | 93.95 | 49.94 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 11.57 | 39.2 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.14 | 0.01 | 65.59 | 22.8 | 22.5
8 | 23/08/2025 06:35:30 | 766.47 | 0 | 0 | 8.03 | 1053.5 | 7.77 | 8.19 | 1 | 0.9 | 0 | 131434 | 98.05 | 50.02 | 0.99 | 0 | 0.02 | 11.73 | 35.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 34.62 | 0.01 | 49.19 | 22.8 | 22.3
7 | 23/08/2025 06:30:30 | 767.93 | 0 | 0 | 4.52 | 1016.3 | 4.89 | 4.97 | 1 | 0.4 | 0 | 131434 | 90.98 | 49.98 | 0.98 | 0 | 0.01 | 7.45 | 32.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.98 | 0 | 73.79 | 22.7 | 22.1
6 | 23/08/2025 06:25:30 | 769.43 | 0 | 0 | 2.9 | 723 | 4.09 | 2.96 | 1 | 0.1 | 1 | 131434 | 98.04 | 50 | 0.95 | 0 | 0.01 | 7.04 | 28.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.78 | 0 | - | 22.7 | 21.8
5 | 23/08/2025 06:20:30 | 770.8 | 0 | 0 | 0 | 1140.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131433 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.12 | 0 | - | 22.6 | 21.6
4 | 23/08/2025 06:15:30 | 770.03 | 0 | 0 | 0 | 1075.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131433 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.09 | 0 | - | 22.6 | 21.3
3 | 23/08/2025 06:10:30 | 771 | 0 | 0 | 0 | 1004.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131433 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 21
2 | 23/08/2025 06:05:30 | 770.87 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131433 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 20.6
1 | 23/08/2025 06:00:30 | 764.3 | 0 | 0 | 0 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131433 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.3 | 20.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335.99 | - | - | 390.15 | - | - | -