## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 23/08/2025 18:55:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 357233 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 18.94 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 88.78 | 0 | 0
155 | 23/08/2025 18:50:30 | 763.2 | 0 | 0 | 0 | 874.8 | 0.62 | 0.55 | 1540 | 1540.8 | 0 | 357233 | 0 | 49.96 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 56.2 | 21.39 | 18.94 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 88.78 | 26 | 24.3
154 | 23/08/2025 18:45:30 | 762.63 | 0 | 0 | 0 | 811.5 | 0.1 | 0.56 | 1540 | 1540.8 | 0 | 357233 | 0 | 50.01 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 56.6 | 21.39 | 18.94 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 88.78 | 26.1 | 24.5
153 | 23/08/2025 18:40:30 | 764.07 | 0 | 0 | 0 | 930.2 | 0.84 | 0.79 | 1540 | 1540.8 | 0 | 357233 | 0 | 49.95 | 0.89 | 4.55 | 0 | 0.49 | 57.3 | 21.39 | 18.94 | 0 | 4.46 | - | 1.44 | 5.12 | 88.8 | 26.2 | 24.7
152 | 23/08/2025 18:35:30 | 766.2 | 0 | 0 | 0.68 | 1055.5 | 0.66 | 0.69 | 1540 | 1540.8 | 0 | 357233 | 98.12 | 49.97 | -0.62 | 4.55 | 0 | 1.64 | 57.8 | 21.39 | 18.94 | 0 | 4.46 | - | 4.83 | 5.12 | 88.8 | 26.3 | 25
151 | 23/08/2025 18:30:30 | 767.67 | 0 | 0 | 2.47 | 1043.7 | 2.95 | 3.08 | 1540 | 1540.6 | 0 | 357233 | 80.3 | 50.03 | 0.98 | 4.55 | 0.01 | 4.74 | 57.9 | 21.39 | 18.94 | 0 | 4.46 | - | 13.98 | 5.12 | 88.8 | 26.4 | 25.4
150 | 23/08/2025 18:25:30 | 766.37 | 0 | 0 | 4.27 | 1019.4 | 4.87 | 4.96 | 1540 | 1540.3 | 0 | 357233 | 86.04 | 49.91 | -0.99 | 4.55 | 0.01 | 6.91 | 58.1 | 21.39 | 18.94 | 0 | 4.46 | - | 20.39 | 5.12 | 88.83 | 26.6 | 25.8
149 | 23/08/2025 18:20:30 | 766.47 | 0 | 0 | 6.23 | 1044.5 | 6.08 | 6.35 | 1540 | 1539.9 | 1 | 357233 | 98.05 | 49.93 | 0.97 | 4.55 | 0.02 | 8.95 | 58.5 | 21.39 | 18.94 | 0 | 4.46 | - | 26.43 | 5.12 | 88.87 | 26.7 | 26.1
148 | 23/08/2025 18:15:30 | 772.33 | 0 | 0 | 7.77 | 1044.3 | 8.09 | 8.44 | 1539 | 1539.3 | 1 | 357232 | 92.03 | 49.92 | -0.99 | 4.54 | 0.02 | 10.9 | 58.7 | 21.38 | 18.93 | 0 | 4.46 | - | 32.19 | 5.11 | 88.84 | 26.7 | 26.4
147 | 23/08/2025 18:10:30 | 769.47 | 0 | 0 | 9.65 | 1075 | 9.53 | 10.25 | 1538 | 1538.6 | 1 | 357231 | 94.17 | 49.95 | -0.99 | 4.54 | 0.03 | 13 | 58.7 | 21.36 | 18.91 | 0 | 4.46 | - | 38.38 | 5.11 | 88.84 | 26.9 | 26.7
146 | 23/08/2025 18:05:30 | 770.67 | 0 | 0 | 11.62 | 1084.2 | 10.93 | 11.85 | 1537 | 1537.7 | 1 | 357230 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.54 | 0.03 | 15.53 | 58.6 | 21.35 | 18.9 | 0 | 4.46 | - | 45.84 | 5.11 | 88.85 | 27 | 27.1
145 | 23/08/2025 18:00:30 | 775.83 | 0 | 0 | 13.58 | 1089.2 | 12.72 | 13.85 | 1536 | 1536.6 | 1 | 357229 | 98.04 | 50.09 | 1 | 4.53 | 0.04 | 17.32 | 58.4 | 21.33 | 18.89 | 7 | 4.46 | - | 51.12 | 5.1 | 88.86 | 27.1 | 27.5
144 | 23/08/2025 17:55:30 | 769.8 | 0 | 0 | 15.03 | 1101.4 | 14.11 | 15.54 | 1535 | 1535.4 | 1 | 357228 | 96.71 | 50.01 | 0.99 | 4.53 | 0.04 | 18.72 | 58 | 21.32 | 18.88 | 12 | 4.46 | - | 55.27 | 5.1 | 88.87 | 27.3 | 27.9
143 | 23/08/2025 17:50:30 | 779.6 | 0 | 0 | 18.45 | 1079 | 17.66 | 19.05 | 1534 | 1534.1 | 2 | 357227 | 96.83 | 49.95 | 0.99 | 4.53 | 0.05 | 22.97 | 56.9 | 21.31 | 18.87 | 24 | 4.46 | - | 67.8 | 5.09 | 88.9 | 27.5 | 28.3
142 | 23/08/2025 17:45:30 | 779.53 | 0 | 0 | 23.75 | 1105.6 | 21.91 | 24.23 | 1532 | 1532.3 | 2 | 357225 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.52 | 0.07 | 28 | 59.8 | 21.28 | 18.84 | 38 | 4.46 | - | 82.63 | 5.09 | 88.91 | 27.5 | 28.6
141 | 23/08/2025 17:40:30 | 778.4 | 0 | 0 | 27.68 | 1100.3 | 25.66 | 28.23 | 1530 | 1530.2 | 3 | 357223 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 4.52 | 0.08 | 32.72 | 57.6 | 21.25 | 18.82 | 50 | 4.45 | - | 96.58 | 5.08 | 88.91 | 27.6 | 29.1
140 | 23/08/2025 17:35:30 | 780.97 | 0 | 0 | 31.7 | 1102.4 | 29.38 | 32.39 | 1527 | 1527.7 | 3 | 357220 | 97.88 | 49.94 | 0.99 | 4.51 | 0.09 | 37.36 | 59.3 | 21.21 | 18.78 | 61 | 4.45 | - | 110.28 | 5.07 | 88.9 | 27.7 | 29.7
139 | 23/08/2025 17:30:30 | 779.7 | 0 | 0 | 37.85 | 1103.2 | 34.74 | 38.32 | 1524 | 1524.8 | 3 | 357217 | 98.77 | 50.02 | 0.99 | 4.5 | 0.11 | 43.63 | 58.1 | 21.17 | 18.74 | 80 | 4.44 | - | 128.78 | 5.06 | 88.9 | 27.9 | 30.7
138 | 23/08/2025 17:25:30 | 781.47 | 0 | 0 | 43.83 | 1101.7 | 40.58 | 44.71 | 1521 | 1521.5 | 4 | 357214 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.49 | 0.13 | 50.38 | 56.9 | 21.13 | 18.71 | 105 | 4.43 | - | 148.7 | 5.05 | 88.92 | 28.2 | 31.9
137 | 23/08/2025 17:20:30 | 782.93 | 0 | 0 | 64.85 | 1128.7 | 58.04 | 65.51 | 1517 | 1517 | 6 | 357210 | 99 | 50.02 | -0.99 | 4.48 | 0.19 | 72.34 | 59.9 | 21.07 | 18.66 | 207 | 4.42 | - | 213.53 | 5.03 | 88.95 | 28.5 | 32.8
136 | 23/08/2025 17:15:30 | 787.13 | 0 | 0 | 68.78 | 1115.4 | 62.9 | 70.16 | 1511 | 1511.1 | 6 | 357204 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.46 | 0.2 | 78.34 | 59.9 | 20.99 | 18.58 | 218 | 4.4 | - | 231.23 | 5.01 | 88.93 | 28.5 | 33.2
135 | 23/08/2025 17:10:30 | 788.83 | 0 | 0 | 74.34 | 1120.4 | 67.68 | 75.83 | 1505 | 1505.2 | 6 | 357198 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 4.44 | 0.22 | 83.81 | 59.9 | 20.9 | 18.51 | 227 | 4.39 | - | 247.36 | 4.99 | 88.93 | 28.5 | 33.6
134 | 23/08/2025 17:05:30 | 789.73 | 0 | 0 | 69.12 | 1116 | 63.17 | 70.5 | 1499 | 1499.1 | 7 | 357192 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 4.42 | 0.2 | 77.27 | 59.3 | 20.82 | 18.44 | 196 | 4.37 | - | 228.08 | 4.98 | 88.92 | 28.8 | 34.3
133 | 23/08/2025 17:00:30 | 788.97 | 0 | 0 | 89.72 | 1128.3 | 80.13 | 90.41 | 1492 | 1492 | 7 | 357185 | 99.24 | 50.08 | 0.99 | 4.4 | 0.26 | 105.86 | 57.8 | 20.72 | 18.35 | 308 | 4.35 | - | 312.46 | 4.95 | 88.91 | 28.7 | 34.5
132 | 23/08/2025 16:55:30 | 789.13 | 0 | 0 | 108.52 | 1126.4 | 98.27 | 110.69 | 1485 | 1485.5 | 8 | 357178 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 4.38 | 0.32 | 121.93 | 57.6 | 20.63 | 18.26 | 374 | 4.33 | - | 359.88 | 4.93 | 88.91 | 28.7 | 35.2
131 | 23/08/2025 16:50:30 | 788.43 | 0 | 0 | 122.19 | 1127.2 | 109.41 | 123.33 | 1477 | 1477.2 | 9 | 357170 | 99.08 | 49.94 | -0.99 | 4.36 | 0.36 | 135.11 | 60.3 | 20.51 | 18.16 | 419 | 4.3 | - | 398.78 | 4.9 | 88.9 | 28.6 | 35.1
130 | 23/08/2025 16:45:30 | 786.57 | 0 | 0 | 74.93 | 1119.9 | 67.78 | 75.9 | 1468 | 1468.4 | 6 | 357161 | 98.72 | 49.83 | 1 | 4.33 | 0.22 | 84.25 | 58.6 | 20.39 | 18.05 | 218 | 4.27 | - | 248.68 | 4.88 | 88.88 | 28.4 | 34.4
129 | 23/08/2025 16:40:30 | 784.97 | 0 | 0 | 76.9 | 1108 | 70.07 | 77.63 | 1462 | 1462.1 | 7 | 357155 | 99.06 | 49.82 | 0.99 | 4.32 | 0.23 | 85.4 | 60.1 | 20.31 | 17.98 | 216 | 4.25 | - | 252.08 | 4.85 | 88.9 | 28.5 | 34.7
128 | 23/08/2025 16:35:30 | 782.37 | 0 | 0 | 84.33 | 1114.7 | 77.17 | 86.02 | 1455 | 1455.3 | 7 | 357148 | 98.04 | 49.81 | 0.99 | 4.29 | 0.25 | 94.1 | 58.3 | 20.21 | 17.89 | 247 | 4.23 | - | 277.74 | 4.83 | 88.88 | 28.6 | 34.8
127 | 23/08/2025 16:30:30 | 783.77 | 0 | 0 | 82.11 | 1115.5 | 75.08 | 83.75 | 1448 | 1448.3 | 7 | 357141 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 4.27 | 0.24 | 91.28 | 59.8 | 20.11 | 17.81 | 236 | 4.21 | - | 269.42 | 4.81 | 88.87 | 28.8 | 34.9
126 | 23/08/2025 16:25:30 | 788.5 | 0 | 0 | 87.41 | 1112.8 | 80.12 | 89.16 | 1441 | 1441.4 | 7 | 357134 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 4.25 | 0.26 | 97.02 | 58.4 | 20.01 | 17.72 | 244 | 4.19 | - | 286.36 | 4.79 | 88.87 | 29 | 35.3
125 | 23/08/2025 16:20:30 | 789.17 | 0 | 0 | 94.5 | 1104.9 | 85.54 | 94.51 | 1434 | 1433.9 | 8 | 357127 | 99.99 | 49.88 | 0.99 | 4.23 | 0.28 | 102.47 | 60.2 | 19.92 | 17.64 | 261 | 4.17 | - | 302.46 | 4.76 | 88.88 | 29.2 | 35.9
124 | 23/08/2025 16:15:30 | 783.13 | 0 | 0 | 87.07 | 1104.5 | 80.41 | 88.81 | 1426 | 1426.4 | 7 | 357119 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 4.21 | 0.26 | 97.02 | 57.5 | 19.81 | 17.54 | 246 | 4.15 | - | 286.35 | 4.74 | 88.85 | 29.6 | 36.4
123 | 23/08/2025 16:10:30 | 794.2 | 0 | 0 | 90.83 | 1111.2 | 82.28 | 91.43 | 1419 | 1419.1 | 8 | 357112 | 99.34 | 49.89 | -0.99 | 4.19 | 0.27 | 104.24 | 59 | 19.71 | 17.45 | 272 | 4.13 | - | 307.66 | 4.71 | 88.85 | 29.6 | 37
122 | 23/08/2025 16:05:30 | 796.47 | 0 | 0 | 114.41 | 1115.4 | 104.62 | 116.7 | 1411 | 1411.1 | 9 | 357104 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 4.16 | 0.34 | 116.33 | 60.3 | 19.6 | 17.35 | 307 | 4.11 | - | 343.35 | 4.69 | 88.86 | 29.7 | 37.7
121 | 23/08/2025 16:00:30 | 784.3 | 0 | 0 | 132.95 | 1102.3 | 121.25 | 133.65 | 1402 | 1402 | 11 | 357095 | 99.47 | 49.97 | 0.99 | 4.14 | 0.39 | 147.53 | 60.5 | 19.47 | 17.24 | 400 | 4.08 | - | 435.44 | 4.66 | 88.86 | 29.9 | 38
120 | 23/08/2025 15:55:30 | 781.77 | 0 | 0 | 130.39 | 1111.4 | 119.67 | 133 | 1391 | 1391.5 | 10 | 357084 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 4.11 | 0.38 | 145.33 | 60.2 | 19.32 | 17.11 | 389 | 4.05 | - | 428.96 | 4.62 | 88.83 | 30 | 38.1
119 | 23/08/2025 15:50:30 | 773.57 | 0 | 0 | 119.71 | 1099.5 | 111.05 | 122.1 | 1381 | 1381.8 | 10 | 357074 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 4.08 | 0.35 | 132.46 | 60.4 | 19.18 | 16.98 | 353 | 4.02 | - | 390.98 | 4.59 | 88.79 | 30 | 39.7
118 | 23/08/2025 15:45:30 | 775.2 | 0 | 0 | 132.53 | 1101.7 | 120.74 | 133.02 | 1371 | 1371.4 | 13 | 357064 | 99.63 | 49.87 | 0.99 | 4.05 | 0.39 | 141.63 | 59.4 | 19.04 | 16.86 | 385 | 3.99 | - | 418.03 | 4.56 | 88.82 | 30.1 | 41
117 | 23/08/2025 15:40:30 | 778.13 | 0 | 0 | 156.88 | 1105.6 | 144.73 | 160.02 | 1358 | 1357.9 | 14 | 357051 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 4.01 | 0.46 | 174.07 | 58.4 | 18.86 | 16.7 | 475 | 3.95 | - | 513.78 | 4.51 | 88.82 | 30 | 40.7
116 | 23/08/2025 15:35:30 | 775.6 | 0 | 0 | 132.18 | 1091.6 | 123.51 | 134.82 | 1344 | 1344.6 | 11 | 357037 | 98.04 | 49.89 | 1 | 3.97 | 0.39 | 146.89 | 60 | 18.67 | 16.53 | 392 | 3.91 | - | 433.57 | 4.47 | 88.77 | 29.8 | 39.6
115 | 23/08/2025 15:30:30 | 777.87 | 0 | 0 | 150.73 | 1092.3 | 140.75 | 153.74 | 1333 | 1333.4 | 13 | 357026 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.93 | 0.44 | 169.64 | 59 | 18.51 | 16.39 | 452 | 3.87 | - | 500.7 | 4.43 | 88.77 | 29.8 | 41
114 | 23/08/2025 15:25:30 | 776.17 | 0 | 0 | 181.06 | 1106.3 | 165.05 | 182.59 | 1320 | 1320 | 16 | 357013 | 99.16 | 49.97 | -0.99 | 3.9 | 0.53 | 188.52 | 61 | 18.33 | 16.23 | 505 | 3.84 | - | 556.42 | 4.39 | 88.77 | 30.1 | 42.6
113 | 23/08/2025 15:20:30 | 774.47 | 0 | 0 | 123.81 | 1100.9 | 114.71 | 126.29 | 1304 | 1304.7 | 14 | 356997 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.85 | 0.37 | 146.5 | 57.6 | 18.11 | 16.04 | 396 | 3.79 | - | 432.4 | 4.34 | 88.7 | 30.1 | 43.8
112 | 23/08/2025 15:15:30 | 782.1 | 0 | 0 | 210.46 | 1102 | 192.62 | 212.26 | 1290 | 1290.7 | 17 | 356983 | 99.15 | 50.02 | 0.99 | 3.81 | 0.62 | 218.06 | 62.7 | 17.92 | 15.86 | 583 | 3.75 | - | 643.63 | 4.29 | 88.71 | 30.1 | 44.2
111 | 23/08/2025 15:10:30 | 777.7 | 0 | 0 | 199.6 | 1095.6 | 185.83 | 203.59 | 1273 | 1273.5 | 17 | 356966 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 3.76 | 0.59 | 222.86 | 62.1 | 17.68 | 15.66 | 593 | 3.7 | - | 657.78 | 4.23 | 88.72 | 30.3 | 43.3
110 | 23/08/2025 15:05:30 | 776.37 | 0 | 0 | 202.42 | 1096.4 | 188.31 | 206.47 | 1256 | 1256.5 | 17 | 356949 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 3.71 | 0.6 | 235.63 | 63.1 | 17.44 | 15.45 | 624 | 3.65 | - | 695.48 | 4.18 | 88.67 | 30 | 42.1
109 | 23/08/2025 15:00:30 | 771.87 | 0 | 0 | 189.78 | 1097.1 | 173.98 | 190.87 | 1239 | 1239.8 | 13 | 356932 | 99.43 | 50.13 | -0.99 | 3.66 | 0.56 | 213.41 | 61.1 | 17.21 | 15.24 | 556 | 3.6 | - | 629.89 | 4.12 | 88.7 | 29.9 | 39.9
108 | 23/08/2025 14:55:30 | 772.63 | 0 | 0 | 174.57 | 1102.5 | 159.32 | 175.65 | 1226 | 1226 | 14 | 356919 | 99.39 | 50.03 | 0.99 | 3.62 | 0.52 | 198.81 | 59.9 | 17.03 | 15.08 | 520 | 3.56 | - | 586.8 | 4.08 | 88.74 | 29.9 | 40.4
107 | 23/08/2025 14:50:30 | 772.83 | 0 | 0 | 171.15 | 1103.4 | 158.21 | 174.57 | 1212 | 1212.6 | 15 | 356905 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.58 | 0.51 | 192.72 | 60.4 | 16.83 | 14.91 | 509 | 3.52 | - | 568.82 | 4.03 | 88.66 | 30 | 41.5
106 | 23/08/2025 14:45:30 | 773.33 | 0 | 0 | 193.96 | 1102.2 | 176.56 | 194.6 | 1197 | 1197.4 | 16 | 356890 | 99.67 | 49.99 | -0.99 | 3.53 | 0.57 | 212.66 | 62.3 | 16.63 | 14.72 | 559 | 3.47 | - | 627.7 | 3.98 | 88.66 | 30 | 41.7
105 | 23/08/2025 14:40:30 | 775.13 | 0 | 0 | 202 | 1089.1 | 186.63 | 203.26 | 1181 | 1181.6 | 17 | 356874 | 99.38 | 49.96 | 0.99 | 3.49 | 0.6 | 230.56 | 62.8 | 16.4 | 14.52 | 604 | 3.43 | - | 680.53 | 3.93 | 88.63 | 29.7 | 42.3
104 | 23/08/2025 14:35:30 | 774.4 | 0 | 0 | 192.94 | 1091.1 | 177.67 | 193.86 | 1164 | 1164.6 | 15 | 356857 | 99.53 | 50.02 | -0.99 | 3.44 | 0.57 | 218.17 | 61.2 | 16.17 | 14.32 | 570 | 3.38 | - | 643.94 | 3.88 | 88.62 | 29.7 | 42.6
103 | 23/08/2025 14:30:30 | 769.93 | 0 | 0 | 156.62 | 1099.5 | 145.29 | 159.75 | 1149 | 1149.7 | 15 | 356842 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 3.39 | 0.46 | 211.19 | 60.3 | 15.96 | 14.13 | 558 | 3.33 | - | 623.36 | 3.83 | 88.64 | 29.7 | 43
102 | 23/08/2025 14:25:30 | 771.6 | 0 | 0 | 178.75 | 1088.3 | 167.53 | 182.32 | 1134 | 1134.6 | 16 | 356827 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.35 | 0.53 | 197.36 | 60.7 | 15.75 | 13.95 | 529 | 3.29 | - | 582.51 | 3.78 | 88.64 | 29.9 | 44.1
101 | 23/08/2025 14:20:30 | 777.4 | 0 | 0 | 218.83 | 1085.7 | 202.17 | 219.5 | 1118 | 1118.5 | 19 | 356811 | 99.7 | 50.03 | 0.99 | 3.3 | 0.65 | 248.44 | 64.5 | 15.53 | 13.75 | 663 | 3.24 | - | 733.29 | 3.72 | 88.66 | 29.7 | 44.7
100 | 23/08/2025 14:15:30 | 773.2 | 0 | 0 | 225.92 | 1088.3 | 211.74 | 230.44 | 1099 | 1099 | 18 | 356792 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.24 | 0.67 | 256.54 | 64.8 | 15.26 | 13.52 | 683 | 3.18 | - | 757.19 | 3.66 | 88.68 | 29.6 | 44
99 | 23/08/2025 14:10:30 | 774.73 | 0 | 0 | 227.97 | 1095.8 | 212.2 | 232.53 | 1081 | 1081.2 | 19 | 356774 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 3.19 | 0.67 | 255.43 | 65.1 | 15.01 | 13.29 | 681 | 3.12 | - | 753.93 | 3.6 | 88.7 | 29.5 | 44.3
98 | 23/08/2025 14:05:30 | 774.57 | 0 | 0 | 222.85 | 1084.4 | 209.62 | 227.31 | 1062 | 1062.8 | 18 | 356755 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 3.13 | 0.66 | 250.61 | 64.4 | 14.75 | 13.06 | 673 | 3.07 | - | 739.71 | 3.54 | 88.62 | 29.6 | 44.2
97 | 23/08/2025 14:00:30 | 773.7 | 0 | 0 | 216.61 | 1083.6 | 203.9 | 220.94 | 1044 | 1044.7 | 19 | 356737 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 3.08 | 0.64 | 243.54 | 64.5 | 14.5 | 12.84 | 659 | 3.01 | - | 718.84 | 3.48 | 88.62 | 29.6 | 44.2
96 | 23/08/2025 13:55:30 | 789.77 | 0 | 0 | 219.51 | 1099 | 203.73 | 223.9 | 1025 | 1025.7 | 17 | 356718 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.03 | 0.65 | 246.49 | 63.4 | 14.24 | 12.61 | 659 | 2.96 | - | 727.55 | 3.41 | 88.62 | 29.4 | 42.5
95 | 23/08/2025 13:50:30 | 787.37 | 0 | 0 | 195.84 | 1108.8 | 180.16 | 199.76 | 1008 | 1008.3 | 15 | 356701 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.98 | 0.58 | 208.68 | 61.4 | 14 | 12.4 | 547 | 2.91 | - | 615.94 | 3.36 | 88.63 | 29.1 | 41.6
94 | 23/08/2025 13:45:30 | 782.27 | 0 | 0 | 175.25 | 1105.3 | 160.08 | 176.94 | 993 | 993 | 15 | 356686 | 99.05 | 50.05 | 1 | 2.93 | 0.52 | 195.55 | 60.2 | 13.79 | 12.21 | 519 | 2.86 | - | 577.18 | 3.31 | 88.63 | 29.3 | 40.8
93 | 23/08/2025 13:40:30 | 784.13 | 0 | 0 | 196.19 | 1103 | 179.83 | 198.35 | 978 | 978 | 16 | 356671 | 98.91 | 50.07 | 0.99 | 2.89 | 0.58 | 219.82 | 61.7 | 13.58 | 12.03 | 581 | 2.82 | - | 648.81 | 3.26 | 88.66 | 29.3 | 40.8
92 | 23/08/2025 13:35:30 | 784.7 | 0 | 0 | 175.85 | 1108.9 | 159.02 | 176.34 | 962 | 962.6 | 14 | 356655 | 99.72 | 50.13 | 0.99 | 2.84 | 0.52 | 179.64 | 62.7 | 13.36 | 11.83 | 483 | 2.77 | - | 530.21 | 3.21 | 88.54 | 29.5 | 42.1
91 | 23/08/2025 13:30:30 | 781.43 | 0 | 0 | 161.49 | 1084.4 | 149.56 | 162.19 | 948 | 948 | 17 | 356641 | 99.57 | 50.13 | 0.99 | 2.8 | 0.48 | 202.25 | 61.1 | 13.17 | 11.66 | 544 | 2.73 | - | 596.97 | 3.16 | 88.52 | 29.4 | 42.8
90 | 23/08/2025 13:25:30 | 769.97 | 0 | 0 | 132.27 | 1115.5 | 120.95 | 134.91 | 931 | 931 | 9 | 356624 | 98.04 | 50.21 | -0.99 | 2.75 | 0.39 | 148.95 | 58.1 | 12.93 | 11.45 | 376 | 2.68 | - | 439.63 | 3.1 | 88.56 | 29 | 41.4
89 | 23/08/2025 13:20:30 | 773.5 | 0 | 0 | 117.66 | 1089.3 | 110.17 | 120.01 | 922 | 922.2 | 17 | 356615 | 98.04 | 50.26 | 0.99 | 2.72 | 0.35 | 131.14 | 58.6 | 12.81 | 11.34 | 337 | 2.65 | - | 387.07 | 3.07 | 88.53 | 29.2 | 45.6
88 | 23/08/2025 13:15:30 | 778.63 | 0 | 0 | 214.13 | 1083.8 | 201.52 | 218.41 | 905 | 905.4 | 19 | 356598 | 98.04 | 50.31 | 1 | 2.67 | 0.63 | 227.07 | 65.5 | 12.57 | 11.13 | 617 | 2.61 | - | 670.21 | 3.02 | 88.39 | 29.3 | 46.7
87 | 23/08/2025 13:10:30 | 779.73 | 0 | 0 | 184.22 | 1081.5 | 171.24 | 185.19 | 886 | 886.7 | 18 | 356579 | 99.47 | 50.29 | 0.99 | 2.62 | 0.54 | 200.2 | 64.7 | 12.31 | 10.9 | 558 | 2.55 | - | 590.91 | 2.96 | 88.41 | 29.5 | 46.2
86 | 23/08/2025 13:05:30 | 773 | 0 | 0 | 160.64 | 1084.1 | 151.14 | 163.85 | 868 | 868.5 | 19 | 356561 | 98.04 | 50.31 | -0.99 | 2.56 | 0.47 | 172.69 | 61.7 | 12.06 | 10.67 | 478 | 2.49 | - | 509.71 | 2.9 | 88.37 | 29.8 | 47.3
85 | 23/08/2025 13:00:30 | 778.6 | 0 | 0 | 276.51 | 1081.9 | 259.08 | 280.3 | 849 | 849 | 23 | 356542 | 98.65 | 50.26 | 0.99 | 2.51 | 0.82 | 318.57 | 72.6 | 11.79 | 10.44 | 881 | 2.43 | - | 940.3 | 2.83 | 88.45 | 29.5 | 46.5
84 | 23/08/2025 12:55:30 | 779.77 | 0 | 0 | 269.5 | 1085.2 | 253.31 | 274.89 | 826 | 826.6 | 23 | 356519 | 98.04 | 50.19 | 0.99 | 2.44 | 0.8 | 306.39 | 67.6 | 11.47 | 10.16 | 831 | 2.36 | - | 904.33 | 2.76 | 88.37 | 28.9 | 44.5
83 | 23/08/2025 12:50:30 | 777.73 | 0 | 0 | 263.26 | 1097.6 | 244.65 | 268.52 | 803 | 803.5 | 17 | 356496 | 98.04 | 50.13 | 1 | 2.37 | 0.78 | 295.05 | 66.6 | 11.15 | 9.88 | 789 | 2.3 | - | 870.87 | 2.69 | 88.14 | 28.7 | 43.2
82 | 23/08/2025 12:45:30 | 774.47 | 0 | 0 | 200.29 | 1103.3 | 182.42 | 201.26 | 786 | 786.3 | 17 | 356479 | 99.52 | 50.1 | -0.99 | 2.32 | 0.59 | 234 | 61.4 | 10.92 | 9.67 | 612 | 2.24 | - | 690.66 | 2.63 | 88.35 | 28.5 | 41.9
81 | 23/08/2025 12:40:30 | 776.7 | 0 | 0 | 176.45 | 1111.3 | 161.95 | 179.98 | 769 | 769.7 | 11 | 356462 | 98.04 | 50.15 | 1 | 2.27 | 0.52 | 211.9 | 60.6 | 10.68 | 9.46 | 532 | 2.19 | - | 625.43 | 2.57 | 88.35 | 28.6 | 40.6
80 | 23/08/2025 12:35:30 | 773.13 | 0 | 0 | 134.15 | 1088.5 | 125.71 | 136.83 | 758 | 758.7 | 14 | 356451 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 2.24 | 0.4 | 149.91 | 58.2 | 10.53 | 9.32 | 376 | 2.16 | - | 442.48 | 2.53 | 88.4 | 29 | 43
79 | 23/08/2025 12:30:30 | 775.37 | 0 | 0 | 158.85 | 1075.5 | 148.52 | 159.73 | 744 | 744.7 | 18 | 356437 | 99.45 | 50.18 | 0.99 | 2.2 | 0.47 | 177.1 | 60.4 | 10.33 | 9.15 | 476 | 2.12 | - | 522.72 | 2.49 | 88.33 | 29.5 | 45.7
78 | 23/08/2025 12:25:30 | 778.47 | 0 | 0 | 263.61 | 1085 | 247.82 | 268.88 | 726 | 726 | 25 | 356419 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 2.14 | 0.78 | 307.81 | 68.4 | 10.08 | 8.93 | 831 | 2.06 | - | 908.54 | 2.42 | 88.4 | 29.2 | 45.6
77 | 23/08/2025 12:20:30 | 781.4 | 0 | 0 | 263.52 | 1113.6 | 241.37 | 268.79 | 701 | 701.7 | 19 | 356394 | 98.04 | 50.06 | 1 | 2.07 | 0.78 | 358.78 | 65.2 | 9.74 | 8.62 | 960 | 1.99 | - | 1058.97 | 2.35 | 88.2 | 28.8 | 41.9
76 | 23/08/2025 12:15:30 | 775.67 | 0 | 0 | 149.27 | 1116 | 134.99 | 150.65 | 682 | 682.3 | 9 | 356375 | 99.09 | 50.03 | 0.99 | 2.01 | 0.44 | 225.09 | 58.8 | 9.47 | 8.39 | 570 | 1.93 | - | 664.36 | 2.28 | 88.29 | 28.2 | 38.9
75 | 23/08/2025 12:10:30 | 770.63 | 0 | 0 | 106.72 | 1094.7 | 98.63 | 107.97 | 673 | 673.2 | 16 | 356366 | 98.84 | 49.95 | -0.99 | 1.99 | 0.31 | 119.26 | 57.9 | 9.35 | 8.28 | 287 | 1.91 | - | 352.02 | 2.25 | 88.36 | 28.7 | 42.5
74 | 23/08/2025 12:05:30 | 778.27 | 0 | 0 | 236.52 | 1098.5 | 219.62 | 241.25 | 657 | 657.7 | 15 | 356350 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.94 | 0.7 | 280.46 | 62 | 9.13 | 8.08 | 757 | 1.87 | - | 827.8 | 2.2 | 88.15 | 29 | 42.3
73 | 23/08/2025 12:00:30 | 781.97 | 0 | 0 | 148.76 | 1096.5 | 138.38 | 151.74 | 642 | 642.2 | 16 | 356335 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 1.89 | 0.44 | 159.19 | 59.9 | 8.92 | 7.9 | 421 | 1.82 | - | 469.87 | 2.15 | 88.22 | 29.1 | 42.6
72 | 23/08/2025 11:55:30 | 783.23 | 0 | 0 | 250.36 | 1109.8 | 230.1 | 255.37 | 626 | 626.2 | 18 | 356319 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.85 | 0.74 | 242.94 | 69.3 | 8.69 | 7.7 | 665 | 1.77 | - | 717.06 | 2.09 | 88.24 | 28.6 | 41.9
71 | 23/08/2025 11:50:30 | 777.93 | 0 | 0 | 197.04 | 1085.9 | 185.08 | 200.98 | 608 | 608 | 17 | 356301 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.79 | 0.58 | 192.74 | 61.1 | 8.44 | 7.48 | 502 | 1.72 | - | 568.89 | 2.03 | 88.19 | 28.2 | 41.7
70 | 23/08/2025 11:45:30 | 777.77 | 0 | 0 | 309.06 | 1086.5 | 290.14 | 315.24 | 591 | 591.1 | 18 | 356284 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.74 | 0.91 | 287.41 | 67.3 | 8.21 | 7.27 | 694 | 1.67 | - | 848.31 | 1.98 | 87.88 | 28.4 | 43.1
69 | 23/08/2025 11:40:30 | 776.23 | 0 | 0 | 146.97 | 1107.3 | 133.6 | 147.94 | 573 | 573.4 | 14 | 356266 | 99.35 | 50.11 | -0.99 | 1.69 | 0.43 | 169.18 | 59.3 | 7.96 | 7.05 | 437 | 1.62 | - | 499.35 | 1.92 | 88.09 | 28.1 | 41.6
68 | 23/08/2025 11:35:30 | 777.37 | 0 | 0 | 130.82 | 1094.2 | 120.21 | 131.53 | 559 | 559 | 15 | 356252 | 99.46 | 50.1 | 0.99 | 1.65 | 0.39 | 148.28 | 57.8 | 7.76 | 6.87 | 387 | 1.57 | - | 437.66 | 1.87 | 88.14 | 28 | 42.7
67 | 23/08/2025 11:30:30 | 770.5 | 0 | 0 | 142.61 | 1107.4 | 131.35 | 145.46 | 544 | 544.8 | 15 | 356237 | 98.04 | 50.14 | 1 | 1.61 | 0.42 | 153.6 | 59.4 | 7.56 | 6.69 | 401 | 1.53 | - | 453.37 | 1.82 | 88.03 | 27.9 | 42.7
66 | 23/08/2025 11:25:30 | 770.87 | 0 | 0 | 136.8 | 1092.3 | 125.95 | 137.58 | 529 | 529.7 | 15 | 356222 | 99.43 | 50.18 | 0.99 | 1.56 | 0.4 | 161.04 | 59.9 | 7.35 | 6.51 | 415 | 1.49 | - | 475.32 | 1.77 | 87.97 | 28 | 42.8
65 | 23/08/2025 11:20:30 | 770.97 | 0 | 0 | 153.12 | 1091.9 | 143.04 | 156.18 | 514 | 514 | 14 | 356207 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 1.52 | 0.45 | 171.1 | 59.7 | 7.14 | 6.32 | 449 | 1.44 | - | 505.02 | 1.72 | 88.15 | 27.9 | 42.5
64 | 23/08/2025 11:15:30 | 776.17 | 0 | 0 | 164.48 | 1107.3 | 151.51 | 167.77 | 500 | 500.7 | 19 | 356193 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 1.48 | 0.49 | 179.46 | 60.9 | 6.94 | 6.15 | 480 | 1.4 | - | 529.68 | 1.68 | 88.05 | 27.9 | 43.6
63 | 23/08/2025 11:10:30 | 770.27 | 0 | 0 | 214.99 | 1110.4 | 197.49 | 219.29 | 481 | 481.7 | 18 | 356174 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 1.42 | 0.63 | 179.1 | 63 | 6.68 | 5.92 | 478 | 1.35 | - | 528.63 | 1.62 | 87.91 | 28 | 43.1
62 | 23/08/2025 11:05:30 | 762.9 | 0 | 0 | 220.45 | 1084.8 | 207.28 | 224.86 | 463 | 463.8 | 14 | 356156 | 98.04 | 50.19 | -0.99 | 1.37 | 0.65 | 319.48 | 67 | 6.43 | 5.69 | 851 | 1.29 | - | 942.98 | 1.55 | 87.94 | 28.2 | 43.1
61 | 23/08/2025 11:00:30 | 770.83 | 0 | 0 | 237.46 | 1089.7 | 217.98 | 237.53 | 449 | 449.6 | 19 | 356142 | 99.97 | 50.25 | -0.99 | 1.33 | 0.7 | 162.04 | 62.4 | 6.24 | 5.52 | 443 | 1.25 | - | 478.27 | 1.5 | 88.12 | 28.2 | 44
60 | 23/08/2025 10:55:30 | 768.57 | 0 | 0 | 244.72 | 1099.3 | 224.4 | 246.68 | 430 | 430.8 | 21 | 356123 | 99.2 | 50.25 | -0.99 | 1.27 | 0.72 | 290.72 | 73.3 | 5.97 | 5.29 | 779 | 1.19 | - | 858.08 | 1.44 | 88.14 | 28.1 | 44.5
59 | 23/08/2025 10:50:30 | 775.97 | 0 | 0 | 229.17 | 1108 | 207.55 | 229.96 | 409 | 409 | 16 | 356102 | 99.66 | 50.26 | -0.99 | 1.21 | 0.68 | 170.37 | 68.6 | 5.68 | 5.03 | 464 | 1.12 | - | 502.86 | 1.37 | 88.25 | 27.7 | 42.4
58 | 23/08/2025 10:45:30 | 770.1 | 0 | 0 | 195.33 | 1094.2 | 179.73 | 196.66 | 393 | 393.1 | 19 | 356086 | 99.32 | 50.25 | 0.99 | 1.16 | 0.58 | 200.55 | 64.2 | 5.46 | 4.83 | 538 | 1.07 | - | 591.93 | 1.31 | 88.41 | 27.3 | 41.7
57 | 23/08/2025 10:40:30 | 757 | 0 | 0 | 156.71 | 1112.2 | 143.72 | 159.84 | 374 | 374.8 | 15 | 356067 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 1.1 | 0.46 | 182.77 | 60.4 | 5.19 | 4.6 | 486 | 1.02 | - | 539.47 | 1.25 | 88.17 | 27.2 | 39.7
56 | 23/08/2025 10:35:30 | 754.13 | 0 | 0 | 129.79 | 1105.4 | 118.41 | 130.89 | 359 | 359.5 | 12 | 356052 | 99.16 | 50.2 | -0.99 | 1.06 | 0.38 | 144.62 | 59.9 | 4.99 | 4.42 | 369 | 0.97 | - | 426.86 | 1.2 | 88.15 | 27 | 40.3
55 | 23/08/2025 10:30:30 | 770.7 | 0 | 0 | 250.53 | 1092.4 | 233.93 | 255.54 | 347 | 347.2 | 18 | 356040 | 98.04 | 50.24 | -0.99 | 1.02 | 0.74 | 245.47 | 62.7 | 4.82 | 4.27 | 670 | 0.94 | - | 724.54 | 1.16 | 88.22 | 27.2 | 42.2
54 | 23/08/2025 10:25:30 | 772.7 | 0 | 0 | 252.92 | 1090.4 | 234.11 | 255.28 | 329 | 329.2 | 20 | 356022 | 99.08 | 50.22 | -0.99 | 0.97 | 0.75 | 287.23 | 65 | 4.57 | 4.05 | 752 | 0.89 | - | 847.77 | 1.1 | 87.96 | 27.1 | 42.4
53 | 23/08/2025 10:20:30 | 774.83 | 0 | 0 | 244.72 | 1111.2 | 224.63 | 249.61 | 309 | 309.6 | 17 | 356002 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 0.91 | 0.72 | 275.83 | 65.1 | 4.29 | 3.8 | 720 | 0.83 | - | 814.13 | 1.04 | 87.53 | 27 | 41.1
52 | 23/08/2025 10:15:30 | 773.9 | 0 | 0 | 220.28 | 1116.1 | 200.36 | 223.62 | 292 | 292.6 | 17 | 355985 | 98.5 | 50.18 | 0.99 | 0.86 | 0.65 | 250.6 | 62.4 | 4.06 | 3.59 | 653 | 0.78 | - | 739.66 | 0.98 | 87.59 | 26.7 | 41.6
51 | 23/08/2025 10:10:30 | 769.97 | 0 | 0 | 223.44 | 1116.5 | 204.13 | 227.91 | 275 | 274.9 | 19 | 355968 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.81 | 0.66 | 250.74 | 62.7 | 3.82 | 3.38 | 657 | 0.73 | - | 740.09 | 0.93 | 87.66 | 26.7 | 40.9
50 | 23/08/2025 10:05:30 | 774.1 | 0 | 0 | 233.36 | 1108.4 | 212.84 | 235.91 | 256 | 256.4 | 15 | 355949 | 98.92 | 50.01 | -0.99 | 0.76 | 0.69 | 257.61 | 63.9 | 3.56 | 3.15 | 671 | 0.67 | - | 760.37 | 0.87 | 87.35 | 26.5 | 39.4
49 | 23/08/2025 10:00:30 | 776 | 0 | 0 | 177.13 | 1125.4 | 161.02 | 181.21 | 241 | 240.9 | 13 | 355934 | 97.75 | 50.03 | -0.99 | 0.71 | 0.52 | 158.06 | 61.7 | 3.35 | 2.96 | 414 | 0.62 | - | 466.52 | 0.81 | 87.93 | 26.2 | 37.4
48 | 23/08/2025 09:55:30 | 773.03 | 0 | 0 | 122.87 | 1117 | 111.14 | 124.14 | 228 | 228.3 | 14 | 355921 | 98.97 | 50.05 | 0.99 | 0.67 | 0.36 | 132.86 | 58.2 | 3.17 | 2.8 | 355 | 0.59 | - | 392.14 | 0.77 | 87.85 | 26.3 | 37.6
47 | 23/08/2025 09:50:30 | 755.67 | 0 | 0 | 139.02 | 1130.4 | 125.44 | 141.8 | 214 | 214 | 13 | 355907 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.63 | 0.41 | 150.1 | 57.8 | 2.97 | 2.63 | 400 | 0.54 | - | 443.04 | 0.72 | 87.85 | 26 | 36.6
46 | 23/08/2025 09:45:30 | 757.13 | 0 | 0 | 133.81 | 1128.2 | 120.98 | 136.49 | 201 | 201.7 | 12 | 355894 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.59 | 0.39 | 140.38 | 57.6 | 2.79 | 2.47 | 379 | 0.51 | - | 414.34 | 0.68 | 87.37 | 25.7 | 36
45 | 23/08/2025 09:40:30 | 757.8 | 0 | 0 | 135.6 | 1125 | 122.94 | 138.31 | 189 | 189.4 | 12 | 355882 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.56 | 0.4 | 141.35 | 60.3 | 2.63 | 2.32 | 380 | 0.47 | - | 417.2 | 0.64 | 87.44 | 25.5 | 35.2
44 | 23/08/2025 09:35:30 | 758.9 | 0 | 0 | 129.79 | 1126.9 | 116.54 | 131.32 | 177 | 177.3 | 11 | 355870 | 98.83 | 50.07 | 0.99 | 0.52 | 0.38 | 139.55 | 58.5 | 2.46 | 2.18 | 367 | 0.44 | - | 411.89 | 0.6 | 87.36 | 25.3 | 34
43 | 23/08/2025 09:30:30 | 759.73 | 0 | 0 | 142.95 | 1149.3 | 126.04 | 144.86 | 166 | 166.4 | 10 | 355859 | 98.68 | 50.05 | -0.99 | 0.49 | 0.42 | 148.73 | 60.5 | 2.31 | 2.04 | 375 | 0.4 | - | 439 | 0.56 | 87.18 | 25.1 | 32.7
42 | 23/08/2025 09:25:30 | 759.97 | 0 | 0 | 107.75 | 1130.4 | 97.23 | 109.91 | 156 | 156.1 | 10 | 355849 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.46 | 0.32 | 123.03 | 58.8 | 2.17 | 1.92 | 307 | 0.38 | - | 363.14 | 0.53 | 86.88 | 24.9 | 31.9
41 | 23/08/2025 09:20:30 | 760.8 | 0 | 0 | 109.03 | 1138.8 | 97.9 | 111.48 | 146 | 146.4 | 9 | 355839 | 97.8 | 49.95 | -0.99 | 0.43 | 0.32 | 122.41 | 58.5 | 2.03 | 1.8 | 306 | 0.35 | - | 361.3 | 0.5 | 86.53 | 24.8 | 31.4
40 | 23/08/2025 09:15:30 | 763.23 | 0 | 0 | 112.02 | 1133.3 | 100.34 | 113.72 | 137 | 137.5 | 9 | 355830 | 98.51 | 49.99 | 0.99 | 0.4 | 0.33 | 123.01 | 57.7 | 1.9 | 1.68 | 305 | 0.32 | - | 363.08 | 0.47 | 86.4 | 24.8 | 31.1
39 | 23/08/2025 09:10:30 | 764.17 | 0 | 0 | 103.47 | 1130 | 94.03 | 106.25 | 128 | 128.7 | 8 | 355821 | 97.38 | 49.97 | 0.99 | 0.38 | 0.31 | 116.28 | 57.6 | 1.78 | 1.57 | 286 | 0.3 | - | 343.21 | 0.44 | 86.06 | 24.7 | 31.1
38 | 23/08/2025 09:05:30 | 763.73 | 0 | 0 | 101.94 | 1124.8 | 91.71 | 103.16 | 120 | 120.1 | 9 | 355813 | 98.82 | 49.97 | -0.99 | 0.35 | 0.3 | 113.53 | 57.9 | 1.67 | 1.48 | 277 | 0.28 | - | 335.1 | 0.41 | 86.18 | 24.7 | 31
37 | 23/08/2025 09:00:30 | 775.47 | 0 | 0 | 99.2 | 1152.6 | 87.47 | 100.82 | 111 | 111.7 | 8 | 355804 | 98.39 | 50.01 | 0.99 | 0.33 | 0.29 | 111.27 | 58.4 | 1.54 | 1.37 | 270 | 0.25 | - | 328.43 | 0.38 | 85.54 | 24.5 | 30.4
36 | 23/08/2025 08:55:30 | 774.37 | 0 | 0 | 93.99 | 1142.4 | 83.92 | 95.87 | 103 | 103.7 | 7 | 355796 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.3 | 0.28 | 105.66 | 59.9 | 1.43 | 1.27 | 252 | 0.23 | - | 311.85 | 0.36 | 85.4 | 24.5 | 29.8
35 | 23/08/2025 08:50:30 | 773.3 | 0 | 0 | 86.3 | 1138.5 | 77.32 | 88.03 | 96 | 96.1 | 7 | 355789 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.28 | 0.25 | 96.77 | 57.2 | 1.33 | 1.18 | 230 | 0.21 | - | 285.63 | 0.33 | 85.61 | 24.3 | 29.6
34 | 23/08/2025 08:45:30 | 776.6 | 0 | 0 | 85.02 | 1140.2 | 76.19 | 86.87 | 89 | 88.9 | 7 | 355782 | 97.87 | 49.99 | 0.99 | 0.26 | 0.25 | 95.69 | 59.8 | 1.24 | 1.09 | 228 | 0.19 | - | 282.43 | 0.31 | 85.29 | 24.3 | 29.4
33 | 23/08/2025 08:40:30 | 779.03 | 0 | 0 | 79.8 | 1127.7 | 72.36 | 81.6 | 82 | 82.1 | 7 | 355775 | 97.79 | 50.01 | 0.99 | 0.24 | 0.24 | 90.24 | 58.3 | 1.14 | 1.01 | 213 | 0.17 | - | 266.37 | 0.28 | 84.92 | 24.2 | 28.8
32 | 23/08/2025 08:35:30 | 777.67 | 0 | 0 | 70.75 | 1121.1 | 64.37 | 72.17 | 75 | 75.7 | 5 | 355768 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.22 | 0.21 | 80.43 | 57.8 | 1.04 | 0.92 | 180 | 0.16 | - | 237.4 | 0.26 | 84.17 | 24 | 28.1
31 | 23/08/2025 08:30:30 | 777.57 | 0 | 0 | 68.1 | 1132.1 | 61.65 | 69.8 | 70 | 70 | 6 | 355763 | 97.57 | 49.99 | 0.99 | 0.21 | 0.2 | 77.31 | 59 | 0.97 | 0.86 | 170 | 0.14 | - | 228.18 | 0.24 | 84.68 | 23.9 | 27.6
30 | 23/08/2025 08:25:30 | 773.33 | 0 | 0 | 63.65 | 1143.1 | 57.01 | 65.17 | 64 | 64.4 | 5 | 355757 | 97.67 | 49.94 | -0.99 | 0.19 | 0.19 | 72.88 | 60 | 0.89 | 0.79 | 156 | 0.13 | - | 215.1 | 0.23 | 83.58 | 23.8 | 27.2
29 | 23/08/2025 08:20:30 | 771.03 | 0 | 0 | 55.37 | 1132 | 50.28 | 56.91 | 59 | 59.5 | 4 | 355752 | 97.29 | 49.92 | 0.99 | 0.17 | 0.16 | 63.53 | 58 | 0.82 | 0.73 | 133 | 0.12 | - | 187.52 | 0.21 | 83.32 | 23.8 | 27
28 | 23/08/2025 08:15:30 | 770.4 | 0 | 0 | 51.44 | 1126.5 | 46.96 | 52.9 | 55 | 55 | 5 | 355748 | 97.23 | 49.94 | 0.99 | 0.16 | 0.15 | 60 | 56.8 | 0.76 | 0.68 | 120 | 0.11 | - | 177.1 | 0.19 | 83.68 | 23.7 | 26.7
27 | 23/08/2025 08:10:30 | 769.27 | 0 | 0 | 52.38 | 1136.1 | 47.54 | 54.01 | 50 | 50.8 | 4 | 355743 | 96.99 | 49.94 | -0.99 | 0.15 | 0.15 | 60.58 | 56.9 | 0.69 | 0.61 | 122 | 0.1 | - | 178.82 | 0.18 | 81.99 | 23.7 | 26.7
26 | 23/08/2025 08:05:30 | 773.87 | 0 | 0 | 48.36 | 1125.8 | 43.91 | 49.43 | 46 | 46.5 | 4 | 355739 | 97.83 | 49.93 | 0.99 | 0.14 | 0.14 | 55.79 | 59.9 | 0.64 | 0.57 | 109 | 0.09 | - | 164.66 | 0.16 | 82.29 | 23.6 | 26.6
25 | 23/08/2025 08:00:30 | 776.2 | 0 | 0 | 50.07 | 1133.5 | 45.14 | 51.16 | 42 | 42.5 | 4 | 355735 | 97.86 | 49.96 | 0.99 | 0.12 | 0.15 | 57.64 | 59.7 | 0.58 | 0.52 | 114 | 0.08 | - | 170.14 | 0.15 | 82.1 | 23.6 | 26.5
24 | 23/08/2025 07:55:30 | 778.2 | 0 | 0 | 49.13 | 1131.5 | 44.37 | 50.2 | 38 | 38.3 | 4 | 355731 | 97.86 | 49.98 | 0.99 | 0.11 | 0.15 | 56.48 | 59.3 | 0.53 | 0.47 | 111 | 0.07 | - | 166.72 | 0.14 | 81.87 | 23.6 | 26.4
23 | 23/08/2025 07:50:30 | 779.83 | 0 | 0 | 47.25 | 1132.1 | 42.97 | 48.64 | 34 | 34.4 | 4 | 355727 | 97.13 | 49.97 | 0.99 | 0.1 | 0.14 | 55.1 | 59.3 | 0.47 | 0.42 | 106 | 0.06 | - | 162.63 | 0.12 | 81.59 | 23.6 | 26.1
22 | 23/08/2025 07:45:30 | 777.53 | 0 | 0 | 44.68 | 1128.5 | 41.41 | 46.73 | 30 | 30.4 | 3 | 355723 | 95.61 | 49.96 | -0.99 | 0.09 | 0.13 | 52.36 | 59.1 | 0.42 | 0.37 | 100 | 0.05 | - | 154.55 | 0.11 | 80.5 | 23.5 | 25.9
21 | 23/08/2025 07:40:30 | 777.87 | 0 | 0 | 42.55 | 1133.8 | 38.74 | 43.93 | 27 | 26.9 | 4 | 355720 | 96.86 | 49.87 | 0.99 | 0.08 | 0.13 | 49.56 | 59.6 | 0.38 | 0.33 | 94 | 0.04 | - | 146.28 | 0.1 | 81.32 | 23.5 | 25.6
20 | 23/08/2025 07:35:30 | 796.5 | 0 | 0 | 38.7 | 1129.5 | 35.74 | 40.37 | 23 | 23.5 | 3 | 355716 | 95.87 | 49.86 | 0.99 | 0.07 | 0.11 | 45.54 | 56.8 | 0.32 | 0.28 | 83 | 0.04 | - | 134.41 | 0.09 | 78.94 | 23.4 | 25.2
19 | 23/08/2025 07:30:30 | 780 | 0 | 0 | 35.2 | 1125.5 | 32.53 | 36.61 | 20 | 20.4 | 3 | 355713 | 96.15 | 49.94 | 0.99 | 0.06 | 0.1 | 41.29 | 57.4 | 0.28 | 0.25 | 72 | 0.03 | - | 121.87 | 0.07 | 78.71 | 23.4 | 24.8
18 | 23/08/2025 07:25:30 | 781.07 | 0 | 0 | 31.78 | 1133.5 | 29.6 | 33.55 | 17 | 17.6 | 2 | 355710 | 94.73 | 50.01 | 0.99 | 0.05 | 0.09 | 38.06 | 59.5 | 0.24 | 0.21 | 64 | 0.02 | - | 112.34 | 0.06 | 77.2 | 23.3 | 24.7
17 | 23/08/2025 07:20:30 | 780.93 | 0 | 0 | 30.59 | 1131 | 28.72 | 32.49 | 15 | 15 | 3 | 355708 | 94.16 | 49.97 | 0.99 | 0.04 | 0.09 | 36.71 | 57.3 | 0.21 | 0.18 | 61 | 0.02 | - | 108.35 | 0.06 | 79.06 | 23.3 | 24.6
16 | 23/08/2025 07:15:30 | 777.63 | 0 | 0 | 31.7 | 1121 | 29.24 | 32.78 | 12 | 12.4 | 3 | 355705 | 96.7 | 49.95 | 0.99 | 0.04 | 0.09 | 37.34 | 60 | 0.17 | 0.15 | 64 | 0.01 | - | 110.22 | 0.05 | 75.36 | 23.2 | 24.4
15 | 23/08/2025 07:10:30 | 775.17 | 0 | 0 | 32.29 | 1130.6 | 29.13 | 32.94 | 9 | 9.8 | 2 | 355702 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.03 | 0.1 | 38.71 | 58 | 0.13 | 0.11 | 68 | 0.01 | - | 114.24 | 0.04 | 69.91 | 23.2 | 24.1
14 | 23/08/2025 07:05:30 | 772.77 | 0 | 0 | 24.95 | 1122.4 | 22.67 | 25.45 | 7 | 7.2 | 2 | 355700 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 30.23 | 54.8 | 0.1 | 0.09 | 43 | 0 | - | 89.21 | 0.03 | 71.25 | 23.1 | 23.6
13 | 23/08/2025 07:00:30 | 770.6 | 0 | 0 | 15.03 | 1089.2 | 14.07 | 15.33 | 5 | 5.6 | 1 | 355698 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 19.14 | 52.2 | 0.07 | 0.06 | 15 | 0 | - | 56.49 | 0.02 | 64.17 | 23 | 23.3
12 | 23/08/2025 06:55:30 | 769.07 | 0 | 0 | 12.64 | 1103.1 | 11.43 | 12.61 | 4 | 4.5 | 1 | 355697 | 100.26 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.14 | 50.5 | 0.06 | 0.05 | 5 | 0 | - | 47.63 | 0.02 | 62.14 | 23 | 23.1
11 | 23/08/2025 06:50:30 | 763.9 | 0 | 0 | 11.7 | 1096.5 | 10.75 | 11.79 | 3 | 3.7 | 1 | 355696 | 99.27 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.12 | 49 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 44.63 | 0.01 | 59.03 | 22.9 | 23
10 | 23/08/2025 06:45:30 | 765.13 | 0 | 0 | 8.8 | 1059.5 | 8.91 | 9.44 | 2 | 2.8 | 0 | 355695 | 93.24 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.41 | 47.2 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 36.64 | 0.01 | 49.19 | 22.9 | 22.7
9 | 23/08/2025 06:40:30 | 767.57 | 0 | 0 | 8.28 | 1084 | 8.21 | 8.9 | 2 | 2.1 | 1 | 355695 | 93.01 | 49.94 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 11.57 | 45.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.14 | 0.01 | 65.59 | 22.8 | 22.5
8 | 23/08/2025 06:35:30 | 770.03 | 0 | 0 | 8.11 | 1061.3 | 8.6 | 9.13 | 1 | 1.3 | 1 | 355694 | 88.82 | 50.02 | 1 | 0 | 0.02 | 11.73 | 43.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 34.62 | 0.01 | 49.19 | 22.8 | 22.3
7 | 23/08/2025 06:30:30 | 771.63 | 0 | 0 | 5.12 | 1078.2 | 4.84 | 5.22 | 0 | 0.8 | 0 | 355693 | 98.05 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.02 | 7.45 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21.98 | 0 | - | 22.7 | 22.1
6 | 23/08/2025 06:25:30 | 773.27 | 0 | 0 | 4.61 | 1031.6 | 4.56 | 4.7 | 0 | 0.4 | 0 | 355693 | 98.04 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.04 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20.78 | 0 | - | 22.7 | 21.8
5 | 23/08/2025 06:20:30 | 774.47 | 0 | 0 | 2.22 | 1037.5 | 2.77 | 2.87 | 0 | 0.1 | 0 | 355693 | 77.32 | 50.03 | 1 | 0 | 0.01 | 3.09 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.12 | 0 | - | 22.6 | 21.6
4 | 23/08/2025 06:15:30 | 775.07 | 0 | 0 | 0.76 | 862.9 | 1.38 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 355693 | 63.92 | 49.98 | 0.85 | 0 | 0 | 1.05 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.09 | 0 | - | 22.6 | 21.3
3 | 23/08/2025 06:10:30 | 774.67 | 0 | 0 | 0 | 651.8 | 0.97 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 355693 | 0 | 50 | -0.71 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 21
2 | 23/08/2025 06:05:30 | 774.73 | 0 | 0 | 0 | 432.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355693 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 20.6
1 | 23/08/2025 06:00:30 | 768.2 | 0 | 0 | 0 | 632.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355693 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.3 | 20.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335.99 | - | - | 390.15 | - | - | -