## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 23/08/2025 18:55:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 362939 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 19.07 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 89.41 | 0 | 0
155 | 23/08/2025 18:50:30 | 764.5 | 0 | 0 | 0 | 908.5 | 0.28 | 0 | 1551 | 1550.9 | 0 | 362939 | 0 | 49.96 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 58.3 | 21.54 | 19.07 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 89.41 | 26 | 24.3
154 | 23/08/2025 18:45:30 | 762.97 | 0 | 0 | 0 | 816.8 | 0.1 | 0.66 | 1551 | 1550.9 | 0 | 362939 | 0 | 50.01 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 58.7 | 21.54 | 19.07 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 89.41 | 26.1 | 24.5
153 | 23/08/2025 18:40:30 | 764.23 | 0 | 0 | 0 | 858.4 | 0.2 | 0.74 | 1551 | 1550.9 | 0 | 362939 | 0 | 49.95 | -0.45 | 4.58 | 0 | 0.49 | 59.3 | 21.54 | 19.07 | 0 | 4.46 | - | 1.44 | 5.12 | 89.43 | 26.2 | 24.7
152 | 23/08/2025 18:35:30 | 766.83 | 0 | 0 | 0.85 | 1025.2 | 1.35 | 1.39 | 1551 | 1550.9 | 0 | 362939 | 61.24 | 49.97 | -0.89 | 4.58 | 0 | 1.64 | 59.7 | 21.54 | 19.07 | 0 | 4.46 | - | 4.83 | 5.12 | 89.43 | 26.3 | 25
151 | 23/08/2025 18:30:30 | 767.3 | 0 | 0 | 2.39 | 1033.1 | 2.36 | 2.44 | 1551 | 1550.7 | 1 | 362939 | 98.07 | 50.03 | 0.93 | 4.58 | 0.01 | 4.74 | 59.7 | 21.54 | 19.07 | 0 | 4.46 | - | 13.98 | 5.12 | 89.43 | 26.4 | 25.4
150 | 23/08/2025 18:25:30 | 767.4 | 0 | 0 | 4.35 | 1048.2 | 4.62 | 4.85 | 1550 | 1550.4 | 0 | 362938 | 89.76 | 49.91 | 0.99 | 4.57 | 0.01 | 6.91 | 59.7 | 21.53 | 19.06 | 0 | 4.46 | - | 20.39 | 5.12 | 89.41 | 26.6 | 25.8
149 | 23/08/2025 18:20:30 | 767.43 | 0 | 0 | 6.4 | 1017.4 | 6.42 | 6.53 | 1550 | 1550 | 1 | 362938 | 98.04 | 49.93 | -0.95 | 4.57 | 0.02 | 8.95 | 59.7 | 21.53 | 19.06 | 0 | 4.46 | - | 26.43 | 5.12 | 89.44 | 26.7 | 26.1
148 | 23/08/2025 18:15:30 | 773.03 | 0 | 0 | 7.77 | 1056.2 | 7.5 | 7.92 | 1549 | 1549.4 | 0 | 362937 | 98.04 | 49.93 | 1 | 4.57 | 0.02 | 10.9 | 59.5 | 21.51 | 19.05 | 0 | 4.46 | - | 32.19 | 5.11 | 89.42 | 26.7 | 26.4
147 | 23/08/2025 18:10:30 | 771.43 | 0 | 0 | 10.16 | 1056.4 | 9.81 | 10.36 | 1549 | 1548.7 | 1 | 362937 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.57 | 0.03 | 13 | 59.1 | 21.51 | 19.05 | 0 | 4.46 | - | 38.38 | 5.11 | 89.47 | 26.9 | 26.7
146 | 23/08/2025 18:05:30 | 769.2 | 0 | 0 | 11.79 | 1072.1 | 11.22 | 12.03 | 1548 | 1547.7 | 1 | 362936 | 98.05 | 50.02 | -0.99 | 4.57 | 0.03 | 15.53 | 58.6 | 21.5 | 19.04 | 0 | 4.46 | - | 45.84 | 5.11 | 89.48 | 27 | 27.1
145 | 23/08/2025 18:00:30 | 776.17 | 0 | 0 | 13.33 | 1079.1 | 12.98 | 14 | 1547 | 1546.7 | 2 | 362935 | 95.19 | 50.08 | -0.99 | 4.57 | 0.04 | 17.32 | 57.7 | 21.49 | 19.03 | 7 | 4.46 | - | 51.12 | 5.1 | 89.5 | 27.1 | 27.5
144 | 23/08/2025 17:55:30 | 772.03 | 0 | 0 | 14.69 | 1082.4 | 13.84 | 14.98 | 1545 | 1545.5 | 1 | 362933 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 4.56 | 0.04 | 18.72 | 56.7 | 21.46 | 19 | 12 | 4.46 | - | 55.27 | 5.1 | 89.45 | 27.3 | 27.9
143 | 23/08/2025 17:50:30 | 778.23 | 0 | 0 | 18.62 | 1079.8 | 17.59 | 18.99 | 1544 | 1544.1 | 2 | 362932 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 4.56 | 0.05 | 22.97 | 59.8 | 21.44 | 18.99 | 24 | 4.46 | - | 67.8 | 5.09 | 89.48 | 27.5 | 28.3
142 | 23/08/2025 17:45:30 | 780.03 | 0 | 0 | 22.98 | 1113.9 | 21.73 | 24.2 | 1542 | 1542.3 | 2 | 362930 | 94.95 | 49.97 | 0.99 | 4.55 | 0.07 | 28 | 57.9 | 21.42 | 18.96 | 38 | 4.46 | - | 82.63 | 5.09 | 89.49 | 27.5 | 28.6
141 | 23/08/2025 17:40:30 | 778.77 | 0 | 0 | 28.11 | 1101.8 | 25.66 | 28.27 | 1540 | 1540.1 | 2 | 362928 | 99.42 | 49.92 | 0.99 | 4.55 | 0.08 | 32.72 | 59.7 | 21.39 | 18.94 | 50 | 4.45 | - | 96.58 | 5.08 | 89.5 | 27.6 | 29.1
140 | 23/08/2025 17:35:30 | 779.9 | 0 | 0 | 32.12 | 1101.9 | 29.49 | 32.5 | 1538 | 1537.7 | 3 | 362926 | 98.83 | 49.94 | -0.99 | 4.54 | 0.09 | 37.36 | 57 | 21.36 | 18.91 | 61 | 4.45 | - | 110.28 | 5.07 | 89.54 | 27.7 | 29.7
139 | 23/08/2025 17:30:30 | 778.6 | 0 | 0 | 37.93 | 1103.7 | 35.05 | 38.69 | 1535 | 1534.7 | 4 | 362923 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.53 | 0.11 | 43.63 | 57.5 | 21.32 | 18.88 | 80 | 4.44 | - | 128.78 | 5.06 | 89.54 | 27.9 | 30.7
138 | 23/08/2025 17:25:30 | 782.93 | 0 | 0 | 44.6 | 1108.3 | 41.05 | 45.49 | 1531 | 1531.4 | 4 | 362919 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.52 | 0.13 | 50.38 | 57.5 | 21.26 | 18.83 | 105 | 4.43 | - | 148.7 | 5.05 | 89.5 | 28.2 | 31.9
137 | 23/08/2025 17:20:30 | 783.53 | 0 | 0 | 65.45 | 1118.8 | 59.67 | 66.76 | 1527 | 1526.8 | 6 | 362915 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.51 | 0.19 | 72.34 | 60 | 21.21 | 18.78 | 207 | 4.42 | - | 213.53 | 5.03 | 89.53 | 28.5 | 32.8
136 | 23/08/2025 17:15:30 | 787.9 | 0 | 0 | 69.38 | 1111.9 | 63.65 | 70.77 | 1521 | 1520.9 | 6 | 362909 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.49 | 0.2 | 78.34 | 59.2 | 21.13 | 18.71 | 218 | 4.4 | - | 231.23 | 5.01 | 89.52 | 28.5 | 33.2
135 | 23/08/2025 17:10:30 | 789.17 | 0 | 0 | 76.13 | 1113.1 | 69.76 | 77.65 | 1515 | 1514.9 | 6 | 362903 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 4.47 | 0.22 | 83.81 | 58.4 | 21.04 | 18.63 | 227 | 4.39 | - | 247.36 | 4.99 | 89.52 | 28.5 | 33.6
134 | 23/08/2025 17:05:30 | 789.33 | 0 | 0 | 69.64 | 1105.8 | 64.24 | 71.03 | 1509 | 1508.8 | 7 | 362897 | 98.04 | 50.15 | 1 | 4.45 | 0.21 | 77.27 | 57.4 | 20.96 | 18.56 | 196 | 4.37 | - | 228.08 | 4.98 | 89.51 | 28.8 | 34.3
133 | 23/08/2025 17:00:30 | 791.47 | 0 | 0 | 90.4 | 1121.6 | 82.21 | 92.21 | 1502 | 1501.6 | 7 | 362890 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 4.43 | 0.27 | 105.86 | 59.4 | 20.86 | 18.47 | 308 | 4.35 | - | 312.46 | 4.95 | 89.51 | 28.7 | 34.5
132 | 23/08/2025 16:55:30 | 789.03 | 0 | 0 | 107.92 | 1124.6 | 96.54 | 108.57 | 1495 | 1495 | 8 | 362883 | 99.4 | 49.87 | 0.99 | 4.41 | 0.32 | 121.93 | 57.7 | 20.76 | 18.39 | 374 | 4.33 | - | 359.88 | 4.93 | 89.51 | 28.7 | 35.2
131 | 23/08/2025 16:50:30 | 789.73 | 0 | 0 | 123.13 | 1128.7 | 110.09 | 124.26 | 1487 | 1486.7 | 9 | 362875 | 99.09 | 49.94 | 0.99 | 4.39 | 0.36 | 135.11 | 60.2 | 20.65 | 18.29 | 419 | 4.3 | - | 398.78 | 4.9 | 89.5 | 28.6 | 35.1
130 | 23/08/2025 16:45:30 | 785.8 | 0 | 0 | 75.45 | 1114.1 | 69.08 | 76.96 | 1478 | 1477.8 | 7 | 362866 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 4.36 | 0.22 | 84.25 | 59.3 | 20.53 | 18.18 | 218 | 4.27 | - | 248.68 | 4.88 | 89.49 | 28.4 | 34.4
129 | 23/08/2025 16:40:30 | 784.83 | 0 | 0 | 77.84 | 1105.3 | 71.83 | 79.4 | 1471 | 1471.5 | 6 | 362859 | 98.04 | 49.82 | 0.99 | 4.34 | 0.23 | 85.4 | 59.1 | 20.43 | 18.09 | 216 | 4.25 | - | 252.08 | 4.85 | 89.45 | 28.5 | 34.7
128 | 23/08/2025 16:35:30 | 781.9 | 0 | 0 | 85.19 | 1106.6 | 78.52 | 86.89 | 1465 | 1464.6 | 8 | 362853 | 98.04 | 49.81 | 0.99 | 4.32 | 0.25 | 94.1 | 57.6 | 20.35 | 18.02 | 247 | 4.23 | - | 277.74 | 4.83 | 89.49 | 28.6 | 34.8
127 | 23/08/2025 16:30:30 | 784.97 | 0 | 0 | 82.45 | 1112.4 | 75.6 | 84.1 | 1457 | 1457.5 | 6 | 362845 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 4.3 | 0.24 | 91.28 | 58.3 | 20.24 | 17.92 | 236 | 4.21 | - | 269.42 | 4.81 | 89.43 | 28.8 | 34.9
126 | 23/08/2025 16:25:30 | 788.77 | 0 | 0 | 88.18 | 1108.8 | 79.54 | 88.19 | 1451 | 1450.6 | 8 | 362839 | 99.99 | 49.86 | 0.99 | 4.28 | 0.26 | 97.02 | 59.9 | 20.15 | 17.84 | 244 | 4.19 | - | 286.36 | 4.79 | 89.49 | 29 | 35.3
125 | 23/08/2025 16:20:30 | 788.47 | 0 | 0 | 94.5 | 1106.2 | 87.14 | 96.39 | 1443 | 1443.1 | 8 | 362831 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 4.26 | 0.28 | 102.47 | 58 | 20.04 | 17.75 | 261 | 4.17 | - | 302.46 | 4.76 | 89.44 | 29.2 | 35.9
124 | 23/08/2025 16:15:30 | 782.87 | 0 | 0 | 87.67 | 1095.6 | 80.07 | 87.72 | 1435 | 1435.5 | 7 | 362823 | 99.94 | 49.89 | 0.99 | 4.24 | 0.26 | 97.02 | 57.8 | 19.93 | 17.65 | 246 | 4.15 | - | 286.35 | 4.74 | 89.41 | 29.6 | 36.4
123 | 23/08/2025 16:10:30 | 794.1 | 0 | 0 | 92.02 | 1108.4 | 84.68 | 93.86 | 1428 | 1428.2 | 8 | 362816 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 4.21 | 0.27 | 104.24 | 59.3 | 19.83 | 17.56 | 272 | 4.13 | - | 307.66 | 4.71 | 89.41 | 29.6 | 37
122 | 23/08/2025 16:05:30 | 796.43 | 0 | 0 | 115.61 | 1118.2 | 105.46 | 117.92 | 1420 | 1420 | 9 | 362808 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 4.19 | 0.34 | 116.33 | 60.3 | 19.72 | 17.46 | 307 | 4.11 | - | 343.35 | 4.69 | 89.42 | 29.7 | 37.7
121 | 23/08/2025 16:00:30 | 783.5 | 0 | 0 | 133.12 | 1106.3 | 122.73 | 135.78 | 1411 | 1410.9 | 11 | 362799 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 4.16 | 0.39 | 147.53 | 60.2 | 19.6 | 17.35 | 400 | 4.08 | - | 435.44 | 4.66 | 89.43 | 29.9 | 38
120 | 23/08/2025 15:55:30 | 781.87 | 0 | 0 | 131.84 | 1109.3 | 119.27 | 132.31 | 1400 | 1400.2 | 10 | 362788 | 99.65 | 49.94 | 0.99 | 4.13 | 0.39 | 145.33 | 60.2 | 19.44 | 17.22 | 389 | 4.05 | - | 428.96 | 4.62 | 89.4 | 30 | 38.1
119 | 23/08/2025 15:50:30 | 773.23 | 0 | 0 | 120.22 | 1103.6 | 109.58 | 120.94 | 1390 | 1390.4 | 10 | 362778 | 99.41 | 50.04 | 0.99 | 4.1 | 0.35 | 132.46 | 60.3 | 19.31 | 17.09 | 353 | 4.02 | - | 390.98 | 4.59 | 89.36 | 30 | 39.7
118 | 23/08/2025 15:45:30 | 775.57 | 0 | 0 | 133.12 | 1100.1 | 123.43 | 135.78 | 1380 | 1380 | 14 | 362768 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 4.07 | 0.39 | 141.63 | 59.3 | 19.17 | 16.97 | 385 | 3.99 | - | 418.03 | 4.56 | 89.4 | 30.1 | 41
117 | 23/08/2025 15:40:30 | 778.1 | 0 | 0 | 158.67 | 1106.9 | 146.21 | 161.84 | 1366 | 1366.4 | 13 | 362754 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 4.03 | 0.47 | 174.07 | 58.9 | 18.97 | 16.8 | 475 | 3.95 | - | 513.78 | 4.51 | 89.34 | 30 | 40.7
116 | 23/08/2025 15:35:30 | 775.23 | 0 | 0 | 132.95 | 1101.6 | 121.48 | 133.82 | 1353 | 1353 | 11 | 362741 | 99.35 | 49.89 | 0.99 | 3.99 | 0.39 | 146.89 | 60.1 | 18.79 | 16.64 | 392 | 3.91 | - | 433.57 | 4.47 | 89.36 | 29.8 | 39.6
115 | 23/08/2025 15:30:30 | 777.6 | 0 | 0 | 151.75 | 1100.8 | 140.61 | 154.78 | 1342 | 1341.7 | 14 | 362730 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.96 | 0.45 | 169.64 | 59.1 | 18.64 | 16.5 | 452 | 3.87 | - | 500.7 | 4.43 | 89.37 | 29.8 | 41
114 | 23/08/2025 15:25:30 | 775.9 | 0 | 0 | 182.69 | 1099.6 | 166.35 | 182.92 | 1328 | 1328.3 | 15 | 362716 | 99.87 | 49.97 | 0.99 | 3.92 | 0.54 | 188.52 | 61.1 | 18.44 | 16.33 | 505 | 3.84 | - | 556.42 | 4.39 | 89.31 | 30.1 | 42.6
113 | 23/08/2025 15:20:30 | 774.17 | 0 | 0 | 125.69 | 1090.2 | 115.15 | 125.54 | 1313 | 1313 | 14 | 362701 | 100.12 | 49.96 | 1 | 3.88 | 0.37 | 146.5 | 57.7 | 18.24 | 16.15 | 396 | 3.79 | - | 432.4 | 4.34 | 89.32 | 30.1 | 43.8
112 | 23/08/2025 15:15:30 | 780.77 | 0 | 0 | 210.29 | 1090.5 | 196.69 | 214.5 | 1299 | 1298.8 | 18 | 362687 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.83 | 0.62 | 218.06 | 62.7 | 18.04 | 15.98 | 583 | 3.75 | - | 643.63 | 4.29 | 89.33 | 30.1 | 44.2
111 | 23/08/2025 15:10:30 | 777.37 | 0 | 0 | 199.52 | 1082.9 | 187.93 | 203.51 | 1281 | 1281.5 | 17 | 362669 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 3.78 | 0.59 | 222.86 | 62.5 | 17.79 | 15.75 | 593 | 3.7 | - | 657.78 | 4.23 | 89.28 | 30.3 | 43.3
110 | 23/08/2025 15:05:30 | 775.97 | 0 | 0 | 209.6 | 1088.5 | 193.2 | 210.3 | 1264 | 1264.5 | 16 | 362652 | 99.67 | 50.16 | -0.99 | 3.73 | 0.62 | 235.63 | 63.5 | 17.56 | 15.55 | 624 | 3.65 | - | 695.48 | 4.18 | 89.23 | 30 | 42.1
109 | 23/08/2025 15:00:30 | 773.37 | 0 | 0 | 193.71 | 1104 | 178.97 | 197.58 | 1248 | 1247.6 | 14 | 362636 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 3.68 | 0.57 | 213.41 | 61.6 | 17.33 | 15.35 | 556 | 3.6 | - | 629.89 | 4.12 | 89.34 | 29.9 | 39.9
108 | 23/08/2025 14:55:30 | 774.23 | 0 | 0 | 173.97 | 1097.4 | 161.7 | 177.45 | 1234 | 1233.7 | 14 | 362622 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.64 | 0.51 | 198.81 | 60.4 | 17.14 | 15.18 | 520 | 3.56 | - | 586.8 | 4.08 | 89.32 | 29.9 | 40.4
107 | 23/08/2025 14:50:30 | 772.53 | 0 | 0 | 173.63 | 1100.6 | 158.52 | 174.46 | 1220 | 1220.2 | 15 | 362608 | 99.52 | 50.06 | 0.99 | 3.6 | 0.51 | 192.72 | 60.6 | 16.94 | 15 | 509 | 3.52 | - | 568.82 | 4.03 | 89.24 | 30 | 41.5
106 | 23/08/2025 14:45:30 | 772.97 | 0 | 0 | 194.14 | 1092.4 | 178.44 | 194.93 | 1205 | 1204.8 | 16 | 362593 | 99.59 | 49.99 | -0.99 | 3.56 | 0.57 | 212.66 | 62.4 | 16.74 | 14.82 | 559 | 3.47 | - | 627.7 | 3.98 | 89.25 | 30 | 41.7
105 | 23/08/2025 14:40:30 | 774.63 | 0 | 0 | 203.96 | 1085 | 188.94 | 205 | 1189 | 1189.1 | 17 | 362577 | 99.49 | 49.97 | -0.99 | 3.51 | 0.6 | 230.56 | 62.9 | 16.51 | 14.62 | 604 | 3.43 | - | 680.53 | 3.93 | 89.23 | 29.7 | 42.3
104 | 23/08/2025 14:35:30 | 773.9 | 0 | 0 | 193.79 | 1098.7 | 179.91 | 197.66 | 1172 | 1171.9 | 15 | 362560 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.46 | 0.57 | 218.17 | 61.4 | 16.28 | 14.41 | 570 | 3.38 | - | 643.94 | 3.88 | 89.23 | 29.7 | 42.6
103 | 23/08/2025 14:30:30 | 769.87 | 0 | 0 | 154.66 | 1082.1 | 145.78 | 157.75 | 1157 | 1156.8 | 15 | 362545 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 3.41 | 0.46 | 211.19 | 61 | 16.07 | 14.23 | 558 | 3.33 | - | 623.36 | 3.83 | 89.26 | 29.7 | 43
102 | 23/08/2025 14:25:30 | 771.07 | 0 | 0 | 179.78 | 1084.3 | 166.44 | 180.47 | 1142 | 1141.6 | 17 | 362530 | 99.62 | 50.03 | -0.99 | 3.37 | 0.53 | 197.36 | 60.9 | 15.86 | 14.04 | 529 | 3.29 | - | 582.51 | 3.78 | 89.27 | 29.9 | 44.1
101 | 23/08/2025 14:20:30 | 777.4 | 0 | 0 | 219.86 | 1083.1 | 207.05 | 224.26 | 1125 | 1125.3 | 19 | 362513 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.32 | 0.65 | 248.44 | 64.6 | 15.63 | 13.84 | 663 | 3.24 | - | 733.29 | 3.72 | 89.21 | 29.7 | 44.7
100 | 23/08/2025 14:15:30 | 772.4 | 0 | 0 | 227.29 | 1087.2 | 209.93 | 228.24 | 1106 | 1105.7 | 18 | 362494 | 99.58 | 50.05 | -0.99 | 3.26 | 0.67 | 256.54 | 64.9 | 15.36 | 13.6 | 683 | 3.18 | - | 757.19 | 3.66 | 89.24 | 29.6 | 44
99 | 23/08/2025 14:10:30 | 774.07 | 0 | 0 | 229.43 | 1082.6 | 213.27 | 230.89 | 1088 | 1087.8 | 19 | 362476 | 99.37 | 50.12 | -0.99 | 3.21 | 0.68 | 255.43 | 65.2 | 15.11 | 13.38 | 681 | 3.12 | - | 753.93 | 3.6 | 89.28 | 29.5 | 44.3
98 | 23/08/2025 14:05:30 | 774.07 | 0 | 0 | 224.13 | 1086.2 | 210.47 | 228.61 | 1069 | 1069.2 | 18 | 362457 | 98.04 | 50.22 | 0.99 | 3.16 | 0.66 | 250.61 | 64.5 | 14.85 | 13.15 | 673 | 3.07 | - | 739.71 | 3.54 | 89.21 | 29.6 | 44.2
97 | 23/08/2025 14:00:30 | 772.93 | 0 | 0 | 218.23 | 1079.3 | 203.18 | 219.29 | 1051 | 1051 | 19 | 362439 | 99.52 | 50.08 | 0.99 | 3.1 | 0.64 | 243.54 | 64.6 | 14.6 | 12.93 | 659 | 3.01 | - | 718.84 | 3.48 | 89.22 | 29.6 | 44.2
96 | 23/08/2025 13:55:30 | 789.23 | 0 | 0 | 220.8 | 1093.8 | 202.66 | 221.66 | 1032 | 1031.9 | 18 | 362420 | 99.61 | 50 | 1 | 3.05 | 0.65 | 246.49 | 63.3 | 14.33 | 12.69 | 659 | 2.96 | - | 727.55 | 3.41 | 89.22 | 29.4 | 42.5
95 | 23/08/2025 13:50:30 | 787.1 | 0 | 0 | 197.13 | 1096.2 | 180.74 | 198.13 | 1014 | 1014.4 | 15 | 362402 | 99.5 | 50.02 | -0.99 | 2.99 | 0.58 | 208.68 | 61.5 | 14.08 | 12.47 | 547 | 2.91 | - | 615.94 | 3.36 | 89.15 | 29.1 | 41.6
94 | 23/08/2025 13:45:30 | 782.5 | 0 | 0 | 176.79 | 1096.1 | 164.51 | 180.32 | 999 | 999 | 15 | 362387 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.95 | 0.52 | 195.55 | 60.4 | 13.88 | 12.29 | 519 | 2.86 | - | 577.18 | 3.31 | 89.16 | 29.3 | 40.8
93 | 23/08/2025 13:40:30 | 783.77 | 0 | 0 | 196.87 | 1098.6 | 182.78 | 200.81 | 984 | 983.8 | 15 | 362372 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.9 | 0.58 | 219.82 | 61.8 | 13.67 | 12.1 | 581 | 2.82 | - | 648.81 | 3.26 | 89.2 | 29.3 | 40.8
92 | 23/08/2025 13:35:30 | 783.97 | 0 | 0 | 167.56 | 1102.7 | 154.99 | 170.91 | 969 | 968.8 | 15 | 362357 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 2.86 | 0.49 | 179.64 | 62.6 | 13.46 | 11.92 | 483 | 2.77 | - | 530.21 | 3.21 | 89.18 | 29.5 | 42.1
91 | 23/08/2025 13:30:30 | 781.23 | 0 | 0 | 162.09 | 1078.3 | 153.33 | 165.33 | 954 | 954.1 | 17 | 362342 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 2.82 | 0.48 | 202.25 | 61.4 | 13.25 | 11.73 | 544 | 2.73 | - | 596.97 | 3.16 | 89.08 | 29.4 | 42.8
90 | 23/08/2025 13:25:30 | 769.87 | 0 | 0 | 132.61 | 1089.4 | 121.69 | 132.57 | 937 | 937 | 9 | 362325 | 100.03 | 50.21 | 0.99 | 2.77 | 0.39 | 148.95 | 58 | 13.01 | 11.52 | 376 | 2.68 | - | 439.63 | 3.1 | 89.13 | 29 | 41.4
89 | 23/08/2025 13:20:30 | 772.63 | 0 | 0 | 119.2 | 1082.5 | 112.32 | 121.58 | 928 | 928.2 | 16 | 362316 | 98.04 | 50.26 | 0.99 | 2.74 | 0.35 | 131.14 | 58.4 | 12.89 | 11.41 | 337 | 2.65 | - | 387.07 | 3.07 | 89.1 | 29.2 | 45.6
88 | 23/08/2025 13:15:30 | 778.1 | 0 | 0 | 227.38 | 1079.7 | 211.13 | 227.96 | 912 | 911.6 | 19 | 362300 | 99.75 | 50.31 | 0.99 | 2.69 | 0.67 | 227.07 | 66.2 | 12.67 | 11.22 | 617 | 2.61 | - | 670.21 | 3.02 | 89.08 | 29.3 | 46.7
87 | 23/08/2025 13:10:30 | 779.3 | 0 | 0 | 179.44 | 1083.8 | 168.88 | 183.03 | 893 | 892.9 | 18 | 362281 | 98.04 | 50.29 | 0.99 | 2.64 | 0.53 | 200.2 | 64.6 | 12.4 | 10.98 | 558 | 2.55 | - | 590.91 | 2.96 | 89.11 | 29.5 | 46.2
86 | 23/08/2025 13:05:30 | 773.1 | 0 | 0 | 163.72 | 1075.9 | 152.43 | 164 | 875 | 874.8 | 20 | 362263 | 99.83 | 50.31 | -0.99 | 2.58 | 0.48 | 172.69 | 62.2 | 12.15 | 10.76 | 478 | 2.49 | - | 509.71 | 2.9 | 89.09 | 29.8 | 47.3
85 | 23/08/2025 13:00:30 | 777.7 | 0 | 0 | 279.33 | 1065 | 267.53 | 284.92 | 855 | 854.9 | 22 | 362243 | 98.04 | 50.26 | -0.99 | 2.52 | 0.82 | 318.57 | 72.8 | 11.88 | 10.52 | 881 | 2.43 | - | 940.3 | 2.83 | 89.08 | 29.5 | 46.5
84 | 23/08/2025 12:55:30 | 779.2 | 0 | 0 | 270.87 | 1080.1 | 255.8 | 276.29 | 833 | 832.6 | 22 | 362221 | 98.04 | 50.19 | 0.99 | 2.46 | 0.8 | 306.39 | 67.5 | 11.57 | 10.24 | 831 | 2.36 | - | 904.33 | 2.76 | 89.11 | 28.9 | 44.5
83 | 23/08/2025 12:50:30 | 779.37 | 0 | 0 | 259.76 | 1098.9 | 237.61 | 261.11 | 811 | 811.2 | 19 | 362199 | 99.48 | 50.13 | -0.99 | 2.39 | 0.77 | 295.05 | 65.8 | 11.26 | 9.97 | 789 | 2.3 | - | 870.87 | 2.69 | 89.02 | 28.7 | 43.2
82 | 23/08/2025 12:45:30 | 774.1 | 0 | 0 | 203.88 | 1114.5 | 183.26 | 204.24 | 792 | 792.3 | 17 | 362180 | 99.82 | 50.1 | 1 | 2.34 | 0.6 | 234 | 61.7 | 11 | 9.74 | 612 | 2.24 | - | 690.66 | 2.63 | 89.02 | 28.5 | 41.9
81 | 23/08/2025 12:40:30 | 776.33 | 0 | 0 | 177.9 | 1121.2 | 159.5 | 178.83 | 775 | 775.4 | 11 | 362163 | 99.48 | 50.15 | -0.99 | 2.29 | 0.53 | 211.9 | 60.9 | 10.76 | 9.53 | 532 | 2.19 | - | 625.43 | 2.57 | 89.04 | 28.6 | 40.6
80 | 23/08/2025 12:35:30 | 773.23 | 0 | 0 | 137.06 | 1097.1 | 127.43 | 139.8 | 764 | 764.3 | 14 | 362152 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 2.26 | 0.4 | 149.91 | 58.6 | 10.61 | 9.4 | 376 | 2.16 | - | 442.48 | 2.53 | 89.1 | 29 | 43
79 | 23/08/2025 12:30:30 | 775.03 | 0 | 0 | 158.5 | 1079.4 | 149.78 | 161.67 | 750 | 750.2 | 18 | 362138 | 98.04 | 50.17 | 0.99 | 2.21 | 0.47 | 177.1 | 60 | 10.42 | 9.22 | 476 | 2.12 | - | 522.72 | 2.49 | 89.05 | 29.5 | 45.7
78 | 23/08/2025 12:25:30 | 777.63 | 0 | 0 | 266.43 | 1070 | 250.93 | 268.49 | 732 | 731.6 | 25 | 362120 | 99.23 | 50.12 | -0.99 | 2.16 | 0.79 | 307.81 | 68.1 | 10.17 | 9 | 831 | 2.06 | - | 908.54 | 2.42 | 89.13 | 29.2 | 45.6
77 | 23/08/2025 12:20:30 | 780.47 | 0 | 0 | 246.26 | 1121.9 | 220.66 | 247.56 | 707 | 707.5 | 19 | 362095 | 99.47 | 50.07 | 0.99 | 2.09 | 0.73 | 358.78 | 64.8 | 9.82 | 8.69 | 960 | 1.99 | - | 1058.97 | 2.35 | 88.95 | 28.8 | 41.9
76 | 23/08/2025 12:15:30 | 774.87 | 0 | 0 | 151.07 | 1105.7 | 139.36 | 154.09 | 688 | 687.9 | 9 | 362076 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.03 | 0.45 | 225.09 | 58.7 | 9.56 | 8.46 | 570 | 1.93 | - | 664.36 | 2.28 | 89.07 | 28.2 | 38.9
75 | 23/08/2025 12:10:30 | 770.43 | 0 | 0 | 109.63 | 1100.6 | 101.6 | 111.82 | 679 | 678.7 | 16 | 362067 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2 | 0.32 | 119.26 | 57.9 | 9.43 | 8.35 | 287 | 1.91 | - | 352.02 | 2.25 | 89.15 | 28.7 | 42.5
74 | 23/08/2025 12:05:30 | 777.5 | 0 | 0 | 231.56 | 1115.6 | 208.44 | 232.54 | 663 | 663.2 | 15 | 362051 | 99.58 | 50.09 | 0.99 | 1.96 | 0.68 | 280.46 | 62.9 | 9.21 | 8.15 | 757 | 1.87 | - | 827.8 | 2.2 | 88.95 | 29 | 42.3
73 | 23/08/2025 12:00:30 | 781.3 | 0 | 0 | 148.59 | 1087.8 | 137.01 | 149.03 | 648 | 647.6 | 17 | 362036 | 99.7 | 50.12 | 0.99 | 1.91 | 0.44 | 159.19 | 59.9 | 9 | 7.97 | 421 | 1.82 | - | 469.87 | 2.15 | 89.04 | 29.1 | 42.6
72 | 23/08/2025 11:55:30 | 782.4 | 0 | 0 | 238.48 | 1072.6 | 226.78 | 243.25 | 631 | 631.5 | 18 | 362019 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.86 | 0.7 | 242.94 | 69.2 | 8.76 | 7.76 | 665 | 1.77 | - | 717.06 | 2.09 | 88.94 | 28.6 | 41.9
71 | 23/08/2025 11:50:30 | 777.2 | 0 | 0 | 201.74 | 1106.4 | 188.01 | 208.01 | 613 | 613.5 | 15 | 362001 | 96.98 | 50.09 | -0.99 | 1.81 | 0.6 | 192.74 | 61 | 8.51 | 7.54 | 502 | 1.72 | - | 568.89 | 2.03 | 88.91 | 28.2 | 41.7
70 | 23/08/2025 11:45:30 | 778.7 | 0 | 0 | 327.44 | 1086.9 | 307.29 | 333.99 | 598 | 598.5 | 19 | 361986 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.77 | 0.97 | 287.41 | 72.5 | 8.31 | 7.35 | 694 | 1.67 | - | 848.31 | 1.98 | 88.92 | 28.4 | 43.1
69 | 23/08/2025 11:40:30 | 776.87 | 0 | 0 | 149.96 | 1092.8 | 139.97 | 152.96 | 579 | 579 | 15 | 361967 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 1.71 | 0.44 | 169.18 | 58.4 | 8.04 | 7.12 | 437 | 1.62 | - | 499.35 | 1.92 | 89.01 | 28.1 | 41.6
68 | 23/08/2025 11:35:30 | 777.13 | 0 | 0 | 130.99 | 1100 | 121.46 | 133.61 | 564 | 564.4 | 14 | 361952 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 1.66 | 0.39 | 148.28 | 58 | 7.83 | 6.94 | 387 | 1.57 | - | 437.66 | 1.87 | 88.93 | 28 | 42.7
67 | 23/08/2025 11:30:30 | 770.33 | 0 | 0 | 143.64 | 1096.1 | 131.41 | 144.03 | 550 | 549.9 | 15 | 361938 | 99.73 | 50.14 | 0.99 | 1.62 | 0.42 | 153.6 | 60 | 7.64 | 6.76 | 401 | 1.53 | - | 453.37 | 1.82 | 89 | 27.9 | 42.7
66 | 23/08/2025 11:25:30 | 770.87 | 0 | 0 | 138.08 | 1078.4 | 130.6 | 140.84 | 535 | 534.8 | 16 | 361923 | 98.04 | 50.19 | -0.99 | 1.58 | 0.41 | 161.04 | 59.4 | 7.43 | 6.58 | 415 | 1.49 | - | 475.32 | 1.77 | 88.96 | 28 | 42.8
65 | 23/08/2025 11:20:30 | 771.67 | 0 | 0 | 163.8 | 1081.6 | 151.86 | 164.25 | 519 | 518.9 | 14 | 361907 | 99.72 | 50.11 | 0.99 | 1.53 | 0.48 | 171.1 | 59.4 | 7.21 | 6.38 | 449 | 1.44 | - | 505.02 | 1.72 | 89.01 | 27.9 | 42.5
64 | 23/08/2025 11:15:30 | 775.27 | 0 | 0 | 165.6 | 1077.2 | 154.67 | 166.61 | 505 | 505.5 | 18 | 361893 | 99.4 | 50.15 | 0.99 | 1.49 | 0.49 | 179.46 | 61 | 7.01 | 6.21 | 480 | 1.4 | - | 529.68 | 1.68 | 88.94 | 27.9 | 43.6
63 | 23/08/2025 11:10:30 | 769.57 | 0 | 0 | 190.29 | 1123.5 | 170.74 | 191.83 | 487 | 486.9 | 19 | 361875 | 99.2 | 50.11 | -0.99 | 1.44 | 0.56 | 179.1 | 63.6 | 6.76 | 5.99 | 478 | 1.35 | - | 528.63 | 1.62 | 89 | 28 | 43.1
62 | 23/08/2025 11:05:30 | 762.37 | 0 | 0 | 222.42 | 1088.7 | 204.66 | 222.82 | 468 | 468 | 14 | 361856 | 99.82 | 50.19 | 0.99 | 1.38 | 0.66 | 319.48 | 67.8 | 6.5 | 5.76 | 851 | 1.29 | - | 942.98 | 1.55 | 88.89 | 28.2 | 43.1
61 | 23/08/2025 11:00:30 | 770.57 | 0 | 0 | 239.68 | 1080.8 | 230.14 | 248.74 | 454 | 453.6 | 20 | 361842 | 96.36 | 50.25 | -0.99 | 1.34 | 0.71 | 162.04 | 63 | 6.31 | 5.58 | 443 | 1.25 | - | 478.27 | 1.5 | 89.1 | 28.2 | 44
60 | 23/08/2025 10:55:30 | 767.87 | 0 | 0 | 233.44 | 1078.2 | 224.31 | 241.85 | 434 | 434.4 | 22 | 361822 | 96.52 | 50.25 | 0.99 | 1.28 | 0.69 | 290.72 | 73.2 | 6.03 | 5.34 | 779 | 1.19 | - | 858.08 | 1.44 | 88.96 | 28.1 | 44.5
59 | 23/08/2025 10:50:30 | 775.1 | 0 | 0 | 239.85 | 1080.9 | 232.11 | 250.88 | 412 | 412.2 | 16 | 361800 | 95.6 | 50.26 | 0.99 | 1.22 | 0.71 | 170.37 | 69 | 5.72 | 5.07 | 464 | 1.12 | - | 502.86 | 1.37 | 88.89 | 27.7 | 42.4
58 | 23/08/2025 10:45:30 | 769.37 | 0 | 0 | 183.37 | 1120.1 | 166.98 | 187.04 | 396 | 396 | 18 | 361784 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 1.17 | 0.54 | 200.55 | 63.2 | 5.5 | 4.87 | 538 | 1.07 | - | 591.93 | 1.31 | 89.09 | 27.3 | 41.7
57 | 23/08/2025 10:40:30 | 757.37 | 0 | 0 | 160.38 | 1099.6 | 148.77 | 163.59 | 378 | 378 | 15 | 361766 | 98.04 | 50.25 | -0.99 | 1.12 | 0.47 | 182.77 | 60.8 | 5.25 | 4.65 | 486 | 1.02 | - | 539.47 | 1.25 | 89.11 | 27.2 | 39.7
56 | 23/08/2025 10:35:30 | 754.23 | 0 | 0 | 132.1 | 1104.3 | 122.02 | 134.74 | 363 | 362.7 | 13 | 361751 | 98.04 | 50.2 | -0.99 | 1.07 | 0.39 | 144.62 | 60 | 5.04 | 4.46 | 369 | 0.97 | - | 426.86 | 1.2 | 89.14 | 27 | 40.3
55 | 23/08/2025 10:30:30 | 769.8 | 0 | 0 | 245.23 | 1093.5 | 226.19 | 247.33 | 350 | 350.2 | 18 | 361738 | 99.15 | 50.24 | -0.99 | 1.03 | 0.72 | 245.47 | 61.7 | 4.86 | 4.3 | 670 | 0.94 | - | 724.54 | 1.16 | 88.98 | 27.2 | 42.2
54 | 23/08/2025 10:25:30 | 771.6 | 0 | 0 | 255.49 | 1085 | 240.18 | 260.6 | 332 | 332.1 | 19 | 361720 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 0.98 | 0.75 | 287.23 | 64.4 | 4.61 | 4.08 | 752 | 0.89 | - | 847.77 | 1.1 | 88.76 | 27.1 | 42.4
53 | 23/08/2025 10:20:30 | 774.33 | 0 | 0 | 246 | 1108.4 | 223.73 | 247.99 | 313 | 313 | 17 | 361701 | 99.2 | 50.22 | 0.99 | 0.92 | 0.73 | 275.83 | 65.2 | 4.35 | 3.85 | 720 | 0.83 | - | 814.13 | 1.04 | 88.66 | 27 | 41.1
52 | 23/08/2025 10:15:30 | 773.2 | 0 | 0 | 221.48 | 1103.3 | 202.01 | 222.88 | 296 | 295.8 | 18 | 361684 | 99.37 | 50.19 | 0.99 | 0.87 | 0.65 | 250.6 | 62.1 | 4.11 | 3.64 | 653 | 0.78 | - | 739.66 | 0.98 | 88.79 | 26.7 | 41.6
51 | 23/08/2025 10:10:30 | 769.5 | 0 | 0 | 225.92 | 1102.1 | 206.36 | 227.43 | 278 | 278.2 | 19 | 361666 | 99.34 | 50.08 | -0.99 | 0.82 | 0.67 | 250.74 | 62.9 | 3.86 | 3.42 | 657 | 0.73 | - | 740.09 | 0.93 | 88.61 | 26.7 | 40.9
50 | 23/08/2025 10:05:30 | 773.17 | 0 | 0 | 236.18 | 1107.6 | 217.5 | 240.9 | 259 | 259.4 | 16 | 361647 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.76 | 0.7 | 257.61 | 64.1 | 3.6 | 3.19 | 671 | 0.67 | - | 760.37 | 0.87 | 88.38 | 26.5 | 39.4
49 | 23/08/2025 10:00:30 | 775.67 | 0 | 0 | 194.05 | 1120.9 | 173.53 | 194.51 | 243 | 243.4 | 13 | 361631 | 99.77 | 50.03 | 0.99 | 0.72 | 0.57 | 158.06 | 62.2 | 3.38 | 2.99 | 414 | 0.62 | - | 466.52 | 0.81 | 88.66 | 26.2 | 37.4
48 | 23/08/2025 09:55:30 | 773.53 | 0 | 0 | 126.29 | 1117.9 | 115.23 | 128.81 | 230 | 230.5 | 14 | 361618 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.68 | 0.37 | 132.86 | 58.2 | 3.19 | 2.83 | 355 | 0.59 | - | 392.14 | 0.77 | 88.62 | 26.3 | 37.6
47 | 23/08/2025 09:50:30 | 755 | 0 | 0 | 153.21 | 1114 | 138.96 | 154.8 | 216 | 216.2 | 12 | 361604 | 98.97 | 50.06 | 0.99 | 0.64 | 0.45 | 150.1 | 58.2 | 3 | 2.66 | 400 | 0.54 | - | 443.04 | 0.72 | 88.67 | 26 | 36.6
46 | 23/08/2025 09:45:30 | 756.83 | 0 | 0 | 134.49 | 1124.8 | 120.67 | 135.73 | 204 | 203.7 | 13 | 361592 | 99.09 | 50.09 | 0.99 | 0.6 | 0.4 | 140.38 | 57.7 | 2.83 | 2.51 | 379 | 0.51 | - | 414.34 | 0.68 | 88.68 | 25.7 | 36
45 | 23/08/2025 09:40:30 | 758.2 | 0 | 0 | 138 | 1124.8 | 123.71 | 139.15 | 191 | 191.1 | 12 | 361579 | 99.17 | 50.09 | -0.99 | 0.56 | 0.41 | 141.35 | 60.3 | 2.65 | 2.35 | 380 | 0.47 | - | 417.2 | 0.64 | 88.36 | 25.5 | 35.2
44 | 23/08/2025 09:35:30 | 759.9 | 0 | 0 | 130.82 | 1123.9 | 118.73 | 133.44 | 179 | 178.9 | 11 | 361567 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.53 | 0.39 | 139.55 | 60.3 | 2.49 | 2.2 | 367 | 0.44 | - | 411.89 | 0.6 | 88.35 | 25.3 | 34
43 | 23/08/2025 09:30:30 | 759.57 | 0 | 0 | 149.36 | 1149.3 | 132.56 | 152.35 | 168 | 167.9 | 10 | 361556 | 98.04 | 50.05 | 1 | 0.5 | 0.44 | 148.73 | 58.3 | 2.33 | 2.07 | 375 | 0.4 | - | 439 | 0.56 | 88.23 | 25.1 | 32.7
42 | 23/08/2025 09:25:30 | 759.6 | 0 | 0 | 108.26 | 1130.2 | 96.55 | 109.12 | 158 | 157.6 | 10 | 361546 | 99.22 | 50.05 | -0.99 | 0.47 | 0.32 | 123.03 | 59.3 | 2.19 | 1.94 | 307 | 0.38 | - | 363.14 | 0.53 | 87.99 | 24.9 | 31.9
41 | 23/08/2025 09:20:30 | 760.13 | 0 | 0 | 110.48 | 1123.6 | 100.29 | 112.69 | 148 | 147.8 | 9 | 361536 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.44 | 0.33 | 122.41 | 59.5 | 2.06 | 1.82 | 306 | 0.35 | - | 361.3 | 0.5 | 87.72 | 24.8 | 31.4
40 | 23/08/2025 09:15:30 | 764 | 0 | 0 | 113.64 | 1125.9 | 102.95 | 115.91 | 139 | 138.7 | 9 | 361527 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.41 | 0.34 | 123.01 | 59.2 | 1.93 | 1.71 | 305 | 0.32 | - | 363.08 | 0.47 | 87.66 | 24.8 | 31.1
39 | 23/08/2025 09:10:30 | 762.83 | 0 | 0 | 105.27 | 1125.4 | 95.41 | 107.38 | 130 | 129.9 | 9 | 361518 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.38 | 0.31 | 116.28 | 58 | 1.81 | 1.6 | 286 | 0.3 | - | 343.21 | 0.44 | 87.4 | 24.7 | 31.1
38 | 23/08/2025 09:05:30 | 763.37 | 0 | 0 | 102.53 | 1133.6 | 92.25 | 104.58 | 121 | 121.3 | 8 | 361509 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.36 | 0.3 | 113.53 | 57.7 | 1.68 | 1.49 | 277 | 0.28 | - | 335.1 | 0.41 | 86.9 | 24.7 | 31
37 | 23/08/2025 09:00:30 | 774.9 | 0 | 0 | 100.57 | 1136.2 | 90.28 | 102.58 | 113 | 112.7 | 8 | 361501 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.33 | 0.3 | 111.27 | 57.5 | 1.57 | 1.39 | 270 | 0.25 | - | 328.43 | 0.38 | 87.08 | 24.5 | 30.4
36 | 23/08/2025 08:55:30 | 774.5 | 0 | 0 | 95.19 | 1134.1 | 84.45 | 95.77 | 105 | 104.7 | 8 | 361493 | 99.39 | 50.02 | 1 | 0.31 | 0.28 | 105.66 | 58.3 | 1.46 | 1.29 | 252 | 0.23 | - | 311.85 | 0.36 | 87.06 | 24.5 | 29.8
35 | 23/08/2025 08:50:30 | 773.57 | 0 | 0 | 86.98 | 1133.4 | 77.6 | 87.95 | 97 | 97 | 7 | 361485 | 98.9 | 49.98 | 0.99 | 0.29 | 0.26 | 96.77 | 59.7 | 1.35 | 1.19 | 230 | 0.21 | - | 285.63 | 0.33 | 86.5 | 24.3 | 29.6
34 | 23/08/2025 08:45:30 | 777.23 | 0 | 0 | 86.13 | 1125.7 | 77.27 | 86.98 | 90 | 89.8 | 7 | 361478 | 99.02 | 49.99 | -0.99 | 0.27 | 0.25 | 95.69 | 57.2 | 1.25 | 1.11 | 228 | 0.19 | - | 282.43 | 0.31 | 86.25 | 24.3 | 29.4
33 | 23/08/2025 08:40:30 | 779.37 | 0 | 0 | 80.15 | 1134.8 | 71.89 | 81.58 | 83 | 82.9 | 7 | 361471 | 98.24 | 50.01 | 0.99 | 0.24 | 0.24 | 90.24 | 59.8 | 1.15 | 1.02 | 213 | 0.17 | - | 266.37 | 0.28 | 85.96 | 24.2 | 28.8
32 | 23/08/2025 08:35:30 | 778.07 | 0 | 0 | 70.75 | 1129.5 | 63.89 | 72.17 | 76 | 76.4 | 5 | 361464 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.22 | 0.21 | 80.43 | 58.6 | 1.06 | 0.93 | 180 | 0.16 | - | 237.4 | 0.26 | 85.29 | 24 | 28.1
31 | 23/08/2025 08:30:30 | 778 | 0 | 0 | 69.81 | 1140 | 61.41 | 70.01 | 71 | 70.7 | 6 | 361459 | 99.71 | 49.99 | -0.99 | 0.21 | 0.21 | 77.31 | 59.1 | 0.99 | 0.87 | 170 | 0.14 | - | 228.18 | 0.24 | 85.89 | 23.9 | 27.6
30 | 23/08/2025 08:25:30 | 773.7 | 0 | 0 | 64.17 | 1143.7 | 57.23 | 65.45 | 65 | 65 | 5 | 361453 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.19 | 0.19 | 72.88 | 59.7 | 0.9 | 0.8 | 156 | 0.13 | - | 215.1 | 0.23 | 84.89 | 23.8 | 27.2
29 | 23/08/2025 08:20:30 | 771.1 | 0 | 0 | 55.79 | 1131.1 | 50.31 | 56.91 | 60 | 60.1 | 5 | 361448 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.18 | 0.16 | 63.53 | 57 | 0.83 | 0.74 | 133 | 0.12 | - | 187.52 | 0.21 | 84.73 | 23.8 | 27
28 | 23/08/2025 08:15:30 | 770.3 | 0 | 0 | 51.52 | 1131.9 | 46.35 | 52.46 | 55 | 55.5 | 4 | 361443 | 98.2 | 49.94 | 0.99 | 0.16 | 0.15 | 60 | 59.2 | 0.76 | 0.68 | 120 | 0.11 | - | 177.1 | 0.19 | 83.68 | 23.7 | 26.7
27 | 23/08/2025 08:10:30 | 769.93 | 0 | 0 | 53.23 | 1118.9 | 48.52 | 54.29 | 51 | 51.3 | 4 | 361439 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.15 | 0.16 | 60.58 | 58.4 | 0.71 | 0.63 | 122 | 0.1 | - | 178.82 | 0.18 | 83.63 | 23.7 | 26.7
26 | 23/08/2025 08:05:30 | 774.23 | 0 | 0 | 48.79 | 1127.8 | 43.74 | 49.33 | 47 | 47 | 4 | 361435 | 98.91 | 49.93 | -0.99 | 0.14 | 0.14 | 55.79 | 57.1 | 0.65 | 0.58 | 109 | 0.09 | - | 164.66 | 0.16 | 84.08 | 23.6 | 26.6
25 | 23/08/2025 08:00:30 | 776.77 | 0 | 0 | 50.07 | 1125.1 | 45.62 | 51.33 | 43 | 42.9 | 4 | 361431 | 97.54 | 49.96 | 0.99 | 0.13 | 0.15 | 57.64 | 57.5 | 0.6 | 0.53 | 114 | 0.08 | - | 170.14 | 0.15 | 84.05 | 23.6 | 26.5
24 | 23/08/2025 07:55:30 | 778.57 | 0 | 0 | 49.64 | 1132.4 | 43.94 | 49.76 | 39 | 38.6 | 4 | 361427 | 99.76 | 49.98 | -0.99 | 0.12 | 0.15 | 56.48 | 59.7 | 0.54 | 0.48 | 111 | 0.07 | - | 166.72 | 0.14 | 84.02 | 23.6 | 26.4
23 | 23/08/2025 07:50:30 | 780.3 | 0 | 0 | 48.44 | 1124.3 | 43.61 | 49.03 | 35 | 34.7 | 4 | 361423 | 98.8 | 49.97 | 0.99 | 0.1 | 0.14 | 55.1 | 59.1 | 0.49 | 0.43 | 106 | 0.06 | - | 162.63 | 0.12 | 83.99 | 23.6 | 26.1
22 | 23/08/2025 07:45:30 | 778.03 | 0 | 0 | 45.37 | 1134.6 | 40.77 | 46.26 | 31 | 30.7 | 4 | 361419 | 98.07 | 49.96 | 0.99 | 0.09 | 0.13 | 52.36 | 58.4 | 0.43 | 0.38 | 100 | 0.05 | - | 154.55 | 0.11 | 83.18 | 23.5 | 25.9
21 | 23/08/2025 07:40:30 | 778.57 | 0 | 0 | 42.98 | 1116.1 | 39.28 | 43.84 | 27 | 27.1 | 3 | 361415 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 0.08 | 0.13 | 49.56 | 58.5 | 0.38 | 0.33 | 94 | 0.04 | - | 146.28 | 0.1 | 81.32 | 23.5 | 25.6
20 | 23/08/2025 07:35:30 | 797.2 | 0 | 0 | 39.13 | 1124.3 | 35.42 | 39.83 | 24 | 23.7 | 3 | 361412 | 98.25 | 49.86 | -0.99 | 0.07 | 0.12 | 45.54 | 58.8 | 0.33 | 0.3 | 83 | 0.04 | - | 134.41 | 0.09 | 82.37 | 23.4 | 25.2
19 | 23/08/2025 07:30:30 | 780.8 | 0 | 0 | 35.54 | 1124.1 | 32.35 | 36.37 | 21 | 20.6 | 3 | 361409 | 97.73 | 49.94 | 0.99 | 0.06 | 0.1 | 41.29 | 59.8 | 0.29 | 0.26 | 72 | 0.03 | - | 121.87 | 0.07 | 82.64 | 23.4 | 24.8
18 | 23/08/2025 07:25:30 | 781.7 | 0 | 0 | 31.95 | 1117.9 | 29.15 | 32.59 | 18 | 17.7 | 3 | 361406 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.05 | 0.09 | 38.06 | 56.9 | 0.25 | 0.22 | 64 | 0.02 | - | 112.34 | 0.06 | 81.74 | 23.3 | 24.7
17 | 23/08/2025 07:20:30 | 780.73 | 0 | 0 | 31.1 | 1122 | 28.27 | 31.72 | 15 | 15.2 | 3 | 361403 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.04 | 0.09 | 36.71 | 58.9 | 0.21 | 0.18 | 61 | 0.02 | - | 108.35 | 0.06 | 79.06 | 23.3 | 24.6
16 | 23/08/2025 07:15:30 | 779.77 | 0 | 0 | 32.04 | 1118.6 | 29.21 | 32.68 | 12 | 12.5 | 2 | 361400 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.04 | 0.09 | 37.34 | 56.7 | 0.17 | 0.15 | 64 | 0.01 | - | 110.22 | 0.05 | 75.36 | 23.2 | 24.4
15 | 23/08/2025 07:10:30 | 775.93 | 0 | 0 | 32.64 | 1121.1 | 30.24 | 33.9 | 10 | 9.9 | 3 | 361398 | 96.28 | 49.96 | 1 | 0.03 | 0.1 | 38.71 | 58.9 | 0.14 | 0.12 | 68 | 0.01 | - | 114.24 | 0.04 | 77.67 | 23.2 | 24.1
14 | 23/08/2025 07:05:30 | 772.1 | 0 | 0 | 24.6 | 1117.8 | 22.45 | 25.09 | 7 | 7.2 | 1 | 361395 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.02 | 0.07 | 30.23 | 55.7 | 0.1 | 0.09 | 43 | 0 | - | 89.21 | 0.03 | 71.25 | 23.1 | 23.6
13 | 23/08/2025 07:00:30 | 771.57 | 0 | 0 | 15.12 | 1097.9 | 14.16 | 15.54 | 6 | 5.6 | 1 | 361394 | 97.27 | 49.99 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 19.14 | 53.1 | 0.08 | 0.07 | 15 | 0 | - | 56.49 | 0.02 | 77 | 23 | 23.3
12 | 23/08/2025 06:55:30 | 770.87 | 0 | 0 | 12.98 | 1107.7 | 11.95 | 13.24 | 5 | 4.6 | 1 | 361393 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.14 | 51.5 | 0.07 | 0.06 | 5 | 0 | - | 47.63 | 0.02 | 77.67 | 23 | 23.1
11 | 23/08/2025 06:50:30 | 764.7 | 0 | 0 | 11.79 | 1109.6 | 10.84 | 12.03 | 4 | 3.7 | 1 | 361392 | 98.05 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.12 | 50 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 44.63 | 0.01 | 78.71 | 22.9 | 23
10 | 23/08/2025 06:45:30 | 766.67 | 0 | 0 | 8.8 | 1082.5 | 8.87 | 9.61 | 3 | 2.8 | 1 | 361391 | 91.62 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.41 | 48.1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 36.64 | 0.01 | 73.79 | 22.9 | 22.7
9 | 23/08/2025 06:40:30 | 768.33 | 0 | 0 | 8.71 | 1046.4 | 8.68 | 9.09 | 2 | 2.1 | 1 | 361390 | 95.87 | 49.94 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 11.57 | 46.2 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.14 | 0.01 | 65.59 | 22.8 | 22.5
8 | 23/08/2025 06:35:30 | 770.83 | 0 | 0 | 8.71 | 1058.5 | 8.37 | 8.86 | 1 | 1.3 | 0 | 361389 | 98.26 | 50.02 | 1 | 0 | 0.03 | 11.73 | 44 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 34.62 | 0.01 | 49.19 | 22.8 | 22.3
7 | 23/08/2025 06:30:30 | 772.63 | 0 | 0 | 5.12 | 1046.6 | 4.99 | 5.22 | 1 | 0.8 | 1 | 361389 | 98.05 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.02 | 7.45 | 41.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.98 | 0 | 73.79 | 22.7 | 22.1
6 | 23/08/2025 06:25:30 | 774.13 | 10.6 | 3.53 | 4.87 | 1038 | 5.07 | 5.26 | 0 | 0.4 | 0 | 361388 | 92.53 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.04 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20.78 | 0 | - | 22.7 | 21.8
5 | 23/08/2025 06:20:30 | 775.2 | 0 | 0 | 2.39 | 1036.5 | 2.61 | 2.71 | 0 | 0.1 | 0 | 361388 | 88.29 | 50.03 | 1 | 0 | 0.01 | 3.09 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.12 | 0 | - | 22.6 | 21.6
4 | 23/08/2025 06:15:30 | 776.6 | 0 | 0 | 0.42 | 817.7 | 0.52 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 361388 | 98.13 | 49.98 | 0.87 | 0 | 0 | 1.05 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.09 | 0 | - | 22.6 | 21.3
3 | 23/08/2025 06:10:30 | 775.3 | 0 | 0 | 0.51 | 652.3 | 0.12 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 361388 | 78.58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 21
2 | 23/08/2025 06:05:30 | 775.37 | 0 | 0 | 0 | 983.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361388 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 20.6
1 | 23/08/2025 06:00:30 | 768.73 | 0 | 0 | 0 | 627.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361388 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.3 | 20.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335.99 | - | - | 390.15 | - | - | -