## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 23/08/2025 18:55:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 273745 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 22.47 | 19.9 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 93.27 | 0 | 0
155 | 23/08/2025 18:50:30 | 765.17 | 0 | 0 | 0 | 767.5 | 0.68 | 0.52 | 1618 | 1617.8 | 0 | 273745 | 0 | 49.96 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 55.9 | 22.47 | 19.9 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 93.27 | 26 | 24.3
154 | 23/08/2025 18:45:30 | 764.57 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0.03 | 0.72 | 1618 | 1617.8 | 0 | 273745 | 0 | 50.01 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 56.3 | 22.47 | 19.9 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 93.27 | 26.1 | 24.5
153 | 23/08/2025 18:40:30 | 765.83 | 0 | 0 | 0.42 | 965 | 0.98 | 0.94 | 1618 | 1617.8 | 0 | 273745 | 44.54 | 49.95 | 1 | 4.78 | 0 | 0.49 | 57 | 22.47 | 19.9 | 0 | 4.46 | - | 1.44 | 5.12 | 93.29 | 26.2 | 24.7
152 | 23/08/2025 18:35:30 | 767.07 | 0 | 0 | 1.11 | 1007.4 | 1.12 | 1.13 | 1618 | 1617.7 | 0 | 273745 | 98.06 | 49.97 | -0.54 | 4.78 | 0 | 1.64 | 57.3 | 22.47 | 19.9 | 0 | 4.46 | - | 4.83 | 5.12 | 93.29 | 26.3 | 25
151 | 23/08/2025 18:30:30 | 768.2 | 0 | 0 | 2.64 | 1049.9 | 3.2 | 3.36 | 1618 | 1617.6 | 0 | 273745 | 78.59 | 50.03 | 0.98 | 4.78 | 0.01 | 4.74 | 57.5 | 22.47 | 19.9 | 0 | 4.46 | - | 13.98 | 5.12 | 93.29 | 26.4 | 25.4
150 | 23/08/2025 18:25:30 | 767.6 | 0 | 0 | 4.78 | 1026.4 | 5.15 | 5.29 | 1618 | 1617.3 | 1 | 273745 | 90.39 | 49.91 | -0.99 | 4.78 | 0.01 | 6.91 | 57.7 | 22.47 | 19.9 | 0 | 4.46 | - | 20.39 | 5.12 | 93.33 | 26.6 | 25.8
149 | 23/08/2025 18:20:30 | 770.63 | 0 | 0 | 6.66 | 1040.6 | 6.53 | 6.79 | 1617 | 1616.8 | 0 | 273744 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.77 | 0.02 | 8.95 | 58.2 | 22.46 | 19.89 | 0 | 4.46 | - | 26.43 | 5.12 | 93.31 | 26.7 | 26.1
148 | 23/08/2025 18:15:30 | 774.3 | 0 | 0 | 8.37 | 1053.3 | 8.42 | 8.87 | 1617 | 1616.1 | 1 | 273744 | 94.38 | 49.92 | -0.99 | 4.77 | 0.02 | 10.9 | 58.6 | 22.46 | 19.89 | 0 | 4.46 | - | 32.19 | 5.11 | 93.34 | 26.7 | 26.4
147 | 23/08/2025 18:10:30 | 771.53 | 0 | 0 | 10.51 | 1059.7 | 10.12 | 10.72 | 1616 | 1615.4 | 1 | 273743 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.77 | 0.03 | 13 | 58.8 | 22.44 | 19.87 | 0 | 4.46 | - | 38.38 | 5.11 | 93.34 | 26.9 | 26.7
146 | 23/08/2025 18:05:30 | 773.93 | 0 | 0 | 12.9 | 1082.5 | 12.18 | 13.19 | 1615 | 1614.4 | 1 | 273742 | 97.83 | 50.02 | 0.99 | 4.77 | 0.04 | 15.53 | 59 | 22.43 | 19.86 | 0 | 4.46 | - | 45.84 | 5.11 | 93.36 | 27 | 27.1
145 | 23/08/2025 18:00:30 | 779.77 | 0 | 0 | 14.18 | 1063.9 | 13.84 | 14.72 | 1614 | 1613.3 | 2 | 273741 | 96.3 | 50.08 | 0.99 | 4.76 | 0.04 | 17.32 | 59.2 | 22.42 | 19.85 | 7 | 4.46 | - | 51.12 | 5.1 | 93.37 | 27.1 | 27.5
144 | 23/08/2025 17:55:30 | 773.87 | 0 | 0 | 16.06 | 1077.4 | 14.71 | 15.84 | 1612 | 1612 | 1 | 273739 | 101.37 | 50.01 | -0.99 | 4.76 | 0.05 | 18.72 | 59.1 | 22.39 | 19.82 | 12 | 4.46 | - | 55.27 | 5.1 | 93.33 | 27.3 | 27.9
143 | 23/08/2025 17:50:30 | 783.03 | 0 | 0 | 19.56 | 1080.3 | 18.56 | 20.05 | 1611 | 1610.6 | 2 | 273738 | 97.55 | 49.95 | 0.99 | 4.76 | 0.06 | 22.97 | 58.3 | 22.38 | 19.81 | 24 | 4.46 | - | 67.8 | 5.09 | 93.36 | 27.5 | 28.3
142 | 23/08/2025 17:45:30 | 781.77 | 0 | 0 | 24.35 | 1098.5 | 22.61 | 24.84 | 1609 | 1608.8 | 2 | 273736 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.75 | 0.07 | 28 | 56.8 | 22.35 | 19.79 | 38 | 4.46 | - | 82.63 | 5.09 | 93.38 | 27.5 | 28.6
141 | 23/08/2025 17:40:30 | 779.77 | 0 | 0 | 29.3 | 1102 | 27.11 | 29.87 | 1607 | 1606.5 | 3 | 273734 | 98.09 | 49.92 | 0.99 | 4.74 | 0.09 | 32.72 | 59.1 | 22.32 | 19.76 | 50 | 4.45 | - | 96.58 | 5.08 | 93.39 | 27.6 | 29.1
140 | 23/08/2025 17:35:30 | 784 | 0 | 0 | 33.83 | 1093.1 | 31.13 | 34.03 | 1604 | 1603.9 | 3 | 273731 | 99.4 | 49.94 | 0.99 | 4.73 | 0.1 | 37.36 | 56.8 | 22.28 | 19.73 | 61 | 4.45 | - | 110.28 | 5.07 | 93.38 | 27.7 | 29.7
139 | 23/08/2025 17:30:30 | 783.1 | 0 | 0 | 39.47 | 1102.4 | 36.45 | 40.18 | 1601 | 1600.8 | 3 | 273728 | 98.24 | 50.02 | 0.99 | 4.73 | 0.12 | 43.63 | 57.7 | 22.24 | 19.69 | 80 | 4.44 | - | 128.78 | 5.06 | 93.39 | 27.9 | 30.7
138 | 23/08/2025 17:25:30 | 782.1 | 0 | 0 | 46.56 | 1102.2 | 42.45 | 46.78 | 1598 | 1597.4 | 5 | 273725 | 99.52 | 49.95 | -0.99 | 4.72 | 0.14 | 50.38 | 58.1 | 22.19 | 19.65 | 105 | 4.43 | - | 148.7 | 5.05 | 93.42 | 28.2 | 31.9
137 | 23/08/2025 17:20:30 | 785.1 | 0 | 0 | 69.04 | 1123.9 | 61.5 | 69.12 | 1593 | 1592.6 | 6 | 273720 | 99.89 | 50.02 | 0.99 | 4.7 | 0.2 | 72.34 | 57.2 | 22.13 | 19.59 | 207 | 4.42 | - | 213.53 | 5.03 | 93.4 | 28.5 | 32.8
136 | 23/08/2025 17:15:30 | 789.4 | 0 | 0 | 72.88 | 1119.1 | 65.66 | 73.48 | 1587 | 1586.4 | 6 | 273714 | 99.19 | 49.95 | -0.99 | 4.68 | 0.22 | 78.34 | 58.6 | 22.04 | 19.52 | 218 | 4.4 | - | 231.23 | 5.01 | 93.4 | 28.5 | 33.2
135 | 23/08/2025 17:10:30 | 793.17 | 0 | 0 | 80.06 | 1122.8 | 71.91 | 80.74 | 1581 | 1580.1 | 7 | 273708 | 99.15 | 50.03 | -0.99 | 4.67 | 0.24 | 83.81 | 59.1 | 21.96 | 19.44 | 227 | 4.39 | - | 247.36 | 4.99 | 93.42 | 28.5 | 33.6
134 | 23/08/2025 17:05:30 | 793.2 | 0 | 0 | 73.05 | 1108.8 | 67.2 | 74.51 | 1574 | 1573.7 | 7 | 273701 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 4.65 | 0.22 | 77.27 | 59.7 | 21.86 | 19.36 | 196 | 4.37 | - | 228.08 | 4.98 | 93.36 | 28.8 | 34.3
133 | 23/08/2025 17:00:30 | 790.4 | 0 | 0 | 96.04 | 1130.3 | 85.69 | 96.85 | 1567 | 1566.2 | 7 | 273694 | 99.16 | 50.08 | -0.99 | 4.63 | 0.28 | 105.86 | 57.8 | 21.76 | 19.27 | 308 | 4.35 | - | 312.46 | 4.95 | 93.38 | 28.7 | 34.5
132 | 23/08/2025 16:55:30 | 789.2 | 0 | 0 | 113.13 | 1136.5 | 101.53 | 115.39 | 1560 | 1559.2 | 9 | 273687 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 4.6 | 0.33 | 121.93 | 57.8 | 21.67 | 19.19 | 374 | 4.33 | - | 359.88 | 4.93 | 93.4 | 28.7 | 35.2
131 | 23/08/2025 16:50:30 | 791.9 | 0 | 0 | 128.68 | 1137.2 | 114.05 | 129.7 | 1551 | 1550.6 | 9 | 273678 | 99.22 | 49.94 | 0.99 | 4.58 | 0.38 | 135.11 | 60.4 | 21.54 | 19.07 | 419 | 4.3 | - | 398.78 | 4.9 | 93.35 | 28.6 | 35.1
130 | 23/08/2025 16:45:30 | 788.7 | 0 | 0 | 79.04 | 1120.3 | 71.2 | 79.76 | 1542 | 1541.3 | 7 | 273669 | 99.09 | 49.83 | -0.99 | 4.55 | 0.23 | 84.25 | 60 | 21.42 | 18.96 | 218 | 4.27 | - | 248.68 | 4.88 | 93.36 | 28.4 | 34.4
129 | 23/08/2025 16:40:30 | 787.83 | 0 | 0 | 81.26 | 1108.2 | 73.64 | 81.61 | 1535 | 1534.7 | 7 | 273662 | 99.58 | 49.82 | -0.99 | 4.53 | 0.24 | 85.4 | 58.4 | 21.32 | 18.88 | 216 | 4.25 | - | 252.08 | 4.85 | 93.34 | 28.5 | 34.7
128 | 23/08/2025 16:35:30 | 785.6 | 0 | 0 | 89.29 | 1108.6 | 80.75 | 89.52 | 1528 | 1527.6 | 7 | 273655 | 99.74 | 49.81 | -0.99 | 4.51 | 0.26 | 94.1 | 58.7 | 21.22 | 18.79 | 247 | 4.23 | - | 277.74 | 4.83 | 93.34 | 28.6 | 34.8
127 | 23/08/2025 16:30:30 | 787.37 | 0 | 0 | 86.3 | 1111.2 | 77.92 | 86.59 | 1521 | 1520.2 | 8 | 273648 | 99.67 | 49.86 | 0.99 | 4.49 | 0.25 | 91.28 | 57.9 | 21.13 | 18.71 | 236 | 4.21 | - | 269.42 | 4.81 | 93.35 | 28.8 | 34.9
126 | 23/08/2025 16:25:30 | 789.8 | 0 | 0 | 92.02 | 1120.3 | 83.78 | 93.86 | 1513 | 1512.9 | 8 | 273640 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 4.47 | 0.27 | 97.02 | 60 | 21.01 | 18.61 | 244 | 4.19 | - | 286.36 | 4.79 | 93.31 | 29 | 35.3
125 | 23/08/2025 16:20:30 | 790.6 | 0 | 0 | 97.83 | 1115.9 | 89.42 | 99.79 | 1505 | 1505 | 7 | 273632 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 4.44 | 0.29 | 102.47 | 57.7 | 20.9 | 18.51 | 261 | 4.17 | - | 302.46 | 4.76 | 93.28 | 29.2 | 35.9
124 | 23/08/2025 16:15:30 | 785.53 | 0 | 0 | 91.85 | 1114.5 | 84.06 | 93.69 | 1498 | 1497.1 | 8 | 273625 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 4.42 | 0.27 | 97.02 | 57.9 | 20.81 | 18.42 | 246 | 4.15 | - | 286.35 | 4.74 | 93.34 | 29.6 | 36.4
123 | 23/08/2025 16:10:30 | 796.37 | 0 | 0 | 94.67 | 1109.1 | 85.02 | 94.29 | 1490 | 1489.5 | 9 | 273617 | 100.4 | 49.89 | 0.99 | 4.4 | 0.28 | 104.24 | 59.3 | 20.69 | 18.32 | 272 | 4.13 | - | 307.66 | 4.71 | 93.29 | 29.6 | 37
122 | 23/08/2025 16:05:30 | 798.43 | 0 | 0 | 116.46 | 1111.3 | 105.34 | 117.06 | 1481 | 1481 | 9 | 273608 | 99.48 | 49.93 | 1 | 4.37 | 0.34 | 116.33 | 59.8 | 20.57 | 18.21 | 307 | 4.11 | - | 343.35 | 4.69 | 93.26 | 29.7 | 37.7
121 | 23/08/2025 16:00:30 | 786.2 | 0 | 0 | 136.97 | 1115.2 | 125.28 | 139.71 | 1472 | 1471.3 | 11 | 273599 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 4.34 | 0.4 | 147.53 | 59.5 | 20.44 | 18.1 | 400 | 4.08 | - | 435.44 | 4.66 | 93.29 | 29.9 | 38
120 | 23/08/2025 15:55:30 | 783.3 | 0 | 0 | 136.88 | 1118.9 | 122.5 | 137.06 | 1461 | 1460.3 | 11 | 273588 | 99.87 | 49.94 | 0.99 | 4.31 | 0.4 | 145.33 | 60.6 | 20.29 | 17.97 | 389 | 4.05 | - | 428.96 | 4.62 | 93.3 | 30 | 38.1
119 | 23/08/2025 15:50:30 | 776.4 | 0 | 0 | 125.18 | 1106 | 115.45 | 127.68 | 1450 | 1450 | 10 | 273577 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 4.28 | 0.37 | 132.46 | 59.5 | 20.14 | 17.83 | 353 | 4.02 | - | 390.98 | 4.59 | 93.22 | 30 | 39.7
118 | 23/08/2025 15:45:30 | 777.07 | 0 | 0 | 136.88 | 1098.5 | 124.96 | 137.26 | 1440 | 1439.1 | 15 | 273567 | 99.72 | 49.87 | -0.99 | 4.25 | 0.4 | 141.63 | 59.5 | 20 | 17.71 | 385 | 3.99 | - | 418.03 | 4.56 | 93.29 | 30.1 | 41
117 | 23/08/2025 15:40:30 | 780.17 | 0 | 0 | 165.85 | 1104 | 153.23 | 169.17 | 1425 | 1425 | 14 | 273552 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 4.21 | 0.49 | 174.07 | 59.4 | 19.79 | 17.53 | 475 | 3.95 | - | 513.78 | 4.51 | 93.2 | 30 | 40.7
116 | 23/08/2025 15:35:30 | 778.63 | 0 | 0 | 140.05 | 1105.4 | 129.23 | 142.85 | 1411 | 1410.9 | 11 | 273538 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 4.16 | 0.41 | 146.89 | 58.5 | 19.6 | 17.35 | 392 | 3.91 | - | 433.57 | 4.47 | 93.19 | 29.8 | 39.6
115 | 23/08/2025 15:30:30 | 780 | 0 | 0 | 160.21 | 1104.1 | 145.46 | 160.6 | 1400 | 1399.1 | 14 | 273527 | 99.76 | 49.95 | 0.99 | 4.13 | 0.47 | 169.64 | 58.7 | 19.44 | 17.22 | 452 | 3.87 | - | 500.7 | 4.43 | 93.24 | 29.8 | 41
114 | 23/08/2025 15:25:30 | 778.9 | 0 | 0 | 185.59 | 1102.5 | 168.7 | 185.99 | 1386 | 1385.2 | 16 | 273513 | 99.78 | 49.97 | 0.99 | 4.09 | 0.55 | 188.52 | 61.5 | 19.25 | 17.05 | 505 | 3.84 | - | 556.42 | 4.39 | 93.21 | 30.1 | 42.6
113 | 23/08/2025 15:20:30 | 776.4 | 0 | 0 | 135.18 | 1095.6 | 125.85 | 137.88 | 1370 | 1369.1 | 15 | 273497 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.04 | 0.4 | 146.5 | 57.8 | 19.03 | 16.85 | 396 | 3.79 | - | 432.4 | 4.34 | 93.19 | 30.1 | 43.8
112 | 23/08/2025 15:15:30 | 783.07 | 0 | 0 | 217.63 | 1099.7 | 198.78 | 218.6 | 1355 | 1354.2 | 18 | 273482 | 99.56 | 50.02 | 0.99 | 4 | 0.64 | 218.06 | 63.9 | 18.82 | 16.66 | 583 | 3.75 | - | 643.63 | 4.29 | 93.18 | 30.1 | 44.2
111 | 23/08/2025 15:10:30 | 779.63 | 0 | 0 | 207.72 | 1088.3 | 194.68 | 211.87 | 1337 | 1336.1 | 18 | 273464 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 3.95 | 0.61 | 222.86 | 63.7 | 18.57 | 16.44 | 593 | 3.7 | - | 657.78 | 4.23 | 93.18 | 30.3 | 43.3
110 | 23/08/2025 15:05:30 | 778.67 | 0 | 0 | 224.3 | 1091.1 | 209.68 | 228.79 | 1319 | 1318.2 | 18 | 273446 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 3.89 | 0.66 | 235.63 | 65.2 | 18.32 | 16.22 | 624 | 3.65 | - | 695.48 | 4.18 | 93.12 | 30 | 42.1
109 | 23/08/2025 15:00:30 | 775.23 | 0 | 0 | 208.92 | 1106.4 | 190.12 | 210.34 | 1301 | 1300.5 | 15 | 273428 | 99.32 | 50.13 | 0.99 | 3.84 | 0.62 | 213.41 | 62.5 | 18.07 | 16 | 556 | 3.6 | - | 629.89 | 4.12 | 93.14 | 29.9 | 39.9
108 | 23/08/2025 14:55:30 | 773.87 | 0 | 0 | 182.09 | 1100.8 | 166.13 | 182.88 | 1286 | 1285.9 | 14 | 273413 | 99.57 | 50.03 | -0.99 | 3.8 | 0.54 | 198.81 | 60.8 | 17.86 | 15.82 | 520 | 3.56 | - | 586.8 | 4.08 | 93.08 | 29.9 | 40.4
107 | 23/08/2025 14:50:30 | 775.2 | 0 | 0 | 182.43 | 1117.7 | 166.48 | 186.08 | 1272 | 1271.7 | 16 | 273399 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.75 | 0.54 | 192.72 | 61.4 | 17.67 | 15.64 | 509 | 3.52 | - | 568.82 | 4.03 | 93.05 | 30 | 41.5
106 | 23/08/2025 14:45:30 | 774.6 | 0 | 0 | 201.83 | 1100.2 | 187.12 | 205.87 | 1256 | 1255.4 | 16 | 273383 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.71 | 0.6 | 212.66 | 63.5 | 17.44 | 15.45 | 559 | 3.47 | - | 627.7 | 3.98 | 93.03 | 30 | 41.7
105 | 23/08/2025 14:40:30 | 776.93 | 0 | 0 | 215.24 | 1092.8 | 198.13 | 216.52 | 1240 | 1239.2 | 18 | 273367 | 99.41 | 49.96 | -0.99 | 3.66 | 0.64 | 230.56 | 64.4 | 17.22 | 15.25 | 604 | 3.43 | - | 680.53 | 3.93 | 93.06 | 29.7 | 42.3
104 | 23/08/2025 14:35:30 | 775.9 | 0 | 0 | 202.68 | 1098.1 | 185.9 | 204.13 | 1222 | 1221.2 | 16 | 273349 | 99.29 | 50.02 | 0.99 | 3.61 | 0.6 | 218.17 | 62.7 | 16.97 | 15.03 | 570 | 3.38 | - | 643.94 | 3.88 | 93.03 | 29.7 | 42.6
103 | 23/08/2025 14:30:30 | 774 | 0 | 0 | 173.46 | 1100.5 | 158.07 | 173.96 | 1206 | 1205.1 | 16 | 273333 | 99.71 | 50.09 | 0.99 | 3.56 | 0.51 | 211.19 | 61.9 | 16.75 | 14.83 | 558 | 3.33 | - | 623.36 | 3.83 | 93.04 | 29.7 | 43
102 | 23/08/2025 14:25:30 | 773.6 | 0 | 0 | 187.56 | 1081.1 | 176.96 | 191.31 | 1190 | 1189.1 | 17 | 273317 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.51 | 0.55 | 197.36 | 61.8 | 16.53 | 14.63 | 529 | 3.29 | - | 582.51 | 3.78 | 93.02 | 29.9 | 44.1
101 | 23/08/2025 14:20:30 | 778.13 | 0 | 0 | 230.88 | 1080.1 | 218.03 | 235.5 | 1173 | 1172.1 | 21 | 273300 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.46 | 0.68 | 248.44 | 66.4 | 16.29 | 14.43 | 663 | 3.24 | - | 733.29 | 3.72 | 93.02 | 29.7 | 44.7
100 | 23/08/2025 14:15:30 | 775.43 | 0 | 0 | 239.34 | 1082.3 | 225.56 | 244.13 | 1152 | 1151.5 | 19 | 273279 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.4 | 0.71 | 256.54 | 66.7 | 16 | 14.17 | 683 | 3.18 | - | 757.19 | 3.66 | 92.95 | 29.6 | 44
99 | 23/08/2025 14:10:30 | 776.9 | 0 | 0 | 239.17 | 1092.2 | 223.36 | 243.95 | 1133 | 1132.6 | 19 | 273260 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 3.34 | 0.71 | 255.43 | 67 | 15.74 | 13.93 | 681 | 3.12 | - | 753.93 | 3.6 | 92.97 | 29.5 | 44.3
98 | 23/08/2025 14:05:30 | 776.63 | 0 | 0 | 234.98 | 1087.1 | 217.29 | 236.22 | 1114 | 1113.2 | 19 | 273241 | 99.48 | 50.22 | 0.99 | 3.29 | 0.69 | 250.61 | 66.2 | 15.47 | 13.7 | 673 | 3.07 | - | 739.71 | 3.54 | 92.96 | 29.6 | 44.2
97 | 23/08/2025 14:00:30 | 775.67 | 0 | 0 | 227.89 | 1096.8 | 209.48 | 229.75 | 1095 | 1094.2 | 20 | 273222 | 99.19 | 50.08 | 0.99 | 3.23 | 0.67 | 243.54 | 66.1 | 15.21 | 13.47 | 659 | 3.01 | - | 718.84 | 3.48 | 92.95 | 29.6 | 44.2
96 | 23/08/2025 13:55:30 | 791.7 | 0 | 0 | 231.82 | 1096.2 | 215.71 | 236.46 | 1075 | 1074.1 | 19 | 273202 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.17 | 0.68 | 246.49 | 64.9 | 14.93 | 13.22 | 659 | 2.96 | - | 727.55 | 3.41 | 92.94 | 29.4 | 42.5
95 | 23/08/2025 13:50:30 | 789.3 | 0 | 0 | 205.67 | 1095.8 | 191.44 | 209.78 | 1056 | 1055.7 | 16 | 273183 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.12 | 0.61 | 208.68 | 62.3 | 14.67 | 12.99 | 547 | 2.91 | - | 615.94 | 3.36 | 92.85 | 29.1 | 41.6
94 | 23/08/2025 13:45:30 | 784.27 | 0 | 0 | 185.25 | 1102.6 | 168.63 | 185.94 | 1040 | 1039.6 | 16 | 273167 | 99.63 | 50.05 | 0.99 | 3.07 | 0.55 | 195.55 | 61 | 14.44 | 12.79 | 519 | 2.86 | - | 577.18 | 3.31 | 92.82 | 29.3 | 40.8
93 | 23/08/2025 13:40:30 | 786.07 | 0 | 0 | 205.41 | 1106.4 | 185.96 | 205.75 | 1024 | 1023.8 | 15 | 273151 | 99.84 | 50.07 | -0.99 | 3.02 | 0.61 | 219.82 | 62.7 | 14.22 | 12.59 | 581 | 2.82 | - | 648.81 | 3.26 | 92.83 | 29.3 | 40.8
92 | 23/08/2025 13:35:30 | 786.37 | 0 | 0 | 170.81 | 1082.9 | 158.03 | 171.14 | 1009 | 1008.4 | 15 | 273136 | 99.81 | 50.12 | -0.99 | 2.98 | 0.5 | 179.64 | 61.1 | 14.01 | 12.41 | 483 | 2.77 | - | 530.21 | 3.21 | 92.86 | 29.5 | 42.1
91 | 23/08/2025 13:30:30 | 783.57 | 0 | 0 | 170.47 | 1090.8 | 156.19 | 170.38 | 994 | 993.1 | 18 | 273121 | 100.05 | 50.13 | 0.99 | 2.93 | 0.5 | 202.25 | 62.5 | 13.81 | 12.22 | 544 | 2.73 | - | 596.97 | 3.16 | 92.82 | 29.4 | 42.8
90 | 23/08/2025 13:25:30 | 771.8 | 0 | 0 | 138.85 | 1097.1 | 126.24 | 138.5 | 976 | 975.3 | 10 | 273103 | 100.26 | 50.21 | 0.99 | 2.88 | 0.41 | 148.95 | 58.4 | 13.56 | 12 | 376 | 2.68 | - | 439.63 | 3.1 | 92.84 | 29 | 41.4
89 | 23/08/2025 13:20:30 | 774.8 | 0 | 0 | 124.67 | 1078.5 | 117.91 | 127.16 | 966 | 966 | 17 | 273093 | 98.04 | 50.26 | -0.99 | 2.85 | 0.37 | 131.14 | 58.3 | 13.42 | 11.88 | 337 | 2.65 | - | 387.07 | 3.07 | 92.75 | 29.2 | 45.6
88 | 23/08/2025 13:15:30 | 781.23 | 0 | 0 | 263.26 | 1087.8 | 246.85 | 268.52 | 949 | 949 | 19 | 273076 | 98.04 | 50.31 | 0.99 | 2.8 | 0.78 | 227.07 | 69.4 | 13.18 | 11.67 | 617 | 2.61 | - | 670.21 | 3.02 | 92.69 | 29.3 | 46.7
87 | 23/08/2025 13:10:30 | 781.43 | 0 | 0 | 183.88 | 1078.1 | 170.24 | 183.53 | 930 | 929.4 | 19 | 273057 | 100.19 | 50.29 | 0.99 | 2.74 | 0.54 | 200.2 | 66.2 | 12.92 | 11.44 | 558 | 2.55 | - | 590.91 | 2.96 | 92.8 | 29.5 | 46.2
86 | 23/08/2025 13:05:30 | 774.67 | 0 | 0 | 167.73 | 1080.6 | 158.32 | 171.08 | 911 | 910.6 | 21 | 273038 | 98.04 | 50.31 | 0.99 | 2.69 | 0.5 | 172.69 | 63 | 12.65 | 11.2 | 478 | 2.49 | - | 509.71 | 2.9 | 92.75 | 29.8 | 47.3
85 | 23/08/2025 13:00:30 | 780.33 | 0 | 0 | 294.71 | 1077.1 | 276.88 | 298.23 | 890 | 889.6 | 23 | 273017 | 98.82 | 50.26 | -0.99 | 2.63 | 0.87 | 318.57 | 77.4 | 12.36 | 10.95 | 881 | 2.43 | - | 940.3 | 2.83 | 92.73 | 29.5 | 46.5
84 | 23/08/2025 12:55:30 | 781.73 | 0 | 0 | 284.11 | 1091.8 | 261.27 | 285.26 | 867 | 866.5 | 22 | 272994 | 99.6 | 50.19 | -0.99 | 2.56 | 0.84 | 306.39 | 70.9 | 12.04 | 10.66 | 831 | 2.36 | - | 904.33 | 2.76 | 92.75 | 28.9 | 44.5
83 | 23/08/2025 12:50:30 | 782 | 0 | 0 | 272.83 | 1112.8 | 245.86 | 273.59 | 845 | 844.1 | 20 | 272972 | 99.72 | 50.13 | -0.99 | 2.49 | 0.81 | 295.05 | 67.7 | 11.74 | 10.39 | 789 | 2.3 | - | 870.87 | 2.69 | 92.75 | 28.7 | 43.2
82 | 23/08/2025 12:45:30 | 776.4 | 0 | 0 | 209.86 | 1087.7 | 193.22 | 210.16 | 825 | 824.4 | 18 | 272952 | 99.86 | 50.1 | 0.99 | 2.44 | 0.62 | 234 | 62.7 | 11.46 | 10.15 | 612 | 2.24 | - | 690.66 | 2.63 | 92.73 | 28.5 | 41.9
81 | 23/08/2025 12:40:30 | 778.5 | 0 | 0 | 191.91 | 1108.1 | 176.65 | 195.75 | 807 | 806.6 | 12 | 272934 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 2.38 | 0.57 | 211.9 | 60.4 | 11.21 | 9.92 | 532 | 2.19 | - | 625.43 | 2.57 | 92.72 | 28.6 | 40.6
80 | 23/08/2025 12:35:30 | 775.2 | 0 | 0 | 144.4 | 1088.7 | 135.29 | 147.29 | 795 | 794.9 | 14 | 272922 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 2.35 | 0.43 | 149.91 | 59.1 | 11.04 | 9.78 | 376 | 2.16 | - | 442.48 | 2.53 | 92.71 | 29 | 43
79 | 23/08/2025 12:30:30 | 777.3 | 0 | 0 | 164.57 | 1092.4 | 151.55 | 165.55 | 781 | 780.1 | 19 | 272908 | 99.41 | 50.18 | 1 | 2.31 | 0.49 | 177.1 | 60.3 | 10.85 | 9.6 | 476 | 2.12 | - | 522.72 | 2.49 | 92.73 | 29.5 | 45.7
78 | 23/08/2025 12:25:30 | 780.47 | 0 | 0 | 283.43 | 1099.9 | 262.84 | 289.1 | 762 | 761.1 | 25 | 272889 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 2.25 | 0.84 | 307.81 | 72.4 | 10.58 | 9.37 | 831 | 2.06 | - | 908.54 | 2.42 | 92.79 | 29.2 | 45.6
77 | 23/08/2025 12:20:30 | 783.17 | 0 | 0 | 246.94 | 1097.2 | 229.56 | 251.88 | 737 | 736.3 | 21 | 272864 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.18 | 0.73 | 358.78 | 66.3 | 10.24 | 9.06 | 960 | 1.99 | - | 1058.97 | 2.35 | 92.72 | 28.8 | 41.9
76 | 23/08/2025 12:15:30 | 777.43 | 0 | 0 | 166.71 | 1109.9 | 153.21 | 170.04 | 716 | 715.6 | 10 | 272843 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.11 | 0.49 | 225.09 | 59.6 | 9.94 | 8.81 | 570 | 1.93 | - | 664.36 | 2.28 | 92.69 | 28.2 | 38.9
75 | 23/08/2025 12:10:30 | 772 | 0 | 0 | 115.35 | 1087.3 | 108.21 | 117.66 | 706 | 706 | 15 | 272833 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.08 | 0.34 | 119.26 | 57.5 | 9.81 | 8.68 | 287 | 1.91 | - | 352.02 | 2.25 | 92.7 | 28.7 | 42.5
74 | 23/08/2025 12:05:30 | 779.6 | 0 | 0 | 212.51 | 1096.5 | 194.02 | 212.74 | 691 | 690.6 | 16 | 272818 | 99.89 | 50.09 | 0.99 | 2.04 | 0.63 | 280.46 | 63.7 | 9.6 | 8.5 | 757 | 1.87 | - | 827.8 | 2.2 | 92.71 | 29 | 42.3
73 | 23/08/2025 12:00:30 | 783.37 | 0 | 0 | 152.69 | 1083.4 | 143.75 | 155.74 | 675 | 674.4 | 17 | 272802 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 1.99 | 0.45 | 159.19 | 58.1 | 9.38 | 8.3 | 421 | 1.82 | - | 469.87 | 2.15 | 92.75 | 29.1 | 42.6
72 | 23/08/2025 11:55:30 | 785.17 | 0 | 0 | 236.35 | 1098.7 | 219.42 | 241.08 | 658 | 657.6 | 19 | 272785 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.94 | 0.7 | 242.94 | 71.8 | 9.14 | 8.09 | 665 | 1.77 | - | 717.06 | 2.09 | 92.75 | 28.6 | 41.9
71 | 23/08/2025 11:50:30 | 779.47 | 0 | 0 | 188.92 | 1098.5 | 175.42 | 192.7 | 639 | 638.5 | 18 | 272766 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.89 | 0.56 | 192.74 | 62.1 | 8.88 | 7.86 | 502 | 1.72 | - | 568.89 | 2.03 | 92.68 | 28.2 | 41.7
70 | 23/08/2025 11:45:30 | 780.33 | 0 | 0 | 334.44 | 1070.9 | 318.54 | 341.13 | 621 | 620.7 | 18 | 272748 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.83 | 0.99 | 287.41 | 75.2 | 8.63 | 7.64 | 694 | 1.67 | - | 848.31 | 1.98 | 92.34 | 28.4 | 43.1
69 | 23/08/2025 11:40:30 | 778.63 | 0 | 0 | 161.75 | 1103.1 | 149.56 | 164.99 | 603 | 602.7 | 15 | 272730 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 1.78 | 0.48 | 169.18 | 59 | 8.38 | 7.42 | 437 | 1.62 | - | 499.35 | 1.92 | 92.7 | 28.1 | 41.6
68 | 23/08/2025 11:35:30 | 779.13 | 0 | 0 | 137.14 | 1086.7 | 125.75 | 136.65 | 588 | 587.3 | 15 | 272715 | 100.36 | 50.1 | 0.99 | 1.74 | 0.4 | 148.28 | 58.3 | 8.17 | 7.23 | 387 | 1.57 | - | 437.66 | 1.87 | 92.71 | 28 | 42.7
67 | 23/08/2025 11:30:30 | 772.4 | 0 | 0 | 147.65 | 1098.1 | 137.15 | 150.6 | 573 | 572.2 | 16 | 272700 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 1.69 | 0.44 | 153.6 | 60.7 | 7.96 | 7.05 | 401 | 1.53 | - | 453.37 | 1.82 | 92.72 | 27.9 | 42.7
66 | 23/08/2025 11:25:30 | 773.27 | 0 | 0 | 145.26 | 1095.1 | 132.88 | 145.52 | 557 | 556.5 | 17 | 272684 | 99.82 | 50.18 | 0.99 | 1.64 | 0.43 | 161.04 | 58.5 | 7.74 | 6.85 | 415 | 1.49 | - | 475.32 | 1.77 | 92.62 | 28 | 42.8
65 | 23/08/2025 11:20:30 | 773.83 | 0 | 0 | 202.51 | 1094.8 | 192.48 | 210.73 | 540 | 539.3 | 14 | 272667 | 96.1 | 50.11 | 0.99 | 1.59 | 0.6 | 171.1 | 61.8 | 7.5 | 6.64 | 449 | 1.44 | - | 505.02 | 1.72 | 92.61 | 27.9 | 42.5
64 | 23/08/2025 11:15:30 | 778.1 | 0 | 0 | 171.41 | 1096.3 | 159.48 | 174.84 | 526 | 525.1 | 19 | 272653 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 1.55 | 0.51 | 179.46 | 61.6 | 7.31 | 6.47 | 480 | 1.4 | - | 529.68 | 1.68 | 92.63 | 27.9 | 43.6
63 | 23/08/2025 11:10:30 | 771.97 | 0 | 0 | 182.6 | 1113.6 | 167.25 | 186.25 | 507 | 506.2 | 20 | 272634 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.5 | 0.54 | 179.1 | 64.3 | 7.04 | 6.24 | 478 | 1.35 | - | 528.63 | 1.62 | 92.66 | 28 | 43.1
62 | 23/08/2025 11:05:30 | 764.63 | 0 | 0 | 221.22 | 1096.2 | 205.84 | 225.64 | 487 | 486.6 | 15 | 272614 | 98.04 | 50.19 | -0.99 | 1.44 | 0.65 | 319.48 | 70.8 | 6.76 | 5.99 | 851 | 1.29 | - | 942.98 | 1.55 | 92.5 | 28.2 | 43.1
61 | 23/08/2025 11:00:30 | 772.03 | 0 | 0 | 193.54 | 1082.7 | 178.33 | 193.08 | 472 | 471.5 | 19 | 272599 | 100.24 | 50.25 | -0.99 | 1.39 | 0.57 | 162.04 | 62.6 | 6.56 | 5.8 | 443 | 1.25 | - | 478.27 | 1.5 | 92.63 | 28.2 | 44
60 | 23/08/2025 10:55:30 | 770.53 | 0 | 0 | 259.42 | 1090 | 239.71 | 261.29 | 453 | 452.1 | 23 | 272580 | 99.29 | 50.25 | -0.99 | 1.34 | 0.77 | 290.72 | 74 | 6.29 | 5.57 | 779 | 1.19 | - | 858.08 | 1.44 | 92.85 | 28.1 | 44.5
59 | 23/08/2025 10:50:30 | 777.3 | 0 | 0 | 204.39 | 1112.5 | 184.17 | 204.89 | 430 | 429.7 | 17 | 272557 | 99.76 | 50.26 | -0.99 | 1.27 | 0.6 | 170.37 | 65.7 | 5.97 | 5.29 | 464 | 1.12 | - | 502.86 | 1.37 | 92.78 | 27.7 | 42.4
58 | 23/08/2025 10:45:30 | 771.87 | 0 | 0 | 185.76 | 1094.5 | 170.93 | 187.08 | 413 | 412.9 | 19 | 272540 | 99.29 | 50.25 | 0.99 | 1.22 | 0.55 | 200.55 | 65 | 5.74 | 5.08 | 538 | 1.07 | - | 591.93 | 1.31 | 92.91 | 27.3 | 41.7
57 | 23/08/2025 10:40:30 | 758.83 | 0 | 0 | 175.25 | 1105.5 | 159.79 | 176.65 | 394 | 393.8 | 16 | 272521 | 99.21 | 50.25 | 0.99 | 1.16 | 0.52 | 182.77 | 62 | 5.47 | 4.85 | 486 | 1.02 | - | 539.47 | 1.25 | 92.89 | 27.2 | 39.7
56 | 23/08/2025 10:35:30 | 756.43 | 0 | 0 | 139.45 | 1106.3 | 126.52 | 139.96 | 378 | 377.9 | 13 | 272505 | 99.63 | 50.2 | -0.99 | 1.12 | 0.41 | 144.62 | 58.7 | 5.25 | 4.65 | 369 | 0.97 | - | 426.86 | 1.2 | 92.82 | 27 | 40.3
55 | 23/08/2025 10:30:30 | 772.43 | 0 | 0 | 249.16 | 1117.5 | 227.42 | 254.14 | 365 | 364.9 | 18 | 272492 | 98.04 | 50.24 | -0.99 | 1.08 | 0.74 | 245.47 | 62.4 | 5.07 | 4.49 | 670 | 0.94 | - | 724.54 | 1.16 | 92.79 | 27.2 | 42.2
54 | 23/08/2025 10:25:30 | 774.9 | 0 | 0 | 267.54 | 1095.7 | 245.21 | 268.68 | 347 | 346.1 | 20 | 272474 | 99.58 | 50.22 | 0.99 | 1.02 | 0.79 | 287.23 | 67.1 | 4.82 | 4.27 | 752 | 0.89 | - | 847.77 | 1.1 | 92.77 | 27.1 | 42.4
53 | 23/08/2025 10:20:30 | 777.1 | 0 | 0 | 257.28 | 1101.7 | 238.2 | 262.43 | 327 | 326.6 | 18 | 272454 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 0.97 | 0.76 | 275.83 | 66.9 | 4.54 | 4.02 | 720 | 0.83 | - | 814.13 | 1.04 | 92.63 | 27 | 41.1
52 | 23/08/2025 10:15:30 | 775.83 | 0 | 0 | 231.14 | 1104.6 | 213.44 | 235.76 | 309 | 308.8 | 18 | 272436 | 98.04 | 50.19 | 0.99 | 0.91 | 0.68 | 250.6 | 63.7 | 4.29 | 3.8 | 653 | 0.78 | - | 739.66 | 0.98 | 92.69 | 26.7 | 41.6
51 | 23/08/2025 10:10:30 | 770.5 | 0 | 0 | 236.52 | 1105.6 | 218.21 | 241.25 | 291 | 290.5 | 20 | 272418 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.86 | 0.7 | 250.74 | 64.6 | 4.04 | 3.58 | 657 | 0.73 | - | 740.09 | 0.93 | 92.76 | 26.7 | 40.9
50 | 23/08/2025 10:05:30 | 776.17 | 0 | 0 | 246.69 | 1107.9 | 223.79 | 247.94 | 271 | 270.9 | 17 | 272398 | 99.5 | 50.01 | 0.99 | 0.8 | 0.73 | 257.61 | 65.9 | 3.76 | 3.33 | 671 | 0.67 | - | 760.37 | 0.87 | 92.47 | 26.5 | 39.4
49 | 23/08/2025 10:00:30 | 778.87 | 0 | 0 | 201.06 | 1108.7 | 181.05 | 200.73 | 254 | 254 | 13 | 272381 | 100.17 | 50.03 | -0.99 | 0.75 | 0.59 | 158.06 | 63 | 3.53 | 3.12 | 414 | 0.62 | - | 466.52 | 0.81 | 92.67 | 26.2 | 37.4
48 | 23/08/2025 09:55:30 | 774.87 | 0 | 0 | 130.31 | 1112.5 | 117.64 | 130.87 | 241 | 240.2 | 15 | 272368 | 99.57 | 50.05 | -0.99 | 0.71 | 0.38 | 132.86 | 58.2 | 3.35 | 2.96 | 355 | 0.59 | - | 392.14 | 0.77 | 92.86 | 26.3 | 37.6
47 | 23/08/2025 09:50:30 | 758.2 | 0 | 0 | 168.84 | 1125.8 | 152.97 | 172.22 | 226 | 225.4 | 13 | 272353 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.67 | 0.5 | 150.1 | 59 | 3.14 | 2.78 | 400 | 0.54 | - | 443.04 | 0.72 | 92.78 | 26 | 36.6
46 | 23/08/2025 09:45:30 | 759.27 | 0 | 0 | 140.05 | 1120.8 | 127.45 | 142.85 | 213 | 212.2 | 13 | 272340 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.63 | 0.41 | 140.38 | 58.4 | 2.96 | 2.62 | 379 | 0.51 | - | 414.34 | 0.68 | 92.59 | 25.7 | 36
45 | 23/08/2025 09:40:30 | 760.13 | 0 | 0 | 141.84 | 1123.1 | 128.82 | 144.68 | 200 | 199.1 | 13 | 272327 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.59 | 0.42 | 141.35 | 59.8 | 2.78 | 2.46 | 380 | 0.47 | - | 417.2 | 0.64 | 92.53 | 25.5 | 35.2
44 | 23/08/2025 09:35:30 | 761.8 | 0 | 0 | 135.52 | 1128.9 | 120.95 | 136.54 | 187 | 186.5 | 11 | 272314 | 99.26 | 50.07 | -0.99 | 0.55 | 0.4 | 139.55 | 57.5 | 2.6 | 2.3 | 367 | 0.44 | - | 411.89 | 0.6 | 92.3 | 25.3 | 34
43 | 23/08/2025 09:30:30 | 760.8 | 0 | 0 | 149.79 | 1139.8 | 132.12 | 150.59 | 176 | 175.1 | 11 | 272303 | 99.47 | 50.05 | -0.99 | 0.52 | 0.44 | 148.73 | 59.8 | 2.44 | 2.16 | 375 | 0.4 | - | 439 | 0.56 | 92.43 | 25.1 | 32.7
42 | 23/08/2025 09:25:30 | 763.3 | 0 | 0 | 113.13 | 1129.5 | 102.16 | 115.39 | 165 | 164.5 | 10 | 272292 | 98.04 | 50.04 | 1 | 0.49 | 0.33 | 123.03 | 58.5 | 2.29 | 2.03 | 307 | 0.38 | - | 363.14 | 0.53 | 91.89 | 24.9 | 31.9
41 | 23/08/2025 09:20:30 | 763.6 | 0 | 0 | 115.78 | 1133.2 | 103.26 | 117.02 | 155 | 154.3 | 10 | 272282 | 98.94 | 49.95 | 0.99 | 0.46 | 0.34 | 122.41 | 60.1 | 2.15 | 1.91 | 306 | 0.35 | - | 361.3 | 0.5 | 91.87 | 24.8 | 31.4
40 | 23/08/2025 09:15:30 | 765 | 0 | 0 | 117.23 | 1130.7 | 104.91 | 118.62 | 145 | 144.8 | 9 | 272272 | 98.83 | 49.99 | 0.99 | 0.43 | 0.35 | 123.01 | 60.4 | 2.01 | 1.78 | 305 | 0.32 | - | 363.08 | 0.47 | 91.45 | 24.8 | 31.1
39 | 23/08/2025 09:10:30 | 765.7 | 0 | 0 | 109.2 | 1136.7 | 97.99 | 111.38 | 136 | 135.6 | 10 | 272263 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.4 | 0.32 | 116.28 | 59.2 | 1.89 | 1.67 | 286 | 0.3 | - | 343.21 | 0.44 | 91.44 | 24.7 | 31.1
38 | 23/08/2025 09:05:30 | 765.5 | 0 | 0 | 105.78 | 1136.3 | 94.95 | 107.89 | 126 | 125.6 | 8 | 272253 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.37 | 0.31 | 113.53 | 57.3 | 1.75 | 1.55 | 277 | 0.28 | - | 335.1 | 0.41 | 90.49 | 24.7 | 31
37 | 23/08/2025 09:00:30 | 776.67 | 0 | 0 | 104.67 | 1130.3 | 93.62 | 105.82 | 118 | 117.7 | 8 | 272245 | 98.91 | 50.01 | 0.99 | 0.35 | 0.31 | 111.27 | 58.5 | 1.64 | 1.45 | 270 | 0.25 | - | 328.43 | 0.38 | 90.94 | 24.5 | 30.4
36 | 23/08/2025 08:55:30 | 777.77 | 0 | 0 | 99.12 | 1138.6 | 88.8 | 101.1 | 110 | 109.4 | 8 | 272237 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.32 | 0.29 | 105.66 | 59.5 | 1.53 | 1.35 | 252 | 0.23 | - | 311.85 | 0.36 | 91.2 | 24.5 | 29.8
35 | 23/08/2025 08:50:30 | 776.13 | 0 | 0 | 90.83 | 1136.8 | 81.5 | 92.65 | 102 | 101.3 | 8 | 272229 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.3 | 0.27 | 96.77 | 59.4 | 1.42 | 1.25 | 230 | 0.21 | - | 285.63 | 0.33 | 90.96 | 24.3 | 29.6
34 | 23/08/2025 08:45:30 | 779.17 | 0 | 0 | 89.55 | 1134.8 | 80.49 | 91.34 | 94 | 93.8 | 7 | 272221 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.28 | 0.26 | 95.69 | 58.2 | 1.31 | 1.16 | 228 | 0.19 | - | 282.43 | 0.31 | 90.08 | 24.3 | 29.4
33 | 23/08/2025 08:40:30 | 781.13 | 0 | 0 | 83.74 | 1134 | 75.32 | 85.41 | 87 | 86.6 | 7 | 272214 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.26 | 0.25 | 90.24 | 58.4 | 1.21 | 1.07 | 213 | 0.17 | - | 266.37 | 0.28 | 90.1 | 24.2 | 28.8
32 | 23/08/2025 08:35:30 | 780.43 | 0 | 0 | 73.99 | 1125.5 | 66.62 | 74.98 | 80 | 79.9 | 6 | 272207 | 98.68 | 49.95 | -0.99 | 0.24 | 0.22 | 80.43 | 59.9 | 1.11 | 0.98 | 180 | 0.16 | - | 237.4 | 0.26 | 89.78 | 24 | 28.1
31 | 23/08/2025 08:30:30 | 779.33 | 0 | 0 | 71.6 | 1126.8 | 65.03 | 73.28 | 74 | 73.9 | 6 | 272201 | 97.71 | 49.99 | 0.99 | 0.22 | 0.21 | 77.31 | 58.4 | 1.03 | 0.91 | 170 | 0.14 | - | 228.18 | 0.24 | 89.52 | 23.9 | 27.6
30 | 23/08/2025 08:25:30 | 775.6 | 0 | 0 | 67.33 | 1136 | 59.64 | 67.76 | 68 | 68 | 5 | 272195 | 99.37 | 49.94 | 0.99 | 0.2 | 0.2 | 72.88 | 57 | 0.94 | 0.84 | 156 | 0.13 | - | 215.1 | 0.23 | 88.81 | 23.8 | 27.2
29 | 23/08/2025 08:20:30 | 773.27 | 0 | 0 | 58.19 | 1132.2 | 52.42 | 59.35 | 63 | 62.8 | 5 | 272190 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.19 | 0.17 | 63.53 | 59.1 | 0.88 | 0.77 | 133 | 0.12 | - | 187.52 | 0.21 | 88.97 | 23.8 | 27
28 | 23/08/2025 08:15:30 | 772.17 | 0 | 0 | 54.34 | 1124.3 | 49.3 | 55.43 | 58 | 58 | 4 | 272185 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.17 | 0.16 | 60 | 57.5 | 0.81 | 0.71 | 120 | 0.11 | - | 177.1 | 0.19 | 88.24 | 23.7 | 26.7
27 | 23/08/2025 08:10:30 | 771.47 | 0 | 0 | 55.88 | 1139.8 | 49.46 | 56.38 | 54 | 53.6 | 4 | 272181 | 99.12 | 49.95 | -0.99 | 0.16 | 0.16 | 60.58 | 57.1 | 0.75 | 0.66 | 122 | 0.1 | - | 178.82 | 0.18 | 88.55 | 23.7 | 26.7
26 | 23/08/2025 08:05:30 | 775.8 | 0 | 0 | 50.92 | 1123.5 | 45.98 | 51.66 | 50 | 49.1 | 5 | 272177 | 98.56 | 49.93 | -0.99 | 0.15 | 0.15 | 55.79 | 57.2 | 0.69 | 0.61 | 109 | 0.09 | - | 164.66 | 0.16 | 89.44 | 23.6 | 26.6
25 | 23/08/2025 08:00:30 | 778.67 | 0 | 0 | 52.63 | 1126.1 | 47.6 | 53.6 | 45 | 44.8 | 4 | 272172 | 98.19 | 49.96 | 0.99 | 0.13 | 0.16 | 57.64 | 59.5 | 0.63 | 0.55 | 114 | 0.08 | - | 170.14 | 0.15 | 87.96 | 23.6 | 26.5
24 | 23/08/2025 07:55:30 | 780.63 | 0 | 0 | 51.69 | 1131.1 | 46.12 | 52.16 | 41 | 40.4 | 4 | 272168 | 99.09 | 49.98 | -0.99 | 0.12 | 0.15 | 56.48 | 59.8 | 0.57 | 0.5 | 111 | 0.07 | - | 166.72 | 0.14 | 88.33 | 23.6 | 26.4
23 | 23/08/2025 07:50:30 | 781.3 | 0 | 0 | 49.98 | 1123.7 | 45.43 | 51.05 | 37 | 36.3 | 4 | 272164 | 97.91 | 49.97 | -0.99 | 0.11 | 0.15 | 55.1 | 59.6 | 0.51 | 0.46 | 106 | 0.06 | - | 162.63 | 0.12 | 88.79 | 23.6 | 26.1
22 | 23/08/2025 07:45:30 | 779.67 | 0 | 0 | 47.08 | 1149 | 42.14 | 48.42 | 33 | 32.1 | 4 | 272160 | 97.23 | 49.96 | 1 | 0.1 | 0.14 | 52.36 | 59.4 | 0.46 | 0.41 | 100 | 0.05 | - | 154.55 | 0.11 | 88.55 | 23.5 | 25.9
21 | 23/08/2025 07:40:30 | 780.3 | 0 | 0 | 44.86 | 1121.4 | 40.8 | 45.75 | 29 | 28.4 | 4 | 272156 | 98.05 | 49.87 | -0.99 | 0.09 | 0.13 | 49.56 | 59.9 | 0.4 | 0.36 | 94 | 0.04 | - | 146.28 | 0.1 | 87.34 | 23.5 | 25.6
20 | 23/08/2025 07:35:30 | 798.67 | 0 | 0 | 40.84 | 1134.6 | 37.19 | 42.19 | 25 | 24.8 | 3 | 272152 | 96.8 | 49.86 | 0.99 | 0.07 | 0.12 | 45.54 | 56.7 | 0.35 | 0.31 | 83 | 0.04 | - | 134.41 | 0.09 | 85.8 | 23.4 | 25.2
19 | 23/08/2025 07:30:30 | 782.3 | 0 | 0 | 36.74 | 1116.5 | 34.09 | 38.06 | 22 | 21.5 | 3 | 272149 | 96.53 | 49.94 | 0.99 | 0.06 | 0.11 | 41.29 | 57.2 | 0.31 | 0.27 | 72 | 0.03 | - | 121.87 | 0.07 | 86.58 | 23.4 | 24.8
18 | 23/08/2025 07:25:30 | 782.37 | 0 | 0 | 33.41 | 1122.7 | 30.84 | 34.62 | 19 | 18.5 | 3 | 272146 | 96.51 | 50.01 | 0.99 | 0.06 | 0.1 | 38.06 | 59.3 | 0.26 | 0.23 | 64 | 0.02 | - | 112.34 | 0.06 | 86.28 | 23.3 | 24.7
17 | 23/08/2025 07:20:30 | 781.9 | 0 | 0 | 32.72 | 1119.7 | 29.81 | 33.37 | 16 | 15.8 | 2 | 272143 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.05 | 0.1 | 36.71 | 56.9 | 0.22 | 0.2 | 61 | 0.02 | - | 108.35 | 0.06 | 84.33 | 23.3 | 24.6
16 | 23/08/2025 07:15:30 | 780.13 | 0 | 0 | 32.89 | 1119.1 | 29.98 | 33.55 | 14 | 13.1 | 3 | 272141 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.04 | 0.1 | 37.34 | 59.9 | 0.19 | 0.17 | 64 | 0.01 | - | 110.22 | 0.05 | 87.92 | 23.2 | 24.4
15 | 23/08/2025 07:10:30 | 778.33 | 0 | 0 | 34.52 | 1126.4 | 31.59 | 35.58 | 11 | 10.3 | 3 | 272138 | 97.01 | 49.96 | 0.99 | 0.03 | 0.1 | 38.71 | 57.6 | 0.15 | 0.14 | 68 | 0.01 | - | 114.24 | 0.04 | 85.44 | 23.2 | 24.1
14 | 23/08/2025 07:05:30 | 773.73 | 0 | 0 | 26.48 | 1114 | 23.58 | 26.27 | 8 | 7.6 | 2 | 272135 | 100.81 | 49.97 | 1 | 0.02 | 0.08 | 30.23 | 53.6 | 0.11 | 0.1 | 43 | 0 | - | 89.21 | 0.03 | 81.42 | 23.1 | 23.6
13 | 23/08/2025 07:00:30 | 772.43 | 0 | 0 | 15.89 | 1106.9 | 14.64 | 16.21 | 6 | 5.9 | 1 | 272133 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0.02 | 0.05 | 19.14 | 50.9 | 0.08 | 0.07 | 15 | 0 | - | 56.49 | 0.02 | 77 | 23 | 23.3
12 | 23/08/2025 06:55:30 | 771.47 | 0 | 0 | 13.24 | 1097.2 | 12.12 | 13.3 | 5 | 4.8 | 1 | 272132 | 99.55 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.04 | 16.14 | 49.2 | 0.07 | 0.06 | 5 | 0 | - | 47.63 | 0.02 | 77.67 | 23 | 23.1
11 | 23/08/2025 06:50:30 | 765.47 | 0 | 0 | 12.64 | 1088.1 | 11.85 | 12.89 | 4 | 3.9 | 1 | 272131 | 98.05 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 15.12 | 47.7 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 44.63 | 0.01 | 78.71 | 22.9 | 23
10 | 23/08/2025 06:45:30 | 766.83 | 0 | 0 | 9.39 | 1082.1 | 8.85 | 9.58 | 3 | 3 | 0 | 272130 | 98.05 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.41 | 45.9 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 36.64 | 0.01 | 73.79 | 22.9 | 22.7
9 | 23/08/2025 06:40:30 | 769.43 | 0 | 0 | 9.05 | 1074.4 | 8.6 | 9.24 | 3 | 2.2 | 1 | 272130 | 97.99 | 49.94 | 1 | 0.01 | 0.03 | 11.57 | 44.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 34.14 | 0.01 | 98.39 | 22.8 | 22.5
8 | 23/08/2025 06:35:30 | 772.17 | 0 | 0 | 8.8 | 1053.7 | 8.52 | 8.98 | 2 | 1.4 | 1 | 272129 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.03 | 11.73 | 42.2 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.62 | 0.01 | 98.39 | 22.8 | 22.3
7 | 23/08/2025 06:30:30 | 773.7 | 0 | 0 | 4.87 | 1071.4 | 4.99 | 5.35 | 1 | 0.9 | 0 | 272128 | 91.1 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 7.45 | 40.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.98 | 0 | 73.79 | 22.7 | 22.1
6 | 23/08/2025 06:25:30 | 775.03 | 0 | 0 | 5.04 | 1041.5 | 4.93 | 5.14 | 1 | 0.4 | 0 | 272128 | 98.05 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.04 | 37.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.78 | 0 | - | 22.7 | 21.8
5 | 23/08/2025 06:20:30 | 776.33 | 0 | 0 | 2.47 | 1001.8 | 2.7 | 2.71 | 1 | 0.1 | 1 | 272128 | 91.31 | 50.03 | -0.99 | 0 | 0.01 | 3.09 | 35.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 9.12 | 0 | - | 22.6 | 21.6
4 | 23/08/2025 06:15:30 | 776.77 | 0 | 0 | 0.68 | 1090 | 1.05 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 272127 | 59.49 | 49.98 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.09 | 0 | - | 22.6 | 21.3
3 | 23/08/2025 06:10:30 | 776.67 | 0 | 0 | 0 | 1010.6 | 0.08 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 272127 | 0 | 50 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 21
2 | 23/08/2025 06:05:30 | 776.4 | 0 | 0 | 0 | 946.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272127 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 20.6
1 | 23/08/2025 06:00:30 | 770.07 | 0 | 0 | 0 | 686.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272127 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.3 | 20.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335.99 | - | - | 390.15 | - | - | -