## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 23/08/2025 18:55:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622 | 0 | 0 | 361083 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 22.53 | 19.09 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 89.49 | 0 | 0
155 | 23/08/2025 18:50:30 | 765.67 | 0 | 0 | 0 | 765.6 | 0.03 | 0.62 | 1622 | 1621.5 | 0 | 361083 | 0 | 49.96 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 58 | 22.53 | 19.09 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 89.49 | 26 | 24.3
154 | 23/08/2025 18:45:30 | 764.2 | 0 | 0 | 0 | 992.8 | 0.67 | 0.67 | 1622 | 1621.5 | 0 | 361083 | 0 | 50.01 | -0.71 | 4.58 | 0 | 0 | 58.3 | 22.53 | 19.09 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 89.49 | 26.1 | 24.5
153 | 23/08/2025 18:40:30 | 767.6 | 0 | 0 | 0.42 | 1034.6 | 0.68 | 0.71 | 1622 | 1621.5 | 0 | 361083 | 59.49 | 49.95 | 0.22 | 4.58 | 0 | 0.51 | 58.7 | 22.53 | 19.09 | 0 | 4.46 | - | 1.44 | 5.12 | 89.51 | 26.2 | 24.7
152 | 23/08/2025 18:35:30 | 767.77 | 0 | 0 | 0.93 | 1031.4 | 1.48 | 1.52 | 1622 | 1621.5 | 1 | 361083 | 61.14 | 49.96 | -0.77 | 4.58 | 0 | 1.71 | 58.8 | 22.53 | 19.09 | 0 | 4.46 | - | 4.83 | 5.12 | 89.51 | 26.3 | 25
151 | 23/08/2025 18:30:30 | 768.87 | 0 | 0 | 2.81 | 1035.3 | 2.77 | 2.87 | 1621 | 1621.3 | 0 | 361082 | 98.05 | 50.03 | -0.87 | 4.58 | 0.01 | 4.95 | 58.6 | 22.51 | 19.08 | 0 | 4.46 | - | 13.98 | 5.12 | 89.45 | 26.4 | 25.4
150 | 23/08/2025 18:25:30 | 769.17 | 0 | 0 | 4.69 | 1048.6 | 4.56 | 4.78 | 1621 | 1621 | 0 | 361082 | 98.06 | 49.91 | -0.97 | 4.58 | 0.01 | 7.22 | 58.2 | 22.51 | 19.08 | 0 | 4.46 | - | 20.39 | 5.12 | 89.49 | 26.6 | 25.8
149 | 23/08/2025 18:20:30 | 770.77 | 0 | 0 | 6.75 | 1067.7 | 6.45 | 6.88 | 1621 | 1620.5 | 1 | 361082 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 4.58 | 0.02 | 9.35 | 57.8 | 22.51 | 19.08 | 0 | 4.46 | - | 26.43 | 5.12 | 89.52 | 26.7 | 26.1
148 | 23/08/2025 18:15:30 | 773.87 | 0 | 0 | 8.45 | 1050.3 | 8.27 | 8.69 | 1620 | 1619.9 | 1 | 361081 | 97.26 | 49.92 | -0.99 | 4.58 | 0.02 | 11.39 | 57.1 | 22.5 | 19.07 | 0 | 4.46 | - | 32.19 | 5.11 | 89.5 | 26.7 | 26.4
147 | 23/08/2025 18:10:30 | 770.5 | 0 | 0 | 10.59 | 1063.3 | 10.16 | 10.8 | 1619 | 1619.1 | 1 | 361080 | 98.05 | 49.95 | -0.99 | 4.57 | 0.03 | 13.58 | 56.2 | 22.49 | 19.06 | 0 | 4.46 | - | 38.38 | 5.11 | 89.5 | 26.9 | 26.7
146 | 23/08/2025 18:05:30 | 775.6 | 0 | 0 | 12.9 | 1073.2 | 12.18 | 13.07 | 1618 | 1618.2 | 1 | 361079 | 98.72 | 50.02 | 1 | 4.57 | 0.04 | 16.23 | 58.6 | 22.47 | 19.04 | 0 | 4.46 | - | 45.84 | 5.11 | 89.51 | 27 | 27.1
145 | 23/08/2025 18:00:30 | 776.7 | 0 | 0 | 14.27 | 1061.6 | 13.62 | 14.46 | 1617 | 1617 | 1 | 361078 | 98.72 | 50.09 | -0.99 | 4.57 | 0.04 | 18.1 | 59.5 | 22.46 | 19.03 | 7 | 4.46 | - | 51.12 | 5.1 | 89.53 | 27.1 | 27.5
144 | 23/08/2025 17:55:30 | 774.57 | 0 | 0 | 15.72 | 1083 | 14.8 | 16.03 | 1616 | 1615.8 | 1 | 361077 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.56 | 0.04 | 19.56 | 58.5 | 22.44 | 19.02 | 12 | 4.46 | - | 55.27 | 5.1 | 89.54 | 27.3 | 27.9
143 | 23/08/2025 17:50:30 | 781.73 | 0 | 0 | 19.99 | 1073.8 | 18.99 | 20.39 | 1615 | 1614.4 | 2 | 361076 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.56 | 0.06 | 24 | 57.2 | 22.43 | 19.01 | 24 | 4.46 | - | 67.8 | 5.09 | 89.58 | 27.5 | 28.3
142 | 23/08/2025 17:45:30 | 782.5 | 0 | 0 | 24.01 | 1097.2 | 22.32 | 24.49 | 1613 | 1612.5 | 3 | 361074 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.56 | 0.07 | 29.25 | 59.7 | 22.4 | 18.99 | 38 | 4.46 | - | 82.63 | 5.09 | 89.59 | 27.5 | 28.6
141 | 23/08/2025 17:40:30 | 780.87 | 0 | 0 | 29.05 | 1098.2 | 26.98 | 29.63 | 1610 | 1610.2 | 2 | 361071 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 4.55 | 0.08 | 34.19 | 57.1 | 22.36 | 18.95 | 50 | 4.45 | - | 96.58 | 5.08 | 89.55 | 27.6 | 29.1
140 | 23/08/2025 17:35:30 | 781.23 | 0 | 0 | 33.49 | 1096.9 | 31.14 | 34.16 | 1608 | 1607.6 | 3 | 361069 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.54 | 0.09 | 39.04 | 58.4 | 22.33 | 18.93 | 61 | 4.45 | - | 110.28 | 5.07 | 89.59 | 27.7 | 29.7
139 | 23/08/2025 17:30:30 | 780.07 | 0 | 0 | 39.39 | 1107.2 | 36.29 | 40.18 | 1605 | 1604.6 | 4 | 361066 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.53 | 0.11 | 45.59 | 59 | 22.29 | 18.89 | 80 | 4.44 | - | 128.78 | 5.06 | 89.6 | 27.9 | 30.7
138 | 23/08/2025 17:25:30 | 782.83 | 0 | 0 | 46.05 | 1105 | 42.51 | 46.97 | 1601 | 1601.1 | 4 | 361062 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.52 | 0.13 | 52.64 | 58.8 | 22.24 | 18.84 | 105 | 4.43 | - | 148.7 | 5.05 | 89.57 | 28.2 | 31.9
137 | 23/08/2025 17:20:30 | 788.23 | 0 | 0 | 67.59 | 1114.6 | 61.12 | 68.12 | 1597 | 1596.4 | 7 | 361058 | 99.22 | 50.02 | -0.99 | 4.51 | 0.19 | 75.59 | 57.7 | 22.18 | 18.8 | 207 | 4.42 | - | 213.53 | 5.03 | 89.62 | 28.5 | 32.8
136 | 23/08/2025 17:15:30 | 793.07 | 0 | 0 | 73.4 | 1126.9 | 65.34 | 73.63 | 1590 | 1590.3 | 6 | 361051 | 99.69 | 49.95 | 0.99 | 4.49 | 0.21 | 81.85 | 59.6 | 22.08 | 18.71 | 218 | 4.4 | - | 231.23 | 5.01 | 89.56 | 28.5 | 33.2
135 | 23/08/2025 17:10:30 | 791.93 | 0 | 0 | 78.27 | 1116.6 | 70.19 | 78.38 | 1584 | 1584.2 | 6 | 361045 | 99.86 | 50.04 | -0.99 | 4.47 | 0.22 | 87.57 | 58.1 | 22 | 18.64 | 227 | 4.39 | - | 247.36 | 4.99 | 89.58 | 28.5 | 33.6
134 | 23/08/2025 17:05:30 | 791.67 | 0 | 0 | 72.63 | 1100.2 | 65.9 | 72.5 | 1578 | 1577.9 | 7 | 361039 | 100.18 | 50.14 | 0.99 | 4.46 | 0.21 | 80.74 | 58.8 | 21.92 | 18.57 | 196 | 4.37 | - | 228.08 | 4.98 | 89.58 | 28.8 | 34.3
133 | 23/08/2025 17:00:30 | 792.93 | 0 | 0 | 99.8 | 1128.9 | 90.17 | 101.8 | 1571 | 1570.4 | 7 | 361032 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 4.44 | 0.28 | 110.61 | 57.7 | 21.82 | 18.49 | 308 | 4.35 | - | 312.46 | 4.95 | 89.6 | 28.7 | 34.5
132 | 23/08/2025 16:55:30 | 789.6 | 0 | 0 | 115.52 | 1133.9 | 102.44 | 116.15 | 1564 | 1563.4 | 9 | 361025 | 99.45 | 49.87 | 0.99 | 4.42 | 0.33 | 127.4 | 59.6 | 21.72 | 18.41 | 374 | 4.33 | - | 359.88 | 4.93 | 89.62 | 28.7 | 35.2
131 | 23/08/2025 16:50:30 | 790.23 | 0 | 0 | 128.51 | 1137.5 | 113.25 | 128.82 | 1555 | 1554.7 | 9 | 361016 | 99.76 | 49.94 | 0.99 | 4.39 | 0.36 | 141.17 | 60.2 | 21.6 | 18.3 | 419 | 4.3 | - | 398.78 | 4.9 | 89.57 | 28.6 | 35.1
130 | 23/08/2025 16:45:30 | 787.83 | 0 | 0 | 79.38 | 1116.9 | 71.14 | 79.45 | 1546 | 1545.4 | 7 | 361007 | 99.91 | 49.83 | -0.99 | 4.37 | 0.22 | 88.03 | 58.6 | 21.47 | 18.2 | 218 | 4.27 | - | 248.68 | 4.88 | 89.58 | 28.4 | 34.4
129 | 23/08/2025 16:40:30 | 787.1 | 0 | 0 | 80.57 | 1121.8 | 71.71 | 80.44 | 1539 | 1539 | 7 | 361000 | 100.16 | 49.82 | -0.99 | 4.35 | 0.23 | 89.24 | 59 | 21.38 | 18.11 | 216 | 4.25 | - | 252.08 | 4.85 | 89.56 | 28.5 | 34.7
128 | 23/08/2025 16:35:30 | 784.17 | 0 | 0 | 89.37 | 1111.1 | 82.04 | 91.16 | 1532 | 1531.6 | 8 | 360993 | 98.04 | 49.81 | -0.99 | 4.33 | 0.25 | 98.32 | 59.6 | 21.28 | 18.03 | 247 | 4.23 | - | 277.74 | 4.83 | 89.56 | 28.6 | 34.8
127 | 23/08/2025 16:30:30 | 785.17 | 0 | 0 | 86.21 | 1117.9 | 78.66 | 87.93 | 1524 | 1524.1 | 7 | 360985 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 4.31 | 0.24 | 95.38 | 60 | 21.17 | 17.94 | 236 | 4.21 | - | 269.42 | 4.81 | 89.52 | 28.8 | 34.9
126 | 23/08/2025 16:25:30 | 790.03 | 0 | 0 | 91.6 | 1110 | 82.77 | 91.87 | 1517 | 1516.9 | 8 | 360978 | 99.71 | 49.86 | -0.99 | 4.29 | 0.26 | 101.37 | 59.5 | 21.07 | 17.86 | 244 | 4.19 | - | 286.36 | 4.79 | 89.54 | 29 | 35.3
125 | 23/08/2025 16:20:30 | 790.23 | 0 | 0 | 97.92 | 1110.8 | 89.92 | 99.88 | 1509 | 1509.1 | 8 | 360970 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 4.26 | 0.28 | 107.07 | 59.8 | 20.96 | 17.76 | 261 | 4.17 | - | 302.46 | 4.76 | 89.52 | 29.2 | 35.9
124 | 23/08/2025 16:15:30 | 784.43 | 0 | 0 | 91.34 | 1111.2 | 82.11 | 91.24 | 1501 | 1501.2 | 7 | 360962 | 100.11 | 49.89 | -0.99 | 4.24 | 0.26 | 101.37 | 60.2 | 20.85 | 17.67 | 246 | 4.15 | - | 286.35 | 4.74 | 89.51 | 29.6 | 36.4
123 | 23/08/2025 16:10:30 | 794.6 | 0 | 0 | 94.42 | 1110.5 | 86.72 | 96.31 | 1494 | 1493.6 | 9 | 360955 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 4.22 | 0.27 | 108.91 | 60.2 | 20.75 | 17.58 | 272 | 4.13 | - | 307.66 | 4.71 | 89.53 | 29.6 | 37
122 | 23/08/2025 16:05:30 | 798.07 | 0 | 0 | 108.77 | 1118.3 | 99.21 | 110.94 | 1485 | 1485.1 | 9 | 360946 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.19 | 0.31 | 121.55 | 59.4 | 20.63 | 17.48 | 307 | 4.11 | - | 343.35 | 4.69 | 89.5 | 29.7 | 37.7
121 | 23/08/2025 16:00:30 | 786.87 | 0 | 0 | 133.3 | 1102.6 | 123.31 | 135.97 | 1476 | 1475.6 | 11 | 360937 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 4.17 | 0.38 | 154.15 | 59.9 | 20.5 | 17.37 | 400 | 4.08 | - | 435.44 | 4.66 | 89.53 | 29.9 | 38
120 | 23/08/2025 15:55:30 | 782.47 | 0 | 0 | 136.29 | 1112.9 | 123.09 | 136.98 | 1465 | 1464.5 | 11 | 360926 | 99.49 | 49.95 | -0.99 | 4.14 | 0.39 | 151.85 | 60.2 | 20.35 | 17.24 | 389 | 4.05 | - | 428.96 | 4.62 | 89.54 | 30 | 38.1
119 | 23/08/2025 15:50:30 | 775.63 | 0 | 0 | 126.8 | 1106.3 | 116.91 | 129.34 | 1454 | 1454.2 | 10 | 360915 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 4.11 | 0.36 | 138.41 | 58.6 | 20.19 | 17.11 | 353 | 4.02 | - | 390.98 | 4.59 | 89.47 | 30 | 39.7
118 | 23/08/2025 15:45:30 | 777.37 | 0 | 0 | 130.56 | 1093.1 | 121.83 | 133.17 | 1444 | 1443.5 | 14 | 360905 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 4.08 | 0.37 | 147.98 | 60.3 | 20.06 | 17 | 385 | 3.99 | - | 418.03 | 4.56 | 89.53 | 30.1 | 41
117 | 23/08/2025 15:40:30 | 779.97 | 0 | 0 | 161.58 | 1100.6 | 149.75 | 164.81 | 1430 | 1429.4 | 14 | 360891 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 4.04 | 0.46 | 181.88 | 59.9 | 19.86 | 16.83 | 475 | 3.95 | - | 513.78 | 4.51 | 89.51 | 30 | 40.7
116 | 23/08/2025 15:35:30 | 779.3 | 0 | 0 | 144.92 | 1097.5 | 131.69 | 144.53 | 1416 | 1415.4 | 12 | 360877 | 100.27 | 49.9 | 0.99 | 4 | 0.41 | 153.48 | 59.9 | 19.67 | 16.67 | 392 | 3.91 | - | 433.57 | 4.47 | 89.51 | 29.8 | 39.6
115 | 23/08/2025 15:30:30 | 778.1 | 0 | 0 | 164.48 | 1097.1 | 149.82 | 164.37 | 1404 | 1403.7 | 14 | 360865 | 100.07 | 49.94 | 0.99 | 3.97 | 0.46 | 177.25 | 60 | 19.5 | 16.53 | 452 | 3.87 | - | 500.7 | 4.43 | 89.49 | 29.8 | 41
114 | 23/08/2025 15:25:30 | 778.03 | 0 | 0 | 185.42 | 1100.7 | 168.99 | 186.01 | 1390 | 1389.4 | 16 | 360851 | 99.68 | 49.97 | -0.99 | 3.93 | 0.52 | 196.97 | 62.1 | 19.31 | 16.36 | 505 | 3.84 | - | 556.42 | 4.39 | 89.46 | 30.1 | 42.6
113 | 23/08/2025 15:20:30 | 775.93 | 0 | 0 | 132.44 | 1090.7 | 121.47 | 132.49 | 1374 | 1373.6 | 15 | 360835 | 99.96 | 49.96 | 0.99 | 3.88 | 0.37 | 153.07 | 57.9 | 19.08 | 16.17 | 396 | 3.79 | - | 432.4 | 4.34 | 89.45 | 30.1 | 43.8
112 | 23/08/2025 15:15:30 | 783.07 | 0 | 0 | 212.85 | 1090.4 | 195.43 | 213.1 | 1359 | 1359 | 18 | 360820 | 99.88 | 50.02 | 0.99 | 3.84 | 0.6 | 227.85 | 64.8 | 18.88 | 16 | 583 | 3.75 | - | 643.63 | 4.29 | 89.45 | 30.1 | 44.2
111 | 23/08/2025 15:10:30 | 779.13 | 0 | 0 | 193.45 | 1092.3 | 180.65 | 197.32 | 1341 | 1341.1 | 18 | 360802 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 3.79 | 0.55 | 232.85 | 62.6 | 18.63 | 15.78 | 593 | 3.7 | - | 657.78 | 4.23 | 89.45 | 30.3 | 43.3
110 | 23/08/2025 15:05:30 | 778.07 | 0 | 0 | 225.84 | 1097.6 | 206 | 226.1 | 1323 | 1323.2 | 17 | 360784 | 99.88 | 50.16 | 0.99 | 3.74 | 0.64 | 246.2 | 65.5 | 18.38 | 15.57 | 624 | 3.65 | - | 695.48 | 4.18 | 89.39 | 30 | 42.1
109 | 23/08/2025 15:00:30 | 776.2 | 0 | 0 | 206.78 | 1108 | 190.36 | 210.91 | 1306 | 1305.7 | 15 | 360767 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 3.69 | 0.58 | 222.98 | 62.6 | 18.14 | 15.37 | 556 | 3.6 | - | 629.89 | 4.12 | 89.48 | 29.9 | 39.9
108 | 23/08/2025 14:55:30 | 773.23 | 0 | 0 | 186.79 | 1097.2 | 169.76 | 186.26 | 1291 | 1291 | 14 | 360752 | 100.28 | 50.02 | 0.99 | 3.65 | 0.53 | 207.73 | 61 | 17.93 | 15.2 | 520 | 3.56 | - | 586.8 | 4.08 | 89.43 | 29.9 | 40.4
107 | 23/08/2025 14:50:30 | 774.33 | 0 | 0 | 184.14 | 1098.6 | 168.06 | 184.63 | 1277 | 1276.9 | 16 | 360738 | 99.73 | 50.06 | 1 | 3.61 | 0.52 | 201.36 | 61.7 | 17.74 | 15.03 | 509 | 3.52 | - | 568.82 | 4.03 | 89.4 | 30 | 41.5
106 | 23/08/2025 14:45:30 | 774.4 | 0 | 0 | 206.18 | 1095.5 | 187.66 | 205.58 | 1261 | 1260.8 | 17 | 360722 | 100.29 | 49.99 | -0.99 | 3.56 | 0.58 | 222.2 | 63.9 | 17.51 | 14.84 | 559 | 3.47 | - | 627.7 | 3.98 | 89.39 | 30 | 41.7
105 | 23/08/2025 14:40:30 | 777.5 | 0 | 0 | 210.88 | 1098.9 | 191.96 | 210.94 | 1244 | 1244.3 | 17 | 360705 | 99.97 | 49.96 | -0.99 | 3.51 | 0.6 | 240.91 | 64.3 | 17.28 | 14.64 | 604 | 3.43 | - | 680.53 | 3.93 | 89.35 | 29.7 | 42.3
104 | 23/08/2025 14:35:30 | 773.13 | 0 | 0 | 199.78 | 1103.9 | 184.6 | 203.78 | 1227 | 1226.5 | 16 | 360688 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.47 | 0.56 | 227.96 | 62.5 | 17.04 | 14.44 | 570 | 3.38 | - | 643.94 | 3.88 | 89.4 | 29.7 | 42.6
103 | 23/08/2025 14:30:30 | 773.53 | 0 | 0 | 188.33 | 1093.5 | 175.67 | 192.1 | 1211 | 1210.7 | 16 | 360672 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 3.42 | 0.53 | 220.67 | 62.1 | 16.82 | 14.25 | 558 | 3.33 | - | 623.36 | 3.83 | 89.41 | 29.7 | 43
102 | 23/08/2025 14:25:30 | 770.73 | 0 | 0 | 186.36 | 1089 | 171.07 | 186.29 | 1195 | 1194.9 | 17 | 360656 | 100.03 | 50.03 | -0.99 | 3.38 | 0.53 | 206.21 | 61.9 | 16.6 | 14.07 | 529 | 3.29 | - | 582.51 | 3.78 | 89.4 | 29.9 | 44.1
101 | 23/08/2025 14:20:30 | 778.73 | 0 | 0 | 233.36 | 1088 | 215.41 | 234.36 | 1178 | 1177.8 | 21 | 360639 | 99.57 | 50.03 | -0.99 | 3.33 | 0.66 | 259.59 | 66.5 | 16.36 | 13.87 | 663 | 3.24 | - | 733.29 | 3.72 | 89.41 | 29.7 | 44.7
100 | 23/08/2025 14:15:30 | 774.53 | 0 | 0 | 238.74 | 1092.4 | 219.2 | 239.46 | 1157 | 1157.3 | 18 | 360618 | 99.7 | 50.05 | -0.99 | 3.27 | 0.67 | 268.04 | 66.5 | 16.07 | 13.62 | 683 | 3.18 | - | 757.19 | 3.66 | 89.35 | 29.6 | 44
99 | 23/08/2025 14:10:30 | 775.6 | 0 | 0 | 237.12 | 1085.3 | 218.67 | 237.33 | 1139 | 1138.5 | 20 | 360600 | 99.91 | 50.12 | -0.99 | 3.22 | 0.67 | 266.89 | 67.2 | 15.82 | 13.41 | 681 | 3.12 | - | 753.93 | 3.6 | 89.45 | 29.5 | 44.3
98 | 23/08/2025 14:05:30 | 775.2 | 0 | 0 | 233.27 | 1097.2 | 216.86 | 237.94 | 1119 | 1119.2 | 19 | 360580 | 98.04 | 50.23 | -0.99 | 3.16 | 0.66 | 261.86 | 66 | 15.54 | 13.17 | 673 | 3.07 | - | 739.71 | 3.54 | 89.37 | 29.6 | 44.2
97 | 23/08/2025 14:00:30 | 774.53 | 0 | 0 | 229.6 | 1092.3 | 214.4 | 234.19 | 1100 | 1100.3 | 19 | 360561 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 3.11 | 0.65 | 254.47 | 66.7 | 15.28 | 12.95 | 659 | 3.01 | - | 718.84 | 3.48 | 89.37 | 29.6 | 44.2
96 | 23/08/2025 13:55:30 | 791 | 0 | 0 | 229.77 | 1094.6 | 209.75 | 229.59 | 1081 | 1080.4 | 19 | 360542 | 100.08 | 50 | -0.99 | 3.05 | 0.65 | 257.55 | 65.1 | 15.01 | 12.72 | 659 | 2.96 | - | 727.55 | 3.41 | 89.45 | 29.4 | 42.5
95 | 23/08/2025 13:50:30 | 789 | 0 | 0 | 202.08 | 1102.5 | 186.96 | 206.12 | 1062 | 1062.1 | 16 | 360523 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3 | 0.57 | 218.04 | 62.5 | 14.75 | 12.5 | 547 | 2.91 | - | 615.94 | 3.36 | 89.37 | 29.1 | 41.6
94 | 23/08/2025 13:45:30 | 784.07 | 0 | 0 | 183.97 | 1092 | 168.29 | 183.77 | 1046 | 1046.1 | 16 | 360507 | 100.11 | 50.05 | 0.99 | 2.95 | 0.52 | 204.32 | 61.4 | 14.53 | 12.31 | 519 | 2.86 | - | 577.18 | 3.31 | 89.35 | 29.3 | 40.8
93 | 23/08/2025 13:40:30 | 785.6 | 0 | 0 | 207.72 | 1092.2 | 193.99 | 211.87 | 1030 | 1030.3 | 16 | 360491 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.91 | 0.59 | 229.68 | 63.1 | 14.31 | 12.12 | 581 | 2.82 | - | 648.81 | 3.26 | 89.36 | 29.3 | 40.8
92 | 23/08/2025 13:35:30 | 784.83 | 0 | 0 | 176.87 | 1092.8 | 161.74 | 176.75 | 1014 | 1013.9 | 15 | 360475 | 100.07 | 50.13 | 0.99 | 2.86 | 0.5 | 187.7 | 62.2 | 14.08 | 11.94 | 483 | 2.77 | - | 530.21 | 3.21 | 89.32 | 29.5 | 42.1
91 | 23/08/2025 13:30:30 | 781.83 | 0 | 0 | 173.29 | 1099.9 | 158.17 | 173.97 | 999 | 998.4 | 18 | 360460 | 99.61 | 50.13 | 0.99 | 2.82 | 0.49 | 211.33 | 62.7 | 13.88 | 11.76 | 544 | 2.73 | - | 596.97 | 3.16 | 89.28 | 29.4 | 42.8
90 | 23/08/2025 13:25:30 | 771.77 | 0 | 0 | 140.39 | 1095.8 | 128.41 | 140.71 | 981 | 980.7 | 9 | 360442 | 99.78 | 50.21 | 0.99 | 2.77 | 0.4 | 155.63 | 58.1 | 13.63 | 11.55 | 376 | 2.68 | - | 439.63 | 3.1 | 89.31 | 29 | 41.4
89 | 23/08/2025 13:20:30 | 774.73 | 0 | 0 | 123.9 | 1079 | 115.04 | 124.13 | 972 | 971.4 | 20 | 360433 | 99.82 | 50.26 | 0.99 | 2.75 | 0.35 | 137.02 | 58.1 | 13.5 | 11.44 | 337 | 2.65 | - | 387.07 | 3.07 | 89.32 | 29.2 | 45.6
88 | 23/08/2025 13:15:30 | 781.9 | 0 | 0 | 262.5 | 1081.3 | 243 | 262.75 | 952 | 951.5 | 18 | 360413 | 99.9 | 50.3 | 0.99 | 2.69 | 0.74 | 237.26 | 69.3 | 13.22 | 11.21 | 617 | 2.61 | - | 670.21 | 3.02 | 88.99 | 29.3 | 46.7
87 | 23/08/2025 13:10:30 | 781.43 | 0 | 0 | 191.57 | 1079.2 | 178.63 | 192.78 | 934 | 934.2 | 19 | 360395 | 99.37 | 50.28 | -0.99 | 2.64 | 0.54 | 209.18 | 66.1 | 12.97 | 10.99 | 558 | 2.55 | - | 590.91 | 2.96 | 89.2 | 29.5 | 46.2
86 | 23/08/2025 13:05:30 | 775.67 | 0 | 0 | 182.94 | 1068.6 | 174.62 | 186.6 | 915 | 914.6 | 20 | 360376 | 98.04 | 50.3 | -0.99 | 2.58 | 0.52 | 180.44 | 64.8 | 12.71 | 10.77 | 478 | 2.49 | - | 509.71 | 2.9 | 89.16 | 29.8 | 47.3
85 | 23/08/2025 13:00:30 | 779.27 | 0 | 0 | 288.9 | 1069.5 | 271.18 | 290.03 | 895 | 894.8 | 24 | 360356 | 99.61 | 50.26 | -0.99 | 2.53 | 0.82 | 332.87 | 78 | 12.43 | 10.53 | 881 | 2.43 | - | 940.3 | 2.83 | 89.24 | 29.5 | 46.5
84 | 23/08/2025 12:55:30 | 781.13 | 0 | 0 | 285.99 | 1078 | 266.48 | 287.27 | 871 | 871.2 | 22 | 360332 | 99.56 | 50.19 | 0.99 | 2.46 | 0.81 | 320.13 | 71.4 | 12.1 | 10.25 | 831 | 2.36 | - | 904.33 | 2.76 | 89.18 | 28.9 | 44.5
83 | 23/08/2025 12:50:30 | 780.53 | 0 | 0 | 273.52 | 1089.6 | 256.05 | 278.99 | 849 | 848.9 | 20 | 360310 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 2.4 | 0.77 | 308.29 | 70.5 | 11.79 | 9.99 | 789 | 2.3 | - | 870.87 | 2.69 | 89.19 | 28.7 | 43.2
82 | 23/08/2025 12:45:30 | 775.7 | 0 | 0 | 198.07 | 1118.7 | 180.59 | 202.03 | 829 | 828.9 | 17 | 360290 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 2.34 | 0.56 | 244.5 | 62.8 | 11.51 | 9.76 | 612 | 2.24 | - | 690.66 | 2.63 | 89.18 | 28.5 | 41.9
81 | 23/08/2025 12:40:30 | 777.93 | 0 | 0 | 182.43 | 1100.5 | 166.18 | 182.88 | 812 | 811.5 | 12 | 360273 | 99.75 | 50.15 | -0.99 | 2.29 | 0.52 | 221.4 | 60.6 | 11.28 | 9.56 | 532 | 2.19 | - | 625.43 | 2.57 | 89.29 | 28.6 | 40.6
80 | 23/08/2025 12:35:30 | 774.93 | 0 | 0 | 139.19 | 1093.1 | 129.88 | 141.97 | 800 | 799.7 | 15 | 360261 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 2.26 | 0.39 | 156.64 | 58.9 | 11.11 | 9.42 | 376 | 2.16 | - | 442.48 | 2.53 | 89.29 | 29 | 43
79 | 23/08/2025 12:30:30 | 777.07 | 0 | 0 | 176.36 | 1079.4 | 166.66 | 179.89 | 785 | 784.8 | 20 | 360246 | 98.04 | 50.17 | 0.99 | 2.22 | 0.5 | 185.04 | 61.6 | 10.9 | 9.24 | 476 | 2.12 | - | 522.72 | 2.49 | 89.2 | 29.5 | 45.7
78 | 23/08/2025 12:25:30 | 779.43 | 0 | 0 | 282.23 | 1083.3 | 260.34 | 282.02 | 765 | 765.1 | 25 | 360226 | 100.07 | 50.12 | -0.99 | 2.16 | 0.8 | 321.62 | 74.2 | 10.63 | 9 | 831 | 2.06 | - | 908.54 | 2.42 | 89.15 | 29.2 | 45.6
77 | 23/08/2025 12:20:30 | 782.3 | 0 | 0 | 278.64 | 1112.4 | 252.77 | 281.18 | 740 | 739.5 | 21 | 360201 | 99.1 | 50.06 | 0.99 | 2.09 | 0.79 | 374.88 | 67.3 | 10.28 | 8.71 | 960 | 1.99 | - | 1058.97 | 2.35 | 89.1 | 28.8 | 41.9
76 | 23/08/2025 12:15:30 | 776.5 | 0 | 0 | 168.33 | 1113.9 | 154.14 | 171.7 | 719 | 718.9 | 10 | 360180 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.03 | 0.48 | 235.18 | 60 | 9.99 | 8.46 | 570 | 1.93 | - | 664.36 | 2.28 | 89.08 | 28.2 | 38.9
75 | 23/08/2025 12:10:30 | 772.07 | 0 | 0 | 110.99 | 1095.3 | 103.36 | 113.21 | 709 | 709.1 | 16 | 360170 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2 | 0.31 | 124.61 | 58.9 | 9.85 | 8.35 | 287 | 1.91 | - | 352.02 | 2.25 | 89.09 | 28.7 | 42.5
74 | 23/08/2025 12:05:30 | 779.47 | 0 | 0 | 262.75 | 1110.5 | 239.35 | 265.8 | 693 | 692.9 | 17 | 360154 | 98.85 | 50.08 | -0.99 | 1.96 | 0.74 | 293.04 | 64.9 | 9.63 | 8.16 | 757 | 1.87 | - | 827.8 | 2.2 | 88.98 | 29 | 42.3
73 | 23/08/2025 12:00:30 | 782.83 | 0 | 0 | 154.66 | 1091.8 | 141.73 | 154.74 | 676 | 676.2 | 16 | 360137 | 99.95 | 50.11 | 0.99 | 1.91 | 0.44 | 166.33 | 58.5 | 9.39 | 7.96 | 421 | 1.82 | - | 469.87 | 2.15 | 88.9 | 29.1 | 42.6
72 | 23/08/2025 11:55:30 | 783.27 | 0 | 0 | 223.53 | 1089.9 | 204.51 | 222.9 | 660 | 659.7 | 19 | 360121 | 100.28 | 50.05 | -0.99 | 1.86 | 0.63 | 253.84 | 71.2 | 9.17 | 7.77 | 665 | 1.77 | - | 717.06 | 2.09 | 89.04 | 28.6 | 41.9
71 | 23/08/2025 11:50:30 | 778.77 | 0 | 0 | 183.63 | 1109 | 168.89 | 187.3 | 641 | 640.6 | 21 | 360102 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.81 | 0.52 | 201.39 | 62.1 | 8.9 | 7.54 | 502 | 1.72 | - | 568.89 | 2.03 | 88.98 | 28.2 | 41.7
70 | 23/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 16 | 360081 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 300.3 | 0 | 8.61 | 7.3 | 694 | 1.67 | - | 848.31 | 1.98 | 88.23 | 28.4 | 43.1
69 | 23/08/2025 11:40:30 | 778.23 | 0 | 0 | 157.91 | 1094.6 | 147.15 | 161.07 | 604 | 604.3 | 15 | 360065 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 1.71 | 0.45 | 176.77 | 58.8 | 8.39 | 7.11 | 437 | 1.62 | - | 499.35 | 1.92 | 88.87 | 28.1 | 41.6
68 | 23/08/2025 11:35:30 | 778.27 | 0 | 0 | 140.05 | 1098.6 | 130.03 | 142.85 | 589 | 589 | 15 | 360050 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.66 | 0.4 | 154.93 | 58.3 | 8.18 | 6.93 | 387 | 1.57 | - | 437.66 | 1.87 | 88.88 | 28 | 42.7
67 | 23/08/2025 11:30:30 | 772.33 | 0 | 0 | 146.2 | 1094.9 | 133.2 | 145.84 | 574 | 574.2 | 15 | 360035 | 100.24 | 50.14 | -0.99 | 1.62 | 0.41 | 160.49 | 60.3 | 7.97 | 6.76 | 401 | 1.53 | - | 453.37 | 1.82 | 88.9 | 27.9 | 42.7
66 | 23/08/2025 11:25:30 | 771.87 | 0 | 0 | 147.05 | 1091.5 | 137.42 | 149.99 | 559 | 558.6 | 17 | 360020 | 98.04 | 50.18 | 0.99 | 1.58 | 0.42 | 168.26 | 58.1 | 7.76 | 6.58 | 415 | 1.49 | - | 475.32 | 1.77 | 88.96 | 28 | 42.8
65 | 23/08/2025 11:20:30 | 772.73 | 0 | 0 | 165.68 | 1094.4 | 151.27 | 165.55 | 542 | 542.1 | 14 | 360003 | 100.08 | 50.11 | 1 | 1.53 | 0.47 | 178.78 | 59.4 | 7.53 | 6.38 | 449 | 1.44 | - | 505.02 | 1.72 | 88.96 | 27.9 | 42.5
64 | 23/08/2025 11:15:30 | 777.07 | 0 | 0 | 170.64 | 1080.7 | 157.66 | 170.38 | 528 | 528 | 19 | 359989 | 100.15 | 50.15 | 0.99 | 1.49 | 0.48 | 187.51 | 62.1 | 7.33 | 6.21 | 480 | 1.4 | - | 529.68 | 1.68 | 88.99 | 27.9 | 43.6
63 | 23/08/2025 11:10:30 | 771.87 | 0 | 0 | 187.9 | 1105.5 | 168.49 | 186.26 | 509 | 508.6 | 20 | 359970 | 100.88 | 50.1 | -0.99 | 1.44 | 0.53 | 187.13 | 64.4 | 7.07 | 5.99 | 478 | 1.35 | - | 528.63 | 1.62 | 89.03 | 28 | 43.1
62 | 23/08/2025 11:05:30 | 764.13 | 0 | 0 | 204.22 | 1091 | 190.93 | 208.3 | 489 | 488.9 | 15 | 359950 | 98.04 | 50.2 | -0.99 | 1.38 | 0.58 | 333.81 | 68.9 | 6.79 | 5.76 | 851 | 1.29 | - | 942.98 | 1.55 | 88.89 | 28.2 | 43.1
61 | 23/08/2025 11:00:30 | 772.27 | 0 | 0 | 168.59 | 1105.4 | 152.57 | 168.65 | 474 | 473.6 | 20 | 359935 | 99.96 | 50.25 | -0.99 | 1.34 | 0.48 | 169.31 | 62.8 | 6.58 | 5.58 | 443 | 1.25 | - | 478.27 | 1.5 | 89.03 | 28.2 | 44
60 | 23/08/2025 10:55:30 | 770.57 | 0 | 0 | 327.69 | 1098.4 | 304.3 | 334.24 | 454 | 454.1 | 22 | 359915 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 1.28 | 0.93 | 303.76 | 76.9 | 6.31 | 5.34 | 779 | 1.19 | - | 858.08 | 1.44 | 89.06 | 28.1 | 44.5
59 | 23/08/2025 10:50:30 | 777.47 | 0 | 0 | 180.72 | 1116.1 | 162.15 | 180.98 | 432 | 431.5 | 18 | 359893 | 99.86 | 50.27 | 0.99 | 1.22 | 0.51 | 178.01 | 70.3 | 6 | 5.08 | 464 | 1.12 | - | 502.86 | 1.37 | 89.21 | 27.7 | 42.4
58 | 23/08/2025 10:45:30 | 770.4 | 0 | 0 | 204.3 | 1106.6 | 184.88 | 204.59 | 414 | 414.2 | 19 | 359875 | 99.86 | 50.24 | -0.99 | 1.17 | 0.58 | 209.54 | 66.3 | 5.75 | 4.87 | 538 | 1.07 | - | 591.93 | 1.31 | 89.14 | 27.3 | 41.7
57 | 23/08/2025 10:40:30 | 758.3 | 0 | 0 | 165.94 | 1118.9 | 148.62 | 166.29 | 395 | 395.1 | 16 | 359856 | 99.79 | 50.25 | 0.99 | 1.12 | 0.47 | 190.97 | 60.9 | 5.49 | 4.65 | 486 | 1.02 | - | 539.47 | 1.25 | 89.12 | 27.2 | 39.7
56 | 23/08/2025 10:35:30 | 755.7 | 0 | 0 | 135.09 | 1104.1 | 124.8 | 137.79 | 379 | 379 | 13 | 359840 | 98.04 | 50.2 | 0.99 | 1.07 | 0.38 | 151.11 | 58 | 5.26 | 4.46 | 369 | 0.97 | - | 426.86 | 1.2 | 89.07 | 27 | 40.3
55 | 23/08/2025 10:30:30 | 771.43 | 0 | 0 | 224.13 | 1085.6 | 205.18 | 222.74 | 366 | 366.3 | 19 | 359827 | 100.62 | 50.24 | 0.99 | 1.03 | 0.63 | 256.49 | 63.9 | 5.08 | 4.31 | 670 | 0.94 | - | 724.54 | 1.16 | 89.05 | 27.2 | 42.2
54 | 23/08/2025 10:25:30 | 773.07 | 0 | 0 | 266.51 | 1104.1 | 246.21 | 271.84 | 347 | 347.3 | 20 | 359808 | 98.04 | 50.23 | 0.99 | 0.98 | 0.75 | 300.11 | 67.4 | 4.82 | 4.08 | 752 | 0.89 | - | 847.77 | 1.1 | 88.79 | 27.1 | 42.4
53 | 23/08/2025 10:20:30 | 775.87 | 0 | 0 | 260.44 | 1106.6 | 237.1 | 262.38 | 327 | 326.9 | 18 | 359788 | 99.26 | 50.22 | -0.99 | 0.92 | 0.74 | 288.2 | 66.5 | 4.54 | 3.85 | 720 | 0.83 | - | 814.13 | 1.04 | 88.65 | 27 | 41.1
52 | 23/08/2025 10:15:30 | 775.3 | 0 | 0 | 233.19 | 1105.3 | 215.19 | 237.85 | 309 | 308.8 | 19 | 359770 | 98.04 | 50.19 | -0.99 | 0.87 | 0.66 | 261.84 | 64.5 | 4.29 | 3.64 | 653 | 0.78 | - | 739.66 | 0.98 | 88.71 | 26.7 | 41.6
51 | 23/08/2025 10:10:30 | 770.57 | 0 | 0 | 234.13 | 1101.2 | 216.87 | 238.81 | 290 | 290 | 19 | 359751 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.82 | 0.66 | 261.99 | 64.8 | 4.03 | 3.41 | 657 | 0.73 | - | 740.09 | 0.93 | 88.47 | 26.7 | 40.9
50 | 23/08/2025 10:05:30 | 773.17 | 0 | 0 | 192.6 | 1128.6 | 171.16 | 193.18 | 271 | 270.5 | 17 | 359732 | 99.7 | 50.01 | 0.99 | 0.77 | 0.54 | 269.17 | 64.5 | 3.76 | 3.19 | 671 | 0.67 | - | 760.37 | 0.87 | 88.5 | 26.5 | 39.4
49 | 23/08/2025 10:00:30 | 777.6 | 0 | 0 | 160.64 | 1118.1 | 144.28 | 161.32 | 254 | 253.9 | 13 | 359715 | 99.58 | 50.04 | -0.99 | 0.72 | 0.45 | 165.15 | 61.2 | 3.53 | 2.99 | 414 | 0.62 | - | 466.52 | 0.81 | 88.69 | 26.2 | 37.4
48 | 23/08/2025 09:55:30 | 775.27 | 0 | 0 | 126.72 | 1104.7 | 115.29 | 127.36 | 241 | 240.5 | 15 | 359702 | 99.5 | 50.05 | 0.99 | 0.68 | 0.36 | 138.82 | 58.7 | 3.35 | 2.84 | 355 | 0.59 | - | 392.14 | 0.77 | 88.88 | 26.3 | 37.6
47 | 23/08/2025 09:50:30 | 756.1 | 0 | 0 | 136.63 | 1131.6 | 121.37 | 137.34 | 226 | 225.7 | 13 | 359687 | 99.48 | 50.06 | 0.99 | 0.64 | 0.39 | 156.84 | 57.9 | 3.14 | 2.66 | 400 | 0.54 | - | 443.04 | 0.72 | 88.79 | 26 | 36.6
46 | 23/08/2025 09:45:30 | 758.13 | 0 | 0 | 137.48 | 1126.8 | 122.75 | 138.31 | 213 | 212.7 | 13 | 359674 | 99.4 | 50.08 | 0.99 | 0.6 | 0.39 | 146.68 | 59.1 | 2.96 | 2.51 | 379 | 0.51 | - | 414.34 | 0.68 | 88.61 | 25.7 | 36
45 | 23/08/2025 09:40:30 | 759.37 | 0 | 0 | 143.12 | 1136.5 | 126.8 | 144.1 | 200 | 199.5 | 13 | 359661 | 99.32 | 50.09 | -0.99 | 0.56 | 0.4 | 147.69 | 57.7 | 2.78 | 2.35 | 380 | 0.47 | - | 417.2 | 0.64 | 88.55 | 25.5 | 35.2
44 | 23/08/2025 09:35:30 | 760.1 | 0 | 0 | 133.04 | 1132.2 | 118.72 | 134.42 | 187 | 186.6 | 12 | 359648 | 98.97 | 50.08 | 0.99 | 0.53 | 0.38 | 145.81 | 60.3 | 2.6 | 2.2 | 367 | 0.44 | - | 411.89 | 0.6 | 88.34 | 25.3 | 34
43 | 23/08/2025 09:30:30 | 761.67 | 0 | 0 | 138.94 | 1141.4 | 124.16 | 141.72 | 175 | 174.9 | 11 | 359636 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.49 | 0.39 | 155.41 | 59.7 | 2.43 | 2.06 | 375 | 0.4 | - | 439 | 0.56 | 87.96 | 25.1 | 32.7
42 | 23/08/2025 09:25:30 | 760.27 | 0 | 0 | 116.12 | 1126.5 | 104.1 | 117.27 | 164 | 164.3 | 10 | 359625 | 99.02 | 50.05 | 0.99 | 0.46 | 0.33 | 128.55 | 57.6 | 2.28 | 1.93 | 307 | 0.38 | - | 363.14 | 0.53 | 87.41 | 24.9 | 31.9
41 | 23/08/2025 09:20:30 | 763.2 | 0 | 0 | 115.44 | 1132.1 | 104.01 | 117.75 | 154 | 154.2 | 9 | 359615 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.44 | 0.33 | 127.9 | 59.5 | 2.14 | 1.81 | 306 | 0.35 | - | 361.3 | 0.5 | 87.36 | 24.8 | 31.4
40 | 23/08/2025 09:15:30 | 765.17 | 0 | 0 | 114.24 | 1136 | 102.57 | 116.52 | 145 | 144.8 | 9 | 359606 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.41 | 0.32 | 128.53 | 59 | 2.01 | 1.71 | 305 | 0.32 | - | 363.08 | 0.47 | 87.52 | 24.8 | 31.1
39 | 23/08/2025 09:10:30 | 766.3 | 0 | 0 | 109.63 | 1128.9 | 99.05 | 111.82 | 136 | 135.5 | 9 | 359597 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.38 | 0.31 | 121.5 | 58.5 | 1.89 | 1.6 | 286 | 0.3 | - | 343.21 | 0.44 | 87.51 | 24.7 | 31.1
38 | 23/08/2025 09:05:30 | 764.73 | 0 | 0 | 106.29 | 1130.2 | 95.47 | 107.9 | 127 | 126.6 | 9 | 359588 | 98.51 | 49.97 | 0.99 | 0.36 | 0.3 | 118.62 | 58 | 1.76 | 1.49 | 277 | 0.28 | - | 335.1 | 0.41 | 87.29 | 24.7 | 31
37 | 23/08/2025 09:00:30 | 779.03 | 0 | 0 | 104.58 | 1143.5 | 92.06 | 105.27 | 118 | 117.6 | 9 | 359579 | 99.35 | 50.01 | -0.99 | 0.33 | 0.3 | 116.26 | 59.7 | 1.64 | 1.39 | 270 | 0.25 | - | 328.43 | 0.38 | 87.03 | 24.5 | 30.4
36 | 23/08/2025 08:55:30 | 775.8 | 0 | 0 | 98.95 | 1121.9 | 89.96 | 100.93 | 109 | 109.3 | 8 | 359570 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.31 | 0.28 | 110.4 | 59 | 1.51 | 1.28 | 252 | 0.23 | - | 311.85 | 0.36 | 86.49 | 24.5 | 29.8
35 | 23/08/2025 08:50:30 | 775.27 | 0 | 0 | 91.34 | 1132.1 | 80.8 | 91.47 | 101 | 101.3 | 7 | 359562 | 99.86 | 49.98 | -0.99 | 0.29 | 0.26 | 101.11 | 58.9 | 1.4 | 1.19 | 230 | 0.21 | - | 285.63 | 0.33 | 86.2 | 24.3 | 29.6
34 | 23/08/2025 08:45:30 | 779.9 | 0 | 0 | 90.4 | 1127 | 81.82 | 92.21 | 94 | 93.7 | 7 | 359555 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.27 | 0.26 | 99.98 | 59.9 | 1.31 | 1.11 | 228 | 0.19 | - | 282.43 | 0.31 | 86.21 | 24.3 | 29.4
33 | 23/08/2025 08:40:30 | 780.53 | 0 | 0 | 83.91 | 1129.5 | 75.78 | 85.59 | 87 | 86.5 | 7 | 359548 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.25 | 0.24 | 94.29 | 57.3 | 1.21 | 1.02 | 213 | 0.17 | - | 266.37 | 0.28 | 86.23 | 24.2 | 28.8
32 | 23/08/2025 08:35:30 | 779.63 | 0 | 0 | 74.76 | 1135.1 | 66.1 | 75.03 | 80 | 79.8 | 6 | 359541 | 99.64 | 49.95 | -0.99 | 0.23 | 0.21 | 84.04 | 59.5 | 1.11 | 0.94 | 180 | 0.16 | - | 237.4 | 0.26 | 85.93 | 24 | 28.1
31 | 23/08/2025 08:30:30 | 779.37 | 0 | 0 | 72.2 | 1138.2 | 63.86 | 72.68 | 74 | 73.8 | 6 | 359535 | 99.34 | 49.99 | 0.99 | 0.21 | 0.2 | 80.78 | 59.4 | 1.03 | 0.87 | 170 | 0.14 | - | 228.18 | 0.24 | 85.67 | 23.9 | 27.6
30 | 23/08/2025 08:25:30 | 774.13 | 0 | 0 | 66.9 | 1134.3 | 60.16 | 68.24 | 68 | 68 | 5 | 359529 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.19 | 0.19 | 76.14 | 59.4 | 0.94 | 0.8 | 156 | 0.13 | - | 215.1 | 0.23 | 85 | 23.8 | 27.2
29 | 23/08/2025 08:20:30 | 772.67 | 0 | 0 | 58.27 | 1140.6 | 52.11 | 59.44 | 63 | 62.8 | 5 | 359524 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.18 | 0.16 | 66.38 | 59 | 0.88 | 0.74 | 133 | 0.12 | - | 187.52 | 0.21 | 85.15 | 23.8 | 27
28 | 23/08/2025 08:15:30 | 772.03 | 0 | 0 | 54.77 | 1122.2 | 49.78 | 55.87 | 58 | 58 | 4 | 359519 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.16 | 0.15 | 62.69 | 58 | 0.81 | 0.68 | 120 | 0.11 | - | 177.1 | 0.19 | 84.45 | 23.7 | 26.7
27 | 23/08/2025 08:10:30 | 771.53 | 0 | 0 | 55.28 | 1123.5 | 50.19 | 56.38 | 54 | 53.6 | 5 | 359515 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0.15 | 0.16 | 63.3 | 56.9 | 0.75 | 0.64 | 122 | 0.1 | - | 178.82 | 0.18 | 84.75 | 23.7 | 26.7
26 | 23/08/2025 08:05:30 | 775.6 | 0 | 0 | 51.01 | 1132.8 | 45.86 | 51.95 | 49 | 49.1 | 4 | 359510 | 98.19 | 49.93 | 0.99 | 0.14 | 0.14 | 58.29 | 59.5 | 0.68 | 0.58 | 109 | 0.09 | - | 164.66 | 0.16 | 83.89 | 23.6 | 26.6
25 | 23/08/2025 08:00:30 | 778.7 | 0 | 0 | 52.2 | 1131.3 | 47.08 | 53.26 | 45 | 44.8 | 4 | 359506 | 98 | 49.96 | -0.99 | 0.13 | 0.15 | 60.23 | 58.3 | 0.63 | 0.53 | 114 | 0.08 | - | 170.14 | 0.15 | 84.18 | 23.6 | 26.5
24 | 23/08/2025 07:55:30 | 780.07 | 0 | 0 | 51.69 | 1127 | 46.23 | 52.1 | 41 | 40.4 | 5 | 359502 | 99.22 | 49.99 | 0.99 | 0.12 | 0.15 | 59.02 | 57.1 | 0.57 | 0.48 | 111 | 0.07 | - | 166.72 | 0.14 | 84.54 | 23.6 | 26.4
23 | 23/08/2025 07:50:30 | 780.9 | 0 | 0 | 50.15 | 1124.1 | 45.35 | 50.98 | 36 | 36.3 | 4 | 359497 | 98.38 | 49.97 | 0.99 | 0.1 | 0.14 | 57.57 | 56.9 | 0.5 | 0.42 | 106 | 0.06 | - | 162.63 | 0.12 | 82.68 | 23.6 | 26.1
22 | 23/08/2025 07:45:30 | 779.67 | 0 | 0 | 47.25 | 1129.6 | 42.78 | 48.32 | 32 | 32.1 | 3 | 359493 | 97.79 | 49.96 | -0.99 | 0.09 | 0.13 | 54.71 | 59.9 | 0.44 | 0.38 | 100 | 0.05 | - | 154.55 | 0.11 | 82.18 | 23.5 | 25.9
21 | 23/08/2025 07:40:30 | 779.83 | 0 | 0 | 44.68 | 1130 | 40.48 | 45.74 | 29 | 28.4 | 4 | 359490 | 97.68 | 49.86 | -0.99 | 0.08 | 0.13 | 51.78 | 59.8 | 0.4 | 0.34 | 94 | 0.04 | - | 146.28 | 0.1 | 83.59 | 23.5 | 25.6
20 | 23/08/2025 07:35:30 | 798.13 | 0 | 0 | 40.67 | 1120.3 | 37.25 | 41.73 | 25 | 24.8 | 3 | 359486 | 97.46 | 49.86 | -0.99 | 0.07 | 0.11 | 47.58 | 59.9 | 0.35 | 0.29 | 83 | 0.04 | - | 134.41 | 0.09 | 82.12 | 23.4 | 25.2
19 | 23/08/2025 07:30:30 | 782.37 | 0 | 0 | 36.74 | 1121.2 | 33.7 | 37.78 | 22 | 21.6 | 3 | 359483 | 97.25 | 49.94 | -0.99 | 0.06 | 0.1 | 43.14 | 56.6 | 0.31 | 0.26 | 72 | 0.03 | - | 121.87 | 0.07 | 82.86 | 23.4 | 24.8
18 | 23/08/2025 07:25:30 | 782 | 0 | 0 | 33.92 | 1122 | 30.84 | 34.6 | 19 | 18.6 | 3 | 359480 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.05 | 0.1 | 39.77 | 57.6 | 0.26 | 0.22 | 64 | 0.02 | - | 112.34 | 0.06 | 82.57 | 23.3 | 24.7
17 | 23/08/2025 07:20:30 | 780.33 | 0 | 0 | 32.89 | 1114.1 | 30.11 | 33.55 | 16 | 15.9 | 3 | 359477 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.05 | 0.09 | 38.36 | 59.8 | 0.22 | 0.19 | 61 | 0.02 | - | 108.35 | 0.06 | 80.71 | 23.3 | 24.6
16 | 23/08/2025 07:15:30 | 779.43 | 0 | 0 | 33.41 | 1116.3 | 30.53 | 34.08 | 13 | 13.1 | 2 | 359474 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.04 | 0.09 | 39.02 | 57.3 | 0.18 | 0.15 | 64 | 0.01 | - | 110.22 | 0.05 | 78.13 | 23.2 | 24.4
15 | 23/08/2025 07:10:30 | 777.8 | 0 | 0 | 34.35 | 1115.1 | 31.9 | 35.57 | 11 | 10.4 | 3 | 359472 | 96.56 | 49.96 | -0.99 | 0.03 | 0.1 | 40.44 | 59.5 | 0.15 | 0.13 | 68 | 0.01 | - | 114.24 | 0.04 | 81.77 | 23.2 | 24.1
14 | 23/08/2025 07:05:30 | 772.23 | 0 | 0 | 26.48 | 1122.6 | 24.06 | 27.01 | 8 | 7.6 | 2 | 359469 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 31.58 | 56.3 | 0.11 | 0.09 | 43 | 0 | - | 89.21 | 0.03 | 77.93 | 23.1 | 23.6
13 | 23/08/2025 07:00:30 | 772.13 | 0 | 0 | 16.4 | 1095.1 | 15.28 | 16.73 | 6 | 5.9 | 1 | 359467 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 20 | 53.4 | 0.08 | 0.07 | 15 | 0 | - | 56.49 | 0.02 | 73.69 | 23 | 23.3
12 | 23/08/2025 06:55:30 | 772.3 | 0 | 0 | 12.56 | 1091.5 | 11.74 | 12.81 | 5 | 4.8 | 1 | 359466 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.86 | 51.7 | 0.07 | 0.06 | 5 | 0 | - | 47.63 | 0.02 | 74.34 | 23 | 23.1
11 | 23/08/2025 06:50:30 | 765.9 | 0 | 0 | 11.7 | 1097.2 | 10.88 | 11.93 | 4 | 3.9 | 1 | 359465 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.8 | 50.1 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 44.63 | 0.01 | 75.33 | 22.9 | 23
10 | 23/08/2025 06:45:30 | 767.53 | 0 | 0 | 9.57 | 1058.4 | 9.44 | 9.99 | 3 | 2.9 | 1 | 359464 | 95.75 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.97 | 48.1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 36.64 | 0.01 | 70.62 | 22.9 | 22.7
9 | 23/08/2025 06:40:30 | 770.5 | 0 | 0 | 8.88 | 1072.8 | 8.44 | 9.06 | 2 | 2.2 | 0 | 359463 | 98.05 | 49.94 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.09 | 46.2 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.14 | 0.01 | 62.77 | 22.8 | 22.5
8 | 23/08/2025 06:35:30 | 772.87 | 0 | 0 | 8.63 | 1073.6 | 8.2 | 8.8 | 2 | 1.4 | 1 | 359463 | 98.05 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.02 | 12.26 | 43.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.62 | 0.01 | 94.16 | 22.8 | 22.3
7 | 23/08/2025 06:30:30 | 773.87 | 0 | 0 | 5.38 | 1044 | 5.31 | 5.54 | 1 | 0.9 | 0 | 359462 | 97.04 | 49.98 | 1 | 0 | 0.02 | 7.78 | 41.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.98 | 0 | 70.62 | 22.7 | 22.1
6 | 23/08/2025 06:25:30 | 775.2 | 0 | 0 | 4.95 | 1061.7 | 4.76 | 5.05 | 1 | 0.5 | 1 | 359462 | 98.04 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.36 | 39 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.78 | 0 | - | 22.7 | 21.8
5 | 23/08/2025 06:20:30 | 776.37 | 0 | 0 | 2.56 | 981.6 | 2.85 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0 | 359461 | 91.46 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.01 | 3.23 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.12 | 0 | - | 22.6 | 21.6
4 | 23/08/2025 06:15:30 | 776 | 0 | 0 | 0.68 | 860.3 | 0.81 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 359461 | 98.12 | 49.97 | -0.71 | 0 | 0 | 1.09 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.09 | 0 | - | 22.6 | 21.3
3 | 23/08/2025 06:10:30 | 779 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0.31 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 359461 | 0 | 50 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 21
2 | 23/08/2025 06:05:30 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 956.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359461 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 20.6
1 | 23/08/2025 06:00:30 | 771.67 | 0 | 0 | 0 | 674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359461 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.3 | 20.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335.99 | - | - | 390.15 | - | - | -