## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 23/08/2025 18:55:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543 | 0 | 0 | 374500 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 21.43 | 18.98 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 88.95 | 0 | 0
155 | 23/08/2025 18:50:30 | 765.1 | 0 | 0 | 0.42 | 775.3 | 0.29 | 0.54 | 1543 | 1542.9 | 0 | 374500 | 78.5 | 49.96 | -0.48 | 4.55 | 0 | 0 | 59.9 | 21.43 | 18.98 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 88.95 | 26 | 24.3
154 | 23/08/2025 18:45:30 | 762.8 | 0 | 0 | 0.42 | 805.6 | 0.03 | 0.56 | 1543 | 1542.8 | 0 | 374500 | 75.27 | 50.01 | 1 | 4.55 | 0 | 0 | 59.9 | 21.43 | 18.98 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 88.95 | 26.1 | 24.5
153 | 23/08/2025 18:40:30 | 766.1 | 0 | 0 | 0.76 | 847.2 | 0.92 | 0.78 | 1543 | 1542.8 | 0 | 374500 | 98.06 | 49.95 | 0.49 | 4.55 | 0 | 0.49 | 59.9 | 21.43 | 18.98 | 0 | 4.46 | - | 1.44 | 5.12 | 88.97 | 26.2 | 24.7
152 | 23/08/2025 18:35:30 | 766.13 | 0 | 0 | 0.93 | 1029.4 | 1.3 | 1.33 | 1543 | 1542.8 | 0 | 374500 | 69.66 | 49.96 | -0.99 | 4.55 | 0 | 1.64 | 59.5 | 21.43 | 18.98 | 0 | 4.46 | - | 4.83 | 5.12 | 88.97 | 26.3 | 25
151 | 23/08/2025 18:30:30 | 767.4 | 0 | 0 | 2.9 | 1061.4 | 2.79 | 2.96 | 1543 | 1542.6 | 0 | 374500 | 98.04 | 50.03 | 0.96 | 4.55 | 0.01 | 4.74 | 58.5 | 21.43 | 18.98 | 0 | 4.46 | - | 13.98 | 5.12 | 88.97 | 26.4 | 25.4
150 | 23/08/2025 18:25:30 | 766.7 | 0 | 0 | 4.27 | 1029.1 | 4.47 | 4.6 | 1543 | 1542.3 | 1 | 374500 | 92.85 | 49.91 | 1 | 4.55 | 0.01 | 6.91 | 57.5 | 21.43 | 18.98 | 0 | 4.46 | - | 20.39 | 5.12 | 89 | 26.6 | 25.8
149 | 23/08/2025 18:20:30 | 770.23 | 0 | 0 | 6.83 | 1029.5 | 6.77 | 6.97 | 1542 | 1541.9 | 0 | 374499 | 98.05 | 49.93 | 0.99 | 4.55 | 0.02 | 8.95 | 56.5 | 21.42 | 18.96 | 0 | 4.46 | - | 26.43 | 5.12 | 88.98 | 26.7 | 26.1
148 | 23/08/2025 18:15:30 | 772.9 | 0 | 0 | 7.77 | 1044.2 | 7.59 | 7.92 | 1542 | 1541.3 | 1 | 374499 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 4.55 | 0.02 | 10.9 | 59.9 | 21.42 | 18.96 | 0 | 4.46 | - | 32.19 | 5.11 | 89.02 | 26.7 | 26.4
147 | 23/08/2025 18:10:30 | 769.37 | 0 | 0 | 9.48 | 1072.3 | 9.34 | 10.01 | 1541 | 1540.6 | 1 | 374498 | 94.67 | 49.95 | 0.99 | 4.55 | 0.03 | 13 | 59.1 | 21.4 | 18.95 | 0 | 4.46 | - | 38.38 | 5.11 | 89.01 | 26.9 | 26.7
146 | 23/08/2025 18:05:30 | 774.47 | 0 | 0 | 11.53 | 1070.5 | 10.99 | 11.76 | 1540 | 1539.7 | 1 | 374497 | 98.04 | 50.02 | 1 | 4.55 | 0.03 | 15.53 | 58 | 21.39 | 18.94 | 0 | 4.46 | - | 45.84 | 5.11 | 89.02 | 27 | 27.1
145 | 23/08/2025 18:00:30 | 778.07 | 0 | 0 | 13.41 | 1079.3 | 12.85 | 13.86 | 1539 | 1538.6 | 1 | 374496 | 96.73 | 50.09 | -0.99 | 4.54 | 0.04 | 17.32 | 56.8 | 21.38 | 18.93 | 7 | 4.46 | - | 51.12 | 5.1 | 89.03 | 27.1 | 27.5
144 | 23/08/2025 17:55:30 | 771.73 | 0 | 0 | 14.44 | 1084.1 | 13.81 | 14.97 | 1538 | 1537.4 | 2 | 374495 | 96.45 | 50.01 | -0.99 | 4.54 | 0.04 | 18.72 | 59.7 | 21.36 | 18.91 | 12 | 4.46 | - | 55.27 | 5.1 | 89.05 | 27.3 | 27.9
143 | 23/08/2025 17:50:30 | 779.8 | 0 | 0 | 18.79 | 1089.9 | 17.46 | 19.03 | 1536 | 1536 | 1 | 374493 | 98.73 | 49.96 | -0.99 | 4.53 | 0.06 | 22.97 | 58.3 | 21.33 | 18.89 | 24 | 4.46 | - | 67.8 | 5.09 | 89.02 | 27.5 | 28.3
142 | 23/08/2025 17:45:30 | 781.13 | 0 | 0 | 23.75 | 1084.5 | 21.95 | 23.81 | 1535 | 1534.3 | 3 | 374492 | 99.76 | 49.98 | 1 | 4.53 | 0.07 | 28 | 56.8 | 21.32 | 18.88 | 38 | 4.46 | - | 82.63 | 5.09 | 89.08 | 27.5 | 28.6
141 | 23/08/2025 17:40:30 | 779.1 | 0 | 0 | 27.42 | 1102.1 | 25.3 | 27.89 | 1532 | 1532.1 | 2 | 374489 | 98.33 | 49.92 | 1 | 4.52 | 0.08 | 32.72 | 58 | 21.28 | 18.84 | 50 | 4.45 | - | 96.58 | 5.08 | 89.03 | 27.6 | 29.1
140 | 23/08/2025 17:35:30 | 782.87 | 0 | 0 | 31.44 | 1111.2 | 28.63 | 31.81 | 1530 | 1529.7 | 3 | 374487 | 98.82 | 49.95 | -0.99 | 4.52 | 0.09 | 37.36 | 59 | 21.25 | 18.82 | 61 | 4.45 | - | 110.28 | 5.07 | 89.07 | 27.7 | 29.7
139 | 23/08/2025 17:30:30 | 780.5 | 0 | 0 | 37.51 | 1093.8 | 34.98 | 38.26 | 1527 | 1526.8 | 3 | 374484 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.51 | 0.11 | 43.63 | 59.6 | 21.21 | 18.78 | 80 | 4.44 | - | 128.78 | 5.06 | 89.07 | 27.9 | 30.7
138 | 23/08/2025 17:25:30 | 782.27 | 0 | 0 | 43.57 | 1114 | 39.89 | 44.44 | 1524 | 1523.5 | 5 | 374481 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.5 | 0.13 | 50.38 | 59.2 | 21.17 | 18.74 | 105 | 4.43 | - | 148.7 | 5.05 | 89.09 | 28.2 | 31.9
137 | 23/08/2025 17:20:30 | 787.7 | 0 | 0 | 64.25 | 1114.1 | 58.82 | 65.53 | 1519 | 1519 | 5 | 374476 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.48 | 0.19 | 72.34 | 57.3 | 21.1 | 18.68 | 207 | 4.42 | - | 213.53 | 5.03 | 89.06 | 28.5 | 32.8
136 | 23/08/2025 17:15:30 | 792.2 | 0 | 0 | 69.12 | 1120.6 | 62.91 | 70.5 | 1514 | 1513.2 | 6 | 374471 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.47 | 0.2 | 78.34 | 58.3 | 21.03 | 18.62 | 218 | 4.4 | - | 231.23 | 5.01 | 89.11 | 28.5 | 33.2
135 | 23/08/2025 17:10:30 | 791.37 | 0 | 0 | 73.91 | 1111.2 | 67.84 | 75.39 | 1508 | 1507.4 | 6 | 374465 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 4.45 | 0.22 | 83.81 | 60.1 | 20.94 | 18.55 | 227 | 4.39 | - | 247.36 | 4.99 | 89.11 | 28.5 | 33.6
134 | 23/08/2025 17:05:30 | 791.13 | 0 | 0 | 68.95 | 1118.2 | 62.9 | 70.33 | 1502 | 1501.3 | 7 | 374459 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 4.43 | 0.2 | 77.27 | 58.8 | 20.86 | 18.47 | 196 | 4.37 | - | 228.08 | 4.98 | 89.09 | 28.8 | 34.3
133 | 23/08/2025 17:00:30 | 790.73 | 0 | 0 | 94.42 | 1131 | 83.79 | 94.77 | 1495 | 1494.2 | 7 | 374452 | 99.63 | 50.07 | 0.99 | 4.41 | 0.28 | 105.86 | 59.2 | 20.76 | 18.39 | 308 | 4.35 | - | 312.46 | 4.95 | 89.09 | 28.7 | 34.5
132 | 23/08/2025 16:55:30 | 789.4 | 0 | 0 | 110.4 | 1135.4 | 99.18 | 112.61 | 1488 | 1487.6 | 8 | 374445 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 4.39 | 0.33 | 121.93 | 58.9 | 20.67 | 18.3 | 374 | 4.33 | - | 359.88 | 4.93 | 89.09 | 28.7 | 35.2
131 | 23/08/2025 16:50:30 | 790.3 | 0 | 0 | 121.85 | 1128.1 | 108.11 | 121.95 | 1480 | 1479.3 | 9 | 374437 | 99.91 | 49.94 | -0.99 | 4.37 | 0.36 | 135.11 | 60.3 | 20.56 | 18.2 | 419 | 4.3 | - | 398.78 | 4.9 | 89.08 | 28.6 | 35.1
130 | 23/08/2025 16:45:30 | 786.93 | 0 | 0 | 75.96 | 1110.8 | 67.97 | 75.5 | 1471 | 1470.4 | 6 | 374428 | 100.6 | 49.83 | 0.99 | 4.34 | 0.22 | 84.25 | 57.3 | 20.43 | 18.09 | 218 | 4.27 | - | 248.68 | 4.88 | 89.06 | 28.4 | 34.4
129 | 23/08/2025 16:40:30 | 786.43 | 0 | 0 | 76.3 | 1115 | 69.8 | 77.83 | 1465 | 1464.3 | 7 | 374422 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 4.32 | 0.23 | 85.4 | 60.1 | 20.35 | 18.02 | 216 | 4.25 | - | 252.08 | 4.85 | 89.08 | 28.5 | 34.7
128 | 23/08/2025 16:35:30 | 784 | 0 | 0 | 85.1 | 1112.1 | 76.5 | 85.08 | 1458 | 1457.2 | 8 | 374415 | 100.03 | 49.81 | 0.99 | 4.3 | 0.25 | 94.1 | 57.5 | 20.25 | 17.93 | 247 | 4.23 | - | 277.74 | 4.83 | 89.06 | 28.6 | 34.8
127 | 23/08/2025 16:30:30 | 783.3 | 0 | 0 | 82.37 | 1117.4 | 73.64 | 82.28 | 1450 | 1450.1 | 6 | 374407 | 100.1 | 49.86 | 1 | 4.28 | 0.24 | 91.28 | 58.3 | 20.14 | 17.83 | 236 | 4.21 | - | 269.42 | 4.81 | 89 | 28.8 | 34.9
126 | 23/08/2025 16:25:30 | 788.6 | 0 | 0 | 87.24 | 1105.7 | 78.83 | 87.16 | 1444 | 1443.2 | 8 | 374401 | 100.09 | 49.86 | 0.99 | 4.26 | 0.26 | 97.02 | 60.2 | 20.06 | 17.76 | 244 | 4.19 | - | 286.36 | 4.79 | 89.05 | 29 | 35.3
125 | 23/08/2025 16:20:30 | 789.07 | 0 | 0 | 93.99 | 1114.9 | 83.77 | 93.39 | 1436 | 1435.7 | 7 | 374393 | 100.64 | 49.89 | -0.99 | 4.24 | 0.28 | 102.47 | 59.1 | 19.94 | 17.66 | 261 | 4.17 | - | 302.46 | 4.76 | 89.01 | 29.2 | 35.9
124 | 23/08/2025 16:15:30 | 785.1 | 0 | 0 | 86.9 | 1107.4 | 78.38 | 86.8 | 1429 | 1428.3 | 8 | 374386 | 100.11 | 49.89 | 0.99 | 4.22 | 0.26 | 97.02 | 57.5 | 19.85 | 17.57 | 246 | 4.15 | - | 286.35 | 4.74 | 89.04 | 29.6 | 36.4
123 | 23/08/2025 16:10:30 | 794.17 | 0 | 0 | 89.72 | 1111.5 | 80.73 | 89.73 | 1421 | 1421 | 8 | 374378 | 99.99 | 49.89 | -0.99 | 4.19 | 0.26 | 104.24 | 58.3 | 19.74 | 17.48 | 272 | 4.13 | - | 307.66 | 4.71 | 88.97 | 29.6 | 37
122 | 23/08/2025 16:05:30 | 798.1 | 0 | 0 | 105.01 | 1103.5 | 94.79 | 104.6 | 1413 | 1413 | 9 | 374370 | 100.39 | 49.94 | -0.99 | 4.17 | 0.31 | 116.33 | 59.4 | 19.63 | 17.38 | 307 | 4.11 | - | 343.35 | 4.69 | 88.98 | 29.7 | 37.7
121 | 23/08/2025 16:00:30 | 786.73 | 0 | 0 | 123.55 | 1114.1 | 111.08 | 123.76 | 1404 | 1404 | 10 | 374361 | 99.83 | 49.97 | 0.99 | 4.14 | 0.36 | 147.53 | 59.4 | 19.5 | 17.27 | 400 | 4.08 | - | 435.44 | 4.66 | 88.99 | 29.9 | 38
120 | 23/08/2025 15:55:30 | 782.83 | 0 | 0 | 131.5 | 1106.7 | 121.2 | 134.13 | 1394 | 1393.5 | 10 | 374351 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.11 | 0.39 | 145.33 | 60.3 | 19.36 | 17.14 | 389 | 4.05 | - | 428.96 | 4.62 | 89.02 | 30 | 38.1
119 | 23/08/2025 15:50:30 | 773.57 | 0 | 0 | 120.39 | 1108.6 | 110.77 | 122.8 | 1384 | 1383.7 | 10 | 374341 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 4.09 | 0.36 | 132.46 | 60.1 | 19.22 | 17.02 | 353 | 4.02 | - | 390.98 | 4.59 | 88.98 | 30 | 39.7
118 | 23/08/2025 15:45:30 | 777.1 | 0 | 0 | 124.32 | 1098.2 | 113.11 | 124.22 | 1374 | 1373.5 | 14 | 374331 | 100.08 | 49.86 | 0.99 | 4.06 | 0.37 | 141.63 | 60.2 | 19.08 | 16.9 | 385 | 3.99 | - | 418.03 | 4.56 | 89.01 | 30.1 | 41
117 | 23/08/2025 15:40:30 | 779.97 | 0 | 0 | 150.9 | 1111.4 | 135.8 | 150.93 | 1360 | 1360 | 13 | 374317 | 99.98 | 49.85 | 0.99 | 4.01 | 0.45 | 174.07 | 59 | 18.89 | 16.73 | 475 | 3.95 | - | 513.78 | 4.51 | 88.95 | 30 | 40.7
116 | 23/08/2025 15:35:30 | 779.43 | 0 | 0 | 137.06 | 1102.3 | 126.83 | 139.8 | 1347 | 1346.7 | 11 | 374304 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 3.98 | 0.4 | 146.89 | 58.8 | 18.71 | 16.57 | 392 | 3.91 | - | 433.57 | 4.47 | 88.96 | 29.8 | 39.6
115 | 23/08/2025 15:30:30 | 776.33 | 0 | 0 | 156.2 | 1099.6 | 142.03 | 156.18 | 1336 | 1335.6 | 14 | 374293 | 100.02 | 49.94 | -0.99 | 3.94 | 0.46 | 169.64 | 59.5 | 18.56 | 16.43 | 452 | 3.87 | - | 500.7 | 4.43 | 88.97 | 29.8 | 41
114 | 23/08/2025 15:25:30 | 778.5 | 0 | 0 | 171.75 | 1092.6 | 157.04 | 171.59 | 1322 | 1321.8 | 15 | 374279 | 100.09 | 49.97 | -0.99 | 3.9 | 0.51 | 188.52 | 61.1 | 18.36 | 16.26 | 505 | 3.84 | - | 556.42 | 4.39 | 88.9 | 30.1 | 42.6
113 | 23/08/2025 15:20:30 | 775.83 | 0 | 0 | 125.52 | 1094.2 | 117.01 | 128.03 | 1307 | 1306.8 | 14 | 374264 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.86 | 0.37 | 146.5 | 57.9 | 18.15 | 16.07 | 396 | 3.79 | - | 432.4 | 4.34 | 88.91 | 30.1 | 43.8
112 | 23/08/2025 15:15:30 | 783.67 | 0 | 0 | 209.94 | 1086.5 | 197.09 | 214.14 | 1293 | 1292.9 | 17 | 374250 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.82 | 0.62 | 218.06 | 64.2 | 17.96 | 15.9 | 583 | 3.75 | - | 643.63 | 4.29 | 88.92 | 30.1 | 44.2
111 | 23/08/2025 15:10:30 | 779.4 | 0 | 0 | 181.4 | 1091.9 | 165.98 | 181.24 | 1276 | 1275.8 | 17 | 374233 | 100.09 | 50.1 | 0.99 | 3.77 | 0.54 | 222.86 | 61.5 | 17.72 | 15.69 | 593 | 3.7 | - | 657.78 | 4.23 | 88.93 | 30.3 | 43.3
110 | 23/08/2025 15:05:30 | 778.97 | 0 | 0 | 214.81 | 1104.8 | 198.32 | 219.11 | 1259 | 1258.8 | 17 | 374216 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 3.72 | 0.63 | 235.63 | 64.3 | 17.49 | 15.48 | 624 | 3.65 | - | 695.48 | 4.18 | 88.88 | 30 | 42.1
109 | 23/08/2025 15:00:30 | 776.57 | 0 | 0 | 197.04 | 1101.8 | 178.22 | 196.37 | 1242 | 1242 | 14 | 374199 | 100.34 | 50.13 | 0.99 | 3.67 | 0.58 | 213.41 | 61.6 | 17.25 | 15.27 | 556 | 3.6 | - | 629.89 | 4.12 | 88.91 | 29.9 | 39.9
108 | 23/08/2025 14:55:30 | 775.23 | 0 | 0 | 175.42 | 1106.2 | 158.25 | 175.05 | 1228 | 1228.1 | 13 | 374185 | 100.21 | 50.03 | 0.99 | 3.62 | 0.52 | 198.81 | 59.8 | 17.06 | 15.1 | 520 | 3.56 | - | 586.8 | 4.08 | 88.88 | 29.9 | 40.4
107 | 23/08/2025 14:50:30 | 774.7 | 0 | 0 | 173.88 | 1094.5 | 162.04 | 177.36 | 1215 | 1214.7 | 15 | 374172 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.59 | 0.51 | 192.72 | 60.9 | 16.88 | 14.94 | 509 | 3.52 | - | 568.82 | 4.03 | 88.88 | 30 | 41.5
106 | 23/08/2025 14:45:30 | 775 | 0 | 0 | 196.53 | 1100.2 | 182.2 | 200.46 | 1200 | 1199.4 | 16 | 374157 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.54 | 0.58 | 212.66 | 62.9 | 16.67 | 14.76 | 559 | 3.47 | - | 627.7 | 3.98 | 88.88 | 30 | 41.7
105 | 23/08/2025 14:40:30 | 778.47 | 0 | 0 | 198.24 | 1095.6 | 181.21 | 198.53 | 1184 | 1183.5 | 17 | 374141 | 99.85 | 49.96 | 0.99 | 3.49 | 0.59 | 230.56 | 63.3 | 16.44 | 14.56 | 604 | 3.43 | - | 680.53 | 3.93 | 88.86 | 29.7 | 42.3
104 | 23/08/2025 14:35:30 | 772.83 | 0 | 0 | 190.12 | 1092.1 | 177.57 | 193.92 | 1167 | 1166.6 | 15 | 374124 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.44 | 0.56 | 218.17 | 61.6 | 16.21 | 14.35 | 570 | 3.38 | - | 643.94 | 3.88 | 88.84 | 29.7 | 42.6
103 | 23/08/2025 14:30:30 | 771.63 | 0 | 0 | 177.81 | 1100.3 | 164.83 | 181.37 | 1152 | 1151.6 | 15 | 374109 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 3.4 | 0.52 | 211.19 | 60.9 | 16 | 14.17 | 558 | 3.33 | - | 623.36 | 3.83 | 88.87 | 29.7 | 43
102 | 23/08/2025 14:25:30 | 770.7 | 0 | 0 | 179.18 | 1091.5 | 163.76 | 178.75 | 1137 | 1136.7 | 16 | 374094 | 100.24 | 50.03 | 0.99 | 3.36 | 0.53 | 197.36 | 61.4 | 15.79 | 13.98 | 529 | 3.29 | - | 582.51 | 3.78 | 88.88 | 29.9 | 44.1
101 | 23/08/2025 14:20:30 | 779.5 | 0 | 0 | 222.5 | 1077.9 | 210.55 | 226.95 | 1121 | 1120.3 | 20 | 374078 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.31 | 0.66 | 248.44 | 65.4 | 15.57 | 13.79 | 663 | 3.24 | - | 733.29 | 3.72 | 88.9 | 29.7 | 44.7
100 | 23/08/2025 14:15:30 | 775.57 | 0 | 0 | 226.86 | 1079.8 | 214.3 | 231.4 | 1101 | 1100.8 | 18 | 374058 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.25 | 0.67 | 256.54 | 65.5 | 15.29 | 13.54 | 683 | 3.18 | - | 757.19 | 3.66 | 88.84 | 29.6 | 44
99 | 23/08/2025 14:10:30 | 776.47 | 0 | 0 | 225.92 | 1086.4 | 208.24 | 226.24 | 1083 | 1083 | 18 | 374040 | 99.86 | 50.12 | 0.99 | 3.2 | 0.67 | 255.43 | 65.8 | 15.04 | 13.32 | 681 | 3.12 | - | 753.93 | 3.6 | 88.87 | 29.5 | 44.3
98 | 23/08/2025 14:05:30 | 776.13 | 0 | 0 | 221.74 | 1085.1 | 208.44 | 226.17 | 1065 | 1064.7 | 18 | 374022 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 3.14 | 0.65 | 250.61 | 65 | 14.79 | 13.1 | 673 | 3.07 | - | 739.71 | 3.54 | 88.87 | 29.6 | 44.2
97 | 23/08/2025 14:00:30 | 775.57 | 0 | 0 | 218.32 | 1091.4 | 200.44 | 218.76 | 1047 | 1046.7 | 19 | 374004 | 99.8 | 50.08 | -0.99 | 3.09 | 0.64 | 243.54 | 65.6 | 14.54 | 12.88 | 659 | 3.01 | - | 718.84 | 3.48 | 88.88 | 29.6 | 44.2
96 | 23/08/2025 13:55:30 | 791.73 | 0 | 0 | 218.32 | 1089.6 | 204.37 | 222.69 | 1028 | 1027.6 | 17 | 373985 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.03 | 0.64 | 246.49 | 64.4 | 14.28 | 12.64 | 659 | 2.96 | - | 727.55 | 3.41 | 88.88 | 29.4 | 42.5
95 | 23/08/2025 13:50:30 | 789.37 | 0 | 0 | 192.17 | 1097.7 | 178.57 | 196.01 | 1011 | 1010.3 | 16 | 373968 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.98 | 0.57 | 208.68 | 61.9 | 14.04 | 12.43 | 547 | 2.91 | - | 615.94 | 3.36 | 88.89 | 29.1 | 41.6
94 | 23/08/2025 13:45:30 | 784.13 | 0 | 0 | 175.08 | 1096.3 | 162.89 | 178.58 | 995 | 995 | 15 | 373952 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.94 | 0.52 | 195.55 | 60.7 | 13.82 | 12.24 | 519 | 2.86 | - | 577.18 | 3.31 | 88.81 | 29.3 | 40.8
93 | 23/08/2025 13:40:30 | 786.23 | 0 | 0 | 197.9 | 1101.1 | 179.28 | 197.4 | 980 | 979.9 | 16 | 373937 | 100.25 | 50.08 | -0.99 | 2.89 | 0.58 | 219.82 | 62.4 | 13.61 | 12.05 | 581 | 2.82 | - | 648.81 | 3.26 | 88.84 | 29.3 | 40.8
92 | 23/08/2025 13:35:30 | 785.33 | 0 | 0 | 176.02 | 1117.6 | 160.65 | 179.54 | 964 | 964 | 14 | 373921 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 2.85 | 0.52 | 179.64 | 62 | 13.39 | 11.86 | 483 | 2.77 | - | 530.21 | 3.21 | 88.72 | 29.5 | 42.1
91 | 23/08/2025 13:30:30 | 782.83 | 0 | 0 | 164.31 | 1087.9 | 150.52 | 163.75 | 950 | 949.2 | 17 | 373907 | 100.34 | 50.13 | 0.99 | 2.8 | 0.48 | 202.25 | 61.4 | 13.19 | 11.68 | 544 | 2.73 | - | 596.97 | 3.16 | 88.71 | 29.4 | 42.8
90 | 23/08/2025 13:25:30 | 771.63 | 0 | 0 | 135.86 | 1092.8 | 123.65 | 135.12 | 933 | 932.2 | 9 | 373890 | 100.55 | 50.21 | -0.99 | 2.75 | 0.4 | 148.95 | 58.2 | 12.96 | 11.47 | 376 | 2.68 | - | 439.63 | 3.1 | 88.75 | 29 | 41.4
89 | 23/08/2025 13:20:30 | 775.13 | 0 | 0 | 118.94 | 1070.3 | 110.17 | 117.92 | 924 | 923.4 | 17 | 373881 | 100.87 | 50.26 | 0.99 | 2.73 | 0.35 | 131.14 | 58.7 | 12.83 | 11.36 | 337 | 2.65 | - | 387.07 | 3.07 | 88.72 | 29.2 | 45.6
88 | 23/08/2025 13:15:30 | 779.97 | 0 | 0 | 216.52 | 1083 | 203.92 | 220.85 | 907 | 906.5 | 19 | 373864 | 98.04 | 50.31 | -0.99 | 2.68 | 0.64 | 227.07 | 66.4 | 12.6 | 11.15 | 617 | 2.61 | - | 670.21 | 3.02 | 88.59 | 29.3 | 46.7
87 | 23/08/2025 13:10:30 | 782.57 | 0 | 0 | 202.34 | 1092.8 | 185.14 | 202.32 | 888 | 887.6 | 18 | 373845 | 100.01 | 50.29 | -0.99 | 2.62 | 0.6 | 200.2 | 65.2 | 12.33 | 10.92 | 558 | 2.55 | - | 590.91 | 2.96 | 88.61 | 29.5 | 46.2
86 | 23/08/2025 13:05:30 | 774.37 | 0 | 0 | 158.16 | 1079.2 | 145.82 | 157.37 | 870 | 869.3 | 20 | 373827 | 100.5 | 50.31 | -0.99 | 2.57 | 0.47 | 172.69 | 61.6 | 12.08 | 10.7 | 478 | 2.49 | - | 509.71 | 2.9 | 88.58 | 29.8 | 47.3
85 | 23/08/2025 13:00:30 | 780.63 | 0 | 0 | 276.51 | 1075.1 | 262.34 | 282.04 | 850 | 850 | 22 | 373807 | 98.04 | 50.26 | 0.99 | 2.51 | 0.82 | 318.57 | 74.7 | 11.81 | 10.45 | 881 | 2.43 | - | 940.3 | 2.83 | 88.56 | 29.5 | 46.5
84 | 23/08/2025 12:55:30 | 782.4 | 0 | 0 | 272.75 | 1080 | 252.48 | 272.68 | 828 | 827.5 | 21 | 373785 | 100.03 | 50.19 | -0.99 | 2.44 | 0.81 | 306.39 | 69.4 | 11.5 | 10.18 | 831 | 2.36 | - | 904.33 | 2.76 | 88.58 | 28.9 | 44.5
83 | 23/08/2025 12:50:30 | 782.03 | 0 | 0 | 264.12 | 1092.9 | 246.5 | 269.4 | 807 | 806.2 | 20 | 373764 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 2.38 | 0.78 | 295.05 | 68.6 | 11.21 | 9.92 | 789 | 2.3 | - | 870.87 | 2.69 | 88.58 | 28.7 | 43.2
82 | 23/08/2025 12:45:30 | 776.3 | 0 | 0 | 183.97 | 1088.9 | 172.33 | 187.65 | 787 | 787.1 | 16 | 373744 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 2.32 | 0.54 | 234 | 61.8 | 10.93 | 9.68 | 612 | 2.24 | - | 690.66 | 2.63 | 88.46 | 28.5 | 41.9
81 | 23/08/2025 12:40:30 | 778.13 | 0 | 0 | 172.35 | 1104.1 | 159.22 | 175.8 | 771 | 770.6 | 11 | 373728 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 2.28 | 0.51 | 211.9 | 59.7 | 10.71 | 9.48 | 532 | 2.19 | - | 625.43 | 2.57 | 88.58 | 28.6 | 40.6
80 | 23/08/2025 12:35:30 | 774.57 | 0 | 0 | 130.82 | 1085.3 | 122.95 | 133.44 | 760 | 759.5 | 14 | 373717 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 2.24 | 0.39 | 149.91 | 58.1 | 10.56 | 9.35 | 376 | 2.16 | - | 442.48 | 2.53 | 88.63 | 29 | 43
79 | 23/08/2025 12:30:30 | 777.37 | 0 | 0 | 170.98 | 1089.1 | 160.13 | 174.4 | 746 | 745.4 | 19 | 373703 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 2.2 | 0.5 | 177.1 | 60.9 | 10.36 | 9.17 | 476 | 2.12 | - | 522.72 | 2.49 | 88.57 | 29.5 | 45.7
78 | 23/08/2025 12:25:30 | 780.73 | 0 | 0 | 265.74 | 1080.7 | 250.81 | 271.05 | 727 | 726.4 | 25 | 373684 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 2.15 | 0.78 | 307.81 | 71.8 | 10.1 | 8.94 | 831 | 2.06 | - | 908.54 | 2.42 | 88.52 | 29.2 | 45.6
77 | 23/08/2025 12:20:30 | 784.43 | 0 | 0 | 302.91 | 1104.1 | 275.1 | 303.74 | 702 | 701.8 | 19 | 373659 | 99.73 | 50.07 | -0.99 | 2.07 | 0.89 | 358.78 | 68.1 | 9.75 | 8.63 | 960 | 1.99 | - | 1058.97 | 2.35 | 88.32 | 28.8 | 41.9
76 | 23/08/2025 12:15:30 | 776.5 | 0 | 0 | 158.85 | 1109.2 | 146.08 | 162.03 | 683 | 682.2 | 10 | 373640 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.02 | 0.47 | 225.09 | 60.1 | 9.49 | 8.4 | 570 | 1.93 | - | 664.36 | 2.28 | 88.42 | 28.2 | 38.9
75 | 23/08/2025 12:10:30 | 771.6 | 0 | 0 | 105.1 | 1092.2 | 98.15 | 107.2 | 673 | 673 | 15 | 373630 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.99 | 0.31 | 119.26 | 58.7 | 9.35 | 8.28 | 287 | 1.91 | - | 352.02 | 2.25 | 88.36 | 28.7 | 42.5
74 | 23/08/2025 12:05:30 | 780.43 | 0 | 0 | 252.84 | 1104.8 | 233.43 | 257.9 | 658 | 657.4 | 16 | 373615 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.94 | 0.75 | 280.46 | 63.7 | 9.14 | 8.09 | 757 | 1.87 | - | 827.8 | 2.2 | 88.28 | 29 | 42.3
73 | 23/08/2025 12:00:30 | 783.2 | 0 | 0 | 149.19 | 1100 | 135.97 | 149.57 | 642 | 641.7 | 16 | 373599 | 99.75 | 50.11 | 0.99 | 1.89 | 0.44 | 159.19 | 60.1 | 8.92 | 7.9 | 421 | 1.82 | - | 469.87 | 2.15 | 88.22 | 29.1 | 42.6
72 | 23/08/2025 11:55:30 | 784.63 | 0 | 0 | 230.2 | 1097.5 | 208.52 | 228.85 | 626 | 625.8 | 18 | 373583 | 100.59 | 50.05 | 0.99 | 1.85 | 0.68 | 242.94 | 69.8 | 8.69 | 7.7 | 665 | 1.77 | - | 717.06 | 2.09 | 88.24 | 28.6 | 41.9
71 | 23/08/2025 11:50:30 | 779.27 | 0 | 0 | 179.69 | 1097.1 | 163.5 | 179.38 | 608 | 607.4 | 19 | 373565 | 100.17 | 50.08 | 0.99 | 1.79 | 0.53 | 192.74 | 62 | 8.44 | 7.48 | 502 | 1.72 | - | 568.89 | 2.03 | 88.19 | 28.2 | 41.7
70 | 23/08/2025 11:45:30 | 782.4 | 0 | 0 | 252.58 | 1080.9 | 233.32 | 259.59 | 589 | 0 | 16 | 373546 | 97.3 | 50.05 | 0.99 | 1.74 | 0.75 | 287.41 | 71.2 | 8.18 | 7.24 | 694 | 1.67 | - | 848.31 | 1.98 | 87.58 | 28.4 | 43.1
69 | 23/08/2025 11:40:30 | 777.4 | 0 | 0 | 148.59 | 1109.2 | 133.93 | 148.55 | 573 | 572.5 | 14 | 373530 | 100.03 | 50.12 | -0.99 | 1.69 | 0.44 | 169.18 | 59.5 | 7.96 | 7.05 | 437 | 1.62 | - | 499.35 | 1.92 | 88.09 | 28.1 | 41.6
68 | 23/08/2025 11:35:30 | 778.4 | 0 | 0 | 133.81 | 1089.9 | 125.23 | 136.49 | 559 | 558.3 | 14 | 373516 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.65 | 0.39 | 148.28 | 58 | 7.76 | 6.87 | 387 | 1.57 | - | 437.66 | 1.87 | 88.14 | 28 | 42.7
67 | 23/08/2025 11:30:30 | 772.5 | 0 | 0 | 139.7 | 1094.2 | 127.58 | 139.6 | 545 | 544.4 | 15 | 373502 | 100.07 | 50.15 | -0.99 | 1.61 | 0.41 | 153.6 | 59.4 | 7.57 | 6.7 | 401 | 1.53 | - | 453.37 | 1.82 | 88.19 | 27.9 | 42.7
66 | 23/08/2025 11:25:30 | 771.8 | 0 | 0 | 139.19 | 1085.1 | 130.84 | 141.97 | 530 | 529.2 | 16 | 373487 | 98.04 | 50.18 | -0.99 | 1.56 | 0.41 | 161.04 | 59.5 | 7.36 | 6.52 | 415 | 1.49 | - | 475.32 | 1.77 | 88.13 | 28 | 42.8
65 | 23/08/2025 11:20:30 | 773.13 | 0 | 0 | 167.82 | 1104.8 | 154.94 | 171.18 | 514 | 513.8 | 13 | 373471 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.52 | 0.5 | 171.1 | 58.5 | 7.14 | 6.32 | 449 | 1.44 | - | 505.02 | 1.72 | 88.15 | 27.9 | 42.5
64 | 23/08/2025 11:15:30 | 777.13 | 0 | 0 | 162.52 | 1101.3 | 150.52 | 165.77 | 501 | 500.5 | 19 | 373458 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 1.48 | 0.48 | 179.46 | 61.4 | 6.96 | 6.16 | 480 | 1.4 | - | 529.68 | 1.68 | 88.23 | 27.9 | 43.6
63 | 23/08/2025 11:10:30 | 772.97 | 0 | 0 | 190.63 | 1100.7 | 179.81 | 197.92 | 482 | 481.5 | 18 | 373439 | 96.32 | 50.11 | 0.99 | 1.42 | 0.56 | 179.1 | 64.6 | 6.69 | 5.93 | 478 | 1.35 | - | 528.63 | 1.62 | 88.09 | 28 | 43.1
62 | 23/08/2025 11:05:30 | 764.93 | 0 | 0 | 195.16 | 1108.9 | 175.87 | 195.03 | 464 | 463.9 | 14 | 373421 | 100.07 | 50.2 | -0.99 | 1.37 | 0.58 | 319.48 | 66.1 | 6.44 | 5.71 | 851 | 1.29 | - | 942.98 | 1.55 | 88.13 | 28.2 | 43.1
61 | 23/08/2025 11:00:30 | 772.8 | 0 | 0 | 166.36 | 1092.1 | 152.04 | 166.04 | 450 | 449.5 | 19 | 373407 | 100.19 | 50.25 | 0.99 | 1.33 | 0.49 | 162.04 | 63 | 6.25 | 5.53 | 443 | 1.25 | - | 478.27 | 1.5 | 88.31 | 28.2 | 44
60 | 23/08/2025 10:55:30 | 771.9 | 0 | 0 | 300.43 | 1088.1 | 277.64 | 302.1 | 431 | 430.7 | 21 | 373388 | 99.45 | 50.25 | 1 | 1.27 | 0.89 | 290.72 | 74.4 | 5.99 | 5.3 | 779 | 1.19 | - | 858.08 | 1.44 | 88.34 | 28.1 | 44.5
59 | 23/08/2025 10:50:30 | 777.97 | 0 | 0 | 185.93 | 1093.8 | 170.99 | 187.03 | 410 | 409.4 | 16 | 373367 | 99.41 | 50.27 | 0.99 | 1.21 | 0.55 | 170.37 | 65.4 | 5.69 | 5.04 | 464 | 1.12 | - | 502.86 | 1.37 | 88.46 | 27.7 | 42.4
58 | 23/08/2025 10:45:30 | 770.73 | 0 | 0 | 171.58 | 1094.9 | 159.84 | 175.01 | 394 | 393.6 | 19 | 373351 | 98.04 | 50.24 | -0.99 | 1.16 | 0.51 | 200.55 | 64.2 | 5.47 | 4.85 | 538 | 1.07 | - | 591.93 | 1.31 | 88.64 | 27.3 | 41.7
57 | 23/08/2025 10:40:30 | 758.1 | 0 | 0 | 154.32 | 1096.8 | 143.51 | 157.41 | 375 | 375.1 | 15 | 373332 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 1.11 | 0.46 | 182.77 | 59.6 | 5.21 | 4.61 | 486 | 1.02 | - | 539.47 | 1.25 | 88.41 | 27.2 | 39.7
56 | 23/08/2025 10:35:30 | 755.73 | 0 | 0 | 127.4 | 1104.9 | 117.61 | 129.95 | 360 | 359.9 | 12 | 373317 | 98.04 | 50.2 | -0.99 | 1.06 | 0.38 | 144.62 | 58.7 | 5 | 4.43 | 369 | 0.97 | - | 426.86 | 1.2 | 88.4 | 27 | 40.3
55 | 23/08/2025 10:30:30 | 772.13 | 0 | 0 | 203.62 | 1088.3 | 186.28 | 202.73 | 348 | 347.7 | 18 | 373305 | 100.44 | 50.24 | -0.99 | 1.03 | 0.6 | 245.47 | 63.8 | 4.83 | 4.28 | 670 | 0.94 | - | 724.54 | 1.16 | 88.47 | 27.2 | 42.2
54 | 23/08/2025 10:25:30 | 774.33 | 0 | 0 | 253.78 | 1101.1 | 230.29 | 253.57 | 330 | 329.6 | 20 | 373287 | 100.08 | 50.23 | 0.99 | 0.97 | 0.75 | 287.23 | 66.2 | 4.58 | 4.06 | 752 | 0.89 | - | 847.77 | 1.1 | 88.23 | 27.1 | 42.4
53 | 23/08/2025 10:20:30 | 777.13 | 0 | 0 | 246.69 | 1106.8 | 223.4 | 247.26 | 310 | 309.8 | 17 | 373267 | 99.77 | 50.22 | -0.99 | 0.91 | 0.73 | 275.83 | 65.9 | 4.31 | 3.81 | 720 | 0.83 | - | 814.13 | 1.04 | 87.81 | 27 | 41.1
52 | 23/08/2025 10:15:30 | 775.87 | 0 | 0 | 222.08 | 1117.1 | 199.66 | 223.04 | 293 | 292.5 | 18 | 373250 | 99.57 | 50.19 | 0.99 | 0.86 | 0.66 | 250.6 | 63.6 | 4.07 | 3.6 | 653 | 0.78 | - | 739.66 | 0.98 | 87.89 | 26.7 | 41.6
51 | 23/08/2025 10:10:30 | 771.4 | 0 | 0 | 221.91 | 1102.6 | 205.29 | 226.35 | 275 | 274.5 | 18 | 373232 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.81 | 0.65 | 250.74 | 63.4 | 3.82 | 3.38 | 657 | 0.73 | - | 740.09 | 0.93 | 87.66 | 26.7 | 40.9
50 | 23/08/2025 10:05:30 | 773.77 | 0 | 0 | 179.18 | 1119.2 | 165.09 | 184.77 | 257 | 256.2 | 16 | 373214 | 96.97 | 50.01 | -0.99 | 0.76 | 0.53 | 257.61 | 63.2 | 3.57 | 3.16 | 671 | 0.67 | - | 760.37 | 0.87 | 87.69 | 26.5 | 39.4
49 | 23/08/2025 10:00:30 | 777.37 | 0 | 0 | 156.03 | 1150.7 | 138.31 | 159.15 | 241 | 240.7 | 12 | 373198 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.71 | 0.46 | 158.06 | 60.6 | 3.35 | 2.96 | 414 | 0.62 | - | 466.52 | 0.81 | 87.93 | 26.2 | 37.4
48 | 23/08/2025 09:55:30 | 775.2 | 0 | 0 | 119.71 | 1111.9 | 107.95 | 120.03 | 229 | 228.3 | 15 | 373186 | 99.73 | 50.05 | -0.99 | 0.68 | 0.35 | 132.86 | 58.3 | 3.18 | 2.82 | 355 | 0.59 | - | 392.14 | 0.77 | 88.24 | 26.3 | 37.6
47 | 23/08/2025 09:50:30 | 755.8 | 0 | 0 | 131.76 | 1126.7 | 119.28 | 134.4 | 214 | 214 | 12 | 373171 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.63 | 0.39 | 150.1 | 57.7 | 2.97 | 2.63 | 400 | 0.54 | - | 443.04 | 0.72 | 87.85 | 26 | 36.6
46 | 23/08/2025 09:45:30 | 758.27 | 0 | 0 | 133.89 | 1127.6 | 119.07 | 134.26 | 202 | 201.7 | 12 | 373159 | 99.72 | 50.08 | 0.99 | 0.6 | 0.4 | 140.38 | 57.7 | 2.81 | 2.48 | 379 | 0.51 | - | 414.34 | 0.68 | 87.81 | 25.7 | 36
45 | 23/08/2025 09:40:30 | 759.27 | 0 | 0 | 138 | 1122.2 | 123.09 | 138.13 | 190 | 189.5 | 12 | 373147 | 99.91 | 50.09 | 0.99 | 0.56 | 0.41 | 141.35 | 57.6 | 2.64 | 2.34 | 380 | 0.47 | - | 417.2 | 0.64 | 87.9 | 25.5 | 35.2
44 | 23/08/2025 09:35:30 | 761.1 | 0 | 0 | 126.37 | 1121.9 | 113.11 | 126.9 | 178 | 177.2 | 12 | 373135 | 99.58 | 50.08 | -0.99 | 0.53 | 0.37 | 139.55 | 58.1 | 2.47 | 2.19 | 367 | 0.44 | - | 411.89 | 0.6 | 87.86 | 25.3 | 34
43 | 23/08/2025 09:30:30 | 762.37 | 0 | 0 | 134.83 | 1134.6 | 121.21 | 137.53 | 166 | 166 | 10 | 373123 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.49 | 0.4 | 148.73 | 58.7 | 2.31 | 2.04 | 375 | 0.4 | - | 439 | 0.56 | 87.18 | 25.1 | 32.7
42 | 23/08/2025 09:25:30 | 761.4 | 0 | 0 | 111.76 | 1136.9 | 98.94 | 112.49 | 156 | 156 | 9 | 373113 | 99.35 | 50.04 | -0.99 | 0.46 | 0.33 | 123.03 | 59.6 | 2.17 | 1.92 | 307 | 0.38 | - | 363.14 | 0.53 | 86.88 | 24.9 | 31.9
41 | 23/08/2025 09:20:30 | 762.3 | 0 | 0 | 109.28 | 1122.9 | 99.27 | 111.47 | 147 | 146.4 | 9 | 373104 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.43 | 0.32 | 122.41 | 59.5 | 2.04 | 1.81 | 306 | 0.35 | - | 361.3 | 0.5 | 87.13 | 24.8 | 31.4
40 | 23/08/2025 09:15:30 | 764.37 | 0 | 0 | 108.77 | 1135.1 | 96.72 | 109.78 | 138 | 137.4 | 9 | 373095 | 99.08 | 49.99 | -0.99 | 0.41 | 0.32 | 123.01 | 59.1 | 1.92 | 1.7 | 305 | 0.32 | - | 363.08 | 0.47 | 87.03 | 24.8 | 31.1
39 | 23/08/2025 09:10:30 | 764.67 | 0 | 0 | 103.82 | 1136.9 | 93.14 | 105.9 | 129 | 128.6 | 9 | 373086 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.38 | 0.31 | 116.28 | 57.9 | 1.79 | 1.59 | 286 | 0.3 | - | 343.21 | 0.44 | 86.73 | 24.7 | 31.1
38 | 23/08/2025 09:05:30 | 764.73 | 0 | 0 | 101.42 | 1131.5 | 91.43 | 103.45 | 120 | 120.1 | 8 | 373077 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.35 | 0.3 | 113.53 | 57.4 | 1.67 | 1.48 | 277 | 0.28 | - | 335.1 | 0.41 | 86.18 | 24.7 | 31
37 | 23/08/2025 09:00:30 | 777.3 | 0 | 0 | 98.6 | 1145.1 | 86.9 | 99.51 | 112 | 111.7 | 8 | 373069 | 99.08 | 50.01 | -0.99 | 0.33 | 0.29 | 111.27 | 57.4 | 1.56 | 1.38 | 270 | 0.25 | - | 328.43 | 0.38 | 86.31 | 24.5 | 30.4
36 | 23/08/2025 08:55:30 | 775.27 | 0 | 0 | 94.33 | 1131.3 | 85.05 | 96.22 | 104 | 103.7 | 8 | 373061 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.31 | 0.28 | 105.66 | 57.7 | 1.44 | 1.28 | 252 | 0.23 | - | 311.85 | 0.36 | 86.23 | 24.5 | 29.8
35 | 23/08/2025 08:50:30 | 774.63 | 0 | 0 | 87.07 | 1131 | 78.52 | 88.81 | 96 | 96.1 | 7 | 373053 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.28 | 0.26 | 96.77 | 59.2 | 1.33 | 1.18 | 230 | 0.21 | - | 285.63 | 0.33 | 85.61 | 24.3 | 29.6
34 | 23/08/2025 08:45:30 | 779.7 | 0 | 0 | 85.62 | 1129.2 | 76.09 | 85.92 | 89 | 89 | 7 | 373046 | 99.65 | 49.99 | 0.99 | 0.26 | 0.25 | 95.69 | 57.3 | 1.24 | 1.09 | 228 | 0.19 | - | 282.43 | 0.31 | 85.29 | 24.3 | 29.4
33 | 23/08/2025 08:40:30 | 780 | 0 | 0 | 80.06 | 1132 | 71.47 | 80.91 | 82 | 82.1 | 6 | 373039 | 98.95 | 50 | -0.99 | 0.24 | 0.24 | 90.24 | 59.5 | 1.14 | 1.01 | 213 | 0.17 | - | 266.37 | 0.28 | 84.92 | 24.2 | 28.8
32 | 23/08/2025 08:35:30 | 779.23 | 0 | 0 | 70.66 | 1138.6 | 62.88 | 71.59 | 76 | 75.7 | 6 | 373033 | 98.7 | 49.95 | -0.99 | 0.22 | 0.21 | 80.43 | 58.2 | 1.06 | 0.93 | 180 | 0.16 | - | 237.4 | 0.26 | 85.29 | 24 | 28.1
31 | 23/08/2025 08:30:30 | 778.8 | 0 | 0 | 67.67 | 1133.9 | 60.87 | 69.02 | 70 | 70 | 5 | 373027 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.21 | 0.2 | 77.31 | 58.6 | 0.97 | 0.86 | 170 | 0.14 | - | 228.18 | 0.24 | 84.68 | 23.9 | 27.6
30 | 23/08/2025 08:25:30 | 773.53 | 0 | 0 | 63.74 | 1134.8 | 56.44 | 64.05 | 65 | 64.5 | 5 | 373022 | 99.52 | 49.93 | 0.99 | 0.19 | 0.19 | 72.88 | 59.1 | 0.9 | 0.8 | 156 | 0.13 | - | 215.1 | 0.23 | 84.89 | 23.8 | 27.2
29 | 23/08/2025 08:20:30 | 771.7 | 0 | 0 | 55.45 | 1124.3 | 49.7 | 55.88 | 60 | 59.6 | 5 | 373017 | 99.23 | 49.91 | 1 | 0.18 | 0.16 | 63.53 | 58.6 | 0.83 | 0.74 | 133 | 0.12 | - | 187.52 | 0.21 | 84.73 | 23.8 | 27
28 | 23/08/2025 08:15:30 | 771.2 | 0 | 0 | 51.95 | 1124.2 | 46.81 | 52.63 | 55 | 55 | 4 | 373012 | 98.71 | 49.94 | -0.99 | 0.16 | 0.15 | 60 | 58.2 | 0.76 | 0.68 | 120 | 0.11 | - | 177.1 | 0.19 | 83.68 | 23.7 | 26.7
27 | 23/08/2025 08:10:30 | 770.73 | 0 | 0 | 52.29 | 1133 | 46.99 | 53.24 | 51 | 50.8 | 4 | 373008 | 98.22 | 49.95 | 1 | 0.15 | 0.15 | 60.58 | 57.1 | 0.71 | 0.63 | 122 | 0.1 | - | 178.82 | 0.18 | 83.63 | 23.7 | 26.7
26 | 23/08/2025 08:05:30 | 774.37 | 0 | 0 | 48.44 | 1122.7 | 43.57 | 48.92 | 47 | 46.6 | 4 | 373004 | 99.02 | 49.93 | -0.99 | 0.14 | 0.14 | 55.79 | 59.8 | 0.65 | 0.58 | 109 | 0.09 | - | 164.66 | 0.16 | 84.08 | 23.6 | 26.6
25 | 23/08/2025 08:00:30 | 777.77 | 0 | 0 | 49.73 | 1137.1 | 44.37 | 50.46 | 43 | 42.5 | 4 | 373000 | 98.56 | 49.96 | 0.99 | 0.13 | 0.15 | 57.64 | 58.8 | 0.6 | 0.53 | 114 | 0.08 | - | 170.14 | 0.15 | 84.05 | 23.6 | 26.5
24 | 23/08/2025 07:55:30 | 779.3 | 0 | 0 | 49.13 | 1131.9 | 43.79 | 49.57 | 39 | 38.3 | 4 | 372996 | 99.12 | 49.99 | 0.99 | 0.12 | 0.15 | 56.48 | 57.5 | 0.54 | 0.48 | 111 | 0.07 | - | 166.72 | 0.14 | 84.02 | 23.6 | 26.4
23 | 23/08/2025 07:50:30 | 780.07 | 0 | 0 | 47.68 | 1128.6 | 42.82 | 48.33 | 35 | 34.4 | 4 | 372992 | 98.66 | 49.97 | -0.99 | 0.1 | 0.14 | 55.1 | 56.9 | 0.49 | 0.43 | 106 | 0.06 | - | 162.63 | 0.12 | 83.99 | 23.6 | 26.1
22 | 23/08/2025 07:45:30 | 778.73 | 0 | 0 | 45.28 | 1123.4 | 40.57 | 45.58 | 31 | 30.4 | 4 | 372988 | 99.34 | 49.96 | -0.99 | 0.09 | 0.13 | 52.36 | 58.6 | 0.43 | 0.38 | 100 | 0.05 | - | 154.55 | 0.11 | 83.18 | 23.5 | 25.9
21 | 23/08/2025 07:40:30 | 778.87 | 0 | 0 | 42.38 | 1116.7 | 38.71 | 43.23 | 27 | 26.9 | 3 | 372984 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 0.08 | 0.13 | 49.56 | 59.4 | 0.38 | 0.33 | 94 | 0.04 | - | 146.28 | 0.1 | 81.32 | 23.5 | 25.6
20 | 23/08/2025 07:35:30 | 797.4 | 0 | 0 | 38.53 | 1128 | 35.39 | 39.91 | 24 | 23.5 | 3 | 372981 | 96.53 | 49.86 | 0.99 | 0.07 | 0.11 | 45.54 | 57.6 | 0.33 | 0.3 | 83 | 0.04 | - | 134.41 | 0.09 | 82.37 | 23.4 | 25.2
19 | 23/08/2025 07:30:30 | 781.57 | 0 | 0 | 34.86 | 1125.9 | 32.06 | 36.1 | 21 | 20.5 | 3 | 372978 | 96.57 | 49.93 | 0.99 | 0.06 | 0.1 | 41.29 | 56.9 | 0.29 | 0.26 | 72 | 0.03 | - | 121.87 | 0.07 | 82.64 | 23.4 | 24.8
18 | 23/08/2025 07:25:30 | 782.13 | 0 | 0 | 32.29 | 1122.6 | 29.2 | 32.77 | 18 | 17.6 | 3 | 372975 | 98.52 | 50.01 | -0.99 | 0.05 | 0.1 | 38.06 | 58.1 | 0.25 | 0.22 | 64 | 0.02 | - | 112.34 | 0.06 | 81.74 | 23.3 | 24.7
17 | 23/08/2025 07:20:30 | 780.63 | 0 | 0 | 31.44 | 1112.6 | 28.82 | 32.07 | 15 | 15.1 | 2 | 372972 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.04 | 0.09 | 36.71 | 59.3 | 0.21 | 0.18 | 61 | 0.02 | - | 108.35 | 0.06 | 79.06 | 23.3 | 24.6
16 | 23/08/2025 07:15:30 | 777.63 | 0 | 0 | 31.27 | 1108.8 | 29.33 | 32.52 | 13 | 12.5 | 3 | 372970 | 96.15 | 49.95 | -0.99 | 0.04 | 0.09 | 37.34 | 57.7 | 0.18 | 0.16 | 64 | 0.01 | - | 110.22 | 0.05 | 81.64 | 23.2 | 24.4
15 | 23/08/2025 07:10:30 | 776.17 | 0 | 0 | 32.98 | 1122.7 | 29.97 | 33.65 | 10 | 9.8 | 2 | 372967 | 98.01 | 49.96 | 0.99 | 0.03 | 0.1 | 38.71 | 59.9 | 0.14 | 0.12 | 68 | 0.01 | - | 114.24 | 0.04 | 77.67 | 23.2 | 24.1
14 | 23/08/2025 07:05:30 | 771.8 | 0 | 0 | 24.35 | 1116.5 | 22.25 | 24.84 | 8 | 7.2 | 2 | 372965 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.02 | 0.07 | 30.23 | 57 | 0.11 | 0.1 | 43 | 0 | - | 89.21 | 0.03 | 81.42 | 23.1 | 23.6
13 | 23/08/2025 07:00:30 | 770 | 0 | 0 | 14.35 | 1093.8 | 14.3 | 15.64 | 6 | 5.6 | 1 | 372963 | 91.77 | 49.99 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 19.14 | 55 | 0.08 | 0.07 | 15 | 0 | - | 56.49 | 0.02 | 77 | 23 | 23.3
12 | 23/08/2025 06:55:30 | 770.47 | 0 | 0 | 12.64 | 1101.5 | 11.7 | 12.89 | 5 | 4.6 | 1 | 372962 | 98.05 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.04 | 16.14 | 53.3 | 0.07 | 0.06 | 5 | 0 | - | 47.63 | 0.02 | 77.67 | 23 | 23.1
11 | 23/08/2025 06:50:30 | 765.63 | 0 | 0 | 11.7 | 1095.5 | 10.59 | 11.6 | 4 | 3.7 | 1 | 372961 | 100.87 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.12 | 51.9 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 44.63 | 0.01 | 78.71 | 22.9 | 23
10 | 23/08/2025 06:45:30 | 765.77 | 0 | 0 | 8.97 | 1089.8 | 8.49 | 9.25 | 3 | 2.8 | 1 | 372960 | 96.97 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.41 | 50 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 36.64 | 0.01 | 73.79 | 22.9 | 22.7
9 | 23/08/2025 06:40:30 | 768.67 | 0 | 0 | 8.88 | 1048.9 | 8.63 | 9.06 | 2 | 2.1 | 0 | 372959 | 98.05 | 49.94 | 1 | 0.01 | 0.03 | 11.57 | 48.1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.14 | 0.01 | 65.59 | 22.8 | 22.5
8 | 23/08/2025 06:35:30 | 771.93 | 0 | 0 | 8.45 | 1043.3 | 8.3 | 8.66 | 2 | 1.4 | 1 | 372959 | 97.62 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.02 | 11.73 | 45.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.62 | 0.01 | 98.39 | 22.8 | 22.3
7 | 23/08/2025 06:30:30 | 772.67 | 0 | 0 | 4.52 | 1048.3 | 4.4 | 4.61 | 1 | 0.9 | 0 | 372958 | 98.05 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 7.45 | 43.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.98 | 0 | 73.79 | 22.7 | 22.1
6 | 23/08/2025 06:25:30 | 773.97 | 0 | 0 | 4.61 | 1063.9 | 4.42 | 4.7 | 1 | 0.5 | 0 | 372958 | 98.04 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.04 | 41 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.78 | 0 | - | 22.7 | 21.8
5 | 23/08/2025 06:20:30 | 775.33 | 0 | 0 | 2.05 | 1001.1 | 2.09 | 2.09 | 1 | 0.2 | 1 | 372958 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0 | 0.01 | 3.09 | 38.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 9.12 | 0 | - | 22.6 | 21.6
4 | 23/08/2025 06:15:30 | 774.9 | 0 | 0 | 0.68 | 866.3 | 1.12 | 0.97 | 0 | 0.1 | 0 | 372957 | 70.18 | 49.97 | -0.14 | 0 | 0 | 1.05 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.09 | 0 | - | 22.6 | 21.3
3 | 23/08/2025 06:10:30 | 777 | 0 | 0 | 0.51 | 653.9 | 1.1 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 372957 | 71.13 | 50 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 21
2 | 23/08/2025 06:05:30 | 775.27 | 0 | 0 | 0.51 | 338.8 | 0.06 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 372957 | 98.08 | 50.04 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 20.6
1 | 23/08/2025 06:00:30 | 769.53 | 0 | 0 | 0 | 603.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372957 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.3 | 20.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335.99 | - | - | 390.15 | - | - | -