## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 23/08/2025 18:55:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538 | 0 | 0 | 372374 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 21.36 | 18.91 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 88.66 | 0 | 0
155 | 23/08/2025 18:50:30 | 765.63 | 0 | 0 | 0 | 902.2 | 0.02 | 0.52 | 1538 | 1538.1 | 0 | 372374 | 0 | 49.96 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 58 | 21.36 | 18.91 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 88.66 | 26 | 24.3
154 | 23/08/2025 18:45:30 | 764.57 | 0 | 0 | 0 | 809.8 | 0.03 | 0.65 | 1538 | 1538.1 | 0 | 372374 | 0 | 50 | 0.14 | 4.54 | 0 | 0 | 57.8 | 21.36 | 18.91 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 88.66 | 26.1 | 24.5
153 | 23/08/2025 18:40:30 | 765.4 | 0 | 0 | 0.42 | 954 | 0.09 | 1.03 | 1538 | 1538.1 | 0 | 372374 | 40.7 | 49.95 | 1 | 4.54 | 0 | 0.49 | 57.6 | 21.36 | 18.91 | 0 | 4.46 | - | 1.44 | 5.12 | 88.68 | 26.2 | 24.7
152 | 23/08/2025 18:35:30 | 767.2 | 0 | 0 | 0.76 | 1046.8 | 1.26 | 1.32 | 1538 | 1538.1 | 0 | 372374 | 57.75 | 49.96 | 0.74 | 4.54 | 0 | 1.64 | 57.1 | 21.36 | 18.91 | 0 | 4.46 | - | 4.83 | 5.12 | 88.68 | 26.3 | 25
151 | 23/08/2025 18:30:30 | 767.67 | 0 | 0 | 2.64 | 1029.4 | 3.13 | 3.23 | 1538 | 1537.9 | 1 | 372374 | 81.81 | 50.02 | 0.98 | 4.54 | 0.01 | 4.74 | 56.2 | 21.36 | 18.91 | 0 | 4.46 | - | 13.98 | 5.12 | 88.68 | 26.4 | 25.4
150 | 23/08/2025 18:25:30 | 766.93 | 0 | 0 | 4.44 | 1040.8 | 4.59 | 4.77 | 1537 | 1537.6 | 0 | 372373 | 93 | 49.91 | -0.97 | 4.54 | 0.01 | 6.91 | 60 | 21.35 | 18.9 | 0 | 4.46 | - | 20.39 | 5.12 | 88.66 | 26.6 | 25.8
149 | 23/08/2025 18:20:30 | 768.53 | 0 | 0 | 6.4 | 1061.4 | 6.21 | 6.59 | 1537 | 1537.2 | 1 | 372373 | 97.12 | 49.93 | -0.99 | 4.54 | 0.02 | 8.95 | 59.6 | 21.35 | 18.9 | 0 | 4.46 | - | 26.43 | 5.12 | 88.69 | 26.7 | 26.1
148 | 23/08/2025 18:15:30 | 776.23 | 0 | 0 | 7.94 | 1029.5 | 7.87 | 8.1 | 1536 | 1536.6 | 0 | 372372 | 98.05 | 49.92 | 0.99 | 4.53 | 0.02 | 10.9 | 58.9 | 21.33 | 18.89 | 0 | 4.46 | - | 32.19 | 5.11 | 88.67 | 26.7 | 26.4
147 | 23/08/2025 18:10:30 | 772.87 | 0 | 0 | 10.08 | 1059.1 | 9.83 | 10.41 | 1536 | 1535.9 | 1 | 372372 | 96.86 | 49.95 | -0.99 | 4.53 | 0.03 | 13 | 57.9 | 21.33 | 18.89 | 0 | 4.46 | - | 38.38 | 5.11 | 88.72 | 26.9 | 26.7
146 | 23/08/2025 18:05:30 | 772.27 | 0 | 0 | 11.62 | 1075.8 | 11.02 | 11.85 | 1535 | 1535 | 1 | 372371 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 4.53 | 0.03 | 15.53 | 56.9 | 21.32 | 18.88 | 0 | 4.46 | - | 45.84 | 5.11 | 88.73 | 27 | 27.1
145 | 23/08/2025 18:00:30 | 776.73 | 0 | 0 | 13.33 | 1074.3 | 12.66 | 13.6 | 1534 | 1533.9 | 1 | 372370 | 98.04 | 50.09 | 1 | 4.53 | 0.04 | 17.32 | 60 | 21.31 | 18.87 | 7 | 4.46 | - | 51.12 | 5.1 | 88.74 | 27.1 | 27.5
144 | 23/08/2025 17:55:30 | 773.03 | 0 | 0 | 14.78 | 1083.7 | 13.91 | 15.07 | 1533 | 1532.7 | 2 | 372369 | 98.04 | 50.02 | 1 | 4.52 | 0.04 | 18.72 | 58.8 | 21.29 | 18.85 | 12 | 4.46 | - | 55.27 | 5.1 | 88.76 | 27.3 | 27.9
143 | 23/08/2025 17:50:30 | 780.77 | 0 | 0 | 18.88 | 1095.1 | 17.24 | 18.88 | 1531 | 1531.3 | 2 | 372367 | 99.99 | 49.96 | -0.99 | 4.52 | 0.06 | 22.97 | 57.4 | 21.26 | 18.83 | 24 | 4.46 | - | 67.8 | 5.09 | 88.73 | 27.5 | 28.3
142 | 23/08/2025 17:45:30 | 781.83 | 0 | 0 | 22.64 | 1096.3 | 21.06 | 23.09 | 1529 | 1529.6 | 2 | 372365 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.51 | 0.07 | 28 | 59.5 | 21.24 | 18.8 | 38 | 4.46 | - | 82.63 | 5.09 | 88.73 | 27.5 | 28.6
141 | 23/08/2025 17:40:30 | 779.57 | 0 | 0 | 27.51 | 1096.9 | 25.48 | 27.95 | 1527 | 1527.4 | 2 | 372363 | 98.44 | 49.92 | 0.99 | 4.51 | 0.08 | 32.72 | 57.1 | 21.21 | 18.78 | 50 | 4.45 | - | 96.58 | 5.08 | 88.74 | 27.6 | 29.1
140 | 23/08/2025 17:35:30 | 780.93 | 0 | 0 | 32.04 | 1084.1 | 29.57 | 32.05 | 1525 | 1525 | 3 | 372361 | 99.97 | 49.95 | 0.99 | 4.5 | 0.09 | 37.36 | 57.8 | 21.18 | 18.75 | 61 | 4.45 | - | 110.28 | 5.07 | 88.78 | 27.7 | 29.7
139 | 23/08/2025 17:30:30 | 780.6 | 0 | 0 | 37.59 | 1107.1 | 34.19 | 37.85 | 1522 | 1522.1 | 3 | 372358 | 99.3 | 50.02 | -0.99 | 4.49 | 0.11 | 43.63 | 58.1 | 21.14 | 18.72 | 80 | 4.44 | - | 128.78 | 5.06 | 88.78 | 27.9 | 30.7
138 | 23/08/2025 17:25:30 | 781.6 | 0 | 0 | 43.92 | 1098.9 | 40.77 | 44.8 | 1519 | 1518.8 | 5 | 372355 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.48 | 0.13 | 50.38 | 57.7 | 21.1 | 18.68 | 105 | 4.43 | - | 148.7 | 5.05 | 88.8 | 28.2 | 31.9
137 | 23/08/2025 17:20:30 | 785.73 | 0 | 0 | 62.12 | 1124.6 | 56.34 | 63.36 | 1514 | 1514.5 | 5 | 372350 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.47 | 0.18 | 72.34 | 59.3 | 21.03 | 18.62 | 207 | 4.42 | - | 213.53 | 5.03 | 88.77 | 28.5 | 32.8
136 | 23/08/2025 17:15:30 | 789.97 | 0 | 0 | 68.61 | 1118 | 61.83 | 69.13 | 1509 | 1508.7 | 6 | 372345 | 99.25 | 49.94 | -0.99 | 4.45 | 0.2 | 78.34 | 60 | 20.96 | 18.56 | 218 | 4.4 | - | 231.23 | 5.01 | 88.81 | 28.5 | 33.2
135 | 23/08/2025 17:10:30 | 791.83 | 0 | 0 | 73.31 | 1119 | 65.66 | 73.48 | 1503 | 1502.9 | 6 | 372339 | 99.77 | 50.04 | -0.99 | 4.44 | 0.22 | 83.81 | 59.6 | 20.88 | 18.48 | 227 | 4.39 | - | 247.36 | 4.99 | 88.81 | 28.5 | 33.6
134 | 23/08/2025 17:05:30 | 791.93 | 0 | 0 | 69.04 | 1110.6 | 63.41 | 70.42 | 1497 | 1496.9 | 7 | 372333 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 4.42 | 0.2 | 77.27 | 58.1 | 20.79 | 18.41 | 196 | 4.37 | - | 228.08 | 4.98 | 88.8 | 28.8 | 34.3
133 | 23/08/2025 17:00:30 | 792.63 | 0 | 0 | 90.31 | 1121.5 | 80.94 | 90.78 | 1490 | 1489.7 | 7 | 372326 | 99.48 | 50.06 | 0.99 | 4.4 | 0.27 | 105.86 | 59.1 | 20.69 | 18.32 | 308 | 4.35 | - | 312.46 | 4.95 | 88.79 | 28.7 | 34.5
132 | 23/08/2025 16:55:30 | 790.2 | 0 | 0 | 110.65 | 1119.6 | 98.63 | 110.42 | 1483 | 1483.2 | 8 | 372319 | 100.2 | 49.86 | 0.99 | 4.38 | 0.33 | 121.93 | 59.2 | 20.6 | 18.24 | 374 | 4.33 | - | 359.88 | 4.93 | 88.79 | 28.7 | 35.2
131 | 23/08/2025 16:50:30 | 792.77 | 0 | 0 | 121.76 | 1126.6 | 108.4 | 122.12 | 1475 | 1474.8 | 9 | 372311 | 99.7 | 49.94 | 0.99 | 4.35 | 0.36 | 135.11 | 60.5 | 20.49 | 18.14 | 419 | 4.3 | - | 398.78 | 4.9 | 88.78 | 28.6 | 35.1
130 | 23/08/2025 16:45:30 | 786.17 | 0 | 0 | 75.36 | 1119 | 67.29 | 75.3 | 1466 | 1465.9 | 6 | 372302 | 100.08 | 49.83 | -0.99 | 4.33 | 0.22 | 84.25 | 57.6 | 20.36 | 18.03 | 218 | 4.27 | - | 248.68 | 4.88 | 88.76 | 28.4 | 34.4
129 | 23/08/2025 16:40:30 | 787.83 | 0 | 0 | 76.39 | 1102.7 | 70.66 | 77.92 | 1460 | 1459.9 | 7 | 372296 | 98.04 | 49.82 | 0.99 | 4.31 | 0.23 | 85.4 | 58.4 | 20.28 | 17.96 | 216 | 4.25 | - | 252.08 | 4.85 | 88.78 | 28.5 | 34.7
128 | 23/08/2025 16:35:30 | 788.33 | 0 | 0 | 85.53 | 1116.8 | 76.62 | 85.57 | 1453 | 1452.8 | 8 | 372289 | 99.95 | 49.81 | -0.99 | 4.29 | 0.25 | 94.1 | 58.7 | 20.18 | 17.87 | 247 | 4.23 | - | 277.74 | 4.83 | 88.76 | 28.6 | 34.8
127 | 23/08/2025 16:30:30 | 785.3 | 0 | 0 | 82.11 | 1115.4 | 75.09 | 83.75 | 1445 | 1445.6 | 6 | 372281 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 4.27 | 0.24 | 91.28 | 59.1 | 20.07 | 17.77 | 236 | 4.21 | - | 269.42 | 4.81 | 88.69 | 28.8 | 34.9
126 | 23/08/2025 16:25:30 | 789.7 | 0 | 0 | 87.07 | 1101.5 | 80.63 | 88.81 | 1439 | 1438.7 | 8 | 372275 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 4.25 | 0.26 | 97.02 | 58.8 | 19.99 | 17.7 | 244 | 4.19 | - | 286.36 | 4.79 | 88.75 | 29 | 35.3
125 | 23/08/2025 16:20:30 | 792.67 | 0 | 0 | 93.31 | 1103 | 86.29 | 95.18 | 1431 | 1431.3 | 7 | 372267 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 4.22 | 0.28 | 102.47 | 59.9 | 19.88 | 17.6 | 261 | 4.17 | - | 302.46 | 4.76 | 88.7 | 29.2 | 35.9
124 | 23/08/2025 16:15:30 | 784.93 | 0 | 0 | 86.81 | 1100.6 | 78.84 | 86.77 | 1424 | 1424.2 | 7 | 372260 | 100.05 | 49.9 | -0.99 | 4.2 | 0.26 | 97.02 | 58 | 19.78 | 17.51 | 246 | 4.15 | - | 286.35 | 4.74 | 88.73 | 29.6 | 36.4
123 | 23/08/2025 16:10:30 | 794.87 | 0 | 0 | 88.78 | 1096.3 | 82.6 | 90.56 | 1417 | 1416.7 | 8 | 372253 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 4.18 | 0.26 | 104.24 | 59.7 | 19.68 | 17.43 | 272 | 4.13 | - | 307.66 | 4.71 | 88.72 | 29.6 | 37
122 | 23/08/2025 16:05:30 | 799.7 | 0 | 0 | 105.35 | 1094.9 | 98.14 | 107.46 | 1409 | 1408.7 | 9 | 372245 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.16 | 0.31 | 116.33 | 57.9 | 19.57 | 17.33 | 307 | 4.11 | - | 343.35 | 4.69 | 88.73 | 29.7 | 37.7
121 | 23/08/2025 16:00:30 | 786.4 | 0 | 0 | 119.71 | 1108.1 | 110.19 | 122.1 | 1400 | 1399.9 | 11 | 372236 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 4.13 | 0.35 | 147.53 | 59 | 19.44 | 17.22 | 400 | 4.08 | - | 435.44 | 4.66 | 88.73 | 29.9 | 38
120 | 23/08/2025 15:55:30 | 782.47 | 0 | 0 | 131.07 | 1116.7 | 119.72 | 133.69 | 1389 | 1389.3 | 10 | 372225 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.1 | 0.39 | 145.33 | 59.3 | 19.29 | 17.08 | 389 | 4.05 | - | 428.96 | 4.62 | 88.7 | 30 | 38.1
119 | 23/08/2025 15:50:30 | 778.1 | 0 | 0 | 119.62 | 1102.9 | 110.63 | 122.01 | 1379 | 1379.6 | 10 | 372215 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 4.07 | 0.35 | 132.46 | 60.2 | 19.15 | 16.96 | 353 | 4.02 | - | 390.98 | 4.59 | 88.66 | 30 | 39.7
118 | 23/08/2025 15:45:30 | 777.87 | 0 | 0 | 124.24 | 1096.9 | 115.53 | 126.72 | 1369 | 1369.4 | 13 | 372205 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 4.04 | 0.37 | 141.63 | 58.5 | 19.01 | 16.84 | 385 | 3.99 | - | 418.03 | 4.56 | 88.69 | 30.1 | 41
117 | 23/08/2025 15:40:30 | 781.4 | 0 | 0 | 148.25 | 1100.6 | 137.39 | 151.22 | 1356 | 1355.9 | 13 | 372192 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 4 | 0.44 | 174.07 | 61 | 18.83 | 16.68 | 475 | 3.95 | - | 513.78 | 4.51 | 88.69 | 30 | 40.7
116 | 23/08/2025 15:35:30 | 779.67 | 0 | 0 | 135.43 | 1128 | 120.32 | 135.72 | 1343 | 1342.7 | 12 | 372179 | 99.79 | 49.9 | -0.99 | 3.96 | 0.4 | 146.89 | 60.9 | 18.65 | 16.52 | 392 | 3.91 | - | 433.57 | 4.47 | 88.7 | 29.8 | 39.6
115 | 23/08/2025 15:30:30 | 780.03 | 0 | 0 | 158.25 | 1101.8 | 146.5 | 161.41 | 1331 | 1331.6 | 14 | 372167 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.93 | 0.47 | 169.64 | 62.1 | 18.49 | 16.37 | 452 | 3.87 | - | 500.7 | 4.43 | 88.64 | 29.8 | 41
114 | 23/08/2025 15:25:30 | 780.1 | 0 | 0 | 169.1 | 1088.5 | 155.16 | 168.89 | 1317 | 1317.6 | 14 | 372153 | 100.12 | 49.97 | -0.99 | 3.89 | 0.5 | 188.52 | 63.6 | 18.29 | 16.2 | 505 | 3.84 | - | 556.42 | 4.39 | 88.57 | 30.1 | 42.6
113 | 23/08/2025 15:20:30 | 778.03 | 0 | 0 | 124.84 | 1095.5 | 116.24 | 127.34 | 1303 | 1302.7 | 14 | 372139 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.85 | 0.37 | 146.5 | 59.3 | 18.1 | 16.02 | 396 | 3.79 | - | 432.4 | 4.34 | 88.64 | 30.1 | 43.8
112 | 23/08/2025 15:15:30 | 783.1 | 0 | 0 | 212.51 | 1094.4 | 198.06 | 216.76 | 1289 | 1288.8 | 17 | 372125 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.8 | 0.63 | 218.06 | 68 | 17.9 | 15.85 | 583 | 3.75 | - | 643.63 | 4.29 | 88.64 | 30.1 | 44.2
111 | 23/08/2025 15:10:30 | 781.77 | 0 | 0 | 176.79 | 1090.6 | 165.34 | 180.32 | 1272 | 1271.9 | 17 | 372108 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 3.75 | 0.52 | 222.86 | 64.1 | 17.67 | 15.64 | 593 | 3.7 | - | 657.78 | 4.23 | 88.65 | 30.3 | 43.3
110 | 23/08/2025 15:05:30 | 781.17 | 0 | 0 | 216.78 | 1096.3 | 197.59 | 216.62 | 1255 | 1254.8 | 17 | 372091 | 100.07 | 50.16 | 0.99 | 3.7 | 0.64 | 235.63 | 67.7 | 17.43 | 15.43 | 624 | 3.65 | - | 695.48 | 4.18 | 88.6 | 30 | 42.1
109 | 23/08/2025 15:00:30 | 777.97 | 0 | 0 | 194.65 | 1106.9 | 179.37 | 198.54 | 1238 | 1238 | 14 | 372074 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 3.65 | 0.57 | 213.41 | 64.4 | 17.19 | 15.23 | 556 | 3.6 | - | 629.89 | 4.12 | 88.63 | 29.9 | 39.9
108 | 23/08/2025 14:55:30 | 779.23 | 0 | 0 | 170.64 | 1103.6 | 157.71 | 174.05 | 1224 | 1224.1 | 13 | 372060 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.61 | 0.5 | 198.81 | 62.4 | 17 | 15.05 | 520 | 3.56 | - | 586.8 | 4.08 | 88.59 | 29.9 | 40.4
107 | 23/08/2025 14:50:30 | 773.7 | 0 | 0 | 171.41 | 1105.1 | 155.38 | 171.71 | 1211 | 1210.7 | 16 | 372047 | 99.82 | 50.06 | 0.99 | 3.57 | 0.51 | 192.72 | 63.2 | 16.82 | 14.89 | 509 | 3.52 | - | 568.82 | 4.03 | 88.58 | 30 | 41.5
106 | 23/08/2025 14:45:30 | 779.27 | 0 | 0 | 195.93 | 1098 | 182.01 | 199.85 | 1195 | 1195.5 | 16 | 372031 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.53 | 0.58 | 212.66 | 66.4 | 16.6 | 14.7 | 559 | 3.47 | - | 627.7 | 3.98 | 88.51 | 30 | 41.7
105 | 23/08/2025 14:40:30 | 779 | 0 | 0 | 197.9 | 1089.8 | 181.38 | 197.66 | 1179 | 1179.5 | 17 | 372015 | 100.12 | 49.97 | 0.99 | 3.48 | 0.58 | 230.56 | 66.7 | 16.38 | 14.5 | 604 | 3.43 | - | 680.53 | 3.93 | 88.48 | 29.7 | 42.3
104 | 23/08/2025 14:35:30 | 777.1 | 0 | 0 | 185.16 | 1090.6 | 173.17 | 188.86 | 1162 | 1162.6 | 14 | 371998 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.43 | 0.55 | 218.17 | 63.8 | 16.14 | 14.29 | 570 | 3.38 | - | 643.94 | 3.88 | 88.46 | 29.7 | 42.6
103 | 23/08/2025 14:30:30 | 772.4 | 0 | 0 | 169.78 | 1106.9 | 153.57 | 169.98 | 1148 | 1147.8 | 15 | 371984 | 99.88 | 50.08 | 0.99 | 3.39 | 0.5 | 211.19 | 63.2 | 15.94 | 14.12 | 558 | 3.33 | - | 623.36 | 3.83 | 88.56 | 29.7 | 43
102 | 23/08/2025 14:25:30 | 775.37 | 0 | 0 | 178.75 | 1090.6 | 163.22 | 178.01 | 1133 | 1133 | 17 | 371969 | 100.41 | 50.03 | 0.99 | 3.34 | 0.53 | 197.36 | 64.2 | 15.74 | 13.93 | 529 | 3.29 | - | 582.51 | 3.78 | 88.56 | 29.9 | 44.1
101 | 23/08/2025 14:20:30 | 780.6 | 0 | 0 | 221.99 | 1082.1 | 209.25 | 226.43 | 1116 | 1116.6 | 19 | 371952 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.29 | 0.66 | 248.44 | 68.9 | 15.5 | 13.72 | 663 | 3.24 | - | 733.29 | 3.72 | 88.5 | 29.7 | 44.7
100 | 23/08/2025 14:15:30 | 777.67 | 0 | 0 | 224.64 | 1088.1 | 210.58 | 229.13 | 1097 | 1097.2 | 18 | 371933 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.24 | 0.66 | 256.54 | 69.2 | 15.24 | 13.49 | 683 | 3.18 | - | 757.19 | 3.66 | 88.52 | 29.6 | 44
99 | 23/08/2025 14:10:30 | 778.6 | 0 | 0 | 225.58 | 1089.8 | 207.09 | 225.69 | 1079 | 1079.5 | 18 | 371915 | 99.95 | 50.13 | -0.99 | 3.18 | 0.67 | 255.43 | 69.1 | 14.99 | 13.27 | 681 | 3.12 | - | 753.93 | 3.6 | 88.54 | 29.5 | 44.3
98 | 23/08/2025 14:05:30 | 778.07 | 0 | 0 | 219.17 | 1095.5 | 199.63 | 218.69 | 1061 | 1061.1 | 18 | 371897 | 100.22 | 50.23 | -0.99 | 3.13 | 0.65 | 250.61 | 68.8 | 14.74 | 13.05 | 673 | 3.07 | - | 739.71 | 3.54 | 88.54 | 29.6 | 44.2
97 | 23/08/2025 14:00:30 | 777.27 | 0 | 0 | 219.86 | 1091.3 | 200.92 | 219.26 | 1043 | 1043.1 | 19 | 371879 | 100.27 | 50.08 | -0.99 | 3.08 | 0.65 | 243.54 | 68.9 | 14.49 | 12.83 | 659 | 3.01 | - | 718.84 | 3.48 | 88.54 | 29.6 | 44.2
96 | 23/08/2025 13:55:30 | 793.67 | 0 | 0 | 218.83 | 1088.8 | 201.17 | 219.04 | 1024 | 1024.1 | 18 | 371860 | 99.91 | 50 | -0.99 | 3.02 | 0.65 | 246.49 | 68.1 | 14.22 | 12.59 | 659 | 2.96 | - | 727.55 | 3.41 | 88.53 | 29.4 | 42.5
95 | 23/08/2025 13:50:30 | 790.7 | 0 | 0 | 192 | 1100.4 | 177.97 | 195.84 | 1006 | 1006.6 | 15 | 371842 | 98.04 | 50.02 | 1 | 2.97 | 0.57 | 208.68 | 64.9 | 13.97 | 12.37 | 547 | 2.91 | - | 615.94 | 3.36 | 88.45 | 29.1 | 41.6
94 | 23/08/2025 13:45:30 | 785.9 | 0 | 0 | 175 | 1100.4 | 162.21 | 178.5 | 991 | 991.4 | 15 | 371827 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.93 | 0.52 | 195.55 | 63.3 | 13.76 | 12.19 | 519 | 2.86 | - | 577.18 | 3.31 | 88.45 | 29.3 | 40.8
93 | 23/08/2025 13:40:30 | 787.87 | 0 | 0 | 197.04 | 1106.1 | 178.25 | 197.16 | 976 | 976.4 | 16 | 371812 | 99.94 | 50.08 | 0.99 | 2.88 | 0.58 | 219.82 | 65.5 | 13.56 | 12 | 581 | 2.82 | - | 648.81 | 3.26 | 88.48 | 29.3 | 40.8
92 | 23/08/2025 13:35:30 | 786.27 | 0 | 0 | 173.97 | 1099.2 | 158.04 | 173.72 | 960 | 960.4 | 15 | 371796 | 100.15 | 50.14 | 0.99 | 2.83 | 0.51 | 179.64 | 65.4 | 13.33 | 11.81 | 483 | 2.77 | - | 530.21 | 3.21 | 88.35 | 29.5 | 42.1
91 | 23/08/2025 13:30:30 | 783.63 | 0 | 0 | 162.26 | 1095.1 | 151.13 | 165.5 | 945 | 945.4 | 17 | 371781 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 2.79 | 0.48 | 202.25 | 63.6 | 13.13 | 11.62 | 544 | 2.73 | - | 596.97 | 3.16 | 88.24 | 29.4 | 42.8
90 | 23/08/2025 13:25:30 | 773.27 | 0 | 0 | 133.47 | 1100.3 | 123.73 | 136.14 | 928 | 928.4 | 9 | 371764 | 98.04 | 50.21 | -0.99 | 2.74 | 0.39 | 148.95 | 60 | 12.89 | 11.41 | 376 | 2.68 | - | 439.63 | 3.1 | 88.27 | 29 | 41.4
89 | 23/08/2025 13:20:30 | 775.97 | 0 | 0 | 118.6 | 1082.6 | 109.16 | 118.17 | 919 | 919.6 | 16 | 371755 | 100.36 | 50.26 | 0.99 | 2.71 | 0.35 | 131.14 | 58.8 | 12.76 | 11.3 | 337 | 2.65 | - | 387.07 | 3.07 | 88.24 | 29.2 | 45.6
88 | 23/08/2025 13:15:30 | 783.03 | 0 | 0 | 239 | 1085.9 | 224.5 | 243.78 | 903 | 902.8 | 19 | 371739 | 98.04 | 50.31 | 0.99 | 2.67 | 0.71 | 227.07 | 70 | 12.54 | 11.11 | 617 | 2.61 | - | 670.21 | 3.02 | 88.2 | 29.3 | 46.7
87 | 23/08/2025 13:10:30 | 785.3 | 0 | 0 | 217.38 | 1088.1 | 203.77 | 221.73 | 884 | 883.8 | 19 | 371720 | 98.04 | 50.28 | -0.99 | 2.61 | 0.64 | 200.2 | 69.6 | 12.28 | 10.87 | 558 | 2.55 | - | 590.91 | 2.96 | 88.21 | 29.5 | 46.2
86 | 23/08/2025 13:05:30 | 776.23 | 0 | 0 | 159.19 | 1082.1 | 147.02 | 159.09 | 865 | 865.3 | 19 | 371701 | 100.06 | 50.31 | 0.99 | 2.55 | 0.47 | 172.69 | 63.9 | 12.01 | 10.64 | 478 | 2.49 | - | 509.71 | 2.9 | 88.07 | 29.8 | 47.3
85 | 23/08/2025 13:00:30 | 783.13 | 0 | 0 | 282.83 | 1082.5 | 261.62 | 283.2 | 846 | 846.1 | 23 | 371682 | 99.87 | 50.27 | 0.99 | 2.5 | 0.83 | 318.57 | 77.8 | 11.75 | 10.4 | 881 | 2.43 | - | 940.3 | 2.83 | 88.14 | 29.5 | 46.5
84 | 23/08/2025 12:55:30 | 783.9 | 0 | 0 | 273.77 | 1082 | 258.08 | 279.25 | 823 | 823.3 | 21 | 371659 | 98.04 | 50.18 | 0.99 | 2.43 | 0.81 | 306.39 | 72.4 | 11.43 | 10.12 | 831 | 2.36 | - | 904.33 | 2.76 | 88.05 | 28.9 | 44.5
83 | 23/08/2025 12:50:30 | 784.13 | 0 | 0 | 263.78 | 1106.8 | 243.09 | 269.06 | 802 | 802.1 | 19 | 371638 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 2.37 | 0.78 | 295.05 | 71.8 | 11.14 | 9.86 | 789 | 2.3 | - | 870.87 | 2.69 | 88.03 | 28.7 | 43.2
82 | 23/08/2025 12:45:30 | 778.2 | 0 | 0 | 188.5 | 1109.7 | 173.26 | 192.27 | 783 | 783.1 | 16 | 371619 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 2.31 | 0.56 | 234 | 65.3 | 10.88 | 9.63 | 612 | 2.24 | - | 690.66 | 2.63 | 88.01 | 28.5 | 41.9
81 | 23/08/2025 12:40:30 | 779.8 | 0 | 0 | 165.68 | 1105.6 | 152.85 | 168.99 | 767 | 766.8 | 11 | 371603 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 2.26 | 0.49 | 211.9 | 61.5 | 10.65 | 9.43 | 532 | 2.19 | - | 625.43 | 2.57 | 88.12 | 28.6 | 40.6
80 | 23/08/2025 12:35:30 | 776.17 | 0 | 0 | 129.79 | 1092 | 121.23 | 132.38 | 756 | 755.8 | 15 | 371592 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 2.23 | 0.38 | 149.91 | 59.9 | 10.5 | 9.3 | 376 | 2.16 | - | 442.48 | 2.53 | 88.16 | 29 | 43
79 | 23/08/2025 12:30:30 | 778.53 | 0 | 0 | 163.89 | 1078 | 155.07 | 167.17 | 741 | 741.5 | 18 | 371577 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 2.19 | 0.48 | 177.1 | 63.3 | 10.29 | 9.11 | 476 | 2.12 | - | 522.72 | 2.49 | 87.98 | 29.5 | 45.7
78 | 23/08/2025 12:25:30 | 783.03 | 0 | 0 | 263.35 | 1093.5 | 245.65 | 268.62 | 723 | 722.8 | 26 | 371559 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 2.13 | 0.78 | 307.81 | 75.7 | 10.04 | 8.89 | 831 | 2.06 | - | 908.54 | 2.42 | 88.04 | 29.2 | 45.6
77 | 23/08/2025 12:20:30 | 786.6 | 0 | 0 | 314.28 | 1121.9 | 281.74 | 316.08 | 697 | 697.6 | 19 | 371533 | 99.43 | 50.06 | -0.99 | 2.06 | 0.93 | 358.78 | 72.8 | 9.68 | 8.57 | 960 | 1.99 | - | 1058.97 | 2.35 | 87.69 | 28.8 | 41.9
76 | 23/08/2025 12:15:30 | 777.87 | 0 | 0 | 153.72 | 1105.6 | 141.82 | 156.79 | 678 | 678.3 | 9 | 371514 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2 | 0.45 | 225.09 | 61.2 | 9.42 | 8.34 | 570 | 1.93 | - | 664.36 | 2.28 | 87.77 | 28.2 | 38.9
75 | 23/08/2025 12:10:30 | 773.6 | 0 | 0 | 103.64 | 1085 | 95.33 | 103.43 | 669 | 669.3 | 15 | 371505 | 100.2 | 49.97 | -0.99 | 1.97 | 0.31 | 119.26 | 59.3 | 9.29 | 8.23 | 287 | 1.91 | - | 352.02 | 2.25 | 87.84 | 28.7 | 42.5
74 | 23/08/2025 12:05:30 | 783.53 | 0 | 0 | 243.78 | 1106.4 | 220.15 | 243.58 | 654 | 653.7 | 16 | 371490 | 100.08 | 50.08 | -0.99 | 1.93 | 0.72 | 280.46 | 65.9 | 9.08 | 8.04 | 757 | 1.87 | - | 827.8 | 2.2 | 87.74 | 29 | 42.3
73 | 23/08/2025 12:00:30 | 784.23 | 0 | 0 | 153.89 | 1089.6 | 141.02 | 153.66 | 638 | 638 | 16 | 371474 | 100.15 | 50.1 | 0.99 | 1.88 | 0.45 | 159.19 | 62 | 8.86 | 7.85 | 421 | 1.82 | - | 469.87 | 2.15 | 87.67 | 29.1 | 42.6
72 | 23/08/2025 11:55:30 | 786.17 | 0 | 0 | 246.77 | 1111.8 | 226.39 | 251.71 | 622 | 621.7 | 19 | 371458 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.84 | 0.73 | 242.94 | 72.9 | 8.64 | 7.65 | 665 | 1.77 | - | 717.06 | 2.09 | 87.67 | 28.6 | 41.9
71 | 23/08/2025 11:50:30 | 781.07 | 0 | 0 | 184.57 | 1099.4 | 171.24 | 188.26 | 603 | 603.1 | 14 | 371439 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.78 | 0.54 | 192.74 | 65.4 | 8.38 | 7.42 | 502 | 1.72 | - | 568.89 | 2.03 | 87.46 | 28.2 | 41.7
70 | 23/08/2025 11:45:30 | 782.7 | 0 | 0 | 212.08 | 1093.5 | 197.82 | 216.32 | 589 | 588.8 | 21 | 371425 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.74 | 0.63 | 287.41 | 71.1 | 8.18 | 7.24 | 694 | 1.67 | - | 848.31 | 1.98 | 87.58 | 28.4 | 43.1
69 | 23/08/2025 11:40:30 | 779.8 | 0 | 0 | 145.94 | 1098.8 | 135.47 | 148.86 | 568 | 568.4 | 14 | 371404 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 1.68 | 0.43 | 169.18 | 59.7 | 7.89 | 6.99 | 437 | 1.62 | - | 499.35 | 1.92 | 87.32 | 28.1 | 41.6
68 | 23/08/2025 11:35:30 | 779.93 | 0 | 0 | 132.95 | 1102.8 | 120.61 | 133.01 | 554 | 554.6 | 13 | 371390 | 99.95 | 50.11 | 0.99 | 1.64 | 0.39 | 148.28 | 60.6 | 7.69 | 6.81 | 387 | 1.57 | - | 437.66 | 1.87 | 87.35 | 28 | 42.7
67 | 23/08/2025 11:30:30 | 773.83 | 0 | 0 | 139.96 | 1093.8 | 128.22 | 140.25 | 541 | 540.8 | 15 | 371377 | 99.79 | 50.15 | -0.99 | 1.6 | 0.41 | 153.6 | 61.5 | 7.51 | 6.65 | 401 | 1.53 | - | 453.37 | 1.82 | 87.54 | 27.9 | 42.7
66 | 23/08/2025 11:25:30 | 773.77 | 0 | 0 | 136.54 | 1092.2 | 127.51 | 139.27 | 526 | 525.8 | 15 | 371362 | 98.04 | 50.18 | 0.99 | 1.55 | 0.4 | 161.04 | 59.2 | 7.31 | 6.47 | 415 | 1.49 | - | 475.32 | 1.77 | 87.47 | 28 | 42.8
65 | 23/08/2025 11:20:30 | 776.3 | 0 | 0 | 179.61 | 1093.3 | 164.07 | 179.38 | 511 | 511.2 | 14 | 371347 | 100.13 | 50.11 | -0.99 | 1.51 | 0.53 | 171.1 | 62 | 7.1 | 6.28 | 449 | 1.44 | - | 505.02 | 1.72 | 87.64 | 27.9 | 42.5
64 | 23/08/2025 11:15:30 | 778.23 | 0 | 0 | 163.37 | 1086.7 | 153.34 | 166.64 | 497 | 497.3 | 20 | 371333 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 1.47 | 0.48 | 179.46 | 63.9 | 6.9 | 6.11 | 480 | 1.4 | - | 529.68 | 1.68 | 87.53 | 27.9 | 43.6
63 | 23/08/2025 11:10:30 | 776.13 | 0 | 0 | 244.64 | 1092.7 | 223.71 | 244.45 | 477 | 477.6 | 16 | 371313 | 100.08 | 50.1 | -0.99 | 1.41 | 0.72 | 179.1 | 67.7 | 6.63 | 5.87 | 478 | 1.35 | - | 528.63 | 1.62 | 87.18 | 28 | 43.1
62 | 23/08/2025 11:05:30 | 767.53 | 0 | 0 | 215.33 | 1097.7 | 196.61 | 215.82 | 461 | 460.8 | 15 | 371297 | 99.77 | 50.2 | 0.99 | 1.36 | 0.64 | 319.48 | 69 | 6.4 | 5.67 | 851 | 1.29 | - | 942.98 | 1.55 | 87.56 | 28.2 | 43.1
61 | 23/08/2025 11:00:30 | 776.6 | 0 | 0 | 221.14 | 1100.7 | 207.13 | 227.99 | 446 | 446.3 | 19 | 371282 | 96.99 | 50.25 | 0.99 | 1.32 | 0.65 | 162.04 | 68.2 | 6.19 | 5.49 | 443 | 1.25 | - | 478.27 | 1.5 | 87.53 | 28.2 | 44
60 | 23/08/2025 10:55:30 | 774.97 | 0 | 0 | 293.09 | 1106 | 270.3 | 298.95 | 427 | 427.1 | 21 | 371263 | 98.04 | 50.24 | 0.99 | 1.26 | 0.87 | 290.72 | 76 | 5.93 | 5.25 | 779 | 1.19 | - | 858.08 | 1.44 | 87.52 | 28.1 | 44.5
59 | 23/08/2025 10:50:30 | 779.87 | 0 | 0 | 194.65 | 1100.9 | 180.35 | 198.54 | 406 | 406.4 | 15 | 371242 | 98.04 | 50.28 | -0.99 | 1.2 | 0.57 | 170.37 | 68.6 | 5.64 | 4.99 | 464 | 1.12 | - | 502.86 | 1.37 | 87.6 | 27.7 | 42.4
58 | 23/08/2025 10:45:30 | 771.83 | 0 | 0 | 173.54 | 1118.9 | 158.2 | 177.01 | 391 | 391 | 18 | 371227 | 98.04 | 50.24 | -0.99 | 1.15 | 0.51 | 200.55 | 66.9 | 5.43 | 4.81 | 538 | 1.07 | - | 591.93 | 1.31 | 87.96 | 27.3 | 41.7
57 | 23/08/2025 10:40:30 | 759.87 | 0 | 0 | 152.61 | 1104 | 141 | 155.66 | 373 | 372.8 | 15 | 371209 | 98.04 | 50.25 | -0.99 | 1.1 | 0.45 | 182.77 | 61.5 | 5.18 | 4.59 | 486 | 1.02 | - | 539.47 | 1.25 | 87.93 | 27.2 | 39.7
56 | 23/08/2025 10:35:30 | 757.37 | 0 | 0 | 126.12 | 1104.9 | 116.43 | 128.64 | 358 | 357.7 | 13 | 371194 | 98.04 | 50.19 | 0.99 | 1.06 | 0.37 | 144.62 | 60.3 | 4.97 | 4.4 | 369 | 0.97 | - | 426.86 | 1.2 | 87.91 | 27 | 40.3
55 | 23/08/2025 10:30:30 | 774.3 | 0 | 0 | 208.32 | 1097.2 | 189.37 | 207.78 | 345 | 345.4 | 18 | 371181 | 100.26 | 50.24 | 0.99 | 1.02 | 0.61 | 245.47 | 66.4 | 4.79 | 4.24 | 670 | 0.94 | - | 724.54 | 1.16 | 87.71 | 27.2 | 42.2
54 | 23/08/2025 10:25:30 | 776.47 | 0 | 0 | 250.7 | 1103 | 228.21 | 251.72 | 327 | 327.6 | 19 | 371163 | 99.59 | 50.23 | -0.99 | 0.97 | 0.74 | 287.23 | 69.7 | 4.54 | 4.02 | 752 | 0.89 | - | 847.77 | 1.1 | 87.42 | 27.1 | 42.4
53 | 23/08/2025 10:20:30 | 778.9 | 0 | 0 | 244.81 | 1107.1 | 225.55 | 249.71 | 308 | 307.7 | 18 | 371144 | 98.04 | 50.21 | 0.99 | 0.91 | 0.72 | 275.83 | 69.3 | 4.28 | 3.79 | 720 | 0.83 | - | 814.13 | 1.04 | 87.24 | 27 | 41.1
52 | 23/08/2025 10:15:30 | 777.33 | 0 | 0 | 223.02 | 1109.7 | 204.99 | 227.48 | 290 | 290.4 | 18 | 371126 | 98.04 | 50.19 | 0.99 | 0.86 | 0.66 | 250.6 | 67 | 4.03 | 3.57 | 653 | 0.78 | - | 739.66 | 0.98 | 86.99 | 26.7 | 41.6
51 | 23/08/2025 10:10:30 | 773.83 | 0 | 0 | 220.62 | 1108.3 | 199.79 | 221.43 | 272 | 272.4 | 18 | 371108 | 99.64 | 50.08 | 0.99 | 0.8 | 0.65 | 250.74 | 66.9 | 3.78 | 3.35 | 657 | 0.73 | - | 740.09 | 0.93 | 86.7 | 26.7 | 40.9
50 | 23/08/2025 10:05:30 | 776.9 | 0 | 0 | 215.93 | 1127.5 | 190.84 | 215.17 | 254 | 254.1 | 15 | 371090 | 100.35 | 50.01 | -0.99 | 0.75 | 0.64 | 257.61 | 67.1 | 3.53 | 3.12 | 671 | 0.67 | - | 760.37 | 0.87 | 86.67 | 26.5 | 39.4
49 | 23/08/2025 10:00:30 | 777.03 | 0 | 0 | 144.06 | 1136.3 | 129.7 | 147.38 | 239 | 239 | 12 | 371075 | 97.75 | 50.04 | 0.99 | 0.71 | 0.43 | 158.06 | 61.9 | 3.32 | 2.94 | 414 | 0.62 | - | 466.52 | 0.81 | 87.2 | 26.2 | 37.4
48 | 23/08/2025 09:55:30 | 776.43 | 0 | 0 | 119.11 | 1121.9 | 106.33 | 119.29 | 227 | 227 | 14 | 371063 | 99.85 | 50.04 | 0.99 | 0.67 | 0.35 | 132.86 | 57.6 | 3.15 | 2.79 | 355 | 0.59 | - | 392.14 | 0.77 | 87.47 | 26.3 | 37.6
47 | 23/08/2025 09:50:30 | 758.27 | 0 | 0 | 135.86 | 1115.7 | 124.21 | 138.58 | 213 | 212.7 | 13 | 371049 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.63 | 0.4 | 150.1 | 58.5 | 2.96 | 2.62 | 400 | 0.54 | - | 443.04 | 0.72 | 87.44 | 26 | 36.6
46 | 23/08/2025 09:45:30 | 761.37 | 0 | 0 | 135.77 | 1124.2 | 123.19 | 138.49 | 200 | 200.3 | 12 | 371036 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.59 | 0.4 | 140.38 | 60.1 | 2.78 | 2.46 | 379 | 0.51 | - | 414.34 | 0.68 | 86.94 | 25.7 | 36
45 | 23/08/2025 09:40:30 | 761.37 | 0 | 0 | 138 | 1115.4 | 124.09 | 138.41 | 188 | 188.4 | 12 | 371024 | 99.7 | 50.09 | 0.99 | 0.55 | 0.41 | 141.35 | 59.2 | 2.61 | 2.31 | 380 | 0.47 | - | 417.2 | 0.64 | 86.97 | 25.5 | 35.2
44 | 23/08/2025 09:35:30 | 760.7 | 0 | 0 | 127.06 | 1124.3 | 115.27 | 129.6 | 176 | 176.1 | 11 | 371012 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.52 | 0.38 | 139.55 | 59.2 | 2.44 | 2.16 | 367 | 0.44 | - | 411.89 | 0.6 | 86.87 | 25.3 | 34
43 | 23/08/2025 09:30:30 | 763.6 | 0 | 0 | 147.31 | 1138.4 | 130.24 | 148.26 | 165 | 164.9 | 10 | 371001 | 99.36 | 50.05 | -0.99 | 0.49 | 0.43 | 148.73 | 59.4 | 2.29 | 2.03 | 375 | 0.4 | - | 439 | 0.56 | 86.66 | 25.1 | 32.7
42 | 23/08/2025 09:25:30 | 761.67 | 0 | 0 | 112.45 | 1133.5 | 99.56 | 112.86 | 155 | 155 | 10 | 370991 | 99.64 | 50.04 | 1 | 0.46 | 0.33 | 123.03 | 59.1 | 2.15 | 1.91 | 307 | 0.38 | - | 363.14 | 0.53 | 86.32 | 24.9 | 31.9
41 | 23/08/2025 09:20:30 | 764.03 | 0 | 0 | 108.52 | 1132.8 | 97.71 | 110.69 | 145 | 145.5 | 9 | 370981 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.43 | 0.32 | 122.41 | 59.5 | 2.01 | 1.78 | 306 | 0.35 | - | 361.3 | 0.5 | 85.94 | 24.8 | 31.4
40 | 23/08/2025 09:15:30 | 765.8 | 0 | 0 | 108.94 | 1138.2 | 95.94 | 109.2 | 136 | 136.6 | 8 | 370972 | 99.76 | 49.98 | -0.99 | 0.4 | 0.32 | 123.01 | 60.3 | 1.89 | 1.67 | 305 | 0.32 | - | 363.08 | 0.47 | 85.77 | 24.8 | 31.1
39 | 23/08/2025 09:10:30 | 767.2 | 0 | 0 | 103.13 | 1124.1 | 93.58 | 105.19 | 128 | 127.9 | 9 | 370964 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.38 | 0.3 | 116.28 | 59.6 | 1.78 | 1.57 | 286 | 0.3 | - | 343.21 | 0.44 | 86.06 | 24.7 | 31.1
38 | 23/08/2025 09:05:30 | 767.33 | 0 | 0 | 100.4 | 1142.8 | 89.61 | 102.41 | 119 | 119.4 | 8 | 370955 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.35 | 0.3 | 113.53 | 59.1 | 1.65 | 1.46 | 277 | 0.28 | - | 335.1 | 0.41 | 85.46 | 24.7 | 31
37 | 23/08/2025 09:00:30 | 778.27 | 0 | 0 | 98.18 | 1136.2 | 87.72 | 99.67 | 111 | 111 | 8 | 370947 | 98.51 | 50 | -0.99 | 0.33 | 0.29 | 111.27 | 58.5 | 1.54 | 1.37 | 270 | 0.25 | - | 328.43 | 0.38 | 85.54 | 24.5 | 30.4
36 | 23/08/2025 08:55:30 | 776.8 | 0 | 0 | 93.56 | 1136.9 | 82.5 | 93.79 | 103 | 103.1 | 8 | 370939 | 99.75 | 50.02 | 0.99 | 0.3 | 0.28 | 105.66 | 59.2 | 1.43 | 1.27 | 252 | 0.23 | - | 311.85 | 0.36 | 85.4 | 24.5 | 29.8
35 | 23/08/2025 08:50:30 | 775.8 | 0 | 0 | 86.3 | 1134.3 | 76.44 | 86.7 | 95 | 95.5 | 7 | 370931 | 99.54 | 49.98 | 0.99 | 0.28 | 0.25 | 96.77 | 60.1 | 1.32 | 1.17 | 230 | 0.21 | - | 285.63 | 0.33 | 84.71 | 24.3 | 29.6
34 | 23/08/2025 08:45:30 | 781.03 | 0 | 0 | 85.62 | 1132.4 | 75.84 | 85.89 | 88 | 88.4 | 7 | 370924 | 99.69 | 49.99 | -0.99 | 0.26 | 0.25 | 95.69 | 57.4 | 1.22 | 1.08 | 228 | 0.19 | - | 282.43 | 0.31 | 84.33 | 24.3 | 29.4
33 | 23/08/2025 08:40:30 | 781.6 | 0 | 0 | 79.55 | 1137.5 | 71.33 | 81.14 | 81 | 81.5 | 6 | 370917 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.24 | 0.23 | 90.24 | 59.4 | 1.13 | 1 | 213 | 0.17 | - | 266.37 | 0.28 | 83.89 | 24.2 | 28.8
32 | 23/08/2025 08:35:30 | 780.33 | 0 | 0 | 70.41 | 1133.6 | 62.53 | 70.88 | 75 | 75.2 | 6 | 370911 | 99.34 | 49.95 | -0.99 | 0.22 | 0.21 | 80.43 | 57.8 | 1.04 | 0.92 | 180 | 0.16 | - | 237.4 | 0.26 | 84.17 | 24 | 28.1
31 | 23/08/2025 08:30:30 | 780.1 | 0 | 0 | 66.99 | 1125.9 | 60.75 | 68.4 | 69 | 69.6 | 5 | 370905 | 97.94 | 49.99 | 0.99 | 0.2 | 0.2 | 77.31 | 57.7 | 0.96 | 0.85 | 170 | 0.14 | - | 228.18 | 0.24 | 83.47 | 23.9 | 27.6
30 | 23/08/2025 08:25:30 | 774.83 | 0 | 0 | 63.4 | 1129.3 | 56.64 | 63.96 | 64 | 64 | 5 | 370900 | 99.12 | 49.93 | -0.99 | 0.19 | 0.19 | 72.88 | 57.8 | 0.89 | 0.79 | 156 | 0.13 | - | 215.1 | 0.23 | 83.58 | 23.8 | 27.2
29 | 23/08/2025 08:20:30 | 773.53 | 0 | 0 | 55.37 | 1119.9 | 50.43 | 56.48 | 59 | 59.2 | 5 | 370895 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.17 | 0.16 | 63.53 | 58.9 | 0.82 | 0.73 | 133 | 0.12 | - | 187.52 | 0.21 | 83.32 | 23.8 | 27
28 | 23/08/2025 08:15:30 | 772.63 | 0 | 0 | 51.52 | 1126.4 | 46.65 | 52.55 | 54 | 54.6 | 4 | 370890 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.16 | 0.15 | 60 | 57.5 | 0.75 | 0.66 | 120 | 0.11 | - | 177.1 | 0.19 | 82.16 | 23.7 | 26.7
27 | 23/08/2025 08:10:30 | 772.37 | 0 | 0 | 52.63 | 1132.4 | 47.41 | 53.68 | 50 | 50.4 | 4 | 370886 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.15 | 0.16 | 60.58 | 59.3 | 0.69 | 0.61 | 122 | 0.1 | - | 178.82 | 0.18 | 81.99 | 23.7 | 26.7
26 | 23/08/2025 08:05:30 | 776.07 | 0 | 0 | 48.27 | 1135.1 | 43.38 | 49.23 | 46 | 46.2 | 4 | 370882 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.14 | 0.14 | 55.79 | 57.5 | 0.64 | 0.57 | 109 | 0.09 | - | 164.66 | 0.16 | 82.29 | 23.6 | 26.6
25 | 23/08/2025 08:00:30 | 779.27 | 0 | 0 | 49.13 | 1122 | 44.74 | 50.19 | 42 | 42.2 | 4 | 370878 | 97.88 | 49.96 | 0.99 | 0.12 | 0.15 | 57.64 | 58.7 | 0.58 | 0.52 | 114 | 0.08 | - | 170.14 | 0.15 | 82.1 | 23.6 | 26.5
24 | 23/08/2025 07:55:30 | 780.6 | 0 | 0 | 48.27 | 1133.4 | 43.53 | 49.34 | 38 | 38.1 | 4 | 370874 | 97.83 | 49.98 | 0.99 | 0.11 | 0.14 | 56.48 | 59.2 | 0.53 | 0.47 | 111 | 0.07 | - | 166.72 | 0.14 | 81.87 | 23.6 | 26.4
23 | 23/08/2025 07:50:30 | 782.47 | 0 | 0 | 46.56 | 1126.1 | 42.59 | 47.95 | 34 | 34.2 | 4 | 370870 | 97.09 | 49.97 | -0.99 | 0.1 | 0.14 | 55.1 | 58.2 | 0.47 | 0.42 | 106 | 0.06 | - | 162.63 | 0.12 | 81.59 | 23.6 | 26.1
22 | 23/08/2025 07:45:30 | 780.2 | 0 | 0 | 44.94 | 1128 | 40.5 | 45.69 | 30 | 30.2 | 3 | 370866 | 98.36 | 49.95 | 0.99 | 0.09 | 0.13 | 52.36 | 57.3 | 0.42 | 0.37 | 100 | 0.05 | - | 154.55 | 0.11 | 80.5 | 23.5 | 25.9
21 | 23/08/2025 07:40:30 | 779.97 | 0 | 0 | 42.21 | 1125 | 38.43 | 43.24 | 27 | 26.7 | 4 | 370863 | 97.62 | 49.85 | -0.99 | 0.08 | 0.12 | 49.56 | 57.1 | 0.38 | 0.33 | 94 | 0.04 | - | 146.28 | 0.1 | 81.32 | 23.5 | 25.6
20 | 23/08/2025 07:35:30 | 798.73 | 0 | 0 | 38.36 | 1127.4 | 35.18 | 39.66 | 23 | 23.3 | 3 | 370859 | 96.71 | 49.86 | 0.99 | 0.07 | 0.11 | 45.54 | 57 | 0.32 | 0.28 | 83 | 0.04 | - | 134.41 | 0.09 | 78.94 | 23.4 | 25.2
19 | 23/08/2025 07:30:30 | 781.7 | 0 | 0 | 34.69 | 1126.7 | 31.87 | 35.91 | 20 | 20.3 | 3 | 370856 | 96.62 | 49.93 | 1 | 0.06 | 0.1 | 41.29 | 57.5 | 0.28 | 0.25 | 72 | 0.03 | - | 121.87 | 0.07 | 78.71 | 23.4 | 24.8
18 | 23/08/2025 07:25:30 | 782.6 | 0 | 0 | 31.27 | 1130.2 | 29.13 | 32.92 | 17 | 17.4 | 2 | 370853 | 94.98 | 50.01 | 1 | 0.05 | 0.09 | 38.06 | 58.7 | 0.24 | 0.21 | 64 | 0.02 | - | 112.34 | 0.06 | 77.2 | 23.3 | 24.7
17 | 23/08/2025 07:20:30 | 781 | 0 | 0 | 30.93 | 1108.1 | 28.79 | 31.91 | 15 | 14.9 | 3 | 370851 | 96.94 | 49.97 | -0.99 | 0.04 | 0.09 | 36.71 | 56.6 | 0.21 | 0.18 | 61 | 0.02 | - | 108.35 | 0.06 | 79.06 | 23.3 | 24.6
16 | 23/08/2025 07:15:30 | 780.5 | 0 | 0 | 31.35 | 1106.7 | 28.89 | 31.98 | 12 | 12.3 | 2 | 370848 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.04 | 0.09 | 37.34 | 58 | 0.17 | 0.15 | 64 | 0.01 | - | 110.22 | 0.05 | 75.36 | 23.2 | 24.4
15 | 23/08/2025 07:10:30 | 779.93 | 0 | 0 | 32.29 | 1113.7 | 29.57 | 32.94 | 10 | 9.7 | 3 | 370846 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.03 | 0.1 | 38.71 | 60 | 0.14 | 0.12 | 68 | 0.01 | - | 114.24 | 0.04 | 77.67 | 23.2 | 24.1
14 | 23/08/2025 07:05:30 | 773.13 | 0 | 0 | 24.6 | 1114 | 22.52 | 25.09 | 7 | 7.1 | 2 | 370843 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 30.23 | 56.7 | 0.1 | 0.09 | 43 | 0 | - | 89.21 | 0.03 | 71.25 | 23.1 | 23.6
13 | 23/08/2025 07:00:30 | 771.9 | 0 | 0 | 14.69 | 1103.6 | 13.73 | 15.15 | 5 | 5.5 | 1 | 370841 | 96.97 | 49.98 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 19.14 | 54.2 | 0.07 | 0.06 | 15 | 0 | - | 56.49 | 0.02 | 64.17 | 23 | 23.3
12 | 23/08/2025 06:55:30 | 771.17 | 0 | 0 | 12.39 | 1111.8 | 11.22 | 12.48 | 4 | 4.5 | 1 | 370840 | 99.28 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.04 | 16.14 | 52.4 | 0.06 | 0.05 | 5 | 0 | - | 47.63 | 0.02 | 62.14 | 23 | 23.1
11 | 23/08/2025 06:50:30 | 768.37 | 0 | 0 | 10.51 | 1114.3 | 10.17 | 11.33 | 3 | 3.6 | 0 | 370839 | 92.73 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.03 | 15.12 | 50.8 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 44.63 | 0.01 | 59.03 | 22.9 | 23
10 | 23/08/2025 06:45:30 | 767.1 | 0 | 0 | 9.31 | 1065.5 | 8.74 | 9.32 | 3 | 2.7 | 1 | 370839 | 99.92 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.41 | 48.7 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 36.64 | 0.01 | 73.79 | 22.9 | 22.7
9 | 23/08/2025 06:40:30 | 770.13 | 0 | 0 | 7.94 | 1060.6 | 7.96 | 8.44 | 2 | 2 | 1 | 370838 | 94.06 | 49.94 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 11.57 | 46.7 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.14 | 0.01 | 65.59 | 22.8 | 22.5
8 | 23/08/2025 06:35:30 | 771.9 | 0 | 0 | 8.03 | 1060 | 8.18 | 8.67 | 1 | 1.3 | 0 | 370837 | 92.58 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.02 | 11.73 | 44.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 34.62 | 0.01 | 49.19 | 22.8 | 22.3
7 | 23/08/2025 06:30:30 | 773.27 | 0 | 0 | 4.61 | 1042.6 | 4.92 | 5.13 | 1 | 0.8 | 1 | 370837 | 89.93 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 7.45 | 41.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.98 | 0 | 73.79 | 22.7 | 22.1
6 | 23/08/2025 06:25:30 | 774.23 | 0 | 0 | 4.78 | 1070.3 | 4.55 | 4.88 | 0 | 0.4 | 0 | 370836 | 98.05 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 7.04 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20.78 | 0 | - | 22.7 | 21.8
5 | 23/08/2025 06:20:30 | 776.37 | 0 | 0 | 2.3 | 1032.8 | 2.27 | 2.35 | 0 | 0.1 | 0 | 370836 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.01 | 3.09 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.12 | 0 | - | 22.6 | 21.6
4 | 23/08/2025 06:15:30 | 775.37 | 0 | 0 | 0.68 | 1085.9 | 0.64 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 370836 | 98.12 | 49.97 | -0.65 | 0 | 0 | 1.05 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.09 | 0 | - | 22.6 | 21.3
3 | 23/08/2025 06:10:30 | 775.6 | 0 | 0 | 0.51 | 651.5 | 1.27 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 370836 | 61.59 | 50 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 21
2 | 23/08/2025 06:05:30 | 776.43 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370836 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 20.6
1 | 23/08/2025 06:00:30 | 769.63 | 0 | 0 | 0 | 599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370836 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.3 | 20.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335.99 | - | - | 390.15 | - | - | -