## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 24/08/2025 18:55:30 | 779.7 | 0 | 0 | 0 | 783.5 | 0.38 | 0.49 | 1953 | 1952.7 | 0 | 382364 | 0 | 49.99 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 57.5 | 27.13 | 22.97 | 0 | 5.97 | 92.34 | 0 | 6.47 | 85.16 | 27.3 | 25.1
155 | 24/08/2025 18:50:30 | 779.1 | 0 | 0 | 0 | 823.4 | 0.02 | 0.48 | 1953 | 1952.7 | 0 | 382364 | 0 | 49.99 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 57.9 | 27.13 | 22.97 | 0 | 5.97 | 92.34 | 0 | 6.47 | 85.16 | 27.4 | 25.4
154 | 24/08/2025 18:45:30 | 780.83 | 0 | 0 | 0.68 | 1004.6 | 0.85 | 0.85 | 1953 | 1952.7 | 0 | 382364 | 79.63 | 50.03 | 0.37 | 5.51 | 0 | 0.86 | 58.4 | 27.13 | 22.97 | 0 | 5.97 | 92.34 | 2.42 | 6.47 | 85.16 | 27.6 | 25.6
153 | 24/08/2025 18:40:30 | 780.83 | 0 | 0 | 0.68 | 1030.5 | 0.67 | 0.69 | 1953 | 1952.6 | 0 | 382364 | 98.12 | 49.95 | -0.45 | 5.51 | 0 | 1.57 | 58.9 | 27.13 | 22.97 | 0 | 5.97 | 92.34 | 4.43 | 6.47 | 85.17 | 27.7 | 25.9
152 | 24/08/2025 18:35:30 | 778.3 | 0 | 0 | 2.22 | 1039.6 | 2.31 | 2.4 | 1953 | 1952.5 | 0 | 382364 | 92.62 | 49.94 | 0.89 | 5.51 | 0.01 | 3.08 | 59 | 27.13 | 22.97 | 0 | 5.97 | 92.34 | 8.71 | 6.47 | 85.17 | 27.8 | 26.2
151 | 24/08/2025 18:30:30 | 782 | 0 | 0 | 4.01 | 1027.2 | 4.01 | 4.12 | 1953 | 1952.2 | 1 | 382364 | 97.4 | 50.05 | -0.99 | 5.51 | 0.01 | 6.44 | 59.2 | 27.13 | 22.97 | 0 | 5.97 | 92.34 | 18.17 | 6.47 | 85.18 | 28 | 26.5
150 | 24/08/2025 18:25:30 | 778.13 | 0 | 0 | 6.66 | 1024.4 | 6.37 | 6.53 | 1952 | 1951.8 | 0 | 382363 | 102.07 | 49.98 | -0.97 | 5.51 | 0.02 | 9.07 | 59.2 | 27.11 | 22.96 | 0 | 5.97 | 92.3 | 25.62 | 6.47 | 85.16 | 28 | 26.7
149 | 24/08/2025 18:20:30 | 777.17 | 0 | 0 | 6.92 | 1052.2 | 6.54 | 6.88 | 1952 | 1951.3 | 1 | 382363 | 100.55 | 50 | -0.99 | 5.51 | 0.02 | 9.54 | 59 | 27.11 | 22.96 | 0 | 5.97 | 92.3 | 26.95 | 6.47 | 85.19 | 28.1 | 27.1
148 | 24/08/2025 18:15:30 | 777.73 | 0 | 0 | 9.74 | 1070.9 | 9.28 | 9.93 | 1951 | 1950.6 | 1 | 382362 | 98.05 | 49.92 | -0.99 | 5.51 | 0.03 | 12.86 | 58.7 | 27.1 | 22.95 | 0 | 5.97 | 92.25 | 36.3 | 6.47 | 85.19 | 28.3 | 27.5
147 | 24/08/2025 18:10:30 | 777.63 | 0 | 0 | 10.68 | 1073.8 | 10.14 | 10.89 | 1950 | 1949.7 | 1 | 382361 | 98.04 | 49.89 | 1 | 5.51 | 0.03 | 13.92 | 58.3 | 27.08 | 22.94 | 0 | 5.97 | 92.2 | 39.3 | 6.46 | 85.18 | 28.7 | 28.1
146 | 24/08/2025 18:05:30 | 779.2 | 0 | 0 | 14.18 | 1099 | 13.01 | 14.3 | 1949 | 1948.6 | 1 | 382360 | 99.17 | 49.92 | -0.99 | 5.5 | 0.04 | 16.54 | 57.5 | 27.07 | 22.93 | 15 | 5.97 | 92.17 | 46.7 | 6.46 | 85.19 | 29.1 | 28.8
145 | 24/08/2025 18:00:30 | 782.13 | 0 | 0 | 18.37 | 1124.2 | 16.67 | 18.74 | 1948 | 1947.3 | 2 | 382359 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 5.5 | 0.05 | 22.97 | 56.5 | 27.06 | 22.92 | 72 | 5.97 | 92.18 | 64.86 | 6.45 | 85.2 | 29.4 | 29.7
144 | 24/08/2025 17:55:30 | 784.63 | 0 | 0 | 24.52 | 1135.1 | 22.03 | 25.01 | 1946 | 1945.5 | 2 | 382357 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 5.49 | 0.07 | 29.23 | 58.8 | 27.03 | 22.89 | 106 | 5.96 | 92.2 | 82.53 | 6.45 | 85.21 | 29.6 | 30.4
143 | 24/08/2025 17:50:30 | 787.03 | 0 | 0 | 35.11 | 1143.1 | 31.33 | 35.81 | 1944 | 1943.2 | 4 | 382355 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 5.49 | 0.1 | 43.23 | 57.3 | 27 | 22.87 | 156 | 5.95 | 92.27 | 122.04 | 6.44 | 85.22 | 29.7 | 30.7
142 | 24/08/2025 17:45:30 | 787.43 | 0 | 0 | 35.11 | 1137.9 | 31.47 | 35.81 | 1940 | 1940.1 | 2 | 382351 | 98.04 | 49.81 | 0.99 | 5.48 | 0.1 | 41.84 | 59 | 26.94 | 22.82 | 162 | 5.93 | 92.3 | 118.13 | 6.43 | 85.18 | 29.6 | 31.1
141 | 24/08/2025 17:40:30 | 788 | 0 | 0 | 26.74 | 1117.6 | 23.88 | 26.69 | 1938 | 1937.2 | 4 | 382349 | 100.19 | 49.77 | -0.99 | 5.47 | 0.08 | 41.19 | 59.1 | 26.92 | 22.8 | 139 | 5.92 | 92.39 | 116.3 | 6.42 | 85.23 | 29.7 | 31.7
140 | 24/08/2025 17:35:30 | 790.73 | 0 | 0 | 47.25 | 1149.1 | 41.94 | 48.2 | 1934 | 1933.8 | 4 | 382345 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 5.46 | 0.13 | 55.83 | 60 | 26.86 | 22.75 | 225 | 5.91 | 92.45 | 157.63 | 6.41 | 85.2 | 29.8 | 32
139 | 24/08/2025 17:30:30 | 787.53 | 0 | 0 | 55.28 | 1159.2 | 48.64 | 56.38 | 1930 | 1929.8 | 5 | 382341 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 5.45 | 0.16 | 64.08 | 58.8 | 26.81 | 22.7 | 257 | 5.89 | 92.56 | 180.91 | 6.39 | 85.21 | 29.7 | 32.1
138 | 24/08/2025 17:25:30 | 790.83 | 0 | 0 | 73.4 | 1162.8 | 62.62 | 72.81 | 1925 | 1924.7 | 4 | 382336 | 100.81 | 49.9 | 1 | 5.43 | 0.21 | 86.44 | 60 | 26.74 | 22.64 | 319 | 5.86 | 92.7 | 244.05 | 6.38 | 85.22 | 29.4 | 31.4
137 | 24/08/2025 17:20:30 | 787.03 | 0 | 0 | 51.95 | 1125.1 | 47.1 | 52.99 | 1921 | 1920.5 | 3 | 382332 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 5.42 | 0.15 | 46.42 | 57.5 | 26.68 | 22.6 | 138 | 5.85 | 92.77 | 131.06 | 6.36 | 85.23 | 29.3 | 31.3
136 | 24/08/2025 17:15:30 | 787 | 0 | 0 | 32.47 | 1092.3 | 29.6 | 32.33 | 1918 | 1917.6 | 4 | 382329 | 100.43 | 49.82 | 0.99 | 5.42 | 0.09 | 37.2 | 57.4 | 26.64 | 22.56 | 69 | 5.84 | 92.75 | 105.03 | 6.35 | 85.24 | 29.6 | 32.5
135 | 24/08/2025 17:10:30 | 787.83 | 0 | 0 | 52.8 | 1108.4 | 47.25 | 52.37 | 1914 | 1913.8 | 5 | 382325 | 100.82 | 49.92 | 1 | 5.4 | 0.15 | 57.98 | 57.5 | 26.58 | 22.52 | 161 | 5.83 | 92.72 | 163.7 | 6.34 | 85.21 | 30.1 | 34
134 | 24/08/2025 17:05:30 | 791.27 | 0 | 0 | 90.74 | 1140.4 | 78.72 | 89.77 | 1909 | 1908.6 | 8 | 382320 | 101.08 | 49.99 | 0.99 | 5.39 | 0.26 | 103.34 | 59.3 | 26.51 | 22.46 | 375 | 5.81 | 92.8 | 291.76 | 6.33 | 85.21 | 30.4 | 35.5
133 | 24/08/2025 17:00:30 | 784.57 | 0 | 0 | 101.85 | 1146 | 90.65 | 103.89 | 1901 | 1900.8 | 9 | 382312 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 5.37 | 0.29 | 116.08 | 59.9 | 26.4 | 22.36 | 401 | 5.78 | 92.87 | 327.73 | 6.3 | 85.18 | 30.3 | 35.7
132 | 24/08/2025 16:55:30 | 784.87 | 0 | 0 | 112.53 | 1140 | 100.68 | 114.78 | 1892 | 1892 | 7 | 382303 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 5.34 | 0.32 | 127.56 | 60.2 | 26.28 | 22.26 | 417 | 5.75 | 92.98 | 360.14 | 6.27 | 85.15 | 30 | 34.9
131 | 24/08/2025 16:50:30 | 789.7 | 0 | 0 | 124.84 | 1147.9 | 108.07 | 124.05 | 1885 | 1884.4 | 8 | 382296 | 100.64 | 49.98 | -0.99 | 5.32 | 0.35 | 141.1 | 58.4 | 26.18 | 22.17 | 455 | 5.72 | 93.02 | 398.37 | 6.25 | 85.15 | 30.3 | 35.9
130 | 24/08/2025 16:45:30 | 789.5 | 0 | 0 | 122.19 | 1143.5 | 106.39 | 121.65 | 1877 | 1876.5 | 11 | 382288 | 100.44 | 49.91 | -0.99 | 5.3 | 0.34 | 139.63 | 60.1 | 26.07 | 22.08 | 450 | 5.69 | 93.12 | 394.2 | 6.22 | 85.16 | 30.6 | 36.6
129 | 24/08/2025 16:40:30 | 787.93 | 0 | 0 | 119.62 | 1134.7 | 104.77 | 118.89 | 1866 | 1866.1 | 10 | 382277 | 100.62 | 49.92 | 0.99 | 5.27 | 0.34 | 136.44 | 58.6 | 25.92 | 21.95 | 434 | 5.65 | 93.18 | 385.2 | 6.19 | 85.11 | 30.6 | 36.9
128 | 24/08/2025 16:35:30 | 788.33 | 0 | 0 | 125.43 | 1134.4 | 109.98 | 124.76 | 1856 | 1855.9 | 10 | 382267 | 100.54 | 49.94 | -0.99 | 5.24 | 0.35 | 144.26 | 58.5 | 25.78 | 21.83 | 449 | 5.62 | 93.3 | 407.29 | 6.16 | 85.11 | 30.7 | 37.1
127 | 24/08/2025 16:30:30 | 785.23 | 0 | 0 | 133.47 | 1131.7 | 117.7 | 133.21 | 1846 | 1845.4 | 11 | 382257 | 100.2 | 49.97 | -0.99 | 5.21 | 0.38 | 154.12 | 58.6 | 25.64 | 21.72 | 469 | 5.58 | 93.42 | 435.12 | 6.12 | 85.13 | 30.7 | 37.7
126 | 24/08/2025 16:25:30 | 781.33 | 0 | 0 | 145.94 | 1135 | 131.15 | 148.86 | 1835 | 1834.3 | 11 | 382246 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 5.18 | 0.41 | 53.99 | 57.9 | 25.49 | 21.59 | 141 | 5.54 | 93.46 | 152.42 | 6.09 | 85.1 | 30.6 | 38.2
125 | 24/08/2025 16:20:30 | 780.1 | 0 | 0 | 149.62 | 1130.9 | 131.66 | 148.89 | 1824 | 1823.8 | 12 | 382235 | 100.49 | 49.96 | -0.99 | 5.15 | 0.42 | 173.6 | 60.9 | 25.33 | 21.46 | 512 | 5.51 | 93.51 | 490.12 | 6.05 | 85.08 | 30.9 | 39.5
124 | 24/08/2025 16:15:30 | 792.73 | 0 | 0 | 152.52 | 1116.8 | 139.3 | 155.57 | 1812 | 1811.7 | 13 | 382223 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 5.12 | 0.43 | 175.68 | 59.8 | 25.17 | 21.32 | 500 | 5.47 | 93.59 | 495.99 | 6.01 | 85.08 | 30.7 | 39.5
123 | 24/08/2025 16:10:30 | 798.93 | 0 | 0 | 159.79 | 1121.7 | 142.09 | 159.38 | 1799 | 1798.6 | 13 | 382210 | 100.25 | 50.01 | 0.99 | 5.08 | 0.45 | 183.58 | 59.1 | 24.99 | 21.16 | 515 | 5.42 | 93.66 | 518.3 | 5.97 | 85.08 | 31 | 40.4
122 | 24/08/2025 16:05:30 | 796.23 | 0 | 0 | 166.62 | 1109.5 | 153.18 | 169.95 | 1786 | 1785.2 | 15 | 382197 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 5.04 | 0.47 | 191.07 | 58.7 | 24.81 | 21.01 | 528 | 5.38 | 93.72 | 539.45 | 5.93 | 85.07 | 31 | 42
121 | 24/08/2025 16:00:30 | 788.43 | 0 | 0 | 174.23 | 1102.6 | 161.18 | 177.71 | 1771 | 1770.9 | 15 | 382182 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 5 | 0.49 | 199.64 | 60.1 | 24.6 | 20.83 | 542 | 5.34 | 93.72 | 563.63 | 5.88 | 85.03 | 31 | 43.4
120 | 24/08/2025 15:55:30 | 782.77 | 0 | 0 | 66.05 | 1085.6 | 62.06 | 67.37 | 1756 | 1755.9 | 13 | 382167 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.96 | 0.19 | 80.52 | 56.6 | 24.39 | 20.66 | 184 | 5.29 | 93.72 | 227.32 | 5.83 | 85.01 | 30.7 | 44.9
119 | 24/08/2025 15:50:30 | 789.27 | 0 | 0 | 185.42 | 1097.1 | 172.39 | 189.13 | 1743 | 1742.6 | 16 | 382154 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 4.92 | 0.52 | 213.34 | 60.9 | 24.21 | 20.5 | 561 | 5.25 | 93.68 | 602.33 | 5.79 | 84.95 | 30.7 | 46.2
118 | 24/08/2025 15:45:30 | 789.33 | 0 | 0 | 192 | 1094.7 | 174.6 | 191.13 | 1727 | 1726.6 | 16 | 382138 | 100.45 | 50.02 | -0.99 | 4.88 | 0.54 | 221.57 | 61.5 | 23.99 | 20.32 | 573 | 5.21 | 93.66 | 625.55 | 5.74 | 84.91 | 30.8 | 47.5
117 | 24/08/2025 15:40:30 | 788.07 | 0 | 0 | 197.38 | 1096 | 183.69 | 201.33 | 1711 | 1710.9 | 17 | 382122 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.83 | 0.56 | 226.61 | 61.8 | 23.76 | 20.13 | 581 | 5.16 | 93.63 | 639.78 | 5.69 | 84.9 | 30.9 | 46.9
116 | 24/08/2025 15:35:30 | 787.33 | 0 | 0 | 204.47 | 1091.1 | 186.28 | 203.25 | 1694 | 1693.8 | 17 | 382105 | 100.6 | 50.04 | -0.99 | 4.78 | 0.58 | 236 | 62.4 | 23.53 | 19.93 | 596 | 5.11 | 93.61 | 666.28 | 5.63 | 84.87 | 30.4 | 47.4
115 | 24/08/2025 15:30:30 | 788.2 | 0 | 0 | 208.06 | 1099 | 193.1 | 212.22 | 1677 | 1676.6 | 17 | 382088 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 4.73 | 0.59 | 235.13 | 62.6 | 23.29 | 19.73 | 588 | 5.06 | 93.59 | 663.84 | 5.58 | 84.86 | 30.4 | 47.1
114 | 24/08/2025 15:25:30 | 785.73 | 0 | 0 | 220.97 | 1101.6 | 204.6 | 225.39 | 1660 | 1659.4 | 19 | 382071 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 4.69 | 0.62 | 255.19 | 64.3 | 23.06 | 19.53 | 641 | 5.01 | 93.55 | 720.46 | 5.52 | 84.86 | 30.4 | 46.2
113 | 24/08/2025 15:20:30 | 779.73 | 0 | 0 | 237.12 | 1109.2 | 213.62 | 236.95 | 1641 | 1640.2 | 16 | 382052 | 100.07 | 50.05 | 0.99 | 4.63 | 0.67 | 269.51 | 65.3 | 22.79 | 19.3 | 663 | 4.96 | 93.5 | 760.91 | 5.46 | 84.82 | 30 | 42.6
112 | 24/08/2025 15:15:30 | 766.53 | 0 | 0 | 97.32 | 1099.6 | 90.28 | 99.27 | 1625 | 1624.3 | 8 | 382036 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 4.59 | 0.27 | 108.84 | 57.5 | 22.57 | 19.12 | 259 | 4.91 | 93.44 | 307.27 | 5.41 | 84.82 | 29.9 | 41.1
111 | 24/08/2025 15:10:30 | 765.63 | 0 | 0 | 81.43 | 1087.9 | 73.44 | 79.89 | 1617 | 1617 | 20 | 382028 | 101.93 | 50.05 | -0.99 | 4.57 | 0.23 | 80.07 | 58.4 | 22.46 | 19.02 | 204 | 4.89 | 93.4 | 226.07 | 5.38 | 84.81 | 30.8 | 46.6
110 | 24/08/2025 15:05:30 | 781.97 | 0 | 0 | 274.8 | 1092.4 | 250.72 | 273.88 | 1597 | 1596.9 | 13 | 382008 | 100.34 | 50.07 | -0.99 | 4.51 | 0.78 | 311.99 | 68.7 | 22.18 | 18.79 | 762 | 4.84 | 93.16 | 880.82 | 5.33 | 84.59 | 30.7 | 45.7
109 | 24/08/2025 15:00:30 | 763.03 | 0 | 0 | 77.5 | 1061.6 | 74.46 | 79.05 | 1584 | 1583.9 | 16 | 381995 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 4.47 | 0.22 | 89.88 | 58.6 | 22 | 18.63 | 224 | 4.8 | 93.21 | 253.75 | 5.28 | 84.71 | 31.1 | 48.9
108 | 24/08/2025 14:55:30 | 772.33 | 0 | 0 | 265.31 | 1068.9 | 253.17 | 270.62 | 1568 | 1567.5 | 21 | 381979 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 4.43 | 0.75 | 314.06 | 71.7 | 21.78 | 18.45 | 776 | 4.75 | 93.3 | 886.68 | 5.22 | 84.81 | 31.1 | 48
107 | 24/08/2025 14:50:30 | 778 | 0 | 0 | 271.21 | 1088 | 254.26 | 276.63 | 1547 | 1546.5 | 16 | 381958 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.37 | 0.77 | 328.7 | 68 | 21.49 | 18.2 | 799 | 4.7 | 93.03 | 928.01 | 5.16 | 84.61 | 30.8 | 47.6
106 | 24/08/2025 14:45:30 | 782.23 | 0 | 0 | 265.74 | 1089.8 | 248.72 | 271.05 | 1531 | 1531 | 16 | 381942 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.32 | 0.75 | 303.85 | 69.6 | 21.26 | 18.01 | 749 | 4.65 | 92.92 | 857.85 | 5.11 | 84.54 | 31 | 48.3
105 | 24/08/2025 14:40:30 | 775.8 | 0 | 0 | 74.85 | 1080.7 | 70.65 | 76.35 | 1515 | 1515.1 | 17 | 381926 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.28 | 0.21 | 86.34 | 60.9 | 21.04 | 17.82 | 226 | 4.61 | 92.86 | 243.76 | 5.06 | 84.55 | 31 | 48.7
104 | 24/08/2025 14:35:30 | 798.3 | 0 | 0 | 240.96 | 1102.9 | 217.55 | 239.94 | 1498 | 1497.7 | 14 | 381909 | 100.43 | 49.98 | 0.99 | 4.23 | 0.68 | 352.08 | 65.4 | 20.81 | 17.62 | 871 | 4.56 | 92.85 | 994 | 5 | 84.57 | 30.9 | 48.9
103 | 24/08/2025 14:30:30 | 791.67 | 0 | 0 | 290.35 | 1076.1 | 275.21 | 296.16 | 1484 | 1484.1 | 23 | 381895 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.19 | 0.82 | 126.47 | 72.9 | 20.61 | 17.46 | 344 | 4.51 | 92.88 | 357.07 | 4.95 | 84.62 | 31.1 | 53.1
102 | 24/08/2025 14:25:30 | 797.57 | 0 | 0 | 282.32 | 1074.3 | 268.05 | 287.97 | 1461 | 1460.8 | 24 | 381872 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.12 | 0.8 | 340.02 | 72.8 | 20.29 | 17.19 | 855 | 4.45 | 92.8 | 959.95 | 4.88 | 84.59 | 30.9 | 51.5
101 | 24/08/2025 14:20:30 | 794.2 | 0 | 0 | 301.29 | 1081.8 | 284.08 | 307.31 | 1437 | 1437 | 13 | 381848 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.06 | 0.85 | 340.48 | 74.7 | 19.96 | 16.9 | 838 | 4.38 | 92.69 | 961.27 | 4.8 | 84.54 | 30.7 | 47.8
100 | 24/08/2025 14:15:30 | 769.3 | 0 | 0 | 86.3 | 1057.5 | 83.24 | 88.03 | 1424 | 1423.7 | 17 | 381835 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 4.02 | 0.24 | 96.39 | 60.1 | 19.78 | 16.75 | 234 | 4.33 | 92.87 | 272.13 | 4.74 | 84.76 | 31 | 48.6
99 | 24/08/2025 14:10:30 | 790.4 | 0 | 0 | 310.6 | 1068.3 | 296.56 | 316.81 | 1407 | 1406.5 | 18 | 381818 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 3.97 | 0.88 | 361.49 | 74.3 | 19.54 | 16.55 | 906 | 4.29 | 92.68 | 1020.58 | 4.69 | 84.63 | 30.7 | 51.4
98 | 24/08/2025 14:05:30 | 776.27 | 0 | 0 | 97.92 | 1049.9 | 92.23 | 96.84 | 1389 | 1388.7 | 24 | 381800 | 101.12 | 50.15 | 1 | 3.92 | 0.28 | 104.32 | 65.1 | 19.29 | 16.34 | 271 | 4.23 | 92.71 | 294.52 | 4.63 | 84.7 | 31 | 53.7
97 | 24/08/2025 14:00:30 | 785.97 | 0 | 0 | 291.55 | 1068.9 | 278.21 | 297.38 | 1365 | 1365 | 23 | 381776 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 3.85 | 0.82 | 338.42 | 75.2 | 18.96 | 16.06 | 864 | 4.16 | 92.62 | 955.45 | 4.55 | 84.62 | 31 | 54.2
96 | 24/08/2025 13:55:30 | 787.77 | 0 | 0 | 302.57 | 1063 | 290.33 | 308.62 | 1342 | 1341.2 | 25 | 381753 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 3.79 | 0.85 | 350.6 | 75.2 | 18.64 | 15.79 | 900 | 4.09 | 92.68 | 989.85 | 4.47 | 84.7 | 31.2 | 54.4
95 | 24/08/2025 13:50:30 | 784.8 | 0 | 0 | 307.18 | 1056.4 | 296.6 | 313.32 | 1317 | 1316.2 | 24 | 381728 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 3.72 | 0.87 | 356.77 | 75.7 | 18.29 | 15.49 | 916 | 4.02 | 92.61 | 1007.27 | 4.39 | 84.64 | 31 | 53.7
94 | 24/08/2025 13:45:30 | 783.57 | 0 | 0 | 137.91 | 1068.6 | 129.05 | 137.9 | 1293 | 1293.1 | 19 | 381704 | 100 | 50.08 | -0.99 | 3.65 | 0.39 | 339.56 | 61.5 | 17.96 | 15.21 | 846 | 3.94 | 92.65 | 958.67 | 4.31 | 84.7 | 31 | 53.8
93 | 24/08/2025 13:40:30 | 785.27 | 0 | 0 | 341.45 | 1044.7 | 325.94 | 340.51 | 1274 | 1273.7 | 24 | 381685 | 100.28 | 50.09 | -0.99 | 3.6 | 0.96 | 400.27 | 84.9 | 17.69 | 14.99 | 1046 | 3.88 | 92.65 | 1130.08 | 4.25 | 84.71 | 30.9 | 57.7
92 | 24/08/2025 13:35:30 | 776.1 | 0 | 0 | 216.44 | 1057 | 218.69 | 231.16 | 1250 | 1249.7 | 24 | 381661 | 93.63 | 50.17 | 0.99 | 3.53 | 0.61 | 387.6 | 76.7 | 17.36 | 14.7 | 1020 | 3.8 | 92.8 | 1094.29 | 4.16 | 84.81 | 31 | 57
91 | 24/08/2025 13:30:30 | 785.27 | 0 | 0 | 324.87 | 1044.8 | 317.16 | 331.37 | 1226 | 1225.2 | 24 | 381637 | 98.04 | 50.21 | 0.99 | 3.46 | 0.92 | 380.17 | 81.4 | 17.03 | 14.42 | 1012 | 3.73 | 92.72 | 1073.32 | 4.09 | 84.69 | 31 | 56.1
90 | 24/08/2025 13:25:30 | 780.17 | 0 | 0 | 342.22 | 1062.2 | 328.62 | 349.06 | 1202 | 1202.1 | 21 | 381613 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 3.39 | 0.97 | 436.46 | 65 | 16.69 | 14.14 | 1123 | 3.66 | 92.75 | 1232.25 | 4.01 | 84.67 | 30.9 | 53.9
89 | 24/08/2025 13:20:30 | 780.2 | 0 | 0 | 337.26 | 1052.2 | 326.94 | 344 | 1181 | 1181 | 25 | 381592 | 98.04 | 50.19 | -0.99 | 3.33 | 0.95 | 395.17 | 83.7 | 16.4 | 13.89 | 1039 | 3.6 | 92.72 | 1115.66 | 3.94 | 84.63 | 30.8 | 53.8
88 | 24/08/2025 13:15:30 | 775.4 | 0 | 0 | 339.91 | 1111 | 312.07 | 346.71 | 1156 | 1156.1 | 24 | 381567 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 3.26 | 0.96 | 328.47 | 85.7 | 16.06 | 13.6 | 900 | 3.53 | 92.51 | 927.36 | 3.87 | 84.42 | 30.8 | 55.1
87 | 24/08/2025 13:10:30 | 778.67 | 0 | 0 | 297.96 | 1062.5 | 278 | 295.37 | 1132 | 1131.9 | 26 | 381543 | 100.88 | 50.12 | -0.99 | 3.2 | 0.84 | 372.51 | 72.7 | 15.72 | 13.32 | 988 | 3.45 | 92.61 | 1051.68 | 3.78 | 84.48 | 30.7 | 55
86 | 24/08/2025 13:05:30 | 789.9 | 0 | 0 | 346.06 | 1109.5 | 311.2 | 345.28 | 1106 | 1105.4 | 23 | 381517 | 100.23 | 50.23 | -0.99 | 3.12 | 0.98 | 419.15 | 78.4 | 15.36 | 13.01 | 1094 | 3.37 | 92.68 | 1183.36 | 3.7 | 84.48 | 30.7 | 52.2
85 | 24/08/2025 13:00:30 | 783.6 | 0 | 0 | 343.16 | 1137.2 | 304.45 | 346.22 | 1083 | 1082.4 | 25 | 381494 | 99.12 | 50.18 | -0.99 | 3.06 | 0.97 | 267.67 | 73.6 | 15.04 | 12.74 | 710 | 3.31 | 92.51 | 755.71 | 3.63 | 84.32 | 31 | 56.5
84 | 24/08/2025 12:55:30 | 781.23 | 0 | 0 | 333.42 | 1062.8 | 319.99 | 340.09 | 1058 | 1057.4 | 28 | 381469 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 2.99 | 0.94 | 386.84 | 81.7 | 14.69 | 12.45 | 1037 | 3.22 | 92.85 | 1092.15 | 3.53 | 84.52 | 30.5 | 56.1
83 | 24/08/2025 12:50:30 | 794.93 | 0 | 0 | 344.95 | 1045.7 | 336.47 | 351.85 | 1030 | 1030.1 | 26 | 381441 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.91 | 0.97 | 397.11 | 76.6 | 14.31 | 12.12 | 1070 | 3.13 | 92.85 | 1121.15 | 3.44 | 84.44 | 30.3 | 54.3
82 | 24/08/2025 12:45:30 | 787.47 | 0 | 0 | 344.78 | 1150.2 | 305.75 | 351.68 | 1004 | 1003.7 | 15 | 381415 | 98.04 | 50.19 | -0.99 | 2.83 | 0.97 | 415.19 | 76.4 | 13.94 | 11.81 | 1080 | 3.04 | 93.15 | 1172.18 | 3.35 | 84.64 | 29.7 | 49
81 | 24/08/2025 12:40:30 | 775.07 | 0 | 0 | 126.89 | 1073.9 | 120.52 | 129.43 | 989 | 988.6 | 18 | 381400 | 98.04 | 50.24 | -0.99 | 2.79 | 0.36 | 393.79 | 58.5 | 13.74 | 11.63 | 1039 | 2.99 | 93.35 | 1111.76 | 3.29 | 84.82 | 30 | 52.2
80 | 24/08/2025 12:35:30 | 796.3 | 0 | 0 | 349.14 | 1116.7 | 318.91 | 356.12 | 971 | 971.1 | 20 | 381382 | 98.04 | 50.24 | 0.99 | 2.74 | 0.99 | 391.58 | 81.9 | 13.49 | 11.42 | 1042 | 2.93 | 93.44 | 1105.54 | 3.23 | 84.82 | 29.9 | 52.4
79 | 24/08/2025 12:30:30 | 789.17 | 0 | 0 | 268.65 | 1107.6 | 247.4 | 274.02 | 951 | 950.5 | 18 | 381362 | 98.04 | 50.18 | -0.99 | 2.68 | 0.76 | 294.26 | 77.5 | 13.21 | 11.19 | 763 | 2.86 | 93.78 | 830.78 | 3.15 | 85.1 | 29.7 | 47
78 | 24/08/2025 12:25:30 | 755.33 | 0 | 0 | 104.58 | 1067.7 | 97.23 | 103.81 | 933 | 932.8 | 10 | 381344 | 100.74 | 50.08 | 0.99 | 2.63 | 0.3 | 119.8 | 60.1 | 12.96 | 10.98 | 281 | 2.81 | 93.81 | 338.21 | 3.09 | 85.16 | 29.8 | 48.4
77 | 24/08/2025 12:20:30 | 760.33 | 0 | 0 | 113.64 | 1070 | 105.38 | 112.76 | 923 | 922.8 | 25 | 381334 | 100.78 | 50.12 | 0.99 | 2.61 | 0.32 | 165.47 | 62.1 | 12.82 | 10.86 | 432 | 2.78 | 93.84 | 467.16 | 3.06 | 85.27 | 30.3 | 55.4
76 | 24/08/2025 12:15:30 | 772.83 | 0 | 0 | 338.89 | 1114.3 | 304.45 | 339.25 | 898 | 897.9 | 29 | 381309 | 99.89 | 50.21 | -0.99 | 2.54 | 0.96 | 432.36 | 84.4 | 12.47 | 10.56 | 1149 | 2.69 | 94.18 | 1220.67 | 2.97 | 85.48 | 29.8 | 50.4
75 | 24/08/2025 12:10:30 | 791.4 | 0 | 0 | 335.72 | 1081.9 | 316.51 | 342.43 | 869 | 868.7 | 20 | 381280 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 2.45 | 0.95 | 436.43 | 63.9 | 12.07 | 10.22 | 1112 | 2.6 | 94.47 | 1232.14 | 2.87 | 85.63 | 29.2 | 44.4
74 | 24/08/2025 12:05:30 | 774.97 | 0 | 0 | 131.93 | 1076.3 | 122.63 | 131.98 | 849 | 848.7 | 18 | 381260 | 99.96 | 50.2 | 0.99 | 2.4 | 0.37 | 153.56 | 58.6 | 11.79 | 9.99 | 383 | 2.54 | 94.33 | 433.54 | 2.8 | 85.54 | 29.4 | 45
73 | 24/08/2025 12:00:30 | 780.47 | 0 | 0 | 165.51 | 1062.7 | 158.86 | 168.82 | 831 | 830.5 | 19 | 381242 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 2.35 | 0.47 | 195.8 | 62.2 | 11.54 | 9.78 | 494 | 2.48 | 94.53 | 552.78 | 2.74 | 85.72 | 29.3 | 45
72 | 24/08/2025 11:55:30 | 778.23 | 0 | 0 | 119.28 | 1074.2 | 113.26 | 121.67 | 812 | 812.1 | 20 | 381223 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 2.29 | 0.34 | 154.58 | 59.2 | 11.28 | 9.55 | 375 | 2.42 | 94.54 | 436.41 | 2.67 | 85.73 | 29.3 | 46.9
71 | 24/08/2025 11:50:30 | 795.27 | 0 | 0 | 239.59 | 1087.8 | 235.96 | 256.68 | 792 | 792.1 | 23 | 381203 | 93.34 | 50.12 | 0.99 | 2.24 | 0.68 | 428.88 | 77.1 | 11 | 9.32 | 1103 | 2.36 | 94.75 | 1210.84 | 2.6 | 85.93 | 29.2 | 45.7
70 | 24/08/2025 11:45:30 | 791.47 | 0 | 0 | 128.34 | 1079.3 | 118.26 | 127.64 | 769 | 769 | 15 | 381180 | 100.55 | 50.05 | 0.99 | 2.17 | 0.36 | 152.19 | 60.7 | 10.68 | 9.05 | 380 | 2.29 | 94.93 | 429.66 | 2.52 | 86.12 | 28.8 | 43.7
69 | 24/08/2025 11:40:30 | 801.23 | 0 | 0 | 350.08 | 1146.1 | 305.6 | 350.25 | 754 | 753.9 | 25 | 381165 | 99.95 | 50.05 | 0.99 | 2.13 | 0.99 | 368.65 | 79.6 | 10.47 | 8.87 | 937 | 2.25 | 94.69 | 1040.79 | 2.48 | 85.94 | 29.1 | 46.1
68 | 24/08/2025 11:35:30 | 795.43 | 0 | 0 | 341.36 | 1093.7 | 318.36 | 348.19 | 729 | 728.9 | 22 | 381140 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.06 | 0.96 | 419.65 | 75.9 | 10.13 | 8.58 | 1106 | 2.19 | 93.94 | 1184.78 | 2.41 | 85.29 | 29.1 | 47.6
67 | 24/08/2025 11:30:30 | 783.1 | 0 | 0 | 343.42 | 1158.2 | 302.44 | 350.29 | 707 | 706.7 | 23 | 381118 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2 | 0.97 | 444.89 | 77.1 | 9.82 | 8.32 | 1163 | 2.12 | 94.11 | 1256.05 | 2.34 | 85.41 | 29.1 | 48.4
66 | 24/08/2025 11:25:30 | 792.37 | 0 | 0 | 344.36 | 1076.6 | 326.26 | 351.25 | 684 | 683.4 | 21 | 381095 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.93 | 0.97 | 396.99 | 76.8 | 9.5 | 8.05 | 1018 | 2.04 | 94.57 | 1120.82 | 2.25 | 85.83 | 28.6 | 45.5
65 | 24/08/2025 11:20:30 | 789.4 | 0 | 0 | 245.32 | 1147.9 | 215.27 | 247.11 | 663 | 662.3 | 23 | 381074 | 99.27 | 50.05 | 0.99 | 1.87 | 0.69 | 187.65 | 63.9 | 9.21 | 7.8 | 479 | 1.98 | 94.39 | 529.79 | 2.18 | 85.67 | 28.4 | 44.4
64 | 24/08/2025 11:15:30 | 779.3 | 0 | 0 | 91.85 | 1093.5 | 85.68 | 93.69 | 640 | 639.9 | 12 | 381051 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.81 | 0.26 | 102.81 | 58.9 | 8.89 | 7.53 | 250 | 1.9 | 95 | 290.26 | 2.09 | 86.29 | 28 | 40.6
63 | 24/08/2025 11:10:30 | 792.07 | 0 | 0 | 164.23 | 1116.5 | 145.88 | 162.88 | 628 | 628 | 16 | 381039 | 100.83 | 50 | 1 | 1.77 | 0.46 | 216.73 | 66.4 | 8.72 | 7.39 | 538 | 1.87 | 95.07 | 611.9 | 2.05 | 86.4 | 28.2 | 41.6
62 | 24/08/2025 11:05:30 | 786.4 | 0 | 0 | 136.97 | 1091.5 | 128 | 139.71 | 612 | 611.7 | 16 | 381023 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.73 | 0.39 | 144.84 | 58.9 | 8.5 | 7.2 | 355 | 1.82 | 95.04 | 408.92 | 2 | 86.48 | 28.2 | 43.1
61 | 24/08/2025 11:00:30 | 787.73 | 0 | 0 | 309.24 | 1096.8 | 280.92 | 308.11 | 596 | 596.1 | 16 | 381007 | 100.37 | 50.05 | 0.99 | 1.68 | 0.87 | 239.2 | 67.1 | 8.28 | 7.01 | 610 | 1.77 | 94.85 | 675.34 | 1.95 | 86.38 | 28.1 | 44.3
60 | 24/08/2025 10:55:30 | 796.5 | 0 | 0 | 330.77 | 1098.4 | 307.16 | 337.38 | 580 | 579.3 | 14 | 380991 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.64 | 0.93 | 361.27 | 65.1 | 8.06 | 6.82 | 881 | 1.72 | 95.31 | 1019.96 | 1.88 | 86.87 | 28.4 | 45
59 | 24/08/2025 10:50:30 | 790.2 | 0 | 0 | 345.12 | 1083.7 | 324.83 | 352.02 | 566 | 566.1 | 25 | 380977 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.6 | 0.97 | 368.71 | 74.3 | 7.86 | 6.66 | 965 | 1.67 | 95.4 | 1040.96 | 1.84 | 86.94 | 28.6 | 49.2
58 | 24/08/2025 10:45:30 | 791.07 | 0 | 0 | 333.25 | 1059.6 | 315.98 | 334.81 | 541 | 540.4 | 23 | 380952 | 99.53 | 50.01 | -0.99 | 1.53 | 0.94 | 275.13 | 71.5 | 7.51 | 6.36 | 665 | 1.6 | 95.46 | 776.76 | 1.75 | 87.08 | 28.8 | 48.3
57 | 24/08/2025 10:40:30 | 788.13 | 0 | 0 | 289.84 | 1073.3 | 269.88 | 289.67 | 518 | 517.3 | 24 | 380929 | 100.06 | 50.1 | -0.99 | 1.46 | 0.82 | 333.04 | 70.6 | 7.19 | 6.09 | 838 | 1.53 | 95.71 | 940.26 | 1.67 | 87.36 | 28.6 | 46.5
56 | 24/08/2025 10:35:30 | 793.27 | 0 | 0 | 283.94 | 1072.3 | 270.09 | 289.62 | 494 | 493.2 | 24 | 380905 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 1.39 | 0.8 | 319.93 | 68.9 | 6.86 | 5.81 | 791 | 1.46 | 95.46 | 903.25 | 1.6 | 87.33 | 28.1 | 46
55 | 24/08/2025 10:30:30 | 787.5 | 0 | 0 | 291.12 | 1073 | 270.21 | 289.94 | 470 | 469.5 | 24 | 380881 | 100.41 | 50.15 | -0.99 | 1.33 | 0.82 | 330.96 | 69.9 | 6.53 | 5.53 | 819 | 1.39 | 95.26 | 934.38 | 1.52 | 87.24 | 27.9 | 44.5
54 | 24/08/2025 10:25:30 | 783.53 | 0 | 0 | 251.04 | 1096.1 | 233.61 | 256.06 | 446 | 445.9 | 21 | 380857 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 1.26 | 0.71 | 308.35 | 69.7 | 6.19 | 5.25 | 727 | 1.33 | 94.75 | 870.56 | 1.45 | 87.08 | 27.4 | 42.2
53 | 24/08/2025 10:20:30 | 772.93 | 0 | 0 | 83.22 | 1106.7 | 76.7 | 84.88 | 425 | 425.1 | 13 | 380836 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.2 | 0.23 | 94.97 | 56.3 | 5.9 | 5 | 236 | 1.27 | 94.48 | 268.12 | 1.38 | 87.07 | 27.2 | 40
52 | 24/08/2025 10:15:30 | 765.33 | 0 | 0 | 96.98 | 1096.2 | 90.24 | 98.92 | 412 | 412 | 14 | 380823 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.16 | 0.27 | 267.06 | 57.3 | 5.72 | 4.85 | 584 | 1.23 | 94.95 | 753.99 | 1.33 | 87.79 | 27.5 | 40.4
51 | 24/08/2025 10:10:30 | 783.67 | 0 | 0 | 131.93 | 1117.8 | 120.39 | 134.57 | 398 | 397.2 | 17 | 380809 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.12 | 0.37 | 156.56 | 57.4 | 5.53 | 4.68 | 396 | 1.18 | 95.39 | 442.01 | 1.27 | 88.55 | 27.2 | 38.8
50 | 24/08/2025 10:05:30 | 778.5 | 0 | 0 | 116.29 | 1105.9 | 107.26 | 118.61 | 381 | 380.6 | 12 | 380792 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.08 | 0.33 | 134.88 | 60.2 | 5.29 | 4.48 | 339 | 1.13 | 95.36 | 380.81 | 1.21 | 88.9 | 26.8 | 37.1
49 | 24/08/2025 10:00:30 | 785.47 | 0 | 0 | 149.7 | 1113.7 | 137.1 | 152.69 | 369 | 369 | 13 | 380780 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.04 | 0.42 | 152.17 | 59.9 | 5.13 | 4.34 | 396 | 1.09 | 95.31 | 429.61 | 1.17 | 88.97 | 26.9 | 38.9
48 | 24/08/2025 09:55:30 | 777.2 | 0 | 0 | 113.9 | 1108.7 | 102.53 | 113.67 | 356 | 355.9 | 14 | 380767 | 100.2 | 49.98 | 0.99 | 1.01 | 0.32 | 133.65 | 57.5 | 4.94 | 4.19 | 347 | 1.05 | 95.9 | 377.32 | 1.12 | 89.82 | 26.8 | 38.4
47 | 24/08/2025 09:50:30 | 778.97 | 0 | 0 | 144.15 | 1120.2 | 127.7 | 143.06 | 342 | 342 | 13 | 380753 | 100.77 | 50 | 0.99 | 0.97 | 0.41 | 211.81 | 60.3 | 4.75 | 4.02 | 504 | 1.01 | 95.88 | 597.99 | 1.07 | 90.07 | 26.7 | 37.2
46 | 24/08/2025 09:45:30 | 787.83 | 0 | 0 | 318.04 | 1100.9 | 288.66 | 317.79 | 329 | 328.6 | 14 | 380740 | 100.08 | 49.95 | -0.99 | 0.93 | 0.9 | 331.37 | 68.2 | 4.57 | 3.87 | 797 | 0.97 | 95.86 | 935.55 | 1.03 | 90.36 | 26.4 | 35.9
45 | 24/08/2025 09:40:30 | 798.97 | 0 | 0 | 124.15 | 1120.5 | 113.16 | 126.79 | 315 | 314.3 | 12 | 380726 | 97.92 | 49.99 | -0.99 | 0.89 | 0.35 | 157.8 | 59.7 | 4.38 | 3.71 | 381 | 0.93 | 95.52 | 445.52 | 0.98 | 90.47 | 26.2 | 34.8
44 | 24/08/2025 09:35:30 | 785.43 | 0 | 0 | 131.07 | 1113.6 | 117.18 | 130.49 | 303 | 302.5 | 13 | 380714 | 100.45 | 50 | -0.99 | 0.86 | 0.37 | 133.68 | 58.9 | 4.21 | 3.56 | 322 | 0.9 | 94.73 | 377.42 | 0.95 | 89.95 | 26.3 | 35.6
43 | 24/08/2025 09:30:30 | 775.03 | 0 | 0 | 141.58 | 1128.6 | 127.96 | 144.41 | 290 | 289.4 | 11 | 380701 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.82 | 0.4 | 132.24 | 58.9 | 4.03 | 3.41 | 325 | 0.87 | 93.89 | 373.36 | 0.91 | 89.58 | 26.2 | 36.1
42 | 24/08/2025 09:25:30 | 769.53 | 0 | 0 | 148.33 | 1103.4 | 133.19 | 146.96 | 279 | 278.4 | 10 | 380690 | 100.93 | 50.11 | -0.99 | 0.79 | 0.42 | 118.68 | 61 | 3.88 | 3.28 | 292 | 0.84 | 93.55 | 335.07 | 0.88 | 89.51 | 26.2 | 36.6
41 | 24/08/2025 09:20:30 | 773.9 | 0 | 0 | 196.78 | 1128.7 | 174.15 | 196.56 | 269 | 268.4 | 13 | 380680 | 100.11 | 50.14 | 0.99 | 0.76 | 0.56 | 155.63 | 61.3 | 3.74 | 3.16 | 383 | 0.82 | 93.19 | 439.4 | 0.85 | 89.56 | 26.4 | 38.5
40 | 24/08/2025 09:15:30 | 774.73 | 0 | 0 | 162.95 | 1124.3 | 153.72 | 172.83 | 256 | 255.2 | 15 | 380667 | 94.28 | 50.06 | 0.99 | 0.72 | 0.46 | 156.26 | 63.5 | 3.56 | 3.01 | 370 | 0.78 | 92.42 | 441.16 | 0.81 | 89.12 | 26.4 | 39.4
39 | 24/08/2025 09:10:30 | 778.47 | 0 | 0 | 250.1 | 1129.5 | 221.81 | 250.54 | 241 | 240.5 | 14 | 380652 | 99.83 | 50.02 | 0.99 | 0.68 | 0.71 | 287.52 | 61.8 | 3.35 | 2.84 | 725 | 0.74 | 91.45 | 811.75 | 0.77 | 88.48 | 26.6 | 39.3
38 | 24/08/2025 09:05:30 | 781.47 | 0 | 0 | 179.69 | 1123.4 | 166.88 | 187.47 | 227 | 226.5 | 16 | 380638 | 95.85 | 50.05 | 0.99 | 0.64 | 0.51 | 240.87 | 59.6 | 3.15 | 2.67 | 618 | 0.69 | 92.48 | 680.05 | 0.71 | 90.01 | 26.2 | 37.1
37 | 24/08/2025 09:00:30 | 782.73 | 0 | 0 | 206.53 | 1137.3 | 185.23 | 210.66 | 211 | 211.1 | 13 | 380622 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.6 | 0.58 | 229.17 | 61.1 | 2.93 | 2.48 | 599 | 0.65 | 91.65 | 647 | 0.66 | 89.58 | 25.8 | 35
36 | 24/08/2025 08:55:30 | 783.23 | 0 | 0 | 100.83 | 1118.8 | 91.92 | 102.85 | 198 | 197.2 | 8 | 380609 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.56 | 0.28 | 116.96 | 57 | 2.75 | 2.33 | 295 | 0.61 | 91.34 | 330.2 | 0.62 | 89.73 | 25.3 | 33.4
35 | 24/08/2025 08:50:30 | 779.67 | 0 | 0 | 114.84 | 1126.1 | 101.33 | 114.11 | 190 | 189.6 | 12 | 380601 | 100.64 | 50.01 | -0.99 | 0.54 | 0.32 | 138.39 | 59.6 | 2.64 | 2.24 | 345 | 0.59 | 90.76 | 390.71 | 0.6 | 89.85 | 25.6 | 35.1
34 | 24/08/2025 08:45:30 | 789.23 | 0 | 0 | 213.79 | 1133.4 | 188.19 | 213.3 | 178 | 177.6 | 12 | 380589 | 100.23 | 50.04 | 0.99 | 0.5 | 0.6 | 231.33 | 62.5 | 2.47 | 2.09 | 607 | 0.55 | 90.88 | 653.1 | 0.56 | 90.39 | 25.7 | 34.5
33 | 24/08/2025 08:40:30 | 785.83 | 0 | 0 | 123.9 | 1132.3 | 109.31 | 123.78 | 166 | 166 | 10 | 380577 | 100.1 | 50.06 | 0.99 | 0.47 | 0.35 | 89.2 | 56.3 | 2.31 | 1.95 | 241 | 0.52 | 90.65 | 251.85 | 0.52 | 90.48 | 25.5 | 33.9
32 | 24/08/2025 08:35:30 | 784.13 | 0 | 0 | 70.92 | 1147.5 | 63.04 | 72.34 | 156 | 156 | 12 | 380567 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.44 | 0.2 | 125.52 | 55 | 2.17 | 1.84 | 367 | 0.49 | 90.62 | 354.37 | 0.48 | 90.81 | 25.5 | 34.3
31 | 24/08/2025 08:30:30 | 794.37 | 0 | 0 | 167.05 | 1158.4 | 143.95 | 166.75 | 144 | 143.9 | 11 | 380555 | 100.18 | 49.94 | 0.99 | 0.41 | 0.47 | 210.63 | 58.8 | 2 | 1.69 | 583 | 0.45 | 90.55 | 594.68 | 0.45 | 91.15 | 25.1 | 33
30 | 24/08/2025 08:25:30 | 793.03 | 0 | 0 | 102.96 | 1150.2 | 91.31 | 105.02 | 133 | 132.9 | 8 | 380544 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.38 | 0.29 | 203.43 | 57.5 | 1.85 | 1.56 | 581 | 0.42 | 89.83 | 574.33 | 0.41 | 90.7 | 25.2 | 33.6
29 | 24/08/2025 08:20:30 | 790.93 | 0 | 0 | 67.84 | 1118.9 | 60.18 | 67.34 | 125 | 124.2 | 12 | 380536 | 100.75 | 50.01 | -0.99 | 0.35 | 0.19 | 131.82 | 55 | 1.74 | 1.47 | 355 | 0.39 | 91.43 | 372.15 | 0.38 | 92.38 | 25.1 | 34
28 | 24/08/2025 08:15:30 | 791.1 | 0 | 0 | 73.57 | 1132.1 | 67.28 | 76.17 | 113 | 112.4 | 12 | 380524 | 96.59 | 49.95 | 0.99 | 0.32 | 0.21 | 123.83 | 56.8 | 1.57 | 1.33 | 360 | 0.35 | 91.94 | 349.6 | 0.34 | 92.74 | 25 | 33.6
27 | 24/08/2025 08:10:30 | 797.3 | 0 | 0 | 138 | 1159.4 | 121.41 | 140.76 | 101 | 100.7 | 11 | 380512 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.29 | 0.39 | 146.86 | 60.4 | 1.4 | 1.19 | 457 | 0.31 | 92.58 | 414.62 | 0.31 | 92.58 | 24.8 | 32.5
26 | 24/08/2025 08:05:30 | 792.7 | 0 | 0 | 133.89 | 1171.2 | 116.6 | 136.57 | 90 | 89.9 | 10 | 380501 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.25 | 0.38 | 144.53 | 57.7 | 1.25 | 1.06 | 455 | 0.27 | 93.42 | 408.06 | 0.28 | 92.06 | 24.7 | 31.7
25 | 24/08/2025 08:00:30 | 799.33 | 0 | 0 | 123.98 | 1167.6 | 105.71 | 123.43 | 80 | 79.7 | 10 | 380491 | 100.45 | 49.98 | 0.99 | 0.23 | 0.35 | 134.01 | 57.5 | 1.11 | 0.94 | 429 | 0.24 | 94.11 | 378.35 | 0.25 | 91.44 | 24.6 | 31
24 | 24/08/2025 07:55:30 | 796.4 | 0 | 0 | 112.87 | 1141.2 | 98.56 | 112.48 | 70 | 70 | 8 | 380481 | 100.34 | 50.05 | -0.99 | 0.2 | 0.32 | 121.83 | 58 | 0.97 | 0.82 | 400 | 0.21 | 93.66 | 343.95 | 0.22 | 89.42 | 24.7 | 30.8
23 | 24/08/2025 07:50:30 | 796.03 | 0 | 0 | 82.97 | 1159.1 | 70.93 | 82.22 | 62 | 61.8 | 8 | 380473 | 100.92 | 50.05 | -0.99 | 0.18 | 0.23 | 116.36 | 57.9 | 0.86 | 0.73 | 385 | 0.18 | 97.79 | 328.5 | 0.19 | 90.23 | 24.5 | 29.5
22 | 24/08/2025 07:45:30 | 793.47 | 0 | 0 | 96.55 | 1165.4 | 81.63 | 95.13 | 54 | 53.5 | 7 | 380465 | 101.49 | 49.99 | 0.99 | 0.15 | 0.27 | 74.12 | 59.4 | 0.75 | 0.64 | 233 | 0.15 | - | 209.27 | 0.17 | 89.68 | 24.4 | 29.1
21 | 24/08/2025 07:40:30 | 794.63 | 0 | 0 | 90.66 | 1161.4 | 77.85 | 90.42 | 47 | 46.5 | 6 | 380458 | 100.27 | 50.01 | -0.99 | 0.13 | 0.26 | 93.31 | 59.5 | 0.65 | 0.55 | 280 | 0.13 | - | 263.43 | 0.15 | 89.66 | 24.2 | 28.3
20 | 24/08/2025 07:35:30 | 791.93 | 0 | 0 | 83.14 | 1172.7 | 72.31 | 84.8 | 41 | 40.3 | 7 | 380452 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.12 | 0.23 | 89.68 | 58.6 | 0.57 | 0.48 | 300 | 0.11 | - | 253.2 | 0.13 | 89.73 | 24.1 | 27.9
19 | 24/08/2025 07:30:30 | 791.77 | 0 | 0 | 66.82 | 1161 | 57.59 | 66.87 | 34 | 34.1 | 5 | 380445 | 99.93 | 50.03 | -0.99 | 0.1 | 0.19 | 76.78 | 59.3 | 0.47 | 0.4 | 247 | 0.09 | - | 216.78 | 0.11 | 86.48 | 23.9 | 27
18 | 24/08/2025 07:25:30 | 793.4 | 0 | 0 | 63.91 | 1170.8 | 54.37 | 63.66 | 29 | 28.6 | 5 | 380440 | 100.39 | 50.01 | -0.99 | 0.08 | 0.18 | 66.83 | 57.4 | 0.4 | 0.34 | 213 | 0.07 | - | 188.67 | 0.09 | 87.1 | 23.7 | 26.2
17 | 24/08/2025 07:20:30 | 792.73 | 0 | 0 | 55.54 | 1155.2 | 49.04 | 56.65 | 24 | 23.7 | 4 | 380435 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.07 | 0.16 | 60.48 | 59 | 0.33 | 0.28 | 173 | 0.05 | - | 170.75 | 0.08 | 85.77 | 23.6 | 25.6
16 | 24/08/2025 07:15:30 | 791.63 | 0 | 0 | 50.84 | 1151.9 | 45.02 | 51.86 | 20 | 19.2 | 4 | 380431 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.06 | 0.14 | 55.54 | 58.2 | 0.28 | 0.24 | 150 | 0.04 | - | 156.79 | 0.07 | 86.87 | 23.5 | 24.9
15 | 24/08/2025 07:10:30 | 786.43 | 0 | 0 | 43.66 | 1152.8 | 38.63 | 44.53 | 16 | 15.2 | 4 | 380427 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.05 | 0.12 | 48.82 | 58.2 | 0.22 | 0.19 | 120 | 0.03 | - | 137.84 | 0.05 | 85.23 | 23.3 | 24.1
14 | 24/08/2025 07:05:30 | 781.1 | 0 | 0 | 35.88 | 1147.9 | 31.88 | 36.6 | 12 | 11.9 | 2 | 380423 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.03 | 0.1 | 40.74 | 59.4 | 0.17 | 0.14 | 89 | 0.02 | - | 115.03 | 0.04 | 80.66 | 23.2 | 23.4
13 | 24/08/2025 07:00:30 | 776.53 | 0 | 0 | 29.39 | 1124.4 | 26.66 | 29.98 | 10 | 9.3 | 3 | 380421 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.03 | 0.08 | 33.51 | 56.9 | 0.14 | 0.12 | 64 | 0.01 | - | 94.59 | 0.03 | 85.55 | 23.1 | 22.9
12 | 24/08/2025 06:55:30 | 774.47 | 0 | 0 | 24.69 | 1117.5 | 22.54 | 25.18 | 7 | 7.1 | 1 | 380418 | 98.04 | 50 | 1 | 0.02 | 0.07 | 28.47 | 54.2 | 0.1 | 0.08 | 47 | 0.01 | - | 80.38 | 0.03 | 76.01 | 23 | 22.5
11 | 24/08/2025 06:50:30 | 777.33 | 0 | 0 | 20.08 | 1107 | 17.63 | 19.52 | 6 | 5.2 | 2 | 380417 | 102.86 | 49.99 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 23.76 | 51.4 | 0.08 | 0.07 | 31 | 0 | - | 67.07 | 0.02 | 84.7 | 22.9 | 22.1
10 | 24/08/2025 06:45:30 | 778.23 | 0 | 0 | 15.38 | 1098.2 | 13.98 | 15.35 | 4 | 3.7 | 1 | 380415 | 100.2 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 19.39 | 48.9 | 0.06 | 0.05 | 17 | 0 | - | 54.74 | 0.02 | 75.29 | 22.8 | 21.8
9 | 24/08/2025 06:40:30 | 774.77 | 0 | 0 | 12.21 | 1117.5 | 10.83 | 12.1 | 3 | 2.7 | 1 | 380414 | 100.92 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.03 | 16.14 | 46.7 | 0.04 | 0.04 | 6 | 0 | - | 45.57 | 0.01 | 77 | 22.7 | 21.5
8 | 24/08/2025 06:35:30 | 772.27 | 0 | 0 | 10.25 | 1073.8 | 9.74 | 10.46 | 2 | 1.8 | 1 | 380413 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.34 | 44.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 37.65 | 0.01 | 80.66 | 22.7 | 21.1
7 | 24/08/2025 06:30:30 | 774 | 0 | 0 | 7.09 | 1053 | 6.87 | 7.23 | 1 | 1 | 0 | 380412 | 98.05 | 50.01 | -0.99 | 0 | 0.02 | 9.78 | 42.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 27.62 | 0 | 70.58 | 22.6 | 20.9
6 | 24/08/2025 06:25:30 | 775.27 | 0 | 0 | 4.61 | 1057.2 | 4.45 | 4.7 | 1 | 0.5 | 0 | 380412 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0 | 0.01 | 7.04 | 40 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 19.86 | 0 | - | 22.6 | 20.7
5 | 24/08/2025 06:20:30 | 776.53 | 0 | 0 | 2.9 | 1058.7 | 2.43 | 2.58 | 1 | 0.2 | 1 | 380412 | 112.62 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 4.87 | 37.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 13.76 | 0 | - | 22.5 | 20.6
4 | 24/08/2025 06:15:30 | 779.3 | 0 | 0 | 1.11 | 874.9 | 1.29 | 1.13 | 0 | 0.1 | 0 | 380411 | 98.06 | 50.01 | 0.64 | 0 | 0 | 1.88 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.3 | 0 | - | 22.5 | 20.5
3 | 24/08/2025 06:10:30 | 779.43 | 0 | 0 | 0.59 | 841.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 380411 | 117.76 | 49.98 | -0.14 | 0 | 0 | 0.7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 22.5 | 20.5
2 | 24/08/2025 06:05:30 | 781.37 | 0 | 0 | 0 | 802.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380411 | 0 | 50.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.5
1 | 24/08/2025 06:00:30 | 774.2 | 0 | 0 | 0 | 820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380411 | 0 | 50.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.55 | - | - | 501.86 | - | - | -