## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 24/08/2025 18:55:30 | 779.33 | 0 | 0 | 0 | 786.4 | 0.03 | 0.47 | 1946 | 1945.9 | 0 | 354529 | 0 | 49.99 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 57.3 | 27.03 | 23.93 | 0 | 5.97 | 96.19 | 0 | 6.47 | 88.71 | 27.3 | 25.1
155 | 24/08/2025 18:50:30 | 781.2 | 0 | 0 | 0 | 831.9 | 0.1 | 0.56 | 1946 | 1945.9 | 0 | 354529 | 0 | 50 | -0.17 | 5.74 | 0 | 0 | 57.5 | 27.03 | 23.93 | 0 | 5.97 | 96.19 | 0 | 6.47 | 88.71 | 27.4 | 25.4
154 | 24/08/2025 18:45:30 | 783.23 | 0 | 0 | 0.42 | 864.2 | 0.49 | 0.43 | 1946 | 1945.9 | 0 | 354529 | 98.13 | 50.03 | 0.28 | 5.74 | 0 | 0.82 | 57.8 | 27.03 | 23.93 | 0 | 5.97 | 96.19 | 2.42 | 6.47 | 88.71 | 27.6 | 25.6
153 | 24/08/2025 18:40:30 | 783.43 | 0 | 0 | 0.76 | 1044.4 | 0.74 | 0.78 | 1946 | 1945.8 | 0 | 354529 | 98.06 | 49.95 | 0.71 | 5.74 | 0 | 1.5 | 58.2 | 27.03 | 23.93 | 0 | 5.97 | 96.19 | 4.43 | 6.47 | 88.72 | 27.7 | 25.9
152 | 24/08/2025 18:35:30 | 781.97 | 0 | 0 | 2.22 | 1078.2 | 2.1 | 2.26 | 1946 | 1945.7 | 0 | 354529 | 98.06 | 49.95 | 0.79 | 5.74 | 0.01 | 2.95 | 58.4 | 27.03 | 23.93 | 0 | 5.97 | 96.19 | 8.71 | 6.47 | 88.72 | 27.8 | 26.2
151 | 24/08/2025 18:30:30 | 781.73 | 0 | 0 | 4.18 | 1044.3 | 4.08 | 4.26 | 1946 | 1945.4 | 1 | 354529 | 98.05 | 50.04 | 1 | 5.74 | 0.01 | 6.16 | 58.2 | 27.03 | 23.93 | 0 | 5.97 | 96.19 | 18.17 | 6.47 | 88.73 | 28 | 26.5
150 | 24/08/2025 18:25:30 | 780.4 | 0 | 0 | 6.4 | 1050.5 | 6.21 | 6.53 | 1945 | 1945 | 0 | 354528 | 98.04 | 49.99 | 0.97 | 5.74 | 0.02 | 8.68 | 57.8 | 27.01 | 23.92 | 0 | 5.97 | 96.15 | 25.62 | 6.47 | 88.72 | 28 | 26.7
149 | 24/08/2025 18:20:30 | 779.87 | 0 | 0 | 6.83 | 1046.2 | 6.66 | 6.97 | 1945 | 1944.5 | 1 | 354528 | 98.05 | 49.99 | 0.98 | 5.74 | 0.02 | 9.13 | 57.2 | 27.01 | 23.92 | 0 | 5.97 | 96.15 | 26.95 | 6.47 | 88.74 | 28.1 | 27.1
148 | 24/08/2025 18:15:30 | 780.37 | 0 | 0 | 8.97 | 1053.6 | 8.86 | 9.33 | 1944 | 1943.8 | 1 | 354527 | 96.13 | 49.92 | -0.99 | 5.74 | 0.03 | 12.3 | 56.4 | 27 | 23.91 | 0 | 5.97 | 96.1 | 36.3 | 6.47 | 88.74 | 28.3 | 27.5
147 | 24/08/2025 18:10:30 | 781.27 | 0 | 0 | 10.08 | 1078.9 | 9.53 | 10.28 | 1943 | 1943 | 0 | 354526 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 5.73 | 0.03 | 13.31 | 60 | 26.99 | 23.9 | 0 | 5.97 | 96.05 | 39.3 | 6.46 | 88.74 | 28.7 | 28.1
146 | 24/08/2025 18:05:30 | 780.3 | 0 | 0 | 12.47 | 1077.1 | 11.71 | 12.61 | 1943 | 1942.1 | 2 | 354526 | 98.91 | 49.92 | -0.99 | 5.73 | 0.04 | 15.82 | 59.6 | 26.99 | 23.9 | 15 | 5.97 | 96.06 | 46.7 | 6.46 | 88.79 | 29.1 | 28.8
145 | 24/08/2025 18:00:30 | 787.93 | 0 | 0 | 18.37 | 1123.8 | 16.67 | 18.74 | 1941 | 1940.8 | 2 | 354524 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 5.73 | 0.05 | 21.98 | 58 | 26.96 | 23.87 | 72 | 5.97 | 96.03 | 64.86 | 6.45 | 88.75 | 29.4 | 29.7
144 | 24/08/2025 17:55:30 | 786.17 | 0 | 0 | 23.92 | 1143.6 | 21.33 | 24.4 | 1939 | 1939 | 2 | 354522 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 5.72 | 0.07 | 27.96 | 60.1 | 26.93 | 23.85 | 106 | 5.96 | 96.04 | 82.53 | 6.45 | 88.76 | 29.6 | 30.4
143 | 24/08/2025 17:50:30 | 788.57 | 0 | 0 | 35.97 | 1141.1 | 32.15 | 36.69 | 1937 | 1936.6 | 3 | 354520 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 5.72 | 0.11 | 41.35 | 57.3 | 26.9 | 23.82 | 156 | 5.95 | 96.12 | 122.04 | 6.44 | 88.78 | 29.7 | 30.7
142 | 24/08/2025 17:45:30 | 787 | 0 | 0 | 34.6 | 1151 | 30.66 | 35.29 | 1934 | 1933.6 | 3 | 354517 | 98.04 | 49.81 | 0.99 | 5.71 | 0.1 | 40.02 | 57.1 | 26.86 | 23.78 | 162 | 5.93 | 96.2 | 118.13 | 6.43 | 88.78 | 29.6 | 31.1
141 | 24/08/2025 17:40:30 | 789.4 | 0 | 0 | 37.51 | 1145.5 | 33.4 | 38.26 | 1931 | 1930.7 | 3 | 354514 | 98.04 | 49.77 | 0.99 | 5.7 | 0.11 | 39.4 | 57.1 | 26.82 | 23.75 | 139 | 5.92 | 96.24 | 116.3 | 6.42 | 88.78 | 29.7 | 31.7
140 | 24/08/2025 17:35:30 | 789.03 | 0 | 0 | 46.99 | 1154 | 40.62 | 46.88 | 1928 | 1927.1 | 5 | 354511 | 100.24 | 49.84 | -0.99 | 5.69 | 0.14 | 53.4 | 59.9 | 26.78 | 23.71 | 225 | 5.91 | 96.35 | 157.63 | 6.41 | 88.79 | 29.8 | 32
139 | 24/08/2025 17:30:30 | 790.3 | 0 | 0 | 54.43 | 1157.5 | 46.8 | 54.17 | 1923 | 1923 | 5 | 354506 | 100.48 | 49.89 | -0.99 | 5.68 | 0.16 | 61.29 | 58.3 | 26.71 | 23.65 | 257 | 5.89 | 96.41 | 180.91 | 6.39 | 88.76 | 29.7 | 32.1
138 | 24/08/2025 17:25:30 | 789.9 | 0 | 0 | 74.59 | 1164.7 | 65.32 | 76.08 | 1918 | 1917.9 | 4 | 354501 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 5.66 | 0.22 | 82.69 | 59.5 | 26.64 | 23.59 | 319 | 5.86 | 96.56 | 244.05 | 6.38 | 88.77 | 29.4 | 31.4
137 | 24/08/2025 17:20:30 | 786.4 | 0 | 0 | 25.2 | 1103.3 | 23.3 | 25.7 | 1914 | 1914 | 2 | 354497 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 5.65 | 0.07 | 44.4 | 57 | 26.58 | 23.54 | 138 | 5.85 | 96.64 | 131.06 | 6.36 | 88.78 | 29.3 | 31.3
136 | 24/08/2025 17:15:30 | 787.87 | 0 | 0 | 29.82 | 1087.9 | 27.53 | 29.95 | 1912 | 1911.7 | 3 | 354495 | 99.57 | 49.82 | 0.99 | 5.64 | 0.09 | 35.58 | 57.4 | 26.56 | 23.51 | 69 | 5.84 | 96.67 | 105.03 | 6.35 | 88.83 | 29.6 | 32.5
135 | 24/08/2025 17:10:30 | 787.03 | 0 | 0 | 45.11 | 1114.3 | 41.29 | 46.01 | 1909 | 1908.3 | 5 | 354492 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 5.63 | 0.13 | 55.46 | 57 | 26.51 | 23.48 | 161 | 5.83 | 96.68 | 163.7 | 6.34 | 88.85 | 30.1 | 34
134 | 24/08/2025 17:05:30 | 792.4 | 0 | 0 | 89.03 | 1149.5 | 79 | 90.81 | 1904 | 1903.1 | 8 | 354487 | 98.04 | 50 | 0.99 | 5.62 | 0.26 | 98.85 | 59 | 26.44 | 23.42 | 375 | 5.81 | 96.76 | 291.76 | 6.33 | 88.85 | 30.4 | 35.5
133 | 24/08/2025 17:00:30 | 785.8 | 0 | 0 | 98.69 | 1141.3 | 88.2 | 100.66 | 1896 | 1895.7 | 8 | 354479 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 5.6 | 0.29 | 111.04 | 60 | 26.33 | 23.32 | 401 | 5.78 | 96.84 | 327.73 | 6.3 | 88.81 | 30.3 | 35.7
132 | 24/08/2025 16:55:30 | 786.63 | 0 | 0 | 108.69 | 1139 | 97.33 | 110.86 | 1888 | 1887.2 | 8 | 354471 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 5.57 | 0.32 | 122.02 | 60.6 | 26.22 | 23.22 | 417 | 5.75 | 97 | 360.14 | 6.27 | 88.83 | 30 | 34.9
131 | 24/08/2025 16:50:30 | 789.87 | 0 | 0 | 119.88 | 1134 | 105.54 | 119.68 | 1880 | 1879.8 | 8 | 354463 | 100.16 | 49.98 | 0.99 | 5.55 | 0.35 | 134.97 | 57.9 | 26.11 | 23.12 | 455 | 5.72 | 96.99 | 398.37 | 6.25 | 88.78 | 30.3 | 35.9
130 | 24/08/2025 16:45:30 | 788.63 | 0 | 0 | 119.03 | 1130.6 | 104.89 | 118.59 | 1872 | 1871.5 | 10 | 354455 | 100.37 | 49.92 | -0.99 | 5.53 | 0.35 | 133.56 | 60.3 | 26 | 23.02 | 450 | 5.69 | 97.09 | 394.2 | 6.22 | 88.79 | 30.6 | 36.6
129 | 24/08/2025 16:40:30 | 787.83 | 0 | 0 | 116.38 | 1131 | 104.96 | 118.71 | 1862 | 1861.4 | 10 | 354445 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 5.5 | 0.34 | 130.51 | 57.7 | 25.86 | 22.9 | 434 | 5.65 | 97.2 | 385.2 | 6.19 | 88.79 | 30.6 | 36.9
128 | 24/08/2025 16:35:30 | 788.83 | 0 | 0 | 122.36 | 1126 | 108.11 | 121.74 | 1852 | 1851.5 | 10 | 354435 | 100.51 | 49.95 | 0.99 | 5.47 | 0.36 | 137.99 | 59.1 | 25.72 | 22.78 | 449 | 5.62 | 97.34 | 407.29 | 6.16 | 88.78 | 30.7 | 37.1
127 | 24/08/2025 16:30:30 | 785.43 | 0 | 0 | 131.07 | 1124 | 115.94 | 130.32 | 1842 | 1841.2 | 10 | 354425 | 100.57 | 49.97 | -0.99 | 5.44 | 0.39 | 147.42 | 60.2 | 25.58 | 22.65 | 469 | 5.58 | 97.45 | 435.12 | 6.12 | 88.81 | 30.7 | 37.7
126 | 24/08/2025 16:25:30 | 780.1 | 0 | 0 | 37.42 | 1112.4 | 33.66 | 37.45 | 1832 | 1831.3 | 11 | 354415 | 99.93 | 49.97 | -0.99 | 5.41 | 0.11 | 51.64 | 55 | 25.44 | 22.53 | 141 | 5.54 | 97.55 | 152.42 | 6.09 | 88.82 | 30.6 | 38.2
125 | 24/08/2025 16:20:30 | 779.87 | 0 | 0 | 145.6 | 1123 | 129.29 | 145.19 | 1821 | 1820.3 | 12 | 354404 | 100.28 | 49.96 | 0.99 | 5.37 | 0.43 | 166.05 | 59.4 | 25.29 | 22.4 | 512 | 5.51 | 97.6 | 490.12 | 6.05 | 88.8 | 30.9 | 39.5
124 | 24/08/2025 16:15:30 | 793 | 0 | 0 | 148.76 | 1113.7 | 132.92 | 148.03 | 1809 | 1808.4 | 13 | 354392 | 100.49 | 50.02 | -0.99 | 5.34 | 0.44 | 168.04 | 60.5 | 25.12 | 22.25 | 500 | 5.47 | 97.68 | 495.99 | 6.01 | 88.8 | 30.7 | 39.5
123 | 24/08/2025 16:10:30 | 798.23 | 0 | 0 | 155.77 | 1113.6 | 139.14 | 154.94 | 1796 | 1795.7 | 13 | 354379 | 100.53 | 50.02 | -0.99 | 5.3 | 0.46 | 175.6 | 60.1 | 24.94 | 22.09 | 515 | 5.42 | 97.75 | 518.3 | 5.97 | 88.8 | 31 | 40.4
122 | 24/08/2025 16:05:30 | 795.23 | 0 | 0 | 161.75 | 1115 | 144.77 | 161.42 | 1783 | 1782.7 | 14 | 354366 | 100.2 | 50.05 | -0.99 | 5.26 | 0.48 | 182.76 | 58.3 | 24.76 | 21.93 | 528 | 5.38 | 97.82 | 539.45 | 5.93 | 88.79 | 31 | 42
121 | 24/08/2025 16:00:30 | 787.4 | 0 | 0 | 168.67 | 1112.1 | 154.7 | 172.04 | 1769 | 1768.8 | 14 | 354352 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 5.22 | 0.5 | 190.96 | 59.9 | 24.57 | 21.76 | 542 | 5.34 | 97.87 | 563.63 | 5.88 | 88.8 | 31 | 43.4
120 | 24/08/2025 15:55:30 | 782.97 | 0 | 0 | 39.81 | 1076.4 | 37.72 | 40.61 | 1755 | 1754.7 | 12 | 354338 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 5.18 | 0.12 | 77.01 | 54.5 | 24.38 | 21.58 | 184 | 5.29 | 97.92 | 227.32 | 5.83 | 88.82 | 30.7 | 44.9
119 | 24/08/2025 15:50:30 | 788.23 | 0 | 0 | 179.35 | 1105 | 165.55 | 182.94 | 1743 | 1743 | 15 | 354326 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 5.14 | 0.53 | 204.07 | 60.8 | 24.21 | 21.44 | 561 | 5.25 | 97.94 | 602.33 | 5.79 | 88.81 | 30.7 | 46.2
118 | 24/08/2025 15:45:30 | 789.1 | 0 | 0 | 185.42 | 1107.1 | 170.83 | 189.13 | 1728 | 1727.5 | 15 | 354311 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 5.1 | 0.55 | 211.94 | 61.1 | 24 | 21.25 | 573 | 5.21 | 97.97 | 625.55 | 5.74 | 88.83 | 30.8 | 47.5
117 | 24/08/2025 15:40:30 | 788.3 | 0 | 0 | 190.97 | 1106.2 | 171.59 | 189.82 | 1713 | 1712.3 | 17 | 354296 | 100.61 | 50.04 | -0.99 | 5.06 | 0.56 | 216.76 | 61.6 | 23.79 | 21.07 | 581 | 5.16 | 98.01 | 639.78 | 5.69 | 88.86 | 30.9 | 46.9
116 | 24/08/2025 15:35:30 | 787.87 | 0 | 0 | 197.55 | 1099.4 | 179.9 | 197.78 | 1696 | 1695.8 | 16 | 354279 | 99.88 | 50.03 | 0.99 | 5.01 | 0.58 | 225.73 | 62.4 | 23.56 | 20.86 | 596 | 5.11 | 97.98 | 666.28 | 5.63 | 88.84 | 30.4 | 47.4
115 | 24/08/2025 15:30:30 | 787.97 | 0 | 0 | 193.96 | 1092.5 | 176.17 | 192.46 | 1680 | 1679.3 | 17 | 354263 | 100.78 | 50.07 | -0.99 | 4.96 | 0.57 | 224.91 | 61.8 | 23.33 | 20.66 | 588 | 5.06 | 98.02 | 663.84 | 5.58 | 88.88 | 30.4 | 47.1
114 | 24/08/2025 15:25:30 | 782.57 | 0 | 0 | 213.53 | 1101.4 | 193.14 | 212.72 | 1663 | 1662.8 | 18 | 354246 | 100.38 | 50.11 | -0.99 | 4.91 | 0.63 | 244.09 | 63.8 | 23.1 | 20.45 | 641 | 5.01 | 97.97 | 720.46 | 5.52 | 88.87 | 30.4 | 46.2
113 | 24/08/2025 15:20:30 | 776.97 | 0 | 0 | 225.07 | 1109.4 | 206.93 | 229.57 | 1645 | 1644.3 | 16 | 354228 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 4.86 | 0.66 | 257.8 | 65.5 | 22.85 | 20.23 | 663 | 4.96 | 97.99 | 760.91 | 5.46 | 88.89 | 30 | 42.6
112 | 24/08/2025 15:15:30 | 767.57 | 0 | 0 | 93.05 | 1107.6 | 85.69 | 94.91 | 1629 | 1628.6 | 9 | 354212 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.81 | 0.27 | 104.1 | 57.9 | 22.63 | 20.03 | 259 | 4.91 | 97.93 | 307.27 | 5.41 | 88.89 | 29.9 | 41.1
111 | 24/08/2025 15:10:30 | 767 | 0 | 0 | 67.84 | 1097.6 | 61.61 | 67.63 | 1620 | 1620 | 16 | 354203 | 100.31 | 50.06 | -0.99 | 4.78 | 0.2 | 76.59 | 57.3 | 22.5 | 19.92 | 204 | 4.89 | 97.82 | 226.07 | 5.38 | 88.83 | 30.8 | 46.6
110 | 24/08/2025 15:05:30 | 780.53 | 0 | 0 | 262.5 | 1087.4 | 240.47 | 261.49 | 1604 | 1603.4 | 15 | 354187 | 100.39 | 50.06 | 0.99 | 4.73 | 0.77 | 298.42 | 69 | 22.28 | 19.73 | 762 | 4.84 | 97.82 | 880.82 | 5.33 | 88.82 | 30.7 | 45.7
109 | 24/08/2025 15:00:30 | 765.77 | 0 | 0 | 124.49 | 1115.8 | 115.79 | 129.2 | 1589 | 1588.6 | 20 | 354172 | 96.35 | 50.01 | 0.99 | 4.69 | 0.37 | 85.97 | 63.5 | 22.07 | 19.54 | 224 | 4.8 | 97.75 | 253.75 | 5.28 | 88.84 | 31.1 | 48.9
108 | 24/08/2025 14:55:30 | 770.5 | 0 | 0 | 265.91 | 1093.1 | 248.13 | 271.23 | 1569 | 1568.5 | 15 | 354152 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 4.63 | 0.78 | 300.41 | 71.2 | 21.79 | 19.3 | 776 | 4.75 | 97.6 | 886.68 | 5.22 | 88.72 | 31.1 | 48
107 | 24/08/2025 14:50:30 | 769.4 | 0 | 0 | 106.98 | 1100 | 97.38 | 107.12 | 1554 | 1553.3 | 14 | 354137 | 99.87 | 50 | 0.99 | 4.59 | 0.32 | 314.41 | 59.8 | 21.58 | 19.11 | 799 | 4.7 | 97.69 | 928.01 | 5.16 | 88.86 | 30.8 | 47.6
106 | 24/08/2025 14:45:30 | 780.6 | 0 | 0 | 255.4 | 1085.4 | 240.01 | 260.51 | 1540 | 1539.6 | 16 | 354123 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.55 | 0.75 | 290.64 | 69.3 | 21.39 | 18.94 | 749 | 4.65 | 97.71 | 857.85 | 5.11 | 88.9 | 31 | 48.3
105 | 24/08/2025 14:40:30 | 784.27 | 0 | 0 | 279.67 | 1087.1 | 256.06 | 278.36 | 1524 | 1523.9 | 17 | 354107 | 100.47 | 50.01 | 0.99 | 4.5 | 0.83 | 82.59 | 71 | 21.17 | 18.74 | 226 | 4.61 | 97.66 | 243.76 | 5.06 | 88.92 | 31 | 48.7
104 | 24/08/2025 14:35:30 | 795.03 | 0 | 0 | 190.2 | 1069.1 | 176.85 | 189.07 | 1507 | 1506.3 | 13 | 354090 | 100.6 | 49.98 | -0.99 | 4.45 | 0.56 | 336.77 | 62.5 | 20.93 | 18.53 | 871 | 4.56 | 97.65 | 994 | 5 | 88.94 | 30.9 | 48.9
103 | 24/08/2025 14:30:30 | 793.2 | 0 | 0 | 270.1 | 1068 | 257.96 | 275.5 | 1494 | 1493.1 | 23 | 354077 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.41 | 0.8 | 120.97 | 71.7 | 20.75 | 18.37 | 344 | 4.51 | 97.75 | 357.07 | 4.95 | 89.07 | 31.1 | 53.1
102 | 24/08/2025 14:25:30 | 798.57 | 0 | 0 | 281.38 | 1068.5 | 262.47 | 280.45 | 1471 | 1470.8 | 23 | 354054 | 100.33 | 50.02 | -0.99 | 4.34 | 0.83 | 325.23 | 71.3 | 20.43 | 18.09 | 855 | 4.45 | 97.68 | 959.95 | 4.88 | 89.04 | 30.9 | 51.5
101 | 24/08/2025 14:20:30 | 790.97 | 0 | 0 | 209.94 | 1111.3 | 192.69 | 214.14 | 1448 | 1447.5 | 14 | 354031 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 4.27 | 0.62 | 325.68 | 64.3 | 20.11 | 17.81 | 838 | 4.38 | 97.64 | 961.27 | 4.8 | 89.06 | 30.7 | 47.8
100 | 24/08/2025 14:15:30 | 770.53 | 0 | 0 | 81 | 1074.4 | 74.89 | 80.46 | 1434 | 1433.3 | 17 | 354017 | 100.67 | 50.12 | 0.99 | 4.23 | 0.24 | 92.2 | 58.9 | 19.92 | 17.64 | 234 | 4.33 | 97.77 | 272.13 | 4.74 | 89.24 | 31 | 48.6
99 | 24/08/2025 14:10:30 | 789.47 | 0 | 0 | 298.55 | 1075 | 283.27 | 304.52 | 1417 | 1416.6 | 19 | 354000 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 4.18 | 0.88 | 345.77 | 75.3 | 19.68 | 17.43 | 906 | 4.29 | 97.58 | 1020.58 | 4.69 | 89.1 | 30.7 | 51.4
98 | 24/08/2025 14:05:30 | 780.77 | 0 | 0 | 159.96 | 1061 | 157.27 | 166.86 | 1398 | 1397.1 | 25 | 353981 | 95.86 | 50.16 | 0.99 | 4.13 | 0.47 | 99.78 | 72.1 | 19.42 | 17.19 | 271 | 4.23 | 97.55 | 294.52 | 4.63 | 89.12 | 31 | 53.7
97 | 24/08/2025 14:00:30 | 782.13 | 0 | 0 | 280.7 | 1070.2 | 267.53 | 286.31 | 1373 | 1372.7 | 23 | 353956 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 4.05 | 0.83 | 323.7 | 74.4 | 19.07 | 16.89 | 864 | 4.16 | 97.39 | 955.45 | 4.55 | 88.99 | 31 | 54.2
96 | 24/08/2025 13:55:30 | 787.2 | 0 | 0 | 292.06 | 1061.1 | 274.14 | 290.89 | 1350 | 1349.7 | 24 | 353933 | 100.4 | 50.13 | 0.99 | 3.98 | 0.86 | 335.36 | 74.7 | 18.75 | 16.6 | 900 | 4.09 | 97.47 | 989.85 | 4.47 | 89.08 | 31.2 | 54.4
95 | 24/08/2025 13:50:30 | 782.77 | 0 | 0 | 297.02 | 1070 | 283.14 | 302.96 | 1326 | 1325.2 | 25 | 353909 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 3.91 | 0.88 | 341.26 | 73.3 | 18.42 | 16.31 | 916 | 4.02 | 97.48 | 1007.27 | 4.39 | 89.09 | 31 | 53.7
94 | 24/08/2025 13:45:30 | 786.9 | 0 | 0 | 262.58 | 1116.9 | 234.51 | 261.93 | 1301 | 1301 | 19 | 353884 | 100.25 | 50.09 | 0.99 | 3.84 | 0.78 | 324.8 | 66.8 | 18.07 | 16 | 846 | 3.94 | 97.46 | 958.67 | 4.31 | 89.1 | 31 | 53.8
93 | 24/08/2025 13:40:30 | 783.47 | 0 | 0 | 329.66 | 1049.9 | 312.68 | 328.28 | 1282 | 1281.4 | 24 | 353865 | 100.42 | 50.09 | 0.99 | 3.78 | 0.97 | 382.87 | 79.3 | 17.81 | 15.77 | 1046 | 3.88 | 97.47 | 1130.08 | 4.25 | 89.12 | 30.9 | 57.7
92 | 24/08/2025 13:35:30 | 778.13 | 0 | 0 | 322.57 | 1057.7 | 311.07 | 329.02 | 1258 | 1257.4 | 21 | 353841 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 3.71 | 0.95 | 370.74 | 74 | 17.47 | 15.47 | 1020 | 3.8 | 97.64 | 1094.29 | 4.16 | 89.24 | 31 | 57
91 | 24/08/2025 13:30:30 | 783.8 | 0 | 0 | 291.29 | 1065.1 | 278.95 | 297.12 | 1237 | 1236.7 | 24 | 353820 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 3.65 | 0.86 | 363.64 | 79.3 | 17.18 | 15.21 | 1012 | 3.73 | 97.81 | 1073.32 | 4.09 | 89.34 | 31 | 56.1
90 | 24/08/2025 13:25:30 | 778.17 | 0 | 0 | 340.25 | 1150.2 | 296.66 | 341.22 | 1213 | 1212.3 | 25 | 353796 | 99.71 | 50.15 | 0.99 | 3.58 | 1 | 417.49 | 69.1 | 16.85 | 14.92 | 1123 | 3.66 | 97.85 | 1232.25 | 4.01 | 89.33 | 30.9 | 53.9
89 | 24/08/2025 13:20:30 | 782.63 | 0 | 0 | 332.73 | 1059 | 320.48 | 339.38 | 1188 | 1187.9 | 14 | 353771 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 3.51 | 0.98 | 377.99 | 80.7 | 16.5 | 14.61 | 1039 | 3.6 | 97.51 | 1115.66 | 3.94 | 89 | 30.8 | 53.8
88 | 24/08/2025 13:15:30 | 769.33 | 0 | 0 | 157.56 | 1067.8 | 146.06 | 155.97 | 1174 | 1173.5 | 25 | 353757 | 101.02 | 50.15 | -0.99 | 3.47 | 0.47 | 314.19 | 72.8 | 16.31 | 14.44 | 900 | 3.53 | 98.22 | 927.36 | 3.87 | 89.63 | 30.8 | 55.1
87 | 24/08/2025 13:10:30 | 777.03 | 0 | 0 | 337.18 | 1033.4 | 332.81 | 343.92 | 1149 | 1148.7 | 28 | 353732 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 3.39 | 1 | 356.31 | 85.7 | 15.96 | 14.13 | 988 | 3.45 | 98.27 | 1051.68 | 3.78 | 89.65 | 30.7 | 55
86 | 24/08/2025 13:05:30 | 787.53 | 0 | 0 | 340.77 | 1063.3 | 318.54 | 338.71 | 1121 | 1120.3 | 22 | 353704 | 100.61 | 50.23 | 0.99 | 3.31 | 1.01 | 400.92 | 83.5 | 15.57 | 13.79 | 1094 | 3.37 | 98.21 | 1183.36 | 3.7 | 89.52 | 30.7 | 52.2
85 | 24/08/2025 13:00:30 | 781.8 | 0 | 0 | 338.12 | 1067.4 | 323.11 | 344.88 | 1099 | 1098.6 | 27 | 353682 | 98.04 | 50.18 | -0.99 | 3.24 | 1 | 256.03 | 84.5 | 15.26 | 13.52 | 710 | 3.31 | 98.15 | 755.71 | 3.63 | 89.46 | 31 | 56.5
84 | 24/08/2025 12:55:30 | 777.6 | 0 | 0 | 324.02 | 1055 | 313.27 | 330.5 | 1072 | 1071.2 | 27 | 353655 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 3.16 | 0.96 | 370.02 | 82.3 | 14.89 | 13.18 | 1037 | 3.22 | 98.36 | 1092.15 | 3.53 | 89.53 | 30.5 | 56.1
83 | 24/08/2025 12:50:30 | 792.2 | 0 | 0 | 330.85 | 1057.7 | 310.85 | 328.79 | 1045 | 1044.3 | 27 | 353628 | 100.63 | 50.06 | -0.99 | 3.08 | 0.98 | 379.84 | 82.3 | 14.51 | 12.85 | 1070 | 3.13 | 98.48 | 1121.15 | 3.44 | 89.56 | 30.3 | 54.3
82 | 24/08/2025 12:45:30 | 785.47 | 0 | 0 | 344.18 | 1119.9 | 310.3 | 347.5 | 1018 | 1017.1 | 17 | 353601 | 99.04 | 50.19 | 0.99 | 3 | 1.02 | 397.13 | 74.7 | 14.14 | 12.52 | 1080 | 3.04 | 98.74 | 1172.18 | 3.35 | 89.72 | 29.7 | 49
81 | 24/08/2025 12:40:30 | 778.77 | 0 | 0 | 124.41 | 1068.7 | 116.17 | 124.15 | 1001 | 1000.7 | 21 | 353584 | 100.21 | 50.23 | 0.99 | 2.95 | 0.37 | 376.67 | 58.9 | 13.9 | 12.31 | 1039 | 2.99 | 98.78 | 1111.76 | 3.29 | 89.75 | 30 | 52.2
80 | 24/08/2025 12:35:30 | 793.13 | 0 | 0 | 338.29 | 1055.8 | 326.82 | 345.06 | 980 | 979.8 | 25 | 353563 | 98.04 | 50.25 | -0.99 | 2.89 | 1 | 374.56 | 81.4 | 13.61 | 12.05 | 1042 | 2.93 | 98.59 | 1105.54 | 3.23 | 89.5 | 29.9 | 52.4
79 | 24/08/2025 12:30:30 | 787.1 | 0 | 0 | 253.35 | 1101.7 | 234.56 | 258.42 | 955 | 954.7 | 19 | 353538 | 98.04 | 50.2 | -0.99 | 2.82 | 0.75 | 281.47 | 79.3 | 13.26 | 11.74 | 763 | 2.86 | 98.46 | 830.78 | 3.15 | 89.34 | 29.7 | 47
78 | 24/08/2025 12:25:30 | 756.27 | 0 | 0 | 101 | 1080.6 | 92.58 | 100.04 | 936 | 935.8 | 11 | 353519 | 100.96 | 50.07 | -0.99 | 2.76 | 0.3 | 114.59 | 60.1 | 13 | 11.51 | 281 | 2.81 | 98.39 | 338.21 | 3.09 | 89.32 | 29.8 | 48.4
77 | 24/08/2025 12:20:30 | 767.7 | 0 | 0 | 336.49 | 1112.2 | 301.12 | 334.9 | 925 | 924.3 | 28 | 353508 | 100.47 | 50.12 | -0.99 | 2.73 | 0.99 | 158.27 | 84.2 | 12.85 | 11.38 | 432 | 2.78 | 98.32 | 467.16 | 3.06 | 89.34 | 30.3 | 55.4
76 | 24/08/2025 12:15:30 | 771.83 | 0 | 0 | 338.12 | 1129.3 | 297.4 | 335.86 | 897 | 896.7 | 27 | 353480 | 100.67 | 50.21 | -0.99 | 2.65 | 1 | 413.56 | 84.2 | 12.46 | 11.03 | 1149 | 2.69 | 98.35 | 1220.67 | 2.97 | 89.26 | 29.8 | 50.4
75 | 24/08/2025 12:10:30 | 786.47 | 0 | 0 | 221.91 | 1105.4 | 202.13 | 223.43 | 870 | 869.1 | 18 | 353453 | 99.32 | 50.13 | 1 | 2.57 | 0.65 | 417.45 | 60.8 | 12.08 | 10.7 | 1112 | 2.6 | 98.88 | 1232.14 | 2.87 | 89.63 | 29.2 | 44.4
74 | 24/08/2025 12:05:30 | 784.6 | 0 | 0 | 343.42 | 1175.3 | 294.72 | 346.38 | 852 | 851.8 | 19 | 353435 | 99.15 | 50.21 | 0.99 | 2.51 | 1.01 | 146.88 | 67.3 | 11.83 | 10.48 | 383 | 2.54 | 98.97 | 433.54 | 2.8 | 89.75 | 29.4 | 45
73 | 24/08/2025 12:00:30 | 779.1 | 0 | 0 | 139.79 | 1075.4 | 132.59 | 142.59 | 833 | 832.3 | 19 | 353416 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 2.46 | 0.41 | 187.28 | 58.6 | 11.57 | 10.24 | 494 | 2.48 | 99.06 | 552.78 | 2.74 | 89.83 | 29.3 | 45
72 | 24/08/2025 11:55:30 | 778.73 | 0 | 0 | 134.75 | 1078.6 | 127.43 | 137.44 | 814 | 813.8 | 21 | 353397 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 2.4 | 0.4 | 147.85 | 60.6 | 11.31 | 10.01 | 375 | 2.42 | 99.08 | 436.41 | 2.67 | 89.85 | 29.3 | 46.9
71 | 24/08/2025 11:50:30 | 794.47 | 0 | 0 | 294.28 | 1112.8 | 269.79 | 300.22 | 793 | 792.2 | 23 | 353376 | 98.02 | 50.12 | -0.99 | 2.34 | 0.87 | 410.23 | 75.3 | 11.01 | 9.75 | 1103 | 2.36 | 99.18 | 1210.84 | 2.6 | 89.95 | 29.2 | 45.7
70 | 24/08/2025 11:45:30 | 798.7 | 0 | 0 | 349.4 | 1086.5 | 328.01 | 356.39 | 770 | 770 | 13 | 353353 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.27 | 1.03 | 145.57 | 69.5 | 10.69 | 9.47 | 380 | 2.29 | 99.38 | 429.66 | 2.52 | 90.15 | 28.8 | 43.7
69 | 24/08/2025 11:40:30 | 795.57 | 0 | 0 | 189.01 | 1100.8 | 171.64 | 188.94 | 757 | 756.2 | 16 | 353340 | 100.03 | 50.04 | -0.99 | 2.23 | 0.56 | 352.62 | 59.7 | 10.51 | 9.31 | 937 | 2.25 | 99.39 | 1040.79 | 2.48 | 90.2 | 29.1 | 46.1
68 | 24/08/2025 11:35:30 | 789.13 | 0 | 0 | 147.39 | 1091.9 | 135.55 | 148.01 | 741 | 740.6 | 21 | 353324 | 99.58 | 50.03 | 0.99 | 2.19 | 0.44 | 401.4 | 66.3 | 10.29 | 9.11 | 1106 | 2.19 | 99.82 | 1184.78 | 2.41 | 90.64 | 29.1 | 47.6
67 | 24/08/2025 11:30:30 | 781.03 | 0 | 0 | 310.6 | 1079.1 | 293.59 | 316.81 | 720 | 719.5 | 24 | 353303 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.13 | 0.92 | 425.55 | 69.1 | 10 | 8.85 | 1163 | 2.12 | - | 1256.05 | 2.34 | 90.93 | 29.1 | 48.4
66 | 24/08/2025 11:25:30 | 789.77 | 0 | 0 | 329.83 | 1079.9 | 311.53 | 336.43 | 696 | 696 | 18 | 353279 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.05 | 0.97 | 379.73 | 75.5 | 9.67 | 8.56 | 1018 | 2.04 | - | 1120.82 | 2.25 | 91.3 | 28.6 | 45.5
65 | 24/08/2025 11:20:30 | 789.03 | 0 | 0 | 203.19 | 1085.1 | 187.67 | 203.64 | 678 | 677.8 | 25 | 353261 | 99.78 | 50.05 | -0.99 | 2 | 0.6 | 179.49 | 73 | 9.42 | 8.34 | 479 | 1.98 | - | 529.79 | 2.18 | 91.59 | 28.4 | 44.4
64 | 24/08/2025 11:15:30 | 779.73 | 0 | 0 | 90.57 | 1097.1 | 84.2 | 92.38 | 653 | 652.7 | 14 | 353236 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.93 | 0.27 | 98.34 | 60.1 | 9.07 | 8.03 | 250 | 1.9 | - | 290.26 | 2.09 | 92.04 | 28 | 40.6
63 | 24/08/2025 11:10:30 | 796.83 | 0 | 0 | 349.65 | 1164.3 | 301.48 | 351.01 | 639 | 638.1 | 18 | 353222 | 99.61 | 50 | 0.99 | 1.89 | 1.03 | 207.31 | 73.4 | 8.88 | 7.86 | 538 | 1.87 | - | 611.9 | 2.05 | 91.91 | 28.2 | 41.6
62 | 24/08/2025 11:05:30 | 786.3 | 0 | 0 | 123.98 | 1102.5 | 114.7 | 126.46 | 621 | 620.6 | 15 | 353204 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.83 | 0.37 | 138.54 | 58.2 | 8.63 | 7.64 | 355 | 1.82 | - | 408.92 | 2 | 91.74 | 28.2 | 43.1
61 | 24/08/2025 11:00:30 | 786.83 | 0 | 0 | 313.59 | 1086.9 | 287.33 | 312.3 | 606 | 605.8 | 22 | 353189 | 100.41 | 50.05 | -0.99 | 1.79 | 0.93 | 228.8 | 75.2 | 8.42 | 7.45 | 610 | 1.77 | - | 675.34 | 1.95 | 91.82 | 28.1 | 44.3
60 | 24/08/2025 10:55:30 | 795.67 | 0 | 0 | 338.29 | 1072.6 | 314.42 | 337.25 | 584 | 583.6 | 19 | 353167 | 100.31 | 49.97 | 0.99 | 1.72 | 1 | 345.56 | 72.2 | 8.11 | 7.18 | 881 | 1.72 | - | 1019.96 | 1.88 | 91.44 | 28.4 | 45
59 | 24/08/2025 10:50:30 | 787.5 | 0 | 0 | 331.2 | 1068.1 | 316.29 | 337.82 | 565 | 564.4 | 25 | 353148 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.67 | 0.98 | 352.68 | 74.8 | 7.85 | 6.95 | 965 | 1.67 | 99.56 | 1040.96 | 1.84 | 90.73 | 28.6 | 49.2
58 | 24/08/2025 10:45:30 | 788.93 | 0 | 0 | 332.05 | 1088.7 | 304.79 | 331.82 | 540 | 539.6 | 19 | 353123 | 100.07 | 50.04 | 0.99 | 1.59 | 0.98 | 263.17 | 72 | 7.5 | 6.64 | 665 | 1.6 | 99.62 | 776.76 | 1.75 | 90.87 | 28.8 | 48.3
57 | 24/08/2025 10:40:30 | 786.9 | 0 | 0 | 281.55 | 1092.3 | 262.91 | 287.18 | 521 | 521 | 23 | 353104 | 98.04 | 50.11 | 1 | 1.54 | 0.83 | 318.56 | 69.5 | 7.24 | 6.41 | 838 | 1.53 | - | 940.26 | 1.67 | 91.86 | 28.6 | 46.5
56 | 24/08/2025 10:35:30 | 792.4 | 0 | 0 | 241.39 | 1080.2 | 219.67 | 237.28 | 498 | 497.3 | 23 | 353081 | 101.73 | 50.1 | -0.99 | 1.47 | 0.71 | 306.02 | 66.3 | 6.92 | 6.12 | 791 | 1.46 | - | 903.25 | 1.6 | 92.04 | 28.1 | 46
55 | 24/08/2025 10:30:30 | 787.3 | 0 | 0 | 279.24 | 1093.6 | 260.45 | 284.82 | 475 | 474.9 | 22 | 353058 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 1.4 | 0.82 | 316.57 | 68.4 | 6.6 | 5.84 | 819 | 1.39 | - | 934.38 | 1.52 | 92.18 | 27.9 | 44.5
54 | 24/08/2025 10:25:30 | 781.9 | 0 | 0 | 287.53 | 1089.2 | 269.26 | 293.28 | 453 | 452.7 | 19 | 353036 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 1.34 | 0.85 | 294.95 | 67.6 | 6.29 | 5.57 | 727 | 1.33 | - | 870.56 | 1.45 | 92.47 | 27.4 | 42.2
53 | 24/08/2025 10:20:30 | 772.57 | 0 | 0 | 89.72 | 1100.8 | 83.13 | 91.51 | 434 | 433.4 | 17 | 353017 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.28 | 0.26 | 90.84 | 56.8 | 6.03 | 5.34 | 236 | 1.27 | - | 268.12 | 1.38 | 92.96 | 27.2 | 40
52 | 24/08/2025 10:15:30 | 767.7 | 0 | 0 | 267.79 | 1091.1 | 250.34 | 273.14 | 417 | 416.7 | 20 | 353000 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.23 | 0.79 | 255.45 | 64.1 | 5.79 | 5.13 | 584 | 1.23 | - | 753.99 | 1.33 | 92.89 | 27.5 | 40.4
51 | 24/08/2025 10:10:30 | 783.6 | 0 | 0 | 214.47 | 1105.3 | 193.4 | 213.77 | 397 | 396.4 | 19 | 352980 | 100.33 | 50.02 | 1 | 1.17 | 0.63 | 149.75 | 60.4 | 5.51 | 4.88 | 396 | 1.18 | 99.47 | 442.01 | 1.27 | 92.34 | 27.2 | 38.8
50 | 24/08/2025 10:05:30 | 778.23 | 0 | 0 | 127.06 | 1107.7 | 117 | 129.6 | 378 | 377.5 | 14 | 352961 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.12 | 0.38 | 129.02 | 58.6 | 5.25 | 4.65 | 339 | 1.13 | 98.91 | 380.81 | 1.21 | 92.21 | 26.8 | 37.1
49 | 24/08/2025 10:00:30 | 784.77 | 0 | 0 | 143.38 | 1126.6 | 129.81 | 146.25 | 364 | 364 | 16 | 352947 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.07 | 0.42 | 145.55 | 60.1 | 5.06 | 4.48 | 396 | 1.09 | 98.3 | 429.61 | 1.17 | 91.75 | 26.9 | 38.9
48 | 24/08/2025 09:55:30 | 780.13 | 0 | 0 | 235.41 | 1115.3 | 212.57 | 237.08 | 348 | 347.2 | 18 | 352931 | 99.29 | 49.99 | 0.99 | 1.03 | 0.69 | 127.84 | 68.7 | 4.83 | 4.28 | 347 | 1.05 | 98.01 | 377.32 | 1.12 | 91.79 | 26.8 | 38.4
47 | 24/08/2025 09:50:30 | 784.53 | 0 | 0 | 318.46 | 1118.6 | 290.39 | 324.83 | 330 | 329.9 | 15 | 352913 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 202.6 | 67.8 | 4.58 | 4.06 | 504 | 1.01 | 96.73 | 597.99 | 1.07 | 90.86 | 26.7 | 37.2
46 | 24/08/2025 09:45:30 | 780.87 | 0 | 0 | 149.02 | 1127.6 | 131.94 | 148.77 | 315 | 314.6 | 13 | 352898 | 100.17 | 49.95 | -0.99 | 0.93 | 0.44 | 316.96 | 58.2 | 4.38 | 3.87 | 797 | 0.97 | 95.95 | 935.55 | 1.03 | 90.44 | 26.4 | 35.9
45 | 24/08/2025 09:40:30 | 799.73 | 0 | 0 | 119.97 | 1139 | 107.44 | 122.37 | 302 | 301.6 | 10 | 352885 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.89 | 0.35 | 150.94 | 58.4 | 4.19 | 3.71 | 381 | 0.93 | 95.74 | 445.52 | 0.98 | 90.68 | 26.2 | 34.8
44 | 24/08/2025 09:35:30 | 784.33 | 0 | 0 | 123.9 | 1132 | 108.94 | 123.32 | 292 | 291.7 | 10 | 352875 | 100.47 | 49.98 | 0.99 | 0.86 | 0.37 | 127.87 | 60.3 | 4.06 | 3.59 | 322 | 0.9 | 95.44 | 377.42 | 0.95 | 90.63 | 26.3 | 35.6
43 | 24/08/2025 09:30:30 | 773.47 | 0 | 0 | 106.29 | 1123 | 96.54 | 108.42 | 282 | 281.9 | 12 | 352865 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.83 | 0.31 | 126.5 | 57.7 | 3.92 | 3.47 | 325 | 0.87 | 95.45 | 373.36 | 0.91 | 91.07 | 26.2 | 36.1
42 | 24/08/2025 09:25:30 | 768 | 0 | 0 | 111.85 | 1115.4 | 99.64 | 111.14 | 270 | 270 | 9 | 352853 | 100.64 | 50.11 | 0.99 | 0.8 | 0.33 | 113.52 | 59.5 | 3.75 | 3.32 | 292 | 0.84 | 94.65 | 335.07 | 0.88 | 90.56 | 26.2 | 36.6
41 | 24/08/2025 09:20:30 | 771.73 | 0 | 0 | 86.56 | 1133.6 | 75.79 | 85.92 | 261 | 260.8 | 12 | 352844 | 100.75 | 50.13 | -0.99 | 0.77 | 0.26 | 148.87 | 56.5 | 3.62 | 3.21 | 383 | 0.82 | 94.52 | 439.4 | 0.85 | 90.85 | 26.4 | 38.5
40 | 24/08/2025 09:15:30 | 775.77 | 0 | 0 | 224.56 | 1130.3 | 199.58 | 225.59 | 249 | 248.6 | 11 | 352832 | 99.54 | 50.06 | -0.99 | 0.73 | 0.66 | 149.46 | 62.8 | 3.46 | 3.06 | 370 | 0.78 | 93.98 | 441.16 | 0.81 | 90.62 | 26.4 | 39.4
39 | 24/08/2025 09:10:30 | 777.9 | 0 | 0 | 240.02 | 1118.9 | 218.8 | 244.82 | 238 | 237.4 | 19 | 352821 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.7 | 0.71 | 275.02 | 64.1 | 3.31 | 2.93 | 725 | 0.74 | 94.42 | 811.75 | 0.77 | 91.35 | 26.6 | 39.3
38 | 24/08/2025 09:05:30 | 779.93 | 0 | 0 | 129.88 | 1142.9 | 118.11 | 134.99 | 219 | 218.5 | 16 | 352802 | 96.22 | 50.04 | -0.99 | 0.65 | 0.38 | 230.4 | 59.9 | 3.04 | 2.69 | 618 | 0.69 | 93.28 | 680.05 | 0.71 | 90.79 | 26.2 | 37.1
37 | 24/08/2025 09:00:30 | 782.47 | 0 | 0 | 200.29 | 1132.8 | 176.99 | 200.49 | 203 | 202.6 | 14 | 352786 | 99.9 | 50.04 | 1 | 0.6 | 0.59 | 219.2 | 60.4 | 2.82 | 2.5 | 599 | 0.65 | 92.18 | 647 | 0.66 | 90.1 | 25.8 | 35
36 | 24/08/2025 08:55:30 | 786.43 | 0 | 0 | 235.75 | 1131.6 | 208.01 | 235.39 | 189 | 188.8 | 7 | 352772 | 100.15 | 50.04 | -0.99 | 0.56 | 0.7 | 111.87 | 63.6 | 2.63 | 2.32 | 295 | 0.61 | 91.15 | 330.2 | 0.62 | 89.54 | 25.3 | 33.4
35 | 24/08/2025 08:50:30 | 780.37 | 0 | 0 | 120.91 | 1123.6 | 106.79 | 119.99 | 182 | 181.6 | 14 | 352765 | 100.77 | 50.01 | -0.99 | 0.54 | 0.36 | 132.37 | 57.7 | 2.53 | 2.24 | 345 | 0.59 | 90.9 | 390.71 | 0.6 | 89.98 | 25.6 | 35.1
34 | 24/08/2025 08:45:30 | 788.87 | 0 | 0 | 193.11 | 1144 | 168.83 | 193.14 | 168 | 167.8 | 11 | 352751 | 99.98 | 50.05 | -0.99 | 0.5 | 0.57 | 221.27 | 61.4 | 2.33 | 2.07 | 607 | 0.55 | 89.67 | 653.1 | 0.56 | 89.18 | 25.7 | 34.5
33 | 24/08/2025 08:40:30 | 784.93 | 0 | 0 | 76.22 | 1145 | 66.11 | 75.69 | 157 | 156.1 | 11 | 352740 | 100.7 | 50.07 | -0.99 | 0.46 | 0.22 | 85.33 | 56.1 | 2.18 | 1.93 | 241 | 0.52 | 89.63 | 251.85 | 0.52 | 89.46 | 25.5 | 33.9
32 | 24/08/2025 08:35:30 | 785.17 | 0 | 0 | 59.04 | 1138 | 52.92 | 60.22 | 146 | 145.5 | 11 | 352729 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.43 | 0.17 | 120.06 | 55 | 2.03 | 1.8 | 367 | 0.49 | 88.67 | 354.37 | 0.48 | 88.85 | 25.5 | 34.3
31 | 24/08/2025 08:30:30 | 791.67 | 0 | 0 | 129.19 | 1161.6 | 112.15 | 130.28 | 135 | 134.5 | 10 | 352718 | 99.17 | 49.95 | 0.99 | 0.4 | 0.38 | 201.48 | 57 | 1.88 | 1.66 | 583 | 0.45 | 88.75 | 594.68 | 0.45 | 89.34 | 25.1 | 33
30 | 24/08/2025 08:25:30 | 794.5 | 0 | 0 | 180.81 | 1151.3 | 160.19 | 184.43 | 125 | 124.7 | 10 | 352708 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.37 | 0.53 | 194.58 | 61.6 | 1.74 | 1.54 | 581 | 0.42 | 88.27 | 574.33 | 0.41 | 89.12 | 25.2 | 33.6
29 | 24/08/2025 08:20:30 | 792.47 | 0 | 0 | 114.5 | 1165.7 | 101.82 | 118.69 | 115 | 114.9 | 10 | 352698 | 96.47 | 50.01 | -0.99 | 0.34 | 0.34 | 126.09 | 59.2 | 1.6 | 1.41 | 355 | 0.39 | 87.94 | 372.15 | 0.38 | 88.86 | 25.1 | 34
28 | 24/08/2025 08:15:30 | 796.2 | 0 | 0 | 144.75 | 1158.8 | 124.48 | 144.25 | 105 | 104.6 | 11 | 352688 | 100.35 | 49.96 | -0.99 | 0.31 | 0.43 | 118.45 | 60.6 | 1.46 | 1.29 | 360 | 0.35 | 89.31 | 349.6 | 0.34 | 90.09 | 25 | 33.6
27 | 24/08/2025 08:10:30 | 798.77 | 0 | 0 | 134.66 | 1153.7 | 116.2 | 134.06 | 94 | 93.7 | 9 | 352677 | 100.45 | 50 | 0.99 | 0.28 | 0.4 | 140.47 | 58.6 | 1.31 | 1.16 | 457 | 0.31 | 90.08 | 414.62 | 0.31 | 90.08 | 24.8 | 32.5
26 | 24/08/2025 08:05:30 | 792.77 | 0 | 0 | 128.77 | 1172.4 | 112.03 | 131.34 | 85 | 84.1 | 9 | 352668 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.25 | 0.38 | 138.25 | 58 | 1.18 | 1.05 | 455 | 0.27 | 92.24 | 408.06 | 0.28 | 90.9 | 24.7 | 31.7
25 | 24/08/2025 08:00:30 | 798.67 | 0 | 0 | 68.44 | 1163.6 | 59.99 | 69.81 | 76 | 75.6 | 8 | 352659 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.22 | 0.2 | 128.19 | 58.3 | 1.06 | 0.93 | 429 | 0.24 | 93.47 | 378.35 | 0.25 | 90.82 | 24.6 | 31
24 | 24/08/2025 07:55:30 | 796.3 | 0 | 0 | 105.18 | 1161.7 | 92.35 | 107.28 | 68 | 67.4 | 8 | 352651 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.2 | 0.31 | 116.53 | 57.2 | 0.94 | 0.84 | 400 | 0.21 | 95.12 | 343.95 | 0.22 | 90.82 | 24.7 | 30.8
23 | 24/08/2025 07:50:30 | 796.63 | 0 | 0 | 54.17 | 1169.8 | 47.23 | 55.25 | 60 | 59.2 | 7 | 352643 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.18 | 0.16 | 111.3 | 58.8 | 0.83 | 0.74 | 385 | 0.18 | 98.94 | 328.5 | 0.19 | 91.29 | 24.5 | 29.5
22 | 24/08/2025 07:45:30 | 791.5 | 0 | 0 | 45.54 | 1166 | 39.45 | 46 | 53 | 52.2 | 8 | 352636 | 99 | 49.99 | 0.99 | 0.16 | 0.13 | 70.9 | 59.2 | 0.74 | 0.65 | 233 | 0.15 | - | 209.27 | 0.17 | 92.02 | 24.4 | 29.1
21 | 24/08/2025 07:40:30 | 793.67 | 0 | 0 | 87.92 | 1176.8 | 75.08 | 88.35 | 45 | 44.5 | 6 | 352628 | 99.51 | 50 | -0.99 | 0.13 | 0.26 | 89.25 | 57.2 | 0.63 | 0.55 | 280 | 0.13 | - | 263.43 | 0.15 | 89.74 | 24.2 | 28.3
20 | 24/08/2025 07:35:30 | 792.77 | 0 | 0 | 81.34 | 1173.2 | 70.72 | 82.97 | 39 | 38.4 | 6 | 352622 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.12 | 0.24 | 85.78 | 58.4 | 0.54 | 0.48 | 300 | 0.11 | - | 253.2 | 0.13 | 89.23 | 24.1 | 27.9
19 | 24/08/2025 07:30:30 | 792.93 | 0 | 0 | 68.7 | 1166.4 | 60.08 | 70.07 | 33 | 32.7 | 5 | 352616 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.1 | 0.2 | 73.45 | 59.1 | 0.46 | 0.41 | 247 | 0.09 | - | 216.78 | 0.11 | 87.75 | 23.9 | 27
18 | 24/08/2025 07:25:30 | 794.77 | 0 | 0 | 61.95 | 1165.7 | 54.21 | 63.19 | 28 | 27.2 | 5 | 352611 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.08 | 0.18 | 63.92 | 59.9 | 0.39 | 0.34 | 213 | 0.07 | - | 188.67 | 0.09 | 87.92 | 23.7 | 26.2
17 | 24/08/2025 07:20:30 | 793.67 | 0 | 0 | 53.06 | 1165.2 | 46.45 | 54.12 | 23 | 22.6 | 4 | 352606 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.07 | 0.16 | 57.85 | 58.7 | 0.32 | 0.28 | 173 | 0.05 | - | 170.75 | 0.08 | 85.93 | 23.6 | 25.6
16 | 24/08/2025 07:15:30 | 789.4 | 0 | 0 | 47.93 | 1159.3 | 42.17 | 48.89 | 19 | 18.2 | 4 | 352602 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.06 | 0.14 | 53.12 | 57.9 | 0.26 | 0.23 | 150 | 0.04 | - | 156.79 | 0.07 | 86.28 | 23.5 | 24.9
15 | 24/08/2025 07:10:30 | 785.07 | 0 | 0 | 40.58 | 1146.1 | 35.99 | 41.25 | 15 | 14.4 | 3 | 352598 | 98.38 | 49.97 | -0.99 | 0.04 | 0.12 | 46.7 | 57.9 | 0.21 | 0.18 | 120 | 0.03 | - | 137.84 | 0.05 | 83.54 | 23.3 | 24.1
14 | 24/08/2025 07:05:30 | 783.33 | 0 | 0 | 34.26 | 1131.8 | 30.88 | 34.95 | 12 | 11.3 | 3 | 352595 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.04 | 0.1 | 38.97 | 59.2 | 0.17 | 0.15 | 89 | 0.02 | - | 115.03 | 0.04 | 84.33 | 23.2 | 23.4
13 | 24/08/2025 07:00:30 | 777.97 | 0 | 0 | 28.11 | 1131.8 | 25.33 | 28.67 | 9 | 8.8 | 2 | 352592 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.03 | 0.08 | 32.05 | 56.8 | 0.13 | 0.11 | 64 | 0.01 | - | 94.59 | 0.03 | 80.5 | 23.1 | 22.9
12 | 24/08/2025 06:55:30 | 776.03 | 0 | 0 | 22.64 | 1120.5 | 20.61 | 23.09 | 7 | 6.7 | 2 | 352590 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 27.23 | 54 | 0.1 | 0.09 | 47 | 0.01 | - | 80.38 | 0.03 | 79.47 | 23 | 22.5
11 | 24/08/2025 06:50:30 | 780.6 | 0 | 0 | 18.88 | 1124.2 | 17.13 | 19.26 | 5 | 4.9 | 1 | 352588 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 22.72 | 51.3 | 0.07 | 0.06 | 31 | 0 | - | 67.07 | 0.02 | 73.79 | 22.9 | 22.1
10 | 24/08/2025 06:45:30 | 780.73 | 0 | 0 | 14.78 | 1100.6 | 13.08 | 14.39 | 4 | 3.5 | 1 | 352587 | 102.69 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.04 | 18.55 | 48.8 | 0.06 | 0.05 | 17 | 0 | - | 54.74 | 0.02 | 78.71 | 22.8 | 21.8
9 | 24/08/2025 06:40:30 | 774.9 | 0 | 0 | 11.27 | 1113.1 | 10.33 | 11.49 | 3 | 2.5 | 1 | 352586 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.44 | 46.7 | 0.04 | 0.04 | 6 | 0 | - | 45.57 | 0.01 | 80.5 | 22.7 | 21.5
8 | 24/08/2025 06:35:30 | 774.27 | 0 | 0 | 9.82 | 1075.8 | 9.31 | 10.02 | 2 | 1.6 | 1 | 352585 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.76 | 44.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 37.65 | 0.01 | 84.33 | 22.7 | 21.1
7 | 24/08/2025 06:30:30 | 773 | 0 | 0 | 6.57 | 1052.2 | 6.37 | 6.7 | 1 | 0.9 | 0 | 352584 | 98.05 | 49.99 | 1 | 0 | 0.02 | 9.36 | 42.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 27.62 | 0 | 73.79 | 22.6 | 20.9
6 | 24/08/2025 06:25:30 | 775.87 | 0 | 0 | 4.1 | 1065.6 | 3.7 | 3.94 | 1 | 0.5 | 0 | 352584 | 103.96 | 50.02 | 1 | 0 | 0.01 | 6.73 | 40 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 19.86 | 0 | - | 22.6 | 20.7
5 | 24/08/2025 06:20:30 | 777.73 | 0 | 0 | 2.56 | 1077.6 | 2.42 | 2.61 | 1 | 0.2 | 1 | 352584 | 98.05 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 4.66 | 37.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 13.76 | 0 | - | 22.5 | 20.6
4 | 24/08/2025 06:15:30 | 781.17 | 0 | 0 | 1.19 | 880.7 | 1.18 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 352583 | 114.09 | 50.01 | 0.75 | 0 | 0 | 1.8 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.3 | 0 | - | 22.5 | 20.5
3 | 24/08/2025 06:10:30 | 780.7 | 0 | 0 | 0.59 | 845.4 | 0.69 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 352583 | 101.03 | 49.97 | -0.33 | 0 | 0 | 0.67 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 22.5 | 20.5
2 | 24/08/2025 06:05:30 | 783.03 | 0 | 0 | 0 | 810.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352583 | 0 | 50.02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.5
1 | 24/08/2025 06:00:30 | 775.63 | 0 | 0 | 0 | 793.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352583 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.55 | - | - | 501.86 | - | - | -