## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 24/08/2025 18:55:30 | 772.77 | 0 | 0 | 0 | 847.8 | 0.03 | 0 | 1908 | 1907.9 | 0 | 450063 | 0 | 49.99 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 56.3 | 26.5 | 23.47 | 0 | 5.97 | 94.32 | 0 | 6.47 | 86.98 | 27.3 | 25.1
155 | 24/08/2025 18:50:30 | 775.47 | 0 | 0 | 0 | 807.8 | 0.03 | 0.44 | 1908 | 1907.9 | 0 | 450063 | 0 | 50 | -0.32 | 5.63 | 0 | 0 | 56.7 | 26.5 | 23.47 | 0 | 5.97 | 94.32 | 0 | 6.47 | 86.98 | 27.4 | 25.4
154 | 24/08/2025 18:45:30 | 777.57 | 0 | 0 | 0.59 | 1054 | 0.33 | 0.6 | 1908 | 1907.8 | 0 | 450063 | 98.17 | 50.03 | -0.87 | 5.63 | 0 | 0.82 | 57.3 | 26.5 | 23.47 | 0 | 5.97 | 94.32 | 2.42 | 6.47 | 86.98 | 27.6 | 25.6
153 | 24/08/2025 18:40:30 | 777.9 | 0 | 0 | 1.02 | 1028.6 | 1.01 | 1.04 | 1908 | 1907.8 | 0 | 450063 | 98.08 | 49.95 | 0.63 | 5.63 | 0 | 1.5 | 57.9 | 26.5 | 23.47 | 0 | 5.97 | 94.32 | 4.43 | 6.47 | 86.99 | 27.7 | 25.9
152 | 24/08/2025 18:35:30 | 776.07 | 0 | 0 | 2.47 | 1010.4 | 2.49 | 2.52 | 1908 | 1907.7 | 0 | 450063 | 98.05 | 49.95 | 0.8 | 5.63 | 0.01 | 2.95 | 58.4 | 26.5 | 23.47 | 0 | 5.97 | 94.32 | 8.71 | 6.47 | 86.99 | 27.8 | 26.2
151 | 24/08/2025 18:30:30 | 776.17 | 0 | 0 | 3.84 | 1034 | 3.79 | 3.92 | 1908 | 1907.4 | 1 | 450063 | 98.06 | 50.04 | 0.99 | 5.63 | 0.01 | 6.16 | 58.8 | 26.5 | 23.47 | 0 | 5.97 | 94.32 | 18.17 | 6.47 | 87 | 28 | 26.5
150 | 24/08/2025 18:25:30 | 774.9 | 0 | 0 | 5.72 | 1033.9 | 5.64 | 5.83 | 1907 | 1907 | 0 | 450062 | 98.05 | 49.99 | -0.99 | 5.63 | 0.02 | 8.68 | 59.2 | 26.49 | 23.45 | 0 | 5.97 | 94.27 | 25.62 | 6.47 | 86.98 | 28 | 26.7
149 | 24/08/2025 18:20:30 | 774.17 | 0 | 0 | 6.66 | 1041 | 6.53 | 6.79 | 1907 | 1906.5 | 1 | 450062 | 98.04 | 49.99 | -0.97 | 5.63 | 0.02 | 9.13 | 59.4 | 26.49 | 23.45 | 0 | 5.97 | 94.27 | 26.95 | 6.47 | 87.01 | 28.1 | 27.1
148 | 24/08/2025 18:15:30 | 773.9 | 0 | 0 | 9.31 | 1058 | 8.97 | 9.5 | 1906 | 1905.8 | 1 | 450061 | 98.04 | 49.92 | 0.98 | 5.63 | 0.03 | 12.3 | 59.6 | 26.47 | 23.44 | 0 | 5.97 | 94.22 | 36.3 | 6.47 | 87 | 28.3 | 27.5
147 | 24/08/2025 18:10:30 | 775.63 | 0 | 0 | 9.99 | 1069 | 9.53 | 10.19 | 1905 | 1905 | 1 | 450060 | 98.05 | 49.89 | -0.99 | 5.62 | 0.03 | 13.31 | 59.8 | 26.46 | 23.43 | 0 | 5.97 | 94.17 | 39.3 | 6.46 | 87 | 28.7 | 28.1
146 | 24/08/2025 18:05:30 | 775.77 | 0 | 0 | 12.56 | 1065 | 11.78 | 12.55 | 1904 | 1904.1 | 1 | 450059 | 100.11 | 49.92 | -0.99 | 5.62 | 0.04 | 15.82 | 59.7 | 26.44 | 23.42 | 15 | 5.97 | 94.13 | 46.7 | 6.46 | 87.01 | 29.1 | 28.8
145 | 24/08/2025 18:00:30 | 782.03 | 0 | 0 | 18.62 | 1124.7 | 16.89 | 18.99 | 1903 | 1902.8 | 2 | 450058 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 5.62 | 0.05 | 21.98 | 58.6 | 26.43 | 23.4 | 72 | 5.97 | 94.15 | 64.86 | 6.45 | 87.02 | 29.4 | 29.7
144 | 24/08/2025 17:55:30 | 780.43 | 0 | 0 | 24.09 | 1121.6 | 21.91 | 24.57 | 1901 | 1901 | 2 | 450056 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 5.61 | 0.07 | 27.96 | 57 | 26.4 | 23.38 | 106 | 5.96 | 94.16 | 82.53 | 6.45 | 87.02 | 29.6 | 30.4
143 | 24/08/2025 17:50:30 | 782.7 | 0 | 0 | 35.8 | 1135.4 | 32.16 | 36.52 | 1899 | 1898.6 | 3 | 450054 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 5.61 | 0.11 | 41.35 | 58.5 | 26.38 | 23.35 | 156 | 5.95 | 94.23 | 122.04 | 6.44 | 87.04 | 29.7 | 30.7
142 | 24/08/2025 17:45:30 | 783 | 0 | 0 | 34.35 | 1136.7 | 30.82 | 35.04 | 1896 | 1895.7 | 3 | 450051 | 98.04 | 49.81 | 0.99 | 5.6 | 0.1 | 40.02 | 58.7 | 26.33 | 23.32 | 162 | 5.93 | 94.31 | 118.13 | 6.43 | 87.03 | 29.6 | 31.1
141 | 24/08/2025 17:40:30 | 784.23 | 0 | 0 | 35.97 | 1137 | 32.27 | 36.69 | 1893 | 1892.8 | 4 | 450048 | 98.04 | 49.77 | 0.99 | 5.59 | 0.11 | 39.4 | 59.6 | 26.29 | 23.28 | 139 | 5.92 | 94.35 | 116.3 | 6.42 | 87.03 | 29.7 | 31.7
140 | 24/08/2025 17:35:30 | 783.57 | 0 | 0 | 46.65 | 1147.1 | 40.58 | 46.55 | 1889 | 1889.2 | 4 | 450044 | 100.21 | 49.84 | -0.99 | 5.58 | 0.14 | 53.4 | 59.1 | 26.24 | 23.23 | 225 | 5.91 | 94.41 | 157.63 | 6.41 | 87 | 29.8 | 32
139 | 24/08/2025 17:30:30 | 783.7 | 0 | 0 | 54.26 | 1134.6 | 47.3 | 53.66 | 1885 | 1885.1 | 5 | 450040 | 101.11 | 49.89 | -0.99 | 5.56 | 0.16 | 61.29 | 57.7 | 26.18 | 23.18 | 257 | 5.89 | 94.51 | 180.91 | 6.39 | 87 | 29.7 | 32.1
138 | 24/08/2025 17:25:30 | 784.13 | 0 | 0 | 73.65 | 1146.9 | 65.5 | 75.12 | 1880 | 1880 | 4 | 450035 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 5.55 | 0.22 | 82.69 | 59.2 | 26.11 | 23.12 | 319 | 5.86 | 94.64 | 244.05 | 6.38 | 87.02 | 29.4 | 31.4
137 | 24/08/2025 17:20:30 | 780.13 | 0 | 0 | 25.2 | 1092.9 | 23.52 | 25.7 | 1876 | 1876.2 | 2 | 450031 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 5.54 | 0.07 | 44.4 | 57 | 26.06 | 23.07 | 138 | 5.85 | 94.72 | 131.06 | 6.36 | 87.02 | 29.3 | 31.3
136 | 24/08/2025 17:15:30 | 781.17 | 0 | 0 | 29.65 | 1087.7 | 27.1 | 29.47 | 1874 | 1873.8 | 3 | 450029 | 100.6 | 49.82 | 0.99 | 5.53 | 0.09 | 35.58 | 58.3 | 26.03 | 23.05 | 69 | 5.84 | 94.75 | 105.03 | 6.35 | 87.07 | 29.6 | 32.5
135 | 24/08/2025 17:10:30 | 782.6 | 0 | 0 | 45.2 | 1089.9 | 42.3 | 46.1 | 1871 | 1870.6 | 6 | 450026 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 5.52 | 0.13 | 55.46 | 59 | 25.99 | 23.01 | 161 | 5.83 | 94.76 | 163.7 | 6.34 | 87.08 | 30.1 | 34
134 | 24/08/2025 17:05:30 | 784.27 | 0 | 0 | 88.86 | 1130 | 77.97 | 88.1 | 1865 | 1865.3 | 7 | 450020 | 100.86 | 50 | 0.99 | 5.5 | 0.26 | 98.85 | 57.7 | 25.9 | 22.94 | 375 | 5.81 | 94.78 | 291.76 | 6.33 | 87.03 | 30.4 | 35.5
133 | 24/08/2025 17:00:30 | 779.43 | 0 | 0 | 97.75 | 1121.4 | 88.91 | 99.7 | 1858 | 1858 | 8 | 450013 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 5.48 | 0.29 | 111.04 | 59.5 | 25.81 | 22.85 | 401 | 5.78 | 94.9 | 327.73 | 6.3 | 87.03 | 30.3 | 35.7
132 | 24/08/2025 16:55:30 | 778.97 | 0 | 0 | 107.15 | 1120.6 | 97.53 | 109.29 | 1850 | 1849.6 | 7 | 450005 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 5.46 | 0.32 | 122.02 | 60.6 | 25.69 | 22.75 | 417 | 5.75 | 95.05 | 360.14 | 6.27 | 87.05 | 30 | 34.9
131 | 24/08/2025 16:50:30 | 784.3 | 0 | 0 | 118.26 | 1131.7 | 105.06 | 118.9 | 1843 | 1842.4 | 9 | 449998 | 99.46 | 49.98 | 0.99 | 5.44 | 0.35 | 134.97 | 57.8 | 25.6 | 22.67 | 455 | 5.72 | 95.08 | 398.37 | 6.25 | 87.04 | 30.3 | 35.9
130 | 24/08/2025 16:45:30 | 782.67 | 0 | 0 | 117.83 | 1130.4 | 103.91 | 117.46 | 1834 | 1834.2 | 10 | 449989 | 100.31 | 49.91 | 0.99 | 5.41 | 0.35 | 133.56 | 59.1 | 25.47 | 22.56 | 450 | 5.69 | 95.12 | 394.2 | 6.22 | 86.99 | 30.6 | 36.6
129 | 24/08/2025 16:40:30 | 780.43 | 0 | 0 | 114.67 | 1116.3 | 102.36 | 114.26 | 1824 | 1824.3 | 9 | 449979 | 100.36 | 49.92 | -0.99 | 5.38 | 0.34 | 130.51 | 60.3 | 25.33 | 22.43 | 434 | 5.65 | 95.22 | 385.2 | 6.19 | 86.97 | 30.6 | 36.9
128 | 24/08/2025 16:35:30 | 782.63 | 0 | 0 | 120.82 | 1115.8 | 108.08 | 120.6 | 1815 | 1814.5 | 10 | 449970 | 100.18 | 49.95 | 0.99 | 5.36 | 0.36 | 137.99 | 59.9 | 25.21 | 22.32 | 449 | 5.62 | 95.39 | 407.29 | 6.16 | 87.01 | 30.7 | 37.1
127 | 24/08/2025 16:30:30 | 780 | 0 | 0 | 129.11 | 1113.8 | 115.67 | 128.83 | 1805 | 1804.4 | 10 | 449960 | 100.22 | 49.97 | -0.99 | 5.33 | 0.38 | 147.42 | 59.8 | 25.07 | 22.2 | 469 | 5.58 | 95.49 | 435.12 | 6.12 | 87.02 | 30.7 | 37.7
126 | 24/08/2025 16:25:30 | 774.27 | 0 | 0 | 39.73 | 1118.8 | 34.99 | 39.15 | 1795 | 1794.6 | 11 | 449950 | 101.49 | 49.97 | 0.99 | 5.3 | 0.12 | 51.64 | 55.2 | 24.93 | 22.08 | 141 | 5.54 | 95.58 | 152.42 | 6.09 | 87.03 | 30.6 | 38.2
125 | 24/08/2025 16:20:30 | 773.87 | 0 | 0 | 143.72 | 1104.3 | 129.78 | 143.32 | 1784 | 1783.7 | 12 | 449939 | 100.28 | 49.96 | -0.99 | 5.27 | 0.42 | 166.05 | 57.9 | 24.78 | 21.94 | 512 | 5.51 | 95.62 | 490.12 | 6.05 | 86.99 | 30.9 | 39.5
124 | 24/08/2025 16:15:30 | 786.4 | 0 | 0 | 146.54 | 1103.5 | 132.68 | 146.41 | 1772 | 1771.9 | 12 | 449927 | 100.09 | 50.02 | -0.99 | 5.23 | 0.43 | 168.04 | 58.3 | 24.61 | 21.79 | 500 | 5.47 | 95.69 | 495.99 | 6.01 | 86.98 | 30.7 | 39.5
123 | 24/08/2025 16:10:30 | 792.47 | 0 | 0 | 153.21 | 1102.8 | 138.74 | 153 | 1760 | 1759.4 | 13 | 449915 | 100.14 | 50.02 | -0.99 | 5.19 | 0.45 | 175.6 | 58.2 | 24.44 | 21.65 | 515 | 5.42 | 95.79 | 518.3 | 5.97 | 87.02 | 31 | 40.4
122 | 24/08/2025 16:05:30 | 790.27 | 0 | 0 | 159.27 | 1095.1 | 144.49 | 158.23 | 1747 | 1746.5 | 14 | 449902 | 100.66 | 50.05 | 0.99 | 5.16 | 0.47 | 182.76 | 58.6 | 24.26 | 21.49 | 528 | 5.38 | 95.84 | 539.45 | 5.93 | 87 | 31 | 42
121 | 24/08/2025 16:00:30 | 780.93 | 0 | 0 | 165.94 | 1098.5 | 150.97 | 165.84 | 1733 | 1732.8 | 14 | 449888 | 100.06 | 50.04 | 0.99 | 5.12 | 0.49 | 190.96 | 60 | 24.07 | 21.31 | 542 | 5.34 | 95.88 | 563.63 | 5.88 | 86.99 | 31 | 43.4
120 | 24/08/2025 15:55:30 | 777.43 | 0 | 0 | 37.68 | 1053.3 | 36.49 | 38.43 | 1719 | 1719 | 12 | 449874 | 98.04 | 49.97 | 1 | 5.07 | 0.11 | 77.01 | 54.3 | 23.88 | 21.14 | 184 | 5.29 | 95.91 | 227.32 | 5.83 | 87 | 30.7 | 44.9
119 | 24/08/2025 15:50:30 | 782.4 | 0 | 0 | 177.3 | 1080.5 | 167.37 | 180.85 | 1707 | 1707.3 | 15 | 449862 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 5.04 | 0.52 | 204.07 | 60.8 | 23.71 | 20.99 | 561 | 5.25 | 95.91 | 602.33 | 5.79 | 86.97 | 30.7 | 46.2
118 | 24/08/2025 15:45:30 | 782.9 | 0 | 0 | 182.6 | 1079.1 | 172.6 | 186.25 | 1692 | 1692.1 | 15 | 449847 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.99 | 0.54 | 211.94 | 61.1 | 23.5 | 20.81 | 573 | 5.21 | 95.93 | 625.55 | 5.74 | 86.97 | 30.8 | 47.5
117 | 24/08/2025 15:40:30 | 782.1 | 0 | 0 | 187.98 | 1088.4 | 176.17 | 191.74 | 1677 | 1677.1 | 16 | 449832 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 4.95 | 0.55 | 216.76 | 61.7 | 23.29 | 20.62 | 581 | 5.16 | 95.95 | 639.78 | 5.69 | 86.99 | 30.9 | 46.9
116 | 24/08/2025 15:35:30 | 781.8 | 0 | 0 | 194.65 | 1078 | 179.62 | 193.63 | 1661 | 1660.8 | 16 | 449816 | 100.52 | 50.04 | 0.99 | 4.9 | 0.57 | 225.73 | 62.4 | 23.07 | 20.43 | 596 | 5.11 | 95.96 | 666.28 | 5.63 | 87 | 30.4 | 47.4
115 | 24/08/2025 15:30:30 | 782.07 | 0 | 0 | 190.46 | 1074.5 | 177.24 | 190.45 | 1645 | 1644.6 | 16 | 449800 | 100.01 | 50.07 | -0.99 | 4.86 | 0.56 | 224.91 | 61.8 | 22.85 | 20.23 | 588 | 5.06 | 95.97 | 663.84 | 5.58 | 87.03 | 30.4 | 47.1
114 | 24/08/2025 15:25:30 | 776.6 | 0 | 0 | 210.71 | 1091.5 | 192.18 | 209.77 | 1629 | 1628.4 | 19 | 449784 | 100.45 | 50.11 | 1 | 4.81 | 0.62 | 244.09 | 63.8 | 22.63 | 20.03 | 641 | 5.01 | 95.97 | 720.46 | 5.52 | 87.06 | 30.4 | 46.2
113 | 24/08/2025 15:20:30 | 770.83 | 0 | 0 | 225.5 | 1114.8 | 206.32 | 230.01 | 1610 | 1610.2 | 15 | 449765 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.75 | 0.67 | 257.8 | 65.5 | 22.36 | 19.8 | 663 | 4.96 | 95.9 | 760.91 | 5.46 | 87 | 30 | 42.6
112 | 24/08/2025 15:15:30 | 761.87 | 0 | 0 | 89.63 | 1091.4 | 81.77 | 89.24 | 1595 | 1594.8 | 8 | 449750 | 100.43 | 50.02 | -0.99 | 4.71 | 0.26 | 104.1 | 58.7 | 22.15 | 19.62 | 259 | 4.91 | 95.88 | 307.27 | 5.41 | 87.04 | 29.9 | 41.1
111 | 24/08/2025 15:10:30 | 761.5 | 0 | 0 | 66.56 | 1069.6 | 62.13 | 66.46 | 1587 | 1586.5 | 17 | 449742 | 100.15 | 50.06 | 1 | 4.68 | 0.2 | 76.59 | 57 | 22.04 | 19.52 | 204 | 4.89 | 95.83 | 226.07 | 5.38 | 87.02 | 30.8 | 46.6
110 | 24/08/2025 15:05:30 | 774.2 | 0 | 0 | 258.39 | 1075.9 | 240.15 | 258.38 | 1570 | 1570.2 | 14 | 449725 | 100 | 50.06 | -0.99 | 4.63 | 0.76 | 298.42 | 68.7 | 21.81 | 19.31 | 762 | 4.84 | 95.74 | 880.82 | 5.33 | 86.94 | 30.7 | 45.7
109 | 24/08/2025 15:00:30 | 759.77 | 0 | 0 | 104.84 | 1065.6 | 103.55 | 110.35 | 1556 | 1555.8 | 20 | 449711 | 95.01 | 50.02 | -0.99 | 4.59 | 0.31 | 85.97 | 62.6 | 21.61 | 19.14 | 224 | 4.8 | 95.72 | 253.75 | 5.28 | 87 | 31.1 | 48.9
108 | 24/08/2025 14:55:30 | 764.27 | 0 | 0 | 261.21 | 1077.9 | 247.18 | 266.43 | 1536 | 1536.1 | 15 | 449691 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 4.53 | 0.77 | 300.41 | 71.2 | 21.33 | 18.89 | 776 | 4.75 | 95.55 | 886.68 | 5.22 | 86.85 | 31.1 | 48
107 | 24/08/2025 14:50:30 | 763.17 | 0 | 0 | 94.84 | 1072.5 | 88.11 | 94.5 | 1521 | 1521.2 | 13 | 449676 | 100.36 | 50 | -0.99 | 4.49 | 0.28 | 314.41 | 60.1 | 21.13 | 18.71 | 799 | 4.7 | 95.62 | 928.01 | 5.16 | 86.97 | 30.8 | 47.6
106 | 24/08/2025 14:45:30 | 774.47 | 0 | 0 | 250.96 | 1074.7 | 238.19 | 255.98 | 1508 | 1507.5 | 16 | 449663 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.45 | 0.74 | 290.64 | 69.2 | 20.94 | 18.55 | 749 | 4.65 | 95.68 | 857.85 | 5.11 | 87.05 | 31 | 48.3
105 | 24/08/2025 14:40:30 | 778.37 | 0 | 0 | 272.66 | 1074.6 | 253.46 | 272.37 | 1492 | 1492.1 | 17 | 449647 | 100.11 | 50.01 | 0.99 | 4.4 | 0.8 | 82.59 | 70.5 | 20.72 | 18.35 | 226 | 4.61 | 95.61 | 243.76 | 5.06 | 87.05 | 31 | 48.7
104 | 24/08/2025 14:35:30 | 788.6 | 0 | 0 | 169.1 | 1075.3 | 157.64 | 169.51 | 1475 | 1474.7 | 13 | 449630 | 99.76 | 49.98 | -0.99 | 4.35 | 0.5 | 336.77 | 63.3 | 20.49 | 18.14 | 871 | 4.56 | 95.58 | 994 | 5 | 87.05 | 30.9 | 48.9
103 | 24/08/2025 14:30:30 | 786.57 | 0 | 0 | 268.22 | 1055.5 | 253.55 | 267.62 | 1462 | 1461.5 | 22 | 449617 | 100.22 | 49.95 | -0.99 | 4.32 | 0.79 | 120.97 | 71.5 | 20.31 | 17.98 | 344 | 4.51 | 95.66 | 357.07 | 4.95 | 87.16 | 31.1 | 53.1
102 | 24/08/2025 14:25:30 | 791.9 | 0 | 0 | 276.34 | 1065.1 | 258.35 | 275.16 | 1440 | 1439.6 | 23 | 449595 | 100.43 | 50.02 | 0.99 | 4.25 | 0.82 | 325.23 | 70.9 | 20 | 17.71 | 855 | 4.45 | 95.62 | 959.95 | 4.88 | 87.17 | 30.9 | 51.5
101 | 24/08/2025 14:20:30 | 785.67 | 0 | 0 | 246.35 | 1079.7 | 228.31 | 246.5 | 1417 | 1416.7 | 14 | 449572 | 99.94 | 50.04 | -0.99 | 4.18 | 0.73 | 325.68 | 67.1 | 19.68 | 17.43 | 838 | 4.38 | 95.55 | 961.27 | 4.8 | 87.15 | 30.7 | 47.8
100 | 24/08/2025 14:15:30 | 764.77 | 0 | 0 | 80.32 | 1059.5 | 75.2 | 79.68 | 1403 | 1402.6 | 17 | 449558 | 100.81 | 50.12 | -0.99 | 4.14 | 0.24 | 92.2 | 58.8 | 19.49 | 17.25 | 234 | 4.33 | 95.66 | 272.13 | 4.74 | 87.31 | 31 | 48.6
99 | 24/08/2025 14:10:30 | 783.4 | 0 | 0 | 293.34 | 1069.8 | 279.68 | 299.21 | 1386 | 1386.3 | 19 | 449541 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 4.09 | 0.87 | 345.77 | 75.4 | 19.25 | 17.05 | 906 | 4.29 | 95.45 | 1020.58 | 4.69 | 87.15 | 30.7 | 51.4
98 | 24/08/2025 14:05:30 | 774.8 | 0 | 0 | 171.24 | 1054.9 | 174.38 | 183.96 | 1367 | 1367.2 | 24 | 449522 | 93.09 | 50.16 | 0.99 | 4.03 | 0.51 | 99.78 | 73.7 | 18.99 | 16.81 | 271 | 4.23 | 95.39 | 294.52 | 4.63 | 87.15 | 31 | 53.7
97 | 24/08/2025 14:00:30 | 776.27 | 0 | 0 | 275.14 | 1050 | 267.28 | 280.64 | 1343 | 1343.1 | 22 | 449498 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 3.96 | 0.81 | 323.7 | 74.2 | 18.65 | 16.52 | 864 | 4.16 | 95.27 | 955.45 | 4.55 | 87.04 | 31 | 54.2
96 | 24/08/2025 13:55:30 | 780.7 | 0 | 0 | 286.68 | 1054.9 | 277.19 | 292.41 | 1321 | 1320.5 | 24 | 449476 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 3.9 | 0.85 | 335.36 | 74.6 | 18.35 | 16.25 | 900 | 4.09 | 95.38 | 989.85 | 4.47 | 87.17 | 31.2 | 54.4
95 | 24/08/2025 13:50:30 | 776.6 | 0 | 0 | 291.04 | 1068.8 | 277.75 | 296.86 | 1297 | 1296.5 | 24 | 449452 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 3.83 | 0.86 | 341.26 | 73.8 | 18.01 | 15.95 | 916 | 4.02 | 95.35 | 1007.27 | 4.39 | 87.14 | 31 | 53.7
94 | 24/08/2025 13:45:30 | 780.67 | 0 | 0 | 261.81 | 1048.6 | 247.75 | 259.8 | 1273 | 1272.8 | 19 | 449428 | 100.78 | 50.08 | -0.99 | 3.76 | 0.77 | 324.8 | 67.1 | 17.68 | 15.66 | 846 | 3.94 | 95.36 | 958.67 | 4.31 | 87.18 | 31 | 53.8
93 | 24/08/2025 13:40:30 | 777.33 | 0 | 0 | 323.42 | 1040.7 | 309.4 | 321.99 | 1254 | 1254.1 | 24 | 449409 | 100.44 | 50.09 | 0.99 | 3.7 | 0.95 | 382.87 | 79.4 | 17.42 | 15.42 | 1046 | 3.88 | 95.35 | 1130.08 | 4.25 | 87.17 | 30.9 | 57.7
92 | 24/08/2025 13:35:30 | 771.6 | 0 | 0 | 307.95 | 1033.5 | 303.93 | 314.11 | 1230 | 1230.3 | 20 | 449385 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 3.63 | 0.91 | 370.74 | 73.5 | 17.08 | 15.13 | 1020 | 3.8 | 95.46 | 1094.29 | 4.16 | 87.25 | 31 | 57
91 | 24/08/2025 13:30:30 | 777.83 | 0 | 0 | 293.51 | 1031.7 | 290.18 | 299.38 | 1210 | 1210 | 24 | 449365 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 3.57 | 0.87 | 363.64 | 79.7 | 16.81 | 14.88 | 1012 | 3.73 | 95.67 | 1073.32 | 4.09 | 87.39 | 31 | 56.1
90 | 24/08/2025 13:25:30 | 771.8 | 0 | 0 | 337.69 | 1137.5 | 298.15 | 339.15 | 1186 | 1185.9 | 21 | 449341 | 99.57 | 50.15 | 0.99 | 3.5 | 1 | 417.49 | 68.9 | 16.47 | 14.59 | 1123 | 3.66 | 95.67 | 1232.25 | 4.01 | 87.34 | 30.9 | 53.9
89 | 24/08/2025 13:20:30 | 772.3 | 0 | 0 | 322.74 | 1036.1 | 317.72 | 329.19 | 1165 | 1165.3 | 17 | 449320 | 98.04 | 50.18 | -0.99 | 3.44 | 0.95 | 377.99 | 82.5 | 16.18 | 14.33 | 1039 | 3.6 | 95.62 | 1115.66 | 3.94 | 87.27 | 30.8 | 53.8
88 | 24/08/2025 13:15:30 | 763.8 | 0 | 0 | 157.14 | 1049.4 | 148.83 | 156.18 | 1148 | 1147.6 | 24 | 449303 | 100.62 | 50.15 | 0.99 | 3.39 | 0.46 | 314.19 | 73.7 | 15.94 | 14.12 | 900 | 3.53 | 96.04 | 927.36 | 3.87 | 87.65 | 30.8 | 55.1
87 | 24/08/2025 13:10:30 | 770.63 | 0 | 0 | 331.79 | 1039.5 | 325.56 | 338.43 | 1124 | 1123.7 | 28 | 449279 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 3.32 | 0.98 | 356.31 | 87.3 | 15.61 | 13.82 | 988 | 3.45 | 96.13 | 1051.68 | 3.78 | 87.7 | 30.7 | 55
86 | 24/08/2025 13:05:30 | 781 | 0 | 0 | 335.98 | 1045.4 | 319.5 | 334.01 | 1096 | 1095.7 | 21 | 449251 | 100.59 | 50.24 | 0.99 | 3.23 | 0.99 | 400.92 | 84.2 | 15.22 | 13.48 | 1094 | 3.37 | 96.02 | 1183.36 | 3.7 | 87.53 | 30.7 | 52.2
85 | 24/08/2025 13:00:30 | 775.3 | 0 | 0 | 332.56 | 1055.9 | 321.25 | 339.21 | 1075 | 1074.5 | 27 | 449230 | 98.04 | 50.18 | -0.99 | 3.17 | 0.98 | 256.03 | 85.8 | 14.93 | 13.22 | 710 | 3.31 | 96 | 755.71 | 3.63 | 87.51 | 31 | 56.5
84 | 24/08/2025 12:55:30 | 771.2 | 0 | 0 | 318.12 | 1042.8 | 311.16 | 324.48 | 1048 | 1047.4 | 27 | 449203 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 3.09 | 0.94 | 370.02 | 83 | 14.56 | 12.89 | 1037 | 3.22 | 96.15 | 1092.15 | 3.53 | 87.53 | 30.5 | 56.1
83 | 24/08/2025 12:50:30 | 785.73 | 0 | 0 | 323.85 | 1039 | 312.03 | 324.2 | 1021 | 1021.1 | 27 | 449176 | 99.89 | 50.06 | 0.99 | 3.01 | 0.96 | 379.84 | 82.9 | 14.18 | 12.56 | 1070 | 3.13 | 96.22 | 1121.15 | 3.44 | 87.5 | 30.3 | 54.3
82 | 24/08/2025 12:45:30 | 779.3 | 0 | 0 | 340.85 | 1082.6 | 311.59 | 337.33 | 994 | 994.3 | 15 | 449149 | 101.04 | 50.19 | -0.99 | 2.93 | 1.01 | 397.13 | 74.4 | 13.81 | 12.22 | 1080 | 3.04 | 96.41 | 1172.18 | 3.35 | 87.6 | 29.7 | 49
81 | 24/08/2025 12:40:30 | 772.97 | 0 | 0 | 120.99 | 1057.3 | 114.57 | 121.13 | 979 | 978.6 | 21 | 449134 | 99.88 | 50.23 | 0.99 | 2.89 | 0.36 | 376.67 | 58.5 | 13.6 | 12.04 | 1039 | 2.99 | 96.61 | 1111.76 | 3.29 | 87.78 | 30 | 52.2
80 | 24/08/2025 12:35:30 | 786.3 | 0 | 0 | 321.45 | 1043.8 | 314.12 | 327.88 | 958 | 958.3 | 24 | 449113 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 2.83 | 0.95 | 374.56 | 80.9 | 13.31 | 11.78 | 1042 | 2.93 | 96.37 | 1105.54 | 3.23 | 87.49 | 29.9 | 52.4
79 | 24/08/2025 12:30:30 | 780.83 | 0 | 0 | 230.71 | 1081.1 | 212.19 | 229.4 | 934 | 934 | 18 | 449089 | 100.57 | 50.2 | -0.99 | 2.76 | 0.68 | 281.47 | 78.3 | 12.97 | 11.49 | 763 | 2.86 | 96.29 | 830.78 | 3.15 | 87.38 | 29.7 | 47
78 | 24/08/2025 12:25:30 | 750.6 | 0 | 0 | 99.03 | 1071.7 | 92.02 | 98.62 | 916 | 915.6 | 11 | 449071 | 100.42 | 50.08 | 0.99 | 2.7 | 0.29 | 114.59 | 59.3 | 12.72 | 11.27 | 281 | 2.81 | 96.28 | 338.21 | 3.09 | 87.41 | 29.8 | 48.4
77 | 24/08/2025 12:20:30 | 761.6 | 0 | 0 | 331.97 | 1104.5 | 301.44 | 332.94 | 905 | 904.6 | 28 | 449060 | 99.71 | 50.13 | -0.99 | 2.67 | 0.98 | 158.27 | 86.6 | 12.57 | 11.13 | 432 | 2.78 | 96.19 | 467.16 | 3.06 | 87.41 | 30.3 | 55.4
76 | 24/08/2025 12:15:30 | 765.67 | 0 | 0 | 334.53 | 1122.3 | 299.04 | 335.61 | 877 | 877.3 | 27 | 449032 | 99.68 | 50.21 | -0.99 | 2.59 | 0.99 | 413.56 | 85.2 | 12.18 | 10.79 | 1149 | 2.69 | 96.16 | 1220.67 | 2.97 | 87.27 | 29.8 | 50.4
75 | 24/08/2025 12:10:30 | 779.3 | 0 | 0 | 166.88 | 1095.2 | 152.56 | 167.09 | 850 | 849.9 | 17 | 449005 | 99.88 | 50.13 | 0.99 | 2.51 | 0.49 | 417.45 | 59.5 | 11.81 | 10.45 | 1112 | 2.6 | 96.61 | 1232.14 | 2.87 | 87.57 | 29.2 | 44.4
74 | 24/08/2025 12:05:30 | 777.1 | 0 | 0 | 304.88 | 1086.3 | 282.96 | 307.38 | 833 | 832.9 | 19 | 448988 | 99.19 | 50.2 | -0.99 | 2.46 | 0.9 | 146.88 | 64 | 11.57 | 10.24 | 383 | 2.54 | 96.76 | 433.54 | 2.8 | 87.75 | 29.4 | 45
73 | 24/08/2025 12:00:30 | 773.07 | 0 | 0 | 135.35 | 1080.4 | 127.78 | 138.06 | 814 | 814.2 | 17 | 448969 | 98.04 | 50.1 | 1 | 2.4 | 0.4 | 187.28 | 58.6 | 11.31 | 10.01 | 494 | 2.48 | 96.8 | 552.78 | 2.74 | 87.78 | 29.3 | 45
72 | 24/08/2025 11:55:30 | 773 | 0 | 0 | 123.81 | 1076.8 | 117.28 | 126.29 | 797 | 796.4 | 22 | 448952 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 2.35 | 0.37 | 147.85 | 59 | 11.07 | 9.8 | 375 | 2.42 | 97.01 | 436.41 | 2.67 | 87.97 | 29.3 | 46.9
71 | 24/08/2025 11:50:30 | 788.83 | 0 | 0 | 325.64 | 1082.7 | 307.96 | 333.43 | 775 | 774.8 | 22 | 448930 | 97.66 | 50.12 | 0.99 | 2.29 | 0.96 | 410.23 | 76.8 | 10.76 | 9.53 | 1103 | 2.36 | 96.93 | 1210.84 | 2.6 | 87.91 | 29.2 | 45.7
70 | 24/08/2025 11:45:30 | 790.37 | 0 | 0 | 262.41 | 1092.6 | 239.4 | 261.56 | 753 | 752.9 | 13 | 448908 | 100.32 | 50.05 | -0.99 | 2.22 | 0.77 | 145.57 | 65.6 | 10.46 | 9.26 | 380 | 2.29 | 97.18 | 429.66 | 2.52 | 88.16 | 28.8 | 43.7
69 | 24/08/2025 11:40:30 | 790.57 | 0 | 0 | 246 | 1075.3 | 227.87 | 245.03 | 740 | 739.4 | 16 | 448895 | 100.39 | 50.04 | 0.99 | 2.18 | 0.73 | 352.62 | 61.4 | 10.28 | 9.1 | 937 | 2.25 | 97.16 | 1040.79 | 2.48 | 88.18 | 29.1 | 46.1
68 | 24/08/2025 11:35:30 | 783.57 | 0 | 0 | 157.65 | 1080.8 | 144.14 | 155.78 | 724 | 724 | 21 | 448879 | 101.2 | 50.03 | 0.99 | 2.14 | 0.47 | 401.4 | 66.6 | 10.06 | 8.9 | 1106 | 2.19 | 97.53 | 1184.78 | 2.41 | 88.56 | 29.1 | 47.6
67 | 24/08/2025 11:30:30 | 774.43 | 0 | 0 | 307.27 | 1067.4 | 293.63 | 313.42 | 703 | 703.3 | 22 | 448858 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.07 | 0.91 | 425.55 | 69.5 | 9.76 | 8.65 | 1163 | 2.12 | 97.83 | 1256.05 | 2.34 | 88.79 | 29.1 | 48.4
66 | 24/08/2025 11:25:30 | 783.13 | 0 | 0 | 322.74 | 1057.6 | 311.26 | 329.19 | 681 | 680.6 | 18 | 448836 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.01 | 0.95 | 379.73 | 74.6 | 9.46 | 8.38 | 1018 | 2.04 | 98.43 | 1120.82 | 2.25 | 89.33 | 28.6 | 45.5
65 | 24/08/2025 11:20:30 | 782.2 | 0 | 0 | 177.56 | 1071.4 | 167.1 | 179.03 | 663 | 662.4 | 25 | 448818 | 99.18 | 50.05 | 0.99 | 1.96 | 0.52 | 179.49 | 72.9 | 9.21 | 8.15 | 479 | 1.98 | 98.68 | 529.79 | 2.18 | 89.56 | 28.4 | 44.4
64 | 24/08/2025 11:15:30 | 774.23 | 0 | 0 | 89.12 | 1082.5 | 83.97 | 90.9 | 638 | 637.4 | 15 | 448793 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.88 | 0.26 | 98.34 | 59.8 | 8.86 | 7.85 | 250 | 1.9 | 99.01 | 290.26 | 2.09 | 89.93 | 28 | 40.6
63 | 24/08/2025 11:10:30 | 789.7 | 0 | 0 | 332.05 | 1134 | 295.74 | 335.37 | 623 | 623.1 | 16 | 448778 | 99.01 | 50 | -0.99 | 1.84 | 0.98 | 207.31 | 71.8 | 8.65 | 7.66 | 538 | 1.87 | 98.6 | 611.9 | 2.05 | 89.61 | 28.2 | 41.6
62 | 24/08/2025 11:05:30 | 780.97 | 0 | 0 | 121.5 | 1081.2 | 114.62 | 123.93 | 607 | 606.5 | 15 | 448762 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.79 | 0.36 | 138.54 | 58 | 8.43 | 7.47 | 355 | 1.82 | 98.55 | 408.92 | 2 | 89.67 | 28.2 | 43.1
61 | 24/08/2025 11:00:30 | 781.03 | 0 | 0 | 336.92 | 1055.7 | 318.31 | 336.04 | 592 | 591.9 | 21 | 448747 | 100.26 | 50.05 | 0.99 | 1.75 | 0.99 | 228.8 | 75.1 | 8.22 | 7.28 | 610 | 1.77 | 98.5 | 675.34 | 1.95 | 89.7 | 28.1 | 44.3
60 | 24/08/2025 10:55:30 | 789.1 | 0 | 0 | 331.28 | 1076.7 | 307.11 | 330.67 | 571 | 571.2 | 18 | 448726 | 100.19 | 49.96 | 0.99 | 1.69 | 0.98 | 345.56 | 70.9 | 7.93 | 7.02 | 881 | 1.72 | 98.1 | 1019.96 | 1.88 | 89.41 | 28.4 | 45
59 | 24/08/2025 10:50:30 | 780.9 | 0 | 0 | 324.53 | 1054.6 | 313.88 | 331.02 | 553 | 553.3 | 21 | 448708 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.63 | 0.96 | 352.68 | 73.4 | 7.68 | 6.8 | 965 | 1.67 | 97.45 | 1040.96 | 1.84 | 88.8 | 28.6 | 49.2
58 | 24/08/2025 10:45:30 | 783.2 | 0 | 0 | 326.5 | 1070 | 311.24 | 333.03 | 532 | 531.4 | 22 | 448687 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.57 | 0.96 | 263.17 | 73.7 | 7.39 | 6.54 | 665 | 1.6 | 98.14 | 776.76 | 1.75 | 89.52 | 28.8 | 48.3
57 | 24/08/2025 10:40:30 | 780.8 | 0 | 0 | 275.4 | 1071 | 257.8 | 276.11 | 510 | 510.3 | 23 | 448665 | 99.74 | 50.1 | -0.99 | 1.51 | 0.81 | 318.56 | 69.2 | 7.08 | 6.27 | 838 | 1.53 | 98.52 | 940.26 | 1.67 | 89.92 | 28.6 | 46.5
56 | 24/08/2025 10:35:30 | 786.23 | 0 | 0 | 254.12 | 1067.4 | 236.09 | 252 | 487 | 487.1 | 22 | 448642 | 100.84 | 50.1 | -0.99 | 1.44 | 0.75 | 306.02 | 66.9 | 6.76 | 5.99 | 791 | 1.46 | 98.39 | 903.25 | 1.6 | 90.01 | 28.1 | 46
55 | 24/08/2025 10:30:30 | 780.93 | 0 | 0 | 273.6 | 1071.8 | 260.38 | 279.07 | 465 | 465 | 22 | 448620 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 1.37 | 0.81 | 316.57 | 67.8 | 6.46 | 5.72 | 819 | 1.39 | 98.53 | 934.38 | 1.52 | 90.24 | 27.9 | 44.5
54 | 24/08/2025 10:25:30 | 775.7 | 0 | 0 | 282.23 | 1079.7 | 266.62 | 287.87 | 443 | 443.3 | 18 | 448598 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.31 | 0.83 | 294.95 | 67.5 | 6.15 | 5.45 | 727 | 1.33 | 98.39 | 870.56 | 1.45 | 90.43 | 27.4 | 42.2
53 | 24/08/2025 10:20:30 | 766.9 | 0 | 0 | 86.04 | 1082.9 | 81.04 | 87.76 | 425 | 424.5 | 17 | 448580 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 1.25 | 0.25 | 90.84 | 56.5 | 5.9 | 5.23 | 236 | 1.27 | 98.77 | 268.12 | 1.38 | 91.03 | 27.2 | 40
52 | 24/08/2025 10:15:30 | 759.73 | 0 | 0 | 183.03 | 1102 | 169.41 | 186.69 | 408 | 407.8 | 19 | 448563 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.2 | 0.54 | 255.45 | 59.4 | 5.67 | 5.02 | 584 | 1.23 | 98.31 | 753.99 | 1.33 | 90.89 | 27.5 | 40.4
51 | 24/08/2025 10:10:30 | 778.87 | 0 | 0 | 249.85 | 1101.7 | 231.53 | 255.08 | 389 | 388.6 | 19 | 448544 | 97.95 | 50.03 | -0.99 | 1.15 | 0.74 | 149.75 | 61.1 | 5.4 | 4.78 | 396 | 1.18 | 97.47 | 442.01 | 1.27 | 90.48 | 27.2 | 38.8
50 | 24/08/2025 10:05:30 | 772.33 | 0 | 0 | 120.48 | 1095.6 | 112.17 | 122.89 | 370 | 369.9 | 13 | 448525 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.09 | 0.36 | 129.02 | 59.7 | 5.14 | 4.55 | 339 | 1.13 | 96.82 | 380.81 | 1.21 | 90.26 | 26.8 | 37.1
49 | 24/08/2025 10:00:30 | 779.13 | 0 | 0 | 141.16 | 1099.8 | 130.92 | 143.98 | 357 | 356.5 | 16 | 448512 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.05 | 0.42 | 145.55 | 60.1 | 4.96 | 4.39 | 396 | 1.09 | 96.41 | 429.61 | 1.17 | 89.98 | 26.9 | 38.9
48 | 24/08/2025 09:55:30 | 774.13 | 0 | 0 | 237.03 | 1099.9 | 216.84 | 238.51 | 341 | 340.7 | 17 | 448496 | 99.38 | 49.99 | 0.99 | 1.01 | 0.7 | 127.84 | 67.4 | 4.74 | 4.19 | 347 | 1.05 | 96.04 | 377.32 | 1.12 | 89.95 | 26.8 | 38.4
47 | 24/08/2025 09:50:30 | 777.67 | 0 | 0 | 311.88 | 1119 | 284.29 | 318.12 | 324 | 323.8 | 15 | 448479 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.96 | 0.92 | 202.6 | 67.6 | 4.5 | 3.98 | 504 | 1.01 | 94.97 | 597.99 | 1.07 | 89.21 | 26.7 | 37.2
46 | 24/08/2025 09:45:30 | 774.93 | 0 | 0 | 150.64 | 1136.4 | 132.56 | 150.64 | 309 | 308.9 | 13 | 448464 | 100 | 49.96 | 0.99 | 0.91 | 0.44 | 316.96 | 58.2 | 4.29 | 3.8 | 797 | 0.97 | 94.12 | 935.55 | 1.03 | 88.72 | 26.4 | 35.9
45 | 24/08/2025 09:40:30 | 793 | 0 | 0 | 117.06 | 1119.4 | 106.67 | 119.4 | 296 | 296 | 10 | 448451 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.87 | 0.35 | 150.94 | 58 | 4.11 | 3.64 | 381 | 0.93 | 93.84 | 445.52 | 0.98 | 88.88 | 26.2 | 34.8
44 | 24/08/2025 09:35:30 | 778.67 | 0 | 0 | 121.85 | 1122.6 | 107.5 | 120.68 | 286 | 286.1 | 9 | 448441 | 100.97 | 49.98 | -0.99 | 0.84 | 0.36 | 127.87 | 57.9 | 3.97 | 3.52 | 322 | 0.9 | 93.48 | 377.42 | 0.95 | 88.77 | 26.3 | 35.6
43 | 24/08/2025 09:30:30 | 767.5 | 0 | 0 | 104.58 | 1104.7 | 96.56 | 106.67 | 277 | 276.5 | 12 | 448432 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.82 | 0.31 | 126.5 | 58.3 | 3.85 | 3.41 | 325 | 0.87 | 93.76 | 373.36 | 0.91 | 89.45 | 26.2 | 36.1
42 | 24/08/2025 09:25:30 | 762.13 | 0 | 0 | 110.05 | 1108.8 | 98.87 | 109.63 | 265 | 265.2 | 9 | 448420 | 100.39 | 50.11 | 0.99 | 0.78 | 0.32 | 113.52 | 59.3 | 3.68 | 3.26 | 292 | 0.84 | 92.89 | 335.07 | 0.88 | 88.88 | 26.2 | 36.6
41 | 24/08/2025 09:20:30 | 766.1 | 0 | 0 | 84.85 | 1113 | 76.29 | 84.91 | 256 | 256.1 | 12 | 448411 | 99.92 | 50.13 | -0.99 | 0.76 | 0.25 | 148.87 | 56.2 | 3.56 | 3.15 | 383 | 0.82 | 92.71 | 439.4 | 0.85 | 89.1 | 26.4 | 38.5
40 | 24/08/2025 09:15:30 | 769.87 | 0 | 0 | 232.59 | 1105.5 | 211.6 | 233.93 | 244 | 244 | 11 | 448399 | 99.43 | 50.06 | 0.99 | 0.72 | 0.69 | 149.46 | 64.1 | 3.39 | 3 | 370 | 0.78 | 92.1 | 441.16 | 0.81 | 88.8 | 26.4 | 39.4
39 | 24/08/2025 09:10:30 | 771.07 | 0 | 0 | 215.16 | 1127.2 | 194.7 | 219.46 | 233 | 233.3 | 18 | 448388 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.69 | 0.64 | 275.02 | 62.9 | 3.24 | 2.87 | 725 | 0.74 | 92.44 | 811.75 | 0.77 | 89.43 | 26.6 | 39.3
38 | 24/08/2025 09:05:30 | 774.23 | 0 | 0 | 144.83 | 1121 | 133.42 | 149.56 | 215 | 215 | 15 | 448370 | 96.84 | 50.04 | 0.99 | 0.63 | 0.43 | 230.4 | 60.3 | 2.99 | 2.64 | 618 | 0.69 | 91.57 | 680.05 | 0.71 | 89.13 | 26.2 | 37.1
37 | 24/08/2025 09:00:30 | 776.6 | 0 | 0 | 196.61 | 1121.5 | 178.82 | 200.54 | 200 | 199.8 | 14 | 448355 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.59 | 0.58 | 219.2 | 60.3 | 2.78 | 2.46 | 599 | 0.65 | 90.82 | 647 | 0.66 | 88.77 | 25.8 | 35
36 | 24/08/2025 08:55:30 | 780.47 | 0 | 0 | 230.45 | 1128.2 | 204.15 | 230.32 | 186 | 186.2 | 7 | 448341 | 100.05 | 50.04 | 0.99 | 0.55 | 0.68 | 111.87 | 63.5 | 2.58 | 2.29 | 295 | 0.61 | 89.71 | 330.2 | 0.62 | 88.12 | 25.3 | 33.4
35 | 24/08/2025 08:50:30 | 774.4 | 0 | 0 | 114.58 | 1112.3 | 103.72 | 115.36 | 179 | 179.1 | 13 | 448334 | 99.32 | 50.01 | -0.99 | 0.53 | 0.34 | 132.37 | 57.4 | 2.49 | 2.2 | 345 | 0.59 | 89.4 | 390.71 | 0.6 | 88.5 | 25.6 | 35.1
34 | 24/08/2025 08:45:30 | 782.73 | 0 | 0 | 187.9 | 1122.2 | 167.74 | 188.24 | 166 | 165.4 | 12 | 448321 | 99.82 | 50.05 | -0.99 | 0.49 | 0.55 | 221.27 | 61.2 | 2.31 | 2.04 | 607 | 0.55 | 88.6 | 653.1 | 0.56 | 88.12 | 25.7 | 34.5
33 | 24/08/2025 08:40:30 | 779.23 | 0 | 0 | 74.16 | 1139.6 | 64.72 | 73.75 | 154 | 153.8 | 10 | 448309 | 100.56 | 50.07 | -0.99 | 0.45 | 0.22 | 85.33 | 56.2 | 2.14 | 1.89 | 241 | 0.52 | 87.92 | 251.85 | 0.52 | 87.75 | 25.5 | 33.9
32 | 24/08/2025 08:35:30 | 779.6 | 0 | 0 | 59.55 | 1114.5 | 54.5 | 60.74 | 144 | 143.6 | 11 | 448299 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.43 | 0.18 | 120.06 | 54.9 | 2 | 1.77 | 367 | 0.49 | 87.45 | 354.37 | 0.48 | 87.63 | 25.5 | 34.3
31 | 24/08/2025 08:30:30 | 785.17 | 0 | 0 | 135.35 | 1154.3 | 118.48 | 136.76 | 133 | 132.4 | 10 | 448288 | 98.97 | 49.95 | -0.99 | 0.39 | 0.4 | 201.48 | 57.5 | 1.85 | 1.64 | 583 | 0.45 | 87.43 | 594.68 | 0.45 | 88.02 | 25.1 | 33
30 | 24/08/2025 08:25:30 | 788.47 | 0 | 0 | 176.45 | 1141.5 | 157.67 | 179.98 | 123 | 122.6 | 10 | 448278 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.36 | 0.52 | 194.58 | 61.3 | 1.71 | 1.51 | 581 | 0.42 | 86.85 | 574.33 | 0.41 | 87.69 | 25.2 | 33.6
29 | 24/08/2025 08:20:30 | 787.37 | 0 | 0 | 141.76 | 1152.6 | 125.45 | 144.59 | 113 | 112.7 | 10 | 448268 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.33 | 0.42 | 126.09 | 57.6 | 1.57 | 1.39 | 355 | 0.39 | 86.41 | 372.15 | 0.38 | 87.31 | 25.1 | 34
28 | 24/08/2025 08:15:30 | 790.37 | 0 | 0 | 141.76 | 1140.6 | 123.67 | 141.06 | 103 | 102.5 | 11 | 448258 | 100.5 | 49.96 | 0.99 | 0.3 | 0.42 | 118.45 | 60.8 | 1.43 | 1.27 | 360 | 0.35 | 87.61 | 349.6 | 0.34 | 88.38 | 25 | 33.6
27 | 24/08/2025 08:10:30 | 792.7 | 0 | 0 | 132.18 | 1145.5 | 114.84 | 131.55 | 92 | 91.9 | 9 | 448247 | 100.48 | 50 | 0.99 | 0.27 | 0.39 | 140.47 | 59.7 | 1.28 | 1.13 | 457 | 0.31 | 88.16 | 414.62 | 0.31 | 88.16 | 24.8 | 32.5
26 | 24/08/2025 08:05:30 | 786.07 | 0 | 0 | 125.78 | 1151.7 | 111.4 | 128.29 | 83 | 82.4 | 9 | 448238 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.24 | 0.37 | 138.25 | 57.8 | 1.15 | 1.02 | 455 | 0.27 | 90.07 | 408.06 | 0.28 | 88.76 | 24.7 | 31.7
25 | 24/08/2025 08:00:30 | 793.13 | 0 | 0 | 85.1 | 1147.5 | 74.8 | 85.84 | 74 | 74.2 | 8 | 448229 | 99.14 | 49.97 | 1 | 0.22 | 0.25 | 128.19 | 59.1 | 1.03 | 0.91 | 429 | 0.24 | 91.01 | 378.35 | 0.25 | 88.43 | 24.6 | 31
24 | 24/08/2025 07:55:30 | 791.57 | 0 | 0 | 103.73 | 1179.7 | 88.02 | 103.83 | 66 | 66.1 | 8 | 448221 | 99.9 | 50.05 | -0.99 | 0.19 | 0.31 | 116.53 | 56.5 | 0.92 | 0.81 | 400 | 0.21 | 92.32 | 343.95 | 0.22 | 88.15 | 24.7 | 30.8
23 | 24/08/2025 07:50:30 | 791.47 | 0 | 0 | 69.55 | 1169.9 | 58.81 | 68.81 | 58 | 58.1 | 7 | 448213 | 101.08 | 50.06 | 0.99 | 0.17 | 0.21 | 111.3 | 58.5 | 0.81 | 0.71 | 385 | 0.18 | 95.64 | 328.5 | 0.19 | 88.24 | 24.5 | 29.5
22 | 24/08/2025 07:45:30 | 786.5 | 0 | 0 | 42.89 | 1154.3 | 37.41 | 43.18 | 51 | 51.1 | 7 | 448206 | 99.32 | 49.99 | -0.99 | 0.15 | 0.13 | 70.9 | 56.6 | 0.71 | 0.63 | 233 | 0.15 | 99.03 | 209.27 | 0.17 | 88.55 | 24.4 | 29.1
21 | 24/08/2025 07:40:30 | 787.07 | 0 | 0 | 78.1 | 1158.2 | 67.63 | 78.32 | 44 | 43.6 | 6 | 448199 | 99.72 | 50 | 0.99 | 0.13 | 0.23 | 89.25 | 59.3 | 0.61 | 0.54 | 280 | 0.13 | - | 263.43 | 0.15 | 87.75 | 24.2 | 28.3
20 | 24/08/2025 07:35:30 | 787.43 | 0 | 0 | 80.49 | 1179.5 | 69.61 | 82.1 | 38 | 37.7 | 6 | 448193 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.11 | 0.24 | 85.78 | 58.5 | 0.53 | 0.47 | 300 | 0.11 | - | 253.2 | 0.13 | 86.95 | 24.1 | 27.9
19 | 24/08/2025 07:30:30 | 786.53 | 0 | 0 | 67.76 | 1153.1 | 59.94 | 69.11 | 32 | 32.1 | 5 | 448187 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.09 | 0.2 | 73.45 | 58.1 | 0.44 | 0.39 | 247 | 0.09 | - | 216.78 | 0.11 | 85.09 | 23.9 | 27
18 | 24/08/2025 07:25:30 | 788.33 | 0 | 0 | 60.66 | 1150.6 | 53.77 | 61.87 | 27 | 26.7 | 5 | 448182 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.08 | 0.18 | 63.92 | 60 | 0.38 | 0.33 | 213 | 0.07 | - | 188.67 | 0.09 | 84.78 | 23.7 | 26.2
17 | 24/08/2025 07:20:30 | 786.63 | 0 | 0 | 52.12 | 1146.7 | 44.85 | 51.43 | 22 | 22.2 | 4 | 448177 | 101.33 | 49.95 | 0.99 | 0.06 | 0.15 | 57.85 | 59.4 | 0.31 | 0.27 | 173 | 0.05 | - | 170.75 | 0.08 | 82.2 | 23.6 | 25.6
16 | 24/08/2025 07:15:30 | 782.97 | 0 | 0 | 47.76 | 1139.8 | 42.74 | 48.72 | 18 | 17.9 | 4 | 448173 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.05 | 0.14 | 53.12 | 59.3 | 0.25 | 0.22 | 150 | 0.04 | - | 156.79 | 0.07 | 81.74 | 23.5 | 24.9
15 | 24/08/2025 07:10:30 | 780.03 | 0 | 0 | 40.07 | 1134.2 | 35.56 | 40.33 | 14 | 14.2 | 3 | 448169 | 99.35 | 49.97 | 0.99 | 0.04 | 0.12 | 46.7 | 59.8 | 0.19 | 0.17 | 120 | 0.03 | - | 137.84 | 0.05 | 77.97 | 23.3 | 24.1
14 | 24/08/2025 07:05:30 | 777.4 | 0 | 0 | 32.98 | 1133.7 | 29.67 | 33.64 | 11 | 11.1 | 2 | 448166 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.03 | 0.1 | 38.97 | 57.4 | 0.15 | 0.14 | 89 | 0.02 | - | 115.03 | 0.04 | 77.3 | 23.2 | 23.4
13 | 24/08/2025 07:00:30 | 771.3 | 0 | 0 | 27.68 | 1106.4 | 25.52 | 28.23 | 9 | 8.7 | 2 | 448164 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.03 | 0.08 | 32.05 | 55 | 0.13 | 0.11 | 64 | 0.01 | - | 94.59 | 0.03 | 80.5 | 23.1 | 22.9
12 | 24/08/2025 06:55:30 | 772.3 | 0 | 0 | 22.72 | 1112 | 20.15 | 22.41 | 7 | 6.5 | 2 | 448162 | 101.39 | 50.01 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 27.23 | 52.3 | 0.1 | 0.09 | 47 | 0.01 | - | 80.38 | 0.03 | 79.47 | 23 | 22.5
11 | 24/08/2025 06:50:30 | 775.03 | 0 | 0 | 19.05 | 1107.1 | 17.55 | 19.43 | 5 | 4.8 | 1 | 448160 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.06 | 22.72 | 49.7 | 0.07 | 0.06 | 31 | 0 | - | 67.07 | 0.02 | 73.79 | 22.9 | 22.1
10 | 24/08/2025 06:45:30 | 774.5 | 0 | 0 | 14.44 | 1087.1 | 13.26 | 14.41 | 4 | 3.5 | 1 | 448159 | 100.22 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.55 | 47.3 | 0.06 | 0.05 | 17 | 0 | - | 54.74 | 0.02 | 78.71 | 22.8 | 21.8
9 | 24/08/2025 06:40:30 | 768.83 | 0 | 0 | 11.87 | 1102.8 | 10.98 | 12.11 | 3 | 2.5 | 1 | 448158 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 15.44 | 45.3 | 0.04 | 0.04 | 6 | 0 | - | 45.57 | 0.01 | 80.5 | 22.7 | 21.5
8 | 24/08/2025 06:35:30 | 769.2 | 0 | 0 | 8.8 | 1043.1 | 8.61 | 8.98 | 2 | 1.6 | 1 | 448157 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.76 | 43.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 37.65 | 0.01 | 84.33 | 22.7 | 21.1
7 | 24/08/2025 06:30:30 | 767.3 | 0 | 0 | 5.89 | 1071.3 | 5.61 | 6.01 | 1 | 0.9 | 0 | 448156 | 98.05 | 49.99 | -0.99 | 0 | 0.02 | 9.36 | 41.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 27.62 | 0 | 73.79 | 22.6 | 20.9
6 | 24/08/2025 06:25:30 | 770.53 | 0 | 0 | 3.93 | 1050.9 | 3.81 | 4.01 | 1 | 0.5 | 1 | 448156 | 98.08 | 50.02 | 1 | 0 | 0.01 | 6.73 | 39.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 19.86 | 0 | - | 22.6 | 20.7
5 | 24/08/2025 06:20:30 | 772.37 | 0 | 0 | 2.64 | 1058.2 | 2.26 | 2.39 | 0 | 0.2 | 0 | 448155 | 110.41 | 50 | -0.98 | 0 | 0.01 | 4.66 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.76 | 0 | - | 22.5 | 20.6
4 | 24/08/2025 06:15:30 | 775.13 | 0 | 0 | 1.19 | 870.2 | 1.39 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 448155 | 98.1 | 50 | 0.98 | 0 | 0 | 1.8 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.3 | 0 | - | 22.5 | 20.5
3 | 24/08/2025 06:10:30 | 774.9 | 12 | 4 | 0.42 | 839.3 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448155 | 0 | 49.97 | -0.1 | 0 | 0 | 0.67 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 22.5 | 20.5
2 | 24/08/2025 06:05:30 | 777.5 | 0 | 0 | 0 | 803.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448155 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.5
1 | 24/08/2025 06:00:30 | 770.13 | 0 | 0 | 0 | 800.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448155 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.55 | - | - | 501.86 | - | - | -