## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 24/08/2025 18:55:30 | 774.3 | 0 | 0 | 0 | 787.1 | 0.03 | 1.44 | 1838 | 1838.5 | 0 | 356751 | 0 | 49.99 | -0.36 | 5.43 | 0 | 0 | 58.2 | 25.53 | 22.6 | 0 | 5.97 | 90.86 | 0 | 6.47 | 83.78 | 27.3 | 25.1
155 | 24/08/2025 18:50:30 | 775.87 | 0 | 0 | 0 | 998.9 | 1.68 | 1.68 | 1838 | 1838.5 | 0 | 356751 | 0 | 50 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 58.5 | 25.53 | 22.6 | 0 | 5.97 | 90.86 | 0 | 6.47 | 83.78 | 27.4 | 25.4
154 | 24/08/2025 18:45:30 | 777.63 | 0 | 0 | 0.51 | 1017.2 | 0.25 | 0.52 | 1838 | 1838.5 | 0 | 356751 | 98.08 | 50.03 | 1 | 5.43 | 0 | 0.82 | 59 | 25.53 | 22.6 | 0 | 5.97 | 90.86 | 2.42 | 6.47 | 83.78 | 27.6 | 25.6
153 | 24/08/2025 18:40:30 | 777.93 | 0 | 0 | 0.76 | 1014.6 | 0.76 | 0.78 | 1838 | 1838.4 | 0 | 356751 | 98.06 | 49.95 | -0.5 | 5.43 | 0 | 1.5 | 59.3 | 25.53 | 22.6 | 0 | 5.97 | 90.86 | 4.43 | 6.47 | 83.8 | 27.7 | 25.9
152 | 24/08/2025 18:35:30 | 775.4 | 0 | 0 | 2.13 | 1044.2 | 3.43 | 3.58 | 1838 | 1838.3 | 0 | 356751 | 59.53 | 49.95 | -0.75 | 5.43 | 0.01 | 2.95 | 59.5 | 25.53 | 22.6 | 0 | 5.97 | 90.86 | 8.71 | 6.47 | 83.8 | 27.8 | 26.2
151 | 24/08/2025 18:30:30 | 777.63 | 0 | 0 | 3.84 | 1042.6 | 3.76 | 3.92 | 1838 | 1838 | 1 | 356751 | 98.06 | 50.04 | -0.99 | 5.43 | 0.01 | 6.16 | 59.5 | 25.53 | 22.6 | 0 | 5.97 | 90.86 | 18.17 | 6.47 | 83.81 | 28 | 26.5
150 | 24/08/2025 18:25:30 | 775.27 | 0 | 0 | 6.49 | 1058 | 6.89 | 7.29 | 1837 | 1837.6 | 0 | 356750 | 89.07 | 49.99 | -0.98 | 5.42 | 0.02 | 8.68 | 59.3 | 25.51 | 22.59 | 0 | 5.97 | 90.81 | 25.62 | 6.47 | 83.79 | 28 | 26.7
149 | 24/08/2025 18:20:30 | 774.6 | 0 | 0 | 6.15 | 1042.5 | 6.02 | 6.27 | 1837 | 1837.1 | 1 | 356750 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 5.42 | 0.02 | 9.13 | 58.9 | 25.51 | 22.59 | 0 | 5.97 | 90.81 | 26.95 | 6.47 | 83.82 | 28.1 | 27.1
148 | 24/08/2025 18:15:30 | 773.63 | 0 | 0 | 9.14 | 1039.4 | 9.73 | 10.12 | 1836 | 1836.4 | 1 | 356749 | 90.33 | 49.93 | 0.98 | 5.42 | 0.03 | 12.3 | 58.1 | 25.5 | 22.58 | 0 | 5.97 | 90.76 | 36.3 | 6.47 | 83.81 | 28.3 | 27.5
147 | 24/08/2025 18:10:30 | 775.4 | 0 | 0 | 10.25 | 1062.5 | 9.84 | 10.46 | 1835 | 1835.7 | 1 | 356748 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 5.42 | 0.03 | 13.31 | 57.3 | 25.49 | 22.57 | 0 | 5.97 | 90.71 | 39.3 | 6.46 | 83.8 | 28.7 | 28.1
146 | 24/08/2025 18:05:30 | 773.27 | 0 | 0 | 12.21 | 1076.3 | 12.39 | 13.33 | 1834 | 1834.7 | 1 | 356747 | 91.59 | 49.91 | -0.99 | 5.41 | 0.04 | 15.82 | 56.4 | 25.47 | 22.56 | 15 | 5.97 | 90.67 | 46.7 | 6.46 | 83.81 | 29.1 | 28.8
145 | 24/08/2025 18:00:30 | 781.17 | 0 | 0 | 18.37 | 1129.4 | 16.59 | 18.74 | 1833 | 1833.4 | 2 | 356746 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 5.41 | 0.05 | 21.98 | 59 | 25.46 | 22.54 | 72 | 5.97 | 90.69 | 64.86 | 6.45 | 83.82 | 29.4 | 29.7
144 | 24/08/2025 17:55:30 | 781.37 | 0 | 0 | 24.01 | 1137.2 | 21.54 | 24.49 | 1831 | 1831.6 | 2 | 356744 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 5.4 | 0.07 | 27.96 | 56.9 | 25.43 | 22.52 | 106 | 5.96 | 90.69 | 82.53 | 6.45 | 83.81 | 29.6 | 30.4
143 | 24/08/2025 17:50:30 | 783.43 | 0 | 0 | 35.63 | 1141.4 | 32.45 | 37.04 | 1829 | 1829.3 | 3 | 356742 | 96.2 | 49.86 | 0.99 | 5.4 | 0.11 | 41.35 | 57.8 | 25.4 | 22.49 | 156 | 5.95 | 90.76 | 122.04 | 6.44 | 83.83 | 29.7 | 30.7
142 | 24/08/2025 17:45:30 | 783.53 | 0 | 0 | 34 | 1138.1 | 31.2 | 35.51 | 1826 | 1826.3 | 3 | 356739 | 95.76 | 49.81 | -0.99 | 5.39 | 0.1 | 40.02 | 57.4 | 25.36 | 22.46 | 162 | 5.93 | 90.83 | 118.13 | 6.43 | 83.82 | 29.6 | 31.1
141 | 24/08/2025 17:40:30 | 783.83 | 0 | 0 | 34.09 | 1145.5 | 30.79 | 35.27 | 1823 | 1823.5 | 3 | 356736 | 96.67 | 49.78 | 0.99 | 5.38 | 0.1 | 39.4 | 57.5 | 25.32 | 22.42 | 139 | 5.92 | 90.86 | 116.3 | 6.42 | 83.81 | 29.7 | 31.7
140 | 24/08/2025 17:35:30 | 786.9 | 0 | 0 | 46.05 | 1149.4 | 41.32 | 47.49 | 1820 | 1820 | 4 | 356733 | 96.97 | 49.84 | 0.99 | 5.37 | 0.14 | 53.4 | 57.3 | 25.28 | 22.38 | 225 | 5.91 | 90.96 | 157.63 | 6.41 | 83.82 | 29.8 | 32
139 | 24/08/2025 17:30:30 | 786.2 | 0 | 0 | 53.4 | 1148.9 | 47.6 | 54.69 | 1816 | 1815.9 | 6 | 356729 | 97.64 | 49.9 | 1 | 5.36 | 0.16 | 61.29 | 58.6 | 25.22 | 22.33 | 257 | 5.89 | 91.05 | 180.91 | 6.39 | 83.82 | 29.7 | 32.1
138 | 24/08/2025 17:25:30 | 785.87 | 0 | 0 | 73.05 | 1154.8 | 64.52 | 74.51 | 1810 | 1810.8 | 3 | 356723 | 98.04 | 49.9 | 1 | 5.34 | 0.22 | 82.69 | 59.6 | 25.14 | 22.26 | 319 | 5.86 | 91.12 | 244.05 | 6.38 | 83.78 | 29.4 | 31.4
137 | 24/08/2025 17:20:30 | 781.37 | 0 | 0 | 25.37 | 1088.7 | 23.77 | 25.88 | 1807 | 1806.9 | 3 | 356720 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 5.33 | 0.07 | 44.4 | 56.6 | 25.1 | 22.22 | 138 | 5.85 | 91.23 | 131.06 | 6.36 | 83.82 | 29.3 | 31.3
136 | 24/08/2025 17:15:30 | 781.73 | 0 | 0 | 29.56 | 1080.9 | 27.89 | 30.15 | 1804 | 1804.5 | 3 | 356717 | 98.04 | 49.81 | 0.99 | 5.32 | 0.09 | 35.58 | 57.5 | 25.06 | 22.19 | 69 | 5.84 | 91.21 | 105.03 | 6.35 | 83.81 | 29.6 | 32.5
135 | 24/08/2025 17:10:30 | 783.57 | 0 | 0 | 46.74 | 1096.6 | 43.47 | 47.67 | 1801 | 1801.3 | 5 | 356714 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 5.32 | 0.14 | 55.46 | 57 | 25.01 | 22.15 | 161 | 5.83 | 91.21 | 163.7 | 6.34 | 83.82 | 30.1 | 34
134 | 24/08/2025 17:05:30 | 784.1 | 0 | 0 | 88.26 | 1133.8 | 78.23 | 88.7 | 1796 | 1796.1 | 7 | 356709 | 99.5 | 50 | 0.99 | 5.3 | 0.26 | 98.85 | 58.9 | 24.94 | 22.09 | 375 | 5.81 | 91.27 | 291.76 | 6.33 | 83.81 | 30.4 | 35.5
133 | 24/08/2025 17:00:30 | 779.83 | 0 | 0 | 96.81 | 1138.3 | 86.75 | 98.75 | 1789 | 1788.9 | 9 | 356702 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 5.28 | 0.29 | 111.04 | 60 | 24.85 | 22 | 401 | 5.78 | 91.37 | 327.73 | 6.3 | 83.8 | 30.3 | 35.7
132 | 24/08/2025 16:55:30 | 780.2 | 0 | 0 | 106.38 | 1129.7 | 95.73 | 108.15 | 1780 | 1780.5 | 7 | 356693 | 98.37 | 50.02 | 0.99 | 5.25 | 0.31 | 122.02 | 60.8 | 24.72 | 21.89 | 417 | 5.75 | 91.45 | 360.14 | 6.27 | 83.75 | 30 | 34.9
131 | 24/08/2025 16:50:30 | 786.9 | 0 | 0 | 117.66 | 1134.3 | 105.8 | 120.01 | 1773 | 1773.1 | 8 | 356686 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 5.23 | 0.35 | 134.97 | 58 | 24.63 | 21.8 | 455 | 5.72 | 91.47 | 398.37 | 6.25 | 83.73 | 30.3 | 35.9
130 | 24/08/2025 16:45:30 | 783.57 | 0 | 0 | 116.97 | 1130.9 | 105.5 | 119.31 | 1765 | 1765.4 | 10 | 356678 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 5.21 | 0.35 | 133.56 | 60 | 24.51 | 21.71 | 450 | 5.69 | 91.54 | 394.2 | 6.22 | 83.71 | 30.6 | 36.6
129 | 24/08/2025 16:40:30 | 782.53 | 0 | 0 | 113.22 | 1130.5 | 102.15 | 115.48 | 1755 | 1755.5 | 10 | 356668 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 5.18 | 0.33 | 130.51 | 57.6 | 24.38 | 21.58 | 434 | 5.65 | 91.62 | 385.2 | 6.19 | 83.68 | 30.6 | 36.9
128 | 24/08/2025 16:35:30 | 782.77 | 0 | 0 | 120.22 | 1128.6 | 107.62 | 121.45 | 1745 | 1745.8 | 10 | 356658 | 98.98 | 49.95 | 1 | 5.15 | 0.35 | 137.99 | 59.3 | 24.24 | 21.46 | 449 | 5.62 | 91.71 | 407.29 | 6.16 | 83.65 | 30.7 | 37.1
127 | 24/08/2025 16:30:30 | 779.97 | 0 | 0 | 128.85 | 1119.1 | 117.44 | 131.43 | 1735 | 1735.7 | 9 | 356648 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 5.12 | 0.38 | 147.42 | 60.3 | 24.1 | 21.34 | 469 | 5.58 | 91.79 | 435.12 | 6.12 | 83.65 | 30.7 | 37.7
126 | 24/08/2025 16:25:30 | 774.43 | 0 | 0 | 43.92 | 1132.1 | 40.65 | 46.02 | 1726 | 1725.9 | 11 | 356639 | 95.44 | 49.98 | 0.99 | 5.09 | 0.13 | 51.64 | 55.6 | 23.97 | 21.23 | 141 | 5.54 | 91.91 | 152.42 | 6.09 | 83.68 | 30.6 | 38.2
125 | 24/08/2025 16:20:30 | 773.87 | 0 | 0 | 142.87 | 1115.1 | 130.69 | 145.73 | 1715 | 1715.1 | 12 | 356628 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 5.06 | 0.42 | 166.05 | 60.4 | 23.82 | 21.09 | 512 | 5.51 | 91.92 | 490.12 | 6.05 | 83.63 | 30.9 | 39.5
124 | 24/08/2025 16:15:30 | 787 | 0 | 0 | 146.11 | 1104.7 | 133.06 | 146.99 | 1703 | 1703.3 | 12 | 356616 | 99.4 | 50.02 | -0.99 | 5.03 | 0.43 | 168.04 | 58.7 | 23.65 | 20.94 | 500 | 5.47 | 91.96 | 495.99 | 6.01 | 83.59 | 30.7 | 39.5
123 | 24/08/2025 16:10:30 | 790.57 | 0 | 0 | 152.52 | 1112.1 | 139.89 | 155.57 | 1691 | 1690.9 | 13 | 356604 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.99 | 0.45 | 175.6 | 57.9 | 23.49 | 20.8 | 515 | 5.42 | 92.04 | 518.3 | 5.97 | 83.6 | 31 | 40.4
122 | 24/08/2025 16:05:30 | 789.43 | 0 | 0 | 158.42 | 1103.7 | 146.41 | 161.59 | 1678 | 1678.1 | 14 | 356591 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.95 | 0.47 | 182.76 | 58.5 | 23.31 | 20.64 | 528 | 5.38 | 92.06 | 539.45 | 5.93 | 83.56 | 31 | 42
121 | 24/08/2025 16:00:30 | 782.1 | 0 | 0 | 165.85 | 1103.1 | 151.19 | 166.78 | 1664 | 1664.4 | 14 | 356577 | 99.44 | 50.06 | 0.99 | 4.91 | 0.49 | 190.96 | 60 | 23.11 | 20.46 | 542 | 5.34 | 92.06 | 563.63 | 5.88 | 83.53 | 31 | 43.4
120 | 24/08/2025 15:55:30 | 777.6 | 0 | 0 | 40.58 | 1057.2 | 39.15 | 41.39 | 1650 | 1650.6 | 11 | 356563 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.87 | 0.12 | 77.01 | 54.3 | 22.92 | 20.29 | 184 | 5.29 | 92.06 | 227.32 | 5.83 | 83.51 | 30.7 | 44.9
119 | 24/08/2025 15:50:30 | 782.9 | 0 | 0 | 177.22 | 1094.8 | 165.11 | 180.76 | 1639 | 1638.9 | 16 | 356552 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 4.84 | 0.52 | 204.07 | 60.7 | 22.76 | 20.16 | 561 | 5.25 | 92.09 | 602.33 | 5.79 | 83.51 | 30.7 | 46.2
118 | 24/08/2025 15:45:30 | 782.87 | 0 | 0 | 182.34 | 1082.2 | 169.51 | 183.44 | 1623 | 1623.6 | 15 | 356536 | 99.4 | 50.02 | -0.99 | 4.79 | 0.54 | 211.94 | 61.1 | 22.54 | 19.96 | 573 | 5.21 | 92.02 | 625.55 | 5.74 | 83.43 | 30.8 | 47.5
117 | 24/08/2025 15:40:30 | 781.43 | 0 | 0 | 187.04 | 1090.1 | 172.85 | 188.43 | 1608 | 1608.6 | 16 | 356521 | 99.26 | 50.03 | 0.99 | 4.75 | 0.55 | 216.76 | 61.7 | 22.33 | 19.78 | 581 | 5.16 | 92 | 639.78 | 5.69 | 83.41 | 30.9 | 46.9
116 | 24/08/2025 15:35:30 | 781.47 | 0 | 0 | 194.39 | 1086.1 | 179.85 | 195.33 | 1592 | 1592.4 | 16 | 356505 | 99.52 | 50.03 | 0.99 | 4.7 | 0.57 | 225.73 | 62.3 | 22.11 | 19.58 | 596 | 5.11 | 91.97 | 666.28 | 5.63 | 83.39 | 30.4 | 47.4
115 | 24/08/2025 15:30:30 | 781.5 | 0 | 0 | 190.29 | 1093.1 | 177.56 | 194.09 | 1576 | 1576.2 | 16 | 356489 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 4.65 | 0.56 | 224.91 | 61.9 | 21.89 | 19.38 | 588 | 5.06 | 91.95 | 663.84 | 5.58 | 83.38 | 30.4 | 47.1
114 | 24/08/2025 15:25:30 | 776.97 | 0 | 0 | 209.86 | 1080.2 | 198.16 | 214.06 | 1560 | 1560 | 18 | 356473 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 4.6 | 0.62 | 244.09 | 63.9 | 21.67 | 19.19 | 641 | 5.01 | 91.91 | 720.46 | 5.52 | 83.37 | 30.4 | 46.2
113 | 24/08/2025 15:20:30 | 772.17 | 0 | 0 | 221.65 | 1093.9 | 206.68 | 226.08 | 1542 | 1541.9 | 16 | 356455 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.55 | 0.65 | 257.8 | 65.4 | 21.42 | 18.96 | 663 | 4.96 | 91.85 | 760.91 | 5.46 | 83.33 | 30 | 42.6
112 | 24/08/2025 15:15:30 | 761.93 | 0 | 0 | 91.51 | 1095.1 | 85.23 | 93.34 | 1526 | 1526.7 | 8 | 356439 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.5 | 0.27 | 104.1 | 57.9 | 21.19 | 18.77 | 259 | 4.91 | 91.73 | 307.27 | 5.41 | 83.27 | 29.9 | 41.1
111 | 24/08/2025 15:10:30 | 761.9 | 0 | 0 | 66.39 | 1067.9 | 63.41 | 67.72 | 1518 | 1518.5 | 16 | 356431 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.48 | 0.2 | 76.59 | 57.1 | 21.08 | 18.67 | 204 | 4.89 | 91.66 | 226.07 | 5.38 | 83.23 | 30.8 | 46.6
110 | 24/08/2025 15:05:30 | 774.03 | 0 | 0 | 257.97 | 1077.6 | 240.3 | 258.95 | 1502 | 1502.3 | 14 | 356415 | 99.62 | 50.06 | -0.99 | 4.43 | 0.76 | 298.42 | 68.6 | 20.86 | 18.47 | 762 | 4.84 | 91.6 | 880.82 | 5.33 | 83.18 | 30.7 | 45.7
109 | 24/08/2025 15:00:30 | 758.93 | 0 | 0 | 79.63 | 1091.2 | 73.38 | 80.07 | 1488 | 1488.1 | 20 | 356401 | 99.45 | 50.02 | -0.99 | 4.39 | 0.24 | 85.97 | 60.1 | 20.67 | 18.3 | 224 | 4.8 | 91.54 | 253.75 | 5.28 | 83.2 | 31.1 | 48.9
108 | 24/08/2025 14:55:30 | 763.67 | 0 | 0 | 261.04 | 1092.3 | 243.76 | 266.26 | 1468 | 1468.7 | 15 | 356381 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 4.33 | 0.77 | 300.41 | 70.6 | 20.39 | 18.05 | 776 | 4.75 | 91.32 | 886.68 | 5.22 | 83.01 | 31.1 | 48
107 | 24/08/2025 14:50:30 | 763.5 | 0 | 0 | 100.31 | 1080 | 93.69 | 101.19 | 1453 | 1453.6 | 13 | 356366 | 99.13 | 50 | -0.99 | 4.29 | 0.3 | 314.41 | 59.9 | 20.18 | 17.87 | 799 | 4.7 | 91.35 | 928.01 | 5.16 | 83.08 | 30.8 | 47.6
106 | 24/08/2025 14:45:30 | 774.3 | 0 | 0 | 249.59 | 1084.7 | 234.7 | 254.58 | 1440 | 1440.1 | 16 | 356353 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.25 | 0.74 | 290.64 | 69.3 | 20 | 17.71 | 749 | 4.65 | 91.36 | 857.85 | 5.11 | 83.13 | 31 | 48.3
105 | 24/08/2025 14:40:30 | 777.33 | 0 | 0 | 253.52 | 1079.5 | 234.02 | 252.63 | 1424 | 1424.8 | 17 | 356337 | 100.35 | 50.01 | 0.99 | 4.2 | 0.75 | 82.59 | 70.8 | 19.78 | 17.51 | 226 | 4.61 | 91.25 | 243.76 | 5.06 | 83.08 | 31 | 48.7
104 | 24/08/2025 14:35:30 | 789.67 | 0 | 0 | 204.47 | 1076.8 | 193.68 | 208.56 | 1407 | 1407.4 | 13 | 356320 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.15 | 0.6 | 336.77 | 64.8 | 19.54 | 17.3 | 871 | 4.56 | 91.17 | 994 | 5 | 83.04 | 30.9 | 48.9
103 | 24/08/2025 14:30:30 | 784.97 | 0 | 0 | 261.73 | 1055.6 | 252.9 | 266.96 | 1394 | 1394.3 | 22 | 356307 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.11 | 0.77 | 120.97 | 71.4 | 19.36 | 17.14 | 344 | 4.51 | 91.21 | 357.07 | 4.95 | 83.1 | 31.1 | 53.1
102 | 24/08/2025 14:25:30 | 790.6 | 0 | 0 | 275.23 | 1048.4 | 267.77 | 280.73 | 1372 | 1372.3 | 23 | 356285 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.05 | 0.81 | 325.23 | 70.9 | 19.06 | 16.87 | 855 | 4.45 | 91.1 | 959.95 | 4.88 | 83.05 | 30.9 | 51.5
101 | 24/08/2025 14:20:30 | 785.73 | 0 | 0 | 285.31 | 1088.4 | 267.38 | 291.02 | 1349 | 1349.5 | 14 | 356262 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.98 | 0.84 | 325.68 | 69.1 | 18.74 | 16.59 | 838 | 4.38 | 90.97 | 961.27 | 4.8 | 82.97 | 30.7 | 47.8
100 | 24/08/2025 14:15:30 | 764.87 | 0 | 0 | 79.72 | 1081 | 73.65 | 79.62 | 1335 | 1335.2 | 16 | 356248 | 100.13 | 50.12 | -0.99 | 3.94 | 0.24 | 92.2 | 58.2 | 18.54 | 16.42 | 234 | 4.33 | 91.02 | 272.13 | 4.74 | 83.08 | 31 | 48.6
99 | 24/08/2025 14:10:30 | 781.9 | 0 | 0 | 292.66 | 1061.4 | 276.72 | 293.71 | 1319 | 1319.3 | 19 | 356232 | 99.64 | 50.13 | -0.99 | 3.89 | 0.86 | 345.77 | 75.6 | 18.32 | 16.22 | 906 | 4.29 | 90.83 | 1020.58 | 4.69 | 82.94 | 30.7 | 51.4
98 | 24/08/2025 14:05:30 | 772.93 | 0 | 0 | 137.57 | 1031.4 | 146.7 | 151.31 | 1300 | 1299.9 | 24 | 356213 | 90.92 | 50.16 | 0.99 | 3.84 | 0.41 | 99.78 | 71.7 | 18.06 | 15.99 | 271 | 4.23 | 90.71 | 294.52 | 4.63 | 82.87 | 31 | 53.7
97 | 24/08/2025 14:00:30 | 777.57 | 0 | 0 | 274.89 | 1057.5 | 265.14 | 280.39 | 1276 | 1276 | 23 | 356189 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 3.77 | 0.81 | 323.7 | 74.4 | 17.72 | 15.69 | 864 | 4.16 | 90.51 | 955.45 | 4.55 | 82.7 | 31 | 54.2
96 | 24/08/2025 13:55:30 | 779.8 | 0 | 0 | 285.4 | 1044.2 | 274.16 | 286.27 | 1253 | 1253.4 | 24 | 356166 | 99.69 | 50.12 | 0.99 | 3.7 | 0.84 | 335.36 | 74.7 | 17.4 | 15.41 | 900 | 4.09 | 90.47 | 989.85 | 4.47 | 82.68 | 31.2 | 54.4
95 | 24/08/2025 13:50:30 | 774.53 | 0 | 0 | 288.98 | 1056.5 | 275.92 | 291.51 | 1229 | 1229.5 | 23 | 356142 | 99.13 | 50.09 | -0.99 | 3.63 | 0.85 | 341.26 | 73.8 | 17.07 | 15.11 | 916 | 4.02 | 90.35 | 1007.27 | 4.39 | 82.57 | 31 | 53.7
94 | 24/08/2025 13:45:30 | 780.67 | 0 | 0 | 263.09 | 1076.2 | 250.35 | 269.43 | 1206 | 1206.3 | 19 | 356119 | 97.65 | 50.08 | -0.99 | 3.56 | 0.78 | 324.8 | 67.2 | 16.75 | 14.83 | 846 | 3.94 | 90.35 | 958.67 | 4.31 | 82.59 | 31 | 53.8
93 | 24/08/2025 13:40:30 | 776.03 | 0 | 0 | 312.91 | 1025.4 | 311.26 | 319.17 | 1187 | 1187.6 | 22 | 356100 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 3.5 | 0.92 | 382.87 | 77.2 | 16.49 | 14.6 | 1046 | 3.88 | 90.25 | 1130.08 | 4.25 | 82.51 | 30.9 | 57.7
92 | 24/08/2025 13:35:30 | 769.83 | 0 | 0 | 288.3 | 1068.7 | 273.09 | 291.85 | 1165 | 1165.5 | 20 | 356078 | 98.78 | 50.17 | -0.99 | 3.44 | 0.85 | 370.74 | 72 | 16.18 | 14.33 | 1020 | 3.8 | 90.42 | 1094.29 | 4.16 | 82.64 | 31 | 57
91 | 24/08/2025 13:30:30 | 777.1 | 0 | 0 | 285.91 | 1049.1 | 277.98 | 291.63 | 1145 | 1145.8 | 22 | 356058 | 98.04 | 50.22 | 0.99 | 3.38 | 0.84 | 363.64 | 76.9 | 15.9 | 14.08 | 1012 | 3.73 | 90.53 | 1073.32 | 4.09 | 82.69 | 31 | 56.1
90 | 24/08/2025 13:25:30 | 770.9 | 0 | 0 | 337.43 | 1106.4 | 307.19 | 339.88 | 1123 | 1123.2 | 18 | 356036 | 99.28 | 50.16 | -0.99 | 3.31 | 1 | 417.49 | 68.9 | 15.6 | 13.81 | 1123 | 3.66 | 90.59 | 1232.25 | 4.01 | 82.7 | 30.9 | 53.9
89 | 24/08/2025 13:20:30 | 768.93 | 0 | 0 | 215.07 | 1203.1 | 182.34 | 219.37 | 1105 | 1105.6 | 10 | 356018 | 98.04 | 50.19 | -0.99 | 3.26 | 0.63 | 377.99 | 64.7 | 15.35 | 13.59 | 1039 | 3.6 | 90.7 | 1115.66 | 3.94 | 82.78 | 30.8 | 53.8
88 | 24/08/2025 13:15:30 | 761.5 | 0 | 0 | 43.83 | 1243 | 35.68 | 44.34 | 1095 | 1095 | 10 | 356008 | 98.84 | 50.16 | 0.84 | 3.23 | 0.13 | 314.19 | 59.5 | 15.21 | 13.47 | 900 | 3.53 | 91.61 | 927.36 | 3.87 | 83.6 | 30.8 | 55.1
87 | 24/08/2025 13:10:30 | 769.37 | 0 | 0 | 301.2 | 1024.2 | 299.96 | 307.22 | 1085 | 1085.6 | 25 | 355998 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 3.2 | 0.89 | 356.31 | 79.4 | 15.07 | 13.34 | 988 | 3.45 | 92.8 | 1051.68 | 3.78 | 84.65 | 30.7 | 55
86 | 24/08/2025 13:05:30 | 780.6 | 0 | 0 | 303.68 | 1034.1 | 294.06 | 304.09 | 1060 | 1060.3 | 19 | 355973 | 99.87 | 50.24 | 0.99 | 3.13 | 0.9 | 400.92 | 78.1 | 14.72 | 13.04 | 1094 | 3.37 | 92.87 | 1183.36 | 3.7 | 84.65 | 30.7 | 52.2
85 | 24/08/2025 13:00:30 | 774.27 | 0 | 0 | 301.72 | 1047.3 | 290.1 | 303.82 | 1041 | 1041 | 25 | 355954 | 99.31 | 50.18 | -0.99 | 3.07 | 0.89 | 256.03 | 78.5 | 14.46 | 12.8 | 710 | 3.31 | 92.97 | 755.71 | 3.63 | 84.74 | 31 | 56.5
84 | 24/08/2025 12:55:30 | 770.43 | 0 | 0 | 287.1 | 1045.2 | 280.18 | 292.84 | 1016 | 1016.5 | 24 | 355929 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 3 | 0.85 | 370.02 | 76.5 | 14.11 | 12.5 | 1037 | 3.22 | 93.22 | 1092.15 | 3.53 | 84.86 | 30.5 | 56.1
83 | 24/08/2025 12:50:30 | 783.63 | 0 | 0 | 287.1 | 1050 | 274.04 | 287.74 | 992 | 992.5 | 24 | 355905 | 99.78 | 50.06 | 0.99 | 2.93 | 0.85 | 379.84 | 76.5 | 13.78 | 12.2 | 1070 | 3.13 | 93.49 | 1121.15 | 3.44 | 85.02 | 30.3 | 54.3
82 | 24/08/2025 12:45:30 | 777.9 | 0 | 0 | 310.26 | 1059.5 | 298.69 | 316.46 | 968 | 968.3 | 15 | 355881 | 98.04 | 50.19 | 0.99 | 2.86 | 0.92 | 397.13 | 72.1 | 13.44 | 11.9 | 1080 | 3.04 | 93.89 | 1172.18 | 3.35 | 85.31 | 29.7 | 49
81 | 24/08/2025 12:40:30 | 772.67 | 0 | 0 | 122.27 | 1064.2 | 115.41 | 122.82 | 953 | 953.6 | 18 | 355866 | 99.56 | 50.23 | 0.99 | 2.81 | 0.36 | 376.67 | 59.8 | 13.24 | 11.72 | 1039 | 2.99 | 94.04 | 1111.76 | 3.29 | 85.45 | 30 | 52.2
80 | 24/08/2025 12:35:30 | 785 | 0 | 0 | 268.05 | 1075.2 | 254.29 | 273.41 | 935 | 935.6 | 22 | 355848 | 98.04 | 50.25 | -0.99 | 2.76 | 0.79 | 374.56 | 74.1 | 12.99 | 11.5 | 1042 | 2.93 | 94.06 | 1105.54 | 3.23 | 85.39 | 29.9 | 52.4
79 | 24/08/2025 12:30:30 | 780.13 | 0 | 0 | 215.33 | 1063 | 206.62 | 219.64 | 913 | 913.8 | 16 | 355826 | 98.04 | 50.19 | -0.99 | 2.69 | 0.64 | 281.47 | 72.6 | 12.68 | 11.23 | 763 | 2.86 | 94.13 | 830.78 | 3.15 | 85.41 | 29.7 | 47
78 | 24/08/2025 12:25:30 | 750.33 | 0 | 0 | 89.89 | 1080.5 | 83.57 | 90.3 | 897 | 897.1 | 10 | 355810 | 99.55 | 50.08 | -0.99 | 2.65 | 0.27 | 114.59 | 59.7 | 12.46 | 11.03 | 281 | 2.81 | 94.29 | 338.21 | 3.09 | 85.6 | 29.8 | 48.4
77 | 24/08/2025 12:20:30 | 759.77 | 0 | 0 | 273.43 | 1040 | 273.2 | 284.12 | 887 | 887.3 | 25 | 355800 | 96.24 | 50.12 | -0.99 | 2.62 | 0.81 | 158.27 | 79.6 | 12.32 | 10.91 | 432 | 2.78 | 94.28 | 467.16 | 3.06 | 85.67 | 30.3 | 55.4
76 | 24/08/2025 12:15:30 | 764.3 | 0 | 0 | 318.12 | 1042.3 | 311.31 | 324.48 | 862 | 861.9 | 26 | 355775 | 98.04 | 50.21 | 0.99 | 2.54 | 0.94 | 413.56 | 79.9 | 11.97 | 10.6 | 1149 | 2.69 | 94.51 | 1220.67 | 2.97 | 85.78 | 29.8 | 50.4
75 | 24/08/2025 12:10:30 | 779.97 | 0 | 0 | 161.41 | 1087.7 | 150.58 | 163.79 | 836 | 836.6 | 15 | 355749 | 98.55 | 50.14 | -0.99 | 2.47 | 0.48 | 417.45 | 59.5 | 11.61 | 10.28 | 1112 | 2.6 | 95.01 | 1232.14 | 2.87 | 86.13 | 29.2 | 44.4
74 | 24/08/2025 12:05:30 | 774.43 | 0 | 0 | 240.19 | 1087.5 | 225.28 | 244.99 | 821 | 821 | 17 | 355734 | 98.04 | 50.21 | -0.99 | 2.42 | 0.71 | 146.88 | 61.9 | 11.4 | 10.1 | 383 | 2.54 | 95.37 | 433.54 | 2.8 | 86.48 | 29.4 | 45
73 | 24/08/2025 12:00:30 | 773.17 | 0 | 0 | 132.27 | 1072.6 | 125.78 | 134.91 | 804 | 803.9 | 17 | 355717 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 2.37 | 0.39 | 187.28 | 57.8 | 11.17 | 9.89 | 494 | 2.48 | 95.61 | 552.78 | 2.74 | 86.7 | 29.3 | 45
72 | 24/08/2025 11:55:30 | 773.47 | 0 | 0 | 108.69 | 1072.5 | 103.37 | 110.86 | 787 | 787.5 | 19 | 355700 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 2.32 | 0.32 | 147.85 | 59.1 | 10.93 | 9.68 | 375 | 2.42 | 95.79 | 436.41 | 2.67 | 86.87 | 29.3 | 46.9
71 | 24/08/2025 11:50:30 | 787.97 | 0 | 0 | 293.17 | 1067 | 280.26 | 299.03 | 768 | 768 | 21 | 355681 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 2.27 | 0.87 | 410.23 | 74.2 | 10.67 | 9.45 | 1103 | 2.36 | 96.05 | 1210.84 | 2.6 | 87.12 | 29.2 | 45.7
70 | 24/08/2025 11:45:30 | 788.53 | 0 | 0 | 185.42 | 1088.5 | 170.4 | 185.47 | 747 | 747.1 | 13 | 355660 | 99.97 | 50.05 | -0.99 | 2.2 | 0.55 | 145.57 | 62.7 | 10.38 | 9.19 | 380 | 2.29 | 96.41 | 429.66 | 2.52 | 87.46 | 28.8 | 43.7
69 | 24/08/2025 11:40:30 | 790.13 | 0 | 0 | 241.56 | 1098.7 | 224.26 | 246.39 | 734 | 734.7 | 14 | 355647 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.17 | 0.71 | 352.62 | 61.1 | 10.19 | 9.03 | 937 | 2.25 | 96.37 | 1040.79 | 2.48 | 87.46 | 29.1 | 46.1
68 | 24/08/2025 11:35:30 | 782.43 | 0 | 0 | 136.37 | 1053.9 | 131.98 | 139.1 | 720 | 720.6 | 19 | 355633 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.13 | 0.4 | 401.4 | 63.7 | 10 | 8.85 | 1106 | 2.19 | 96.99 | 1184.78 | 2.41 | 88.07 | 29.1 | 47.6
67 | 24/08/2025 11:30:30 | 774.5 | 0 | 0 | 339.66 | 1101.7 | 314.47 | 346.45 | 701 | 701.8 | 22 | 355614 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.07 | 1 | 425.55 | 69.5 | 9.74 | 8.62 | 1163 | 2.12 | 97.55 | 1256.05 | 2.34 | 88.54 | 29.1 | 48.4
66 | 24/08/2025 11:25:30 | 783.2 | 0 | 0 | 321.37 | 1056.8 | 306.5 | 323.91 | 679 | 679.6 | 18 | 355592 | 99.22 | 50.07 | 0.99 | 2 | 0.95 | 379.73 | 75 | 9.43 | 8.35 | 1018 | 2.04 | 98.15 | 1120.82 | 2.25 | 89.07 | 28.6 | 45.5
65 | 24/08/2025 11:20:30 | 782.17 | 0 | 0 | 227.12 | 1070.6 | 216.38 | 231.66 | 661 | 660.9 | 26 | 355574 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.95 | 0.67 | 179.49 | 74.2 | 9.18 | 8.13 | 479 | 1.98 | 98.39 | 529.79 | 2.18 | 89.29 | 28.4 | 44.4
64 | 24/08/2025 11:15:30 | 773.77 | 0 | 0 | 87.58 | 1085.3 | 81.47 | 88.42 | 635 | 635.6 | 14 | 355548 | 99.05 | 50.02 | -0.99 | 1.87 | 0.26 | 98.34 | 60.1 | 8.82 | 7.81 | 250 | 1.9 | 98.54 | 290.26 | 2.09 | 89.51 | 28 | 40.6
63 | 24/08/2025 11:10:30 | 789.3 | 0 | 0 | 339.66 | 1120.5 | 311.06 | 348.55 | 621 | 621.3 | 17 | 355534 | 97.45 | 50 | -0.99 | 1.83 | 1 | 207.31 | 72.8 | 8.63 | 7.64 | 538 | 1.87 | 98.28 | 611.9 | 2.05 | 89.32 | 28.2 | 41.6
62 | 24/08/2025 11:05:30 | 780.57 | 0 | 0 | 122.02 | 1075.8 | 115.69 | 124.46 | 604 | 604.7 | 14 | 355517 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.78 | 0.36 | 138.54 | 58.3 | 8.39 | 7.43 | 355 | 1.82 | 98.06 | 408.92 | 2 | 89.23 | 28.2 | 43.1
61 | 24/08/2025 11:00:30 | 779.97 | 0 | 0 | 307.78 | 1060.3 | 291.72 | 309.31 | 590 | 590.3 | 20 | 355503 | 99.51 | 50.05 | -0.99 | 1.74 | 0.91 | 228.8 | 74.6 | 8.19 | 7.26 | 610 | 1.77 | 98.16 | 675.34 | 1.95 | 89.4 | 28.1 | 44.3
60 | 24/08/2025 10:55:30 | 788.17 | 0 | 0 | 332.56 | 1088.3 | 307.78 | 334.96 | 570 | 569.9 | 18 | 355483 | 99.28 | 49.96 | 0.99 | 1.68 | 0.98 | 345.56 | 70.2 | 7.92 | 7.01 | 881 | 1.72 | 97.93 | 1019.96 | 1.88 | 89.25 | 28.4 | 45
59 | 24/08/2025 10:50:30 | 780.77 | 0 | 0 | 323.51 | 1054 | 310.09 | 326.84 | 552 | 552.4 | 22 | 355465 | 98.98 | 49.94 | 0.99 | 1.63 | 0.95 | 352.68 | 73.2 | 7.67 | 6.79 | 965 | 1.67 | 97.27 | 1040.96 | 1.84 | 88.64 | 28.6 | 49.2
58 | 24/08/2025 10:45:30 | 782.67 | 0 | 0 | 324.79 | 1059.2 | 312.77 | 331.29 | 530 | 530.6 | 21 | 355443 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.56 | 0.96 | 263.17 | 74.2 | 7.36 | 6.52 | 665 | 1.6 | 97.77 | 776.76 | 1.75 | 89.19 | 28.8 | 48.3
57 | 24/08/2025 10:40:30 | 781.5 | 0 | 0 | 274.63 | 1081.5 | 256.95 | 277.89 | 509 | 509 | 24 | 355422 | 98.83 | 50.11 | 0.99 | 1.5 | 0.81 | 318.56 | 69.8 | 7.07 | 6.26 | 838 | 1.53 | 98.32 | 940.26 | 1.67 | 89.75 | 28.6 | 46.5
56 | 24/08/2025 10:35:30 | 785.07 | 0 | 0 | 234.47 | 1067.2 | 220.05 | 234.84 | 485 | 485.8 | 22 | 355398 | 99.84 | 50.1 | -0.99 | 1.43 | 0.69 | 306.02 | 66.8 | 6.74 | 5.96 | 791 | 1.46 | 97.98 | 903.25 | 1.6 | 89.64 | 28.1 | 46
55 | 24/08/2025 10:30:30 | 780.2 | 0 | 0 | 272.92 | 1075.4 | 258.86 | 278.38 | 463 | 463.8 | 21 | 355376 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 1.37 | 0.81 | 316.57 | 68.4 | 6.43 | 5.69 | 819 | 1.39 | 98.1 | 934.38 | 1.52 | 89.85 | 27.9 | 44.5
54 | 24/08/2025 10:25:30 | 776.37 | 0 | 0 | 280.95 | 1085.2 | 264.07 | 286.57 | 442 | 442.2 | 19 | 355355 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.3 | 0.83 | 294.95 | 68 | 6.14 | 5.44 | 727 | 1.33 | 98.16 | 870.56 | 1.45 | 90.22 | 27.4 | 42.2
53 | 24/08/2025 10:20:30 | 767.43 | 0 | 0 | 82.45 | 1087.8 | 77.31 | 84.1 | 423 | 423.3 | 17 | 355336 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.25 | 0.24 | 90.84 | 56.1 | 5.88 | 5.2 | 236 | 1.27 | 98.31 | 268.12 | 1.38 | 90.6 | 27.2 | 40
52 | 24/08/2025 10:15:30 | 760.53 | 0 | 0 | 172.43 | 1086.2 | 161.92 | 175.88 | 406 | 406.8 | 18 | 355319 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.2 | 0.51 | 255.45 | 58 | 5.64 | 4.99 | 584 | 1.23 | 97.82 | 753.99 | 1.33 | 90.44 | 27.5 | 40.4
51 | 24/08/2025 10:10:30 | 781.2 | 0 | 0 | 304.71 | 1095.5 | 283.71 | 310.8 | 388 | 388.2 | 19 | 355301 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.15 | 0.9 | 149.75 | 63.4 | 5.39 | 4.77 | 396 | 1.18 | 97.22 | 442.01 | 1.27 | 90.25 | 27.2 | 38.8
50 | 24/08/2025 10:05:30 | 772.63 | 0 | 0 | 125.35 | 1103.2 | 114.2 | 125.98 | 369 | 369.3 | 13 | 355282 | 99.5 | 50 | 0.99 | 1.09 | 0.37 | 129.02 | 59.4 | 5.13 | 4.54 | 339 | 1.13 | 96.55 | 380.81 | 1.21 | 90.01 | 26.8 | 37.1
49 | 24/08/2025 10:00:30 | 779.67 | 0 | 0 | 138.17 | 1120 | 123.95 | 138.83 | 356 | 355.9 | 16 | 355269 | 99.53 | 49.95 | -0.99 | 1.05 | 0.41 | 145.55 | 59.5 | 4.94 | 4.38 | 396 | 1.09 | 96.14 | 429.61 | 1.17 | 89.73 | 26.9 | 38.9
48 | 24/08/2025 09:55:30 | 773.53 | 0 | 0 | 216.95 | 1097.5 | 198.91 | 218.3 | 340 | 340.6 | 16 | 355253 | 99.38 | 49.98 | 0.99 | 1 | 0.64 | 127.84 | 66 | 4.72 | 4.18 | 347 | 1.05 | 95.76 | 377.32 | 1.12 | 89.68 | 26.8 | 38.4
47 | 24/08/2025 09:50:30 | 777 | 0 | 0 | 311.54 | 1107.8 | 286.85 | 317.77 | 324 | 323.9 | 15 | 355237 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.96 | 0.92 | 202.6 | 67.9 | 4.5 | 3.98 | 504 | 1.01 | 94.97 | 597.99 | 1.07 | 89.21 | 26.7 | 37.2
46 | 24/08/2025 09:45:30 | 775.43 | 0 | 0 | 169.53 | 1135.7 | 152.26 | 172.92 | 309 | 309.2 | 13 | 355222 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.91 | 0.5 | 316.96 | 58.2 | 4.29 | 3.8 | 797 | 0.97 | 94.12 | 935.55 | 1.03 | 88.72 | 26.4 | 35.9
45 | 24/08/2025 09:40:30 | 794.1 | 0 | 0 | 120.56 | 1128.2 | 109 | 122.97 | 296 | 296.3 | 10 | 355209 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.87 | 0.36 | 150.94 | 58.3 | 4.11 | 3.64 | 381 | 0.93 | 93.84 | 445.52 | 0.98 | 88.88 | 26.2 | 34.8
44 | 24/08/2025 09:35:30 | 778.77 | 0 | 0 | 113.98 | 1125.9 | 101.32 | 114.07 | 286 | 286.3 | 10 | 355199 | 99.92 | 49.99 | -0.99 | 0.84 | 0.34 | 127.87 | 60.2 | 3.97 | 3.52 | 322 | 0.9 | 93.48 | 377.42 | 0.95 | 88.77 | 26.3 | 35.6
43 | 24/08/2025 09:30:30 | 767.6 | 0 | 0 | 105.87 | 1110.2 | 97.27 | 107.99 | 276 | 276.7 | 11 | 355189 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.81 | 0.31 | 126.5 | 57.7 | 3.83 | 3.39 | 325 | 0.87 | 93.42 | 373.36 | 0.91 | 89.13 | 26.2 | 36.1
42 | 24/08/2025 09:25:30 | 762.7 | 0 | 0 | 118.94 | 1121 | 106.36 | 119.22 | 265 | 265.3 | 9 | 355178 | 99.76 | 50.1 | 0.99 | 0.78 | 0.35 | 113.52 | 59.9 | 3.68 | 3.26 | 292 | 0.84 | 92.89 | 335.07 | 0.88 | 88.88 | 26.2 | 36.6
41 | 24/08/2025 09:20:30 | 766.6 | 0 | 0 | 85.1 | 1110.6 | 76.97 | 85.49 | 256 | 256.4 | 12 | 355169 | 99.55 | 50.14 | 0.99 | 0.76 | 0.25 | 148.87 | 56.4 | 3.56 | 3.15 | 383 | 0.82 | 92.71 | 439.4 | 0.85 | 89.1 | 26.4 | 38.5
40 | 24/08/2025 09:15:30 | 769.5 | 0 | 0 | 234.55 | 1110.1 | 215.51 | 239.24 | 244 | 244.6 | 10 | 355157 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.72 | 0.69 | 149.46 | 62.9 | 3.39 | 3 | 370 | 0.78 | 92.1 | 441.16 | 0.81 | 88.8 | 26.4 | 39.4
39 | 24/08/2025 09:10:30 | 769.47 | 0 | 0 | 179.52 | 1102.6 | 168.22 | 185.48 | 234 | 234.1 | 18 | 355147 | 96.79 | 50.02 | 0.99 | 0.69 | 0.53 | 275.02 | 62.1 | 3.25 | 2.88 | 725 | 0.74 | 92.83 | 811.75 | 0.77 | 89.81 | 26.6 | 39.3
38 | 24/08/2025 09:05:30 | 774.73 | 0 | 0 | 148.51 | 1123.9 | 135.28 | 152.04 | 216 | 216 | 15 | 355129 | 97.68 | 50.04 | 0.99 | 0.64 | 0.44 | 230.4 | 60.1 | 3 | 2.66 | 618 | 0.69 | 92 | 680.05 | 0.71 | 89.54 | 26.2 | 37.1
37 | 24/08/2025 09:00:30 | 776.53 | 0 | 0 | 195.84 | 1133.7 | 173.72 | 196.95 | 201 | 201.2 | 14 | 355114 | 99.44 | 50.04 | -0.99 | 0.59 | 0.58 | 219.2 | 60.5 | 2.79 | 2.47 | 599 | 0.65 | 91.27 | 647 | 0.66 | 89.21 | 25.8 | 35
36 | 24/08/2025 08:55:30 | 779.6 | 0 | 0 | 229.17 | 1119.3 | 206.12 | 230.72 | 187 | 187.8 | 7 | 355100 | 99.33 | 50.05 | 0.99 | 0.55 | 0.68 | 111.87 | 64.5 | 2.6 | 2.3 | 295 | 0.61 | 90.19 | 330.2 | 0.62 | 88.6 | 25.3 | 33.4
35 | 24/08/2025 08:50:30 | 774.3 | 0 | 0 | 114.24 | 1123.1 | 102.32 | 114.92 | 180 | 180.4 | 14 | 355093 | 99.41 | 50.01 | -0.99 | 0.53 | 0.34 | 132.37 | 57.7 | 2.5 | 2.21 | 345 | 0.59 | 89.9 | 390.71 | 0.6 | 88.99 | 25.6 | 35.1
34 | 24/08/2025 08:45:30 | 782.5 | 0 | 0 | 192.26 | 1135.6 | 170.4 | 193.51 | 166 | 166.7 | 11 | 355079 | 99.35 | 50.05 | -0.99 | 0.49 | 0.57 | 221.27 | 61.5 | 2.31 | 2.04 | 607 | 0.55 | 88.6 | 653.1 | 0.56 | 88.12 | 25.7 | 34.5
33 | 24/08/2025 08:40:30 | 778.03 | 0 | 0 | 73.91 | 1140.5 | 66.1 | 75.39 | 155 | 154.9 | 11 | 355068 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.46 | 0.22 | 85.33 | 56.4 | 2.15 | 1.91 | 241 | 0.52 | 88.49 | 251.85 | 0.52 | 88.32 | 25.5 | 33.9
32 | 24/08/2025 08:35:30 | 778.83 | 0 | 0 | 66.65 | 1115.8 | 60.93 | 67.98 | 144 | 144.6 | 11 | 355057 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.43 | 0.2 | 120.06 | 55.1 | 2 | 1.77 | 367 | 0.49 | 87.45 | 354.37 | 0.48 | 87.63 | 25.5 | 34.3
31 | 24/08/2025 08:30:30 | 787.97 | 0 | 0 | 169.7 | 1148.4 | 148.95 | 171.05 | 133 | 133.3 | 10 | 355046 | 99.21 | 49.95 | 1 | 0.39 | 0.5 | 201.48 | 58.9 | 1.85 | 1.64 | 583 | 0.45 | 87.43 | 594.68 | 0.45 | 88.02 | 25.1 | 33
30 | 24/08/2025 08:25:30 | 788.87 | 0 | 0 | 177.39 | 1140.1 | 158.7 | 180.94 | 123 | 123.5 | 10 | 355036 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.36 | 0.52 | 194.58 | 61.6 | 1.71 | 1.51 | 581 | 0.42 | 86.85 | 574.33 | 0.41 | 87.69 | 25.2 | 33.6
29 | 24/08/2025 08:20:30 | 787.73 | 0 | 0 | 153.46 | 1140.8 | 137.21 | 156.53 | 113 | 113.5 | 10 | 355026 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.33 | 0.45 | 126.09 | 57.8 | 1.57 | 1.39 | 355 | 0.39 | 86.41 | 372.15 | 0.38 | 87.31 | 25.1 | 34
28 | 24/08/2025 08:15:30 | 790.53 | 0 | 0 | 140.22 | 1150.4 | 122.59 | 141.02 | 103 | 103.2 | 12 | 355016 | 99.43 | 49.95 | 1 | 0.3 | 0.41 | 118.45 | 59.7 | 1.43 | 1.27 | 360 | 0.35 | 87.61 | 349.6 | 0.34 | 88.38 | 25 | 33.6
27 | 24/08/2025 08:10:30 | 790.3 | 0 | 0 | 95.1 | 1157.5 | 83.8 | 97 | 91 | 90.9 | 8 | 355004 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.27 | 0.28 | 140.47 | 58.2 | 1.26 | 1.12 | 457 | 0.31 | 87.21 | 414.62 | 0.31 | 87.21 | 24.8 | 32.5
26 | 24/08/2025 08:05:30 | 786.17 | 0 | 0 | 124.32 | 1176 | 107.06 | 125.9 | 83 | 82.9 | 9 | 354996 | 98.74 | 49.98 | 0.99 | 0.24 | 0.37 | 138.25 | 59.1 | 1.15 | 1.02 | 455 | 0.27 | 90.07 | 408.06 | 0.28 | 88.76 | 24.7 | 31.7
25 | 24/08/2025 08:00:30 | 794.4 | 0 | 0 | 110.14 | 1152 | 97.52 | 112.34 | 74 | 74.5 | 8 | 354987 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.22 | 0.33 | 128.19 | 59.6 | 1.03 | 0.91 | 429 | 0.24 | 91.01 | 378.35 | 0.25 | 88.43 | 24.6 | 31
24 | 24/08/2025 07:55:30 | 792.93 | 0 | 0 | 106.04 | 1159.3 | 91.92 | 106.56 | 66 | 66.4 | 8 | 354979 | 99.51 | 50.05 | 0.99 | 0.19 | 0.31 | 116.53 | 57.7 | 0.92 | 0.81 | 400 | 0.21 | 92.32 | 343.95 | 0.22 | 88.15 | 24.7 | 30.8
23 | 24/08/2025 07:50:30 | 792.9 | 0 | 0 | 88.61 | 1169.9 | 75.9 | 88.8 | 58 | 58.2 | 7 | 354971 | 99.79 | 50.06 | 0.99 | 0.17 | 0.26 | 111.3 | 59.8 | 0.81 | 0.71 | 385 | 0.18 | 95.64 | 328.5 | 0.19 | 88.24 | 24.5 | 29.5
22 | 24/08/2025 07:45:30 | 786.73 | 0 | 0 | 44.68 | 1157.8 | 38.41 | 44.47 | 51 | 51.2 | 8 | 354964 | 100.48 | 49.99 | -0.99 | 0.15 | 0.13 | 70.9 | 56.4 | 0.71 | 0.63 | 233 | 0.15 | 99.03 | 209.27 | 0.17 | 88.55 | 24.4 | 29.1
21 | 24/08/2025 07:40:30 | 787.87 | 0 | 0 | 76.73 | 1175.5 | 65.28 | 76.74 | 43 | 43.7 | 6 | 354956 | 99.98 | 50 | 0.99 | 0.13 | 0.23 | 89.25 | 60 | 0.6 | 0.53 | 280 | 0.13 | - | 263.43 | 0.15 | 85.76 | 24.2 | 28.3
20 | 24/08/2025 07:35:30 | 788.3 | 0 | 0 | 80.06 | 1164.1 | 70.15 | 81.66 | 37 | 37.7 | 5 | 354950 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.11 | 0.24 | 85.78 | 59.8 | 0.51 | 0.46 | 300 | 0.11 | - | 253.2 | 0.13 | 84.66 | 24.1 | 27.9
19 | 24/08/2025 07:30:30 | 787.67 | 0 | 0 | 67.76 | 1158.1 | 58.67 | 67.94 | 32 | 32.2 | 6 | 354945 | 99.73 | 50.03 | -0.99 | 0.09 | 0.2 | 73.45 | 60.1 | 0.44 | 0.39 | 247 | 0.09 | - | 216.78 | 0.11 | 85.09 | 23.9 | 27
18 | 24/08/2025 07:25:30 | 788.57 | 0 | 0 | 60.15 | 1156.6 | 53.05 | 61.35 | 26 | 26.8 | 4 | 354939 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.08 | 0.18 | 63.92 | 56.9 | 0.36 | 0.32 | 213 | 0.07 | - | 188.67 | 0.09 | 81.64 | 23.7 | 26.2
17 | 24/08/2025 07:20:30 | 788.23 | 0 | 0 | 51.95 | 1153.2 | 45.95 | 52.99 | 22 | 22.2 | 4 | 354935 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.06 | 0.15 | 57.85 | 59.4 | 0.31 | 0.27 | 173 | 0.05 | - | 170.75 | 0.08 | 82.2 | 23.6 | 25.6
16 | 24/08/2025 07:15:30 | 787.13 | 0 | 0 | 47.5 | 1161.2 | 41.72 | 48.45 | 18 | 18 | 4 | 354931 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.05 | 0.14 | 53.12 | 58.4 | 0.25 | 0.22 | 150 | 0.04 | - | 156.79 | 0.07 | 81.74 | 23.5 | 24.9
15 | 24/08/2025 07:10:30 | 780.2 | 0 | 0 | 41.27 | 1140.8 | 36.05 | 41.13 | 14 | 14.3 | 3 | 354927 | 100.35 | 49.97 | 0.99 | 0.04 | 0.12 | 46.7 | 58.4 | 0.19 | 0.17 | 120 | 0.03 | - | 137.84 | 0.05 | 77.97 | 23.3 | 24.1
14 | 24/08/2025 07:05:30 | 778.1 | 0 | 0 | 33.23 | 1134.6 | 29.87 | 33.89 | 11 | 11.2 | 3 | 354924 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.03 | 0.1 | 38.97 | 59.5 | 0.15 | 0.14 | 89 | 0.02 | - | 115.03 | 0.04 | 77.3 | 23.2 | 23.4
13 | 24/08/2025 07:00:30 | 772.17 | 0 | 0 | 27.17 | 1129.1 | 24.54 | 27.71 | 8 | 8.7 | 2 | 354921 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.02 | 0.08 | 32.05 | 57.2 | 0.11 | 0.1 | 64 | 0.01 | - | 94.59 | 0.03 | 71.55 | 23.1 | 22.9
12 | 24/08/2025 06:55:30 | 771.73 | 0 | 0 | 22.13 | 1111.9 | 20.3 | 22.57 | 6 | 6.6 | 1 | 354919 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.02 | 0.07 | 27.23 | 54.6 | 0.08 | 0.07 | 47 | 0.01 | - | 80.38 | 0.03 | 68.11 | 23 | 22.5
11 | 24/08/2025 06:50:30 | 774.93 | 0 | 0 | 18.28 | 1099.7 | 16.76 | 18.43 | 5 | 4.9 | 2 | 354918 | 99.17 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 22.72 | 51.8 | 0.07 | 0.06 | 31 | 0 | - | 67.07 | 0.02 | 73.79 | 22.9 | 22.1
10 | 24/08/2025 06:45:30 | 774.43 | 0 | 0 | 14.27 | 1118.8 | 13.01 | 14.55 | 3 | 3.5 | 1 | 354916 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.55 | 49.3 | 0.04 | 0.04 | 17 | 0 | - | 54.74 | 0.02 | 59.03 | 22.8 | 21.8
9 | 24/08/2025 06:40:30 | 769.03 | 0 | 0 | 11.96 | 1093 | 10.67 | 11.67 | 2 | 2.5 | 1 | 354915 | 102.52 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 15.44 | 47 | 0.03 | 0.02 | 6 | 0 | - | 45.57 | 0.01 | 53.67 | 22.7 | 21.5
8 | 24/08/2025 06:35:30 | 770.13 | 0 | 0 | 9.31 | 1069.9 | 8.45 | 9.04 | 1 | 1.6 | 0 | 354914 | 102.99 | 49.97 | 1 | 0 | 0.03 | 12.76 | 44.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 37.65 | 0.01 | 42.17 | 22.7 | 21.1
7 | 24/08/2025 06:30:30 | 768.6 | 0 | 0 | 6.15 | 1089.2 | 5.93 | 6.46 | 1 | 0.9 | 1 | 354914 | 95.17 | 50 | 1 | 0 | 0.02 | 9.36 | 42.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 27.62 | 0 | 73.79 | 22.6 | 20.9
6 | 24/08/2025 06:25:30 | 773.13 | 0 | 0 | 4.18 | 1054.8 | 3.87 | 4.08 | 0 | 0.5 | 0 | 354913 | 102.38 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.73 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19.86 | 0 | - | 22.6 | 20.7
5 | 24/08/2025 06:20:30 | 773.87 | 0 | 0 | 2.64 | 1050.1 | 2.56 | 2.69 | 0 | 0.2 | 0 | 354913 | 98.07 | 50 | -0.84 | 0 | 0.01 | 4.66 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.76 | 0 | - | 22.5 | 20.6
4 | 24/08/2025 06:15:30 | 775.9 | 0 | 0 | 1.19 | 875.8 | 1.39 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 354913 | 98.1 | 50 | -0.62 | 0 | 0 | 1.8 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.3 | 0 | - | 22.5 | 20.5
3 | 24/08/2025 06:10:30 | 775.73 | 0 | 0 | 0.76 | 846.3 | 0.3 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 354913 | 98.06 | 49.97 | -0.26 | 0 | 0 | 0.67 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 22.5 | 20.5
2 | 24/08/2025 06:05:30 | 778.57 | 0 | 0 | 0.42 | 810.2 | 0.53 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 354913 | 98.13 | 50.02 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.5
1 | 24/08/2025 06:00:30 | 770.97 | 0 | 0 | 0 | 803.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354913 | 0 | 50.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.55 | - | - | 501.86 | - | - | -