## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 24/08/2025 18:55:30 | 778.03 | 0 | 0 | 0 | 771.6 | 0.22 | 0.92 | 1055 | 1054.2 | 0 | 358288 | 0 | 49.99 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 56.9 | 14.65 | 12.97 | 0 | 5.97 | 52.15 | 0 | 6.47 | 48.09 | 27.3 | 25.1
155 | 24/08/2025 18:50:30 | 776.37 | 0 | 0 | 0 | 1001.5 | 1.06 | 1.07 | 1055 | 1054.2 | 0 | 358288 | 0 | 49.99 | -0.2 | 3.11 | 0 | 0 | 57.2 | 14.65 | 12.97 | 0 | 5.97 | 52.15 | 0 | 6.47 | 48.09 | 27.4 | 25.4
154 | 24/08/2025 18:45:30 | 778.17 | 0 | 0 | 0.59 | 1065.9 | 1.24 | 1.32 | 1055 | 1054.2 | 0 | 358288 | 44.8 | 50.03 | 0.8 | 3.11 | 0 | 0.82 | 57.6 | 14.65 | 12.97 | 0 | 5.97 | 52.15 | 2.42 | 6.47 | 48.09 | 27.6 | 25.6
153 | 24/08/2025 18:40:30 | 778.47 | 0 | 0 | 1.02 | 1041.7 | 1 | 1.04 | 1055 | 1054.1 | 1 | 358288 | 98.08 | 49.95 | -0.5 | 3.11 | 0 | 1.5 | 58.2 | 14.65 | 12.97 | 0 | 5.97 | 52.15 | 4.43 | 6.47 | 48.1 | 27.7 | 25.9
152 | 24/08/2025 18:35:30 | 775.5 | 0 | 0 | 2.3 | 1048.1 | 2.24 | 2.35 | 1054 | 1054 | 0 | 358287 | 98.04 | 49.94 | -0.82 | 3.11 | 0.01 | 2.95 | 58.4 | 14.64 | 12.96 | 0 | 5.97 | 52.1 | 8.71 | 6.47 | 48.05 | 27.8 | 26.2
151 | 24/08/2025 18:30:30 | 778.3 | 0 | 0 | 3.84 | 1028.1 | 3.81 | 3.92 | 1054 | 1053.7 | 0 | 358287 | 98.06 | 50.05 | 1 | 3.11 | 0.01 | 6.16 | 58.5 | 14.64 | 12.96 | 0 | 5.97 | 52.1 | 18.17 | 6.47 | 48.06 | 28 | 26.5
150 | 24/08/2025 18:25:30 | 775.7 | 0 | 0 | 6.06 | 1039.3 | 6.65 | 6.91 | 1054 | 1053.3 | 1 | 358287 | 87.71 | 49.98 | -0.97 | 3.11 | 0.02 | 8.68 | 58.5 | 14.64 | 12.96 | 0 | 5.97 | 52.1 | 25.62 | 6.47 | 48.08 | 28 | 26.7
149 | 24/08/2025 18:20:30 | 775.27 | 0 | 0 | 6.32 | 1036.8 | 7.04 | 7.29 | 1053 | 1052.8 | 0 | 358286 | 86.65 | 49.99 | 0.99 | 3.11 | 0.02 | 9.13 | 58 | 14.63 | 12.95 | 0 | 5.97 | 52.05 | 26.95 | 6.47 | 48.04 | 28.1 | 27.1
148 | 24/08/2025 18:15:30 | 774 | 0 | 0 | 9.14 | 1066.3 | 8.74 | 9.32 | 1053 | 1052.1 | 1 | 358286 | 98.05 | 49.92 | 0.99 | 3.11 | 0.03 | 12.3 | 57.5 | 14.63 | 12.95 | 0 | 5.97 | 52.05 | 36.3 | 6.47 | 48.07 | 28.3 | 27.5
147 | 24/08/2025 18:10:30 | 775.23 | 0 | 0 | 10.08 | 1062.2 | 9.68 | 10.28 | 1052 | 1051.3 | 1 | 358285 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.11 | 0.03 | 13.31 | 56.9 | 14.61 | 12.94 | 0 | 5.97 | 52 | 39.3 | 6.46 | 48.04 | 28.7 | 28.1
146 | 24/08/2025 18:05:30 | 773.63 | 0 | 0 | 12.56 | 1098.5 | 11.66 | 12.81 | 1051 | 1050.3 | 2 | 358284 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 3.1 | 0.04 | 15.82 | 56.4 | 14.6 | 12.93 | 15 | 5.97 | 51.96 | 46.7 | 6.46 | 48.03 | 29.1 | 28.8
145 | 24/08/2025 18:00:30 | 779.4 | 0 | 0 | 18.62 | 1134.3 | 16.74 | 18.99 | 1049 | 1049 | 1 | 358282 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.1 | 0.05 | 21.98 | 59 | 14.57 | 12.9 | 72 | 5.97 | 51.9 | 64.86 | 6.45 | 47.97 | 29.4 | 29.7
144 | 24/08/2025 17:55:30 | 781.67 | 0 | 0 | 24.52 | 1141.8 | 22.17 | 25.32 | 1048 | 1047.2 | 3 | 358281 | 96.85 | 49.86 | -0.99 | 3.09 | 0.07 | 27.96 | 57 | 14.56 | 12.89 | 106 | 5.96 | 51.91 | 82.53 | 6.45 | 47.97 | 29.6 | 30.4
143 | 24/08/2025 17:50:30 | 783.53 | 0 | 0 | 36.65 | 1158 | 32.38 | 37.5 | 1045 | 1044.8 | 3 | 358278 | 97.73 | 49.87 | -0.99 | 3.08 | 0.11 | 41.35 | 58.2 | 14.51 | 12.85 | 156 | 5.95 | 51.86 | 122.04 | 6.44 | 47.89 | 29.7 | 30.7
142 | 24/08/2025 17:45:30 | 782.87 | 0 | 0 | 34.94 | 1157.1 | 30.99 | 35.86 | 1042 | 1041.7 | 3 | 358275 | 97.43 | 49.81 | 0.99 | 3.08 | 0.1 | 40.02 | 58 | 14.47 | 12.81 | 162 | 5.93 | 51.83 | 118.13 | 6.43 | 47.83 | 29.6 | 31.1
141 | 24/08/2025 17:40:30 | 784.23 | 0 | 0 | 27 | 1138.8 | 24.18 | 27.54 | 1039 | 1038.9 | 3 | 358272 | 98.04 | 49.78 | -0.99 | 3.07 | 0.08 | 39.4 | 58.4 | 14.43 | 12.78 | 139 | 5.92 | 51.78 | 116.3 | 6.42 | 47.77 | 29.7 | 31.7
140 | 24/08/2025 17:35:30 | 784.8 | 0 | 0 | 47.76 | 1154.9 | 42 | 48.5 | 1036 | 1035.1 | 5 | 358269 | 98.47 | 49.85 | 0.99 | 3.06 | 0.14 | 53.4 | 57.8 | 14.39 | 12.74 | 225 | 5.91 | 51.78 | 157.63 | 6.41 | 47.71 | 29.8 | 32
139 | 24/08/2025 17:30:30 | 784.33 | 0 | 0 | 55.11 | 1151.3 | 48.83 | 56.21 | 1031 | 1031 | 5 | 358264 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.04 | 0.16 | 61.29 | 58.9 | 14.32 | 12.68 | 257 | 5.89 | 51.69 | 180.91 | 6.39 | 47.59 | 29.7 | 32.1
138 | 24/08/2025 17:25:30 | 788.6 | 0 | 0 | 74.68 | 1164.8 | 65.32 | 76.08 | 1026 | 1025.7 | 4 | 358259 | 98.16 | 49.9 | 0.99 | 3.03 | 0.22 | 82.69 | 58.8 | 14.25 | 12.62 | 319 | 5.86 | 51.65 | 244.05 | 6.38 | 47.49 | 29.4 | 31.4
137 | 24/08/2025 17:20:30 | 782.93 | 0 | 0 | 26.4 | 1103.5 | 24.57 | 27.11 | 1022 | 1021.5 | 3 | 358255 | 97.38 | 49.9 | 0.99 | 3.02 | 0.08 | 44.4 | 58.6 | 14.19 | 12.57 | 138 | 5.85 | 51.6 | 131.06 | 6.36 | 47.41 | 29.3 | 31.3
136 | 24/08/2025 17:15:30 | 782.9 | 0 | 0 | 30.24 | 1091.1 | 28.27 | 30.84 | 1019 | 1018.7 | 3 | 358252 | 98.04 | 49.82 | 0.99 | 3.01 | 0.09 | 35.58 | 59.6 | 14.15 | 12.53 | 69 | 5.84 | 51.52 | 105.03 | 6.35 | 47.34 | 29.6 | 32.5
135 | 24/08/2025 17:10:30 | 784.73 | 0 | 0 | 46.99 | 1106.9 | 43.3 | 47.93 | 1016 | 1015.4 | 5 | 358249 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3 | 0.14 | 55.46 | 59.9 | 14.11 | 12.5 | 161 | 5.83 | 51.46 | 163.7 | 6.34 | 47.29 | 30.1 | 34
134 | 24/08/2025 17:05:30 | 787.1 | 0 | 0 | 90.83 | 1147.5 | 79.43 | 91.15 | 1011 | 1010.2 | 8 | 358244 | 99.65 | 49.99 | -0.99 | 2.98 | 0.27 | 98.85 | 58.3 | 14.04 | 12.43 | 375 | 5.81 | 51.38 | 291.76 | 6.33 | 47.18 | 30.4 | 35.5
133 | 24/08/2025 17:00:30 | 782.8 | 0 | 0 | 100.65 | 1141.1 | 88.85 | 101.39 | 1003 | 1002.8 | 8 | 358236 | 99.27 | 50.04 | -0.99 | 2.96 | 0.3 | 111.04 | 59 | 13.93 | 12.34 | 401 | 5.78 | 51.23 | 327.73 | 6.3 | 46.98 | 30.3 | 35.7
132 | 24/08/2025 16:55:30 | 778 | 0 | 0 | 109.28 | 1143.8 | 97.45 | 111.47 | 995 | 994.2 | 8 | 358228 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.94 | 0.32 | 122.02 | 59.7 | 13.82 | 12.24 | 417 | 5.75 | 51.12 | 360.14 | 6.27 | 46.82 | 30 | 34.9
131 | 24/08/2025 16:50:30 | 785.6 | 0 | 0 | 121.85 | 1137.5 | 109.26 | 124.29 | 987 | 986.9 | 8 | 358220 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.91 | 0.36 | 134.97 | 58.2 | 13.71 | 12.14 | 455 | 5.72 | 50.92 | 398.37 | 6.25 | 46.61 | 30.3 | 35.9
130 | 24/08/2025 16:45:30 | 783.63 | 0 | 0 | 120.05 | 1129.3 | 108.43 | 122.45 | 979 | 978.9 | 10 | 358212 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.89 | 0.35 | 133.56 | 60 | 13.6 | 12.04 | 450 | 5.69 | 50.78 | 394.2 | 6.22 | 46.43 | 30.6 | 36.6
129 | 24/08/2025 16:40:30 | 782.9 | 0 | 0 | 116.97 | 1129.8 | 104.1 | 117.61 | 969 | 968.8 | 10 | 358202 | 99.45 | 49.91 | 0.99 | 2.86 | 0.35 | 130.51 | 59 | 13.46 | 11.92 | 434 | 5.65 | 50.59 | 385.2 | 6.19 | 46.21 | 30.6 | 36.9
128 | 24/08/2025 16:35:30 | 782.57 | 0 | 0 | 122.87 | 1129.3 | 109.81 | 124.01 | 959 | 958.8 | 10 | 358192 | 99.08 | 49.95 | 0.99 | 2.83 | 0.36 | 137.99 | 59.6 | 13.32 | 11.79 | 449 | 5.62 | 50.4 | 407.29 | 6.16 | 45.97 | 30.7 | 37.1
127 | 24/08/2025 16:30:30 | 779.83 | 0 | 0 | 131.42 | 1137.8 | 117.81 | 134.05 | 949 | 948.5 | 10 | 358182 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.8 | 0.39 | 147.42 | 59.4 | 13.18 | 11.67 | 469 | 5.58 | 50.21 | 435.12 | 6.12 | 45.75 | 30.7 | 37.7
126 | 24/08/2025 16:25:30 | 773.87 | 0 | 0 | 38.79 | 1131.8 | 36.33 | 41.12 | 939 | 938.4 | 11 | 358172 | 94.33 | 49.97 | 1 | 2.77 | 0.11 | 51.64 | 55.9 | 13.04 | 11.55 | 141 | 5.54 | 50 | 152.42 | 6.09 | 45.52 | 30.6 | 38.2
125 | 24/08/2025 16:20:30 | 774.27 | 0 | 0 | 146.45 | 1110.4 | 133.98 | 148.77 | 928 | 927.6 | 12 | 358161 | 98.44 | 49.96 | 0.99 | 2.74 | 0.43 | 166.05 | 58.8 | 12.89 | 11.41 | 512 | 5.51 | 49.74 | 490.12 | 6.05 | 45.25 | 30.9 | 39.5
124 | 24/08/2025 16:15:30 | 786.73 | 0 | 0 | 149.19 | 1117.5 | 134.97 | 150.83 | 916 | 915.6 | 13 | 358149 | 98.91 | 50.03 | 1 | 2.7 | 0.44 | 168.04 | 58.4 | 12.72 | 11.27 | 500 | 5.47 | 49.46 | 495.99 | 6.01 | 44.96 | 30.7 | 39.5
123 | 24/08/2025 16:10:30 | 792.6 | 0 | 0 | 156.45 | 1113.2 | 142.16 | 158.26 | 903 | 902.8 | 13 | 358136 | 98.86 | 50.02 | 0.99 | 2.67 | 0.46 | 175.6 | 58 | 12.54 | 11.11 | 515 | 5.42 | 49.15 | 518.3 | 5.97 | 44.64 | 31 | 40.4
122 | 24/08/2025 16:05:30 | 789.87 | 0 | 0 | 161.75 | 1097.2 | 150.37 | 164.99 | 890 | 889.8 | 14 | 358123 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.63 | 0.48 | 182.76 | 58.4 | 12.36 | 10.95 | 528 | 5.38 | 48.83 | 539.45 | 5.93 | 44.32 | 31 | 42
121 | 24/08/2025 16:00:30 | 781.67 | 0 | 0 | 149.7 | 1175.4 | 128.42 | 150.94 | 876 | 876 | 5 | 358109 | 99.18 | 50.06 | -0.99 | 2.59 | 0.44 | 190.96 | 59.3 | 12.17 | 10.77 | 542 | 5.34 | 48.46 | 563.63 | 5.88 | 43.97 | 31 | 43.4
120 | 24/08/2025 15:55:30 | 777.5 | 0 | 0 | 0 | 1226.8 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 49.96 | 0 | 2.57 | 0 | 77.01 | 36.2 | 12.1 | 10.71 | 184 | 5.29 | 48.6 | 227.32 | 5.83 | 44.08 | 30.7 | 44.9
119 | 24/08/2025 15:50:30 | 779.97 | 0 | 0 | 0 | 1296.2 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 49.99 | 0 | 2.57 | 0 | 204.07 | 36.3 | 12.1 | 10.71 | 561 | 5.25 | 48.94 | 602.33 | 5.79 | 44.38 | 30.7 | 46.2
118 | 24/08/2025 15:45:30 | 779.77 | 0 | 0 | 0 | 1293.8 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.02 | 0 | 2.57 | 0 | 211.94 | 36.4 | 12.1 | 10.71 | 573 | 5.21 | 49.38 | 625.55 | 5.74 | 44.77 | 30.8 | 47.5
117 | 24/08/2025 15:40:30 | 778.83 | 0 | 0 | 0 | 1292.8 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.03 | 0 | 2.57 | 0 | 216.76 | 36.5 | 12.1 | 10.71 | 581 | 5.16 | 49.83 | 639.78 | 5.69 | 45.18 | 30.9 | 46.9
116 | 24/08/2025 15:35:30 | 778.53 | 0 | 0 | 0 | 1294.5 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.04 | 0 | 2.57 | 0 | 225.73 | 36.5 | 12.1 | 10.71 | 596 | 5.11 | 50.32 | 666.28 | 5.63 | 45.62 | 30.4 | 47.4
115 | 24/08/2025 15:30:30 | 778.57 | 0 | 0 | 0 | 1293.5 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.06 | 0 | 2.57 | 0 | 224.91 | 36.6 | 12.1 | 10.71 | 588 | 5.06 | 50.82 | 663.84 | 5.58 | 46.08 | 30.4 | 47.1
114 | 24/08/2025 15:25:30 | 774.83 | 0 | 0 | 0 | 1298.6 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.1 | 0 | 2.57 | 0 | 244.09 | 36.7 | 12.1 | 10.71 | 641 | 5.01 | 51.31 | 720.46 | 5.52 | 46.55 | 30.4 | 46.2
113 | 24/08/2025 15:20:30 | 769.13 | 0 | 0 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.05 | 0 | 2.57 | 0 | 257.8 | 36.8 | 12.1 | 10.71 | 663 | 4.96 | 51.88 | 760.91 | 5.46 | 47.07 | 30 | 42.6
112 | 24/08/2025 15:15:30 | 761.07 | 0 | 0 | 0 | 1279.7 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.03 | 0 | 2.57 | 0 | 104.1 | 37 | 12.1 | 10.71 | 259 | 4.91 | 52.36 | 307.27 | 5.41 | 47.53 | 29.9 | 41.1
111 | 24/08/2025 15:10:30 | 760.43 | 0 | 0 | 0 | 1242.1 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.05 | 0 | 2.57 | 0 | 76.59 | 37.3 | 12.1 | 10.71 | 204 | 4.89 | 52.59 | 226.07 | 5.38 | 47.76 | 30.8 | 46.6
110 | 24/08/2025 15:05:30 | 769.27 | 0 | 0 | 0 | 1310.6 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.06 | 0 | 2.57 | 0 | 298.42 | 37.4 | 12.1 | 10.71 | 762 | 4.84 | 53.12 | 880.82 | 5.33 | 48.23 | 30.7 | 45.7
109 | 24/08/2025 15:00:30 | 757.5 | 0 | 0 | 0 | 1238.1 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.02 | 0 | 2.57 | 0 | 85.97 | 37.5 | 12.1 | 10.71 | 224 | 4.8 | 53.58 | 253.75 | 5.28 | 48.7 | 31.1 | 48.9
108 | 24/08/2025 14:55:30 | 761.7 | 0 | 0 | 0 | 1310.1 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.03 | 0 | 2.57 | 0 | 300.41 | 37.6 | 12.1 | 10.71 | 776 | 4.75 | 54.18 | 886.68 | 5.22 | 49.25 | 31.1 | 48
107 | 24/08/2025 14:50:30 | 763.83 | 0 | 0 | 0 | 1273.9 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50 | 0 | 2.57 | 0 | 314.41 | 37.7 | 12.1 | 10.71 | 799 | 4.7 | 54.76 | 928.01 | 5.16 | 49.8 | 30.8 | 47.6
106 | 24/08/2025 14:45:30 | 770.67 | 0 | 0 | 0 | 1304.1 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50 | 0 | 2.57 | 0 | 290.64 | 37.9 | 12.1 | 10.71 | 749 | 4.65 | 55.26 | 857.85 | 5.11 | 50.28 | 31 | 48.3
105 | 24/08/2025 14:40:30 | 772.2 | 0 | 0 | 0 | 1309.5 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.01 | 0 | 2.57 | 0 | 82.59 | 38 | 12.1 | 10.71 | 226 | 4.61 | 55.81 | 243.76 | 5.06 | 50.82 | 31 | 48.7
104 | 24/08/2025 14:35:30 | 787.23 | 0 | 0 | 0 | 1314.9 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 49.98 | 0 | 2.57 | 0 | 336.77 | 38.2 | 12.1 | 10.71 | 871 | 4.56 | 56.44 | 994 | 5 | 51.41 | 30.9 | 48.9
103 | 24/08/2025 14:30:30 | 779.77 | 0 | 0 | 0 | 1289.5 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 49.94 | 0 | 2.57 | 0 | 120.97 | 38.4 | 12.1 | 10.71 | 344 | 4.51 | 56.99 | 357.07 | 4.95 | 51.93 | 31.1 | 53.1
102 | 24/08/2025 14:25:30 | 785.17 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.02 | 0 | 2.57 | 0 | 325.23 | 38.5 | 12.1 | 10.71 | 855 | 4.45 | 57.84 | 959.95 | 4.88 | 52.72 | 30.9 | 51.5
101 | 24/08/2025 14:20:30 | 781.43 | 0 | 0 | 0 | 1307.8 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.04 | 0 | 2.57 | 0 | 325.68 | 38.7 | 12.1 | 10.71 | 838 | 4.38 | 58.74 | 961.27 | 4.8 | 53.57 | 30.7 | 47.8
100 | 24/08/2025 14:15:30 | 763.8 | 0 | 0 | 0 | 1239.5 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.12 | 0 | 2.57 | 0 | 92.2 | 38.9 | 12.1 | 10.71 | 234 | 4.33 | 59.39 | 272.13 | 4.74 | 54.2 | 31 | 48.6
99 | 24/08/2025 14:10:30 | 776.63 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.13 | 0 | 2.57 | 0 | 345.77 | 39.1 | 12.1 | 10.71 | 906 | 4.29 | 59.98 | 1020.58 | 4.69 | 54.77 | 30.7 | 51.4
98 | 24/08/2025 14:05:30 | 770.87 | 0 | 0 | 0 | 1231.5 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.16 | 0 | 2.57 | 0 | 99.78 | 39.3 | 12.1 | 10.71 | 271 | 4.23 | 60.78 | 294.52 | 4.63 | 55.53 | 31 | 53.7
97 | 24/08/2025 14:00:30 | 773.6 | 0 | 0 | 0 | 1289.2 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.14 | 0 | 2.57 | 0 | 323.7 | 39.6 | 12.1 | 10.71 | 864 | 4.16 | 61.78 | 955.45 | 4.55 | 56.45 | 31 | 54.2
96 | 24/08/2025 13:55:30 | 775 | 0 | 0 | 0 | 1289.6 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.12 | 0 | 2.57 | 0 | 335.36 | 39.9 | 12.1 | 10.71 | 900 | 4.09 | 62.89 | 989.85 | 4.47 | 57.47 | 31.2 | 54.4
95 | 24/08/2025 13:50:30 | 771.13 | 0 | 0 | 0 | 1290.6 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.09 | 0 | 2.57 | 0 | 341.26 | 40.1 | 12.1 | 10.71 | 916 | 4.02 | 64.03 | 1007.27 | 4.39 | 58.52 | 31 | 53.7
94 | 24/08/2025 13:45:30 | 776.17 | 0 | 0 | 0 | 1302.2 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.08 | 0 | 2.57 | 0 | 324.8 | 40.3 | 12.1 | 10.71 | 846 | 3.94 | 65.25 | 958.67 | 4.31 | 59.65 | 31 | 53.8
93 | 24/08/2025 13:40:30 | 770.7 | 0 | 0 | 0 | 1290.3 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.09 | 0 | 2.57 | 0 | 382.87 | 40.5 | 12.1 | 10.71 | 1046 | 3.88 | 66.22 | 1130.08 | 4.25 | 60.55 | 30.9 | 57.7
92 | 24/08/2025 13:35:30 | 764.8 | 0 | 0 | 0 | 1290.2 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.17 | 0 | 2.57 | 0 | 370.74 | 40.9 | 12.1 | 10.71 | 1020 | 3.8 | 67.6 | 1094.29 | 4.16 | 61.78 | 31 | 57
91 | 24/08/2025 13:30:30 | 772.6 | 0 | 0 | 0 | 1290.3 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.21 | 0 | 2.57 | 0 | 363.64 | 41.2 | 12.1 | 10.71 | 1012 | 3.73 | 68.87 | 1073.32 | 4.09 | 62.9 | 31 | 56.1
90 | 24/08/2025 13:25:30 | 765.57 | 0 | 0 | 0 | 1307.5 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.16 | 0 | 2.57 | 0 | 417.49 | 41.5 | 12.1 | 10.71 | 1123 | 3.66 | 70.26 | 1232.25 | 4.01 | 64.14 | 30.9 | 53.9
89 | 24/08/2025 13:20:30 | 765 | 0 | 0 | 0 | 1299.6 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.19 | 0 | 2.57 | 0 | 377.99 | 42 | 12.1 | 10.71 | 1039 | 3.6 | 71.49 | 1115.66 | 3.94 | 65.25 | 30.8 | 53.8
88 | 24/08/2025 13:15:30 | 760.73 | 0 | 0 | 0 | 1277.5 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.16 | 0 | 2.57 | 0 | 314.19 | 42.5 | 12.1 | 10.71 | 900 | 3.53 | 72.87 | 927.36 | 3.87 | 66.5 | 30.8 | 55.1
87 | 24/08/2025 13:10:30 | 764.83 | 0 | 0 | 0 | 1290.1 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.12 | 0 | 2.57 | 0 | 356.31 | 42.9 | 12.1 | 10.71 | 988 | 3.45 | 74.5 | 1051.68 | 3.78 | 67.96 | 30.7 | 55
86 | 24/08/2025 13:05:30 | 775.8 | 0 | 0 | 0 | 1297.8 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.24 | 0 | 2.57 | 0 | 400.92 | 43.5 | 12.1 | 10.71 | 1094 | 3.37 | 76.31 | 1183.36 | 3.7 | 69.56 | 30.7 | 52.2
85 | 24/08/2025 13:00:30 | 768.93 | 0 | 0 | 0 | 1286.1 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.18 | 0 | 2.57 | 0 | 256.03 | 44.1 | 12.1 | 10.71 | 710 | 3.31 | 77.79 | 755.71 | 3.63 | 70.9 | 31 | 56.5
84 | 24/08/2025 12:55:30 | 765.7 | 0 | 0 | 0 | 1286.6 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.11 | 0 | 2.57 | 0 | 370.02 | 44.7 | 12.1 | 10.71 | 1037 | 3.22 | 79.91 | 1092.15 | 3.53 | 72.75 | 30.5 | 56.1
83 | 24/08/2025 12:50:30 | 778.1 | 0 | 0 | 0 | 1294.8 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.06 | 0 | 2.57 | 0 | 379.84 | 45.5 | 12.1 | 10.71 | 1070 | 3.13 | 82.08 | 1121.15 | 3.44 | 74.65 | 30.3 | 54.3
82 | 24/08/2025 12:45:30 | 773.37 | 0 | 0 | 0 | 1318.9 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.18 | 0 | 2.57 | 0 | 397.13 | 46.3 | 12.1 | 10.71 | 1080 | 3.04 | 84.48 | 1172.18 | 3.35 | 76.76 | 29.7 | 49
81 | 24/08/2025 12:40:30 | 771.03 | 0 | 0 | 0 | 1260.9 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.23 | 0 | 2.57 | 0 | 376.67 | 47.3 | 12.1 | 10.71 | 1039 | 2.99 | 85.95 | 1111.76 | 3.29 | 78.09 | 30 | 52.2
80 | 24/08/2025 12:35:30 | 780.83 | 0 | 0 | 0 | 1296.3 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.25 | 0 | 2.57 | 0 | 374.56 | 48.5 | 12.1 | 10.71 | 1042 | 2.93 | 87.62 | 1105.54 | 3.23 | 79.54 | 29.9 | 52.4
79 | 24/08/2025 12:30:30 | 776.23 | 0 | 0 | 0 | 1316.7 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.19 | 0 | 2.57 | 0 | 281.47 | 49.9 | 12.1 | 10.71 | 763 | 2.86 | 89.8 | 830.78 | 3.15 | 81.48 | 29.7 | 47
78 | 24/08/2025 12:25:30 | 748.83 | 0 | 0 | 0 | 1256.6 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.08 | 0 | 2.57 | 0 | 114.59 | 51.6 | 12.1 | 10.71 | 281 | 2.81 | 91.55 | 338.21 | 3.09 | 83.12 | 29.8 | 48.4
77 | 24/08/2025 12:20:30 | 754.3 | 0 | 0 | 0 | 1292.8 | 0 | 0 | 871 | 870.6 | 0 | 358104 | 0 | 50.12 | 0 | 2.57 | 0 | 158.27 | 53.8 | 12.1 | 10.71 | 432 | 2.78 | 92.58 | 467.16 | 3.06 | 84.12 | 30.3 | 55.4
76 | 24/08/2025 12:15:30 | 758.67 | 0 | 0 | 338.54 | 1313.7 | 319.8 | 344.11 | 871 | 870.6 | 19 | 358104 | 98.38 | 50.21 | -0.99 | 2.57 | 1 | 413.56 | 60.8 | 12.1 | 10.71 | 1149 | 2.69 | 95.5 | 1220.67 | 2.97 | 86.68 | 29.8 | 50.4
75 | 24/08/2025 12:10:30 | 780.3 | 0 | 0 | 192.94 | 1093.1 | 181.3 | 198.18 | 852 | 851.7 | 17 | 358085 | 97.36 | 50.14 | -0.99 | 2.51 | 0.57 | 417.45 | 59.4 | 11.83 | 10.48 | 1112 | 2.6 | 96.83 | 1232.14 | 2.87 | 87.78 | 29.2 | 44.4
74 | 24/08/2025 12:05:30 | 770.13 | 0 | 0 | 138.59 | 1104.4 | 125.18 | 138.25 | 835 | 834.4 | 18 | 358068 | 100.25 | 50.2 | 0.99 | 2.46 | 0.41 | 146.88 | 58.8 | 11.6 | 10.27 | 383 | 2.54 | 96.99 | 433.54 | 2.8 | 87.96 | 29.4 | 45
73 | 24/08/2025 12:00:30 | 773.3 | 0 | 0 | 142.27 | 1083.6 | 133.92 | 145.12 | 817 | 816.1 | 18 | 358050 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 2.41 | 0.42 | 187.28 | 59.4 | 11.35 | 10.05 | 494 | 2.48 | 97.16 | 552.78 | 2.74 | 88.11 | 29.3 | 45
72 | 24/08/2025 11:55:30 | 773.3 | 0 | 0 | 118.43 | 1074.9 | 110.23 | 118.49 | 799 | 798.2 | 22 | 358032 | 99.95 | 50.11 | -0.99 | 2.36 | 0.35 | 147.85 | 58.5 | 11.1 | 9.83 | 375 | 2.42 | 97.25 | 436.41 | 2.67 | 88.19 | 29.3 | 46.9
71 | 24/08/2025 11:50:30 | 787.57 | 0 | 0 | 344.36 | 1110.4 | 314.26 | 348.96 | 777 | 776.2 | 23 | 358010 | 98.68 | 50.11 | 0.99 | 2.29 | 1.02 | 410.23 | 79.3 | 10.79 | 9.56 | 1103 | 2.36 | 97.18 | 1210.84 | 2.6 | 88.14 | 29.2 | 45.7
70 | 24/08/2025 11:45:30 | 786.77 | 0 | 0 | 137.57 | 1092.8 | 125.81 | 137.48 | 754 | 753.5 | 14 | 357987 | 100.06 | 50.05 | 0.99 | 2.23 | 0.41 | 145.57 | 60.3 | 10.47 | 9.27 | 380 | 2.29 | 97.31 | 429.66 | 2.52 | 88.28 | 28.8 | 43.7
69 | 24/08/2025 11:40:30 | 790.67 | 0 | 0 | 342.05 | 1065.3 | 320.58 | 341.51 | 740 | 739.6 | 17 | 357973 | 100.16 | 50.05 | -0.99 | 2.18 | 1.01 | 352.62 | 67 | 10.28 | 9.1 | 937 | 2.25 | 97.16 | 1040.79 | 2.48 | 88.18 | 29.1 | 46.1
68 | 24/08/2025 11:35:30 | 783.17 | 0 | 0 | 183.71 | 1106.8 | 167.11 | 184.96 | 723 | 723 | 21 | 357956 | 99.32 | 50.03 | 0.99 | 2.13 | 0.54 | 401.4 | 66.8 | 10.04 | 8.89 | 1106 | 2.19 | 97.4 | 1184.78 | 2.41 | 88.44 | 29.1 | 47.6
67 | 24/08/2025 11:30:30 | 772.77 | 0 | 0 | 338.29 | 1152.7 | 296.69 | 341.99 | 702 | 701.6 | 24 | 357935 | 98.92 | 50.05 | 0.99 | 2.07 | 1 | 425.55 | 73.2 | 9.75 | 8.63 | 1163 | 2.12 | 97.69 | 1256.05 | 2.34 | 88.66 | 29.1 | 48.4
66 | 24/08/2025 11:25:30 | 781.57 | 0 | 0 | 312.31 | 1079.3 | 291.05 | 314.13 | 678 | 677.9 | 17 | 357911 | 99.42 | 50.07 | -0.99 | 2 | 0.92 | 379.73 | 72.7 | 9.42 | 8.34 | 1018 | 2.04 | 98 | 1120.82 | 2.25 | 88.94 | 28.6 | 45.5
65 | 24/08/2025 11:20:30 | 782.3 | 0 | 0 | 252.5 | 1111.5 | 239.25 | 265.92 | 661 | 660.4 | 26 | 357894 | 94.95 | 50.05 | -0.99 | 1.95 | 0.75 | 179.49 | 77.5 | 9.18 | 8.13 | 479 | 1.98 | 98.39 | 529.79 | 2.18 | 89.29 | 28.4 | 44.4
64 | 24/08/2025 11:15:30 | 774.37 | 0 | 0 | 88.86 | 1094.2 | 80.81 | 88.42 | 635 | 634.7 | 14 | 357868 | 100.5 | 50.02 | 0.99 | 1.87 | 0.26 | 98.34 | 59.7 | 8.82 | 7.81 | 250 | 1.9 | 98.54 | 290.26 | 2.09 | 89.51 | 28 | 40.6
63 | 24/08/2025 11:10:30 | 787.13 | 0 | 0 | 274.37 | 1125.5 | 248.65 | 279.86 | 621 | 620.9 | 16 | 357854 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.83 | 0.81 | 207.31 | 70.2 | 8.63 | 7.64 | 538 | 1.87 | 98.28 | 611.9 | 2.05 | 89.32 | 28.2 | 41.6
62 | 24/08/2025 11:05:30 | 780.77 | 0 | 0 | 122.7 | 1097.4 | 112.17 | 123.09 | 605 | 604.7 | 15 | 357838 | 99.68 | 49.99 | -0.99 | 1.79 | 0.36 | 138.54 | 58.5 | 8.4 | 7.44 | 355 | 1.82 | 98.22 | 408.92 | 2 | 89.38 | 28.2 | 43.1
61 | 24/08/2025 11:00:30 | 778.23 | 0 | 0 | 262.24 | 1090.7 | 250.82 | 273.57 | 590 | 589.9 | 19 | 357823 | 95.86 | 50.05 | 0.99 | 1.74 | 0.77 | 228.8 | 72.7 | 8.19 | 7.26 | 610 | 1.77 | 98.16 | 675.34 | 1.95 | 89.4 | 28.1 | 44.3
60 | 24/08/2025 10:55:30 | 787.37 | 0 | 0 | 335.64 | 1069.2 | 317.2 | 339.15 | 571 | 570.4 | 17 | 357804 | 98.96 | 49.96 | 1 | 1.69 | 0.99 | 345.56 | 69.4 | 7.93 | 7.02 | 881 | 1.72 | 98.1 | 1019.96 | 1.88 | 89.41 | 28.4 | 45
59 | 24/08/2025 10:50:30 | 780.13 | 0 | 0 | 327.61 | 1064.5 | 309.56 | 329.53 | 554 | 553.9 | 22 | 357787 | 99.42 | 49.94 | -0.99 | 1.64 | 0.97 | 352.68 | 74 | 7.69 | 6.81 | 965 | 1.67 | 97.62 | 1040.96 | 1.84 | 88.97 | 28.6 | 49.2
58 | 24/08/2025 10:45:30 | 781.4 | 0 | 0 | 324.1 | 1068.6 | 309.36 | 330.58 | 532 | 531.2 | 23 | 357765 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.57 | 0.96 | 263.17 | 75.6 | 7.39 | 6.54 | 665 | 1.6 | 98.14 | 776.76 | 1.75 | 89.52 | 28.8 | 48.3
57 | 24/08/2025 10:40:30 | 780.73 | 0 | 0 | 278.22 | 1070.1 | 265.19 | 283.78 | 509 | 508.8 | 23 | 357742 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 1.5 | 0.82 | 318.56 | 69.9 | 7.07 | 6.26 | 838 | 1.53 | 98.32 | 940.26 | 1.67 | 89.75 | 28.6 | 46.5
56 | 24/08/2025 10:35:30 | 784.1 | 0 | 0 | 218.57 | 1094.2 | 200.13 | 218.98 | 486 | 485.2 | 22 | 357719 | 99.81 | 50.1 | 0.99 | 1.43 | 0.65 | 306.02 | 65.9 | 6.75 | 5.98 | 791 | 1.46 | 98.18 | 903.25 | 1.6 | 89.82 | 28.1 | 46
55 | 24/08/2025 10:30:30 | 778.7 | 0 | 0 | 276.17 | 1090.3 | 255.68 | 278.77 | 464 | 463.1 | 22 | 357697 | 99.07 | 50.15 | 0.99 | 1.37 | 0.82 | 316.57 | 68.7 | 6.44 | 5.71 | 819 | 1.39 | 98.32 | 934.38 | 1.52 | 90.04 | 27.9 | 44.5
54 | 24/08/2025 10:25:30 | 775.17 | 0 | 0 | 283.94 | 1090.3 | 261.28 | 284.88 | 442 | 441.3 | 20 | 357675 | 99.67 | 50.11 | -0.99 | 1.3 | 0.84 | 294.95 | 69.1 | 6.14 | 5.44 | 727 | 1.33 | 98.16 | 870.56 | 1.45 | 90.22 | 27.4 | 42.2
53 | 24/08/2025 10:20:30 | 767.7 | 0 | 0 | 81.26 | 1097 | 75.56 | 82.89 | 422 | 422 | 16 | 357655 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.25 | 0.24 | 90.84 | 56.1 | 5.86 | 5.19 | 236 | 1.27 | 98.08 | 268.12 | 1.38 | 90.39 | 27.2 | 40
52 | 24/08/2025 10:15:30 | 761.5 | 0 | 0 | 216.61 | 1102 | 201.11 | 221.62 | 406 | 405.5 | 18 | 357639 | 97.74 | 50.01 | -0.99 | 1.2 | 0.64 | 255.45 | 59.6 | 5.64 | 4.99 | 584 | 1.23 | 97.82 | 753.99 | 1.33 | 90.44 | 27.5 | 40.4
51 | 24/08/2025 10:10:30 | 780.73 | 0 | 0 | 326.07 | 1132.1 | 291.64 | 330.17 | 388 | 387.7 | 18 | 357621 | 98.76 | 50.03 | -0.99 | 1.15 | 0.96 | 149.75 | 65.3 | 5.39 | 4.77 | 396 | 1.18 | 97.22 | 442.01 | 1.27 | 90.25 | 27.2 | 38.8
50 | 24/08/2025 10:05:30 | 772.87 | 0 | 0 | 118 | 1122 | 106.02 | 118.95 | 370 | 369.4 | 13 | 357603 | 99.2 | 50 | -0.99 | 1.09 | 0.35 | 129.02 | 59.7 | 5.14 | 4.55 | 339 | 1.13 | 96.82 | 380.81 | 1.21 | 90.26 | 26.8 | 37.1
49 | 24/08/2025 10:00:30 | 779.47 | 0 | 0 | 136.2 | 1120.9 | 123.94 | 138.92 | 357 | 356.6 | 17 | 357590 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.05 | 0.4 | 145.55 | 59.1 | 4.96 | 4.39 | 396 | 1.09 | 96.41 | 429.61 | 1.17 | 89.98 | 26.9 | 38.9
48 | 24/08/2025 09:55:30 | 775.43 | 0 | 0 | 266.43 | 1115.5 | 240.16 | 267.9 | 340 | 339.2 | 15 | 357573 | 99.45 | 49.99 | -0.99 | 1 | 0.79 | 127.84 | 69.3 | 4.72 | 4.18 | 347 | 1.05 | 95.76 | 377.32 | 1.12 | 89.68 | 26.8 | 38.4
47 | 24/08/2025 09:50:30 | 775.1 | 0 | 0 | 318.81 | 1127.9 | 284.84 | 321.27 | 325 | 325 | 13 | 357558 | 99.23 | 50 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 202.6 | 68.4 | 4.51 | 4 | 504 | 1.01 | 95.26 | 597.99 | 1.07 | 89.48 | 26.7 | 37.2
46 | 24/08/2025 09:45:30 | 774.97 | 0 | 0 | 194.31 | 1154.6 | 169.05 | 195.18 | 312 | 311.2 | 13 | 357545 | 99.55 | 49.95 | 0.99 | 0.92 | 0.57 | 316.96 | 60.4 | 4.33 | 3.84 | 797 | 0.97 | 95.04 | 935.55 | 1.03 | 89.58 | 26.4 | 35.9
45 | 24/08/2025 09:40:30 | 794.2 | 0 | 0 | 126.46 | 1133.9 | 112.55 | 127.62 | 299 | 298.6 | 10 | 357532 | 99.09 | 49.99 | -0.99 | 0.88 | 0.37 | 150.94 | 58.4 | 4.15 | 3.68 | 381 | 0.93 | 94.79 | 445.52 | 0.98 | 89.78 | 26.2 | 34.8
44 | 24/08/2025 09:35:30 | 778.77 | 0 | 0 | 115.52 | 1127.5 | 102.75 | 115.85 | 289 | 288.4 | 10 | 357522 | 99.71 | 49.99 | -0.99 | 0.85 | 0.34 | 127.87 | 60.1 | 4.01 | 3.55 | 322 | 0.9 | 94.46 | 377.42 | 0.95 | 89.7 | 26.3 | 35.6
43 | 24/08/2025 09:30:30 | 768.53 | 0 | 0 | 108.69 | 1116.1 | 97.98 | 109.36 | 279 | 278.3 | 11 | 357512 | 99.39 | 50.04 | -0.99 | 0.82 | 0.32 | 126.5 | 58.9 | 3.88 | 3.43 | 325 | 0.87 | 94.44 | 373.36 | 0.91 | 90.1 | 26.2 | 36.1
42 | 24/08/2025 09:25:30 | 763.2 | 0 | 0 | 109.63 | 1131.3 | 99.71 | 112.8 | 268 | 267.4 | 9 | 357501 | 97.19 | 50.11 | 0.99 | 0.79 | 0.32 | 113.52 | 60.3 | 3.72 | 3.3 | 292 | 0.84 | 93.95 | 335.07 | 0.88 | 89.89 | 26.2 | 36.6
41 | 24/08/2025 09:20:30 | 766.03 | 0 | 0 | 89.12 | 1103.7 | 82.36 | 90.9 | 259 | 258.1 | 12 | 357492 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 0.76 | 0.26 | 148.87 | 56.7 | 3.6 | 3.19 | 383 | 0.82 | 93.8 | 439.4 | 0.85 | 90.15 | 26.4 | 38.5
40 | 24/08/2025 09:15:30 | 768.6 | 0 | 0 | 234.89 | 1116 | 214.95 | 239.89 | 247 | 246.2 | 12 | 357480 | 97.92 | 50.06 | -0.99 | 0.73 | 0.69 | 149.46 | 65.6 | 3.43 | 3.04 | 370 | 0.78 | 93.23 | 441.16 | 0.81 | 89.89 | 26.4 | 39.4
39 | 24/08/2025 09:10:30 | 768.4 | 0 | 0 | 175.34 | 1116.1 | 159.21 | 177.69 | 235 | 234.8 | 18 | 357468 | 98.68 | 50.02 | 0.99 | 0.69 | 0.52 | 275.02 | 61 | 3.26 | 2.89 | 725 | 0.74 | 93.23 | 811.75 | 0.77 | 90.2 | 26.6 | 39.3
38 | 24/08/2025 09:05:30 | 774.43 | 0 | 0 | 166.88 | 1142.2 | 149.03 | 170.22 | 217 | 216.9 | 14 | 357450 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.64 | 0.49 | 230.4 | 59.8 | 3.01 | 2.67 | 618 | 0.69 | 92.42 | 680.05 | 0.71 | 89.96 | 26.2 | 37.1
37 | 24/08/2025 09:00:30 | 775.7 | 0 | 0 | 197.3 | 1129.6 | 178.16 | 201.25 | 203 | 202.3 | 13 | 357436 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.6 | 0.58 | 219.2 | 60.5 | 2.82 | 2.5 | 599 | 0.65 | 92.18 | 647 | 0.66 | 90.1 | 25.8 | 35
36 | 24/08/2025 08:55:30 | 777.03 | 0 | 0 | 98.26 | 1136.9 | 88.16 | 100.22 | 190 | 189.4 | 8 | 357423 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.56 | 0.29 | 111.87 | 60.2 | 2.64 | 2.34 | 295 | 0.61 | 91.63 | 330.2 | 0.62 | 90.02 | 25.3 | 33.4
35 | 24/08/2025 08:50:30 | 774 | 0 | 0 | 103.47 | 1125.1 | 92.44 | 104.01 | 182 | 181.8 | 13 | 357415 | 99.48 | 50.01 | -0.99 | 0.54 | 0.31 | 132.37 | 57.8 | 2.53 | 2.24 | 345 | 0.59 | 90.9 | 390.71 | 0.6 | 89.98 | 25.6 | 35.1
34 | 24/08/2025 08:45:30 | 781.93 | 0 | 0 | 195.59 | 1138.7 | 175.2 | 199.5 | 169 | 168.7 | 11 | 357402 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.5 | 0.58 | 221.27 | 61.6 | 2.35 | 2.08 | 607 | 0.55 | 90.2 | 653.1 | 0.56 | 89.72 | 25.7 | 34.5
33 | 24/08/2025 08:40:30 | 779.53 | 0 | 0 | 75.87 | 1137.4 | 68.04 | 77.39 | 158 | 157.2 | 11 | 357391 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.47 | 0.22 | 85.33 | 56.8 | 2.19 | 1.94 | 241 | 0.52 | 90.2 | 251.85 | 0.52 | 90.03 | 25.5 | 33.9
32 | 24/08/2025 08:35:30 | 780.8 | 0 | 0 | 123.13 | 1123.4 | 111.69 | 125.47 | 147 | 146.2 | 12 | 357380 | 98.13 | 49.92 | -0.99 | 0.43 | 0.36 | 120.06 | 56.1 | 2.04 | 1.81 | 367 | 0.49 | 89.28 | 354.37 | 0.48 | 89.46 | 25.5 | 34.3
31 | 24/08/2025 08:30:30 | 786.57 | 0 | 0 | 181.92 | 1145.1 | 160.11 | 183.34 | 135 | 134.2 | 10 | 357368 | 99.22 | 49.94 | -0.99 | 0.4 | 0.54 | 201.48 | 60.5 | 1.88 | 1.66 | 583 | 0.45 | 88.75 | 594.68 | 0.45 | 89.34 | 25.1 | 33
30 | 24/08/2025 08:25:30 | 786.6 | 0 | 0 | 178.33 | 1144.1 | 156.51 | 179.06 | 125 | 124.7 | 10 | 357358 | 99.59 | 49.96 | 0.99 | 0.37 | 0.53 | 194.58 | 61.2 | 1.74 | 1.54 | 581 | 0.42 | 88.27 | 574.33 | 0.41 | 89.12 | 25.2 | 33.6
29 | 24/08/2025 08:20:30 | 788.3 | 0 | 0 | 160.13 | 1144.8 | 141.07 | 161.49 | 115 | 114.5 | 11 | 357348 | 99.16 | 50.01 | -0.99 | 0.34 | 0.47 | 126.09 | 58.1 | 1.6 | 1.41 | 355 | 0.39 | 87.94 | 372.15 | 0.38 | 88.86 | 25.1 | 34
28 | 24/08/2025 08:15:30 | 787.83 | 0 | 0 | 137.4 | 1158.9 | 118.53 | 137.36 | 104 | 103.9 | 11 | 357337 | 100.03 | 49.95 | 0.99 | 0.31 | 0.41 | 118.45 | 59 | 1.44 | 1.28 | 360 | 0.35 | 88.46 | 349.6 | 0.34 | 89.23 | 25 | 33.6
27 | 24/08/2025 08:10:30 | 792.37 | 0 | 0 | 131.5 | 1156.9 | 115.94 | 134.13 | 93 | 92.9 | 9 | 357326 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.27 | 0.39 | 140.47 | 59.8 | 1.29 | 1.14 | 457 | 0.31 | 89.12 | 414.62 | 0.31 | 89.12 | 24.8 | 32.5
26 | 24/08/2025 08:05:30 | 788.03 | 0 | 0 | 124.41 | 1166 | 108.83 | 126.9 | 84 | 83.3 | 9 | 357317 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.25 | 0.37 | 138.25 | 58.9 | 1.17 | 1.03 | 455 | 0.27 | 91.15 | 408.06 | 0.28 | 89.83 | 24.7 | 31.7
25 | 24/08/2025 08:00:30 | 793.77 | 0 | 0 | 118.6 | 1162 | 102.25 | 118.81 | 75 | 74.5 | 8 | 357308 | 99.82 | 49.98 | 0.99 | 0.22 | 0.35 | 128.19 | 60.3 | 1.04 | 0.92 | 429 | 0.24 | 92.24 | 378.35 | 0.25 | 89.62 | 24.6 | 31
24 | 24/08/2025 07:55:30 | 790.73 | 0 | 0 | 107.49 | 1164.1 | 94.18 | 109.64 | 67 | 66.3 | 8 | 357300 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.2 | 0.32 | 116.53 | 60.4 | 0.93 | 0.82 | 400 | 0.21 | 93.72 | 343.95 | 0.22 | 89.48 | 24.7 | 30.8
23 | 24/08/2025 07:50:30 | 791.37 | 0 | 0 | 98.69 | 1168.5 | 86.15 | 100.66 | 59 | 58.2 | 8 | 357292 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.17 | 0.29 | 111.3 | 57.4 | 0.82 | 0.73 | 385 | 0.18 | 97.29 | 328.5 | 0.19 | 89.76 | 24.5 | 29.5
22 | 24/08/2025 07:45:30 | 787 | 0 | 0 | 48.19 | 1166.5 | 42.25 | 49.29 | 51 | 50.8 | 7 | 357284 | 97.77 | 49.99 | 0.99 | 0.15 | 0.14 | 70.9 | 57.8 | 0.71 | 0.63 | 233 | 0.15 | 99.03 | 209.27 | 0.17 | 88.55 | 24.4 | 29.1
21 | 24/08/2025 07:40:30 | 789.6 | 0 | 0 | 80.15 | 1170.3 | 69.55 | 81.39 | 44 | 43.6 | 6 | 357277 | 98.48 | 50 | 0.99 | 0.13 | 0.24 | 89.25 | 57.6 | 0.61 | 0.54 | 280 | 0.13 | - | 263.43 | 0.15 | 87.75 | 24.2 | 28.3
20 | 24/08/2025 07:35:30 | 787.33 | 0 | 0 | 78.69 | 1207.2 | 66.49 | 80.26 | 38 | 37.6 | 5 | 357271 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.11 | 0.23 | 85.78 | 59.5 | 0.53 | 0.47 | 300 | 0.11 | - | 253.2 | 0.13 | 86.95 | 24.1 | 27.9
19 | 24/08/2025 07:30:30 | 787 | 0 | 0 | 67.24 | 1163.7 | 58.94 | 68.58 | 33 | 32.1 | 6 | 357266 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.1 | 0.2 | 73.45 | 57.9 | 0.46 | 0.41 | 247 | 0.09 | - | 216.78 | 0.11 | 87.75 | 23.9 | 27
18 | 24/08/2025 07:25:30 | 787.9 | 0 | 0 | 59.72 | 1162.4 | 52.4 | 60.91 | 27 | 26.8 | 4 | 357260 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.08 | 0.18 | 63.92 | 58.2 | 0.38 | 0.33 | 213 | 0.07 | - | 188.67 | 0.09 | 84.78 | 23.7 | 26.2
17 | 24/08/2025 07:20:30 | 787.43 | 0 | 0 | 51.78 | 1158 | 45.61 | 52.81 | 23 | 22.3 | 5 | 357256 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.07 | 0.15 | 57.85 | 57.1 | 0.32 | 0.28 | 173 | 0.05 | - | 170.75 | 0.08 | 85.93 | 23.6 | 25.6
16 | 24/08/2025 07:15:30 | 785.87 | 0 | 0 | 47.25 | 1158.8 | 41.63 | 48.24 | 18 | 18 | 3 | 357251 | 97.95 | 49.95 | -0.99 | 0.05 | 0.14 | 53.12 | 56.8 | 0.25 | 0.22 | 150 | 0.04 | - | 156.79 | 0.07 | 81.74 | 23.5 | 24.9
15 | 24/08/2025 07:10:30 | 780.87 | 0 | 0 | 40.58 | 1149.2 | 36.35 | 41.78 | 15 | 14.3 | 3 | 357248 | 97.13 | 49.97 | -0.99 | 0.04 | 0.12 | 46.7 | 57.1 | 0.21 | 0.18 | 120 | 0.03 | - | 137.84 | 0.05 | 83.54 | 23.3 | 24.1
14 | 24/08/2025 07:05:30 | 778.2 | 0 | 0 | 32.98 | 1131.5 | 29.75 | 33.66 | 12 | 11.2 | 3 | 357245 | 97.97 | 49.95 | -0.99 | 0.04 | 0.1 | 38.97 | 58.7 | 0.17 | 0.15 | 89 | 0.02 | - | 115.03 | 0.04 | 84.33 | 23.2 | 23.4
13 | 24/08/2025 07:00:30 | 773.17 | 0 | 0 | 28.02 | 1127.8 | 25.34 | 28.58 | 9 | 8.8 | 2 | 357242 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.03 | 0.08 | 32.05 | 56.7 | 0.13 | 0.11 | 64 | 0.01 | - | 94.59 | 0.03 | 80.5 | 23.1 | 22.9
12 | 24/08/2025 06:55:30 | 771.73 | 0 | 0 | 22.38 | 1123.9 | 20.27 | 22.79 | 7 | 6.6 | 2 | 357240 | 98.22 | 50 | 0.99 | 0.02 | 0.07 | 27.23 | 54.1 | 0.1 | 0.09 | 47 | 0.01 | - | 80.38 | 0.03 | 79.47 | 23 | 22.5
11 | 24/08/2025 06:50:30 | 773.1 | 0 | 0 | 18.37 | 1117 | 16.77 | 18.74 | 5 | 4.9 | 1 | 357238 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 22.72 | 51.4 | 0.07 | 0.06 | 31 | 0 | - | 67.07 | 0.02 | 73.79 | 22.9 | 22.1
10 | 24/08/2025 06:45:30 | 775.77 | 0 | 0 | 14.18 | 1103.9 | 13.12 | 14.49 | 4 | 3.5 | 1 | 357237 | 97.89 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.55 | 48.9 | 0.06 | 0.05 | 17 | 0 | - | 54.74 | 0.02 | 78.71 | 22.8 | 21.8
9 | 24/08/2025 06:40:30 | 769.3 | 0 | 0 | 11.19 | 1121.9 | 10.64 | 11.93 | 3 | 2.5 | 1 | 357236 | 93.77 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.03 | 15.44 | 46.9 | 0.04 | 0.04 | 6 | 0 | - | 45.57 | 0.01 | 80.5 | 22.7 | 21.5
8 | 24/08/2025 06:35:30 | 770.03 | 0 | 0 | 9.74 | 1079.8 | 9.2 | 9.93 | 2 | 1.6 | 1 | 357235 | 98.05 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.76 | 44.7 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 37.65 | 0.01 | 84.33 | 22.7 | 21.1
7 | 24/08/2025 06:30:30 | 768.3 | 0 | 0 | 6.06 | 1021.9 | 6.28 | 6.41 | 1 | 0.9 | 0 | 357234 | 94.5 | 50 | 1 | 0 | 0.02 | 9.36 | 42.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 27.62 | 0 | 73.79 | 22.6 | 20.9
6 | 24/08/2025 06:25:30 | 771.73 | 0 | 0 | 4.35 | 1043.6 | 4.25 | 4.44 | 1 | 0.5 | 0 | 357234 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0 | 0.01 | 6.73 | 40.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 19.86 | 0 | - | 22.6 | 20.7
5 | 24/08/2025 06:20:30 | 774.07 | 0 | 0 | 2.56 | 1057.9 | 2.47 | 2.61 | 1 | 0.2 | 1 | 357234 | 98.05 | 50 | -0.98 | 0 | 0.01 | 4.66 | 37.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 13.76 | 0 | - | 22.5 | 20.6
4 | 24/08/2025 06:15:30 | 776.57 | 0 | 0 | 1.45 | 880 | 1.4 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 357233 | 117.89 | 50 | -0.63 | 0 | 0 | 1.8 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.3 | 0 | - | 22.5 | 20.5
3 | 24/08/2025 06:10:30 | 776.47 | 0 | 0 | 0.68 | 843.1 | 0.41 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 357233 | 135.19 | 49.97 | -0.22 | 0 | 0 | 0.67 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 22.5 | 20.5
2 | 24/08/2025 06:05:30 | 779.17 | 0 | 0 | 0 | 1007.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357233 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.5
1 | 24/08/2025 06:00:30 | 771.37 | 0 | 0 | 0 | 800.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357233 | 0 | 50.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.55 | - | - | 501.86 | - | - | -