## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 24/08/2025 18:55:30 | 778.5 | 0 | 0 | 0 | 854.6 | 0 | 0 | 1984 | 1983.8 | 0 | 275729 | 0 | 49.99 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 56.4 | 27.56 | 24.4 | 0 | 5.97 | 98.07 | 0 | 6.47 | 90.44 | 27.3 | 25.1
155 | 24/08/2025 18:50:30 | 778.73 | 0 | 0 | 0 | 884.1 | 0.3 | 0 | 1984 | 1983.8 | 0 | 275729 | 0 | 49.99 | 1 | 5.86 | 0 | 0 | 56.5 | 27.56 | 24.4 | 0 | 5.97 | 98.07 | 0 | 6.47 | 90.44 | 27.4 | 25.4
154 | 24/08/2025 18:45:30 | 780.43 | 0 | 0 | 0.68 | 863 | 0.7 | 0.6 | 1984 | 1983.8 | 0 | 275729 | 112.58 | 50.03 | -0.36 | 5.86 | 0 | 0.82 | 57 | 27.56 | 24.4 | 0 | 5.97 | 98.07 | 2.42 | 6.47 | 90.44 | 27.6 | 25.6
153 | 24/08/2025 18:40:30 | 780.47 | 0 | 0 | 0.93 | 1090.9 | 0.87 | 0.95 | 1984 | 1983.7 | 0 | 275729 | 98.1 | 49.95 | -0.74 | 5.86 | 0 | 1.5 | 57.6 | 27.56 | 24.4 | 0 | 5.97 | 98.07 | 4.43 | 6.47 | 90.45 | 27.7 | 25.9
152 | 24/08/2025 18:35:30 | 777.6 | 0 | 0 | 2.47 | 1031.1 | 2.44 | 2.52 | 1984 | 1983.6 | 0 | 275729 | 98.05 | 49.94 | 0.97 | 5.86 | 0.01 | 2.95 | 58.1 | 27.56 | 24.4 | 0 | 5.97 | 98.07 | 8.71 | 6.47 | 90.45 | 27.8 | 26.2
151 | 24/08/2025 18:30:30 | 780.27 | 0 | 0 | 4.18 | 1011 | 4.22 | 4.26 | 1984 | 1983.3 | 1 | 275729 | 98.05 | 50.05 | 0.99 | 5.86 | 0.01 | 6.16 | 58.5 | 27.56 | 24.4 | 0 | 5.97 | 98.07 | 18.17 | 6.47 | 90.47 | 28 | 26.5
150 | 24/08/2025 18:25:30 | 777.93 | 0 | 0 | 6.4 | 1031.2 | 5.98 | 6.16 | 1983 | 1982.9 | 0 | 275728 | 103.83 | 49.98 | -0.98 | 5.85 | 0.02 | 8.68 | 58.7 | 27.54 | 24.39 | 0 | 5.97 | 98.02 | 25.62 | 6.47 | 90.45 | 28 | 26.7
149 | 24/08/2025 18:20:30 | 777.4 | 0 | 0 | 7.09 | 1040.3 | 6.81 | 7.08 | 1983 | 1982.3 | 1 | 275728 | 100.1 | 49.99 | 0.98 | 5.85 | 0.02 | 9.13 | 58.7 | 27.54 | 24.39 | 0 | 5.97 | 98.02 | 26.95 | 6.47 | 90.48 | 28.1 | 27.1
148 | 24/08/2025 18:15:30 | 775.8 | 0 | 0 | 9.82 | 1053 | 9.51 | 10.02 | 1982 | 1981.6 | 1 | 275727 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 5.85 | 0.03 | 12.3 | 58.7 | 27.53 | 24.38 | 0 | 5.97 | 97.97 | 36.3 | 6.47 | 90.47 | 28.3 | 27.5
147 | 24/08/2025 18:10:30 | 777.27 | 0 | 0 | 10.93 | 1067.6 | 10.44 | 11.15 | 1981 | 1980.7 | 1 | 275726 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 5.85 | 0.03 | 13.31 | 58.6 | 27.51 | 24.36 | 0 | 5.97 | 97.93 | 39.3 | 6.46 | 90.47 | 28.7 | 28.1
146 | 24/08/2025 18:05:30 | 775.8 | 0 | 0 | 13.84 | 1069.9 | 13.19 | 14.12 | 1980 | 1979.6 | 2 | 275725 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 5.84 | 0.04 | 15.82 | 58.1 | 27.5 | 24.35 | 15 | 5.97 | 97.89 | 46.7 | 6.46 | 90.48 | 29.1 | 28.8
145 | 24/08/2025 18:00:30 | 781 | 0 | 0 | 20.42 | 1127.8 | 17.66 | 19.92 | 1978 | 1978.2 | 2 | 275723 | 102.49 | 49.96 | 0.99 | 5.84 | 0.06 | 21.98 | 57 | 27.47 | 24.33 | 72 | 5.97 | 97.86 | 64.86 | 6.45 | 90.45 | 29.4 | 29.7
144 | 24/08/2025 17:55:30 | 783.83 | 0 | 0 | 26.57 | 1135.6 | 23.86 | 27.1 | 1976 | 1976.2 | 2 | 275721 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 5.83 | 0.08 | 27.96 | 59.4 | 27.44 | 24.3 | 106 | 5.96 | 97.87 | 82.53 | 6.45 | 90.45 | 29.6 | 30.4
143 | 24/08/2025 17:50:30 | 785.73 | 0 | 0 | 39.56 | 1134 | 34.84 | 39.5 | 1974 | 1973.6 | 3 | 275719 | 100.14 | 49.87 | 0.99 | 5.83 | 0.12 | 41.35 | 56.9 | 27.42 | 24.28 | 156 | 5.95 | 97.96 | 122.04 | 6.44 | 90.47 | 29.7 | 30.7
142 | 24/08/2025 17:45:30 | 785.13 | 0 | 0 | 38.02 | 1142.2 | 33.95 | 38.78 | 1971 | 1970.3 | 3 | 275716 | 98.04 | 49.81 | -0.99 | 5.82 | 0.11 | 40.02 | 58 | 27.38 | 24.24 | 162 | 5.93 | 98.04 | 118.13 | 6.43 | 90.48 | 29.6 | 31.1
141 | 24/08/2025 17:40:30 | 786.3 | 0 | 0 | 37.76 | 1130.6 | 33.41 | 37.77 | 1968 | 1967.3 | 4 | 275713 | 99.97 | 49.78 | -0.99 | 5.81 | 0.11 | 39.4 | 56.6 | 27.33 | 24.2 | 139 | 5.92 | 98.09 | 116.3 | 6.42 | 90.48 | 29.7 | 31.7
140 | 24/08/2025 17:35:30 | 786.5 | 0 | 0 | 51.44 | 1145.2 | 44.58 | 51.05 | 1964 | 1963.3 | 5 | 275709 | 100.76 | 49.85 | 0.99 | 5.8 | 0.15 | 53.4 | 59.6 | 27.28 | 24.15 | 225 | 5.91 | 98.15 | 157.63 | 6.41 | 90.45 | 29.8 | 32
139 | 24/08/2025 17:30:30 | 787.73 | 0 | 0 | 59.21 | 1152.3 | 51.3 | 59.11 | 1959 | 1958.9 | 6 | 275704 | 100.17 | 49.89 | -0.99 | 5.78 | 0.17 | 61.29 | 57.4 | 27.21 | 24.09 | 257 | 5.89 | 98.22 | 180.91 | 6.39 | 90.42 | 29.7 | 32.1
138 | 24/08/2025 17:25:30 | 789.33 | 0 | 0 | 79.63 | 1152.5 | 68.66 | 79.13 | 1953 | 1953.2 | 4 | 275698 | 100.63 | 49.9 | 1 | 5.76 | 0.24 | 82.69 | 57.4 | 27.13 | 24.02 | 319 | 5.86 | 98.32 | 244.05 | 6.38 | 90.39 | 29.4 | 31.4
137 | 24/08/2025 17:20:30 | 783.9 | 0 | 0 | 31.87 | 1082.4 | 29.58 | 32.02 | 1949 | 1948.5 | 3 | 275694 | 99.53 | 49.9 | 1 | 5.75 | 0.09 | 44.4 | 57.7 | 27.07 | 23.97 | 138 | 5.85 | 98.4 | 131.06 | 6.36 | 90.41 | 29.3 | 31.3
136 | 24/08/2025 17:15:30 | 783.77 | 0 | 0 | 32.64 | 1095.3 | 29.46 | 32.27 | 1946 | 1945.6 | 4 | 275691 | 101.16 | 49.82 | 0.99 | 5.74 | 0.1 | 35.58 | 57.9 | 27.03 | 23.93 | 69 | 5.84 | 98.39 | 105.03 | 6.35 | 90.41 | 29.6 | 32.5
135 | 24/08/2025 17:10:30 | 785.33 | 0 | 0 | 56.56 | 1103 | 52.3 | 57.69 | 1942 | 1941.9 | 5 | 275687 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 5.73 | 0.17 | 55.46 | 57 | 26.97 | 23.88 | 161 | 5.83 | 98.35 | 163.7 | 6.34 | 90.38 | 30.1 | 34
134 | 24/08/2025 17:05:30 | 787.2 | 0 | 0 | 96.3 | 1141.9 | 83.75 | 95.64 | 1937 | 1936.3 | 8 | 275682 | 100.69 | 49.99 | -0.99 | 5.72 | 0.28 | 98.85 | 58.9 | 26.9 | 23.82 | 375 | 5.81 | 98.44 | 291.76 | 6.33 | 90.39 | 30.4 | 35.5
133 | 24/08/2025 17:00:30 | 785.6 | 0 | 0 | 106.55 | 1131.6 | 94.12 | 106.51 | 1929 | 1928.3 | 10 | 275674 | 100.04 | 50.04 | 0.99 | 5.69 | 0.31 | 111.04 | 59.9 | 26.79 | 23.72 | 401 | 5.78 | 98.52 | 327.73 | 6.3 | 90.36 | 30.3 | 35.7
132 | 24/08/2025 16:55:30 | 781.17 | 0 | 0 | 117.32 | 1099.4 | 106.48 | 117.07 | 1919 | 1919.2 | 7 | 275664 | 100.21 | 50.02 | 1 | 5.66 | 0.35 | 122.02 | 60.1 | 26.65 | 23.6 | 417 | 5.75 | 98.59 | 360.14 | 6.27 | 90.29 | 30 | 34.9
131 | 24/08/2025 16:50:30 | 788.73 | 0 | 0 | 128.25 | 1131.7 | 115.59 | 130.81 | 1912 | 1911.7 | 8 | 275657 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 5.64 | 0.38 | 134.97 | 58.8 | 26.56 | 23.51 | 455 | 5.72 | 98.64 | 398.37 | 6.25 | 90.3 | 30.3 | 35.9
130 | 24/08/2025 16:45:30 | 785.57 | 0 | 0 | 127.31 | 1124.6 | 112.85 | 126.91 | 1904 | 1903.3 | 11 | 275649 | 100.31 | 49.91 | -0.99 | 5.62 | 0.38 | 133.56 | 58 | 26.44 | 23.42 | 450 | 5.69 | 98.75 | 394.2 | 6.22 | 90.31 | 30.6 | 36.6
129 | 24/08/2025 16:40:30 | 785.07 | 0 | 0 | 123.9 | 1125.9 | 109.92 | 123.76 | 1893 | 1892.6 | 11 | 275638 | 100.11 | 49.91 | -0.99 | 5.59 | 0.37 | 130.51 | 58.7 | 26.29 | 23.28 | 434 | 5.65 | 98.82 | 385.2 | 6.19 | 90.26 | 30.6 | 36.9
128 | 24/08/2025 16:35:30 | 784.57 | 0 | 0 | 130.48 | 1123.1 | 115.86 | 130.12 | 1882 | 1882 | 11 | 275627 | 100.28 | 49.94 | -0.99 | 5.55 | 0.39 | 137.99 | 58.3 | 26.14 | 23.15 | 449 | 5.62 | 98.91 | 407.29 | 6.16 | 90.22 | 30.7 | 37.1
127 | 24/08/2025 16:30:30 | 781.83 | 0 | 0 | 139.11 | 1115.1 | 124.73 | 139.08 | 1871 | 1871.2 | 10 | 275616 | 100.02 | 49.98 | -0.99 | 5.52 | 0.41 | 147.42 | 57.9 | 25.99 | 23.01 | 469 | 5.58 | 98.99 | 435.12 | 6.12 | 90.21 | 30.7 | 37.7
126 | 24/08/2025 16:25:30 | 776.57 | 0 | 0 | 54.34 | 1126.4 | 51.66 | 58.19 | 1861 | 1860.4 | 12 | 275606 | 93.39 | 49.97 | 0.99 | 5.49 | 0.16 | 51.64 | 56.3 | 25.85 | 22.89 | 141 | 5.54 | 99.1 | 152.42 | 6.09 | 90.23 | 30.6 | 38.2
125 | 24/08/2025 16:20:30 | 775.83 | 0 | 0 | 154.83 | 1116.3 | 138.85 | 155 | 1849 | 1849 | 12 | 275594 | 99.89 | 49.96 | -0.99 | 5.46 | 0.46 | 166.05 | 58.2 | 25.68 | 22.74 | 512 | 5.51 | 99.1 | 490.12 | 6.05 | 90.16 | 30.9 | 39.5
124 | 24/08/2025 16:15:30 | 789 | 0 | 0 | 157.56 | 1120.5 | 141.03 | 158.02 | 1837 | 1836.3 | 14 | 275582 | 99.71 | 50.03 | 0.99 | 5.42 | 0.47 | 168.04 | 58.4 | 25.51 | 22.59 | 500 | 5.47 | 99.2 | 495.99 | 6.01 | 90.17 | 30.7 | 39.5
123 | 24/08/2025 16:10:30 | 794.9 | 0 | 0 | 165 | 1115.7 | 148.29 | 165.44 | 1823 | 1822.9 | 14 | 275568 | 99.73 | 50.02 | -0.99 | 5.38 | 0.49 | 175.6 | 59.6 | 25.32 | 22.42 | 515 | 5.42 | 99.22 | 518.3 | 5.97 | 90.13 | 31 | 40.4
122 | 24/08/2025 16:05:30 | 792.07 | 0 | 0 | 170.98 | 1101.4 | 158.34 | 174.4 | 1809 | 1809.1 | 14 | 275554 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 5.34 | 0.5 | 182.76 | 60.4 | 25.12 | 22.25 | 528 | 5.38 | 99.25 | 539.45 | 5.93 | 90.09 | 31 | 42
121 | 24/08/2025 16:00:30 | 783.73 | 0 | 0 | 178.75 | 1104 | 162.08 | 178.93 | 1795 | 1794.3 | 15 | 275540 | 99.9 | 50.06 | -0.99 | 5.3 | 0.53 | 190.96 | 61.3 | 24.93 | 22.08 | 542 | 5.34 | 99.31 | 563.63 | 5.88 | 90.1 | 31 | 43.4
120 | 24/08/2025 15:55:30 | 779.83 | 0 | 0 | 44.51 | 1066.3 | 41.34 | 44.08 | 1780 | 1779.5 | 13 | 275525 | 100.98 | 49.96 | 0.99 | 5.25 | 0.13 | 77.01 | 54 | 24.72 | 21.89 | 184 | 5.29 | 99.32 | 227.32 | 5.83 | 90.09 | 30.7 | 44.9
119 | 24/08/2025 15:50:30 | 784.6 | 0 | 0 | 190.72 | 1094.2 | 177.79 | 194.53 | 1767 | 1766.8 | 16 | 275512 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 5.22 | 0.56 | 204.07 | 62.2 | 24.54 | 21.73 | 561 | 5.25 | 99.29 | 602.33 | 5.79 | 90.03 | 30.7 | 46.2
118 | 24/08/2025 15:45:30 | 784.23 | 0 | 0 | 196.27 | 1101.3 | 178.52 | 196.6 | 1751 | 1750.4 | 16 | 275496 | 99.83 | 50.02 | 0.99 | 5.17 | 0.58 | 211.94 | 62.8 | 24.32 | 21.53 | 573 | 5.21 | 99.27 | 625.55 | 5.74 | 90.01 | 30.8 | 47.5
117 | 24/08/2025 15:40:30 | 783.23 | 0 | 0 | 201.06 | 1095.6 | 187.19 | 205.08 | 1735 | 1734.3 | 18 | 275480 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 5.12 | 0.59 | 216.76 | 63.6 | 24.1 | 21.34 | 581 | 5.16 | 99.26 | 639.78 | 5.69 | 90 | 30.9 | 46.9
116 | 24/08/2025 15:35:30 | 782.63 | 0 | 0 | 209.09 | 1098.7 | 194.11 | 213.27 | 1717 | 1716.8 | 17 | 275462 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 5.07 | 0.62 | 225.73 | 64.3 | 23.85 | 21.12 | 596 | 5.11 | 99.2 | 666.28 | 5.63 | 89.94 | 30.4 | 47.4
115 | 24/08/2025 15:30:30 | 783.03 | 0 | 0 | 209.43 | 1095.9 | 191.34 | 209.69 | 1700 | 1699.3 | 18 | 275445 | 99.88 | 50.06 | 0.99 | 5.02 | 0.62 | 224.91 | 64.1 | 23.61 | 20.91 | 588 | 5.06 | 99.18 | 663.84 | 5.58 | 89.94 | 30.4 | 47.1
114 | 24/08/2025 15:25:30 | 780.07 | 0 | 0 | 226.18 | 1090.6 | 207.46 | 226.26 | 1682 | 1681.8 | 20 | 275427 | 99.97 | 50.1 | 0.99 | 4.96 | 0.67 | 244.09 | 66.2 | 23.36 | 20.69 | 641 | 5.01 | 99.09 | 720.46 | 5.52 | 89.89 | 30.4 | 46.2
113 | 24/08/2025 15:20:30 | 773.77 | 0 | 0 | 225.84 | 1102.3 | 208.98 | 230.36 | 1662 | 1662.2 | 16 | 275407 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.91 | 0.67 | 257.8 | 67.8 | 23.08 | 20.44 | 663 | 4.96 | 99 | 760.91 | 5.46 | 89.81 | 30 | 42.6
112 | 24/08/2025 15:15:30 | 764.1 | 0 | 0 | 97.75 | 1103.8 | 88.4 | 97.58 | 1646 | 1646.1 | 8 | 275391 | 100.18 | 50.03 | -0.99 | 4.86 | 0.29 | 104.1 | 57.7 | 22.86 | 20.24 | 259 | 4.91 | 98.95 | 307.27 | 5.41 | 89.82 | 29.9 | 41.1
111 | 24/08/2025 15:10:30 | 763.4 | 0 | 0 | 72.03 | 1063.1 | 67.25 | 71.49 | 1638 | 1637.9 | 18 | 275383 | 100.76 | 50.05 | -0.99 | 4.83 | 0.21 | 76.59 | 57.3 | 22.75 | 20.14 | 204 | 4.89 | 98.91 | 226.07 | 5.38 | 89.81 | 30.8 | 46.6
110 | 24/08/2025 15:05:30 | 775 | 0 | 0 | 278.9 | 1085.8 | 257.19 | 279.26 | 1620 | 1620 | 14 | 275365 | 99.87 | 50.06 | 0.99 | 4.78 | 0.82 | 298.42 | 70.9 | 22.5 | 19.92 | 762 | 4.84 | 98.79 | 880.82 | 5.33 | 89.71 | 30.7 | 45.7
109 | 24/08/2025 15:00:30 | 760.73 | 0 | 0 | 79.04 | 1068.5 | 73.67 | 78.72 | 1606 | 1605.8 | 19 | 275351 | 100.41 | 50.03 | 0.99 | 4.74 | 0.23 | 85.97 | 56.7 | 22.31 | 19.75 | 224 | 4.8 | 98.8 | 253.75 | 5.28 | 89.79 | 31.1 | 48.9
108 | 24/08/2025 14:55:30 | 765.47 | 0 | 0 | 278.39 | 1073.3 | 264.56 | 283.96 | 1587 | 1586.9 | 18 | 275332 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 4.68 | 0.82 | 300.41 | 75.7 | 22.04 | 19.52 | 776 | 4.75 | 98.72 | 886.68 | 5.22 | 89.74 | 31.1 | 48
107 | 24/08/2025 14:50:30 | 767.87 | 0 | 0 | 136.03 | 1086 | 127.76 | 138.75 | 1569 | 1568.7 | 15 | 275314 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.63 | 0.4 | 314.41 | 61.5 | 21.79 | 19.3 | 799 | 4.7 | 98.64 | 928.01 | 5.16 | 89.71 | 30.8 | 47.6
106 | 24/08/2025 14:45:30 | 775.67 | 0 | 0 | 267.88 | 1090.4 | 250.58 | 273.24 | 1554 | 1553.9 | 16 | 275299 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.59 | 0.79 | 290.64 | 73.7 | 21.58 | 19.11 | 749 | 4.65 | 98.6 | 857.85 | 5.11 | 89.71 | 31 | 48.3
105 | 24/08/2025 14:40:30 | 776.63 | 0 | 0 | 180.89 | 1068.7 | 191.25 | 204.39 | 1538 | 1537.5 | 19 | 275283 | 88.5 | 50.01 | 0.99 | 4.54 | 0.53 | 82.59 | 73.3 | 21.36 | 18.91 | 226 | 4.61 | 98.56 | 243.76 | 5.06 | 89.73 | 31 | 48.7
104 | 24/08/2025 14:35:30 | 793.17 | 0 | 0 | 308.47 | 1086.1 | 289.7 | 314.64 | 1519 | 1518.5 | 15 | 275264 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.48 | 0.91 | 336.77 | 74.9 | 21.1 | 18.68 | 871 | 4.56 | 98.43 | 994 | 5 | 89.65 | 30.9 | 48.9
103 | 24/08/2025 14:30:30 | 783.63 | 0 | 0 | 153.89 | 1075.5 | 136.36 | 146.66 | 1504 | 1503.9 | 23 | 275249 | 104.93 | 49.94 | 0.99 | 4.44 | 0.45 | 120.97 | 73.7 | 20.89 | 18.5 | 344 | 4.51 | 98.41 | 357.07 | 4.95 | 89.66 | 31.1 | 53.1
102 | 24/08/2025 14:25:30 | 790.67 | 0 | 0 | 296.59 | 1077 | 280.89 | 302.52 | 1481 | 1480.4 | 25 | 275226 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.37 | 0.88 | 325.23 | 77.5 | 20.57 | 18.21 | 855 | 4.45 | 98.34 | 959.95 | 4.88 | 89.65 | 30.9 | 51.5
101 | 24/08/2025 14:20:30 | 786.8 | 0 | 0 | 302.06 | 1083.2 | 278.87 | 302.07 | 1456 | 1455.9 | 16 | 275201 | 100 | 50.04 | 0.99 | 4.3 | 0.89 | 325.68 | 77.9 | 20.22 | 17.91 | 838 | 4.38 | 98.18 | 961.27 | 4.8 | 89.55 | 30.7 | 47.8
100 | 24/08/2025 14:15:30 | 766.9 | 0 | 0 | 87.24 | 1069.4 | 81.25 | 86.88 | 1440 | 1439.8 | 16 | 275185 | 100.41 | 50.12 | -0.99 | 4.25 | 0.26 | 92.2 | 57.7 | 20 | 17.71 | 234 | 4.33 | 98.18 | 272.13 | 4.74 | 89.61 | 31 | 48.6
99 | 24/08/2025 14:10:30 | 782.83 | 0 | 0 | 314.19 | 1068.3 | 299.98 | 320.47 | 1424 | 1423.9 | 19 | 275169 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 4.2 | 0.93 | 345.77 | 78.9 | 19.78 | 17.51 | 906 | 4.29 | 98.07 | 1020.58 | 4.69 | 89.54 | 30.7 | 51.4
98 | 24/08/2025 14:05:30 | 774.47 | 0 | 0 | 130.39 | 1072.5 | 125.52 | 134.62 | 1405 | 1404.7 | 25 | 275150 | 96.86 | 50.16 | 0.99 | 4.15 | 0.38 | 99.78 | 71 | 19.51 | 17.28 | 271 | 4.23 | 98.04 | 294.52 | 4.63 | 89.57 | 31 | 53.7
97 | 24/08/2025 14:00:30 | 779.17 | 0 | 0 | 294.97 | 1071.4 | 280.82 | 300.87 | 1380 | 1380.1 | 24 | 275125 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 4.07 | 0.87 | 323.7 | 79.7 | 19.17 | 16.97 | 864 | 4.16 | 97.89 | 955.45 | 4.55 | 89.44 | 31 | 54.2
96 | 24/08/2025 13:55:30 | 780.43 | 0 | 0 | 305.31 | 1062.6 | 293.07 | 311.42 | 1356 | 1356 | 25 | 275101 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 4 | 0.9 | 335.36 | 80.5 | 18.83 | 16.68 | 900 | 4.09 | 97.91 | 989.85 | 4.47 | 89.48 | 31.2 | 54.4
95 | 24/08/2025 13:50:30 | 777.23 | 0 | 0 | 310 | 1061.7 | 291.31 | 309.28 | 1331 | 1330.3 | 25 | 275076 | 100.23 | 50.09 | 0.99 | 3.93 | 0.91 | 341.26 | 79.7 | 18.49 | 16.37 | 916 | 4.02 | 97.85 | 1007.27 | 4.39 | 89.43 | 31 | 53.7
94 | 24/08/2025 13:45:30 | 781.07 | 0 | 0 | 201.31 | 1084.5 | 189.34 | 205.34 | 1306 | 1305.3 | 20 | 275051 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 3.85 | 0.59 | 324.8 | 71.8 | 18.14 | 16.06 | 846 | 3.94 | 97.84 | 958.67 | 4.31 | 89.44 | 31 | 53.8
93 | 24/08/2025 13:40:30 | 776.8 | 0 | 0 | 339.48 | 1091.7 | 304.32 | 332.22 | 1286 | 1285.5 | 25 | 275031 | 102.18 | 50.09 | -0.99 | 3.8 | 1 | 382.87 | 86.3 | 17.86 | 15.82 | 1046 | 3.88 | 97.78 | 1130.08 | 4.25 | 89.4 | 30.9 | 57.7
92 | 24/08/2025 13:35:30 | 771.03 | 0 | 0 | 336.15 | 1054 | 325.31 | 342.87 | 1261 | 1260.4 | 23 | 275006 | 98.04 | 50.17 | 0.99 | 3.72 | 0.99 | 370.74 | 80.1 | 17.51 | 15.51 | 1020 | 3.8 | 97.87 | 1094.29 | 4.16 | 89.45 | 31 | 57
91 | 24/08/2025 13:30:30 | 777.97 | 0 | 0 | 326.75 | 1054.5 | 310.65 | 327.58 | 1238 | 1237.3 | 24 | 274983 | 99.75 | 50.21 | -0.99 | 3.65 | 0.96 | 363.64 | 84.6 | 17.19 | 15.23 | 1012 | 3.73 | 97.89 | 1073.32 | 4.09 | 89.41 | 31 | 56.1
90 | 24/08/2025 13:25:30 | 772.37 | 0 | 0 | 337.6 | 1159.5 | 293.07 | 339.82 | 1214 | 1213.9 | 21 | 274959 | 99.35 | 50.16 | -0.99 | 3.58 | 1 | 417.49 | 72.1 | 16.86 | 14.93 | 1123 | 3.66 | 97.93 | 1232.25 | 4.01 | 89.4 | 30.9 | 53.9
89 | 24/08/2025 13:20:30 | 771.67 | 0 | 0 | 337.43 | 1103 | 312.04 | 344.18 | 1193 | 1192.8 | 21 | 274938 | 98.04 | 50.19 | -0.99 | 3.52 | 1 | 377.99 | 86.4 | 16.57 | 14.67 | 1039 | 3.6 | 97.92 | 1115.66 | 3.94 | 89.37 | 30.8 | 53.8
88 | 24/08/2025 13:15:30 | 767.1 | 0 | 0 | 330.94 | 1053 | 313.83 | 330.46 | 1172 | 1171.3 | 24 | 274917 | 100.14 | 50.16 | -0.99 | 3.46 | 0.98 | 314.19 | 88.3 | 16.28 | 14.41 | 900 | 3.53 | 98.05 | 927.36 | 3.87 | 89.48 | 30.8 | 55.1
87 | 24/08/2025 13:10:30 | 770.67 | 0 | 0 | 271.04 | 1082.9 | 249.03 | 269.68 | 1148 | 1147.4 | 27 | 274893 | 100.51 | 50.12 | -0.99 | 3.39 | 0.8 | 356.31 | 76.2 | 15.94 | 14.12 | 988 | 3.45 | 98.19 | 1051.68 | 3.78 | 89.57 | 30.7 | 55
86 | 24/08/2025 13:05:30 | 781.93 | 0 | 0 | 341.62 | 1134.4 | 307.17 | 348.45 | 1121 | 1120.4 | 21 | 274866 | 98.04 | 50.24 | -0.99 | 3.31 | 1.01 | 400.92 | 82.9 | 15.57 | 13.79 | 1094 | 3.37 | 98.21 | 1183.36 | 3.7 | 89.52 | 30.7 | 52.2
85 | 24/08/2025 13:00:30 | 774.7 | 0 | 0 | 338.12 | 1122.5 | 307.25 | 344.88 | 1100 | 1099.8 | 28 | 274845 | 98.04 | 50.18 | 0.99 | 3.25 | 1 | 256.03 | 85.8 | 15.28 | 13.53 | 710 | 3.31 | 98.24 | 755.71 | 3.63 | 89.54 | 31 | 56.5
84 | 24/08/2025 12:55:30 | 772.77 | 0 | 0 | 336.41 | 1061.8 | 323.17 | 343.14 | 1072 | 1072 | 28 | 274817 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 3.16 | 0.99 | 370.02 | 87.5 | 14.89 | 13.18 | 1037 | 3.22 | 98.36 | 1092.15 | 3.53 | 89.53 | 30.5 | 56.1
83 | 24/08/2025 12:50:30 | 785.23 | 0 | 0 | 344.61 | 1100 | 319.55 | 351.5 | 1044 | 1044.1 | 28 | 274789 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.08 | 1.02 | 379.84 | 87.4 | 14.5 | 12.84 | 1070 | 3.13 | 98.39 | 1121.15 | 3.44 | 89.47 | 30.3 | 54.3
82 | 24/08/2025 12:45:30 | 779.33 | 0 | 0 | 340.94 | 1154.4 | 297.52 | 343.45 | 1016 | 1016 | 16 | 274761 | 99.27 | 50.18 | 0.99 | 3 | 1.01 | 397.13 | 77.8 | 14.11 | 12.5 | 1080 | 3.04 | 98.55 | 1172.18 | 3.35 | 89.54 | 29.7 | 49
81 | 24/08/2025 12:40:30 | 775.13 | 0 | 0 | 163.2 | 1066.3 | 156.11 | 166.46 | 1000 | 1000 | 18 | 274745 | 98.04 | 50.24 | -0.99 | 2.95 | 0.48 | 376.67 | 60.4 | 13.89 | 12.3 | 1039 | 2.99 | 98.68 | 1111.76 | 3.29 | 89.66 | 30 | 52.2
80 | 24/08/2025 12:35:30 | 786.83 | 0 | 0 | 274.8 | 1080.7 | 259.37 | 280.3 | 982 | 981.6 | 23 | 274727 | 98.04 | 50.24 | 0.99 | 2.9 | 0.81 | 374.56 | 80.8 | 13.64 | 12.08 | 1042 | 2.93 | 98.79 | 1105.54 | 3.23 | 89.68 | 29.9 | 52.4
79 | 24/08/2025 12:30:30 | 783.13 | 0 | 0 | 311.46 | 1099.2 | 297.76 | 327.3 | 959 | 958.7 | 18 | 274704 | 95.16 | 50.19 | 1 | 2.83 | 0.92 | 281.47 | 82.6 | 13.32 | 11.79 | 763 | 2.86 | 98.87 | 830.78 | 3.15 | 89.72 | 29.7 | 47
78 | 24/08/2025 12:25:30 | 752.4 | 0 | 0 | 105.18 | 1072 | 100.08 | 107.28 | 941 | 940.9 | 11 | 274686 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.78 | 0.31 | 114.59 | 59.9 | 13.07 | 11.57 | 281 | 2.81 | 98.91 | 338.21 | 3.09 | 89.8 | 29.8 | 48.4
77 | 24/08/2025 12:20:30 | 760.13 | 0 | 0 | 247.63 | 1092.4 | 247.17 | 270.01 | 930 | 929.8 | 27 | 274675 | 91.71 | 50.12 | 0.99 | 2.74 | 0.73 | 158.27 | 82.5 | 12.92 | 11.44 | 432 | 2.78 | 98.85 | 467.16 | 3.06 | 89.82 | 30.3 | 55.4
76 | 24/08/2025 12:15:30 | 764.77 | 0 | 0 | 334.87 | 1144.6 | 292.35 | 334.63 | 903 | 903.2 | 28 | 274648 | 100.07 | 50.21 | -0.99 | 2.67 | 0.99 | 413.56 | 87.2 | 12.54 | 11.11 | 1149 | 2.69 | 99.01 | 1220.67 | 2.97 | 89.86 | 29.8 | 50.4
75 | 24/08/2025 12:10:30 | 781.53 | 0 | 0 | 125.01 | 1073.9 | 118.73 | 127.51 | 875 | 874.7 | 19 | 274620 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 2.58 | 0.37 | 417.45 | 57.7 | 12.15 | 10.76 | 1112 | 2.6 | 99.45 | 1232.14 | 2.87 | 90.14 | 29.2 | 44.4
74 | 24/08/2025 12:05:30 | 771.53 | 0 | 0 | 131.76 | 1074.6 | 122.63 | 131.78 | 856 | 856.2 | 19 | 274601 | 99.99 | 50.2 | 0.99 | 2.53 | 0.39 | 146.88 | 59.5 | 11.89 | 10.53 | 383 | 2.54 | 99.43 | 433.54 | 2.8 | 90.17 | 29.4 | 45
73 | 24/08/2025 12:00:30 | 775.8 | 0 | 0 | 152.86 | 1079.6 | 144.42 | 155.92 | 837 | 837.2 | 18 | 274582 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 2.47 | 0.45 | 187.28 | 60.9 | 11.63 | 10.29 | 494 | 2.48 | 99.54 | 552.78 | 2.74 | 90.26 | 29.3 | 45
72 | 24/08/2025 11:55:30 | 775.23 | 0 | 0 | 117.66 | 1068.7 | 112.3 | 120.01 | 819 | 818.3 | 23 | 274564 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 2.42 | 0.35 | 147.85 | 58.4 | 11.38 | 10.07 | 375 | 2.42 | 99.68 | 436.41 | 2.67 | 90.4 | 29.3 | 46.9
71 | 24/08/2025 11:50:30 | 788.9 | 0 | 0 | 270.61 | 1081.7 | 261.72 | 283.1 | 796 | 796.2 | 22 | 274541 | 95.59 | 50.11 | 1 | 2.35 | 0.8 | 410.23 | 80 | 11.06 | 9.79 | 1103 | 2.36 | 99.55 | 1210.84 | 2.6 | 90.29 | 29.2 | 45.7
70 | 24/08/2025 11:45:30 | 788.73 | 0 | 0 | 136.03 | 1102.2 | 122.98 | 135.55 | 774 | 774.1 | 14 | 274519 | 100.36 | 50.05 | 0.99 | 2.28 | 0.4 | 145.57 | 60.7 | 10.75 | 9.52 | 380 | 2.29 | 99.89 | 429.66 | 2.52 | 90.62 | 28.8 | 43.7
69 | 24/08/2025 11:40:30 | 792.4 | 0 | 0 | 346.32 | 1176.1 | 296.69 | 348.94 | 760 | 759.5 | 19 | 274505 | 99.25 | 50.05 | -0.99 | 2.24 | 1.02 | 352.62 | 72 | 10.56 | 9.35 | 937 | 2.25 | 99.79 | 1040.79 | 2.48 | 90.56 | 29.1 | 46.1
68 | 24/08/2025 11:35:30 | 786.73 | 0 | 0 | 311.88 | 1077 | 285.86 | 307.87 | 741 | 740.4 | 23 | 274486 | 101.3 | 50.03 | -0.99 | 2.19 | 0.92 | 401.4 | 74.7 | 10.29 | 9.11 | 1106 | 2.19 | 99.82 | 1184.78 | 2.41 | 90.64 | 29.1 | 47.6
67 | 24/08/2025 11:30:30 | 774.37 | 0 | 0 | 338.46 | 1154.5 | 299.03 | 345.23 | 718 | 717.8 | 25 | 274463 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.12 | 1 | 425.55 | 83.4 | 9.97 | 8.83 | 1163 | 2.12 | 99.92 | 1256.05 | 2.34 | 90.68 | 29.1 | 48.4
66 | 24/08/2025 11:25:30 | 783.5 | 0 | 0 | 340.94 | 1087.7 | 315.46 | 343.13 | 693 | 692.9 | 18 | 274438 | 99.36 | 50.07 | 0.99 | 2.05 | 1.01 | 379.73 | 78.3 | 9.63 | 8.52 | 1018 | 2.04 | - | 1120.82 | 2.25 | 90.91 | 28.6 | 45.5
65 | 24/08/2025 11:20:30 | 785 | 0 | 0 | 344.18 | 1093.6 | 309.26 | 338.21 | 675 | 674.3 | 27 | 274420 | 101.76 | 50.05 | 0.99 | 1.99 | 1.02 | 179.49 | 85.3 | 9.38 | 8.3 | 479 | 1.98 | - | 529.79 | 2.18 | 91.18 | 28.4 | 44.4
64 | 24/08/2025 11:15:30 | 776 | 0 | 0 | 92.28 | 1078.6 | 87.27 | 94.13 | 648 | 648.2 | 13 | 274393 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.91 | 0.27 | 98.34 | 58.9 | 9 | 7.97 | 250 | 1.9 | - | 290.26 | 2.09 | 91.34 | 28 | 40.6
63 | 24/08/2025 11:10:30 | 788.93 | 0 | 0 | 257.2 | 1110.4 | 231.74 | 257.32 | 635 | 634.6 | 16 | 274380 | 99.95 | 50 | 1 | 1.87 | 0.76 | 207.31 | 71.1 | 8.82 | 7.81 | 538 | 1.87 | - | 611.9 | 2.05 | 91.34 | 28.2 | 41.6
62 | 24/08/2025 11:05:30 | 782.93 | 0 | 0 | 130.31 | 1083.5 | 122.67 | 132.92 | 619 | 618.3 | 16 | 274364 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.83 | 0.38 | 138.54 | 58.9 | 8.6 | 7.61 | 355 | 1.82 | - | 408.92 | 2 | 91.44 | 28.2 | 43.1
61 | 24/08/2025 11:00:30 | 778.97 | 0 | 0 | 188.07 | 1101.5 | 174.15 | 191.83 | 603 | 602.6 | 20 | 274348 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.78 | 0.56 | 228.8 | 71.1 | 8.38 | 7.42 | 610 | 1.77 | - | 675.34 | 1.95 | 91.37 | 28.1 | 44.3
60 | 24/08/2025 10:55:30 | 788.6 | 0 | 0 | 323.16 | 1082.9 | 304.39 | 329.62 | 583 | 583.2 | 15 | 274328 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.72 | 0.95 | 345.56 | 68.7 | 8.1 | 7.17 | 881 | 1.72 | - | 1019.96 | 1.88 | 91.29 | 28.4 | 45
59 | 24/08/2025 10:50:30 | 782.07 | 0 | 0 | 342.22 | 1099.2 | 314.34 | 345.52 | 568 | 567.8 | 24 | 274313 | 99.05 | 49.94 | 0.99 | 1.68 | 1.01 | 352.68 | 81.6 | 7.89 | 6.99 | 965 | 1.67 | - | 1040.96 | 1.84 | 91.21 | 28.6 | 49.2
58 | 24/08/2025 10:45:30 | 783.17 | 0 | 0 | 340.68 | 1036.2 | 328 | 339.88 | 544 | 543.3 | 25 | 274289 | 100.24 | 50.01 | -0.99 | 1.61 | 1.01 | 263.17 | 81.6 | 7.56 | 6.69 | 665 | 1.6 | - | 776.76 | 1.75 | 91.54 | 28.8 | 48.3
57 | 24/08/2025 10:40:30 | 782.33 | 0 | 0 | 290.61 | 1071.1 | 272.66 | 292.05 | 519 | 519.2 | 24 | 274264 | 99.51 | 50.12 | 0.99 | 1.53 | 0.86 | 318.56 | 74 | 7.21 | 6.38 | 838 | 1.53 | - | 940.26 | 1.67 | 91.51 | 28.6 | 46.5
56 | 24/08/2025 10:35:30 | 786.07 | 0 | 0 | 253.95 | 1081.9 | 239.42 | 259.03 | 495 | 494.6 | 23 | 274240 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 1.46 | 0.75 | 306.02 | 69.2 | 6.88 | 6.09 | 791 | 1.46 | - | 903.25 | 1.6 | 91.49 | 28.1 | 46
55 | 24/08/2025 10:30:30 | 780.27 | 0 | 0 | 289.24 | 1076.6 | 269.06 | 289.67 | 472 | 471.3 | 24 | 274217 | 99.85 | 50.15 | -0.99 | 1.39 | 0.85 | 316.57 | 73.1 | 6.56 | 5.8 | 819 | 1.39 | - | 934.38 | 1.52 | 91.59 | 27.9 | 44.5
54 | 24/08/2025 10:25:30 | 776.9 | 0 | 0 | 299.24 | 1094.8 | 278.79 | 305.22 | 448 | 448.2 | 20 | 274193 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.32 | 0.88 | 294.95 | 73.9 | 6.22 | 5.51 | 727 | 1.33 | 99.5 | 870.56 | 1.45 | 91.45 | 27.4 | 42.2
53 | 24/08/2025 10:20:30 | 770.27 | 0 | 0 | 84.59 | 1091.6 | 79.04 | 86.28 | 428 | 427.8 | 16 | 274173 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.26 | 0.25 | 90.84 | 55.9 | 5.94 | 5.26 | 236 | 1.27 | 99.47 | 268.12 | 1.38 | 91.68 | 27.2 | 40
52 | 24/08/2025 10:15:30 | 762.33 | 0 | 0 | 118.94 | 1107.1 | 109.58 | 121.32 | 412 | 411.6 | 17 | 274157 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.22 | 0.35 | 255.45 | 57.2 | 5.72 | 5.07 | 584 | 1.23 | 99.27 | 753.99 | 1.33 | 91.78 | 27.5 | 40.4
51 | 24/08/2025 10:10:30 | 780.57 | 0 | 0 | 144.75 | 1146.8 | 128.75 | 147.65 | 395 | 394.3 | 18 | 274140 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.17 | 0.43 | 149.75 | 59.6 | 5.49 | 4.86 | 396 | 1.18 | 98.97 | 442.01 | 1.27 | 91.87 | 27.2 | 38.8
50 | 24/08/2025 10:05:30 | 774.63 | 0 | 0 | 120.91 | 1110.9 | 111.02 | 123.33 | 377 | 376.9 | 12 | 274122 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.11 | 0.36 | 129.02 | 59.3 | 5.24 | 4.64 | 339 | 1.13 | 98.65 | 380.81 | 1.21 | 91.96 | 26.8 | 37.1
49 | 24/08/2025 10:00:30 | 781.6 | 0 | 0 | 144.06 | 1127.1 | 128.13 | 144.41 | 365 | 364.4 | 16 | 274110 | 99.75 | 49.95 | 0.99 | 1.08 | 0.43 | 145.55 | 59.7 | 5.07 | 4.49 | 396 | 1.09 | 98.57 | 429.61 | 1.17 | 92 | 26.9 | 38.9
48 | 24/08/2025 09:55:30 | 774.93 | 0 | 0 | 125.18 | 1111.2 | 112.61 | 125.13 | 349 | 348.3 | 15 | 274094 | 100.04 | 49.98 | 0.99 | 1.03 | 0.37 | 127.84 | 60.9 | 4.85 | 4.29 | 347 | 1.05 | 98.29 | 377.32 | 1.12 | 92.06 | 26.8 | 38.4
47 | 24/08/2025 09:50:30 | 775.6 | 0 | 0 | 225.41 | 1111.2 | 206.91 | 229.92 | 334 | 333.4 | 14 | 274079 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.99 | 0.67 | 202.6 | 61.8 | 4.64 | 4.11 | 504 | 1.01 | 97.9 | 597.99 | 1.07 | 91.96 | 26.7 | 37.2
46 | 24/08/2025 09:45:30 | 777.57 | 0 | 0 | 230.79 | 1142.3 | 211.75 | 241.89 | 320 | 320 | 13 | 274065 | 95.41 | 49.95 | 0.99 | 0.94 | 0.68 | 316.96 | 66.6 | 4.44 | 3.94 | 797 | 0.97 | 97.47 | 935.55 | 1.03 | 91.88 | 26.4 | 35.9
45 | 24/08/2025 09:40:30 | 796.17 | 0 | 0 | 160.9 | 1117.6 | 150.6 | 168.31 | 307 | 306.7 | 11 | 274052 | 95.6 | 49.99 | 0.99 | 0.91 | 0.47 | 150.94 | 60.5 | 4.26 | 3.78 | 381 | 0.93 | 97.33 | 445.52 | 0.98 | 92.18 | 26.2 | 34.8
44 | 24/08/2025 09:35:30 | 781.97 | 0 | 0 | 125.52 | 1117.8 | 112.7 | 125.98 | 296 | 296 | 11 | 274041 | 99.63 | 50 | -0.99 | 0.87 | 0.37 | 127.87 | 60.3 | 4.11 | 3.64 | 322 | 0.9 | 96.75 | 377.42 | 0.95 | 91.87 | 26.3 | 35.6
43 | 24/08/2025 09:30:30 | 770.2 | 0 | 0 | 116.12 | 1123.1 | 105.46 | 118.44 | 285 | 284.3 | 11 | 274030 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.84 | 0.34 | 126.5 | 58.7 | 3.96 | 3.51 | 325 | 0.87 | 96.47 | 373.36 | 0.91 | 92.04 | 26.2 | 36.1
42 | 24/08/2025 09:25:30 | 764.9 | 0 | 0 | 113.73 | 1111.9 | 102.22 | 113.66 | 274 | 273.7 | 10 | 274019 | 100.06 | 50.11 | -0.99 | 0.81 | 0.34 | 113.52 | 59.6 | 3.81 | 3.37 | 292 | 0.84 | 96.05 | 335.07 | 0.88 | 91.9 | 26.2 | 36.6
41 | 24/08/2025 09:20:30 | 768.17 | 0 | 0 | 110.65 | 1119.1 | 99.37 | 111.2 | 264 | 263.9 | 12 | 274009 | 99.5 | 50.14 | -0.99 | 0.78 | 0.33 | 148.87 | 57.1 | 3.67 | 3.25 | 383 | 0.82 | 95.61 | 439.4 | 0.85 | 91.89 | 26.4 | 38.5
40 | 24/08/2025 09:15:30 | 770.47 | 0 | 0 | 231.82 | 1118.6 | 206.68 | 231.19 | 252 | 251.5 | 13 | 273997 | 100.27 | 50.06 | -0.99 | 0.74 | 0.68 | 149.46 | 68 | 3.5 | 3.1 | 370 | 0.78 | 95.12 | 441.16 | 0.81 | 91.71 | 26.4 | 39.4
39 | 24/08/2025 09:10:30 | 771.37 | 0 | 0 | 254.29 | 1127.7 | 230 | 259.38 | 239 | 238.9 | 17 | 273984 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.71 | 0.75 | 275.02 | 65.6 | 3.32 | 2.94 | 725 | 0.74 | 94.82 | 811.75 | 0.77 | 91.73 | 26.6 | 39.3
38 | 24/08/2025 09:05:30 | 774.9 | 0 | 0 | 104.24 | 1131.5 | 93.97 | 106.32 | 222 | 222 | 14 | 273967 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.66 | 0.31 | 230.4 | 57.7 | 3.08 | 2.73 | 618 | 0.69 | 94.55 | 680.05 | 0.71 | 92.03 | 26.2 | 37.1
37 | 24/08/2025 09:00:30 | 777.6 | 0 | 0 | 201.48 | 1145.2 | 176.68 | 202.33 | 208 | 207.3 | 14 | 273953 | 99.58 | 50.03 | -0.99 | 0.61 | 0.59 | 219.2 | 61.2 | 2.89 | 2.56 | 599 | 0.65 | 94.45 | 647 | 0.66 | 92.32 | 25.8 | 35
36 | 24/08/2025 08:55:30 | 778.87 | 0 | 0 | 97.32 | 1139.1 | 87.14 | 99.27 | 194 | 194.1 | 8 | 273939 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.57 | 0.29 | 111.87 | 57.7 | 2.69 | 2.39 | 295 | 0.61 | 93.56 | 330.2 | 0.62 | 91.91 | 25.3 | 33.4
35 | 24/08/2025 08:50:30 | 776.03 | 0 | 0 | 103.56 | 1117.7 | 92.4 | 103.28 | 186 | 186.2 | 12 | 273931 | 100.27 | 50.01 | 0.99 | 0.55 | 0.31 | 132.37 | 58.2 | 2.58 | 2.29 | 345 | 0.59 | 92.89 | 390.71 | 0.6 | 91.96 | 25.6 | 35.1
34 | 24/08/2025 08:45:30 | 783.53 | 0 | 0 | 201.91 | 1135.5 | 178.1 | 202.24 | 174 | 173.5 | 12 | 273919 | 99.84 | 50.04 | 0.99 | 0.51 | 0.6 | 221.27 | 63.5 | 2.42 | 2.14 | 607 | 0.55 | 92.87 | 653.1 | 0.56 | 92.37 | 25.7 | 34.5
33 | 24/08/2025 08:40:30 | 782.27 | 0 | 0 | 87.58 | 1139.5 | 76.73 | 87.44 | 162 | 162.1 | 10 | 273907 | 100.16 | 50.06 | 0.99 | 0.48 | 0.26 | 85.33 | 56.1 | 2.25 | 1.99 | 241 | 0.52 | 92.49 | 251.85 | 0.52 | 92.31 | 25.5 | 33.9
32 | 24/08/2025 08:35:30 | 782.63 | 0 | 0 | 123.47 | 1120.9 | 117.09 | 131.25 | 152 | 151.7 | 12 | 273897 | 94.07 | 49.92 | 0.99 | 0.45 | 0.36 | 120.06 | 59.8 | 2.11 | 1.87 | 367 | 0.49 | 92.31 | 354.37 | 0.48 | 92.5 | 25.5 | 34.3
31 | 24/08/2025 08:30:30 | 788.77 | 0 | 0 | 134.24 | 1179 | 115.76 | 136.48 | 140 | 139.5 | 10 | 273885 | 98.36 | 49.94 | -0.99 | 0.41 | 0.4 | 201.48 | 56.8 | 1.94 | 1.72 | 583 | 0.45 | 92.03 | 594.68 | 0.45 | 92.65 | 25.1 | 33
30 | 24/08/2025 08:25:30 | 788.83 | 0 | 0 | 183.28 | 1142.2 | 163.67 | 186.94 | 130 | 129.9 | 10 | 273875 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.38 | 0.54 | 194.58 | 62.1 | 1.81 | 1.6 | 581 | 0.42 | 91.8 | 574.33 | 0.41 | 92.68 | 25.2 | 33.6
29 | 24/08/2025 08:20:30 | 789.9 | 0 | 0 | 137.14 | 1156.4 | 120.96 | 139.88 | 120 | 120 | 12 | 273865 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.35 | 0.4 | 126.09 | 57 | 1.67 | 1.48 | 355 | 0.39 | 91.76 | 372.15 | 0.38 | 92.72 | 25.1 | 34
28 | 24/08/2025 08:15:30 | 790.97 | 0 | 0 | 147.74 | 1166.4 | 126.64 | 147.71 | 108 | 108.1 | 11 | 273853 | 100.02 | 49.95 | 0.99 | 0.32 | 0.44 | 118.45 | 58.8 | 1.5 | 1.33 | 360 | 0.35 | 91.87 | 349.6 | 0.34 | 92.67 | 25 | 33.6
27 | 24/08/2025 08:10:30 | 795.03 | 0 | 0 | 134.15 | 1161 | 115.61 | 134.22 | 97 | 96.7 | 10 | 273842 | 99.95 | 49.99 | 0.99 | 0.29 | 0.4 | 140.47 | 60 | 1.35 | 1.19 | 457 | 0.31 | 92.96 | 414.62 | 0.31 | 92.96 | 24.8 | 32.5
26 | 24/08/2025 08:05:30 | 790.63 | 0 | 0 | 127.31 | 1173.9 | 108.79 | 127.71 | 87 | 86.6 | 10 | 273832 | 99.68 | 49.98 | 0.99 | 0.26 | 0.38 | 138.25 | 57.8 | 1.21 | 1.07 | 455 | 0.27 | 94.41 | 408.06 | 0.28 | 93.04 | 24.7 | 31.7
25 | 24/08/2025 08:00:30 | 796.37 | 0 | 0 | 120.39 | 1161.5 | 105.72 | 122.8 | 77 | 77 | 8 | 273822 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.23 | 0.36 | 128.19 | 59.9 | 1.07 | 0.95 | 429 | 0.24 | 94.7 | 378.35 | 0.25 | 92.01 | 24.6 | 31
24 | 24/08/2025 07:55:30 | 795.03 | 0 | 0 | 110.82 | 1164.4 | 95.14 | 110.78 | 69 | 68.6 | 8 | 273814 | 100.03 | 50.05 | 0.99 | 0.2 | 0.33 | 116.53 | 57.6 | 0.96 | 0.85 | 400 | 0.21 | 96.52 | 343.95 | 0.22 | 92.15 | 24.7 | 30.8
23 | 24/08/2025 07:50:30 | 793.17 | 0 | 0 | 102.28 | 1171.1 | 87.75 | 102.77 | 61 | 60.3 | 8 | 273806 | 99.53 | 50.05 | 0.99 | 0.18 | 0.3 | 111.3 | 57.8 | 0.85 | 0.75 | 385 | 0.18 | - | 328.5 | 0.19 | 92.81 | 24.5 | 29.5
22 | 24/08/2025 07:45:30 | 789.2 | 0 | 0 | 83.14 | 1182.1 | 71.74 | 84.8 | 53 | 52.6 | 7 | 273798 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.16 | 0.25 | 70.9 | 58 | 0.74 | 0.65 | 233 | 0.15 | - | 209.27 | 0.17 | 92.02 | 24.4 | 29.1
21 | 24/08/2025 07:40:30 | 791.9 | 0 | 0 | 63.06 | 1182.2 | 54.41 | 64.32 | 46 | 45.3 | 6 | 273791 | 98.04 | 50 | 1 | 0.14 | 0.19 | 89.25 | 57.2 | 0.64 | 0.57 | 280 | 0.13 | - | 263.43 | 0.15 | 91.74 | 24.2 | 28.3
20 | 24/08/2025 07:35:30 | 790.33 | 0 | 0 | 80.92 | 1168.5 | 70.64 | 82.54 | 40 | 39.3 | 6 | 273785 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.12 | 0.24 | 85.78 | 60.1 | 0.56 | 0.49 | 300 | 0.11 | - | 253.2 | 0.13 | 91.52 | 24.1 | 27.9
19 | 24/08/2025 07:30:30 | 790.3 | 0 | 0 | 66.82 | 1165.5 | 57.48 | 66.99 | 34 | 33.6 | 6 | 273779 | 99.74 | 50.03 | -0.99 | 0.1 | 0.2 | 73.45 | 56.8 | 0.47 | 0.42 | 247 | 0.09 | - | 216.78 | 0.11 | 90.41 | 23.9 | 27
18 | 24/08/2025 07:25:30 | 790.07 | 0 | 0 | 62.12 | 1158.4 | 54.7 | 63.36 | 28 | 28.2 | 4 | 273773 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.08 | 0.18 | 63.92 | 58.3 | 0.39 | 0.34 | 213 | 0.07 | - | 188.67 | 0.09 | 87.92 | 23.7 | 26.2
17 | 24/08/2025 07:20:30 | 789.5 | 0 | 0 | 54.6 | 1153.8 | 47.03 | 54.26 | 24 | 23.4 | 5 | 273769 | 100.62 | 49.95 | -0.99 | 0.07 | 0.16 | 57.85 | 57 | 0.33 | 0.3 | 173 | 0.05 | - | 170.75 | 0.08 | 89.67 | 23.6 | 25.6
16 | 24/08/2025 07:15:30 | 788.2 | 0 | 0 | 49.9 | 1141.7 | 44.58 | 50.9 | 19 | 19 | 4 | 273764 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.06 | 0.15 | 53.12 | 56.6 | 0.26 | 0.23 | 150 | 0.04 | - | 156.79 | 0.07 | 86.28 | 23.5 | 24.9
15 | 24/08/2025 07:10:30 | 783.67 | 0 | 0 | 43.23 | 1137.3 | 37.67 | 42.84 | 15 | 15.1 | 3 | 273760 | 100.92 | 49.97 | 1 | 0.04 | 0.13 | 46.7 | 56.9 | 0.21 | 0.18 | 120 | 0.03 | - | 137.84 | 0.05 | 83.54 | 23.3 | 24.1
14 | 24/08/2025 07:05:30 | 780.13 | 0 | 0 | 35.11 | 1116.1 | 31.3 | 34.94 | 12 | 11.8 | 2 | 273757 | 100.5 | 49.95 | -0.99 | 0.04 | 0.1 | 38.97 | 58.6 | 0.17 | 0.15 | 89 | 0.02 | - | 115.03 | 0.04 | 84.33 | 23.2 | 23.4
13 | 24/08/2025 07:00:30 | 773.4 | 0 | 0 | 28.54 | 1121.6 | 25.95 | 29.11 | 10 | 9.3 | 3 | 273755 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.03 | 0.08 | 32.05 | 56 | 0.14 | 0.12 | 64 | 0.01 | - | 94.59 | 0.03 | 89.44 | 23.1 | 22.9
12 | 24/08/2025 06:55:30 | 774.07 | 0 | 0 | 23.75 | 1128.9 | 21.46 | 24.23 | 7 | 7 | 2 | 273752 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 27.23 | 52.9 | 0.1 | 0.09 | 47 | 0.01 | - | 80.38 | 0.03 | 79.47 | 23 | 22.5
11 | 24/08/2025 06:50:30 | 775.37 | 0 | 0 | 19.39 | 1098.6 | 17.42 | 19.14 | 5 | 5.2 | 1 | 273750 | 101.32 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 22.72 | 50.2 | 0.07 | 0.06 | 31 | 0 | - | 67.07 | 0.02 | 73.79 | 22.9 | 22.1
10 | 24/08/2025 06:45:30 | 778.9 | 0 | 0 | 15.72 | 1092.6 | 13.76 | 15.04 | 4 | 3.7 | 1 | 273749 | 104.54 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 18.55 | 47.8 | 0.06 | 0.05 | 17 | 0 | - | 54.74 | 0.02 | 78.71 | 22.8 | 21.8
9 | 24/08/2025 06:40:30 | 771.8 | 0 | 0 | 12.21 | 1117.1 | 10.9 | 12.18 | 3 | 2.6 | 1 | 273748 | 100.24 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.04 | 15.44 | 45.6 | 0.04 | 0.04 | 6 | 0 | - | 45.57 | 0.01 | 80.5 | 22.7 | 21.5
8 | 24/08/2025 06:35:30 | 771.77 | 0 | 0 | 9.31 | 1085.5 | 8.75 | 9.5 | 2 | 1.7 | 1 | 273747 | 98 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.76 | 43.7 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 37.65 | 0.01 | 84.33 | 22.7 | 21.1
7 | 24/08/2025 06:30:30 | 770.33 | 0 | 0 | 6.92 | 1068.8 | 6.6 | 7.06 | 1 | 1 | 0 | 273746 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0 | 0.02 | 9.36 | 41.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 27.62 | 0 | 73.79 | 22.6 | 20.9
6 | 24/08/2025 06:25:30 | 774.2 | 0 | 0 | 4.61 | 1045.5 | 4.5 | 4.7 | 1 | 0.5 | 1 | 273746 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0 | 0.01 | 6.73 | 39.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 19.86 | 0 | - | 22.6 | 20.7
5 | 24/08/2025 06:20:30 | 775.73 | 0 | 0 | 2.81 | 1067.9 | 2.68 | 2.87 | 0 | 0.2 | 0 | 273745 | 98.05 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 4.66 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.76 | 0 | - | 22.5 | 20.6
4 | 24/08/2025 06:15:30 | 778.5 | 0 | 0 | 1.62 | 878.8 | 1.88 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 273745 | 98.06 | 50 | -0.99 | 0 | 0 | 1.8 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.3 | 0 | - | 22.5 | 20.5
3 | 24/08/2025 06:10:30 | 778.4 | 0 | 0 | 0.68 | 843.6 | 0.82 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 273745 | 98.12 | 49.97 | 0.22 | 0 | 0 | 0.67 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 22.5 | 20.5
2 | 24/08/2025 06:05:30 | 780.93 | 0 | 0 | 0 | 805.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273745 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.5
1 | 24/08/2025 06:00:30 | 773.23 | 0 | 0 | 0 | 812.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273745 | 0 | 50.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.55 | - | - | 501.86 | - | - | -