## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 24/08/2025 18:55:30 | 778.5 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0.03 | 0 | 1950 | 1950.9 | 0 | 398210 | 0 | 49.99 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 58.6 | 27.08 | 22.94 | 0 | 5.97 | 92.2 | 0 | 6.47 | 85.02 | 27.3 | 25.1
155 | 24/08/2025 18:50:30 | 779.43 | 0 | 0 | 0 | 811.5 | 0.1 | 0.56 | 1950 | 1950.9 | 0 | 398210 | 0 | 49.99 | -0.1 | 5.51 | 0 | 0 | 58.9 | 27.08 | 22.94 | 0 | 5.97 | 92.2 | 0 | 6.47 | 85.02 | 27.4 | 25.4
154 | 24/08/2025 18:45:30 | 780.77 | 0 | 0 | 0.51 | 857.5 | 0.91 | 0.78 | 1950 | 1950.9 | 0 | 398210 | 65.05 | 50.03 | 0.26 | 5.51 | 0 | 0.86 | 59.2 | 27.08 | 22.94 | 0 | 5.97 | 92.2 | 2.42 | 6.47 | 85.02 | 27.6 | 25.6
153 | 24/08/2025 18:40:30 | 781.57 | 0 | 0 | 0.93 | 1020.3 | 0.93 | 0.95 | 1950 | 1950.8 | 0 | 398210 | 98.1 | 49.95 | -0.55 | 5.51 | 0 | 1.57 | 59.5 | 27.08 | 22.94 | 0 | 5.97 | 92.2 | 4.43 | 6.47 | 85.04 | 27.7 | 25.9
152 | 24/08/2025 18:35:30 | 778.67 | 0 | 0 | 2.3 | 1017.4 | 2.31 | 2.35 | 1950 | 1950.7 | 0 | 398210 | 98.04 | 49.94 | -0.98 | 5.51 | 0.01 | 3.08 | 59.5 | 27.08 | 22.94 | 0 | 5.97 | 92.2 | 8.71 | 6.47 | 85.04 | 27.8 | 26.2
151 | 24/08/2025 18:30:30 | 780.9 | 0 | 0 | 4.01 | 1044.8 | 3.92 | 4.09 | 1950 | 1950.4 | 0 | 398210 | 98.04 | 50.05 | -0.98 | 5.51 | 0.01 | 6.44 | 59.2 | 27.08 | 22.94 | 0 | 5.97 | 92.2 | 18.17 | 6.47 | 85.05 | 28 | 26.5
150 | 24/08/2025 18:25:30 | 778.53 | 0 | 0 | 6.57 | 1026.1 | 6.36 | 6.53 | 1950 | 1950 | 1 | 398210 | 100.69 | 49.98 | 0.99 | 5.51 | 0.02 | 9.07 | 58.8 | 27.08 | 22.94 | 0 | 5.97 | 92.2 | 25.62 | 6.47 | 85.08 | 28 | 26.7
149 | 24/08/2025 18:20:30 | 777.9 | 0 | 0 | 6.32 | 1044.6 | 6.17 | 6.45 | 1949 | 1949.5 | 1 | 398209 | 98.05 | 49.99 | 1 | 5.5 | 0.02 | 9.54 | 58.1 | 27.07 | 22.93 | 0 | 5.97 | 92.15 | 26.95 | 6.47 | 85.06 | 28.1 | 27.1
148 | 24/08/2025 18:15:30 | 777.2 | 0 | 0 | 9.65 | 1049.6 | 9.38 | 9.84 | 1948 | 1948.8 | 0 | 398208 | 98.04 | 49.92 | 1 | 5.5 | 0.03 | 12.86 | 57.1 | 27.06 | 22.92 | 0 | 5.97 | 92.11 | 36.3 | 6.47 | 85.06 | 28.3 | 27.5
147 | 24/08/2025 18:10:30 | 778.1 | 0 | 0 | 10.42 | 1059.2 | 10.03 | 10.63 | 1948 | 1948 | 2 | 398208 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 5.5 | 0.03 | 13.92 | 56.4 | 27.06 | 22.92 | 0 | 5.97 | 92.11 | 39.3 | 6.46 | 85.1 | 28.7 | 28.1
146 | 24/08/2025 18:05:30 | 776.5 | 0 | 0 | 13.15 | 1074.9 | 12.48 | 13.41 | 1946 | 1946.9 | 1 | 398206 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 5.49 | 0.04 | 16.54 | 59.6 | 27.03 | 22.89 | 15 | 5.97 | 92.03 | 46.7 | 6.46 | 85.06 | 29.1 | 28.8
145 | 24/08/2025 18:00:30 | 782.43 | 0 | 0 | 17.94 | 1116.8 | 16.38 | 18.3 | 1945 | 1945.6 | 2 | 398205 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 5.49 | 0.05 | 22.97 | 58.1 | 27.01 | 22.88 | 72 | 5.97 | 92.04 | 64.86 | 6.45 | 85.07 | 29.4 | 29.7
144 | 24/08/2025 17:55:30 | 784.77 | 0 | 0 | 24.09 | 1122.9 | 21.88 | 24.57 | 1943 | 1943.8 | 2 | 398203 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 5.49 | 0.07 | 29.23 | 59.3 | 26.99 | 22.86 | 106 | 5.96 | 92.06 | 82.53 | 6.45 | 85.07 | 29.6 | 30.4
143 | 24/08/2025 17:50:30 | 786.53 | 0 | 0 | 36.05 | 1130.1 | 31.91 | 36.06 | 1941 | 1941.5 | 3 | 398201 | 99.98 | 49.87 | 0.99 | 5.48 | 0.1 | 43.23 | 57.5 | 26.96 | 22.83 | 156 | 5.95 | 92.13 | 122.04 | 6.44 | 85.09 | 29.7 | 30.7
142 | 24/08/2025 17:45:30 | 787.2 | 0 | 0 | 34.69 | 1125 | 31.45 | 35.38 | 1938 | 1938.5 | 3 | 398198 | 98.04 | 49.81 | -0.99 | 5.47 | 0.1 | 41.84 | 57.1 | 26.92 | 22.8 | 162 | 5.93 | 92.21 | 118.13 | 6.43 | 85.09 | 29.6 | 31.1
141 | 24/08/2025 17:40:30 | 788.47 | 0 | 0 | 38.96 | 1132.4 | 34.12 | 38.64 | 1935 | 1935.6 | 3 | 398195 | 100.82 | 49.77 | 0.99 | 5.46 | 0.11 | 41.19 | 57 | 26.88 | 22.76 | 139 | 5.92 | 92.25 | 116.3 | 6.42 | 85.09 | 29.7 | 31.7
140 | 24/08/2025 17:35:30 | 789.33 | 0 | 0 | 46.91 | 1145.1 | 40.76 | 46.67 | 1932 | 1932 | 4 | 398192 | 100.52 | 49.85 | 0.99 | 5.45 | 0.13 | 55.83 | 60 | 26.83 | 22.73 | 225 | 5.91 | 92.36 | 157.63 | 6.41 | 85.11 | 29.8 | 32
139 | 24/08/2025 17:30:30 | 787.53 | 0 | 0 | 54.34 | 1143.4 | 48.48 | 55.43 | 1928 | 1928 | 6 | 398188 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 5.44 | 0.15 | 64.08 | 57.9 | 26.78 | 22.68 | 257 | 5.89 | 92.46 | 180.91 | 6.39 | 85.12 | 29.7 | 32.1
138 | 24/08/2025 17:25:30 | 789.23 | 0 | 0 | 74.16 | 1150 | 64.24 | 73.88 | 1922 | 1922.8 | 4 | 398182 | 100.38 | 49.9 | -0.99 | 5.43 | 0.21 | 86.44 | 58.1 | 26.69 | 22.61 | 319 | 5.86 | 92.55 | 244.05 | 6.38 | 85.09 | 29.4 | 31.4
137 | 24/08/2025 17:20:30 | 786.6 | 0 | 0 | 47.85 | 1108.9 | 44.01 | 48.81 | 1918 | 1918.2 | 3 | 398178 | 98.04 | 49.9 | 1 | 5.42 | 0.14 | 46.42 | 58.8 | 26.64 | 22.56 | 138 | 5.85 | 92.63 | 131.06 | 6.36 | 85.1 | 29.3 | 31.3
136 | 24/08/2025 17:15:30 | 785.53 | 0 | 0 | 31.7 | 1073.5 | 29.69 | 31.87 | 1915 | 1915.4 | 4 | 398175 | 99.45 | 49.82 | -0.99 | 5.41 | 0.09 | 37.2 | 59.3 | 26.6 | 22.53 | 69 | 5.84 | 92.61 | 105.03 | 6.35 | 85.1 | 29.6 | 32.5
135 | 24/08/2025 17:10:30 | 788.67 | 0 | 0 | 48.1 | 1096.3 | 43.75 | 47.96 | 1911 | 1911.8 | 5 | 398171 | 100.29 | 49.91 | -0.99 | 5.4 | 0.14 | 57.98 | 57.9 | 26.54 | 22.48 | 161 | 5.83 | 92.57 | 163.7 | 6.34 | 85.07 | 30.1 | 34
134 | 24/08/2025 17:05:30 | 790.03 | 0 | 0 | 89.37 | 1138.4 | 78.48 | 89.34 | 1906 | 1906.6 | 8 | 398166 | 100.03 | 49.99 | -0.99 | 5.38 | 0.25 | 103.34 | 59.5 | 26.47 | 22.42 | 375 | 5.81 | 92.65 | 291.76 | 6.33 | 85.08 | 30.4 | 35.5
133 | 24/08/2025 17:00:30 | 784.97 | 0 | 0 | 101.34 | 1135.8 | 91.01 | 103.37 | 1898 | 1898.9 | 8 | 398158 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 5.36 | 0.29 | 116.08 | 59.3 | 26.36 | 22.33 | 401 | 5.78 | 92.72 | 327.73 | 6.3 | 85.04 | 30.3 | 35.7
132 | 24/08/2025 16:55:30 | 784.27 | 247.8 | 82.6 | 111.25 | 1135.5 | 99.93 | 113.47 | 1890 | 1890.2 | 8 | 398150 | 98.04 | 50.02 | 0 | 5.34 | 0.31 | 127.56 | 60.4 | 26.25 | 22.23 | 417 | 5.75 | 92.88 | 360.14 | 6.27 | 85.06 | 30 | 34.9
131 | 24/08/2025 16:50:30 | 789.6 | 0 | 0 | 123.47 | 1130.2 | 108.85 | 123.02 | 1882 | 1882.7 | 8 | 398142 | 100.36 | 49.98 | -0.99 | 5.31 | 0.35 | 141.1 | 57.8 | 26.14 | 22.14 | 455 | 5.72 | 92.88 | 398.37 | 6.25 | 85.01 | 30.3 | 35.9
130 | 24/08/2025 16:45:30 | 787.9 | 0 | 0 | 121.42 | 1124.6 | 110.13 | 123.85 | 1874 | 1874.8 | 10 | 398134 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 5.29 | 0.34 | 139.63 | 60 | 26.03 | 22.04 | 450 | 5.69 | 92.97 | 394.2 | 6.22 | 85.02 | 30.6 | 36.6
129 | 24/08/2025 16:40:30 | 787.27 | 0 | 0 | 118.34 | 1112.7 | 105.81 | 117.73 | 1864 | 1864.5 | 10 | 398124 | 100.51 | 49.91 | -0.99 | 5.26 | 0.33 | 136.44 | 57.8 | 25.89 | 21.93 | 434 | 5.65 | 93.08 | 385.2 | 6.19 | 85.02 | 30.6 | 36.9
128 | 24/08/2025 16:35:30 | 787.43 | 0 | 0 | 124.84 | 1125.2 | 110.47 | 124.31 | 1854 | 1854.4 | 11 | 398114 | 100.43 | 49.94 | 0.99 | 5.23 | 0.35 | 144.26 | 59.2 | 25.75 | 21.81 | 449 | 5.62 | 93.2 | 407.29 | 6.16 | 85.01 | 30.7 | 37.1
127 | 24/08/2025 16:30:30 | 785.27 | 0 | 0 | 133.64 | 1126.7 | 117.64 | 132.54 | 1843 | 1843.9 | 11 | 398103 | 100.83 | 49.97 | -0.99 | 5.2 | 0.38 | 154.12 | 59.4 | 25.6 | 21.68 | 469 | 5.58 | 93.27 | 435.12 | 6.12 | 84.99 | 30.7 | 37.7
126 | 24/08/2025 16:25:30 | 779.2 | 0 | 0 | 125.35 | 1124.9 | 113.66 | 127.86 | 1832 | 1832.8 | 10 | 398092 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 5.17 | 0.35 | 53.99 | 57.8 | 25.44 | 21.55 | 141 | 5.54 | 93.31 | 152.42 | 6.09 | 84.96 | 30.6 | 38.2
125 | 24/08/2025 16:20:30 | 778.93 | 0 | 0 | 151.41 | 1114.2 | 135.46 | 150.93 | 1822 | 1822.1 | 12 | 398082 | 100.32 | 49.96 | -0.99 | 5.14 | 0.43 | 173.6 | 60.6 | 25.31 | 21.43 | 512 | 5.51 | 93.41 | 490.12 | 6.05 | 84.98 | 30.9 | 39.5
124 | 24/08/2025 16:15:30 | 791.6 | 0 | 0 | 152.09 | 1116.6 | 135.33 | 151.11 | 1810 | 1810 | 13 | 398070 | 100.65 | 50.02 | -0.99 | 5.11 | 0.43 | 175.68 | 59.6 | 25.14 | 21.29 | 500 | 5.47 | 93.49 | 495.99 | 6.01 | 84.98 | 30.7 | 39.5
123 | 24/08/2025 16:10:30 | 797.53 | 0 | 0 | 159.36 | 1113.3 | 142.98 | 159.18 | 1797 | 1797 | 14 | 398057 | 100.12 | 50.01 | -0.99 | 5.07 | 0.45 | 183.58 | 59.1 | 24.96 | 21.14 | 515 | 5.42 | 93.55 | 518.3 | 5.97 | 84.98 | 31 | 40.4
122 | 24/08/2025 16:05:30 | 794.8 | 0 | 0 | 166.28 | 1109.2 | 149.17 | 165.46 | 1783 | 1783.6 | 14 | 398043 | 100.5 | 50.05 | 0.99 | 5.03 | 0.47 | 191.07 | 60.1 | 24.76 | 20.97 | 528 | 5.38 | 93.57 | 539.45 | 5.93 | 84.93 | 31 | 42
121 | 24/08/2025 16:00:30 | 786.83 | 0 | 0 | 173.46 | 1104.1 | 160.25 | 176.93 | 1769 | 1769.3 | 15 | 398029 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 4.99 | 0.49 | 199.64 | 61 | 24.57 | 20.81 | 542 | 5.34 | 93.61 | 563.63 | 5.88 | 84.94 | 31 | 43.4
120 | 24/08/2025 15:55:30 | 782.7 | 0 | 0 | 76.9 | 1076.4 | 71.87 | 77.36 | 1754 | 1754.5 | 12 | 398014 | 99.4 | 49.95 | -0.99 | 4.95 | 0.22 | 80.52 | 55.5 | 24.36 | 20.63 | 184 | 5.29 | 93.61 | 227.32 | 5.83 | 84.91 | 30.7 | 44.9
119 | 24/08/2025 15:50:30 | 788.03 | 0 | 0 | 185.25 | 1102.8 | 171.34 | 188.96 | 1742 | 1742.3 | 16 | 398002 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 4.92 | 0.52 | 213.34 | 62.3 | 24.19 | 20.49 | 561 | 5.25 | 93.63 | 602.33 | 5.79 | 84.9 | 30.7 | 46.2
118 | 24/08/2025 15:45:30 | 787.7 | 0 | 0 | 191.74 | 1091.5 | 174.33 | 190.28 | 1726 | 1726.3 | 16 | 397986 | 100.77 | 50.02 | -0.99 | 4.87 | 0.54 | 221.57 | 63.1 | 23.97 | 20.3 | 573 | 5.21 | 93.6 | 625.55 | 5.74 | 84.87 | 30.8 | 47.5
117 | 24/08/2025 15:40:30 | 786.67 | 0 | 0 | 195.16 | 1087.8 | 178.29 | 193.94 | 1710 | 1710.6 | 17 | 397970 | 100.63 | 50.03 | 1 | 4.83 | 0.55 | 226.61 | 63.5 | 23.75 | 20.12 | 581 | 5.16 | 93.58 | 639.78 | 5.69 | 84.85 | 30.9 | 46.9
116 | 24/08/2025 15:35:30 | 785.87 | 0 | 0 | 204.3 | 1090.1 | 186.14 | 202.91 | 1693 | 1693.6 | 17 | 397953 | 100.68 | 50.04 | -0.99 | 4.78 | 0.58 | 236 | 64.3 | 23.51 | 19.92 | 596 | 5.11 | 93.56 | 666.28 | 5.63 | 84.82 | 30.4 | 47.4
115 | 24/08/2025 15:30:30 | 786.5 | 0 | 0 | 205.5 | 1092.4 | 187.21 | 204.51 | 1676 | 1676.4 | 17 | 397936 | 100.49 | 50.06 | -0.99 | 4.73 | 0.58 | 235.13 | 64.2 | 23.28 | 19.72 | 588 | 5.06 | 93.53 | 663.84 | 5.58 | 84.81 | 30.4 | 47.1
114 | 24/08/2025 15:25:30 | 783.97 | 0 | 0 | 221.31 | 1088.9 | 207.31 | 225.74 | 1659 | 1659.2 | 19 | 397919 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 4.68 | 0.62 | 255.19 | 66.3 | 23.04 | 19.52 | 641 | 5.01 | 93.49 | 720.46 | 5.52 | 84.81 | 30.4 | 46.2
113 | 24/08/2025 15:20:30 | 777.67 | 0 | 0 | 227.97 | 1113.3 | 204 | 227.12 | 1640 | 1640.1 | 16 | 397900 | 100.38 | 50.05 | 0.99 | 4.63 | 0.64 | 269.51 | 67.2 | 22.78 | 19.29 | 663 | 4.96 | 93.44 | 760.91 | 5.46 | 84.77 | 30 | 42.6
112 | 24/08/2025 15:15:30 | 765.8 | 0 | 0 | 96.3 | 1106 | 88.81 | 98.23 | 1624 | 1624 | 8 | 397884 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 4.58 | 0.27 | 108.84 | 57.7 | 22.56 | 19.1 | 259 | 4.91 | 93.38 | 307.27 | 5.41 | 84.77 | 29.9 | 41.1
111 | 24/08/2025 15:10:30 | 765.13 | 0 | 0 | 71.94 | 1084.7 | 66.32 | 71.94 | 1616 | 1616.5 | 18 | 397876 | 100 | 50.05 | 0.99 | 4.56 | 0.2 | 80.07 | 56.1 | 22.44 | 19.01 | 204 | 4.89 | 93.34 | 226.07 | 5.38 | 84.76 | 30.8 | 46.6
110 | 24/08/2025 15:05:30 | 779.4 | 0 | 0 | 273.86 | 1092 | 250.03 | 273.04 | 1598 | 1598.6 | 13 | 397858 | 100.3 | 50.06 | -0.99 | 4.51 | 0.77 | 311.99 | 71.9 | 22.19 | 18.8 | 762 | 4.84 | 93.21 | 880.82 | 5.33 | 84.64 | 30.7 | 45.7
109 | 24/08/2025 15:00:30 | 762.9 | 0 | 0 | 77.75 | 1067.3 | 74.3 | 79.31 | 1585 | 1585.7 | 17 | 397845 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 4.47 | 0.22 | 89.88 | 57.4 | 22.01 | 18.65 | 224 | 4.8 | 93.27 | 253.75 | 5.28 | 84.77 | 31.1 | 48.9
108 | 24/08/2025 14:55:30 | 770.07 | 0 | 0 | 272.15 | 1080.6 | 256.89 | 277.59 | 1568 | 1568.6 | 19 | 397828 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.43 | 0.77 | 314.06 | 76.3 | 21.78 | 18.45 | 776 | 4.75 | 93.3 | 886.68 | 5.22 | 84.81 | 31.1 | 48
107 | 24/08/2025 14:50:30 | 774.83 | 0 | 0 | 263.18 | 1087.4 | 246.87 | 268.44 | 1549 | 1549.4 | 15 | 397809 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.37 | 0.74 | 328.7 | 67.1 | 21.51 | 18.22 | 799 | 4.7 | 93.15 | 928.01 | 5.16 | 84.72 | 30.8 | 47.6
106 | 24/08/2025 14:45:30 | 780.13 | 0 | 0 | 264.2 | 1082 | 249.06 | 269.48 | 1534 | 1534.7 | 16 | 397794 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.33 | 0.75 | 303.85 | 73.9 | 21.31 | 18.05 | 749 | 4.65 | 93.1 | 857.85 | 5.11 | 84.7 | 31 | 48.3
105 | 24/08/2025 14:40:30 | 775.4 | 0 | 0 | 72.2 | 1066.2 | 69.07 | 73.64 | 1518 | 1518.6 | 18 | 397778 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.29 | 0.2 | 86.34 | 64.8 | 21.08 | 17.86 | 226 | 4.61 | 93.05 | 243.76 | 5.06 | 84.71 | 31 | 48.7
104 | 24/08/2025 14:35:30 | 797.57 | 0 | 0 | 269.07 | 1084.3 | 253.62 | 275 | 1500 | 1500.2 | 15 | 397760 | 97.84 | 49.98 | 0.99 | 4.23 | 0.76 | 352.08 | 78.6 | 20.83 | 17.65 | 871 | 4.56 | 92.97 | 994 | 5 | 84.68 | 30.9 | 48.9
103 | 24/08/2025 14:30:30 | 788.07 | 0 | 0 | 223.53 | 1083.8 | 204.89 | 222.06 | 1485 | 1485.2 | 23 | 397745 | 100.66 | 49.94 | -0.99 | 4.19 | 0.63 | 126.47 | 77.6 | 20.63 | 17.47 | 344 | 4.51 | 92.94 | 357.07 | 4.95 | 84.68 | 31.1 | 53.1
102 | 24/08/2025 14:25:30 | 795.67 | 0 | 0 | 294.71 | 1069.2 | 281.15 | 300.6 | 1462 | 1462.6 | 24 | 397722 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.13 | 0.83 | 340.02 | 79.5 | 20.31 | 17.2 | 855 | 4.45 | 92.86 | 959.95 | 4.88 | 84.65 | 30.9 | 51.5
101 | 24/08/2025 14:20:30 | 791.9 | 0 | 0 | 298.81 | 1076.1 | 283.23 | 304.79 | 1438 | 1438.8 | 16 | 397698 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.06 | 0.84 | 340.48 | 80 | 19.97 | 16.92 | 838 | 4.38 | 92.75 | 961.27 | 4.8 | 84.6 | 30.7 | 47.8
100 | 24/08/2025 14:15:30 | 768.93 | 0 | 0 | 84.25 | 1062.4 | 80.89 | 85.94 | 1422 | 1422.9 | 15 | 397682 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 4.01 | 0.24 | 96.39 | 58.2 | 19.75 | 16.73 | 234 | 4.33 | 92.74 | 272.13 | 4.74 | 84.64 | 31 | 48.6
99 | 24/08/2025 14:10:30 | 788.1 | 0 | 0 | 311.12 | 1066.2 | 297.64 | 317.34 | 1407 | 1407 | 20 | 397667 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 3.97 | 0.88 | 361.49 | 82.8 | 19.54 | 16.55 | 906 | 4.29 | 92.68 | 1020.58 | 4.69 | 84.63 | 30.7 | 51.4
98 | 24/08/2025 14:05:30 | 775.77 | 0 | 0 | 86.56 | 1057.6 | 80.98 | 85.65 | 1387 | 1387.6 | 23 | 397647 | 101.07 | 50.16 | -0.99 | 3.92 | 0.24 | 104.32 | 66.1 | 19.26 | 16.32 | 271 | 4.23 | 92.57 | 294.52 | 4.63 | 84.58 | 31 | 53.7
97 | 24/08/2025 14:00:30 | 783.83 | 0 | 0 | 292.32 | 1069.6 | 278.76 | 298.17 | 1364 | 1364.1 | 24 | 397624 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 3.85 | 0.83 | 338.42 | 84.6 | 18.94 | 16.05 | 864 | 4.16 | 92.55 | 955.45 | 4.55 | 84.56 | 31 | 54.2
96 | 24/08/2025 13:55:30 | 785.77 | 0 | 0 | 302.83 | 1058.6 | 283.88 | 300.51 | 1340 | 1340.1 | 26 | 397600 | 100.77 | 50.12 | -0.99 | 3.78 | 0.85 | 350.6 | 84.8 | 18.61 | 15.76 | 900 | 4.09 | 92.54 | 989.85 | 4.47 | 84.58 | 31.2 | 54.4
95 | 24/08/2025 13:50:30 | 782.53 | 0 | 0 | 306.33 | 1050.9 | 297.32 | 312.46 | 1314 | 1314.9 | 24 | 397574 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 3.71 | 0.86 | 356.77 | 83.9 | 18.25 | 15.46 | 916 | 4.02 | 92.4 | 1007.27 | 4.39 | 84.45 | 31 | 53.7
94 | 24/08/2025 13:45:30 | 786.2 | 0 | 0 | 257.71 | 1069.9 | 245.69 | 262.86 | 1290 | 1290.2 | 20 | 397550 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 3.64 | 0.73 | 339.56 | 74.4 | 17.92 | 15.18 | 846 | 3.94 | 92.44 | 958.67 | 4.31 | 84.5 | 31 | 53.8
93 | 24/08/2025 13:40:30 | 781.77 | 0 | 0 | 308.38 | 1131 | 271.34 | 306.88 | 1270 | 1270.7 | 24 | 397530 | 100.49 | 50.09 | 0.99 | 3.59 | 0.87 | 400.27 | 90 | 17.64 | 14.94 | 1046 | 3.88 | 92.36 | 1130.08 | 4.25 | 84.45 | 30.9 | 57.7
92 | 24/08/2025 13:35:30 | 776.4 | 0 | 0 | 331.45 | 1049.1 | 315.33 | 330.81 | 1246 | 1246.6 | 24 | 397506 | 100.19 | 50.17 | -0.99 | 3.52 | 0.94 | 387.6 | 90.3 | 17.31 | 14.66 | 1020 | 3.8 | 92.5 | 1094.29 | 4.16 | 84.54 | 31 | 57
91 | 24/08/2025 13:30:30 | 782.8 | 0 | 0 | 311.12 | 1107.3 | 280.38 | 310.46 | 1222 | 1222.3 | 24 | 397482 | 100.21 | 50.22 | 0.99 | 3.45 | 0.88 | 380.17 | 90.2 | 16.97 | 14.38 | 1012 | 3.73 | 92.42 | 1073.32 | 4.09 | 84.41 | 31 | 56.1
90 | 24/08/2025 13:25:30 | 778.43 | 0 | 0 | 340.08 | 1144.6 | 303.06 | 346.88 | 1198 | 1198.5 | 20 | 397458 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 3.38 | 0.96 | 436.46 | 78 | 16.64 | 14.09 | 1123 | 3.66 | 92.44 | 1232.25 | 4.01 | 84.39 | 30.9 | 53.9
89 | 24/08/2025 13:20:30 | 776.8 | 0 | 0 | 313.25 | 1127.1 | 283.48 | 319.51 | 1178 | 1178.5 | 22 | 397438 | 98.04 | 50.19 | 0.99 | 3.33 | 0.88 | 395.17 | 90 | 16.36 | 13.86 | 1039 | 3.6 | 92.49 | 1115.66 | 3.94 | 84.41 | 30.8 | 53.8
88 | 24/08/2025 13:15:30 | 771.7 | 0 | 0 | 297.96 | 1067.1 | 284.81 | 303.92 | 1156 | 1156.2 | 23 | 397416 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 3.26 | 0.84 | 328.47 | 89.2 | 16.06 | 13.6 | 900 | 3.53 | 92.51 | 927.36 | 3.87 | 84.42 | 30.8 | 55.1
87 | 24/08/2025 13:10:30 | 773.13 | 0 | 0 | 174.48 | 1068.4 | 157.47 | 168.24 | 1133 | 1133 | 25 | 397393 | 103.71 | 50.12 | -0.99 | 3.2 | 0.49 | 372.51 | 72.5 | 15.74 | 13.33 | 988 | 3.45 | 92.69 | 1051.68 | 3.78 | 84.56 | 30.7 | 55
86 | 24/08/2025 13:05:30 | 786.97 | 0 | 0 | 330.17 | 1144.1 | 294.36 | 336.77 | 1108 | 1108.4 | 22 | 397368 | 98.04 | 50.24 | 0.99 | 3.13 | 0.93 | 419.15 | 90.2 | 15.39 | 13.03 | 1094 | 3.37 | 92.85 | 1183.36 | 3.7 | 84.64 | 30.7 | 52.2
85 | 24/08/2025 13:00:30 | 780.5 | 0 | 0 | 342.13 | 1121.5 | 311.17 | 348.97 | 1086 | 1086.4 | 25 | 397346 | 98.04 | 50.18 | -0.99 | 3.07 | 0.97 | 267.67 | 86.1 | 15.08 | 12.78 | 710 | 3.31 | 92.77 | 755.71 | 3.63 | 84.56 | 31 | 56.5
84 | 24/08/2025 12:55:30 | 777.77 | 0 | 0 | 310.77 | 1118.9 | 283.3 | 316.99 | 1061 | 1061.6 | 26 | 397321 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 3 | 0.88 | 386.84 | 90 | 14.74 | 12.48 | 1037 | 3.22 | 93.11 | 1092.15 | 3.53 | 84.76 | 30.5 | 56.1
83 | 24/08/2025 12:50:30 | 791.87 | 0 | 0 | 331.54 | 1085.4 | 300.84 | 326.53 | 1035 | 1035.6 | 27 | 397295 | 101.53 | 50.05 | 0.99 | 2.92 | 0.94 | 397.11 | 90.1 | 14.37 | 12.18 | 1070 | 3.13 | 93.3 | 1121.15 | 3.44 | 84.85 | 30.3 | 54.3
82 | 24/08/2025 12:45:30 | 784.8 | 0 | 0 | 343.33 | 1140.4 | 300.88 | 343.12 | 1008 | 1008.7 | 14 | 397268 | 100.06 | 50.18 | 0.99 | 2.85 | 0.97 | 415.19 | 80.6 | 14 | 11.86 | 1080 | 3.04 | 93.52 | 1172.18 | 3.35 | 84.98 | 29.7 | 49
81 | 24/08/2025 12:40:30 | 783.1 | 0 | 0 | 327.18 | 1067 | 317.94 | 339.25 | 994 | 994 | 20 | 397254 | 96.44 | 50.24 | -0.99 | 2.81 | 0.92 | 393.79 | 75 | 13.81 | 11.69 | 1039 | 2.99 | 93.83 | 1111.76 | 3.29 | 85.25 | 30 | 52.2
80 | 24/08/2025 12:35:30 | 793.5 | 0 | 0 | 346.66 | 1135.1 | 311.51 | 353.59 | 974 | 974.7 | 21 | 397234 | 98.04 | 50.24 | 0.99 | 2.75 | 0.98 | 391.58 | 86.7 | 13.53 | 11.46 | 1042 | 2.93 | 93.72 | 1105.54 | 3.23 | 85.08 | 29.9 | 52.4
79 | 24/08/2025 12:30:30 | 788.17 | 0 | 0 | 306.84 | 1069.8 | 292.56 | 312.98 | 953 | 953.2 | 19 | 397213 | 98.04 | 50.18 | 0.99 | 2.69 | 0.87 | 294.26 | 87.4 | 13.24 | 11.21 | 763 | 2.86 | 93.98 | 830.78 | 3.15 | 85.28 | 29.7 | 47
78 | 24/08/2025 12:25:30 | 754.7 | 0 | 0 | 104.76 | 1072.2 | 99.66 | 106.86 | 934 | 934.7 | 10 | 397194 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.64 | 0.3 | 119.8 | 60.3 | 12.97 | 10.99 | 281 | 2.81 | 93.91 | 338.21 | 3.09 | 85.25 | 29.8 | 48.4
77 | 24/08/2025 12:20:30 | 760.47 | 0 | 0 | 126.89 | 1077 | 120.17 | 129.43 | 924 | 924 | 25 | 397184 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 2.61 | 0.36 | 165.47 | 72.2 | 12.83 | 10.87 | 432 | 2.78 | 93.94 | 467.16 | 3.06 | 85.36 | 30.3 | 55.4
76 | 24/08/2025 12:15:30 | 769.37 | 0 | 0 | 301.55 | 1176 | 260.3 | 306.11 | 899 | 899.9 | 27 | 397159 | 98.51 | 50.21 | -0.99 | 2.54 | 0.85 | 432.36 | 89.4 | 12.49 | 10.58 | 1149 | 2.69 | 94.28 | 1220.67 | 2.97 | 85.57 | 29.8 | 50.4
75 | 24/08/2025 12:10:30 | 789.73 | 0 | 0 | 346.15 | 1134.7 | 311.16 | 353.07 | 872 | 872.1 | 19 | 397132 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 2.46 | 0.98 | 436.43 | 69.8 | 12.11 | 10.26 | 1112 | 2.6 | 94.8 | 1232.14 | 2.87 | 85.93 | 29.2 | 44.4
74 | 24/08/2025 12:05:30 | 774.1 | 0 | 0 | 130.9 | 1071.3 | 124.63 | 133.52 | 853 | 853.7 | 18 | 397113 | 98.04 | 50.21 | 0.99 | 2.41 | 0.37 | 153.56 | 59 | 11.85 | 10.03 | 383 | 2.54 | 94.78 | 433.54 | 2.8 | 85.95 | 29.4 | 45
73 | 24/08/2025 12:00:30 | 779.83 | 0 | 0 | 185.25 | 1077.8 | 169.99 | 183.21 | 835 | 835.7 | 20 | 397095 | 101.11 | 50.13 | -0.99 | 2.36 | 0.52 | 195.8 | 66.1 | 11.6 | 9.82 | 494 | 2.48 | 94.98 | 552.78 | 2.74 | 86.13 | 29.3 | 45
72 | 24/08/2025 11:55:30 | 777.87 | 0 | 0 | 122.61 | 1064 | 114.66 | 122 | 815 | 815.9 | 20 | 397075 | 100.5 | 50.11 | -0.99 | 2.3 | 0.35 | 154.58 | 59.1 | 11.32 | 9.59 | 375 | 2.42 | 94.88 | 436.41 | 2.67 | 86.05 | 29.3 | 46.9
71 | 24/08/2025 11:50:30 | 790.73 | 0 | 0 | 173.8 | 1088 | 162.94 | 177.28 | 795 | 795.8 | 22 | 397055 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 2.24 | 0.49 | 428.88 | 76.5 | 11.04 | 9.35 | 1103 | 2.36 | 95.11 | 1210.84 | 2.6 | 86.26 | 29.2 | 45.7
70 | 24/08/2025 11:45:30 | 790.87 | 0 | 0 | 131.42 | 1086.6 | 121.03 | 131.51 | 773 | 773.6 | 14 | 397033 | 99.93 | 50.05 | 0.99 | 2.18 | 0.37 | 152.19 | 60.5 | 10.74 | 9.09 | 380 | 2.29 | 95.43 | 429.66 | 2.52 | 86.57 | 28.8 | 43.7
69 | 24/08/2025 11:40:30 | 798.17 | 0 | 0 | 350 | 1143.5 | 312.2 | 357 | 759 | 759.9 | 21 | 397019 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.14 | 0.99 | 368.65 | 82.3 | 10.54 | 8.93 | 937 | 2.25 | 95.32 | 1040.79 | 2.48 | 86.51 | 29.1 | 46.1
68 | 24/08/2025 11:35:30 | 791.97 | 0 | 0 | 314.36 | 1120.1 | 286.27 | 320.65 | 738 | 738.2 | 23 | 396998 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.08 | 0.89 | 419.65 | 85.1 | 10.25 | 8.68 | 1106 | 2.19 | 95.1 | 1184.78 | 2.41 | 86.35 | 29.1 | 47.6
67 | 24/08/2025 11:30:30 | 779.63 | 0 | 0 | 318.04 | 1154.7 | 280.94 | 324.4 | 715 | 715.8 | 24 | 396975 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.02 | 0.9 | 444.89 | 89.6 | 9.93 | 8.41 | 1163 | 2.12 | 95.17 | 1256.05 | 2.34 | 86.38 | 29.1 | 48.4
66 | 24/08/2025 11:25:30 | 789.47 | 0 | 0 | 342.99 | 1077.7 | 317.69 | 342.38 | 691 | 691.4 | 20 | 396951 | 100.18 | 50.08 | 0.99 | 1.95 | 0.97 | 396.99 | 84.4 | 9.6 | 8.13 | 1018 | 2.04 | 95.54 | 1120.82 | 2.25 | 86.71 | 28.6 | 45.5
65 | 24/08/2025 11:20:30 | 786 | 0 | 0 | 162.78 | 1108.5 | 145.81 | 161.63 | 671 | 671.7 | 26 | 396931 | 100.71 | 50.05 | 0.99 | 1.89 | 0.46 | 187.65 | 80.2 | 9.32 | 7.89 | 479 | 1.98 | 95.53 | 529.79 | 2.18 | 86.7 | 28.4 | 44.4
64 | 24/08/2025 11:15:30 | 778.37 | 0 | 0 | 91.85 | 1099.8 | 85.19 | 93.69 | 645 | 645.7 | 12 | 396905 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.82 | 0.26 | 102.81 | 59.2 | 8.96 | 7.59 | 250 | 1.9 | 95.74 | 290.26 | 2.09 | 86.96 | 28 | 40.6
63 | 24/08/2025 11:10:30 | 790.73 | 0 | 0 | 163.03 | 1111.1 | 145.56 | 161.73 | 633 | 633.7 | 17 | 396893 | 100.81 | 50 | -0.99 | 1.79 | 0.46 | 216.73 | 73.7 | 8.79 | 7.45 | 538 | 1.87 | 95.82 | 611.9 | 2.05 | 87.09 | 28.2 | 41.6
62 | 24/08/2025 11:05:30 | 785.9 | 0 | 0 | 130.48 | 1090.1 | 122.09 | 133.09 | 616 | 616.7 | 15 | 396876 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.74 | 0.37 | 144.84 | 60.4 | 8.56 | 7.25 | 355 | 1.82 | 95.66 | 408.92 | 2 | 87.04 | 28.2 | 43.1
61 | 24/08/2025 11:00:30 | 783.2 | 0 | 0 | 229 | 1075.9 | 210.13 | 226.08 | 601 | 601.6 | 18 | 396861 | 101.29 | 50.05 | 0.99 | 1.7 | 0.65 | 239.2 | 67 | 8.35 | 7.07 | 610 | 1.77 | 95.65 | 675.34 | 1.95 | 87.1 | 28.1 | 44.3
60 | 24/08/2025 10:55:30 | 794.67 | 0 | 0 | 332.05 | 1080.4 | 313.49 | 338.69 | 583 | 583.8 | 14 | 396843 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.65 | 0.94 | 361.27 | 76.3 | 8.1 | 6.86 | 881 | 1.72 | 95.81 | 1019.96 | 1.88 | 87.32 | 28.4 | 45
59 | 24/08/2025 10:50:30 | 787.93 | 0 | 0 | 340.17 | 1090.7 | 318.12 | 346.97 | 569 | 569.3 | 25 | 396829 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.61 | 0.96 | 368.71 | 89 | 7.9 | 6.69 | 965 | 1.67 | 95.91 | 1040.96 | 1.84 | 87.4 | 28.6 | 49.2
58 | 24/08/2025 10:45:30 | 785.17 | 0 | 0 | 197.3 | 1107.2 | 182.79 | 202.38 | 544 | 544.2 | 24 | 396804 | 97.49 | 50.01 | 0.99 | 1.54 | 0.56 | 275.13 | 76.5 | 7.56 | 6.4 | 665 | 1.6 | 95.99 | 776.76 | 1.75 | 87.56 | 28.8 | 48.3
57 | 24/08/2025 10:40:30 | 785.57 | 0 | 0 | 291.04 | 1073.8 | 276.46 | 296.86 | 520 | 520.3 | 24 | 396780 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.47 | 0.82 | 333.04 | 78.2 | 7.22 | 6.12 | 838 | 1.53 | 96.08 | 940.26 | 1.67 | 87.7 | 28.6 | 46.5
56 | 24/08/2025 10:35:30 | 790.87 | 0 | 0 | 283.77 | 1078.4 | 268.4 | 289.44 | 496 | 496.5 | 24 | 396756 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.4 | 0.8 | 319.93 | 77.9 | 6.89 | 5.83 | 791 | 1.46 | 95.85 | 903.25 | 1.6 | 87.69 | 28.1 | 46
55 | 24/08/2025 10:30:30 | 784.87 | 0 | 0 | 291.04 | 1087.1 | 266.86 | 290.11 | 472 | 472.9 | 23 | 396732 | 100.32 | 50.15 | -0.99 | 1.33 | 0.82 | 330.96 | 79.2 | 6.56 | 5.55 | 819 | 1.39 | 95.66 | 934.38 | 1.52 | 87.61 | 27.9 | 44.5
54 | 24/08/2025 10:25:30 | 781.7 | 0 | 0 | 257.54 | 1100.5 | 240.49 | 264.66 | 449 | 449.2 | 21 | 396709 | 97.31 | 50.11 | -0.99 | 1.27 | 0.73 | 308.35 | 80.3 | 6.24 | 5.28 | 727 | 1.33 | 95.38 | 870.56 | 1.45 | 87.67 | 27.4 | 42.2
53 | 24/08/2025 10:20:30 | 772.57 | 0 | 0 | 83.99 | 1090.9 | 78.53 | 85.67 | 428 | 428.6 | 15 | 396688 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.21 | 0.24 | 94.97 | 56 | 5.94 | 5.03 | 236 | 1.27 | 95.15 | 268.12 | 1.38 | 87.69 | 27.2 | 40
52 | 24/08/2025 10:15:30 | 765.13 | 0 | 0 | 138.76 | 1088.5 | 130.03 | 141.53 | 413 | 413.3 | 16 | 396673 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.17 | 0.39 | 267.06 | 57.2 | 5.74 | 4.86 | 584 | 1.23 | 95.18 | 753.99 | 1.33 | 88 | 27.5 | 40.4
51 | 24/08/2025 10:10:30 | 783.2 | 0 | 0 | 132.18 | 1103.5 | 119.11 | 131.44 | 397 | 397.4 | 17 | 396657 | 100.57 | 50.03 | 0.99 | 1.12 | 0.37 | 156.56 | 58.5 | 5.51 | 4.67 | 396 | 1.18 | 95.15 | 442.01 | 1.27 | 88.32 | 27.2 | 38.8
50 | 24/08/2025 10:05:30 | 777.43 | 0 | 0 | 118.77 | 1110 | 109.14 | 121.14 | 380 | 380.3 | 12 | 396640 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.07 | 0.34 | 134.88 | 59.6 | 5.28 | 4.47 | 339 | 1.13 | 95.11 | 380.81 | 1.21 | 88.66 | 26.8 | 37.1
49 | 24/08/2025 10:00:30 | 783.53 | 0 | 0 | 136.2 | 1111.6 | 124.98 | 138.92 | 368 | 368.1 | 15 | 396628 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.04 | 0.38 | 152.17 | 57.9 | 5.11 | 4.33 | 396 | 1.09 | 95.06 | 429.61 | 1.17 | 88.72 | 26.9 | 38.9
48 | 24/08/2025 09:55:30 | 775.97 | 0 | 0 | 114.84 | 1105.8 | 103.29 | 114.22 | 353 | 353.4 | 14 | 396613 | 100.55 | 49.98 | 0.99 | 1 | 0.32 | 133.65 | 58.3 | 4.9 | 4.15 | 347 | 1.05 | 95.1 | 377.32 | 1.12 | 89.06 | 26.8 | 38.4
47 | 24/08/2025 09:50:30 | 777.6 | 0 | 0 | 145.09 | 1121.9 | 131.91 | 147.99 | 339 | 339.7 | 14 | 396599 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.96 | 0.41 | 211.81 | 60 | 4.71 | 3.99 | 504 | 1.01 | 95.04 | 597.99 | 1.07 | 89.28 | 26.7 | 37.2
46 | 24/08/2025 09:45:30 | 784.53 | 0 | 0 | 318.12 | 1113.9 | 291.3 | 324.48 | 325 | 325.8 | 13 | 396585 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.92 | 0.9 | 331.37 | 71.7 | 4.51 | 3.82 | 797 | 0.97 | 94.69 | 935.55 | 1.03 | 89.26 | 26.4 | 35.9
45 | 24/08/2025 09:40:30 | 797.3 | 0 | 0 | 122.1 | 1107.1 | 112.49 | 124.54 | 312 | 312 | 11 | 396572 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.88 | 0.34 | 157.8 | 60 | 4.33 | 3.67 | 381 | 0.93 | 94.61 | 445.52 | 0.98 | 89.61 | 26.2 | 34.8
44 | 24/08/2025 09:35:30 | 783.7 | 0 | 0 | 123.55 | 1132.3 | 111.3 | 126.02 | 301 | 301.2 | 13 | 396561 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.85 | 0.35 | 133.68 | 59.8 | 4.18 | 3.54 | 322 | 0.9 | 94.11 | 377.42 | 0.95 | 89.36 | 26.3 | 35.6
43 | 24/08/2025 09:30:30 | 773.13 | 0 | 0 | 121.67 | 1112 | 111.6 | 124.1 | 288 | 288.8 | 10 | 396548 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.81 | 0.34 | 132.24 | 60.2 | 4 | 3.39 | 325 | 0.87 | 93.25 | 373.36 | 0.91 | 88.96 | 26.2 | 36.1
42 | 24/08/2025 09:25:30 | 767.6 | 0 | 0 | 122.19 | 1101.7 | 110.1 | 121.3 | 278 | 278.3 | 11 | 396538 | 100.74 | 50.11 | 1 | 0.78 | 0.34 | 118.68 | 59.7 | 3.86 | 3.27 | 292 | 0.84 | 93.21 | 335.07 | 0.88 | 89.19 | 26.2 | 36.6
41 | 24/08/2025 09:20:30 | 770.67 | 0 | 0 | 120.39 | 1124.4 | 105.4 | 118.52 | 267 | 267.9 | 25 | 396527 | 101.58 | 50.14 | 0.99 | 0.75 | 0.34 | 155.63 | 60.2 | 3.71 | 3.14 | 383 | 0.82 | 92.49 | 439.4 | 0.85 | 88.89 | 26.4 | 38.5
40 | 24/08/2025 09:15:30 | 774.13 | 0 | 0 | 209.6 | 1114.3 | 191.86 | 213.79 | 242 | 255.4 | 0 | 396502 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.68 | 0.59 | 156.26 | 66.3 | 3.36 | 2.85 | 370 | 0.78 | 87.37 | 441.16 | 0.81 | 84.25 | 26.4 | 39.4
39 | 24/08/2025 09:10:30 | 775.97 | 0 | 0 | 243.1 | 1116.6 | 222.07 | 247.96 | 242 | 242.4 | 17 | 396502 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.68 | 0.69 | 287.52 | 64.6 | 3.36 | 2.85 | 725 | 0.74 | 91.83 | 811.75 | 0.77 | 88.85 | 26.6 | 39.3
38 | 24/08/2025 09:05:30 | 778.17 | 0 | 0 | 131.25 | 1113.9 | 116.81 | 130.11 | 225 | 225.9 | 15 | 396485 | 100.87 | 50.05 | 0.99 | 0.64 | 0.37 | 240.87 | 59.8 | 3.13 | 2.65 | 618 | 0.69 | 91.66 | 680.05 | 0.71 | 89.22 | 26.2 | 37.1
37 | 24/08/2025 09:00:30 | 780.9 | 0 | 0 | 207.55 | 1130.8 | 183.02 | 206.96 | 210 | 210.8 | 13 | 396470 | 100.28 | 50.03 | -0.99 | 0.59 | 0.59 | 229.17 | 61.1 | 2.92 | 2.47 | 599 | 0.65 | 91.21 | 647 | 0.66 | 89.16 | 25.8 | 35
36 | 24/08/2025 08:55:30 | 780.77 | 0 | 0 | 99.37 | 1123.7 | 90.2 | 101.36 | 197 | 197.8 | 7 | 396457 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.56 | 0.28 | 116.96 | 56.6 | 2.74 | 2.32 | 295 | 0.61 | 90.88 | 330.2 | 0.62 | 89.27 | 25.3 | 33.4
35 | 24/08/2025 08:50:30 | 779.67 | 0 | 0 | 144.92 | 1115 | 129.34 | 144.21 | 190 | 190.2 | 13 | 396450 | 100.49 | 50.01 | -0.99 | 0.54 | 0.41 | 138.39 | 60.2 | 2.64 | 2.24 | 345 | 0.59 | 90.76 | 390.71 | 0.6 | 89.85 | 25.6 | 35.1
34 | 24/08/2025 08:45:30 | 787.33 | 0 | 0 | 212.51 | 1129.3 | 187.69 | 211.96 | 177 | 177.7 | 12 | 396437 | 100.26 | 50.04 | -0.99 | 0.5 | 0.6 | 231.33 | 63.5 | 2.46 | 2.08 | 607 | 0.55 | 90.36 | 653.1 | 0.56 | 89.88 | 25.7 | 34.5
33 | 24/08/2025 08:40:30 | 787.03 | 0 | 0 | 188.33 | 1130.2 | 166.61 | 188.3 | 165 | 165.8 | 10 | 396425 | 100.01 | 50.06 | -0.99 | 0.47 | 0.53 | 89.2 | 59.1 | 2.29 | 1.94 | 241 | 0.52 | 90.1 | 251.85 | 0.52 | 89.93 | 25.5 | 33.9
32 | 24/08/2025 08:35:30 | 783.9 | 0 | 0 | 73.48 | 1146.6 | 66.83 | 76.62 | 155 | 155 | 13 | 396415 | 95.9 | 49.92 | 1 | 0.44 | 0.21 | 125.52 | 57.7 | 2.15 | 1.82 | 367 | 0.49 | 90.04 | 354.37 | 0.48 | 90.23 | 25.5 | 34.3
31 | 24/08/2025 08:30:30 | 793.33 | 0 | 0 | 182.17 | 1141.9 | 159.56 | 182.21 | 142 | 142.9 | 10 | 396402 | 99.98 | 49.94 | 0.99 | 0.4 | 0.51 | 210.63 | 59.6 | 1.97 | 1.67 | 583 | 0.45 | 89.29 | 594.68 | 0.45 | 89.89 | 25.1 | 33
30 | 24/08/2025 08:25:30 | 793.4 | 0 | 0 | 152.61 | 1143.9 | 136.83 | 156.52 | 132 | 132.9 | 9 | 396392 | 97.5 | 49.96 | 1 | 0.37 | 0.43 | 203.43 | 61.3 | 1.83 | 1.55 | 581 | 0.42 | 89.16 | 574.33 | 0.41 | 90.02 | 25.2 | 33.6
29 | 24/08/2025 08:20:30 | 791.2 | 0 | 0 | 71.09 | 1121.8 | 62.95 | 70.61 | 123 | 123.3 | 12 | 396383 | 100.68 | 50.01 | 0.99 | 0.35 | 0.2 | 131.82 | 54.7 | 1.71 | 1.45 | 355 | 0.39 | 89.96 | 372.15 | 0.38 | 90.91 | 25.1 | 34
28 | 24/08/2025 08:15:30 | 792.33 | 0 | 0 | 109.8 | 1139.8 | 98.26 | 112 | 111 | 111.1 | 12 | 396371 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.31 | 0.31 | 123.83 | 59.4 | 1.54 | 1.31 | 360 | 0.35 | 90.31 | 349.6 | 0.34 | 91.1 | 25 | 33.6
27 | 24/08/2025 08:10:30 | 795.33 | 0 | 0 | 136.12 | 1138.2 | 119.28 | 135.77 | 99 | 99.4 | 10 | 396359 | 100.26 | 49.99 | -0.99 | 0.28 | 0.38 | 146.86 | 57.9 | 1.38 | 1.16 | 457 | 0.31 | 90.75 | 414.62 | 0.31 | 90.75 | 24.8 | 32.5
26 | 24/08/2025 08:05:30 | 791.7 | 0 | 0 | 134.41 | 1145.4 | 119.69 | 137.1 | 89 | 89.1 | 10 | 396349 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.25 | 0.38 | 144.53 | 58.2 | 1.24 | 1.05 | 455 | 0.27 | 92.38 | 408.06 | 0.28 | 91.04 | 24.7 | 31.7
25 | 24/08/2025 08:00:30 | 797.13 | 0 | 0 | 124.24 | 1148.7 | 110.32 | 126.72 | 79 | 79.3 | 9 | 396339 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.22 | 0.35 | 134.01 | 58.1 | 1.1 | 0.93 | 429 | 0.24 | 92.93 | 378.35 | 0.25 | 90.3 | 24.6 | 31
24 | 24/08/2025 07:55:30 | 795.27 | 0 | 0 | 113.56 | 1136.3 | 99.36 | 112.9 | 70 | 70.4 | 8 | 396330 | 100.58 | 50.05 | -0.99 | 0.2 | 0.32 | 121.83 | 57.3 | 0.97 | 0.82 | 400 | 0.21 | 93.66 | 343.95 | 0.22 | 89.42 | 24.7 | 30.8
23 | 24/08/2025 07:50:30 | 796.87 | 0 | 0 | 91.17 | 1159.5 | 80.2 | 92.99 | 62 | 62 | 9 | 396322 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.18 | 0.26 | 116.36 | 60 | 0.86 | 0.73 | 385 | 0.18 | 97.79 | 328.5 | 0.19 | 90.23 | 24.5 | 29.5
22 | 24/08/2025 07:45:30 | 792.47 | 0 | 0 | 95.27 | 1158.6 | 81.91 | 94.9 | 53 | 53.9 | 7 | 396313 | 100.39 | 49.99 | 0.99 | 0.15 | 0.27 | 74.12 | 57.5 | 0.74 | 0.62 | 233 | 0.15 | 98.44 | 209.27 | 0.17 | 88.02 | 24.4 | 29.1
21 | 24/08/2025 07:40:30 | 793.5 | 0 | 0 | 92.88 | 1172.6 | 80.79 | 94.74 | 46 | 46.4 | 6 | 396306 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.13 | 0.26 | 93.31 | 56.8 | 0.64 | 0.54 | 280 | 0.13 | - | 263.43 | 0.15 | 87.75 | 24.2 | 28.3
20 | 24/08/2025 07:35:30 | 791.43 | 0 | 0 | 83.39 | 1167.8 | 72.83 | 85.06 | 40 | 40 | 6 | 396300 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.11 | 0.24 | 89.68 | 59.3 | 0.56 | 0.47 | 300 | 0.11 | - | 253.2 | 0.13 | 87.54 | 24.1 | 27.9
19 | 24/08/2025 07:30:30 | 790.93 | 0 | 0 | 69.29 | 1166.6 | 59.38 | 69.27 | 34 | 34.1 | 6 | 396294 | 100.03 | 50.03 | 0.99 | 0.1 | 0.2 | 76.78 | 59.7 | 0.47 | 0.4 | 247 | 0.09 | - | 216.78 | 0.11 | 86.48 | 23.9 | 27
18 | 24/08/2025 07:25:30 | 793.17 | 0 | 0 | 63.48 | 1157.7 | 55.35 | 64.08 | 28 | 28.5 | 5 | 396288 | 99.06 | 50.01 | 0.99 | 0.08 | 0.18 | 66.83 | 59.9 | 0.39 | 0.33 | 213 | 0.07 | - | 188.67 | 0.09 | 84.1 | 23.7 | 26.2
17 | 24/08/2025 07:20:30 | 791.77 | 0 | 0 | 55.37 | 1146.3 | 49.27 | 56.48 | 23 | 23.7 | 4 | 396283 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.06 | 0.16 | 60.48 | 57.7 | 0.32 | 0.27 | 173 | 0.05 | - | 170.75 | 0.08 | 82.2 | 23.6 | 25.6
16 | 24/08/2025 07:15:30 | 790.93 | 0 | 0 | 50.84 | 1149.5 | 45.11 | 51.86 | 19 | 19.1 | 4 | 396279 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.05 | 0.14 | 55.54 | 58.3 | 0.26 | 0.22 | 150 | 0.04 | - | 156.79 | 0.07 | 82.53 | 23.5 | 24.9
15 | 24/08/2025 07:10:30 | 786.17 | 0 | 0 | 43.32 | 1132.7 | 39.01 | 44.19 | 15 | 15.2 | 4 | 396275 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.04 | 0.12 | 48.82 | 59.9 | 0.21 | 0.18 | 120 | 0.03 | - | 137.84 | 0.05 | 79.9 | 23.3 | 24.1
14 | 24/08/2025 07:05:30 | 780.77 | 0 | 0 | 35.54 | 1132.2 | 31.7 | 35.89 | 11 | 11.9 | 2 | 396271 | 99.02 | 49.95 | 0.99 | 0.03 | 0.1 | 40.74 | 56.6 | 0.15 | 0.13 | 89 | 0.02 | - | 115.03 | 0.04 | 73.94 | 23.2 | 23.4
13 | 24/08/2025 07:00:30 | 775.97 | 0 | 0 | 29.39 | 1119.4 | 26.78 | 29.98 | 9 | 9.3 | 2 | 396269 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.03 | 0.08 | 33.51 | 57.9 | 0.13 | 0.11 | 64 | 0.01 | - | 94.59 | 0.03 | 77 | 23.1 | 22.9
12 | 24/08/2025 06:55:30 | 774.43 | 0 | 0 | 24.86 | 1102.4 | 23 | 25.36 | 7 | 7 | 2 | 396267 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.02 | 0.07 | 28.47 | 55.5 | 0.1 | 0.08 | 47 | 0.01 | - | 80.38 | 0.03 | 76.01 | 23 | 22.5
11 | 24/08/2025 06:50:30 | 777.63 | 0 | 0 | 19.82 | 1102.6 | 17.52 | 19.31 | 5 | 5.2 | 2 | 396265 | 102.63 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 23.76 | 52.5 | 0.07 | 0.06 | 31 | 0 | - | 67.07 | 0.02 | 70.58 | 22.9 | 22.1
10 | 24/08/2025 06:45:30 | 777.43 | 0 | 0 | 15.12 | 1107.7 | 13.61 | 15.08 | 3 | 3.7 | 1 | 396263 | 100.27 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 19.39 | 50 | 0.04 | 0.04 | 17 | 0 | - | 54.74 | 0.02 | 56.47 | 22.8 | 21.8
9 | 24/08/2025 06:40:30 | 773.87 | 0 | 0 | 11.96 | 1095.5 | 10.97 | 12.01 | 2 | 2.6 | 1 | 396262 | 99.55 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 16.14 | 47.6 | 0.03 | 0.02 | 6 | 0 | - | 45.57 | 0.01 | 51.33 | 22.7 | 21.5
8 | 24/08/2025 06:35:30 | 771.83 | 22.2 | 7.4 | 9.65 | 1057.5 | 9.31 | 9.84 | 1 | 1.7 | 0 | 396261 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0 | 0.03 | 13.34 | 45.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 37.65 | 0.01 | 40.33 | 22.7 | 21.1
7 | 24/08/2025 06:30:30 | 773.63 | 0 | 0 | 7.26 | 1060.6 | 6.98 | 7.41 | 1 | 1 | 1 | 396261 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0 | 0.02 | 9.78 | 42.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 27.62 | 0 | 70.58 | 22.6 | 20.9
6 | 24/08/2025 06:25:30 | 774.67 | 0 | 0 | 4.44 | 1055.1 | 4.29 | 4.53 | 0 | 0.5 | 0 | 396260 | 98.06 | 50.03 | 1 | 0 | 0.01 | 7.04 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19.86 | 0 | - | 22.6 | 20.7
5 | 24/08/2025 06:20:30 | 776.5 | 0 | 0 | 2.64 | 1042.3 | 2.58 | 2.69 | 0 | 0.2 | 0 | 396260 | 98.07 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 4.87 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.76 | 0 | - | 22.5 | 20.6
4 | 24/08/2025 06:15:30 | 779.27 | 0 | 0 | 1.36 | 871.8 | 1.59 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 396260 | 98.05 | 50.01 | 0.97 | 0 | 0 | 1.88 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.3 | 0 | - | 22.5 | 20.5
3 | 24/08/2025 06:10:30 | 779.5 | 0 | 0 | 0.68 | 838.8 | 0.21 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 396260 | 98.12 | 49.98 | 0.14 | 0 | 0 | 0.7 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 22.5 | 20.5
2 | 24/08/2025 06:05:30 | 781.3 | 0 | 0 | 0 | 800.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396260 | 0 | 50.02 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.5
1 | 24/08/2025 06:00:30 | 774.1 | 0 | 0 | 0 | 824.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396260 | 0 | 50.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.55 | - | - | 501.86 | - | - | -