## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 24/08/2025 18:55:30 | 777.27 | 0 | 0 | 0 | 748.1 | 0 | 0 | 1965 | 1965.7 | 0 | 396690 | 0 | 49.99 | 0.14 | 5.55 | 0 | 0 | 58.3 | 27.29 | 23.12 | 0 | 5.97 | 92.91 | 0 | 6.47 | 85.68 | 27.3 | 25.1
155 | 24/08/2025 18:50:30 | 779.2 | 0 | 0 | 0 | 827.3 | 0.1 | 0.42 | 1965 | 1965.7 | 0 | 396690 | 0 | 50 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 58.4 | 27.29 | 23.12 | 0 | 5.97 | 92.91 | 0 | 6.47 | 85.68 | 27.4 | 25.4
154 | 24/08/2025 18:45:30 | 781.5 | 0 | 0 | 0.68 | 862.4 | 0.3 | 0.69 | 1965 | 1965.7 | 0 | 396690 | 98.12 | 50.03 | 0.36 | 5.55 | 0 | 0.86 | 58.7 | 27.29 | 23.12 | 0 | 5.97 | 92.91 | 2.42 | 6.47 | 85.68 | 27.6 | 25.6
153 | 24/08/2025 18:40:30 | 781.7 | 0 | 0 | 1.28 | 1036.6 | 1.26 | 1.3 | 1965 | 1965.6 | 0 | 396690 | 98.08 | 49.95 | -0.65 | 5.55 | 0 | 1.57 | 58.8 | 27.29 | 23.12 | 0 | 5.97 | 92.91 | 4.43 | 6.47 | 85.69 | 27.7 | 25.9
152 | 24/08/2025 18:35:30 | 780.03 | 0 | 0 | 2.47 | 1045.3 | 2.41 | 2.52 | 1965 | 1965.5 | 0 | 396690 | 98.05 | 49.95 | -0.81 | 5.55 | 0.01 | 3.08 | 58.5 | 27.29 | 23.12 | 0 | 5.97 | 92.91 | 8.71 | 6.47 | 85.69 | 27.8 | 26.2
151 | 24/08/2025 18:30:30 | 780.7 | 0 | 0 | 4.1 | 1036.3 | 4.04 | 4.18 | 1965 | 1965.2 | 0 | 396690 | 98.04 | 50.04 | -0.91 | 5.55 | 0.01 | 6.44 | 57.9 | 27.29 | 23.12 | 0 | 5.97 | 92.91 | 18.17 | 6.47 | 85.71 | 28 | 26.5
150 | 24/08/2025 18:25:30 | 778.73 | 0 | 0 | 6.4 | 1031 | 6.33 | 6.53 | 1965 | 1964.8 | 1 | 396690 | 98.04 | 49.99 | 1 | 5.55 | 0.02 | 9.07 | 57.2 | 27.29 | 23.12 | 0 | 5.97 | 92.91 | 25.62 | 6.47 | 85.73 | 28 | 26.7
149 | 24/08/2025 18:20:30 | 778 | 0 | 0 | 6.75 | 1037.1 | 6.64 | 6.88 | 1964 | 1964.2 | 1 | 396689 | 98.04 | 49.99 | 0.98 | 5.54 | 0.02 | 9.54 | 56.2 | 27.28 | 23.1 | 0 | 5.97 | 92.86 | 26.95 | 6.47 | 85.71 | 28.1 | 27.1
148 | 24/08/2025 18:15:30 | 778.6 | 0 | 0 | 9.48 | 1084.5 | 8.98 | 9.74 | 1963 | 1963.5 | 1 | 396688 | 97.29 | 49.92 | 0.99 | 5.54 | 0.03 | 12.86 | 60 | 27.26 | 23.09 | 0 | 5.97 | 92.82 | 36.3 | 6.47 | 85.71 | 28.3 | 27.5
147 | 24/08/2025 18:10:30 | 779.47 | 0 | 0 | 10.76 | 1064.8 | 10.31 | 10.97 | 1962 | 1962.7 | 1 | 396687 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 5.54 | 0.03 | 13.92 | 59.5 | 27.25 | 23.08 | 0 | 5.97 | 92.77 | 39.3 | 6.46 | 85.71 | 28.7 | 28.1
146 | 24/08/2025 18:05:30 | 779.13 | 0 | 0 | 12.98 | 1072.6 | 12.3 | 13.2 | 1961 | 1961.7 | 1 | 396686 | 98.37 | 49.92 | 0.99 | 5.54 | 0.04 | 16.54 | 58.4 | 27.24 | 23.07 | 15 | 5.97 | 92.74 | 46.7 | 6.46 | 85.72 | 29.1 | 28.8
145 | 24/08/2025 18:00:30 | 786 | 0 | 0 | 18.28 | 1123.6 | 16.59 | 18.64 | 1960 | 1960.4 | 2 | 396685 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 5.53 | 0.05 | 22.97 | 56.8 | 27.22 | 23.06 | 72 | 5.97 | 92.75 | 64.86 | 6.45 | 85.73 | 29.4 | 29.7
144 | 24/08/2025 17:55:30 | 784.5 | 0 | 0 | 23.92 | 1138.5 | 21.43 | 24.4 | 1958 | 1958.6 | 2 | 396683 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 5.53 | 0.07 | 29.23 | 59 | 27.19 | 23.03 | 106 | 5.96 | 92.77 | 82.53 | 6.45 | 85.73 | 29.6 | 30.4
143 | 24/08/2025 17:50:30 | 786.7 | 0 | 0 | 36.23 | 1138.7 | 32.45 | 36.95 | 1956 | 1956.3 | 3 | 396681 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 5.52 | 0.1 | 43.23 | 57.7 | 27.17 | 23.01 | 156 | 5.95 | 92.84 | 122.04 | 6.44 | 85.75 | 29.7 | 30.7
142 | 24/08/2025 17:45:30 | 788.3 | 0 | 0 | 34.43 | 1145.2 | 30.66 | 35.12 | 1953 | 1953.2 | 3 | 396678 | 98.04 | 49.81 | 0.99 | 5.51 | 0.1 | 41.84 | 59.4 | 27.13 | 22.97 | 162 | 5.93 | 92.92 | 118.13 | 6.43 | 85.75 | 29.6 | 31.1
141 | 24/08/2025 17:40:30 | 789.2 | 0 | 0 | 36.74 | 1132.6 | 33.09 | 37.47 | 1950 | 1950.4 | 3 | 396675 | 98.04 | 49.77 | -0.99 | 5.51 | 0.1 | 41.19 | 56.9 | 27.08 | 22.94 | 139 | 5.92 | 92.96 | 116.3 | 6.42 | 85.75 | 29.7 | 31.7
140 | 24/08/2025 17:35:30 | 787.03 | 0 | 0 | 46.56 | 1144.7 | 41.49 | 47.49 | 1947 | 1947 | 4 | 396672 | 98.04 | 49.84 | -0.99 | 5.5 | 0.13 | 55.83 | 60 | 27.04 | 22.9 | 225 | 5.91 | 93.07 | 157.63 | 6.41 | 85.77 | 29.8 | 32
139 | 24/08/2025 17:30:30 | 787.6 | 0 | 0 | 54.51 | 1152 | 48.26 | 55.6 | 1943 | 1942.8 | 6 | 396668 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 5.49 | 0.15 | 64.08 | 58.5 | 26.99 | 22.86 | 257 | 5.89 | 93.18 | 180.91 | 6.39 | 85.78 | 29.7 | 32.1
138 | 24/08/2025 17:25:30 | 789.1 | 0 | 0 | 73.82 | 1150.9 | 65.42 | 75.3 | 1937 | 1937.6 | 4 | 396662 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 5.47 | 0.21 | 86.44 | 60.1 | 26.9 | 22.79 | 319 | 5.86 | 93.27 | 244.05 | 6.38 | 85.76 | 29.4 | 31.4
137 | 24/08/2025 17:20:30 | 784.03 | 0 | 0 | 37.25 | 1084.9 | 35.02 | 37.99 | 1933 | 1933 | 3 | 396658 | 98.04 | 49.9 | 1 | 5.46 | 0.11 | 46.42 | 60 | 26.85 | 22.74 | 138 | 5.85 | 93.35 | 131.06 | 6.36 | 85.77 | 29.3 | 31.3
136 | 24/08/2025 17:15:30 | 783.57 | 0 | 0 | 31.87 | 1067.5 | 29.84 | 31.86 | 1930 | 1930.3 | 4 | 396655 | 100.05 | 49.82 | 0.99 | 5.45 | 0.09 | 37.2 | 57.5 | 26.81 | 22.7 | 69 | 5.84 | 93.34 | 105.03 | 6.35 | 85.77 | 29.6 | 32.5
135 | 24/08/2025 17:10:30 | 787.7 | 0 | 0 | 48.62 | 1099.5 | 45.1 | 49.59 | 1926 | 1926.7 | 5 | 396651 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 5.44 | 0.14 | 57.98 | 60 | 26.75 | 22.66 | 161 | 5.83 | 93.3 | 163.7 | 6.34 | 85.74 | 30.1 | 34
134 | 24/08/2025 17:05:30 | 788.97 | 0 | 0 | 90.31 | 1135.7 | 78.75 | 89.44 | 1921 | 1921.5 | 7 | 396646 | 100.97 | 50 | -0.99 | 5.42 | 0.25 | 103.34 | 58.3 | 26.68 | 22.6 | 375 | 5.81 | 93.38 | 291.76 | 6.33 | 85.75 | 30.4 | 35.5
133 | 24/08/2025 17:00:30 | 783.4 | 0 | 0 | 100.4 | 1135.4 | 90.2 | 102.41 | 1914 | 1913.9 | 9 | 396639 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 5.4 | 0.28 | 116.08 | 58.7 | 26.58 | 22.52 | 401 | 5.78 | 93.51 | 327.73 | 6.3 | 85.76 | 30.3 | 35.7
132 | 24/08/2025 16:55:30 | 781.17 | 0 | 0 | 111.34 | 1136.1 | 99.96 | 113.57 | 1905 | 1905.2 | 7 | 396630 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 5.38 | 0.31 | 127.56 | 59.6 | 26.46 | 22.41 | 417 | 5.75 | 93.62 | 360.14 | 6.27 | 85.74 | 30 | 34.9
131 | 24/08/2025 16:50:30 | 788.53 | 0 | 0 | 122.7 | 1133.7 | 107.71 | 122.11 | 1898 | 1898.4 | 8 | 396623 | 100.48 | 49.98 | -0.99 | 5.36 | 0.35 | 141.1 | 58.1 | 26.36 | 22.33 | 455 | 5.72 | 93.66 | 398.37 | 6.25 | 85.74 | 30.3 | 35.9
130 | 24/08/2025 16:45:30 | 786.83 | 0 | 0 | 121.33 | 1124.5 | 107.39 | 120.76 | 1890 | 1890.1 | 10 | 396615 | 100.48 | 49.91 | 1 | 5.34 | 0.34 | 139.63 | 59.6 | 26.25 | 22.23 | 450 | 5.69 | 93.76 | 394.2 | 6.22 | 85.75 | 30.6 | 36.6
129 | 24/08/2025 16:40:30 | 782.93 | 0 | 0 | 118.26 | 1125.3 | 104.81 | 117.95 | 1880 | 1879.8 | 11 | 396605 | 100.26 | 49.92 | 1 | 5.31 | 0.33 | 136.44 | 58.9 | 26.11 | 22.12 | 434 | 5.65 | 93.88 | 385.2 | 6.19 | 85.75 | 30.6 | 36.9
128 | 24/08/2025 16:35:30 | 786.1 | 0 | 0 | 124.41 | 1119.9 | 110.63 | 123.89 | 1869 | 1869.7 | 10 | 396594 | 100.42 | 49.95 | -0.99 | 5.28 | 0.35 | 144.26 | 59.5 | 25.96 | 21.99 | 449 | 5.62 | 93.96 | 407.29 | 6.16 | 85.7 | 30.7 | 37.1
127 | 24/08/2025 16:30:30 | 783.53 | 0 | 0 | 133.21 | 1122 | 118.25 | 132.68 | 1859 | 1859.4 | 11 | 396584 | 100.4 | 49.97 | -0.99 | 5.25 | 0.38 | 154.12 | 60.4 | 25.82 | 21.87 | 469 | 5.58 | 94.08 | 435.12 | 6.12 | 85.73 | 30.7 | 37.7
126 | 24/08/2025 16:25:30 | 778.97 | 0 | 0 | 67.93 | 1123.7 | 64.81 | 72.82 | 1848 | 1848.6 | 11 | 396573 | 93.28 | 49.97 | 0.99 | 5.22 | 0.19 | 53.99 | 56.9 | 25.67 | 21.74 | 141 | 5.54 | 94.13 | 152.42 | 6.09 | 85.7 | 30.6 | 38.2
125 | 24/08/2025 16:20:30 | 777.23 | 0 | 0 | 149.87 | 1120.8 | 133.27 | 149.37 | 1837 | 1837.7 | 12 | 396562 | 100.34 | 49.96 | -0.99 | 5.19 | 0.42 | 173.6 | 59.7 | 25.51 | 21.61 | 512 | 5.51 | 94.18 | 490.12 | 6.05 | 85.68 | 30.9 | 39.5
124 | 24/08/2025 16:15:30 | 790.53 | 0 | 0 | 152.01 | 1120.7 | 135.53 | 151.89 | 1825 | 1825.5 | 13 | 396550 | 100.08 | 50.02 | -0.99 | 5.15 | 0.43 | 175.68 | 60.1 | 25.35 | 21.47 | 500 | 5.47 | 94.26 | 495.99 | 6.01 | 85.69 | 30.7 | 39.5
123 | 24/08/2025 16:10:30 | 796.3 | 0 | 0 | 159.7 | 1101.8 | 144.05 | 158.72 | 1812 | 1812.5 | 13 | 396537 | 100.62 | 50.02 | -0.99 | 5.12 | 0.45 | 183.58 | 58.1 | 25.17 | 21.32 | 515 | 5.42 | 94.33 | 518.3 | 5.97 | 85.69 | 31 | 40.4
122 | 24/08/2025 16:05:30 | 792.87 | 0 | 0 | 166.02 | 1109.4 | 152.64 | 169.34 | 1799 | 1799.2 | 14 | 396524 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 5.08 | 0.47 | 191.07 | 59.5 | 24.99 | 21.16 | 528 | 5.38 | 94.41 | 539.45 | 5.93 | 85.69 | 31 | 42
121 | 24/08/2025 16:00:30 | 784.47 | 0 | 0 | 173.46 | 1112.2 | 155.41 | 172.84 | 1785 | 1784.9 | 15 | 396510 | 100.36 | 50.05 | -0.99 | 5.04 | 0.49 | 199.64 | 60.5 | 24.79 | 21 | 542 | 5.34 | 94.46 | 563.63 | 5.88 | 85.71 | 31 | 43.4
120 | 24/08/2025 15:55:30 | 781.47 | 0 | 0 | 48.27 | 1061.9 | 46.37 | 49.23 | 1770 | 1770.4 | 12 | 396495 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 5 | 0.14 | 80.52 | 55.3 | 24.58 | 20.82 | 184 | 5.29 | 94.46 | 227.32 | 5.83 | 85.69 | 30.7 | 44.9
119 | 24/08/2025 15:50:30 | 786.23 | 0 | 0 | 185.51 | 1102.4 | 171.64 | 189.22 | 1758 | 1758.1 | 16 | 396483 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 4.96 | 0.52 | 213.34 | 61.3 | 24.42 | 20.68 | 561 | 5.25 | 94.49 | 602.33 | 5.79 | 85.68 | 30.7 | 46.2
118 | 24/08/2025 15:45:30 | 786.77 | 0 | 0 | 191.74 | 1093.5 | 178.85 | 195.57 | 1742 | 1742.3 | 16 | 396467 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.92 | 0.54 | 221.57 | 61.9 | 24.19 | 20.49 | 573 | 5.21 | 94.47 | 625.55 | 5.74 | 85.65 | 30.8 | 47.5
117 | 24/08/2025 15:40:30 | 785.7 | 0 | 0 | 196.27 | 1091.2 | 179.49 | 195.85 | 1726 | 1726.5 | 17 | 396451 | 100.21 | 50.04 | -0.99 | 4.87 | 0.55 | 226.61 | 62.4 | 23.97 | 20.3 | 581 | 5.16 | 94.46 | 639.78 | 5.69 | 85.64 | 30.9 | 46.9
116 | 24/08/2025 15:35:30 | 785.4 | 0 | 0 | 204.56 | 1095.5 | 186 | 203.76 | 1709 | 1709.4 | 17 | 396434 | 100.39 | 50.03 | -0.99 | 4.82 | 0.58 | 236 | 63 | 23.74 | 20.1 | 596 | 5.11 | 94.44 | 666.28 | 5.63 | 85.62 | 30.4 | 47.4
115 | 24/08/2025 15:30:30 | 785.47 | 0 | 0 | 204.22 | 1090 | 186.52 | 203.31 | 1692 | 1692.3 | 17 | 396417 | 100.45 | 50.07 | 0.99 | 4.78 | 0.58 | 235.13 | 62.9 | 23.5 | 19.9 | 588 | 5.06 | 94.43 | 663.84 | 5.58 | 85.62 | 30.4 | 47.1
114 | 24/08/2025 15:25:30 | 780.07 | 0 | 0 | 221.65 | 1093.7 | 206.71 | 226.08 | 1675 | 1675.1 | 19 | 396400 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 4.73 | 0.63 | 255.19 | 64.9 | 23.26 | 19.7 | 641 | 5.01 | 94.39 | 720.46 | 5.52 | 85.62 | 30.4 | 46.2
113 | 24/08/2025 15:20:30 | 774 | 0 | 0 | 218.23 | 1110.9 | 200.37 | 222.59 | 1656 | 1655.9 | 16 | 396381 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 4.68 | 0.62 | 269.51 | 65.8 | 23 | 19.48 | 663 | 4.96 | 94.36 | 760.91 | 5.46 | 85.6 | 30 | 42.6
112 | 24/08/2025 15:15:30 | 765.67 | 0 | 0 | 96.47 | 1096.2 | 87.28 | 95.67 | 1640 | 1640 | 8 | 396365 | 100.83 | 50.02 | -0.99 | 4.63 | 0.27 | 108.84 | 57.5 | 22.78 | 19.29 | 259 | 4.91 | 94.3 | 307.27 | 5.41 | 85.6 | 29.9 | 41.1
111 | 24/08/2025 15:10:30 | 765.57 | 0 | 0 | 71.6 | 1075.4 | 66.42 | 71.42 | 1632 | 1632.3 | 18 | 396357 | 100.25 | 50.05 | 0.99 | 4.61 | 0.2 | 80.07 | 57.1 | 22.67 | 19.2 | 204 | 4.89 | 94.26 | 226.07 | 5.38 | 85.59 | 30.8 | 46.6
110 | 24/08/2025 15:05:30 | 777.57 | 0 | 0 | 274.71 | 1086.3 | 251.59 | 273.3 | 1614 | 1614.6 | 13 | 396339 | 100.51 | 50.06 | -0.99 | 4.56 | 0.78 | 311.99 | 68.9 | 22.42 | 18.99 | 762 | 4.84 | 94.15 | 880.82 | 5.33 | 85.49 | 30.7 | 45.7
109 | 24/08/2025 15:00:30 | 762.33 | 0 | 0 | 77.58 | 1067 | 71.68 | 76.48 | 1601 | 1600.9 | 18 | 396326 | 101.43 | 50.02 | 0.99 | 4.52 | 0.22 | 89.88 | 57 | 22.24 | 18.83 | 224 | 4.8 | 94.21 | 253.75 | 5.28 | 85.62 | 31.1 | 48.9
108 | 24/08/2025 14:55:30 | 767.6 | 0 | 0 | 273.18 | 1073.5 | 259.56 | 278.64 | 1583 | 1582.8 | 19 | 396308 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 4.47 | 0.77 | 314.06 | 72.7 | 21.99 | 18.62 | 776 | 4.75 | 94.19 | 886.68 | 5.22 | 85.62 | 31.1 | 48
107 | 24/08/2025 14:50:30 | 768.07 | 0 | 0 | 178.93 | 1087.2 | 166.18 | 180.67 | 1564 | 1564.3 | 15 | 396289 | 99.04 | 50 | -0.99 | 4.42 | 0.51 | 328.7 | 62.2 | 21.72 | 18.4 | 799 | 4.7 | 94.05 | 928.01 | 5.16 | 85.54 | 30.8 | 47.6
106 | 24/08/2025 14:45:30 | 778.13 | 0 | 0 | 264.46 | 1081.4 | 249.44 | 269.75 | 1549 | 1549.7 | 16 | 396274 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.37 | 0.75 | 303.85 | 71.2 | 21.51 | 18.22 | 749 | 4.65 | 94.01 | 857.85 | 5.11 | 85.53 | 31 | 48.3
105 | 24/08/2025 14:40:30 | 780.67 | 0 | 0 | 189.01 | 1060.3 | 196.56 | 208.41 | 1533 | 1533.4 | 19 | 396258 | 90.69 | 50.01 | 0.99 | 4.33 | 0.53 | 86.34 | 70.5 | 21.29 | 18.03 | 226 | 4.61 | 93.97 | 243.76 | 5.06 | 85.55 | 31 | 48.7
104 | 24/08/2025 14:35:30 | 794.7 | 0 | 0 | 313.34 | 1099.2 | 290.76 | 319.61 | 1514 | 1514.4 | 14 | 396239 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.27 | 0.88 | 352.08 | 71.9 | 21.03 | 17.81 | 871 | 4.56 | 93.84 | 994 | 5 | 85.47 | 30.9 | 48.9
103 | 24/08/2025 14:30:30 | 789.57 | 0 | 0 | 249.59 | 1073.9 | 226.89 | 243.66 | 1500 | 1500 | 23 | 396225 | 102.44 | 49.95 | -0.99 | 4.23 | 0.7 | 126.47 | 73.5 | 20.83 | 17.65 | 344 | 4.51 | 93.88 | 357.07 | 4.95 | 85.54 | 31.1 | 53.1
102 | 24/08/2025 14:25:30 | 795.27 | 0 | 0 | 293.85 | 1076.1 | 271.62 | 292.29 | 1477 | 1477.1 | 24 | 396202 | 100.53 | 50.02 | -0.99 | 4.17 | 0.83 | 340.02 | 74.1 | 20.51 | 17.37 | 855 | 4.45 | 93.81 | 959.95 | 4.88 | 85.52 | 30.9 | 51.5
101 | 24/08/2025 14:20:30 | 790.17 | 0 | 0 | 303 | 1082.3 | 278.49 | 301.4 | 1453 | 1453.1 | 16 | 396178 | 100.53 | 50.04 | -0.99 | 4.1 | 0.86 | 340.48 | 74.9 | 20.18 | 17.09 | 838 | 4.38 | 93.72 | 961.27 | 4.8 | 85.48 | 30.7 | 47.8
100 | 24/08/2025 14:15:30 | 768.77 | 0 | 0 | 86.3 | 1054.2 | 83.5 | 88.03 | 1437 | 1437.3 | 16 | 396162 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 4.06 | 0.24 | 96.39 | 58.4 | 19.96 | 16.9 | 234 | 4.33 | 93.72 | 272.13 | 4.74 | 85.54 | 31 | 48.6
99 | 24/08/2025 14:10:30 | 786.8 | 0 | 0 | 310.43 | 1061.4 | 298.32 | 316.64 | 1421 | 1421.5 | 18 | 396146 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 4.01 | 0.88 | 361.49 | 76.1 | 19.74 | 16.72 | 906 | 4.29 | 93.6 | 1020.58 | 4.69 | 85.47 | 30.7 | 51.4
98 | 24/08/2025 14:05:30 | 776.6 | 0 | 0 | 104.16 | 1068.1 | 100.28 | 107.11 | 1403 | 1402.8 | 25 | 396128 | 97.25 | 50.16 | -0.99 | 3.96 | 0.29 | 104.32 | 68.8 | 19.49 | 16.5 | 271 | 4.23 | 93.64 | 294.52 | 4.63 | 85.55 | 31 | 53.7
97 | 24/08/2025 14:00:30 | 779.87 | 0 | 0 | 292.23 | 1064.8 | 272.86 | 290.54 | 1378 | 1378.6 | 24 | 396103 | 100.58 | 50.14 | -0.99 | 3.89 | 0.83 | 338.42 | 77.3 | 19.14 | 16.21 | 864 | 4.16 | 93.5 | 955.45 | 4.55 | 85.43 | 31 | 54.2
96 | 24/08/2025 13:55:30 | 784.3 | 0 | 0 | 302.83 | 1055 | 292.78 | 308.89 | 1354 | 1354.7 | 25 | 396079 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 3.82 | 0.85 | 350.6 | 77.6 | 18.81 | 15.93 | 900 | 4.09 | 93.51 | 989.85 | 4.47 | 85.46 | 31.2 | 54.4
95 | 24/08/2025 13:50:30 | 780.23 | 0 | 0 | 307.18 | 1057.4 | 296.31 | 313.32 | 1329 | 1329.3 | 24 | 396054 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 3.75 | 0.87 | 356.77 | 75.8 | 18.46 | 15.63 | 916 | 4.02 | 93.45 | 1007.27 | 4.39 | 85.41 | 31 | 53.7
94 | 24/08/2025 13:45:30 | 782.43 | 0 | 0 | 177.64 | 1040.7 | 168.51 | 175.37 | 1305 | 1304.8 | 19 | 396030 | 101.29 | 50.08 | 0.99 | 3.68 | 0.5 | 339.56 | 68.5 | 18.13 | 15.35 | 846 | 3.94 | 93.51 | 958.67 | 4.31 | 85.48 | 31 | 53.8
93 | 24/08/2025 13:40:30 | 780.63 | 0 | 0 | 341.36 | 1034.2 | 331.29 | 342.62 | 1286 | 1286.2 | 26 | 396011 | 99.63 | 50.09 | 0.99 | 3.63 | 0.96 | 400.27 | 86.3 | 17.86 | 15.13 | 1046 | 3.88 | 93.53 | 1130.08 | 4.25 | 85.51 | 30.9 | 57.7
92 | 24/08/2025 13:35:30 | 774.73 | 0 | 0 | 328.72 | 1049.8 | 319.39 | 335.29 | 1260 | 1259.8 | 25 | 395985 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 3.56 | 0.93 | 387.6 | 81.3 | 17.5 | 14.82 | 1020 | 3.8 | 93.54 | 1094.29 | 4.16 | 85.49 | 31 | 57
91 | 24/08/2025 13:30:30 | 781.33 | 0 | 0 | 323.51 | 1045.7 | 306.81 | 320.83 | 1235 | 1235.5 | 24 | 395960 | 100.84 | 50.22 | -0.99 | 3.49 | 0.91 | 380.17 | 83.4 | 17.15 | 14.53 | 1012 | 3.73 | 93.4 | 1073.32 | 4.09 | 85.31 | 31 | 56.1
90 | 24/08/2025 13:25:30 | 774.77 | 0 | 0 | 339.14 | 1056.9 | 322.86 | 341.23 | 1211 | 1211.6 | 21 | 395936 | 99.39 | 50.15 | 0.99 | 3.42 | 0.96 | 436.46 | 70.2 | 16.82 | 14.25 | 1123 | 3.66 | 93.44 | 1232.25 | 4.01 | 85.3 | 30.9 | 53.9
89 | 24/08/2025 13:20:30 | 775.37 | 0 | 0 | 338.29 | 1050.3 | 328.53 | 345.06 | 1190 | 1190.5 | 22 | 395915 | 98.04 | 50.18 | -0.99 | 3.36 | 0.96 | 395.17 | 85 | 16.53 | 14 | 1039 | 3.6 | 93.43 | 1115.66 | 3.94 | 85.27 | 30.8 | 53.8
88 | 24/08/2025 13:15:30 | 770.43 | 0 | 0 | 337.18 | 1113.7 | 308.81 | 343.92 | 1168 | 1168.3 | 24 | 395893 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 3.3 | 0.95 | 328.47 | 87.4 | 16.22 | 13.74 | 900 | 3.53 | 93.47 | 927.36 | 3.87 | 85.3 | 30.8 | 55.1
87 | 24/08/2025 13:10:30 | 771.7 | 0 | 0 | 237.89 | 1061.9 | 228.5 | 242.65 | 1144 | 1144.2 | 27 | 395869 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 3.23 | 0.67 | 372.51 | 71.7 | 15.89 | 13.46 | 988 | 3.45 | 93.59 | 1051.68 | 3.78 | 85.38 | 30.7 | 55
86 | 24/08/2025 13:05:30 | 783.97 | 0 | 0 | 342.82 | 1123.1 | 311.35 | 349.68 | 1117 | 1117.5 | 21 | 395842 | 98.04 | 50.24 | 0.99 | 3.15 | 0.97 | 419.15 | 80.9 | 15.51 | 13.14 | 1094 | 3.37 | 93.61 | 1183.36 | 3.7 | 85.32 | 30.7 | 52.2
85 | 24/08/2025 13:00:30 | 778.7 | 0 | 0 | 340.77 | 1101.1 | 315.67 | 347.58 | 1096 | 1096.3 | 27 | 395821 | 98.04 | 50.18 | -0.99 | 3.09 | 0.96 | 267.67 | 81.6 | 15.22 | 12.89 | 710 | 3.31 | 93.62 | 755.71 | 3.63 | 85.34 | 31 | 56.5
84 | 24/08/2025 12:55:30 | 774.67 | 0 | 0 | 333.25 | 1052.6 | 322.93 | 339.92 | 1069 | 1069.1 | 28 | 395794 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 3.02 | 0.94 | 386.84 | 85.4 | 14.85 | 12.58 | 1037 | 3.22 | 93.82 | 1092.15 | 3.53 | 85.4 | 30.5 | 56.1
83 | 24/08/2025 12:50:30 | 788.87 | 0 | 0 | 343.33 | 1024.8 | 331.32 | 339.54 | 1041 | 1041.4 | 28 | 395766 | 101.12 | 50.06 | 0.99 | 2.94 | 0.97 | 397.11 | 85.1 | 14.46 | 12.25 | 1070 | 3.13 | 93.84 | 1121.15 | 3.44 | 85.34 | 30.3 | 54.3
82 | 24/08/2025 12:45:30 | 782.3 | 0 | 0 | 342.48 | 1151.9 | 298.77 | 344.16 | 1013 | 1013.7 | 15 | 395738 | 99.51 | 50.19 | -0.99 | 2.86 | 0.97 | 415.19 | 74.8 | 14.07 | 11.92 | 1080 | 3.04 | 93.99 | 1172.18 | 3.35 | 85.4 | 29.7 | 49
81 | 24/08/2025 12:40:30 | 778.83 | 0 | 0 | 261.56 | 1087.8 | 242.65 | 263.95 | 998 | 998.2 | 20 | 395723 | 99.09 | 50.23 | 1 | 2.82 | 0.74 | 393.79 | 62.5 | 13.86 | 11.74 | 1039 | 2.99 | 94.2 | 1111.76 | 3.29 | 85.59 | 30 | 52.2
80 | 24/08/2025 12:35:30 | 790.97 | 0 | 0 | 341.54 | 1061.2 | 320.73 | 340.36 | 978 | 978.6 | 21 | 395703 | 100.35 | 50.24 | 0.99 | 2.76 | 0.96 | 391.58 | 81.9 | 13.58 | 11.5 | 1042 | 2.93 | 94.11 | 1105.54 | 3.23 | 85.43 | 29.9 | 52.4
79 | 24/08/2025 12:30:30 | 785.1 | 0 | 0 | 284.97 | 1076.4 | 258.3 | 278.03 | 957 | 957.4 | 18 | 395682 | 102.5 | 50.19 | 0.99 | 2.7 | 0.8 | 294.26 | 80.4 | 13.29 | 11.26 | 763 | 2.86 | 94.37 | 830.78 | 3.15 | 85.64 | 29.7 | 47
78 | 24/08/2025 12:25:30 | 754.23 | 0 | 0 | 104.07 | 1067.8 | 96.76 | 103.32 | 939 | 939.5 | 11 | 395664 | 100.72 | 50.08 | -0.99 | 2.65 | 0.29 | 119.8 | 59.8 | 13.04 | 11.05 | 281 | 2.81 | 94.41 | 338.21 | 3.09 | 85.71 | 29.8 | 48.4
77 | 24/08/2025 12:20:30 | 762.4 | 0 | 0 | 216.01 | 1084 | 195.35 | 211.76 | 928 | 928.6 | 26 | 395653 | 102.01 | 50.13 | -0.99 | 2.62 | 0.61 | 165.47 | 77.7 | 12.89 | 10.92 | 432 | 2.78 | 94.35 | 467.16 | 3.06 | 85.73 | 30.3 | 55.4
76 | 24/08/2025 12:15:30 | 768.47 | 0 | 0 | 336.24 | 1144.2 | 299.74 | 342.96 | 902 | 902 | 29 | 395627 | 98.04 | 50.21 | -0.99 | 2.55 | 0.95 | 432.36 | 85.9 | 12.53 | 10.61 | 1149 | 2.69 | 94.6 | 1220.67 | 2.97 | 85.86 | 29.8 | 50.4
75 | 24/08/2025 12:10:30 | 782.4 | 0 | 0 | 154.74 | 1067.3 | 147.88 | 157.83 | 873 | 873.3 | 18 | 395598 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 2.46 | 0.44 | 436.43 | 57.9 | 12.13 | 10.27 | 1112 | 2.6 | 94.91 | 1232.14 | 2.87 | 86.03 | 29.2 | 44.4
74 | 24/08/2025 12:05:30 | 777.47 | 0 | 0 | 129.45 | 1072.8 | 119.87 | 128.59 | 855 | 855.2 | 19 | 395580 | 100.67 | 50.2 | -0.99 | 2.41 | 0.37 | 153.56 | 58.9 | 11.88 | 10.06 | 383 | 2.54 | 95 | 433.54 | 2.8 | 86.15 | 29.4 | 45
73 | 24/08/2025 12:00:30 | 776.5 | 0 | 0 | 157.48 | 1078.5 | 148.94 | 160.63 | 836 | 836.5 | 19 | 395561 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 2.36 | 0.44 | 195.8 | 61.5 | 11.61 | 9.83 | 494 | 2.48 | 95.09 | 552.78 | 2.74 | 86.23 | 29.3 | 45
72 | 24/08/2025 11:55:30 | 776.6 | 0 | 0 | 117.06 | 1057.2 | 112.94 | 119.4 | 817 | 817 | 21 | 395542 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 2.31 | 0.33 | 154.58 | 58.3 | 11.35 | 9.61 | 375 | 2.42 | 95.12 | 436.41 | 2.67 | 86.26 | 29.3 | 46.9
71 | 24/08/2025 11:50:30 | 789.47 | 0 | 0 | 194.22 | 1073.8 | 191.24 | 205.35 | 796 | 795.8 | 23 | 395521 | 94.58 | 50.12 | -0.99 | 2.25 | 0.55 | 428.88 | 74.2 | 11.06 | 9.36 | 1103 | 2.36 | 95.23 | 1210.84 | 2.6 | 86.37 | 29.2 | 45.7
70 | 24/08/2025 11:45:30 | 791.17 | 0 | 0 | 133.55 | 1083 | 125.78 | 136.22 | 773 | 773.7 | 14 | 395498 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.18 | 0.38 | 152.19 | 60.7 | 10.74 | 9.09 | 380 | 2.29 | 95.43 | 429.66 | 2.52 | 86.57 | 28.8 | 43.7
69 | 24/08/2025 11:40:30 | 795.7 | 0 | 0 | 348.8 | 1165.5 | 305.26 | 355.78 | 759 | 759.3 | 20 | 395484 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.14 | 0.98 | 368.65 | 71.1 | 10.54 | 8.93 | 937 | 2.25 | 95.32 | 1040.79 | 2.48 | 86.51 | 29.1 | 46.1
68 | 24/08/2025 11:35:30 | 789.37 | 0 | 0 | 276.51 | 1052.1 | 279.1 | 293.64 | 739 | 739.6 | 22 | 395464 | 94.17 | 50.03 | 0.99 | 2.09 | 0.78 | 419.65 | 73.7 | 10.26 | 8.69 | 1106 | 2.19 | 95.23 | 1184.78 | 2.41 | 86.46 | 29.1 | 47.6
67 | 24/08/2025 11:30:30 | 778.67 | 0 | 0 | 340.51 | 1145.8 | 296.57 | 339.81 | 717 | 717.5 | 23 | 395442 | 100.21 | 50.05 | 0.99 | 2.02 | 0.96 | 444.89 | 83 | 9.96 | 8.43 | 1163 | 2.12 | 95.44 | 1256.05 | 2.34 | 86.62 | 29.1 | 48.4
66 | 24/08/2025 11:25:30 | 786.63 | 0 | 0 | 343.42 | 1070.5 | 327.22 | 350.29 | 694 | 694.1 | 20 | 395419 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 1.96 | 0.97 | 396.99 | 78 | 9.64 | 8.16 | 1018 | 2.04 | 95.95 | 1120.82 | 2.25 | 87.08 | 28.6 | 45.5
65 | 24/08/2025 11:20:30 | 788.2 | 0 | 0 | 283.26 | 1108.3 | 266.19 | 295.02 | 674 | 674.1 | 26 | 395399 | 96.01 | 50.05 | -0.99 | 1.9 | 0.8 | 187.65 | 82.8 | 9.36 | 7.93 | 479 | 1.98 | 95.96 | 529.79 | 2.18 | 87.09 | 28.4 | 44.4
64 | 24/08/2025 11:15:30 | 777.97 | 0 | 0 | 91.68 | 1085 | 84.34 | 91.51 | 648 | 647.8 | 13 | 395373 | 100.19 | 50.01 | -0.99 | 1.83 | 0.26 | 102.81 | 59.3 | 9 | 7.62 | 250 | 1.9 | 96.19 | 290.26 | 2.09 | 87.37 | 28 | 40.6
63 | 24/08/2025 11:10:30 | 792.17 | 0 | 0 | 281.72 | 1143 | 241.57 | 276.11 | 635 | 635.2 | 17 | 395360 | 102.03 | 50 | 0.99 | 1.79 | 0.8 | 216.73 | 72 | 8.82 | 7.47 | 538 | 1.87 | 96.13 | 611.9 | 2.05 | 87.37 | 28.2 | 41.6
62 | 24/08/2025 11:05:30 | 784.57 | 0 | 0 | 130.65 | 1079.9 | 123.4 | 133.26 | 618 | 618.6 | 15 | 395343 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.74 | 0.37 | 144.84 | 59.9 | 8.58 | 7.27 | 355 | 1.82 | 95.97 | 408.92 | 2 | 87.33 | 28.2 | 43.1
61 | 24/08/2025 11:00:30 | 781.13 | 0 | 0 | 189.27 | 1091.8 | 175.73 | 191.86 | 603 | 603.2 | 19 | 395328 | 98.65 | 50.05 | 0.99 | 1.7 | 0.53 | 239.2 | 67.4 | 8.38 | 7.09 | 610 | 1.77 | 95.97 | 675.34 | 1.95 | 87.39 | 28.1 | 44.3
60 | 24/08/2025 10:55:30 | 792.47 | 0 | 0 | 347.26 | 1139.3 | 310.9 | 354.2 | 584 | 584.6 | 14 | 395309 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.65 | 0.98 | 361.27 | 69.9 | 8.11 | 6.87 | 881 | 1.72 | 95.97 | 1019.96 | 1.88 | 87.47 | 28.4 | 45
59 | 24/08/2025 10:50:30 | 784.5 | 0 | 0 | 343.93 | 1074.8 | 326.39 | 350.81 | 570 | 569.9 | 25 | 395295 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.61 | 0.97 | 368.71 | 80.1 | 7.92 | 6.71 | 965 | 1.67 | 96.08 | 1040.96 | 1.84 | 87.55 | 28.6 | 49.2
58 | 24/08/2025 10:45:30 | 785.77 | 0 | 0 | 276.68 | 1077.6 | 268.53 | 289.37 | 545 | 545.3 | 24 | 395270 | 95.61 | 50.02 | 1 | 1.54 | 0.78 | 275.13 | 77.2 | 7.57 | 6.41 | 665 | 1.6 | 96.17 | 776.76 | 1.75 | 87.72 | 28.8 | 48.3
57 | 24/08/2025 10:40:30 | 784.27 | 0 | 0 | 291.89 | 1063.8 | 279.87 | 297.73 | 521 | 521.5 | 25 | 395246 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.47 | 0.82 | 333.04 | 72.1 | 7.24 | 6.13 | 838 | 1.53 | 96.26 | 940.26 | 1.67 | 87.87 | 28.6 | 46.5
56 | 24/08/2025 10:35:30 | 789.63 | 0 | 0 | 261.64 | 1075 | 242.74 | 260.95 | 496 | 496.7 | 23 | 395221 | 100.26 | 50.1 | -0.99 | 1.4 | 0.74 | 319.93 | 68.1 | 6.89 | 5.83 | 791 | 1.46 | 95.85 | 903.25 | 1.6 | 87.69 | 28.1 | 46
55 | 24/08/2025 10:30:30 | 784.53 | 0 | 0 | 291.21 | 1085.9 | 273.54 | 297.03 | 473 | 473.5 | 23 | 395198 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 1.34 | 0.82 | 330.96 | 71.8 | 6.57 | 5.56 | 819 | 1.39 | 95.87 | 934.38 | 1.52 | 87.8 | 27.9 | 44.5
54 | 24/08/2025 10:25:30 | 779.53 | 0 | 0 | 302.06 | 1093.9 | 276.91 | 302.92 | 450 | 450 | 21 | 395175 | 99.72 | 50.11 | -0.99 | 1.27 | 0.85 | 308.35 | 73.1 | 6.25 | 5.29 | 727 | 1.33 | 95.6 | 870.56 | 1.45 | 87.86 | 27.4 | 42.2
53 | 24/08/2025 10:20:30 | 770.6 | 0 | 0 | 84.68 | 1085.6 | 79.56 | 86.37 | 429 | 429.5 | 16 | 395154 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.21 | 0.24 | 94.97 | 56.4 | 5.96 | 5.05 | 236 | 1.27 | 95.37 | 268.12 | 1.38 | 87.89 | 27.2 | 40
52 | 24/08/2025 10:15:30 | 762.47 | 0 | 0 | 106.89 | 1092.8 | 99.77 | 109.03 | 413 | 413.7 | 16 | 395138 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.17 | 0.3 | 267.06 | 57.1 | 5.74 | 4.86 | 584 | 1.23 | 95.18 | 753.99 | 1.33 | 88 | 27.5 | 40.4
51 | 24/08/2025 10:10:30 | 780.63 | 0 | 0 | 139.62 | 1097 | 126.92 | 139.23 | 397 | 397 | 17 | 395122 | 100.28 | 50.03 | 0.99 | 1.12 | 0.39 | 156.56 | 58.7 | 5.51 | 4.67 | 396 | 1.18 | 95.15 | 442.01 | 1.27 | 88.32 | 27.2 | 38.8
50 | 24/08/2025 10:05:30 | 776.1 | 0 | 0 | 119.37 | 1112.7 | 109.42 | 121.76 | 380 | 379.8 | 13 | 395105 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.07 | 0.34 | 134.88 | 59.8 | 5.28 | 4.47 | 339 | 1.13 | 95.11 | 380.81 | 1.21 | 88.66 | 26.8 | 37.1
49 | 24/08/2025 10:00:30 | 782.5 | 0 | 0 | 142.1 | 1113.4 | 127.12 | 141.54 | 367 | 367.6 | 15 | 395092 | 100.4 | 49.95 | -0.99 | 1.04 | 0.4 | 152.17 | 59.4 | 5.1 | 4.32 | 396 | 1.09 | 94.8 | 429.61 | 1.17 | 88.48 | 26.9 | 38.9
48 | 24/08/2025 09:55:30 | 775.33 | 0 | 0 | 119.71 | 1112.9 | 109.72 | 122.1 | 352 | 352 | 15 | 395077 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.99 | 0.34 | 133.65 | 60.2 | 4.89 | 4.14 | 347 | 1.05 | 94.83 | 377.32 | 1.12 | 88.81 | 26.8 | 38.4
47 | 24/08/2025 09:50:30 | 778.23 | 0 | 0 | 192.43 | 1106 | 177.47 | 196.28 | 337 | 337.7 | 13 | 395062 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.95 | 0.54 | 211.81 | 59.8 | 4.68 | 3.96 | 504 | 1.01 | 94.48 | 597.99 | 1.07 | 88.75 | 26.7 | 37.2
46 | 24/08/2025 09:45:30 | 780.07 | 0 | 0 | 244.04 | 1124.8 | 217.76 | 244.94 | 324 | 324.3 | 13 | 395049 | 99.63 | 49.96 | -0.99 | 0.91 | 0.69 | 331.37 | 64.7 | 4.5 | 3.81 | 797 | 0.97 | 94.4 | 935.55 | 1.03 | 88.98 | 26.4 | 35.9
45 | 24/08/2025 09:40:30 | 798.27 | 0 | 0 | 171.32 | 1134.5 | 148.91 | 168.94 | 311 | 310.8 | 11 | 395036 | 101.41 | 49.99 | -0.99 | 0.88 | 0.48 | 157.8 | 60.5 | 4.32 | 3.66 | 381 | 0.93 | 94.31 | 445.52 | 0.98 | 89.32 | 26.2 | 34.8
44 | 24/08/2025 09:35:30 | 782.47 | 0 | 0 | 126.63 | 1107.2 | 114.15 | 126.39 | 300 | 300.2 | 12 | 395025 | 100.19 | 49.99 | 0.99 | 0.85 | 0.36 | 133.68 | 60.3 | 4.17 | 3.53 | 322 | 0.9 | 93.8 | 377.42 | 0.95 | 89.06 | 26.3 | 35.6
43 | 24/08/2025 09:30:30 | 770.9 | 0 | 0 | 116.72 | 1112.2 | 107.04 | 119.05 | 288 | 288.2 | 11 | 395013 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.81 | 0.33 | 132.24 | 59.3 | 4 | 3.39 | 325 | 0.87 | 93.25 | 373.36 | 0.91 | 88.96 | 26.2 | 36.1
42 | 24/08/2025 09:25:30 | 765.93 | 0 | 0 | 115.78 | 1115.3 | 103.52 | 115.45 | 277 | 277.6 | 10 | 395002 | 100.28 | 50.11 | 0.99 | 0.78 | 0.33 | 118.68 | 59.7 | 3.85 | 3.26 | 292 | 0.84 | 92.88 | 335.07 | 0.88 | 88.87 | 26.2 | 36.6
41 | 24/08/2025 09:20:30 | 771.03 | 0 | 0 | 143.72 | 1105.6 | 129.7 | 143.4 | 267 | 267.5 | 12 | 394992 | 100.23 | 50.13 | 0.99 | 0.75 | 0.41 | 155.63 | 58 | 3.71 | 3.14 | 383 | 0.82 | 92.49 | 439.4 | 0.85 | 88.89 | 26.4 | 38.5
40 | 24/08/2025 09:15:30 | 773.43 | 0 | 0 | 219.68 | 1121.9 | 202.84 | 227.57 | 255 | 255 | 13 | 394980 | 96.53 | 50.06 | -0.99 | 0.72 | 0.62 | 156.26 | 65.8 | 3.54 | 3 | 370 | 0.78 | 92.06 | 441.16 | 0.81 | 88.77 | 26.4 | 39.4
39 | 24/08/2025 09:10:30 | 774.93 | 0 | 0 | 256 | 1128.1 | 231.47 | 261.12 | 242 | 242.2 | 17 | 394967 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.68 | 0.72 | 287.52 | 62.9 | 3.36 | 2.85 | 725 | 0.74 | 91.83 | 811.75 | 0.77 | 88.85 | 26.6 | 39.3
38 | 24/08/2025 09:05:30 | 777.2 | 0 | 0 | 132.7 | 1128.4 | 119.95 | 135.35 | 225 | 225.5 | 15 | 394950 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.64 | 0.37 | 240.87 | 58.9 | 3.13 | 2.65 | 618 | 0.69 | 91.66 | 680.05 | 0.71 | 89.22 | 26.2 | 37.1
37 | 24/08/2025 09:00:30 | 780.1 | 0 | 0 | 205.41 | 1138.4 | 180.07 | 204.99 | 210 | 210.3 | 13 | 394935 | 100.2 | 50.04 | 0.99 | 0.59 | 0.58 | 229.17 | 60.9 | 2.92 | 2.47 | 599 | 0.65 | 91.21 | 647 | 0.66 | 89.16 | 25.8 | 35
36 | 24/08/2025 08:55:30 | 781.47 | 0 | 0 | 97.32 | 1127.8 | 85.76 | 96.72 | 197 | 197.1 | 8 | 394922 | 100.62 | 50.04 | -0.99 | 0.56 | 0.27 | 116.96 | 56.7 | 2.74 | 2.32 | 295 | 0.61 | 90.88 | 330.2 | 0.62 | 89.27 | 25.3 | 33.4
35 | 24/08/2025 08:50:30 | 778 | 0 | 0 | 107.4 | 1113 | 96.47 | 107.37 | 189 | 189.4 | 13 | 394914 | 100.03 | 50.01 | -0.99 | 0.53 | 0.3 | 138.39 | 58.8 | 2.63 | 2.22 | 345 | 0.59 | 90.29 | 390.71 | 0.6 | 89.38 | 25.6 | 35.1
34 | 24/08/2025 08:45:30 | 786.57 | 0 | 0 | 206.35 | 1153.4 | 179.1 | 206.58 | 176 | 176.5 | 11 | 394901 | 99.89 | 50.05 | -0.99 | 0.5 | 0.58 | 231.33 | 62.8 | 2.44 | 2.07 | 607 | 0.55 | 89.85 | 653.1 | 0.56 | 89.37 | 25.7 | 34.5
33 | 24/08/2025 08:40:30 | 783.57 | 0 | 0 | 103.9 | 1112.7 | 95.24 | 105.98 | 165 | 164.9 | 11 | 394890 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.47 | 0.29 | 89.2 | 56.3 | 2.29 | 1.94 | 241 | 0.52 | 90.1 | 251.85 | 0.52 | 89.93 | 25.5 | 33.9
32 | 24/08/2025 08:35:30 | 784.63 | 0 | 0 | 123.55 | 1171.5 | 107.57 | 126.02 | 154 | 154.3 | 12 | 394879 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.43 | 0.35 | 125.52 | 58.2 | 2.14 | 1.81 | 367 | 0.49 | 89.46 | 354.37 | 0.48 | 89.65 | 25.5 | 34.3
31 | 24/08/2025 08:30:30 | 789.03 | 0 | 0 | 153.72 | 1166.6 | 132.06 | 154.06 | 142 | 141.9 | 10 | 394867 | 99.78 | 49.94 | 0.99 | 0.4 | 0.43 | 210.63 | 57.7 | 1.97 | 1.67 | 583 | 0.45 | 89.29 | 594.68 | 0.45 | 89.89 | 25.1 | 33
30 | 24/08/2025 08:25:30 | 791.87 | 0 | 0 | 186.36 | 1142.5 | 166.38 | 190.09 | 132 | 132.1 | 10 | 394857 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.37 | 0.53 | 203.43 | 61 | 1.83 | 1.55 | 581 | 0.42 | 89.16 | 574.33 | 0.41 | 90.02 | 25.2 | 33.6
29 | 24/08/2025 08:20:30 | 790.63 | 0 | 0 | 97.49 | 1137.3 | 87.43 | 99.44 | 122 | 122.4 | 12 | 394847 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.34 | 0.28 | 131.82 | 56.5 | 1.69 | 1.44 | 355 | 0.39 | 89.23 | 372.15 | 0.38 | 90.17 | 25.1 | 34
28 | 24/08/2025 08:15:30 | 792.47 | 0 | 0 | 148.33 | 1138.5 | 129.64 | 147.59 | 110 | 110.2 | 12 | 394835 | 100.5 | 49.96 | -0.99 | 0.31 | 0.42 | 123.83 | 59.4 | 1.53 | 1.29 | 360 | 0.35 | 89.5 | 349.6 | 0.34 | 90.28 | 25 | 33.6
27 | 24/08/2025 08:10:30 | 797.23 | 0 | 0 | 135.43 | 1149.4 | 120.18 | 138.14 | 98 | 98.7 | 10 | 394823 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.28 | 0.38 | 146.86 | 60.1 | 1.36 | 1.15 | 457 | 0.31 | 89.83 | 414.62 | 0.31 | 89.83 | 24.8 | 32.5
26 | 24/08/2025 08:05:30 | 789.37 | 0 | 0 | 132.7 | 1150.4 | 117.66 | 135.35 | 88 | 88.4 | 10 | 394813 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.25 | 0.37 | 144.53 | 59.6 | 1.22 | 1.04 | 455 | 0.27 | 91.34 | 408.06 | 0.28 | 90.02 | 24.7 | 31.7
25 | 24/08/2025 08:00:30 | 797.63 | 0 | 0 | 122.02 | 1152.6 | 107.98 | 124.46 | 78 | 78.7 | 8 | 394803 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.22 | 0.34 | 134.01 | 58.8 | 1.08 | 0.92 | 429 | 0.24 | 91.76 | 378.35 | 0.25 | 89.16 | 24.6 | 31
24 | 24/08/2025 07:55:30 | 796.23 | 0 | 0 | 112.87 | 1150.1 | 100.1 | 115.13 | 70 | 70 | 9 | 394795 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.2 | 0.32 | 121.83 | 57.8 | 0.97 | 0.82 | 400 | 0.21 | 93.66 | 343.95 | 0.22 | 89.42 | 24.7 | 30.8
23 | 24/08/2025 07:50:30 | 796.5 | 0 | 0 | 106.98 | 1160.7 | 92.11 | 106.91 | 61 | 61.6 | 8 | 394786 | 100.07 | 50.06 | 0.99 | 0.17 | 0.3 | 116.36 | 57.4 | 0.85 | 0.72 | 385 | 0.18 | 96.21 | 328.5 | 0.19 | 88.77 | 24.5 | 29.5
22 | 24/08/2025 07:45:30 | 791.9 | 0 | 0 | 95.61 | 1171 | 81.94 | 95.95 | 53 | 53.6 | 7 | 394778 | 99.64 | 49.99 | -0.99 | 0.15 | 0.27 | 74.12 | 59 | 0.74 | 0.62 | 233 | 0.15 | 98.44 | 209.27 | 0.17 | 88.02 | 24.4 | 29.1
21 | 24/08/2025 07:40:30 | 790.9 | 0 | 0 | 64.85 | 1170.3 | 56.52 | 66.15 | 46 | 46.1 | 6 | 394771 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.13 | 0.18 | 93.31 | 58.3 | 0.64 | 0.54 | 280 | 0.13 | - | 263.43 | 0.15 | 87.75 | 24.2 | 28.3
20 | 24/08/2025 07:35:30 | 792 | 0 | 0 | 82.54 | 1163.6 | 71.37 | 83.04 | 40 | 39.9 | 6 | 394765 | 99.4 | 49.99 | 0.99 | 0.11 | 0.23 | 89.68 | 59.5 | 0.56 | 0.47 | 300 | 0.11 | - | 253.2 | 0.13 | 87.54 | 24.1 | 27.9
19 | 24/08/2025 07:30:30 | 789.83 | 0 | 0 | 68.27 | 1168.9 | 59.57 | 69.64 | 34 | 34 | 6 | 394759 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.1 | 0.19 | 76.78 | 57.2 | 0.47 | 0.4 | 247 | 0.09 | - | 216.78 | 0.11 | 86.48 | 23.9 | 27
18 | 24/08/2025 07:25:30 | 791.33 | 0 | 0 | 64.25 | 1165.2 | 56.24 | 65.53 | 28 | 28.5 | 5 | 394753 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.08 | 0.18 | 66.83 | 57.8 | 0.39 | 0.33 | 213 | 0.07 | - | 188.67 | 0.09 | 84.1 | 23.7 | 26.2
17 | 24/08/2025 07:20:30 | 790.67 | 0 | 0 | 55.79 | 1151.4 | 49.42 | 56.91 | 23 | 23.6 | 4 | 394748 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.06 | 0.16 | 60.48 | 58.1 | 0.32 | 0.27 | 173 | 0.05 | - | 170.75 | 0.08 | 82.2 | 23.6 | 25.6
16 | 24/08/2025 07:15:30 | 787.27 | 0 | 0 | 51.01 | 1144.2 | 45.47 | 52.03 | 19 | 19.1 | 4 | 394744 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.05 | 0.14 | 55.54 | 59.5 | 0.26 | 0.22 | 150 | 0.04 | - | 156.79 | 0.07 | 82.53 | 23.5 | 24.9
15 | 24/08/2025 07:10:30 | 783.8 | 0 | 0 | 43.32 | 1138.6 | 38.81 | 44.19 | 15 | 15.1 | 3 | 394740 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.04 | 0.12 | 48.82 | 59.4 | 0.21 | 0.18 | 120 | 0.03 | - | 137.84 | 0.05 | 79.9 | 23.3 | 24.1
14 | 24/08/2025 07:05:30 | 779.97 | 0 | 0 | 35.54 | 1133.6 | 31.98 | 36.25 | 12 | 11.8 | 3 | 394737 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.03 | 0.1 | 40.74 | 57.9 | 0.17 | 0.14 | 89 | 0.02 | - | 115.03 | 0.04 | 80.66 | 23.2 | 23.4
13 | 24/08/2025 07:00:30 | 776.67 | 0 | 0 | 29.13 | 1108.4 | 26.81 | 29.71 | 9 | 9.2 | 2 | 394734 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.03 | 0.08 | 33.51 | 57.6 | 0.13 | 0.11 | 64 | 0.01 | - | 94.59 | 0.03 | 77 | 23.1 | 22.9
12 | 24/08/2025 06:55:30 | 776.13 | 0 | 0 | 24.52 | 1110.8 | 22.52 | 25.01 | 7 | 7 | 2 | 394732 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.02 | 0.07 | 28.47 | 55 | 0.1 | 0.08 | 47 | 0.01 | - | 80.38 | 0.03 | 76.01 | 23 | 22.5
11 | 24/08/2025 06:50:30 | 777.57 | 0 | 0 | 19.73 | 1118.3 | 18 | 20.12 | 5 | 5.2 | 2 | 394730 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 23.76 | 52.1 | 0.07 | 0.06 | 31 | 0 | - | 67.07 | 0.02 | 70.58 | 22.9 | 22.1
10 | 24/08/2025 06:45:30 | 778.5 | 0 | 0 | 15.38 | 1094.4 | 14.33 | 15.69 | 3 | 3.7 | 1 | 394728 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 19.39 | 49.5 | 0.04 | 0.04 | 17 | 0 | - | 54.74 | 0.02 | 56.47 | 22.8 | 21.8
9 | 24/08/2025 06:40:30 | 772.2 | 0 | 0 | 12.64 | 1110.1 | 11.11 | 12.33 | 2 | 2.6 | 1 | 394727 | 102.51 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.04 | 16.14 | 47.1 | 0.03 | 0.02 | 6 | 0 | - | 45.57 | 0.01 | 51.33 | 22.7 | 21.5
8 | 24/08/2025 06:35:30 | 773.8 | 0 | 0 | 9.39 | 1099.2 | 8.76 | 9.63 | 1 | 1.7 | 0 | 394726 | 97.52 | 49.97 | 1 | 0 | 0.03 | 13.34 | 44.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 37.65 | 0.01 | 40.33 | 22.7 | 21.1
7 | 24/08/2025 06:30:30 | 771.17 | 0 | 0 | 7.26 | 1045.9 | 6.51 | 6.81 | 1 | 1 | 1 | 394726 | 106.67 | 49.99 | -0.99 | 0 | 0.02 | 9.78 | 42.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 27.62 | 0 | 70.58 | 22.6 | 20.9
6 | 24/08/2025 06:25:30 | 774.9 | 0 | 0 | 4.44 | 1052.2 | 4.2 | 4.42 | 0 | 0.5 | 0 | 394725 | 100.41 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.01 | 7.04 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19.86 | 0 | - | 22.6 | 20.7
5 | 24/08/2025 06:20:30 | 776.57 | 0 | 0 | 2.81 | 1049.6 | 2.73 | 2.87 | 0 | 0.2 | 0 | 394725 | 98.05 | 50 | -0.95 | 0 | 0.01 | 4.87 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.76 | 0 | - | 22.5 | 20.6
4 | 24/08/2025 06:15:30 | 779.03 | 0 | 0 | 1.53 | 885.9 | 1.5 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 394725 | 115.21 | 50 | -0.97 | 0 | 0 | 1.88 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.3 | 0 | - | 22.5 | 20.5
3 | 24/08/2025 06:10:30 | 778.87 | 0 | 0 | 0.59 | 850.6 | 0.6 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 394725 | 115.91 | 49.97 | -0.26 | 0 | 0 | 0.7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 22.5 | 20.5
2 | 24/08/2025 06:05:30 | 781.4 | 0 | 0 | 0 | 993.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394725 | 0 | 50.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.5
1 | 24/08/2025 06:00:30 | 774.03 | 0 | 0 | 0 | 821.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394725 | 0 | 50.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.55 | - | - | 501.86 | - | - | -