## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 24/08/2025 18:55:30 | 779.5 | 0 | 0 | 0 | 785.2 | 0.03 | 1.05 | 1098 | 1098 | 0 | 362181 | 0 | 49.99 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 58.4 | 15.25 | 12.92 | 0 | 5.97 | 51.95 | 0 | 6.47 | 47.9 | 27.3 | 25.1
155 | 24/08/2025 18:50:30 | 778.17 | 0 | 0 | 0 | 869.7 | 0.02 | 1.33 | 1098 | 1098 | 0 | 362181 | 0 | 50 | -0.14 | 3.1 | 0 | 0 | 58.7 | 15.25 | 12.92 | 0 | 5.97 | 51.95 | 0 | 6.47 | 47.9 | 27.4 | 25.4
154 | 24/08/2025 18:45:30 | 780.47 | 0 | 0 | 0.68 | 862.8 | 0.8 | 0.69 | 1098 | 1098 | 0 | 362181 | 98.12 | 50.03 | -0.35 | 3.1 | 0 | 0.86 | 59 | 15.25 | 12.92 | 0 | 5.97 | 51.95 | 2.42 | 6.47 | 47.9 | 27.6 | 25.6
153 | 24/08/2025 18:40:30 | 780.43 | 0 | 0 | 1.02 | 1033.1 | 1.01 | 1.04 | 1098 | 1097.9 | 1 | 362181 | 98.08 | 49.95 | 0.74 | 3.1 | 0 | 1.57 | 59.2 | 15.25 | 12.92 | 0 | 5.97 | 51.95 | 4.43 | 6.47 | 47.91 | 27.7 | 25.9
152 | 24/08/2025 18:35:30 | 778.6 | 0 | 0 | 2.3 | 1026.5 | 2.29 | 2.35 | 1097 | 1097.8 | 0 | 362180 | 98.04 | 49.95 | -0.96 | 3.1 | 0.01 | 3.08 | 58.9 | 15.24 | 12.91 | 0 | 5.97 | 51.9 | 8.71 | 6.47 | 47.87 | 27.8 | 26.2
151 | 24/08/2025 18:30:30 | 779.67 | 14.8 | 4.93 | 4.1 | 1038.7 | 4.03 | 4.18 | 1097 | 1097.5 | 0 | 362180 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.1 | 0.01 | 6.43 | 58.5 | 15.24 | 12.91 | 0 | 5.97 | 51.9 | 18.17 | 6.47 | 47.87 | 28 | 26.5
150 | 24/08/2025 18:25:30 | 777.73 | 0 | 0 | 5.98 | 1046.2 | 6.57 | 6.87 | 1097 | 1097.1 | 1 | 362180 | 87.02 | 49.99 | -0.98 | 3.1 | 0.02 | 9.07 | 57.8 | 15.24 | 12.91 | 0 | 5.97 | 51.9 | 25.62 | 6.47 | 47.89 | 28 | 26.7
149 | 24/08/2025 18:20:30 | 777.07 | 0 | 0 | 6.83 | 1039.2 | 6.7 | 6.97 | 1096 | 1096.5 | 1 | 362179 | 98.05 | 49.99 | 0.99 | 3.1 | 0.02 | 9.54 | 56.8 | 15.22 | 12.9 | 0 | 5.97 | 51.85 | 26.95 | 6.47 | 47.86 | 28.1 | 27.1
148 | 24/08/2025 18:15:30 | 777.67 | 0 | 0 | 10.08 | 1054.7 | 10.04 | 10.59 | 1095 | 1095.8 | 0 | 362178 | 95.18 | 49.92 | 1 | 3.09 | 0.03 | 12.85 | 56.1 | 15.21 | 12.89 | 0 | 5.97 | 51.8 | 36.3 | 6.47 | 47.84 | 28.3 | 27.5
147 | 24/08/2025 18:10:30 | 778.37 | 0 | 0 | 10.59 | 1074 | 10.06 | 10.8 | 1095 | 1094.9 | 1 | 362178 | 98.05 | 49.89 | 0.99 | 3.09 | 0.03 | 13.91 | 59.9 | 15.21 | 12.89 | 0 | 5.97 | 51.8 | 39.3 | 6.46 | 47.86 | 28.7 | 28.1
146 | 24/08/2025 18:05:30 | 776.17 | 0 | 0 | 13.24 | 1072.2 | 12.75 | 13.68 | 1094 | 1093.9 | 2 | 362177 | 96.82 | 49.92 | 0.99 | 3.09 | 0.04 | 16.53 | 58.9 | 15.19 | 12.88 | 15 | 5.97 | 51.77 | 46.7 | 6.46 | 47.85 | 29.1 | 28.8
145 | 24/08/2025 18:00:30 | 785.07 | 0 | 0 | 19.56 | 1126.6 | 17.28 | 19.47 | 1092 | 1092.5 | 2 | 362175 | 100.47 | 49.95 | 1 | 3.08 | 0.06 | 22.96 | 57.2 | 15.17 | 12.85 | 72 | 5.97 | 51.71 | 64.86 | 6.45 | 47.79 | 29.4 | 29.7
144 | 24/08/2025 17:55:30 | 783.47 | 0 | 0 | 25.2 | 1130.5 | 22.74 | 25.7 | 1090 | 1090.7 | 2 | 362173 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 3.08 | 0.07 | 29.22 | 59.3 | 15.14 | 12.83 | 106 | 5.96 | 51.67 | 82.53 | 6.45 | 47.75 | 29.6 | 30.4
143 | 24/08/2025 17:50:30 | 785.83 | 0 | 0 | 37.34 | 1142.5 | 33.41 | 38.17 | 1088 | 1088.2 | 3 | 362171 | 97.83 | 49.86 | 0.99 | 3.07 | 0.11 | 43.2 | 57.4 | 15.11 | 12.81 | 156 | 5.95 | 51.67 | 122.04 | 6.44 | 47.72 | 29.7 | 30.7
142 | 24/08/2025 17:45:30 | 786.7 | 0 | 0 | 36.4 | 1146.5 | 32.38 | 37.13 | 1085 | 1085 | 3 | 362168 | 98.04 | 49.81 | -0.99 | 3.06 | 0.1 | 41.82 | 60 | 15.07 | 12.77 | 162 | 5.93 | 51.65 | 118.13 | 6.43 | 47.67 | 29.6 | 31.1
141 | 24/08/2025 17:40:30 | 787.37 | 0 | 0 | 32.12 | 1127.9 | 29.05 | 32.76 | 1082 | 1082.1 | 4 | 362165 | 98.04 | 49.78 | -0.99 | 3.06 | 0.09 | 41.17 | 59.8 | 15.03 | 12.74 | 139 | 5.92 | 51.61 | 116.3 | 6.42 | 47.61 | 29.7 | 31.7
140 | 24/08/2025 17:35:30 | 785.83 | 0 | 0 | 49.04 | 1147.7 | 43.58 | 50.02 | 1078 | 1078.5 | 4 | 362161 | 98.04 | 49.84 | -0.99 | 3.05 | 0.14 | 55.8 | 59.2 | 14.97 | 12.69 | 225 | 5.91 | 51.56 | 157.63 | 6.41 | 47.51 | 29.8 | 32
139 | 24/08/2025 17:30:30 | 785.37 | 0 | 0 | 56.9 | 1145.8 | 50.65 | 58.04 | 1074 | 1074.1 | 6 | 362157 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.03 | 0.16 | 64.04 | 57.1 | 14.92 | 12.64 | 257 | 5.89 | 51.54 | 180.91 | 6.39 | 47.44 | 29.7 | 32.1
138 | 24/08/2025 17:25:30 | 789.77 | 0 | 0 | 77.58 | 1162.8 | 68.05 | 79.13 | 1068 | 1068.6 | 4 | 362151 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 3.02 | 0.22 | 86.4 | 58.1 | 14.83 | 12.57 | 319 | 5.86 | 51.46 | 244.05 | 6.38 | 47.31 | 29.4 | 31.4
137 | 24/08/2025 17:20:30 | 785.47 | 0 | 0 | 29.56 | 1098.9 | 27.27 | 29.97 | 1064 | 1064.1 | 3 | 362147 | 98.64 | 49.9 | -0.99 | 3.01 | 0.08 | 46.4 | 58.6 | 14.78 | 12.52 | 138 | 5.85 | 51.41 | 131.06 | 6.36 | 47.24 | 29.3 | 31.3
136 | 24/08/2025 17:15:30 | 783.73 | 0 | 0 | 32.21 | 1088.2 | 30.19 | 32.85 | 1061 | 1061.2 | 4 | 362144 | 98.04 | 49.81 | -0.99 | 3 | 0.09 | 37.18 | 59.4 | 14.74 | 12.49 | 69 | 5.84 | 51.34 | 105.03 | 6.35 | 47.18 | 29.6 | 32.5
135 | 24/08/2025 17:10:30 | 785.53 | 0 | 0 | 53.57 | 1119.7 | 48.8 | 54.64 | 1057 | 1057.7 | 5 | 362140 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 2.99 | 0.15 | 57.95 | 57.5 | 14.68 | 12.44 | 161 | 5.83 | 51.23 | 163.7 | 6.34 | 47.08 | 30.1 | 34
134 | 24/08/2025 17:05:30 | 788.77 | 0 | 0 | 92.71 | 1143.2 | 82.05 | 93.8 | 1052 | 1052.3 | 8 | 362135 | 98.84 | 50 | -0.99 | 2.97 | 0.26 | 103.28 | 58.9 | 14.61 | 12.38 | 375 | 5.81 | 51.17 | 291.76 | 6.33 | 46.98 | 30.4 | 35.5
133 | 24/08/2025 17:00:30 | 783.57 | 0 | 0 | 103.64 | 1135.3 | 93.11 | 105.71 | 1044 | 1044.7 | 9 | 362127 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.95 | 0.29 | 116.02 | 60.2 | 14.5 | 12.29 | 401 | 5.78 | 51.03 | 327.73 | 6.3 | 46.8 | 30.3 | 35.7
132 | 24/08/2025 16:55:30 | 780.37 | 0 | 0 | 113.13 | 1137.6 | 101.44 | 115.39 | 1035 | 1035.8 | 7 | 362118 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.92 | 0.32 | 127.49 | 60.4 | 14.37 | 12.18 | 417 | 5.75 | 50.89 | 360.14 | 6.27 | 46.61 | 30 | 34.9
131 | 24/08/2025 16:50:30 | 787.6 | 0 | 0 | 126.8 | 1142.2 | 111.31 | 127.13 | 1028 | 1028.8 | 8 | 362111 | 99.74 | 49.98 | -0.99 | 2.9 | 0.36 | 141.02 | 57.8 | 14.28 | 12.1 | 455 | 5.72 | 50.76 | 398.37 | 6.25 | 46.46 | 30.3 | 35.9
130 | 24/08/2025 16:45:30 | 784.63 | 0 | 0 | 124.58 | 1142.3 | 109.95 | 125.6 | 1020 | 1020.2 | 11 | 362103 | 99.19 | 49.92 | -0.99 | 2.88 | 0.35 | 139.55 | 60.4 | 14.17 | 12.01 | 450 | 5.69 | 50.63 | 394.2 | 6.22 | 46.3 | 30.6 | 36.6
129 | 24/08/2025 16:40:30 | 782.97 | 0 | 0 | 121.5 | 1132.3 | 107.72 | 121.97 | 1009 | 1009.6 | 10 | 362092 | 99.62 | 49.92 | 0.99 | 2.85 | 0.34 | 136.36 | 58.6 | 14.01 | 11.88 | 434 | 5.65 | 50.41 | 385.2 | 6.19 | 46.05 | 30.6 | 36.9
128 | 24/08/2025 16:35:30 | 783.97 | 0 | 0 | 128.08 | 1136.8 | 113.55 | 129.08 | 999 | 999.2 | 11 | 362082 | 99.23 | 49.95 | 0.99 | 2.82 | 0.36 | 144.18 | 58.5 | 13.88 | 11.76 | 449 | 5.62 | 50.25 | 407.29 | 6.16 | 45.83 | 30.7 | 37.1
127 | 24/08/2025 16:30:30 | 781.67 | 0 | 0 | 137.31 | 1121.6 | 121.82 | 136.64 | 988 | 988.6 | 11 | 362071 | 100.49 | 49.98 | -0.99 | 2.79 | 0.39 | 154.03 | 58.5 | 13.72 | 11.63 | 469 | 5.58 | 50.03 | 435.12 | 6.12 | 45.59 | 30.7 | 37.7
126 | 24/08/2025 16:25:30 | 777 | 0 | 0 | 40.24 | 1119 | 36.68 | 41.04 | 977 | 977.8 | 11 | 362060 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.76 | 0.11 | 53.96 | 55.2 | 13.57 | 11.5 | 141 | 5.54 | 49.79 | 152.42 | 6.09 | 45.33 | 30.6 | 38.2
125 | 24/08/2025 16:20:30 | 774.73 | 0 | 0 | 153.72 | 1118.8 | 140.15 | 156.79 | 966 | 966.8 | 12 | 362049 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.73 | 0.43 | 173.5 | 58 | 13.42 | 11.37 | 512 | 5.51 | 49.55 | 490.12 | 6.05 | 45.08 | 30.9 | 39.5
124 | 24/08/2025 16:15:30 | 788.3 | 0 | 0 | 155.6 | 1114.2 | 142.44 | 158.71 | 954 | 954.3 | 13 | 362037 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.69 | 0.44 | 175.58 | 60.6 | 13.25 | 11.23 | 500 | 5.47 | 49.3 | 495.99 | 6.01 | 44.82 | 30.7 | 39.5
123 | 24/08/2025 16:10:30 | 792.23 | 0 | 0 | 162.95 | 1107.9 | 147.63 | 163.56 | 941 | 941 | 14 | 362024 | 99.63 | 50.02 | -0.99 | 2.66 | 0.46 | 183.48 | 58.9 | 13.07 | 11.08 | 515 | 5.42 | 49.02 | 518.3 | 5.97 | 44.53 | 31 | 40.4
122 | 24/08/2025 16:05:30 | 791.43 | 0 | 0 | 168.84 | 1099 | 156.7 | 172.22 | 927 | 927.4 | 14 | 362010 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.62 | 0.48 | 190.96 | 59.9 | 12.88 | 10.91 | 528 | 5.38 | 48.67 | 539.45 | 5.93 | 44.18 | 31 | 42
121 | 24/08/2025 16:00:30 | 782.3 | 0 | 0 | 169.87 | 1050.1 | 162.29 | 170.43 | 913 | 913 | 8 | 361996 | 99.67 | 50.05 | 0.99 | 2.58 | 0.48 | 199.52 | 61.8 | 12.68 | 10.75 | 542 | 5.34 | 48.34 | 563.63 | 5.88 | 43.86 | 31 | 43.4
120 | 24/08/2025 15:55:30 | 779.37 | 0 | 0 | 3.24 | 1214.4 | 2.11 | 2.56 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 126.66 | 49.97 | -0.91 | 2.56 | 0.01 | 80.47 | 37.6 | 12.57 | 10.65 | 184 | 5.29 | 48.33 | 227.32 | 5.83 | 43.84 | 30.7 | 44.9
119 | 24/08/2025 15:50:30 | 781.83 | 0 | 0 | 0 | 1289.3 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 49.99 | 0 | 2.56 | 0 | 213.22 | 37.4 | 12.57 | 10.65 | 561 | 5.25 | 48.67 | 602.33 | 5.79 | 44.13 | 30.7 | 46.2
118 | 24/08/2025 15:45:30 | 782.27 | 0 | 0 | 0 | 1288.9 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.02 | 0 | 2.56 | 0 | 221.45 | 37.5 | 12.57 | 10.65 | 573 | 5.21 | 49.11 | 625.55 | 5.74 | 44.52 | 30.8 | 47.5
117 | 24/08/2025 15:40:30 | 781.3 | 0 | 0 | 0 | 1287.1 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.04 | 0 | 2.56 | 0 | 226.48 | 37.6 | 12.57 | 10.65 | 581 | 5.16 | 49.55 | 639.78 | 5.69 | 44.93 | 30.9 | 46.9
116 | 24/08/2025 15:35:30 | 780.47 | 0 | 0 | 0 | 1288.3 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.04 | 0 | 2.56 | 0 | 235.86 | 37.6 | 12.57 | 10.65 | 596 | 5.11 | 50.04 | 666.28 | 5.63 | 45.37 | 30.4 | 47.4
115 | 24/08/2025 15:30:30 | 780.8 | 0 | 0 | 0 | 1287.8 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.07 | 0 | 2.56 | 0 | 235 | 37.7 | 12.57 | 10.65 | 588 | 5.06 | 50.53 | 663.84 | 5.58 | 45.82 | 30.4 | 47.1
114 | 24/08/2025 15:25:30 | 775.17 | 0 | 0 | 0 | 1292.1 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.1 | 0 | 2.56 | 0 | 255.04 | 37.8 | 12.57 | 10.65 | 641 | 5.01 | 51.03 | 720.46 | 5.52 | 46.29 | 30.4 | 46.2
113 | 24/08/2025 15:20:30 | 769.63 | 0 | 0 | 0 | 1304.5 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.05 | 0 | 2.56 | 0 | 269.36 | 37.9 | 12.57 | 10.65 | 663 | 4.96 | 51.59 | 760.91 | 5.46 | 46.81 | 30 | 42.6
112 | 24/08/2025 15:15:30 | 762.7 | 0 | 0 | 0 | 1272.6 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.02 | 0 | 2.56 | 0 | 108.77 | 38.2 | 12.57 | 10.65 | 259 | 4.91 | 52.07 | 307.27 | 5.41 | 47.26 | 29.9 | 41.1
111 | 24/08/2025 15:10:30 | 763.43 | 0 | 0 | 0 | 1237.5 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.06 | 0 | 2.56 | 0 | 80.03 | 38.4 | 12.57 | 10.65 | 204 | 4.89 | 52.3 | 226.07 | 5.38 | 47.49 | 30.8 | 46.6
110 | 24/08/2025 15:05:30 | 771.47 | 0 | 0 | 0 | 1305.1 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.06 | 0 | 2.56 | 0 | 311.81 | 38.5 | 12.57 | 10.65 | 762 | 4.84 | 52.82 | 880.82 | 5.33 | 47.96 | 30.7 | 45.7
109 | 24/08/2025 15:00:30 | 759.57 | 0 | 0 | 0 | 1233.6 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.02 | 0 | 2.56 | 0 | 89.83 | 38.7 | 12.57 | 10.65 | 224 | 4.8 | 53.28 | 253.75 | 5.28 | 48.43 | 31.1 | 48.9
108 | 24/08/2025 14:55:30 | 761.6 | 0 | 0 | 0 | 1298.3 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.03 | 0 | 2.56 | 0 | 313.89 | 38.8 | 12.57 | 10.65 | 776 | 4.75 | 53.88 | 886.68 | 5.22 | 48.98 | 31.1 | 48
107 | 24/08/2025 14:50:30 | 764.3 | 0 | 0 | 0 | 1306.8 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 49.99 | 0 | 2.56 | 0 | 328.52 | 39 | 12.57 | 10.65 | 799 | 4.7 | 54.45 | 928.01 | 5.16 | 49.53 | 30.8 | 47.6
106 | 24/08/2025 14:45:30 | 772.03 | 0 | 0 | 0 | 1294.2 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50 | 0 | 2.56 | 0 | 303.68 | 39.2 | 12.57 | 10.65 | 749 | 4.65 | 54.95 | 857.85 | 5.11 | 50 | 31 | 48.3
105 | 24/08/2025 14:40:30 | 775.63 | 0 | 0 | 0 | 1255.1 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.01 | 0 | 2.56 | 0 | 86.29 | 39.3 | 12.57 | 10.65 | 226 | 4.61 | 55.5 | 243.76 | 5.06 | 50.53 | 31 | 48.7
104 | 24/08/2025 14:35:30 | 788.6 | 0 | 0 | 0 | 1309.2 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 49.98 | 0 | 2.56 | 0 | 351.88 | 39.6 | 12.57 | 10.65 | 871 | 4.56 | 56.13 | 994 | 5 | 51.12 | 30.9 | 48.9
103 | 24/08/2025 14:30:30 | 783.17 | 0 | 0 | 0 | 1215.5 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 49.95 | 0 | 2.56 | 0 | 126.4 | 39.8 | 12.57 | 10.65 | 344 | 4.51 | 56.67 | 357.07 | 4.95 | 51.64 | 31.1 | 53.1
102 | 24/08/2025 14:25:30 | 788.47 | 0 | 0 | 0 | 1288.3 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.02 | 0 | 2.56 | 0 | 339.82 | 39.9 | 12.57 | 10.65 | 855 | 4.45 | 57.51 | 959.95 | 4.88 | 52.43 | 30.9 | 51.5
101 | 24/08/2025 14:20:30 | 783.5 | 0 | 0 | 0 | 1302.9 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.04 | 0 | 2.56 | 0 | 340.29 | 40.1 | 12.57 | 10.65 | 838 | 4.38 | 58.41 | 961.27 | 4.8 | 53.27 | 30.7 | 47.8
100 | 24/08/2025 14:15:30 | 765.73 | 0 | 0 | 0 | 1240.3 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.13 | 0 | 2.56 | 0 | 96.33 | 40.4 | 12.57 | 10.65 | 234 | 4.33 | 59.06 | 272.13 | 4.74 | 53.9 | 31 | 48.6
99 | 24/08/2025 14:10:30 | 779.6 | 0 | 0 | 0 | 1291.2 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.13 | 0 | 2.56 | 0 | 361.29 | 40.6 | 12.57 | 10.65 | 906 | 4.29 | 59.65 | 1020.58 | 4.69 | 54.46 | 30.7 | 51.4
98 | 24/08/2025 14:05:30 | 773.3 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.16 | 0 | 2.56 | 0 | 104.26 | 40.9 | 12.57 | 10.65 | 271 | 4.23 | 60.44 | 294.52 | 4.63 | 55.22 | 31 | 53.7
97 | 24/08/2025 14:00:30 | 774.77 | 0 | 0 | 0 | 1282.6 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.14 | 0 | 2.56 | 0 | 338.23 | 41.2 | 12.57 | 10.65 | 864 | 4.16 | 61.44 | 955.45 | 4.55 | 56.14 | 31 | 54.2
96 | 24/08/2025 13:55:30 | 777.27 | 0 | 0 | 0 | 1282.5 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.12 | 0 | 2.56 | 0 | 350.41 | 41.4 | 12.57 | 10.65 | 900 | 4.09 | 62.54 | 989.85 | 4.47 | 57.15 | 31.2 | 54.4
95 | 24/08/2025 13:50:30 | 773.63 | 0 | 0 | 0 | 1285.5 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.09 | 0 | 2.56 | 0 | 356.57 | 41.7 | 12.57 | 10.65 | 916 | 4.02 | 63.67 | 1007.27 | 4.39 | 58.19 | 31 | 53.7
94 | 24/08/2025 13:45:30 | 778.03 | 0 | 0 | 0 | 1289.3 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.08 | 0 | 2.56 | 0 | 339.37 | 42 | 12.57 | 10.65 | 846 | 3.94 | 64.89 | 958.67 | 4.31 | 59.32 | 31 | 53.8
93 | 24/08/2025 13:40:30 | 773.13 | 0 | 0 | 0 | 1283.2 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.09 | 0 | 2.56 | 0 | 400.05 | 42.2 | 12.57 | 10.65 | 1046 | 3.88 | 65.86 | 1130.08 | 4.25 | 60.21 | 30.9 | 57.7
92 | 24/08/2025 13:35:30 | 767.4 | 0 | 0 | 0 | 1286.1 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.17 | 0 | 2.56 | 0 | 387.38 | 42.5 | 12.57 | 10.65 | 1020 | 3.8 | 67.22 | 1094.29 | 4.16 | 61.44 | 31 | 57
91 | 24/08/2025 13:30:30 | 774.57 | 0 | 0 | 0 | 1284.7 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.17 | 0 | 2.56 | 0 | 379.95 | 42.8 | 12.57 | 10.65 | 1012 | 3.73 | 68.48 | 1073.32 | 4.09 | 62.55 | 31 | 56.1
90 | 24/08/2025 13:25:30 | 767.43 | 0 | 0 | 0 | 1302.6 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.15 | 0 | 2.56 | 0 | 436.22 | 43.1 | 12.57 | 10.65 | 1123 | 3.66 | 69.87 | 1232.25 | 4.01 | 63.78 | 30.9 | 53.9
89 | 24/08/2025 13:20:30 | 767.97 | 0 | 0 | 0 | 1290.8 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.18 | 0 | 2.56 | 0 | 394.94 | 43.5 | 12.57 | 10.65 | 1039 | 3.6 | 71.09 | 1115.66 | 3.94 | 64.89 | 30.8 | 53.8
88 | 24/08/2025 13:15:30 | 763.47 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.15 | 0 | 2.56 | 0 | 328.29 | 44 | 12.57 | 10.65 | 900 | 3.53 | 72.46 | 927.36 | 3.87 | 66.13 | 30.8 | 55.1
87 | 24/08/2025 13:10:30 | 766.1 | 0 | 0 | 0 | 1287.7 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.13 | 0 | 2.56 | 0 | 372.29 | 44.5 | 12.57 | 10.65 | 988 | 3.45 | 74.08 | 1051.68 | 3.78 | 67.58 | 30.7 | 55
86 | 24/08/2025 13:05:30 | 776.6 | 0 | 0 | 0 | 1296.4 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.24 | 0 | 2.56 | 0 | 418.91 | 45.1 | 12.57 | 10.65 | 1094 | 3.37 | 75.88 | 1183.36 | 3.7 | 69.17 | 30.7 | 52.2
85 | 24/08/2025 13:00:30 | 771.47 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.18 | 0 | 2.56 | 0 | 267.52 | 45.7 | 12.57 | 10.65 | 710 | 3.31 | 77.35 | 755.71 | 3.63 | 70.5 | 31 | 56.5
84 | 24/08/2025 12:55:30 | 767.73 | 0 | 0 | 0 | 1280.6 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.11 | 0 | 2.56 | 0 | 386.62 | 46.3 | 12.57 | 10.65 | 1037 | 3.22 | 79.47 | 1092.15 | 3.53 | 72.34 | 30.5 | 56.1
83 | 24/08/2025 12:50:30 | 781.27 | 0 | 0 | 0 | 1286.1 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.06 | 0 | 2.56 | 0 | 396.89 | 47 | 12.57 | 10.65 | 1070 | 3.13 | 81.63 | 1121.15 | 3.44 | 74.23 | 30.3 | 54.3
82 | 24/08/2025 12:45:30 | 774.7 | 0 | 0 | 0 | 1309 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.19 | 0 | 2.56 | 0 | 414.95 | 47.6 | 12.57 | 10.65 | 1080 | 3.04 | 84.01 | 1172.18 | 3.35 | 76.34 | 29.7 | 49
81 | 24/08/2025 12:40:30 | 773.27 | 0 | 0 | 0 | 1299.5 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.23 | 0 | 2.56 | 0 | 393.56 | 48.4 | 12.57 | 10.65 | 1039 | 2.99 | 85.47 | 1111.76 | 3.29 | 77.66 | 30 | 52.2
80 | 24/08/2025 12:35:30 | 783.5 | 0 | 0 | 0 | 1297.5 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.24 | 0 | 2.56 | 0 | 391.36 | 49.3 | 12.57 | 10.65 | 1042 | 2.93 | 87.13 | 1105.54 | 3.23 | 79.1 | 29.9 | 52.4
79 | 24/08/2025 12:30:30 | 778.7 | 0 | 0 | 0 | 1304.4 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.19 | 0 | 2.56 | 0 | 294.1 | 50.4 | 12.57 | 10.65 | 763 | 2.86 | 89.29 | 830.78 | 3.15 | 81.03 | 29.7 | 47
78 | 24/08/2025 12:25:30 | 751.07 | 0 | 0 | 0 | 1253.5 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.08 | 0 | 2.56 | 0 | 119.73 | 51.8 | 12.57 | 10.65 | 281 | 2.81 | 91.04 | 338.21 | 3.09 | 82.65 | 29.8 | 48.4
77 | 24/08/2025 12:20:30 | 756.37 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 0 | 361988 | 0 | 50.12 | 0 | 2.56 | 0 | 165.37 | 53.7 | 12.57 | 10.65 | 432 | 2.78 | 92.06 | 467.16 | 3.06 | 83.66 | 30.3 | 55.4
76 | 24/08/2025 12:15:30 | 760.9 | 0 | 0 | 0 | 1301.6 | 0 | 0 | 905 | 905.3 | 15 | 361988 | 0 | 50.21 | 0 | 2.56 | 0 | 432.12 | 59.2 | 12.57 | 10.65 | 1149 | 2.69 | 94.97 | 1220.67 | 2.97 | 86.19 | 29.8 | 50.4
75 | 24/08/2025 12:10:30 | 782 | 0 | 0 | 331.37 | 1097 | 306.11 | 335.81 | 890 | 890.7 | 18 | 361973 | 98.68 | 50.13 | -0.99 | 2.51 | 0.94 | 436.18 | 64.3 | 12.36 | 10.48 | 1112 | 2.6 | 96.81 | 1232.14 | 2.87 | 87.75 | 29.2 | 44.4
74 | 24/08/2025 12:05:30 | 774.43 | 0 | 0 | 134.15 | 1080.6 | 126.63 | 136.83 | 872 | 872.6 | 19 | 361955 | 98.04 | 50.2 | -0.99 | 2.46 | 0.38 | 153.47 | 59.7 | 12.11 | 10.26 | 383 | 2.54 | 96.94 | 433.54 | 2.8 | 87.91 | 29.4 | 45
73 | 24/08/2025 12:00:30 | 774.1 | 0 | 0 | 166.28 | 1085.5 | 154.7 | 167.92 | 853 | 853.8 | 18 | 361936 | 99.02 | 50.11 | 0.99 | 2.41 | 0.47 | 195.69 | 60.3 | 11.85 | 10.04 | 494 | 2.48 | 97.08 | 552.78 | 2.74 | 88.04 | 29.3 | 45
72 | 24/08/2025 11:55:30 | 775.07 | 0 | 0 | 135.26 | 1069.9 | 128.95 | 137.97 | 835 | 835.5 | 22 | 361918 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 2.36 | 0.38 | 154.49 | 58.3 | 11.6 | 9.83 | 375 | 2.42 | 97.27 | 436.41 | 2.67 | 88.21 | 29.3 | 46.9
71 | 24/08/2025 11:50:30 | 787.67 | 0 | 0 | 345.47 | 1132.7 | 311.24 | 352.54 | 813 | 813.3 | 23 | 361896 | 97.99 | 50.12 | -0.99 | 2.3 | 0.98 | 428.64 | 81.2 | 11.29 | 9.57 | 1103 | 2.36 | 97.31 | 1210.84 | 2.6 | 88.26 | 29.2 | 45.7
70 | 24/08/2025 11:45:30 | 789.3 | 0 | 0 | 139.19 | 1083.3 | 128.25 | 138.93 | 790 | 790.5 | 14 | 361873 | 100.19 | 50.05 | 0.99 | 2.23 | 0.39 | 152.1 | 60.7 | 10.97 | 9.3 | 380 | 2.29 | 97.58 | 429.66 | 2.52 | 88.52 | 28.8 | 43.7
69 | 24/08/2025 11:40:30 | 791.7 | 0 | 0 | 346.83 | 1166.2 | 299.18 | 348.9 | 776 | 776.2 | 19 | 361859 | 99.41 | 50.04 | 0.99 | 2.19 | 0.98 | 368.44 | 71.6 | 10.78 | 9.13 | 937 | 2.25 | 97.51 | 1040.79 | 2.48 | 88.5 | 29.1 | 46.1
68 | 24/08/2025 11:35:30 | 784.2 | 0 | 0 | 178.5 | 1069.1 | 170.3 | 182.07 | 757 | 757.7 | 22 | 361840 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.14 | 0.5 | 419.41 | 67.7 | 10.51 | 8.91 | 1106 | 2.19 | 97.6 | 1184.78 | 2.41 | 88.62 | 29.1 | 47.6
67 | 24/08/2025 11:30:30 | 773.77 | 0 | 0 | 339.31 | 1159 | 293.36 | 340 | 735 | 735.6 | 23 | 361818 | 99.8 | 50.06 | -0.99 | 2.08 | 0.96 | 444.64 | 81.7 | 10.21 | 8.65 | 1163 | 2.12 | 97.89 | 1256.05 | 2.34 | 88.84 | 29.1 | 48.4
66 | 24/08/2025 11:25:30 | 782.43 | 0 | 0 | 342.73 | 1116.7 | 313.05 | 349.58 | 712 | 711.9 | 20 | 361795 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.01 | 0.97 | 396.77 | 78.9 | 9.89 | 8.38 | 1018 | 2.04 | 98.5 | 1120.82 | 2.25 | 89.39 | 28.6 | 45.5
65 | 24/08/2025 11:20:30 | 782.93 | 0 | 0 | 156.79 | 1098.5 | 148.41 | 163.03 | 692 | 692.3 | 27 | 361775 | 96.17 | 50.05 | 0.99 | 1.95 | 0.44 | 187.55 | 78.1 | 9.61 | 8.15 | 479 | 1.98 | 98.58 | 529.79 | 2.18 | 89.46 | 28.4 | 44.4
64 | 24/08/2025 11:15:30 | 775.87 | 0 | 0 | 92.79 | 1093.3 | 86.57 | 94.64 | 665 | 665.7 | 13 | 361748 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.88 | 0.26 | 102.75 | 60 | 9.24 | 7.83 | 250 | 1.9 | 98.77 | 290.26 | 2.09 | 89.71 | 28 | 40.6
63 | 24/08/2025 11:10:30 | 787.87 | 0 | 0 | 218.92 | 1111.5 | 201.06 | 223.47 | 652 | 652.1 | 17 | 361735 | 97.96 | 50 | -0.99 | 1.84 | 0.62 | 216.61 | 70.9 | 9.06 | 7.67 | 538 | 1.87 | 98.76 | 611.9 | 2.05 | 89.76 | 28.2 | 41.6
62 | 24/08/2025 11:05:30 | 782.67 | 0 | 0 | 129.62 | 1093 | 118.82 | 129.87 | 635 | 635.5 | 15 | 361718 | 99.81 | 50 | 0.99 | 1.79 | 0.37 | 144.76 | 58.3 | 8.82 | 7.47 | 355 | 1.82 | 98.67 | 408.92 | 2 | 89.78 | 28.2 | 43.1
61 | 24/08/2025 11:00:30 | 778.67 | 0 | 0 | 210.71 | 1119 | 187.58 | 209.9 | 620 | 620.3 | 19 | 361703 | 100.39 | 50.05 | 0.99 | 1.75 | 0.6 | 239.07 | 70 | 8.61 | 7.3 | 610 | 1.77 | 98.73 | 675.34 | 1.95 | 89.91 | 28.1 | 44.3
60 | 24/08/2025 10:55:30 | 787.87 | 0 | 0 | 345.47 | 1126.4 | 309.68 | 348.82 | 601 | 600.9 | 17 | 361684 | 99.04 | 49.96 | 0.99 | 1.7 | 0.98 | 361.06 | 72.3 | 8.35 | 7.07 | 881 | 1.72 | 98.82 | 1019.96 | 1.88 | 90.07 | 28.4 | 45
59 | 24/08/2025 10:50:30 | 780.1 | 0 | 0 | 341.45 | 1094.2 | 314.73 | 344.38 | 584 | 584.3 | 24 | 361667 | 99.15 | 49.94 | 0.99 | 1.65 | 0.96 | 368.5 | 80 | 8.11 | 6.87 | 965 | 1.67 | 98.49 | 1040.96 | 1.84 | 89.76 | 28.6 | 49.2
58 | 24/08/2025 10:45:30 | 782.13 | 0 | 0 | 323.16 | 1075.4 | 306.51 | 329.62 | 560 | 560.5 | 24 | 361643 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.58 | 0.91 | 274.97 | 80.6 | 7.78 | 6.59 | 665 | 1.6 | 98.87 | 776.76 | 1.75 | 90.19 | 28.8 | 48.3
57 | 24/08/2025 10:40:30 | 781.23 | 0 | 0 | 294.54 | 1077.1 | 274.46 | 295.62 | 536 | 536.3 | 25 | 361619 | 99.63 | 50.11 | 0.99 | 1.51 | 0.83 | 332.85 | 74.4 | 7.44 | 6.31 | 838 | 1.53 | 99.09 | 940.26 | 1.67 | 90.45 | 28.6 | 46.5
56 | 24/08/2025 10:35:30 | 785.87 | 0 | 0 | 270.44 | 1097.6 | 248.94 | 273.23 | 511 | 511.3 | 23 | 361594 | 98.98 | 50.1 | -0.99 | 1.44 | 0.76 | 319.75 | 67.8 | 7.1 | 6.01 | 791 | 1.46 | 98.8 | 903.25 | 1.6 | 90.39 | 28.1 | 46
55 | 24/08/2025 10:30:30 | 780.17 | 0 | 0 | 292.74 | 1083.1 | 275.69 | 298.59 | 488 | 488.2 | 23 | 361571 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 1.38 | 0.83 | 330.77 | 73.1 | 6.78 | 5.74 | 819 | 1.39 | 98.96 | 934.38 | 1.52 | 90.63 | 27.9 | 44.5
54 | 24/08/2025 10:25:30 | 775.93 | 0 | 0 | 302.74 | 1092.4 | 277.86 | 303.53 | 465 | 465.3 | 21 | 361548 | 99.74 | 50.12 | 0.99 | 1.31 | 0.86 | 308.18 | 73.1 | 6.46 | 5.47 | 727 | 1.33 | 98.84 | 870.56 | 1.45 | 90.84 | 27.4 | 42.2
53 | 24/08/2025 10:20:30 | 768.9 | 0 | 0 | 86.13 | 1098.1 | 78.6 | 86.31 | 444 | 444.6 | 17 | 361527 | 99.79 | 50.09 | 0.99 | 1.25 | 0.24 | 94.92 | 56.4 | 6.17 | 5.23 | 236 | 1.27 | 98.76 | 268.12 | 1.38 | 91.02 | 27.2 | 40
52 | 24/08/2025 10:15:30 | 762.63 | 0 | 0 | 319.92 | 1111.6 | 290.14 | 322.51 | 427 | 427.8 | 17 | 361510 | 99.2 | 50.02 | -0.99 | 1.21 | 0.9 | 266.91 | 65.3 | 5.93 | 5.03 | 584 | 1.23 | 98.47 | 753.99 | 1.33 | 91.04 | 27.5 | 40.4
51 | 24/08/2025 10:10:30 | 779.67 | 0 | 0 | 249.85 | 1099.2 | 227.25 | 249.8 | 410 | 409.9 | 20 | 361493 | 100.02 | 50.03 | 0.99 | 1.16 | 0.71 | 156.47 | 63.7 | 5.69 | 4.83 | 396 | 1.18 | 98.32 | 442.01 | 1.27 | 91.27 | 27.2 | 38.8
50 | 24/08/2025 10:05:30 | 773.57 | 0 | 0 | 121.59 | 1108 | 111.93 | 124.02 | 390 | 390.6 | 12 | 361473 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.1 | 0.34 | 134.81 | 59 | 5.42 | 4.59 | 339 | 1.13 | 97.67 | 380.81 | 1.21 | 91.05 | 26.8 | 37.1
49 | 24/08/2025 10:00:30 | 781.43 | 0 | 0 | 139.19 | 1112.5 | 124.79 | 138.83 | 378 | 378.3 | 16 | 361461 | 100.26 | 49.95 | -0.99 | 1.07 | 0.39 | 152.08 | 59.5 | 5.25 | 4.45 | 396 | 1.09 | 97.69 | 429.61 | 1.17 | 91.19 | 26.9 | 38.9
48 | 24/08/2025 09:55:30 | 772.8 | 0 | 0 | 130.73 | 1099.4 | 121.29 | 133.34 | 362 | 362.3 | 17 | 361445 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.02 | 0.37 | 133.57 | 63.5 | 5.03 | 4.26 | 347 | 1.05 | 97.58 | 377.32 | 1.12 | 91.39 | 26.8 | 38.4
47 | 24/08/2025 09:50:30 | 776.6 | 0 | 0 | 333.85 | 1101.8 | 304.64 | 335.65 | 345 | 345.1 | 15 | 361428 | 99.46 | 50 | -0.99 | 0.97 | 0.94 | 211.69 | 70.8 | 4.79 | 4.06 | 504 | 1.01 | 96.78 | 597.99 | 1.07 | 90.91 | 26.7 | 37.2
46 | 24/08/2025 09:45:30 | 776.73 | 0 | 0 | 254.21 | 1175.6 | 220.56 | 259.29 | 330 | 330.7 | 13 | 361413 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.93 | 0.72 | 331.18 | 62.9 | 4.58 | 3.88 | 797 | 0.97 | 96.2 | 935.55 | 1.03 | 90.68 | 26.4 | 35.9
45 | 24/08/2025 09:40:30 | 794.87 | 0 | 0 | 134.92 | 1112.4 | 120.89 | 134.48 | 317 | 317.3 | 11 | 361400 | 100.33 | 49.99 | -0.99 | 0.9 | 0.38 | 157.72 | 59.4 | 4.4 | 3.73 | 381 | 0.93 | 96.18 | 445.52 | 0.98 | 91.1 | 26.2 | 34.8
44 | 24/08/2025 09:35:30 | 780.27 | 0 | 0 | 120.31 | 1129.5 | 106.14 | 119.88 | 306 | 306.6 | 11 | 361389 | 100.36 | 49.99 | 0.99 | 0.86 | 0.34 | 133.61 | 59.4 | 4.25 | 3.6 | 322 | 0.9 | 95.73 | 377.42 | 0.95 | 90.89 | 26.3 | 35.6
43 | 24/08/2025 09:30:30 | 768.87 | 0 | 0 | 115.78 | 1119.6 | 105.48 | 118.09 | 295 | 295.8 | 11 | 361378 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.83 | 0.33 | 132.17 | 59.6 | 4.1 | 3.47 | 325 | 0.87 | 95.57 | 373.36 | 0.91 | 91.17 | 26.2 | 36.1
42 | 24/08/2025 09:25:30 | 763.43 | 0 | 0 | 108.77 | 1122 | 98.88 | 110.94 | 284 | 284.3 | 10 | 361367 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 0.8 | 0.31 | 118.61 | 59.9 | 3.94 | 3.34 | 292 | 0.84 | 95.28 | 335.07 | 0.88 | 91.17 | 26.2 | 36.6
41 | 24/08/2025 09:20:30 | 768.27 | 0 | 0 | 97.41 | 1113.4 | 89.24 | 99.36 | 274 | 274.4 | 12 | 361357 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 0.77 | 0.28 | 155.55 | 57.3 | 3.81 | 3.23 | 383 | 0.82 | 94.97 | 439.4 | 0.85 | 91.27 | 26.4 | 38.5
40 | 24/08/2025 09:15:30 | 769.4 | 0 | 0 | 197.38 | 1117.7 | 180.93 | 202.23 | 262 | 262 | 13 | 361345 | 97.6 | 50.06 | -0.99 | 0.74 | 0.56 | 156.17 | 65.8 | 3.64 | 3.08 | 370 | 0.78 | 94.64 | 441.16 | 0.81 | 91.26 | 26.4 | 39.4
39 | 24/08/2025 09:10:30 | 770.43 | 0 | 0 | 203.11 | 1132.2 | 179.26 | 202.96 | 249 | 249.5 | 19 | 361332 | 100.08 | 50.02 | -0.99 | 0.7 | 0.57 | 287.36 | 62.9 | 3.46 | 2.93 | 725 | 0.74 | 94.54 | 811.75 | 0.77 | 91.47 | 26.6 | 39.3
38 | 24/08/2025 09:05:30 | 775.5 | 0 | 0 | 182.34 | 1142.5 | 162.79 | 185.99 | 230 | 230.4 | 15 | 361313 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.65 | 0.52 | 240.74 | 59.3 | 3.19 | 2.71 | 618 | 0.69 | 93.75 | 680.05 | 0.71 | 91.25 | 26.2 | 37.1
37 | 24/08/2025 09:00:30 | 777 | 0 | 0 | 207.89 | 1133.3 | 184 | 208.53 | 215 | 215.3 | 14 | 361298 | 99.7 | 50.04 | 0.99 | 0.61 | 0.59 | 229.04 | 61.8 | 2.99 | 2.53 | 599 | 0.65 | 93.44 | 647 | 0.66 | 91.33 | 25.8 | 35
36 | 24/08/2025 08:55:30 | 779.67 | 0 | 0 | 105.1 | 1126.7 | 93.26 | 105.08 | 201 | 201.4 | 8 | 361284 | 100.02 | 50.05 | -0.99 | 0.57 | 0.3 | 116.89 | 59.5 | 2.79 | 2.37 | 295 | 0.61 | 92.78 | 330.2 | 0.62 | 91.14 | 25.3 | 33.4
35 | 24/08/2025 08:50:30 | 775.93 | 0 | 0 | 110.91 | 1120.4 | 100.97 | 113.13 | 193 | 193.4 | 14 | 361276 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.55 | 0.31 | 138.31 | 58.2 | 2.68 | 2.27 | 345 | 0.59 | 92.25 | 390.71 | 0.6 | 91.32 | 25.6 | 35.1
34 | 24/08/2025 08:45:30 | 782.97 | 0 | 0 | 207.72 | 1137.9 | 186.2 | 211.87 | 179 | 179.4 | 12 | 361262 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.51 | 0.59 | 231.2 | 62.4 | 2.49 | 2.11 | 607 | 0.55 | 91.44 | 653.1 | 0.56 | 90.94 | 25.7 | 34.5
33 | 24/08/2025 08:40:30 | 780.13 | 0 | 0 | 79.89 | 1150.3 | 70.84 | 81.49 | 167 | 167.1 | 12 | 361250 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.47 | 0.23 | 89.15 | 57.3 | 2.32 | 1.97 | 241 | 0.52 | 91.25 | 251.85 | 0.52 | 91.07 | 25.5 | 33.9
32 | 24/08/2025 08:35:30 | 782.33 | 0 | 0 | 162.01 | 1154.8 | 143.1 | 165.25 | 155 | 155.5 | 13 | 361238 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.44 | 0.46 | 125.45 | 57.7 | 2.15 | 1.82 | 367 | 0.49 | 90.09 | 354.37 | 0.48 | 90.28 | 25.5 | 34.3
31 | 24/08/2025 08:30:30 | 787.3 | 0 | 0 | 191.06 | 1139.2 | 171.07 | 194.88 | 142 | 142.8 | 10 | 361225 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.4 | 0.54 | 210.52 | 60.5 | 1.97 | 1.67 | 583 | 0.45 | 89.34 | 594.68 | 0.45 | 89.94 | 25.1 | 33
30 | 24/08/2025 08:25:30 | 788.37 | 0 | 0 | 188.33 | 1140.1 | 164.92 | 188.03 | 132 | 132.7 | 10 | 361215 | 100.16 | 49.96 | -0.99 | 0.37 | 0.53 | 203.31 | 61.8 | 1.83 | 1.55 | 581 | 0.42 | 89.21 | 574.33 | 0.41 | 90.07 | 25.2 | 33.6
29 | 24/08/2025 08:20:30 | 789.83 | 0 | 0 | 170.72 | 1151.3 | 151.25 | 174.13 | 122 | 122 | 12 | 361205 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.34 | 0.48 | 131.74 | 58.6 | 1.69 | 1.44 | 355 | 0.39 | 89.28 | 372.15 | 0.38 | 90.22 | 25.1 | 34
28 | 24/08/2025 08:15:30 | 789.23 | 0 | 0 | 114.24 | 1171.2 | 101.62 | 119.02 | 110 | 110.2 | 13 | 361193 | 95.99 | 49.96 | -0.99 | 0.31 | 0.32 | 123.76 | 58.7 | 1.53 | 1.29 | 360 | 0.35 | 89.55 | 349.6 | 0.34 | 90.33 | 25 | 33.6
27 | 24/08/2025 08:10:30 | 792.27 | 0 | 0 | 82.54 | 1160.2 | 72.56 | 84.19 | 97 | 97.1 | 9 | 361180 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.27 | 0.23 | 146.78 | 59.2 | 1.35 | 1.14 | 457 | 0.31 | 88.96 | 414.62 | 0.31 | 88.96 | 24.8 | 32.5
26 | 24/08/2025 08:05:30 | 788.43 | 0 | 0 | 134.58 | 1172.7 | 114.67 | 134.48 | 88 | 88.4 | 9 | 361171 | 100.08 | 49.98 | -0.99 | 0.25 | 0.38 | 144.45 | 59.4 | 1.22 | 1.04 | 455 | 0.27 | 91.39 | 408.06 | 0.28 | 90.07 | 24.7 | 31.7
25 | 24/08/2025 08:00:30 | 794.27 | 0 | 0 | 124.32 | 1160.4 | 109.28 | 126.81 | 79 | 78.9 | 9 | 361162 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.22 | 0.35 | 133.94 | 60 | 1.1 | 0.93 | 429 | 0.24 | 92.98 | 378.35 | 0.25 | 90.35 | 24.6 | 31
24 | 24/08/2025 07:55:30 | 791.97 | 0 | 0 | 113.9 | 1158.6 | 98.72 | 114.38 | 70 | 70.2 | 9 | 361153 | 99.58 | 50.05 | -0.99 | 0.2 | 0.32 | 121.76 | 59 | 0.97 | 0.82 | 400 | 0.21 | 93.72 | 343.95 | 0.22 | 89.48 | 24.7 | 30.8
23 | 24/08/2025 07:50:30 | 792.67 | 0 | 0 | 102.53 | 1165.6 | 88.29 | 102.91 | 61 | 61.6 | 8 | 361144 | 99.63 | 50.06 | 0.99 | 0.17 | 0.29 | 116.29 | 58.9 | 0.85 | 0.72 | 385 | 0.18 | 96.27 | 328.5 | 0.19 | 88.82 | 24.5 | 29.5
22 | 24/08/2025 07:45:30 | 789.97 | 0 | 0 | 59.13 | 1183.7 | 50.95 | 60.31 | 53 | 53.8 | 7 | 361136 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.15 | 0.17 | 74.08 | 59 | 0.74 | 0.62 | 233 | 0.15 | 98.5 | 209.27 | 0.17 | 88.07 | 24.4 | 29.1
21 | 24/08/2025 07:40:30 | 790.47 | 0 | 0 | 84.59 | 1179.6 | 71.83 | 84.73 | 46 | 46.1 | 6 | 361129 | 99.84 | 50 | 0.99 | 0.13 | 0.24 | 93.26 | 57.3 | 0.64 | 0.54 | 280 | 0.13 | - | 263.43 | 0.15 | 87.8 | 24.2 | 28.3
20 | 24/08/2025 07:35:30 | 788.8 | 0 | 0 | 83.05 | 1163.7 | 71.88 | 83.64 | 40 | 39.9 | 6 | 361123 | 99.29 | 49.99 | 0.99 | 0.11 | 0.23 | 89.63 | 59.1 | 0.56 | 0.47 | 300 | 0.11 | - | 253.2 | 0.13 | 87.59 | 24.1 | 27.9
19 | 24/08/2025 07:30:30 | 788 | 0 | 0 | 71.35 | 1169.1 | 62.25 | 72.78 | 34 | 34 | 6 | 361117 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.1 | 0.2 | 76.74 | 58.9 | 0.47 | 0.4 | 247 | 0.09 | - | 216.78 | 0.11 | 86.53 | 23.9 | 27
18 | 24/08/2025 07:25:30 | 789.13 | 0 | 0 | 63.74 | 1164 | 55.85 | 65.01 | 28 | 28.4 | 5 | 361111 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.08 | 0.18 | 66.79 | 59.2 | 0.39 | 0.33 | 213 | 0.07 | - | 188.67 | 0.09 | 84.14 | 23.7 | 26.2
17 | 24/08/2025 07:20:30 | 789.73 | 0 | 0 | 54.77 | 1159.4 | 48.18 | 55.87 | 23 | 23.6 | 4 | 361106 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.06 | 0.15 | 60.45 | 57 | 0.32 | 0.27 | 173 | 0.05 | - | 170.75 | 0.08 | 82.24 | 23.6 | 25.6
16 | 24/08/2025 07:15:30 | 785.2 | 0 | 0 | 50.84 | 1152.2 | 45.01 | 51.86 | 19 | 19.1 | 4 | 361102 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.05 | 0.14 | 55.5 | 60.1 | 0.26 | 0.22 | 150 | 0.04 | - | 156.79 | 0.07 | 82.57 | 23.5 | 24.9
15 | 24/08/2025 07:10:30 | 782.8 | 0 | 0 | 43.83 | 1150.1 | 38.01 | 43.72 | 15 | 15.2 | 3 | 361098 | 100.26 | 49.97 | -0.99 | 0.04 | 0.12 | 48.79 | 59.7 | 0.21 | 0.18 | 120 | 0.03 | - | 137.84 | 0.05 | 79.95 | 23.3 | 24.1
14 | 24/08/2025 07:05:30 | 778.5 | 0 | 0 | 35.2 | 1141.6 | 31.45 | 35.9 | 12 | 11.9 | 3 | 361095 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.03 | 0.1 | 40.72 | 56.5 | 0.17 | 0.14 | 89 | 0.02 | - | 115.03 | 0.04 | 80.71 | 23.2 | 23.4
13 | 24/08/2025 07:00:30 | 776.5 | 0 | 0 | 28.45 | 1130.4 | 25.59 | 28.93 | 9 | 9.3 | 2 | 361092 | 98.34 | 49.97 | -0.99 | 0.03 | 0.08 | 33.49 | 58 | 0.13 | 0.11 | 64 | 0.01 | - | 94.59 | 0.03 | 77.04 | 23.1 | 22.9
12 | 24/08/2025 06:55:30 | 773.53 | 0 | 0 | 23.41 | 1116.5 | 21.39 | 23.88 | 7 | 7 | 2 | 361090 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.02 | 0.07 | 28.46 | 55.8 | 0.1 | 0.08 | 47 | 0.01 | - | 80.38 | 0.03 | 76.05 | 23 | 22.5
11 | 24/08/2025 06:50:30 | 775.93 | 0 | 0 | 18.96 | 1089.5 | 17.7 | 19.28 | 5 | 5.2 | 2 | 361088 | 98.33 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 23.74 | 52.8 | 0.07 | 0.06 | 31 | 0 | - | 67.07 | 0.02 | 70.62 | 22.9 | 22.1
10 | 24/08/2025 06:45:30 | 777.23 | 0 | 0 | 15.29 | 1106 | 14 | 15.48 | 3 | 3.7 | 1 | 361086 | 98.75 | 50.03 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 19.38 | 50.2 | 0.04 | 0.04 | 17 | 0 | - | 54.74 | 0.02 | 56.5 | 22.8 | 21.8
9 | 24/08/2025 06:40:30 | 771.47 | 0 | 0 | 12.81 | 1112.8 | 11.02 | 12.26 | 2 | 2.6 | 1 | 361085 | 104.45 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.04 | 16.13 | 47.8 | 0.03 | 0.02 | 6 | 0 | - | 45.57 | 0.01 | 51.36 | 22.7 | 21.5
8 | 24/08/2025 06:35:30 | 773.53 | 0 | 0 | 9.57 | 1092.7 | 8.93 | 9.76 | 1 | 1.7 | 0 | 361084 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0 | 0.03 | 13.33 | 45.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 37.65 | 0.01 | 40.36 | 22.7 | 21.1
7 | 24/08/2025 06:30:30 | 771.43 | 0 | 0 | 7.17 | 1047.7 | 6.98 | 7.31 | 1 | 1 | 1 | 361084 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0 | 0.02 | 9.78 | 43.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 27.62 | 0 | 70.62 | 22.6 | 20.9
6 | 24/08/2025 06:25:30 | 773.2 | 0 | 0 | 4.52 | 1071.4 | 4.28 | 4.58 | 0 | 0.5 | 0 | 361083 | 98.58 | 50.02 | 1 | 0 | 0.01 | 7.03 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19.86 | 0 | - | 22.6 | 20.7
5 | 24/08/2025 06:20:30 | 777.93 | 0 | 0 | 2.73 | 1059.3 | 2.54 | 2.69 | 0 | 0.2 | 0 | 361083 | 101.64 | 50 | 0.99 | 0 | 0.01 | 4.87 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.76 | 0 | - | 22.5 | 20.6
4 | 24/08/2025 06:15:30 | 778.37 | 0 | 0 | 0.93 | 1074.1 | 0.9 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 361083 | 96.17 | 50 | -0.91 | 0 | 0 | 1.88 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.3 | 0 | - | 22.5 | 20.5
3 | 24/08/2025 06:10:30 | 778.27 | 0 | 0 | 0.76 | 841.2 | 0.92 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 361083 | 98.06 | 49.97 | 0.47 | 0 | 0 | 0.7 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 22.5 | 20.5
2 | 24/08/2025 06:05:30 | 781.1 | 0 | 0 | 0 | 801.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361083 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.5
1 | 24/08/2025 06:00:30 | 773.23 | 0 | 0 | 0 | 819.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361083 | 0 | 50.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.55 | - | - | 501.86 | - | - | -