## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 24/08/2025 18:55:30 | 772.73 | 0 | 0 | 0 | 780.1 | 0.03 | 0.62 | 1917 | 1916.5 | 0 | 451705 | 0 | 49.99 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 57.1 | 26.63 | 23.58 | 0 | 5.97 | 94.76 | 0 | 6.47 | 87.39 | 27.3 | 25.1
155 | 24/08/2025 18:50:30 | 773.57 | 0 | 0 | 0 | 816.4 | 0.31 | 0.81 | 1917 | 1916.5 | 0 | 451705 | 0 | 50 | -0.1 | 5.66 | 0 | 0 | 57.3 | 26.63 | 23.58 | 0 | 5.97 | 94.76 | 0 | 6.47 | 87.39 | 27.4 | 25.4
154 | 24/08/2025 18:45:30 | 775.57 | 0 | 0 | 0.59 | 854.5 | 0.7 | 0.6 | 1917 | 1916.4 | 0 | 451705 | 98.17 | 50.03 | 0.41 | 5.66 | 0 | 0.82 | 57.6 | 26.63 | 23.58 | 0 | 5.97 | 94.76 | 2.42 | 6.47 | 87.39 | 27.6 | 25.6
153 | 24/08/2025 18:40:30 | 775.83 | 0 | 0 | 0.68 | 1020.3 | 0.68 | 0.69 | 1917 | 1916.4 | 0 | 451705 | 98.12 | 49.95 | 0.47 | 5.66 | 0 | 1.5 | 57.9 | 26.63 | 23.58 | 0 | 5.97 | 94.76 | 4.43 | 6.47 | 87.4 | 27.7 | 25.9
152 | 24/08/2025 18:35:30 | 774.37 | 0 | 0 | 2.47 | 1041.9 | 2.42 | 2.52 | 1917 | 1916.3 | 1 | 451705 | 98.05 | 49.95 | 0.81 | 5.66 | 0.01 | 2.95 | 57.7 | 26.63 | 23.58 | 0 | 5.97 | 94.76 | 8.71 | 6.47 | 87.4 | 27.8 | 26.2
151 | 24/08/2025 18:30:30 | 774.8 | 0 | 0 | 4.1 | 1032.4 | 4.05 | 4.18 | 1916 | 1916 | 0 | 451704 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 5.66 | 0.01 | 6.16 | 57.5 | 26.61 | 23.56 | 0 | 5.97 | 94.71 | 18.17 | 6.47 | 87.37 | 28 | 26.5
150 | 24/08/2025 18:25:30 | 772.83 | 0 | 0 | 5.81 | 1006.9 | 5.88 | 5.93 | 1916 | 1915.6 | 1 | 451704 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 5.66 | 0.02 | 8.68 | 57 | 26.61 | 23.56 | 0 | 5.97 | 94.71 | 25.62 | 6.47 | 87.39 | 28 | 26.7
149 | 24/08/2025 18:20:30 | 772.4 | 0 | 0 | 6.4 | 1036.4 | 6.3 | 6.53 | 1915 | 1915 | 0 | 451703 | 98.04 | 49.98 | -0.96 | 5.65 | 0.02 | 9.13 | 56.3 | 26.6 | 23.55 | 0 | 5.97 | 94.66 | 26.95 | 6.47 | 87.38 | 28.1 | 27.1
148 | 24/08/2025 18:15:30 | 772.9 | 0 | 0 | 9.14 | 1051.9 | 8.66 | 9.11 | 1915 | 1914.4 | 1 | 451703 | 100.33 | 49.92 | 0.99 | 5.65 | 0.03 | 12.3 | 56 | 26.6 | 23.55 | 0 | 5.97 | 94.66 | 36.3 | 6.47 | 87.42 | 28.3 | 27.5
147 | 24/08/2025 18:10:30 | 773.6 | 0 | 0 | 9.99 | 1051.8 | 9.69 | 10.19 | 1914 | 1913.6 | 1 | 451702 | 98.05 | 49.89 | -0.99 | 5.65 | 0.03 | 13.31 | 60 | 26.58 | 23.54 | 0 | 5.97 | 94.61 | 39.3 | 6.46 | 87.41 | 28.7 | 28.1
146 | 24/08/2025 18:05:30 | 771.2 | 0 | 0 | 12.3 | 1063.4 | 11.79 | 12.54 | 1913 | 1912.7 | 1 | 451701 | 98.09 | 49.92 | 0.99 | 5.65 | 0.04 | 15.82 | 59.6 | 26.57 | 23.53 | 15 | 5.97 | 94.58 | 46.7 | 6.46 | 87.42 | 29.1 | 28.8
145 | 24/08/2025 18:00:30 | 779.57 | 0 | 0 | 18.54 | 1115.4 | 16.95 | 18.91 | 1912 | 1911.3 | 2 | 451700 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 5.64 | 0.05 | 21.98 | 58 | 26.56 | 23.51 | 72 | 5.97 | 94.59 | 64.86 | 6.45 | 87.43 | 29.4 | 29.7
144 | 24/08/2025 17:55:30 | 778.63 | 0 | 0 | 23.92 | 1141.6 | 21.37 | 24.4 | 1910 | 1909.5 | 2 | 451698 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 5.64 | 0.07 | 27.96 | 56.8 | 26.53 | 23.49 | 106 | 5.96 | 94.61 | 82.53 | 6.45 | 87.43 | 29.6 | 30.4
143 | 24/08/2025 17:50:30 | 780.63 | 0 | 0 | 35.8 | 1143.1 | 31.95 | 36.52 | 1908 | 1907.2 | 3 | 451696 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 5.63 | 0.11 | 41.35 | 58 | 26.5 | 23.47 | 156 | 5.95 | 94.68 | 122.04 | 6.44 | 87.45 | 29.7 | 30.7
142 | 24/08/2025 17:45:30 | 779.8 | 0 | 0 | 34.77 | 1137.8 | 31.17 | 35.47 | 1905 | 1904.2 | 3 | 451693 | 98.04 | 49.81 | -0.99 | 5.62 | 0.1 | 40.02 | 58.3 | 26.46 | 23.43 | 162 | 5.93 | 94.76 | 118.13 | 6.43 | 87.45 | 29.6 | 31.1
141 | 24/08/2025 17:40:30 | 781.7 | 0 | 0 | 35.54 | 1124.9 | 32.23 | 36.25 | 1902 | 1901.2 | 4 | 451690 | 98.04 | 49.77 | 1 | 5.61 | 0.1 | 39.4 | 59 | 26.42 | 23.39 | 139 | 5.92 | 94.8 | 116.3 | 6.42 | 87.44 | 29.7 | 31.7
140 | 24/08/2025 17:35:30 | 781.83 | 0 | 0 | 46.91 | 1146.2 | 41.13 | 47.14 | 1898 | 1897.7 | 4 | 451686 | 99.51 | 49.84 | -0.99 | 5.6 | 0.14 | 53.4 | 58.7 | 26.36 | 23.34 | 225 | 5.91 | 94.85 | 157.63 | 6.41 | 87.41 | 29.8 | 32
139 | 24/08/2025 17:30:30 | 782.57 | 0 | 0 | 54.34 | 1145.9 | 48.37 | 55.43 | 1894 | 1893.5 | 5 | 451682 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 5.59 | 0.16 | 61.29 | 57.4 | 26.31 | 23.29 | 257 | 5.89 | 94.96 | 180.91 | 6.39 | 87.42 | 29.7 | 32.1
138 | 24/08/2025 17:25:30 | 782.93 | 0 | 0 | 74.93 | 1153.7 | 66.25 | 76.43 | 1889 | 1888.5 | 4 | 451677 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 5.58 | 0.22 | 82.69 | 59.3 | 26.24 | 23.23 | 319 | 5.86 | 95.1 | 244.05 | 6.38 | 87.43 | 29.4 | 31.4
137 | 24/08/2025 17:20:30 | 778.33 | 0 | 0 | 26.48 | 1086.7 | 24.28 | 26.38 | 1885 | 1884.5 | 3 | 451673 | 100.37 | 49.9 | -0.99 | 5.56 | 0.08 | 44.4 | 57.3 | 26.18 | 23.18 | 138 | 5.85 | 95.17 | 131.06 | 6.36 | 87.44 | 29.3 | 31.3
136 | 24/08/2025 17:15:30 | 780.13 | 0 | 0 | 29.82 | 1083.6 | 27.65 | 29.96 | 1882 | 1882 | 3 | 451670 | 99.54 | 49.82 | 1 | 5.55 | 0.09 | 35.58 | 58.4 | 26.14 | 23.15 | 69 | 5.84 | 95.15 | 105.03 | 6.35 | 87.44 | 29.6 | 32.5
135 | 24/08/2025 17:10:30 | 780.1 | 0 | 0 | 43.06 | 1094.4 | 40.13 | 43.92 | 1879 | 1878.7 | 5 | 451667 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 5.55 | 0.13 | 55.46 | 58.5 | 26.1 | 23.11 | 161 | 5.83 | 95.16 | 163.7 | 6.34 | 87.45 | 30.1 | 34
134 | 24/08/2025 17:05:30 | 784.47 | 0 | 0 | 88.78 | 1130.5 | 80.1 | 90.56 | 1874 | 1873.7 | 7 | 451662 | 98.04 | 50 | 1 | 5.53 | 0.26 | 98.85 | 57.7 | 26.03 | 23.05 | 375 | 5.81 | 95.24 | 291.76 | 6.33 | 87.45 | 30.4 | 35.5
133 | 24/08/2025 17:00:30 | 779.57 | 0 | 0 | 98.09 | 1125.4 | 88.9 | 100.05 | 1867 | 1866.4 | 9 | 451655 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 5.51 | 0.29 | 111.04 | 59.8 | 25.93 | 22.96 | 401 | 5.78 | 95.36 | 327.73 | 6.3 | 87.46 | 30.3 | 35.7
132 | 24/08/2025 16:55:30 | 779.43 | 0 | 0 | 108.43 | 1125.4 | 98.27 | 110.6 | 1858 | 1858 | 7 | 451646 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 5.48 | 0.32 | 122.02 | 60.1 | 25.81 | 22.85 | 417 | 5.75 | 95.46 | 360.14 | 6.27 | 87.42 | 30 | 34.9
131 | 24/08/2025 16:50:30 | 782.37 | 0 | 0 | 119.88 | 1132.8 | 106.19 | 120.29 | 1851 | 1850.6 | 8 | 451639 | 99.66 | 49.98 | -0.99 | 5.46 | 0.35 | 134.97 | 58 | 25.71 | 22.76 | 455 | 5.72 | 95.5 | 398.37 | 6.25 | 87.41 | 30.3 | 35.9
130 | 24/08/2025 16:45:30 | 781.4 | 0 | 0 | 118.51 | 1125.3 | 105.28 | 118.48 | 1843 | 1842.3 | 10 | 451631 | 100.03 | 49.91 | -0.99 | 5.44 | 0.35 | 133.56 | 60.1 | 25.6 | 22.67 | 450 | 5.69 | 95.59 | 394.2 | 6.22 | 87.41 | 30.6 | 36.6
129 | 24/08/2025 16:40:30 | 780.13 | 0 | 0 | 114.92 | 1130.1 | 101.92 | 115.18 | 1833 | 1832.3 | 10 | 451621 | 99.77 | 49.92 | 0.99 | 5.41 | 0.34 | 130.51 | 59.4 | 25.46 | 22.54 | 434 | 5.65 | 95.69 | 385.2 | 6.19 | 87.4 | 30.6 | 36.9
128 | 24/08/2025 16:35:30 | 781.2 | 0 | 0 | 121.93 | 1121.5 | 108.49 | 121.67 | 1823 | 1822.4 | 10 | 451611 | 100.21 | 49.95 | -0.99 | 5.38 | 0.36 | 137.99 | 59.6 | 25.32 | 22.42 | 449 | 5.62 | 95.81 | 407.29 | 6.16 | 87.39 | 30.7 | 37.1
127 | 24/08/2025 16:30:30 | 777.77 | 0 | 0 | 129.71 | 1120.5 | 116.06 | 130.04 | 1813 | 1812.2 | 10 | 451601 | 99.74 | 49.97 | 0.99 | 5.35 | 0.38 | 147.42 | 60.3 | 25.18 | 22.3 | 469 | 5.58 | 95.92 | 435.12 | 6.12 | 87.41 | 30.7 | 37.7
126 | 24/08/2025 16:25:30 | 772.43 | 0 | 0 | 36.57 | 1090.1 | 33.38 | 36.38 | 1803 | 1802.1 | 11 | 451591 | 100.51 | 49.97 | 0.99 | 5.32 | 0.11 | 51.64 | 54.8 | 25.04 | 22.17 | 141 | 5.54 | 96.01 | 152.42 | 6.09 | 87.41 | 30.6 | 38.2
125 | 24/08/2025 16:20:30 | 772.2 | 0 | 0 | 145.34 | 1108 | 131.15 | 145.31 | 1792 | 1791.3 | 12 | 451580 | 100.02 | 49.96 | -0.99 | 5.29 | 0.43 | 166.05 | 60.5 | 24.89 | 22.04 | 512 | 5.51 | 96.05 | 490.12 | 6.05 | 87.38 | 30.9 | 39.5
124 | 24/08/2025 16:15:30 | 784.63 | 0 | 0 | 147.74 | 1109.1 | 133.28 | 147.82 | 1780 | 1779.4 | 13 | 451568 | 99.95 | 50.02 | -0.99 | 5.25 | 0.44 | 168.04 | 59.2 | 24.72 | 21.89 | 500 | 5.47 | 96.12 | 495.99 | 6.01 | 87.37 | 30.7 | 39.5
123 | 24/08/2025 16:10:30 | 790.57 | 0 | 0 | 154.32 | 1107.1 | 139.72 | 154.68 | 1767 | 1766.8 | 13 | 451555 | 99.77 | 50.02 | -0.99 | 5.22 | 0.46 | 175.6 | 57.9 | 24.54 | 21.73 | 515 | 5.42 | 96.17 | 518.3 | 5.97 | 87.36 | 31 | 40.4
122 | 24/08/2025 16:05:30 | 788.13 | 0 | 0 | 160.55 | 1100.3 | 148.83 | 163.76 | 1754 | 1753.8 | 14 | 451542 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 5.18 | 0.47 | 182.76 | 59.8 | 24.36 | 21.57 | 528 | 5.38 | 96.23 | 539.45 | 5.93 | 87.35 | 31 | 42
121 | 24/08/2025 16:00:30 | 779.6 | 0 | 0 | 167.48 | 1101.2 | 155.13 | 170.83 | 1740 | 1740 | 14 | 451528 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 5.14 | 0.49 | 190.96 | 59.6 | 24.17 | 21.4 | 542 | 5.34 | 96.27 | 563.63 | 5.88 | 87.34 | 31 | 43.4
120 | 24/08/2025 15:55:30 | 775.17 | 0 | 0 | 47.68 | 1057.2 | 45.47 | 48.07 | 1726 | 1725.6 | 11 | 451514 | 99.18 | 49.97 | -0.99 | 5.09 | 0.14 | 77.01 | 55 | 23.97 | 21.23 | 184 | 5.29 | 96.3 | 227.32 | 5.83 | 87.35 | 30.7 | 44.9
119 | 24/08/2025 15:50:30 | 780.57 | 0 | 0 | 178.67 | 1101.1 | 165.51 | 182.24 | 1715 | 1714.2 | 16 | 451503 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 5.06 | 0.53 | 204.07 | 60.6 | 23.82 | 21.09 | 561 | 5.25 | 96.36 | 602.33 | 5.79 | 87.38 | 30.7 | 46.2
118 | 24/08/2025 15:45:30 | 781.33 | 0 | 0 | 184.57 | 1099 | 171.3 | 188.26 | 1699 | 1698.9 | 15 | 451487 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 5.01 | 0.54 | 211.94 | 61.1 | 23.6 | 20.89 | 573 | 5.21 | 96.33 | 625.55 | 5.74 | 87.33 | 30.8 | 47.5
117 | 24/08/2025 15:40:30 | 780.5 | 0 | 0 | 188.67 | 1108.3 | 169.47 | 187.83 | 1684 | 1683.7 | 16 | 451472 | 100.45 | 50.04 | 0.99 | 4.97 | 0.56 | 216.76 | 61.3 | 23.39 | 20.71 | 581 | 5.16 | 96.35 | 639.78 | 5.69 | 87.35 | 30.9 | 46.9
116 | 24/08/2025 15:35:30 | 780.23 | 0 | 0 | 196.1 | 1085.9 | 181.08 | 196.64 | 1668 | 1667.3 | 17 | 451456 | 99.73 | 50.03 | -0.99 | 4.92 | 0.58 | 225.73 | 62.1 | 23.17 | 20.51 | 596 | 5.11 | 96.36 | 666.28 | 5.63 | 87.37 | 30.4 | 47.4
115 | 24/08/2025 15:30:30 | 780.67 | 0 | 0 | 190.46 | 1084.5 | 175.72 | 190.57 | 1651 | 1651 | 16 | 451439 | 99.94 | 50.07 | -0.99 | 4.87 | 0.56 | 224.91 | 61.4 | 22.93 | 20.3 | 588 | 5.06 | 96.32 | 663.84 | 5.58 | 87.35 | 30.4 | 47.1
114 | 24/08/2025 15:25:30 | 774.6 | 0 | 0 | 209.52 | 1092.4 | 192.25 | 210.01 | 1635 | 1634.6 | 18 | 451423 | 99.76 | 50.11 | 0.99 | 4.83 | 0.62 | 244.09 | 63.2 | 22.71 | 20.11 | 641 | 5.01 | 96.32 | 720.46 | 5.52 | 87.38 | 30.4 | 46.2
113 | 24/08/2025 15:20:30 | 769 | 0 | 0 | 214.9 | 1098.5 | 199.54 | 219.2 | 1617 | 1616.2 | 16 | 451405 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.77 | 0.63 | 257.8 | 64.5 | 22.46 | 19.89 | 663 | 4.96 | 96.32 | 760.91 | 5.46 | 87.38 | 30 | 42.6
112 | 24/08/2025 15:15:30 | 760.3 | 0 | 0 | 99.03 | 1092.8 | 92.43 | 101.01 | 1601 | 1600.3 | 9 | 451389 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.73 | 0.29 | 104.1 | 58.1 | 22.24 | 19.69 | 259 | 4.91 | 96.24 | 307.27 | 5.41 | 87.36 | 29.9 | 41.1
111 | 24/08/2025 15:10:30 | 759.3 | 0 | 0 | 68.35 | 1070.3 | 63.71 | 68.19 | 1592 | 1591.9 | 16 | 451380 | 100.23 | 50.06 | -0.99 | 4.7 | 0.2 | 76.59 | 57.4 | 22.11 | 19.58 | 204 | 4.89 | 96.13 | 226.07 | 5.38 | 87.29 | 30.8 | 46.6
110 | 24/08/2025 15:05:30 | 771.77 | 0 | 0 | 259.33 | 1082.6 | 244.33 | 264.52 | 1576 | 1575.9 | 15 | 451364 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.65 | 0.77 | 298.42 | 67.8 | 21.89 | 19.38 | 762 | 4.84 | 96.11 | 880.82 | 5.33 | 87.27 | 30.7 | 45.7
109 | 24/08/2025 15:00:30 | 757.07 | 0 | 0 | 82.45 | 1082.5 | 77.69 | 84.1 | 1561 | 1560.8 | 19 | 451349 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.61 | 0.24 | 85.97 | 58.6 | 21.68 | 19.2 | 224 | 4.8 | 96.03 | 253.75 | 5.28 | 87.28 | 31.1 | 48.9
108 | 24/08/2025 14:55:30 | 762.87 | 0 | 0 | 261.9 | 1079.7 | 247.42 | 267.14 | 1542 | 1541.3 | 16 | 451330 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 4.55 | 0.77 | 300.41 | 70.1 | 21.42 | 18.96 | 776 | 4.75 | 95.92 | 886.68 | 5.22 | 87.19 | 31.1 | 48
107 | 24/08/2025 14:50:30 | 763.57 | 0 | 0 | 176.53 | 1090.7 | 163.23 | 178.03 | 1526 | 1525.6 | 13 | 451314 | 99.16 | 50 | 0.99 | 4.5 | 0.52 | 314.41 | 60.3 | 21.19 | 18.77 | 799 | 4.7 | 95.93 | 928.01 | 5.16 | 87.26 | 30.8 | 47.6
106 | 24/08/2025 14:45:30 | 772.8 | 0 | 0 | 252.33 | 1080.5 | 238.2 | 257.38 | 1513 | 1512.3 | 16 | 451301 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.47 | 0.74 | 290.64 | 68.1 | 21.01 | 18.61 | 749 | 4.65 | 96 | 857.85 | 5.11 | 87.34 | 31 | 48.3
105 | 24/08/2025 14:40:30 | 773.63 | 0 | 0 | 159.96 | 1081.9 | 144.59 | 156.43 | 1497 | 1496.6 | 17 | 451285 | 102.26 | 50.01 | -0.99 | 4.42 | 0.47 | 82.59 | 68.3 | 20.79 | 18.41 | 226 | 4.61 | 95.93 | 243.76 | 5.06 | 87.34 | 31 | 48.7
104 | 24/08/2025 14:35:30 | 788.53 | 0 | 0 | 239.85 | 1062.1 | 224.55 | 238.5 | 1480 | 1479.1 | 13 | 451268 | 100.57 | 49.98 | -0.99 | 4.37 | 0.71 | 336.77 | 64.1 | 20.56 | 18.2 | 871 | 4.56 | 95.9 | 994 | 5 | 87.35 | 30.9 | 48.9
103 | 24/08/2025 14:30:30 | 783.63 | 0 | 0 | 157.31 | 1058 | 164.54 | 174.08 | 1467 | 1466.3 | 22 | 451255 | 90.37 | 49.95 | 0.99 | 4.33 | 0.46 | 120.97 | 69.6 | 20.38 | 18.04 | 344 | 4.51 | 95.99 | 357.07 | 4.95 | 87.46 | 31.1 | 53.1
102 | 24/08/2025 14:25:30 | 790.67 | 0 | 0 | 280.78 | 1062.4 | 264.15 | 280.63 | 1445 | 1444.5 | 23 | 451233 | 100.05 | 50.01 | -0.99 | 4.27 | 0.83 | 325.23 | 70.8 | 20.07 | 17.77 | 855 | 4.45 | 95.95 | 959.95 | 4.88 | 87.47 | 30.9 | 51.5
101 | 24/08/2025 14:20:30 | 785.33 | 0 | 0 | 289.07 | 1071.6 | 275.15 | 294.85 | 1422 | 1421.5 | 15 | 451210 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.2 | 0.85 | 325.68 | 69.4 | 19.75 | 17.49 | 838 | 4.38 | 95.89 | 961.27 | 4.8 | 87.46 | 30.7 | 47.8
100 | 24/08/2025 14:15:30 | 762.33 | 0 | 0 | 78.95 | 1064.6 | 75.64 | 80.53 | 1407 | 1406.7 | 16 | 451195 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 4.15 | 0.23 | 92.2 | 57.4 | 19.54 | 17.3 | 234 | 4.33 | 95.93 | 272.13 | 4.74 | 87.56 | 31 | 48.6
99 | 24/08/2025 14:10:30 | 782.13 | 0 | 0 | 300.61 | 1067.5 | 287.23 | 306.62 | 1391 | 1390.9 | 19 | 451179 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 4.11 | 0.89 | 345.77 | 75 | 19.32 | 17.11 | 906 | 4.29 | 95.79 | 1020.58 | 4.69 | 87.47 | 30.7 | 51.4
98 | 24/08/2025 14:05:30 | 770.97 | 0 | 0 | 82.03 | 1064.7 | 78.59 | 83.67 | 1372 | 1371.2 | 24 | 451160 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 4.05 | 0.24 | 99.78 | 66.7 | 19.06 | 16.87 | 271 | 4.23 | 95.73 | 294.52 | 4.63 | 87.46 | 31 | 53.7
97 | 24/08/2025 14:00:30 | 774.3 | 0 | 0 | 278.13 | 1063.6 | 266.73 | 283.69 | 1348 | 1347.2 | 23 | 451136 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 3.98 | 0.82 | 323.7 | 74 | 18.72 | 16.58 | 864 | 4.16 | 95.62 | 955.45 | 4.55 | 87.37 | 31 | 54.2
96 | 24/08/2025 13:55:30 | 779.33 | 0 | 0 | 288.81 | 1057.3 | 272.92 | 288.55 | 1325 | 1324.4 | 24 | 451113 | 100.09 | 50.13 | -0.99 | 3.91 | 0.85 | 335.36 | 73.9 | 18.4 | 16.3 | 900 | 4.09 | 95.67 | 989.85 | 4.47 | 87.43 | 31.2 | 54.4
95 | 24/08/2025 13:50:30 | 775.17 | 0 | 0 | 291.72 | 1048.4 | 283.82 | 297.55 | 1301 | 1300.1 | 24 | 451089 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 3.84 | 0.86 | 341.26 | 74.1 | 18.07 | 16 | 916 | 4.02 | 95.64 | 1007.27 | 4.39 | 87.41 | 31 | 53.7
94 | 24/08/2025 13:45:30 | 779.6 | 0 | 0 | 265.23 | 1089 | 249.76 | 271.99 | 1277 | 1276.1 | 19 | 451065 | 97.52 | 50.08 | -0.99 | 3.77 | 0.78 | 324.8 | 67.9 | 17.74 | 15.7 | 846 | 3.94 | 95.66 | 958.67 | 4.31 | 87.45 | 31 | 53.8
93 | 24/08/2025 13:40:30 | 775.9 | 0 | 0 | 327.69 | 1047.1 | 313.53 | 328.3 | 1258 | 1257.4 | 25 | 451046 | 99.81 | 50.09 | 0.99 | 3.71 | 0.97 | 382.87 | 80.1 | 17.47 | 15.47 | 1046 | 3.88 | 95.65 | 1130.08 | 4.25 | 87.45 | 30.9 | 57.7
92 | 24/08/2025 13:35:30 | 770.57 | 0 | 0 | 314.36 | 1047.3 | 306.17 | 320.65 | 1233 | 1233 | 20 | 451021 | 98.04 | 50.17 | 0.99 | 3.64 | 0.93 | 370.74 | 75.2 | 17.13 | 15.16 | 1020 | 3.8 | 95.7 | 1094.29 | 4.16 | 87.46 | 31 | 57
91 | 24/08/2025 13:30:30 | 776.33 | 0 | 0 | 304.37 | 1065.1 | 291.48 | 310.46 | 1213 | 1212.2 | 24 | 451001 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 3.58 | 0.9 | 363.64 | 78.4 | 16.85 | 14.92 | 1012 | 3.73 | 95.91 | 1073.32 | 4.09 | 87.6 | 31 | 56.1
90 | 24/08/2025 13:25:30 | 770.4 | 0 | 0 | 336.84 | 1134.9 | 302.74 | 343.58 | 1189 | 1188.7 | 21 | 450977 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 3.51 | 0.99 | 417.49 | 71.9 | 16.51 | 14.62 | 1123 | 3.66 | 95.91 | 1232.25 | 4.01 | 87.56 | 30.9 | 53.9
89 | 24/08/2025 13:20:30 | 770.9 | 0 | 0 | 325.13 | 1066 | 311.1 | 331.63 | 1168 | 1167.8 | 18 | 450956 | 98.04 | 50.18 | -0.99 | 3.45 | 0.96 | 377.99 | 81.5 | 16.22 | 14.36 | 1039 | 3.6 | 95.87 | 1115.66 | 3.94 | 87.5 | 30.8 | 53.8
88 | 24/08/2025 13:15:30 | 762.13 | 0 | 0 | 171.24 | 1040.1 | 163.76 | 170.33 | 1150 | 1149.2 | 24 | 450938 | 100.53 | 50.15 | 0.99 | 3.39 | 0.51 | 314.19 | 70.9 | 15.97 | 14.14 | 900 | 3.53 | 96.21 | 927.36 | 3.87 | 87.8 | 30.8 | 55.1
87 | 24/08/2025 13:10:30 | 769.3 | 0 | 0 | 334.7 | 1063.2 | 316.39 | 336.38 | 1126 | 1125.2 | 28 | 450914 | 99.5 | 50.13 | 1 | 3.32 | 0.99 | 356.31 | 86 | 15.64 | 13.85 | 988 | 3.45 | 96.31 | 1051.68 | 3.78 | 87.85 | 30.7 | 55
86 | 24/08/2025 13:05:30 | 779.7 | 0 | 0 | 338.12 | 1051.3 | 322.46 | 339 | 1098 | 1097.1 | 22 | 450886 | 99.74 | 50.23 | 0.99 | 3.24 | 1 | 400.92 | 82.7 | 15.25 | 13.5 | 1094 | 3.37 | 96.2 | 1183.36 | 3.7 | 87.69 | 30.7 | 52.2
85 | 24/08/2025 13:00:30 | 774.1 | 0 | 0 | 332.65 | 1056.3 | 315.92 | 333.71 | 1076 | 1075.8 | 27 | 450864 | 99.68 | 50.18 | -0.99 | 3.18 | 0.98 | 256.03 | 84.4 | 14.94 | 13.23 | 710 | 3.31 | 96.09 | 755.71 | 3.63 | 87.59 | 31 | 56.5
84 | 24/08/2025 12:55:30 | 770.2 | 0 | 0 | 319.83 | 1051.4 | 310.28 | 326.23 | 1049 | 1048.4 | 27 | 450837 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 3.1 | 0.94 | 370.02 | 81.7 | 14.57 | 12.9 | 1037 | 3.22 | 96.25 | 1092.15 | 3.53 | 87.61 | 30.5 | 56.1
83 | 24/08/2025 12:50:30 | 784.23 | 0 | 0 | 315.3 | 1061.3 | 296.76 | 314.96 | 1022 | 1021.7 | 27 | 450810 | 100.11 | 50.06 | -0.99 | 3.02 | 0.93 | 379.84 | 81.3 | 14.19 | 12.57 | 1070 | 3.13 | 96.31 | 1121.15 | 3.44 | 87.59 | 30.3 | 54.3
82 | 24/08/2025 12:45:30 | 777.97 | 0 | 0 | 340.17 | 1107.7 | 314.26 | 348.11 | 995 | 994.8 | 16 | 450783 | 97.72 | 50.19 | 0.99 | 2.94 | 1 | 397.13 | 74.8 | 13.82 | 12.24 | 1080 | 3.04 | 96.51 | 1172.18 | 3.35 | 87.69 | 29.7 | 49
81 | 24/08/2025 12:40:30 | 771.87 | 0 | 0 | 168.93 | 1076.5 | 160.89 | 173.2 | 979 | 978.5 | 20 | 450767 | 97.53 | 50.23 | 0.99 | 2.89 | 0.5 | 376.67 | 60.9 | 13.6 | 12.04 | 1039 | 2.99 | 96.61 | 1111.76 | 3.29 | 87.78 | 30 | 52.2
80 | 24/08/2025 12:35:30 | 784.37 | 0 | 0 | 274.97 | 1053.1 | 269.83 | 284.16 | 959 | 958.8 | 24 | 450747 | 96.77 | 50.25 | 0.99 | 2.83 | 0.81 | 374.56 | 78.5 | 13.32 | 11.79 | 1042 | 2.93 | 96.48 | 1105.54 | 3.23 | 87.58 | 29.9 | 52.4
79 | 24/08/2025 12:30:30 | 780.73 | 0 | 0 | 338.37 | 1151.2 | 299.81 | 345.14 | 935 | 934.6 | 19 | 450723 | 98.04 | 50.19 | -0.99 | 2.76 | 1 | 281.47 | 75.6 | 12.99 | 11.5 | 763 | 2.86 | 96.39 | 830.78 | 3.15 | 87.47 | 29.7 | 47
78 | 24/08/2025 12:25:30 | 748.53 | 0 | 0 | 98.86 | 1066.1 | 92.18 | 98.27 | 916 | 915.7 | 10 | 450704 | 100.6 | 50.08 | 0.99 | 2.7 | 0.29 | 114.59 | 60.2 | 12.72 | 11.27 | 281 | 2.81 | 96.28 | 338.21 | 3.09 | 87.41 | 29.8 | 48.4
77 | 24/08/2025 12:20:30 | 757.4 | 0 | 0 | 193.62 | 1069.3 | 194.16 | 207.62 | 906 | 905.3 | 27 | 450694 | 93.26 | 50.13 | -0.99 | 2.67 | 0.57 | 158.27 | 79.9 | 12.58 | 11.14 | 432 | 2.78 | 96.3 | 467.16 | 3.06 | 87.5 | 30.3 | 55.4
76 | 24/08/2025 12:15:30 | 764.33 | 0 | 0 | 334.02 | 1121.1 | 298.62 | 334.78 | 879 | 878.2 | 28 | 450667 | 99.77 | 50.21 | 0.99 | 2.59 | 0.99 | 413.56 | 83.5 | 12.21 | 10.81 | 1149 | 2.69 | 96.38 | 1220.67 | 2.97 | 87.47 | 29.8 | 50.4
75 | 24/08/2025 12:10:30 | 781.8 | 0 | 0 | 341.11 | 1138.2 | 306.35 | 348.69 | 851 | 850.2 | 17 | 450639 | 97.83 | 50.13 | 0.99 | 2.51 | 1.01 | 417.45 | 67 | 11.82 | 10.47 | 1112 | 2.6 | 96.72 | 1232.14 | 2.87 | 87.67 | 29.2 | 44.4
74 | 24/08/2025 12:05:30 | 776.33 | 0 | 0 | 303.51 | 1066.4 | 279.88 | 298.47 | 834 | 833.8 | 18 | 450622 | 101.69 | 50.2 | -0.99 | 2.46 | 0.9 | 146.88 | 68.4 | 11.58 | 10.26 | 383 | 2.54 | 96.88 | 433.54 | 2.8 | 87.85 | 29.4 | 45
73 | 24/08/2025 12:00:30 | 772.47 | 0 | 0 | 199.69 | 1076.2 | 189.78 | 204.24 | 816 | 815.3 | 18 | 450604 | 97.77 | 50.1 | 0.99 | 2.41 | 0.59 | 187.28 | 59.3 | 11.33 | 10.04 | 494 | 2.48 | 97.04 | 552.78 | 2.74 | 88 | 29.3 | 45
72 | 24/08/2025 11:55:30 | 770.77 | 0 | 0 | 123.98 | 1063.8 | 118.88 | 126.46 | 798 | 797.5 | 21 | 450586 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 2.36 | 0.37 | 147.85 | 59.9 | 11.08 | 9.81 | 375 | 2.42 | 97.13 | 436.41 | 2.67 | 88.08 | 29.3 | 46.9
71 | 24/08/2025 11:50:30 | 785.83 | 0 | 0 | 254.21 | 1105.8 | 235.23 | 260.11 | 777 | 776.6 | 22 | 450565 | 97.73 | 50.12 | 0.99 | 2.29 | 0.75 | 410.23 | 73.5 | 10.79 | 9.56 | 1103 | 2.36 | 97.18 | 1210.84 | 2.6 | 88.14 | 29.2 | 45.7
70 | 24/08/2025 11:45:30 | 788.03 | 0 | 0 | 215.75 | 1095.6 | 194.69 | 213.31 | 755 | 754.7 | 14 | 450543 | 101.15 | 50.05 | 0.99 | 2.23 | 0.64 | 145.57 | 67.2 | 10.49 | 9.29 | 380 | 2.29 | 97.44 | 429.66 | 2.52 | 88.4 | 28.8 | 43.7
69 | 24/08/2025 11:40:30 | 786.5 | 0 | 0 | 150.39 | 1080.8 | 139.4 | 150.66 | 741 | 740.7 | 16 | 450529 | 99.82 | 50.04 | 1 | 2.19 | 0.44 | 352.62 | 61.4 | 10.29 | 9.11 | 937 | 2.25 | 97.29 | 1040.79 | 2.48 | 88.3 | 29.1 | 46.1
68 | 24/08/2025 11:35:30 | 781.07 | 0 | 0 | 142.52 | 1094.3 | 130.23 | 142.51 | 725 | 724.8 | 19 | 450513 | 100.01 | 50.03 | 0.99 | 2.14 | 0.42 | 401.4 | 60.5 | 10.07 | 8.92 | 1106 | 2.19 | 97.67 | 1184.78 | 2.41 | 88.68 | 29.1 | 47.6
67 | 24/08/2025 11:30:30 | 774.6 | 0 | 0 | 338.54 | 1148.9 | 300.56 | 345.31 | 706 | 705.5 | 23 | 450494 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.08 | 1 | 425.55 | 73.4 | 9.81 | 8.68 | 1163 | 2.12 | 98.25 | 1256.05 | 2.34 | 89.17 | 29.1 | 48.4
66 | 24/08/2025 11:25:30 | 782.23 | 0 | 0 | 326.33 | 1068 | 311.66 | 332.86 | 683 | 682.7 | 18 | 450471 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.02 | 0.96 | 379.73 | 75.3 | 9.49 | 8.4 | 1018 | 2.04 | 98.72 | 1120.82 | 2.25 | 89.6 | 28.6 | 45.5
65 | 24/08/2025 11:20:30 | 784.4 | 0 | 0 | 324.53 | 1100.6 | 297.74 | 327.69 | 665 | 664.2 | 26 | 450453 | 99.04 | 50.05 | -0.99 | 1.96 | 0.96 | 179.49 | 74 | 9.24 | 8.18 | 479 | 1.98 | 98.98 | 529.79 | 2.18 | 89.83 | 28.4 | 44.4
64 | 24/08/2025 11:15:30 | 771.67 | 0 | 0 | 90.83 | 1072.8 | 84 | 90.12 | 639 | 638.5 | 13 | 450427 | 100.79 | 50.01 | -0.99 | 1.89 | 0.27 | 98.34 | 59.3 | 8.88 | 7.86 | 250 | 1.9 | 99.16 | 290.26 | 2.09 | 90.07 | 28 | 40.6
63 | 24/08/2025 11:10:30 | 789.23 | 0 | 0 | 345.38 | 1169.1 | 295.55 | 345.52 | 626 | 625.3 | 18 | 450414 | 99.96 | 50 | 0.99 | 1.85 | 1.02 | 207.31 | 73.4 | 8.69 | 7.7 | 538 | 1.87 | 99.07 | 611.9 | 2.05 | 90.04 | 28.2 | 41.6
62 | 24/08/2025 11:05:30 | 778.27 | 0 | 0 | 122.53 | 1077 | 113.57 | 122.31 | 608 | 607.7 | 14 | 450396 | 100.18 | 50 | 0.99 | 1.79 | 0.36 | 138.54 | 59.1 | 8.44 | 7.48 | 355 | 1.82 | 98.71 | 408.92 | 2 | 89.82 | 28.2 | 43.1
61 | 24/08/2025 11:00:30 | 775.87 | 0 | 0 | 167.22 | 1104.8 | 154.38 | 170.56 | 594 | 593.7 | 21 | 450382 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.75 | 0.49 | 228.8 | 69.1 | 8.25 | 7.31 | 610 | 1.77 | 98.83 | 675.34 | 1.95 | 90 | 28.1 | 44.3
60 | 24/08/2025 10:55:30 | 787.97 | 0 | 0 | 332.82 | 1081.2 | 308.57 | 333.63 | 573 | 572.7 | 18 | 450361 | 99.76 | 49.96 | 0.99 | 1.69 | 0.98 | 345.56 | 73 | 7.96 | 7.05 | 881 | 1.72 | 98.44 | 1019.96 | 1.88 | 89.72 | 28.4 | 45
59 | 24/08/2025 10:50:30 | 780.03 | 0 | 0 | 327.18 | 1076.5 | 310.01 | 333.72 | 555 | 554.4 | 21 | 450343 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.64 | 0.97 | 352.68 | 73.5 | 7.71 | 6.83 | 965 | 1.67 | 97.8 | 1040.96 | 1.84 | 89.13 | 28.6 | 49.2
58 | 24/08/2025 10:45:30 | 782.17 | 0 | 0 | 332.99 | 1077 | 311.23 | 335.19 | 534 | 533.1 | 22 | 450322 | 99.34 | 50.03 | -0.99 | 1.58 | 0.98 | 263.17 | 74.8 | 7.42 | 6.57 | 665 | 1.6 | 98.51 | 776.76 | 1.75 | 89.86 | 28.8 | 48.3
57 | 24/08/2025 10:40:30 | 779.07 | 0 | 0 | 280.1 | 1074.9 | 265.79 | 285.7 | 512 | 511.4 | 24 | 450300 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 1.51 | 0.83 | 318.56 | 68.6 | 7.11 | 6.3 | 838 | 1.53 | 98.9 | 940.26 | 1.67 | 90.28 | 28.6 | 46.5
56 | 24/08/2025 10:35:30 | 782.13 | 0 | 0 | 141.24 | 1115.8 | 130.57 | 145.69 | 488 | 487.8 | 22 | 450276 | 96.94 | 50.1 | -0.99 | 1.44 | 0.42 | 306.02 | 62.1 | 6.78 | 6 | 791 | 1.46 | 98.59 | 903.25 | 1.6 | 90.19 | 28.1 | 46
55 | 24/08/2025 10:30:30 | 779.63 | 0 | 0 | 276.77 | 1083.5 | 260.55 | 282.31 | 466 | 465.9 | 22 | 450254 | 98.04 | 50.15 | 1 | 1.38 | 0.82 | 316.57 | 67.6 | 6.47 | 5.73 | 819 | 1.39 | 98.74 | 934.38 | 1.52 | 90.43 | 27.9 | 44.5
54 | 24/08/2025 10:25:30 | 774.67 | 0 | 0 | 284.63 | 1096.3 | 264.82 | 290.32 | 444 | 444 | 19 | 450232 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 1.31 | 0.84 | 294.95 | 68 | 6.17 | 5.46 | 727 | 1.33 | 98.61 | 870.56 | 1.45 | 90.63 | 27.4 | 42.2
53 | 24/08/2025 10:20:30 | 764.63 | 0 | 0 | 83.31 | 1086.9 | 78.18 | 84.98 | 425 | 424.5 | 16 | 450213 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.25 | 0.25 | 90.84 | 56.7 | 5.9 | 5.23 | 236 | 1.27 | 98.77 | 268.12 | 1.38 | 91.03 | 27.2 | 40
52 | 24/08/2025 10:15:30 | 761.43 | 0 | 0 | 297.19 | 1091.3 | 277.77 | 303.13 | 409 | 408.7 | 19 | 450197 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.21 | 0.88 | 255.45 | 66.2 | 5.68 | 5.03 | 584 | 1.23 | 98.55 | 753.99 | 1.33 | 91.11 | 27.5 | 40.4
51 | 24/08/2025 10:10:30 | 776.2 | 0 | 0 | 219.51 | 1098.1 | 201.21 | 220.94 | 390 | 389.3 | 19 | 450178 | 99.35 | 50.03 | -0.99 | 1.15 | 0.65 | 149.75 | 62.3 | 5.42 | 4.8 | 396 | 1.18 | 97.72 | 442.01 | 1.27 | 90.71 | 27.2 | 38.8
50 | 24/08/2025 10:05:30 | 771 | 0 | 0 | 157.99 | 1108.4 | 145.39 | 161.15 | 371 | 370.2 | 13 | 450159 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.1 | 0.47 | 129.02 | 59.9 | 5.15 | 4.56 | 339 | 1.13 | 97.08 | 380.81 | 1.21 | 90.5 | 26.8 | 37.1
49 | 24/08/2025 10:00:30 | 777.37 | 0 | 0 | 134.32 | 1101.4 | 124.39 | 137.01 | 358 | 357.2 | 16 | 450146 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.06 | 0.4 | 145.55 | 58.1 | 4.97 | 4.4 | 396 | 1.09 | 96.68 | 429.61 | 1.17 | 90.24 | 26.9 | 38.9
48 | 24/08/2025 09:55:30 | 771.87 | 0 | 0 | 207.64 | 1122 | 182.52 | 204.79 | 342 | 341.5 | 17 | 450130 | 101.39 | 49.99 | -0.99 | 1.01 | 0.61 | 127.84 | 66 | 4.75 | 4.21 | 347 | 1.05 | 96.32 | 377.32 | 1.12 | 90.21 | 26.8 | 38.4
47 | 24/08/2025 09:50:30 | 777.03 | 0 | 0 | 313.51 | 1100.1 | 290.68 | 319.78 | 325 | 324.9 | 15 | 450113 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.96 | 0.93 | 202.6 | 69 | 4.51 | 4 | 504 | 1.01 | 95.26 | 597.99 | 1.07 | 89.48 | 26.7 | 37.2
46 | 24/08/2025 09:45:30 | 775.2 | 0 | 0 | 237.37 | 1125.5 | 212.52 | 239.19 | 310 | 309.5 | 13 | 450098 | 99.24 | 49.96 | -0.99 | 0.91 | 0.7 | 316.96 | 60.7 | 4.31 | 3.81 | 797 | 0.97 | 94.43 | 935.55 | 1.03 | 89.01 | 26.4 | 35.9
45 | 24/08/2025 09:40:30 | 791.47 | 0 | 0 | 128.08 | 1117.7 | 116.88 | 130.64 | 297 | 296.7 | 10 | 450085 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.88 | 0.38 | 150.94 | 58.9 | 4.13 | 3.65 | 381 | 0.93 | 94.16 | 445.52 | 0.98 | 89.18 | 26.2 | 34.8
44 | 24/08/2025 09:35:30 | 777.07 | 0 | 0 | 109.03 | 1111.6 | 97.92 | 108.84 | 287 | 286.9 | 9 | 450075 | 100.17 | 49.99 | -0.99 | 0.85 | 0.32 | 127.87 | 57.8 | 3.99 | 3.53 | 322 | 0.9 | 93.81 | 377.42 | 0.95 | 89.08 | 26.3 | 35.6
43 | 24/08/2025 09:30:30 | 765.9 | 0 | 0 | 106.81 | 1101.6 | 97.02 | 106.88 | 278 | 277.3 | 12 | 450066 | 99.94 | 50.05 | 0.99 | 0.82 | 0.32 | 126.5 | 57.6 | 3.86 | 3.42 | 325 | 0.87 | 94.1 | 373.36 | 0.91 | 89.77 | 26.2 | 36.1
42 | 24/08/2025 09:25:30 | 760.33 | 0 | 0 | 102.28 | 1119.1 | 91.71 | 102.63 | 266 | 265.7 | 9 | 450054 | 99.66 | 50.11 | -0.99 | 0.79 | 0.3 | 113.52 | 59.6 | 3.69 | 3.27 | 292 | 0.84 | 93.25 | 335.07 | 0.88 | 89.22 | 26.2 | 36.6
41 | 24/08/2025 09:20:30 | 764.5 | 0 | 0 | 85.36 | 1100.1 | 77.12 | 84.84 | 257 | 256.3 | 12 | 450045 | 100.61 | 50.13 | -0.99 | 0.76 | 0.25 | 148.87 | 56.8 | 3.57 | 3.16 | 383 | 0.82 | 93.07 | 439.4 | 0.85 | 89.45 | 26.4 | 38.5
40 | 24/08/2025 09:15:30 | 767.1 | 0 | 0 | 161.32 | 1108.9 | 143.83 | 159.5 | 245 | 244.7 | 11 | 450033 | 101.14 | 50.06 | -0.99 | 0.72 | 0.48 | 149.46 | 63.6 | 3.4 | 3.01 | 370 | 0.78 | 92.47 | 441.16 | 0.81 | 89.17 | 26.4 | 39.4
39 | 24/08/2025 09:10:30 | 769.83 | 0 | 0 | 213.36 | 1109.3 | 196.18 | 217.63 | 234 | 233.4 | 19 | 450022 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.69 | 0.63 | 275.02 | 62.2 | 3.25 | 2.88 | 725 | 0.74 | 92.83 | 811.75 | 0.77 | 89.81 | 26.6 | 39.3
38 | 24/08/2025 09:05:30 | 772.03 | 0 | 0 | 152.61 | 1122.3 | 138.7 | 155.66 | 215 | 214.8 | 15 | 450003 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.63 | 0.45 | 230.4 | 57.5 | 2.99 | 2.64 | 618 | 0.69 | 91.57 | 680.05 | 0.71 | 89.13 | 26.2 | 37.1
37 | 24/08/2025 09:00:30 | 774.93 | 0 | 0 | 196.96 | 1126.7 | 178.31 | 200.9 | 200 | 199.5 | 14 | 449988 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.59 | 0.58 | 219.2 | 60 | 2.78 | 2.46 | 599 | 0.65 | 90.82 | 647 | 0.66 | 88.77 | 25.8 | 35
36 | 24/08/2025 08:55:30 | 778.4 | 0 | 0 | 218.15 | 1133.9 | 192.88 | 218.7 | 186 | 186 | 7 | 449974 | 99.75 | 50.04 | -0.99 | 0.55 | 0.64 | 111.87 | 63.2 | 2.58 | 2.29 | 295 | 0.61 | 89.71 | 330.2 | 0.62 | 88.12 | 25.3 | 33.4
35 | 24/08/2025 08:50:30 | 772.97 | 0 | 0 | 111.34 | 1111.9 | 99.76 | 110.92 | 179 | 178.6 | 14 | 449967 | 100.38 | 50.01 | -0.99 | 0.53 | 0.33 | 132.37 | 58.2 | 2.49 | 2.2 | 345 | 0.59 | 89.4 | 390.71 | 0.6 | 88.5 | 25.6 | 35.1
34 | 24/08/2025 08:45:30 | 781.2 | 0 | 0 | 194.14 | 1125.2 | 173.16 | 194.84 | 165 | 165 | 11 | 449953 | 99.64 | 50.05 | 0.99 | 0.49 | 0.57 | 221.27 | 61 | 2.29 | 2.03 | 607 | 0.55 | 88.07 | 653.1 | 0.56 | 87.59 | 25.7 | 34.5
33 | 24/08/2025 08:40:30 | 777.5 | 0 | 0 | 86.98 | 1136.5 | 76.67 | 87.13 | 154 | 153.2 | 11 | 449942 | 99.83 | 50.07 | -0.99 | 0.45 | 0.26 | 85.33 | 55.7 | 2.14 | 1.89 | 241 | 0.52 | 87.92 | 251.85 | 0.52 | 87.75 | 25.5 | 33.9
32 | 24/08/2025 08:35:30 | 777.23 | 0 | 0 | 61.52 | 1124.1 | 55.82 | 62.75 | 143 | 142.8 | 10 | 449931 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.42 | 0.18 | 120.06 | 55.4 | 1.99 | 1.76 | 367 | 0.49 | 86.85 | 354.37 | 0.48 | 87.03 | 25.5 | 34.3
31 | 24/08/2025 08:30:30 | 785.7 | 0 | 0 | 178.16 | 1160.4 | 153.59 | 178.23 | 133 | 132.3 | 10 | 449921 | 99.96 | 49.95 | -0.99 | 0.39 | 0.53 | 201.48 | 59.8 | 1.85 | 1.64 | 583 | 0.45 | 87.43 | 594.68 | 0.45 | 88.02 | 25.1 | 33
30 | 24/08/2025 08:25:30 | 786.47 | 0 | 0 | 178.33 | 1137.4 | 159.92 | 181.9 | 123 | 122.6 | 10 | 449911 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.36 | 0.53 | 194.58 | 60.9 | 1.71 | 1.51 | 581 | 0.42 | 86.85 | 574.33 | 0.41 | 87.69 | 25.2 | 33.6
29 | 24/08/2025 08:20:30 | 784.27 | 0 | 0 | 118.68 | 1149.3 | 105.33 | 121.05 | 113 | 112.5 | 10 | 449901 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.33 | 0.35 | 126.09 | 59.5 | 1.57 | 1.39 | 355 | 0.39 | 86.41 | 372.15 | 0.38 | 87.31 | 25.1 | 34
28 | 24/08/2025 08:15:30 | 786.87 | 0 | 0 | 132.44 | 1148.8 | 114.46 | 131.49 | 103 | 102.5 | 11 | 449891 | 100.72 | 49.95 | -0.99 | 0.3 | 0.39 | 118.45 | 60 | 1.43 | 1.27 | 360 | 0.35 | 87.61 | 349.6 | 0.34 | 88.38 | 25 | 33.6
27 | 24/08/2025 08:10:30 | 790.77 | 0 | 0 | 130.56 | 1144.7 | 114.49 | 131.06 | 92 | 91.9 | 9 | 449880 | 99.62 | 49.99 | 0.99 | 0.27 | 0.39 | 140.47 | 59.8 | 1.28 | 1.13 | 457 | 0.31 | 88.16 | 414.62 | 0.31 | 88.16 | 24.8 | 32.5
26 | 24/08/2025 08:05:30 | 785.73 | 0 | 0 | 125.52 | 1157 | 110.66 | 128.03 | 83 | 82.5 | 8 | 449871 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.24 | 0.37 | 138.25 | 60.2 | 1.15 | 1.02 | 455 | 0.27 | 90.07 | 408.06 | 0.28 | 88.76 | 24.7 | 31.7
25 | 24/08/2025 08:00:30 | 790.93 | 0 | 0 | 117.57 | 1152 | 104.1 | 119.92 | 75 | 74.1 | 9 | 449863 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.22 | 0.35 | 128.19 | 59.1 | 1.04 | 0.92 | 429 | 0.24 | 92.24 | 378.35 | 0.25 | 89.62 | 24.6 | 31
24 | 24/08/2025 07:55:30 | 789.03 | 0 | 0 | 108.26 | 1168.1 | 92.5 | 108.05 | 66 | 66 | 8 | 449854 | 100.19 | 50.05 | -0.99 | 0.19 | 0.32 | 116.53 | 57.9 | 0.92 | 0.81 | 400 | 0.21 | 92.32 | 343.95 | 0.22 | 88.15 | 24.7 | 30.8
23 | 24/08/2025 07:50:30 | 788.4 | 0 | 0 | 63.4 | 1158.8 | 55.81 | 64.67 | 58 | 57.9 | 6 | 449846 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.17 | 0.19 | 111.3 | 58.1 | 0.81 | 0.71 | 385 | 0.18 | 95.64 | 328.5 | 0.19 | 88.24 | 24.5 | 29.5
22 | 24/08/2025 07:45:30 | 784.23 | 0 | 0 | 47.5 | 1139.4 | 41.85 | 47.68 | 52 | 51.1 | 8 | 449840 | 99.62 | 49.99 | 0.99 | 0.15 | 0.14 | 70.9 | 58.4 | 0.72 | 0.64 | 233 | 0.15 | - | 209.27 | 0.17 | 90.28 | 24.4 | 29.1
21 | 24/08/2025 07:40:30 | 786.67 | 0 | 0 | 93.56 | 1160.6 | 80.47 | 93.4 | 44 | 43.7 | 6 | 449832 | 100.17 | 50 | -0.99 | 0.13 | 0.28 | 89.25 | 58 | 0.61 | 0.54 | 280 | 0.13 | - | 263.43 | 0.15 | 87.75 | 24.2 | 28.3
20 | 24/08/2025 07:35:30 | 784.17 | 0 | 0 | 78.18 | 1164 | 68.14 | 79.32 | 38 | 37.7 | 5 | 449826 | 98.56 | 49.99 | -0.99 | 0.11 | 0.23 | 85.78 | 59.9 | 0.53 | 0.47 | 300 | 0.11 | - | 253.2 | 0.13 | 86.95 | 24.1 | 27.9
19 | 24/08/2025 07:30:30 | 785.7 | 0 | 0 | 67.67 | 1159.7 | 59.52 | 69.02 | 33 | 32.1 | 6 | 449821 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.1 | 0.2 | 73.45 | 57.9 | 0.46 | 0.41 | 247 | 0.09 | - | 216.78 | 0.11 | 87.75 | 23.9 | 27
18 | 24/08/2025 07:25:30 | 786.53 | 0 | 0 | 59.98 | 1145.1 | 53.43 | 61.18 | 27 | 26.7 | 4 | 449815 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.08 | 0.18 | 63.92 | 58.3 | 0.38 | 0.33 | 213 | 0.07 | - | 188.67 | 0.09 | 84.78 | 23.7 | 26.2
17 | 24/08/2025 07:20:30 | 785.5 | 0 | 0 | 51.69 | 1152.8 | 44.65 | 51.48 | 23 | 22.2 | 5 | 449811 | 100.41 | 49.95 | -0.99 | 0.07 | 0.15 | 57.85 | 57.3 | 0.32 | 0.28 | 173 | 0.05 | - | 170.75 | 0.08 | 85.93 | 23.6 | 25.6
16 | 24/08/2025 07:15:30 | 782.53 | 0 | 0 | 47.76 | 1132.7 | 43.01 | 48.72 | 18 | 18 | 3 | 449806 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.05 | 0.14 | 53.12 | 57.1 | 0.25 | 0.22 | 150 | 0.04 | - | 156.79 | 0.07 | 81.74 | 23.5 | 24.9
15 | 24/08/2025 07:10:30 | 777.67 | 0 | 0 | 40.67 | 1139.2 | 35.93 | 40.93 | 15 | 14.2 | 3 | 449803 | 99.36 | 49.97 | 0.99 | 0.04 | 0.12 | 46.7 | 57.4 | 0.21 | 0.18 | 120 | 0.03 | - | 137.84 | 0.05 | 83.54 | 23.3 | 24.1
14 | 24/08/2025 07:05:30 | 775.9 | 0 | 0 | 33.49 | 1127.7 | 29.57 | 33.35 | 12 | 11.1 | 3 | 449800 | 100.42 | 49.96 | 0.99 | 0.04 | 0.1 | 38.97 | 58.9 | 0.17 | 0.15 | 89 | 0.02 | - | 115.03 | 0.04 | 84.33 | 23.2 | 23.4
13 | 24/08/2025 07:00:30 | 771.57 | 0 | 0 | 26.4 | 1105.1 | 24.37 | 26.93 | 9 | 8.7 | 2 | 449797 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.03 | 0.08 | 32.05 | 56.4 | 0.13 | 0.11 | 64 | 0.01 | - | 94.59 | 0.03 | 80.5 | 23.1 | 22.9
12 | 24/08/2025 06:55:30 | 768.73 | 0 | 0 | 22.55 | 1110.9 | 20.7 | 23 | 7 | 6.6 | 2 | 449795 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 27.23 | 53.4 | 0.1 | 0.09 | 47 | 0.01 | - | 80.38 | 0.03 | 79.47 | 23 | 22.5
11 | 24/08/2025 06:50:30 | 773.23 | 0 | 0 | 17.94 | 1098.1 | 16.55 | 18.18 | 5 | 4.9 | 1 | 449793 | 98.69 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 22.72 | 50.6 | 0.07 | 0.06 | 31 | 0 | - | 67.07 | 0.02 | 73.79 | 22.9 | 22.1
10 | 24/08/2025 06:45:30 | 774.03 | 0 | 0 | 14.35 | 1108.7 | 12.92 | 14.32 | 4 | 3.5 | 1 | 449792 | 100.17 | 50.02 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.55 | 48.1 | 0.06 | 0.05 | 17 | 0 | - | 54.74 | 0.02 | 78.71 | 22.8 | 21.8
9 | 24/08/2025 06:40:30 | 768 | 0 | 0 | 11.27 | 1087.8 | 10.57 | 11.49 | 3 | 2.5 | 1 | 449791 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.03 | 15.44 | 45.9 | 0.04 | 0.04 | 6 | 0 | - | 45.57 | 0.01 | 80.5 | 22.7 | 21.5
8 | 24/08/2025 06:35:30 | 767 | 0 | 0 | 8.97 | 1070.4 | 8.55 | 9.15 | 2 | 1.6 | 1 | 449790 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.76 | 43.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 37.65 | 0.01 | 84.33 | 22.7 | 21.1
7 | 24/08/2025 06:30:30 | 767.23 | 0 | 0 | 6.75 | 1029.5 | 6.69 | 6.88 | 1 | 0.9 | 0 | 449789 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0 | 0.02 | 9.36 | 41.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 27.62 | 0 | 73.79 | 22.6 | 20.9
6 | 24/08/2025 06:25:30 | 769 | 0 | 0 | 4.35 | 1051.5 | 4.22 | 4.44 | 1 | 0.5 | 0 | 449789 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0 | 0.01 | 6.73 | 39.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 19.86 | 0 | - | 22.6 | 20.7
5 | 24/08/2025 06:20:30 | 771.13 | 0 | 0 | 2.73 | 1055.6 | 2.36 | 2.49 | 1 | 0.2 | 1 | 449789 | 109.55 | 50.01 | -0.91 | 0 | 0.01 | 4.66 | 36.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 13.76 | 0 | - | 22.5 | 20.6
4 | 24/08/2025 06:15:30 | 773.87 | 0 | 0 | 1.28 | 902.3 | 1.45 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 449788 | 98.08 | 50 | 0.62 | 0 | 0 | 1.8 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.3 | 0 | - | 22.5 | 20.5
3 | 24/08/2025 06:10:30 | 773.63 | 0 | 0 | 0.51 | 831.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 449788 | 102.2 | 49.97 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 22.5 | 20.5
2 | 24/08/2025 06:05:30 | 776.03 | 0 | 0 | 0 | 790.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449788 | 0 | 50.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.5
1 | 24/08/2025 06:00:30 | 768.77 | 0 | 0 | 0 | 787.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449788 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.55 | - | - | 501.86 | - | - | -