## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
155 | 25/08/2025 18:55:30 | 772.3 | 0 | 0 | 0 | 818.1 | 0.02 | 0.58 | 1735 | 1735.4 | 0 | 384099 | 0 | 49.96 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 57.4 | 24.1 | 20.41 | 0 | 5.12 | 95.67 | 0 | 5.73 | 85.47 | 27.3 | 25.2
154 | 25/08/2025 18:50:30 | 770.4 | 0 | 0 | 0 | 821.3 | 0.02 | 0.8 | 1735 | 1735.4 | 0 | 384099 | 0 | 49.97 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 57.9 | 24.1 | 20.41 | 0 | 5.12 | 95.67 | 0 | 5.73 | 85.47 | 27.5 | 25.4
153 | 25/08/2025 18:45:30 | 774.8 | 0 | 0 | 0.51 | 858.9 | 0.6 | 0.52 | 1735 | 1735.3 | 0 | 384099 | 98.08 | 50.05 | -0.71 | 4.9 | 0 | 0.72 | 58.1 | 24.1 | 20.41 | 0 | 5.12 | 95.67 | 2.04 | 5.73 | 85.47 | 27.6 | 25.8
152 | 25/08/2025 18:40:30 | 773.5 | 0 | 0 | 0.85 | 880.5 | 1.68 | 1.48 | 1735 | 1735.3 | 0 | 384099 | 57.32 | 49.94 | -0.8 | 4.9 | 0 | 1.32 | 58.5 | 24.1 | 20.41 | 0 | 5.12 | 95.67 | 3.74 | 5.73 | 85.47 | 27.7 | 26
151 | 25/08/2025 18:35:30 | 774.33 | 0 | 0 | 1.7 | 1006.5 | 1.72 | 1.73 | 1735 | 1735.2 | 0 | 384099 | 98.04 | 49.98 | -0.64 | 4.9 | 0 | 2.22 | 58.7 | 24.1 | 20.41 | 0 | 5.12 | 95.67 | 6.28 | 5.73 | 85.47 | 27.9 | 26.3
150 | 25/08/2025 18:30:30 | 776.13 | 0 | 0 | 2.64 | 1031.8 | 2.61 | 2.69 | 1735 | 1735 | 0 | 384099 | 98.07 | 49.95 | 1 | 4.9 | 0.01 | 3.48 | 59 | 24.1 | 20.41 | 0 | 5.12 | 95.67 | 9.84 | 5.73 | 85.49 | 28 | 26.5
149 | 25/08/2025 18:25:30 | 775.6 | 0 | 0 | 4.69 | 1031.9 | 5.07 | 5.23 | 1735 | 1734.7 | 1 | 384099 | 89.69 | 49.92 | 1 | 4.9 | 0.01 | 6.98 | 59.4 | 24.1 | 20.41 | 0 | 5.12 | 95.67 | 19.69 | 5.73 | 85.5 | 28 | 26.7
148 | 25/08/2025 18:20:30 | 777.83 | 0 | 0 | 5.21 | 1022.8 | 5.58 | 5.71 | 1734 | 1734.3 | 0 | 384098 | 91.23 | 49.97 | -0.95 | 4.9 | 0.01 | 7.35 | 59.6 | 24.08 | 20.4 | 0 | 5.12 | 95.62 | 20.74 | 5.73 | 85.48 | 28.1 | 26.9
147 | 25/08/2025 18:15:30 | 778.17 | 0 | 0 | 5.12 | 1026.8 | 5.09 | 5.22 | 1734 | 1733.9 | 1 | 384098 | 98.05 | 50 | -0.99 | 4.9 | 0.01 | 7.87 | 59.6 | 24.08 | 20.4 | 0 | 5.12 | 95.62 | 22.21 | 5.73 | 85.51 | 28.2 | 27.2
146 | 25/08/2025 18:10:30 | 764.53 | 0 | 0 | 6.75 | 1039.9 | 7.14 | 7.43 | 1733 | 1733.4 | 0 | 384097 | 90.88 | 49.95 | 0.99 | 4.89 | 0.02 | 9.77 | 59.8 | 24.07 | 20.39 | 0 | 5.12 | 95.56 | 27.58 | 5.72 | 85.49 | 28.4 | 27.6
145 | 25/08/2025 18:05:30 | 769.9 | 0 | 0 | 9.22 | 1037.5 | 9.06 | 9.4 | 1733 | 1732.7 | 1 | 384097 | 98.04 | 50.03 | 1 | 4.89 | 0.03 | 12.23 | 59.9 | 24.07 | 20.39 | 0 | 5.12 | 95.56 | 34.53 | 5.72 | 85.54 | 28.6 | 28
144 | 25/08/2025 18:00:30 | 766.5 | 0 | 0 | 11.87 | 1075.7 | 11.26 | 12.11 | 1732 | 1731.9 | 1 | 384096 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 4.89 | 0.03 | 15.02 | 59.7 | 24.06 | 20.37 | 0 | 5.12 | 95.51 | 42.39 | 5.72 | 85.53 | 28.7 | 28.3
143 | 25/08/2025 17:55:30 | 767.07 | 0 | 0 | 12.98 | 1054.6 | 12.55 | 13.24 | 1731 | 1730.8 | 1 | 384095 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.89 | 0.04 | 16.11 | 59.3 | 24.04 | 20.36 | 7 | 5.12 | 95.47 | 45.48 | 5.71 | 85.53 | 28.7 | 28.7
142 | 25/08/2025 17:50:30 | 768.5 | 0 | 0 | 15.8 | 1066.6 | 15.11 | 16.12 | 1730 | 1729.7 | 2 | 384094 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 4.88 | 0.04 | 20.28 | 58.9 | 24.03 | 20.35 | 19 | 5.12 | 95.41 | 57.27 | 5.71 | 85.55 | 28.9 | 29.2
141 | 25/08/2025 17:45:30 | 785.6 | 0 | 0 | 23.07 | 1089.9 | 21.57 | 23.51 | 1728 | 1728 | 2 | 384092 | 98.13 | 49.85 | 0.99 | 4.88 | 0.07 | 27.86 | 57.5 | 24 | 20.33 | 37 | 5.12 | 95.36 | 78.65 | 5.7 | 85.53 | 29 | 29.8
140 | 25/08/2025 17:40:30 | 782.57 | 0 | 0 | 28.11 | 1084.1 | 26.22 | 28.42 | 1726 | 1725.9 | 3 | 384090 | 98.9 | 49.81 | -0.99 | 4.87 | 0.08 | 33.4 | 59.7 | 23.97 | 20.3 | 52 | 5.11 | 95.31 | 94.3 | 5.7 | 85.55 | 29.2 | 30.5
139 | 25/08/2025 17:35:30 | 782.8 | 0 | 0 | 36.23 | 1098.4 | 33.22 | 36.49 | 1723 | 1723.3 | 4 | 384087 | 99.28 | 49.86 | 0.99 | 4.86 | 0.1 | 41.07 | 57.2 | 23.93 | 20.27 | 86 | 5.11 | 95.25 | 115.94 | 5.69 | 85.52 | 29.5 | 31.4
138 | 25/08/2025 17:30:30 | 786.1 | 0 | 0 | 51.69 | 1128.1 | 46.74 | 52.72 | 1719 | 1719.4 | 3 | 384083 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 4.85 | 0.15 | 56.04 | 59.3 | 23.88 | 20.22 | 154 | 5.09 | 95.27 | 158.2 | 5.68 | 85.52 | 29.5 | 31.7
137 | 25/08/2025 17:25:30 | 782.3 | 0 | 0 | 47.42 | 1103.8 | 43.15 | 47.63 | 1716 | 1715.6 | 5 | 384080 | 99.57 | 49.84 | 0.99 | 4.84 | 0.13 | 53.93 | 59.4 | 23.83 | 20.19 | 133 | 5.08 | 95.31 | 152.26 | 5.66 | 85.55 | 29.6 | 32.2
136 | 25/08/2025 17:20:30 | 781.4 | 0 | 0 | 48.96 | 1101.7 | 45.33 | 49.94 | 1711 | 1711.1 | 4 | 384075 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 4.83 | 0.14 | 56.05 | 57.2 | 23.76 | 20.13 | 130 | 5.07 | 95.3 | 158.26 | 5.65 | 85.53 | 29.6 | 32.7
135 | 25/08/2025 17:15:30 | 777.6 | 0 | 0 | 53.83 | 1097.1 | 49.02 | 53.78 | 1707 | 1706.9 | 5 | 384071 | 100.09 | 49.91 | 1 | 4.82 | 0.15 | 60.97 | 59.8 | 23.71 | 20.08 | 136 | 5.06 | 95.26 | 172.14 | 5.63 | 85.52 | 29.7 | 33.5
134 | 25/08/2025 17:10:30 | 775.37 | 0 | 0 | 58.36 | 1099.5 | 53.43 | 58.74 | 1702 | 1702.3 | 6 | 384066 | 99.35 | 49.88 | 0.99 | 4.81 | 0.16 | 66.69 | 57.3 | 23.64 | 20.02 | 146 | 5.05 | 95.21 | 188.28 | 5.62 | 85.5 | 30.1 | 34.9
133 | 25/08/2025 17:05:30 | 779.27 | 0 | 0 | 97.92 | 1114.9 | 89.58 | 99.88 | 1696 | 1696.1 | 8 | 384060 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.79 | 0.28 | 111.41 | 57.6 | 23.56 | 19.95 | 336 | 5.03 | 95.21 | 314.53 | 5.6 | 85.5 | 30.4 | 36.2
132 | 25/08/2025 17:00:30 | 781.3 | 0 | 0 | 99.29 | 1122.7 | 90.21 | 101.28 | 1688 | 1687.9 | 8 | 384052 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 4.77 | 0.28 | 110.84 | 58.2 | 23.44 | 19.86 | 322 | 5 | 95.28 | 312.93 | 5.58 | 85.48 | 30.6 | 36.7
131 | 25/08/2025 16:55:30 | 777 | 0 | 0 | 114.67 | 1120.6 | 102.33 | 114.67 | 1680 | 1679.6 | 10 | 384044 | 100 | 49.89 | -0.99 | 4.74 | 0.32 | 129.24 | 59.4 | 23.33 | 19.76 | 390 | 4.97 | 95.36 | 364.87 | 5.55 | 85.51 | 30.3 | 36.3
130 | 25/08/2025 16:50:30 | 778.63 | 0 | 0 | 110.05 | 1123 | 97.9 | 109.94 | 1670 | 1669.9 | 8 | 384034 | 100.1 | 49.92 | -0.99 | 4.71 | 0.31 | 129.63 | 58.7 | 23.19 | 19.65 | 378 | 4.94 | 95.42 | 365.97 | 5.52 | 85.46 | 30 | 35
129 | 25/08/2025 16:45:30 | 775.7 | 0 | 0 | 81.94 | 1106.2 | 74.06 | 81.92 | 1662 | 1661.8 | 7 | 384026 | 100.02 | 49.87 | 0.99 | 4.69 | 0.23 | 95.23 | 59.5 | 23.08 | 19.55 | 237 | 4.91 | 95.49 | 268.86 | 5.49 | 85.48 | 29.7 | 34.1
128 | 25/08/2025 16:40:30 | 776.97 | 0 | 0 | 74.59 | 1109.1 | 67.46 | 74.81 | 1655 | 1655.2 | 6 | 384019 | 99.7 | 49.78 | 0.99 | 4.67 | 0.21 | 84.18 | 57.5 | 22.99 | 19.47 | 199 | 4.9 | 95.44 | 237.66 | 5.47 | 85.45 | 29.9 | 34.6
127 | 25/08/2025 16:35:30 | 780.77 | 0 | 0 | 79.98 | 1105.6 | 72.13 | 79.75 | 1649 | 1648.9 | 7 | 384013 | 100.29 | 49.77 | 1 | 4.66 | 0.23 | 90.21 | 59.3 | 22.9 | 19.4 | 220 | 4.88 | 95.42 | 254.68 | 5.45 | 85.47 | 30.1 | 35.5
126 | 25/08/2025 16:30:30 | 779.63 | 0 | 0 | 88.26 | 1098.3 | 79.9 | 87.75 | 1642 | 1641.7 | 9 | 384006 | 100.58 | 49.88 | -0.99 | 4.64 | 0.25 | 99.42 | 58.1 | 22.81 | 19.32 | 249 | 4.86 | 95.41 | 280.7 | 5.43 | 85.45 | 30.2 | 36
125 | 25/08/2025 16:25:30 | 781.8 | 0 | 0 | 118.26 | 1113.5 | 108.33 | 120.63 | 1633 | 1633.4 | 10 | 383997 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 4.61 | 0.33 | 132.41 | 58.4 | 22.68 | 19.21 | 352 | 4.84 | 95.35 | 373.82 | 5.4 | 85.39 | 30.3 | 36.4
124 | 25/08/2025 16:20:30 | 781.8 | 0 | 0 | 130.22 | 1112.9 | 119.35 | 132.82 | 1623 | 1623.2 | 9 | 383987 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.58 | 0.37 | 153.94 | 60.5 | 22.54 | 19.09 | 412 | 4.81 | 95.36 | 434.63 | 5.37 | 85.38 | 30.3 | 36.2
123 | 25/08/2025 16:15:30 | 790.83 | 0 | 0 | 97.49 | 1110.5 | 87.23 | 96.87 | 1614 | 1614.1 | 8 | 383978 | 100.64 | 49.98 | 0.99 | 4.56 | 0.28 | 111.76 | 59.9 | 22.42 | 18.99 | 283 | 4.78 | 95.37 | 315.53 | 5.34 | 85.38 | 30.2 | 36
122 | 25/08/2025 16:10:30 | 790.73 | 0 | 0 | 98.95 | 1106.6 | 88.94 | 98.42 | 1606 | 1606.1 | 8 | 383970 | 100.54 | 49.94 | -0.99 | 4.53 | 0.28 | 112.37 | 59.9 | 22.31 | 18.89 | 282 | 4.76 | 95.34 | 317.25 | 5.31 | 85.36 | 30.1 | 36.6
121 | 25/08/2025 16:05:30 | 790.7 | 0 | 0 | 91.85 | 1103.9 | 84.87 | 93.69 | 1598 | 1597.7 | 8 | 383962 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.51 | 0.26 | 103.68 | 60 | 22.19 | 18.8 | 257 | 4.73 | 95.34 | 292.71 | 5.29 | 85.35 | 30.2 | 36.5
120 | 25/08/2025 16:00:30 | 789.67 | 0 | 0 | 104.16 | 1112.2 | 93.62 | 104.12 | 1590 | 1589.9 | 9 | 383954 | 100.03 | 49.95 | 0.99 | 4.49 | 0.29 | 118.5 | 57.8 | 22.08 | 18.7 | 293 | 4.71 | 95.31 | 334.55 | 5.26 | 85.34 | 30.2 | 36.6
119 | 25/08/2025 15:55:30 | 789.77 | 0 | 0 | 107.06 | 1113.6 | 98.06 | 109.2 | 1581 | 1580.6 | 9 | 383945 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.46 | 0.3 | 123.96 | 58.9 | 21.96 | 18.6 | 300 | 4.68 | 95.27 | 349.96 | 5.23 | 85.33 | 30.1 | 36.1
118 | 25/08/2025 15:50:30 | 792.6 | 0 | 0 | 108.17 | 1102.9 | 100.04 | 110.33 | 1572 | 1571.6 | 9 | 383936 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 4.44 | 0.31 | 119.75 | 59.2 | 21.83 | 18.49 | 281 | 4.66 | 95.22 | 338.09 | 5.2 | 85.3 | 30.1 | 36.3
117 | 25/08/2025 15:45:30 | 786.03 | 0 | 0 | 92.54 | 1095.6 | 86.15 | 94.39 | 1563 | 1563.2 | 8 | 383927 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 4.41 | 0.26 | 103.63 | 58.4 | 21.71 | 18.39 | 236 | 4.64 | 95.12 | 292.56 | 5.18 | 85.25 | 30.1 | 37
116 | 25/08/2025 15:40:30 | 791.7 | 0 | 0 | 105.95 | 1081.8 | 99.9 | 108.07 | 1555 | 1555.1 | 9 | 383919 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 4.39 | 0.3 | 119.7 | 57.7 | 21.6 | 18.29 | 270 | 4.62 | 95.05 | 337.93 | 5.15 | 85.23 | 30.4 | 39.3
115 | 25/08/2025 15:35:30 | 787.17 | 0 | 0 | 126.63 | 1092 | 115.23 | 125.83 | 1546 | 1546 | 13 | 383910 | 100.64 | 49.95 | -0.99 | 4.36 | 0.36 | 142.97 | 57.8 | 21.47 | 18.19 | 339 | 4.6 | 94.99 | 403.65 | 5.12 | 85.23 | 31 | 42.4
114 | 25/08/2025 15:30:30 | 793.17 | 0 | 0 | 206.61 | 1096.8 | 192.14 | 210.74 | 1533 | 1532.6 | 15 | 383897 | 98.04 | 49.95 | 1 | 4.33 | 0.58 | 249.11 | 62.4 | 21.29 | 18.03 | 622 | 4.56 | 94.91 | 703.31 | 5.08 | 85.16 | 31.2 | 43.8
113 | 25/08/2025 15:25:30 | 794.97 | 0 | 0 | 232.33 | 1091.1 | 213.3 | 232.74 | 1518 | 1517.8 | 18 | 383882 | 99.83 | 49.94 | -0.99 | 4.29 | 0.66 | 256.32 | 65.6 | 21.08 | 17.86 | 655 | 4.52 | 94.86 | 723.67 | 5.04 | 85.1 | 31.2 | 43.8
112 | 25/08/2025 15:20:30 | 789.83 | 0 | 0 | 169.78 | 1078.1 | 156.67 | 168.9 | 1500 | 1500 | 15 | 383864 | 100.52 | 49.91 | -0.99 | 4.23 | 0.48 | 196.99 | 59.9 | 20.83 | 17.65 | 503 | 4.47 | 94.78 | 556.16 | 4.98 | 85.06 | 31.5 | 44.5
111 | 25/08/2025 15:15:30 | 796.73 | 0 | 0 | 233.1 | 1076.6 | 216.09 | 232.64 | 1485 | 1484.8 | 21 | 383849 | 100.2 | 50.04 | 0.99 | 4.19 | 0.66 | 272.37 | 66.4 | 20.63 | 17.47 | 699 | 4.42 | 94.81 | 768.96 | 4.93 | 85.06 | 31.4 | 47.3
110 | 25/08/2025 15:10:30 | 801.07 | 0 | 0 | 262.58 | 1083.2 | 242.08 | 262.22 | 1464 | 1464.1 | 20 | 383828 | 100.14 | 50.2 | -0.99 | 4.13 | 0.74 | 301.87 | 68.3 | 20.33 | 17.22 | 776 | 4.36 | 94.78 | 852.26 | 4.86 | 85.01 | 31.4 | 47.6
109 | 25/08/2025 15:05:30 | 799.2 | 0 | 0 | 262.24 | 1059.1 | 252.56 | 267.48 | 1444 | 1444.4 | 22 | 383808 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 4.08 | 0.74 | 311.16 | 68.6 | 20.06 | 16.99 | 804 | 4.3 | 94.72 | 878.5 | 4.8 | 84.95 | 31.4 | 47.8
108 | 25/08/2025 15:00:30 | 792.9 | 0 | 0 | 274.89 | 1072.7 | 261.38 | 280.39 | 1422 | 1422 | 22 | 383786 | 98.04 | 50.29 | 0.99 | 4.01 | 0.78 | 317.51 | 70.1 | 19.75 | 16.73 | 817 | 4.24 | 94.73 | 896.4 | 4.73 | 84.93 | 31.4 | 45.9
107 | 25/08/2025 14:55:30 | 793.37 | 0 | 0 | 262.84 | 1079.7 | 243.36 | 262.76 | 1400 | 1399.6 | 19 | 383764 | 100.03 | 50.2 | -0.99 | 3.95 | 0.74 | 302.42 | 66.7 | 19.44 | 16.47 | 763 | 4.17 | 94.76 | 853.8 | 4.65 | 84.95 | 30.8 | 42.6
106 | 25/08/2025 14:50:30 | 786.57 | 0 | 0 | 211.05 | 1106.2 | 194.6 | 215.27 | 1381 | 1380.5 | 15 | 383745 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 3.9 | 0.6 | 243.67 | 62.5 | 19.18 | 16.25 | 601 | 4.11 | 94.77 | 687.95 | 4.59 | 84.96 | 30.2 | 40.1
105 | 25/08/2025 14:45:30 | 785.43 | 0 | 0 | 179.44 | 1102.7 | 162.1 | 178.75 | 1366 | 1365.6 | 14 | 383730 | 100.38 | 50.03 | 0.99 | 3.86 | 0.51 | 203.59 | 61.1 | 18.97 | 16.07 | 496 | 4.07 | 94.71 | 574.78 | 4.54 | 84.93 | 30.1 | 39.1
104 | 25/08/2025 14:40:30 | 784.3 | 0 | 0 | 168.24 | 1094.6 | 152.92 | 167.39 | 1352 | 1352.4 | 11 | 383716 | 100.51 | 49.96 | -0.99 | 3.82 | 0.47 | 190.06 | 59.9 | 18.78 | 15.9 | 459 | 4.04 | 94.58 | 536.59 | 4.5 | 84.86 | 30 | 38.5
103 | 25/08/2025 14:35:30 | 797.03 | 0 | 0 | 132.7 | 1097.9 | 123.28 | 135.35 | 1341 | 1340.8 | 11 | 383705 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.79 | 0.37 | 150.06 | 58.3 | 18.63 | 15.77 | 351 | 4.01 | 94.53 | 423.65 | 4.46 | 84.85 | 30.2 | 39
102 | 25/08/2025 14:30:30 | 790.4 | 0 | 0 | 119.71 | 1103.1 | 110.69 | 122.1 | 1330 | 1329.6 | 11 | 383694 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.75 | 0.34 | 133.53 | 58.5 | 18.47 | 15.65 | 308 | 3.98 | 94.44 | 376.99 | 4.43 | 84.82 | 30 | 40
101 | 25/08/2025 14:25:30 | 791.4 | 0 | 0 | 124.49 | 1088.2 | 116.69 | 126.98 | 1319 | 1318.7 | 13 | 383683 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.72 | 0.35 | 139.57 | 60.1 | 18.32 | 15.52 | 328 | 3.95 | 94.35 | 394.04 | 4.39 | 84.79 | 30.3 | 41.6
100 | 25/08/2025 14:20:30 | 795.87 | 0 | 0 | 197.98 | 1087.2 | 181.91 | 197.78 | 1306 | 1305.8 | 17 | 383670 | 100.1 | 50.03 | -0.99 | 3.69 | 0.56 | 227.7 | 62.6 | 18.14 | 15.36 | 542 | 3.91 | 94.23 | 642.87 | 4.35 | 84.72 | 30.3 | 43
99 | 25/08/2025 14:15:30 | 797.27 | 0 | 0 | 207.64 | 1093.2 | 193.74 | 211.79 | 1289 | 1288.8 | 16 | 383653 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.64 | 0.59 | 240.04 | 61.8 | 17.9 | 15.16 | 581 | 3.87 | 94.08 | 677.69 | 4.3 | 84.65 | 30.2 | 44.5
98 | 25/08/2025 14:10:30 | 802.83 | 0 | 0 | 217.38 | 1075.5 | 200.99 | 216.16 | 1273 | 1273 | 20 | 383637 | 100.56 | 49.94 | -0.99 | 3.59 | 0.61 | 216.45 | 64.7 | 17.68 | 14.98 | 533 | 3.82 | 93.99 | 611.08 | 4.25 | 84.62 | 30.4 | 47
97 | 25/08/2025 14:05:30 | 800.47 | 0 | 0 | 276.34 | 1063 | 265.16 | 281.87 | 1253 | 1253.1 | 22 | 383617 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.54 | 0.78 | 362.22 | 71.3 | 17.4 | 14.74 | 904 | 3.77 | 93.91 | 1022.65 | 4.18 | 84.57 | 30.9 | 47
96 | 25/08/2025 14:00:30 | 793.2 | 0 | 0 | 225.5 | 1101.3 | 208.85 | 230.01 | 1231 | 1231.4 | 21 | 383595 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 3.48 | 0.64 | 260.24 | 65.6 | 17.1 | 14.48 | 656 | 3.71 | 93.78 | 734.73 | 4.11 | 84.48 | 30.2 | 45.5
95 | 25/08/2025 13:55:30 | 788.37 | 0 | 0 | 220.03 | 1076.2 | 203.1 | 218.57 | 1210 | 1209.7 | 15 | 383574 | 100.67 | 50 | 0.99 | 3.42 | 0.62 | 266.15 | 64.1 | 16.81 | 14.23 | 660 | 3.64 | 93.75 | 751.4 | 4.05 | 84.45 | 30.2 | 43
94 | 25/08/2025 13:50:30 | 784.4 | 0 | 0 | 150.3 | 1080.9 | 141.83 | 153.31 | 1195 | 1195.3 | 16 | 383559 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.37 | 0.42 | 163.29 | 59.5 | 16.6 | 14.06 | 404 | 3.61 | 93.59 | 461 | 4 | 84.35 | 30.3 | 47
93 | 25/08/2025 13:45:30 | 802.2 | 0 | 0 | 346.41 | 1062.3 | 332.62 | 353.34 | 1179 | 1178.6 | 26 | 383543 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.33 | 0.98 | 390.65 | 82.1 | 16.38 | 13.87 | 1015 | 3.56 | 93.61 | 1102.9 | 3.95 | 84.35 | 30.6 | 50
92 | 25/08/2025 13:40:30 | 788.1 | 0 | 0 | 317.44 | 1056.6 | 299.41 | 316.36 | 1153 | 1152.8 | 25 | 383517 | 100.34 | 49.97 | 0.99 | 3.26 | 0.9 | 337.08 | 75.4 | 16.01 | 13.56 | 874 | 3.48 | 93.54 | 951.67 | 3.86 | 84.27 | 31 | 50.5
91 | 25/08/2025 13:35:30 | 797.1 | 0 | 0 | 342.82 | 1053.3 | 331.98 | 349.68 | 1128 | 1127.5 | 25 | 383492 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.18 | 0.97 | 356.41 | 81.8 | 15.67 | 13.27 | 930 | 3.41 | 93.42 | 1006.24 | 3.79 | 84.14 | 30.8 | 51.3
90 | 25/08/2025 13:30:30 | 790.87 | 0 | 0 | 315.64 | 1046.1 | 300.97 | 314.84 | 1103 | 1103 | 26 | 383467 | 100.25 | 50.06 | 0.99 | 3.11 | 0.89 | 380.78 | 77.9 | 15.32 | 12.98 | 992 | 3.33 | 93.54 | 1075.04 | 3.7 | 84.19 | 30.4 | 49.8
89 | 25/08/2025 13:25:30 | 795.67 | 0 | 0 | 318.38 | 1051.8 | 308.75 | 324.75 | 1077 | 1076.8 | 25 | 383441 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.04 | 0.9 | 383.57 | 76 | 14.96 | 12.67 | 995 | 3.25 | 93.59 | 1082.93 | 3.61 | 84.16 | 30 | 48.5
88 | 25/08/2025 13:20:30 | 792.13 | 0 | 0 | 316.24 | 1065.4 | 297.02 | 316.45 | 1052 | 1052.1 | 23 | 383416 | 99.93 | 50.07 | -0.99 | 2.97 | 0.89 | 361.99 | 79.7 | 14.61 | 12.38 | 937 | 3.18 | 93.52 | 1022 | 3.53 | 84.09 | 29.7 | 47.1
87 | 25/08/2025 13:15:30 | 776.87 | 0 | 0 | 162.35 | 1074.2 | 149.72 | 160.83 | 1029 | 1029.3 | 19 | 383393 | 100.95 | 50.05 | 0.99 | 2.91 | 0.46 | 161.22 | 60.2 | 14.29 | 12.1 | 394 | 3.11 | 93.53 | 455.16 | 3.46 | 84.09 | 29.8 | 46.3
86 | 25/08/2025 13:10:30 | 788.9 | 0 | 0 | 343.59 | 1078.8 | 317.72 | 342.75 | 1010 | 1010.3 | 22 | 383374 | 100.24 | 50.04 | -0.99 | 2.85 | 0.97 | 372.42 | 79.2 | 14.03 | 11.88 | 984 | 3.05 | 93.43 | 1051.44 | 3.4 | 83.99 | 30 | 47.1
85 | 25/08/2025 13:05:30 | 783.53 | 0 | 0 | 124.58 | 1087.9 | 116.8 | 127.07 | 988 | 987.9 | 12 | 383352 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.79 | 0.35 | 143.87 | 59.9 | 13.72 | 11.62 | 356 | 2.98 | 93.51 | 406.19 | 3.32 | 84.04 | 30.1 | 44.6
84 | 25/08/2025 13:00:30 | 792.43 | 0 | 0 | 112.96 | 1059.6 | 105.26 | 111.53 | 976 | 975.7 | 22 | 383340 | 101.28 | 50.09 | 0.99 | 2.76 | 0.32 | 123.37 | 64.6 | 13.56 | 11.48 | 311 | 2.95 | 93.5 | 348.3 | 3.28 | 84.09 | 30.5 | 48.3
83 | 25/08/2025 12:55:30 | 792.6 | 0 | 0 | 281.64 | 1048.9 | 273.88 | 287.27 | 954 | 953.8 | 21 | 383318 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.69 | 0.8 | 328.31 | 71.7 | 13.25 | 11.22 | 852 | 2.88 | 93.52 | 926.89 | 3.21 | 84.04 | 30.4 | 47.7
82 | 25/08/2025 12:50:30 | 803.97 | 0 | 0 | 350.59 | 1094.8 | 321.43 | 351.9 | 933 | 932.7 | 33 | 383297 | 99.63 | 50 | 0.99 | 2.63 | 0.99 | 423.43 | 84.9 | 12.96 | 10.98 | 1114 | 2.82 | 93.47 | 1195.47 | 3.14 | 83.97 | 30.1 | 48.3
81 | 25/08/2025 12:45:30 | 798.47 | 0 | 0 | 350.34 | 1142.4 | 312.8 | 357.35 | 900 | 900.3 | 17 | 383264 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.54 | 0.99 | 421.38 | 78.9 | 12.5 | 10.59 | 1091 | 2.73 | 93.07 | 1189.66 | 3.04 | 83.56 | 29.6 | 43.5
80 | 25/08/2025 12:40:30 | 780.3 | 0 | 0 | 154.23 | 1088.8 | 144.48 | 157.31 | 883 | 883.2 | 11 | 383247 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.49 | 0.44 | 160.77 | 61.2 | 12.26 | 10.39 | 387 | 2.67 | 93.19 | 453.88 | 2.98 | 83.68 | 29.7 | 45.2
79 | 25/08/2025 12:35:30 | 789.77 | 0 | 0 | 139.62 | 1076.1 | 132.34 | 142.41 | 872 | 872.1 | 23 | 383236 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.46 | 0.39 | 220.42 | 61.3 | 12.11 | 10.26 | 591 | 2.64 | 93.08 | 622.31 | 2.95 | 83.6 | 30.1 | 51.3
78 | 25/08/2025 12:30:30 | 777.97 | 0 | 0 | 341.96 | 1120.3 | 303.79 | 340.34 | 849 | 848.7 | 25 | 383213 | 100.48 | 50.02 | -0.99 | 2.4 | 0.97 | 431.84 | 83.6 | 11.79 | 9.99 | 1155 | 2.57 | 93.41 | 1219.21 | 2.86 | 83.72 | 29.9 | 49.4
77 | 25/08/2025 12:25:30 | 762.13 | 0 | 0 | 179.18 | 1079.8 | 169.26 | 182.76 | 824 | 823.6 | 23 | 383188 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.33 | 0.51 | 317.06 | 62.9 | 11.44 | 9.69 | 834 | 2.48 | 93.65 | 895.14 | 2.78 | 83.83 | 29.5 | 46.1
76 | 25/08/2025 12:20:30 | 784.17 | 0 | 0 | 344.36 | 1159.2 | 303.01 | 351.25 | 801 | 800.8 | 12 | 383165 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.26 | 0.97 | 441.57 | 75 | 11.13 | 9.42 | 1137 | 2.42 | 93.37 | 1246.67 | 2.71 | 83.51 | 29.4 | 44.2
75 | 25/08/2025 12:15:30 | 784.47 | 0 | 0 | 172.77 | 1087.7 | 162.02 | 176.22 | 789 | 788.5 | 24 | 383153 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.23 | 0.49 | 246.29 | 60.8 | 10.96 | 9.28 | 599 | 2.39 | 93.36 | 695.34 | 2.67 | 83.52 | 29.8 | 48.3
74 | 25/08/2025 12:10:30 | 799.57 | 0 | 0 | 349.82 | 1164.7 | 299.12 | 348.38 | 765 | 764.7 | 17 | 383129 | 100.41 | 50.08 | -0.99 | 2.16 | 0.99 | 378.53 | 69.6 | 10.63 | 9 | 956 | 2.31 | 93.62 | 1068.7 | 2.58 | 83.58 | 29.2 | 43.8
73 | 25/08/2025 12:05:30 | 790.03 | 0 | 0 | 159.7 | 1073 | 151.81 | 162.89 | 748 | 748.1 | 21 | 383112 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.11 | 0.45 | 156.71 | 63.1 | 10.39 | 8.8 | 397 | 2.27 | 93.2 | 442.42 | 2.54 | 83.24 | 29.7 | 48.1
72 | 25/08/2025 12:00:30 | 794.37 | 0 | 0 | 348.46 | 1127.9 | 311.02 | 350.8 | 727 | 726.8 | 28 | 383091 | 99.33 | 50.11 | -0.99 | 2.05 | 0.98 | 419.31 | 83.2 | 10.1 | 8.55 | 1095 | 2.2 | 93.25 | 1183.82 | 2.47 | 83.2 | 29.7 | 47.3
71 | 25/08/2025 11:55:30 | 789.2 | 0 | 0 | 345.64 | 1161.2 | 299.78 | 348.11 | 699 | 698.6 | 11 | 383063 | 99.29 | 50.12 | 0.99 | 1.97 | 0.98 | 416.92 | 75.7 | 9.71 | 8.22 | 1048 | 2.12 | 93.22 | 1177.09 | 2.38 | 83.06 | 28.9 | 39.7
70 | 25/08/2025 11:50:30 | 779.4 | 0 | 0 | 124.24 | 1091.1 | 112.94 | 123.23 | 688 | 687.8 | 11 | 383052 | 100.82 | 50.07 | -0.99 | 1.94 | 0.35 | 141.37 | 58.3 | 9.56 | 8.09 | 328 | 2.09 | 93.12 | 399.13 | 2.34 | 83.04 | 29 | 41.5
69 | 25/08/2025 11:45:30 | 771.17 | 0 | 0 | 133.21 | 1084.6 | 121.77 | 132.07 | 677 | 676.9 | 17 | 383041 | 100.86 | 50.06 | -0.99 | 1.91 | 0.38 | 148.39 | 59.8 | 9.4 | 7.96 | 359 | 2.06 | 92.87 | 418.95 | 2.31 | 82.89 | 29.4 | 45.7
68 | 25/08/2025 11:40:30 | 794.8 | 0 | 0 | 347.86 | 1131.9 | 313.47 | 354.82 | 660 | 660.1 | 27 | 383024 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.86 | 0.98 | 416.61 | 83.1 | 9.17 | 7.76 | 1084 | 2.01 | 92.84 | 1176.2 | 2.25 | 82.82 | 29.3 | 48.3
67 | 25/08/2025 11:35:30 | 791.1 | 0 | 0 | 346.75 | 1122.4 | 306.93 | 344.49 | 633 | 632.6 | 22 | 382997 | 100.66 | 50.06 | 0.99 | 1.79 | 0.98 | 425.97 | 75.2 | 8.79 | 7.45 | 1083 | 1.92 | 93.18 | 1202.64 | 2.15 | 83.01 | 28.7 | 44.3
66 | 25/08/2025 11:30:30 | 795.07 | 0 | 0 | 218.32 | 1102.8 | 207.82 | 229.18 | 611 | 610.5 | 16 | 382975 | 95.26 | 50.09 | 1 | 1.73 | 0.62 | 227.84 | 71.8 | 8.49 | 7.19 | 567 | 1.85 | 93.04 | 643.25 | 2.08 | 82.89 | 28.3 | 40.5
65 | 25/08/2025 11:25:30 | 792.47 | 0 | 0 | 347.26 | 1207.1 | 290.1 | 350.18 | 595 | 594.6 | 17 | 382959 | 99.17 | 50.06 | -0.99 | 1.68 | 0.98 | 432.01 | 78 | 8.26 | 7 | 1093 | 1.81 | 92.96 | 1219.68 | 2.03 | 82.83 | 28.1 | 38.5
64 | 25/08/2025 11:20:30 | 781.67 | 0 | 0 | 102.53 | 1094.9 | 95.52 | 104.58 | 578 | 578.3 | 9 | 382942 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.63 | 0.29 | 109.58 | 58 | 8.03 | 6.8 | 241 | 1.77 | 92.4 | 309.37 | 1.98 | 82.46 | 28.1 | 37.8
63 | 25/08/2025 11:15:30 | 770.63 | 0 | 0 | 118.51 | 1106.5 | 109.25 | 120.88 | 569 | 569.2 | 12 | 382933 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 1.61 | 0.33 | 135.86 | 58.1 | 7.9 | 6.69 | 321 | 1.74 | 92.17 | 383.56 | 1.95 | 82.38 | 28.3 | 39.9
62 | 25/08/2025 11:10:30 | 779.03 | 0 | 0 | 220.62 | 1093.6 | 200.13 | 218.86 | 557 | 556.8 | 12 | 382921 | 100.8 | 50.2 | 0.99 | 1.57 | 0.62 | 299.71 | 67.8 | 7.74 | 6.55 | 732 | 1.72 | 91.64 | 846.15 | 1.92 | 81.99 | 28.5 | 43.1
61 | 25/08/2025 11:05:30 | 780.53 | 0 | 0 | 151.67 | 1095.9 | 141.16 | 154.7 | 545 | 544.8 | 20 | 382909 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.54 | 0.43 | 171.24 | 64.2 | 7.57 | 6.41 | 449 | 1.68 | 91.59 | 483.45 | 1.88 | 81.93 | 28.9 | 45.9
60 | 25/08/2025 11:00:30 | 775.53 | 0 | 0 | 104.67 | 1083.9 | 98.5 | 106.76 | 525 | 524.8 | 11 | 382889 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.48 | 0.3 | 120.69 | 57.7 | 7.29 | 6.18 | 304 | 1.62 | 91.55 | 340.73 | 1.81 | 81.8 | 28.3 | 44.8
59 | 25/08/2025 10:55:30 | 773.53 | 0 | 0 | 134.06 | 1059.6 | 124.76 | 132.19 | 514 | 514.3 | 26 | 382878 | 101.41 | 50.01 | -0.99 | 1.45 | 0.38 | 153.5 | 71.8 | 7.14 | 6.05 | 394 | 1.58 | 91.61 | 433.38 | 1.77 | 81.94 | 28.6 | 47.6
58 | 25/08/2025 10:50:30 | 774.87 | 0 | 0 | 340.25 | 1126.9 | 304.02 | 342.61 | 488 | 487.9 | 12 | 382852 | 99.31 | 50.02 | -0.99 | 1.38 | 0.96 | 391.27 | 69.9 | 6.78 | 5.74 | 936 | 1.51 | 91 | 1104.67 | 1.69 | 81.43 | 28.5 | 46.1
57 | 25/08/2025 10:45:30 | 779.87 | 0 | 0 | 243.35 | 1080.5 | 222.56 | 240.48 | 476 | 476.2 | 23 | 382840 | 101.19 | 50 | 0.99 | 1.34 | 0.69 | 201.82 | 77.2 | 6.61 | 5.6 | 518 | 1.49 | 90.44 | 569.78 | 1.66 | 81.01 | 29 | 52.5
56 | 25/08/2025 10:40:30 | 784.57 | 0 | 0 | 307.95 | 1155.1 | 267.98 | 309.55 | 453 | 453.4 | 16 | 382817 | 99.48 | 49.99 | 0.99 | 1.28 | 0.87 | 364.5 | 71.2 | 6.29 | 5.33 | 930 | 1.41 | 90.7 | 1029.08 | 1.58 | 81.2 | 28.5 | 52.1
55 | 25/08/2025 10:35:30 | 763.1 | 0 | 0 | 142.61 | 1252.3 | 113.13 | 141.67 | 437 | 437 | 5 | 382801 | 100.66 | 49.95 | -0.99 | 1.23 | 0.4 | 367.82 | 60.3 | 6.07 | 5.14 | 930 | 1.34 | 92 | 1038.46 | 1.5 | 82.36 | 28.1 | 49.3
54 | 25/08/2025 10:30:30 | 760.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432.3 | 0 | 382796 | 0 | 50.03 | 0 | 1.22 | 0 | 87.65 | 47 | 6 | 5.08 | 247 | 1.27 | 96.04 | 247.46 | 1.42 | 86.01 | 27.8 | 47
53 | 25/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 3 | 382796 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.08 | 0 | 1.27 | 96.11 | 0 | 1.42 | 86.01 | 0 | 0
52 | 25/08/2025 10:20:30 | 781.47 | 0 | 0 | 282.15 | 1078.4 | 266.87 | 287.79 | 429 | 429.1 | 24 | 382793 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.21 | 0.8 | 344.32 | 69 | 5.96 | 5.05 | 848 | 1.25 | 96.66 | 972.12 | 1.4 | 86.51 | 27.9 | 48.8
51 | 25/08/2025 10:15:30 | 778.47 | 0 | 0 | 295.39 | 1087.8 | 276.98 | 301.3 | 405 | 405.2 | 20 | 382769 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.14 | 0.83 | 328.66 | 68.7 | 5.63 | 4.76 | 789 | 1.19 | 96.33 | 927.88 | 1.32 | 86.43 | 27.4 | 44.5
50 | 25/08/2025 10:10:30 | 783.6 | 0 | 0 | 254.29 | 1098.7 | 236.07 | 259.38 | 385 | 384.8 | 15 | 382749 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.09 | 0.72 | 296.39 | 66.1 | 5.35 | 4.53 | 693 | 1.14 | 95.26 | 836.8 | 1.27 | 85.65 | 27.3 | 43.5
49 | 25/08/2025 10:05:30 | 783.27 | 0 | 0 | 250.19 | 1083.7 | 232.4 | 251.85 | 370 | 370.1 | 13 | 382734 | 99.34 | 50.02 | -0.99 | 1.04 | 0.71 | 300.55 | 66 | 5.14 | 4.35 | 702 | 1.1 | 94.62 | 848.54 | 1.22 | 85.34 | 27.3 | 44.5
48 | 25/08/2025 10:00:30 | 758.2 | 0 | 0 | 98.69 | 1086 | 92.69 | 100.66 | 357 | 356.6 | 18 | 382721 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.01 | 0.28 | 94.17 | 56.9 | 4.96 | 4.2 | 227 | 1.07 | 94.46 | 265.87 | 1.18 | 85.34 | 27.8 | 46.1
47 | 25/08/2025 09:55:30 | 779.8 | 0 | 0 | 262.92 | 1104.3 | 235 | 259.51 | 339 | 338.8 | 15 | 382703 | 101.31 | 50.02 | 0.99 | 0.96 | 0.74 | 298.83 | 65.7 | 4.71 | 3.99 | 722 | 1.02 | 94.11 | 843.67 | 1.12 | 85.3 | 27.7 | 48.5
46 | 25/08/2025 09:50:30 | 782.3 | 0 | 0 | 88.95 | 1257 | 70.22 | 88.27 | 324 | 323.9 | 2 | 382688 | 100.77 | 49.95 | 0.99 | 0.91 | 0.25 | 314.27 | 53.8 | 4.5 | 3.81 | 776 | 0.95 | 95.99 | 887.27 | 1.05 | 87.2 | 27.7 | 50.4
45 | 25/08/2025 09:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 382686 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 3.79 | 0 | 0.91 | - | 0 | 1 | 91.37 | 0 | 0
44 | 25/08/2025 09:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 382686 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 3.79 | 0 | 0.91 | - | 0 | 1 | 91.37 | 0 | 0
43 | 25/08/2025 09:35:30 | 786 | 0 | 0 | 189.61 | 1091.9 | 231.13 | 252.37 | 322 | 321.9 | 18 | 382686 | 75.13 | 50.01 | -0.99 | 0.91 | 0.54 | 284.26 | 64.3 | 4.47 | 3.79 | 688 | 0.9 | - | 802.53 | 0.99 | 92.11 | 27.2 | 42.8
42 | 25/08/2025 09:30:30 | 784.87 | 0 | 0 | 253.01 | 1117.3 | 228.6 | 255.42 | 304 | 303.7 | 17 | 382668 | 99.06 | 49.94 | -0.99 | 0.86 | 0.71 | 298.46 | 64 | 4.22 | 3.58 | 726 | 0.85 | - | 842.62 | 0.93 | 92.69 | 27.2 | 42.9
41 | 25/08/2025 09:25:30 | 783.37 | 0 | 0 | 249.51 | 1107.7 | 224.85 | 249.07 | 287 | 287 | 15 | 382651 | 100.18 | 50.04 | 0.99 | 0.81 | 0.7 | 282.51 | 64.8 | 3.99 | 3.38 | 703 | 0.8 | - | 797.61 | 0.87 | 92.82 | 27 | 42.3
40 | 25/08/2025 09:20:30 | 795.9 | 0 | 0 | 262.67 | 1090.4 | 240.61 | 262.36 | 272 | 272.1 | 19 | 382636 | 100.12 | 50.01 | -0.99 | 0.77 | 0.74 | 288.21 | 64.3 | 3.78 | 3.2 | 719 | 0.77 | - | 813.7 | 0.84 | 91.97 | 26.9 | 42.8
39 | 25/08/2025 09:15:30 | 793.27 | 0 | 0 | 213.19 | 1110.2 | 195.87 | 217.45 | 253 | 253.2 | 19 | 382617 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.71 | 0.6 | 251.24 | 61.9 | 3.51 | 2.98 | 643 | 0.72 | 99.76 | 709.32 | 0.78 | 91.93 | 26.6 | 42.1
38 | 25/08/2025 09:10:30 | 785.13 | 0 | 0 | 227.89 | 1130.1 | 205.69 | 232.45 | 234 | 234.1 | 16 | 382598 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.66 | 0.64 | 66.45 | 60.3 | 3.25 | 2.75 | 180 | 0.66 | 99.34 | 187.6 | 0.72 | 91.63 | 26.5 | 41.8
37 | 25/08/2025 09:05:30 | 767.87 | 0 | 0 | 108.34 | 1111 | 97.16 | 107.95 | 218 | 218.4 | 17 | 382582 | 100.36 | 50.02 | 0.99 | 0.62 | 0.31 | 266.76 | 58.6 | 3.03 | 2.56 | 676 | 0.62 | 99.43 | 753.13 | 0.67 | 91.86 | 26.3 | 40.9
36 | 25/08/2025 09:00:30 | 779.17 | 0 | 0 | 204.39 | 1123.8 | 185.51 | 208.48 | 201 | 201.3 | 16 | 382565 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.57 | 0.58 | 240.86 | 60.2 | 2.79 | 2.36 | 616 | 0.57 | 99.38 | 680.02 | 0.62 | 91.97 | 26 | 40.1
35 | 25/08/2025 08:55:30 | 781.33 | 0 | 0 | 199.78 | 1113.8 | 182.96 | 203.78 | 185 | 184.6 | 15 | 382549 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.52 | 0.56 | 220.28 | 61 | 2.57 | 2.18 | 573 | 0.52 | - | 621.9 | 0.56 | 92.61 | 25.8 | 39.1
34 | 25/08/2025 08:50:30 | 782.77 | 0 | 0 | 202.25 | 1137.1 | 178.82 | 203.33 | 170 | 170.4 | 15 | 382534 | 99.47 | 50.07 | -0.99 | 0.48 | 0.57 | 223.9 | 61.2 | 2.36 | 2 | 583 | 0.48 | 99.99 | 632.12 | 0.52 | 92.66 | 25.7 | 38.8
33 | 25/08/2025 08:45:30 | 779.03 | 0 | 0 | 182.86 | 1135.7 | 164.23 | 186.52 | 155 | 154.8 | 15 | 382519 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.44 | 0.52 | 201.48 | 60.1 | 2.15 | 1.82 | 544 | 0.44 | - | 568.82 | 0.47 | 92.71 | 25.7 | 38.1
32 | 25/08/2025 08:40:30 | 782.83 | 0 | 0 | 179.87 | 1139.9 | 160.95 | 183.47 | 140 | 140.2 | 14 | 382504 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.4 | 0.51 | 196.22 | 60.6 | 1.94 | 1.65 | 544 | 0.39 | - | 553.98 | 0.43 | 92.78 | 25.6 | 37.2
31 | 25/08/2025 08:35:30 | 776.97 | 0 | 0 | 62.12 | 1122.6 | 55.7 | 62.53 | 126 | 126.1 | 12 | 382490 | 99.34 | 49.94 | -0.99 | 0.36 | 0.18 | 80.92 | 55.4 | 1.75 | 1.48 | 214 | 0.35 | - | 228.47 | 0.38 | 92.64 | 25.3 | 35.9
30 | 25/08/2025 08:30:30 | 783.2 | 0 | 0 | 104.24 | 1163.8 | 89.64 | 104.32 | 114 | 114.4 | 12 | 382478 | 99.92 | 50.03 | -0.99 | 0.32 | 0.29 | 195.95 | 56.6 | 1.58 | 1.34 | 555 | 0.31 | - | 553.21 | 0.35 | 93.29 | 25.2 | 35
29 | 25/08/2025 08:25:30 | 784.2 | 0 | 0 | 116.55 | 1158.2 | 102.32 | 118.51 | 102 | 102.4 | 19 | 382466 | 98.34 | 50.01 | 0.99 | 0.29 | 0.33 | 145.21 | 58.9 | 1.42 | 1.2 | 400 | 0.28 | - | 409.95 | 0.31 | 93.2 | 24.9 | 33.9
28 | 25/08/2025 08:15:30 | 783.17 | 0 | 0 | 65.96 | 1182 | 57.51 | 67.98 | 83 | 82.7 | 10 | 382447 | 97.03 | 49.98 | 0.99 | 0.23 | 0.19 | 176.03 | 57.1 | 1.15 | 0.98 | 525 | 0.22 | - | 496.99 | 0.26 | 91.89 | 24.5 | 30.8
27 | 25/08/2025 08:10:30 | 779.33 | 0 | 0 | 42.89 | 1123.2 | 38.95 | 43.75 | 73 | 72.9 | 5 | 382437 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.21 | 0.12 | 47.26 | 56.4 | 1.01 | 0.86 | 108 | 0.19 | - | 133.43 | 0.22 | 92.42 | 24.1 | 28.8
26 | 25/08/2025 08:05:30 | 787 | 0 | 0 | 71.35 | 1129.6 | 63.82 | 72.09 | 68 | 68.4 | 6 | 382432 | 98.97 | 50.06 | -0.99 | 0.19 | 0.2 | 66.9 | 57.2 | 0.94 | 0.8 | 161 | 0.18 | - | 188.88 | 0.21 | 92.3 | 24.2 | 29.2
25 | 25/08/2025 08:00:30 | 795.73 | 0 | 0 | 152.61 | 1172.2 | 130.86 | 153.4 | 62 | 62 | 7 | 382426 | 99.49 | 50.13 | -0.99 | 0.18 | 0.43 | 158.2 | 57.8 | 0.86 | 0.73 | 486 | 0.16 | - | 446.63 | 0.19 | 93.61 | 24.2 | 29.1
24 | 25/08/2025 07:55:30 | 792.77 | 0 | 0 | 124.49 | 1160.2 | 110.33 | 128 | 55 | 54.9 | 8 | 382419 | 97.26 | 50.16 | 0.99 | 0.16 | 0.35 | 129.82 | 60.6 | 0.76 | 0.65 | 385 | 0.14 | - | 366.52 | 0.17 | 92.43 | 24.2 | 29.8
23 | 25/08/2025 07:50:30 | 791.9 | 0 | 0 | 131.33 | 1153.3 | 117.26 | 135.23 | 47 | 47 | 7 | 382411 | 97.12 | 50.1 | 0.99 | 0.13 | 0.37 | 106.89 | 58.7 | 0.65 | 0.55 | 290 | 0.12 | - | 301.79 | 0.15 | 90.89 | 24 | 29.2
22 | 25/08/2025 07:45:30 | 788.17 | 0 | 0 | 76.39 | 1160.8 | 67.74 | 78.63 | 40 | 39.7 | 6 | 382404 | 97.15 | 50.07 | 0.99 | 0.11 | 0.22 | 69.43 | 58.1 | 0.56 | 0.47 | 177 | 0.1 | - | 196.02 | 0.12 | 91.07 | 23.8 | 28.7
21 | 25/08/2025 07:40:30 | 787.2 | 0 | 0 | 57.16 | 1135.5 | 50.99 | 57.9 | 34 | 34.4 | 7 | 382398 | 98.73 | 50.07 | -0.99 | 0.1 | 0.16 | 62.27 | 59 | 0.47 | 0.4 | 165 | 0.08 | - | 175.8 | 0.11 | 88.07 | 24 | 29.4
20 | 25/08/2025 07:35:30 | 789.43 | 0 | 0 | 108.09 | 1174.9 | 92.85 | 109.09 | 27 | 27.2 | 6 | 382391 | 99.08 | 50.07 | 0.99 | 0.08 | 0.31 | 111.46 | 60.1 | 0.38 | 0.32 | 380 | 0.06 | - | 314.68 | 0.09 | 87.62 | 23.7 | 27.7
19 | 25/08/2025 07:30:30 | 788.5 | 0 | 0 | 70.83 | 1176.9 | 61.84 | 72.78 | 21 | 20.5 | 5 | 382385 | 97.32 | 50.06 | 0.99 | 0.06 | 0.2 | 65.34 | 59.3 | 0.29 | 0.25 | 231 | 0.03 | - | 184.48 | 0.07 | 88.49 | 23.3 | 26
18 | 25/08/2025 07:25:30 | 784.97 | 0 | 0 | 51.26 | 1150.9 | 45.72 | 52.62 | 16 | 15.7 | 3 | 382380 | 97.42 | 50.04 | 1 | 0.05 | 0.14 | 58.66 | 57.9 | 0.22 | 0.19 | 144 | 0.02 | - | 165.61 | 0.05 | 86.87 | 22.9 | 24.5
17 | 25/08/2025 07:20:30 | 790.4 | 69.6 | 23.2 | 39.3 | 1128.2 | 36.45 | 41.12 | 13 | 12.5 | 3 | 382377 | 95.57 | 50.02 | 0.99 | 0.04 | 0.11 | 41.32 | 58.4 | 0.18 | 0.15 | 83 | 0.01 | - | 116.66 | 0.04 | 89.52 | 22.7 | 23.7
16 | 25/08/2025 07:15:30 | 784.9 | 0 | 0 | 19.82 | 1101.7 | 18.57 | 20.45 | 10 | 10.4 | 1 | 382374 | 96.9 | 50 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 23.95 | 56.3 | 0.14 | 0.12 | 32 | 0.01 | - | 67.61 | 0.04 | 74.3 | 22.6 | 23.3
15 | 25/08/2025 07:10:30 | 783.57 | 0 | 0 | 18.28 | 1095.3 | 16.85 | 18.46 | 9 | 9 | 2 | 382373 | 99.04 | 50.03 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 21.84 | 55.7 | 0.13 | 0.11 | 24 | 0 | - | 61.67 | 0.03 | 77 | 22.5 | 23.1
14 | 25/08/2025 07:05:30 | 783.57 | 0 | 0 | 16.32 | 1098.9 | 15.15 | 16.65 | 7 | 7.4 | 1 | 382371 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.86 | 53.7 | 0.1 | 0.08 | 22 | 0 | - | 58.9 | 0.03 | 70.58 | 22.5 | 22.9
13 | 25/08/2025 07:00:30 | 781.43 | 0 | 0 | 13.33 | 1100.1 | 12.36 | 13.6 | 6 | 6.3 | 1 | 382370 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.02 | 0.04 | 16.56 | 52.3 | 0.08 | 0.07 | 8 | 0 | - | 46.74 | 0.02 | 70.58 | 22.5 | 22.7
12 | 25/08/2025 06:55:30 | 777.4 | 0 | 0 | 11.45 | 1094.7 | 10.67 | 11.68 | 5 | 5.3 | 1 | 382369 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.15 | 50.9 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 42.76 | 0.02 | 70.58 | 22.4 | 22.6
11 | 25/08/2025 06:50:30 | 779.1 | 0 | 0 | 11.87 | 1093.7 | 10.82 | 11.83 | 4 | 4.4 | 1 | 382368 | 100.32 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.67 | 49.4 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.43 | 0.02 | 70.58 | 22.4 | 22.4
10 | 25/08/2025 06:45:30 | 783.7 | 0 | 0 | 9.99 | 1064.9 | 9.57 | 10.19 | 3 | 3.4 | 1 | 382367 | 98.05 | 50.04 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.15 | 47.6 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 37.12 | 0.01 | 65.15 | 22.3 | 22.1
9 | 25/08/2025 06:40:30 | 778.63 | 0 | 0 | 11.1 | 1089.4 | 10.39 | 11.32 | 2 | 2.4 | 0 | 382366 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.6 | 45.5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 41.23 | 0.01 | 62.74 | 22.3 | 21.8
8 | 25/08/2025 06:35:30 | 780.67 | 0 | 0 | 5.72 | 1069.1 | 5.46 | 5.83 | 2 | 1.7 | 1 | 382366 | 98.05 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.02 | 8.72 | 43.5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 24.63 | 0.01 | 94.11 | 22.2 | 21.5
7 | 25/08/2025 06:30:30 | 782.33 | 0 | 0 | 3.93 | 1047 | 3.83 | 4.01 | 1 | 1.3 | 0 | 382365 | 98.05 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.54 | 41.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.48 | 0.01 | 56.47 | 22.2 | 21
6 | 25/08/2025 06:25:30 | 783.1 | 0 | 0 | 6.75 | 1064.6 | 6.47 | 6.88 | 1 | 0.9 | 1 | 382365 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0 | 0.02 | 8.92 | 39.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.18 | 0 | 94.11 | 22.2 | 20.5
5 | 25/08/2025 06:20:30 | 777.93 | 0 | 0 | 4.44 | 1049.4 | 5.02 | 5.27 | 0 | 0.4 | 0 | 382364 | 84.27 | 49.95 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.69 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.88 | 0 | - | 22.2 | 20.4
4 | 25/08/2025 06:15:30 | 779.87 | 0 | 0 | 1.7 | 991.6 | 1.75 | 1.73 | 0 | 0.2 | 0 | 382364 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0 | 2.4 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.77 | 0 | - | 22.2 | 20.4
3 | 25/08/2025 06:10:30 | 781.27 | 0 | 0 | 0.68 | 845.5 | 0.82 | 0.69 | 0 | 0.1 | 0 | 382364 | 98.12 | 49.88 | -0.95 | 0 | 0 | 0.94 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.66 | 0 | - | 22.3 | 20.4
2 | 25/08/2025 06:05:30 | 778.17 | 0 | 0 | 0 | 795.2 | 1.03 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 382364 | 0 | 49.95 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 20.4
1 | 25/08/2025 06:00:30 | 776.87 | 0 | 0 | 0 | 806.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382364 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.3 | 20.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403.68 | - | - | 450.47 | - | - | -