## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
155 | 25/08/2025 18:55:30 | 772.2 | 0 | 0 | 0 | 750.3 | 0.97 | 0.72 | 1673 | 1672.8 | 0 | 356202 | 0 | 49.96 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 58.2 | 23.24 | 20.58 | 0 | 5.12 | 96.45 | 0 | 5.73 | 86.16 | 27.3 | 25.2
154 | 25/08/2025 18:50:30 | 771.97 | 0 | 0 | 0 | 800.3 | 0.03 | 0.91 | 1673 | 1672.8 | 0 | 356202 | 0 | 49.97 | -0.1 | 4.94 | 0 | 0 | 58.6 | 23.24 | 20.58 | 0 | 5.12 | 96.45 | 0 | 5.73 | 86.16 | 27.5 | 25.4
153 | 25/08/2025 18:45:30 | 775.37 | 0 | 0 | 0.42 | 1061.9 | 0.83 | 0.88 | 1673 | 1672.8 | 0 | 356202 | 47.51 | 50.04 | -0.53 | 4.94 | 0 | 0.69 | 58.8 | 23.24 | 20.58 | 0 | 5.12 | 96.45 | 2.04 | 5.73 | 86.16 | 27.6 | 25.8
152 | 25/08/2025 18:40:30 | 775.7 | 0 | 0 | 0.85 | 879.5 | 1.68 | 1.47 | 1673 | 1672.8 | 0 | 356202 | 57.71 | 49.94 | 0.49 | 4.94 | 0 | 1.27 | 59.1 | 23.24 | 20.58 | 0 | 5.12 | 96.45 | 3.74 | 5.73 | 86.16 | 27.7 | 26
151 | 25/08/2025 18:35:30 | 774.9 | 0 | 0 | 1.36 | 1047.7 | 1.32 | 1.39 | 1673 | 1672.7 | 0 | 356202 | 98.05 | 49.98 | -0.66 | 4.94 | 0 | 2.13 | 59.4 | 23.24 | 20.58 | 0 | 5.12 | 96.45 | 6.28 | 5.73 | 86.16 | 27.9 | 26.3
150 | 25/08/2025 18:30:30 | 777.3 | 0 | 0 | 2.39 | 1025.9 | 2.38 | 2.44 | 1673 | 1672.5 | 0 | 356202 | 98.07 | 49.95 | 0.87 | 4.94 | 0.01 | 3.33 | 59.4 | 23.24 | 20.58 | 0 | 5.12 | 96.45 | 9.84 | 5.73 | 86.18 | 28 | 26.5
149 | 25/08/2025 18:25:30 | 778.73 | 0 | 0 | 4.27 | 1048.2 | 4.16 | 4.36 | 1673 | 1672.2 | 1 | 356202 | 98.05 | 49.93 | -0.96 | 4.94 | 0.01 | 6.67 | 59.4 | 23.24 | 20.58 | 0 | 5.12 | 96.45 | 19.69 | 5.73 | 86.19 | 28 | 26.7
148 | 25/08/2025 18:20:30 | 779.97 | 0 | 0 | 4.95 | 1054.5 | 4.79 | 5.05 | 1672 | 1671.8 | 0 | 356201 | 98.04 | 49.97 | 0.95 | 4.94 | 0.01 | 7.03 | 59.1 | 23.22 | 20.56 | 0 | 5.12 | 96.39 | 20.74 | 5.73 | 86.17 | 28.1 | 26.9
147 | 25/08/2025 18:15:30 | 782.93 | 0 | 0 | 4.52 | 1033.7 | 4.46 | 4.61 | 1672 | 1671.4 | 1 | 356201 | 98.05 | 50.01 | -0.99 | 4.94 | 0.01 | 7.52 | 58.7 | 23.22 | 20.56 | 0 | 5.12 | 96.39 | 22.21 | 5.73 | 86.2 | 28.2 | 27.2
146 | 25/08/2025 18:10:30 | 768.27 | 0 | 0 | 6.83 | 1054.8 | 6.77 | 7.14 | 1671 | 1671 | 0 | 356200 | 95.7 | 49.94 | -0.99 | 4.93 | 0.02 | 9.34 | 58.4 | 23.21 | 20.55 | 0 | 5.12 | 96.33 | 27.58 | 5.72 | 86.18 | 28.4 | 27.6
145 | 25/08/2025 18:05:30 | 770 | 0 | 0 | 8.71 | 1042.4 | 8.72 | 9.09 | 1671 | 1670.3 | 1 | 356200 | 95.8 | 50.04 | -0.99 | 4.93 | 0.03 | 11.7 | 57.8 | 23.21 | 20.55 | 0 | 5.12 | 96.33 | 34.53 | 5.72 | 86.23 | 28.6 | 28
144 | 25/08/2025 18:00:30 | 767.7 | 0 | 0 | 11.45 | 1076.7 | 10.63 | 11.45 | 1670 | 1669.5 | 1 | 356199 | 100.04 | 50.04 | 0.99 | 4.93 | 0.03 | 14.36 | 56.9 | 23.19 | 20.54 | 0 | 5.12 | 96.27 | 42.39 | 5.72 | 86.22 | 28.7 | 28.3
143 | 25/08/2025 17:55:30 | 771.77 | 0 | 0 | 11.96 | 1076.1 | 11.6 | 12.48 | 1669 | 1668.5 | 1 | 356198 | 95.86 | 49.97 | -0.99 | 4.93 | 0.04 | 15.41 | 59.3 | 23.18 | 20.53 | 7 | 5.12 | 96.23 | 45.48 | 5.71 | 86.21 | 28.7 | 28.7
142 | 25/08/2025 17:50:30 | 771.5 | 0 | 0 | 16.06 | 1085 | 15.1 | 16.38 | 1668 | 1667.4 | 2 | 356197 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 4.92 | 0.05 | 19.4 | 59.3 | 23.17 | 20.51 | 19 | 5.12 | 96.18 | 57.27 | 5.71 | 86.24 | 28.9 | 29.2
141 | 25/08/2025 17:45:30 | 787.6 | 0 | 0 | 22.47 | 1076.8 | 20.72 | 22.31 | 1666 | 1665.8 | 2 | 356195 | 100.73 | 49.85 | -0.99 | 4.92 | 0.07 | 26.65 | 57.7 | 23.14 | 20.49 | 37 | 5.12 | 96.12 | 78.65 | 5.7 | 86.21 | 29 | 29.8
140 | 25/08/2025 17:40:30 | 784 | 0 | 0 | 27.25 | 1099.3 | 25.28 | 27.8 | 1664 | 1663.7 | 2 | 356193 | 98.04 | 49.81 | 0.99 | 4.91 | 0.08 | 31.95 | 59.5 | 23.11 | 20.46 | 52 | 5.11 | 96.06 | 94.3 | 5.7 | 86.23 | 29.2 | 30.5
139 | 25/08/2025 17:35:30 | 782 | 0 | 0 | 34.17 | 1107.4 | 31.15 | 34.49 | 1662 | 1661.2 | 4 | 356191 | 99.07 | 49.87 | 0.99 | 4.91 | 0.1 | 39.28 | 56.9 | 23.08 | 20.44 | 86 | 5.11 | 96.06 | 115.94 | 5.69 | 86.24 | 29.5 | 31.4
138 | 25/08/2025 17:30:30 | 786.83 | 0 | 0 | 49.47 | 1125.3 | 43.92 | 49.43 | 1658 | 1657.5 | 4 | 356187 | 100.09 | 49.89 | -0.99 | 4.89 | 0.15 | 53.6 | 59.9 | 23.03 | 20.39 | 154 | 5.09 | 96.07 | 158.2 | 5.68 | 86.23 | 29.5 | 31.7
137 | 25/08/2025 17:25:30 | 784.9 | 0 | 0 | 45.97 | 1107.2 | 41.23 | 45.66 | 1654 | 1653.8 | 4 | 356183 | 100.69 | 49.83 | 0.99 | 4.88 | 0.14 | 51.59 | 58.4 | 22.97 | 20.34 | 133 | 5.08 | 96.04 | 152.26 | 5.66 | 86.21 | 29.6 | 32.2
136 | 25/08/2025 17:20:30 | 782.7 | 0 | 0 | 47.16 | 1101.9 | 42.8 | 47.16 | 1650 | 1649.4 | 4 | 356179 | 99.99 | 49.87 | -0.99 | 4.87 | 0.14 | 53.62 | 60 | 22.92 | 20.29 | 130 | 5.07 | 96.08 | 158.26 | 5.65 | 86.23 | 29.6 | 32.7
135 | 25/08/2025 17:15:30 | 776.03 | 0 | 0 | 51.61 | 1103.1 | 47.01 | 51.86 | 1646 | 1645.3 | 5 | 356175 | 99.52 | 49.9 | 0.99 | 4.86 | 0.15 | 58.32 | 58.2 | 22.86 | 20.24 | 136 | 5.06 | 96.03 | 172.14 | 5.63 | 86.22 | 29.7 | 33.5
134 | 25/08/2025 17:10:30 | 779.37 | 0 | 0 | 56.48 | 1102.9 | 50.98 | 56.23 | 1641 | 1640.9 | 6 | 356170 | 100.45 | 49.88 | 1 | 4.84 | 0.17 | 63.79 | 59.9 | 22.79 | 20.18 | 146 | 5.05 | 95.97 | 188.28 | 5.62 | 86.18 | 30.1 | 34.9
133 | 25/08/2025 17:05:30 | 780.03 | 0 | 0 | 96.38 | 1136.9 | 86.47 | 98.31 | 1635 | 1634.9 | 8 | 356164 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.83 | 0.28 | 106.56 | 60.1 | 22.71 | 20.11 | 336 | 5.03 | 95.96 | 314.53 | 5.6 | 86.18 | 30.4 | 36.2
132 | 25/08/2025 17:00:30 | 781.67 | 0 | 0 | 94.59 | 1115.4 | 84.69 | 94.47 | 1627 | 1626.9 | 8 | 356156 | 100.13 | 49.94 | -0.99 | 4.8 | 0.28 | 106.02 | 59.8 | 22.6 | 20.01 | 322 | 5 | 96.01 | 312.93 | 5.58 | 86.14 | 30.6 | 36.7
131 | 25/08/2025 16:55:30 | 778.4 | 0 | 0 | 112.02 | 1126.9 | 98.9 | 111.45 | 1619 | 1618.7 | 9 | 356148 | 100.51 | 49.89 | -0.99 | 4.78 | 0.33 | 123.62 | 59.6 | 22.49 | 19.91 | 390 | 4.97 | 96.07 | 364.87 | 5.55 | 86.15 | 30.3 | 36.3
130 | 25/08/2025 16:50:30 | 779.13 | 0 | 0 | 120.22 | 1129.7 | 106.08 | 119.83 | 1610 | 1609.5 | 9 | 356139 | 100.32 | 49.93 | 0.99 | 4.75 | 0.35 | 123.99 | 58 | 22.36 | 19.8 | 378 | 4.94 | 96.18 | 365.97 | 5.52 | 86.13 | 30 | 35
129 | 25/08/2025 16:45:30 | 776.1 | 0 | 0 | 94.42 | 1113.9 | 85.14 | 94.83 | 1601 | 1600.5 | 7 | 356130 | 99.56 | 49.87 | -0.99 | 4.73 | 0.28 | 91.09 | 58.5 | 22.24 | 19.69 | 237 | 4.91 | 96.16 | 268.86 | 5.49 | 86.09 | 29.7 | 34.1
128 | 25/08/2025 16:40:30 | 778.73 | 0 | 0 | 71.86 | 1113.8 | 64.3 | 71.61 | 1594 | 1594.1 | 6 | 356123 | 100.34 | 49.78 | -0.99 | 4.7 | 0.21 | 80.52 | 58.8 | 22.14 | 19.6 | 199 | 4.9 | 96.1 | 237.66 | 5.47 | 86.04 | 29.9 | 34.6
127 | 25/08/2025 16:35:30 | 781.3 | 0 | 0 | 77.24 | 1109.3 | 71.02 | 78.78 | 1588 | 1588.1 | 6 | 356117 | 98.04 | 49.76 | -0.99 | 4.69 | 0.23 | 86.28 | 57.4 | 22.06 | 19.53 | 220 | 4.88 | 96.07 | 254.68 | 5.45 | 86.05 | 30.1 | 35.5
126 | 25/08/2025 16:30:30 | 781.6 | 0 | 0 | 85.62 | 1109.1 | 77.12 | 85.53 | 1582 | 1581.2 | 8 | 356111 | 100.11 | 49.87 | 0.99 | 4.67 | 0.25 | 95.1 | 58.9 | 21.97 | 19.46 | 249 | 4.86 | 96.1 | 280.7 | 5.43 | 86.07 | 30.2 | 36
125 | 25/08/2025 16:25:30 | 780.6 | 0 | 0 | 116.21 | 1110.1 | 106.78 | 118.53 | 1574 | 1573.3 | 10 | 356103 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 4.65 | 0.34 | 126.65 | 58.9 | 21.86 | 19.36 | 352 | 4.84 | 96.09 | 373.82 | 5.4 | 86.05 | 30.3 | 36.4
124 | 25/08/2025 16:20:30 | 783.07 | 0 | 0 | 138.59 | 1125.4 | 125.61 | 141.36 | 1564 | 1563.6 | 9 | 356093 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.62 | 0.41 | 147.25 | 58.3 | 21.72 | 19.23 | 412 | 4.81 | 96.07 | 434.63 | 5.37 | 86.01 | 30.3 | 36.2
123 | 25/08/2025 16:15:30 | 792.97 | 0 | 0 | 95.61 | 1120.1 | 84.67 | 94.83 | 1555 | 1554.8 | 8 | 356084 | 100.82 | 49.96 | 0.99 | 4.59 | 0.28 | 106.9 | 58.1 | 21.6 | 19.12 | 283 | 4.78 | 96.06 | 315.53 | 5.34 | 86 | 30.2 | 36
122 | 25/08/2025 16:10:30 | 792.07 | 0 | 0 | 98.95 | 1115.9 | 90.45 | 100.93 | 1547 | 1547 | 8 | 356076 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 4.57 | 0.29 | 107.48 | 57.6 | 21.49 | 19.03 | 282 | 4.76 | 96.01 | 317.25 | 5.31 | 85.96 | 30.1 | 36.6
121 | 25/08/2025 16:05:30 | 790.9 | 0 | 0 | 90.06 | 1110.6 | 80.29 | 89.17 | 1539 | 1538.8 | 7 | 356068 | 101 | 49.95 | 0.99 | 4.54 | 0.27 | 99.17 | 58.8 | 21.38 | 18.93 | 257 | 4.73 | 96 | 292.71 | 5.29 | 85.93 | 30.2 | 36.5
120 | 25/08/2025 16:00:30 | 789.03 | 0 | 0 | 102.28 | 1121.6 | 91.32 | 102.43 | 1532 | 1531.2 | 10 | 356061 | 99.86 | 49.94 | -0.99 | 4.52 | 0.3 | 113.34 | 57.8 | 21.28 | 18.84 | 293 | 4.71 | 96.01 | 334.55 | 5.26 | 85.97 | 30.2 | 36.6
119 | 25/08/2025 15:55:30 | 790.83 | 0 | 0 | 108.26 | 1118.9 | 98.69 | 110.42 | 1522 | 1522.1 | 8 | 356051 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 4.49 | 0.32 | 118.57 | 60 | 21.14 | 18.72 | 300 | 4.68 | 95.89 | 349.96 | 5.23 | 85.88 | 30.1 | 36.1
118 | 25/08/2025 15:50:30 | 792.03 | 0 | 0 | 101.77 | 1117.1 | 90.49 | 101.09 | 1514 | 1513.6 | 8 | 356043 | 100.67 | 49.97 | 0.99 | 4.47 | 0.3 | 114.55 | 59.9 | 21.03 | 18.62 | 281 | 4.66 | 95.87 | 338.09 | 5.2 | 85.89 | 30.1 | 36.3
117 | 25/08/2025 15:45:30 | 786.43 | 0 | 0 | 85.87 | 1111.2 | 78.82 | 87.59 | 1506 | 1505.6 | 7 | 356035 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 4.45 | 0.25 | 99.12 | 59.3 | 20.92 | 18.52 | 236 | 4.64 | 95.82 | 292.56 | 5.18 | 85.88 | 30.1 | 37
116 | 25/08/2025 15:40:30 | 792.73 | 0 | 0 | 100.48 | 1105.7 | 92.69 | 102.49 | 1499 | 1498.4 | 9 | 356028 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 4.42 | 0.3 | 114.49 | 59.9 | 20.82 | 18.44 | 270 | 4.62 | 95.79 | 337.93 | 5.15 | 85.89 | 30.4 | 39.3
115 | 25/08/2025 15:35:30 | 786.2 | 0 | 0 | 108.86 | 1090.9 | 99.32 | 108.34 | 1490 | 1489.5 | 13 | 356019 | 100.48 | 49.95 | 0.99 | 4.4 | 0.32 | 136.76 | 58.9 | 20.69 | 18.32 | 339 | 4.6 | 95.71 | 403.65 | 5.12 | 85.88 | 31 | 42.4
114 | 25/08/2025 15:30:30 | 790.97 | 0 | 0 | 179.69 | 1084.5 | 165.68 | 179.68 | 1477 | 1476.6 | 14 | 356006 | 100.01 | 49.92 | 0.99 | 4.36 | 0.53 | 238.28 | 59.3 | 20.51 | 18.16 | 622 | 4.56 | 95.6 | 703.31 | 5.08 | 85.78 | 31.2 | 43.8
113 | 25/08/2025 15:25:30 | 794.2 | 0 | 0 | 222.85 | 1080.5 | 205.68 | 222.23 | 1463 | 1462.7 | 18 | 355992 | 100.28 | 49.94 | 0.99 | 4.32 | 0.66 | 245.18 | 64.9 | 20.32 | 17.99 | 655 | 4.52 | 95.58 | 723.67 | 5.04 | 85.75 | 31.2 | 43.8
112 | 25/08/2025 15:20:30 | 789.93 | 0 | 0 | 177.56 | 1088 | 166.46 | 181.11 | 1445 | 1444.7 | 15 | 355974 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 4.27 | 0.52 | 188.43 | 59.6 | 20.07 | 17.77 | 503 | 4.47 | 95.46 | 556.16 | 4.98 | 85.66 | 31.5 | 44.5
111 | 25/08/2025 15:15:30 | 796.57 | 0 | 0 | 232.84 | 1070.1 | 221.94 | 237.5 | 1430 | 1429.8 | 20 | 355959 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.22 | 0.69 | 260.52 | 66.7 | 19.86 | 17.59 | 699 | 4.42 | 95.45 | 768.96 | 4.93 | 85.63 | 31.4 | 47.3
110 | 25/08/2025 15:10:30 | 799.87 | 0 | 0 | 253.52 | 1078.6 | 234.16 | 252.57 | 1410 | 1409.9 | 20 | 355939 | 100.38 | 50.22 | 0.99 | 4.16 | 0.75 | 288.75 | 67.7 | 19.58 | 17.34 | 776 | 4.36 | 95.43 | 852.26 | 4.86 | 85.6 | 31.4 | 47.6
109 | 25/08/2025 15:05:30 | 798.17 | 0 | 0 | 257.45 | 1073.2 | 244.69 | 262.6 | 1390 | 1389.6 | 21 | 355919 | 98.04 | 50.26 | -0.99 | 4.1 | 0.76 | 297.64 | 68.3 | 19.31 | 17.09 | 804 | 4.3 | 95.32 | 878.5 | 4.8 | 85.49 | 31.4 | 47.8
108 | 25/08/2025 15:00:30 | 791.07 | 0 | 0 | 267.79 | 1078.8 | 253.19 | 273.14 | 1369 | 1368.3 | 22 | 355898 | 98.04 | 50.28 | -0.99 | 4.04 | 0.79 | 303.7 | 70 | 19.01 | 16.84 | 817 | 4.24 | 95.35 | 896.4 | 4.73 | 85.48 | 31.4 | 45.9
107 | 25/08/2025 14:55:30 | 791.23 | 0 | 0 | 256.26 | 1089.8 | 239.85 | 261.38 | 1347 | 1346.3 | 19 | 355876 | 98.04 | 50.2 | -0.99 | 3.98 | 0.76 | 289.27 | 67.5 | 18.71 | 16.57 | 763 | 4.17 | 95.32 | 853.8 | 4.65 | 85.45 | 30.8 | 42.6
106 | 25/08/2025 14:50:30 | 786 | 0 | 0 | 208.06 | 1115 | 190.33 | 212.22 | 1328 | 1327.5 | 15 | 355857 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 3.92 | 0.61 | 233.08 | 62.5 | 18.44 | 16.33 | 601 | 4.11 | 95.28 | 687.95 | 4.59 | 85.42 | 30.2 | 40.1
105 | 25/08/2025 14:45:30 | 784.07 | 0 | 0 | 175.51 | 1110.1 | 161.26 | 179.02 | 1313 | 1312.4 | 12 | 355842 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.88 | 0.52 | 194.73 | 61.5 | 18.24 | 16.15 | 496 | 4.07 | 95.17 | 574.78 | 4.54 | 85.34 | 30.1 | 39.1
104 | 25/08/2025 14:40:30 | 784.43 | 0 | 0 | 161.66 | 1110.6 | 145.27 | 161.33 | 1301 | 1300.3 | 11 | 355830 | 100.2 | 49.96 | 0.99 | 3.84 | 0.48 | 181.8 | 59 | 18.07 | 16 | 459 | 4.04 | 95.14 | 536.59 | 4.5 | 85.37 | 30 | 38.5
103 | 25/08/2025 14:35:30 | 796.2 | 0 | 0 | 127.31 | 1109.8 | 117.01 | 129.86 | 1290 | 1289.2 | 11 | 355819 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.81 | 0.38 | 143.53 | 58.5 | 17.92 | 15.86 | 351 | 4.01 | 95.07 | 423.65 | 4.46 | 85.33 | 30.2 | 39
102 | 25/08/2025 14:30:30 | 790.43 | 0 | 0 | 113.64 | 1109.2 | 104.5 | 115.91 | 1279 | 1278.6 | 11 | 355808 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.78 | 0.34 | 127.72 | 60.1 | 17.76 | 15.73 | 308 | 3.98 | 94.95 | 376.99 | 4.43 | 85.27 | 30 | 40
101 | 25/08/2025 14:25:30 | 792.9 | 0 | 0 | 119.37 | 1095.2 | 111.17 | 121.76 | 1268 | 1268 | 12 | 355797 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.74 | 0.35 | 133.5 | 60.3 | 17.61 | 15.59 | 328 | 3.95 | 94.82 | 394.04 | 4.39 | 85.21 | 30.3 | 41.6
100 | 25/08/2025 14:20:30 | 795.5 | 0 | 0 | 203.88 | 1097.1 | 189.55 | 207.96 | 1256 | 1255.9 | 15 | 355785 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.71 | 0.6 | 217.8 | 61.6 | 17.44 | 15.45 | 542 | 3.91 | 94.74 | 642.87 | 4.35 | 85.18 | 30.3 | 43
99 | 25/08/2025 14:15:30 | 798.67 | 0 | 0 | 200.54 | 1085.4 | 188.46 | 204.55 | 1241 | 1240.2 | 16 | 355770 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.66 | 0.59 | 229.6 | 62.5 | 17.24 | 15.26 | 581 | 3.87 | 94.7 | 677.69 | 4.3 | 85.2 | 30.2 | 44.5
98 | 25/08/2025 14:10:30 | 800.8 | 0 | 0 | 184.99 | 1068.8 | 176.54 | 188.69 | 1225 | 1225 | 18 | 355754 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.62 | 0.55 | 207.03 | 63.1 | 17.01 | 15.07 | 533 | 3.82 | 94.55 | 611.08 | 4.25 | 85.14 | 30.4 | 47
97 | 25/08/2025 14:05:30 | 800 | 0 | 0 | 294.88 | 1081.8 | 278.03 | 300.78 | 1207 | 1206.5 | 22 | 355736 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.56 | 0.87 | 346.48 | 72.5 | 16.76 | 14.84 | 904 | 3.77 | 94.57 | 1022.65 | 4.18 | 85.17 | 30.9 | 47
96 | 25/08/2025 14:00:30 | 791.63 | 0 | 0 | 235.66 | 1084.6 | 221.62 | 240.37 | 1185 | 1184.7 | 21 | 355714 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 3.5 | 0.7 | 248.93 | 65.5 | 16.46 | 14.57 | 656 | 3.71 | 94.38 | 734.73 | 4.11 | 85.02 | 30.2 | 45.5
95 | 25/08/2025 13:55:30 | 787.43 | 0 | 0 | 216.87 | 1100 | 201.1 | 221.21 | 1164 | 1163.3 | 14 | 355693 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.44 | 0.64 | 254.57 | 63.4 | 16.17 | 14.32 | 660 | 3.64 | 94.28 | 751.4 | 4.05 | 84.94 | 30.2 | 43
94 | 25/08/2025 13:50:30 | 783.47 | 0 | 0 | 139.02 | 1073.6 | 128.19 | 137.62 | 1150 | 1149.9 | 16 | 355679 | 101.01 | 49.98 | -0.99 | 3.39 | 0.41 | 156.19 | 60.2 | 15.97 | 14.14 | 404 | 3.61 | 94.16 | 461 | 4 | 84.86 | 30.3 | 47
93 | 25/08/2025 13:45:30 | 799.43 | 0 | 0 | 311.88 | 1065.9 | 298.45 | 318.12 | 1134 | 1133.9 | 24 | 355663 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.35 | 0.92 | 373.66 | 80.5 | 15.75 | 13.95 | 1015 | 3.56 | 94.13 | 1102.9 | 3.95 | 84.82 | 30.6 | 50
92 | 25/08/2025 13:40:30 | 786.23 | 0 | 0 | 275.57 | 1055.1 | 266.4 | 281.08 | 1110 | 1109.4 | 23 | 355639 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.28 | 0.81 | 322.43 | 74.8 | 15.42 | 13.65 | 874 | 3.48 | 94.15 | 951.67 | 3.86 | 84.81 | 31 | 50.5
91 | 25/08/2025 13:35:30 | 795.93 | 0 | 0 | 309.15 | 1052.4 | 291.86 | 307.16 | 1087 | 1086.7 | 25 | 355616 | 100.65 | 49.99 | 0.99 | 3.21 | 0.91 | 340.91 | 78.1 | 15.1 | 13.37 | 930 | 3.41 | 94.12 | 1006.24 | 3.79 | 84.77 | 30.8 | 51.3
90 | 25/08/2025 13:30:30 | 789.9 | 0 | 0 | 309.75 | 1066.9 | 289.58 | 308.95 | 1062 | 1061.3 | 26 | 355591 | 100.26 | 50.06 | -0.99 | 3.13 | 0.91 | 364.22 | 76.8 | 14.75 | 13.06 | 992 | 3.33 | 94.16 | 1075.04 | 3.7 | 84.74 | 30.4 | 49.8
89 | 25/08/2025 13:25:30 | 793.63 | 0 | 0 | 308.89 | 1065 | 290.83 | 309.74 | 1036 | 1035.8 | 23 | 355565 | 99.73 | 50.05 | 0.99 | 3.06 | 0.91 | 366.9 | 75 | 14.39 | 12.74 | 995 | 3.25 | 94.12 | 1082.93 | 3.61 | 84.63 | 30 | 48.5
88 | 25/08/2025 13:20:30 | 789.23 | 0 | 0 | 301.72 | 1074.4 | 279.78 | 300.6 | 1013 | 1012.3 | 22 | 355542 | 100.37 | 50.07 | 0.99 | 2.99 | 0.89 | 346.25 | 79.5 | 14.07 | 12.46 | 937 | 3.18 | 94.14 | 1022 | 3.53 | 84.65 | 29.7 | 47.1
87 | 25/08/2025 13:15:30 | 773.93 | 0 | 0 | 135.35 | 1084 | 123.54 | 133.91 | 991 | 990.8 | 16 | 355520 | 101.07 | 50.05 | -0.99 | 2.93 | 0.4 | 154.21 | 58.4 | 13.76 | 12.19 | 394 | 3.11 | 94.17 | 455.16 | 3.46 | 84.66 | 29.8 | 46.3
86 | 25/08/2025 13:10:30 | 784.1 | 0 | 0 | 166.19 | 1079.2 | 152.13 | 164.18 | 975 | 974.3 | 22 | 355504 | 101.22 | 50.04 | -0.99 | 2.88 | 0.49 | 356.23 | 68.1 | 13.54 | 11.99 | 984 | 3.05 | 94.29 | 1051.44 | 3.4 | 84.77 | 30 | 47.1
85 | 25/08/2025 13:05:30 | 781.87 | 0 | 0 | 120.22 | 1081.8 | 113.35 | 122.62 | 953 | 952.8 | 13 | 355482 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.81 | 0.35 | 137.62 | 57.6 | 13.24 | 11.72 | 356 | 2.98 | 94.3 | 406.19 | 3.32 | 84.75 | 30.1 | 44.6
84 | 25/08/2025 13:00:30 | 797.63 | 0 | 0 | 232.16 | 1080.6 | 219.14 | 236.8 | 940 | 939.9 | 21 | 355469 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.77 | 0.69 | 118 | 67.4 | 13.06 | 11.56 | 311 | 2.95 | 94.15 | 348.3 | 3.28 | 84.67 | 30.5 | 48.3
83 | 25/08/2025 12:55:30 | 791.37 | 0 | 0 | 270.95 | 1066.3 | 259.19 | 276.37 | 919 | 918.5 | 21 | 355448 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.71 | 0.8 | 314.03 | 75.2 | 12.76 | 11.3 | 852 | 2.88 | 94.18 | 926.89 | 3.21 | 84.63 | 30.4 | 47.7
82 | 25/08/2025 12:50:30 | 803.2 | 0 | 0 | 348.37 | 1059.7 | 329.61 | 349.28 | 898 | 897.5 | 27 | 355427 | 99.74 | 50 | 0.99 | 2.65 | 1.03 | 405.02 | 83.9 | 12.47 | 11.04 | 1114 | 2.82 | 94.06 | 1195.47 | 3.14 | 84.49 | 30.1 | 48.3
81 | 25/08/2025 12:45:30 | 796.2 | 0 | 0 | 342.65 | 1095.4 | 319.06 | 349.5 | 871 | 870.4 | 20 | 355400 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.57 | 1.01 | 403.06 | 78.6 | 12.1 | 10.71 | 1091 | 2.73 | 94.17 | 1189.66 | 3.04 | 84.54 | 29.6 | 43.5
80 | 25/08/2025 12:40:30 | 778.67 | 0 | 0 | 122.96 | 1086.2 | 112.03 | 121.69 | 851 | 851.1 | 10 | 355380 | 101.05 | 50.02 | 0.99 | 2.51 | 0.36 | 153.78 | 59.5 | 11.82 | 10.47 | 387 | 2.67 | 93.9 | 453.88 | 2.98 | 84.32 | 29.7 | 45.2
79 | 25/08/2025 12:35:30 | 787.8 | 0 | 0 | 166.62 | 1071.7 | 158.58 | 169.95 | 841 | 841 | 24 | 355370 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.48 | 0.49 | 210.84 | 61.6 | 11.68 | 10.34 | 591 | 2.64 | 93.85 | 622.31 | 2.95 | 84.29 | 30.1 | 51.3
78 | 25/08/2025 12:30:30 | 776.7 | 0 | 0 | 341.62 | 1128.2 | 300.42 | 338.93 | 817 | 816.3 | 24 | 355346 | 100.79 | 50.02 | -0.99 | 2.41 | 1.01 | 413.07 | 78.4 | 11.35 | 10.05 | 1155 | 2.57 | 93.98 | 1219.21 | 2.86 | 84.23 | 29.9 | 49.4
77 | 25/08/2025 12:25:30 | 759.93 | 0 | 0 | 119.28 | 1083 | 109.03 | 118.08 | 793 | 792.6 | 20 | 355322 | 101.02 | 50.05 | 0.99 | 2.34 | 0.35 | 303.27 | 58.7 | 11.01 | 9.75 | 834 | 2.48 | 94.23 | 895.14 | 2.78 | 84.35 | 29.5 | 46.1
76 | 25/08/2025 12:20:30 | 779.87 | 0 | 0 | 285.91 | 1107.9 | 263.23 | 291.63 | 773 | 772.9 | 9 | 355302 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.28 | 0.84 | 422.37 | 65 | 10.74 | 9.51 | 1137 | 2.42 | 94.2 | 1246.67 | 2.71 | 84.25 | 29.4 | 44.2
75 | 25/08/2025 12:15:30 | 784.6 | 0 | 0 | 136.46 | 1072.2 | 126.05 | 135.15 | 764 | 763.3 | 23 | 355293 | 100.97 | 50.05 | -0.99 | 2.26 | 0.4 | 235.58 | 58.6 | 10.61 | 9.4 | 599 | 2.39 | 94.51 | 695.34 | 2.67 | 84.55 | 29.8 | 48.3
74 | 25/08/2025 12:10:30 | 790.3 | 0 | 0 | 157.73 | 1103.6 | 145.78 | 160.88 | 741 | 740.7 | 17 | 355270 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 2.19 | 0.47 | 362.08 | 62.4 | 10.29 | 9.11 | 956 | 2.31 | 94.8 | 1068.7 | 2.58 | 84.64 | 29.2 | 43.8
73 | 25/08/2025 12:05:30 | 789.73 | 0 | 0 | 135.52 | 1081.5 | 127.81 | 138.23 | 724 | 724 | 18 | 355253 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.14 | 0.4 | 149.89 | 58.5 | 10.06 | 8.9 | 397 | 2.27 | 94.31 | 442.42 | 2.54 | 84.23 | 29.7 | 48.1
72 | 25/08/2025 12:00:30 | 792.23 | 0 | 0 | 336.07 | 1069.6 | 311.94 | 333.65 | 706 | 705.7 | 27 | 355235 | 100.73 | 50.12 | -0.99 | 2.08 | 0.99 | 401.08 | 76.2 | 9.81 | 8.68 | 1095 | 2.2 | 94.68 | 1183.82 | 2.47 | 84.47 | 29.7 | 47.3
71 | 25/08/2025 11:55:30 | 786.4 | 0 | 0 | 344.95 | 1096.9 | 320.77 | 351.85 | 679 | 679 | 11 | 355208 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 2 | 1.02 | 398.8 | 75.9 | 9.43 | 8.35 | 1048 | 2.12 | 94.67 | 1177.09 | 2.38 | 84.35 | 28.9 | 39.7
70 | 25/08/2025 11:50:30 | 781.5 | 0 | 0 | 141.58 | 1103.4 | 127.4 | 140.57 | 668 | 668.1 | 12 | 355197 | 100.72 | 50.07 | -0.99 | 1.97 | 0.42 | 135.23 | 63.2 | 9.28 | 8.22 | 328 | 2.09 | 94.52 | 399.13 | 2.34 | 84.3 | 29 | 41.5
69 | 25/08/2025 11:45:30 | 772.3 | 0 | 0 | 130.13 | 1074.5 | 120.21 | 129.16 | 656 | 655.3 | 19 | 355185 | 100.75 | 50.06 | -0.99 | 1.94 | 0.38 | 141.94 | 58.7 | 9.11 | 8.07 | 359 | 2.06 | 94.08 | 418.95 | 2.31 | 83.97 | 29.4 | 45.7
68 | 25/08/2025 11:40:30 | 790.87 | 0 | 0 | 346.58 | 1088.9 | 314.24 | 342.17 | 637 | 637.1 | 26 | 355166 | 101.29 | 50.01 | -0.99 | 1.88 | 1.02 | 398.5 | 83.8 | 8.85 | 7.83 | 1084 | 2.01 | 93.68 | 1176.2 | 2.25 | 83.56 | 29.3 | 48.3
67 | 25/08/2025 11:35:30 | 781.47 | 0 | 0 | 125.09 | 1130.3 | 112.88 | 127.59 | 611 | 610.6 | 23 | 355140 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.8 | 0.37 | 407.45 | 62.9 | 8.49 | 7.51 | 1083 | 1.92 | 94.03 | 1202.64 | 2.15 | 83.76 | 28.7 | 44.3
66 | 25/08/2025 11:30:30 | 798.3 | 0 | 0 | 349.82 | 1127.8 | 309.71 | 349.29 | 588 | 587.6 | 18 | 355117 | 100.15 | 50.08 | -0.99 | 1.74 | 1.03 | 217.93 | 76.7 | 8.17 | 7.23 | 567 | 1.85 | 93.61 | 643.25 | 2.08 | 83.4 | 28.3 | 40.5
65 | 25/08/2025 11:25:30 | 791.4 | 0 | 0 | 345.72 | 1211.7 | 291.02 | 352.63 | 570 | 570.1 | 11 | 355099 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.68 | 1.02 | 413.23 | 76.5 | 7.92 | 7.01 | 1093 | 1.81 | 93.11 | 1219.68 | 2.03 | 82.96 | 28.1 | 38.5
64 | 25/08/2025 11:20:30 | 784.63 | 0 | 0 | 89.12 | 1105.4 | 82.23 | 90.9 | 559 | 558.4 | 9 | 355088 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 1.65 | 0.26 | 104.81 | 59.7 | 7.76 | 6.87 | 241 | 1.77 | 93.43 | 309.37 | 1.98 | 83.37 | 28.1 | 37.8
63 | 25/08/2025 11:15:30 | 772.93 | 0 | 0 | 113.9 | 1105.7 | 102.7 | 113.55 | 550 | 550 | 10 | 355079 | 100.31 | 50.17 | 0.99 | 1.62 | 0.34 | 129.95 | 59.8 | 7.64 | 6.76 | 321 | 1.74 | 93.14 | 383.56 | 1.95 | 83.25 | 28.3 | 39.9
62 | 25/08/2025 11:10:30 | 782.6 | 0 | 0 | 282.49 | 1109.9 | 255.35 | 283.41 | 540 | 540 | 13 | 355069 | 99.68 | 50.2 | -0.99 | 1.59 | 0.83 | 286.68 | 65.2 | 7.5 | 6.64 | 732 | 1.72 | 92.88 | 846.15 | 1.92 | 83.1 | 28.5 | 43.1
61 | 25/08/2025 11:05:30 | 780.5 | 0 | 0 | 146.2 | 1102.6 | 132.62 | 146.23 | 527 | 526.9 | 16 | 355056 | 99.98 | 50.04 | 0.99 | 1.56 | 0.43 | 163.79 | 58.3 | 7.32 | 6.48 | 449 | 1.68 | 92.59 | 483.45 | 1.88 | 82.83 | 28.9 | 45.9
60 | 25/08/2025 11:00:30 | 777.7 | 0 | 0 | 151.33 | 1107.9 | 135.01 | 149.58 | 511 | 510.5 | 11 | 355040 | 101.17 | 50.03 | 0.99 | 1.51 | 0.45 | 115.44 | 62.3 | 7.1 | 6.28 | 304 | 1.62 | 93.16 | 340.73 | 1.81 | 83.24 | 28.3 | 44.8
59 | 25/08/2025 10:55:30 | 777.17 | 0 | 0 | 174.91 | 1106.2 | 165.17 | 182.71 | 500 | 499.7 | 20 | 355029 | 95.73 | 50.01 | 0.99 | 1.48 | 0.52 | 146.83 | 70.4 | 6.94 | 6.15 | 394 | 1.58 | 93.17 | 433.38 | 1.77 | 83.33 | 28.6 | 47.6
58 | 25/08/2025 10:50:30 | 766.9 | 0 | 0 | 108.09 | 1081.7 | 101.92 | 110.25 | 480 | 479.9 | 9 | 355009 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.42 | 0.32 | 374.26 | 58.9 | 6.67 | 5.9 | 936 | 1.51 | 93.58 | 1104.67 | 1.69 | 83.73 | 28.5 | 46.1
57 | 25/08/2025 10:45:30 | 772.37 | 0 | 0 | 143.89 | 1064.1 | 134.66 | 143.29 | 471 | 470.2 | 25 | 355000 | 100.42 | 50 | -0.99 | 1.39 | 0.42 | 193.04 | 63.9 | 6.54 | 5.79 | 518 | 1.49 | 93.55 | 569.78 | 1.66 | 83.8 | 29 | 52.5
56 | 25/08/2025 10:40:30 | 785.37 | 0 | 0 | 303.85 | 1146.3 | 270.37 | 309.93 | 446 | 445.3 | 17 | 354975 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.32 | 0.9 | 348.65 | 70.6 | 6.19 | 5.49 | 930 | 1.41 | 93.36 | 1029.08 | 1.58 | 83.58 | 28.5 | 52.1
55 | 25/08/2025 10:35:30 | 763.5 | 0 | 0 | 136.88 | 1252 | 111.52 | 139.62 | 429 | 428.6 | 5 | 354958 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.27 | 0.4 | 351.83 | 60.5 | 5.96 | 5.28 | 930 | 1.34 | 94.42 | 1038.46 | 1.5 | 84.53 | 28.1 | 49.3
54 | 25/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 354953 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 83.84 | 0 | 5.89 | 5.21 | 247 | 1.27 | 98.54 | 247.46 | 1.42 | 88.26 | 27.8 | 47
53 | 25/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 3 | 354953 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 5.21 | 0 | 1.27 | 98.62 | 0 | 1.42 | 88.26 | 0 | 0
52 | 25/08/2025 10:20:30 | 779.77 | 0 | 0 | 283.17 | 1090.5 | 260.26 | 283.82 | 421 | 420.6 | 24 | 354950 | 99.77 | 50.09 | 0.99 | 1.24 | 0.84 | 329.35 | 70.8 | 5.85 | 5.18 | 848 | 1.25 | 99.17 | 972.12 | 1.4 | 88.76 | 27.9 | 48.8
51 | 25/08/2025 10:15:30 | 777.87 | 0 | 0 | 279.58 | 1106.5 | 257.72 | 285.17 | 397 | 397 | 14 | 354926 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.17 | 0.83 | 314.37 | 67.7 | 5.51 | 4.88 | 789 | 1.19 | 98.72 | 927.88 | 1.32 | 88.57 | 27.4 | 44.5
50 | 25/08/2025 10:10:30 | 780.87 | 0 | 0 | 247.63 | 1140.3 | 217.27 | 247.75 | 383 | 382.5 | 14 | 354912 | 99.95 | 50 | 0.99 | 1.13 | 0.73 | 283.51 | 64.1 | 5.32 | 4.71 | 693 | 1.14 | 99.08 | 836.8 | 1.27 | 89.08 | 27.3 | 43.5
49 | 25/08/2025 10:05:30 | 783.9 | 0 | 0 | 240.19 | 1101 | 218.81 | 240.91 | 369 | 368.6 | 15 | 354898 | 99.7 | 50.03 | -0.99 | 1.09 | 0.71 | 287.48 | 61.9 | 5.13 | 4.54 | 702 | 1.1 | 98.65 | 848.54 | 1.22 | 88.98 | 27.3 | 44.5
48 | 25/08/2025 10:00:30 | 761.07 | 0 | 0 | 74.51 | 1072.4 | 69.46 | 74.49 | 354 | 353.5 | 20 | 354883 | 100.02 | 50 | 0.99 | 1.04 | 0.22 | 90.08 | 55.7 | 4.92 | 4.35 | 227 | 1.07 | 97.93 | 265.87 | 1.18 | 88.47 | 27.8 | 46.1
47 | 25/08/2025 09:55:30 | 779.8 | 0 | 0 | 253.52 | 1116.4 | 227.1 | 253.54 | 334 | 333.9 | 14 | 354863 | 99.99 | 50.01 | -0.99 | 0.99 | 0.75 | 285.84 | 65.4 | 4.64 | 4.11 | 722 | 1.02 | 96.94 | 843.67 | 1.12 | 87.86 | 27.7 | 48.5
46 | 25/08/2025 09:50:30 | 785.7 | 0 | 0 | 82.71 | 1152.3 | 57.74 | 66.54 | 320 | 319.5 | 2 | 354849 | 124.31 | 49.95 | 0.99 | 0.94 | 0.24 | 300.61 | 52.9 | 4.44 | 3.94 | 776 | 0.95 | 99.11 | 887.27 | 1.05 | 90.04 | 27.7 | 50.4
45 | 25/08/2025 09:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 354847 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 3.91 | 0 | 0.91 | - | 0 | 1 | 94.33 | 0 | 0
44 | 25/08/2025 09:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 354847 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 3.91 | 0 | 0.91 | - | 0 | 1 | 94.33 | 0 | 0
43 | 25/08/2025 09:35:30 | 782.77 | 0 | 0 | 244.29 | 1098.6 | 226.81 | 249.18 | 318 | 317.3 | 18 | 354847 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.94 | 0.72 | 271.9 | 65 | 4.42 | 3.91 | 688 | 0.9 | - | 802.53 | 0.99 | 95.1 | 27.2 | 42.8
42 | 25/08/2025 09:30:30 | 785.27 | 0 | 0 | 257.03 | 1106.2 | 237 | 262.17 | 300 | 299.4 | 17 | 354829 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.89 | 0.76 | 285.48 | 64.7 | 4.17 | 3.69 | 726 | 0.85 | - | 842.62 | 0.93 | 95.62 | 27.2 | 42.9
41 | 25/08/2025 09:25:30 | 796.13 | 0 | 0 | 244.47 | 1106 | 225.46 | 249.36 | 283 | 282.4 | 16 | 354812 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.84 | 0.72 | 270.23 | 64.2 | 3.93 | 3.48 | 703 | 0.8 | - | 797.61 | 0.87 | 95.68 | 27 | 42.3
40 | 25/08/2025 09:20:30 | 793.63 | 0 | 0 | 247.37 | 1095.5 | 230.32 | 252.32 | 267 | 267.1 | 17 | 354796 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.79 | 0.73 | 275.68 | 64.5 | 3.71 | 3.28 | 719 | 0.77 | - | 813.7 | 0.84 | 94.38 | 26.9 | 42.8
39 | 25/08/2025 09:15:30 | 793.7 | 0 | 0 | 206.18 | 1116 | 188.44 | 210.3 | 250 | 249.9 | 16 | 354779 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.74 | 0.61 | 240.32 | 61.6 | 3.47 | 3.07 | 643 | 0.72 | - | 709.32 | 0.78 | 94.97 | 26.6 | 42.1
38 | 25/08/2025 09:10:30 | 781.9 | 0 | 0 | 82.97 | 1120.9 | 73.14 | 81.98 | 234 | 233.9 | 17 | 354763 | 101.21 | 50.03 | -0.99 | 0.69 | 0.24 | 63.56 | 56.6 | 3.25 | 2.88 | 180 | 0.66 | - | 187.6 | 0.72 | 95.79 | 26.5 | 41.8
37 | 25/08/2025 09:05:30 | 771.73 | 0 | 0 | 225.84 | 1121.7 | 205.36 | 230.36 | 217 | 216.8 | 16 | 354746 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.64 | 0.67 | 255.16 | 63.6 | 3.01 | 2.67 | 676 | 0.62 | - | 753.13 | 0.67 | 95.6 | 26.3 | 40.9
36 | 25/08/2025 09:00:30 | 779 | 0 | 0 | 183.37 | 1134.4 | 162.45 | 184.29 | 201 | 201.1 | 16 | 354730 | 99.5 | 50.04 | -0.99 | 0.59 | 0.54 | 230.39 | 60.2 | 2.79 | 2.47 | 616 | 0.57 | - | 680.02 | 0.62 | 96.15 | 26 | 40.1
35 | 25/08/2025 08:55:30 | 780.33 | 0 | 0 | 191.14 | 1125 | 170 | 191.26 | 185 | 185 | 15 | 354714 | 99.94 | 50.01 | -0.99 | 0.55 | 0.56 | 210.7 | 60.4 | 2.57 | 2.28 | 573 | 0.52 | - | 621.9 | 0.56 | 96.82 | 25.8 | 39.1
34 | 25/08/2025 08:50:30 | 781.4 | 0 | 0 | 194.65 | 1123.1 | 173.7 | 195.08 | 170 | 169.8 | 14 | 354699 | 99.78 | 50.08 | 0.99 | 0.5 | 0.57 | 214.16 | 61.1 | 2.36 | 2.09 | 583 | 0.48 | - | 632.12 | 0.52 | 96.87 | 25.7 | 38.8
33 | 25/08/2025 08:45:30 | 779.07 | 0 | 0 | 176.11 | 1132.2 | 158.66 | 179.63 | 156 | 155.9 | 14 | 354685 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.46 | 0.52 | 192.72 | 59 | 2.17 | 1.92 | 544 | 0.44 | - | 568.82 | 0.47 | 97.55 | 25.7 | 38.1
32 | 25/08/2025 08:40:30 | 779.7 | 0 | 0 | 166.11 | 1140.8 | 148.52 | 169.43 | 142 | 141.8 | 13 | 354671 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.42 | 0.49 | 187.69 | 57.6 | 1.97 | 1.75 | 544 | 0.39 | - | 553.98 | 0.43 | 98.39 | 25.6 | 37.2
31 | 25/08/2025 08:35:30 | 782.2 | 0 | 0 | 170.38 | 1133.7 | 149.49 | 169.48 | 129 | 128.9 | 12 | 354658 | 100.53 | 49.94 | -0.99 | 0.38 | 0.5 | 77.4 | 61.4 | 1.79 | 1.59 | 214 | 0.35 | - | 228.47 | 0.38 | 99.16 | 25.3 | 35.9
30 | 25/08/2025 08:30:30 | 785.63 | 0 | 0 | 169.78 | 1142.4 | 149.18 | 170.42 | 117 | 116.8 | 11 | 354646 | 99.63 | 50.03 | -0.99 | 0.35 | 0.5 | 187.43 | 60.8 | 1.63 | 1.44 | 555 | 0.31 | - | 553.21 | 0.35 | - | 25.2 | 35
29 | 25/08/2025 08:25:30 | 787.4 | 0 | 0 | 168.93 | 1146 | 150.36 | 172.31 | 106 | 106.1 | 23 | 354635 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.31 | 0.5 | 138.89 | 60.3 | 1.47 | 1.3 | 400 | 0.28 | - | 409.95 | 0.31 | - | 24.9 | 33.9
28 | 25/08/2025 08:15:30 | 786.4 | 0 | 0 | 151.33 | 1162.5 | 132.78 | 154.36 | 83 | 83.1 | 8 | 354612 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.24 | 0.45 | 168.38 | 59.3 | 1.15 | 1.02 | 525 | 0.22 | - | 496.99 | 0.26 | 96.07 | 24.5 | 30.8
27 | 25/08/2025 08:10:30 | 779.07 | 0 | 0 | 37.42 | 1113.6 | 34.39 | 38.29 | 75 | 74.2 | 6 | 354604 | 97.72 | 50.02 | -0.99 | 0.22 | 0.11 | 45.21 | 58.3 | 1.04 | 0.92 | 108 | 0.19 | - | 133.43 | 0.22 | 99.27 | 24.1 | 28.8
26 | 25/08/2025 08:05:30 | 786.77 | 0 | 0 | 53.66 | 1123.9 | 48.7 | 54.73 | 69 | 68.2 | 10 | 354598 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.2 | 0.16 | 63.99 | 56.6 | 0.96 | 0.85 | 161 | 0.18 | - | 188.88 | 0.21 | 97.91 | 24.2 | 29.2
25 | 25/08/2025 08:00:30 | 794.33 | 0 | 0 | 117.83 | 1169.8 | 101.93 | 119.24 | 59 | 58.9 | 6 | 354588 | 98.82 | 50.14 | -0.99 | 0.17 | 0.35 | 151.32 | 57.4 | 0.82 | 0.73 | 486 | 0.16 | - | 446.63 | 0.19 | 93.13 | 24.2 | 29.1
24 | 25/08/2025 07:55:30 | 791.5 | 0 | 0 | 71.52 | 1131.4 | 64.48 | 72.95 | 53 | 52.5 | 7 | 354582 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 0.16 | 0.21 | 124.18 | 60.1 | 0.74 | 0.65 | 385 | 0.14 | - | 366.52 | 0.17 | 93.12 | 24.2 | 29.8
23 | 25/08/2025 07:50:30 | 790.27 | 0 | 0 | 74.16 | 1132.9 | 66.77 | 75.64 | 46 | 45.4 | 7 | 354575 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.14 | 0.22 | 102.25 | 57.5 | 0.64 | 0.57 | 290 | 0.12 | - | 301.79 | 0.15 | 93 | 24 | 29.2
22 | 25/08/2025 07:45:30 | 786.13 | 0 | 0 | 53.74 | 1143.7 | 47.54 | 54.37 | 39 | 38.7 | 5 | 354568 | 98.84 | 50.06 | 0.99 | 0.12 | 0.16 | 66.41 | 57.5 | 0.54 | 0.48 | 177 | 0.1 | - | 196.02 | 0.12 | 92.83 | 23.8 | 28.7
21 | 25/08/2025 07:40:30 | 787.33 | 0 | 0 | 52.97 | 1140.8 | 47.36 | 54.03 | 34 | 33.9 | 7 | 354563 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.1 | 0.16 | 59.56 | 59 | 0.47 | 0.42 | 165 | 0.08 | - | 175.8 | 0.11 | 92.07 | 24 | 29.4
20 | 25/08/2025 07:35:30 | 788.57 | 0 | 0 | 107.83 | 1185.8 | 92.75 | 109.99 | 27 | 26.6 | 7 | 354556 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.08 | 0.32 | 106.61 | 60.5 | 0.38 | 0.33 | 380 | 0.06 | - | 314.68 | 0.09 | 91.6 | 23.7 | 27.7
19 | 25/08/2025 07:30:30 | 787.83 | 0 | 0 | 50.32 | 1180.7 | 43.82 | 51.74 | 20 | 20.1 | 5 | 354549 | 97.25 | 50.06 | -0.99 | 0.06 | 0.15 | 62.5 | 59.4 | 0.28 | 0.25 | 231 | 0.03 | - | 184.48 | 0.07 | 88.11 | 23.3 | 26
18 | 25/08/2025 07:25:30 | 783.4 | 0 | 0 | 49.9 | 1166.8 | 43.67 | 50.96 | 15 | 15.1 | 3 | 354544 | 97.92 | 50.04 | 0.99 | 0.04 | 0.15 | 56.11 | 57.8 | 0.21 | 0.18 | 144 | 0.02 | - | 165.61 | 0.05 | 85.14 | 22.9 | 24.5
17 | 25/08/2025 07:20:30 | 791.73 | 60.5 | 20.17 | 33.75 | 1124.9 | 30.6 | 34.42 | 12 | 11.9 | 2 | 354541 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.04 | 0.1 | 39.52 | 58.1 | 0.17 | 0.15 | 83 | 0.01 | - | 116.66 | 0.04 | 86.39 | 22.7 | 23.7
16 | 25/08/2025 07:15:30 | 786.03 | 0 | 0 | 19.05 | 1100.2 | 17.66 | 19.43 | 10 | 9.9 | 1 | 354539 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 22.91 | 56.2 | 0.14 | 0.12 | 32 | 0.01 | - | 67.61 | 0.04 | 77.67 | 22.6 | 23.3
15 | 25/08/2025 07:10:30 | 783.73 | 0 | 0 | 16.57 | 1113 | 15.18 | 16.9 | 9 | 8.5 | 2 | 354538 | 98.06 | 50.03 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 20.89 | 55.1 | 0.13 | 0.11 | 24 | 0 | - | 61.67 | 0.03 | 80.5 | 22.5 | 23.1
14 | 25/08/2025 07:05:30 | 785.9 | 0 | 0 | 15.97 | 1103 | 14.28 | 15.74 | 7 | 7 | 1 | 354536 | 101.43 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 19.95 | 53.4 | 0.1 | 0.09 | 22 | 0 | - | 58.9 | 0.03 | 73.79 | 22.5 | 22.9
13 | 25/08/2025 07:00:30 | 782.37 | 0 | 0 | 12.13 | 1100.3 | 11.37 | 12.51 | 6 | 6 | 1 | 354535 | 96.99 | 50.01 | 1 | 0.02 | 0.04 | 15.84 | 52.2 | 0.08 | 0.07 | 8 | 0 | - | 46.74 | 0.02 | 73.79 | 22.5 | 22.7
12 | 25/08/2025 06:55:30 | 779.47 | 0 | 0 | 10.33 | 1085.3 | 10.07 | 10.93 | 5 | 5 | 1 | 354534 | 94.48 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.49 | 50.9 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 42.76 | 0.02 | 73.79 | 22.4 | 22.6
11 | 25/08/2025 06:50:30 | 780.37 | 0 | 0 | 13.07 | 1105.7 | 12.06 | 13.33 | 4 | 4.1 | 1 | 354533 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 14.04 | 49.5 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.43 | 0.02 | 73.79 | 22.4 | 22.4
10 | 25/08/2025 06:45:30 | 782.4 | 0 | 0 | 8.97 | 1075.8 | 9.06 | 9.75 | 3 | 3.1 | 0 | 354532 | 92.01 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.58 | 47.6 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 37.12 | 0.01 | 68.11 | 22.3 | 22.1
9 | 25/08/2025 06:40:30 | 782.07 | 0 | 0 | 9.57 | 1083.9 | 9.01 | 9.76 | 3 | 2.2 | 1 | 354532 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.97 | 45.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 41.23 | 0.01 | 98.39 | 22.3 | 21.8
8 | 25/08/2025 06:35:30 | 782.4 | 0 | 0 | 5.29 | 1057.1 | 5.1 | 5.39 | 2 | 1.6 | 0 | 354531 | 98.05 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 8.34 | 43.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 24.63 | 0.01 | 98.39 | 22.2 | 21.5
7 | 25/08/2025 06:30:30 | 783.63 | 0 | 0 | 3.93 | 1081.4 | 3.71 | 4.01 | 2 | 1.2 | 1 | 354531 | 98.05 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6.26 | 41.7 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 18.48 | 0.01 | - | 22.2 | 21
6 | 25/08/2025 06:25:30 | 783.17 | 0 | 0 | 5.98 | 1091.8 | 5.95 | 6.5 | 1 | 0.8 | 0 | 354530 | 92.04 | 49.99 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.53 | 39.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.18 | 0 | 98.39 | 22.2 | 20.5
5 | 25/08/2025 06:20:30 | 782.4 | 0 | 0 | 4.18 | 1072.4 | 4.36 | 4.68 | 1 | 0.3 | 1 | 354530 | 89.32 | 49.96 | 1 | 0 | 0.01 | 6.4 | 36.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.88 | 0 | - | 22.2 | 20.4
4 | 25/08/2025 06:15:30 | 781.43 | 0 | 0 | 1.53 | 924.1 | 1.69 | 1.56 | 0 | 0.1 | 0 | 354529 | 98.08 | 49.98 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.77 | 0 | - | 22.2 | 20.4
3 | 25/08/2025 06:10:30 | 782.33 | 0 | 0 | 0.76 | 842.2 | 1.57 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 354529 | 57.4 | 49.88 | 0.92 | 0 | 0 | 0.9 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.66 | 0 | - | 22.3 | 20.4
2 | 25/08/2025 06:05:30 | 780.23 | 0 | 0 | 0 | 789.8 | 0.84 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 354529 | 0 | 49.95 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 20.4
1 | 25/08/2025 06:00:30 | 777.1 | 0 | 0 | 0 | 771.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354529 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.3 | 20.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403.68 | - | - | 450.47 | - | - | -