## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
155 | 25/08/2025 18:55:30 | 767.07 | 0 | 0 | 0 | 709.9 | 0.03 | 0.49 | 1639 | 1639.4 | 0 | 451702 | 0 | 49.96 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 56.5 | 22.76 | 20.16 | 0 | 5.12 | 94.49 | 0 | 5.73 | 84.41 | 27.3 | 25.2
154 | 25/08/2025 18:50:30 | 766.8 | 0 | 0 | 0 | 813.4 | 0.03 | 0.85 | 1639 | 1639.4 | 0 | 451702 | 0 | 49.97 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 57 | 22.76 | 20.16 | 0 | 5.12 | 94.49 | 0 | 5.73 | 84.41 | 27.5 | 25.4
153 | 25/08/2025 18:45:30 | 771.37 | 0 | 0 | 0.51 | 1016.8 | 1.04 | 1.06 | 1639 | 1639.3 | 0 | 451702 | 48.11 | 50.04 | -0.95 | 4.84 | 0 | 0.69 | 57.2 | 22.76 | 20.16 | 0 | 5.12 | 94.49 | 2.04 | 5.73 | 84.41 | 27.6 | 25.8
152 | 25/08/2025 18:40:30 | 770.5 | 0 | 0 | 0.68 | 1080.8 | 0.64 | 0.69 | 1639 | 1639.3 | 0 | 451702 | 98.12 | 49.94 | 0.35 | 4.84 | 0 | 1.27 | 57.5 | 22.76 | 20.16 | 0 | 5.12 | 94.49 | 3.74 | 5.73 | 84.41 | 27.7 | 26
151 | 25/08/2025 18:35:30 | 767.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1028.7 | 1.83 | 1.88 | 1639 | 1639.2 | 0 | 451702 | 90.52 | 49.98 | 0.77 | 4.84 | 0.01 | 2.13 | 57.8 | 22.76 | 20.16 | 0 | 5.12 | 94.49 | 6.28 | 5.73 | 84.41 | 27.9 | 26.3
150 | 25/08/2025 18:30:30 | 772.33 | 0 | 0 | 2.47 | 1018.4 | 2.47 | 2.52 | 1639 | 1639 | 0 | 451702 | 98.05 | 49.95 | 1 | 4.84 | 0.01 | 3.33 | 57.9 | 22.76 | 20.16 | 0 | 5.12 | 94.49 | 9.84 | 5.73 | 84.43 | 28 | 26.5
149 | 25/08/2025 18:25:30 | 771.17 | 0 | 0 | 4.27 | 1037.5 | 4.5 | 4.67 | 1639 | 1638.8 | 1 | 451702 | 91.36 | 49.93 | -0.99 | 4.84 | 0.01 | 6.67 | 58 | 22.76 | 20.16 | 0 | 5.12 | 94.49 | 19.69 | 5.73 | 84.44 | 28 | 26.7
148 | 25/08/2025 18:20:30 | 774.27 | 0 | 0 | 4.95 | 1037.2 | 4.87 | 5.05 | 1638 | 1638.4 | 0 | 451701 | 98.04 | 49.97 | 0.97 | 4.83 | 0.01 | 7.03 | 57.7 | 22.75 | 20.14 | 0 | 5.12 | 94.43 | 20.74 | 5.73 | 84.42 | 28.1 | 26.9
147 | 25/08/2025 18:15:30 | 777.33 | 0 | 0 | 4.87 | 1040.6 | 4.77 | 4.97 | 1638 | 1638 | 0 | 451701 | 98.05 | 50.01 | 1 | 4.83 | 0.01 | 7.52 | 57.4 | 22.75 | 20.14 | 0 | 5.12 | 94.43 | 22.21 | 5.73 | 84.45 | 28.2 | 27.2
146 | 25/08/2025 18:10:30 | 762.9 | 0 | 0 | 6.83 | 1028 | 6.86 | 7.05 | 1638 | 1637.5 | 1 | 451701 | 96.85 | 49.94 | -0.98 | 4.83 | 0.02 | 9.34 | 57.2 | 22.75 | 20.14 | 0 | 5.12 | 94.43 | 27.58 | 5.72 | 84.48 | 28.4 | 27.6
145 | 25/08/2025 18:05:30 | 764.37 | 0 | 0 | 8.54 | 1033 | 8.43 | 8.71 | 1637 | 1636.9 | 1 | 451700 | 98.05 | 50.03 | 1 | 4.83 | 0.03 | 11.7 | 56.7 | 22.74 | 20.13 | 0 | 5.12 | 94.37 | 34.53 | 5.72 | 84.47 | 28.6 | 28
144 | 25/08/2025 18:00:30 | 763.03 | 0 | 0 | 11.53 | 1066.6 | 10.58 | 11.28 | 1636 | 1636 | 1 | 451699 | 102.22 | 50.03 | 0.99 | 4.83 | 0.03 | 14.36 | 56.3 | 22.72 | 20.12 | 0 | 5.12 | 94.31 | 42.39 | 5.72 | 84.46 | 28.7 | 28.3
143 | 25/08/2025 17:55:30 | 766.17 | 0 | 0 | 12.39 | 1075.2 | 11.75 | 12.64 | 1635 | 1635.1 | 1 | 451698 | 98.05 | 49.96 | 0.99 | 4.83 | 0.04 | 15.41 | 60 | 22.71 | 20.11 | 7 | 5.12 | 94.27 | 45.48 | 5.71 | 84.46 | 28.7 | 28.7
142 | 25/08/2025 17:50:30 | 764.03 | 0 | 0 | 15.29 | 1069.5 | 14.61 | 15.63 | 1634 | 1634 | 2 | 451697 | 97.86 | 49.97 | -0.99 | 4.82 | 0.05 | 19.4 | 59.6 | 22.69 | 20.1 | 19 | 5.12 | 94.22 | 57.27 | 5.71 | 84.48 | 28.9 | 29.2
141 | 25/08/2025 17:45:30 | 781.9 | 0 | 0 | 21.78 | 1081.4 | 20.54 | 22.21 | 1632 | 1632.3 | 2 | 451695 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 4.82 | 0.06 | 26.65 | 58.5 | 22.67 | 20.07 | 37 | 5.12 | 94.16 | 78.65 | 5.7 | 84.45 | 29 | 29.8
140 | 25/08/2025 17:40:30 | 780.33 | 0 | 0 | 26.74 | 1079.7 | 25.26 | 27.27 | 1630 | 1630.3 | 2 | 451693 | 98.04 | 49.81 | 1 | 4.81 | 0.08 | 31.95 | 56.9 | 22.64 | 20.05 | 52 | 5.11 | 94.1 | 94.3 | 5.7 | 84.46 | 29.2 | 30.5
139 | 25/08/2025 17:35:30 | 776.03 | 0 | 0 | 33.66 | 1097.1 | 30.59 | 33.56 | 1628 | 1627.9 | 4 | 451691 | 100.29 | 49.86 | -0.99 | 4.81 | 0.1 | 39.28 | 58.5 | 22.61 | 20.02 | 86 | 5.11 | 94.09 | 115.94 | 5.69 | 84.48 | 29.5 | 31.4
138 | 25/08/2025 17:30:30 | 780.7 | 0 | 0 | 48.96 | 1103.1 | 45.27 | 49.94 | 1624 | 1624.2 | 3 | 451687 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 4.79 | 0.14 | 53.6 | 58.5 | 22.56 | 19.97 | 154 | 5.09 | 94.1 | 158.2 | 5.68 | 84.46 | 29.5 | 31.7
137 | 25/08/2025 17:25:30 | 779.57 | 0 | 0 | 45.2 | 1111 | 41.5 | 46.1 | 1621 | 1620.5 | 5 | 451684 | 98.04 | 49.83 | 0.99 | 4.78 | 0.13 | 51.59 | 57.7 | 22.51 | 19.94 | 133 | 5.08 | 94.13 | 152.26 | 5.66 | 84.49 | 29.6 | 32.2
136 | 25/08/2025 17:20:30 | 776.63 | 0 | 0 | 46.39 | 1095.6 | 43.19 | 47.32 | 1616 | 1616.2 | 4 | 451679 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 4.77 | 0.14 | 53.62 | 59.9 | 22.44 | 19.87 | 130 | 5.07 | 94.1 | 158.26 | 5.65 | 84.45 | 29.6 | 32.7
135 | 25/08/2025 17:15:30 | 770.7 | 0 | 0 | 51.26 | 1091.4 | 47.91 | 52.28 | 1612 | 1612.2 | 4 | 451675 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 4.76 | 0.15 | 58.32 | 58.6 | 22.39 | 19.82 | 136 | 5.06 | 94.05 | 172.14 | 5.63 | 84.44 | 29.7 | 33.5
134 | 25/08/2025 17:10:30 | 773.5 | 0 | 0 | 55.37 | 1101.1 | 51.29 | 56.48 | 1608 | 1607.8 | 6 | 451671 | 98.04 | 49.88 | 1 | 4.75 | 0.16 | 63.79 | 57.4 | 22.33 | 19.78 | 146 | 5.05 | 94.04 | 188.28 | 5.62 | 84.45 | 30.1 | 34.9
133 | 25/08/2025 17:05:30 | 775.03 | 0 | 0 | 95.53 | 1116.8 | 87.25 | 97.44 | 1602 | 1601.9 | 8 | 451665 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.73 | 0.28 | 106.56 | 58 | 22.25 | 19.7 | 336 | 5.03 | 94.02 | 314.53 | 5.6 | 84.44 | 30.4 | 36.2
132 | 25/08/2025 17:00:30 | 775.93 | 0 | 0 | 94.25 | 1103 | 85.24 | 94.02 | 1594 | 1594 | 8 | 451657 | 100.25 | 49.94 | 0.99 | 4.7 | 0.28 | 106.02 | 58.5 | 22.14 | 19.6 | 322 | 5 | 94.06 | 312.93 | 5.58 | 84.39 | 30.6 | 36.7
131 | 25/08/2025 16:55:30 | 771.8 | 0 | 0 | 109.8 | 1115.3 | 100.42 | 112 | 1586 | 1586 | 9 | 451649 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 4.68 | 0.32 | 123.62 | 59.3 | 22.03 | 19.51 | 390 | 4.97 | 94.11 | 364.87 | 5.55 | 84.39 | 30.3 | 36.3
130 | 25/08/2025 16:50:30 | 773.4 | 0 | 0 | 117.66 | 1116.3 | 107.51 | 120.01 | 1577 | 1576.9 | 9 | 451640 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 4.65 | 0.35 | 123.99 | 59.1 | 21.9 | 19.39 | 378 | 4.94 | 94.2 | 365.97 | 5.52 | 84.37 | 30 | 35
129 | 25/08/2025 16:45:30 | 770.47 | 0 | 0 | 92.45 | 1107.6 | 83.36 | 92.33 | 1568 | 1568.1 | 6 | 451631 | 100.13 | 49.87 | -0.99 | 4.63 | 0.27 | 91.09 | 58.1 | 21.78 | 19.28 | 237 | 4.91 | 94.18 | 268.86 | 5.49 | 84.32 | 29.7 | 34.1
128 | 25/08/2025 16:40:30 | 773.2 | 0 | 0 | 71 | 1100.5 | 64.02 | 70.45 | 1562 | 1561.8 | 6 | 451625 | 100.78 | 49.78 | 0.99 | 4.61 | 0.21 | 80.52 | 59.6 | 21.69 | 19.21 | 199 | 4.9 | 94.17 | 237.66 | 5.47 | 84.32 | 29.9 | 34.6
127 | 25/08/2025 16:35:30 | 773.57 | 0 | 0 | 76.13 | 1100.1 | 68.82 | 75.71 | 1556 | 1555.8 | 7 | 451619 | 100.55 | 49.76 | 0.99 | 4.59 | 0.22 | 86.28 | 59.8 | 21.61 | 19.14 | 220 | 4.88 | 94.13 | 254.68 | 5.45 | 84.32 | 30.1 | 35.5
126 | 25/08/2025 16:30:30 | 775.87 | 0 | 0 | 84.42 | 1096 | 76.65 | 84 | 1549 | 1549 | 8 | 451612 | 100.49 | 49.87 | 1 | 4.57 | 0.25 | 95.1 | 57.6 | 21.51 | 19.05 | 249 | 4.86 | 94.09 | 280.7 | 5.43 | 84.28 | 30.2 | 36
125 | 25/08/2025 16:25:30 | 775 | 0 | 0 | 113.98 | 1103 | 105.4 | 116.26 | 1541 | 1541.2 | 9 | 451604 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 4.55 | 0.34 | 126.65 | 58.6 | 21.4 | 18.95 | 352 | 4.84 | 94.07 | 373.82 | 5.4 | 84.25 | 30.3 | 36.4
124 | 25/08/2025 16:20:30 | 776.7 | 0 | 0 | 134.66 | 1114.1 | 123.29 | 137.35 | 1532 | 1531.7 | 9 | 451595 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.52 | 0.4 | 147.25 | 58 | 21.28 | 18.84 | 412 | 4.81 | 94.11 | 434.63 | 5.37 | 84.25 | 30.3 | 36.2
123 | 25/08/2025 16:15:30 | 786.7 | 0 | 0 | 94.16 | 1113.6 | 86.25 | 96.04 | 1523 | 1523 | 8 | 451586 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.5 | 0.28 | 106.9 | 57.9 | 21.15 | 18.73 | 283 | 4.78 | 94.08 | 315.53 | 5.34 | 84.23 | 30.2 | 36
122 | 25/08/2025 16:10:30 | 786.8 | 0 | 0 | 96.89 | 1137.4 | 86.89 | 98.83 | 1515 | 1515.4 | 8 | 451578 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 4.47 | 0.29 | 107.48 | 59 | 21.04 | 18.63 | 282 | 4.76 | 94.02 | 317.25 | 5.31 | 84.18 | 30.1 | 36.6
121 | 25/08/2025 16:05:30 | 785.07 | 0 | 0 | 87.84 | 1117.5 | 78.81 | 88.07 | 1507 | 1507.2 | 7 | 451570 | 99.74 | 49.95 | 0.99 | 4.45 | 0.26 | 99.17 | 59.6 | 20.93 | 18.53 | 257 | 4.73 | 94 | 292.71 | 5.29 | 84.15 | 30.2 | 36.5
120 | 25/08/2025 16:00:30 | 783.5 | 0 | 0 | 100.83 | 1100.5 | 93.45 | 102.85 | 1500 | 1499.8 | 9 | 451563 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.43 | 0.3 | 113.34 | 59.2 | 20.83 | 18.45 | 293 | 4.71 | 94 | 334.55 | 5.26 | 84.17 | 30.2 | 36.6
119 | 25/08/2025 15:55:30 | 785.17 | 0 | 0 | 106.64 | 1114 | 97.64 | 108.77 | 1491 | 1490.8 | 9 | 451554 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 4.4 | 0.31 | 118.57 | 59.9 | 20.71 | 18.34 | 300 | 4.68 | 93.93 | 349.96 | 5.23 | 84.13 | 30.1 | 36.1
118 | 25/08/2025 15:50:30 | 786.2 | 0 | 0 | 101 | 1090.2 | 94.5 | 103.02 | 1482 | 1482.4 | 7 | 451545 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 4.37 | 0.3 | 114.55 | 59.5 | 20.58 | 18.23 | 281 | 4.66 | 93.85 | 338.09 | 5.2 | 84.07 | 30.1 | 36.3
117 | 25/08/2025 15:45:30 | 780.5 | 0 | 0 | 84.33 | 1104 | 76.03 | 83.93 | 1475 | 1474.6 | 7 | 451538 | 100.47 | 49.91 | -0.99 | 4.35 | 0.25 | 99.12 | 58.2 | 20.49 | 18.14 | 236 | 4.64 | 93.85 | 292.56 | 5.18 | 84.11 | 30.1 | 37
116 | 25/08/2025 15:40:30 | 786.73 | 0 | 0 | 99.03 | 1100.6 | 91.78 | 101.01 | 1468 | 1467.5 | 9 | 451531 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 4.33 | 0.29 | 114.49 | 58.6 | 20.39 | 18.05 | 270 | 4.62 | 93.81 | 337.93 | 5.15 | 84.12 | 30.4 | 39.3
115 | 25/08/2025 15:35:30 | 780.17 | 0 | 0 | 108.26 | 1089.9 | 101.32 | 110.42 | 1459 | 1458.7 | 13 | 451522 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.31 | 0.32 | 136.76 | 58.2 | 20.26 | 17.94 | 339 | 4.6 | 93.72 | 403.65 | 5.12 | 84.09 | 31 | 42.4
114 | 25/08/2025 15:30:30 | 784.23 | 0 | 0 | 156.71 | 1069.6 | 146.85 | 157.07 | 1446 | 1446.1 | 14 | 451509 | 99.77 | 49.92 | 0.99 | 4.27 | 0.46 | 238.28 | 58.9 | 20.08 | 17.78 | 622 | 4.56 | 93.6 | 703.31 | 5.08 | 83.98 | 31.2 | 43.8
113 | 25/08/2025 15:25:30 | 787.93 | 0 | 0 | 220.54 | 1065.5 | 211.12 | 224.95 | 1432 | 1432.3 | 17 | 451495 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 4.23 | 0.65 | 245.18 | 65 | 19.89 | 17.61 | 655 | 4.52 | 93.55 | 723.67 | 5.04 | 83.93 | 31.2 | 43.8
112 | 25/08/2025 15:20:30 | 783.83 | 0 | 0 | 174.31 | 1076.2 | 165.21 | 177.8 | 1415 | 1414.7 | 15 | 451478 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 4.18 | 0.51 | 188.43 | 59.7 | 19.65 | 17.4 | 503 | 4.47 | 93.48 | 556.16 | 4.98 | 83.88 | 31.5 | 44.5
111 | 25/08/2025 15:15:30 | 790.43 | 0 | 0 | 228.4 | 1071.1 | 217.5 | 232.97 | 1400 | 1400 | 19 | 451463 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 4.13 | 0.67 | 260.52 | 66.4 | 19.44 | 17.22 | 699 | 4.42 | 93.45 | 768.96 | 4.93 | 83.84 | 31.4 | 47.3
110 | 25/08/2025 15:10:30 | 793.43 | 0 | 0 | 248.65 | 1051.9 | 235.87 | 248.11 | 1381 | 1380.5 | 21 | 451444 | 100.22 | 50.21 | 0.99 | 4.08 | 0.73 | 288.75 | 67.7 | 19.18 | 16.98 | 776 | 4.36 | 93.47 | 852.26 | 4.86 | 83.84 | 31.4 | 47.6
109 | 25/08/2025 15:05:30 | 791.8 | 0 | 0 | 251.9 | 1067.5 | 240.69 | 256.94 | 1360 | 1360.3 | 21 | 451423 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 4.01 | 0.74 | 297.64 | 68.2 | 18.89 | 16.73 | 804 | 4.3 | 93.27 | 878.5 | 4.8 | 83.65 | 31.4 | 47.8
108 | 25/08/2025 15:00:30 | 785 | 0 | 0 | 263.61 | 1066.5 | 252.12 | 268.88 | 1339 | 1339.4 | 21 | 451402 | 98.04 | 50.28 | 0.99 | 3.95 | 0.78 | 303.7 | 69.6 | 18.6 | 16.47 | 817 | 4.24 | 93.26 | 896.4 | 4.73 | 83.61 | 31.4 | 45.9
107 | 25/08/2025 14:55:30 | 785.17 | 0 | 0 | 251.3 | 1090.2 | 235.12 | 256.33 | 1318 | 1317.9 | 19 | 451381 | 98.04 | 50.2 | 0.99 | 3.89 | 0.74 | 289.27 | 67.3 | 18.31 | 16.21 | 763 | 4.17 | 93.27 | 853.8 | 4.65 | 83.61 | 30.8 | 42.6
106 | 25/08/2025 14:50:30 | 779.47 | 0 | 0 | 204.47 | 1090.4 | 187.74 | 204.71 | 1299 | 1299.3 | 14 | 451362 | 99.88 | 50.12 | 0.99 | 3.83 | 0.6 | 233.08 | 62.4 | 18.04 | 15.98 | 601 | 4.11 | 93.2 | 687.95 | 4.59 | 83.55 | 30.2 | 40.1
105 | 25/08/2025 14:45:30 | 778.3 | 0 | 0 | 172.69 | 1091.2 | 157.62 | 172 | 1285 | 1284.5 | 12 | 451348 | 100.4 | 50.02 | -0.99 | 3.79 | 0.51 | 194.73 | 61.8 | 17.85 | 15.8 | 496 | 4.07 | 93.14 | 574.78 | 4.54 | 83.52 | 30.1 | 39.1
104 | 25/08/2025 14:40:30 | 778.47 | 0 | 0 | 159.36 | 1099.1 | 147.89 | 162.55 | 1273 | 1272.5 | 11 | 451336 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.76 | 0.47 | 181.8 | 59.9 | 17.68 | 15.66 | 459 | 4.04 | 93.1 | 536.59 | 4.5 | 83.53 | 30 | 38.5
103 | 25/08/2025 14:35:30 | 790.4 | 0 | 0 | 123.9 | 1091.1 | 115.83 | 126.38 | 1262 | 1261.7 | 11 | 451325 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.72 | 0.37 | 143.53 | 58 | 17.53 | 15.52 | 351 | 4.01 | 93.01 | 423.65 | 4.46 | 83.48 | 30.2 | 39
102 | 25/08/2025 14:30:30 | 784.5 | 0 | 0 | 111.42 | 1097.8 | 101.15 | 111.04 | 1251 | 1251.1 | 10 | 451314 | 100.34 | 50.04 | -0.99 | 3.69 | 0.33 | 127.72 | 59.2 | 17.38 | 15.39 | 308 | 3.98 | 92.87 | 376.99 | 4.43 | 83.41 | 30 | 40
101 | 25/08/2025 14:25:30 | 786.7 | 0 | 0 | 115.52 | 1079.5 | 106.41 | 114.86 | 1241 | 1240.8 | 12 | 451304 | 100.57 | 49.97 | -0.99 | 3.66 | 0.34 | 133.5 | 60.3 | 17.24 | 15.26 | 328 | 3.95 | 92.8 | 394.04 | 4.39 | 83.4 | 30.3 | 41.6
100 | 25/08/2025 14:20:30 | 789.53 | 0 | 0 | 199.26 | 1082 | 187.84 | 203.25 | 1229 | 1228.9 | 16 | 451292 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.63 | 0.59 | 217.8 | 61.3 | 17.07 | 15.11 | 542 | 3.91 | 92.7 | 642.87 | 4.35 | 83.35 | 30.3 | 43
99 | 25/08/2025 14:15:30 | 792.47 | 0 | 0 | 199.43 | 1070.6 | 190 | 203.42 | 1213 | 1213.3 | 15 | 451276 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.58 | 0.59 | 229.6 | 62.5 | 16.85 | 14.92 | 581 | 3.87 | 92.56 | 677.69 | 4.3 | 83.28 | 30.2 | 44.5
98 | 25/08/2025 14:10:30 | 795.03 | 0 | 0 | 183.97 | 1058.6 | 177.26 | 187.65 | 1198 | 1198.4 | 18 | 451261 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.54 | 0.54 | 207.03 | 63.5 | 16.64 | 14.73 | 533 | 3.82 | 92.47 | 611.08 | 4.25 | 83.26 | 30.4 | 47
97 | 25/08/2025 14:05:30 | 793.77 | 0 | 0 | 292.15 | 1061.2 | 280.81 | 297.99 | 1180 | 1180.2 | 21 | 451243 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.48 | 0.86 | 346.48 | 72.3 | 16.39 | 14.51 | 904 | 3.77 | 92.46 | 1022.65 | 4.18 | 83.26 | 30.9 | 47
96 | 25/08/2025 14:00:30 | 785.73 | 0 | 0 | 220.97 | 1074.4 | 205.78 | 221.09 | 1159 | 1158.9 | 21 | 451222 | 99.94 | 50.1 | -0.99 | 3.42 | 0.65 | 248.93 | 65.1 | 16.1 | 14.25 | 656 | 3.71 | 92.31 | 734.73 | 4.11 | 83.15 | 30.2 | 45.5
95 | 25/08/2025 13:55:30 | 781.73 | 0 | 0 | 210.37 | 1087.4 | 197.33 | 214.58 | 1138 | 1137.9 | 13 | 451201 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.36 | 0.62 | 254.57 | 63.3 | 15.81 | 14 | 660 | 3.64 | 92.18 | 751.4 | 4.05 | 83.04 | 30.2 | 43
94 | 25/08/2025 13:50:30 | 777.23 | 0 | 0 | 136.12 | 1057.3 | 127.48 | 134.79 | 1125 | 1124.8 | 16 | 451188 | 100.99 | 49.98 | 0.99 | 3.32 | 0.4 | 156.19 | 58.6 | 15.63 | 13.84 | 404 | 3.61 | 92.11 | 461 | 4 | 83.01 | 30.3 | 47
93 | 25/08/2025 13:45:30 | 792.87 | 0 | 0 | 315.9 | 1040.6 | 309.65 | 322.22 | 1109 | 1109 | 24 | 451172 | 98.04 | 49.99 | 1 | 3.27 | 0.93 | 373.66 | 80.9 | 15.4 | 13.64 | 1015 | 3.56 | 92.05 | 1102.9 | 3.95 | 82.95 | 30.6 | 50
92 | 25/08/2025 13:40:30 | 779.43 | 0 | 0 | 276.17 | 1038.1 | 271.35 | 281.69 | 1085 | 1084.9 | 22 | 451148 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.2 | 0.82 | 322.43 | 74.3 | 15.07 | 13.34 | 874 | 3.48 | 92.03 | 951.67 | 3.86 | 82.9 | 31 | 50.5
91 | 25/08/2025 13:35:30 | 789.4 | 0 | 0 | 297.96 | 1041.7 | 286.61 | 298.56 | 1063 | 1062.6 | 25 | 451126 | 99.8 | 49.99 | 0.99 | 3.14 | 0.88 | 340.91 | 77.8 | 14.76 | 13.07 | 930 | 3.41 | 92.04 | 1006.24 | 3.79 | 82.89 | 30.8 | 51.3
90 | 25/08/2025 13:30:30 | 783.7 | 0 | 0 | 304.11 | 1038.9 | 298.58 | 310.19 | 1038 | 1037.7 | 25 | 451101 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.06 | 0.9 | 364.22 | 76.3 | 14.42 | 12.77 | 992 | 3.33 | 92.03 | 1075.04 | 3.7 | 82.83 | 30.4 | 49.8
89 | 25/08/2025 13:25:30 | 787.4 | 0 | 0 | 302.14 | 1059.1 | 285.18 | 302.03 | 1013 | 1012.8 | 23 | 451076 | 100.04 | 50.06 | 0.99 | 2.99 | 0.89 | 366.9 | 74.8 | 14.07 | 12.46 | 995 | 3.25 | 92.03 | 1082.93 | 3.61 | 82.76 | 30 | 48.5
88 | 25/08/2025 13:20:30 | 783.13 | 0 | 0 | 298.81 | 1054.6 | 282.91 | 298.36 | 990 | 989.8 | 21 | 451053 | 100.15 | 50.07 | -0.99 | 2.92 | 0.88 | 346.25 | 79.6 | 13.75 | 12.18 | 937 | 3.18 | 92 | 1022 | 3.53 | 82.73 | 29.7 | 47.1
87 | 25/08/2025 13:15:30 | 768.37 | 0 | 0 | 133.72 | 1073.5 | 123.88 | 132.99 | 969 | 968.6 | 17 | 451032 | 100.55 | 50.05 | -0.99 | 2.86 | 0.39 | 154.21 | 58.6 | 13.46 | 11.92 | 394 | 3.11 | 92.08 | 455.16 | 3.46 | 82.78 | 29.8 | 46.3
86 | 25/08/2025 13:10:30 | 778.03 | 0 | 0 | 173.63 | 1055.6 | 163.33 | 172.41 | 952 | 952.2 | 21 | 451015 | 100.71 | 50.04 | -0.99 | 2.81 | 0.51 | 356.23 | 68.4 | 13.22 | 11.71 | 984 | 3.05 | 92.07 | 1051.44 | 3.4 | 82.77 | 30 | 47.1
85 | 25/08/2025 13:05:30 | 776.1 | 0 | 0 | 117.06 | 1075.1 | 108.16 | 116.28 | 931 | 931 | 12 | 450994 | 100.67 | 50.04 | -0.99 | 2.75 | 0.35 | 137.62 | 57.8 | 12.93 | 11.45 | 356 | 2.98 | 92.12 | 406.19 | 3.32 | 82.79 | 30.1 | 44.6
84 | 25/08/2025 13:00:30 | 791 | 0 | 0 | 235.15 | 1061.5 | 227.47 | 241.46 | 919 | 918.6 | 21 | 450982 | 97.39 | 50.09 | -0.99 | 2.71 | 0.69 | 118 | 67.6 | 12.76 | 11.3 | 311 | 2.95 | 92.04 | 348.3 | 3.28 | 82.77 | 30.5 | 48.3
83 | 25/08/2025 12:55:30 | 785.17 | 0 | 0 | 265.49 | 1051.5 | 257.54 | 270.8 | 898 | 897.7 | 21 | 450961 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.65 | 0.78 | 314.03 | 74.6 | 12.47 | 11.04 | 852 | 2.88 | 92.03 | 926.89 | 3.21 | 82.7 | 30.4 | 47.7
82 | 25/08/2025 12:50:30 | 796.63 | 0 | 0 | 341.54 | 1046.8 | 326.83 | 342.13 | 877 | 877.1 | 26 | 450940 | 99.83 | 50 | 0.99 | 2.59 | 1.01 | 405.02 | 84.3 | 12.18 | 10.79 | 1114 | 2.82 | 91.86 | 1195.47 | 3.14 | 82.52 | 30.1 | 48.3
81 | 25/08/2025 12:45:30 | 789.83 | 0 | 0 | 334.79 | 1060.5 | 322 | 341.49 | 851 | 850.7 | 20 | 450914 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.51 | 0.99 | 403.06 | 77.6 | 11.82 | 10.47 | 1091 | 2.73 | 92.01 | 1189.66 | 3.04 | 82.6 | 29.6 | 43.5
80 | 25/08/2025 12:40:30 | 772.8 | 0 | 0 | 120.14 | 1081.4 | 113.32 | 122.54 | 831 | 831.4 | 9 | 450894 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.45 | 0.35 | 153.78 | 58.3 | 11.54 | 10.22 | 387 | 2.67 | 91.69 | 453.88 | 2.98 | 82.34 | 29.7 | 45.2
79 | 25/08/2025 12:35:30 | 781.73 | 0 | 0 | 151.24 | 1046.5 | 147.41 | 154.26 | 822 | 821.7 | 24 | 450885 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.43 | 0.45 | 210.84 | 61.7 | 11.42 | 10.11 | 591 | 2.64 | 91.73 | 622.31 | 2.95 | 82.38 | 30.1 | 51.3
78 | 25/08/2025 12:30:30 | 769.8 | 0 | 0 | 336.15 | 1115.4 | 301.42 | 336.21 | 798 | 797.6 | 24 | 450861 | 99.98 | 50.02 | -0.99 | 2.36 | 0.99 | 413.07 | 78.5 | 11.08 | 9.81 | 1155 | 2.57 | 91.79 | 1219.21 | 2.86 | 82.27 | 29.9 | 49.4
77 | 25/08/2025 12:25:30 | 754.8 | 0 | 0 | 117.32 | 1067.8 | 109.02 | 116.41 | 774 | 774.4 | 19 | 450837 | 100.78 | 50.05 | -0.99 | 2.28 | 0.35 | 303.27 | 58.2 | 10.75 | 9.52 | 834 | 2.48 | 91.97 | 895.14 | 2.78 | 82.33 | 29.5 | 46.1
76 | 25/08/2025 12:20:30 | 772.47 | 0 | 0 | 233.7 | 1069.3 | 222.93 | 238.37 | 755 | 755 | 9 | 450818 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.23 | 0.69 | 422.37 | 64.1 | 10.49 | 9.29 | 1137 | 2.42 | 92.01 | 1246.67 | 2.71 | 82.29 | 29.4 | 44.2
75 | 25/08/2025 12:15:30 | 778.73 | 0 | 0 | 135.77 | 1062.9 | 127.3 | 135.31 | 746 | 745.7 | 23 | 450809 | 100.34 | 50.05 | 0.99 | 2.2 | 0.4 | 235.58 | 59.1 | 10.36 | 9.17 | 599 | 2.39 | 92.28 | 695.34 | 2.67 | 82.56 | 29.8 | 48.3
74 | 25/08/2025 12:10:30 | 784.6 | 0 | 0 | 138.59 | 1080.1 | 130.88 | 141.36 | 723 | 723.4 | 15 | 450786 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 2.13 | 0.41 | 362.08 | 62.5 | 10.04 | 8.89 | 956 | 2.31 | 92.5 | 1068.7 | 2.58 | 82.59 | 29.2 | 43.8
73 | 25/08/2025 12:05:30 | 783.73 | 0 | 0 | 133.72 | 1065.2 | 124.99 | 133.14 | 708 | 707.6 | 19 | 450771 | 100.44 | 50.04 | 0.99 | 2.09 | 0.39 | 149.89 | 59.3 | 9.83 | 8.71 | 397 | 2.27 | 92.22 | 442.42 | 2.54 | 82.37 | 29.7 | 48.1
72 | 25/08/2025 12:00:30 | 785.83 | 0 | 0 | 343.67 | 1084 | 323.38 | 350.54 | 689 | 689 | 26 | 450752 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 2.03 | 1.01 | 401.08 | 77.3 | 9.57 | 8.47 | 1095 | 2.2 | 92.4 | 1183.82 | 2.47 | 82.43 | 29.7 | 47.3
71 | 25/08/2025 11:55:30 | 780.57 | 0 | 0 | 340.25 | 1086.6 | 319.39 | 347.06 | 663 | 663 | 10 | 450726 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 1.96 | 1 | 398.8 | 75.9 | 9.21 | 8.15 | 1048 | 2.12 | 92.44 | 1177.09 | 2.38 | 82.36 | 28.9 | 39.7
70 | 25/08/2025 11:50:30 | 775.2 | 0 | 0 | 137.65 | 1086.7 | 129.2 | 140.4 | 653 | 652.5 | 12 | 450716 | 98.04 | 50.07 | 1 | 1.93 | 0.41 | 135.23 | 62.5 | 9.07 | 8.03 | 328 | 2.09 | 92.4 | 399.13 | 2.34 | 82.4 | 29 | 41.5
69 | 25/08/2025 11:45:30 | 766.87 | 0 | 0 | 128.34 | 1064.5 | 119.74 | 127.47 | 641 | 640.6 | 18 | 450704 | 100.68 | 50.06 | -0.99 | 1.89 | 0.38 | 141.94 | 58.4 | 8.9 | 7.88 | 359 | 2.06 | 91.93 | 418.95 | 2.31 | 82.05 | 29.4 | 45.7
68 | 25/08/2025 11:40:30 | 784.77 | 0 | 0 | 342.65 | 1040.5 | 322.25 | 335.3 | 623 | 622.8 | 26 | 450686 | 102.19 | 50 | -0.99 | 1.84 | 1.01 | 398.5 | 83.5 | 8.65 | 7.66 | 1084 | 2.01 | 91.62 | 1176.2 | 2.25 | 81.73 | 29.3 | 48.3
67 | 25/08/2025 11:35:30 | 775.83 | 0 | 0 | 131.59 | 1070.5 | 125.38 | 134.22 | 597 | 596.8 | 23 | 450660 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.76 | 0.39 | 407.45 | 63.9 | 8.29 | 7.34 | 1083 | 1.92 | 91.87 | 1202.64 | 2.15 | 81.84 | 28.7 | 44.3
66 | 25/08/2025 11:30:30 | 791.7 | 0 | 0 | 345.81 | 1123.7 | 313.9 | 352.73 | 574 | 574 | 16 | 450637 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.69 | 1.02 | 217.93 | 76.2 | 7.97 | 7.06 | 567 | 1.85 | 91.38 | 643.25 | 2.08 | 81.41 | 28.3 | 40.5
65 | 25/08/2025 11:25:30 | 784.83 | 0 | 0 | 342.73 | 1196.4 | 292.2 | 349.58 | 558 | 557.5 | 12 | 450621 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.65 | 1.01 | 413.23 | 75 | 7.75 | 6.86 | 1093 | 1.81 | 91.14 | 1219.68 | 2.03 | 81.21 | 28.1 | 38.5
64 | 25/08/2025 11:20:30 | 778.53 | 0 | 0 | 87.75 | 1101.6 | 81.25 | 89.5 | 546 | 546.1 | 8 | 450609 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.61 | 0.26 | 104.81 | 58.6 | 7.58 | 6.71 | 241 | 1.77 | 91.26 | 309.37 | 1.98 | 81.43 | 28.1 | 37.8
63 | 25/08/2025 11:15:30 | 767.1 | 0 | 0 | 112.28 | 1107.9 | 101.35 | 112.28 | 538 | 537.8 | 10 | 450601 | 100 | 50.17 | 0.99 | 1.59 | 0.33 | 129.95 | 59.9 | 7.47 | 6.62 | 321 | 1.74 | 91.1 | 383.56 | 1.95 | 81.43 | 28.3 | 39.9
62 | 25/08/2025 11:10:30 | 776 | 0 | 0 | 284.46 | 1102.7 | 261.4 | 288.25 | 528 | 527.9 | 11 | 450591 | 98.69 | 50.2 | -0.99 | 1.56 | 0.84 | 286.68 | 65.2 | 7.33 | 6.49 | 732 | 1.72 | 90.82 | 846.15 | 1.92 | 81.25 | 28.5 | 43.1
61 | 25/08/2025 11:05:30 | 775.37 | 0 | 0 | 191.49 | 1075.2 | 182.47 | 196.19 | 517 | 517.2 | 18 | 450580 | 97.6 | 50.05 | -0.99 | 1.53 | 0.57 | 163.79 | 63.1 | 7.18 | 6.36 | 449 | 1.68 | 90.83 | 483.45 | 1.88 | 81.26 | 28.9 | 45.9
60 | 25/08/2025 11:00:30 | 771.6 | 0 | 0 | 149.45 | 1069.1 | 142.59 | 152.44 | 499 | 499.3 | 10 | 450562 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.47 | 0.44 | 115.44 | 62.2 | 6.93 | 6.14 | 304 | 1.62 | 90.97 | 340.73 | 1.81 | 81.28 | 28.3 | 44.8
59 | 25/08/2025 10:55:30 | 770.87 | 0 | 0 | 177.3 | 1073.4 | 163.13 | 175.11 | 489 | 488.7 | 20 | 450552 | 101.25 | 50.01 | 0.99 | 1.44 | 0.52 | 146.83 | 70.3 | 6.79 | 6.01 | 394 | 1.58 | 91.12 | 433.38 | 1.77 | 81.5 | 28.6 | 47.6
58 | 25/08/2025 10:50:30 | 761.53 | 0 | 0 | 104.33 | 1077.2 | 99.06 | 106.71 | 469 | 469.3 | 9 | 450532 | 97.77 | 50.01 | -0.99 | 1.38 | 0.31 | 374.26 | 58.1 | 6.51 | 5.77 | 936 | 1.51 | 91.43 | 1104.67 | 1.69 | 81.81 | 28.5 | 46.1
57 | 25/08/2025 10:45:30 | 766.43 | 0 | 0 | 138.94 | 1054 | 131.94 | 139.06 | 460 | 459.7 | 25 | 450523 | 99.91 | 50 | -0.99 | 1.36 | 0.41 | 193.04 | 65 | 6.39 | 5.66 | 518 | 1.49 | 91.37 | 569.78 | 1.66 | 81.84 | 29 | 52.5
56 | 25/08/2025 10:40:30 | 778.93 | 0 | 0 | 303.17 | 1067.1 | 289.79 | 309.23 | 435 | 434.9 | 16 | 450498 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.28 | 0.89 | 348.65 | 70.5 | 6.04 | 5.35 | 930 | 1.41 | 91.06 | 1029.08 | 1.58 | 81.52 | 28.5 | 52.1
55 | 25/08/2025 10:35:30 | 757.77 | 0 | 0 | 136.46 | 1242.2 | 112.05 | 139.19 | 419 | 418.5 | 6 | 450482 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.24 | 0.4 | 351.83 | 60.7 | 5.82 | 5.15 | 930 | 1.34 | 92.22 | 1038.46 | 1.5 | 82.56 | 28.1 | 49.3
54 | 25/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 450476 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 83.84 | 0 | 5.74 | 5.08 | 247 | 1.27 | 95.98 | 247.46 | 1.42 | 85.97 | 27.8 | 47
53 | 25/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 3 | 450476 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 5.08 | 0 | 1.27 | 96.06 | 0 | 1.42 | 85.97 | 0 | 0
52 | 25/08/2025 10:20:30 | 773.73 | 0 | 0 | 280.87 | 1081.9 | 264.8 | 286.49 | 410 | 410.4 | 23 | 450473 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 1.21 | 0.83 | 329.35 | 70.5 | 5.69 | 5.04 | 848 | 1.25 | 96.58 | 972.12 | 1.4 | 86.44 | 27.9 | 48.8
51 | 25/08/2025 10:15:30 | 772 | 0 | 0 | 276.34 | 1090.7 | 254.08 | 277.13 | 387 | 387.2 | 14 | 450450 | 99.72 | 50.05 | -0.99 | 1.14 | 0.82 | 314.37 | 67.3 | 5.38 | 4.76 | 789 | 1.19 | 96.23 | 927.88 | 1.32 | 86.34 | 27.4 | 44.5
50 | 25/08/2025 10:10:30 | 774.7 | 0 | 0 | 241.56 | 1121.8 | 219.64 | 246.39 | 373 | 372.8 | 14 | 450436 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.1 | 0.71 | 283.51 | 64.8 | 5.18 | 4.59 | 693 | 1.14 | 96.49 | 836.8 | 1.27 | 86.76 | 27.3 | 43.5
49 | 25/08/2025 10:05:30 | 776.5 | 0 | 0 | 190.63 | 1091.9 | 178.08 | 194.44 | 359 | 359 | 14 | 450422 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.06 | 0.56 | 287.48 | 59.7 | 4.99 | 4.42 | 702 | 1.1 | 95.98 | 848.54 | 1.22 | 86.57 | 27.3 | 44.5
48 | 25/08/2025 10:00:30 | 755.5 | 0 | 0 | 73.4 | 1058.6 | 69.2 | 73.25 | 345 | 345.2 | 19 | 450408 | 100.2 | 50 | -0.99 | 1.02 | 0.22 | 90.08 | 55.9 | 4.79 | 4.24 | 227 | 1.07 | 95.44 | 265.87 | 1.18 | 86.22 | 27.8 | 46.1
47 | 25/08/2025 09:55:30 | 773.63 | 0 | 0 | 248.91 | 1077.5 | 230.22 | 248.07 | 326 | 325.9 | 14 | 450389 | 100.34 | 50.01 | -0.99 | 0.96 | 0.73 | 285.84 | 65.5 | 4.53 | 4.01 | 722 | 1.02 | 94.61 | 843.67 | 1.12 | 85.76 | 27.7 | 48.5
46 | 25/08/2025 09:50:30 | 780 | 0 | 0 | 83.99 | 1228 | 69.76 | 85.67 | 312 | 311.5 | 3 | 450375 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.92 | 0.25 | 300.61 | 52.8 | 4.33 | 3.84 | 776 | 0.95 | 96.63 | 887.27 | 1.05 | 87.79 | 27.7 | 50.4
45 | 25/08/2025 09:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 450372 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 3.8 | 0 | 0.91 | - | 0 | 1 | 91.66 | 0 | 0
44 | 25/08/2025 09:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 450372 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 3.8 | 0 | 0.91 | - | 0 | 1 | 91.66 | 0 | 0
43 | 25/08/2025 09:35:30 | 776.8 | 0 | 0 | 238.4 | 1088.2 | 223.46 | 243.17 | 309 | 309.3 | 17 | 450372 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.91 | 0.7 | 271.9 | 64.9 | 4.29 | 3.8 | 688 | 0.9 | - | 802.53 | 0.99 | 92.41 | 27.2 | 42.8
42 | 25/08/2025 09:30:30 | 779.03 | 0 | 0 | 252.24 | 1087.7 | 236.54 | 257.28 | 292 | 291.9 | 17 | 450355 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.86 | 0.74 | 285.48 | 64.3 | 4.06 | 3.59 | 726 | 0.85 | - | 842.62 | 0.93 | 93.07 | 27.2 | 42.9
41 | 25/08/2025 09:25:30 | 783.43 | 187.1 | 62.37 | 233.95 | 1097.1 | 217.51 | 238.63 | 275 | 275.1 | 14 | 450338 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.81 | 0.69 | 270.23 | 63.7 | 3.82 | 3.38 | 703 | 0.8 | - | 797.61 | 0.87 | 92.98 | 27 | 42.3
40 | 25/08/2025 09:20:30 | 787.83 | 0 | 0 | 243.61 | 1093.2 | 223.66 | 244.5 | 261 | 260.5 | 17 | 450324 | 99.63 | 50.01 | 0.99 | 0.77 | 0.72 | 275.68 | 64.1 | 3.62 | 3.21 | 719 | 0.77 | - | 813.7 | 0.84 | 92.26 | 26.9 | 42.8
39 | 25/08/2025 09:15:30 | 787.53 | 0 | 0 | 209.09 | 1106.1 | 192.81 | 213.27 | 244 | 243.9 | 16 | 450307 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.72 | 0.62 | 240.32 | 61.9 | 3.39 | 3 | 643 | 0.72 | - | 709.32 | 0.78 | 92.69 | 26.6 | 42.1
38 | 25/08/2025 09:10:30 | 776.07 | 0 | 0 | 87.58 | 1088.8 | 79.51 | 86.57 | 228 | 228.1 | 17 | 450291 | 101.16 | 50.03 | -0.99 | 0.67 | 0.26 | 63.56 | 56.5 | 3.17 | 2.8 | 180 | 0.66 | - | 187.6 | 0.72 | 93.34 | 26.5 | 41.8
37 | 25/08/2025 09:05:30 | 765.67 | 0 | 0 | 219.34 | 1091.9 | 200.7 | 219.15 | 211 | 211.2 | 15 | 450274 | 100.09 | 50.03 | -0.99 | 0.62 | 0.65 | 255.16 | 63.5 | 2.93 | 2.59 | 676 | 0.62 | - | 753.13 | 0.67 | 92.95 | 26.3 | 40.9
36 | 25/08/2025 09:00:30 | 773.03 | 0 | 0 | 184.74 | 1097.8 | 171.65 | 188.43 | 196 | 195.6 | 16 | 450259 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.58 | 0.55 | 230.39 | 60.6 | 2.72 | 2.41 | 616 | 0.57 | - | 680.02 | 0.62 | 93.76 | 26 | 40.1
35 | 25/08/2025 08:55:30 | 774.3 | 0 | 0 | 187.9 | 1122 | 170.82 | 191.66 | 180 | 179.7 | 14 | 450243 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.53 | 0.55 | 210.7 | 60.4 | 2.5 | 2.21 | 573 | 0.52 | - | 621.9 | 0.56 | 94.2 | 25.8 | 39.1
34 | 25/08/2025 08:50:30 | 775.4 | 0 | 0 | 190.63 | 1116.1 | 174.22 | 194.44 | 166 | 165.6 | 14 | 450229 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.49 | 0.56 | 214.16 | 60.8 | 2.31 | 2.04 | 583 | 0.48 | - | 632.12 | 0.52 | 94.59 | 25.7 | 38.8
33 | 25/08/2025 08:45:30 | 773.03 | 0 | 0 | 172.09 | 1114.8 | 154.97 | 172.76 | 152 | 152 | 14 | 450215 | 99.61 | 50.07 | -0.99 | 0.45 | 0.51 | 192.72 | 59.2 | 2.11 | 1.87 | 544 | 0.44 | - | 568.82 | 0.47 | 95.05 | 25.7 | 38.1
32 | 25/08/2025 08:40:30 | 773.53 | 308.1 | 102.7 | 143.72 | 1129.1 | 129.83 | 146.59 | 138 | 138.3 | 12 | 450201 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.41 | 0.42 | 187.69 | 56.7 | 1.92 | 1.7 | 544 | 0.39 | - | 553.98 | 0.43 | 95.62 | 25.6 | 37.2
31 | 25/08/2025 08:35:30 | 776.53 | 0 | 0 | 180.55 | 1116.2 | 164.99 | 184.16 | 126 | 125.6 | 12 | 450189 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.37 | 0.53 | 77.4 | 61.9 | 1.75 | 1.55 | 214 | 0.35 | - | 228.47 | 0.38 | 96.85 | 25.3 | 35.9
30 | 25/08/2025 08:30:30 | 779.63 | 0 | 0 | 165.68 | 1131.1 | 149.41 | 168.99 | 114 | 113.9 | 11 | 450177 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.34 | 0.49 | 187.43 | 60.8 | 1.58 | 1.4 | 555 | 0.31 | - | 553.21 | 0.35 | 97.53 | 25.2 | 35
29 | 25/08/2025 08:25:30 | 781.63 | 0 | 0 | 165.42 | 1127.2 | 149.69 | 168.73 | 103 | 103.4 | 22 | 450166 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.3 | 0.49 | 138.89 | 60.3 | 1.43 | 1.27 | 400 | 0.28 | - | 409.95 | 0.31 | 98.39 | 24.9 | 33.9
28 | 25/08/2025 08:15:30 | 780.07 | 0 | 0 | 150.13 | 1150 | 133.16 | 153.13 | 81 | 81.2 | 9 | 450144 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.24 | 0.44 | 168.38 | 58.9 | 1.13 | 1 | 525 | 0.22 | - | 496.99 | 0.26 | 93.76 | 24.5 | 30.8
27 | 25/08/2025 08:10:30 | 772.47 | 0 | 0 | 37.59 | 1119.3 | 34.25 | 38.34 | 72 | 72.3 | 6 | 450135 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.21 | 0.11 | 45.21 | 57.5 | 1 | 0.89 | 108 | 0.19 | - | 133.43 | 0.22 | 95.3 | 24.1 | 28.8
26 | 25/08/2025 08:05:30 | 780.4 | 0 | 0 | 53.49 | 1120 | 48.19 | 53.98 | 66 | 66.3 | 9 | 450129 | 99.1 | 50.06 | -0.99 | 0.19 | 0.16 | 63.99 | 56.1 | 0.92 | 0.81 | 161 | 0.18 | - | 188.88 | 0.21 | 93.66 | 24.2 | 29.2
25 | 25/08/2025 08:00:30 | 789.1 | 0 | 0 | 100.57 | 1148.1 | 88.75 | 101.9 | 57 | 57.4 | 6 | 450120 | 98.7 | 50.14 | -0.99 | 0.17 | 0.3 | 151.32 | 57.2 | 0.79 | 0.7 | 486 | 0.16 | - | 446.63 | 0.19 | 89.97 | 24.2 | 29.1
24 | 25/08/2025 07:55:30 | 786.27 | 0 | 0 | 69.29 | 1122.2 | 62.98 | 70.67 | 51 | 51.2 | 6 | 450114 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 0.15 | 0.2 | 124.18 | 57.1 | 0.71 | 0.63 | 385 | 0.14 | - | 366.52 | 0.17 | 89.6 | 24.2 | 29.8
23 | 25/08/2025 07:50:30 | 785.13 | 0 | 0 | 75.79 | 1133.9 | 68.18 | 77.31 | 45 | 44.5 | 7 | 450108 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 0.13 | 0.22 | 102.25 | 56.8 | 0.63 | 0.55 | 290 | 0.12 | - | 301.79 | 0.15 | 90.97 | 24 | 29.2
22 | 25/08/2025 07:45:30 | 781.03 | 0 | 0 | 58.27 | 1145.5 | 51.89 | 59.44 | 38 | 37.9 | 5 | 450101 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.11 | 0.17 | 66.41 | 57.5 | 0.53 | 0.47 | 177 | 0.1 | - | 196.02 | 0.12 | 90.45 | 23.8 | 28.7
21 | 25/08/2025 07:40:30 | 782.37 | 0 | 0 | 52.2 | 1128.4 | 46.94 | 52.97 | 33 | 33.1 | 7 | 450096 | 98.55 | 50.06 | 0.99 | 0.1 | 0.15 | 59.56 | 57.9 | 0.46 | 0.41 | 165 | 0.08 | - | 175.8 | 0.11 | 89.36 | 24 | 29.4
20 | 25/08/2025 07:35:30 | 784.43 | 0 | 0 | 105.44 | 1162.1 | 91.5 | 106.34 | 26 | 25.9 | 6 | 450089 | 99.16 | 50.08 | 0.99 | 0.08 | 0.31 | 106.61 | 57.9 | 0.36 | 0.32 | 380 | 0.06 | - | 314.68 | 0.09 | 88.21 | 23.7 | 27.7
19 | 25/08/2025 07:30:30 | 782 | 0 | 0 | 53.14 | 1166.1 | 46.48 | 54.2 | 20 | 19.6 | 5 | 450083 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.06 | 0.16 | 62.5 | 57.2 | 0.28 | 0.25 | 231 | 0.03 | - | 184.48 | 0.07 | 88.11 | 23.3 | 26
18 | 25/08/2025 07:25:30 | 777.97 | 0 | 0 | 49.9 | 1149.4 | 44.48 | 51.13 | 15 | 14.8 | 3 | 450078 | 97.59 | 50.04 | -0.99 | 0.04 | 0.15 | 56.11 | 57.6 | 0.21 | 0.18 | 144 | 0.02 | - | 165.61 | 0.05 | 85.14 | 22.9 | 24.5
17 | 25/08/2025 07:20:30 | 786.87 | 61.9 | 20.63 | 33.23 | 1118.3 | 30.31 | 33.89 | 12 | 11.7 | 2 | 450075 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.04 | 0.1 | 39.52 | 56.8 | 0.17 | 0.15 | 83 | 0.01 | - | 116.66 | 0.04 | 86.39 | 22.7 | 23.7
16 | 25/08/2025 07:15:30 | 780.67 | 0 | 0 | 19.73 | 1100.9 | 18.28 | 20.12 | 10 | 9.7 | 2 | 450073 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 22.91 | 54.4 | 0.14 | 0.12 | 32 | 0.01 | - | 67.61 | 0.04 | 77.67 | 22.6 | 23.3
15 | 25/08/2025 07:10:30 | 778.37 | 0 | 0 | 16.49 | 1098.3 | 15.31 | 16.82 | 8 | 8.3 | 1 | 450071 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.89 | 53.2 | 0.11 | 0.1 | 24 | 0 | - | 61.67 | 0.03 | 71.55 | 22.5 | 23.1
14 | 25/08/2025 07:05:30 | 781.27 | 0 | 0 | 15.8 | 1096.1 | 14.29 | 15.67 | 7 | 6.9 | 1 | 450070 | 100.85 | 50.03 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 19.95 | 51.6 | 0.1 | 0.09 | 22 | 0 | - | 58.9 | 0.03 | 73.79 | 22.5 | 22.9
13 | 25/08/2025 07:00:30 | 775.83 | 0 | 0 | 12.13 | 1097.6 | 11.01 | 12.08 | 6 | 5.8 | 1 | 450069 | 100.41 | 50.01 | 1 | 0.02 | 0.04 | 15.84 | 50.4 | 0.08 | 0.07 | 8 | 0 | - | 46.74 | 0.02 | 73.79 | 22.5 | 22.7
12 | 25/08/2025 06:55:30 | 774.03 | 0 | 0 | 10.76 | 1092.3 | 10.05 | 10.97 | 5 | 4.9 | 1 | 450068 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.49 | 49.3 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 42.76 | 0.02 | 73.79 | 22.4 | 22.6
11 | 25/08/2025 06:50:30 | 774.17 | 0 | 0 | 11.79 | 1095.3 | 10.98 | 12.03 | 4 | 4 | 1 | 450067 | 98.05 | 50 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.04 | 47.9 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.43 | 0.02 | 73.79 | 22.4 | 22.4
10 | 25/08/2025 06:45:30 | 777.93 | 0 | 0 | 9.39 | 1101.4 | 8.48 | 9.35 | 3 | 3.1 | 1 | 450066 | 100.48 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.58 | 46.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 37.12 | 0.01 | 68.11 | 22.3 | 22.1
9 | 25/08/2025 06:40:30 | 776.93 | 0 | 0 | 10.16 | 1061.7 | 9.76 | 10.36 | 2 | 2.2 | 0 | 450065 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.97 | 44.3 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 41.23 | 0.01 | 65.59 | 22.3 | 21.8
8 | 25/08/2025 06:35:30 | 775.3 | 0 | 0 | 5.38 | 1054.3 | 5.45 | 5.75 | 2 | 1.6 | 1 | 450065 | 93.63 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.02 | 8.34 | 42.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 24.63 | 0.01 | 98.39 | 22.2 | 21.5
7 | 25/08/2025 06:30:30 | 777.1 | 0 | 0 | 3.84 | 1030.4 | 4.18 | 4.3 | 1 | 1.2 | 0 | 450064 | 89.22 | 50.03 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.26 | 40.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.48 | 0.01 | 59.03 | 22.2 | 21
6 | 25/08/2025 06:25:30 | 776.93 | 0 | 0 | 6.4 | 1051.8 | 6.21 | 6.53 | 1 | 0.8 | 1 | 450064 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0 | 0.02 | 8.53 | 38.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.18 | 0 | 98.39 | 22.2 | 20.5
5 | 25/08/2025 06:20:30 | 775.47 | 0 | 0 | 4.01 | 1059.4 | 4.21 | 4.46 | 0 | 0.3 | 0 | 450063 | 90.01 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.4 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.88 | 0 | - | 22.2 | 20.4
4 | 25/08/2025 06:15:30 | 774.83 | 0 | 0 | 1.7 | 1043.5 | 1.66 | 1.73 | 0 | 0.1 | 0 | 450063 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 2.3 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.77 | 0 | - | 22.2 | 20.4
3 | 25/08/2025 06:10:30 | 776.5 | 0 | 0 | 0.76 | 857 | 0.9 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 450063 | 98.06 | 49.88 | -0.37 | 0 | 0 | 0.9 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.66 | 0 | - | 22.3 | 20.4
2 | 25/08/2025 06:05:30 | 775 | 0 | 0 | 0.42 | 788.9 | 1.05 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 450063 | 50.85 | 49.95 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 20.4
1 | 25/08/2025 06:00:30 | 772.57 | 0 | 0 | 0 | 778.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450063 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.3 | 20.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403.68 | - | - | 450.47 | - | - | -