## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
155 | 25/08/2025 18:55:30 | 769.63 | 0 | 0 | 0 | 722.4 | 0 | 0 | 648 | 648.2 | 0 | 358936 | 0 | 49.96 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 57.6 | 9 | 7.97 | 0 | 5.12 | 37.36 | 0 | 5.73 | 33.37 | 27.3 | 25.2
154 | 25/08/2025 18:50:30 | 766.23 | 0 | 0 | 0 | 957.6 | 0.02 | 0 | 648 | 648.2 | 0 | 358936 | 0 | 49.97 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 58 | 9 | 7.97 | 0 | 5.12 | 37.36 | 0 | 5.73 | 33.37 | 27.5 | 25.4
153 | 25/08/2025 18:45:30 | 771.37 | 0 | 0 | 0.51 | 859.7 | 0.72 | 0.62 | 648 | 648.2 | 0 | 358936 | 82.26 | 50.05 | -0.36 | 1.91 | 0 | 0.69 | 58.3 | 9 | 7.97 | 0 | 5.12 | 37.36 | 2.04 | 5.73 | 33.37 | 27.6 | 25.8
152 | 25/08/2025 18:40:30 | 771.23 | 0 | 0 | 0.85 | 881.2 | 1.12 | 0.98 | 648 | 648.1 | 0 | 358936 | 86.29 | 49.94 | 0.49 | 1.91 | 0 | 1.27 | 58.9 | 9 | 7.97 | 0 | 5.12 | 37.36 | 3.74 | 5.73 | 33.37 | 27.7 | 26
151 | 25/08/2025 18:35:30 | 768.47 | 0 | 0 | 1.19 | 1037 | 1.17 | 1.21 | 648 | 648 | 1 | 358936 | 98.1 | 49.98 | -0.67 | 1.91 | 0 | 2.13 | 59.4 | 9 | 7.97 | 0 | 5.12 | 37.36 | 6.28 | 5.73 | 33.37 | 27.9 | 26.3
150 | 25/08/2025 18:30:30 | 769.57 | 0 | 0 | 2.56 | 1047.6 | 2.49 | 2.61 | 647 | 647.8 | 0 | 358935 | 98.05 | 49.95 | 1 | 1.91 | 0.01 | 3.33 | 59.6 | 8.99 | 7.96 | 0 | 5.12 | 37.3 | 9.84 | 5.73 | 33.33 | 28 | 26.5
149 | 25/08/2025 18:25:30 | 773.37 | 0 | 0 | 4.44 | 1042.2 | 4.12 | 4.29 | 647 | 647.6 | 0 | 358935 | 103.5 | 49.92 | 1 | 1.91 | 0.01 | 6.67 | 59.7 | 8.99 | 7.96 | 0 | 5.12 | 37.3 | 19.69 | 5.73 | 33.33 | 28 | 26.7
148 | 25/08/2025 18:20:30 | 776.23 | 0 | 0 | 5.12 | 1045.6 | 4.99 | 5.22 | 647 | 647.2 | 1 | 358935 | 98.05 | 49.97 | 0.95 | 1.91 | 0.02 | 7.03 | 59.6 | 8.99 | 7.96 | 0 | 5.12 | 37.3 | 20.74 | 5.73 | 33.35 | 28.1 | 26.9
147 | 25/08/2025 18:15:30 | 777.77 | 0 | 0 | 5.29 | 1022.6 | 4.73 | 4.84 | 646 | 646.7 | 0 | 358934 | 109.27 | 50 | 0.99 | 1.91 | 0.02 | 7.52 | 59.7 | 8.97 | 7.94 | 0 | 5.12 | 37.24 | 22.21 | 5.73 | 33.31 | 28.2 | 27.2
146 | 25/08/2025 18:10:30 | 763.63 | 0 | 0 | 6.92 | 1036.7 | 6.81 | 7.06 | 646 | 646.3 | 1 | 358934 | 98.04 | 49.95 | 0.97 | 1.91 | 0.02 | 9.34 | 59.8 | 8.97 | 7.94 | 0 | 5.12 | 37.24 | 27.58 | 5.72 | 33.32 | 28.4 | 27.6
145 | 25/08/2025 18:05:30 | 766.87 | 0 | 0 | 8.97 | 1015.4 | 9.01 | 9.15 | 645 | 645.6 | 1 | 358933 | 98.04 | 50.04 | 0.98 | 1.9 | 0.03 | 11.7 | 59.9 | 8.96 | 7.93 | 0 | 5.12 | 37.18 | 34.53 | 5.72 | 33.28 | 28.6 | 28
144 | 25/08/2025 18:00:30 | 765.5 | 0 | 0 | 11.53 | 1073.2 | 10.59 | 11.37 | 644 | 644.8 | 1 | 358932 | 101.41 | 50.04 | -0.99 | 1.9 | 0.03 | 14.36 | 59.6 | 8.94 | 7.92 | 0 | 5.12 | 37.13 | 42.39 | 5.72 | 33.25 | 28.7 | 28.3
143 | 25/08/2025 17:55:30 | 765.53 | 0 | 0 | 12.3 | 1078.4 | 11.4 | 12.3 | 643 | 643.8 | 1 | 358931 | 100.03 | 49.96 | 1 | 1.9 | 0.04 | 15.41 | 58.9 | 8.93 | 7.91 | 7 | 5.12 | 37.08 | 45.48 | 5.71 | 33.21 | 28.7 | 28.7
142 | 25/08/2025 17:50:30 | 766 | 0 | 0 | 15.72 | 1079.3 | 14.28 | 15.42 | 642 | 642.7 | 1 | 358930 | 101.97 | 49.97 | -0.99 | 1.89 | 0.05 | 19.4 | 58 | 8.92 | 7.9 | 19 | 5.12 | 37.02 | 57.27 | 5.71 | 33.19 | 28.9 | 29.2
141 | 25/08/2025 17:45:30 | 782.77 | 0 | 0 | 22.21 | 1088.3 | 20.82 | 22.65 | 641 | 641.1 | 2 | 358929 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 1.89 | 0.07 | 26.65 | 56.7 | 8.9 | 7.88 | 37 | 5.12 | 36.98 | 78.65 | 5.7 | 33.17 | 29 | 29.8
140 | 25/08/2025 17:40:30 | 779.4 | 0 | 0 | 27 | 1099.5 | 24.83 | 27.3 | 639 | 639 | 3 | 358927 | 98.9 | 49.81 | -0.99 | 1.89 | 0.08 | 31.95 | 58.5 | 8.88 | 7.86 | 52 | 5.11 | 36.89 | 94.3 | 5.7 | 33.11 | 29.2 | 30.5
139 | 25/08/2025 17:35:30 | 779.63 | 0 | 0 | 34.17 | 1106.1 | 31.04 | 34.33 | 636 | 636.6 | 4 | 358924 | 99.53 | 49.86 | -0.99 | 1.88 | 0.1 | 39.28 | 60 | 8.83 | 7.82 | 86 | 5.11 | 36.76 | 115.94 | 5.69 | 33 | 29.5 | 31.4
138 | 25/08/2025 17:30:30 | 778.83 | 0 | 0 | 49.9 | 1136.9 | 44.41 | 50.49 | 632 | 632.8 | 3 | 358920 | 98.83 | 49.89 | 1 | 1.87 | 0.15 | 53.6 | 59.3 | 8.78 | 7.77 | 154 | 5.09 | 36.62 | 158.2 | 5.68 | 32.87 | 29.5 | 31.7
137 | 25/08/2025 17:25:30 | 780.73 | 0 | 0 | 46.05 | 1106 | 42.47 | 46.97 | 629 | 629.1 | 5 | 358917 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 1.86 | 0.14 | 51.59 | 58.2 | 8.74 | 7.74 | 133 | 5.08 | 36.52 | 152.26 | 5.66 | 32.78 | 29.6 | 32.2
136 | 25/08/2025 17:20:30 | 781.17 | 0 | 0 | 47.16 | 1117 | 43.06 | 48.1 | 624 | 624.7 | 4 | 358912 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 1.84 | 0.14 | 53.62 | 60.1 | 8.67 | 7.67 | 130 | 5.07 | 36.33 | 158.26 | 5.65 | 32.61 | 29.6 | 32.7
135 | 25/08/2025 17:15:30 | 774.73 | 0 | 0 | 51.95 | 1102.1 | 47.1 | 51.9 | 620 | 620.7 | 4 | 358908 | 100.09 | 49.9 | -0.99 | 1.83 | 0.15 | 58.32 | 58.7 | 8.61 | 7.62 | 136 | 5.06 | 36.17 | 172.14 | 5.63 | 32.48 | 29.7 | 33.5
134 | 25/08/2025 17:10:30 | 774.67 | 0 | 0 | 56.39 | 1114.8 | 51.59 | 57.52 | 616 | 616.2 | 6 | 358904 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 1.82 | 0.17 | 63.79 | 58.5 | 8.56 | 7.58 | 146 | 5.05 | 36.03 | 188.28 | 5.62 | 32.35 | 30.1 | 34.9
133 | 25/08/2025 17:05:30 | 774.43 | 0 | 0 | 95.95 | 1130.2 | 85.76 | 96.93 | 610 | 610.3 | 8 | 358898 | 98.99 | 49.98 | -0.99 | 1.8 | 0.28 | 106.56 | 57.5 | 8.47 | 7.5 | 336 | 5.03 | 35.8 | 314.53 | 5.6 | 32.15 | 30.4 | 36.2
132 | 25/08/2025 17:00:30 | 776.9 | 0 | 0 | 96.47 | 1118.2 | 86.51 | 96.74 | 602 | 602.2 | 8 | 358890 | 99.73 | 49.95 | -0.99 | 1.78 | 0.28 | 106.02 | 57.8 | 8.36 | 7.4 | 322 | 5 | 35.52 | 312.93 | 5.58 | 31.87 | 30.6 | 36.7
131 | 25/08/2025 16:55:30 | 771.97 | 0 | 0 | 110.82 | 1134 | 98.2 | 111.36 | 594 | 594.2 | 10 | 358882 | 99.52 | 49.89 | 0.99 | 1.75 | 0.33 | 123.62 | 58.8 | 8.25 | 7.31 | 390 | 4.97 | 35.25 | 364.87 | 5.55 | 31.61 | 30.3 | 36.3
130 | 25/08/2025 16:50:30 | 774.13 | 0 | 0 | 112.62 | 1116.4 | 101.42 | 113.23 | 584 | 584.6 | 8 | 358872 | 99.46 | 49.92 | 0.99 | 1.72 | 0.33 | 123.99 | 58.2 | 8.11 | 7.18 | 378 | 4.94 | 34.89 | 365.97 | 5.52 | 31.24 | 30 | 35
129 | 25/08/2025 16:45:30 | 770.7 | 0 | 0 | 86.9 | 1115.8 | 78.83 | 87.96 | 576 | 576.1 | 7 | 358864 | 98.79 | 49.87 | 0.99 | 1.7 | 0.26 | 91.09 | 60.1 | 8 | 7.08 | 237 | 4.91 | 34.6 | 268.86 | 5.49 | 30.97 | 29.7 | 34.1
128 | 25/08/2025 16:40:30 | 772.37 | 0 | 0 | 72.11 | 1117 | 64.74 | 72.31 | 569 | 569.7 | 6 | 358857 | 99.72 | 49.78 | -0.99 | 1.68 | 0.21 | 80.52 | 57.9 | 7.9 | 7 | 199 | 4.9 | 34.3 | 237.66 | 5.47 | 30.71 | 29.9 | 34.6
127 | 25/08/2025 16:35:30 | 774.13 | 0 | 0 | 77.33 | 1101.4 | 71.61 | 78.88 | 563 | 563.6 | 7 | 358851 | 98.04 | 49.77 | -0.99 | 1.66 | 0.23 | 86.28 | 57.4 | 7.82 | 6.92 | 220 | 4.88 | 34.06 | 254.68 | 5.45 | 30.51 | 30.1 | 35.5
126 | 25/08/2025 16:30:30 | 775.87 | 0 | 0 | 85.7 | 1110.4 | 77.19 | 85.71 | 556 | 556.7 | 8 | 358844 | 99.99 | 49.88 | 0.99 | 1.64 | 0.25 | 95.1 | 59.3 | 7.72 | 6.84 | 249 | 4.86 | 33.77 | 280.7 | 5.43 | 30.25 | 30.2 | 36
125 | 25/08/2025 16:25:30 | 775.43 | 0 | 0 | 115.95 | 1115.2 | 104.74 | 116.8 | 548 | 548.8 | 9 | 358836 | 99.27 | 49.87 | 0.99 | 1.62 | 0.34 | 126.65 | 60.4 | 7.61 | 6.74 | 352 | 4.84 | 33.45 | 373.82 | 5.4 | 29.96 | 30.3 | 36.4
124 | 25/08/2025 16:20:30 | 776 | 0 | 0 | 134.75 | 1116.7 | 121.46 | 135.63 | 539 | 539 | 9 | 358827 | 99.35 | 49.96 | -0.99 | 1.59 | 0.4 | 147.25 | 59.9 | 7.49 | 6.63 | 412 | 4.81 | 33.11 | 434.63 | 5.37 | 29.64 | 30.3 | 36.2
123 | 25/08/2025 16:15:30 | 788.87 | 0 | 0 | 96.04 | 1113.2 | 86.41 | 96.19 | 530 | 530.1 | 8 | 358818 | 99.84 | 49.97 | 0.99 | 1.56 | 0.28 | 106.9 | 58.2 | 7.36 | 6.52 | 283 | 4.78 | 32.74 | 315.53 | 5.34 | 29.31 | 30.2 | 36
122 | 25/08/2025 16:10:30 | 785.87 | 0 | 0 | 97.92 | 1117.5 | 88.14 | 98.5 | 522 | 522.4 | 8 | 358810 | 99.42 | 49.93 | -0.99 | 1.54 | 0.29 | 107.48 | 58 | 7.25 | 6.42 | 282 | 4.76 | 32.4 | 317.25 | 5.31 | 29 | 30.1 | 36.6
121 | 25/08/2025 16:05:30 | 785.1 | 0 | 0 | 89.46 | 1113.7 | 81.93 | 91.25 | 514 | 514.1 | 8 | 358802 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.52 | 0.26 | 99.17 | 58.9 | 7.14 | 6.32 | 257 | 4.73 | 32.06 | 292.71 | 5.29 | 28.7 | 30.2 | 36.5
120 | 25/08/2025 16:00:30 | 784.9 | 0 | 0 | 101.42 | 1114 | 92.86 | 103.45 | 506 | 506.6 | 9 | 358794 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.49 | 0.3 | 113.34 | 59.9 | 7.03 | 6.22 | 293 | 4.71 | 31.71 | 334.55 | 5.26 | 28.39 | 30.2 | 36.6
119 | 25/08/2025 15:55:30 | 784.83 | 0 | 0 | 109.37 | 1119.8 | 97.2 | 108.85 | 497 | 497.5 | 8 | 358785 | 100.48 | 49.99 | -0.99 | 1.47 | 0.32 | 118.57 | 60.2 | 6.9 | 6.11 | 300 | 4.68 | 31.31 | 349.96 | 5.23 | 28.04 | 30.1 | 36.1
118 | 25/08/2025 15:50:30 | 787.2 | 0 | 0 | 103.05 | 1120.5 | 93.81 | 105.11 | 489 | 489 | 8 | 358777 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.44 | 0.3 | 114.55 | 60 | 6.79 | 6.01 | 281 | 4.66 | 30.97 | 338.09 | 5.2 | 27.74 | 30.1 | 36.3
117 | 25/08/2025 15:45:30 | 781.03 | 0 | 0 | 87.24 | 1103.2 | 79.14 | 87.31 | 481 | 481 | 8 | 358769 | 99.92 | 49.93 | 0.99 | 1.42 | 0.26 | 99.12 | 58.6 | 6.68 | 5.92 | 236 | 4.64 | 30.6 | 292.56 | 5.18 | 27.43 | 30.1 | 37
116 | 25/08/2025 15:40:30 | 786.8 | 0 | 0 | 102.79 | 1104.9 | 93.07 | 102.83 | 473 | 473.3 | 9 | 358761 | 99.96 | 49.87 | 0.99 | 1.4 | 0.3 | 114.49 | 57.8 | 6.57 | 5.82 | 270 | 4.62 | 30.23 | 337.93 | 5.15 | 27.1 | 30.4 | 39.3
115 | 25/08/2025 15:35:30 | 781.07 | 0 | 0 | 118.09 | 1099.8 | 108.3 | 119.11 | 464 | 464.7 | 12 | 358752 | 99.15 | 49.95 | -0.99 | 1.37 | 0.35 | 136.76 | 58.7 | 6.44 | 5.71 | 339 | 4.6 | 29.8 | 403.65 | 5.12 | 26.74 | 31 | 42.4
114 | 25/08/2025 15:30:30 | 784.67 | 0 | 0 | 150.21 | 1090.6 | 139.19 | 151.8 | 452 | 452.2 | 14 | 358740 | 98.95 | 49.94 | 0.99 | 1.33 | 0.44 | 238.28 | 58.6 | 6.28 | 5.56 | 622 | 4.56 | 29.26 | 703.31 | 5.08 | 26.25 | 31.2 | 43.8
113 | 25/08/2025 15:25:30 | 786.63 | 0 | 0 | 222.76 | 1087 | 205.85 | 223.76 | 438 | 438.2 | 18 | 358726 | 99.55 | 49.94 | 0.99 | 1.29 | 0.66 | 245.18 | 65 | 6.08 | 5.39 | 655 | 4.52 | 28.61 | 723.67 | 5.04 | 25.67 | 31.2 | 43.8
112 | 25/08/2025 15:20:30 | 783.17 | 0 | 0 | 172.43 | 1094 | 160.77 | 175.88 | 420 | 420.6 | 15 | 358708 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 1.24 | 0.51 | 188.43 | 60 | 5.83 | 5.17 | 503 | 4.47 | 27.75 | 556.16 | 4.98 | 24.9 | 31.5 | 44.5
111 | 25/08/2025 15:15:30 | 789 | 0 | 0 | 227.97 | 1075 | 213.56 | 229.58 | 405 | 405.7 | 19 | 358693 | 99.3 | 50.05 | 0.99 | 1.2 | 0.67 | 260.52 | 66.3 | 5.63 | 4.98 | 699 | 4.42 | 27.03 | 768.96 | 4.93 | 24.25 | 31.4 | 47.3
110 | 25/08/2025 15:10:30 | 792.4 | 0 | 0 | 251.56 | 1063.1 | 241.36 | 256.59 | 386 | 385.9 | 21 | 358674 | 98.04 | 50.2 | -0.99 | 1.14 | 0.74 | 288.75 | 67.2 | 5.36 | 4.75 | 776 | 4.36 | 26.13 | 852.26 | 4.86 | 23.43 | 31.4 | 47.6
109 | 25/08/2025 15:05:30 | 790.5 | 0 | 0 | 253.44 | 1071.5 | 239.91 | 257.07 | 365 | 365.5 | 17 | 358653 | 98.59 | 50.25 | 0.99 | 1.08 | 0.75 | 297.64 | 67.3 | 5.07 | 4.49 | 804 | 4.3 | 25.03 | 878.5 | 4.8 | 22.45 | 31.4 | 47.8
108 | 25/08/2025 15:00:30 | 781.8 | 0 | 0 | 130.65 | 1232.4 | 105.5 | 130.02 | 348 | 348.3 | 4 | 358636 | 100.49 | 50.29 | 0.99 | 1.03 | 0.39 | 303.7 | 54.3 | 4.83 | 4.28 | 817 | 4.24 | 24.24 | 896.4 | 4.73 | 21.73 | 31.4 | 45.9
107 | 25/08/2025 14:55:30 | 781.47 | 0 | 0 | 0 | 1304.2 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.2 | 0 | 1.02 | 0 | 289.27 | 35.7 | 4.78 | 4.23 | 763 | 4.17 | 24.34 | 853.8 | 4.65 | 21.82 | 30.8 | 42.6
106 | 25/08/2025 14:50:30 | 775.6 | 0 | 0 | 0 | 1308.8 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.11 | 0 | 1.02 | 0 | 233.08 | 35.7 | 4.78 | 4.23 | 601 | 4.11 | 24.68 | 687.95 | 4.59 | 22.13 | 30.2 | 40.1
105 | 25/08/2025 14:45:30 | 777.1 | 0 | 0 | 0 | 1306.4 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.02 | 0 | 1.02 | 0 | 194.73 | 35.7 | 4.78 | 4.23 | 496 | 4.07 | 24.93 | 574.78 | 4.54 | 22.36 | 30.1 | 39.1
104 | 25/08/2025 14:40:30 | 775.57 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 49.96 | 0 | 1.02 | 0 | 181.8 | 35.8 | 4.78 | 4.23 | 459 | 4.04 | 25.16 | 536.59 | 4.5 | 22.57 | 30 | 38.5
103 | 25/08/2025 14:35:30 | 789.6 | 0 | 0 | 0 | 1291.8 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 49.98 | 0 | 1.02 | 0 | 143.53 | 35.9 | 4.78 | 4.23 | 351 | 4.01 | 25.35 | 423.65 | 4.46 | 22.76 | 30.2 | 39
102 | 25/08/2025 14:30:30 | 783.37 | 0 | 0 | 0 | 1279.3 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.04 | 0 | 1.02 | 0 | 127.72 | 36 | 4.78 | 4.23 | 308 | 3.98 | 25.54 | 376.99 | 4.43 | 22.94 | 30 | 40
101 | 25/08/2025 14:25:30 | 784.03 | 0 | 0 | 0 | 1274.4 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 49.98 | 0 | 1.02 | 0 | 133.5 | 36 | 4.78 | 4.23 | 328 | 3.95 | 25.72 | 394.04 | 4.39 | 23.12 | 30.3 | 41.6
100 | 25/08/2025 14:20:30 | 787.57 | 0 | 0 | 0 | 1296.5 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.03 | 0 | 1.02 | 0 | 217.8 | 36 | 4.78 | 4.23 | 542 | 3.91 | 25.95 | 642.87 | 4.35 | 23.33 | 30.3 | 43
99 | 25/08/2025 14:15:30 | 788.03 | 0 | 0 | 0 | 1293.2 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.01 | 0 | 1.02 | 0 | 229.6 | 36 | 4.78 | 4.23 | 581 | 3.87 | 26.25 | 677.69 | 4.3 | 23.62 | 30.2 | 44.5
98 | 25/08/2025 14:10:30 | 792.3 | 0 | 0 | 0 | 1278.4 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 49.94 | 0 | 1.02 | 0 | 207.03 | 36.1 | 4.78 | 4.23 | 533 | 3.82 | 26.55 | 611.08 | 4.25 | 23.91 | 30.4 | 47
97 | 25/08/2025 14:05:30 | 788.27 | 0 | 0 | 0 | 1296.6 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.05 | 0 | 1.02 | 0 | 346.48 | 36.1 | 4.78 | 4.23 | 904 | 3.77 | 26.95 | 1022.65 | 4.18 | 24.27 | 30.9 | 47
96 | 25/08/2025 14:00:30 | 782.53 | 0 | 0 | 0 | 1286.6 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.1 | 0 | 1.02 | 0 | 248.93 | 36.1 | 4.78 | 4.23 | 656 | 3.71 | 27.4 | 734.73 | 4.11 | 24.68 | 30.2 | 45.5
95 | 25/08/2025 13:55:30 | 779 | 0 | 0 | 0 | 1303.9 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50 | 0 | 1.02 | 0 | 254.57 | 36.1 | 4.78 | 4.23 | 660 | 3.64 | 27.86 | 751.4 | 4.05 | 25.1 | 30.2 | 43
94 | 25/08/2025 13:50:30 | 775.93 | 0 | 0 | 0 | 1266.6 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 49.98 | 0 | 1.02 | 0 | 156.19 | 36.2 | 4.78 | 4.23 | 404 | 3.61 | 28.17 | 461 | 4 | 25.38 | 30.3 | 47
93 | 25/08/2025 13:45:30 | 787.33 | 0 | 0 | 0 | 1291.7 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 49.99 | 0 | 1.02 | 0 | 373.66 | 36.2 | 4.78 | 4.23 | 1015 | 3.56 | 28.55 | 1102.9 | 3.95 | 25.73 | 30.6 | 50
92 | 25/08/2025 13:40:30 | 773.97 | 0 | 0 | 0 | 1286.8 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 49.97 | 0 | 1.02 | 0 | 322.43 | 36.2 | 4.78 | 4.23 | 874 | 3.48 | 29.18 | 951.67 | 3.86 | 26.28 | 31 | 50.5
91 | 25/08/2025 13:35:30 | 783.57 | 0 | 0 | 0 | 1280.9 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 49.99 | 0 | 1.02 | 0 | 340.91 | 36.1 | 4.78 | 4.23 | 930 | 3.41 | 29.78 | 1006.24 | 3.79 | 26.83 | 30.8 | 51.3
90 | 25/08/2025 13:30:30 | 777.43 | 0 | 0 | 0 | 1286.5 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.06 | 0 | 1.02 | 0 | 364.22 | 36 | 4.78 | 4.23 | 992 | 3.33 | 30.5 | 1075.04 | 3.7 | 27.45 | 30.4 | 49.8
89 | 25/08/2025 13:25:30 | 781.73 | 0 | 0 | 0 | 1290.8 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.05 | 0 | 1.02 | 0 | 366.9 | 36 | 4.78 | 4.23 | 995 | 3.25 | 31.25 | 1082.93 | 3.61 | 28.1 | 30 | 48.5
88 | 25/08/2025 13:20:30 | 778.67 | 0 | 0 | 0 | 1298.6 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.07 | 0 | 1.02 | 0 | 346.25 | 36 | 4.78 | 4.23 | 937 | 3.18 | 31.97 | 1022 | 3.53 | 28.75 | 29.7 | 47.1
87 | 25/08/2025 13:15:30 | 767.43 | 0 | 0 | 0 | 1265.3 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.05 | 0 | 1.02 | 0 | 154.21 | 36.1 | 4.78 | 4.23 | 394 | 3.11 | 32.69 | 455.16 | 3.46 | 29.39 | 29.8 | 46.3
86 | 25/08/2025 13:10:30 | 774.13 | 0 | 0 | 0 | 1274.6 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.04 | 0 | 1.02 | 0 | 356.23 | 36.1 | 4.78 | 4.23 | 984 | 3.05 | 33.27 | 1051.44 | 3.4 | 29.91 | 30 | 47.1
85 | 25/08/2025 13:05:30 | 775.57 | 0 | 0 | 0 | 1264.8 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.05 | 0 | 1.02 | 0 | 137.62 | 36.1 | 4.78 | 4.23 | 356 | 2.98 | 34.04 | 406.19 | 3.32 | 30.59 | 30.1 | 44.6
84 | 25/08/2025 13:00:30 | 786.27 | 0 | 0 | 0 | 1287.9 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.09 | 0 | 1.02 | 0 | 118 | 36.2 | 4.78 | 4.23 | 311 | 2.95 | 34.45 | 348.3 | 3.28 | 30.98 | 30.5 | 48.3
83 | 25/08/2025 12:55:30 | 780.1 | 0 | 0 | 0 | 1289.3 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.04 | 0 | 1.02 | 0 | 314.03 | 36.2 | 4.78 | 4.23 | 852 | 2.88 | 35.26 | 926.89 | 3.21 | 31.68 | 30.4 | 47.7
82 | 25/08/2025 12:50:30 | 788.03 | 0 | 0 | 0 | 1295.6 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50 | 0 | 1.02 | 0 | 405.02 | 36.2 | 4.78 | 4.23 | 1114 | 2.82 | 36.03 | 1195.47 | 3.14 | 32.37 | 30.1 | 48.3
81 | 25/08/2025 12:45:30 | 788.6 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.02 | 0 | 1.02 | 0 | 403.06 | 36.2 | 4.78 | 4.23 | 1091 | 2.73 | 37.19 | 1189.66 | 3.04 | 33.39 | 29.6 | 43.5
80 | 25/08/2025 12:40:30 | 772 | 0 | 0 | 0 | 1268.1 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.01 | 0 | 1.02 | 0 | 153.78 | 36.3 | 4.78 | 4.23 | 387 | 2.67 | 37.96 | 453.88 | 2.98 | 34.08 | 29.7 | 45.2
79 | 25/08/2025 12:35:30 | 783.5 | 0 | 0 | 0 | 1276.4 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.04 | 0 | 1.02 | 0 | 210.84 | 36.3 | 4.78 | 4.23 | 591 | 2.64 | 38.39 | 622.31 | 2.95 | 34.48 | 30.1 | 51.3
78 | 25/08/2025 12:30:30 | 763.53 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.02 | 0 | 1.02 | 0 | 413.07 | 36.2 | 4.78 | 4.23 | 1155 | 2.57 | 39.57 | 1219.21 | 2.86 | 35.46 | 29.9 | 49.4
77 | 25/08/2025 12:25:30 | 753 | 0 | 0 | 0 | 1263 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.06 | 0 | 1.02 | 0 | 303.27 | 36.3 | 4.78 | 4.23 | 834 | 2.48 | 40.88 | 895.14 | 2.78 | 36.59 | 29.5 | 46.1
76 | 25/08/2025 12:20:30 | 769.63 | 0 | 0 | 0 | 1316.9 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 49.95 | 0 | 1.02 | 0 | 422.37 | 36.3 | 4.78 | 4.23 | 1137 | 2.42 | 41.92 | 1246.67 | 2.71 | 37.49 | 29.4 | 44.2
75 | 25/08/2025 12:15:30 | 776.43 | 0 | 0 | 0 | 1260.2 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.05 | 0 | 1.02 | 0 | 235.58 | 36.4 | 4.78 | 4.23 | 599 | 2.39 | 42.55 | 695.34 | 2.67 | 38.07 | 29.8 | 48.3
74 | 25/08/2025 12:10:30 | 783.7 | 0 | 0 | 0 | 1309.5 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.09 | 0 | 1.02 | 0 | 362.08 | 36.4 | 4.78 | 4.23 | 956 | 2.31 | 44.01 | 1068.7 | 2.58 | 39.29 | 29.2 | 43.8
73 | 25/08/2025 12:05:30 | 782.3 | 0 | 0 | 0 | 1257.7 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.05 | 0 | 1.02 | 0 | 149.89 | 36.5 | 4.78 | 4.23 | 397 | 2.27 | 44.81 | 442.42 | 2.54 | 40.02 | 29.7 | 48.1
72 | 25/08/2025 12:00:30 | 779.57 | 0 | 0 | 0 | 1304.5 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.11 | 0 | 1.02 | 0 | 401.08 | 36.5 | 4.78 | 4.23 | 1095 | 2.2 | 46.13 | 1183.82 | 2.47 | 41.16 | 29.7 | 47.3
71 | 25/08/2025 11:55:30 | 774.17 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.12 | 0 | 1.02 | 0 | 398.8 | 36.6 | 4.78 | 4.23 | 1048 | 2.12 | 47.96 | 1177.09 | 2.38 | 42.73 | 28.9 | 39.7
70 | 25/08/2025 11:50:30 | 772.83 | 0 | 0 | 0 | 1279.1 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.07 | 0 | 1.02 | 0 | 135.23 | 36.7 | 4.78 | 4.23 | 328 | 2.09 | 48.67 | 399.13 | 2.34 | 43.41 | 29 | 41.5
69 | 25/08/2025 11:45:30 | 763.73 | 0 | 0 | 0 | 1262.8 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.06 | 0 | 1.02 | 0 | 141.94 | 36.8 | 4.78 | 4.23 | 359 | 2.06 | 49.34 | 418.95 | 2.31 | 44.03 | 29.4 | 45.7
68 | 25/08/2025 11:40:30 | 778.73 | 0 | 0 | 0 | 1300.3 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50 | 0 | 1.02 | 0 | 398.5 | 36.9 | 4.78 | 4.23 | 1084 | 2.01 | 50.59 | 1176.2 | 2.25 | 45.13 | 29.3 | 48.3
67 | 25/08/2025 11:35:30 | 775.47 | 0 | 0 | 0 | 1310.8 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.06 | 0 | 1.02 | 0 | 407.45 | 37.1 | 4.78 | 4.23 | 1083 | 1.92 | 52.94 | 1202.64 | 2.15 | 47.16 | 28.7 | 44.3
66 | 25/08/2025 11:30:30 | 783.93 | 0 | 0 | 0 | 1335.4 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.09 | 0 | 1.02 | 0 | 217.93 | 37.3 | 4.78 | 4.23 | 567 | 1.85 | 54.77 | 643.25 | 2.08 | 48.79 | 28.3 | 40.5
65 | 25/08/2025 11:25:30 | 777.07 | 0 | 0 | 0 | 1349.6 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.06 | 0 | 1.02 | 0 | 413.23 | 37.6 | 4.78 | 4.23 | 1093 | 1.81 | 56.19 | 1219.68 | 2.03 | 50.07 | 28.1 | 38.5
64 | 25/08/2025 11:20:30 | 774.93 | 0 | 0 | 0 | 1280.8 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.1 | 0 | 1.02 | 0 | 104.81 | 37.8 | 4.78 | 4.23 | 241 | 1.77 | 57.49 | 309.37 | 1.98 | 51.31 | 28.1 | 37.8
63 | 25/08/2025 11:15:30 | 764.5 | 0 | 0 | 0 | 1288.8 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.17 | 0 | 1.02 | 0 | 129.95 | 38.2 | 4.78 | 4.23 | 321 | 1.74 | 58.25 | 383.56 | 1.95 | 52.07 | 28.3 | 39.9
62 | 25/08/2025 11:10:30 | 769.73 | 0 | 0 | 0 | 1332.3 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.19 | 0 | 1.02 | 0 | 286.68 | 38.5 | 4.78 | 4.23 | 732 | 1.72 | 59.17 | 846.15 | 1.92 | 52.94 | 28.5 | 43.1
61 | 25/08/2025 11:05:30 | 769.37 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.05 | 0 | 1.02 | 0 | 163.79 | 38.8 | 4.78 | 4.23 | 449 | 1.68 | 60.44 | 483.45 | 1.88 | 54.07 | 28.9 | 45.9
60 | 25/08/2025 11:00:30 | 769.17 | 0 | 0 | 0 | 1269.4 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.04 | 0 | 1.02 | 0 | 115.44 | 39.1 | 4.78 | 4.23 | 304 | 1.62 | 62.71 | 340.73 | 1.81 | 56.03 | 28.3 | 44.8
59 | 25/08/2025 10:55:30 | 766.67 | 0 | 0 | 0 | 1259.2 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.01 | 0 | 1.02 | 0 | 146.83 | 39.5 | 4.78 | 4.23 | 394 | 1.58 | 64.1 | 433.38 | 1.77 | 57.33 | 28.6 | 47.6
58 | 25/08/2025 10:50:30 | 760.13 | 0 | 0 | 0 | 1326.3 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.02 | 0 | 1.02 | 0 | 374.26 | 40 | 4.78 | 4.23 | 936 | 1.51 | 67.06 | 1104.67 | 1.69 | 60.01 | 28.5 | 46.1
57 | 25/08/2025 10:45:30 | 766.3 | 0 | 0 | 0 | 1252.5 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50 | 0 | 1.02 | 0 | 193.04 | 40.3 | 4.78 | 4.23 | 518 | 1.49 | 68.33 | 569.78 | 1.66 | 61.2 | 29 | 52.5
56 | 25/08/2025 10:40:30 | 770.57 | 0 | 0 | 0 | 1299.8 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 49.99 | 0 | 1.02 | 0 | 348.65 | 40.8 | 4.78 | 4.23 | 930 | 1.41 | 72.01 | 1029.08 | 1.58 | 64.47 | 28.5 | 52.1
55 | 25/08/2025 10:35:30 | 755.33 | 0 | 0 | 0 | 1308.8 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 49.95 | 0 | 1.02 | 0 | 351.83 | 41.4 | 4.78 | 4.23 | 930 | 1.34 | 75.72 | 1038.46 | 1.5 | 67.78 | 28.1 | 49.3
54 | 25/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 358632 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 83.84 | 0 | 4.78 | 4.23 | 247 | 1.27 | 79.95 | 247.46 | 1.42 | 71.6 | 27.8 | 47
53 | 25/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 358632 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 4.23 | 0 | 1.27 | 80.01 | 0 | 1.42 | 71.6 | 0 | 0
52 | 25/08/2025 10:20:30 | 768.17 | 0 | 0 | 0 | 1307.5 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.08 | 0 | 1.02 | 0 | 329.35 | 43.8 | 4.78 | 4.23 | 848 | 1.25 | 81.03 | 972.12 | 1.4 | 72.52 | 27.9 | 48.8
51 | 25/08/2025 10:15:30 | 765.37 | 0 | 0 | 0 | 1325.9 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50.05 | 0 | 1.02 | 0 | 314.37 | 45 | 4.78 | 4.23 | 789 | 1.19 | 85.54 | 927.88 | 1.32 | 76.75 | 27.4 | 44.5
50 | 25/08/2025 10:10:30 | 771.27 | 0 | 0 | 0 | 1327.2 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 0 | 358632 | 0 | 50 | 0 | 1.02 | 0 | 283.51 | 46.5 | 4.78 | 4.23 | 693 | 1.14 | 88.99 | 836.8 | 1.27 | 80.01 | 27.3 | 43.5
49 | 25/08/2025 10:05:30 | 772.7 | 0 | 0 | 0 | 1323.7 | 0 | 0 | 344 | 344.3 | 3 | 358632 | 0 | 50.02 | 0 | 1.02 | 0 | 287.48 | 49.3 | 4.78 | 4.23 | 702 | 1.1 | 91.97 | 848.54 | 1.22 | 82.95 | 27.3 | 44.5
48 | 25/08/2025 10:00:30 | 753.83 | 0 | 0 | 76.73 | 1070.6 | 73.1 | 78.26 | 341 | 341.7 | 18 | 358629 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.01 | 0.23 | 90.08 | 56.1 | 4.74 | 4.19 | 227 | 1.07 | 94.33 | 265.87 | 1.18 | 85.22 | 27.8 | 46.1
47 | 25/08/2025 09:55:30 | 771.7 | 0 | 0 | 251.56 | 1081.2 | 237.32 | 256.59 | 323 | 323.6 | 15 | 358611 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.95 | 0.74 | 285.84 | 65.7 | 4.49 | 3.97 | 722 | 1.02 | 93.74 | 843.67 | 1.12 | 84.97 | 27.7 | 48.5
46 | 25/08/2025 09:50:30 | 778.27 | 101.7 | 33.9 | 88.18 | 1272 | 68.98 | 87.75 | 308 | 308.8 | 2 | 358596 | 100.49 | 49.95 | 0.99 | 0.91 | 0.26 | 300.61 | 53.9 | 4.28 | 3.79 | 776 | 0.95 | 95.39 | 887.27 | 1.05 | 86.66 | 27.7 | 50.4
45 | 25/08/2025 09:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 358594 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 3.76 | 0 | 0.91 | 99.58 | 0 | 1 | 90.77 | 0 | 0
44 | 25/08/2025 09:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 358594 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 3.76 | 0 | 0.91 | 99.58 | 0 | 1 | 90.77 | 0 | 0
43 | 25/08/2025 09:35:30 | 773.93 | 0 | 0 | 241.13 | 1101.4 | 223.31 | 245.95 | 306 | 306.2 | 17 | 358594 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.9 | 0.71 | 271.9 | 65.1 | 4.25 | 3.76 | 688 | 0.9 | - | 802.53 | 0.99 | 91.51 | 27.2 | 42.8
42 | 25/08/2025 09:30:30 | 775.5 | 0 | 0 | 253.61 | 1123.2 | 229.21 | 257.45 | 289 | 289.7 | 16 | 358577 | 98.51 | 49.94 | 1 | 0.85 | 0.75 | 285.48 | 64.4 | 4.01 | 3.55 | 726 | 0.85 | - | 842.62 | 0.93 | 92.12 | 27.2 | 42.9
41 | 25/08/2025 09:25:30 | 775 | 457 | 152.33 | 240.71 | 1108.5 | 220.7 | 244.65 | 273 | 273.6 | 14 | 358561 | 98.39 | 50.05 | -0.99 | 0.81 | 0.71 | 270.23 | 64.8 | 3.79 | 3.36 | 703 | 0.8 | - | 797.61 | 0.87 | 92.3 | 27 | 42.3
40 | 25/08/2025 09:20:30 | 786.77 | 0 | 0 | 240.79 | 1115.8 | 217.42 | 242.6 | 259 | 259.1 | 17 | 358547 | 99.25 | 50.01 | 0.99 | 0.76 | 0.71 | 275.68 | 64.4 | 3.6 | 3.19 | 719 | 0.77 | 99.67 | 813.7 | 0.84 | 91.55 | 26.9 | 42.8
39 | 25/08/2025 09:15:30 | 786.07 | 0 | 0 | 216.27 | 1105.9 | 196.35 | 217.14 | 242 | 242.5 | 17 | 358530 | 99.6 | 49.99 | 0.99 | 0.71 | 0.64 | 240.32 | 62 | 3.36 | 2.98 | 643 | 0.72 | 99.76 | 709.32 | 0.78 | 91.93 | 26.6 | 42.1
38 | 25/08/2025 09:10:30 | 775.03 | 0 | 0 | 75.62 | 1089.6 | 71.4 | 77.8 | 225 | 225.8 | 16 | 358513 | 97.2 | 50.02 | -0.99 | 0.66 | 0.22 | 63.56 | 55.9 | 3.13 | 2.77 | 180 | 0.66 | 99.87 | 187.6 | 0.72 | 92.11 | 26.5 | 41.8
37 | 25/08/2025 09:05:30 | 764.37 | 0 | 0 | 204.3 | 1097.8 | 188.85 | 207.32 | 209 | 209.2 | 16 | 358497 | 98.55 | 50.02 | 0.99 | 0.62 | 0.6 | 255.16 | 63.2 | 2.9 | 2.57 | 676 | 0.62 | 99.66 | 753.13 | 0.67 | 92.07 | 26.3 | 40.9
36 | 25/08/2025 09:00:30 | 771.9 | 0 | 0 | 154.66 | 1128.3 | 139.47 | 157.37 | 193 | 192.9 | 16 | 358481 | 98.28 | 50.04 | -0.99 | 0.57 | 0.46 | 230.39 | 59 | 2.68 | 2.37 | 616 | 0.57 | 99.76 | 680.02 | 0.62 | 92.33 | 26 | 40.1
35 | 25/08/2025 08:55:30 | 774.3 | 0 | 0 | 188.5 | 1122.4 | 169.67 | 190.44 | 177 | 177.3 | 14 | 358465 | 98.98 | 50.02 | -0.99 | 0.52 | 0.56 | 210.7 | 60.9 | 2.46 | 2.18 | 573 | 0.52 | - | 621.9 | 0.56 | 92.63 | 25.8 | 39.1
34 | 25/08/2025 08:50:30 | 775.07 | 0 | 0 | 192.26 | 1120.1 | 173.51 | 194.35 | 163 | 163.7 | 14 | 358451 | 98.93 | 50.07 | 0.99 | 0.48 | 0.57 | 214.16 | 61 | 2.26 | 2 | 583 | 0.48 | - | 632.12 | 0.52 | 92.88 | 25.7 | 38.8
33 | 25/08/2025 08:45:30 | 772.2 | 0 | 0 | 173.46 | 1121.4 | 157.78 | 176.93 | 149 | 149.6 | 14 | 358437 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.44 | 0.51 | 192.72 | 60.5 | 2.07 | 1.83 | 544 | 0.44 | - | 568.82 | 0.47 | 93.18 | 25.7 | 38.1
32 | 25/08/2025 08:40:30 | 775 | 0 | 0 | 139.79 | 1150.6 | 123.92 | 142.59 | 135 | 135.8 | 13 | 358423 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.4 | 0.41 | 187.69 | 56.6 | 1.88 | 1.66 | 544 | 0.39 | - | 553.98 | 0.43 | 93.54 | 25.6 | 37.2
31 | 25/08/2025 08:35:30 | 772.5 | 0 | 0 | 167.73 | 1124.8 | 149.19 | 167.81 | 122 | 122.8 | 11 | 358410 | 99.95 | 49.94 | -0.99 | 0.36 | 0.5 | 77.4 | 61.9 | 1.69 | 1.5 | 214 | 0.35 | - | 228.47 | 0.38 | 93.77 | 25.3 | 35.9
30 | 25/08/2025 08:30:30 | 778.6 | 0 | 0 | 158.85 | 1145.1 | 140.86 | 161.3 | 111 | 111 | 11 | 358399 | 98.48 | 50.03 | -0.99 | 0.33 | 0.47 | 187.43 | 60.2 | 1.54 | 1.37 | 555 | 0.31 | - | 553.21 | 0.35 | 94.96 | 25.2 | 35
29 | 25/08/2025 08:25:30 | 780.73 | 0 | 0 | 155.77 | 1161.4 | 135.8 | 157.72 | 100 | 100.4 | 22 | 358388 | 98.76 | 50.01 | -0.99 | 0.3 | 0.46 | 138.89 | 59.8 | 1.39 | 1.23 | 400 | 0.28 | - | 409.95 | 0.31 | 95.52 | 24.9 | 33.9
28 | 25/08/2025 08:15:30 | 778.9 | 0 | 0 | 149.96 | 1159.2 | 131.95 | 152.96 | 78 | 78.1 | 9 | 358366 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.23 | 0.44 | 168.38 | 58.3 | 1.08 | 0.96 | 525 | 0.22 | - | 496.99 | 0.26 | 90.28 | 24.5 | 30.8
27 | 25/08/2025 08:10:30 | 774.77 | 0 | 0 | 37.93 | 1121.4 | 34.52 | 38.72 | 69 | 69.2 | 6 | 358357 | 97.97 | 50.02 | -0.99 | 0.2 | 0.11 | 45.21 | 56.6 | 0.96 | 0.85 | 108 | 0.19 | - | 133.43 | 0.22 | 91.33 | 24.1 | 28.8
26 | 25/08/2025 08:05:30 | 781.37 | 0 | 0 | 55.71 | 1128.1 | 50.38 | 56.84 | 63 | 63.8 | 7 | 358351 | 98.01 | 50.06 | -0.99 | 0.19 | 0.16 | 63.99 | 55.4 | 0.88 | 0.77 | 161 | 0.18 | - | 188.88 | 0.21 | 89.4 | 24.2 | 29.2
25 | 25/08/2025 08:00:30 | 788.2 | 0 | 0 | 82.11 | 1167.4 | 71.74 | 83.75 | 56 | 56.3 | 6 | 358344 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 0.17 | 0.24 | 151.32 | 56.8 | 0.78 | 0.69 | 486 | 0.16 | - | 446.63 | 0.19 | 88.39 | 24.2 | 29.1
24 | 25/08/2025 07:55:30 | 787.13 | 0 | 0 | 83.22 | 1130.6 | 75.69 | 85.57 | 50 | 50.5 | 6 | 358338 | 97.25 | 50.16 | -0.99 | 0.15 | 0.25 | 124.18 | 59.8 | 0.69 | 0.61 | 385 | 0.14 | - | 366.52 | 0.17 | 87.85 | 24.2 | 29.8
23 | 25/08/2025 07:50:30 | 784.67 | 0 | 0 | 80.83 | 1147.3 | 71.86 | 82.45 | 44 | 43.9 | 7 | 358332 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 0.13 | 0.24 | 102.25 | 57.4 | 0.61 | 0.54 | 290 | 0.12 | - | 301.79 | 0.15 | 88.95 | 24 | 29.2
22 | 25/08/2025 07:45:30 | 782.23 | 0 | 0 | 63.91 | 1149.5 | 56.64 | 65.1 | 37 | 37.5 | 5 | 358325 | 98.17 | 50.07 | -0.99 | 0.11 | 0.19 | 66.41 | 58 | 0.51 | 0.46 | 177 | 0.1 | - | 196.02 | 0.12 | 88.07 | 23.8 | 28.7
21 | 25/08/2025 07:40:30 | 780.9 | 0 | 0 | 52.2 | 1139.4 | 46.8 | 53.33 | 32 | 32.8 | 6 | 358320 | 97.89 | 50.07 | 1 | 0.09 | 0.15 | 59.56 | 56.6 | 0.44 | 0.39 | 165 | 0.08 | - | 175.8 | 0.11 | 86.65 | 24 | 29.4
20 | 25/08/2025 07:35:30 | 783.73 | 0 | 0 | 102.79 | 1169.1 | 89.48 | 104.61 | 26 | 25.9 | 7 | 358314 | 98.26 | 50.07 | 0.99 | 0.08 | 0.3 | 106.61 | 58.2 | 0.36 | 0.32 | 380 | 0.06 | - | 314.68 | 0.09 | 88.21 | 23.7 | 27.7
19 | 25/08/2025 07:30:30 | 784.83 | 0 | 0 | 52.63 | 1164 | 46.42 | 54.03 | 19 | 19.8 | 4 | 358307 | 97.4 | 50.06 | -0.99 | 0.06 | 0.16 | 62.5 | 58.7 | 0.26 | 0.23 | 231 | 0.03 | - | 184.48 | 0.07 | 83.7 | 23.3 | 26
18 | 25/08/2025 07:25:30 | 780.77 | 0 | 0 | 63.4 | 1180.3 | 56.1 | 66.22 | 15 | 15.1 | 4 | 358303 | 95.75 | 50.03 | 0.99 | 0.04 | 0.19 | 56.11 | 57.3 | 0.21 | 0.18 | 144 | 0.02 | - | 165.61 | 0.05 | 85.14 | 22.9 | 24.5
17 | 25/08/2025 07:20:30 | 787.77 | 66.5 | 22.17 | 33.32 | 1121.1 | 31.25 | 35.04 | 11 | 11.8 | 2 | 358299 | 95.1 | 50.03 | 1 | 0.03 | 0.1 | 39.52 | 57.7 | 0.15 | 0.14 | 83 | 0.01 | - | 116.66 | 0.04 | 79.19 | 22.7 | 23.7
16 | 25/08/2025 07:15:30 | 780.53 | 0 | 0 | 18.79 | 1125.7 | 17.73 | 19.96 | 9 | 9.8 | 1 | 358297 | 94.14 | 50 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 22.91 | 56.2 | 0.13 | 0.11 | 32 | 0.01 | - | 67.61 | 0.04 | 69.91 | 22.6 | 23.3
15 | 25/08/2025 07:10:30 | 781.4 | 0 | 0 | 16.66 | 1105.3 | 15.52 | 17.16 | 8 | 8.4 | 1 | 358296 | 97.1 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.89 | 55.1 | 0.11 | 0.1 | 24 | 0 | - | 61.67 | 0.03 | 71.55 | 22.5 | 23.1
14 | 25/08/2025 07:05:30 | 783.07 | 0 | 0 | 15.55 | 1115.3 | 14.11 | 15.74 | 7 | 7 | 1 | 358295 | 98.81 | 50.03 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 19.95 | 53.4 | 0.1 | 0.09 | 22 | 0 | - | 58.9 | 0.03 | 73.79 | 22.5 | 22.9
13 | 25/08/2025 07:00:30 | 779.2 | 0 | 0 | 12.47 | 1109.5 | 11.46 | 12.72 | 6 | 5.9 | 1 | 358294 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.02 | 0.04 | 15.84 | 52.1 | 0.08 | 0.07 | 8 | 0 | - | 46.74 | 0.02 | 73.79 | 22.5 | 22.7
12 | 25/08/2025 06:55:30 | 774.73 | 0 | 0 | 10.25 | 1078.1 | 10.12 | 10.91 | 5 | 5 | 1 | 358293 | 93.93 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.49 | 50.8 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 42.76 | 0.02 | 73.79 | 22.4 | 22.6
11 | 25/08/2025 06:50:30 | 776.5 | 0 | 0 | 12.39 | 1104.6 | 11.07 | 12.22 | 4 | 4.1 | 1 | 358292 | 101.35 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.04 | 14.04 | 49.5 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.43 | 0.02 | 73.79 | 22.4 | 22.4
10 | 25/08/2025 06:45:30 | 779.47 | 0 | 0 | 9.48 | 1073.8 | 9 | 9.67 | 3 | 3.1 | 1 | 358291 | 98.05 | 50.04 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.58 | 47.6 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 37.12 | 0.01 | 68.11 | 22.3 | 22.1
9 | 25/08/2025 06:40:30 | 777.63 | 0 | 0 | 9.82 | 1071.4 | 10.02 | 10.73 | 2 | 2.2 | 1 | 358290 | 91.48 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.97 | 45.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 41.23 | 0.01 | 65.59 | 22.3 | 21.8
8 | 25/08/2025 06:35:30 | 775.53 | 0 | 0 | 5.38 | 1037.9 | 5.78 | 5.99 | 1 | 1.6 | 0 | 358289 | 89.76 | 50.01 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.34 | 43.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.63 | 0.01 | 49.19 | 22.2 | 21.5
7 | 25/08/2025 06:30:30 | 777.2 | 0 | 0 | 3.75 | 1062.9 | 3.6 | 3.83 | 1 | 1.2 | 1 | 358289 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0 | 0.01 | 6.26 | 41.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.48 | 0.01 | 59.03 | 22.2 | 21
6 | 25/08/2025 06:25:30 | 780.13 | 0 | 0 | 6.15 | 1073.7 | 6.12 | 6.57 | 0 | 0.8 | 0 | 358288 | 93.59 | 49.99 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.53 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25.18 | 0 | - | 22.2 | 20.5
5 | 25/08/2025 06:20:30 | 776.93 | 0 | 0 | 4.27 | 1035.3 | 4.6 | 4.76 | 0 | 0.4 | 0 | 358288 | 89.65 | 49.95 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.4 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.88 | 0 | - | 22.2 | 20.4
4 | 25/08/2025 06:15:30 | 777.87 | 0 | 0 | 1.62 | 1005.1 | 1.64 | 1.65 | 0 | 0.1 | 0 | 358288 | 98.06 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0 | 2.3 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.77 | 0 | - | 22.2 | 20.4
3 | 25/08/2025 06:10:30 | 778.47 | 0 | 0 | 0.59 | 817.8 | 0.73 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 358288 | 98.17 | 49.88 | -0.85 | 0 | 0 | 0.9 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.66 | 0 | - | 22.3 | 20.4
2 | 25/08/2025 06:05:30 | 775.67 | 0 | 0 | 0 | 830.5 | 0.02 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 358288 | 0 | 49.95 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 20.4
1 | 25/08/2025 06:00:30 | 772.9 | 0 | 0 | 0 | 780.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358288 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.3 | 20.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403.68 | - | - | 450.47 | - | - | -