## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
155 | 25/08/2025 18:55:30 | 770.53 | 0 | 0 | 0 | 715.4 | 0 | 0 | 1594 | 1593.7 | 0 | 370700 | 0 | 49.96 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 57.8 | 22.14 | 18.75 | 0 | 5.12 | 87.9 | 0 | 5.73 | 78.53 | 27.3 | 25.2
154 | 25/08/2025 18:50:30 | 771.77 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0.36 | 0.44 | 1594 | 1593.7 | 0 | 370700 | 0 | 49.97 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 58.2 | 22.14 | 18.75 | 0 | 5.12 | 87.9 | 0 | 5.73 | 78.53 | 27.5 | 25.4
153 | 25/08/2025 18:45:30 | 773.1 | 0 | 0 | 0.42 | 857.3 | 0.4 | 0.61 | 1594 | 1593.7 | 0 | 370700 | 68.29 | 50.05 | -0.45 | 4.5 | 0 | 0.72 | 58.2 | 22.14 | 18.75 | 0 | 5.12 | 87.9 | 2.04 | 5.73 | 78.53 | 27.6 | 25.8
152 | 25/08/2025 18:40:30 | 771.5 | 0 | 0 | 0.68 | 875.3 | 0.79 | 0.69 | 1594 | 1593.6 | 0 | 370700 | 98.12 | 49.94 | 0.95 | 4.5 | 0 | 1.32 | 58.7 | 22.14 | 18.75 | 0 | 5.12 | 87.9 | 3.74 | 5.73 | 78.53 | 27.7 | 26
151 | 25/08/2025 18:35:30 | 773.83 | 0 | 0 | 1.7 | 1035.5 | 1.68 | 1.73 | 1594 | 1593.5 | 1 | 370700 | 98.04 | 49.98 | -0.77 | 4.5 | 0 | 2.22 | 58.9 | 22.14 | 18.75 | 0 | 5.12 | 87.9 | 6.28 | 5.73 | 78.53 | 27.9 | 26.3
150 | 25/08/2025 18:30:30 | 775 | 0 | 0 | 2.3 | 1029.1 | 2.28 | 2.35 | 1593 | 1593.4 | 0 | 370699 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.5 | 0.01 | 3.48 | 59 | 22.13 | 18.74 | 0 | 5.12 | 87.84 | 9.84 | 5.73 | 78.49 | 28 | 26.5
149 | 25/08/2025 18:25:30 | 777.27 | 0 | 0 | 4.01 | 1049.6 | 3.83 | 4.02 | 1593 | 1593.1 | 0 | 370699 | 99.78 | 49.92 | 0.99 | 4.5 | 0.01 | 6.98 | 59.1 | 22.13 | 18.74 | 0 | 5.12 | 87.84 | 19.69 | 5.73 | 78.5 | 28 | 26.7
148 | 25/08/2025 18:20:30 | 775.6 | 0 | 0 | 4.78 | 1061.6 | 4.64 | 4.93 | 1593 | 1592.8 | 1 | 370699 | 96.96 | 49.97 | -0.98 | 4.5 | 0.01 | 7.35 | 59 | 22.13 | 18.74 | 0 | 5.12 | 87.84 | 20.74 | 5.73 | 78.53 | 28.1 | 26.9
147 | 25/08/2025 18:15:30 | 776.1 | 0 | 0 | 5.04 | 1038.9 | 4.75 | 4.93 | 1592 | 1592.3 | 0 | 370698 | 102.19 | 50 | -0.99 | 4.49 | 0.01 | 7.87 | 58.7 | 22.11 | 18.73 | 0 | 5.12 | 87.79 | 22.21 | 5.73 | 78.51 | 28.2 | 27.2
146 | 25/08/2025 18:10:30 | 766.17 | 0 | 0 | 6.32 | 1067 | 6.04 | 6.45 | 1592 | 1591.9 | 1 | 370698 | 98.05 | 49.95 | -0.99 | 4.49 | 0.02 | 9.77 | 58.6 | 22.11 | 18.73 | 0 | 5.12 | 87.79 | 27.58 | 5.72 | 78.54 | 28.4 | 27.6
145 | 25/08/2025 18:05:30 | 766.97 | 0 | 0 | 8.11 | 1046.3 | 7.91 | 8.27 | 1591 | 1591.3 | 0 | 370697 | 98.04 | 50.04 | -0.98 | 4.49 | 0.02 | 12.23 | 58.3 | 22.1 | 18.72 | 0 | 5.12 | 87.73 | 34.53 | 5.72 | 78.53 | 28.6 | 28
144 | 25/08/2025 18:00:30 | 768.07 | 0 | 0 | 10.93 | 1077 | 9.86 | 10.62 | 1591 | 1590.5 | 1 | 370697 | 102.88 | 50.04 | 0.99 | 4.49 | 0.03 | 15.02 | 57.6 | 22.1 | 18.72 | 0 | 5.12 | 87.73 | 42.39 | 5.72 | 78.57 | 28.7 | 28.3
143 | 25/08/2025 17:55:30 | 769.13 | 0 | 0 | 11.1 | 1082.5 | 10.39 | 11.24 | 1590 | 1589.6 | 1 | 370696 | 98.72 | 49.96 | 0.99 | 4.49 | 0.03 | 16.11 | 56.7 | 22.08 | 18.7 | 7 | 5.12 | 87.69 | 45.48 | 5.71 | 78.56 | 28.7 | 28.7
142 | 25/08/2025 17:50:30 | 765.8 | 0 | 0 | 15.12 | 1054 | 14.63 | 15.42 | 1589 | 1588.5 | 2 | 370695 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 4.49 | 0.04 | 20.28 | 56.6 | 22.07 | 18.69 | 19 | 5.12 | 87.64 | 57.27 | 5.71 | 78.58 | 28.9 | 29.2
141 | 25/08/2025 17:45:30 | 785.97 | 0 | 0 | 21.1 | 1090.8 | 19.73 | 21.52 | 1587 | 1587 | 2 | 370693 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 4.48 | 0.06 | 27.86 | 59.1 | 22.04 | 18.67 | 37 | 5.12 | 87.58 | 78.65 | 5.7 | 78.55 | 29 | 29.8
140 | 25/08/2025 17:40:30 | 784.97 | 0 | 0 | 25.8 | 1084 | 24.28 | 26.32 | 1585 | 1585 | 2 | 370691 | 98.04 | 49.81 | -0.99 | 4.47 | 0.07 | 33.4 | 57.1 | 22.01 | 18.65 | 52 | 5.11 | 87.52 | 94.3 | 5.7 | 78.56 | 29.2 | 30.5
139 | 25/08/2025 17:35:30 | 782.83 | 0 | 0 | 32.98 | 1100.9 | 29.79 | 32.79 | 1583 | 1582.7 | 4 | 370689 | 100.57 | 49.86 | -0.99 | 4.47 | 0.09 | 41.07 | 58.9 | 21.99 | 18.62 | 86 | 5.11 | 87.51 | 115.94 | 5.69 | 78.57 | 29.5 | 31.4
138 | 25/08/2025 17:30:30 | 784.07 | 0 | 0 | 46.99 | 1118.2 | 42.86 | 47.93 | 1579 | 1579.1 | 3 | 370685 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 4.46 | 0.13 | 56.04 | 58.5 | 21.93 | 18.57 | 154 | 5.09 | 87.51 | 158.2 | 5.68 | 78.55 | 29.5 | 31.7
137 | 25/08/2025 17:25:30 | 781.97 | 0 | 0 | 43.32 | 1102.8 | 40.07 | 44.19 | 1576 | 1575.5 | 4 | 370682 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 4.45 | 0.12 | 53.93 | 57.3 | 21.89 | 18.54 | 133 | 5.08 | 87.54 | 152.26 | 5.66 | 78.57 | 29.6 | 32.2
136 | 25/08/2025 17:20:30 | 784.2 | 0 | 0 | 44.68 | 1088.1 | 40.38 | 43.94 | 1572 | 1571.5 | 4 | 370678 | 101.7 | 49.88 | 1 | 4.44 | 0.13 | 56.05 | 59.5 | 21.83 | 18.49 | 130 | 5.07 | 87.56 | 158.26 | 5.65 | 78.58 | 29.6 | 32.7
135 | 25/08/2025 17:15:30 | 773.83 | 0 | 0 | 48.79 | 1100.4 | 45.22 | 49.77 | 1568 | 1567.6 | 5 | 370674 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 4.43 | 0.14 | 60.97 | 58 | 21.78 | 18.45 | 136 | 5.06 | 87.5 | 172.14 | 5.63 | 78.56 | 29.7 | 33.5
134 | 25/08/2025 17:10:30 | 774.93 | 0 | 0 | 53.57 | 1102.7 | 48.29 | 53.25 | 1563 | 1563.4 | 5 | 370669 | 100.6 | 49.88 | 0.99 | 4.41 | 0.15 | 66.69 | 60 | 21.71 | 18.39 | 146 | 5.05 | 87.43 | 188.28 | 5.62 | 78.52 | 30.1 | 34.9
133 | 25/08/2025 17:05:30 | 778.3 | 0 | 0 | 90.66 | 1108.1 | 80.91 | 89.66 | 1558 | 1557.7 | 8 | 370664 | 101.12 | 49.98 | -0.99 | 4.4 | 0.26 | 111.41 | 58.3 | 21.64 | 18.33 | 336 | 5.03 | 87.47 | 314.53 | 5.6 | 78.55 | 30.4 | 36.2
132 | 25/08/2025 17:00:30 | 780.23 | 0 | 0 | 90.74 | 1119.7 | 82.66 | 92.55 | 1550 | 1550.2 | 7 | 370656 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.38 | 0.26 | 110.84 | 57.6 | 21.53 | 18.23 | 322 | 5 | 87.49 | 312.93 | 5.58 | 78.49 | 30.6 | 36.7
131 | 25/08/2025 16:55:30 | 775.53 | 0 | 0 | 105.61 | 1124.6 | 93.25 | 104.87 | 1543 | 1542.6 | 10 | 370649 | 100.7 | 49.89 | 0.99 | 4.36 | 0.3 | 129.24 | 57.9 | 21.43 | 18.15 | 390 | 4.97 | 87.58 | 364.87 | 5.55 | 78.53 | 30.3 | 36.3
130 | 25/08/2025 16:50:30 | 777.53 | 0 | 0 | 101.51 | 1125.5 | 92 | 103.54 | 1533 | 1532.7 | 7 | 370639 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 4.33 | 0.29 | 129.63 | 60.3 | 21.29 | 18.03 | 378 | 4.94 | 87.59 | 365.97 | 5.52 | 78.45 | 30 | 35
129 | 25/08/2025 16:45:30 | 774.2 | 0 | 0 | 75.19 | 1108 | 67.49 | 74.78 | 1526 | 1526.1 | 6 | 370632 | 100.55 | 49.87 | 1 | 4.31 | 0.21 | 95.23 | 58.6 | 21.19 | 17.95 | 237 | 4.91 | 87.67 | 268.86 | 5.49 | 78.49 | 29.7 | 34.1
128 | 25/08/2025 16:40:30 | 775.73 | 0 | 0 | 68.18 | 1110.3 | 61.04 | 67.77 | 1520 | 1520.1 | 6 | 370626 | 100.6 | 49.78 | -0.99 | 4.29 | 0.19 | 84.18 | 57.7 | 21.11 | 17.88 | 199 | 4.9 | 87.65 | 237.66 | 5.47 | 78.48 | 29.9 | 34.6
127 | 25/08/2025 16:35:30 | 779.27 | 0 | 0 | 73.05 | 1110.1 | 65.5 | 72.71 | 1514 | 1514.3 | 6 | 370620 | 100.47 | 49.77 | 0.99 | 4.27 | 0.21 | 90.21 | 60.1 | 21.03 | 17.81 | 220 | 4.88 | 87.61 | 254.68 | 5.45 | 78.47 | 30.1 | 35.5
126 | 25/08/2025 16:30:30 | 779 | 0 | 0 | 80.4 | 1096.9 | 74.76 | 82.01 | 1508 | 1507.8 | 8 | 370614 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 4.26 | 0.23 | 99.42 | 57.7 | 20.94 | 17.74 | 249 | 4.86 | 87.62 | 280.7 | 5.43 | 78.48 | 30.2 | 36
125 | 25/08/2025 16:25:30 | 780.57 | 0 | 0 | 108.94 | 1113.7 | 96.98 | 108 | 1500 | 1500.1 | 9 | 370606 | 100.87 | 49.88 | -0.99 | 4.23 | 0.31 | 132.41 | 58.2 | 20.83 | 17.65 | 352 | 4.84 | 87.59 | 373.82 | 5.4 | 78.44 | 30.3 | 36.4
124 | 25/08/2025 16:20:30 | 780.83 | 0 | 0 | 119.88 | 1115.9 | 109.58 | 122.28 | 1491 | 1490.8 | 8 | 370597 | 98.04 | 49.95 | 1 | 4.21 | 0.34 | 153.94 | 59.5 | 20.71 | 17.54 | 412 | 4.81 | 87.61 | 434.63 | 5.37 | 78.43 | 30.3 | 36.2
123 | 25/08/2025 16:15:30 | 792.53 | 0 | 0 | 88.95 | 1121.7 | 80.89 | 90.73 | 1483 | 1482.5 | 8 | 370589 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 4.19 | 0.25 | 111.76 | 58.7 | 20.6 | 17.45 | 283 | 4.78 | 87.63 | 315.53 | 5.34 | 78.45 | 30.2 | 36
122 | 25/08/2025 16:10:30 | 789.5 | 0 | 0 | 90.74 | 1104.8 | 83.77 | 92.55 | 1475 | 1475.2 | 7 | 370581 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 4.16 | 0.26 | 112.37 | 59.9 | 20.49 | 17.35 | 282 | 4.76 | 87.56 | 317.25 | 5.31 | 78.39 | 30.1 | 36.6
121 | 25/08/2025 16:05:30 | 788.6 | 0 | 0 | 83.48 | 1100.1 | 75.55 | 83.12 | 1468 | 1467.5 | 8 | 370574 | 100.44 | 49.96 | 0.99 | 4.14 | 0.24 | 103.68 | 60 | 20.39 | 17.27 | 257 | 4.73 | 87.59 | 292.71 | 5.29 | 78.41 | 30.2 | 36.5
120 | 25/08/2025 16:00:30 | 788.73 | 0 | 0 | 95.53 | 1113 | 85.48 | 95.14 | 1460 | 1460.3 | 8 | 370566 | 100.41 | 49.96 | 0.99 | 4.12 | 0.27 | 118.5 | 58.3 | 20.28 | 17.17 | 293 | 4.71 | 87.52 | 334.55 | 5.26 | 78.36 | 30.2 | 36.6
119 | 25/08/2025 15:55:30 | 788.97 | 0 | 0 | 97.41 | 1109.8 | 87.33 | 96.91 | 1452 | 1451.8 | 8 | 370558 | 100.51 | 50 | 1 | 4.1 | 0.28 | 123.96 | 59.2 | 20.17 | 17.08 | 300 | 4.68 | 87.5 | 349.96 | 5.23 | 78.37 | 30.1 | 36.1
118 | 25/08/2025 15:50:30 | 791.97 | 0 | 0 | 99.03 | 1108 | 88.18 | 97.7 | 1444 | 1443.6 | 8 | 370550 | 101.36 | 49.97 | 0.99 | 4.08 | 0.28 | 119.75 | 59.9 | 20.06 | 16.99 | 281 | 4.66 | 87.47 | 338.09 | 5.2 | 78.35 | 30.1 | 36.3
117 | 25/08/2025 15:45:30 | 784.87 | 0 | 0 | 84.25 | 1103.6 | 77.87 | 85.94 | 1436 | 1435.9 | 7 | 370542 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 4.05 | 0.24 | 103.63 | 59.3 | 19.94 | 16.89 | 236 | 4.64 | 87.39 | 292.56 | 5.18 | 78.33 | 30.1 | 37
116 | 25/08/2025 15:40:30 | 790.8 | 0 | 0 | 97.41 | 1105.7 | 89.86 | 99.36 | 1429 | 1428.5 | 9 | 370535 | 98.04 | 49.87 | 1 | 4.03 | 0.28 | 119.7 | 57.8 | 19.85 | 16.81 | 270 | 4.62 | 87.34 | 337.93 | 5.15 | 78.32 | 30.4 | 39.3
115 | 25/08/2025 15:35:30 | 785.6 | 0 | 0 | 113.98 | 1087.1 | 106.94 | 116.26 | 1420 | 1420.2 | 12 | 370526 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.01 | 0.32 | 142.97 | 57.8 | 19.72 | 16.7 | 339 | 4.6 | 87.25 | 403.65 | 5.12 | 78.29 | 31 | 42.4
114 | 25/08/2025 15:30:30 | 790.83 | 0 | 0 | 173.29 | 1096.6 | 157.61 | 172.84 | 1408 | 1408 | 13 | 370514 | 100.26 | 49.95 | 0.99 | 3.98 | 0.49 | 249.11 | 61.6 | 19.56 | 16.56 | 622 | 4.56 | 87.17 | 703.31 | 5.08 | 78.22 | 31.2 | 43.8
113 | 25/08/2025 15:25:30 | 792.9 | 0 | 0 | 213.28 | 1087.9 | 195.85 | 213.06 | 1395 | 1394.7 | 17 | 370501 | 100.1 | 49.94 | -0.99 | 3.94 | 0.6 | 256.32 | 65.8 | 19.38 | 16.41 | 655 | 4.52 | 87.17 | 723.67 | 5.04 | 78.21 | 31.2 | 43.8
112 | 25/08/2025 15:20:30 | 788.8 | 0 | 0 | 163.8 | 1081.1 | 154.54 | 167.08 | 1378 | 1378.4 | 14 | 370484 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 3.89 | 0.46 | 196.99 | 60.4 | 19.14 | 16.21 | 503 | 4.47 | 87.07 | 556.16 | 4.98 | 78.14 | 31.5 | 44.5
111 | 25/08/2025 15:15:30 | 795.23 | 0 | 0 | 214.3 | 1080.2 | 197.72 | 213.57 | 1364 | 1364.4 | 20 | 370470 | 100.34 | 50.05 | 0.99 | 3.85 | 0.61 | 272.37 | 67.5 | 18.94 | 16.05 | 699 | 4.42 | 87.09 | 768.96 | 4.93 | 78.13 | 31.4 | 47.3
110 | 25/08/2025 15:10:30 | 799.5 | 0 | 0 | 242.07 | 1077.1 | 224.72 | 242.05 | 1344 | 1343.8 | 16 | 370450 | 100.01 | 50.23 | -0.99 | 3.79 | 0.68 | 301.87 | 69.1 | 18.67 | 15.81 | 776 | 4.36 | 87.01 | 852.26 | 4.86 | 78.04 | 31.4 | 47.6
109 | 25/08/2025 15:05:30 | 797.4 | 0 | 0 | 244.64 | 1064.9 | 234.32 | 249.53 | 1328 | 1327.8 | 21 | 370434 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 3.75 | 0.69 | 311.16 | 71.3 | 18.44 | 15.62 | 804 | 4.3 | 87.11 | 878.5 | 4.8 | 78.13 | 31.4 | 47.8
108 | 25/08/2025 15:00:30 | 790.57 | 0 | 0 | 252.24 | 1083.6 | 237.43 | 257.28 | 1307 | 1307.3 | 20 | 370413 | 98.04 | 50.29 | 0.99 | 3.69 | 0.71 | 317.51 | 72.6 | 18.15 | 15.38 | 817 | 4.24 | 87.07 | 896.4 | 4.73 | 78.06 | 31.4 | 45.9
107 | 25/08/2025 14:55:30 | 791.3 | 0 | 0 | 240.62 | 1089.4 | 225.29 | 245.43 | 1287 | 1286.7 | 18 | 370393 | 98.04 | 50.2 | 0.99 | 3.63 | 0.68 | 302.42 | 68.4 | 17.88 | 15.14 | 763 | 4.17 | 87.11 | 853.8 | 4.65 | 78.09 | 30.8 | 42.6
106 | 25/08/2025 14:50:30 | 784.63 | 0 | 0 | 193.28 | 1097.9 | 174.78 | 191.9 | 1269 | 1268.8 | 14 | 370375 | 100.72 | 50.12 | 0.99 | 3.58 | 0.55 | 243.67 | 62.7 | 17.63 | 14.93 | 601 | 4.11 | 87.09 | 687.95 | 4.59 | 78.07 | 30.2 | 40.1
105 | 25/08/2025 14:45:30 | 784.33 | 0 | 0 | 164.4 | 1100.8 | 152.33 | 167.69 | 1255 | 1255.2 | 12 | 370361 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.54 | 0.46 | 203.59 | 61.4 | 17.43 | 14.76 | 496 | 4.07 | 87.01 | 574.78 | 4.54 | 78.03 | 30.1 | 39.1
104 | 25/08/2025 14:40:30 | 782.8 | 0 | 0 | 154.4 | 1109.4 | 141.96 | 157.49 | 1243 | 1243.1 | 10 | 370349 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.51 | 0.44 | 190.06 | 60 | 17.26 | 14.62 | 459 | 4.04 | 86.95 | 536.59 | 4.5 | 78.02 | 30 | 38.5
103 | 25/08/2025 14:35:30 | 795.8 | 0 | 0 | 122.7 | 1106.5 | 113.11 | 125.15 | 1233 | 1232.6 | 11 | 370339 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.48 | 0.35 | 150.06 | 58.2 | 17.13 | 14.5 | 351 | 4.01 | 86.92 | 423.65 | 4.46 | 78.02 | 30.2 | 39
102 | 25/08/2025 14:30:30 | 789.4 | 0 | 0 | 109.11 | 1089.7 | 102.13 | 111.29 | 1222 | 1222.3 | 10 | 370328 | 98.04 | 50.04 | 1 | 3.45 | 0.31 | 133.53 | 59.2 | 16.97 | 14.38 | 308 | 3.98 | 86.77 | 376.99 | 4.43 | 77.93 | 30 | 40
101 | 25/08/2025 14:25:30 | 790.6 | 0 | 0 | 111.85 | 1098.3 | 103.88 | 114.09 | 1212 | 1212.4 | 11 | 370318 | 98.04 | 49.98 | 1 | 3.42 | 0.32 | 139.57 | 60.2 | 16.83 | 14.26 | 328 | 3.95 | 86.69 | 394.04 | 4.39 | 77.91 | 30.3 | 41.6
100 | 25/08/2025 14:20:30 | 794.93 | 0 | 0 | 184.14 | 1089.9 | 172.33 | 187.82 | 1201 | 1200.8 | 16 | 370307 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.39 | 0.52 | 227.7 | 62.9 | 16.68 | 14.13 | 542 | 3.91 | 86.65 | 642.87 | 4.35 | 77.91 | 30.3 | 43
99 | 25/08/2025 14:15:30 | 795.7 | 0 | 0 | 186.19 | 1091.9 | 173.93 | 189.91 | 1185 | 1185.2 | 14 | 370291 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.35 | 0.53 | 240.04 | 62.1 | 16.46 | 13.94 | 581 | 3.87 | 86.49 | 677.69 | 4.3 | 77.82 | 30.2 | 44.5
98 | 25/08/2025 14:10:30 | 801.47 | 0 | 0 | 198.15 | 1081.6 | 182.14 | 197 | 1171 | 1170.8 | 18 | 370277 | 100.58 | 49.94 | 0.99 | 3.31 | 0.56 | 216.45 | 65.4 | 16.26 | 13.78 | 533 | 3.82 | 86.46 | 611.08 | 4.25 | 77.84 | 30.4 | 47
97 | 25/08/2025 14:05:30 | 798.17 | 0 | 0 | 245.23 | 1079.8 | 231.65 | 250.13 | 1153 | 1152.5 | 20 | 370259 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.26 | 0.69 | 362.22 | 71.4 | 16.01 | 13.56 | 904 | 3.77 | 86.41 | 1022.65 | 4.18 | 77.82 | 30.9 | 47
96 | 25/08/2025 14:00:30 | 791.93 | 0 | 0 | 205.41 | 1086.1 | 192.91 | 209.52 | 1133 | 1132.9 | 20 | 370239 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 3.2 | 0.58 | 260.24 | 66.9 | 15.74 | 13.33 | 656 | 3.71 | 86.31 | 734.73 | 4.11 | 77.75 | 30.2 | 45.5
95 | 25/08/2025 13:55:30 | 787.07 | 0 | 0 | 195.5 | 1090.3 | 182.9 | 199.41 | 1113 | 1113 | 13 | 370219 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.14 | 0.55 | 266.15 | 64.3 | 15.46 | 13.09 | 660 | 3.64 | 86.23 | 751.4 | 4.05 | 77.68 | 30.2 | 43
94 | 25/08/2025 13:50:30 | 783 | 0 | 0 | 133.47 | 1061.7 | 124.86 | 132.56 | 1100 | 1100 | 16 | 370206 | 100.68 | 49.98 | -0.99 | 3.11 | 0.38 | 163.29 | 58.5 | 15.28 | 12.94 | 404 | 3.61 | 86.15 | 461 | 4 | 77.64 | 30.3 | 47
93 | 25/08/2025 13:45:30 | 800.1 | 0 | 0 | 320.6 | 1063.4 | 307.52 | 327.01 | 1084 | 1084.3 | 23 | 370190 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.06 | 0.91 | 390.65 | 89.2 | 15.06 | 12.75 | 1015 | 3.56 | 86.06 | 1102.9 | 3.95 | 77.56 | 30.6 | 50
92 | 25/08/2025 13:40:30 | 785.8 | 0 | 0 | 285.4 | 1059.8 | 268.65 | 284.72 | 1061 | 1060.6 | 22 | 370167 | 100.24 | 49.97 | 0.99 | 3 | 0.81 | 337.08 | 81.6 | 14.74 | 12.48 | 874 | 3.48 | 86.08 | 951.67 | 3.86 | 77.54 | 31 | 50.5
91 | 25/08/2025 13:35:30 | 794.37 | 0 | 0 | 296.08 | 1045.2 | 288.94 | 302 | 1039 | 1039.3 | 24 | 370145 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.93 | 0.84 | 356.41 | 88.3 | 14.43 | 12.22 | 930 | 3.41 | 86.05 | 1006.24 | 3.79 | 77.5 | 30.8 | 51.3
90 | 25/08/2025 13:30:30 | 788.83 | 0 | 0 | 296.08 | 1059.5 | 285.04 | 302 | 1015 | 1014.8 | 24 | 370121 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.87 | 0.84 | 380.78 | 85 | 14.1 | 11.94 | 992 | 3.33 | 86.08 | 1075.04 | 3.7 | 77.47 | 30.4 | 49.8
89 | 25/08/2025 13:25:30 | 793.77 | 0 | 0 | 293.68 | 1072.3 | 279.36 | 299.55 | 991 | 990.6 | 23 | 370097 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.8 | 0.83 | 383.57 | 82.1 | 13.76 | 11.66 | 995 | 3.25 | 86.11 | 1082.93 | 3.61 | 77.44 | 30 | 48.5
88 | 25/08/2025 13:20:30 | 790.4 | 0 | 0 | 293.34 | 1075.8 | 273.36 | 294.08 | 968 | 968 | 21 | 370074 | 99.75 | 50.07 | -0.99 | 2.73 | 0.83 | 361.99 | 85.9 | 13.44 | 11.39 | 937 | 3.18 | 86.05 | 1022 | 3.53 | 77.38 | 29.7 | 47.1
87 | 25/08/2025 13:15:30 | 774.83 | 0 | 0 | 140.39 | 1070.9 | 133.72 | 143.2 | 947 | 946.8 | 17 | 370053 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.67 | 0.4 | 161.22 | 59.8 | 13.15 | 11.14 | 394 | 3.11 | 86.08 | 455.16 | 3.46 | 77.38 | 29.8 | 46.3
86 | 25/08/2025 13:10:30 | 786.9 | 0 | 0 | 314.7 | 1078.9 | 297.52 | 320.99 | 930 | 929.5 | 21 | 370036 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.63 | 0.89 | 372.42 | 83.8 | 12.92 | 10.94 | 984 | 3.05 | 86.03 | 1051.44 | 3.4 | 77.34 | 30 | 47.1
85 | 25/08/2025 13:05:30 | 782.33 | 0 | 0 | 115.61 | 1101.5 | 104.23 | 114.81 | 909 | 908.8 | 11 | 370015 | 100.69 | 50.05 | -0.99 | 2.57 | 0.33 | 143.87 | 59.9 | 12.63 | 10.69 | 356 | 2.98 | 86.03 | 406.19 | 3.32 | 77.32 | 30.1 | 44.6
84 | 25/08/2025 13:00:30 | 791.33 | 0 | 0 | 103.64 | 1067.1 | 99.06 | 105.71 | 898 | 897.5 | 21 | 370004 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 2.54 | 0.29 | 123.37 | 64.2 | 12.47 | 10.56 | 311 | 2.95 | 86.03 | 348.3 | 3.28 | 77.37 | 30.5 | 48.3
83 | 25/08/2025 12:55:30 | 790.97 | 0 | 0 | 262.41 | 1062.5 | 245.66 | 261.02 | 877 | 877.3 | 19 | 369983 | 100.53 | 50.04 | 0.99 | 2.48 | 0.74 | 328.31 | 76.4 | 12.18 | 10.32 | 852 | 2.88 | 85.97 | 926.89 | 3.21 | 77.25 | 30.4 | 47.7
82 | 25/08/2025 12:50:30 | 801.23 | 0 | 0 | 309.06 | 1147.2 | 274.79 | 315.24 | 858 | 858 | 26 | 369964 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.42 | 0.87 | 423.43 | 89.8 | 11.92 | 10.09 | 1114 | 2.82 | 85.96 | 1195.47 | 3.14 | 77.22 | 30.1 | 48.3
81 | 25/08/2025 12:45:30 | 801.1 | 0 | 0 | 330.6 | 1078.6 | 306.54 | 330.64 | 832 | 832 | 19 | 369938 | 99.99 | 50.02 | -0.99 | 2.35 | 0.93 | 421.38 | 88.7 | 11.56 | 9.79 | 1091 | 2.73 | 86.04 | 1189.66 | 3.04 | 77.24 | 29.6 | 43.5
80 | 25/08/2025 12:40:30 | 779.03 | 0 | 0 | 140.73 | 1082.4 | 129.74 | 140.43 | 813 | 812.6 | 10 | 369919 | 100.21 | 50.02 | -0.99 | 2.3 | 0.4 | 160.77 | 61.5 | 11.29 | 9.56 | 387 | 2.67 | 85.81 | 453.88 | 2.98 | 77.05 | 29.7 | 45.2
79 | 25/08/2025 12:35:30 | 789.6 | 0 | 0 | 141.41 | 1025 | 137.35 | 140.79 | 803 | 802.5 | 22 | 369909 | 100.44 | 50.04 | 0.99 | 2.27 | 0.4 | 220.42 | 63 | 11.15 | 9.45 | 591 | 2.64 | 85.71 | 622.31 | 2.95 | 76.98 | 30.1 | 51.3
78 | 25/08/2025 12:30:30 | 776 | 0 | 0 | 294.97 | 1169.5 | 258.81 | 302.67 | 781 | 780.5 | 23 | 369887 | 97.45 | 50.01 | 0.99 | 2.2 | 0.83 | 431.84 | 89.7 | 10.85 | 9.19 | 1155 | 2.57 | 85.93 | 1219.21 | 2.86 | 77.02 | 29.9 | 49.4
77 | 25/08/2025 12:25:30 | 760.43 | 0 | 0 | 142.1 | 1093.7 | 132.52 | 144.94 | 758 | 757.5 | 21 | 369864 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.14 | 0.4 | 317.06 | 60.6 | 10.53 | 8.92 | 834 | 2.48 | 86.15 | 895.14 | 2.78 | 77.12 | 29.5 | 46.1
76 | 25/08/2025 12:20:30 | 782.9 | 0 | 0 | 342.9 | 1104.3 | 316.72 | 349.76 | 737 | 736.7 | 11 | 369843 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.08 | 0.97 | 441.57 | 82.2 | 10.24 | 8.67 | 1137 | 2.42 | 85.91 | 1246.67 | 2.71 | 76.84 | 29.4 | 44.2
75 | 25/08/2025 12:15:30 | 782.8 | 0 | 0 | 145.34 | 1071.8 | 138.31 | 148.25 | 726 | 725.7 | 23 | 369832 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.05 | 0.41 | 246.29 | 60.8 | 10.08 | 8.54 | 599 | 2.39 | 85.9 | 695.34 | 2.67 | 76.85 | 29.8 | 48.3
74 | 25/08/2025 12:10:30 | 796.33 | 0 | 0 | 311.03 | 1100.6 | 284.56 | 313.18 | 703 | 703.3 | 14 | 369809 | 99.31 | 50.09 | -0.99 | 1.98 | 0.88 | 378.53 | 69 | 9.76 | 8.27 | 956 | 2.31 | 86.03 | 1068.7 | 2.58 | 76.81 | 29.2 | 43.8
73 | 25/08/2025 12:05:30 | 788.9 | 0 | 0 | 138.34 | 1073.1 | 128.08 | 137.44 | 689 | 688.6 | 20 | 369795 | 100.65 | 50.05 | -0.99 | 1.95 | 0.39 | 156.71 | 63.2 | 9.57 | 8.11 | 397 | 2.27 | 85.84 | 442.42 | 2.54 | 76.67 | 29.7 | 48.1
72 | 25/08/2025 12:00:30 | 791.97 | 0 | 0 | 320.86 | 1083.5 | 298.75 | 323.69 | 669 | 668.5 | 26 | 369775 | 99.12 | 50.11 | -0.99 | 1.89 | 0.91 | 419.31 | 90.2 | 9.29 | 7.87 | 1095 | 2.2 | 85.81 | 1183.82 | 2.47 | 76.56 | 29.7 | 47.3
71 | 25/08/2025 11:55:30 | 787.43 | 0 | 0 | 332.22 | 1099.7 | 302.28 | 332.41 | 643 | 642.6 | 11 | 369749 | 99.94 | 50.12 | 0.99 | 1.82 | 0.94 | 416.92 | 82.9 | 8.93 | 7.56 | 1048 | 2.12 | 85.75 | 1177.09 | 2.38 | 76.4 | 28.9 | 39.7
70 | 25/08/2025 11:50:30 | 778.63 | 0 | 0 | 114.07 | 1089.5 | 103.95 | 113.26 | 632 | 632.3 | 9 | 369738 | 100.72 | 50.07 | 0.99 | 1.78 | 0.32 | 141.37 | 57.6 | 8.78 | 7.43 | 328 | 2.09 | 85.54 | 399.13 | 2.34 | 76.28 | 29 | 41.5
69 | 25/08/2025 11:45:30 | 770.13 | 0 | 0 | 122.1 | 1071.5 | 112.72 | 120.78 | 623 | 622.5 | 15 | 369729 | 101.09 | 50.06 | 0.99 | 1.76 | 0.34 | 148.39 | 58.4 | 8.65 | 7.33 | 359 | 2.06 | 85.47 | 418.95 | 2.31 | 76.27 | 29.4 | 45.7
68 | 25/08/2025 11:40:30 | 792.03 | 0 | 0 | 304.37 | 1160.7 | 264.45 | 306.94 | 608 | 607.5 | 26 | 369714 | 99.16 | 50 | 0.99 | 1.72 | 0.86 | 416.61 | 89.6 | 8.44 | 7.15 | 1084 | 2.01 | 85.53 | 1176.2 | 2.25 | 76.29 | 29.3 | 48.3
67 | 25/08/2025 11:35:30 | 788.6 | 0 | 0 | 334.61 | 1086.2 | 314.22 | 341.3 | 582 | 581.9 | 21 | 369688 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.64 | 0.94 | 425.97 | 81.8 | 8.08 | 6.85 | 1083 | 1.92 | 85.67 | 1202.64 | 2.15 | 76.32 | 28.7 | 44.3
66 | 25/08/2025 11:30:30 | 794.07 | 0 | 0 | 216.35 | 1095.4 | 209.81 | 229.83 | 561 | 561.1 | 15 | 369667 | 94.13 | 50.09 | 0.99 | 1.58 | 0.61 | 227.84 | 79.4 | 7.79 | 6.6 | 567 | 1.85 | 85.43 | 643.25 | 2.08 | 76.11 | 28.3 | 40.5
65 | 25/08/2025 11:25:30 | 790.73 | 0 | 0 | 346.24 | 1182.2 | 293.86 | 347.4 | 546 | 545.8 | 15 | 369652 | 99.67 | 50.06 | -0.99 | 1.54 | 0.98 | 432.01 | 86.9 | 7.58 | 6.42 | 1093 | 1.81 | 85.31 | 1219.68 | 2.03 | 76.01 | 28.1 | 38.5
64 | 25/08/2025 11:20:30 | 779.93 | 0 | 0 | 92.54 | 1105.2 | 85.41 | 94.39 | 531 | 530.9 | 8 | 369637 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.5 | 0.26 | 109.58 | 57.5 | 7.38 | 6.25 | 241 | 1.77 | 84.89 | 309.37 | 1.98 | 75.75 | 28.1 | 37.8
63 | 25/08/2025 11:15:30 | 769.93 | 0 | 0 | 108.69 | 1111.2 | 99.77 | 110.86 | 523 | 522.8 | 11 | 369629 | 98.04 | 50.17 | 0.99 | 1.48 | 0.31 | 135.86 | 57.7 | 7.26 | 6.15 | 321 | 1.74 | 84.71 | 383.56 | 1.95 | 75.72 | 28.3 | 39.9
62 | 25/08/2025 11:10:30 | 777.47 | 0 | 0 | 190.03 | 1099.9 | 171.57 | 188.71 | 512 | 512 | 10 | 369618 | 100.7 | 50.19 | -0.99 | 1.45 | 0.54 | 299.71 | 66.4 | 7.11 | 6.02 | 732 | 1.72 | 84.24 | 846.15 | 1.92 | 75.37 | 28.5 | 43.1
61 | 25/08/2025 11:05:30 | 775.43 | 0 | 0 | 139.53 | 1092.5 | 130.27 | 142.32 | 502 | 501.7 | 20 | 369608 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.42 | 0.39 | 171.24 | 60.7 | 6.97 | 5.91 | 449 | 1.68 | 84.36 | 483.45 | 1.88 | 75.47 | 28.9 | 45.9
60 | 25/08/2025 11:00:30 | 774.57 | 0 | 0 | 96.3 | 1090.6 | 90.07 | 98.23 | 482 | 482.4 | 10 | 369588 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.36 | 0.27 | 120.69 | 58.8 | 6.69 | 5.67 | 304 | 1.62 | 84.05 | 340.73 | 1.81 | 75.1 | 28.3 | 44.8
59 | 25/08/2025 10:55:30 | 773.63 | 0 | 0 | 148.59 | 1112.7 | 131.26 | 146.05 | 472 | 472.4 | 24 | 369578 | 101.74 | 50.01 | -0.99 | 1.33 | 0.42 | 153.5 | 79.3 | 6.56 | 5.55 | 394 | 1.58 | 84.13 | 433.38 | 1.77 | 75.24 | 28.6 | 47.6
58 | 25/08/2025 10:50:30 | 773 | 0 | 0 | 316.76 | 1085 | 297.78 | 323.1 | 448 | 448.2 | 10 | 369554 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.26 | 0.89 | 391.27 | 73.8 | 6.22 | 5.27 | 936 | 1.51 | 83.54 | 1104.67 | 1.69 | 74.75 | 28.5 | 46.1
57 | 25/08/2025 10:45:30 | 777.47 | 0 | 0 | 244.55 | 1090.3 | 228.78 | 249.44 | 438 | 437.8 | 22 | 369544 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.24 | 0.69 | 201.82 | 81.7 | 6.08 | 5.15 | 518 | 1.49 | 83.22 | 569.78 | 1.66 | 74.54 | 29 | 52.5
56 | 25/08/2025 10:40:30 | 783.17 | 0 | 0 | 307.18 | 1113.7 | 275.44 | 306.76 | 416 | 415.6 | 16 | 369522 | 100.14 | 49.99 | 0.99 | 1.17 | 0.87 | 364.5 | 77.7 | 5.78 | 4.89 | 930 | 1.41 | 83.3 | 1029.08 | 1.58 | 74.57 | 28.5 | 52.1
55 | 25/08/2025 10:35:30 | 762.47 | 0 | 0 | 140.05 | 1248 | 114.46 | 142.85 | 400 | 399.5 | 6 | 369506 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.13 | 0.4 | 367.82 | 61 | 5.56 | 4.71 | 930 | 1.34 | 84.21 | 1038.46 | 1.5 | 75.39 | 28.1 | 49.3
54 | 25/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 369500 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 87.65 | 0 | 5.47 | 4.63 | 247 | 1.27 | 87.59 | 247.46 | 1.42 | 78.45 | 27.8 | 47
53 | 25/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 2 | 369500 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 4.63 | 0 | 1.27 | 87.66 | 0 | 1.42 | 78.45 | 0 | 0
52 | 25/08/2025 10:20:30 | 779.37 | 0 | 0 | 262.67 | 1087.4 | 246.39 | 267.92 | 392 | 391.7 | 22 | 369498 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.11 | 0.74 | 344.32 | 72.8 | 5.44 | 4.61 | 848 | 1.25 | 88.33 | 972.12 | 1.4 | 79.05 | 27.9 | 48.8
51 | 25/08/2025 10:15:30 | 776.3 | 0 | 0 | 268.65 | 1104.1 | 244.14 | 269.56 | 370 | 369.7 | 18 | 369476 | 99.66 | 50.05 | 0.99 | 1.04 | 0.76 | 328.66 | 70.7 | 5.14 | 4.35 | 789 | 1.19 | 88 | 927.88 | 1.32 | 78.96 | 27.4 | 44.5
50 | 25/08/2025 10:10:30 | 781.33 | 0 | 0 | 221.48 | 1101.1 | 205.17 | 225.91 | 352 | 352.1 | 13 | 369458 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.99 | 0.63 | 296.39 | 66.3 | 4.89 | 4.14 | 693 | 1.14 | 87.1 | 836.8 | 1.27 | 78.31 | 27.3 | 43.5
49 | 25/08/2025 10:05:30 | 781.43 | 0 | 0 | 229.43 | 1093.8 | 213.95 | 234.02 | 339 | 339.2 | 12 | 369445 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.96 | 0.65 | 300.55 | 66.4 | 4.71 | 3.99 | 702 | 1.1 | 86.69 | 848.54 | 1.22 | 78.19 | 27.3 | 44.5
48 | 25/08/2025 10:00:30 | 757.3 | 0 | 0 | 84.85 | 1103.1 | 78.46 | 86.55 | 327 | 327.3 | 16 | 369433 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.92 | 0.24 | 94.17 | 56.4 | 4.54 | 3.85 | 227 | 1.07 | 86.52 | 265.87 | 1.18 | 78.17 | 27.8 | 46.1
47 | 25/08/2025 09:55:30 | 777.63 | 0 | 0 | 232.59 | 1081.3 | 219.4 | 237.24 | 311 | 310.9 | 15 | 369417 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.88 | 0.66 | 298.83 | 65.6 | 4.32 | 3.66 | 722 | 1.02 | 86.34 | 843.67 | 1.12 | 78.26 | 27.7 | 48.5
46 | 25/08/2025 09:50:30 | 782.03 | 82.8 | 27.6 | 88.61 | 1249.9 | 70.81 | 88.5 | 296 | 296.2 | 4 | 369402 | 100.12 | 49.95 | 0.99 | 0.84 | 0.25 | 314.27 | 54.9 | 4.11 | 3.48 | 776 | 0.95 | 87.69 | 887.27 | 1.05 | 79.67 | 27.7 | 50.4
45 | 25/08/2025 09:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 369398 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.43 | 0 | 0.91 | 90.89 | 0 | 1 | 82.85 | 0 | 0
44 | 25/08/2025 09:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 369398 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.43 | 0 | 0.91 | 90.89 | 0 | 1 | 82.85 | 0 | 0
43 | 25/08/2025 09:35:30 | 784.8 | 0 | 0 | 232.33 | 1098.9 | 215.65 | 236.98 | 292 | 292 | 15 | 369398 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.82 | 0.66 | 284.26 | 65.6 | 4.06 | 3.43 | 688 | 0.9 | 91.6 | 802.53 | 0.99 | 83.53 | 27.2 | 42.8
42 | 25/08/2025 09:30:30 | 782.73 | 0 | 0 | 239.51 | 1111.4 | 217.41 | 241.63 | 277 | 277.2 | 15 | 369383 | 99.12 | 49.94 | 0.99 | 0.78 | 0.68 | 298.46 | 65.5 | 3.85 | 3.26 | 726 | 0.85 | 92.33 | 842.62 | 0.93 | 84.45 | 27.2 | 42.9
41 | 25/08/2025 09:25:30 | 780.87 | 0 | 0 | 221.82 | 1104 | 201.32 | 222.26 | 262 | 261.7 | 14 | 369368 | 99.8 | 50.05 | -0.99 | 0.74 | 0.63 | 282.51 | 64.9 | 3.64 | 3.08 | 703 | 0.8 | 92.46 | 797.61 | 0.87 | 84.73 | 27 | 42.3
40 | 25/08/2025 09:20:30 | 793.6 | 0 | 0 | 239.34 | 1099.9 | 218.21 | 240.01 | 248 | 248.3 | 17 | 369354 | 99.72 | 50.01 | 0.99 | 0.7 | 0.68 | 288.21 | 65.1 | 3.44 | 2.92 | 719 | 0.77 | 91.29 | 813.7 | 0.84 | 83.85 | 26.9 | 42.8
39 | 25/08/2025 09:15:30 | 791.77 | 0 | 0 | 199.01 | 1121.4 | 181.01 | 202.99 | 231 | 231 | 17 | 369337 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.65 | 0.56 | 251.24 | 62.2 | 3.21 | 2.72 | 643 | 0.72 | 91.09 | 709.32 | 0.78 | 83.93 | 26.6 | 42.1
38 | 25/08/2025 09:10:30 | 781.4 | 0 | 0 | 157.48 | 1113.9 | 143.56 | 159.91 | 214 | 213.6 | 15 | 369320 | 98.48 | 50.02 | 0.99 | 0.6 | 0.44 | 66.45 | 56.7 | 2.97 | 2.52 | 180 | 0.66 | 90.85 | 187.6 | 0.72 | 83.8 | 26.5 | 41.8
37 | 25/08/2025 09:05:30 | 767.77 | 0 | 0 | 133.04 | 1130.1 | 116.13 | 131.24 | 199 | 199.3 | 15 | 369305 | 101.38 | 50.02 | -0.99 | 0.56 | 0.38 | 266.76 | 59.1 | 2.76 | 2.34 | 676 | 0.62 | 90.76 | 753.13 | 0.67 | 83.86 | 26.3 | 40.9
36 | 25/08/2025 09:00:30 | 778 | 0 | 0 | 201.48 | 1108.8 | 185.34 | 205.51 | 184 | 183.5 | 15 | 369290 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.52 | 0.57 | 240.86 | 61.7 | 2.56 | 2.16 | 616 | 0.57 | 90.98 | 680.02 | 0.62 | 84.19 | 26 | 40.1
35 | 25/08/2025 08:55:30 | 779.53 | 0 | 0 | 182.17 | 1121.5 | 165.68 | 185.81 | 169 | 168.5 | 13 | 369275 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.48 | 0.51 | 220.28 | 61 | 2.35 | 1.99 | 573 | 0.52 | 91.4 | 621.9 | 0.56 | 84.6 | 25.8 | 39.1
34 | 25/08/2025 08:50:30 | 780.57 | 0 | 0 | 184.31 | 1116.6 | 166.02 | 185.37 | 156 | 155.8 | 14 | 369262 | 99.43 | 50.07 | -0.99 | 0.44 | 0.52 | 223.9 | 60.9 | 2.17 | 1.84 | 583 | 0.48 | 91.76 | 632.12 | 0.52 | 85.02 | 25.7 | 38.8
33 | 25/08/2025 08:45:30 | 777.7 | 0 | 0 | 166.71 | 1133 | 150.08 | 170.04 | 142 | 141.6 | 14 | 369248 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.4 | 0.47 | 201.48 | 59.8 | 1.97 | 1.67 | 544 | 0.44 | 91.74 | 568.82 | 0.47 | 84.94 | 25.7 | 38.1
32 | 25/08/2025 08:40:30 | 781.43 | 0 | 0 | 165.08 | 1144.7 | 144.83 | 165.78 | 128 | 128.3 | 12 | 369234 | 99.58 | 50.01 | -0.99 | 0.36 | 0.47 | 196.22 | 60.2 | 1.78 | 1.51 | 544 | 0.39 | 91.95 | 553.98 | 0.43 | 84.83 | 25.6 | 37.2
31 | 25/08/2025 08:35:30 | 775.67 | 0 | 0 | 57.59 | 1109.7 | 52.2 | 57.93 | 116 | 115.8 | 11 | 369222 | 99.41 | 49.94 | 0.99 | 0.33 | 0.16 | 80.92 | 54.6 | 1.61 | 1.36 | 214 | 0.35 | 93.3 | 228.47 | 0.38 | 85.29 | 25.3 | 35.9
30 | 25/08/2025 08:30:30 | 781.8 | 0 | 0 | 108.43 | 1157.2 | 93.82 | 108.57 | 105 | 104.9 | 11 | 369211 | 99.87 | 50.03 | -0.99 | 0.3 | 0.31 | 195.95 | 58.4 | 1.46 | 1.24 | 555 | 0.31 | 94.41 | 553.21 | 0.35 | 85.93 | 25.2 | 35
29 | 25/08/2025 08:25:30 | 783.3 | 0 | 0 | 102.02 | 1124 | 91.74 | 103.11 | 94 | 94 | 19 | 369200 | 98.94 | 50.01 | -0.99 | 0.27 | 0.29 | 145.21 | 57.2 | 1.31 | 1.11 | 400 | 0.28 | 95.46 | 409.95 | 0.31 | 85.89 | 24.9 | 33.9
28 | 25/08/2025 08:15:30 | 781.73 | 0 | 0 | 62.29 | 1161.1 | 55.39 | 64.31 | 75 | 75.3 | 9 | 369181 | 96.86 | 49.98 | 0.99 | 0.21 | 0.18 | 176.03 | 57.1 | 1.04 | 0.88 | 525 | 0.22 | 94.95 | 496.99 | 0.26 | 83.04 | 24.5 | 30.8
27 | 25/08/2025 08:10:30 | 778 | 0 | 0 | 38.53 | 1113.9 | 34.61 | 38.55 | 66 | 66.3 | 4 | 369172 | 99.94 | 50.01 | 0.99 | 0.19 | 0.11 | 47.26 | 59.2 | 0.92 | 0.78 | 108 | 0.19 | 98.07 | 133.43 | 0.22 | 83.56 | 24.1 | 28.8
26 | 25/08/2025 08:05:30 | 784.87 | 0 | 0 | 58.1 | 1116.4 | 52.58 | 58.7 | 62 | 62.1 | 6 | 369168 | 98.98 | 50.06 | 0.99 | 0.18 | 0.16 | 66.9 | 59.2 | 0.86 | 0.73 | 161 | 0.18 | 99.46 | 188.88 | 0.21 | 84.15 | 24.2 | 29.2
25 | 25/08/2025 08:00:30 | 794.43 | 0 | 0 | 130.73 | 1168.1 | 112.7 | 131.65 | 56 | 56.3 | 6 | 369162 | 99.3 | 50.13 | 0.99 | 0.16 | 0.37 | 158.2 | 57.6 | 0.78 | 0.66 | 486 | 0.16 | - | 446.63 | 0.19 | 84.55 | 24.2 | 29.1
24 | 25/08/2025 07:55:30 | 790.13 | 0 | 0 | 115.61 | 1137.8 | 103.64 | 117.92 | 50 | 50.1 | 7 | 369156 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 0.14 | 0.33 | 129.82 | 60.9 | 0.69 | 0.59 | 385 | 0.14 | - | 366.52 | 0.17 | 84.03 | 24.2 | 29.8
23 | 25/08/2025 07:50:30 | 791.77 | 0 | 0 | 130.48 | 1149.9 | 115.74 | 133.09 | 43 | 42.9 | 7 | 369149 | 98.04 | 50.1 | 1 | 0.12 | 0.37 | 106.89 | 59.3 | 0.6 | 0.51 | 290 | 0.12 | - | 301.79 | 0.15 | 83.15 | 24 | 29.2
22 | 25/08/2025 07:45:30 | 786 | 0 | 0 | 72.88 | 1150.1 | 65.41 | 75.23 | 36 | 36 | 5 | 369142 | 96.88 | 50.07 | 0.99 | 0.1 | 0.21 | 69.43 | 59.7 | 0.5 | 0.42 | 177 | 0.1 | - | 196.02 | 0.12 | 81.97 | 23.8 | 28.7
21 | 25/08/2025 07:40:30 | 783.9 | 0 | 0 | 51.95 | 1133.2 | 46.35 | 52.53 | 31 | 31.2 | 6 | 369137 | 98.9 | 50.07 | -0.99 | 0.09 | 0.15 | 62.27 | 56 | 0.43 | 0.36 | 165 | 0.08 | - | 175.8 | 0.11 | 80.29 | 24 | 29.4
20 | 25/08/2025 07:35:30 | 788.2 | 0 | 0 | 94.67 | 1176.9 | 81.18 | 95.55 | 25 | 24.6 | 6 | 369131 | 99.08 | 50.07 | 0.99 | 0.07 | 0.27 | 111.46 | 57.5 | 0.35 | 0.29 | 380 | 0.06 | - | 314.68 | 0.09 | 81.13 | 23.7 | 27.7
19 | 25/08/2025 07:30:30 | 787.4 | 0 | 0 | 60.32 | 1168.3 | 52.6 | 61.46 | 19 | 18.6 | 5 | 369125 | 98.15 | 50.06 | 0.99 | 0.05 | 0.17 | 65.34 | 58.7 | 0.26 | 0.22 | 231 | 0.03 | - | 184.48 | 0.07 | 80.06 | 23.3 | 26
18 | 25/08/2025 07:25:30 | 782.43 | 103.7 | 34.57 | 47.5 | 1141 | 42.46 | 48.45 | 14 | 14.3 | 3 | 369120 | 98.04 | 50.03 | 0 | 0.04 | 0.13 | 58.66 | 57.5 | 0.19 | 0.16 | 144 | 0.02 | - | 165.61 | 0.05 | 76.01 | 22.9 | 24.5
17 | 25/08/2025 07:20:30 | 790.07 | 61.2 | 20.4 | 33.83 | 1122.6 | 31.34 | 35.18 | 11 | 11.3 | 2 | 369117 | 96.15 | 50.03 | -0.99 | 0.03 | 0.1 | 41.32 | 58.1 | 0.15 | 0.13 | 83 | 0.01 | - | 116.66 | 0.04 | 75.75 | 22.7 | 23.7
16 | 25/08/2025 07:15:30 | 783.77 | 0 | 0 | 17.51 | 1098.3 | 16.26 | 17.86 | 9 | 9.4 | 1 | 369115 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 23.95 | 56.2 | 0.13 | 0.11 | 32 | 0.01 | - | 67.61 | 0.04 | 66.87 | 22.6 | 23.3
15 | 25/08/2025 07:10:30 | 783.73 | 0 | 0 | 16.23 | 1087.8 | 15.29 | 16.63 | 8 | 8.1 | 1 | 369114 | 97.59 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.84 | 55.3 | 0.11 | 0.09 | 24 | 0 | - | 61.67 | 0.03 | 68.44 | 22.5 | 23.1
14 | 25/08/2025 07:05:30 | 783.13 | 0 | 0 | 14.69 | 1120 | 13.44 | 15.06 | 7 | 6.7 | 1 | 369113 | 97.56 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 20.86 | 53.5 | 0.1 | 0.08 | 22 | 0 | - | 58.9 | 0.03 | 70.58 | 22.5 | 22.9
13 | 25/08/2025 07:00:30 | 778.9 | 0 | 0 | 11.7 | 1077.5 | 11.08 | 11.93 | 6 | 5.7 | 1 | 369112 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.02 | 0.03 | 16.56 | 52.1 | 0.08 | 0.07 | 8 | 0 | - | 46.74 | 0.02 | 70.58 | 22.5 | 22.7
12 | 25/08/2025 06:55:30 | 778.47 | 0 | 0 | 10.25 | 1087.2 | 9.94 | 10.81 | 5 | 4.8 | 1 | 369111 | 94.84 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.03 | 15.15 | 50.7 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 42.76 | 0.02 | 70.58 | 22.4 | 22.6
11 | 25/08/2025 06:50:30 | 780.6 | 0 | 0 | 10.08 | 1092 | 9.88 | 10.78 | 4 | 3.9 | 1 | 369110 | 93.48 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.67 | 49.4 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.43 | 0.02 | 70.58 | 22.4 | 22.4
10 | 25/08/2025 06:45:30 | 782.9 | 0 | 0 | 8.71 | 1067.9 | 8.32 | 8.88 | 3 | 3 | 1 | 369109 | 98.04 | 50.04 | 1 | 0.01 | 0.02 | 13.15 | 47.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 37.12 | 0.01 | 65.15 | 22.3 | 22.1
9 | 25/08/2025 06:40:30 | 777.07 | 0 | 0 | 9.82 | 1088.4 | 9.74 | 10.6 | 2 | 2.1 | 0 | 369108 | 92.64 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.6 | 45.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 41.23 | 0.01 | 62.74 | 22.3 | 21.8
8 | 25/08/2025 06:35:30 | 779.63 | 0 | 0 | 4.95 | 1098.4 | 5.26 | 5.78 | 2 | 1.5 | 1 | 369108 | 85.64 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 8.72 | 43.5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 24.63 | 0.01 | 94.11 | 22.2 | 21.5
7 | 25/08/2025 06:30:30 | 781.1 | 0 | 0 | 3.67 | 1061.3 | 3.53 | 3.74 | 1 | 1.1 | 0 | 369107 | 98.05 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.54 | 41.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.48 | 0.01 | 56.47 | 22.2 | 21
6 | 25/08/2025 06:25:30 | 780.87 | 0 | 0 | 6.15 | 1103.8 | 5.68 | 6.27 | 1 | 0.7 | 1 | 369107 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0 | 0.02 | 8.92 | 39.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.18 | 0 | 94.11 | 22.2 | 20.5
5 | 25/08/2025 06:20:30 | 779.2 | 0 | 0 | 3.84 | 1050.6 | 4.31 | 4.53 | 0 | 0.3 | 0 | 369106 | 84.73 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 6.69 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.88 | 0 | - | 22.2 | 20.4
4 | 25/08/2025 06:15:30 | 778.33 | 0 | 0 | 1.36 | 964.9 | 1.44 | 1.39 | 0 | 0.1 | 0 | 369106 | 98.05 | 49.98 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.77 | 0 | - | 22.2 | 20.4
3 | 25/08/2025 06:10:30 | 778.97 | 0 | 0 | 0.68 | 815.4 | 0.85 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 369106 | 98.12 | 49.88 | -0.35 | 0 | 0 | 0.94 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.66 | 0 | - | 22.3 | 20.4
2 | 25/08/2025 06:05:30 | 776.1 | 0 | 0 | 0 | 651.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369106 | 0 | 49.95 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 20.4
1 | 25/08/2025 06:00:30 | 776.4 | 0 | 0 | 0 | 791.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369106 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.3 | 20.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403.68 | - | - | 450.47 | - | - | -