## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
155 | 25/08/2025 18:55:30 | 769.77 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0.79 | 0.59 | 1596 | 1596.7 | 0 | 387716 | 0 | 49.96 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 58.6 | 22.17 | 18.77 | 0 | 5.12 | 88.01 | 0 | 5.73 | 78.62 | 27.3 | 25.2
154 | 25/08/2025 18:50:30 | 769.6 | 0 | 0 | 0 | 810.8 | 0.03 | 0.66 | 1596 | 1596.7 | 0 | 387716 | 0 | 49.97 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 58.8 | 22.17 | 18.77 | 0 | 5.12 | 88.01 | 0 | 5.73 | 78.62 | 27.5 | 25.4
153 | 25/08/2025 18:45:30 | 772.87 | 0 | 0 | 0.42 | 1045.1 | 1.07 | 1.12 | 1596 | 1596.7 | 0 | 387716 | 37.4 | 50.04 | -0.22 | 4.51 | 0 | 0.72 | 58.5 | 22.17 | 18.77 | 0 | 5.12 | 88.01 | 2.04 | 5.73 | 78.62 | 27.6 | 25.8
152 | 25/08/2025 18:40:30 | 768.07 | 0 | 0 | 0.93 | 876.8 | 1.55 | 1.36 | 1596 | 1596.6 | 0 | 387716 | 68.53 | 49.94 | -0.58 | 4.51 | 0 | 1.32 | 58.6 | 22.17 | 18.77 | 0 | 5.12 | 88.01 | 3.74 | 5.73 | 78.62 | 27.7 | 26
151 | 25/08/2025 18:35:30 | 770.07 | 0 | 0 | 1.53 | 1028.3 | 1.52 | 1.56 | 1596 | 1596.5 | 0 | 387716 | 98.08 | 49.98 | -0.75 | 4.51 | 0 | 2.22 | 58.3 | 22.17 | 18.77 | 0 | 5.12 | 88.01 | 6.28 | 5.73 | 78.62 | 27.9 | 26.3
150 | 25/08/2025 18:30:30 | 772.53 | 0 | 0 | 2.73 | 1022.1 | 2.72 | 2.78 | 1596 | 1596.3 | 0 | 387716 | 98.06 | 49.95 | -0.86 | 4.51 | 0.01 | 3.48 | 57.6 | 22.17 | 18.77 | 0 | 5.12 | 88.01 | 9.84 | 5.73 | 78.64 | 28 | 26.5
149 | 25/08/2025 18:25:30 | 772.97 | 0 | 0 | 4.44 | 1033.5 | 4.38 | 4.53 | 1596 | 1596.1 | 1 | 387716 | 98.06 | 49.93 | -0.93 | 4.51 | 0.01 | 6.98 | 57 | 22.17 | 18.77 | 0 | 5.12 | 88.01 | 19.69 | 5.73 | 78.65 | 28 | 26.7
148 | 25/08/2025 18:20:30 | 772.4 | 0 | 0 | 5.12 | 1057.6 | 5.16 | 5.46 | 1595 | 1595.7 | 0 | 387715 | 93.82 | 49.96 | 0.96 | 4.5 | 0.01 | 7.35 | 56.3 | 22.15 | 18.76 | 0 | 5.12 | 87.95 | 20.74 | 5.73 | 78.63 | 28.1 | 26.9
147 | 25/08/2025 18:15:30 | 776.23 | 0 | 0 | 5.46 | 1022.1 | 5.45 | 5.57 | 1595 | 1595.2 | 1 | 387715 | 98.04 | 50 | 1 | 4.5 | 0.02 | 7.87 | 59.9 | 22.15 | 18.76 | 0 | 5.12 | 87.95 | 22.21 | 5.73 | 78.66 | 28.2 | 27.2
146 | 25/08/2025 18:10:30 | 763.47 | 0 | 0 | 7.09 | 1020.5 | 7.09 | 7.23 | 1594 | 1594.7 | 0 | 387714 | 98.05 | 49.94 | -0.99 | 4.5 | 0.02 | 9.77 | 59.5 | 22.14 | 18.75 | 0 | 5.12 | 87.9 | 27.58 | 5.72 | 78.64 | 28.4 | 27.6
145 | 25/08/2025 18:05:30 | 766 | 0 | 0 | 9.05 | 1035.4 | 8.91 | 9.23 | 1594 | 1594.1 | 1 | 387714 | 98.04 | 50.03 | -0.98 | 4.5 | 0.03 | 12.23 | 58.8 | 22.14 | 18.75 | 0 | 5.12 | 87.9 | 34.53 | 5.72 | 78.68 | 28.6 | 28
144 | 25/08/2025 18:00:30 | 765.33 | 0 | 0 | 11.53 | 1066.7 | 11.03 | 11.76 | 1593 | 1593.2 | 1 | 387713 | 98.04 | 50.03 | 1 | 4.5 | 0.03 | 15.02 | 57.8 | 22.13 | 18.74 | 0 | 5.12 | 87.84 | 42.39 | 5.72 | 78.67 | 28.7 | 28.3
143 | 25/08/2025 17:55:30 | 763.87 | 0 | 0 | 12.04 | 1061.4 | 12.15 | 12.89 | 1592 | 1592.2 | 1 | 387712 | 93.38 | 49.96 | -0.99 | 4.49 | 0.03 | 16.11 | 56.7 | 22.11 | 18.73 | 7 | 5.12 | 87.8 | 45.48 | 5.71 | 78.66 | 28.7 | 28.7
142 | 25/08/2025 17:50:30 | 765.63 | 0 | 0 | 15.89 | 1066.1 | 15.2 | 16.21 | 1591 | 1591 | 2 | 387711 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 4.49 | 0.04 | 20.28 | 59.9 | 22.1 | 18.72 | 19 | 5.12 | 87.75 | 57.27 | 5.71 | 78.68 | 28.9 | 29.2
141 | 25/08/2025 17:45:30 | 783.1 | 0 | 0 | 23.07 | 1085.5 | 21.68 | 23.53 | 1589 | 1589.3 | 2 | 387709 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 4.49 | 0.07 | 27.86 | 58.1 | 22.07 | 18.69 | 37 | 5.12 | 87.69 | 78.65 | 5.7 | 78.65 | 29 | 29.8
140 | 25/08/2025 17:40:30 | 782.07 | 0 | 0 | 28.02 | 1087.7 | 26.28 | 28.58 | 1587 | 1587.2 | 3 | 387707 | 98.04 | 49.81 | -0.99 | 4.48 | 0.08 | 33.4 | 60 | 22.04 | 18.67 | 52 | 5.11 | 87.63 | 94.3 | 5.7 | 78.66 | 29.2 | 30.5
139 | 25/08/2025 17:35:30 | 777.53 | 0 | 0 | 35.54 | 1098.6 | 32.58 | 35.79 | 1584 | 1584.6 | 4 | 387704 | 99.3 | 49.87 | 0.99 | 4.47 | 0.1 | 41.07 | 57.3 | 22 | 18.63 | 86 | 5.11 | 87.57 | 115.94 | 5.69 | 78.62 | 29.5 | 31.4
138 | 25/08/2025 17:30:30 | 781.77 | 0 | 0 | 50.84 | 1125.3 | 45.02 | 50.66 | 1580 | 1580.8 | 3 | 387700 | 100.37 | 49.9 | 0.99 | 4.46 | 0.14 | 56.04 | 58.7 | 21.94 | 18.59 | 154 | 5.09 | 87.57 | 158.2 | 5.68 | 78.6 | 29.5 | 31.7
137 | 25/08/2025 17:25:30 | 778.2 | 0 | 0 | 46.82 | 1100.3 | 43.4 | 47.76 | 1577 | 1577 | 5 | 387697 | 98.04 | 49.83 | 0.99 | 4.45 | 0.13 | 53.93 | 59.1 | 21.9 | 18.55 | 133 | 5.08 | 87.59 | 152.26 | 5.66 | 78.62 | 29.6 | 32.2
136 | 25/08/2025 17:20:30 | 780.3 | 0 | 0 | 48.44 | 1106 | 43.45 | 48.06 | 1572 | 1572.5 | 4 | 387692 | 100.79 | 49.88 | 0.99 | 4.44 | 0.14 | 56.05 | 57.5 | 21.83 | 18.49 | 130 | 5.07 | 87.56 | 158.26 | 5.65 | 78.58 | 29.6 | 32.7
135 | 25/08/2025 17:15:30 | 772.83 | 0 | 0 | 53.66 | 1091.8 | 48.87 | 53.35 | 1568 | 1568.3 | 5 | 387688 | 100.57 | 49.9 | -0.99 | 4.43 | 0.15 | 60.97 | 58.9 | 21.78 | 18.45 | 136 | 5.06 | 87.5 | 172.14 | 5.63 | 78.56 | 29.7 | 33.5
134 | 25/08/2025 17:10:30 | 774.37 | 0 | 0 | 57.84 | 1085.4 | 52.98 | 57.5 | 1563 | 1563.7 | 6 | 387683 | 100.59 | 49.88 | -0.99 | 4.41 | 0.16 | 66.69 | 59 | 21.71 | 18.39 | 146 | 5.05 | 87.43 | 188.28 | 5.62 | 78.52 | 30.1 | 34.9
133 | 25/08/2025 17:05:30 | 774.5 | 0 | 0 | 98.6 | 1125.4 | 87.11 | 98.03 | 1557 | 1557.6 | 8 | 387677 | 100.58 | 49.98 | 0.99 | 4.4 | 0.28 | 111.41 | 60.2 | 21.63 | 18.32 | 336 | 5.03 | 87.41 | 314.53 | 5.6 | 78.5 | 30.4 | 36.2
132 | 25/08/2025 17:00:30 | 775.87 | 0 | 0 | 98.43 | 1125.2 | 87.05 | 97.95 | 1549 | 1549.4 | 8 | 387669 | 100.49 | 49.94 | -0.99 | 4.37 | 0.28 | 110.84 | 59.7 | 21.51 | 18.22 | 322 | 5 | 87.43 | 312.93 | 5.58 | 78.44 | 30.6 | 36.7
131 | 25/08/2025 16:55:30 | 771.13 | 0 | 0 | 115.61 | 1123.7 | 102.48 | 115.15 | 1541 | 1541 | 10 | 387661 | 100.4 | 49.89 | -0.99 | 4.35 | 0.33 | 129.24 | 58.6 | 21.4 | 18.13 | 390 | 4.97 | 87.47 | 364.87 | 5.55 | 78.43 | 30.3 | 36.3
130 | 25/08/2025 16:50:30 | 773.23 | 0 | 0 | 114.67 | 1121.2 | 104.32 | 116.96 | 1531 | 1531.5 | 9 | 387651 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 4.32 | 0.32 | 129.63 | 58.2 | 21.26 | 18.01 | 378 | 4.94 | 87.48 | 365.97 | 5.52 | 78.35 | 30 | 35
129 | 25/08/2025 16:45:30 | 770.3 | 0 | 0 | 82.45 | 1113.2 | 73.81 | 82.17 | 1522 | 1522.7 | 6 | 387642 | 100.35 | 49.87 | -0.99 | 4.3 | 0.23 | 95.23 | 59 | 21.14 | 17.9 | 237 | 4.91 | 87.44 | 268.86 | 5.49 | 78.28 | 29.7 | 34.1
128 | 25/08/2025 16:40:30 | 773.03 | 0 | 0 | 74.16 | 1112.9 | 66.46 | 73.97 | 1516 | 1516.2 | 7 | 387636 | 100.26 | 49.78 | -0.99 | 4.28 | 0.21 | 84.18 | 58.3 | 21.06 | 17.83 | 199 | 4.9 | 87.42 | 237.66 | 5.47 | 78.27 | 29.9 | 34.6
127 | 25/08/2025 16:35:30 | 772.17 | 0 | 0 | 79.89 | 1111.1 | 73.34 | 81.49 | 1509 | 1509.9 | 7 | 387629 | 98.04 | 49.76 | -0.99 | 4.26 | 0.23 | 90.21 | 57.6 | 20.96 | 17.75 | 220 | 4.88 | 87.32 | 254.68 | 5.45 | 78.21 | 30.1 | 35.5
126 | 25/08/2025 16:30:30 | 775.67 | 0 | 0 | 88.43 | 1104 | 79.39 | 87.65 | 1502 | 1502.8 | 8 | 387622 | 100.89 | 49.87 | -0.99 | 4.24 | 0.25 | 99.42 | 58.5 | 20.86 | 17.67 | 249 | 4.86 | 87.27 | 280.7 | 5.43 | 78.17 | 30.2 | 36
125 | 25/08/2025 16:25:30 | 774.8 | 0 | 0 | 114.84 | 1109.9 | 105.54 | 117.14 | 1494 | 1494.6 | 10 | 387614 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 4.22 | 0.32 | 132.41 | 58.2 | 20.75 | 17.57 | 352 | 4.84 | 87.24 | 373.82 | 5.4 | 78.12 | 30.3 | 36.4
124 | 25/08/2025 16:20:30 | 776.3 | 0 | 0 | 139.11 | 1109.1 | 124.69 | 138.3 | 1484 | 1484.5 | 9 | 387604 | 100.59 | 49.96 | 0.99 | 4.19 | 0.39 | 153.94 | 60.4 | 20.61 | 17.46 | 412 | 4.81 | 87.2 | 434.63 | 5.37 | 78.06 | 30.3 | 36.2
123 | 25/08/2025 16:15:30 | 786.57 | 0 | 0 | 98.95 | 1099.2 | 91.82 | 100.93 | 1475 | 1475.4 | 8 | 387595 | 98.04 | 49.96 | 1 | 4.16 | 0.28 | 111.76 | 59.5 | 20.49 | 17.35 | 283 | 4.78 | 87.16 | 315.53 | 5.34 | 78.03 | 30.2 | 36
122 | 25/08/2025 16:10:30 | 785.97 | 0 | 0 | 100.4 | 1099.2 | 90.47 | 99.45 | 1467 | 1467.4 | 8 | 387587 | 100.96 | 49.93 | -0.99 | 4.14 | 0.28 | 112.37 | 60.2 | 20.38 | 17.26 | 282 | 4.76 | 87.08 | 317.25 | 5.31 | 77.97 | 30.1 | 36.6
121 | 25/08/2025 16:05:30 | 785.37 | 0 | 0 | 91.34 | 1099.2 | 84.76 | 93.17 | 1459 | 1459 | 8 | 387579 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.12 | 0.26 | 103.68 | 60.2 | 20.26 | 17.16 | 257 | 4.73 | 87.05 | 292.71 | 5.29 | 77.93 | 30.2 | 36.5
120 | 25/08/2025 16:00:30 | 781.43 | 0 | 0 | 104.76 | 1112.6 | 96.04 | 106.86 | 1451 | 1451.2 | 10 | 387571 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.1 | 0.3 | 118.5 | 58.4 | 20.15 | 17.07 | 293 | 4.71 | 86.98 | 334.55 | 5.26 | 77.88 | 30.2 | 36.6
119 | 25/08/2025 15:55:30 | 784.93 | 0 | 0 | 107.83 | 1095.8 | 97.29 | 106.61 | 1441 | 1441.9 | 8 | 387561 | 101.15 | 49.99 | 0.99 | 4.07 | 0.3 | 123.96 | 58.3 | 20.01 | 16.95 | 300 | 4.68 | 86.84 | 349.96 | 5.23 | 77.77 | 30.1 | 36.1
118 | 25/08/2025 15:50:30 | 786 | 0 | 0 | 105.87 | 1099.4 | 95.54 | 105.04 | 1433 | 1433 | 9 | 387553 | 100.79 | 49.97 | 1 | 4.05 | 0.3 | 119.75 | 57.7 | 19.9 | 16.86 | 281 | 4.66 | 86.8 | 338.09 | 5.2 | 77.76 | 30.1 | 36.3
117 | 25/08/2025 15:45:30 | 780.67 | 0 | 0 | 90.06 | 1101.7 | 83.38 | 91.86 | 1424 | 1424.7 | 7 | 387544 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 4.02 | 0.25 | 103.63 | 58.6 | 19.78 | 16.75 | 236 | 4.64 | 86.66 | 292.56 | 5.18 | 77.67 | 30.1 | 37
116 | 25/08/2025 15:40:30 | 786.57 | 0 | 0 | 105.1 | 1089.5 | 98.4 | 107.2 | 1417 | 1417 | 10 | 387537 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 4 | 0.3 | 119.7 | 59.8 | 19.68 | 16.67 | 270 | 4.62 | 86.61 | 337.93 | 5.15 | 77.67 | 30.4 | 39.3
115 | 25/08/2025 15:35:30 | 780 | 0 | 0 | 124.32 | 1078.5 | 114.76 | 123.76 | 1407 | 1407.7 | 13 | 387527 | 100.45 | 49.95 | -0.99 | 3.97 | 0.35 | 142.97 | 59.1 | 19.54 | 16.55 | 339 | 4.6 | 86.45 | 403.65 | 5.12 | 77.57 | 31 | 42.4
114 | 25/08/2025 15:30:30 | 784 | 0 | 0 | 192.6 | 1087.9 | 177.14 | 192.71 | 1394 | 1394.6 | 14 | 387514 | 99.94 | 49.92 | 0.99 | 3.94 | 0.54 | 249.11 | 61.9 | 19.36 | 16.4 | 622 | 4.56 | 86.31 | 703.31 | 5.08 | 77.44 | 31.2 | 43.8
113 | 25/08/2025 15:25:30 | 786.9 | 0 | 0 | 233.87 | 1090 | 213.72 | 232.95 | 1380 | 1380.6 | 18 | 387500 | 100.39 | 49.94 | 0.99 | 3.9 | 0.66 | 256.32 | 69.9 | 19.17 | 16.23 | 655 | 4.52 | 86.24 | 723.67 | 5.04 | 77.37 | 31.2 | 43.8
112 | 25/08/2025 15:20:30 | 783.13 | 0 | 0 | 183.88 | 1089.2 | 167.65 | 182.6 | 1362 | 1362.5 | 15 | 387482 | 100.7 | 49.91 | 0.99 | 3.85 | 0.52 | 196.99 | 63.6 | 18.92 | 16.02 | 503 | 4.47 | 86.06 | 556.16 | 4.98 | 77.23 | 31.5 | 44.5
111 | 25/08/2025 15:15:30 | 788.97 | 0 | 0 | 242.67 | 1077.7 | 223.94 | 241.34 | 1347 | 1347.3 | 21 | 387467 | 100.55 | 50.06 | -0.99 | 3.8 | 0.69 | 272.37 | 73.9 | 18.71 | 15.85 | 699 | 4.42 | 86 | 768.96 | 4.93 | 77.15 | 31.4 | 47.3
110 | 25/08/2025 15:10:30 | 791.83 | 0 | 0 | 261.04 | 1068.9 | 249.1 | 266.26 | 1326 | 1326.6 | 19 | 387446 | 98.04 | 50.21 | -0.99 | 3.74 | 0.74 | 301.87 | 74.3 | 18.42 | 15.6 | 776 | 4.36 | 85.84 | 852.26 | 4.86 | 77 | 31.4 | 47.6
109 | 25/08/2025 15:05:30 | 790.27 | 0 | 0 | 273.26 | 1069.5 | 260.61 | 278.73 | 1307 | 1307.2 | 23 | 387427 | 98.04 | 50.25 | -0.99 | 3.69 | 0.77 | 311.16 | 78 | 18.15 | 15.38 | 804 | 4.3 | 85.73 | 878.5 | 4.8 | 76.89 | 31.4 | 47.8
108 | 25/08/2025 15:00:30 | 783 | 0 | 0 | 274.03 | 1062.4 | 263.09 | 279.51 | 1284 | 1284.9 | 22 | 387404 | 98.04 | 50.28 | -0.99 | 3.63 | 0.77 | 317.51 | 78.9 | 17.83 | 15.1 | 817 | 4.24 | 85.54 | 896.4 | 4.73 | 76.69 | 31.4 | 45.9
107 | 25/08/2025 14:55:30 | 783.6 | 0 | 0 | 261.81 | 1088.9 | 245.24 | 267.05 | 1262 | 1262.4 | 19 | 387382 | 98.04 | 50.2 | -0.99 | 3.56 | 0.74 | 302.42 | 74 | 17.53 | 14.85 | 763 | 4.17 | 85.42 | 853.8 | 4.65 | 76.57 | 30.8 | 42.6
106 | 25/08/2025 14:50:30 | 777.83 | 0 | 0 | 213.87 | 1100.3 | 198.26 | 218.15 | 1243 | 1243.1 | 16 | 387363 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 3.51 | 0.6 | 243.67 | 65.9 | 17.26 | 14.62 | 601 | 4.11 | 85.3 | 687.95 | 4.59 | 76.47 | 30.2 | 40.1
105 | 25/08/2025 14:45:30 | 777.03 | 0 | 0 | 177.73 | 1101.5 | 164.58 | 181.28 | 1227 | 1227.6 | 13 | 387347 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.46 | 0.5 | 203.59 | 63.2 | 17.04 | 14.43 | 496 | 4.07 | 85.07 | 574.78 | 4.54 | 76.29 | 30.1 | 39.1
104 | 25/08/2025 14:40:30 | 777.87 | 0 | 0 | 169.87 | 1105.1 | 152.76 | 168.82 | 1214 | 1214.7 | 11 | 387334 | 100.62 | 49.96 | -0.99 | 3.43 | 0.48 | 190.06 | 62 | 16.86 | 14.28 | 459 | 4.04 | 84.92 | 536.59 | 4.5 | 76.2 | 30 | 38.5
103 | 25/08/2025 14:35:30 | 790.1 | 0 | 0 | 134.15 | 1096.5 | 124.79 | 136.83 | 1203 | 1203.2 | 11 | 387323 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.4 | 0.38 | 150.06 | 59.8 | 16.71 | 14.15 | 351 | 4.01 | 84.8 | 423.65 | 4.46 | 76.12 | 30.2 | 39
102 | 25/08/2025 14:30:30 | 784.33 | 0 | 0 | 118.51 | 1091.7 | 107 | 116.81 | 1192 | 1192.2 | 11 | 387312 | 101.45 | 50.04 | 0.99 | 3.37 | 0.33 | 133.53 | 60.1 | 16.56 | 14.02 | 308 | 3.98 | 84.64 | 376.99 | 4.43 | 76.02 | 30 | 40
101 | 25/08/2025 14:25:30 | 786.1 | 0 | 0 | 122.61 | 1093 | 114.42 | 125.06 | 1181 | 1181.3 | 13 | 387301 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.33 | 0.35 | 139.57 | 59.5 | 16.4 | 13.89 | 328 | 3.95 | 84.48 | 394.04 | 4.39 | 75.92 | 30.3 | 41.6
100 | 25/08/2025 14:20:30 | 789.27 | 0 | 0 | 198.41 | 1101.1 | 178.49 | 196.54 | 1168 | 1168.6 | 17 | 387288 | 100.95 | 50.03 | -0.99 | 3.3 | 0.56 | 227.7 | 65.3 | 16.22 | 13.74 | 542 | 3.91 | 84.27 | 642.87 | 4.35 | 75.77 | 30.3 | 43
99 | 25/08/2025 14:15:30 | 791.3 | 0 | 0 | 200.37 | 1076 | 189.94 | 204.38 | 1151 | 1151.9 | 15 | 387271 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.25 | 0.57 | 240.04 | 65.1 | 15.99 | 13.54 | 581 | 3.87 | 84.01 | 677.69 | 4.3 | 75.59 | 30.2 | 44.5
98 | 25/08/2025 14:10:30 | 793.87 | 0 | 0 | 196.87 | 1068.4 | 187.95 | 200.81 | 1136 | 1136.1 | 20 | 387256 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.21 | 0.56 | 216.45 | 68.3 | 15.78 | 13.36 | 533 | 3.82 | 83.87 | 611.08 | 4.25 | 75.52 | 30.4 | 47
97 | 25/08/2025 14:05:30 | 791.17 | 0 | 0 | 287.36 | 1084.7 | 270.22 | 293.11 | 1116 | 1116.3 | 21 | 387236 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.15 | 0.81 | 362.22 | 75.5 | 15.5 | 13.13 | 904 | 3.77 | 83.64 | 1022.65 | 4.18 | 75.32 | 30.9 | 47
96 | 25/08/2025 14:00:30 | 784.63 | 0 | 0 | 230.37 | 1080.5 | 217.47 | 234.98 | 1095 | 1095 | 22 | 387215 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 3.09 | 0.65 | 260.24 | 72.5 | 15.21 | 12.88 | 656 | 3.71 | 83.42 | 734.73 | 4.11 | 75.15 | 30.2 | 45.5
95 | 25/08/2025 13:55:30 | 780.07 | 0 | 0 | 219.09 | 1103.7 | 197.2 | 217.65 | 1073 | 1073.2 | 14 | 387193 | 100.66 | 50 | -0.99 | 3.03 | 0.62 | 266.15 | 67.3 | 14.9 | 12.62 | 660 | 3.64 | 83.13 | 751.4 | 4.05 | 74.89 | 30.2 | 43
94 | 25/08/2025 13:50:30 | 776 | 0 | 0 | 142.78 | 1079 | 130.52 | 140.83 | 1059 | 1059.4 | 17 | 387179 | 101.39 | 49.98 | 0.99 | 2.99 | 0.4 | 163.29 | 60.8 | 14.71 | 12.46 | 404 | 3.61 | 82.94 | 461 | 4 | 74.75 | 30.3 | 47
93 | 25/08/2025 13:45:30 | 790.07 | 0 | 0 | 319.4 | 1122.9 | 283.97 | 318.87 | 1042 | 1042.6 | 25 | 387162 | 100.17 | 49.99 | 0.99 | 2.94 | 0.9 | 390.65 | 89.9 | 14.47 | 12.26 | 1015 | 3.56 | 82.73 | 1102.9 | 3.95 | 74.55 | 30.6 | 50
92 | 25/08/2025 13:40:30 | 777.27 | 0 | 0 | 304.88 | 1053.7 | 288.03 | 303.49 | 1017 | 1017.5 | 23 | 387137 | 100.46 | 49.97 | -0.99 | 2.87 | 0.86 | 337.08 | 87.5 | 14.12 | 11.96 | 874 | 3.48 | 82.51 | 951.67 | 3.86 | 74.33 | 31 | 50.5
91 | 25/08/2025 13:35:30 | 786.93 | 0 | 0 | 306.5 | 1109.9 | 276.33 | 306.7 | 994 | 994.4 | 26 | 387114 | 99.93 | 49.99 | -0.99 | 2.81 | 0.87 | 356.41 | 90 | 13.81 | 11.69 | 930 | 3.41 | 82.32 | 1006.24 | 3.79 | 74.14 | 30.8 | 51.3
90 | 25/08/2025 13:30:30 | 780.77 | 0 | 0 | 329.06 | 1054.6 | 310.49 | 327.44 | 968 | 968.2 | 26 | 387088 | 100.49 | 50.06 | -0.99 | 2.73 | 0.93 | 380.78 | 89.6 | 13.44 | 11.39 | 992 | 3.33 | 82.09 | 1075.04 | 3.7 | 73.88 | 30.4 | 49.8
89 | 25/08/2025 13:25:30 | 785.03 | 0 | 0 | 315.99 | 1055.4 | 298.45 | 314.99 | 942 | 942.4 | 25 | 387062 | 100.32 | 50.05 | 0.99 | 2.66 | 0.89 | 383.57 | 87 | 13.08 | 11.08 | 995 | 3.25 | 81.86 | 1082.93 | 3.61 | 73.61 | 30 | 48.5
88 | 25/08/2025 13:20:30 | 781.33 | 0 | 0 | 323.59 | 1071.4 | 301.73 | 323.27 | 917 | 917.7 | 22 | 387037 | 100.1 | 50.07 | 0.99 | 2.59 | 0.91 | 361.99 | 88.6 | 12.74 | 10.79 | 937 | 3.18 | 81.52 | 1022 | 3.53 | 73.3 | 29.7 | 47.1
87 | 25/08/2025 13:15:30 | 767.9 | 0 | 0 | 143.64 | 1076.3 | 136.13 | 146.51 | 895 | 895.4 | 18 | 387015 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.53 | 0.41 | 161.22 | 61.7 | 12.43 | 10.53 | 394 | 3.11 | 81.35 | 455.16 | 3.46 | 73.14 | 29.8 | 46.3
86 | 25/08/2025 13:10:30 | 778.97 | 0 | 0 | 327.95 | 1083.8 | 301.78 | 327.07 | 877 | 877.4 | 23 | 386997 | 100.27 | 50.04 | -0.99 | 2.48 | 0.93 | 372.42 | 90.2 | 12.18 | 10.32 | 984 | 3.05 | 81.13 | 1051.44 | 3.4 | 72.93 | 30 | 47.1
85 | 25/08/2025 13:05:30 | 775.9 | 0 | 0 | 127.49 | 1077.1 | 120.73 | 130.04 | 854 | 854.5 | 15 | 386974 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.41 | 0.36 | 143.87 | 59.4 | 11.86 | 10.05 | 356 | 2.98 | 80.83 | 406.19 | 3.32 | 72.64 | 30.1 | 44.6
84 | 25/08/2025 13:00:30 | 791.57 | 0 | 0 | 237.12 | 1083.6 | 218.81 | 237.1 | 839 | 839.5 | 20 | 386959 | 100.01 | 50.09 | 0.99 | 2.37 | 0.67 | 123.37 | 77.4 | 11.65 | 9.87 | 311 | 2.95 | 80.38 | 348.3 | 3.28 | 72.28 | 30.5 | 48.3
83 | 25/08/2025 12:55:30 | 783.27 | 0 | 0 | 281.38 | 1127.3 | 301.35 | 287.01 | 819 | 819.7 | 21 | 386939 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.31 | 0.79 | 328.31 | 83.6 | 11.38 | 9.63 | 852 | 2.88 | 80.29 | 926.89 | 3.21 | 72.15 | 30.4 | 47.7
82 | 25/08/2025 12:50:30 | 793.07 | 0 | 0 | 311.71 | 1172 | 270.37 | 316.88 | 798 | 798.7 | 26 | 386918 | 98.37 | 50 | 0.99 | 2.25 | 0.88 | 423.43 | 89.6 | 11.08 | 9.39 | 1114 | 2.82 | 79.95 | 1195.47 | 3.14 | 71.82 | 30.1 | 48.3
81 | 25/08/2025 12:45:30 | 787.83 | 0 | 0 | 345.98 | 1158.8 | 304.54 | 352.9 | 772 | 772.5 | 19 | 386892 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.18 | 0.98 | 421.38 | 89.7 | 10.72 | 9.08 | 1091 | 2.73 | 79.84 | 1189.66 | 3.04 | 71.67 | 29.6 | 43.5
80 | 25/08/2025 12:40:30 | 772.5 | 0 | 0 | 133.89 | 1082.4 | 126.17 | 136.57 | 753 | 753.9 | 10 | 386873 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.13 | 0.38 | 160.77 | 58.5 | 10.46 | 8.86 | 387 | 2.67 | 79.47 | 453.88 | 2.98 | 71.36 | 29.7 | 45.2
79 | 25/08/2025 12:35:30 | 781.03 | 0 | 0 | 180.04 | 1078.2 | 170.32 | 183.64 | 743 | 743.7 | 24 | 386863 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.1 | 0.51 | 220.42 | 74.8 | 10.32 | 8.74 | 591 | 2.64 | 79.31 | 622.31 | 2.95 | 71.23 | 30.1 | 51.3
78 | 25/08/2025 12:30:30 | 766.43 | 0 | 0 | 297.02 | 1167.5 | 260.37 | 303.98 | 719 | 719.6 | 23 | 386839 | 97.71 | 50.02 | 0.99 | 2.03 | 0.84 | 431.84 | 89.4 | 9.99 | 8.46 | 1155 | 2.57 | 79.11 | 1219.21 | 2.86 | 70.9 | 29.9 | 49.4
77 | 25/08/2025 12:25:30 | 754.4 | 0 | 0 | 140.82 | 1067.3 | 134.58 | 143.64 | 696 | 696.7 | 20 | 386816 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.96 | 0.4 | 317.06 | 61.1 | 9.67 | 8.19 | 834 | 2.48 | 79.11 | 895.14 | 2.78 | 70.81 | 29.5 | 46.1
76 | 25/08/2025 12:20:30 | 772.67 | 0 | 0 | 338.72 | 1181.5 | 287.15 | 339.27 | 676 | 676.9 | 11 | 386796 | 99.84 | 49.95 | -0.99 | 1.91 | 0.96 | 441.57 | 84.1 | 9.39 | 7.95 | 1137 | 2.42 | 78.8 | 1246.67 | 2.71 | 70.48 | 29.4 | 44.2
75 | 25/08/2025 12:15:30 | 778.4 | 0 | 0 | 165.42 | 1061.1 | 156.31 | 165.86 | 665 | 665.1 | 23 | 386785 | 99.73 | 50.05 | 0.99 | 1.88 | 0.47 | 246.29 | 64.7 | 9.24 | 7.82 | 599 | 2.39 | 78.69 | 695.34 | 2.67 | 70.4 | 29.8 | 48.3
74 | 25/08/2025 12:10:30 | 785.77 | 0 | 0 | 274.54 | 1095.3 | 255.54 | 279.89 | 642 | 642.2 | 15 | 386762 | 98.09 | 50.1 | 0.99 | 1.81 | 0.78 | 378.53 | 64.5 | 8.92 | 7.55 | 956 | 2.31 | 78.57 | 1068.7 | 2.58 | 70.14 | 29.2 | 43.8
73 | 25/08/2025 12:05:30 | 783.07 | 0 | 0 | 148.08 | 1067.6 | 141.48 | 151.04 | 627 | 627.9 | 20 | 386747 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.77 | 0.42 | 156.71 | 65.2 | 8.71 | 7.38 | 397 | 2.27 | 78.12 | 442.42 | 2.54 | 69.77 | 29.7 | 48.1
72 | 25/08/2025 12:00:30 | 782.97 | 0 | 0 | 327.09 | 1144.9 | 286.15 | 327.62 | 607 | 607.3 | 26 | 386727 | 99.84 | 50.12 | 0.99 | 1.71 | 0.92 | 419.31 | 89.8 | 8.43 | 7.14 | 1095 | 2.2 | 77.86 | 1183.82 | 2.47 | 69.47 | 29.7 | 47.3
71 | 25/08/2025 11:55:30 | 777.67 | 0 | 0 | 340.17 | 1167.7 | 297.14 | 346.97 | 581 | 581.4 | 11 | 386701 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 1.64 | 0.96 | 416.92 | 85.8 | 8.07 | 6.83 | 1048 | 2.12 | 77.48 | 1177.09 | 2.38 | 69.04 | 28.9 | 39.7
70 | 25/08/2025 11:50:30 | 774.73 | 0 | 0 | 125.52 | 1088.2 | 114.47 | 124.57 | 570 | 570.4 | 11 | 386690 | 100.77 | 50.07 | -0.99 | 1.61 | 0.35 | 141.37 | 58.1 | 7.92 | 6.71 | 328 | 2.09 | 77.15 | 399.13 | 2.34 | 68.8 | 29 | 41.5
69 | 25/08/2025 11:45:30 | 765.9 | 0 | 0 | 133.64 | 1068.7 | 124.06 | 132.58 | 559 | 559.5 | 16 | 386679 | 100.8 | 50.06 | 0.99 | 1.58 | 0.38 | 148.39 | 59 | 7.76 | 6.58 | 359 | 2.06 | 76.69 | 418.95 | 2.31 | 68.44 | 29.4 | 45.7
68 | 25/08/2025 11:40:30 | 782.03 | 0 | 0 | 313.25 | 1165.5 | 268.53 | 312.97 | 543 | 543.3 | 26 | 386663 | 100.09 | 50 | 0.99 | 1.53 | 0.88 | 416.61 | 89.4 | 7.54 | 6.39 | 1084 | 2.01 | 76.38 | 1176.2 | 2.25 | 68.13 | 29.3 | 48.3
67 | 25/08/2025 11:35:30 | 777.73 | 0 | 0 | 341.02 | 1158.9 | 300.15 | 347.84 | 517 | 517.4 | 25 | 386637 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.46 | 0.96 | 425.97 | 86 | 7.18 | 6.08 | 1083 | 1.92 | 76.1 | 1202.64 | 2.15 | 67.8 | 28.7 | 44.3
66 | 25/08/2025 11:30:30 | 790.27 | 0 | 0 | 346.24 | 1093.1 | 319.44 | 349.18 | 492 | 492.5 | 13 | 386612 | 99.16 | 50.08 | -0.99 | 1.39 | 0.98 | 227.84 | 79.7 | 6.83 | 5.79 | 567 | 1.85 | 74.92 | 643.25 | 2.08 | 66.75 | 28.3 | 40.5
65 | 25/08/2025 11:25:30 | 781.43 | 0 | 0 | 341.79 | 1218.4 | 282.75 | 344.5 | 479 | 479.5 | 13 | 386599 | 99.21 | 50.06 | -0.99 | 1.35 | 0.96 | 432.01 | 84.5 | 6.65 | 5.63 | 1093 | 1.81 | 74.84 | 1219.68 | 2.03 | 66.68 | 28.1 | 38.5
64 | 25/08/2025 11:20:30 | 778.2 | 0 | 0 | 96.04 | 1097.2 | 89.28 | 97.96 | 466 | 466 | 9 | 386586 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.32 | 0.27 | 109.58 | 57.8 | 6.47 | 5.48 | 241 | 1.77 | 74.5 | 309.37 | 1.98 | 66.48 | 28.1 | 37.8
63 | 25/08/2025 11:15:30 | 766.47 | 0 | 0 | 119.62 | 1107.1 | 110.21 | 122.01 | 457 | 457.2 | 11 | 386577 | 98.04 | 50.17 | 0.99 | 1.29 | 0.34 | 135.86 | 59.2 | 6.35 | 5.38 | 321 | 1.74 | 74.02 | 383.56 | 1.95 | 66.17 | 28.3 | 39.9
62 | 25/08/2025 11:10:30 | 773.07 | 0 | 0 | 250.45 | 1087.1 | 229.84 | 249.86 | 446 | 446.9 | 12 | 386566 | 100.23 | 50.19 | -0.99 | 1.26 | 0.71 | 299.71 | 70.9 | 6.19 | 5.25 | 732 | 1.72 | 73.38 | 846.15 | 1.92 | 65.65 | 28.5 | 43.1
61 | 25/08/2025 11:05:30 | 773.57 | 0 | 0 | 150.81 | 1091.3 | 140.96 | 153.83 | 434 | 434.9 | 20 | 386554 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.23 | 0.43 | 171.24 | 65.8 | 6.03 | 5.11 | 449 | 1.68 | 72.93 | 483.45 | 1.88 | 65.24 | 28.9 | 45.9
60 | 25/08/2025 11:00:30 | 770.5 | 0 | 0 | 107.15 | 1076.3 | 99.33 | 106.91 | 414 | 414.8 | 12 | 386534 | 100.23 | 50.03 | 0.99 | 1.17 | 0.3 | 120.69 | 57.2 | 5.75 | 4.87 | 304 | 1.62 | 72.19 | 340.73 | 1.81 | 64.51 | 28.3 | 44.8
59 | 25/08/2025 10:55:30 | 768.93 | 0 | 0 | 131.67 | 1095.7 | 122.57 | 134.3 | 402 | 402.8 | 23 | 386522 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.13 | 0.37 | 153.5 | 75.9 | 5.58 | 4.73 | 394 | 1.58 | 71.65 | 433.38 | 1.77 | 64.09 | 28.6 | 47.6
58 | 25/08/2025 10:50:30 | 764.3 | 0 | 0 | 336.24 | 1121.7 | 296.96 | 333.11 | 379 | 379.1 | 11 | 386499 | 100.94 | 50.01 | -0.99 | 1.07 | 0.95 | 391.27 | 76.9 | 5.26 | 4.46 | 936 | 1.51 | 70.67 | 1104.67 | 1.69 | 63.24 | 28.5 | 46.1
57 | 25/08/2025 10:45:30 | 765.97 | 0 | 0 | 157.65 | 1085 | 148.21 | 160.8 | 368 | 368.9 | 15 | 386488 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.04 | 0.45 | 201.82 | 64.6 | 5.11 | 4.33 | 518 | 1.49 | 69.92 | 569.78 | 1.66 | 62.63 | 29 | 52.5
56 | 25/08/2025 10:40:30 | 773.83 | 0 | 0 | 115.78 | 1230.4 | 94.39 | 116.14 | 353 | 353 | 4 | 386473 | 99.69 | 49.99 | -0.99 | 1 | 0.33 | 364.5 | 60.7 | 4.9 | 4.15 | 930 | 1.41 | 70.68 | 1029.08 | 1.58 | 63.28 | 28.5 | 52.1
55 | 25/08/2025 10:35:30 | 754.87 | 0 | 0 | 0 | 1298.7 | 0 | 0 | 349 | 349.8 | 0 | 386469 | 0 | 49.94 | 0 | 0.99 | 0 | 367.82 | 42.8 | 4.85 | 4.11 | 930 | 1.34 | 73.48 | 1038.46 | 1.5 | 65.78 | 28.1 | 49.3
54 | 25/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 386469 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 87.65 | 0 | 4.85 | 4.11 | 247 | 1.27 | 77.58 | 247.46 | 1.42 | 69.49 | 27.8 | 47
53 | 25/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 386469 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 4.11 | 0 | 1.27 | 77.65 | 0 | 1.42 | 69.49 | 0 | 0
52 | 25/08/2025 10:20:30 | 767.23 | 0 | 0 | 0 | 1293.6 | 0 | 0 | 349 | 349.8 | 0 | 386469 | 0 | 50.09 | 0 | 0.99 | 0 | 344.32 | 43.9 | 4.85 | 4.11 | 848 | 1.25 | 78.64 | 972.12 | 1.4 | 70.38 | 27.9 | 48.8
51 | 25/08/2025 10:15:30 | 766.07 | 0 | 0 | 0 | 1309.1 | 0 | 0 | 349 | 349.8 | 0 | 386469 | 0 | 50.05 | 0 | 0.99 | 0 | 328.66 | 44.4 | 4.85 | 4.11 | 789 | 1.19 | 83.01 | 927.88 | 1.32 | 74.48 | 27.4 | 44.5
50 | 25/08/2025 10:10:30 | 769.8 | 0 | 0 | 0 | 1310.2 | 0 | 0 | 349 | 349.8 | 0 | 386469 | 0 | 50 | 0 | 0.99 | 0 | 296.39 | 45 | 4.85 | 4.11 | 693 | 1.14 | 86.36 | 836.8 | 1.27 | 77.65 | 27.3 | 43.5
49 | 25/08/2025 10:05:30 | 772.4 | 0 | 0 | 0 | 1313.4 | 0 | 0 | 349 | 349.8 | 0 | 386469 | 0 | 50.03 | 0 | 0.99 | 0 | 300.55 | 46 | 4.85 | 4.11 | 702 | 1.1 | 89.25 | 848.54 | 1.22 | 80.5 | 27.3 | 44.5
48 | 25/08/2025 10:00:30 | 753.27 | 0 | 0 | 276.34 | 1241.6 | 255.97 | 274.45 | 349 | 349.8 | 13 | 386469 | 100.69 | 50.01 | -0.99 | 0.99 | 0.78 | 94.17 | 49.8 | 4.85 | 4.11 | 227 | 1.07 | 92.34 | 265.87 | 1.18 | 83.43 | 27.8 | 46.1
47 | 25/08/2025 09:55:30 | 771.93 | 0 | 0 | 257.54 | 1106.8 | 231.6 | 256.34 | 336 | 336.5 | 14 | 386456 | 100.47 | 50.01 | -0.99 | 0.95 | 0.73 | 298.83 | 70.9 | 4.67 | 3.95 | 722 | 1.02 | 93.28 | 843.67 | 1.12 | 84.55 | 27.7 | 48.5
46 | 25/08/2025 09:50:30 | 780.13 | 0 | 0 | 84.93 | 1259.3 | 67.53 | 85.04 | 322 | 322 | 3 | 386442 | 99.87 | 49.95 | 0.99 | 0.91 | 0.24 | 314.27 | 56.7 | 4.47 | 3.79 | 776 | 0.95 | 95.39 | 887.27 | 1.05 | 86.66 | 27.7 | 50.4
45 | 25/08/2025 09:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 386439 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 3.75 | 0 | 0.91 | 99.3 | 0 | 1 | 90.51 | 0 | 0
44 | 25/08/2025 09:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 386439 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 3.75 | 0 | 0.91 | 99.3 | 0 | 1 | 90.51 | 0 | 0
43 | 25/08/2025 09:35:30 | 775.93 | 0 | 0 | 253.86 | 1102.3 | 234.91 | 258.94 | 319 | 319.8 | 17 | 386439 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.9 | 0.72 | 284.26 | 72.6 | 4.43 | 3.75 | 688 | 0.9 | - | 802.53 | 0.99 | 91.25 | 27.2 | 42.8
42 | 25/08/2025 09:30:30 | 777 | 0 | 0 | 267.79 | 1103.1 | 247.62 | 273.14 | 302 | 302 | 17 | 386422 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.85 | 0.76 | 298.46 | 72.6 | 4.19 | 3.55 | 726 | 0.85 | - | 842.62 | 0.93 | 92.08 | 27.2 | 42.9
41 | 25/08/2025 09:25:30 | 776.7 | 0 | 0 | 256.17 | 1104.6 | 236.55 | 261.29 | 285 | 285.5 | 15 | 386405 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.8 | 0.72 | 282.51 | 70 | 3.96 | 3.35 | 703 | 0.8 | - | 797.61 | 0.87 | 92.17 | 27 | 42.3
40 | 25/08/2025 09:20:30 | 786.53 | 0 | 0 | 250.28 | 1109.3 | 225.86 | 250.55 | 270 | 270.3 | 18 | 386390 | 99.89 | 50.01 | 1 | 0.76 | 0.71 | 288.21 | 69.5 | 3.75 | 3.18 | 719 | 0.77 | 99.38 | 813.7 | 0.84 | 91.29 | 26.9 | 42.8
39 | 25/08/2025 09:15:30 | 786.43 | 0 | 0 | 230.37 | 1111 | 211.5 | 234.98 | 252 | 252.2 | 18 | 386372 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.71 | 0.65 | 251.24 | 66.5 | 3.5 | 2.96 | 643 | 0.72 | 99.37 | 709.32 | 0.78 | 91.57 | 26.6 | 42.1
38 | 25/08/2025 09:10:30 | 775.53 | 0 | 0 | 62.8 | 1113.4 | 57.53 | 64.06 | 234 | 234.3 | 17 | 386354 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.66 | 0.18 | 66.45 | 55 | 3.25 | 2.75 | 180 | 0.66 | 99.34 | 187.6 | 0.72 | 91.63 | 26.5 | 41.8
37 | 25/08/2025 09:05:30 | 763.87 | 0 | 0 | 200.8 | 1129.5 | 181.33 | 204.82 | 217 | 217.7 | 17 | 386337 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.61 | 0.57 | 266.76 | 63.8 | 3.01 | 2.55 | 676 | 0.62 | 98.97 | 753.13 | 0.67 | 91.44 | 26.3 | 40.9
36 | 25/08/2025 09:00:30 | 772.63 | 0 | 0 | 210.71 | 1132.4 | 189.79 | 214.92 | 200 | 200.9 | 16 | 386320 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.56 | 0.59 | 240.86 | 64 | 2.78 | 2.35 | 616 | 0.57 | 98.89 | 680.02 | 0.62 | 91.52 | 26 | 40.1
35 | 25/08/2025 08:55:30 | 773.07 | 0 | 0 | 199.26 | 1125.9 | 180.52 | 203.25 | 184 | 184.3 | 14 | 386304 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.52 | 0.56 | 220.28 | 63.1 | 2.56 | 2.16 | 573 | 0.52 | 99.52 | 621.9 | 0.56 | 92.11 | 25.8 | 39.1
34 | 25/08/2025 08:50:30 | 774.33 | 0 | 0 | 202.68 | 1125.7 | 183.65 | 206.73 | 170 | 170.1 | 15 | 386290 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.48 | 0.57 | 223.9 | 63.6 | 2.36 | 2 | 583 | 0.48 | 99.99 | 632.12 | 0.52 | 92.66 | 25.7 | 38.8
33 | 25/08/2025 08:45:30 | 771.9 | 0 | 0 | 182.94 | 1125.5 | 165.79 | 186.6 | 155 | 155.3 | 15 | 386275 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.44 | 0.52 | 201.48 | 61 | 2.15 | 1.82 | 544 | 0.44 | - | 568.82 | 0.47 | 92.71 | 25.7 | 38.1
32 | 25/08/2025 08:40:30 | 774.17 | 0 | 0 | 177.81 | 1127.7 | 160.83 | 181.37 | 140 | 140.7 | 13 | 386260 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.4 | 0.5 | 196.22 | 59.4 | 1.94 | 1.65 | 544 | 0.39 | - | 553.98 | 0.43 | 92.78 | 25.6 | 37.2
31 | 25/08/2025 08:35:30 | 773.93 | 0 | 0 | 72.37 | 1113.9 | 66.27 | 73.82 | 127 | 127.4 | 13 | 386247 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.36 | 0.2 | 80.92 | 56.7 | 1.76 | 1.49 | 214 | 0.35 | - | 228.47 | 0.38 | 93.37 | 25.3 | 35.9
30 | 25/08/2025 08:30:30 | 778.37 | 0 | 0 | 181.06 | 1136 | 162.57 | 184.68 | 114 | 114.9 | 11 | 386234 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.32 | 0.51 | 195.95 | 61.2 | 1.58 | 1.34 | 555 | 0.31 | - | 553.21 | 0.35 | 93.29 | 25.2 | 35
29 | 25/08/2025 08:25:30 | 780.33 | 0 | 0 | 135.43 | 1149.5 | 117.17 | 134.69 | 103 | 103.7 | 23 | 386223 | 100.55 | 50.01 | 0.99 | 0.29 | 0.38 | 145.21 | 60 | 1.43 | 1.21 | 400 | 0.28 | - | 409.95 | 0.31 | 94.11 | 24.9 | 33.9
28 | 25/08/2025 08:15:30 | 779.67 | 0 | 0 | 153.38 | 1159.8 | 133.2 | 154.49 | 80 | 80.9 | 10 | 386200 | 99.28 | 49.98 | -0.99 | 0.23 | 0.43 | 176.03 | 57.8 | 1.11 | 0.94 | 525 | 0.22 | - | 496.99 | 0.26 | 88.57 | 24.5 | 30.8
27 | 25/08/2025 08:10:30 | 774.77 | 0 | 0 | 39.81 | 1110.7 | 36.56 | 40.6 | 70 | 70.8 | 5 | 386190 | 98.05 | 50.02 | 0.99 | 0.2 | 0.11 | 47.26 | 55.7 | 0.97 | 0.82 | 108 | 0.19 | - | 133.43 | 0.22 | 88.62 | 24.1 | 28.8
26 | 25/08/2025 08:05:30 | 780.6 | 0 | 0 | 58.27 | 1130.4 | 52.58 | 59.44 | 65 | 65.9 | 6 | 386185 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.18 | 0.16 | 66.9 | 55.3 | 0.9 | 0.76 | 161 | 0.18 | - | 188.88 | 0.21 | 88.23 | 24.2 | 29.2
25 | 25/08/2025 08:00:30 | 789.37 | 0 | 0 | 119.2 | 1131.2 | 107.17 | 121.23 | 59 | 59.1 | 6 | 386179 | 98.33 | 50.14 | 0.99 | 0.17 | 0.34 | 158.2 | 57.3 | 0.82 | 0.69 | 486 | 0.16 | - | 446.63 | 0.19 | 89.08 | 24.2 | 29.1
24 | 25/08/2025 07:55:30 | 785.87 | 0 | 0 | 120.91 | 1133.3 | 107.21 | 121.5 | 53 | 53.1 | 7 | 386173 | 99.52 | 50.16 | -0.99 | 0.15 | 0.34 | 129.82 | 62.1 | 0.74 | 0.62 | 385 | 0.14 | - | 366.52 | 0.17 | 89.07 | 24.2 | 29.8
23 | 25/08/2025 07:50:30 | 784.8 | 0 | 0 | 87.75 | 1135 | 78.26 | 88.82 | 46 | 46.2 | 7 | 386166 | 98.79 | 50.1 | -0.99 | 0.13 | 0.25 | 106.89 | 59.8 | 0.64 | 0.54 | 290 | 0.12 | - | 301.79 | 0.15 | 88.95 | 24 | 29.2
22 | 25/08/2025 07:45:30 | 782.07 | 0 | 0 | 83.65 | 1132.3 | 74.31 | 84.15 | 39 | 39.2 | 5 | 386159 | 99.41 | 50.06 | -0.99 | 0.11 | 0.24 | 69.43 | 61.3 | 0.54 | 0.46 | 177 | 0.1 | - | 196.02 | 0.12 | 88.8 | 23.8 | 28.7
21 | 25/08/2025 07:40:30 | 781.77 | 0 | 0 | 55.79 | 1122 | 50.72 | 56.91 | 34 | 34.5 | 7 | 386154 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.1 | 0.16 | 62.27 | 58.3 | 0.47 | 0.4 | 165 | 0.08 | - | 175.8 | 0.11 | 88.07 | 24 | 29.4
20 | 25/08/2025 07:35:30 | 783.37 | 0 | 0 | 104.5 | 1176.1 | 89.83 | 105.66 | 27 | 27.3 | 7 | 386147 | 98.91 | 50.07 | -0.99 | 0.08 | 0.3 | 111.46 | 61.5 | 0.38 | 0.32 | 380 | 0.06 | - | 314.68 | 0.09 | 87.62 | 23.7 | 27.7
19 | 25/08/2025 07:30:30 | 782.63 | 0 | 0 | 58.87 | 1163 | 51.63 | 60.05 | 20 | 20.7 | 5 | 386140 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.06 | 0.17 | 65.34 | 58.4 | 0.28 | 0.24 | 231 | 0.03 | - | 184.48 | 0.07 | 84.28 | 23.3 | 26
18 | 25/08/2025 07:25:30 | 780.03 | 0 | 0 | 55.54 | 1160 | 49.88 | 57.86 | 15 | 15.7 | 3 | 386135 | 95.99 | 50.04 | 0.99 | 0.04 | 0.16 | 58.66 | 57.6 | 0.21 | 0.18 | 144 | 0.02 | - | 165.61 | 0.05 | 81.44 | 22.9 | 24.5
17 | 25/08/2025 07:20:30 | 788.4 | 61.9 | 20.63 | 35.11 | 1116.4 | 32.23 | 35.98 | 12 | 12.3 | 2 | 386132 | 97.57 | 50.03 | -0.99 | 0.03 | 0.1 | 41.32 | 60.1 | 0.17 | 0.14 | 83 | 0.01 | - | 116.66 | 0.04 | 82.63 | 22.7 | 23.7
16 | 25/08/2025 07:15:30 | 782.73 | 0 | 0 | 19.73 | 1101.4 | 18.27 | 20.12 | 10 | 10.3 | 2 | 386130 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 23.95 | 57.4 | 0.14 | 0.12 | 32 | 0.01 | - | 67.61 | 0.04 | 74.3 | 22.6 | 23.3
15 | 25/08/2025 07:10:30 | 781.03 | 0 | 0 | 17.6 | 1095.1 | 17.44 | 19.1 | 8 | 8.8 | 1 | 386128 | 92.14 | 50.03 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.84 | 56.5 | 0.11 | 0.09 | 24 | 0 | - | 61.67 | 0.03 | 68.44 | 22.5 | 23.1
14 | 25/08/2025 07:05:30 | 782.57 | 0 | 0 | 16.06 | 1102.5 | 14.86 | 16.38 | 7 | 7.3 | 1 | 386127 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.86 | 54.8 | 0.1 | 0.08 | 22 | 0 | - | 58.9 | 0.03 | 70.58 | 22.5 | 22.9
13 | 25/08/2025 07:00:30 | 777.47 | 0 | 0 | 12.73 | 1088.4 | 11.84 | 12.88 | 6 | 6.2 | 1 | 386126 | 98.83 | 50.01 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 16.56 | 53.1 | 0.08 | 0.07 | 8 | 0 | - | 46.74 | 0.02 | 70.58 | 22.5 | 22.7
12 | 25/08/2025 06:55:30 | 776.57 | 0 | 0 | 10.76 | 1078.2 | 10.43 | 11.25 | 5 | 5.2 | 1 | 386125 | 95.65 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.15 | 51.7 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 42.76 | 0.02 | 70.58 | 22.4 | 22.6
11 | 25/08/2025 06:50:30 | 776.83 | 0 | 0 | 11.79 | 1092.8 | 11 | 12.03 | 4 | 4.3 | 1 | 386124 | 98.05 | 50 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.67 | 50.1 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.43 | 0.02 | 70.58 | 22.4 | 22.4
10 | 25/08/2025 06:45:30 | 779.4 | 0 | 0 | 9.48 | 1077.7 | 8.97 | 9.67 | 3 | 3.3 | 1 | 386123 | 98.05 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.15 | 48.1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 37.12 | 0.01 | 65.15 | 22.3 | 22.1
9 | 25/08/2025 06:40:30 | 777.23 | 0 | 0 | 10.85 | 1070.5 | 10.54 | 11.28 | 2 | 2.3 | 1 | 386122 | 96.16 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.6 | 45.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 41.23 | 0.01 | 62.74 | 22.3 | 21.8
8 | 25/08/2025 06:35:30 | 775.3 | 0 | 0 | 5.72 | 1043.4 | 6.09 | 6.36 | 1 | 1.7 | 0 | 386121 | 90.01 | 50.01 | 1 | 0 | 0.02 | 8.72 | 43.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.63 | 0.01 | 47.05 | 22.2 | 21.5
7 | 25/08/2025 06:30:30 | 777.13 | 0 | 0 | 3.93 | 1059.6 | 3.99 | 4.23 | 1 | 1.3 | 1 | 386121 | 92.97 | 50.03 | 1 | 0 | 0.01 | 6.54 | 41.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.48 | 0.01 | 56.47 | 22.2 | 21
6 | 25/08/2025 06:25:30 | 779.9 | 0 | 0 | 6.75 | 1048.4 | 6.25 | 6.55 | 0 | 0.9 | 0 | 386120 | 103.02 | 49.99 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.92 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25.18 | 0 | - | 22.2 | 20.5
5 | 25/08/2025 06:20:30 | 774.7 | 0 | 0 | 4.35 | 1051.8 | 4.55 | 4.79 | 0 | 0.4 | 0 | 386120 | 90.85 | 49.95 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.69 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.88 | 0 | - | 22.2 | 20.4
4 | 25/08/2025 06:15:30 | 776.43 | 0 | 0 | 1.96 | 949.7 | 2.53 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0 | 386120 | 81.6 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 2.4 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.77 | 0 | - | 22.2 | 20.4
3 | 25/08/2025 06:10:30 | 778.77 | 0 | 0 | 0.76 | 910.4 | 0.85 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 386120 | 98.06 | 49.88 | -0.87 | 0 | 0 | 0.94 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.66 | 0 | - | 22.3 | 20.4
2 | 25/08/2025 06:05:30 | 776.3 | 0 | 0 | 0 | 448.9 | 1.43 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 386120 | 0 | 49.95 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 20.4
1 | 25/08/2025 06:00:30 | 774.23 | 0 | 0 | 0 | 792.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386120 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.3 | 20.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403.68 | - | - | 450.47 | - | - | -