## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
155 | 25/08/2025 18:55:30 | 771.57 | 0 | 0 | 0 | 720.9 | 0 | 0 | 678 | 678.6 | 0 | 362859 | 0 | 49.96 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 58.9 | 9.42 | 7.98 | 0 | 5.12 | 37.41 | 0 | 5.73 | 33.42 | 27.3 | 25.2
154 | 25/08/2025 18:50:30 | 770.83 | 0 | 0 | 0 | 961.9 | 0.35 | 0.42 | 678 | 678.6 | 0 | 362859 | 0 | 49.97 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 59.2 | 9.42 | 7.98 | 0 | 5.12 | 37.41 | 0 | 5.73 | 33.42 | 27.5 | 25.4
153 | 25/08/2025 18:45:30 | 775.6 | 7.9 | 2.63 | 0.51 | 861.6 | 0.72 | 0.62 | 678 | 678.6 | 0 | 362859 | 82.13 | 50.05 | -0.83 | 1.92 | 0 | 0.72 | 59.3 | 9.42 | 7.98 | 0 | 5.12 | 37.41 | 2.04 | 5.73 | 33.42 | 27.6 | 25.8
152 | 25/08/2025 18:40:30 | 771.8 | 0 | 0 | 0.59 | 877.1 | 0.87 | 0.76 | 678 | 678.5 | 0 | 362859 | 77.23 | 49.94 | -0.71 | 1.92 | 0 | 1.32 | 59.6 | 9.42 | 7.98 | 0 | 5.12 | 37.41 | 3.74 | 5.73 | 33.42 | 27.7 | 26
151 | 25/08/2025 18:35:30 | 773.47 | 0 | 0 | 1.7 | 1052.9 | 1.54 | 1.62 | 678 | 678.4 | 0 | 362859 | 105 | 49.98 | 0.66 | 1.92 | 0 | 2.22 | 59.7 | 9.42 | 7.98 | 0 | 5.12 | 37.41 | 6.28 | 5.73 | 33.42 | 27.9 | 26.3
150 | 25/08/2025 18:30:30 | 772.43 | 0 | 0 | 2.64 | 1024.5 | 2.63 | 2.69 | 678 | 678.2 | 0 | 362859 | 98.07 | 49.95 | -0.84 | 1.92 | 0.01 | 3.48 | 59.5 | 9.42 | 7.98 | 0 | 5.12 | 37.41 | 9.84 | 5.73 | 33.43 | 28 | 26.5
149 | 25/08/2025 18:25:30 | 776.93 | 0 | 0 | 4.35 | 1043.2 | 4.25 | 4.44 | 678 | 678 | 1 | 362859 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.92 | 0.01 | 6.97 | 59.2 | 9.42 | 7.98 | 0 | 5.12 | 37.41 | 19.69 | 5.73 | 33.43 | 28 | 26.7
148 | 25/08/2025 18:20:30 | 776.53 | 0 | 0 | 5.29 | 1046.2 | 5.16 | 5.39 | 677 | 677.5 | 0 | 362858 | 98.09 | 49.96 | 0.99 | 1.91 | 0.01 | 7.34 | 58.7 | 9.4 | 7.97 | 0 | 5.12 | 37.35 | 20.74 | 5.73 | 33.39 | 28.1 | 26.9
147 | 25/08/2025 18:15:30 | 777.37 | 0 | 0 | 5.04 | 1033.8 | 4.97 | 5.14 | 677 | 677.1 | 1 | 362858 | 98.05 | 50 | -0.96 | 1.91 | 0.01 | 7.86 | 57.9 | 9.4 | 7.97 | 0 | 5.12 | 37.35 | 22.21 | 5.73 | 33.4 | 28.2 | 27.2
146 | 25/08/2025 18:10:30 | 765.63 | 0 | 0 | 7.26 | 1031.9 | 7.18 | 7.41 | 676 | 676.6 | 0 | 362857 | 98.04 | 49.94 | -0.97 | 1.91 | 0.02 | 9.76 | 57.1 | 9.39 | 7.96 | 0 | 5.12 | 37.3 | 27.58 | 5.72 | 33.37 | 28.4 | 27.6
145 | 25/08/2025 18:05:30 | 768.27 | 0 | 0 | 9.39 | 1064.9 | 8.99 | 9.58 | 676 | 675.9 | 1 | 362857 | 98.05 | 50.04 | 1 | 1.91 | 0.03 | 12.22 | 56.3 | 9.39 | 7.96 | 0 | 5.12 | 37.3 | 34.53 | 5.72 | 33.38 | 28.6 | 28
144 | 25/08/2025 18:00:30 | 768.13 | 0 | 0 | 11.36 | 1076.4 | 10.77 | 11.59 | 675 | 675 | 1 | 362856 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.91 | 0.03 | 15.01 | 59.9 | 9.38 | 7.94 | 0 | 5.12 | 37.24 | 42.39 | 5.72 | 33.35 | 28.7 | 28.3
143 | 25/08/2025 17:55:30 | 766.37 | 0 | 0 | 12.47 | 1075 | 11.83 | 12.72 | 674 | 674 | 2 | 362855 | 98.04 | 49.97 | 1 | 1.9 | 0.04 | 16.1 | 58.9 | 9.36 | 7.93 | 7 | 5.12 | 37.19 | 45.48 | 5.71 | 33.32 | 28.7 | 28.7
142 | 25/08/2025 17:50:30 | 768.83 | 0 | 0 | 15.97 | 1087.8 | 14.68 | 15.97 | 672 | 672.8 | 1 | 362853 | 99.99 | 49.97 | -0.99 | 1.9 | 0.05 | 20.27 | 57.8 | 9.33 | 7.91 | 19 | 5.12 | 37.08 | 57.27 | 5.71 | 33.25 | 28.9 | 29.2
141 | 25/08/2025 17:45:30 | 785.57 | 0 | 0 | 23.41 | 1076.9 | 21.74 | 23.41 | 671 | 671.1 | 2 | 362852 | 99.99 | 49.85 | 0.99 | 1.9 | 0.07 | 27.84 | 56.8 | 9.32 | 7.9 | 37 | 5.12 | 37.05 | 78.65 | 5.7 | 33.23 | 29 | 29.8
140 | 25/08/2025 17:40:30 | 784.8 | 0 | 0 | 28.62 | 1092.8 | 26.71 | 29.19 | 669 | 668.9 | 3 | 362850 | 98.04 | 49.81 | -0.99 | 1.89 | 0.08 | 33.38 | 57.8 | 9.29 | 7.87 | 52 | 5.11 | 36.96 | 94.3 | 5.7 | 33.18 | 29.2 | 30.5
139 | 25/08/2025 17:35:30 | 779.57 | 0 | 0 | 36.14 | 1102.8 | 33.43 | 36.86 | 666 | 666.3 | 4 | 362847 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 1.88 | 0.1 | 41.04 | 59.1 | 9.25 | 7.84 | 86 | 5.11 | 36.84 | 115.94 | 5.69 | 33.08 | 29.5 | 31.4
138 | 25/08/2025 17:30:30 | 783.2 | 0 | 0 | 50.84 | 1119.3 | 45.54 | 50.97 | 662 | 662.4 | 4 | 362843 | 99.75 | 49.9 | 0.99 | 1.87 | 0.14 | 56 | 58.1 | 9.19 | 7.79 | 154 | 5.09 | 36.71 | 158.2 | 5.68 | 32.95 | 29.5 | 31.7
137 | 25/08/2025 17:25:30 | 781.47 | 0 | 0 | 47.59 | 1100.5 | 44.11 | 48.54 | 658 | 658.6 | 4 | 362839 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 1.86 | 0.13 | 53.9 | 57.6 | 9.14 | 7.74 | 133 | 5.08 | 36.57 | 152.26 | 5.66 | 32.82 | 29.6 | 32.2
136 | 25/08/2025 17:20:30 | 782.87 | 0 | 0 | 49.47 | 1116.6 | 44.13 | 49.28 | 654 | 654 | 5 | 362835 | 100.38 | 49.88 | 0.99 | 1.85 | 0.14 | 56.02 | 57.6 | 9.08 | 7.7 | 130 | 5.07 | 36.45 | 158.26 | 5.65 | 32.71 | 29.6 | 32.7
135 | 25/08/2025 17:15:30 | 775.8 | 0 | 0 | 54.34 | 1098.4 | 49.38 | 54.24 | 649 | 649.7 | 4 | 362830 | 100.18 | 49.9 | 1 | 1.83 | 0.15 | 60.94 | 59.8 | 9.01 | 7.64 | 136 | 5.06 | 36.24 | 172.14 | 5.63 | 32.53 | 29.7 | 33.5
134 | 25/08/2025 17:10:30 | 776.3 | 0 | 0 | 59.04 | 1102 | 54.65 | 60.22 | 645 | 645 | 7 | 362826 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 1.82 | 0.17 | 66.65 | 57.8 | 8.96 | 7.59 | 146 | 5.05 | 36.1 | 188.28 | 5.62 | 32.42 | 30.1 | 34.9
133 | 25/08/2025 17:05:30 | 776.03 | 0 | 0 | 101 | 1126.6 | 88.93 | 100.19 | 638 | 638.8 | 8 | 362819 | 100.81 | 49.98 | 0.99 | 1.8 | 0.29 | 111.35 | 59.3 | 8.86 | 7.51 | 336 | 5.03 | 35.84 | 314.53 | 5.6 | 32.18 | 30.4 | 36.2
132 | 25/08/2025 17:00:30 | 777.87 | 0 | 0 | 100.06 | 1121.2 | 91.03 | 102.06 | 630 | 630.4 | 9 | 362811 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.78 | 0.28 | 110.78 | 59.9 | 8.75 | 7.42 | 322 | 5 | 35.58 | 312.93 | 5.58 | 31.92 | 30.6 | 36.7
131 | 25/08/2025 16:55:30 | 773.9 | 0 | 0 | 118.09 | 1133.3 | 106.28 | 120.45 | 621 | 621.8 | 9 | 362802 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 1.75 | 0.33 | 129.16 | 58.9 | 8.63 | 7.31 | 390 | 4.97 | 35.27 | 364.87 | 5.55 | 31.62 | 30.3 | 36.3
130 | 25/08/2025 16:50:30 | 775.33 | 0 | 0 | 119.11 | 1130.8 | 107.44 | 121.49 | 612 | 612.1 | 10 | 362793 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.73 | 0.34 | 129.55 | 57.9 | 8.5 | 7.2 | 378 | 4.94 | 34.99 | 365.97 | 5.52 | 31.34 | 30 | 35
129 | 25/08/2025 16:45:30 | 773.33 | 0 | 0 | 82.28 | 1108.9 | 74.04 | 82.1 | 602 | 602.2 | 6 | 362783 | 100.22 | 49.84 | 0.99 | 1.7 | 0.23 | 95.18 | 59 | 8.36 | 7.09 | 237 | 4.91 | 34.61 | 268.86 | 5.49 | 30.98 | 29.7 | 34.1
128 | 25/08/2025 16:40:30 | 775.27 | 0 | 0 | 75.36 | 1102.5 | 67.99 | 74.96 | 596 | 596.3 | 6 | 362777 | 100.54 | 49.78 | 0.99 | 1.68 | 0.21 | 84.13 | 57.4 | 8.28 | 7.02 | 199 | 4.9 | 34.39 | 237.66 | 5.47 | 30.79 | 29.9 | 34.6
127 | 25/08/2025 16:35:30 | 775.43 | 0 | 0 | 81.17 | 1109.4 | 74.63 | 82.79 | 590 | 590 | 8 | 362771 | 98.04 | 49.76 | 0.99 | 1.67 | 0.23 | 90.15 | 59.5 | 8.19 | 6.94 | 220 | 4.88 | 34.16 | 254.68 | 5.45 | 30.6 | 30.1 | 35.5
126 | 25/08/2025 16:30:30 | 777.87 | 0 | 0 | 89.63 | 1112 | 80.54 | 89.56 | 582 | 582.8 | 8 | 362763 | 100.08 | 49.87 | 0.99 | 1.64 | 0.25 | 99.37 | 59.8 | 8.08 | 6.85 | 249 | 4.86 | 33.84 | 280.7 | 5.43 | 30.31 | 30.2 | 36
125 | 25/08/2025 16:25:30 | 777.1 | 0 | 0 | 117.32 | 1111.1 | 107.7 | 119.67 | 574 | 574.4 | 10 | 362755 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 1.62 | 0.33 | 132.33 | 59.3 | 7.97 | 6.76 | 352 | 4.84 | 33.54 | 373.82 | 5.4 | 30.03 | 30.3 | 36.4
124 | 25/08/2025 16:20:30 | 777.93 | 0 | 0 | 144.75 | 1113.5 | 129.75 | 144.48 | 564 | 564.2 | 9 | 362745 | 100.19 | 49.96 | 1 | 1.59 | 0.41 | 153.86 | 59.1 | 7.83 | 6.64 | 412 | 4.81 | 33.16 | 434.63 | 5.37 | 29.69 | 30.3 | 36.2
123 | 25/08/2025 16:15:30 | 788.87 | 0 | 0 | 101 | 1102.8 | 93.42 | 103.02 | 555 | 554.9 | 9 | 362736 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.57 | 0.29 | 111.7 | 59.4 | 7.71 | 6.53 | 283 | 4.78 | 32.81 | 315.53 | 5.34 | 29.38 | 30.2 | 36
122 | 25/08/2025 16:10:30 | 788.37 | 0 | 0 | 101.94 | 1110.8 | 91.3 | 101.41 | 546 | 546.8 | 8 | 362727 | 100.52 | 49.93 | 0.99 | 1.54 | 0.29 | 112.3 | 60.1 | 7.58 | 6.43 | 282 | 4.76 | 32.43 | 317.25 | 5.31 | 29.04 | 30.1 | 36.6
121 | 25/08/2025 16:05:30 | 787.7 | 0 | 0 | 93.13 | 1116.5 | 85.08 | 94.99 | 538 | 538.2 | 8 | 362719 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.52 | 0.26 | 103.62 | 59.3 | 7.47 | 6.33 | 257 | 4.73 | 32.12 | 292.71 | 5.29 | 28.75 | 30.2 | 36.5
120 | 25/08/2025 16:00:30 | 784.4 | 0 | 0 | 106.46 | 1117 | 97.22 | 108.59 | 530 | 530.3 | 10 | 362711 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.5 | 0.3 | 118.43 | 59.2 | 7.36 | 6.24 | 293 | 4.71 | 31.79 | 334.55 | 5.26 | 28.46 | 30.2 | 36.6
119 | 25/08/2025 15:55:30 | 786.73 | 0 | 0 | 109.63 | 1111 | 98.82 | 109.79 | 520 | 520.8 | 9 | 362701 | 99.85 | 49.99 | 0.99 | 1.47 | 0.31 | 123.89 | 57.8 | 7.22 | 6.12 | 300 | 4.68 | 31.35 | 349.96 | 5.23 | 28.08 | 30.1 | 36.1
118 | 25/08/2025 15:50:30 | 788.9 | 0 | 0 | 107.32 | 1107.2 | 96.7 | 107.06 | 511 | 511.8 | 8 | 362692 | 100.24 | 49.97 | -0.99 | 1.44 | 0.3 | 119.68 | 59.6 | 7.1 | 6.01 | 281 | 4.66 | 30.97 | 338.09 | 5.2 | 27.74 | 30.1 | 36.3
117 | 25/08/2025 15:45:30 | 783.03 | 0 | 0 | 91.51 | 1100.1 | 84.85 | 93.34 | 503 | 503.4 | 8 | 362684 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.42 | 0.26 | 103.57 | 59.9 | 6.99 | 5.92 | 236 | 4.64 | 30.63 | 292.56 | 5.18 | 27.45 | 30.1 | 37
116 | 25/08/2025 15:40:30 | 788.67 | 0 | 0 | 105.87 | 1102.8 | 97.92 | 107.99 | 495 | 495.7 | 9 | 362676 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 1.4 | 0.3 | 119.63 | 60.3 | 6.88 | 5.83 | 270 | 4.62 | 30.27 | 337.93 | 5.15 | 27.15 | 30.4 | 39.3
115 | 25/08/2025 15:35:30 | 782.17 | 0 | 0 | 129.88 | 1084.5 | 119.09 | 129.15 | 486 | 486.2 | 13 | 362667 | 100.56 | 49.95 | -0.99 | 1.37 | 0.37 | 142.89 | 58.6 | 6.75 | 5.72 | 339 | 4.6 | 29.88 | 403.65 | 5.12 | 26.81 | 31 | 42.4
114 | 25/08/2025 15:30:30 | 786.17 | 0 | 0 | 211.14 | 1084 | 198.67 | 215.36 | 473 | 473.1 | 15 | 362654 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.34 | 0.6 | 248.97 | 59.7 | 6.57 | 5.57 | 622 | 4.56 | 29.3 | 703.31 | 5.08 | 26.29 | 31.2 | 43.8
113 | 25/08/2025 15:25:30 | 788.63 | 0 | 0 | 231.56 | 1079.1 | 215.05 | 232.06 | 458 | 458.8 | 18 | 362639 | 99.79 | 49.94 | -0.99 | 1.29 | 0.65 | 256.18 | 67.2 | 6.36 | 5.39 | 655 | 4.52 | 28.64 | 723.67 | 5.04 | 25.69 | 31.2 | 43.8
112 | 25/08/2025 15:20:30 | 785 | 0 | 0 | 177.64 | 1091.8 | 161.99 | 176.87 | 440 | 440.3 | 16 | 362621 | 100.44 | 49.91 | 0.99 | 1.24 | 0.5 | 196.88 | 61.3 | 6.11 | 5.18 | 503 | 4.47 | 27.82 | 556.16 | 4.98 | 24.96 | 31.5 | 44.5
111 | 25/08/2025 15:15:30 | 790.9 | 0 | 0 | 248.05 | 1062 | 238.24 | 253.01 | 424 | 424.1 | 20 | 362605 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.2 | 0.7 | 272.21 | 69.2 | 5.89 | 4.99 | 699 | 4.42 | 27.09 | 768.96 | 4.93 | 24.3 | 31.4 | 47.3
110 | 25/08/2025 15:10:30 | 793.57 | 0 | 0 | 262.84 | 1078.7 | 248.54 | 268.1 | 404 | 404.1 | 20 | 362585 | 98.04 | 50.21 | -0.99 | 1.14 | 0.74 | 301.7 | 69.8 | 5.61 | 4.76 | 776 | 4.36 | 26.17 | 852.26 | 4.86 | 23.47 | 31.4 | 47.6
109 | 25/08/2025 15:05:30 | 791.9 | 0 | 0 | 274.12 | 1067.8 | 258.54 | 276.07 | 384 | 384.2 | 20 | 362565 | 99.3 | 50.25 | -0.99 | 1.08 | 0.77 | 310.99 | 70.9 | 5.33 | 4.52 | 804 | 4.3 | 25.2 | 878.5 | 4.8 | 22.6 | 31.4 | 47.8
108 | 25/08/2025 15:00:30 | 784 | 0 | 0 | 169.7 | 1206.2 | 143.74 | 173.37 | 364 | 364.1 | 8 | 362545 | 97.88 | 50.29 | 1 | 1.03 | 0.48 | 317.33 | 62.2 | 5.06 | 4.28 | 817 | 4.24 | 24.26 | 896.4 | 4.73 | 21.75 | 31.4 | 45.9
107 | 25/08/2025 14:55:30 | 782.3 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.19 | 0 | 1.01 | 0 | 302.25 | 37.1 | 4.94 | 4.19 | 763 | 4.17 | 24.11 | 853.8 | 4.65 | 21.61 | 30.8 | 42.6
106 | 25/08/2025 14:50:30 | 777.73 | 0 | 0 | 0 | 1302.7 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.12 | 0 | 1.01 | 0 | 243.53 | 36.9 | 4.94 | 4.19 | 601 | 4.11 | 24.44 | 687.95 | 4.59 | 21.91 | 30.2 | 40.1
105 | 25/08/2025 14:45:30 | 777.87 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.02 | 0 | 1.01 | 0 | 203.47 | 37 | 4.94 | 4.19 | 496 | 4.07 | 24.7 | 574.78 | 4.54 | 22.15 | 30.1 | 39.1
104 | 25/08/2025 14:40:30 | 778.33 | 0 | 0 | 0 | 1297.3 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 49.96 | 0 | 1.01 | 0 | 189.95 | 37.1 | 4.94 | 4.19 | 459 | 4.04 | 24.92 | 536.59 | 4.5 | 22.36 | 30 | 38.5
103 | 25/08/2025 14:35:30 | 791.17 | 0 | 0 | 0 | 1284.3 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 49.98 | 0 | 1.01 | 0 | 149.97 | 37.3 | 4.94 | 4.19 | 351 | 4.01 | 25.11 | 423.65 | 4.46 | 22.54 | 30.2 | 39
102 | 25/08/2025 14:30:30 | 784.9 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.03 | 0 | 1.01 | 0 | 133.45 | 37.4 | 4.94 | 4.19 | 308 | 3.98 | 25.29 | 376.99 | 4.43 | 22.72 | 30 | 40
101 | 25/08/2025 14:25:30 | 786.7 | 0 | 0 | 0 | 1271.7 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 49.98 | 0 | 1.01 | 0 | 139.49 | 37.4 | 4.94 | 4.19 | 328 | 3.95 | 25.48 | 394.04 | 4.39 | 22.9 | 30.3 | 41.6
100 | 25/08/2025 14:20:30 | 789.63 | 0 | 0 | 0 | 1289.8 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.03 | 0 | 1.01 | 0 | 227.57 | 37.5 | 4.94 | 4.19 | 542 | 3.91 | 25.7 | 642.87 | 4.35 | 23.11 | 30.3 | 43
99 | 25/08/2025 14:15:30 | 787.43 | 0 | 0 | 0 | 1283.3 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 49.97 | 0 | 1.01 | 0 | 239.9 | 37.6 | 4.94 | 4.19 | 581 | 3.87 | 26 | 677.69 | 4.3 | 23.39 | 30.2 | 44.5
98 | 25/08/2025 14:10:30 | 794.2 | 0 | 0 | 0 | 1270.7 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 49.95 | 0 | 1.01 | 0 | 216.32 | 37.6 | 4.94 | 4.19 | 533 | 3.82 | 26.3 | 611.08 | 4.25 | 23.68 | 30.4 | 47
97 | 25/08/2025 14:05:30 | 790.4 | 0 | 0 | 0 | 1290.6 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.05 | 0 | 1.01 | 0 | 362.02 | 37.6 | 4.94 | 4.19 | 904 | 3.77 | 26.7 | 1022.65 | 4.18 | 24.04 | 30.9 | 47
96 | 25/08/2025 14:00:30 | 784.63 | 0 | 0 | 0 | 1285.2 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.1 | 0 | 1.01 | 0 | 260.1 | 37.6 | 4.94 | 4.19 | 656 | 3.71 | 27.14 | 734.73 | 4.11 | 24.44 | 30.2 | 45.5
95 | 25/08/2025 13:55:30 | 780.23 | 0 | 0 | 0 | 1297.8 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50 | 0 | 1.01 | 0 | 266 | 37.6 | 4.94 | 4.19 | 660 | 3.64 | 27.6 | 751.4 | 4.05 | 24.86 | 30.2 | 43
94 | 25/08/2025 13:50:30 | 777.13 | 0 | 0 | 0 | 1260.6 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 49.98 | 0 | 1.01 | 0 | 163.19 | 37.7 | 4.94 | 4.19 | 404 | 3.61 | 27.9 | 461 | 4 | 25.14 | 30.3 | 47
93 | 25/08/2025 13:45:30 | 788.8 | 0 | 0 | 0 | 1284.2 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 49.92 | 0 | 1.01 | 0 | 390.43 | 37.6 | 4.94 | 4.19 | 1015 | 3.56 | 28.28 | 1102.9 | 3.95 | 25.49 | 30.6 | 50
92 | 25/08/2025 13:40:30 | 776.03 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 49.97 | 0 | 1.01 | 0 | 336.89 | 37.6 | 4.94 | 4.19 | 874 | 3.48 | 28.9 | 951.67 | 3.86 | 26.03 | 31 | 50.5
91 | 25/08/2025 13:35:30 | 786.5 | 0 | 0 | 0 | 1278.6 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 49.99 | 0 | 1.01 | 0 | 356.21 | 37.6 | 4.94 | 4.19 | 930 | 3.41 | 29.5 | 1006.24 | 3.79 | 26.57 | 30.8 | 51.3
90 | 25/08/2025 13:30:30 | 779.7 | 0 | 0 | 0 | 1280.3 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.06 | 0 | 1.01 | 0 | 380.57 | 37.5 | 4.94 | 4.19 | 992 | 3.33 | 30.21 | 1075.04 | 3.7 | 27.19 | 30.4 | 49.8
89 | 25/08/2025 13:25:30 | 783.67 | 0 | 0 | 0 | 1283.6 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.05 | 0 | 1.01 | 0 | 383.36 | 37.4 | 4.94 | 4.19 | 995 | 3.25 | 30.95 | 1082.93 | 3.61 | 27.83 | 30 | 48.5
88 | 25/08/2025 13:20:30 | 779.73 | 0 | 0 | 0 | 1289.3 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.07 | 0 | 1.01 | 0 | 361.79 | 37.4 | 4.94 | 4.19 | 937 | 3.18 | 31.66 | 1022 | 3.53 | 28.47 | 29.7 | 47.1
87 | 25/08/2025 13:15:30 | 768 | 0 | 0 | 0 | 1258.6 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.05 | 0 | 1.01 | 0 | 161.13 | 37.5 | 4.94 | 4.19 | 394 | 3.11 | 32.38 | 455.16 | 3.46 | 29.11 | 29.8 | 46.3
86 | 25/08/2025 13:10:30 | 777.3 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.04 | 0 | 1.01 | 0 | 372.21 | 37.5 | 4.94 | 4.19 | 984 | 3.05 | 32.95 | 1051.44 | 3.4 | 29.62 | 30 | 47.1
85 | 25/08/2025 13:05:30 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 1260.7 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.04 | 0 | 1.01 | 0 | 143.79 | 37.6 | 4.94 | 4.19 | 356 | 2.98 | 33.71 | 406.19 | 3.32 | 30.3 | 30.1 | 44.6
84 | 25/08/2025 13:00:30 | 788.83 | 0 | 0 | 0 | 1229.1 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.09 | 0 | 1.01 | 0 | 123.3 | 37.6 | 4.94 | 4.19 | 311 | 2.95 | 34.12 | 348.3 | 3.28 | 30.69 | 30.5 | 48.3
83 | 25/08/2025 12:55:30 | 782.8 | 0 | 0 | 0 | 1280.3 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.03 | 0 | 1.01 | 0 | 328.12 | 37.6 | 4.94 | 4.19 | 852 | 2.88 | 34.92 | 926.89 | 3.21 | 31.38 | 30.4 | 47.7
82 | 25/08/2025 12:50:30 | 792.23 | 0 | 0 | 0 | 1294.1 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50 | 0 | 1.01 | 0 | 423.2 | 37.7 | 4.94 | 4.19 | 1114 | 2.82 | 35.69 | 1195.47 | 3.14 | 32.06 | 30.1 | 48.3
81 | 25/08/2025 12:45:30 | 786.63 | 0 | 0 | 0 | 1312.1 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.02 | 0 | 1.01 | 0 | 421.14 | 37.8 | 4.94 | 4.19 | 1091 | 2.73 | 36.84 | 1189.66 | 3.04 | 33.07 | 29.6 | 43.5
80 | 25/08/2025 12:40:30 | 773.33 | 0 | 0 | 0 | 1264.2 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.02 | 0 | 1.01 | 0 | 160.67 | 37.9 | 4.94 | 4.19 | 387 | 2.67 | 37.59 | 453.88 | 2.98 | 33.76 | 29.7 | 45.2
79 | 25/08/2025 12:35:30 | 781.27 | 0 | 0 | 0 | 1246.3 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.04 | 0 | 1.01 | 0 | 220.3 | 37.8 | 4.94 | 4.19 | 591 | 2.64 | 38.02 | 622.31 | 2.95 | 34.15 | 30.1 | 51.3
78 | 25/08/2025 12:30:30 | 765.2 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.02 | 0 | 1.01 | 0 | 431.6 | 37.8 | 4.94 | 4.19 | 1155 | 2.57 | 39.19 | 1219.21 | 2.86 | 35.13 | 29.9 | 49.4
77 | 25/08/2025 12:25:30 | 755.2 | 0 | 0 | 0 | 1266.2 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.06 | 0 | 1.01 | 0 | 316.88 | 37.8 | 4.94 | 4.19 | 834 | 2.48 | 40.49 | 895.14 | 2.78 | 36.24 | 29.5 | 46.1
76 | 25/08/2025 12:20:30 | 770.97 | 0 | 0 | 0 | 1319.4 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 49.95 | 0 | 1.01 | 0 | 441.32 | 37.9 | 4.94 | 4.19 | 1137 | 2.42 | 41.52 | 1246.67 | 2.71 | 37.14 | 29.4 | 44.2
75 | 25/08/2025 12:15:30 | 779.07 | 0 | 0 | 0 | 1274.7 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.05 | 0 | 1.01 | 0 | 246.15 | 37.9 | 4.94 | 4.19 | 599 | 2.39 | 42.15 | 695.34 | 2.67 | 37.71 | 29.8 | 48.3
74 | 25/08/2025 12:10:30 | 785.17 | 0 | 0 | 0 | 1321.7 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.1 | 0 | 1.01 | 0 | 378.32 | 37.9 | 4.94 | 4.19 | 956 | 2.31 | 43.59 | 1068.7 | 2.58 | 38.92 | 29.2 | 43.8
73 | 25/08/2025 12:05:30 | 783.83 | 0 | 0 | 0 | 1249.9 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.04 | 0 | 1.01 | 0 | 156.62 | 38 | 4.94 | 4.19 | 397 | 2.27 | 44.38 | 442.42 | 2.54 | 39.64 | 29.7 | 48.1
72 | 25/08/2025 12:00:30 | 781.83 | 0 | 0 | 0 | 1295.7 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.12 | 0 | 1.01 | 0 | 419.07 | 38 | 4.94 | 4.19 | 1095 | 2.2 | 45.69 | 1183.82 | 2.47 | 40.76 | 29.7 | 47.3
71 | 25/08/2025 11:55:30 | 775.93 | 0 | 0 | 0 | 1329.6 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.12 | 0 | 1.01 | 0 | 416.69 | 38.1 | 4.94 | 4.19 | 1048 | 2.12 | 47.5 | 1177.09 | 2.38 | 42.33 | 28.9 | 39.7
70 | 25/08/2025 11:50:30 | 775.17 | 0 | 0 | 0 | 1272.7 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.07 | 0 | 1.01 | 0 | 141.29 | 38.3 | 4.94 | 4.19 | 328 | 2.09 | 48.21 | 399.13 | 2.34 | 42.99 | 29 | 41.5
69 | 25/08/2025 11:45:30 | 766.97 | 0 | 0 | 0 | 1258.2 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.06 | 0 | 1.01 | 0 | 148.31 | 38.5 | 4.94 | 4.19 | 359 | 2.06 | 48.87 | 418.95 | 2.31 | 43.61 | 29.4 | 45.7
68 | 25/08/2025 11:40:30 | 780.83 | 0 | 0 | 0 | 1291.8 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50 | 0 | 1.01 | 0 | 416.38 | 38.7 | 4.94 | 4.19 | 1084 | 2.01 | 50.11 | 1176.2 | 2.25 | 44.7 | 29.3 | 48.3
67 | 25/08/2025 11:35:30 | 776.67 | 0 | 0 | 0 | 1306.8 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.06 | 0 | 1.01 | 0 | 425.73 | 38.8 | 4.94 | 4.19 | 1083 | 1.92 | 52.43 | 1202.64 | 2.15 | 46.71 | 28.7 | 44.3
66 | 25/08/2025 11:30:30 | 787.03 | 0 | 0 | 0 | 1278.7 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.09 | 0 | 1.01 | 0 | 227.71 | 39.1 | 4.94 | 4.19 | 567 | 1.85 | 54.24 | 643.25 | 2.08 | 48.33 | 28.3 | 40.5
65 | 25/08/2025 11:25:30 | 779.87 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.06 | 0 | 1.01 | 0 | 431.77 | 39.4 | 4.94 | 4.19 | 1093 | 1.81 | 55.65 | 1219.68 | 2.03 | 49.59 | 28.1 | 38.5
64 | 25/08/2025 11:20:30 | 778.63 | 0 | 0 | 0 | 1274.6 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.1 | 0 | 1.01 | 0 | 109.52 | 39.8 | 4.94 | 4.19 | 241 | 1.77 | 56.95 | 309.37 | 1.98 | 50.82 | 28.1 | 37.8
63 | 25/08/2025 11:15:30 | 767.33 | 0 | 0 | 0 | 1279.5 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.17 | 0 | 1.01 | 0 | 135.78 | 40.1 | 4.94 | 4.19 | 321 | 1.74 | 57.7 | 383.56 | 1.95 | 51.57 | 28.3 | 39.9
62 | 25/08/2025 11:10:30 | 772.3 | 0 | 0 | 0 | 1311.9 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.2 | 0 | 1.01 | 0 | 299.54 | 40.4 | 4.94 | 4.19 | 732 | 1.72 | 58.6 | 846.15 | 1.92 | 52.43 | 28.5 | 43.1
61 | 25/08/2025 11:05:30 | 773.2 | 0 | 0 | 0 | 1266.2 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.05 | 0 | 1.01 | 0 | 171.14 | 40.7 | 4.94 | 4.19 | 449 | 1.68 | 59.86 | 483.45 | 1.88 | 53.55 | 28.9 | 45.9
60 | 25/08/2025 11:00:30 | 771.5 | 0 | 0 | 0 | 1256.7 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.04 | 0 | 1.01 | 0 | 120.62 | 41 | 4.94 | 4.19 | 304 | 1.62 | 62.12 | 340.73 | 1.81 | 55.5 | 28.3 | 44.8
59 | 25/08/2025 10:55:30 | 769.43 | 0 | 0 | 0 | 1243.7 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.01 | 0 | 1.01 | 0 | 153.42 | 41.3 | 4.94 | 4.19 | 394 | 1.58 | 63.49 | 433.38 | 1.77 | 56.78 | 28.6 | 47.6
58 | 25/08/2025 10:50:30 | 762.83 | 0 | 0 | 0 | 1319.2 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.01 | 0 | 1.01 | 0 | 391.05 | 41.6 | 4.94 | 4.19 | 936 | 1.51 | 66.42 | 1104.67 | 1.69 | 59.44 | 28.5 | 46.1
57 | 25/08/2025 10:45:30 | 766.43 | 0 | 0 | 0 | 1252.6 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50 | 0 | 1.01 | 0 | 201.7 | 42 | 4.94 | 4.19 | 518 | 1.49 | 67.67 | 569.78 | 1.66 | 60.62 | 29 | 52.5
56 | 25/08/2025 10:40:30 | 774.67 | 0 | 0 | 0 | 1263.1 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 49.99 | 0 | 1.01 | 0 | 364.29 | 42.3 | 4.94 | 4.19 | 930 | 1.41 | 71.32 | 1029.08 | 1.58 | 63.85 | 28.5 | 52.1
55 | 25/08/2025 10:35:30 | 758.03 | 0 | 0 | 0 | 1302.8 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 49.94 | 0 | 1.01 | 0 | 367.62 | 42.7 | 4.94 | 4.19 | 930 | 1.34 | 74.99 | 1038.46 | 1.5 | 67.13 | 28.1 | 49.3
54 | 25/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 362537 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 87.6 | 0 | 4.94 | 4.19 | 247 | 1.27 | 79.19 | 247.46 | 1.42 | 70.92 | 27.8 | 47
53 | 25/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 362537 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 4.19 | 0 | 1.27 | 79.25 | 0 | 1.42 | 70.92 | 0 | 0
52 | 25/08/2025 10:20:30 | 770.27 | 0 | 0 | 0 | 1301.1 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.09 | 0 | 1.01 | 0 | 344.13 | 44.1 | 4.94 | 4.19 | 848 | 1.25 | 80.26 | 972.12 | 1.4 | 71.83 | 27.9 | 48.8
51 | 25/08/2025 10:15:30 | 768.8 | 0 | 0 | 0 | 1318.9 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.05 | 0 | 1.01 | 0 | 328.47 | 44.7 | 4.94 | 4.19 | 789 | 1.19 | 84.72 | 927.88 | 1.32 | 76.01 | 27.4 | 44.5
50 | 25/08/2025 10:10:30 | 772.6 | 0 | 0 | 0 | 1315.5 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50 | 0 | 1.01 | 0 | 296.23 | 45.5 | 4.94 | 4.19 | 693 | 1.14 | 88.14 | 836.8 | 1.27 | 79.25 | 27.3 | 43.5
49 | 25/08/2025 10:05:30 | 775.27 | 0 | 0 | 0 | 1318.1 | 0 | 0 | 356 | 356.6 | 0 | 362537 | 0 | 50.03 | 0 | 1.01 | 0 | 300.38 | 47 | 4.94 | 4.19 | 702 | 1.1 | 91.09 | 848.54 | 1.22 | 82.16 | 27.3 | 44.5
48 | 25/08/2025 10:00:30 | 763.87 | 0 | 0 | 116.55 | 1263.3 | 112.9 | 121.18 | 356 | 356.6 | 17 | 362537 | 96.18 | 49.99 | 0.99 | 1.01 | 0.33 | 94.12 | 62.4 | 4.94 | 4.19 | 227 | 1.07 | 94.25 | 265.87 | 1.18 | 85.15 | 27.8 | 46.1
47 | 25/08/2025 09:55:30 | 773.27 | 0 | 0 | 258.31 | 1123.2 | 232.77 | 261.45 | 339 | 338.9 | 15 | 362520 | 98.8 | 50.01 | 0.99 | 0.96 | 0.73 | 298.66 | 66.8 | 4.71 | 3.99 | 722 | 1.02 | 94.16 | 843.67 | 1.12 | 85.35 | 27.7 | 48.5
46 | 25/08/2025 09:50:30 | 782.47 | 123.2 | 41.07 | 85.96 | 1267.2 | 66.87 | 84.74 | 324 | 324.4 | 2 | 362505 | 101.44 | 49.95 | -0.99 | 0.92 | 0.24 | 314.09 | 54.8 | 4.5 | 3.81 | 776 | 0.95 | 96.04 | 887.27 | 1.05 | 87.25 | 27.7 | 50.4
45 | 25/08/2025 09:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 362503 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 3.79 | 0 | 0.91 | - | 0 | 1 | 91.42 | 0 | 0
44 | 25/08/2025 09:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 362503 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 3.79 | 0 | 0.91 | - | 0 | 1 | 91.42 | 0 | 0
43 | 25/08/2025 09:35:30 | 777.53 | 0 | 0 | 254.72 | 1102 | 235.77 | 259.81 | 322 | 322.3 | 18 | 362503 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.91 | 0.72 | 284.1 | 66.7 | 4.47 | 3.79 | 688 | 0.9 | - | 802.53 | 0.99 | 92.16 | 27.2 | 42.8
42 | 25/08/2025 09:30:30 | 777.97 | 0 | 0 | 267.45 | 1106.5 | 246.54 | 272.8 | 304 | 304.4 | 18 | 362485 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.86 | 0.76 | 298.29 | 66.6 | 4.22 | 3.58 | 726 | 0.85 | - | 842.62 | 0.93 | 92.74 | 27.2 | 42.9
41 | 25/08/2025 09:25:30 | 793.47 | 0 | 0 | 251.56 | 1101.5 | 232.95 | 256.59 | 286 | 286.1 | 17 | 362467 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.81 | 0.71 | 282.35 | 65.6 | 3.97 | 3.37 | 703 | 0.8 | - | 797.61 | 0.87 | 92.54 | 27 | 42.3
40 | 25/08/2025 09:20:30 | 786.5 | 0 | 0 | 251.13 | 1109.4 | 230.89 | 256.15 | 269 | 269.4 | 15 | 362450 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.76 | 0.71 | 288.05 | 65 | 3.74 | 3.17 | 719 | 0.77 | 99.07 | 813.7 | 0.84 | 91 | 26.9 | 42.8
39 | 25/08/2025 09:15:30 | 788.17 | 0 | 0 | 226.86 | 1099.5 | 210.46 | 231.4 | 254 | 254.4 | 18 | 362435 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.72 | 0.64 | 251.1 | 64 | 3.53 | 2.99 | 643 | 0.72 | - | 709.32 | 0.78 | 92.34 | 26.6 | 42.1
38 | 25/08/2025 09:10:30 | 777.67 | 0 | 0 | 58.02 | 1125 | 53.05 | 59.68 | 236 | 236.4 | 17 | 362417 | 97.22 | 50.03 | 0.99 | 0.67 | 0.16 | 66.41 | 55.6 | 3.28 | 2.78 | 180 | 0.66 | - | 187.6 | 0.72 | 92.46 | 26.5 | 41.8
37 | 25/08/2025 09:05:30 | 765.87 | 0 | 0 | 230.28 | 1123.9 | 208.99 | 234.88 | 219 | 219.5 | 17 | 362400 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.62 | 0.65 | 266.61 | 64.2 | 3.04 | 2.58 | 676 | 0.62 | 99.94 | 753.13 | 0.67 | 92.33 | 26.3 | 40.9
36 | 25/08/2025 09:00:30 | 773.9 | 0 | 0 | 214.39 | 1127.7 | 190.37 | 214.68 | 202 | 202.6 | 16 | 362383 | 99.86 | 50.04 | -0.99 | 0.57 | 0.61 | 240.73 | 60.6 | 2.81 | 2.38 | 616 | 0.57 | 99.93 | 680.02 | 0.62 | 92.48 | 26 | 40.1
35 | 25/08/2025 08:55:30 | 774.9 | 0 | 0 | 199.09 | 1121.2 | 181.12 | 203.07 | 186 | 186.2 | 14 | 362367 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.53 | 0.56 | 220.15 | 61.6 | 2.58 | 2.19 | 573 | 0.52 | - | 621.9 | 0.56 | 93.16 | 25.8 | 39.1
34 | 25/08/2025 08:50:30 | 776.2 | 0 | 0 | 203.11 | 1129.9 | 183.35 | 207.17 | 172 | 171.9 | 15 | 362353 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.49 | 0.57 | 223.77 | 61.9 | 2.39 | 2.02 | 583 | 0.48 | - | 632.12 | 0.52 | 93.8 | 25.7 | 38.8
33 | 25/08/2025 08:45:30 | 773.4 | 0 | 0 | 183.63 | 1132.4 | 165.4 | 187.3 | 157 | 157 | 15 | 362338 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.44 | 0.52 | 201.36 | 58.9 | 2.18 | 1.85 | 544 | 0.44 | - | 568.82 | 0.47 | 93.96 | 25.7 | 38.1
32 | 25/08/2025 08:40:30 | 775.4 | 0 | 0 | 146.03 | 1126.4 | 130.14 | 146.59 | 142 | 142.4 | 13 | 362323 | 99.62 | 50.01 | -0.99 | 0.4 | 0.41 | 196.11 | 57.4 | 1.97 | 1.67 | 544 | 0.39 | - | 553.98 | 0.43 | 94.16 | 25.6 | 37.2
31 | 25/08/2025 08:35:30 | 776.23 | 0 | 0 | 114.92 | 1129.3 | 107.04 | 120.88 | 129 | 129.1 | 13 | 362310 | 95.07 | 49.94 | -0.99 | 0.36 | 0.32 | 80.88 | 61.4 | 1.79 | 1.52 | 214 | 0.35 | - | 228.47 | 0.38 | 94.9 | 25.3 | 35.9
30 | 25/08/2025 08:30:30 | 780.5 | 0 | 0 | 179.52 | 1135.1 | 161.32 | 183.11 | 116 | 116.7 | 11 | 362297 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.33 | 0.51 | 195.84 | 60.4 | 1.61 | 1.37 | 555 | 0.31 | - | 553.21 | 0.35 | 94.98 | 25.2 | 35
29 | 25/08/2025 08:25:30 | 782.53 | 0 | 0 | 153.63 | 1133.9 | 135.63 | 153.8 | 105 | 105.6 | 23 | 362286 | 99.89 | 50.01 | 0.99 | 0.3 | 0.43 | 145.12 | 59.7 | 1.46 | 1.24 | 400 | 0.28 | - | 409.95 | 0.31 | 95.99 | 24.9 | 33.9
28 | 25/08/2025 08:15:30 | 781.53 | 0 | 0 | 164.91 | 1151.2 | 144.66 | 166.53 | 82 | 82.1 | 10 | 362263 | 99.03 | 49.98 | -0.99 | 0.23 | 0.47 | 175.93 | 60.9 | 1.14 | 0.97 | 525 | 0.22 | - | 496.99 | 0.26 | 90.84 | 24.5 | 30.8
27 | 25/08/2025 08:10:30 | 776.7 | 0 | 0 | 40.33 | 1121.9 | 36.67 | 41.14 | 72 | 72.5 | 5 | 362253 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.2 | 0.11 | 47.23 | 56.5 | 1 | 0.85 | 108 | 0.19 | - | 133.43 | 0.22 | 91.21 | 24.1 | 28.8
26 | 25/08/2025 08:05:30 | 784.1 | 0 | 0 | 57.93 | 1126.9 | 51.9 | 58.49 | 67 | 67.1 | 8 | 362248 | 99.05 | 50.06 | 0.99 | 0.19 | 0.16 | 66.86 | 55.4 | 0.93 | 0.79 | 161 | 0.18 | - | 188.88 | 0.21 | 90.99 | 24.2 | 29.2
25 | 25/08/2025 08:00:30 | 790.67 | 0 | 0 | 129.28 | 1156.9 | 113.98 | 131.87 | 59 | 59 | 6 | 362240 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 0.17 | 0.37 | 158.11 | 57.7 | 0.82 | 0.69 | 486 | 0.16 | - | 446.63 | 0.19 | 89.13 | 24.2 | 29.1
24 | 25/08/2025 07:55:30 | 788.23 | 0 | 0 | 112.79 | 1148 | 98.86 | 113.5 | 53 | 53.1 | 7 | 362234 | 99.38 | 50.16 | -0.99 | 0.15 | 0.32 | 129.75 | 61 | 0.74 | 0.62 | 385 | 0.14 | - | 366.52 | 0.17 | 89.12 | 24.2 | 29.8
23 | 25/08/2025 07:50:30 | 786.33 | 0 | 0 | 100.06 | 1167 | 87.46 | 102.06 | 46 | 46.1 | 7 | 362227 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.13 | 0.28 | 106.83 | 60.4 | 0.64 | 0.54 | 290 | 0.12 | - | 301.79 | 0.15 | 89 | 24 | 29.2
22 | 25/08/2025 07:45:30 | 784.33 | 0 | 0 | 65.19 | 1155.2 | 57.89 | 66.87 | 39 | 39.3 | 5 | 362220 | 97.48 | 50.06 | 0.99 | 0.11 | 0.18 | 69.39 | 58.5 | 0.54 | 0.46 | 177 | 0.1 | - | 196.02 | 0.12 | 88.85 | 23.8 | 28.7
21 | 25/08/2025 07:40:30 | 782.97 | 0 | 0 | 55.45 | 1134.9 | 49.84 | 56.56 | 34 | 34.4 | 7 | 362215 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.1 | 0.16 | 62.23 | 56.5 | 0.47 | 0.4 | 165 | 0.08 | - | 175.8 | 0.11 | 88.11 | 24 | 29.4
20 | 25/08/2025 07:35:30 | 784.77 | 0 | 0 | 104.33 | 1170 | 90.95 | 106.42 | 27 | 27.3 | 7 | 362208 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.08 | 0.29 | 111.4 | 58 | 0.38 | 0.32 | 380 | 0.06 | - | 314.68 | 0.09 | 87.67 | 23.7 | 27.7
19 | 25/08/2025 07:30:30 | 784.73 | 0 | 0 | 58.36 | 1172.2 | 50.78 | 59.53 | 20 | 20.8 | 5 | 362201 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.06 | 0.16 | 65.31 | 57 | 0.28 | 0.24 | 231 | 0.03 | - | 184.48 | 0.07 | 84.32 | 23.3 | 26
18 | 25/08/2025 07:25:30 | 782.43 | 0 | 0 | 55.11 | 1152.1 | 49.41 | 56.93 | 15 | 15.8 | 3 | 362196 | 96.81 | 50.04 | -0.99 | 0.04 | 0.16 | 58.63 | 59.7 | 0.21 | 0.18 | 144 | 0.02 | - | 165.61 | 0.05 | 81.49 | 22.9 | 24.5
17 | 25/08/2025 07:20:30 | 790.4 | 67.8 | 22.6 | 35.63 | 1131.1 | 32.25 | 36.48 | 12 | 12.4 | 2 | 362193 | 97.68 | 50.03 | -0.99 | 0.03 | 0.1 | 41.3 | 59.3 | 0.17 | 0.14 | 83 | 0.01 | - | 116.66 | 0.04 | 82.68 | 22.7 | 23.7
16 | 25/08/2025 07:15:30 | 783.3 | 0 | 0 | 19.31 | 1107 | 18.61 | 20.6 | 10 | 10.3 | 1 | 362191 | 93.76 | 50 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 23.94 | 56.9 | 0.14 | 0.12 | 32 | 0.01 | - | 67.61 | 0.04 | 74.34 | 22.6 | 23.3
15 | 25/08/2025 07:10:30 | 783.17 | 0 | 0 | 18.02 | 1114.7 | 16.88 | 18.82 | 9 | 8.9 | 2 | 362190 | 95.76 | 50.03 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 21.83 | 56.3 | 0.13 | 0.11 | 24 | 0 | - | 61.67 | 0.03 | 77.04 | 22.5 | 23.1
14 | 25/08/2025 07:05:30 | 784.27 | 0 | 0 | 16.83 | 1101.8 | 15.07 | 16.61 | 7 | 7.4 | 1 | 362188 | 101.36 | 50.03 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.85 | 55.3 | 0.1 | 0.08 | 22 | 0 | - | 58.9 | 0.03 | 70.62 | 22.5 | 22.9
13 | 25/08/2025 07:00:30 | 780.17 | 0 | 0 | 13.33 | 1097.1 | 12.39 | 13.6 | 6 | 6.3 | 1 | 362187 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 16.55 | 53.7 | 0.08 | 0.07 | 8 | 0 | - | 46.74 | 0.02 | 70.62 | 22.5 | 22.7
12 | 25/08/2025 06:55:30 | 778.6 | 0 | 0 | 11.19 | 1107.9 | 9.95 | 11.02 | 5 | 5.2 | 1 | 362186 | 101.52 | 50.04 | 1 | 0.01 | 0.03 | 15.14 | 52.1 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 42.76 | 0.02 | 70.62 | 22.4 | 22.6
11 | 25/08/2025 06:50:30 | 779.7 | 0 | 0 | 11.79 | 1116.2 | 10.77 | 12.03 | 4 | 4.3 | 1 | 362185 | 98.05 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.67 | 50.7 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.43 | 0.02 | 70.62 | 22.4 | 22.4
10 | 25/08/2025 06:45:30 | 780.3 | 0 | 0 | 9.91 | 1071.1 | 9.4 | 10.07 | 3 | 3.3 | 1 | 362184 | 98.37 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.14 | 48.7 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 37.12 | 0.01 | 65.19 | 22.3 | 22.1
9 | 25/08/2025 06:40:30 | 776.83 | 0 | 0 | 10.16 | 1089.8 | 9.51 | 10.36 | 2 | 2.2 | 1 | 362183 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.6 | 46.2 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 41.23 | 0.01 | 62.77 | 22.3 | 21.8
8 | 25/08/2025 06:35:30 | 778.27 | 0 | 0 | 5.89 | 1051 | 5.74 | 6.03 | 1 | 1.7 | 0 | 362182 | 97.68 | 50.01 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.72 | 44.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.63 | 0.01 | 47.08 | 22.2 | 21.5
7 | 25/08/2025 06:30:30 | 780.2 | 0 | 0 | 4.1 | 1046.5 | 4.05 | 4.24 | 1 | 1.3 | 1 | 362182 | 96.61 | 50.03 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.54 | 42.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.48 | 0.01 | 56.5 | 22.2 | 21
6 | 25/08/2025 06:25:30 | 782.43 | 0 | 0 | 5.98 | 1044.7 | 5.84 | 6.1 | 0 | 0.8 | 0 | 362181 | 98.05 | 49.99 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.91 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25.18 | 0 | - | 22.2 | 20.5
5 | 25/08/2025 06:20:30 | 777.8 | 0 | 0 | 4.27 | 1075.9 | 4.36 | 4.69 | 0 | 0.4 | 0 | 362181 | 91.1 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 6.68 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.88 | 0 | - | 22.2 | 20.4
4 | 25/08/2025 06:15:30 | 779.53 | 0 | 0 | 1.96 | 990.9 | 2.02 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 362181 | 98.05 | 49.98 | -0.98 | 0 | 0.01 | 2.4 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.77 | 0 | - | 22.2 | 20.4
3 | 25/08/2025 06:10:30 | 780.17 | 0 | 0 | 0.59 | 873.8 | 0.69 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 362181 | 98.17 | 49.88 | 1 | 0 | 0 | 0.94 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.66 | 0 | - | 22.3 | 20.4
2 | 25/08/2025 06:05:30 | 778.53 | 0 | 0 | 0 | 791.7 | 0.91 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 362181 | 0 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 20.4
1 | 25/08/2025 06:00:30 | 775.53 | 0 | 0 | 0 | 793.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362181 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.3 | 20.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403.68 | - | - | 450.47 | - | - | -