## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
155 | 25/08/2025 18:55:30 | 772.83 | 0 | 0 | 0 | 715.5 | 0.73 | 0.52 | 1652 | 1652 | 0 | 375942 | 0 | 49.96 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 58.9 | 22.94 | 20.32 | 0 | 5.12 | 95.24 | 0 | 5.73 | 85.08 | 27.3 | 25.2
154 | 25/08/2025 18:50:30 | 771.13 | 0 | 0 | 0 | 815.9 | 0.03 | 0.83 | 1652 | 1652 | 0 | 375942 | 0 | 49.97 | -0.22 | 4.88 | 0 | 0 | 58.7 | 22.94 | 20.32 | 0 | 5.12 | 95.24 | 0 | 5.73 | 85.08 | 27.5 | 25.4
153 | 25/08/2025 18:45:30 | 771.43 | 0 | 0 | 0.42 | 958 | 0.36 | 0.85 | 1652 | 1652 | 0 | 375942 | 49.18 | 50.04 | -0.83 | 4.88 | 0 | 0.69 | 58.2 | 22.94 | 20.32 | 0 | 5.12 | 95.24 | 2.04 | 5.73 | 85.08 | 27.6 | 25.8
152 | 25/08/2025 18:40:30 | 772.87 | 0 | 0 | 0.59 | 1086.2 | 1.13 | 1.22 | 1652 | 1652 | 1 | 375942 | 48.28 | 49.94 | -0.99 | 4.88 | 0 | 1.27 | 57.8 | 22.94 | 20.32 | 0 | 5.12 | 95.24 | 3.74 | 5.73 | 85.08 | 27.7 | 26
151 | 25/08/2025 18:35:30 | 774.57 | 0 | 0 | 1.53 | 1035.1 | 1.65 | 1.7 | 1651 | 1651.9 | 0 | 375941 | 89.79 | 49.97 | -0.64 | 4.87 | 0 | 2.13 | 57.1 | 22.93 | 20.3 | 0 | 5.12 | 95.18 | 6.28 | 5.73 | 85.03 | 27.9 | 26.3
150 | 25/08/2025 18:30:30 | 772.07 | 0 | 0 | 2.47 | 1041.2 | 2.42 | 2.52 | 1651 | 1651.7 | 0 | 375941 | 98.05 | 49.95 | 0.91 | 4.87 | 0.01 | 3.33 | 56.3 | 22.93 | 20.3 | 0 | 5.12 | 95.18 | 9.84 | 5.73 | 85.05 | 28 | 26.5
149 | 25/08/2025 18:25:30 | 774.6 | 0 | 0 | 4.18 | 1043.7 | 4.08 | 4.26 | 1651 | 1651.4 | 0 | 375941 | 98.05 | 49.93 | -0.99 | 4.87 | 0.01 | 6.67 | 59.9 | 22.93 | 20.3 | 0 | 5.12 | 95.18 | 19.69 | 5.73 | 85.06 | 28 | 26.7
148 | 25/08/2025 18:20:30 | 776.83 | 0 | 0 | 5.12 | 1053.4 | 5.08 | 5.35 | 1651 | 1651 | 1 | 375941 | 95.63 | 49.96 | 0.96 | 4.87 | 0.02 | 7.03 | 59.2 | 22.93 | 20.3 | 0 | 5.12 | 95.18 | 20.74 | 5.73 | 85.09 | 28.1 | 26.9
147 | 25/08/2025 18:15:30 | 779.83 | 0 | 0 | 5.38 | 1039 | 5.26 | 5.46 | 1650 | 1650.6 | 0 | 375940 | 98.46 | 50.01 | -0.99 | 4.87 | 0.02 | 7.52 | 58.1 | 22.92 | 20.29 | 0 | 5.12 | 95.12 | 22.21 | 5.73 | 85.07 | 28.2 | 27.2
146 | 25/08/2025 18:10:30 | 764.87 | 0 | 0 | 6.66 | 1045.5 | 6.5 | 6.79 | 1650 | 1650.1 | 1 | 375940 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.87 | 0.02 | 9.34 | 57.1 | 22.92 | 20.29 | 0 | 5.12 | 95.12 | 27.58 | 5.72 | 85.1 | 28.4 | 27.6
145 | 25/08/2025 18:05:30 | 766.13 | 0 | 0 | 8.63 | 1047.8 | 8.4 | 8.8 | 1649 | 1649.5 | 1 | 375939 | 98.05 | 50.03 | 0.99 | 4.87 | 0.03 | 11.7 | 56.4 | 22.9 | 20.28 | 0 | 5.12 | 95.06 | 34.53 | 5.72 | 85.09 | 28.6 | 28
144 | 25/08/2025 18:00:30 | 767.93 | 0 | 0 | 10.85 | 1056.2 | 10.48 | 11.07 | 1648 | 1648.7 | 1 | 375938 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 4.86 | 0.03 | 14.36 | 59.4 | 22.89 | 20.27 | 0 | 5.12 | 95 | 42.39 | 5.72 | 85.08 | 28.7 | 28.3
143 | 25/08/2025 17:55:30 | 765.87 | 0 | 0 | 11.87 | 1070.8 | 11.31 | 12.11 | 1647 | 1647.7 | 1 | 375937 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 4.86 | 0.04 | 15.41 | 58.1 | 22.88 | 20.26 | 7 | 5.12 | 94.97 | 45.48 | 5.71 | 85.08 | 28.7 | 28.7
142 | 25/08/2025 17:50:30 | 769.73 | 0 | 0 | 15.97 | 1080.2 | 15.08 | 16.29 | 1646 | 1646.6 | 2 | 375936 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 4.86 | 0.05 | 19.4 | 56.9 | 22.86 | 20.24 | 19 | 5.12 | 94.91 | 57.27 | 5.71 | 85.1 | 28.9 | 29.2
141 | 25/08/2025 17:45:30 | 782.8 | 0 | 0 | 22.21 | 1081.1 | 20.63 | 22.31 | 1644 | 1644.9 | 2 | 375934 | 99.57 | 49.85 | -0.99 | 4.85 | 0.07 | 26.65 | 59.1 | 22.83 | 20.22 | 37 | 5.12 | 94.85 | 78.65 | 5.7 | 85.07 | 29 | 29.8
140 | 25/08/2025 17:40:30 | 783.87 | 0 | 0 | 27.25 | 1085.7 | 25.6 | 27.8 | 1642 | 1642.9 | 2 | 375932 | 98.04 | 49.8 | -0.99 | 4.85 | 0.08 | 31.95 | 57 | 22.81 | 20.19 | 52 | 5.11 | 94.79 | 94.3 | 5.7 | 85.09 | 29.2 | 30.5
139 | 25/08/2025 17:35:30 | 781.3 | 0 | 0 | 34.26 | 1100.7 | 31.19 | 34.33 | 1640 | 1640.4 | 4 | 375930 | 99.78 | 49.87 | 0.99 | 4.84 | 0.1 | 39.28 | 57.7 | 22.78 | 20.17 | 86 | 5.11 | 94.78 | 115.94 | 5.69 | 85.1 | 29.5 | 31.4
138 | 25/08/2025 17:30:30 | 782.53 | 0 | 0 | 49.56 | 1125.4 | 44.92 | 50.55 | 1636 | 1636.7 | 3 | 375926 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 4.83 | 0.15 | 53.6 | 57.6 | 22.72 | 20.12 | 154 | 5.09 | 94.79 | 158.2 | 5.68 | 85.09 | 29.5 | 31.7
137 | 25/08/2025 17:25:30 | 783.33 | 0 | 0 | 45.03 | 1105.4 | 40.74 | 45.04 | 1633 | 1633 | 5 | 375923 | 99.98 | 49.83 | 0.99 | 4.82 | 0.13 | 51.59 | 59.5 | 22.68 | 20.08 | 133 | 5.08 | 94.82 | 152.26 | 5.66 | 85.11 | 29.6 | 32.2
136 | 25/08/2025 17:20:30 | 782.37 | 0 | 0 | 46.99 | 1102.5 | 42.84 | 47.23 | 1628 | 1628.6 | 4 | 375918 | 99.49 | 49.88 | 0.99 | 4.81 | 0.14 | 53.62 | 57.4 | 22.61 | 20.02 | 130 | 5.07 | 94.8 | 158.26 | 5.65 | 85.08 | 29.6 | 32.7
135 | 25/08/2025 17:15:30 | 776.73 | 0 | 0 | 51.86 | 1106.6 | 46.94 | 51.95 | 1624 | 1624.6 | 4 | 375914 | 99.83 | 49.89 | 0.99 | 4.79 | 0.15 | 58.32 | 59 | 22.56 | 19.97 | 136 | 5.06 | 94.75 | 172.14 | 5.63 | 85.06 | 29.7 | 33.5
134 | 25/08/2025 17:10:30 | 775.23 | 0 | 0 | 55.96 | 1100.9 | 50.31 | 55.39 | 1620 | 1620.2 | 6 | 375910 | 101.03 | 49.88 | 0.99 | 4.78 | 0.17 | 63.79 | 59.3 | 22.5 | 19.92 | 146 | 5.05 | 94.74 | 188.28 | 5.62 | 85.08 | 30.1 | 34.9
133 | 25/08/2025 17:05:30 | 777.8 | 0 | 0 | 95.61 | 1118.7 | 86.19 | 96.42 | 1614 | 1614.2 | 8 | 375904 | 99.17 | 49.98 | 0.99 | 4.76 | 0.28 | 106.56 | 58.6 | 22.42 | 19.85 | 336 | 5.03 | 94.73 | 314.53 | 5.6 | 85.07 | 30.4 | 36.2
132 | 25/08/2025 17:00:30 | 778.6 | 0 | 0 | 95.1 | 1109.1 | 87.46 | 97 | 1606 | 1606.2 | 8 | 375896 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 4.74 | 0.28 | 106.02 | 58.2 | 22.31 | 19.75 | 322 | 5 | 94.77 | 312.93 | 5.58 | 85.03 | 30.6 | 36.7
131 | 25/08/2025 16:55:30 | 775.37 | 0 | 0 | 113.04 | 1127.5 | 100.46 | 113.27 | 1598 | 1598 | 10 | 375888 | 99.8 | 49.89 | 0.99 | 4.72 | 0.33 | 123.62 | 59.8 | 22.19 | 19.65 | 390 | 4.97 | 94.83 | 364.87 | 5.55 | 85.03 | 30.3 | 36.3
130 | 25/08/2025 16:50:30 | 776.23 | 0 | 0 | 116.38 | 1135.7 | 102.88 | 116.84 | 1588 | 1588.7 | 9 | 375878 | 99.61 | 49.93 | -0.99 | 4.69 | 0.34 | 123.99 | 59.5 | 22.06 | 19.53 | 378 | 4.94 | 94.86 | 365.97 | 5.52 | 84.96 | 30 | 35
129 | 25/08/2025 16:45:30 | 773 | 0 | 0 | 81.94 | 1120 | 73.26 | 82.05 | 1579 | 1579.9 | 6 | 375869 | 99.87 | 49.87 | 0.99 | 4.66 | 0.24 | 91.09 | 59.9 | 21.93 | 19.42 | 237 | 4.91 | 94.84 | 268.86 | 5.49 | 84.91 | 29.7 | 34.1
128 | 25/08/2025 16:40:30 | 775.77 | 0 | 0 | 71.43 | 1093.4 | 66.63 | 72.86 | 1573 | 1573.5 | 6 | 375863 | 98.04 | 49.78 | -0.99 | 4.64 | 0.21 | 80.52 | 57.8 | 21.85 | 19.35 | 199 | 4.9 | 94.83 | 237.66 | 5.47 | 84.91 | 29.9 | 34.6
127 | 25/08/2025 16:35:30 | 778.27 | 0 | 0 | 76.98 | 1110.2 | 70.72 | 78.52 | 1567 | 1567.5 | 7 | 375857 | 98.04 | 49.76 | 0.99 | 4.63 | 0.23 | 86.28 | 58.4 | 21.76 | 19.27 | 220 | 4.88 | 94.8 | 254.68 | 5.45 | 84.91 | 30.1 | 35.5
126 | 25/08/2025 16:30:30 | 779.03 | 0 | 0 | 85.02 | 1107.3 | 76.72 | 84.95 | 1560 | 1560.7 | 8 | 375850 | 100.09 | 49.86 | 0.99 | 4.6 | 0.25 | 95.1 | 59.1 | 21.67 | 19.19 | 249 | 4.86 | 94.76 | 280.7 | 5.43 | 84.88 | 30.2 | 36
125 | 25/08/2025 16:25:30 | 777.6 | 0 | 0 | 112.62 | 1105 | 103.96 | 114.87 | 1552 | 1552.7 | 9 | 375842 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 4.58 | 0.33 | 126.65 | 59.6 | 21.56 | 19.09 | 352 | 4.84 | 94.74 | 373.82 | 5.4 | 84.85 | 30.3 | 36.4
124 | 25/08/2025 16:20:30 | 780.67 | 0 | 0 | 141.93 | 1122.1 | 129.01 | 144.77 | 1543 | 1543 | 9 | 375833 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.55 | 0.42 | 147.25 | 60.7 | 21.43 | 18.98 | 412 | 4.81 | 94.78 | 434.63 | 5.37 | 84.86 | 30.3 | 36.2
123 | 25/08/2025 16:15:30 | 790.2 | 0 | 0 | 95.44 | 1118.9 | 85.28 | 95.42 | 1534 | 1534.2 | 8 | 375824 | 100.02 | 49.96 | 0.99 | 4.53 | 0.28 | 106.9 | 59.7 | 21.31 | 18.87 | 283 | 4.78 | 94.76 | 315.53 | 5.34 | 84.84 | 30.2 | 36
122 | 25/08/2025 16:10:30 | 789.6 | 0 | 0 | 97.24 | 1116.8 | 86.7 | 96.83 | 1526 | 1526.5 | 8 | 375816 | 100.42 | 49.93 | -0.99 | 4.5 | 0.29 | 107.48 | 59.2 | 21.19 | 18.77 | 282 | 4.76 | 94.7 | 317.25 | 5.31 | 84.79 | 30.1 | 36.6
121 | 25/08/2025 16:05:30 | 788.7 | 0 | 0 | 89.8 | 1109.4 | 82.56 | 91.6 | 1518 | 1518.3 | 8 | 375808 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.48 | 0.27 | 99.17 | 58.2 | 21.08 | 18.67 | 257 | 4.73 | 94.69 | 292.71 | 5.29 | 84.76 | 30.2 | 36.5
120 | 25/08/2025 16:00:30 | 786.9 | 0 | 0 | 101.77 | 1108.8 | 93.62 | 103.81 | 1510 | 1510.8 | 9 | 375800 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.46 | 0.3 | 113.34 | 59.8 | 20.97 | 18.57 | 293 | 4.71 | 94.63 | 334.55 | 5.26 | 84.73 | 30.2 | 36.6
119 | 25/08/2025 15:55:30 | 787.83 | 0 | 0 | 105.61 | 1110.3 | 94.74 | 105.19 | 1501 | 1501.8 | 8 | 375791 | 100.4 | 49.99 | -0.99 | 4.43 | 0.31 | 118.57 | 57.8 | 20.85 | 18.46 | 300 | 4.68 | 94.56 | 349.96 | 5.23 | 84.69 | 30.1 | 36.1
118 | 25/08/2025 15:50:30 | 789.97 | 0 | 0 | 101.25 | 1108.7 | 90.8 | 100.66 | 1493 | 1493.3 | 8 | 375783 | 100.58 | 49.97 | 0.99 | 4.41 | 0.3 | 114.55 | 60.3 | 20.74 | 18.36 | 281 | 4.66 | 94.54 | 338.09 | 5.2 | 84.7 | 30.1 | 36.3
117 | 25/08/2025 15:45:30 | 783.63 | 0 | 0 | 85.79 | 1109.6 | 78.86 | 87.5 | 1485 | 1485.3 | 7 | 375775 | 98.04 | 49.9 | 1 | 4.38 | 0.25 | 99.12 | 58 | 20.63 | 18.26 | 236 | 4.64 | 94.48 | 292.56 | 5.18 | 84.68 | 30.1 | 37
116 | 25/08/2025 15:40:30 | 789.67 | 0 | 0 | 100.48 | 1089.6 | 94.06 | 102.49 | 1478 | 1478 | 9 | 375768 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 4.36 | 0.3 | 114.49 | 60 | 20.53 | 18.18 | 270 | 4.62 | 94.45 | 337.93 | 5.15 | 84.69 | 30.4 | 39.3
115 | 25/08/2025 15:35:30 | 783.6 | 0 | 0 | 123.9 | 1097.8 | 111.89 | 122.84 | 1469 | 1469 | 13 | 375759 | 100.87 | 49.95 | 0.99 | 4.34 | 0.37 | 136.76 | 61.1 | 20.4 | 18.07 | 339 | 4.6 | 94.36 | 403.65 | 5.12 | 84.67 | 31 | 42.4
114 | 25/08/2025 15:30:30 | 788.3 | 0 | 0 | 195.5 | 1090.9 | 180.39 | 196.78 | 1456 | 1456.6 | 14 | 375746 | 99.35 | 49.91 | -0.99 | 4.3 | 0.58 | 238.28 | 62.8 | 20.22 | 17.91 | 622 | 4.56 | 94.24 | 703.31 | 5.08 | 84.56 | 31.2 | 43.8
113 | 25/08/2025 15:25:30 | 790.83 | 0 | 0 | 217.63 | 1091.1 | 203.45 | 221.98 | 1442 | 1442.7 | 18 | 375732 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.26 | 0.64 | 245.18 | 69 | 20.03 | 17.73 | 655 | 4.52 | 94.21 | 723.67 | 5.04 | 84.52 | 31.2 | 43.8
112 | 25/08/2025 15:20:30 | 786.6 | 0 | 0 | 162.78 | 1079.7 | 149.53 | 161.45 | 1424 | 1424.6 | 14 | 375714 | 100.82 | 49.91 | -0.99 | 4.2 | 0.48 | 188.43 | 63.3 | 19.78 | 17.51 | 503 | 4.47 | 94.07 | 556.16 | 4.98 | 84.42 | 31.5 | 44.5
111 | 25/08/2025 15:15:30 | 793.77 | 0 | 0 | 236.18 | 1076 | 218.56 | 235.17 | 1410 | 1410 | 20 | 375700 | 100.43 | 50.06 | -0.99 | 4.16 | 0.7 | 260.52 | 70.6 | 19.58 | 17.34 | 699 | 4.42 | 94.11 | 768.96 | 4.93 | 84.43 | 31.4 | 47.3
110 | 25/08/2025 15:10:30 | 796.83 | 0 | 0 | 250.19 | 1069 | 238.72 | 255.19 | 1390 | 1390.1 | 21 | 375680 | 98.04 | 50.22 | 0.99 | 4.1 | 0.74 | 288.75 | 72.6 | 19.31 | 17.09 | 776 | 4.36 | 94.08 | 852.26 | 4.86 | 84.38 | 31.4 | 47.6
109 | 25/08/2025 15:05:30 | 795.37 | 0 | 0 | 258.74 | 1065.8 | 242.06 | 257.99 | 1369 | 1369.8 | 21 | 375659 | 100.29 | 50.26 | -0.99 | 4.04 | 0.76 | 297.64 | 73.7 | 19.01 | 16.84 | 804 | 4.3 | 93.88 | 878.5 | 4.8 | 84.2 | 31.4 | 47.8
108 | 25/08/2025 15:00:30 | 788.6 | 0 | 0 | 265.23 | 1083.3 | 244.66 | 265.04 | 1348 | 1348.2 | 22 | 375638 | 100.07 | 50.28 | 0.99 | 3.98 | 0.78 | 303.7 | 74.6 | 18.72 | 16.58 | 817 | 4.24 | 93.88 | 896.4 | 4.73 | 84.17 | 31.4 | 45.9
107 | 25/08/2025 14:55:30 | 788.23 | 0 | 0 | 254.21 | 1096.3 | 232.17 | 254.52 | 1326 | 1326.5 | 19 | 375616 | 99.88 | 50.2 | 0.99 | 3.91 | 0.75 | 289.27 | 71.2 | 18.42 | 16.31 | 763 | 4.17 | 93.83 | 853.8 | 4.65 | 84.11 | 30.8 | 42.6
106 | 25/08/2025 14:50:30 | 782.97 | 0 | 0 | 205.84 | 1110.5 | 189.06 | 209.96 | 1307 | 1307.9 | 14 | 375597 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 3.86 | 0.61 | 233.08 | 66.6 | 18.15 | 16.07 | 601 | 4.11 | 93.77 | 687.95 | 4.59 | 84.06 | 30.2 | 40.1
105 | 25/08/2025 14:45:30 | 781.23 | 0 | 0 | 170.81 | 1113.5 | 156.47 | 174.23 | 1293 | 1293 | 13 | 375583 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.82 | 0.5 | 194.73 | 62.8 | 17.96 | 15.9 | 496 | 4.07 | 93.72 | 574.78 | 4.54 | 84.04 | 30.1 | 39.1
104 | 25/08/2025 14:40:30 | 781.67 | 0 | 0 | 163.54 | 1104.9 | 148.27 | 163.82 | 1280 | 1280.8 | 11 | 375570 | 99.83 | 49.96 | 0.99 | 3.78 | 0.48 | 181.8 | 62.3 | 17.78 | 15.74 | 459 | 4.04 | 93.61 | 536.59 | 4.5 | 83.99 | 30 | 38.5
103 | 25/08/2025 14:35:30 | 793.43 | 0 | 0 | 128.43 | 1101.9 | 118.88 | 131 | 1269 | 1269.8 | 10 | 375559 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.75 | 0.38 | 143.53 | 60.2 | 17.63 | 15.61 | 351 | 4.01 | 93.52 | 423.65 | 4.46 | 83.94 | 30.2 | 39
102 | 25/08/2025 14:30:30 | 788.07 | 0 | 0 | 112.7 | 1097.2 | 102.39 | 112.35 | 1259 | 1259.1 | 11 | 375549 | 100.32 | 50.04 | 0.99 | 3.72 | 0.33 | 127.72 | 58.4 | 17.49 | 15.48 | 308 | 3.98 | 93.46 | 376.99 | 4.43 | 83.94 | 30 | 40
101 | 25/08/2025 14:25:30 | 790.4 | 0 | 0 | 123.9 | 1101.6 | 114.72 | 126.38 | 1248 | 1248.7 | 12 | 375538 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.68 | 0.37 | 133.5 | 60 | 17.33 | 15.35 | 328 | 3.95 | 93.33 | 394.04 | 4.39 | 83.87 | 30.3 | 41.6
100 | 25/08/2025 14:20:30 | 792.83 | 0 | 0 | 206.87 | 1098.2 | 192.14 | 211.01 | 1236 | 1236.9 | 15 | 375526 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.65 | 0.61 | 217.8 | 66.4 | 17.17 | 15.2 | 542 | 3.91 | 93.23 | 642.87 | 4.35 | 83.83 | 30.3 | 43
99 | 25/08/2025 14:15:30 | 795.37 | 0 | 0 | 192 | 1110.4 | 176.37 | 195.84 | 1221 | 1221.2 | 15 | 375511 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.6 | 0.57 | 229.6 | 66 | 16.96 | 15.02 | 581 | 3.87 | 93.17 | 677.69 | 4.3 | 83.83 | 30.2 | 44.5
98 | 25/08/2025 14:10:30 | 797.8 | 0 | 0 | 181.23 | 1079.7 | 166.91 | 180.21 | 1206 | 1206.1 | 19 | 375496 | 100.57 | 49.95 | 0.99 | 3.56 | 0.53 | 207.03 | 66.4 | 16.75 | 14.83 | 533 | 3.82 | 93.09 | 611.08 | 4.25 | 83.81 | 30.4 | 47
97 | 25/08/2025 14:05:30 | 796.83 | 0 | 0 | 285.31 | 1082.1 | 263.14 | 284.74 | 1187 | 1187.6 | 21 | 375477 | 100.2 | 50.06 | 0.99 | 3.5 | 0.84 | 346.48 | 75.1 | 16.49 | 14.6 | 904 | 3.77 | 93.01 | 1022.65 | 4.18 | 83.76 | 30.9 | 47
96 | 25/08/2025 14:00:30 | 788.77 | 0 | 0 | 240.96 | 1079.5 | 227.68 | 245.78 | 1166 | 1166.3 | 21 | 375456 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 3.44 | 0.71 | 248.93 | 70.1 | 16.19 | 14.34 | 656 | 3.71 | 92.86 | 734.73 | 4.11 | 83.65 | 30.2 | 45.5
95 | 25/08/2025 13:55:30 | 785.3 | 0 | 0 | 226.52 | 1095.4 | 205.67 | 225.29 | 1145 | 1145.2 | 14 | 375435 | 100.55 | 49.99 | 0.99 | 3.38 | 0.67 | 254.57 | 68.7 | 15.9 | 14.08 | 660 | 3.64 | 92.74 | 751.4 | 4.05 | 83.55 | 30.2 | 43
94 | 25/08/2025 13:50:30 | 780.93 | 0 | 0 | 137.91 | 1070.3 | 131.43 | 140.67 | 1131 | 1131.8 | 16 | 375421 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.34 | 0.41 | 156.19 | 61.6 | 15.71 | 13.91 | 404 | 3.61 | 92.6 | 461 | 4 | 83.46 | 30.3 | 47
93 | 25/08/2025 13:45:30 | 796.67 | 0 | 0 | 304.96 | 1049.5 | 296.39 | 311.06 | 1115 | 1115.9 | 24 | 375405 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.29 | 0.9 | 373.66 | 85.8 | 15.49 | 13.71 | 1015 | 3.56 | 92.55 | 1102.9 | 3.95 | 83.4 | 30.6 | 50
92 | 25/08/2025 13:40:30 | 782.93 | 0 | 0 | 271.38 | 1065.8 | 254.24 | 270.97 | 1091 | 1091.6 | 23 | 375381 | 100.15 | 49.97 | 0.99 | 3.22 | 0.8 | 322.43 | 81.1 | 15.15 | 13.42 | 874 | 3.48 | 92.53 | 951.67 | 3.86 | 83.36 | 31 | 50.5
91 | 25/08/2025 13:35:30 | 793.5 | 0 | 0 | 320.77 | 1054.6 | 310.25 | 327.19 | 1068 | 1068.9 | 25 | 375358 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.15 | 0.95 | 340.91 | 86.9 | 14.83 | 13.13 | 930 | 3.41 | 92.47 | 1006.24 | 3.79 | 83.28 | 30.8 | 51.3
90 | 25/08/2025 13:30:30 | 787.1 | 0 | 0 | 309.41 | 1047.5 | 294.48 | 308.47 | 1043 | 1043.4 | 25 | 375333 | 100.3 | 50.06 | -0.99 | 3.08 | 0.91 | 364.22 | 84.1 | 14.49 | 12.83 | 992 | 3.33 | 92.48 | 1075.04 | 3.7 | 83.23 | 30.4 | 49.8
89 | 25/08/2025 13:25:30 | 790.67 | 0 | 0 | 303.6 | 1061.2 | 286.6 | 304.14 | 1018 | 1018.2 | 24 | 375308 | 99.82 | 50.06 | 0.99 | 3 | 0.9 | 366.9 | 82.5 | 14.14 | 12.52 | 995 | 3.25 | 92.48 | 1082.93 | 3.61 | 83.16 | 30 | 48.5
88 | 25/08/2025 13:20:30 | 786.07 | 0 | 0 | 303.85 | 1071.2 | 283.85 | 304.06 | 994 | 994.4 | 22 | 375284 | 99.93 | 50.07 | -0.99 | 2.93 | 0.9 | 346.25 | 84.9 | 13.81 | 12.22 | 937 | 3.18 | 92.38 | 1022 | 3.53 | 83.07 | 29.7 | 47.1
87 | 25/08/2025 13:15:30 | 771.17 | 0 | 0 | 134.24 | 1075.4 | 127.32 | 136.92 | 972 | 972.5 | 17 | 375262 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.87 | 0.4 | 154.21 | 61.3 | 13.5 | 11.95 | 394 | 3.11 | 92.37 | 455.16 | 3.46 | 83.04 | 29.8 | 46.3
86 | 25/08/2025 13:10:30 | 780.97 | 0 | 0 | 212.76 | 1085.6 | 199.9 | 217.01 | 955 | 955.7 | 22 | 375245 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.82 | 0.63 | 356.23 | 75.3 | 13.26 | 11.74 | 984 | 3.05 | 92.36 | 1051.44 | 3.4 | 83.03 | 30 | 47.1
85 | 25/08/2025 13:05:30 | 778.87 | 0 | 0 | 120.14 | 1079.4 | 113.53 | 122.54 | 933 | 933.5 | 12 | 375223 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.75 | 0.35 | 137.62 | 59.3 | 12.96 | 11.47 | 356 | 2.98 | 92.32 | 406.19 | 3.32 | 82.97 | 30.1 | 44.6
84 | 25/08/2025 13:00:30 | 791.73 | 0 | 0 | 110.74 | 1076.2 | 104.96 | 112.95 | 921 | 921.2 | 21 | 375211 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.72 | 0.33 | 118 | 67.2 | 12.79 | 11.33 | 311 | 2.95 | 92.24 | 348.3 | 3.28 | 82.95 | 30.5 | 48.3
83 | 25/08/2025 12:55:30 | 788.4 | 0 | 0 | 271.89 | 1071.1 | 252.7 | 270.66 | 900 | 900.3 | 21 | 375190 | 100.45 | 50.03 | -0.99 | 2.66 | 0.8 | 314.03 | 81.1 | 12.5 | 11.07 | 852 | 2.88 | 92.24 | 926.89 | 3.21 | 82.88 | 30.4 | 47.7
82 | 25/08/2025 12:50:30 | 800.43 | 0 | 0 | 334.7 | 1137.2 | 296.52 | 337.2 | 879 | 879 | 27 | 375169 | 99.26 | 50 | 0.99 | 2.59 | 0.99 | 405.02 | 89.8 | 12.21 | 10.81 | 1114 | 2.82 | 92.07 | 1195.47 | 3.14 | 82.7 | 30.1 | 48.3
81 | 25/08/2025 12:45:30 | 792.9 | 0 | 0 | 322.39 | 1099.3 | 299.13 | 328.84 | 852 | 852.1 | 19 | 375142 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.51 | 0.95 | 403.06 | 83.2 | 11.83 | 10.48 | 1091 | 2.73 | 92.12 | 1189.66 | 3.04 | 82.7 | 29.6 | 43.5
80 | 25/08/2025 12:40:30 | 775.7 | 0 | 0 | 125.43 | 1075.7 | 115.86 | 124.63 | 833 | 833 | 10 | 375123 | 100.64 | 50.02 | 0.99 | 2.46 | 0.37 | 153.78 | 59.2 | 11.57 | 10.24 | 387 | 2.67 | 91.91 | 453.88 | 2.98 | 82.53 | 29.7 | 45.2
79 | 25/08/2025 12:35:30 | 786 | 0 | 0 | 165.34 | 1063 | 158.65 | 168.65 | 823 | 823.6 | 24 | 375113 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.43 | 0.49 | 210.84 | 66.1 | 11.43 | 10.12 | 591 | 2.64 | 91.84 | 622.31 | 2.95 | 82.48 | 30.1 | 51.3
78 | 25/08/2025 12:30:30 | 773.87 | 0 | 0 | 339.06 | 1117.2 | 300.76 | 336.01 | 799 | 799.5 | 23 | 375089 | 100.91 | 50.02 | -0.99 | 2.36 | 1 | 413.07 | 87.9 | 11.1 | 9.83 | 1155 | 2.57 | 91.91 | 1219.21 | 2.86 | 82.37 | 29.9 | 49.4
77 | 25/08/2025 12:25:30 | 757.47 | 0 | 0 | 128.51 | 1078 | 118.58 | 127.83 | 776 | 776 | 19 | 375066 | 100.53 | 50.06 | 0.99 | 2.29 | 0.38 | 303.27 | 59.9 | 10.78 | 9.54 | 834 | 2.48 | 92.21 | 895.14 | 2.78 | 82.54 | 29.5 | 46.1
76 | 25/08/2025 12:20:30 | 778.87 | 0 | 0 | 342.22 | 1092.4 | 319.54 | 349.06 | 757 | 757.1 | 11 | 375047 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.23 | 1.01 | 422.37 | 75 | 10.51 | 9.31 | 1137 | 2.42 | 92.25 | 1246.67 | 2.71 | 82.51 | 29.4 | 44.2
75 | 25/08/2025 12:15:30 | 782.07 | 0 | 0 | 142.35 | 1074 | 132.1 | 141.88 | 746 | 746.8 | 22 | 375036 | 100.33 | 50.05 | 1 | 2.2 | 0.42 | 235.58 | 62.5 | 10.36 | 9.17 | 599 | 2.39 | 92.28 | 695.34 | 2.67 | 82.56 | 29.8 | 48.3
74 | 25/08/2025 12:10:30 | 788.93 | 0 | 0 | 276.68 | 1097 | 257.26 | 282.21 | 724 | 724.3 | 15 | 375014 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 2.14 | 0.82 | 362.08 | 65.8 | 10.06 | 8.9 | 956 | 2.31 | 92.63 | 1068.7 | 2.58 | 82.7 | 29.2 | 43.8
73 | 25/08/2025 12:05:30 | 786.67 | 0 | 0 | 133.72 | 1075.2 | 126.86 | 136.39 | 709 | 709.4 | 20 | 374999 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.09 | 0.39 | 149.89 | 63 | 9.85 | 8.72 | 397 | 2.27 | 92.35 | 442.42 | 2.54 | 82.49 | 29.7 | 48.1
72 | 25/08/2025 12:00:30 | 788.47 | 0 | 0 | 287.7 | 1077.2 | 265.41 | 285.9 | 689 | 689.7 | 26 | 374979 | 100.63 | 50.12 | -0.99 | 2.03 | 0.85 | 401.08 | 84.5 | 9.57 | 8.47 | 1095 | 2.2 | 92.4 | 1183.82 | 2.47 | 82.43 | 29.7 | 47.3
71 | 25/08/2025 11:55:30 | 783.73 | 0 | 0 | 342.82 | 1082.2 | 315.32 | 341.24 | 663 | 663.4 | 11 | 374953 | 100.46 | 50.12 | 0.99 | 1.96 | 1.01 | 398.8 | 83.6 | 9.21 | 8.15 | 1048 | 2.12 | 92.44 | 1177.09 | 2.38 | 82.36 | 28.9 | 39.7
70 | 25/08/2025 11:50:30 | 777.9 | 0 | 0 | 123.13 | 1101.7 | 111.25 | 122.57 | 652 | 652.4 | 12 | 374942 | 100.46 | 50.07 | 0.99 | 1.92 | 0.36 | 135.23 | 62.8 | 9.06 | 8.02 | 328 | 2.09 | 92.25 | 399.13 | 2.34 | 82.28 | 29 | 41.5
69 | 25/08/2025 11:45:30 | 769.7 | 0 | 0 | 128 | 1068.2 | 122.22 | 130.56 | 640 | 640.7 | 17 | 374930 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.89 | 0.38 | 141.94 | 60.1 | 8.89 | 7.87 | 359 | 2.06 | 91.79 | 418.95 | 2.31 | 81.92 | 29.4 | 45.7
68 | 25/08/2025 11:40:30 | 787.43 | 0 | 0 | 332.73 | 1139 | 297.97 | 339.38 | 623 | 623.7 | 27 | 374913 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.84 | 0.98 | 398.5 | 90 | 8.65 | 7.66 | 1084 | 2.01 | 91.62 | 1176.2 | 2.25 | 81.73 | 29.3 | 48.3
67 | 25/08/2025 11:35:30 | 782.87 | 0 | 0 | 329.06 | 1114.4 | 301.19 | 335.64 | 596 | 596.8 | 22 | 374886 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.76 | 0.97 | 407.45 | 78.3 | 8.28 | 7.33 | 1083 | 1.92 | 91.72 | 1202.64 | 2.15 | 81.71 | 28.7 | 44.3
66 | 25/08/2025 11:30:30 | 795.93 | 0 | 0 | 348.03 | 1125.4 | 315.44 | 354.99 | 574 | 574.1 | 17 | 374864 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.69 | 1.03 | 217.93 | 82.6 | 7.97 | 7.06 | 567 | 1.85 | 91.38 | 643.25 | 2.08 | 81.41 | 28.3 | 40.5
65 | 25/08/2025 11:25:30 | 788.9 | 0 | 0 | 345.21 | 1205.6 | 292.06 | 352.11 | 557 | 557.5 | 12 | 374847 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.64 | 1.02 | 413.23 | 81.2 | 7.74 | 6.85 | 1093 | 1.81 | 90.98 | 1219.68 | 2.03 | 81.07 | 28.1 | 38.5
64 | 25/08/2025 11:20:30 | 781.57 | 0 | 0 | 88.95 | 1105.2 | 82.09 | 90.73 | 545 | 545.1 | 9 | 374835 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 1.61 | 0.26 | 104.81 | 58.5 | 7.57 | 6.7 | 241 | 1.77 | 91.09 | 309.37 | 1.98 | 81.28 | 28.1 | 37.8
63 | 25/08/2025 11:15:30 | 770.6 | 0 | 0 | 114.58 | 1105.5 | 103.44 | 114.36 | 536 | 536.9 | 9 | 374826 | 100.19 | 50.17 | -0.99 | 1.58 | 0.34 | 129.95 | 59.2 | 7.44 | 6.59 | 321 | 1.74 | 90.77 | 383.56 | 1.95 | 81.13 | 28.3 | 39.9
62 | 25/08/2025 11:10:30 | 780 | 0 | 0 | 271.72 | 1105 | 243.59 | 269.17 | 527 | 527.3 | 11 | 374817 | 100.95 | 50.2 | -0.99 | 1.56 | 0.8 | 286.68 | 70.1 | 7.32 | 6.48 | 732 | 1.72 | 90.65 | 846.15 | 1.92 | 81.1 | 28.5 | 43.1
61 | 25/08/2025 11:05:30 | 777.13 | 0 | 0 | 159.36 | 1094 | 148.58 | 162.55 | 516 | 516.4 | 19 | 374806 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.52 | 0.47 | 163.79 | 65.4 | 7.17 | 6.35 | 449 | 1.68 | 90.66 | 483.45 | 1.88 | 81.1 | 28.9 | 45.9
60 | 25/08/2025 11:00:30 | 773.47 | 0 | 0 | 109.46 | 1090.6 | 99.57 | 108.59 | 497 | 497.9 | 10 | 374787 | 100.8 | 50.03 | 0.99 | 1.47 | 0.32 | 115.44 | 59 | 6.9 | 6.11 | 304 | 1.62 | 90.61 | 340.73 | 1.81 | 80.96 | 28.3 | 44.8
59 | 25/08/2025 10:55:30 | 772.37 | 0 | 0 | 115.69 | 1095.8 | 107.69 | 118 | 487 | 487.2 | 21 | 374777 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.44 | 0.34 | 146.83 | 71.1 | 6.76 | 5.99 | 394 | 1.58 | 90.75 | 433.38 | 1.77 | 81.16 | 28.6 | 47.6
58 | 25/08/2025 10:50:30 | 767.17 | 0 | 0 | 218.57 | 1065.4 | 215.84 | 229.96 | 466 | 466.5 | 10 | 374756 | 95.05 | 50 | -0.99 | 1.38 | 0.65 | 374.26 | 66.2 | 6.47 | 5.73 | 936 | 1.51 | 90.85 | 1104.67 | 1.69 | 81.29 | 28.5 | 46.1
57 | 25/08/2025 10:45:30 | 769.63 | 0 | 0 | 152.27 | 1060.8 | 143.7 | 152.44 | 456 | 456.4 | 25 | 374746 | 99.89 | 50 | 1 | 1.35 | 0.45 | 193.04 | 68.6 | 6.33 | 5.61 | 518 | 1.49 | 90.57 | 569.78 | 1.66 | 81.13 | 29 | 52.5
56 | 25/08/2025 10:40:30 | 780.73 | 0 | 0 | 204.39 | 1082.2 | 196.89 | 213.07 | 431 | 431.5 | 16 | 374721 | 95.92 | 50 | 1 | 1.27 | 0.6 | 348.65 | 73 | 5.99 | 5.3 | 930 | 1.41 | 90.22 | 1029.08 | 1.58 | 80.77 | 28.5 | 52.1
55 | 25/08/2025 10:35:30 | 760.73 | 0 | 0 | 135.26 | 1253.4 | 107.95 | 135.31 | 415 | 415.6 | 4 | 374705 | 99.97 | 49.95 | -0.99 | 1.22 | 0.4 | 351.83 | 62.4 | 5.76 | 5.1 | 930 | 1.34 | 91.34 | 1038.46 | 1.5 | 81.77 | 28.1 | 49.3
54 | 25/08/2025 10:30:30 | 759.1 | 0 | 0 | 0 | 1255.6 | 0 | 0 | 411 | 411.2 | 0 | 374701 | 0 | 50.04 | 0 | 1.21 | 0 | 83.84 | 46.9 | 5.71 | 5.05 | 247 | 1.27 | 95.52 | 247.46 | 1.42 | 85.55 | 27.8 | 47
53 | 25/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 4 | 374701 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 5.05 | 0 | 1.27 | 95.6 | 0 | 1.42 | 85.55 | 0 | 0
52 | 25/08/2025 10:20:30 | 776.7 | 0 | 0 | 277.53 | 1092.3 | 254.23 | 277.69 | 407 | 407.9 | 23 | 374697 | 99.94 | 50.09 | -0.99 | 1.2 | 0.82 | 329.35 | 74.5 | 5.65 | 5.01 | 848 | 1.25 | 95.87 | 972.12 | 1.4 | 85.81 | 27.9 | 48.8
51 | 25/08/2025 10:15:30 | 774.37 | 0 | 0 | 276.94 | 1109.8 | 254.53 | 282.48 | 384 | 384.7 | 14 | 374674 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.13 | 0.82 | 314.37 | 72.1 | 5.33 | 4.72 | 789 | 1.19 | 95.49 | 927.88 | 1.32 | 85.67 | 27.4 | 44.5
50 | 25/08/2025 10:10:30 | 777.7 | 0 | 0 | 236.6 | 1092.6 | 215.69 | 235.66 | 370 | 370.5 | 14 | 374660 | 100.4 | 50 | -0.99 | 1.09 | 0.7 | 283.51 | 67.7 | 5.14 | 4.55 | 693 | 1.14 | 95.71 | 836.8 | 1.27 | 86.06 | 27.3 | 43.5
49 | 25/08/2025 10:05:30 | 781 | 0 | 0 | 255.4 | 1108.4 | 235.03 | 260.51 | 356 | 356.9 | 13 | 374646 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.05 | 0.75 | 287.48 | 66.1 | 4.94 | 4.38 | 702 | 1.1 | 95.18 | 848.54 | 1.22 | 85.85 | 27.3 | 44.5
48 | 25/08/2025 10:00:30 | 758.87 | 0 | 0 | 75.87 | 1078.2 | 71.77 | 77.39 | 343 | 343.1 | 19 | 374633 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.01 | 0.22 | 90.08 | 56.4 | 4.76 | 4.22 | 227 | 1.07 | 94.88 | 265.87 | 1.18 | 85.72 | 27.8 | 46.1
47 | 25/08/2025 09:55:30 | 777.13 | 0 | 0 | 249.93 | 1092.2 | 228.85 | 249.95 | 324 | 324.6 | 14 | 374614 | 99.99 | 50.01 | 0.99 | 0.96 | 0.74 | 285.84 | 70.1 | 4.5 | 3.98 | 722 | 1.02 | 94.03 | 843.67 | 1.12 | 85.23 | 27.7 | 48.5
46 | 25/08/2025 09:50:30 | 783.23 | 0 | 0 | 83.74 | 1262 | 66.25 | 83.6 | 310 | 310.2 | 3 | 374600 | 100.17 | 49.95 | 0.99 | 0.91 | 0.25 | 300.61 | 55.5 | 4.31 | 3.81 | 776 | 0.95 | 96.01 | 887.27 | 1.05 | 87.23 | 27.7 | 50.4
45 | 25/08/2025 09:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 374597 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 3.78 | 0 | 0.91 | 99.91 | 0 | 1 | 91.07 | 0 | 0
44 | 25/08/2025 09:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 374597 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 3.78 | 0 | 0.91 | 99.91 | 0 | 1 | 91.07 | 0 | 0
43 | 25/08/2025 09:35:30 | 779.1 | 0 | 0 | 241.82 | 1102.5 | 223.72 | 246.66 | 307 | 307.9 | 17 | 374597 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.91 | 0.71 | 271.9 | 69.4 | 4.26 | 3.78 | 688 | 0.9 | - | 802.53 | 0.99 | 91.81 | 27.2 | 42.8
42 | 25/08/2025 09:30:30 | 782.53 | 0 | 0 | 254.72 | 1104.3 | 235.28 | 259.81 | 290 | 290.8 | 16 | 374580 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.86 | 0.75 | 285.48 | 68.4 | 4.03 | 3.57 | 726 | 0.85 | - | 842.62 | 0.93 | 92.44 | 27.2 | 42.9
41 | 25/08/2025 09:25:30 | 797.27 | 0 | 0 | 245.92 | 1114.6 | 225.05 | 250.84 | 274 | 274.6 | 15 | 374564 | 98.04 | 50.05 | 1 | 0.81 | 0.73 | 270.23 | 69.1 | 3.81 | 3.37 | 703 | 0.8 | - | 797.61 | 0.87 | 92.64 | 27 | 42.3
40 | 25/08/2025 09:20:30 | 790.5 | 0 | 0 | 241.22 | 1110.2 | 221.62 | 246.04 | 259 | 259.7 | 17 | 374549 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.76 | 0.71 | 275.68 | 69.3 | 3.6 | 3.19 | 719 | 0.77 | 99.67 | 813.7 | 0.84 | 91.55 | 26.9 | 42.8
39 | 25/08/2025 09:15:30 | 790.9 | 0 | 0 | 213.11 | 1114.1 | 192.03 | 213.94 | 242 | 242.9 | 16 | 374532 | 99.61 | 49.98 | -0.99 | 0.71 | 0.63 | 240.32 | 66.1 | 3.36 | 2.98 | 643 | 0.72 | 99.76 | 709.32 | 0.78 | 91.93 | 26.6 | 42.1
38 | 25/08/2025 09:10:30 | 778.5 | 0 | 0 | 52.89 | 1124.6 | 46.82 | 52.66 | 226 | 226.3 | 16 | 374516 | 100.45 | 50.03 | 0.99 | 0.67 | 0.16 | 63.56 | 55.7 | 3.14 | 2.78 | 180 | 0.66 | - | 187.6 | 0.72 | 92.52 | 26.5 | 41.8
37 | 25/08/2025 09:05:30 | 768.03 | 0 | 0 | 198.41 | 1127.6 | 179.48 | 202.38 | 210 | 210.2 | 16 | 374500 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.62 | 0.59 | 255.16 | 66.3 | 2.92 | 2.58 | 676 | 0.62 | - | 753.13 | 0.67 | 92.51 | 26.3 | 40.9
36 | 25/08/2025 09:00:30 | 776.33 | 0 | 0 | 202.68 | 1123.2 | 181.13 | 203.44 | 194 | 194.3 | 16 | 374484 | 99.62 | 50.04 | -0.99 | 0.57 | 0.6 | 230.39 | 63.7 | 2.69 | 2.39 | 616 | 0.57 | - | 680.02 | 0.62 | 92.81 | 26 | 40.1
35 | 25/08/2025 08:55:30 | 777.17 | 0 | 0 | 186.79 | 1119.4 | 167.16 | 187.12 | 178 | 178.5 | 14 | 374468 | 99.82 | 50.01 | 0.99 | 0.53 | 0.55 | 210.7 | 62.6 | 2.47 | 2.19 | 573 | 0.52 | - | 621.9 | 0.56 | 93.15 | 25.8 | 39.1
34 | 25/08/2025 08:50:30 | 778.8 | 0 | 0 | 192 | 1122.8 | 171.46 | 192.52 | 164 | 164.3 | 14 | 374454 | 99.73 | 50.08 | -0.99 | 0.48 | 0.57 | 214.16 | 63.6 | 2.28 | 2.02 | 583 | 0.48 | - | 632.12 | 0.52 | 93.45 | 25.7 | 38.8
33 | 25/08/2025 08:45:30 | 776.07 | 0 | 0 | 173.29 | 1125.4 | 157.06 | 176.75 | 150 | 150.7 | 13 | 374440 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.44 | 0.51 | 192.72 | 61.1 | 2.08 | 1.84 | 544 | 0.44 | - | 568.82 | 0.47 | 93.8 | 25.7 | 38.1
32 | 25/08/2025 08:40:30 | 777.07 | 0 | 0 | 169.36 | 1143.4 | 148.61 | 169.93 | 137 | 137 | 13 | 374427 | 99.67 | 50.01 | -0.99 | 0.4 | 0.5 | 187.69 | 59.8 | 1.9 | 1.68 | 544 | 0.39 | - | 553.98 | 0.43 | 94.92 | 25.6 | 37.2
31 | 25/08/2025 08:35:30 | 778.97 | 0 | 0 | 163.46 | 1143.6 | 143.47 | 164.07 | 124 | 124.5 | 12 | 374414 | 99.63 | 49.94 | -0.99 | 0.37 | 0.48 | 77.4 | 64 | 1.72 | 1.52 | 214 | 0.35 | - | 228.47 | 0.38 | 95.31 | 25.3 | 35.9
30 | 25/08/2025 08:30:30 | 781.67 | 0 | 0 | 152.61 | 1152.9 | 132.79 | 153.09 | 112 | 112.8 | 10 | 374402 | 99.69 | 50.03 | 0.99 | 0.33 | 0.45 | 187.43 | 61.3 | 1.56 | 1.38 | 555 | 0.31 | - | 553.21 | 0.35 | 95.82 | 25.2 | 35
29 | 25/08/2025 08:25:30 | 784.27 | 0 | 0 | 164.66 | 1133.9 | 145.42 | 164.89 | 102 | 102.4 | 22 | 374392 | 99.86 | 50.01 | 0.99 | 0.3 | 0.49 | 138.89 | 61.5 | 1.42 | 1.25 | 400 | 0.28 | - | 409.95 | 0.31 | 97.43 | 24.9 | 33.9
28 | 25/08/2025 08:15:30 | 783.23 | 0 | 0 | 150.21 | 1154.7 | 132.69 | 153.21 | 80 | 80.3 | 9 | 374370 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.24 | 0.44 | 168.38 | 60.7 | 1.11 | 0.98 | 525 | 0.22 | - | 496.99 | 0.26 | 92.6 | 24.5 | 30.8
27 | 25/08/2025 08:10:30 | 776.83 | 0 | 0 | 37.34 | 1108.7 | 34.09 | 37.79 | 71 | 71.3 | 6 | 374361 | 98.8 | 50.02 | -0.99 | 0.21 | 0.11 | 45.21 | 54.9 | 0.99 | 0.87 | 108 | 0.19 | - | 133.43 | 0.22 | 93.97 | 24.1 | 28.8
26 | 25/08/2025 08:05:30 | 785.3 | 0 | 0 | 52.89 | 1124 | 48 | 53.95 | 65 | 65.5 | 9 | 374355 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.19 | 0.16 | 63.99 | 54.9 | 0.9 | 0.8 | 161 | 0.18 | - | 188.88 | 0.21 | 92.24 | 24.2 | 29.2
25 | 25/08/2025 08:00:30 | 792.97 | 0 | 0 | 140.22 | 1163.2 | 122.96 | 143.02 | 56 | 56.9 | 6 | 374346 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 0.17 | 0.41 | 151.32 | 59 | 0.78 | 0.69 | 486 | 0.16 | - | 446.63 | 0.19 | 88.39 | 24.2 | 29.1
24 | 25/08/2025 07:55:30 | 787.4 | 0 | 0 | 82.8 | 1134.9 | 74.42 | 84.46 | 50 | 50.6 | 6 | 374340 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 0.15 | 0.24 | 124.18 | 60 | 0.69 | 0.61 | 385 | 0.14 | - | 366.52 | 0.17 | 87.85 | 24.2 | 29.8
23 | 25/08/2025 07:50:30 | 786.93 | 0 | 0 | 80.32 | 1138.6 | 71.95 | 81.93 | 44 | 44.1 | 7 | 374334 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.13 | 0.24 | 102.25 | 57.4 | 0.61 | 0.54 | 290 | 0.12 | - | 301.79 | 0.15 | 88.95 | 24 | 29.2
22 | 25/08/2025 07:45:30 | 785.47 | 0 | 0 | 51.26 | 1138.8 | 45.6 | 51.93 | 37 | 37.5 | 5 | 374327 | 98.72 | 50.06 | -0.99 | 0.11 | 0.15 | 66.41 | 57.2 | 0.51 | 0.46 | 177 | 0.1 | - | 196.02 | 0.12 | 88.07 | 23.8 | 28.7
21 | 25/08/2025 07:40:30 | 784.1 | 0 | 0 | 51.78 | 1131.2 | 46.69 | 52.81 | 32 | 32.8 | 7 | 374322 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.09 | 0.15 | 59.56 | 58.2 | 0.44 | 0.39 | 165 | 0.08 | - | 175.8 | 0.11 | 86.65 | 24 | 29.4
20 | 25/08/2025 07:35:30 | 786 | 0 | 0 | 103.99 | 1177.6 | 90.07 | 106.07 | 25 | 25.8 | 6 | 374315 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.07 | 0.31 | 106.61 | 58.8 | 0.35 | 0.31 | 380 | 0.06 | - | 314.68 | 0.09 | 84.82 | 23.7 | 27.7
19 | 25/08/2025 07:30:30 | 785.2 | 0 | 0 | 60.15 | 1177.6 | 52.16 | 61.43 | 19 | 19.6 | 5 | 374309 | 97.92 | 50.06 | 0.99 | 0.06 | 0.18 | 62.5 | 57 | 0.26 | 0.23 | 231 | 0.03 | - | 184.48 | 0.07 | 83.7 | 23.3 | 26
18 | 25/08/2025 07:25:30 | 780.63 | 0 | 0 | 51.78 | 1138.5 | 46.23 | 52.64 | 14 | 14.9 | 3 | 374304 | 98.37 | 50.04 | 0.99 | 0.04 | 0.15 | 56.11 | 60.1 | 0.19 | 0.17 | 144 | 0.02 | - | 165.61 | 0.05 | 79.47 | 22.9 | 24.5
17 | 25/08/2025 07:20:30 | 788.57 | 65.1 | 21.7 | 33.75 | 1119.2 | 30.74 | 34.4 | 11 | 11.7 | 2 | 374301 | 98.11 | 50.03 | -0.99 | 0.03 | 0.1 | 39.52 | 60 | 0.15 | 0.14 | 83 | 0.01 | - | 116.66 | 0.04 | 79.19 | 22.7 | 23.7
16 | 25/08/2025 07:15:30 | 782.37 | 0 | 0 | 18.62 | 1118.9 | 16.97 | 18.99 | 9 | 9.8 | 1 | 374299 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 22.91 | 57.6 | 0.13 | 0.11 | 32 | 0.01 | - | 67.61 | 0.04 | 69.91 | 22.6 | 23.3
15 | 25/08/2025 07:10:30 | 783.23 | 0 | 0 | 16.74 | 1095 | 16.4 | 17.96 | 8 | 8.4 | 1 | 374298 | 93.2 | 50.03 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.89 | 56.8 | 0.11 | 0.1 | 24 | 0 | - | 61.67 | 0.03 | 71.55 | 22.5 | 23.1
14 | 25/08/2025 07:05:30 | 783.47 | 0 | 0 | 15.46 | 1116.9 | 14.3 | 15.97 | 7 | 7 | 2 | 374297 | 96.81 | 50.03 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 19.95 | 55.8 | 0.1 | 0.09 | 22 | 0 | - | 58.9 | 0.03 | 73.79 | 22.5 | 22.9
13 | 25/08/2025 07:00:30 | 778.83 | 0 | 0 | 12.56 | 1098.3 | 11.15 | 12.25 | 5 | 5.9 | 0 | 374295 | 102.55 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 15.84 | 54.3 | 0.07 | 0.06 | 8 | 0 | - | 46.74 | 0.02 | 61.49 | 22.5 | 22.7
12 | 25/08/2025 06:55:30 | 778.6 | 0 | 0 | 10.33 | 1092.9 | 9.76 | 10.66 | 5 | 5 | 1 | 374295 | 96.88 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.49 | 52.7 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 42.76 | 0.02 | 73.79 | 22.4 | 22.6
11 | 25/08/2025 06:50:30 | 779.07 | 0 | 0 | 12.3 | 1099.4 | 11.04 | 12.13 | 4 | 4.1 | 1 | 374294 | 101.37 | 50 | 1 | 0.01 | 0.04 | 14.04 | 51.2 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.43 | 0.02 | 73.79 | 22.4 | 22.4
10 | 25/08/2025 06:45:30 | 780.2 | 0 | 0 | 9.48 | 1072.2 | 8.77 | 9.4 | 3 | 3.1 | 1 | 374293 | 100.84 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.58 | 49.1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 37.12 | 0.01 | 68.11 | 22.3 | 22.1
9 | 25/08/2025 06:40:30 | 779.37 | 0 | 0 | 10.16 | 1082.4 | 9.92 | 10.73 | 2 | 2.2 | 1 | 374292 | 94.64 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.97 | 46.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 41.23 | 0.01 | 65.59 | 22.3 | 21.8
8 | 25/08/2025 06:35:30 | 779.3 | 0 | 0 | 5.55 | 1060.5 | 5.34 | 5.66 | 1 | 1.6 | 0 | 374291 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.34 | 44.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.63 | 0.01 | 49.19 | 22.2 | 21.5
7 | 25/08/2025 06:30:30 | 778.67 | 0 | 0 | 3.84 | 1055.3 | 3.71 | 3.92 | 1 | 1.2 | 1 | 374291 | 98.06 | 50.03 | 1 | 0 | 0.01 | 6.26 | 42.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.48 | 0.01 | 59.03 | 22.2 | 21
6 | 25/08/2025 06:25:30 | 780.67 | 0 | 0 | 6.32 | 1077.4 | 6 | 6.46 | 0 | 0.8 | 0 | 374290 | 97.76 | 49.99 | 1 | 0 | 0.02 | 8.53 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25.18 | 0 | - | 22.2 | 20.5
5 | 25/08/2025 06:20:30 | 779.17 | 0 | 0 | 4.1 | 1067.3 | 4.38 | 4.68 | 0 | 0.4 | 0 | 374290 | 87.63 | 49.96 | 1 | 0 | 0.01 | 6.4 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.88 | 0 | - | 22.2 | 20.4
4 | 25/08/2025 06:15:30 | 778.73 | 0 | 0 | 1.53 | 997.8 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0.2 | 0 | 374290 | 98.08 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0 | 2.3 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.77 | 0 | - | 22.2 | 20.4
3 | 25/08/2025 06:10:30 | 777.83 | 0 | 0 | 0.68 | 815.5 | 1.48 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 374290 | 56.53 | 49.88 | 0.41 | 0 | 0 | 0.9 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.66 | 0 | - | 22.3 | 20.4
2 | 25/08/2025 06:05:30 | 775.67 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0.98 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 374290 | 0 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 20.4
1 | 25/08/2025 06:00:30 | 773.37 | 0 | 0 | 0 | 772.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374290 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.3 | 20.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403.68 | - | - | 450.47 | - | - | -