## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
155 | 25/08/2025 18:55:30 | 768.13 | 0 | 0 | 0 | 716.6 | 0.03 | 0.45 | 1652 | 1651.9 | 0 | 453357 | 0 | 49.96 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 57.8 | 22.94 | 20.32 | 0 | 5.12 | 95.24 | 0 | 5.73 | 85.08 | 27.3 | 25.2
154 | 25/08/2025 18:50:30 | 764.53 | 0 | 0 | 0 | 945.5 | 0.5 | 0.47 | 1652 | 1651.9 | 0 | 453357 | 0 | 49.97 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 58.2 | 22.94 | 20.32 | 0 | 5.12 | 95.24 | 0 | 5.73 | 85.08 | 27.5 | 25.4
153 | 25/08/2025 18:45:30 | 766.63 | 0 | 0 | 0.51 | 852.9 | 0.8 | 0.68 | 1652 | 1651.9 | 0 | 453357 | 75 | 50.04 | -0.62 | 4.88 | 0 | 0.69 | 58.5 | 22.94 | 20.32 | 0 | 5.12 | 95.24 | 2.04 | 5.73 | 85.08 | 27.6 | 25.8
152 | 25/08/2025 18:40:30 | 768 | 0 | 0 | 0.85 | 865.1 | 1 | 0.87 | 1652 | 1651.9 | 0 | 453357 | 98.04 | 49.94 | 0.37 | 4.88 | 0 | 1.27 | 58.8 | 22.94 | 20.32 | 0 | 5.12 | 95.24 | 3.74 | 5.73 | 85.08 | 27.7 | 26
151 | 25/08/2025 18:35:30 | 768.27 | 0 | 0 | 1.53 | 1012.1 | 1.84 | 1.86 | 1652 | 1651.8 | 0 | 453357 | 82.21 | 49.98 | 0.81 | 4.88 | 0 | 2.13 | 59.1 | 22.94 | 20.32 | 0 | 5.12 | 95.24 | 6.28 | 5.73 | 85.08 | 27.9 | 26.3
150 | 25/08/2025 18:30:30 | 769 | 0 | 0 | 2.22 | 1027.3 | 2.54 | 2.61 | 1652 | 1651.6 | 1 | 453357 | 85.09 | 49.95 | 0.87 | 4.88 | 0.01 | 3.33 | 59.4 | 22.94 | 20.32 | 0 | 5.12 | 95.24 | 9.84 | 5.73 | 85.1 | 28 | 26.5
149 | 25/08/2025 18:25:30 | 771.6 | 0 | 0 | 4.27 | 1033.8 | 4.31 | 4.46 | 1651 | 1651.3 | 0 | 453356 | 95.78 | 49.93 | 0.99 | 4.87 | 0.01 | 6.67 | 59.6 | 22.93 | 20.3 | 0 | 5.12 | 95.18 | 19.69 | 5.73 | 85.06 | 28 | 26.7
148 | 25/08/2025 18:20:30 | 772.3 | 0 | 0 | 5.04 | 1033.5 | 4.97 | 5.14 | 1651 | 1650.9 | 1 | 453356 | 98.05 | 49.97 | -0.99 | 4.87 | 0.01 | 7.03 | 59.6 | 22.93 | 20.3 | 0 | 5.12 | 95.18 | 20.74 | 5.73 | 85.09 | 28.1 | 26.9
147 | 25/08/2025 18:15:30 | 775 | 0 | 0 | 4.95 | 1010.7 | 5 | 5.05 | 1650 | 1650.5 | 0 | 453355 | 98.04 | 50.01 | 1 | 4.87 | 0.01 | 7.52 | 59.4 | 22.92 | 20.29 | 0 | 5.12 | 95.12 | 22.21 | 5.73 | 85.07 | 28.2 | 27.2
146 | 25/08/2025 18:10:30 | 760.57 | 0 | 0 | 6.66 | 1018.6 | 6.86 | 6.99 | 1650 | 1650 | 1 | 453355 | 95.28 | 49.94 | 0.99 | 4.87 | 0.02 | 9.34 | 59.3 | 22.92 | 20.29 | 0 | 5.12 | 95.12 | 27.58 | 5.72 | 85.1 | 28.4 | 27.6
145 | 25/08/2025 18:05:30 | 759.87 | 0 | 0 | 8.88 | 1032.2 | 8.77 | 9.06 | 1649 | 1649.4 | 0 | 453354 | 98.05 | 50.03 | 0.99 | 4.87 | 0.03 | 11.7 | 59.2 | 22.9 | 20.28 | 0 | 5.12 | 95.06 | 34.53 | 5.72 | 85.09 | 28.6 | 28
144 | 25/08/2025 18:00:30 | 760.8 | 0 | 0 | 11.19 | 1066.3 | 10.49 | 11.19 | 1649 | 1648.6 | 1 | 453354 | 100.01 | 50.03 | 0.99 | 4.87 | 0.03 | 14.36 | 58.9 | 22.9 | 20.28 | 0 | 5.12 | 95.06 | 42.39 | 5.72 | 85.14 | 28.7 | 28.3
143 | 25/08/2025 17:55:30 | 763.2 | 0 | 0 | 12.39 | 1070.5 | 11.8 | 12.64 | 1648 | 1647.6 | 2 | 453353 | 98.05 | 49.96 | 1 | 4.86 | 0.04 | 15.41 | 58 | 22.89 | 20.27 | 7 | 5.12 | 95.02 | 45.48 | 5.71 | 85.13 | 28.7 | 28.7
142 | 25/08/2025 17:50:30 | 764.77 | 0 | 0 | 15.29 | 1086.6 | 14.57 | 15.83 | 1646 | 1646.5 | 1 | 453351 | 96.57 | 49.97 | -0.99 | 4.86 | 0.05 | 19.4 | 57.1 | 22.86 | 20.24 | 19 | 5.12 | 94.91 | 57.27 | 5.71 | 85.1 | 28.9 | 29.2
141 | 25/08/2025 17:45:30 | 778.1 | 0 | 0 | 22.21 | 1081.1 | 20.95 | 22.65 | 1645 | 1644.9 | 2 | 453350 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 4.86 | 0.07 | 26.65 | 57.3 | 22.85 | 20.23 | 37 | 5.12 | 94.91 | 78.65 | 5.7 | 85.12 | 29 | 29.8
140 | 25/08/2025 17:40:30 | 776.67 | 0 | 0 | 27 | 1086.5 | 25.04 | 27.2 | 1643 | 1642.8 | 3 | 453348 | 99.25 | 49.8 | 0.99 | 4.85 | 0.08 | 31.95 | 58.2 | 22.82 | 20.21 | 52 | 5.11 | 94.85 | 94.3 | 5.7 | 85.14 | 29.2 | 30.5
139 | 25/08/2025 17:35:30 | 775.9 | 0 | 0 | 33.92 | 1086.8 | 31.84 | 34.6 | 1640 | 1640.3 | 3 | 453345 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 4.84 | 0.1 | 39.28 | 60 | 22.78 | 20.17 | 86 | 5.11 | 94.78 | 115.94 | 5.69 | 85.1 | 29.5 | 31.4
138 | 25/08/2025 17:30:30 | 778.53 | 0 | 0 | 49.56 | 1112.4 | 44.39 | 49.38 | 1637 | 1636.6 | 4 | 453342 | 100.37 | 49.89 | -0.99 | 4.83 | 0.15 | 53.6 | 60 | 22.74 | 20.13 | 154 | 5.09 | 94.85 | 158.2 | 5.68 | 85.14 | 29.5 | 31.7
137 | 25/08/2025 17:25:30 | 778.27 | 0 | 0 | 44.86 | 1102.5 | 41.5 | 45.76 | 1633 | 1632.9 | 4 | 453338 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 4.82 | 0.13 | 51.59 | 59.2 | 22.68 | 20.08 | 133 | 5.08 | 94.82 | 152.26 | 5.66 | 85.11 | 29.6 | 32.2
136 | 25/08/2025 17:20:30 | 777.4 | 0 | 0 | 47.33 | 1092.6 | 44.19 | 48.28 | 1629 | 1628.6 | 5 | 453334 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 4.81 | 0.14 | 53.62 | 57.5 | 22.63 | 20.03 | 130 | 5.07 | 94.85 | 158.26 | 5.65 | 85.13 | 29.6 | 32.7
135 | 25/08/2025 17:15:30 | 769.2 | 0 | 0 | 51.95 | 1092.6 | 47.11 | 51.47 | 1624 | 1624.5 | 4 | 453329 | 100.93 | 49.89 | -0.99 | 4.79 | 0.15 | 58.32 | 58.1 | 22.56 | 19.97 | 136 | 5.06 | 94.75 | 172.14 | 5.63 | 85.06 | 29.7 | 33.5
134 | 25/08/2025 17:10:30 | 771.47 | 0 | 0 | 55.62 | 1095.3 | 50.6 | 55.43 | 1620 | 1620.1 | 6 | 453325 | 100.35 | 49.88 | 0.99 | 4.78 | 0.16 | 63.79 | 59 | 22.5 | 19.92 | 146 | 5.05 | 94.74 | 188.28 | 5.62 | 85.08 | 30.1 | 34.9
133 | 25/08/2025 17:05:30 | 772.67 | 0 | 0 | 96.3 | 1113 | 85.83 | 95.53 | 1614 | 1614.2 | 8 | 453319 | 100.81 | 49.98 | -0.99 | 4.76 | 0.28 | 106.56 | 60.1 | 22.42 | 19.85 | 336 | 5.03 | 94.73 | 314.53 | 5.6 | 85.07 | 30.4 | 36.2
132 | 25/08/2025 17:00:30 | 774.03 | 0 | 0 | 94.42 | 1106.6 | 84.73 | 93.76 | 1606 | 1606.2 | 8 | 453311 | 100.7 | 49.94 | -0.99 | 4.74 | 0.28 | 106.02 | 58.1 | 22.31 | 19.75 | 322 | 5 | 94.77 | 312.93 | 5.58 | 85.03 | 30.6 | 36.7
131 | 25/08/2025 16:55:30 | 770.17 | 0 | 0 | 113.22 | 1116 | 103.48 | 115.48 | 1598 | 1598 | 9 | 453303 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 4.72 | 0.33 | 123.62 | 58 | 22.19 | 19.65 | 390 | 4.97 | 94.83 | 364.87 | 5.55 | 85.03 | 30.3 | 36.3
130 | 25/08/2025 16:50:30 | 771.8 | 0 | 0 | 118.77 | 1117.5 | 108.41 | 121.14 | 1589 | 1588.6 | 9 | 453294 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 4.69 | 0.35 | 123.99 | 58.2 | 22.07 | 19.54 | 378 | 4.94 | 94.92 | 365.97 | 5.52 | 85.01 | 30 | 35
129 | 25/08/2025 16:45:30 | 768.43 | 0 | 0 | 84.68 | 1112.6 | 75.89 | 84.43 | 1580 | 1579.8 | 7 | 453285 | 100.29 | 49.87 | 0.99 | 4.66 | 0.25 | 91.09 | 58.5 | 21.94 | 19.43 | 237 | 4.91 | 94.9 | 268.86 | 5.49 | 84.96 | 29.7 | 34.1
128 | 25/08/2025 16:40:30 | 771.1 | 0 | 0 | 70.83 | 1119.6 | 63.25 | 70.81 | 1573 | 1573.5 | 6 | 453278 | 100.02 | 49.78 | 0.99 | 4.64 | 0.21 | 80.52 | 57.4 | 21.85 | 19.35 | 199 | 4.9 | 94.83 | 237.66 | 5.47 | 84.91 | 29.9 | 34.6
127 | 25/08/2025 16:35:30 | 773.7 | 0 | 0 | 76.47 | 1104.8 | 68.77 | 75.97 | 1567 | 1567.5 | 6 | 453272 | 100.65 | 49.76 | 0.99 | 4.63 | 0.23 | 86.28 | 57.4 | 21.76 | 19.27 | 220 | 4.88 | 94.8 | 254.68 | 5.45 | 84.91 | 30.1 | 35.5
126 | 25/08/2025 16:30:30 | 773.97 | 0 | 0 | 84.42 | 1101.4 | 76.44 | 84.19 | 1561 | 1560.7 | 8 | 453266 | 100.27 | 49.87 | 0.99 | 4.61 | 0.25 | 95.1 | 60.1 | 21.68 | 19.2 | 249 | 4.86 | 94.82 | 280.7 | 5.43 | 84.93 | 30.2 | 36
125 | 25/08/2025 16:25:30 | 773 | 0 | 0 | 113.13 | 1108.4 | 104.11 | 115.39 | 1553 | 1552.8 | 10 | 453258 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 4.58 | 0.33 | 126.65 | 57.7 | 21.57 | 19.1 | 352 | 4.84 | 94.81 | 373.82 | 5.4 | 84.9 | 30.3 | 36.4
124 | 25/08/2025 16:20:30 | 775.57 | 0 | 0 | 142.78 | 1110.3 | 131.17 | 145.63 | 1543 | 1543 | 9 | 453248 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 4.55 | 0.42 | 147.25 | 58 | 21.43 | 18.98 | 412 | 4.81 | 94.78 | 434.63 | 5.37 | 84.86 | 30.3 | 36.2
123 | 25/08/2025 16:15:30 | 785.2 | 0 | 0 | 94.76 | 1094.4 | 88.32 | 96.66 | 1534 | 1534.3 | 7 | 453239 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.53 | 0.28 | 106.9 | 59 | 21.31 | 18.87 | 283 | 4.78 | 94.76 | 315.53 | 5.34 | 84.84 | 30.2 | 36
122 | 25/08/2025 16:10:30 | 784.7 | 0 | 0 | 97.07 | 1109.2 | 89.26 | 99.01 | 1527 | 1526.6 | 9 | 453232 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 4.51 | 0.29 | 107.48 | 59.6 | 21.21 | 18.78 | 282 | 4.76 | 94.77 | 317.25 | 5.31 | 84.85 | 30.1 | 36.6
121 | 25/08/2025 16:05:30 | 783.6 | 0 | 0 | 90.49 | 1090.5 | 81.91 | 89.32 | 1518 | 1518.4 | 7 | 453223 | 101.31 | 49.95 | -0.99 | 4.48 | 0.27 | 99.17 | 57.6 | 21.08 | 18.67 | 257 | 4.73 | 94.69 | 292.71 | 5.29 | 84.76 | 30.2 | 36.5
120 | 25/08/2025 16:00:30 | 782.1 | 0 | 0 | 101.51 | 1099.8 | 94.14 | 103.54 | 1511 | 1510.9 | 9 | 453216 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.46 | 0.3 | 113.34 | 59.3 | 20.99 | 18.58 | 293 | 4.71 | 94.69 | 334.55 | 5.26 | 84.79 | 30.2 | 36.6
119 | 25/08/2025 15:55:30 | 782.87 | 0 | 0 | 105.95 | 1102.2 | 98.05 | 108.07 | 1502 | 1501.9 | 9 | 453207 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.43 | 0.31 | 118.57 | 59.3 | 20.86 | 18.47 | 300 | 4.68 | 94.63 | 349.96 | 5.23 | 84.75 | 30.1 | 36.1
118 | 25/08/2025 15:50:30 | 784.17 | 0 | 0 | 99.89 | 1102.7 | 92.4 | 101.89 | 1493 | 1493.4 | 8 | 453198 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 4.41 | 0.29 | 114.55 | 59.8 | 20.74 | 18.36 | 281 | 4.66 | 94.54 | 338.09 | 5.2 | 84.7 | 30.1 | 36.3
117 | 25/08/2025 15:45:30 | 778.7 | 0 | 0 | 85.53 | 1091.7 | 77.63 | 84.75 | 1485 | 1485.5 | 7 | 453190 | 100.93 | 49.91 | 0.99 | 4.38 | 0.25 | 99.12 | 59.7 | 20.63 | 18.26 | 236 | 4.64 | 94.48 | 292.56 | 5.18 | 84.68 | 30.1 | 37
116 | 25/08/2025 15:40:30 | 784.77 | 0 | 0 | 99.29 | 1089.5 | 92.95 | 101.28 | 1478 | 1478.3 | 9 | 453183 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 4.36 | 0.29 | 114.49 | 58.5 | 20.53 | 18.18 | 270 | 4.62 | 94.45 | 337.93 | 5.15 | 84.69 | 30.4 | 39.3
115 | 25/08/2025 15:35:30 | 778.57 | 0 | 0 | 118.51 | 1092.2 | 110.68 | 120.88 | 1469 | 1469.3 | 12 | 453174 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.34 | 0.35 | 136.76 | 59.2 | 20.4 | 18.07 | 339 | 4.6 | 94.36 | 403.65 | 5.12 | 84.67 | 31 | 42.4
114 | 25/08/2025 15:30:30 | 783.87 | 0 | 0 | 213.62 | 1090.2 | 199.86 | 217.89 | 1457 | 1456.9 | 14 | 453162 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 4.3 | 0.63 | 238.28 | 60.7 | 20.24 | 17.92 | 622 | 4.56 | 94.31 | 703.31 | 5.08 | 84.62 | 31.2 | 43.8
113 | 25/08/2025 15:25:30 | 786.2 | 0 | 0 | 216.87 | 1078.2 | 205.16 | 221.21 | 1443 | 1443.1 | 18 | 453148 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.26 | 0.64 | 245.18 | 64.5 | 20.04 | 17.75 | 655 | 4.52 | 94.27 | 723.67 | 5.04 | 84.57 | 31.2 | 43.8
112 | 25/08/2025 15:20:30 | 781.83 | 0 | 0 | 162.69 | 1081.4 | 153.45 | 165.94 | 1425 | 1424.7 | 15 | 453130 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 4.21 | 0.48 | 188.43 | 59.2 | 19.79 | 17.53 | 503 | 4.47 | 94.14 | 556.16 | 4.98 | 84.48 | 31.5 | 44.5
111 | 25/08/2025 15:15:30 | 788.93 | 0 | 0 | 232.76 | 1069 | 222.09 | 237.41 | 1410 | 1410.3 | 20 | 453115 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.16 | 0.69 | 260.52 | 66.3 | 19.58 | 17.34 | 699 | 4.42 | 94.11 | 768.96 | 4.93 | 84.43 | 31.4 | 47.3
110 | 25/08/2025 15:10:30 | 791.9 | 0 | 0 | 249.34 | 1063 | 233.73 | 248.45 | 1390 | 1390.4 | 20 | 453095 | 100.36 | 50.21 | -0.99 | 4.1 | 0.74 | 288.75 | 67.2 | 19.31 | 17.09 | 776 | 4.36 | 94.08 | 852.26 | 4.86 | 84.38 | 31.4 | 47.6
109 | 25/08/2025 15:05:30 | 790.5 | 0 | 0 | 253.95 | 1060 | 244.37 | 259.03 | 1370 | 1370.1 | 21 | 453075 | 98.04 | 50.26 | -0.99 | 4.04 | 0.75 | 297.64 | 68.1 | 19.03 | 16.85 | 804 | 4.3 | 93.95 | 878.5 | 4.8 | 84.26 | 31.4 | 47.8
108 | 25/08/2025 15:00:30 | 783.8 | 0 | 0 | 264.2 | 1067.9 | 247.69 | 264.51 | 1349 | 1348.7 | 22 | 453054 | 99.88 | 50.28 | 0.99 | 3.98 | 0.78 | 303.7 | 68.8 | 18.74 | 16.59 | 817 | 4.24 | 93.95 | 896.4 | 4.73 | 84.23 | 31.4 | 45.9
107 | 25/08/2025 14:55:30 | 783.57 | 0 | 0 | 253.61 | 1084.8 | 238.46 | 258.68 | 1327 | 1327 | 19 | 453032 | 98.04 | 50.2 | -0.99 | 3.92 | 0.75 | 289.27 | 66.6 | 18.43 | 16.32 | 763 | 4.17 | 93.9 | 853.8 | 4.65 | 84.18 | 30.8 | 42.6
106 | 25/08/2025 14:50:30 | 778.43 | 0 | 0 | 204.65 | 1100.8 | 185.4 | 204.09 | 1308 | 1308.5 | 14 | 453013 | 100.27 | 50.12 | -0.99 | 3.86 | 0.6 | 233.08 | 61.8 | 18.17 | 16.09 | 601 | 4.11 | 93.84 | 687.95 | 4.59 | 84.13 | 30.2 | 40.1
105 | 25/08/2025 14:45:30 | 776.47 | 0 | 0 | 169.53 | 1105.2 | 153.18 | 169.29 | 1294 | 1293.6 | 13 | 452999 | 100.14 | 50.01 | -0.99 | 3.82 | 0.5 | 194.73 | 61.2 | 17.97 | 15.91 | 496 | 4.07 | 93.8 | 574.78 | 4.54 | 84.11 | 30.1 | 39.1
104 | 25/08/2025 14:40:30 | 776.8 | 0 | 0 | 161.15 | 1100.6 | 149.35 | 164.37 | 1281 | 1281.5 | 11 | 452986 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.78 | 0.48 | 181.8 | 59.5 | 17.79 | 15.75 | 459 | 4.04 | 93.68 | 536.59 | 4.5 | 84.06 | 30 | 38.5
103 | 25/08/2025 14:35:30 | 788.3 | 0 | 0 | 128.43 | 1095.6 | 119.57 | 131 | 1270 | 1270.5 | 10 | 452975 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.75 | 0.38 | 143.53 | 58.9 | 17.64 | 15.62 | 351 | 4.01 | 93.6 | 423.65 | 4.46 | 84.01 | 30.2 | 39
102 | 25/08/2025 14:30:30 | 783.2 | 0 | 0 | 111.93 | 1093.8 | 101.73 | 111.27 | 1260 | 1259.9 | 11 | 452965 | 100.59 | 50.04 | 0.99 | 3.72 | 0.33 | 127.72 | 59.9 | 17.5 | 15.5 | 308 | 3.98 | 93.54 | 376.99 | 4.43 | 84.01 | 30 | 40
101 | 25/08/2025 14:25:30 | 785.37 | 0 | 0 | 128.85 | 1088.3 | 117.08 | 127.42 | 1249 | 1249.5 | 11 | 452954 | 101.12 | 49.97 | -0.99 | 3.69 | 0.38 | 133.5 | 60 | 17.35 | 15.36 | 328 | 3.95 | 93.4 | 394.04 | 4.39 | 83.94 | 30.3 | 41.6
100 | 25/08/2025 14:20:30 | 788.13 | 0 | 0 | 204.82 | 1085.3 | 192.5 | 208.92 | 1238 | 1237.7 | 16 | 452943 | 98.04 | 50.04 | 1 | 3.65 | 0.6 | 217.8 | 61.9 | 17.19 | 15.23 | 542 | 3.91 | 93.38 | 642.87 | 4.35 | 83.96 | 30.3 | 43
99 | 25/08/2025 14:15:30 | 790.4 | 0 | 0 | 188.92 | 1077.1 | 178.9 | 192.7 | 1222 | 1222.2 | 15 | 452927 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.61 | 0.56 | 229.6 | 61.6 | 16.97 | 15.03 | 581 | 3.87 | 93.25 | 677.69 | 4.3 | 83.9 | 30.2 | 44.5
98 | 25/08/2025 14:10:30 | 792.73 | 0 | 0 | 179.61 | 1073 | 170.74 | 183.2 | 1207 | 1207.2 | 18 | 452912 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.56 | 0.53 | 207.03 | 62.3 | 16.76 | 14.84 | 533 | 3.82 | 93.16 | 611.08 | 4.25 | 83.88 | 30.4 | 47
97 | 25/08/2025 14:05:30 | 791.8 | 0 | 0 | 276.17 | 1070.2 | 263.21 | 281.69 | 1189 | 1188.8 | 22 | 452894 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.51 | 0.82 | 346.48 | 69.1 | 16.51 | 14.62 | 904 | 3.77 | 93.16 | 1022.65 | 4.18 | 83.9 | 30.9 | 47
96 | 25/08/2025 14:00:30 | 784.57 | 0 | 0 | 244.81 | 1072.9 | 227.69 | 244.29 | 1167 | 1167.4 | 21 | 452872 | 100.21 | 50.1 | 0.99 | 3.44 | 0.72 | 248.93 | 66.1 | 16.21 | 14.35 | 656 | 3.71 | 92.94 | 734.73 | 4.11 | 83.73 | 30.2 | 45.5
95 | 25/08/2025 13:55:30 | 780.5 | 0 | 0 | 229.34 | 1087.6 | 215.09 | 233.93 | 1146 | 1146.4 | 13 | 452851 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.38 | 0.68 | 254.57 | 64.1 | 15.92 | 14.09 | 660 | 3.64 | 92.82 | 751.4 | 4.05 | 83.62 | 30.2 | 43
94 | 25/08/2025 13:50:30 | 775.97 | 0 | 0 | 138.59 | 1062.4 | 129.37 | 137.44 | 1133 | 1132.9 | 16 | 452838 | 100.84 | 49.97 | -0.99 | 3.34 | 0.41 | 156.19 | 57.9 | 15.74 | 13.93 | 404 | 3.61 | 92.76 | 461 | 4 | 83.6 | 30.3 | 47
93 | 25/08/2025 13:45:30 | 791.03 | 0 | 0 | 288.81 | 1051.9 | 274.79 | 289.05 | 1117 | 1117.2 | 24 | 452822 | 99.92 | 49.99 | 0.99 | 3.3 | 0.85 | 373.66 | 77.9 | 15.51 | 13.74 | 1015 | 3.56 | 92.71 | 1102.9 | 3.95 | 83.55 | 30.6 | 50
92 | 25/08/2025 13:40:30 | 778.13 | 0 | 0 | 264.46 | 1059.6 | 254.58 | 269.75 | 1093 | 1092.9 | 23 | 452798 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.23 | 0.78 | 322.43 | 74 | 15.18 | 13.44 | 874 | 3.48 | 92.7 | 951.67 | 3.86 | 83.51 | 31 | 50.5
91 | 25/08/2025 13:35:30 | 788.37 | 0 | 0 | 317.01 | 1046.3 | 309.04 | 323.35 | 1070 | 1070.4 | 25 | 452775 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.16 | 0.94 | 340.91 | 78.8 | 14.86 | 13.16 | 930 | 3.41 | 92.64 | 1006.24 | 3.79 | 83.44 | 30.8 | 51.3
90 | 25/08/2025 13:30:30 | 782.37 | 0 | 0 | 304.96 | 1044.9 | 297.69 | 311.06 | 1045 | 1045.2 | 25 | 452750 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.08 | 0.9 | 364.22 | 76.7 | 14.51 | 12.85 | 992 | 3.33 | 92.65 | 1075.04 | 3.7 | 83.39 | 30.4 | 49.8
89 | 25/08/2025 13:25:30 | 785.9 | 0 | 0 | 302.4 | 1061.2 | 290.66 | 308.45 | 1020 | 1019.9 | 24 | 452725 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.01 | 0.89 | 366.9 | 75.2 | 14.17 | 12.54 | 995 | 3.25 | 92.66 | 1082.93 | 3.61 | 83.33 | 30 | 48.5
88 | 25/08/2025 13:20:30 | 781.6 | 0 | 0 | 295.14 | 1049.1 | 281.24 | 295.05 | 996 | 996.2 | 22 | 452701 | 100.03 | 50.06 | 0.99 | 2.94 | 0.87 | 346.25 | 77.5 | 13.83 | 12.25 | 937 | 3.18 | 92.56 | 1022 | 3.53 | 83.23 | 29.7 | 47.1
87 | 25/08/2025 13:15:30 | 766.43 | 0 | 0 | 132.18 | 1069 | 122.82 | 131.3 | 974 | 974.4 | 16 | 452679 | 100.67 | 50.06 | -0.99 | 2.87 | 0.39 | 154.21 | 57.8 | 13.53 | 11.98 | 394 | 3.11 | 92.56 | 455.16 | 3.46 | 83.21 | 29.8 | 46.3
86 | 25/08/2025 13:10:30 | 776.37 | 0 | 0 | 195.25 | 1083.4 | 180.68 | 195.75 | 958 | 957.8 | 22 | 452663 | 99.74 | 50.04 | 0.99 | 2.83 | 0.58 | 356.23 | 67.4 | 13.31 | 11.78 | 984 | 3.05 | 92.65 | 1051.44 | 3.4 | 83.29 | 30 | 47.1
85 | 25/08/2025 13:05:30 | 774.37 | 0 | 0 | 120.22 | 1074.3 | 110.76 | 118.99 | 936 | 935.9 | 12 | 452641 | 101.03 | 50.04 | 0.99 | 2.76 | 0.35 | 137.62 | 58.6 | 13 | 11.51 | 356 | 2.98 | 92.61 | 406.19 | 3.32 | 83.24 | 30.1 | 44.6
84 | 25/08/2025 13:00:30 | 785.97 | 0 | 0 | 114.07 | 1072.2 | 108.52 | 116.35 | 924 | 923.7 | 21 | 452629 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 2.73 | 0.34 | 118 | 62.2 | 12.83 | 11.36 | 311 | 2.95 | 92.54 | 348.3 | 3.28 | 83.22 | 30.5 | 48.3
83 | 25/08/2025 12:55:30 | 782.83 | 0 | 0 | 224.81 | 1064.6 | 220 | 234.21 | 903 | 903.1 | 21 | 452608 | 95.99 | 50.03 | -0.99 | 2.67 | 0.66 | 314.03 | 73.8 | 12.54 | 11.11 | 852 | 2.88 | 92.54 | 926.89 | 3.21 | 83.16 | 30.4 | 47.7
82 | 25/08/2025 12:50:30 | 795.13 | 0 | 0 | 323.59 | 1057.6 | 306.19 | 323.82 | 882 | 882.3 | 26 | 452587 | 99.93 | 50 | 0.99 | 2.6 | 0.96 | 405.02 | 81.8 | 12.25 | 10.85 | 1114 | 2.82 | 92.38 | 1195.47 | 3.14 | 82.99 | 30.1 | 48.3
81 | 25/08/2025 12:45:30 | 787.57 | 0 | 0 | 293.94 | 1066.3 | 273.29 | 291.4 | 856 | 855.7 | 20 | 452561 | 100.87 | 50.02 | 0.99 | 2.53 | 0.87 | 403.06 | 75.7 | 11.89 | 10.53 | 1091 | 2.73 | 92.55 | 1189.66 | 3.04 | 83.08 | 29.6 | 43.5
80 | 25/08/2025 12:40:30 | 770.9 | 0 | 0 | 126.72 | 1078.1 | 119.89 | 129.25 | 836 | 836.2 | 9 | 452541 | 98.04 | 50.02 | 1 | 2.47 | 0.37 | 153.78 | 60.5 | 11.61 | 10.28 | 387 | 2.67 | 92.24 | 453.88 | 2.98 | 82.83 | 29.7 | 45.2
79 | 25/08/2025 12:35:30 | 780.9 | 0 | 0 | 184.74 | 1059.7 | 177.82 | 188.43 | 827 | 826.7 | 24 | 452532 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.44 | 0.55 | 210.84 | 62.5 | 11.49 | 10.17 | 591 | 2.64 | 92.29 | 622.31 | 2.95 | 82.89 | 30.1 | 51.3
78 | 25/08/2025 12:30:30 | 769.33 | 0 | 0 | 337.01 | 1119.1 | 307.17 | 343.75 | 803 | 803 | 24 | 452508 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.37 | 0.99 | 413.07 | 79.5 | 11.15 | 9.88 | 1155 | 2.57 | 92.37 | 1219.21 | 2.86 | 82.78 | 29.9 | 49.4
77 | 25/08/2025 12:25:30 | 752.8 | 0 | 0 | 126.12 | 1076.2 | 119.53 | 128.64 | 779 | 779.1 | 20 | 452484 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.3 | 0.37 | 303.27 | 59.4 | 10.82 | 9.58 | 834 | 2.48 | 92.56 | 895.14 | 2.78 | 82.86 | 29.5 | 46.1
76 | 25/08/2025 12:20:30 | 774.17 | 0 | 0 | 265.31 | 1100.5 | 245.9 | 270.62 | 759 | 759.5 | 9 | 452464 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.24 | 0.78 | 422.37 | 65.3 | 10.54 | 9.33 | 1137 | 2.42 | 92.5 | 1246.67 | 2.71 | 82.73 | 29.4 | 44.2
75 | 25/08/2025 12:15:30 | 777.07 | 0 | 0 | 136.71 | 1069.2 | 130.42 | 139.44 | 750 | 750.3 | 22 | 452455 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.21 | 0.4 | 235.58 | 58.5 | 10.42 | 9.22 | 599 | 2.39 | 92.78 | 695.34 | 2.67 | 83 | 29.8 | 48.3
74 | 25/08/2025 12:10:30 | 785.83 | 0 | 0 | 307.01 | 1081.7 | 286.09 | 309.47 | 728 | 728.3 | 15 | 452433 | 99.21 | 50.1 | -0.99 | 2.15 | 0.91 | 362.08 | 64.8 | 10.11 | 8.95 | 956 | 2.31 | 93.14 | 1068.7 | 2.58 | 83.16 | 29.2 | 43.8
73 | 25/08/2025 12:05:30 | 781.77 | 0 | 0 | 130.56 | 1064.6 | 125.09 | 133.17 | 713 | 712.6 | 19 | 452418 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.1 | 0.39 | 149.89 | 58.2 | 9.9 | 8.77 | 397 | 2.27 | 92.87 | 442.42 | 2.54 | 82.95 | 29.7 | 48.1
72 | 25/08/2025 12:00:30 | 782.83 | 0 | 0 | 249.34 | 1051.4 | 241.89 | 254.33 | 694 | 694.1 | 26 | 452399 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 2.05 | 0.74 | 401.08 | 74.5 | 9.64 | 8.54 | 1095 | 2.2 | 93.07 | 1183.82 | 2.47 | 83.03 | 29.7 | 47.3
71 | 25/08/2025 11:55:30 | 779.17 | 0 | 0 | 339.4 | 1079.4 | 320.72 | 346.19 | 668 | 667.7 | 12 | 452373 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 1.97 | 1 | 398.8 | 78 | 9.28 | 8.22 | 1048 | 2.12 | 93.13 | 1177.09 | 2.38 | 82.98 | 28.9 | 39.7
70 | 25/08/2025 11:50:30 | 772.97 | 0 | 0 | 121.85 | 1103.3 | 112.65 | 124.29 | 656 | 656.4 | 12 | 452361 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 1.94 | 0.36 | 135.23 | 61.8 | 9.11 | 8.07 | 328 | 2.09 | 92.82 | 399.13 | 2.34 | 82.78 | 29 | 41.5
69 | 25/08/2025 11:45:30 | 764.7 | 0 | 0 | 127.23 | 1067.4 | 118.21 | 126.18 | 644 | 644 | 17 | 452349 | 100.84 | 50.06 | 0.99 | 1.9 | 0.38 | 141.94 | 59 | 8.94 | 7.92 | 359 | 2.06 | 92.36 | 418.95 | 2.31 | 82.43 | 29.4 | 45.7
68 | 25/08/2025 11:40:30 | 783.03 | 0 | 0 | 343.16 | 1108.9 | 315.65 | 350.02 | 627 | 626.7 | 27 | 452332 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.85 | 1.01 | 398.5 | 82.3 | 8.71 | 7.71 | 1084 | 2.01 | 92.21 | 1176.2 | 2.25 | 82.25 | 29.3 | 48.3
67 | 25/08/2025 11:35:30 | 777.13 | 0 | 0 | 286.25 | 1094.7 | 266.72 | 291.98 | 600 | 599.8 | 23 | 452305 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.77 | 0.84 | 407.45 | 66.4 | 8.33 | 7.38 | 1083 | 1.92 | 92.33 | 1202.64 | 2.15 | 82.26 | 28.7 | 44.3
66 | 25/08/2025 11:30:30 | 791.03 | 0 | 0 | 345.81 | 1133.7 | 311.13 | 352.73 | 577 | 577.4 | 16 | 452282 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.7 | 1.02 | 217.93 | 76.8 | 8.01 | 7.1 | 567 | 1.85 | 91.86 | 643.25 | 2.08 | 81.84 | 28.3 | 40.5
65 | 25/08/2025 11:25:30 | 784.03 | 0 | 0 | 342.56 | 1201.9 | 290.72 | 349.41 | 561 | 560.6 | 13 | 452266 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.66 | 1.01 | 413.23 | 77.2 | 7.79 | 6.9 | 1093 | 1.81 | 91.63 | 1219.68 | 2.03 | 81.65 | 28.1 | 38.5
64 | 25/08/2025 11:20:30 | 776.87 | 0 | 0 | 88.01 | 1096.7 | 81.86 | 89.77 | 548 | 548.1 | 8 | 452253 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.62 | 0.26 | 104.81 | 58.2 | 7.61 | 6.74 | 241 | 1.77 | 91.59 | 309.37 | 1.98 | 81.73 | 28.1 | 37.8
63 | 25/08/2025 11:15:30 | 765.93 | 0 | 0 | 113.81 | 1092.7 | 106.24 | 116.09 | 540 | 539.9 | 9 | 452245 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 1.59 | 0.34 | 129.95 | 60.3 | 7.5 | 6.64 | 321 | 1.74 | 91.44 | 383.56 | 1.95 | 81.74 | 28.3 | 39.9
62 | 25/08/2025 11:10:30 | 773.5 | 0 | 0 | 197.38 | 1100.1 | 176.28 | 193.93 | 531 | 530.6 | 12 | 452236 | 101.78 | 50.19 | -0.99 | 1.57 | 0.58 | 286.68 | 67.3 | 7.38 | 6.53 | 732 | 1.72 | 91.33 | 846.15 | 1.92 | 81.72 | 28.5 | 43.1
61 | 25/08/2025 11:05:30 | 772.77 | 0 | 0 | 162.52 | 1084.3 | 149.76 | 162.39 | 519 | 519.5 | 18 | 452224 | 100.08 | 50.05 | -0.99 | 1.53 | 0.48 | 163.79 | 60.2 | 7.21 | 6.38 | 449 | 1.68 | 91.18 | 483.45 | 1.88 | 81.57 | 28.9 | 45.9
60 | 25/08/2025 11:00:30 | 768.87 | 0 | 0 | 112.1 | 1086.1 | 105.28 | 114.34 | 501 | 501 | 11 | 452206 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.48 | 0.33 | 115.44 | 59.8 | 6.96 | 6.16 | 304 | 1.62 | 91.34 | 340.73 | 1.81 | 81.61 | 28.3 | 44.8
59 | 25/08/2025 10:55:30 | 767.5 | 0 | 0 | 113.73 | 1091.8 | 106.25 | 116 | 490 | 490.4 | 20 | 452195 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.45 | 0.34 | 146.83 | 64.1 | 6.81 | 6.03 | 394 | 1.58 | 91.31 | 433.38 | 1.77 | 81.66 | 28.6 | 47.6
58 | 25/08/2025 10:50:30 | 760.5 | 0 | 0 | 136.12 | 1076.2 | 123.69 | 133.11 | 470 | 470.5 | 9 | 452175 | 102.26 | 50 | -0.99 | 1.39 | 0.4 | 374.26 | 60.6 | 6.53 | 5.78 | 936 | 1.51 | 91.63 | 1104.67 | 1.69 | 81.99 | 28.5 | 46.1
57 | 25/08/2025 10:45:30 | 765.5 | 0 | 0 | 171.49 | 1060.3 | 163.63 | 173.5 | 461 | 460.8 | 25 | 452166 | 98.84 | 50 | 1 | 1.36 | 0.51 | 193.04 | 64.7 | 6.4 | 5.67 | 518 | 1.49 | 91.57 | 569.78 | 1.66 | 82.02 | 29 | 52.5
56 | 25/08/2025 10:40:30 | 776.77 | 0 | 0 | 263.86 | 1078.1 | 249.64 | 269.14 | 436 | 435.9 | 16 | 452141 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.29 | 0.78 | 348.65 | 68.5 | 6.06 | 5.36 | 930 | 1.41 | 91.27 | 1029.08 | 1.58 | 81.71 | 28.5 | 52.1
55 | 25/08/2025 10:35:30 | 756.13 | 0 | 0 | 136.88 | 1238.8 | 108.84 | 134.83 | 420 | 419.6 | 5 | 452125 | 101.52 | 49.94 | 0.99 | 1.24 | 0.4 | 351.83 | 60.7 | 5.83 | 5.17 | 930 | 1.34 | 92.44 | 1038.46 | 1.5 | 82.75 | 28.1 | 49.3
54 | 25/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 452120 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 83.84 | 0 | 5.76 | 5.1 | 247 | 1.27 | 96.45 | 247.46 | 1.42 | 86.38 | 27.8 | 47
53 | 25/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 3 | 452120 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 5.1 | 0 | 1.27 | 96.53 | 0 | 1.42 | 86.38 | 0 | 0
52 | 25/08/2025 10:20:30 | 772.07 | 0 | 0 | 269.42 | 1069.9 | 256.85 | 274.81 | 412 | 412.1 | 23 | 452117 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 1.22 | 0.8 | 329.35 | 68.1 | 5.72 | 5.07 | 848 | 1.25 | 97.05 | 972.12 | 1.4 | 86.86 | 27.9 | 48.8
51 | 25/08/2025 10:15:30 | 770.43 | 0 | 0 | 277.45 | 1095.2 | 258.4 | 283 | 389 | 389 | 14 | 452094 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.15 | 0.82 | 314.37 | 68 | 5.4 | 4.78 | 789 | 1.19 | 96.73 | 927.88 | 1.32 | 86.79 | 27.4 | 44.5
50 | 25/08/2025 10:10:30 | 773.23 | 0 | 0 | 236.43 | 1103.3 | 214 | 236.1 | 375 | 375.2 | 14 | 452080 | 100.14 | 50 | -0.99 | 1.11 | 0.7 | 283.51 | 64.8 | 5.21 | 4.61 | 693 | 1.14 | 97.01 | 836.8 | 1.27 | 87.22 | 27.3 | 43.5
49 | 25/08/2025 10:05:30 | 776.73 | 0 | 0 | 257.28 | 1085 | 237.92 | 258.14 | 361 | 361.4 | 15 | 452066 | 99.67 | 50.03 | 0.99 | 1.07 | 0.76 | 287.48 | 64.6 | 5.01 | 4.44 | 702 | 1.1 | 96.51 | 848.54 | 1.22 | 87.05 | 27.3 | 44.5
48 | 25/08/2025 10:00:30 | 754.2 | 0 | 0 | 75.19 | 1064.1 | 72.07 | 76.69 | 346 | 346.3 | 19 | 452051 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.02 | 0.22 | 90.08 | 55.8 | 4.81 | 4.26 | 227 | 1.07 | 95.71 | 265.87 | 1.18 | 86.47 | 27.8 | 46.1
47 | 25/08/2025 09:55:30 | 772.47 | 0 | 0 | 247.97 | 1097.7 | 225.68 | 247.72 | 327 | 327.4 | 14 | 452032 | 100.1 | 50.01 | 0.99 | 0.97 | 0.73 | 285.84 | 65.3 | 4.54 | 4.02 | 722 | 1.02 | 94.9 | 843.67 | 1.12 | 86.02 | 27.7 | 48.5
46 | 25/08/2025 09:50:30 | 778.7 | 55.3 | 18.43 | 84.33 | 1238.7 | 67.66 | 83.81 | 313 | 313 | 2 | 452018 | 100.62 | 49.95 | 0.99 | 0.92 | 0.25 | 300.61 | 53.4 | 4.35 | 3.85 | 776 | 0.95 | 96.94 | 887.27 | 1.05 | 88.07 | 27.7 | 50.4
45 | 25/08/2025 09:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 452016 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 3.82 | 0 | 0.91 | - | 0 | 1 | 92.26 | 0 | 0
44 | 25/08/2025 09:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 452016 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 3.82 | 0 | 0.91 | - | 0 | 1 | 92.26 | 0 | 0
43 | 25/08/2025 09:35:30 | 774.87 | 0 | 0 | 240.71 | 1083.7 | 226.56 | 245.52 | 311 | 310.8 | 18 | 452016 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.92 | 0.71 | 271.9 | 64.7 | 4.32 | 3.82 | 688 | 0.9 | - | 802.53 | 0.99 | 93 | 27.2 | 42.8
42 | 25/08/2025 09:30:30 | 778.07 | 0 | 0 | 254.89 | 1084 | 234.7 | 254.41 | 293 | 293.3 | 16 | 451998 | 100.19 | 49.94 | 1 | 0.86 | 0.75 | 285.48 | 64.6 | 4.07 | 3.6 | 726 | 0.85 | - | 842.62 | 0.93 | 93.39 | 27.2 | 42.9
41 | 25/08/2025 09:25:30 | 792.67 | 0 | 0 | 246.09 | 1101.1 | 227.96 | 251.01 | 277 | 276.9 | 16 | 451982 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.82 | 0.73 | 270.23 | 63.9 | 3.85 | 3.41 | 703 | 0.8 | - | 797.61 | 0.87 | 93.65 | 27 | 42.3
40 | 25/08/2025 09:20:30 | 785.7 | 0 | 0 | 241.82 | 1101.9 | 223.85 | 246.66 | 261 | 261.3 | 17 | 451966 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.77 | 0.71 | 275.68 | 64.1 | 3.62 | 3.21 | 719 | 0.77 | - | 813.7 | 0.84 | 92.26 | 26.9 | 42.8
39 | 25/08/2025 09:15:30 | 786.27 | 0 | 0 | 212.76 | 1101.4 | 197.04 | 217.01 | 244 | 244.4 | 16 | 451949 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.72 | 0.63 | 240.32 | 61.3 | 3.39 | 3 | 643 | 0.72 | - | 709.32 | 0.78 | 92.69 | 26.6 | 42.1
38 | 25/08/2025 09:10:30 | 773.43 | 0 | 0 | 50.15 | 1073.6 | 46 | 49.38 | 228 | 227.9 | 16 | 451933 | 101.55 | 50.03 | -0.99 | 0.67 | 0.15 | 63.56 | 55.1 | 3.17 | 2.8 | 180 | 0.66 | - | 187.6 | 0.72 | 93.34 | 26.5 | 41.8
37 | 25/08/2025 09:05:30 | 763.3 | 0 | 0 | 173.71 | 1132.7 | 152.12 | 172.31 | 212 | 212 | 16 | 451917 | 100.81 | 50.03 | -0.99 | 0.63 | 0.51 | 255.16 | 62.6 | 2.94 | 2.61 | 676 | 0.62 | - | 753.13 | 0.67 | 93.39 | 26.3 | 40.9
36 | 25/08/2025 09:00:30 | 772.13 | 0 | 0 | 203.11 | 1117.1 | 182.48 | 203.84 | 196 | 196.5 | 15 | 451901 | 99.64 | 50.04 | 0.99 | 0.58 | 0.6 | 230.39 | 60.5 | 2.72 | 2.41 | 616 | 0.57 | - | 680.02 | 0.62 | 93.76 | 26 | 40.1
35 | 25/08/2025 08:55:30 | 772.6 | 0 | 0 | 186.62 | 1113.7 | 167.19 | 186.2 | 181 | 180.7 | 15 | 451886 | 100.22 | 50.02 | 0.99 | 0.53 | 0.55 | 210.7 | 60.4 | 2.51 | 2.23 | 573 | 0.52 | - | 621.9 | 0.56 | 94.72 | 25.8 | 39.1
34 | 25/08/2025 08:50:30 | 774.33 | 0 | 0 | 191.91 | 1112.1 | 176.02 | 195.75 | 166 | 165.7 | 14 | 451871 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.49 | 0.57 | 214.16 | 60.9 | 2.31 | 2.04 | 583 | 0.48 | - | 632.12 | 0.52 | 94.59 | 25.7 | 38.8
33 | 25/08/2025 08:45:30 | 771.27 | 0 | 0 | 173.46 | 1124.3 | 154.54 | 173.75 | 152 | 152.2 | 14 | 451857 | 99.83 | 50.07 | -0.99 | 0.45 | 0.51 | 192.72 | 59.1 | 2.11 | 1.87 | 544 | 0.44 | - | 568.82 | 0.47 | 95.05 | 25.7 | 38.1
32 | 25/08/2025 08:40:30 | 772.77 | 0 | 0 | 172.6 | 1125.9 | 156.37 | 176.05 | 138 | 138.5 | 12 | 451843 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.41 | 0.51 | 187.69 | 59.6 | 1.92 | 1.7 | 544 | 0.39 | - | 553.98 | 0.43 | 95.62 | 25.6 | 37.2
31 | 25/08/2025 08:35:30 | 774.17 | 0 | 0 | 128.34 | 1145.9 | 113.16 | 129.67 | 126 | 126.1 | 12 | 451831 | 98.97 | 49.94 | 0.99 | 0.37 | 0.38 | 77.4 | 59.9 | 1.75 | 1.55 | 214 | 0.35 | - | 228.47 | 0.38 | 96.85 | 25.3 | 35.9
30 | 25/08/2025 08:30:30 | 777.43 | 0 | 0 | 159.61 | 1122.3 | 145.06 | 162.8 | 114 | 114.1 | 10 | 451819 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.34 | 0.47 | 187.43 | 60.3 | 1.58 | 1.4 | 555 | 0.31 | - | 553.21 | 0.35 | 97.53 | 25.2 | 35
29 | 25/08/2025 08:25:30 | 779.73 | 0 | 0 | 167.56 | 1141.2 | 149.76 | 170.91 | 104 | 103.6 | 23 | 451809 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.31 | 0.49 | 138.89 | 59.8 | 1.44 | 1.28 | 400 | 0.28 | - | 409.95 | 0.31 | 99.34 | 24.9 | 33.9
28 | 25/08/2025 08:15:30 | 778.63 | 0 | 0 | 140.13 | 1150.2 | 124.27 | 142.93 | 81 | 81.3 | 9 | 451786 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.24 | 0.41 | 168.38 | 60 | 1.13 | 1 | 525 | 0.22 | - | 496.99 | 0.26 | 93.76 | 24.5 | 30.8
27 | 25/08/2025 08:10:30 | 771.5 | 0 | 0 | 36.99 | 1118.3 | 33.74 | 37.73 | 72 | 72.3 | 6 | 451777 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.21 | 0.11 | 45.21 | 57.1 | 1 | 0.89 | 108 | 0.19 | - | 133.43 | 0.22 | 95.3 | 24.1 | 28.8
26 | 25/08/2025 08:05:30 | 779.9 | 0 | 0 | 52.12 | 1112.5 | 47.01 | 52.29 | 66 | 66.4 | 8 | 451771 | 99.67 | 50.06 | -0.99 | 0.19 | 0.15 | 63.99 | 56 | 0.92 | 0.81 | 161 | 0.18 | - | 188.88 | 0.21 | 93.66 | 24.2 | 29.2
25 | 25/08/2025 08:00:30 | 787.67 | 0 | 0 | 143.29 | 1146.7 | 125.77 | 144.22 | 58 | 57.6 | 7 | 451763 | 99.35 | 50.14 | 0.99 | 0.17 | 0.42 | 151.32 | 59 | 0.81 | 0.71 | 486 | 0.16 | - | 446.63 | 0.19 | 91.55 | 24.2 | 29.1
24 | 25/08/2025 07:55:30 | 783.4 | 0 | 0 | 89.89 | 1123.1 | 81.64 | 91.69 | 51 | 51.1 | 7 | 451756 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 0.15 | 0.27 | 124.18 | 60.1 | 0.71 | 0.63 | 385 | 0.14 | - | 366.52 | 0.17 | 89.6 | 24.2 | 29.8
23 | 25/08/2025 07:50:30 | 782.07 | 0 | 0 | 85.02 | 1119.5 | 76.92 | 86.11 | 44 | 44.3 | 6 | 451749 | 98.74 | 50.1 | 1 | 0.13 | 0.25 | 102.25 | 57.7 | 0.61 | 0.54 | 290 | 0.12 | - | 301.79 | 0.15 | 88.95 | 24 | 29.2
22 | 25/08/2025 07:45:30 | 778.7 | 0 | 0 | 49.56 | 1118.6 | 44.54 | 49.82 | 38 | 37.7 | 5 | 451743 | 99.48 | 50.06 | 0.99 | 0.11 | 0.15 | 66.41 | 57.5 | 0.53 | 0.47 | 177 | 0.1 | - | 196.02 | 0.12 | 90.45 | 23.8 | 28.7
21 | 25/08/2025 07:40:30 | 779.03 | 0 | 0 | 52.03 | 1122.8 | 46.9 | 52.66 | 33 | 33 | 7 | 451738 | 98.81 | 50.06 | -0.99 | 0.1 | 0.15 | 59.56 | 58 | 0.46 | 0.41 | 165 | 0.08 | - | 175.8 | 0.11 | 89.36 | 24 | 29.4
20 | 25/08/2025 07:35:30 | 780.97 | 0 | 0 | 104.58 | 1169.1 | 91.24 | 106.67 | 26 | 26 | 6 | 451731 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.08 | 0.31 | 106.61 | 59 | 0.36 | 0.32 | 380 | 0.06 | - | 314.68 | 0.09 | 88.21 | 23.7 | 27.7
19 | 25/08/2025 07:30:30 | 780.27 | 0 | 0 | 54.77 | 1165.8 | 47.92 | 55.87 | 20 | 19.7 | 5 | 451725 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.06 | 0.16 | 62.5 | 59.1 | 0.28 | 0.25 | 231 | 0.03 | - | 184.48 | 0.07 | 88.11 | 23.3 | 26
18 | 25/08/2025 07:25:30 | 775.5 | 0 | 0 | 51.61 | 1141.9 | 45.86 | 52.37 | 15 | 14.8 | 3 | 451720 | 98.56 | 50.04 | 0.99 | 0.04 | 0.15 | 56.11 | 57.4 | 0.21 | 0.18 | 144 | 0.02 | - | 165.61 | 0.05 | 85.14 | 22.9 | 24.5
17 | 25/08/2025 07:20:30 | 784.1 | 65.4 | 21.8 | 34 | 1122.5 | 30.89 | 34.68 | 12 | 11.7 | 2 | 451717 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.04 | 0.1 | 39.52 | 58.2 | 0.17 | 0.15 | 83 | 0.01 | - | 116.66 | 0.04 | 86.39 | 22.7 | 23.7
16 | 25/08/2025 07:15:30 | 777.57 | 0 | 0 | 19.48 | 1087.4 | 18.27 | 19.87 | 10 | 9.7 | 2 | 451715 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 22.91 | 56.2 | 0.14 | 0.12 | 32 | 0.01 | - | 67.61 | 0.04 | 77.67 | 22.6 | 23.3
15 | 25/08/2025 07:10:30 | 777.27 | 0 | 0 | 16.66 | 1080.6 | 15.56 | 16.82 | 8 | 8.3 | 1 | 451713 | 99.05 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.89 | 55 | 0.11 | 0.1 | 24 | 0 | - | 61.67 | 0.03 | 71.55 | 22.5 | 23.1
14 | 25/08/2025 07:05:30 | 778.13 | 0 | 0 | 15.8 | 1085.4 | 14.52 | 15.76 | 7 | 6.9 | 1 | 451712 | 100.26 | 50.03 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 19.95 | 53.2 | 0.1 | 0.09 | 22 | 0 | - | 58.9 | 0.03 | 73.79 | 22.5 | 22.9
13 | 25/08/2025 07:00:30 | 775.33 | 0 | 0 | 11.79 | 1085.6 | 11.23 | 12.2 | 6 | 5.9 | 1 | 451711 | 96.68 | 50.01 | 1 | 0.02 | 0.03 | 15.84 | 51.7 | 0.08 | 0.07 | 8 | 0 | - | 46.74 | 0.02 | 73.79 | 22.5 | 22.7
12 | 25/08/2025 06:55:30 | 774.33 | 0 | 0 | 10.25 | 1091.2 | 9.58 | 10.46 | 5 | 4.9 | 1 | 451710 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.49 | 50.2 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 42.76 | 0.02 | 73.79 | 22.4 | 22.6
11 | 25/08/2025 06:50:30 | 773.63 | 0 | 0 | 12.04 | 1110.7 | 10.79 | 11.99 | 4 | 4 | 1 | 451709 | 100.45 | 50 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 14.04 | 48.7 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.43 | 0.02 | 73.79 | 22.4 | 22.4
10 | 25/08/2025 06:45:30 | 774.97 | 0 | 0 | 9.39 | 1065.7 | 9.2 | 9.8 | 3 | 3.1 | 1 | 451708 | 95.78 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.58 | 46.8 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 37.12 | 0.01 | 68.11 | 22.3 | 22.1
9 | 25/08/2025 06:40:30 | 775.2 | 0 | 0 | 9.99 | 1077.6 | 9.46 | 10.19 | 2 | 2.2 | 0 | 451707 | 98.05 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.97 | 44.7 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 41.23 | 0.01 | 65.59 | 22.3 | 21.8
8 | 25/08/2025 06:35:30 | 775.3 | 0 | 0 | 5.12 | 1029.6 | 5.89 | 6.07 | 2 | 1.6 | 1 | 451707 | 84.36 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.02 | 8.34 | 42.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 24.63 | 0.01 | 98.39 | 22.2 | 21.5
7 | 25/08/2025 06:30:30 | 776.03 | 0 | 0 | 4.01 | 1053.1 | 3.88 | 4.09 | 1 | 1.2 | 0 | 451706 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.26 | 40.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.48 | 0.01 | 59.03 | 22.2 | 21
6 | 25/08/2025 06:25:30 | 776.8 | 0 | 0 | 5.29 | 1084 | 4.98 | 5.39 | 1 | 0.8 | 1 | 451706 | 98.05 | 49.99 | 1 | 0 | 0.02 | 8.53 | 38.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.18 | 0 | 98.39 | 22.2 | 20.5
5 | 25/08/2025 06:20:30 | 775.03 | 0 | 0 | 3.75 | 1040.6 | 3.68 | 3.83 | 0 | 0.3 | 0 | 451705 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0 | 0.01 | 6.4 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.88 | 0 | - | 22.2 | 20.4
4 | 25/08/2025 06:15:30 | 775 | 0 | 0 | 1.53 | 977.5 | 1.6 | 1.56 | 0 | 0.1 | 0 | 451705 | 98.08 | 49.98 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.77 | 0 | - | 22.2 | 20.4
3 | 25/08/2025 06:10:30 | 773.67 | 0 | 0 | 0.68 | 836.7 | 0.83 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 451705 | 98.12 | 49.89 | -0.95 | 0 | 0 | 0.9 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.66 | 0 | - | 22.3 | 20.4
2 | 25/08/2025 06:05:30 | 771.9 | 0 | 0 | 0.42 | 786.7 | 0.22 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 451705 | 50.48 | 49.95 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 20.4
1 | 25/08/2025 06:00:30 | 769.4 | 0 | 0 | 0 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451705 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.3 | 20.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403.68 | - | - | 450.47 | - | - | -