## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 26/08/2025 18:55:30 | 771.3 | 0 | 0 | 0 | 647.2 | 0.03 | 0.9 | 1519 | 1518.9 | 0 | 385618 | 0 | 49.99 | 1 | 4.29 | 0 | 0 | 56.1 | 21.1 | 17.87 | 0 | 4.6 | 93.31 | 0 | 5.07 | 84.59 | 26 | 24.6
155 | 26/08/2025 18:50:30 | 775.8 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0.23 | 1.03 | 1519 | 1518.9 | 0 | 385618 | 0 | 50 | -0.14 | 4.29 | 0 | 0 | 57 | 21.1 | 17.87 | 0 | 4.6 | 93.31 | 0 | 5.07 | 84.59 | 26 | 24.7
154 | 26/08/2025 18:45:30 | 776.4 | 0 | 0 | 0 | 974.7 | 1.47 | 1.44 | 1519 | 1518.9 | 0 | 385618 | 0 | 50.04 | -0.26 | 4.29 | 0 | 0 | 57.7 | 21.1 | 17.87 | 0 | 4.6 | 93.31 | 0 | 5.07 | 84.59 | 26.1 | 24.8
153 | 26/08/2025 18:40:30 | 778.03 | 0 | 0 | 0.76 | 1005.4 | 1.78 | 1.79 | 1519 | 1518.9 | 0 | 385618 | 42.34 | 49.95 | 0.5 | 4.29 | 0 | 1.42 | 58.3 | 21.1 | 17.87 | 0 | 4.6 | 93.31 | 4 | 5.07 | 84.6 | 26 | 24.8
152 | 26/08/2025 18:35:30 | 775.9 | 0 | 0 | 0.85 | 1091.5 | 0.79 | 0.87 | 1519 | 1518.8 | 0 | 385618 | 98.04 | 49.95 | -0.45 | 4.29 | 0 | 1.48 | 58.8 | 21.1 | 17.87 | 0 | 4.6 | 93.31 | 4.19 | 5.07 | 84.6 | 26 | 25.1
151 | 26/08/2025 18:30:30 | 773.97 | 0 | 0 | 1.96 | 1045.2 | 2.76 | 2.89 | 1519 | 1518.7 | 0 | 385618 | 67.87 | 49.97 | -0.69 | 4.29 | 0.01 | 2.9 | 58.9 | 21.1 | 17.87 | 0 | 4.6 | 93.31 | 8.18 | 5.07 | 84.6 | 26 | 25.4
150 | 26/08/2025 18:25:30 | 774.83 | 0 | 0 | 3.07 | 1024.6 | 4.04 | 4.14 | 1519 | 1518.4 | 0 | 385618 | 74.23 | 49.97 | 0.91 | 4.29 | 0.01 | 5.64 | 59 | 21.1 | 17.87 | 0 | 4.6 | 93.31 | 15.93 | 5.07 | 84.64 | 26.1 | 25.5
149 | 26/08/2025 18:20:30 | 773.13 | 0 | 0 | 4.78 | 1024.6 | 4.76 | 4.88 | 1519 | 1518.1 | 1 | 385618 | 98.05 | 50 | 0.94 | 4.29 | 0.01 | 7.41 | 59.3 | 21.1 | 17.87 | 0 | 4.6 | 93.31 | 20.91 | 5.07 | 84.65 | 26.1 | 25.8
148 | 26/08/2025 18:15:30 | 777.23 | 0 | 0 | 7.34 | 1042.4 | 7.54 | 7.86 | 1518 | 1517.6 | 1 | 385617 | 93.44 | 49.92 | -0.99 | 4.29 | 0.02 | 10.2 | 59.4 | 21.08 | 17.86 | 0 | 4.6 | 93.25 | 28.79 | 5.06 | 84.63 | 26.2 | 26
147 | 26/08/2025 18:10:30 | 777.83 | 0 | 0 | 9.48 | 1052.6 | 9.19 | 9.67 | 1517 | 1516.9 | 1 | 385616 | 98.05 | 49.89 | 1 | 4.28 | 0.03 | 12.99 | 59.6 | 21.07 | 17.85 | 0 | 4.6 | 93.19 | 36.68 | 5.06 | 84.63 | 26.3 | 26.4
146 | 26/08/2025 18:05:30 | 780.83 | 0 | 0 | 11.45 | 1078.2 | 10.83 | 11.68 | 1516 | 1516 | 1 | 385615 | 98.04 | 50.01 | 1 | 4.28 | 0.03 | 15.56 | 59.6 | 21.06 | 17.83 | 0 | 4.6 | 93.13 | 43.93 | 5.06 | 84.62 | 26.4 | 26.7
145 | 26/08/2025 18:00:30 | 782.07 | 0 | 0 | 14.09 | 1064.3 | 13.98 | 14.88 | 1515 | 1514.9 | 1 | 385614 | 94.7 | 49.97 | -0.99 | 4.28 | 0.04 | 17.99 | 59.3 | 21.04 | 17.82 | 13 | 4.6 | 93.08 | 50.8 | 5.05 | 84.63 | 26.5 | 27.2
144 | 26/08/2025 17:55:30 | 780.4 | 0 | 0 | 17.6 | 1092 | 16.88 | 18.43 | 1514 | 1513.6 | 2 | 385613 | 95.49 | 49.87 | 0.99 | 4.27 | 0.05 | 21.92 | 58.6 | 21.03 | 17.81 | 25 | 4.59 | 93.06 | 61.88 | 5.05 | 84.66 | 26.6 | 27.7
143 | 26/08/2025 17:50:30 | 766.87 | 0 | 0 | 23.07 | 1093.3 | 21.52 | 23.53 | 1512 | 1511.9 | 2 | 385611 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 4.27 | 0.07 | 28.26 | 57 | 21 | 17.79 | 44 | 4.59 | 93 | 79.78 | 5.04 | 84.65 | 26.7 | 27.9
142 | 26/08/2025 17:45:30 | 765.63 | 0 | 0 | 23.32 | 1089.2 | 22.44 | 24.45 | 1510 | 1509.9 | 1 | 385609 | 95.39 | 49.99 | -0.99 | 4.26 | 0.07 | 27.84 | 59 | 20.97 | 17.76 | 42 | 4.59 | 92.96 | 78.61 | 5.04 | 84.65 | 26.7 | 27.8
141 | 26/08/2025 17:40:30 | 767.13 | 0 | 0 | 21.7 | 1091.5 | 20.57 | 22.45 | 1509 | 1508.1 | 3 | 385608 | 96.66 | 49.98 | 0.99 | 4.26 | 0.06 | 26.71 | 56.9 | 20.96 | 17.75 | 38 | 4.58 | 92.96 | 75.4 | 5.03 | 84.7 | 26.7 | 27.9
140 | 26/08/2025 17:35:30 | 765.13 | 0 | 0 | 25.46 | 1096.5 | 23.68 | 25.97 | 1506 | 1505.8 | 2 | 385605 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 4.25 | 0.07 | 30.27 | 58.8 | 20.92 | 17.72 | 50 | 4.58 | 92.83 | 85.47 | 5.02 | 84.63 | 26.8 | 28.2
139 | 26/08/2025 17:30:30 | 765.33 | 0 | 0 | 25.37 | 1090.7 | 23.73 | 25.88 | 1504 | 1504 | 2 | 385603 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 4.25 | 0.07 | 30.44 | 56.8 | 20.89 | 17.69 | 48 | 4.58 | 92.79 | 85.94 | 5.02 | 84.65 | 27.1 | 28.5
138 | 26/08/2025 17:25:30 | 762.93 | 0 | 0 | 24.43 | 1090.6 | 22.53 | 24.58 | 1502 | 1501.9 | 2 | 385601 | 99.41 | 50.05 | -0.99 | 4.24 | 0.07 | 28.88 | 58.2 | 20.86 | 17.67 | 44 | 4.57 | 92.75 | 81.55 | 5.01 | 84.66 | 27.2 | 29
137 | 26/08/2025 17:20:30 | 764.27 | 0 | 0 | 24.26 | 1101 | 22.41 | 24.68 | 1500 | 1499.9 | 2 | 385599 | 98.31 | 50.09 | -0.99 | 4.23 | 0.07 | 28.8 | 60 | 20.83 | 17.65 | 44 | 4.57 | 92.71 | 81.31 | 5 | 84.65 | 27.4 | 29.6
136 | 26/08/2025 17:15:30 | 765.8 | 0 | 0 | 25.63 | 1100.9 | 23.69 | 26.08 | 1498 | 1497.9 | 2 | 385597 | 98.28 | 50.08 | 0.99 | 4.23 | 0.07 | 30.35 | 57.5 | 20.81 | 17.62 | 51 | 4.56 | 92.67 | 85.68 | 5 | 84.65 | 27.6 | 30.5
135 | 26/08/2025 17:10:30 | 767.17 | 0 | 0 | 25.97 | 1083.9 | 24.07 | 26.09 | 1496 | 1495.7 | 2 | 385595 | 99.56 | 50.02 | -0.99 | 4.22 | 0.07 | 30.73 | 59.2 | 20.78 | 17.6 | 57 | 4.56 | 92.62 | 86.76 | 4.99 | 84.68 | 27.9 | 31.9
134 | 26/08/2025 17:05:30 | 772.87 | 0 | 0 | 34 | 1089.2 | 31.84 | 34.68 | 1494 | 1493.4 | 6 | 385593 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 4.22 | 0.1 | 43.78 | 57.2 | 20.75 | 17.57 | 119 | 4.55 | 92.62 | 123.61 | 4.98 | 84.68 | 28.7 | 34.7
133 | 26/08/2025 17:00:30 | 782.53 | 0 | 0 | 104.07 | 1147.9 | 92.47 | 106.15 | 1488 | 1487.3 | 9 | 385587 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 4.2 | 0.29 | 115.5 | 58.6 | 20.67 | 17.5 | 405 | 4.53 | 92.74 | 326.07 | 4.96 | 84.68 | 29 | 36
132 | 26/08/2025 16:55:30 | 778.7 | 0 | 0 | 109.71 | 1142.6 | 97.94 | 111.9 | 1479 | 1478.6 | 8 | 385578 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.18 | 0.31 | 126.18 | 59.7 | 20.54 | 17.4 | 443 | 4.5 | 92.85 | 356.24 | 4.93 | 84.63 | 29 | 36.7
131 | 26/08/2025 16:50:30 | 777.37 | 0 | 0 | 109.28 | 1132 | 98.47 | 111.47 | 1471 | 1470.2 | 10 | 385570 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.15 | 0.31 | 138.7 | 60.3 | 20.43 | 17.3 | 470 | 4.46 | 93.01 | 391.59 | 4.91 | 84.63 | 29.2 | 38
130 | 26/08/2025 16:45:30 | 780.37 | 0 | 0 | 135.86 | 1133.1 | 122.3 | 138.58 | 1461 | 1460.1 | 12 | 385560 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 4.12 | 0.38 | 154.82 | 59.8 | 20.29 | 17.19 | 501 | 4.43 | 93.19 | 437.1 | 4.87 | 84.63 | 28.9 | 38.1
129 | 26/08/2025 16:40:30 | 787.3 | 0 | 0 | 146.37 | 1144.2 | 128.05 | 146.52 | 1449 | 1448.3 | 13 | 385548 | 99.9 | 49.83 | 0.99 | 4.09 | 0.41 | 166.14 | 59.9 | 20.13 | 17.05 | 520 | 4.38 | 93.29 | 469.06 | 4.84 | 84.58 | 28.8 | 37.8
128 | 26/08/2025 16:35:30 | 782 | 0 | 0 | 148.33 | 1133.4 | 133.49 | 151.3 | 1436 | 1435.7 | 10 | 385535 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 4.05 | 0.42 | 168.95 | 59.4 | 19.94 | 16.89 | 527 | 4.34 | 93.41 | 477 | 4.8 | 84.52 | 28.8 | 37.1
127 | 26/08/2025 16:30:30 | 775.87 | 0 | 0 | 150.81 | 1145.5 | 134.29 | 153.83 | 1426 | 1425.4 | 14 | 385525 | 98.04 | 49.83 | 0.99 | 4.03 | 0.43 | 153.5 | 57.8 | 19.81 | 16.77 | 469 | 4.3 | 93.54 | 433.38 | 4.76 | 84.53 | 28.7 | 37
126 | 26/08/2025 16:25:30 | 789.7 | 0 | 0 | 178.75 | 1153.9 | 158.01 | 182.32 | 1412 | 1411.3 | 8 | 385511 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.99 | 0.5 | 202.49 | 61.3 | 19.61 | 16.61 | 593 | 4.26 | 93.64 | 571.68 | 4.72 | 84.48 | 27.9 | 34.1
125 | 26/08/2025 16:20:30 | 783.83 | 0 | 0 | 63.23 | 1099.3 | 58.67 | 64.49 | 1404 | 1403.3 | 7 | 385503 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.96 | 0.18 | 70.44 | 57.2 | 19.5 | 16.52 | 172 | 4.23 | 93.69 | 198.86 | 4.69 | 84.48 | 28 | 34.8
124 | 26/08/2025 16:15:30 | 786.7 | 0 | 0 | 86.56 | 1102.1 | 80.11 | 88.29 | 1397 | 1396.9 | 14 | 385496 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.94 | 0.24 | 103.08 | 56.4 | 19.4 | 16.43 | 269 | 4.21 | 93.6 | 291.02 | 4.67 | 84.4 | 28.4 | 37.4
123 | 26/08/2025 16:10:30 | 790.33 | 0 | 0 | 152.86 | 1127.5 | 138.29 | 155.92 | 1383 | 1382.5 | 10 | 385482 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.9 | 0.43 | 133.29 | 60.6 | 19.21 | 16.27 | 344 | 4.17 | 93.55 | 376.32 | 4.63 | 84.31 | 28.5 | 37.9
122 | 26/08/2025 16:05:30 | 789.9 | 0 | 0 | 133.21 | 1126.1 | 117.83 | 132.69 | 1373 | 1372.2 | 12 | 385472 | 100.39 | 50.01 | -0.99 | 3.88 | 0.38 | 182.47 | 59.5 | 19.07 | 16.15 | 488 | 4.14 | 93.52 | 515.17 | 4.6 | 84.29 | 28.8 | 39.4
121 | 26/08/2025 16:00:30 | 788.57 | 0 | 0 | 215.07 | 1116.8 | 193.24 | 215.81 | 1361 | 1360.4 | 13 | 385460 | 99.66 | 49.92 | 0.99 | 3.84 | 0.61 | 149.81 | 63 | 18.9 | 16.01 | 393 | 4.11 | 93.49 | 422.94 | 4.56 | 84.25 | 29.1 | 40.1
120 | 26/08/2025 15:55:30 | 782.87 | 0 | 0 | 124.92 | 1101.1 | 115.72 | 127.42 | 1348 | 1347.6 | 9 | 385447 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 3.81 | 0.35 | 137.25 | 59.8 | 18.72 | 15.86 | 334 | 4.06 | 93.67 | 387.5 | 4.51 | 84.4 | 29 | 38.2
119 | 26/08/2025 15:50:30 | 798.73 | 0 | 0 | 95.1 | 1091.6 | 88.86 | 97 | 1339 | 1338.5 | 11 | 385438 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 3.78 | 0.27 | 109.98 | 58 | 18.6 | 15.75 | 275 | 4.04 | 93.67 | 310.51 | 4.48 | 84.42 | 29.4 | 39.7
118 | 26/08/2025 15:45:30 | 792.23 | 0 | 0 | 105.87 | 1090.9 | 96.3 | 105.05 | 1328 | 1327.7 | 15 | 385427 | 100.78 | 49.83 | -0.99 | 3.75 | 0.3 | 144.28 | 58.9 | 18.44 | 15.62 | 378 | 4 | 93.66 | 407.34 | 4.44 | 84.39 | 29.9 | 42.3
117 | 26/08/2025 15:40:30 | 806.33 | 0 | 0 | 256.86 | 1101.3 | 237.9 | 262 | 1313 | 1312.8 | 15 | 385412 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 3.71 | 0.73 | 294.61 | 66.3 | 18.24 | 15.45 | 771 | 3.95 | 93.75 | 831.77 | 4.39 | 84.46 | 29.6 | 41
116 | 26/08/2025 15:35:30 | 791.43 | 0 | 0 | 78.27 | 1082 | 72.3 | 78.23 | 1298 | 1297.4 | 13 | 385397 | 100.05 | 49.92 | -0.99 | 3.66 | 0.22 | 89.39 | 58.4 | 18.03 | 15.27 | 239 | 3.91 | 93.75 | 252.38 | 4.34 | 84.44 | 29.5 | 41.3
115 | 26/08/2025 15:30:30 | 799.47 | 0 | 0 | 285.22 | 1082.9 | 262.54 | 284.3 | 1285 | 1284.2 | 24 | 385384 | 100.32 | 50.02 | -0.99 | 3.63 | 0.81 | 212.97 | 69.2 | 17.85 | 15.12 | 560 | 3.87 | 93.72 | 601.27 | 4.3 | 84.39 | 29.8 | 41.4
114 | 26/08/2025 15:25:30 | 801.4 | 0 | 0 | 235.49 | 1137.2 | 211.22 | 240.2 | 1261 | 1260.3 | 11 | 385360 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.56 | 0.66 | 357.02 | 63.3 | 17.51 | 14.83 | 851 | 3.81 | 93.49 | 1007.96 | 4.23 | 84.16 | 29.3 | 36.4
113 | 26/08/2025 15:20:30 | 785.43 | 0 | 0 | 101.94 | 1105 | 91.96 | 101.62 | 1250 | 1249.2 | 8 | 385349 | 100.31 | 50 | 0.99 | 3.53 | 0.29 | 113.72 | 58.8 | 17.36 | 14.7 | 264 | 3.78 | 93.46 | 321.06 | 4.19 | 84.19 | 29.2 | 35.7
112 | 26/08/2025 15:15:30 | 781.7 | 0 | 0 | 87.41 | 1097.2 | 81.26 | 89.16 | 1242 | 1241.3 | 7 | 385341 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.51 | 0.25 | 99.17 | 59.5 | 17.25 | 14.61 | 224 | 3.76 | 93.33 | 280 | 4.17 | 84.13 | 29.4 | 37.3
111 | 26/08/2025 15:10:30 | 780.57 | 0 | 0 | 79.12 | 1087.4 | 72.54 | 78.88 | 1235 | 1234.2 | 9 | 385334 | 100.3 | 50 | -0.99 | 3.49 | 0.22 | 89.63 | 58.7 | 17.15 | 14.53 | 210 | 3.74 | 93.28 | 253.06 | 4.15 | 84.12 | 29.8 | 39
110 | 26/08/2025 15:05:30 | 789.23 | 0 | 0 | 141.33 | 1100.8 | 128.48 | 141.43 | 1226 | 1225.2 | 12 | 385325 | 99.93 | 50.04 | -0.99 | 3.46 | 0.4 | 193.04 | 60.2 | 17.03 | 14.42 | 472 | 3.71 | 93.22 | 545 | 4.12 | 84.09 | 30 | 40.8
109 | 26/08/2025 15:00:30 | 790.27 | 0 | 0 | 125.78 | 1092.7 | 114.98 | 125.64 | 1214 | 1213.7 | 10 | 385313 | 100.11 | 50.03 | 0.99 | 3.43 | 0.36 | 194.51 | 59 | 16.86 | 14.28 | 485 | 3.67 | 93.31 | 549.16 | 4.07 | 84.19 | 30 | 41.1
108 | 26/08/2025 14:55:30 | 787.73 | 0 | 0 | 110.31 | 1081.4 | 104.05 | 112.52 | 1204 | 1203.3 | 13 | 385303 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.4 | 0.31 | 124.19 | 58.3 | 16.72 | 14.16 | 310 | 3.64 | 93.38 | 350.63 | 4.03 | 84.28 | 30.1 | 43
107 | 26/08/2025 14:50:30 | 797.57 | 0 | 0 | 229.17 | 1108.7 | 215.4 | 238.81 | 1191 | 1190.2 | 15 | 385290 | 95.96 | 49.95 | -0.99 | 3.36 | 0.65 | 261.2 | 65 | 16.54 | 14.01 | 650 | 3.6 | 93.4 | 737.45 | 3.99 | 84.34 | 30.2 | 42.8
106 | 26/08/2025 14:45:30 | 790.97 | 0 | 0 | 111.25 | 1097.9 | 101.18 | 111.09 | 1176 | 1175.4 | 13 | 385275 | 100.14 | 49.92 | -0.99 | 3.32 | 0.31 | 122.67 | 58.2 | 16.33 | 13.83 | 317 | 3.56 | 93.26 | 346.32 | 3.94 | 84.25 | 30.2 | 42.8
105 | 26/08/2025 14:40:30 | 789.87 | 0 | 0 | 265.49 | 1065.5 | 254.15 | 270.8 | 1163 | 1162.1 | 16 | 385262 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 3.28 | 0.75 | 316.09 | 69.7 | 16.15 | 13.68 | 787 | 3.52 | 93.23 | 892.4 | 3.9 | 84.21 | 30.3 | 44.4
104 | 26/08/2025 14:35:30 | 786.77 | 0 | 0 | 193.11 | 1069.5 | 184.17 | 196.97 | 1147 | 1146.3 | 21 | 385246 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.24 | 0.55 | 187.5 | 62.5 | 15.93 | 13.49 | 484 | 3.48 | 93.16 | 529.37 | 3.85 | 84.18 | 30.3 | 45.4
103 | 26/08/2025 14:30:30 | 800.87 | 0 | 0 | 208.49 | 1094.3 | 190.05 | 207.97 | 1126 | 1125.5 | 15 | 385225 | 100.25 | 50 | 0.99 | 3.18 | 0.59 | 234.72 | 64.5 | 15.64 | 13.25 | 595 | 3.42 | 92.84 | 662.68 | 3.79 | 83.9 | 30.3 | 46.2
102 | 26/08/2025 14:25:30 | 798.57 | 0 | 0 | 194.56 | 1090 | 182.15 | 198.54 | 1111 | 1111 | 19 | 385210 | 98 | 49.96 | -0.99 | 3.14 | 0.55 | 301.08 | 65.6 | 15.43 | 13.07 | 766 | 3.38 | 92.91 | 850.03 | 3.74 | 83.96 | 30.5 | 46.2
101 | 26/08/2025 14:20:30 | 794.63 | 0 | 0 | 229.08 | 1085.3 | 211.3 | 229.33 | 1092 | 1091.8 | 17 | 385191 | 99.89 | 50.04 | -0.99 | 3.08 | 0.65 | 260.32 | 64.5 | 15.17 | 12.85 | 650 | 3.32 | 92.92 | 734.94 | 3.67 | 83.98 | 30.2 | 44.2
100 | 26/08/2025 14:15:30 | 793.07 | 0 | 0 | 175.34 | 1084.7 | 159.76 | 173.29 | 1075 | 1075 | 19 | 385174 | 101.18 | 49.87 | 0.99 | 3.04 | 0.5 | 237.21 | 65.3 | 14.93 | 12.65 | 630 | 3.27 | 92.76 | 669.7 | 3.62 | 83.89 | 30.3 | 45.4
99 | 26/08/2025 14:10:30 | 789.77 | 0 | 0 | 159.96 | 1085.1 | 150.36 | 163.16 | 1056 | 1055.1 | 19 | 385155 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.98 | 0.45 | 196.33 | 60.6 | 14.67 | 12.42 | 489 | 3.21 | 92.73 | 554.28 | 3.55 | 83.91 | 29.9 | 43.7
98 | 26/08/2025 14:05:30 | 796.23 | 0 | 0 | 201.06 | 1080.6 | 185.46 | 200.41 | 1037 | 1036.9 | 17 | 385136 | 100.33 | 50.08 | 0.99 | 2.93 | 0.57 | 227.35 | 62.3 | 14.4 | 12.2 | 563 | 3.16 | 92.53 | 641.87 | 3.49 | 83.79 | 30.1 | 44.6
97 | 26/08/2025 14:00:30 | 792.83 | 0 | 0 | 138.34 | 1074.3 | 131.35 | 141.11 | 1020 | 1019.3 | 16 | 385119 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 2.88 | 0.39 | 151.43 | 60.5 | 14.17 | 12 | 375 | 3.12 | 92.39 | 427.53 | 3.44 | 83.69 | 30.3 | 45.8
96 | 26/08/2025 13:55:30 | 801.87 | 0 | 0 | 272.41 | 1071.8 | 259.24 | 277.86 | 1004 | 1003.3 | 19 | 385103 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.83 | 0.77 | 222.28 | 70.9 | 13.94 | 11.81 | 589 | 3.07 | 92.24 | 627.55 | 3.39 | 83.57 | 30.5 | 47.9
95 | 26/08/2025 13:50:30 | 795.73 | 0 | 0 | 171.49 | 1072.1 | 163.16 | 174.92 | 985 | 984.9 | 19 | 385084 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.78 | 0.48 | 186.05 | 63.6 | 13.68 | 11.59 | 493 | 3.02 | 92.11 | 525.27 | 3.33 | 83.46 | 30.6 | 50.8
94 | 26/08/2025 13:45:30 | 804.37 | 0 | 0 | 278.9 | 1040.8 | 268.25 | 279.19 | 966 | 965.7 | 17 | 385065 | 99.89 | 50.08 | 0.99 | 2.73 | 0.79 | 337.93 | 69.4 | 13.42 | 11.36 | 871 | 2.96 | 92.14 | 954.06 | 3.27 | 83.45 | 30.4 | 55.1
93 | 26/08/2025 13:40:30 | 797.57 | 0 | 0 | 126.29 | 1217.5 | 105.8 | 128.81 | 949 | 948.4 | 4 | 385048 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 2.68 | 0.36 | 394.42 | 60.8 | 13.18 | 11.16 | 1045 | 2.89 | 92.8 | 1113.54 | 3.19 | 84.02 | 30.7 | 56.9
92 | 26/08/2025 13:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 385044 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 11.12 | 0 | 2.81 | 94.88 | 0 | 3.11 | 85.79 | 0 | 0
91 | 26/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 385044 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 11.12 | 0 | 2.81 | 94.88 | 0 | 3.11 | 85.79 | 0 | 0
90 | 26/08/2025 13:25:30 | 786.93 | 0 | 0 | 108.69 | 1065.9 | 104.01 | 110.86 | 945 | 944.5 | 20 | 385044 | 98.04 | 50.27 | -0.99 | 2.67 | 0.31 | 156.92 | 57.9 | 13.13 | 11.12 | 406 | 2.81 | 95.05 | 443.02 | 3.1 | 85.98 | 29.9 | 47.2
89 | 26/08/2025 13:20:30 | 792.47 | 0 | 0 | 187.56 | 1085.6 | 176.23 | 191.31 | 925 | 925 | 20 | 385024 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 2.61 | 0.53 | 160.77 | 61.9 | 12.85 | 10.88 | 422 | 2.74 | 95.24 | 453.9 | 3.03 | 86.08 | 29.8 | 46.3
88 | 26/08/2025 13:15:30 | 791.43 | 0 | 0 | 133.21 | 1080.4 | 125.76 | 135.87 | 905 | 904.2 | 20 | 385004 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 2.56 | 0.38 | 144.29 | 58.8 | 12.57 | 10.65 | 381 | 2.69 | 95.09 | 407.37 | 2.97 | 85.91 | 29.6 | 45.8
87 | 26/08/2025 13:10:30 | 804.77 | 0 | 0 | 349.74 | 1137.1 | 313.72 | 356.73 | 885 | 884.5 | 15 | 384984 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 2.5 | 0.99 | 436.07 | 77.1 | 12.29 | 10.41 | 1107 | 2.63 | 95.18 | 1231.13 | 2.91 | 85.95 | 29.4 | 44.2
86 | 26/08/2025 13:05:30 | 796.73 | 0 | 0 | 182.09 | 1084.2 | 171.31 | 185.73 | 870 | 869.1 | 16 | 384969 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 2.46 | 0.51 | 222.83 | 60.1 | 12.08 | 10.23 | 609 | 2.58 | 95.17 | 629.09 | 2.86 | 85.94 | 29.6 | 45.4
85 | 26/08/2025 13:00:30 | 795.63 | 0 | 0 | 164.48 | 1074.5 | 152.86 | 164.25 | 854 | 853.8 | 16 | 384953 | 100.14 | 50.17 | -0.99 | 2.41 | 0.46 | 185.95 | 60.3 | 11.86 | 10.05 | 468 | 2.53 | 95.34 | 525 | 2.8 | 86.11 | 29.7 | 46.5
84 | 26/08/2025 12:55:30 | 792.57 | 0 | 0 | 146.8 | 1080.7 | 138.56 | 149.74 | 838 | 838 | 12 | 384937 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.37 | 0.41 | 159.81 | 60.4 | 11.64 | 9.86 | 396 | 2.48 | 95.21 | 451.18 | 2.75 | 86 | 30 | 49.8
83 | 26/08/2025 12:50:30 | 794.37 | 0 | 0 | 185.08 | 1207 | 152.89 | 184.54 | 826 | 825.1 | 9 | 384925 | 100.29 | 50 | 0.99 | 2.33 | 0.52 | 262.64 | 61.2 | 11.47 | 9.72 | 698 | 2.43 | 95.77 | 741.51 | 2.7 | 86.5 | 30.2 | 54.1
82 | 26/08/2025 12:45:30 | 795.4 | 0 | 0 | 1.36 | 1289.4 | 0.69 | 0.9 | 817 | 816.8 | 0 | 384916 | 151.96 | 50.02 | -0.62 | 2.31 | 0 | 451.96 | 46.5 | 11.35 | 9.61 | 1223 | 2.37 | 97.41 | 1276.01 | 2.63 | 87.87 | 30.1 | 54.9
81 | 26/08/2025 12:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 384916 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 9.61 | 0 | 2.33 | 99.08 | 0 | 2.58 | 89.3 | 0 | 0
80 | 26/08/2025 12:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 384916 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 9.61 | 0 | 2.33 | 99.08 | 0 | 2.58 | 89.3 | 0 | 0
79 | 26/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 384916 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 9.61 | 0 | 2.33 | 99.08 | 0 | 2.58 | 89.3 | 0 | 0
78 | 26/08/2025 12:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 384916 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 9.61 | 0 | 2.33 | 99.08 | 0 | 2.58 | 89.3 | 0 | 0
77 | 26/08/2025 12:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 384916 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 9.61 | 0 | 2.33 | 99.08 | 0 | 2.58 | 89.3 | 0 | 0
76 | 26/08/2025 12:15:30 | 529.6 | 750.3 | 250.1 | 340.08 | 1307.5 | 325.8 | 346.88 | 817 | 816.8 | 24 | 384916 | 98.04 | 49.37 | 0 | 2.31 | 0.96 | 387.15 | 77.5 | 11.35 | 9.61 | 1049 | 2.32 | 99.59 | 1093.02 | 2.57 | 89.72 | 29.4 | 47.6
75 | 26/08/2025 12:10:30 | 801.87 | 0 | 0 | 292.83 | 1111.2 | 268.8 | 298.69 | 793 | 792.2 | 24 | 384892 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.24 | 0.83 | 286 | 70.8 | 11.01 | 9.33 | 763 | 2.23 | - | 807.46 | 2.48 | 90.17 | 28.7 | 45
74 | 26/08/2025 12:05:30 | 806.23 | 0 | 0 | 261.73 | 1108.3 | 240.88 | 266.96 | 769 | 769 | 15 | 384868 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.17 | 0.74 | 347.31 | 63.9 | 10.68 | 9.05 | 859 | 2.16 | - | 980.56 | 2.41 | 90.24 | 28.4 | 42.2
73 | 26/08/2025 12:00:30 | 795.33 | 0 | 0 | 178.16 | 1086.4 | 167.27 | 181.72 | 754 | 753.3 | 18 | 384853 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.13 | 0.5 | 198.85 | 60.5 | 10.47 | 8.87 | 513 | 2.12 | - | 561.4 | 2.36 | 90.35 | 28.4 | 42.1
72 | 26/08/2025 11:55:30 | 788.5 | 0 | 0 | 193.62 | 1111.6 | 177.66 | 197.49 | 736 | 735.9 | 18 | 384835 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.08 | 0.55 | 207.96 | 65 | 10.22 | 8.66 | 550 | 2.07 | - | 587.13 | 2.3 | 90.27 | 28.1 | 40.8
71 | 26/08/2025 11:50:30 | 791.43 | 0 | 0 | 151.92 | 1101.1 | 137.98 | 151.93 | 718 | 717.4 | 13 | 384817 | 99.99 | 49.93 | 0.99 | 2.03 | 0.43 | 170.43 | 58 | 9.97 | 8.45 | 418 | 2.02 | - | 481.16 | 2.25 | 90.25 | 27.8 | 38.2
70 | 26/08/2025 11:45:30 | 787.33 | 0 | 0 | 156.88 | 1109 | 144.29 | 160.02 | 705 | 705 | 13 | 384804 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.99 | 0.44 | 177.84 | 58 | 9.79 | 8.29 | 428 | 1.98 | - | 502.08 | 2.21 | 90.14 | 27.9 | 38.6
69 | 26/08/2025 11:40:30 | 778.83 | 0 | 0 | 136.46 | 1111.9 | 122.9 | 136.65 | 692 | 691.6 | 11 | 384791 | 99.86 | 49.86 | 0.99 | 1.95 | 0.39 | 149.83 | 58.5 | 9.61 | 8.14 | 366 | 1.95 | - | 423 | 2.17 | 90.16 | 27.8 | 39.5
68 | 26/08/2025 11:35:30 | 762.03 | 0 | 0 | 153.21 | 1125.8 | 138.81 | 156.27 | 681 | 680.9 | 18 | 384780 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.92 | 0.43 | 164.25 | 59.2 | 9.46 | 8.01 | 403 | 1.92 | - | 463.73 | 2.13 | 90.18 | 28.1 | 41.3
67 | 26/08/2025 11:30:30 | 773.9 | 0 | 0 | 154.49 | 1107.8 | 142.25 | 157.58 | 663 | 663 | 11 | 384762 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 1.87 | 0.44 | 185.74 | 58.7 | 9.21 | 7.8 | 469 | 1.87 | - | 524.39 | 2.07 | 90.43 | 27.6 | 37.9
66 | 26/08/2025 11:25:30 | 763.9 | 0 | 0 | 83.74 | 1106.9 | 77.17 | 85.41 | 652 | 651.1 | 10 | 384751 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.84 | 0.24 | 95.38 | 57.6 | 9.06 | 7.67 | 226 | 1.83 | - | 269.28 | 2.03 | 90.68 | 27.9 | 37.9
65 | 26/08/2025 11:20:30 | 767.9 | 0 | 0 | 223.53 | 1124.4 | 202.78 | 228 | 642 | 641.3 | 16 | 384741 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.81 | 0.63 | 209.35 | 63.1 | 8.92 | 7.55 | 529 | 1.8 | - | 591.06 | 2 | 90.67 | 28 | 39
64 | 26/08/2025 11:15:30 | 770.77 | 0 | 0 | 172.86 | 1120.8 | 157.31 | 176.32 | 626 | 625.9 | 11 | 384725 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.77 | 0.49 | 224.27 | 60.4 | 8.69 | 7.36 | 557 | 1.76 | - | 633.16 | 1.95 | 90.82 | 27.7 | 37.1
63 | 26/08/2025 11:10:30 | 770.1 | 0 | 0 | 172.52 | 1124.3 | 156.51 | 175.97 | 615 | 614.6 | 13 | 384714 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.74 | 0.49 | 183.54 | 58.9 | 8.54 | 7.23 | 450 | 1.72 | - | 518.18 | 1.91 | 90.95 | 27.6 | 37.5
62 | 26/08/2025 11:05:30 | 770.53 | 0 | 0 | 129.37 | 1112.5 | 115.52 | 128.52 | 602 | 601.8 | 11 | 384701 | 100.66 | 49.99 | -0.99 | 1.7 | 0.37 | 141.56 | 60.2 | 8.36 | 7.08 | 337 | 1.69 | - | 399.68 | 1.87 | 90.89 | 27.5 | 37.4
61 | 26/08/2025 11:00:30 | 773.4 | 0 | 0 | 138.85 | 1115.3 | 124.17 | 138.48 | 591 | 590.8 | 11 | 384690 | 100.26 | 49.97 | 0.99 | 1.67 | 0.39 | 151.14 | 59.5 | 8.21 | 6.95 | 359 | 1.66 | - | 426.7 | 1.83 | 90.98 | 27.5 | 38.5
60 | 26/08/2025 10:55:30 | 774.6 | 0 | 0 | 165.42 | 1109.3 | 148.97 | 165.25 | 580 | 579.4 | 14 | 384679 | 100.1 | 49.91 | 0.99 | 1.64 | 0.47 | 177.9 | 58 | 8.06 | 6.82 | 434 | 1.63 | - | 502.27 | 1.8 | 91.07 | 27.5 | 39.5
59 | 26/08/2025 10:50:30 | 774.67 | 0 | 0 | 153.12 | 1104.1 | 138.68 | 153.12 | 566 | 565.3 | 13 | 384665 | 100 | 49.9 | -0.99 | 1.6 | 0.43 | 168.64 | 58.6 | 7.86 | 6.66 | 419 | 1.59 | - | 476.12 | 1.76 | 91.05 | 27.6 | 40
58 | 26/08/2025 10:45:30 | 770.2 | 0 | 0 | 172.52 | 1086.2 | 162 | 175.97 | 553 | 552.4 | 17 | 384652 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.56 | 0.49 | 193.2 | 59.8 | 7.68 | 6.51 | 484 | 1.55 | - | 545.45 | 1.71 | 91.14 | 27.7 | 41.6
57 | 26/08/2025 10:40:30 | 772.33 | 0 | 0 | 206.87 | 1092.8 | 189.13 | 206.69 | 536 | 535.6 | 17 | 384635 | 100.09 | 49.97 | 0.99 | 1.51 | 0.58 | 218.57 | 61.5 | 7.44 | 6.31 | 539 | 1.51 | - | 617.09 | 1.66 | 91 | 27.7 | 42.1
56 | 26/08/2025 10:35:30 | 770.83 | 0 | 0 | 208.06 | 1100.7 | 188.87 | 207.89 | 519 | 518.2 | 18 | 384618 | 100.08 | 49.96 | 1 | 1.47 | 0.59 | 224.86 | 61.9 | 7.21 | 6.11 | 570 | 1.46 | - | 634.84 | 1.61 | 91.12 | 27.7 | 41.7
55 | 26/08/2025 10:30:30 | 775.5 | 0 | 0 | 204.65 | 1127.4 | 185.15 | 208.74 | 501 | 500.9 | 15 | 384600 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.41 | 0.58 | 206.86 | 62.5 | 6.96 | 5.89 | 516 | 1.41 | 99.96 | 584.03 | 1.56 | 90.9 | 27.5 | 40.8
54 | 26/08/2025 10:25:30 | 777.23 | 0 | 0 | 226.35 | 1112.3 | 203.1 | 225.91 | 486 | 485.3 | 17 | 384585 | 100.2 | 50 | -0.99 | 1.37 | 0.64 | 304.7 | 63.4 | 6.75 | 5.72 | 757 | 1.37 | - | 860.25 | 1.5 | 91.29 | 27.6 | 40.7
53 | 26/08/2025 10:20:30 | 781.13 | 0 | 0 | 182.17 | 1098.1 | 169.21 | 185.81 | 469 | 468.5 | 17 | 384568 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.32 | 0.51 | 201.63 | 60.1 | 6.51 | 5.52 | 519 | 1.32 | - | 569.26 | 1.45 | 91.32 | 27.6 | 40.4
52 | 26/08/2025 10:15:30 | 779.3 | 0 | 0 | 181.32 | 1110.7 | 163.14 | 181.2 | 452 | 451.7 | 14 | 384551 | 100.07 | 49.92 | 0.99 | 1.28 | 0.51 | 203.39 | 59.7 | 6.28 | 5.32 | 515 | 1.27 | - | 574.22 | 1.4 | 91.41 | 27.4 | 39.8
51 | 26/08/2025 10:10:30 | 769.9 | 0 | 0 | 191.49 | 1101.5 | 173.9 | 191.55 | 438 | 437.3 | 17 | 384537 | 99.97 | 49.92 | -0.99 | 1.24 | 0.54 | 210.11 | 60.6 | 6.08 | 5.15 | 532 | 1.23 | - | 593.19 | 1.35 | 91.6 | 27.4 | 41.5
50 | 26/08/2025 10:05:30 | 768.67 | 0 | 0 | 198.84 | 1099 | 184.55 | 202.82 | 421 | 420.7 | 16 | 384520 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.19 | 0.56 | 220.82 | 60.9 | 5.85 | 4.95 | 552 | 1.18 | - | 623.43 | 1.3 | 91.57 | 27.3 | 41.2
49 | 26/08/2025 10:00:30 | 770.8 | 0 | 0 | 167.13 | 1099.1 | 152.24 | 167.32 | 405 | 404.7 | 18 | 384504 | 99.89 | 49.99 | -0.99 | 1.14 | 0.47 | 179.62 | 59.2 | 5.63 | 4.76 | 452 | 1.14 | - | 507.11 | 1.25 | 91.47 | 27.4 | 42.4
48 | 26/08/2025 09:55:30 | 774.97 | 0 | 0 | 267.19 | 1097 | 248.44 | 272.53 | 387 | 386.9 | 19 | 384486 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.09 | 0.75 | 282.69 | 66 | 5.38 | 4.55 | 696 | 1.09 | - | 798.1 | 1.19 | 91.58 | 27.3 | 41.9
47 | 26/08/2025 09:50:30 | 774.1 | 0 | 0 | 269.25 | 1089.2 | 246.39 | 268.37 | 368 | 368 | 19 | 384467 | 100.33 | 49.94 | 0.99 | 1.04 | 0.76 | 229.85 | 69.5 | 5.11 | 4.33 | 593 | 1.04 | 99.8 | 648.93 | 1.14 | 91.38 | 27.3 | 41.4
46 | 26/08/2025 09:45:30 | 764.53 | 0 | 0 | 170.98 | 1102.8 | 158.14 | 174.4 | 349 | 348.7 | 14 | 384448 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.99 | 0.48 | 185.77 | 61.3 | 4.85 | 4.11 | 474 | 0.99 | 99.53 | 524.47 | 1.08 | 91.23 | 27.3 | 40.9
45 | 26/08/2025 09:40:30 | 767.37 | 0 | 0 | 185.68 | 1112.3 | 166.56 | 185.27 | 335 | 334.6 | 18 | 384434 | 100.22 | 50 | -0.99 | 0.95 | 0.52 | 219.83 | 61.1 | 4.65 | 3.94 | 559 | 0.95 | 99.45 | 620.63 | 1.04 | 91.2 | 27.3 | 41.5
44 | 26/08/2025 09:35:30 | 768.33 | 0 | 0 | 198.32 | 1100.4 | 180.36 | 198.47 | 317 | 316.3 | 18 | 384416 | 99.93 | 49.98 | 0.99 | 0.89 | 0.56 | 261.62 | 60.3 | 4.4 | 3.73 | 630 | 0.9 | 99.33 | 738.63 | 0.98 | 91.23 | 27.1 | 40.8
43 | 26/08/2025 09:30:30 | 771.67 | 0 | 0 | 188.84 | 1102.9 | 172.58 | 190.34 | 299 | 298.2 | 18 | 384398 | 99.21 | 50 | -0.99 | 0.84 | 0.53 | 351.52 | 63.8 | 4.15 | 3.52 | 867 | 0.85 | 99.55 | 992.44 | 0.92 | 91.56 | 26.8 | 39.2
42 | 26/08/2025 09:25:30 | 772.3 | 0 | 0 | 261.56 | 1121.5 | 237.89 | 266.79 | 281 | 280.3 | 15 | 384380 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.79 | 0.74 | 203.21 | 63.7 | 3.9 | 3.31 | 514 | 0.8 | 98.92 | 573.72 | 0.87 | 91.19 | 26.7 | 38.5
41 | 26/08/2025 09:20:30 | 770.97 | 0 | 0 | 180.63 | 1116.5 | 162.4 | 181.32 | 266 | 265.5 | 14 | 384365 | 99.62 | 50 | -0.99 | 0.75 | 0.51 | 195.09 | 59.5 | 3.69 | 3.13 | 502 | 0.76 | 98.94 | 550.78 | 0.82 | 91.25 | 26.5 | 37.7
40 | 26/08/2025 09:15:30 | 769.8 | 0 | 0 | 131.33 | 1107.9 | 120.91 | 133.96 | 252 | 251.1 | 12 | 384351 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.71 | 0.37 | 149.8 | 57.6 | 3.5 | 2.96 | 381 | 0.72 | 99.09 | 422.93 | 0.78 | 91.68 | 26.2 | 37
39 | 26/08/2025 09:10:30 | 769.47 | 0 | 0 | 159.44 | 1118.1 | 142.49 | 159.32 | 240 | 239.9 | 11 | 384339 | 100.07 | 49.96 | -0.99 | 0.68 | 0.45 | 168.88 | 58.1 | 3.33 | 2.82 | 414 | 0.69 | 98.77 | 476.8 | 0.74 | 91.44 | 26.4 | 37.5
38 | 26/08/2025 09:05:30 | 778.63 | 0 | 0 | 129.62 | 1111 | 116.57 | 129.51 | 229 | 228.3 | 13 | 384328 | 100.09 | 50.02 | 0.99 | 0.65 | 0.37 | 133.56 | 57.1 | 3.18 | 2.69 | 337 | 0.66 | 98.56 | 377.06 | 0.71 | 91.58 | 26.7 | 39.7
37 | 26/08/2025 09:00:30 | 789.57 | 0 | 0 | 179.27 | 1114.7 | 164.04 | 182.85 | 216 | 215.3 | 14 | 384315 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.61 | 0.51 | 188.27 | 58.7 | 3 | 2.54 | 492 | 0.62 | 98.2 | 531.54 | 0.67 | 91.29 | 26.7 | 41.3
36 | 26/08/2025 08:55:30 | 788.67 | 0 | 0 | 176.45 | 1122.5 | 160.34 | 179.98 | 202 | 201.7 | 19 | 384301 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.57 | 0.5 | 234.25 | 60.9 | 2.81 | 2.38 | 625 | 0.58 | 98.67 | 661.34 | 0.62 | 91.84 | 26.8 | 41.1
35 | 26/08/2025 08:50:30 | 789.47 | 0 | 0 | 221.05 | 1126.3 | 200.19 | 225.47 | 183 | 182.9 | 12 | 384282 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.52 | 0.62 | 245.18 | 62.4 | 2.54 | 2.15 | 648 | 0.52 | 98.6 | 692.2 | 0.56 | 91.61 | 26.2 | 37.9
34 | 26/08/2025 08:45:30 | 791.9 | 0 | 0 | 193.2 | 1126.8 | 172.03 | 193.84 | 171 | 170.4 | 12 | 384270 | 99.67 | 49.97 | -0.99 | 0.48 | 0.55 | 211.67 | 60.5 | 2.38 | 2.01 | 564 | 0.49 | 99.34 | 597.6 | 0.52 | 92.31 | 26.1 | 37.7
33 | 26/08/2025 08:40:30 | 784.83 | 0 | 0 | 119.54 | 1115 | 107 | 119.3 | 159 | 159 | 13 | 384258 | 100.2 | 49.97 | -0.99 | 0.45 | 0.34 | 118.06 | 57 | 2.21 | 1.87 | 305 | 0.45 | 99.53 | 333.3 | 0.49 | 92.56 | 26 | 37.5
32 | 26/08/2025 08:35:30 | 793.53 | 0 | 0 | 216.1 | 1125.6 | 195.83 | 220.42 | 146 | 145.3 | 13 | 384245 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.41 | 0.61 | 229.76 | 62.3 | 2.03 | 1.72 | 614 | 0.41 | - | 648.67 | 0.44 | 92.84 | 25.8 | 37
31 | 26/08/2025 08:30:30 | 783.47 | 0 | 0 | 148.33 | 1121.5 | 132.28 | 148.35 | 133 | 132.9 | 17 | 384232 | 99.99 | 49.93 | 0.99 | 0.38 | 0.42 | 240.14 | 58.9 | 1.85 | 1.56 | 671 | 0.38 | 98.81 | 677.98 | 0.41 | 91.58 | 25.9 | 37.9
30 | 26/08/2025 08:25:30 | 795.63 | 0 | 0 | 216.44 | 1130.2 | 192.22 | 217.24 | 116 | 116 | 17 | 384215 | 99.63 | 49.93 | -0.99 | 0.33 | 0.61 | 239.01 | 60.9 | 1.61 | 1.36 | 689 | 0.34 | 97.76 | 674.8 | 0.36 | 89.97 | 25.8 | 36.3
29 | 26/08/2025 08:20:30 | 796.4 | 0 | 0 | 202.34 | 1160.7 | 177.81 | 206.39 | 99 | 98.9 | 7 | 384198 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.28 | 0.57 | 205.15 | 62.7 | 1.38 | 1.16 | 578 | 0.28 | 99.47 | 579.2 | 0.31 | 89.87 | 24.7 | 30.8
28 | 26/08/2025 08:15:30 | 788.7 | 0 | 0 | 92.79 | 1142 | 81.63 | 93.22 | 92 | 91.2 | 8 | 384191 | 99.54 | 49.95 | 0.99 | 0.26 | 0.26 | 94.01 | 59.6 | 1.28 | 1.08 | 237 | 0.26 | - | 265.41 | 0.29 | 90.82 | 24.5 | 30.3
27 | 26/08/2025 08:10:30 | 788.97 | 0 | 0 | 69.29 | 1130.9 | 62.22 | 70.37 | 84 | 83.4 | 5 | 384183 | 98.47 | 49.95 | -0.99 | 0.24 | 0.2 | 78.57 | 58.8 | 1.17 | 0.99 | 180 | 0.24 | - | 221.81 | 0.26 | 90.86 | 24.2 | 28.9
26 | 26/08/2025 08:05:30 | 782.17 | 0 | 0 | 59.64 | 1116.9 | 53.49 | 59.74 | 79 | 78.1 | 6 | 384178 | 99.83 | 49.94 | -0.99 | 0.22 | 0.17 | 66.44 | 56.1 | 1.1 | 0.93 | 149 | 0.22 | - | 187.58 | 0.24 | 91.41 | 24.2 | 29.3
25 | 26/08/2025 08:00:30 | 792.2 | 0 | 0 | 53.23 | 1111.6 | 48.9 | 54.36 | 73 | 72.9 | 4 | 384172 | 97.92 | 49.99 | 0.99 | 0.21 | 0.15 | 61.01 | 58.8 | 1.01 | 0.86 | 134 | 0.21 | 98.14 | 172.25 | 0.23 | 90.39 | 24.3 | 30.3
24 | 26/08/2025 07:55:30 | 792.3 | 0 | 0 | 59.64 | 1118.1 | 54.41 | 60.83 | 69 | 68.4 | 7 | 384168 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.19 | 0.17 | 67.31 | 57.8 | 0.96 | 0.81 | 158 | 0.2 | 98.39 | 190.03 | 0.21 | 91.46 | 24.6 | 32
23 | 26/08/2025 07:50:30 | 799.67 | 0 | 0 | 93.31 | 1136 | 82.28 | 93.47 | 62 | 61.7 | 11 | 384161 | 99.82 | 50.01 | 0.99 | 0.18 | 0.26 | 127.65 | 59.7 | 0.86 | 0.73 | 383 | 0.18 | 98.89 | 360.38 | 0.19 | 91.17 | 24.6 | 32.9
22 | 26/08/2025 07:45:30 | 804.7 | 0 | 0 | 138.76 | 1168.3 | 119.85 | 140.02 | 51 | 50.8 | 8 | 384150 | 99.1 | 49.96 | -0.99 | 0.14 | 0.39 | 128.26 | 59.4 | 0.71 | 0.6 | 341 | 0.14 | 99.3 | 362.12 | 0.16 | 88.88 | 24.4 | 31.9
21 | 26/08/2025 07:40:30 | 796.47 | 0 | 0 | 78.69 | 1148.9 | 69.86 | 80.26 | 43 | 42.7 | 8 | 384142 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.12 | 0.22 | 103.49 | 58.8 | 0.6 | 0.51 | 313 | 0.12 | - | 292.17 | 0.14 | 88.61 | 24.5 | 31.4
20 | 26/08/2025 07:35:30 | 797.2 | 0 | 0 | 105.18 | 1173.6 | 91.41 | 107.28 | 35 | 34.1 | 8 | 384134 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.1 | 0.3 | 113.16 | 59.7 | 0.49 | 0.41 | 378 | 0.09 | - | 319.48 | 0.11 | 90.66 | 23.9 | 29
19 | 26/08/2025 07:30:30 | 795.43 | 0 | 0 | 87.41 | 1176.2 | 75.82 | 89.18 | 27 | 26.1 | 7 | 384126 | 98.02 | 50.02 | -0.99 | 0.08 | 0.25 | 95.49 | 57.2 | 0.38 | 0.32 | 331 | 0.06 | - | 269.6 | 0.08 | 90.75 | 23.3 | 26.3
18 | 26/08/2025 07:25:30 | 794.1 | 0 | 0 | 49.73 | 1153.3 | 43.98 | 50.72 | 20 | 19.9 | 3 | 384119 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.06 | 0.14 | 60.32 | 56.7 | 0.28 | 0.24 | 203 | 0.04 | - | 170.29 | 0.07 | 83.04 | 22.8 | 24.6
17 | 26/08/2025 07:20:30 | 792.67 | 0 | 0 | 29.82 | 1121.7 | 27.39 | 30.72 | 17 | 16.7 | 2 | 384116 | 97.06 | 50.03 | 1 | 0.05 | 0.08 | 33.53 | 57.2 | 0.24 | 0.2 | 66 | 0.03 | - | 94.66 | 0.06 | 84.2 | 22.6 | 23.5
16 | 26/08/2025 07:15:30 | 789.93 | 0 | 0 | 27.68 | 1141.7 | 24.73 | 28.23 | 15 | 14.1 | 3 | 384114 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 35.62 | 59.7 | 0.21 | 0.18 | 79 | 0.02 | - | 100.57 | 0.05 | 86.43 | 22.5 | 23
15 | 26/08/2025 07:10:30 | 790.93 | 0 | 0 | 22.98 | 1124.5 | 20.84 | 23.44 | 12 | 12 | 1 | 384111 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 28.58 | 58.1 | 0.17 | 0.14 | 56 | 0.02 | - | 80.69 | 0.04 | 80.66 | 22.4 | 22.5
14 | 26/08/2025 07:05:30 | 793 | 0 | 0 | 23.75 | 1130 | 22.38 | 25.29 | 11 | 10.1 | 2 | 384110 | 93.9 | 49.99 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 28.22 | 56.9 | 0.15 | 0.13 | 53 | 0.01 | - | 79.66 | 0.04 | 88.73 | 22.3 | 22
13 | 26/08/2025 07:00:30 | 791.9 | 0 | 0 | 17.68 | 1116.8 | 15.93 | 17.79 | 9 | 8.2 | 2 | 384108 | 99.38 | 50.02 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 21.07 | 54.8 | 0.13 | 0.11 | 31 | 0.01 | - | 59.47 | 0.03 | 87.62 | 22.2 | 21.4
12 | 26/08/2025 06:55:30 | 792.63 | 0 | 0 | 13.5 | 1114.6 | 12.35 | 13.77 | 7 | 7 | 1 | 384106 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 16.78 | 53.3 | 0.1 | 0.08 | 16 | 0.01 | - | 47.38 | 0.03 | 79.05 | 22.2 | 21.3
11 | 26/08/2025 06:50:30 | 788.73 | 0 | 0 | 12.3 | 1093.1 | 11.57 | 12.64 | 6 | 5.9 | 1 | 384105 | 97.29 | 49.96 | 1 | 0.02 | 0.03 | 15.29 | 51.9 | 0.08 | 0.07 | 10 | 0.01 | - | 43.18 | 0.02 | 80.66 | 22.3 | 21.2
10 | 26/08/2025 06:45:30 | 798.37 | 0 | 0 | 16.74 | 1145.5 | 15.13 | 17.34 | 5 | 4.8 | 1 | 384104 | 96.56 | 49.88 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 18.07 | 50.3 | 0.07 | 0.06 | 38 | 0 | - | 51.01 | 0.02 | 83.04 | 22.2 | 21
9 | 26/08/2025 06:40:30 | 786.2 | 0 | 0 | 15.97 | 1135.9 | 14.26 | 16.2 | 4 | 3.4 | 1 | 384103 | 98.6 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 18.11 | 47.6 | 0.06 | 0.05 | 32 | 0 | - | 51.13 | 0.01 | 86.87 | 22 | 20.6
8 | 26/08/2025 06:35:30 | 785.63 | 0 | 0 | 13.15 | 1124.7 | 11.93 | 13.41 | 3 | 2.2 | 1 | 384102 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 15.58 | 44.8 | 0.04 | 0.04 | 13 | 0 | - | 44 | 0.01 | 94.11 | 21.9 | 20.3
7 | 26/08/2025 06:30:30 | 789.5 | 0 | 0 | 9.05 | 1078.6 | 8.56 | 9.23 | 2 | 1.3 | 1 | 384101 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 11.95 | 42.3 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 33.74 | 0.01 | 94.11 | 21.9 | 20.1
6 | 26/08/2025 06:25:30 | 786.57 | 0 | 0 | 5.89 | 1050.9 | 6.03 | 6.34 | 1 | 0.7 | 0 | 384100 | 92.95 | 49.98 | 1 | 0 | 0.02 | 8.54 | 39.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.11 | 0 | 94.11 | 21.8 | 19.9
5 | 26/08/2025 06:20:30 | 791.1 | 0 | 0 | 4.01 | 1057.9 | 4.07 | 4.3 | 1 | 0.3 | 0 | 384100 | 93.19 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 5.95 | 37.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.79 | 0 | - | 21.8 | 19.8
4 | 26/08/2025 06:15:30 | 793.77 | 0 | 0 | 1.79 | 1009.5 | 1.81 | 1.82 | 1 | 0.1 | 1 | 384100 | 98.08 | 49.94 | 1 | 0 | 0.01 | 2.26 | 34.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 6.37 | 0 | - | 21.8 | 19.7
3 | 26/08/2025 06:10:30 | 795.9 | 0 | 0 | 0.68 | 880 | 0.79 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 384099 | 98.12 | 49.95 | 1 | 0 | 0 | 1.16 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.28 | 0 | - | 21.9 | 19.7
2 | 26/08/2025 06:05:30 | 803.77 | 0 | 0 | 0.42 | 795.5 | 0.54 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 384099 | 98.13 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 0 | - | 21.9 | 19.8
1 | 26/08/2025 06:00:30 | 781.83 | 0 | 0 | 0 | 850.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384099 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 19.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.18 | - | - | 402.2 | - | - | -