## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 26/08/2025 18:55:30 | 774.23 | 0 | 0 | 0 | 680 | 1.09 | 0.74 | 1481 | 1481.1 | 0 | 357683 | 0 | 49.99 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 54.8 | 20.57 | 18.21 | 0 | 4.6 | 95.11 | 0 | 5.07 | 86.22 | 26 | 24.6
155 | 26/08/2025 18:50:30 | 776.4 | 0 | 0 | 0 | 751.2 | 0.03 | 0.98 | 1481 | 1481.1 | 0 | 357683 | 0 | 50 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 55.5 | 20.57 | 18.21 | 0 | 4.6 | 95.11 | 0 | 5.07 | 86.22 | 26 | 24.7
154 | 26/08/2025 18:45:30 | 778.83 | 0 | 0 | 0.51 | 999.2 | 1.12 | 1.12 | 1481 | 1481.1 | 0 | 357683 | 45.45 | 50.03 | 1 | 4.37 | 0 | 0 | 56.3 | 20.57 | 18.21 | 0 | 4.6 | 95.11 | 0 | 5.07 | 86.22 | 26.1 | 24.8
153 | 26/08/2025 18:40:30 | 779.87 | 0 | 0 | 1.02 | 877.2 | 1.19 | 1.04 | 1481 | 1481 | 0 | 357683 | 98.08 | 49.95 | -0.53 | 4.37 | 0 | 1.36 | 57 | 20.57 | 18.21 | 0 | 4.6 | 95.11 | 4 | 5.07 | 86.24 | 26 | 24.8
152 | 26/08/2025 18:35:30 | 777.8 | 0 | 0 | 0.76 | 994.3 | 1.66 | 1.65 | 1481 | 1481 | 0 | 357683 | 45.95 | 49.95 | -0.36 | 4.37 | 0 | 1.42 | 57.5 | 20.57 | 18.21 | 0 | 4.6 | 95.11 | 4.19 | 5.07 | 86.24 | 26 | 25.1
151 | 26/08/2025 18:30:30 | 775.53 | 0 | 0 | 1.79 | 1043.3 | 2.55 | 2.66 | 1481 | 1480.9 | 0 | 357683 | 67.24 | 49.97 | -0.89 | 4.37 | 0.01 | 2.77 | 57.6 | 20.57 | 18.21 | 0 | 4.6 | 95.11 | 8.18 | 5.07 | 86.24 | 26 | 25.4
150 | 26/08/2025 18:25:30 | 775.23 | 0 | 0 | 3.16 | 1052.4 | 3.5 | 3.68 | 1481 | 1480.6 | 1 | 357683 | 85.82 | 49.97 | 0.91 | 4.37 | 0.01 | 5.4 | 57.7 | 20.57 | 18.21 | 0 | 4.6 | 95.11 | 15.93 | 5.07 | 86.27 | 26.1 | 25.5
149 | 26/08/2025 18:20:30 | 772.9 | 0 | 0 | 4.61 | 1055.3 | 4.96 | 5.23 | 1480 | 1480.3 | 0 | 357682 | 88.09 | 49.99 | -0.94 | 4.37 | 0.01 | 7.09 | 57.9 | 20.56 | 18.2 | 0 | 4.6 | 95.05 | 20.91 | 5.07 | 86.23 | 26.1 | 25.8
148 | 26/08/2025 18:15:30 | 779.97 | 0 | 0 | 6.83 | 1041.6 | 6.69 | 6.97 | 1480 | 1479.8 | 1 | 357682 | 98.05 | 49.92 | 1 | 4.37 | 0.02 | 9.75 | 57.9 | 20.56 | 18.2 | 0 | 4.6 | 95.05 | 28.79 | 5.06 | 86.26 | 26.2 | 26
147 | 26/08/2025 18:10:30 | 778.9 | 0 | 0 | 9.31 | 1082.1 | 8.78 | 9.5 | 1479 | 1479.2 | 1 | 357681 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 4.37 | 0.03 | 12.43 | 58.2 | 20.54 | 18.19 | 0 | 4.6 | 94.98 | 36.68 | 5.06 | 86.26 | 26.3 | 26.4
146 | 26/08/2025 18:05:30 | 782.77 | 0 | 0 | 11.45 | 1082.9 | 10.79 | 11.68 | 1478 | 1478.3 | 1 | 357680 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 4.36 | 0.03 | 14.88 | 58.4 | 20.53 | 18.18 | 0 | 4.6 | 94.92 | 43.93 | 5.06 | 86.25 | 26.4 | 26.7
145 | 26/08/2025 18:00:30 | 784.2 | 0 | 0 | 13.5 | 1075.9 | 13.24 | 14.25 | 1477 | 1477.3 | 1 | 357679 | 94.76 | 49.98 | 1 | 4.36 | 0.04 | 17.21 | 58.3 | 20.51 | 18.16 | 13 | 4.6 | 94.87 | 50.8 | 5.05 | 86.26 | 26.5 | 27.2
144 | 26/08/2025 17:55:30 | 781.5 | 0 | 0 | 17.08 | 1077.9 | 16.26 | 17.52 | 1476 | 1476 | 2 | 357678 | 97.47 | 49.86 | 0.99 | 4.36 | 0.05 | 20.96 | 58.1 | 20.5 | 18.15 | 25 | 4.59 | 94.85 | 61.88 | 5.05 | 86.29 | 26.6 | 27.7
143 | 26/08/2025 17:50:30 | 767.77 | 0 | 0 | 21.96 | 1102.3 | 20.39 | 22.48 | 1474 | 1474.3 | 1 | 357676 | 97.69 | 49.91 | 0.99 | 4.35 | 0.06 | 27.03 | 57 | 20.47 | 18.13 | 44 | 4.59 | 94.79 | 79.78 | 5.04 | 86.27 | 26.7 | 27.9
142 | 26/08/2025 17:45:30 | 767.57 | 0 | 0 | 21.19 | 1105.2 | 20.11 | 22.23 | 1473 | 1472.4 | 2 | 357675 | 95.34 | 49.98 | 0.99 | 4.35 | 0.06 | 26.63 | 59.5 | 20.46 | 18.12 | 42 | 4.59 | 94.8 | 78.61 | 5.04 | 86.33 | 26.7 | 27.8
141 | 26/08/2025 17:40:30 | 767.83 | 0 | 0 | 21.53 | 1099.6 | 19.79 | 21.76 | 1471 | 1470.7 | 2 | 357673 | 98.95 | 49.97 | -0.99 | 4.34 | 0.06 | 25.55 | 58 | 20.43 | 18.09 | 38 | 4.58 | 94.74 | 75.4 | 5.03 | 86.32 | 26.7 | 27.9
140 | 26/08/2025 17:35:30 | 767.8 | 0 | 0 | 24.26 | 1110.5 | 22.28 | 24.75 | 1469 | 1468.8 | 2 | 357671 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 4.34 | 0.07 | 28.96 | 56.7 | 20.4 | 18.07 | 50 | 4.58 | 94.67 | 85.47 | 5.02 | 86.3 | 26.8 | 28.2
139 | 26/08/2025 17:30:30 | 766 | 0 | 0 | 24.52 | 1094 | 22.86 | 25.01 | 1467 | 1466.8 | 2 | 357669 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 4.33 | 0.07 | 29.12 | 58.4 | 20.38 | 18.04 | 48 | 4.58 | 94.62 | 85.94 | 5.02 | 86.32 | 27.1 | 28.5
138 | 26/08/2025 17:25:30 | 765.3 | 0 | 0 | 23.15 | 1085.5 | 21.3 | 23.12 | 1465 | 1464.8 | 2 | 357667 | 100.13 | 50.05 | 0.99 | 4.32 | 0.07 | 27.63 | 56.7 | 20.35 | 18.02 | 44 | 4.57 | 94.58 | 81.55 | 5.01 | 86.33 | 27.2 | 29
137 | 26/08/2025 17:20:30 | 765.6 | 0 | 0 | 22.81 | 1105.4 | 20.99 | 23.21 | 1463 | 1462.9 | 2 | 357665 | 98.29 | 50.08 | -0.99 | 4.32 | 0.07 | 27.55 | 58.6 | 20.32 | 17.99 | 44 | 4.57 | 94.53 | 81.31 | 5 | 86.31 | 27.4 | 29.6
136 | 26/08/2025 17:15:30 | 767.97 | 0 | 0 | 24.52 | 1106 | 22.61 | 25.01 | 1461 | 1460.9 | 2 | 357663 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 4.31 | 0.07 | 29.03 | 56.8 | 20.29 | 17.97 | 51 | 4.56 | 94.48 | 85.68 | 5 | 86.31 | 27.6 | 30.5
135 | 26/08/2025 17:10:30 | 768.9 | 0 | 0 | 26.23 | 1101.6 | 23.98 | 26.42 | 1459 | 1458.9 | 2 | 357661 | 99.27 | 50.02 | -0.99 | 4.31 | 0.08 | 29.4 | 58.4 | 20.26 | 17.94 | 57 | 4.56 | 94.44 | 86.76 | 4.99 | 86.33 | 27.9 | 31.9
134 | 26/08/2025 17:05:30 | 774.23 | 0 | 0 | 35.29 | 1098.5 | 32.77 | 35.99 | 1457 | 1456.5 | 6 | 357659 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 4.3 | 0.1 | 41.88 | 56.1 | 20.24 | 17.92 | 119 | 4.55 | 94.43 | 123.61 | 4.98 | 86.34 | 28.7 | 34.7
133 | 26/08/2025 17:00:30 | 783.27 | 0 | 0 | 94.59 | 1147.4 | 84.09 | 96.48 | 1451 | 1450.4 | 8 | 357653 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 4.28 | 0.28 | 110.47 | 57.4 | 20.15 | 17.84 | 405 | 4.53 | 94.54 | 326.07 | 4.96 | 86.33 | 29 | 36
132 | 26/08/2025 16:55:30 | 779.73 | 0 | 0 | 108.43 | 1153.5 | 95.88 | 110.6 | 1443 | 1442.4 | 9 | 357645 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 4.26 | 0.32 | 120.69 | 59.4 | 20.04 | 17.75 | 443 | 4.5 | 94.71 | 356.24 | 4.93 | 86.32 | 29 | 36.7
131 | 26/08/2025 16:50:30 | 778.43 | 0 | 0 | 114.41 | 1138.1 | 100.21 | 114.05 | 1434 | 1434.2 | 9 | 357636 | 100.32 | 49.97 | -0.99 | 4.23 | 0.34 | 132.67 | 59.9 | 19.92 | 17.64 | 470 | 4.46 | 94.79 | 391.59 | 4.91 | 86.26 | 29.2 | 38
130 | 26/08/2025 16:45:30 | 782 | 0 | 0 | 131.84 | 1133.2 | 116.44 | 131.95 | 1425 | 1424.6 | 12 | 357627 | 99.92 | 49.82 | -0.99 | 4.21 | 0.39 | 148.09 | 58.6 | 19.79 | 17.53 | 501 | 4.43 | 95.03 | 437.1 | 4.87 | 86.3 | 28.9 | 38.1
129 | 26/08/2025 16:40:30 | 806.53 | 0 | 0 | 141.41 | 1133.4 | 124.49 | 141.09 | 1413 | 1413.2 | 12 | 357615 | 100.23 | 49.84 | -0.99 | 4.17 | 0.42 | 158.92 | 60.4 | 19.63 | 17.38 | 520 | 4.38 | 95.11 | 469.06 | 4.84 | 86.22 | 28.8 | 37.8
128 | 26/08/2025 16:35:30 | 782.57 | 0 | 0 | 143.38 | 1132.3 | 126.65 | 143.41 | 1401 | 1401 | 10 | 357603 | 99.98 | 49.86 | -0.99 | 4.14 | 0.42 | 161.61 | 57.9 | 19.46 | 17.23 | 527 | 4.34 | 95.28 | 477 | 4.8 | 86.2 | 28.8 | 37.1
127 | 26/08/2025 16:30:30 | 776.23 | 0 | 0 | 138 | 1129 | 124.68 | 140.76 | 1391 | 1390.9 | 14 | 357593 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 4.11 | 0.41 | 146.83 | 59 | 19.32 | 17.11 | 469 | 4.3 | 95.39 | 433.38 | 4.76 | 86.2 | 28.7 | 37
126 | 26/08/2025 16:25:30 | 789.43 | 0 | 0 | 171.41 | 1142.9 | 149.63 | 171.02 | 1377 | 1377.3 | 6 | 357579 | 100.23 | 49.88 | -0.99 | 4.06 | 0.51 | 193.69 | 61.7 | 19.13 | 16.93 | 593 | 4.26 | 95.47 | 571.68 | 4.72 | 86.13 | 27.9 | 34.1
125 | 26/08/2025 16:20:30 | 785.17 | 0 | 0 | 63.57 | 1111.7 | 58.33 | 64.84 | 1371 | 1370.4 | 7 | 357573 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.05 | 0.19 | 67.37 | 60.1 | 19.04 | 16.86 | 172 | 4.23 | 95.64 | 198.86 | 4.69 | 86.25 | 28 | 34.8
124 | 26/08/2025 16:15:30 | 789.83 | 0 | 0 | 136.29 | 1129.6 | 123.07 | 139.01 | 1364 | 1363.9 | 12 | 357566 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 4.03 | 0.4 | 98.6 | 60.3 | 18.94 | 16.77 | 269 | 4.21 | 95.54 | 291.02 | 4.67 | 86.15 | 28.4 | 37.4
123 | 26/08/2025 16:10:30 | 789.97 | 0 | 0 | 115.44 | 1116.4 | 102.78 | 114.74 | 1352 | 1351.5 | 9 | 357554 | 100.61 | 49.96 | 0.99 | 3.99 | 0.34 | 127.5 | 60.1 | 18.78 | 16.63 | 344 | 4.17 | 95.61 | 376.32 | 4.63 | 86.17 | 28.5 | 37.9
122 | 26/08/2025 16:05:30 | 792.43 | 0 | 0 | 200.54 | 1090.3 | 182.64 | 199.14 | 1343 | 1342.7 | 15 | 357545 | 100.7 | 50.03 | 1 | 3.96 | 0.59 | 174.54 | 62.6 | 18.65 | 16.52 | 488 | 4.14 | 95.63 | 515.17 | 4.6 | 86.19 | 28.8 | 39.4
121 | 26/08/2025 16:00:30 | 788.63 | 0 | 0 | 199.78 | 1105.8 | 180.76 | 199.88 | 1328 | 1327.5 | 16 | 357530 | 99.95 | 49.95 | 0.99 | 3.92 | 0.59 | 143.29 | 62.1 | 18.44 | 16.33 | 393 | 4.11 | 95.37 | 422.94 | 4.56 | 85.94 | 29.1 | 40.1
120 | 26/08/2025 15:55:30 | 782.9 | 0 | 0 | 111.34 | 1101.5 | 100.73 | 110.95 | 1312 | 1311.6 | 11 | 357514 | 100.35 | 49.86 | -0.99 | 3.87 | 0.33 | 131.28 | 57.6 | 18.22 | 16.14 | 334 | 4.06 | 95.31 | 387.5 | 4.51 | 85.88 | 29 | 38.2
119 | 26/08/2025 15:50:30 | 801.57 | 0 | 0 | 167.82 | 1110.5 | 150.97 | 167.66 | 1301 | 1300.8 | 11 | 357503 | 100.1 | 49.88 | 0.99 | 3.84 | 0.5 | 105.2 | 61 | 18.07 | 16 | 275 | 4.04 | 95.14 | 310.51 | 4.48 | 85.75 | 29.4 | 39.7
118 | 26/08/2025 15:45:30 | 794 | 0 | 0 | 186.62 | 1132.4 | 164.95 | 186.79 | 1290 | 1289.5 | 19 | 357492 | 99.91 | 49.83 | -0.99 | 3.81 | 0.55 | 138.01 | 59.8 | 17.92 | 15.86 | 378 | 4 | 95.12 | 407.34 | 4.44 | 85.7 | 29.9 | 42.3
117 | 26/08/2025 15:40:30 | 806.67 | 0 | 0 | 250.96 | 1101.3 | 227.12 | 250.13 | 1271 | 1271.3 | 14 | 357473 | 100.33 | 49.9 | -0.99 | 3.75 | 0.74 | 281.8 | 65.9 | 17.65 | 15.63 | 771 | 3.95 | 94.88 | 831.77 | 4.39 | 85.47 | 29.6 | 41
116 | 26/08/2025 15:35:30 | 792.27 | 0 | 0 | 79.21 | 1083.5 | 74.57 | 80.79 | 1257 | 1256.6 | 13 | 357459 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 3.71 | 0.23 | 85.51 | 59.3 | 17.46 | 15.46 | 239 | 3.91 | 94.91 | 252.38 | 4.34 | 85.49 | 29.5 | 41.3
115 | 26/08/2025 15:30:30 | 795.63 | 0 | 0 | 251.39 | 1101.6 | 232.77 | 256.42 | 1244 | 1243.4 | 20 | 357446 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.67 | 0.74 | 203.71 | 64.7 | 17.28 | 15.3 | 560 | 3.87 | 94.85 | 601.27 | 4.3 | 85.41 | 29.8 | 41.4
114 | 26/08/2025 15:25:30 | 799.9 | 0 | 0 | 300.69 | 1115.4 | 271.11 | 302.4 | 1224 | 1224.2 | 11 | 357426 | 99.44 | 50.02 | 1 | 3.61 | 0.89 | 341.5 | 68.3 | 17 | 15.05 | 851 | 3.81 | 94.87 | 1007.96 | 4.23 | 85.41 | 29.3 | 36.4
113 | 26/08/2025 15:20:30 | 785.27 | 0 | 0 | 95.19 | 1122.4 | 86.5 | 97.09 | 1213 | 1213.2 | 7 | 357415 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.58 | 0.28 | 108.77 | 57.6 | 16.85 | 14.92 | 264 | 3.78 | 94.82 | 321.06 | 4.19 | 85.41 | 29.2 | 35.7
112 | 26/08/2025 15:15:30 | 783.37 | 0 | 0 | 83.99 | 1098.7 | 76.47 | 84.01 | 1206 | 1205.8 | 7 | 357408 | 99.97 | 49.99 | -0.99 | 3.56 | 0.25 | 94.86 | 57.6 | 16.75 | 14.83 | 224 | 3.76 | 94.75 | 280 | 4.17 | 85.4 | 29.4 | 37.3
111 | 26/08/2025 15:10:30 | 782.07 | 0 | 0 | 76.39 | 1083.7 | 71.9 | 77.92 | 1199 | 1198.8 | 10 | 357401 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.54 | 0.23 | 85.74 | 58.6 | 16.65 | 14.75 | 210 | 3.74 | 94.68 | 253.06 | 4.15 | 85.38 | 29.8 | 39
110 | 26/08/2025 15:05:30 | 790.03 | 0 | 0 | 177.13 | 1107 | 163.21 | 180.67 | 1189 | 1189 | 15 | 357391 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.51 | 0.52 | 184.65 | 59.2 | 16.51 | 14.62 | 472 | 3.71 | 94.52 | 545 | 4.12 | 85.26 | 30 | 40.8
109 | 26/08/2025 15:00:30 | 792.23 | 0 | 0 | 200.89 | 1129.8 | 177.52 | 200.56 | 1174 | 1173.7 | 11 | 357376 | 100.16 | 50.04 | 0.99 | 3.47 | 0.59 | 186.06 | 61.5 | 16.31 | 14.44 | 485 | 3.67 | 94.34 | 549.16 | 4.07 | 85.12 | 30 | 41.1
108 | 26/08/2025 14:55:30 | 788.53 | 0 | 0 | 108.94 | 1089.1 | 102.03 | 111.12 | 1163 | 1162.5 | 15 | 357365 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.43 | 0.32 | 118.79 | 57.5 | 16.15 | 14.3 | 310 | 3.64 | 94.31 | 350.63 | 4.03 | 85.12 | 30.1 | 43
107 | 26/08/2025 14:50:30 | 797.37 | 0 | 0 | 213.53 | 1106.9 | 191.71 | 212.21 | 1148 | 1148 | 13 | 357350 | 100.62 | 49.94 | 0.99 | 3.39 | 0.63 | 249.85 | 64 | 15.94 | 14.12 | 650 | 3.6 | 94.12 | 737.45 | 3.99 | 84.99 | 30.2 | 42.8
106 | 26/08/2025 14:45:30 | 792.13 | 0 | 0 | 108.69 | 1088.6 | 98.98 | 107.75 | 1135 | 1134.7 | 16 | 357337 | 100.88 | 49.92 | 1 | 3.35 | 0.32 | 117.33 | 58.4 | 15.76 | 13.96 | 317 | 3.56 | 94.1 | 346.32 | 3.94 | 85.01 | 30.2 | 42.8
105 | 26/08/2025 14:40:30 | 789.53 | 0 | 0 | 278.22 | 1083.9 | 261.82 | 283.78 | 1119 | 1118.9 | 14 | 357321 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.3 | 0.82 | 302.35 | 69.1 | 15.54 | 13.76 | 787 | 3.52 | 93.78 | 892.4 | 3.9 | 84.71 | 30.3 | 44.4
104 | 26/08/2025 14:35:30 | 786.13 | 0 | 0 | 178.75 | 1079.3 | 168.93 | 182.32 | 1105 | 1104.4 | 17 | 357307 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.26 | 0.53 | 179.35 | 60.7 | 15.35 | 13.59 | 484 | 3.48 | 93.83 | 529.37 | 3.85 | 84.78 | 30.3 | 45.4
103 | 26/08/2025 14:30:30 | 800.17 | 0 | 0 | 204.39 | 1090.8 | 191.12 | 208.48 | 1088 | 1088.1 | 16 | 357290 | 98.04 | 49.98 | 1 | 3.21 | 0.6 | 224.52 | 66 | 15.11 | 13.38 | 595 | 3.42 | 93.79 | 662.68 | 3.79 | 84.75 | 30.3 | 46.2
102 | 26/08/2025 14:25:30 | 797.27 | 0 | 0 | 174.4 | 1087.1 | 160.03 | 173.97 | 1072 | 1072.1 | 18 | 357274 | 100.25 | 49.97 | 0.99 | 3.16 | 0.51 | 287.99 | 61.7 | 14.89 | 13.18 | 766 | 3.38 | 93.72 | 850.03 | 3.74 | 84.69 | 30.5 | 46.2
101 | 26/08/2025 14:20:30 | 793.8 | 0 | 0 | 232.59 | 1092.4 | 212.94 | 232.61 | 1054 | 1053.9 | 16 | 357256 | 99.99 | 50.04 | -0.99 | 3.11 | 0.69 | 249 | 64 | 14.64 | 12.96 | 650 | 3.32 | 93.76 | 734.94 | 3.67 | 84.74 | 30.2 | 44.2
100 | 26/08/2025 14:15:30 | 794.6 | 0 | 0 | 240.36 | 1085.5 | 225.86 | 245.17 | 1038 | 1037.5 | 20 | 357240 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 3.06 | 0.71 | 226.89 | 66.3 | 14.42 | 12.77 | 630 | 3.27 | 93.64 | 669.7 | 3.62 | 84.68 | 30.3 | 45.4
99 | 26/08/2025 14:10:30 | 790.43 | 0 | 0 | 159.61 | 1079.8 | 150.77 | 162.8 | 1018 | 1017.9 | 18 | 357220 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3 | 0.47 | 187.79 | 60.3 | 14.14 | 12.52 | 489 | 3.21 | 93.46 | 554.28 | 3.55 | 84.57 | 29.9 | 43.7
98 | 26/08/2025 14:05:30 | 796.33 | 0 | 0 | 207.81 | 1096.5 | 189.47 | 207.75 | 1000 | 1000.3 | 14 | 357202 | 100.03 | 50.08 | 0.99 | 2.95 | 0.61 | 217.46 | 63.3 | 13.89 | 12.3 | 563 | 3.16 | 93.29 | 641.87 | 3.49 | 84.48 | 30.1 | 44.6
97 | 26/08/2025 14:00:30 | 792.2 | 0 | 0 | 126.12 | 1084.4 | 118.63 | 128.64 | 986 | 985.8 | 14 | 357188 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 2.91 | 0.37 | 144.85 | 60.1 | 13.69 | 12.13 | 375 | 3.12 | 93.37 | 427.53 | 3.44 | 84.58 | 30.3 | 45.8
96 | 26/08/2025 13:55:30 | 799.4 | 0 | 0 | 206.53 | 1064.4 | 192.37 | 204.76 | 972 | 971.5 | 18 | 357174 | 100.86 | 50.06 | 0.99 | 2.87 | 0.61 | 212.62 | 68.1 | 13.5 | 11.95 | 589 | 3.07 | 93.36 | 627.55 | 3.39 | 84.58 | 30.5 | 47.9
95 | 26/08/2025 13:50:30 | 796.27 | 0 | 0 | 184.82 | 1058.3 | 173.44 | 183.55 | 954 | 954.2 | 21 | 357156 | 100.69 | 50.02 | 0.99 | 2.82 | 0.55 | 177.96 | 64 | 13.25 | 11.73 | 493 | 3.02 | 93.27 | 525.27 | 3.33 | 84.51 | 30.6 | 50.8
94 | 26/08/2025 13:45:30 | 802.93 | 0 | 0 | 292.91 | 1119.7 | 266.83 | 298.77 | 933 | 932.6 | 17 | 357135 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.75 | 0.86 | 323.24 | 70.5 | 12.96 | 11.47 | 871 | 2.96 | 93.04 | 954.06 | 3.27 | 84.27 | 30.4 | 55.1
93 | 26/08/2025 13:40:30 | 798.8 | 0 | 0 | 121.67 | 1244.4 | 96.73 | 120.37 | 916 | 916.1 | 4 | 357118 | 101.08 | 50.11 | -0.99 | 2.7 | 0.36 | 377.27 | 60.7 | 12.72 | 11.27 | 1045 | 2.89 | 93.65 | 1113.54 | 3.19 | 84.78 | 30.7 | 56.9
92 | 26/08/2025 13:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 357114 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 11.22 | 0 | 2.81 | 95.73 | 0 | 3.11 | 86.55 | 0 | 0
91 | 26/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 357114 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 11.22 | 0 | 2.81 | 95.73 | 0 | 3.11 | 86.55 | 0 | 0
90 | 26/08/2025 13:25:30 | 793.93 | 0 | 0 | 271.47 | 1074.4 | 257.72 | 276.9 | 912 | 911.8 | 22 | 357114 | 98.04 | 50.28 | -0.99 | 2.69 | 0.8 | 150.09 | 69 | 12.67 | 11.22 | 406 | 2.81 | 95.9 | 443.02 | 3.1 | 86.75 | 29.9 | 47.2
89 | 26/08/2025 13:20:30 | 792.73 | 0 | 0 | 214.47 | 1087.4 | 201.18 | 218.76 | 890 | 890.3 | 16 | 357092 | 98.04 | 50.25 | -0.99 | 2.63 | 0.63 | 153.78 | 59.4 | 12.36 | 10.95 | 422 | 2.74 | 95.8 | 453.9 | 3.03 | 86.58 | 29.8 | 46.3
88 | 26/08/2025 13:15:30 | 790.07 | 0 | 0 | 124.67 | 1086.1 | 113.99 | 123.81 | 874 | 874.3 | 21 | 357076 | 100.7 | 50.15 | 0.99 | 2.58 | 0.37 | 138.02 | 61.1 | 12.14 | 10.75 | 381 | 2.69 | 96.01 | 407.37 | 2.97 | 86.74 | 29.6 | 45.8
87 | 26/08/2025 13:10:30 | 800.3 | 0 | 0 | 350.34 | 1144.5 | 309.21 | 353.89 | 853 | 853.3 | 14 | 357055 | 99 | 50.13 | 0.99 | 2.52 | 1.03 | 417.11 | 71.5 | 11.85 | 10.49 | 1107 | 2.63 | 95.91 | 1231.13 | 2.91 | 86.61 | 29.4 | 44.2
86 | 26/08/2025 13:05:30 | 795.13 | 0 | 0 | 194.82 | 1096.5 | 181.23 | 198.72 | 839 | 838.4 | 17 | 357041 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 2.48 | 0.58 | 213.14 | 61.1 | 11.65 | 10.32 | 609 | 2.58 | 95.95 | 629.09 | 2.86 | 86.65 | 29.6 | 45.4
85 | 26/08/2025 13:00:30 | 795.6 | 0 | 0 | 159.96 | 1093.7 | 149.18 | 163.16 | 822 | 821.6 | 14 | 357024 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 2.43 | 0.47 | 177.87 | 59.7 | 11.42 | 10.11 | 468 | 2.53 | 95.94 | 525 | 2.8 | 86.65 | 29.7 | 46.5
84 | 26/08/2025 12:55:30 | 792.4 | 0 | 0 | 133.64 | 1071.8 | 124.22 | 133.14 | 808 | 807.7 | 14 | 357010 | 100.38 | 50.07 | -0.99 | 2.38 | 0.39 | 152.86 | 59.9 | 11.22 | 9.94 | 396 | 2.48 | 95.97 | 451.18 | 2.75 | 86.69 | 30 | 49.8
83 | 26/08/2025 12:50:30 | 794.5 | 0 | 0 | 178.67 | 1236.3 | 147.41 | 182.24 | 794 | 793.6 | 8 | 356996 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.34 | 0.53 | 251.22 | 61.2 | 11.03 | 9.76 | 698 | 2.43 | 96.24 | 741.51 | 2.7 | 86.93 | 30.2 | 54.1
82 | 26/08/2025 12:45:30 | 798.03 | 0 | 0 | 2.47 | 1290.2 | 2.08 | 2.68 | 786 | 785.9 | 0 | 356988 | 92.06 | 50.02 | 0.17 | 2.32 | 0.01 | 432.31 | 46 | 10.92 | 9.67 | 1223 | 2.37 | 97.97 | 1276.01 | 2.63 | 88.38 | 30.1 | 54.9
81 | 26/08/2025 12:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 356988 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 9.67 | 0 | 2.33 | 99.65 | 0 | 2.58 | 89.82 | 0 | 0
80 | 26/08/2025 12:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 356988 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 9.67 | 0 | 2.33 | 99.65 | 0 | 2.58 | 89.82 | 0 | 0
79 | 26/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 356988 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 9.67 | 0 | 2.33 | 99.65 | 0 | 2.58 | 89.82 | 0 | 0
78 | 26/08/2025 12:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 356988 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 9.67 | 0 | 2.33 | 99.65 | 0 | 2.58 | 89.82 | 0 | 0
77 | 26/08/2025 12:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 356988 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 9.67 | 0 | 2.33 | 99.65 | 0 | 2.58 | 89.82 | 0 | 0
76 | 26/08/2025 12:15:30 | 561.07 | 0 | 0 | 329.57 | 1316.2 | 317.73 | 336.16 | 786 | 785.9 | 24 | 356988 | 98.04 | 49.08 | 0.99 | 2.32 | 0.97 | 370.32 | 76.4 | 10.92 | 9.67 | 1049 | 2.32 | - | 1093.02 | 2.57 | 90.24 | 29.4 | 47.6
75 | 26/08/2025 12:10:30 | 798.4 | 0 | 0 | 217.04 | 1123.6 | 197.03 | 221.38 | 762 | 761.5 | 22 | 356964 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.25 | 0.64 | 273.57 | 64.6 | 10.58 | 9.37 | 763 | 2.23 | - | 807.46 | 2.48 | 90.58 | 28.7 | 45
74 | 26/08/2025 12:05:30 | 804.07 | 0 | 0 | 252.24 | 1106 | 228.4 | 252.61 | 740 | 739.8 | 15 | 356942 | 99.85 | 50.07 | 0.99 | 2.18 | 0.74 | 332.21 | 62.3 | 10.28 | 9.1 | 859 | 2.16 | - | 980.56 | 2.41 | 90.78 | 28.4 | 42.2
73 | 26/08/2025 12:00:30 | 793.93 | 0 | 0 | 172.69 | 1092.9 | 161.17 | 176.14 | 725 | 725.1 | 17 | 356927 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.14 | 0.51 | 190.2 | 60.2 | 10.07 | 8.92 | 513 | 2.12 | - | 561.4 | 2.36 | 90.83 | 28.4 | 42.1
72 | 26/08/2025 11:55:30 | 788.53 | 0 | 0 | 194.05 | 1108.1 | 174.74 | 193.63 | 708 | 707.4 | 17 | 356910 | 100.22 | 49.97 | 0.99 | 2.09 | 0.57 | 198.92 | 61.5 | 9.83 | 8.71 | 550 | 2.07 | - | 587.13 | 2.3 | 90.78 | 28.1 | 40.8
71 | 26/08/2025 11:50:30 | 791.1 | 0 | 0 | 144.66 | 1113.4 | 132.53 | 147.55 | 691 | 690.7 | 12 | 356893 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.04 | 0.43 | 163.02 | 60.4 | 9.6 | 8.5 | 418 | 2.02 | - | 481.16 | 2.25 | 90.81 | 27.8 | 38.2
70 | 26/08/2025 11:45:30 | 786.7 | 0 | 0 | 146.37 | 1104.1 | 135.22 | 149.3 | 679 | 679.3 | 12 | 356881 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2 | 0.43 | 170.1 | 57.8 | 9.43 | 8.35 | 428 | 1.98 | - | 502.08 | 2.21 | 90.77 | 27.9 | 38.6
69 | 26/08/2025 11:40:30 | 779.03 | 0 | 0 | 128.77 | 1108 | 118.54 | 131.34 | 667 | 666.6 | 10 | 356869 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 1.97 | 0.38 | 143.31 | 57.8 | 9.26 | 8.2 | 366 | 1.95 | - | 423 | 2.17 | 90.85 | 27.8 | 39.5
68 | 26/08/2025 11:35:30 | 763.33 | 0 | 0 | 141.33 | 1103.8 | 130.6 | 144.16 | 657 | 656.5 | 19 | 356859 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.94 | 0.42 | 157.11 | 59 | 9.13 | 8.08 | 403 | 1.92 | - | 463.73 | 2.13 | 90.96 | 28.1 | 41.3
67 | 26/08/2025 11:30:30 | 770.13 | 0 | 0 | 163.03 | 1115.4 | 149.09 | 166.29 | 638 | 638.1 | 12 | 356840 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.88 | 0.48 | 177.66 | 59.4 | 8.86 | 7.85 | 469 | 1.87 | - | 524.39 | 2.07 | 90.97 | 27.6 | 37.9
66 | 26/08/2025 11:25:30 | 763.3 | 0 | 0 | 81 | 1097.3 | 75.29 | 82.62 | 626 | 625.9 | 10 | 356828 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.85 | 0.24 | 91.23 | 57.8 | 8.69 | 7.7 | 226 | 1.83 | - | 269.28 | 2.03 | 91.02 | 27.9 | 37.9
65 | 26/08/2025 11:20:30 | 766.37 | 0 | 0 | 206.95 | 1132.9 | 186.33 | 211.09 | 616 | 615.6 | 18 | 356818 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.82 | 0.61 | 200.25 | 64.6 | 8.56 | 7.58 | 529 | 1.8 | - | 591.06 | 2 | 90.95 | 28 | 39
64 | 26/08/2025 11:15:30 | 769.9 | 0 | 0 | 180.72 | 1115.8 | 162.01 | 180.77 | 598 | 598 | 11 | 356800 | 99.97 | 49.94 | 0.99 | 1.77 | 0.53 | 214.52 | 61 | 8.31 | 7.35 | 557 | 1.76 | - | 633.16 | 1.95 | 90.7 | 27.7 | 37.1
63 | 26/08/2025 11:10:30 | 769.43 | 0 | 0 | 154.57 | 1119.2 | 140.87 | 157.66 | 587 | 587.2 | 12 | 356789 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.73 | 0.46 | 175.56 | 60.3 | 8.15 | 7.22 | 450 | 1.72 | - | 518.18 | 1.91 | 90.76 | 27.6 | 37.5
62 | 26/08/2025 11:05:30 | 768.7 | 0 | 0 | 118.26 | 1114.1 | 108.27 | 120.63 | 575 | 575.1 | 10 | 356777 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.7 | 0.35 | 135.41 | 59.7 | 7.99 | 7.07 | 337 | 1.69 | - | 399.68 | 1.87 | 90.76 | 27.5 | 37.4
61 | 26/08/2025 11:00:30 | 773.73 | 0 | 0 | 126.2 | 1110.1 | 115.96 | 128.72 | 565 | 564.6 | 11 | 356767 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.67 | 0.37 | 144.57 | 58.4 | 7.85 | 6.95 | 359 | 1.66 | - | 426.7 | 1.83 | 90.93 | 27.5 | 38.5
60 | 26/08/2025 10:55:30 | 772.73 | 0 | 0 | 155.68 | 1103 | 143.97 | 158.79 | 554 | 553.6 | 14 | 356756 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 1.64 | 0.46 | 170.17 | 59.2 | 7.69 | 6.81 | 434 | 1.63 | - | 502.27 | 1.8 | 90.94 | 27.5 | 39.5
59 | 26/08/2025 10:50:30 | 775.3 | 0 | 0 | 148.59 | 1103.1 | 134.55 | 148.42 | 540 | 540.1 | 13 | 356742 | 100.12 | 49.88 | -0.99 | 1.59 | 0.44 | 161.31 | 58.9 | 7.5 | 6.64 | 419 | 1.59 | - | 476.12 | 1.76 | 90.82 | 27.6 | 40
58 | 26/08/2025 10:45:30 | 771.07 | 0 | 0 | 177.56 | 1111.3 | 162.97 | 181.11 | 527 | 527.1 | 16 | 356729 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.56 | 0.52 | 184.8 | 60.6 | 7.32 | 6.48 | 484 | 1.55 | - | 545.45 | 1.71 | 90.81 | 27.7 | 41.6
57 | 26/08/2025 10:40:30 | 769.37 | 0 | 0 | 172.26 | 1106.6 | 155.27 | 171.82 | 511 | 511.3 | 16 | 356713 | 100.25 | 49.98 | -0.99 | 1.51 | 0.51 | 209.07 | 59.1 | 7.1 | 6.28 | 539 | 1.51 | 99.89 | 617.09 | 1.66 | 90.7 | 27.7 | 42.1
56 | 26/08/2025 10:35:30 | 770.1 | 0 | 0 | 190.97 | 1103.8 | 176.47 | 194.79 | 495 | 494.9 | 15 | 356697 | 98.04 | 49.96 | 1 | 1.46 | 0.56 | 215.08 | 61.2 | 6.88 | 6.09 | 570 | 1.46 | - | 634.84 | 1.61 | 90.86 | 27.7 | 41.7
55 | 26/08/2025 10:30:30 | 775.47 | 0 | 0 | 206.27 | 1099.9 | 191.29 | 210.4 | 480 | 479.4 | 18 | 356682 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.42 | 0.61 | 197.87 | 59.7 | 6.67 | 5.9 | 516 | 1.41 | - | 584.03 | 1.56 | 91.05 | 27.5 | 40.8
54 | 26/08/2025 10:25:30 | 775.47 | 0 | 0 | 187.47 | 1109.1 | 172.41 | 191.22 | 462 | 462 | 16 | 356664 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.36 | 0.55 | 291.45 | 60.8 | 6.42 | 5.68 | 757 | 1.37 | 99.68 | 860.25 | 1.5 | 90.73 | 27.6 | 40.7
53 | 26/08/2025 10:20:30 | 781.13 | 0 | 0 | 174.65 | 1114.7 | 156.44 | 174.38 | 446 | 446.3 | 17 | 356648 | 100.15 | 49.94 | -0.99 | 1.32 | 0.52 | 192.86 | 60.7 | 6.19 | 5.49 | 519 | 1.32 | 99.73 | 569.26 | 1.45 | 90.79 | 27.6 | 40.4
52 | 26/08/2025 10:15:30 | 779.7 | 0 | 0 | 178.24 | 1123.9 | 161.76 | 181.8 | 429 | 429.1 | 14 | 356631 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.27 | 0.53 | 194.55 | 60.7 | 5.96 | 5.28 | 515 | 1.27 | 99.55 | 574.22 | 1.4 | 90.7 | 27.4 | 39.8
51 | 26/08/2025 10:10:30 | 768.8 | 0 | 0 | 179.87 | 1106.7 | 162.63 | 179.98 | 415 | 415.2 | 15 | 356617 | 99.94 | 49.92 | 0.99 | 1.22 | 0.53 | 200.97 | 59.5 | 5.76 | 5.1 | 532 | 1.23 | 99.51 | 593.19 | 1.35 | 90.73 | 27.4 | 41.5
50 | 26/08/2025 10:05:30 | 768.17 | 0 | 0 | 187.47 | 1107 | 172.74 | 191.22 | 400 | 399.6 | 15 | 356602 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.18 | 0.55 | 211.22 | 59.8 | 5.56 | 4.92 | 552 | 1.18 | 99.63 | 623.43 | 1.3 | 90.96 | 27.3 | 41.2
49 | 26/08/2025 10:00:30 | 770.37 | 0 | 0 | 154.4 | 1110.1 | 139.24 | 154.57 | 385 | 385.1 | 17 | 356587 | 99.89 | 49.99 | -0.99 | 1.14 | 0.46 | 171.81 | 58.2 | 5.35 | 4.73 | 452 | 1.14 | 99.59 | 507.11 | 1.25 | 90.91 | 27.4 | 42.4
48 | 26/08/2025 09:55:30 | 772.57 | 0 | 0 | 237.46 | 1122.3 | 215.81 | 242.21 | 368 | 367.4 | 17 | 356570 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.09 | 0.7 | 270.4 | 63.2 | 5.11 | 4.53 | 696 | 1.09 | 99.47 | 798.1 | 1.19 | 91.05 | 27.3 | 41.9
47 | 26/08/2025 09:50:30 | 772.67 | 0 | 0 | 216.18 | 1115.2 | 193.33 | 215.6 | 351 | 350.6 | 17 | 356553 | 100.27 | 49.94 | -0.99 | 1.04 | 0.64 | 219.86 | 63.4 | 4.88 | 4.32 | 593 | 1.04 | 99.52 | 648.93 | 1.14 | 91.12 | 27.3 | 41.4
46 | 26/08/2025 09:45:30 | 764.07 | 0 | 0 | 143.55 | 1106.3 | 129.52 | 143.29 | 334 | 334.2 | 14 | 356536 | 100.18 | 49.96 | -0.99 | 0.99 | 0.42 | 177.69 | 60.5 | 4.64 | 4.11 | 474 | 0.99 | 99.58 | 524.47 | 1.08 | 91.28 | 27.3 | 40.9
45 | 26/08/2025 09:40:30 | 768.27 | 0 | 0 | 203.11 | 1106.6 | 187.22 | 207.17 | 320 | 320 | 16 | 356522 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.94 | 0.6 | 210.27 | 61.2 | 4.44 | 3.94 | 559 | 0.95 | 99.32 | 620.63 | 1.04 | 91.08 | 27.3 | 41.5
44 | 26/08/2025 09:35:30 | 765.97 | 0 | 0 | 183.45 | 1105.6 | 169.25 | 187.12 | 304 | 303.6 | 19 | 356506 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.9 | 0.54 | 250.25 | 59.4 | 4.22 | 3.74 | 630 | 0.9 | 99.59 | 738.63 | 0.98 | 91.47 | 27.1 | 40.8
43 | 26/08/2025 09:30:30 | 774.6 | 0 | 0 | 284.63 | 1126.2 | 253.51 | 285.51 | 285 | 284.7 | 17 | 356487 | 99.69 | 49.99 | 0.99 | 0.84 | 0.84 | 336.24 | 67.2 | 3.96 | 3.51 | 867 | 0.85 | 99.2 | 992.44 | 0.92 | 91.24 | 26.8 | 39.2
42 | 26/08/2025 09:25:30 | 769.03 | 0 | 0 | 194.05 | 1123.2 | 172.92 | 194.23 | 268 | 267.9 | 14 | 356470 | 99.91 | 50.02 | 0.99 | 0.79 | 0.57 | 194.38 | 59.8 | 3.72 | 3.3 | 514 | 0.8 | 98.63 | 573.72 | 0.87 | 90.92 | 26.7 | 38.5
41 | 26/08/2025 09:20:30 | 770.37 | 0 | 0 | 172.77 | 1118.9 | 154.48 | 172.84 | 254 | 253.5 | 15 | 356456 | 99.96 | 49.98 | 0.99 | 0.75 | 0.51 | 186.6 | 59.3 | 3.53 | 3.12 | 502 | 0.76 | 98.78 | 550.78 | 0.82 | 91.09 | 26.5 | 37.7
40 | 26/08/2025 09:15:30 | 770.2 | 0 | 0 | 126.97 | 1125 | 112.81 | 126.91 | 239 | 239.3 | 11 | 356441 | 100.05 | 49.99 | -0.99 | 0.71 | 0.37 | 143.29 | 57.6 | 3.32 | 2.94 | 381 | 0.72 | 98.25 | 422.93 | 0.78 | 90.91 | 26.2 | 37
39 | 26/08/2025 09:10:30 | 768.13 | 0 | 0 | 128.68 | 1116.5 | 115.33 | 128.76 | 228 | 228.2 | 10 | 356430 | 99.94 | 49.97 | 1 | 0.67 | 0.38 | 161.54 | 60.2 | 3.17 | 2.8 | 414 | 0.69 | 98.1 | 476.8 | 0.74 | 90.82 | 26.4 | 37.5
38 | 26/08/2025 09:05:30 | 778 | 0 | 0 | 112.79 | 1108.2 | 103.81 | 115.05 | 218 | 217.5 | 13 | 356420 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.64 | 0.33 | 127.75 | 58.7 | 3.03 | 2.68 | 337 | 0.66 | 98.09 | 377.06 | 0.71 | 91.14 | 26.7 | 39.7
37 | 26/08/2025 09:00:30 | 789.4 | 0 | 0 | 173.29 | 1120 | 157.82 | 176.75 | 205 | 205.1 | 14 | 356407 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.61 | 0.51 | 180.09 | 59.4 | 2.85 | 2.52 | 492 | 0.62 | 97.44 | 531.54 | 0.67 | 90.58 | 26.7 | 41.3
36 | 26/08/2025 08:55:30 | 789.53 | 0 | 0 | 176.96 | 1125.6 | 157.07 | 176.8 | 191 | 191 | 18 | 356393 | 100.09 | 49.99 | 0.99 | 0.56 | 0.52 | 224.06 | 60.4 | 2.65 | 2.35 | 625 | 0.58 | 97.54 | 661.34 | 0.62 | 90.78 | 26.8 | 41.1
35 | 26/08/2025 08:50:30 | 788.5 | 0 | 0 | 214.9 | 1127.8 | 191.12 | 215.55 | 173 | 172.9 | 12 | 356375 | 99.7 | 49.96 | -0.99 | 0.51 | 0.63 | 234.52 | 62.1 | 2.4 | 2.13 | 648 | 0.52 | 97.45 | 692.2 | 0.56 | 90.54 | 26.2 | 37.9
34 | 26/08/2025 08:45:30 | 792 | 0 | 0 | 189.09 | 1130.7 | 167.44 | 189.33 | 161 | 160.5 | 13 | 356363 | 99.87 | 49.97 | 0.99 | 0.48 | 0.56 | 202.47 | 60.4 | 2.24 | 1.98 | 564 | 0.49 | 97.78 | 597.6 | 0.52 | 90.86 | 26.1 | 37.7
33 | 26/08/2025 08:40:30 | 784.8 | 0 | 0 | 168.42 | 1119.5 | 153.45 | 171.79 | 148 | 148.2 | 12 | 356350 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.44 | 0.5 | 112.92 | 58.6 | 2.06 | 1.82 | 305 | 0.45 | 96.86 | 333.3 | 0.49 | 90.07 | 26 | 37.5
32 | 26/08/2025 08:35:30 | 788.67 | 0 | 0 | 103.73 | 1118.9 | 94.56 | 105.8 | 136 | 136.2 | 10 | 356338 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.4 | 0.31 | 219.77 | 57.6 | 1.89 | 1.67 | 614 | 0.41 | 97.43 | 648.67 | 0.44 | 90.41 | 25.8 | 37
31 | 26/08/2025 08:30:30 | 785.5 | 0 | 0 | 109.8 | 1119.1 | 98.25 | 109.95 | 126 | 126 | 12 | 356328 | 99.86 | 49.92 | -0.99 | 0.37 | 0.32 | 229.7 | 56.4 | 1.75 | 1.55 | 671 | 0.38 | 97.87 | 677.98 | 0.41 | 90.71 | 25.9 | 37.9
30 | 26/08/2025 08:25:30 | 793.63 | 0 | 0 | 198.15 | 1147.1 | 176.19 | 202.11 | 114 | 113.4 | 17 | 356316 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.34 | 0.58 | 228.62 | 59.8 | 1.58 | 1.4 | 689 | 0.34 | - | 674.8 | 0.36 | 92.44 | 25.8 | 36.3
29 | 26/08/2025 08:20:30 | 795.97 | 0 | 0 | 191.83 | 1154.8 | 166.82 | 192.65 | 97 | 96.7 | 9 | 356299 | 99.57 | 49.93 | 0.99 | 0.29 | 0.57 | 196.23 | 60.9 | 1.35 | 1.19 | 578 | 0.28 | - | 579.2 | 0.31 | 92.06 | 24.7 | 30.8
28 | 26/08/2025 08:15:30 | 790.43 | 0 | 0 | 80.49 | 1145.8 | 71.65 | 82.1 | 88 | 87.9 | 7 | 356290 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.26 | 0.24 | 89.92 | 58.3 | 1.22 | 1.08 | 237 | 0.26 | - | 265.41 | 0.29 | 90.82 | 24.5 | 30.3
27 | 26/08/2025 08:10:30 | 789.33 | 0 | 0 | 66.13 | 1130 | 59.69 | 67.45 | 81 | 80.7 | 5 | 356283 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.24 | 0.2 | 75.15 | 57.3 | 1.13 | 1 | 180 | 0.24 | - | 221.81 | 0.26 | 91.6 | 24.2 | 28.9
26 | 26/08/2025 08:05:30 | 782.9 | 0 | 0 | 56.05 | 1117.1 | 50.37 | 56.27 | 76 | 75.6 | 5 | 356278 | 99.62 | 49.94 | 0.99 | 0.22 | 0.17 | 63.55 | 58.1 | 1.06 | 0.93 | 149 | 0.22 | - | 187.58 | 0.24 | 91.93 | 24.2 | 29.3
25 | 26/08/2025 08:00:30 | 793.67 | 0 | 0 | 52.03 | 1118.1 | 47.38 | 52.97 | 71 | 71.2 | 4 | 356273 | 98.22 | 49.99 | -0.99 | 0.21 | 0.15 | 58.36 | 56.9 | 0.99 | 0.87 | 134 | 0.21 | 99.79 | 172.25 | 0.23 | 91.91 | 24.3 | 30.3
24 | 26/08/2025 07:55:30 | 793.7 | 0 | 0 | 58.95 | 1125.3 | 53.43 | 60.13 | 67 | 66.7 | 7 | 356269 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.2 | 0.17 | 64.38 | 60.1 | 0.93 | 0.82 | 158 | 0.2 | 99.88 | 190.03 | 0.21 | 92.84 | 24.6 | 32
23 | 26/08/2025 07:50:30 | 799.1 | 0 | 0 | 109.8 | 1149.7 | 96.36 | 110.78 | 60 | 59.6 | 11 | 356262 | 99.12 | 50.01 | 0.99 | 0.18 | 0.32 | 122.1 | 57.5 | 0.83 | 0.74 | 383 | 0.18 | - | 360.38 | 0.19 | 92.24 | 24.6 | 32.9
22 | 26/08/2025 07:45:30 | 799.73 | 0 | 0 | 89.2 | 1132.6 | 80.33 | 90.98 | 49 | 49.1 | 8 | 356251 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.14 | 0.26 | 122.69 | 57.2 | 0.68 | 0.6 | 341 | 0.14 | 99.74 | 362.12 | 0.16 | 89.28 | 24.4 | 31.9
21 | 26/08/2025 07:40:30 | 799.6 | 0 | 0 | 112.87 | 1160.3 | 99.22 | 115.13 | 41 | 41.3 | 9 | 356243 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.12 | 0.33 | 98.99 | 59.7 | 0.57 | 0.5 | 313 | 0.12 | - | 292.17 | 0.14 | 88.33 | 24.5 | 31.4
20 | 26/08/2025 07:35:30 | 798.93 | 0 | 0 | 101.17 | 1171.5 | 87.24 | 102.21 | 32 | 32.1 | 7 | 356234 | 98.99 | 50.01 | 0.99 | 0.09 | 0.3 | 108.24 | 59 | 0.44 | 0.39 | 378 | 0.09 | - | 319.48 | 0.11 | 86.65 | 23.9 | 29
19 | 26/08/2025 07:30:30 | 795 | 0 | 0 | 86.21 | 1186.4 | 73.14 | 86.78 | 25 | 24.5 | 6 | 356227 | 99.35 | 50.01 | -0.99 | 0.07 | 0.25 | 91.34 | 60.2 | 0.35 | 0.31 | 331 | 0.06 | - | 269.6 | 0.08 | 87.85 | 23.3 | 26.3
18 | 26/08/2025 07:25:30 | 796.6 | 0 | 0 | 56.22 | 1178.6 | 48.69 | 57.39 | 19 | 19 | 3 | 356221 | 97.97 | 50.06 | -0.99 | 0.06 | 0.17 | 57.7 | 59.1 | 0.26 | 0.23 | 203 | 0.04 | - | 170.29 | 0.07 | 82.47 | 22.8 | 24.6
17 | 26/08/2025 07:20:30 | 793.87 | 0 | 0 | 27.94 | 1121.5 | 25.36 | 28.44 | 16 | 16.3 | 2 | 356218 | 98.24 | 50.03 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 32.07 | 57.1 | 0.22 | 0.2 | 66 | 0.03 | - | 94.66 | 0.06 | 82.85 | 22.6 | 23.5
16 | 26/08/2025 07:15:30 | 791.07 | 0 | 0 | 30.5 | 1120.8 | 28.32 | 31.74 | 14 | 13.9 | 2 | 356216 | 96.11 | 50.01 | -0.99 | 0.04 | 0.09 | 34.07 | 59.9 | 0.19 | 0.17 | 79 | 0.02 | - | 100.57 | 0.05 | 84.33 | 22.5 | 23
15 | 26/08/2025 07:10:30 | 793.47 | 0 | 0 | 24.09 | 1151.5 | 21.34 | 24.57 | 12 | 11.8 | 2 | 356214 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 27.34 | 58.5 | 0.17 | 0.15 | 56 | 0.02 | - | 80.69 | 0.04 | 84.33 | 22.4 | 22.5
14 | 26/08/2025 07:05:30 | 793.3 | 0 | 0 | 23.92 | 1136 | 21.48 | 24.4 | 10 | 9.8 | 2 | 356212 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 26.99 | 56.9 | 0.14 | 0.12 | 53 | 0.01 | - | 79.66 | 0.04 | 84.33 | 22.3 | 22
13 | 26/08/2025 07:00:30 | 792.53 | 0 | 0 | 16.32 | 1123.2 | 15.05 | 16.9 | 8 | 7.9 | 1 | 356210 | 96.55 | 50.01 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.15 | 54.7 | 0.11 | 0.1 | 31 | 0.01 | - | 59.47 | 0.03 | 81.42 | 22.2 | 21.4
12 | 26/08/2025 06:55:30 | 794.7 | 0 | 0 | 13.41 | 1117 | 12.24 | 13.68 | 7 | 6.8 | 1 | 356209 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.02 | 0.04 | 16.05 | 53.2 | 0.1 | 0.09 | 16 | 0.01 | - | 47.38 | 0.03 | 82.64 | 22.2 | 21.3
11 | 26/08/2025 06:50:30 | 791.3 | 0 | 0 | 11.7 | 1116.2 | 10.77 | 12.02 | 6 | 5.7 | 1 | 356208 | 97.35 | 49.95 | -0.99 | 0.02 | 0.03 | 14.63 | 51.9 | 0.08 | 0.07 | 10 | 0.01 | - | 43.18 | 0.02 | 84.33 | 22.3 | 21.2
10 | 26/08/2025 06:45:30 | 800.53 | 0 | 0 | 15.72 | 1146.5 | 13.98 | 16.03 | 5 | 4.6 | 2 | 356207 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 17.28 | 50.3 | 0.07 | 0.06 | 38 | 0 | - | 51.01 | 0.02 | 86.81 | 22.2 | 21
9 | 26/08/2025 06:40:30 | 789.9 | 0 | 0 | 14.69 | 1133 | 13.81 | 15.65 | 3 | 3.3 | 1 | 356205 | 93.87 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.32 | 47.5 | 0.04 | 0.04 | 32 | 0 | - | 51.13 | 0.01 | 68.11 | 22 | 20.6
8 | 26/08/2025 06:35:30 | 787.77 | 0 | 0 | 12.64 | 1120.8 | 11.5 | 12.89 | 2 | 2.2 | 1 | 356204 | 98.05 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.04 | 14.91 | 44.7 | 0.03 | 0.02 | 13 | 0 | - | 44 | 0.01 | 65.59 | 21.9 | 20.3
7 | 26/08/2025 06:30:30 | 788.07 | 0 | 0 | 8.54 | 1069.4 | 8.14 | 8.71 | 1 | 1.3 | 0 | 356203 | 98.05 | 49.94 | 1 | 0 | 0.03 | 11.43 | 42.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 33.74 | 0.01 | 49.19 | 21.9 | 20.1
6 | 26/08/2025 06:25:30 | 790.7 | 0 | 0 | 5.72 | 1047 | 5.57 | 5.83 | 1 | 0.8 | 0 | 356203 | 98.05 | 49.97 | 1 | 0 | 0.02 | 8.17 | 39.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.11 | 0 | 98.39 | 21.8 | 19.9
5 | 26/08/2025 06:20:30 | 795.7 | 0 | 0 | 3.24 | 1076.9 | 3.07 | 3.3 | 1 | 0.4 | 1 | 356203 | 98.06 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 5.69 | 37 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.79 | 0 | - | 21.8 | 19.8
4 | 26/08/2025 06:15:30 | 794.7 | 0 | 0 | 1.79 | 1005 | 2.42 | 2.43 | 0 | 0.2 | 0 | 356202 | 73.72 | 49.93 | 1 | 0 | 0.01 | 2.16 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.37 | 0 | - | 21.8 | 19.7
3 | 26/08/2025 06:10:30 | 798.57 | 0 | 0 | 0.68 | 818.8 | 0.85 | 0.69 | 0 | 0.1 | 0 | 356202 | 98.12 | 49.95 | -0.95 | 0 | 0 | 1.11 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.28 | 0 | - | 21.9 | 19.7
2 | 26/08/2025 06:05:30 | 805.2 | 0 | 0 | 0 | 652.6 | 1.07 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 356202 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0.37 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 0 | - | 21.9 | 19.8
1 | 26/08/2025 06:00:30 | 784.83 | 0 | 0 | 0 | 825.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356202 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 19.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.18 | - | - | 402.2 | - | - | -