## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 26/08/2025 18:55:30 | 768.7 | 0 | 0 | 0 | 701.7 | 0.03 | 0.73 | 1452 | 1451.7 | 0 | 359838 | 0 | 49.99 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 55.4 | 20.17 | 17.86 | 0 | 4.6 | 93.25 | 0 | 5.07 | 84.53 | 26 | 24.6
155 | 26/08/2025 18:50:30 | 773.1 | 0 | 0 | 0 | 857 | 1.13 | 0.96 | 1452 | 1451.7 | 0 | 359838 | 0 | 50 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 56.1 | 20.17 | 17.86 | 0 | 4.6 | 93.25 | 0 | 5.07 | 84.53 | 26 | 24.7
154 | 26/08/2025 18:45:30 | 773.2 | 0 | 0 | 0 | 853.5 | 1.43 | 1.22 | 1452 | 1451.7 | 0 | 359838 | 0 | 50.03 | 1 | 4.29 | 0 | 0 | 56.8 | 20.17 | 17.86 | 0 | 4.6 | 93.25 | 0 | 5.07 | 84.53 | 26.1 | 24.8
153 | 26/08/2025 18:40:30 | 774.5 | 0 | 0 | 0.68 | 876.2 | 1.9 | 1.66 | 1452 | 1451.6 | 0 | 359838 | 40.94 | 49.95 | 0.39 | 4.29 | 0 | 1.36 | 57.5 | 20.17 | 17.86 | 0 | 4.6 | 93.25 | 4 | 5.07 | 84.55 | 26 | 24.8
152 | 26/08/2025 18:35:30 | 772.63 | 0 | 0 | 0.51 | 1095.8 | 0.47 | 0.52 | 1452 | 1451.6 | 0 | 359838 | 98.08 | 49.95 | -0.48 | 4.29 | 0 | 1.42 | 57.9 | 20.17 | 17.86 | 0 | 4.6 | 93.25 | 4.19 | 5.07 | 84.55 | 26 | 25.1
151 | 26/08/2025 18:30:30 | 771.63 | 0 | 0 | 2.13 | 1038.8 | 2.42 | 2.51 | 1452 | 1451.5 | 0 | 359838 | 84.89 | 49.97 | -0.87 | 4.29 | 0.01 | 2.77 | 58.2 | 20.17 | 17.86 | 0 | 4.6 | 93.25 | 8.18 | 5.07 | 84.55 | 26 | 25.4
150 | 26/08/2025 18:25:30 | 771.7 | 0 | 0 | 3.24 | 1043.9 | 3.51 | 3.66 | 1452 | 1451.2 | 1 | 359838 | 88.52 | 49.97 | -0.89 | 4.29 | 0.01 | 5.4 | 58.4 | 20.17 | 17.86 | 0 | 4.6 | 93.25 | 15.93 | 5.07 | 84.58 | 26.1 | 25.5
149 | 26/08/2025 18:20:30 | 770.03 | 0 | 0 | 4.44 | 1039 | 4.78 | 4.97 | 1451 | 1450.9 | 0 | 359837 | 89.39 | 50 | 1 | 4.28 | 0.01 | 7.09 | 58.6 | 20.15 | 17.84 | 0 | 4.6 | 93.18 | 20.91 | 5.07 | 84.54 | 26.1 | 25.8
148 | 26/08/2025 18:15:30 | 775.03 | 0 | 0 | 6.83 | 1054.9 | 7.07 | 7.46 | 1451 | 1450.5 | 1 | 359837 | 91.6 | 49.92 | -0.99 | 4.28 | 0.02 | 9.75 | 58.9 | 20.15 | 17.84 | 0 | 4.6 | 93.18 | 28.79 | 5.06 | 84.57 | 26.2 | 26
147 | 26/08/2025 18:10:30 | 774.67 | 0 | 0 | 9.22 | 1054.7 | 9.12 | 9.62 | 1450 | 1449.8 | 1 | 359836 | 95.88 | 49.89 | 0.99 | 4.28 | 0.03 | 12.43 | 59.4 | 20.14 | 17.83 | 0 | 4.6 | 93.12 | 36.68 | 5.06 | 84.56 | 26.3 | 26.4
146 | 26/08/2025 18:05:30 | 777.97 | 0 | 0 | 10.93 | 1069.7 | 11.14 | 11.92 | 1449 | 1448.9 | 1 | 359835 | 91.72 | 50.01 | 0.99 | 4.28 | 0.03 | 14.88 | 59.7 | 20.13 | 17.82 | 0 | 4.6 | 93.06 | 43.93 | 5.06 | 84.56 | 26.4 | 26.7
145 | 26/08/2025 18:00:30 | 781 | 0 | 0 | 12.73 | 1067.5 | 12.16 | 12.98 | 1448 | 1447.9 | 1 | 359834 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.27 | 0.04 | 17.21 | 59.9 | 20.11 | 17.81 | 13 | 4.6 | 93.01 | 50.8 | 5.05 | 84.56 | 26.5 | 27.2
144 | 26/08/2025 17:55:30 | 775.7 | 0 | 0 | 16.83 | 1072.1 | 16.09 | 17.25 | 1447 | 1446.7 | 2 | 359833 | 97.59 | 49.85 | 0.99 | 4.27 | 0.05 | 20.96 | 59.8 | 20.1 | 17.8 | 25 | 4.59 | 92.99 | 61.88 | 5.05 | 84.59 | 26.6 | 27.7
143 | 26/08/2025 17:50:30 | 761.13 | 0 | 0 | 21.78 | 1097.9 | 20.23 | 22.21 | 1445 | 1445 | 1 | 359831 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 4.27 | 0.06 | 27.03 | 58.5 | 20.07 | 17.77 | 44 | 4.59 | 92.92 | 79.78 | 5.04 | 84.57 | 26.7 | 27.9
142 | 26/08/2025 17:45:30 | 761.77 | 0 | 0 | 21.02 | 1093.7 | 20.3 | 22.2 | 1444 | 1443.2 | 2 | 359830 | 94.68 | 49.98 | -0.99 | 4.26 | 0.06 | 26.63 | 56.7 | 20.06 | 17.76 | 42 | 4.59 | 92.94 | 78.61 | 5.04 | 84.63 | 26.7 | 27.8
141 | 26/08/2025 17:40:30 | 763.93 | 0 | 0 | 20.84 | 1107 | 19.29 | 21.36 | 1442 | 1441.4 | 2 | 359828 | 97.58 | 49.98 | -0.99 | 4.26 | 0.06 | 25.55 | 59 | 20.03 | 17.73 | 38 | 4.58 | 92.87 | 75.4 | 5.03 | 84.62 | 26.7 | 27.9
140 | 26/08/2025 17:35:30 | 764.13 | 0 | 0 | 23.92 | 1111.7 | 22.24 | 24.72 | 1440 | 1439.6 | 2 | 359826 | 96.76 | 50.08 | -0.99 | 4.25 | 0.07 | 28.96 | 57.1 | 20 | 17.71 | 50 | 4.58 | 92.8 | 85.47 | 5.02 | 84.6 | 26.8 | 28.2
139 | 26/08/2025 17:30:30 | 761.9 | 0 | 0 | 24.01 | 1113.3 | 22 | 24.49 | 1438 | 1437.6 | 2 | 359824 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 4.24 | 0.07 | 29.12 | 59.1 | 19.97 | 17.68 | 48 | 4.58 | 92.75 | 85.94 | 5.02 | 84.62 | 27.1 | 28.5
138 | 26/08/2025 17:25:30 | 760.8 | 0 | 0 | 22.81 | 1101.9 | 20.9 | 23.03 | 1436 | 1435.6 | 2 | 359822 | 99.03 | 50.05 | -0.99 | 4.24 | 0.07 | 27.63 | 56.9 | 19.94 | 17.66 | 44 | 4.57 | 92.71 | 81.55 | 5.01 | 84.62 | 27.2 | 29
137 | 26/08/2025 17:20:30 | 760.83 | 0 | 0 | 22.55 | 1093.2 | 21.27 | 23.25 | 1434 | 1433.7 | 2 | 359820 | 96.99 | 50.08 | -0.99 | 4.23 | 0.07 | 27.55 | 59 | 19.92 | 17.64 | 44 | 4.57 | 92.66 | 81.31 | 5 | 84.6 | 27.4 | 29.6
136 | 26/08/2025 17:15:30 | 761.83 | 0 | 0 | 24.43 | 1088.3 | 22.76 | 24.77 | 1432 | 1431.8 | 2 | 359818 | 98.62 | 50.07 | 1 | 4.23 | 0.07 | 29.03 | 56.9 | 19.89 | 17.61 | 51 | 4.56 | 92.61 | 85.68 | 5 | 84.6 | 27.6 | 30.5
135 | 26/08/2025 17:10:30 | 763.2 | 0 | 0 | 25.63 | 1090.2 | 23.98 | 26.14 | 1430 | 1429.7 | 2 | 359816 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.22 | 0.08 | 29.4 | 58.3 | 19.86 | 17.59 | 57 | 4.56 | 92.56 | 86.76 | 4.99 | 84.62 | 27.9 | 31.9
134 | 26/08/2025 17:05:30 | 769.5 | 0 | 0 | 34.6 | 1095.3 | 32.22 | 35.29 | 1428 | 1427.4 | 6 | 359814 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 4.21 | 0.1 | 41.88 | 56.1 | 19.83 | 17.56 | 119 | 4.55 | 92.55 | 123.61 | 4.98 | 84.62 | 28.7 | 34.7
133 | 26/08/2025 17:00:30 | 778.4 | 0 | 0 | 93.99 | 1144.8 | 83.74 | 95.87 | 1422 | 1421.5 | 8 | 359808 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 4.2 | 0.28 | 110.47 | 57.4 | 19.75 | 17.49 | 405 | 4.53 | 92.65 | 326.07 | 4.96 | 84.6 | 29 | 36
132 | 26/08/2025 16:55:30 | 774.73 | 0 | 0 | 107.15 | 1135.2 | 96.28 | 109.29 | 1414 | 1413.6 | 8 | 359800 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.17 | 0.32 | 120.69 | 59.2 | 19.64 | 17.39 | 443 | 4.5 | 92.81 | 356.24 | 4.93 | 84.59 | 29 | 36.7
131 | 26/08/2025 16:50:30 | 774.43 | 0 | 0 | 116.21 | 1129.3 | 104.96 | 118.53 | 1406 | 1405.6 | 10 | 359792 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.15 | 0.34 | 132.67 | 59.8 | 19.53 | 17.29 | 470 | 4.46 | 92.94 | 391.59 | 4.91 | 84.57 | 29.2 | 38
130 | 26/08/2025 16:45:30 | 773.47 | 0 | 0 | 130.05 | 1125.4 | 116.28 | 130.86 | 1396 | 1395.9 | 11 | 359782 | 99.38 | 49.83 | -0.99 | 4.12 | 0.38 | 148.09 | 58.9 | 19.39 | 17.17 | 501 | 4.43 | 93.1 | 437.1 | 4.87 | 84.54 | 28.9 | 38.1
129 | 26/08/2025 16:40:30 | 781.97 | 0 | 0 | 139.11 | 1128.1 | 124.11 | 140 | 1385 | 1384.7 | 12 | 359771 | 99.36 | 49.83 | 0.99 | 4.09 | 0.41 | 158.92 | 60.1 | 19.24 | 17.03 | 520 | 4.38 | 93.23 | 469.06 | 4.84 | 84.51 | 28.8 | 37.8
128 | 26/08/2025 16:35:30 | 776.93 | 0 | 0 | 141.24 | 1123.3 | 126.53 | 142.13 | 1373 | 1372.7 | 10 | 359759 | 99.37 | 49.86 | 0.99 | 4.05 | 0.42 | 161.61 | 58 | 19.07 | 16.89 | 527 | 4.34 | 93.38 | 477 | 4.8 | 84.48 | 28.8 | 37.1
127 | 26/08/2025 16:30:30 | 770.57 | 0 | 0 | 127.14 | 1123 | 115.48 | 129.68 | 1363 | 1362.9 | 13 | 359749 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 4.02 | 0.38 | 146.83 | 58.6 | 18.93 | 16.76 | 469 | 4.3 | 93.47 | 433.38 | 4.76 | 84.46 | 28.7 | 37
126 | 26/08/2025 16:25:30 | 784.13 | 0 | 0 | 172 | 1133.7 | 152.18 | 172.52 | 1350 | 1349.5 | 7 | 359736 | 99.7 | 49.89 | -0.99 | 3.98 | 0.51 | 193.69 | 61.5 | 18.75 | 16.6 | 593 | 4.26 | 93.6 | 571.68 | 4.72 | 84.44 | 27.9 | 34.1
125 | 26/08/2025 16:20:30 | 779.63 | 0 | 0 | 62.03 | 1102.3 | 57.4 | 63.27 | 1343 | 1342.7 | 6 | 359729 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.96 | 0.18 | 67.37 | 60.1 | 18.65 | 16.52 | 172 | 4.23 | 93.69 | 198.86 | 4.69 | 84.48 | 28 | 34.8
124 | 26/08/2025 16:15:30 | 783.17 | 0 | 0 | 123.81 | 1128 | 111.96 | 126.29 | 1337 | 1336.3 | 13 | 359723 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 3.95 | 0.37 | 98.6 | 60 | 18.57 | 16.44 | 269 | 4.21 | 93.65 | 291.02 | 4.67 | 84.45 | 28.4 | 37.4
123 | 26/08/2025 16:10:30 | 784.1 | 0 | 0 | 114.5 | 1115.5 | 104.7 | 116.79 | 1324 | 1324 | 8 | 359710 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.91 | 0.34 | 127.5 | 60.3 | 18.39 | 16.28 | 344 | 4.17 | 93.63 | 376.32 | 4.63 | 84.39 | 28.5 | 37.9
122 | 26/08/2025 16:05:30 | 785.77 | 0 | 0 | 192.08 | 1101.2 | 177.92 | 195.92 | 1316 | 1315.4 | 15 | 359702 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.88 | 0.57 | 174.54 | 63.7 | 18.28 | 16.18 | 488 | 4.14 | 93.71 | 515.17 | 4.6 | 84.46 | 28.8 | 39.4
121 | 26/08/2025 16:00:30 | 782.23 | 0 | 0 | 177.73 | 1099 | 162.86 | 178.99 | 1301 | 1300.6 | 15 | 359687 | 99.3 | 49.95 | -0.99 | 3.84 | 0.52 | 143.29 | 61.1 | 18.07 | 16 | 393 | 4.11 | 93.43 | 422.94 | 4.56 | 84.19 | 29.1 | 40.1
120 | 26/08/2025 15:55:30 | 777.57 | 0 | 0 | 110.4 | 1115.4 | 100.96 | 112.61 | 1286 | 1285.4 | 10 | 359672 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 3.8 | 0.33 | 131.28 | 57.5 | 17.86 | 15.82 | 334 | 4.06 | 93.42 | 387.5 | 4.51 | 84.18 | 29 | 38.2
119 | 26/08/2025 15:50:30 | 795 | 0 | 0 | 140.73 | 1105.7 | 129.82 | 143.54 | 1276 | 1275.1 | 11 | 359662 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 3.77 | 0.42 | 105.2 | 59.8 | 17.72 | 15.69 | 275 | 4.04 | 93.32 | 310.51 | 4.48 | 84.11 | 29.4 | 39.7
118 | 26/08/2025 15:45:30 | 788.7 | 0 | 0 | 170.12 | 1107.1 | 154.86 | 171.45 | 1265 | 1264.1 | 18 | 359651 | 99.23 | 49.83 | 0.99 | 3.73 | 0.5 | 138.01 | 58.6 | 17.57 | 15.56 | 378 | 4 | 93.27 | 407.34 | 4.44 | 84.04 | 29.9 | 42.3
117 | 26/08/2025 15:40:30 | 800.73 | 0 | 0 | 245.06 | 1096.5 | 227.96 | 249.96 | 1247 | 1246.3 | 15 | 359633 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 3.68 | 0.72 | 281.8 | 65.9 | 17.32 | 15.34 | 771 | 3.95 | 93.09 | 831.77 | 4.39 | 83.86 | 29.6 | 41
116 | 26/08/2025 15:35:30 | 785.73 | 0 | 0 | 77.84 | 1083.1 | 71.69 | 77.65 | 1232 | 1231.8 | 13 | 359618 | 100.24 | 49.93 | -0.99 | 3.64 | 0.23 | 85.51 | 59.1 | 17.11 | 15.15 | 239 | 3.91 | 93.03 | 252.38 | 4.34 | 83.79 | 29.5 | 41.3
115 | 26/08/2025 15:30:30 | 790.67 | 0 | 0 | 235.32 | 1089.1 | 216.78 | 236.09 | 1219 | 1219 | 19 | 359605 | 99.67 | 50.02 | 0.99 | 3.6 | 0.69 | 203.71 | 64.3 | 16.93 | 14.99 | 560 | 3.87 | 92.95 | 601.27 | 4.3 | 83.69 | 29.8 | 41.4
114 | 26/08/2025 15:25:30 | 794.03 | 0 | 0 | 300.09 | 1115.7 | 274.35 | 306.09 | 1200 | 1199.5 | 11 | 359586 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.54 | 0.89 | 341.5 | 67.7 | 16.67 | 14.76 | 851 | 3.81 | 93.01 | 1007.96 | 4.23 | 83.73 | 29.3 | 36.4
113 | 26/08/2025 15:20:30 | 779.73 | 0 | 0 | 93.39 | 1110.8 | 85.75 | 95.26 | 1189 | 1188.7 | 7 | 359575 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.51 | 0.28 | 108.77 | 57.7 | 16.51 | 14.62 | 264 | 3.78 | 92.94 | 321.06 | 4.19 | 83.72 | 29.2 | 35.7
112 | 26/08/2025 15:15:30 | 777.57 | 0 | 0 | 83.31 | 1089.8 | 76.25 | 83.1 | 1182 | 1181.4 | 7 | 359568 | 100.25 | 49.99 | 0.99 | 3.49 | 0.25 | 94.86 | 58.2 | 16.42 | 14.54 | 224 | 3.76 | 92.86 | 280 | 4.17 | 83.7 | 29.4 | 37.3
111 | 26/08/2025 15:10:30 | 776.77 | 0 | 0 | 74.93 | 1089.9 | 70.12 | 76.43 | 1175 | 1174.5 | 10 | 359561 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.47 | 0.22 | 85.74 | 59.1 | 16.32 | 14.45 | 210 | 3.74 | 92.78 | 253.06 | 4.15 | 83.67 | 29.8 | 39
110 | 26/08/2025 15:05:30 | 784.17 | 0 | 0 | 172.94 | 1088.9 | 159.21 | 173.36 | 1165 | 1165 | 14 | 359551 | 99.76 | 50.03 | 0.99 | 3.44 | 0.51 | 184.65 | 59.3 | 16.18 | 14.33 | 472 | 3.71 | 92.61 | 545 | 4.12 | 83.54 | 30 | 40.8
109 | 26/08/2025 15:00:30 | 787.17 | 0 | 0 | 198.41 | 1119.2 | 177.78 | 198.97 | 1151 | 1150.8 | 11 | 359537 | 99.72 | 50.04 | -0.99 | 3.4 | 0.59 | 186.06 | 62.5 | 15.99 | 14.16 | 485 | 3.67 | 92.49 | 549.16 | 4.07 | 83.45 | 30 | 41.1
108 | 26/08/2025 14:55:30 | 782.53 | 0 | 0 | 107.23 | 1082.4 | 101.05 | 109.37 | 1140 | 1139.5 | 14 | 359526 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.36 | 0.32 | 118.79 | 57.4 | 15.83 | 14.02 | 310 | 3.64 | 92.44 | 350.63 | 4.03 | 83.43 | 30.1 | 43
107 | 26/08/2025 14:50:30 | 789.6 | 0 | 0 | 216.01 | 1088.7 | 202.38 | 220.33 | 1126 | 1125.4 | 14 | 359512 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.32 | 0.64 | 249.85 | 63.5 | 15.64 | 13.85 | 650 | 3.6 | 92.32 | 737.45 | 3.99 | 83.36 | 30.2 | 42.8
106 | 26/08/2025 14:45:30 | 786.3 | 0 | 0 | 107.75 | 1089.4 | 98.9 | 107.74 | 1112 | 1112 | 12 | 359498 | 100.01 | 49.92 | -0.99 | 3.28 | 0.32 | 117.33 | 58.5 | 15.44 | 13.68 | 317 | 3.56 | 92.2 | 346.32 | 3.94 | 83.28 | 30.2 | 42.8
105 | 26/08/2025 14:40:30 | 781.87 | 0 | 0 | 234.47 | 1072.6 | 222.97 | 239.16 | 1100 | 1099.6 | 16 | 359486 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.25 | 0.69 | 302.35 | 68.6 | 15.28 | 13.53 | 787 | 3.52 | 92.18 | 892.4 | 3.9 | 83.27 | 30.3 | 44.4
104 | 26/08/2025 14:35:30 | 779.83 | 0 | 0 | 169.01 | 1077.9 | 159.93 | 172.39 | 1084 | 1083.1 | 17 | 359470 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.2 | 0.5 | 179.35 | 60.9 | 15.06 | 13.33 | 484 | 3.48 | 92.05 | 529.37 | 3.85 | 83.17 | 30.3 | 45.4
103 | 26/08/2025 14:30:30 | 793.03 | 0 | 0 | 176.11 | 1069.9 | 167.9 | 179.63 | 1067 | 1066.8 | 15 | 359453 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.15 | 0.52 | 224.52 | 64.2 | 14.82 | 13.12 | 595 | 3.42 | 91.98 | 662.68 | 3.79 | 83.12 | 30.3 | 46.2
102 | 26/08/2025 14:25:30 | 791 | 0 | 0 | 174.74 | 1076.5 | 161.94 | 174.33 | 1052 | 1051.3 | 18 | 359438 | 100.24 | 49.97 | -0.99 | 3.11 | 0.52 | 287.99 | 63.1 | 14.61 | 12.94 | 766 | 3.38 | 91.98 | 850.03 | 3.74 | 83.11 | 30.5 | 46.2
101 | 26/08/2025 14:20:30 | 788.23 | 0 | 0 | 251.73 | 1072.9 | 239.32 | 256.76 | 1034 | 1033.1 | 16 | 359420 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.05 | 0.74 | 249 | 65.7 | 14.36 | 12.72 | 650 | 3.32 | 91.98 | 734.94 | 3.67 | 83.14 | 30.2 | 44.2
100 | 26/08/2025 14:15:30 | 788.17 | 0 | 0 | 241.65 | 1071.4 | 230.06 | 246.48 | 1018 | 1017.2 | 20 | 359404 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 3 | 0.71 | 226.89 | 67 | 14.14 | 12.52 | 630 | 3.27 | 91.83 | 669.7 | 3.62 | 83.05 | 30.3 | 45.4
99 | 26/08/2025 14:10:30 | 783.93 | 0 | 0 | 156.2 | 1080.4 | 144.64 | 156.27 | 998 | 997.8 | 17 | 359384 | 99.96 | 49.94 | -0.99 | 2.95 | 0.46 | 187.79 | 61.1 | 13.86 | 12.27 | 489 | 3.21 | 91.62 | 554.28 | 3.55 | 82.91 | 29.9 | 43.7
98 | 26/08/2025 14:05:30 | 789.73 | 0 | 0 | 199.86 | 1083.8 | 185 | 200.5 | 981 | 980.1 | 15 | 359367 | 99.68 | 50.08 | -0.99 | 2.9 | 0.59 | 217.46 | 62.9 | 13.63 | 12.06 | 563 | 3.16 | 91.51 | 641.87 | 3.49 | 82.87 | 30.1 | 44.6
97 | 26/08/2025 14:00:30 | 785.97 | 0 | 0 | 125.09 | 1069.8 | 116.67 | 124.81 | 966 | 965.7 | 14 | 359352 | 100.23 | 50.1 | -0.99 | 2.85 | 0.37 | 144.85 | 60.1 | 13.42 | 11.88 | 375 | 3.12 | 91.47 | 427.53 | 3.44 | 82.86 | 30.3 | 45.8
96 | 26/08/2025 13:55:30 | 792.73 | 0 | 0 | 202.68 | 1063 | 194.48 | 206.73 | 952 | 951.7 | 17 | 359338 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.81 | 0.6 | 212.62 | 67.5 | 13.22 | 11.71 | 589 | 3.07 | 91.44 | 627.55 | 3.39 | 82.84 | 30.5 | 47.9
95 | 26/08/2025 13:50:30 | 789.63 | 0 | 0 | 169.36 | 1056.5 | 163.51 | 172.75 | 935 | 934.8 | 20 | 359321 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.76 | 0.5 | 177.96 | 62.9 | 12.99 | 11.5 | 493 | 3.02 | 91.41 | 525.27 | 3.33 | 82.83 | 30.6 | 50.8
94 | 26/08/2025 13:45:30 | 797.03 | 0 | 0 | 295.56 | 1088.4 | 276.99 | 301.47 | 915 | 914.1 | 17 | 359301 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.7 | 0.87 | 323.24 | 71.6 | 12.71 | 11.25 | 871 | 2.96 | 91.24 | 954.06 | 3.27 | 82.64 | 30.4 | 55.1
93 | 26/08/2025 13:40:30 | 792.2 | 0 | 0 | 123.9 | 1239.7 | 101.94 | 126.38 | 898 | 897.5 | 4 | 359284 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 2.65 | 0.37 | 377.27 | 60.7 | 12.47 | 11.04 | 1045 | 2.89 | 91.81 | 1113.54 | 3.19 | 83.11 | 30.7 | 56.9
92 | 26/08/2025 13:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 359280 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 12.42 | 10.99 | 0 | 2.81 | 93.84 | 0 | 3.11 | 84.85 | 0 | 0
91 | 26/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 359280 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 12.42 | 10.99 | 0 | 2.81 | 93.84 | 0 | 3.11 | 84.85 | 0 | 0
90 | 26/08/2025 13:25:30 | 786.7 | 0 | 0 | 268.48 | 1082.9 | 249.07 | 269.72 | 894 | 893.4 | 22 | 359280 | 99.54 | 50.28 | -0.99 | 2.64 | 0.79 | 150.09 | 68.4 | 12.42 | 10.99 | 406 | 2.81 | 94.01 | 443.02 | 3.1 | 85.04 | 29.9 | 47.2
89 | 26/08/2025 13:20:30 | 784.63 | 0 | 0 | 134.15 | 1079.2 | 124.79 | 134.68 | 872 | 871.9 | 15 | 359258 | 99.61 | 50.24 | -0.99 | 2.57 | 0.4 | 153.78 | 58.2 | 12.11 | 10.72 | 422 | 2.74 | 93.87 | 453.9 | 3.03 | 84.83 | 29.8 | 46.3
88 | 26/08/2025 13:15:30 | 784.4 | 0 | 0 | 121.76 | 1068.4 | 116.24 | 124.19 | 857 | 856.2 | 20 | 359243 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 2.53 | 0.36 | 138.02 | 59.2 | 11.9 | 10.54 | 381 | 2.69 | 94.14 | 407.37 | 2.97 | 85.05 | 29.6 | 45.8
87 | 26/08/2025 13:10:30 | 792.93 | 0 | 0 | 346.92 | 1104.9 | 320.26 | 353.86 | 837 | 836.1 | 14 | 359223 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 2.47 | 1.02 | 417.11 | 70.5 | 11.63 | 10.29 | 1107 | 2.63 | 94.11 | 1231.13 | 2.91 | 84.98 | 29.4 | 44.2
86 | 26/08/2025 13:05:30 | 789.93 | 0 | 0 | 178.16 | 1076.7 | 168.78 | 181.72 | 823 | 822.3 | 17 | 359209 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 2.43 | 0.53 | 213.14 | 61.2 | 11.43 | 10.12 | 609 | 2.58 | 94.12 | 629.09 | 2.86 | 85 | 29.6 | 45.4
85 | 26/08/2025 13:00:30 | 790.1 | 0 | 0 | 156.62 | 1084.8 | 147.26 | 159.75 | 806 | 805.8 | 14 | 359192 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 2.38 | 0.46 | 177.87 | 59.9 | 11.19 | 9.91 | 468 | 2.53 | 94.07 | 525 | 2.8 | 84.96 | 29.7 | 46.5
84 | 26/08/2025 12:55:30 | 786.87 | 0 | 0 | 131.84 | 1070.5 | 125.62 | 134.48 | 792 | 792 | 13 | 359178 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.34 | 0.39 | 152.86 | 59.5 | 11 | 9.74 | 396 | 2.48 | 94.07 | 451.18 | 2.75 | 84.98 | 30 | 49.8
83 | 26/08/2025 12:50:30 | 787.23 | 0 | 0 | 180.98 | 1203 | 150.62 | 181.19 | 779 | 778.2 | 8 | 359165 | 99.88 | 49.99 | 0.99 | 2.3 | 0.53 | 251.22 | 61.5 | 10.82 | 9.58 | 698 | 2.43 | 94.43 | 741.51 | 2.7 | 85.29 | 30.2 | 54.1
82 | 26/08/2025 12:45:30 | 792.33 | 0 | 0 | 1.7 | 1288.3 | 1.1 | 1.41 | 771 | 770.3 | 0 | 359157 | 120.23 | 50.03 | 0.86 | 2.28 | 0.01 | 432.31 | 46.3 | 10.71 | 9.48 | 1223 | 2.37 | 96.1 | 1276.01 | 2.63 | 86.69 | 30.1 | 54.9
81 | 26/08/2025 12:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 359157 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 9.48 | 0 | 2.33 | 97.75 | 0 | 2.58 | 88.1 | 0 | 0
80 | 26/08/2025 12:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 359157 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 9.48 | 0 | 2.33 | 97.75 | 0 | 2.58 | 88.1 | 0 | 0
79 | 26/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 359157 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 9.48 | 0 | 2.33 | 97.75 | 0 | 2.58 | 88.1 | 0 | 0
78 | 26/08/2025 12:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 359157 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 9.48 | 0 | 2.33 | 97.75 | 0 | 2.58 | 88.1 | 0 | 0
77 | 26/08/2025 12:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 359157 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 9.48 | 0 | 2.33 | 97.75 | 0 | 2.58 | 88.1 | 0 | 0
76 | 26/08/2025 12:15:30 | 545.13 | 0 | 0 | 321.97 | 1311.7 | 308.44 | 323.71 | 771 | 770.3 | 23 | 359157 | 99.46 | 48.63 | -0.99 | 2.28 | 0.95 | 370.32 | 76.2 | 10.71 | 9.48 | 1049 | 2.32 | 98.26 | 1093.02 | 2.57 | 88.51 | 29.4 | 47.6
75 | 26/08/2025 12:10:30 | 791.93 | 0 | 0 | 212.68 | 1075.5 | 201.7 | 216.93 | 748 | 747.1 | 21 | 359134 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.21 | 0.63 | 273.57 | 65 | 10.39 | 9.2 | 763 | 2.23 | 98.87 | 807.46 | 2.48 | 88.92 | 28.7 | 45
74 | 26/08/2025 12:05:30 | 798.03 | 0 | 0 | 251.3 | 1088.3 | 235.53 | 256.33 | 727 | 726.1 | 15 | 359113 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.15 | 0.74 | 332.21 | 62.5 | 10.1 | 8.94 | 859 | 2.16 | 99.25 | 980.56 | 2.41 | 89.19 | 28.4 | 42.2
73 | 26/08/2025 12:00:30 | 788.57 | 0 | 0 | 169.61 | 1076.3 | 160.74 | 173 | 712 | 711.6 | 17 | 359098 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.1 | 0.5 | 190.2 | 60.2 | 9.89 | 8.76 | 513 | 2.12 | 99.27 | 561.4 | 2.36 | 89.2 | 28.4 | 42.1
72 | 26/08/2025 11:55:30 | 782.4 | 0 | 0 | 190.03 | 1093.9 | 177.19 | 193.83 | 695 | 694.7 | 16 | 359081 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.05 | 0.56 | 198.92 | 61.8 | 9.65 | 8.55 | 550 | 2.07 | 99.2 | 587.13 | 2.3 | 89.11 | 28.1 | 40.8
71 | 26/08/2025 11:50:30 | 786.03 | 0 | 0 | 142.78 | 1108.5 | 129.34 | 143.37 | 679 | 678.5 | 11 | 359065 | 99.59 | 49.93 | -0.99 | 2 | 0.42 | 163.02 | 60.4 | 9.43 | 8.35 | 418 | 2.02 | 99.36 | 481.16 | 2.25 | 89.23 | 27.8 | 38.2
70 | 26/08/2025 11:45:30 | 781.13 | 0 | 0 | 144.58 | 1100.8 | 131.66 | 144.94 | 668 | 667.2 | 13 | 359054 | 99.75 | 50.01 | -0.99 | 1.97 | 0.43 | 170.1 | 57.9 | 9.28 | 8.22 | 428 | 1.98 | 99.33 | 502.08 | 2.21 | 89.3 | 27.9 | 38.6
69 | 26/08/2025 11:40:30 | 772.5 | 0 | 0 | 125.95 | 1097.6 | 115.2 | 126.44 | 655 | 654.8 | 10 | 359041 | 99.61 | 49.85 | -0.99 | 1.93 | 0.37 | 143.31 | 57.7 | 9.1 | 8.06 | 366 | 1.95 | 99.14 | 423 | 2.17 | 89.22 | 27.8 | 39.5
68 | 26/08/2025 11:35:30 | 756.7 | 0 | 0 | 139.19 | 1100.4 | 129.02 | 141.97 | 645 | 644.9 | 18 | 359031 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.9 | 0.41 | 157.11 | 58.9 | 8.96 | 7.93 | 403 | 1.92 | 99.16 | 463.73 | 2.13 | 89.3 | 28.1 | 41.3
67 | 26/08/2025 11:30:30 | 766.13 | 0 | 0 | 157.82 | 1109.3 | 145.12 | 160.98 | 627 | 626.5 | 12 | 359013 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.85 | 0.47 | 177.66 | 59.3 | 8.71 | 7.71 | 469 | 1.87 | 99.23 | 524.39 | 2.07 | 89.4 | 27.6 | 37.9
66 | 26/08/2025 11:25:30 | 758.47 | 0 | 0 | 79.46 | 1095.5 | 73.98 | 81.05 | 615 | 614.6 | 10 | 359001 | 98.04 | 49.94 | 1 | 1.82 | 0.23 | 91.23 | 58.2 | 8.54 | 7.56 | 226 | 1.83 | 99.14 | 269.28 | 2.03 | 89.42 | 27.9 | 37.9
65 | 26/08/2025 11:20:30 | 759.9 | 0 | 0 | 187.98 | 1111.7 | 172.47 | 191.74 | 605 | 604.8 | 17 | 358991 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.79 | 0.55 | 200.25 | 63 | 8.4 | 7.44 | 529 | 1.8 | 99.04 | 591.06 | 2 | 89.33 | 28 | 39
64 | 26/08/2025 11:15:30 | 764.97 | 0 | 0 | 193.11 | 1112.6 | 177.04 | 196.97 | 588 | 587.9 | 10 | 358974 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.74 | 0.57 | 214.52 | 61.6 | 8.17 | 7.23 | 557 | 1.76 | 98.83 | 633.16 | 1.95 | 89.18 | 27.7 | 37.1
63 | 26/08/2025 11:10:30 | 763.57 | 0 | 0 | 152.35 | 1110.7 | 139.91 | 155.4 | 578 | 577.3 | 12 | 358964 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.71 | 0.45 | 175.56 | 60.1 | 8.03 | 7.11 | 450 | 1.72 | 99.01 | 518.18 | 1.91 | 89.37 | 27.6 | 37.5
62 | 26/08/2025 11:05:30 | 764.07 | 0 | 0 | 117.66 | 1111.9 | 105.82 | 117.66 | 566 | 565.3 | 11 | 358952 | 100 | 50 | -0.99 | 1.67 | 0.35 | 135.41 | 60 | 7.86 | 6.96 | 337 | 1.69 | 98.91 | 399.68 | 1.87 | 89.34 | 27.5 | 37.4
61 | 26/08/2025 11:00:30 | 767.97 | 0 | 0 | 124.92 | 1107.5 | 113.8 | 126.03 | 555 | 555 | 10 | 358941 | 99.12 | 49.97 | 0.99 | 1.64 | 0.37 | 144.57 | 57.9 | 7.71 | 6.83 | 359 | 1.66 | 98.74 | 426.7 | 1.83 | 89.32 | 27.5 | 38.5
60 | 26/08/2025 10:55:30 | 767.57 | 0 | 0 | 152.86 | 1107.9 | 138.95 | 153.94 | 545 | 544.1 | 14 | 358931 | 99.3 | 49.89 | 0.99 | 1.61 | 0.45 | 170.17 | 59.2 | 7.57 | 6.7 | 434 | 1.63 | 98.75 | 502.27 | 1.8 | 89.47 | 27.5 | 39.5
59 | 26/08/2025 10:50:30 | 769.43 | 0 | 0 | 147.65 | 1113 | 133.56 | 148.65 | 531 | 530.8 | 12 | 358917 | 99.33 | 49.89 | -0.99 | 1.57 | 0.44 | 161.31 | 59.6 | 7.38 | 6.53 | 419 | 1.59 | 98.51 | 476.12 | 1.76 | 89.3 | 27.6 | 40
58 | 26/08/2025 10:45:30 | 764.2 | 0 | 0 | 173.03 | 1095.6 | 161.09 | 176.49 | 519 | 518.2 | 16 | 358905 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.53 | 0.51 | 184.8 | 60.2 | 7.21 | 6.38 | 484 | 1.55 | 98.58 | 545.45 | 1.71 | 89.43 | 27.7 | 41.6
57 | 26/08/2025 10:40:30 | 764.83 | 0 | 0 | 172.69 | 1096.9 | 158.3 | 173.64 | 503 | 502.7 | 16 | 358889 | 99.45 | 49.98 | -0.99 | 1.48 | 0.51 | 209.07 | 59.2 | 6.99 | 6.19 | 539 | 1.51 | 98.32 | 617.09 | 1.66 | 89.28 | 27.7 | 42.1
56 | 26/08/2025 10:35:30 | 763.3 | 0 | 0 | 187.98 | 1096.5 | 172.72 | 189.39 | 487 | 486.6 | 15 | 358873 | 99.25 | 49.96 | 0.99 | 1.44 | 0.55 | 215.08 | 61.2 | 6.76 | 5.99 | 570 | 1.46 | 98.39 | 634.84 | 1.61 | 89.39 | 27.7 | 41.7
55 | 26/08/2025 10:30:30 | 768.73 | 0 | 0 | 189.18 | 1104.1 | 172.76 | 190.75 | 472 | 471.1 | 17 | 358858 | 99.18 | 49.99 | -0.99 | 1.39 | 0.56 | 197.87 | 59.3 | 6.56 | 5.8 | 516 | 1.41 | 98.46 | 584.03 | 1.56 | 89.53 | 27.5 | 40.8
54 | 26/08/2025 10:25:30 | 769.53 | 0 | 0 | 186.87 | 1108.5 | 169.19 | 187.55 | 455 | 454.3 | 16 | 358841 | 99.64 | 49.99 | 0.99 | 1.34 | 0.55 | 291.45 | 61.5 | 6.32 | 5.6 | 757 | 1.37 | 98.17 | 860.25 | 1.5 | 89.35 | 27.6 | 40.7
53 | 26/08/2025 10:20:30 | 774.7 | 0 | 0 | 171.83 | 1093.5 | 157.47 | 172.19 | 439 | 439 | 16 | 358825 | 99.79 | 49.94 | 0.99 | 1.3 | 0.51 | 192.86 | 60.6 | 6.1 | 5.4 | 519 | 1.32 | 98.16 | 569.26 | 1.45 | 89.36 | 27.6 | 40.4
52 | 26/08/2025 10:15:30 | 773.57 | 0 | 0 | 172.43 | 1132 | 155.37 | 175.88 | 423 | 422.5 | 14 | 358809 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 1.25 | 0.51 | 194.55 | 60.9 | 5.88 | 5.2 | 515 | 1.27 | 98.15 | 574.22 | 1.4 | 89.44 | 27.4 | 39.8
51 | 26/08/2025 10:10:30 | 763.57 | 0 | 0 | 177.39 | 1098.7 | 162.49 | 178.53 | 409 | 408.9 | 15 | 358795 | 99.36 | 49.92 | -0.99 | 1.21 | 0.52 | 200.97 | 59.6 | 5.68 | 5.03 | 532 | 1.23 | 98.07 | 593.19 | 1.35 | 89.42 | 27.4 | 41.5
50 | 26/08/2025 10:05:30 | 762.2 | 0 | 0 | 184.82 | 1106.4 | 168.33 | 186.24 | 394 | 393.6 | 15 | 358780 | 99.24 | 49.97 | 0.99 | 1.16 | 0.55 | 211.22 | 60.1 | 5.47 | 4.85 | 552 | 1.18 | 98.14 | 623.43 | 1.3 | 89.59 | 27.3 | 41.2
49 | 26/08/2025 10:00:30 | 765.1 | 0 | 0 | 160.04 | 1092.1 | 149.47 | 163.24 | 379 | 378.7 | 17 | 358765 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.12 | 0.47 | 171.81 | 59 | 5.26 | 4.66 | 452 | 1.14 | 98.04 | 507.11 | 1.25 | 89.49 | 27.4 | 42.4
48 | 26/08/2025 09:55:30 | 766.5 | 0 | 0 | 236.01 | 1095.3 | 219.78 | 240.73 | 362 | 361.8 | 16 | 358748 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.07 | 0.7 | 270.4 | 63.4 | 5.03 | 4.45 | 696 | 1.09 | 97.85 | 798.1 | 1.19 | 89.56 | 27.3 | 41.9
47 | 26/08/2025 09:50:30 | 765.83 | 0 | 0 | 211.57 | 1104 | 192.1 | 212.08 | 346 | 345.1 | 16 | 358732 | 99.76 | 49.94 | -0.99 | 1.02 | 0.62 | 219.86 | 63.5 | 4.81 | 4.26 | 593 | 1.04 | 98.1 | 648.93 | 1.14 | 89.82 | 27.3 | 41.4
46 | 26/08/2025 09:45:30 | 758.13 | 0 | 0 | 144.06 | 1098.8 | 131.87 | 144.9 | 330 | 329.1 | 14 | 358716 | 99.42 | 49.96 | -0.99 | 0.97 | 0.43 | 177.69 | 60.6 | 4.58 | 4.06 | 474 | 0.99 | 98.39 | 524.47 | 1.08 | 90.19 | 27.3 | 40.9
45 | 26/08/2025 09:40:30 | 762.3 | 0 | 0 | 197.38 | 1093.5 | 184.11 | 201.33 | 316 | 315.2 | 17 | 358702 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.93 | 0.58 | 210.27 | 60.9 | 4.39 | 3.89 | 559 | 0.95 | 98.08 | 620.63 | 1.04 | 89.94 | 27.3 | 41.5
44 | 26/08/2025 09:35:30 | 760.27 | 0 | 0 | 178.41 | 1099.6 | 165.5 | 181.98 | 299 | 299 | 18 | 358685 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.88 | 0.53 | 250.25 | 59.5 | 4.15 | 3.68 | 630 | 0.9 | 97.95 | 738.63 | 0.98 | 89.96 | 27.1 | 40.8
43 | 26/08/2025 09:30:30 | 768.5 | 0 | 0 | 295.73 | 1093.5 | 272.97 | 298.49 | 281 | 280.6 | 17 | 358667 | 99.07 | 50 | -0.99 | 0.83 | 0.87 | 336.24 | 68.5 | 3.9 | 3.46 | 867 | 0.85 | 97.81 | 992.44 | 0.92 | 89.96 | 26.8 | 39.2
42 | 26/08/2025 09:25:30 | 763.33 | 0 | 0 | 193.45 | 1111.4 | 177.54 | 197.32 | 264 | 264 | 14 | 358650 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.78 | 0.57 | 194.38 | 60 | 3.67 | 3.25 | 514 | 0.8 | 97.16 | 573.72 | 0.87 | 89.57 | 26.7 | 38.5
41 | 26/08/2025 09:20:30 | 765 | 0 | 0 | 169.1 | 1116.4 | 153.18 | 171.01 | 250 | 250 | 14 | 358636 | 98.88 | 49.99 | -0.99 | 0.74 | 0.5 | 186.6 | 59.7 | 3.47 | 3.07 | 502 | 0.76 | 97.22 | 550.78 | 0.82 | 89.66 | 26.5 | 37.7
40 | 26/08/2025 09:15:30 | 764.87 | 0 | 0 | 125.01 | 1124.1 | 111.78 | 125.66 | 236 | 235.6 | 11 | 358622 | 99.48 | 50 | 0.99 | 0.7 | 0.37 | 143.29 | 57.5 | 3.28 | 2.9 | 381 | 0.72 | 97.02 | 422.93 | 0.78 | 89.76 | 26.2 | 37
39 | 26/08/2025 09:10:30 | 762.4 | 0 | 0 | 139.19 | 1118.3 | 125.31 | 140.14 | 225 | 224.6 | 10 | 358611 | 99.32 | 49.97 | -0.99 | 0.66 | 0.41 | 161.54 | 59.3 | 3.13 | 2.77 | 414 | 0.69 | 96.81 | 476.8 | 0.74 | 89.62 | 26.4 | 37.5
38 | 26/08/2025 09:05:30 | 772.43 | 0 | 0 | 113.3 | 1126.9 | 101.22 | 114.06 | 215 | 214.1 | 13 | 358601 | 99.33 | 50.02 | -0.99 | 0.63 | 0.33 | 127.75 | 59.1 | 2.99 | 2.64 | 337 | 0.66 | 96.74 | 377.06 | 0.71 | 89.89 | 26.7 | 39.7
37 | 26/08/2025 09:00:30 | 784.43 | 0 | 0 | 168.33 | 1102.6 | 155.72 | 171.7 | 202 | 202 | 13 | 358588 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.6 | 0.5 | 180.09 | 58.2 | 2.81 | 2.48 | 492 | 0.62 | 96.01 | 531.54 | 0.67 | 89.25 | 26.7 | 41.3
36 | 26/08/2025 08:55:30 | 783.07 | 0 | 0 | 172.94 | 1089.7 | 161.88 | 176.4 | 189 | 188.1 | 18 | 358575 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.56 | 0.51 | 224.06 | 60.6 | 2.63 | 2.32 | 625 | 0.58 | 96.51 | 661.34 | 0.62 | 89.83 | 26.8 | 41.1
35 | 26/08/2025 08:50:30 | 782.67 | 0 | 0 | 210.29 | 1125.2 | 188.27 | 211.84 | 171 | 170.3 | 12 | 358557 | 99.27 | 49.96 | 0.99 | 0.5 | 0.62 | 234.52 | 61.9 | 2.38 | 2.1 | 648 | 0.52 | 96.32 | 692.2 | 0.56 | 89.49 | 26.2 | 37.9
34 | 26/08/2025 08:45:30 | 786.3 | 0 | 0 | 184.99 | 1129.5 | 167.06 | 188.69 | 159 | 158.1 | 12 | 358545 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.47 | 0.55 | 202.47 | 60.5 | 2.21 | 1.96 | 564 | 0.49 | 96.56 | 597.6 | 0.52 | 89.73 | 26.1 | 37.7
33 | 26/08/2025 08:40:30 | 781.5 | 0 | 0 | 146.97 | 1121.7 | 132.24 | 148.34 | 147 | 146.1 | 12 | 358533 | 99.08 | 49.96 | 0.99 | 0.43 | 0.43 | 112.92 | 58 | 2.04 | 1.81 | 305 | 0.45 | 96.2 | 333.3 | 0.49 | 89.46 | 26 | 37.5
32 | 26/08/2025 08:35:30 | 781.93 | 0 | 0 | 102.96 | 1116.7 | 94.04 | 105.02 | 135 | 134.1 | 10 | 358521 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.4 | 0.3 | 219.77 | 57.3 | 1.88 | 1.66 | 614 | 0.41 | 96.71 | 648.67 | 0.44 | 89.74 | 25.8 | 37
31 | 26/08/2025 08:30:30 | 778.07 | 0 | 0 | 107.92 | 1138.3 | 96.7 | 110.08 | 125 | 124.3 | 13 | 358511 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.37 | 0.32 | 229.7 | 56.3 | 1.74 | 1.54 | 671 | 0.38 | 97.09 | 677.98 | 0.41 | 89.99 | 25.9 | 37.9
30 | 26/08/2025 08:25:30 | 788.53 | 0 | 0 | 189.01 | 1123 | 169.53 | 190.38 | 112 | 111.8 | 16 | 358498 | 99.28 | 49.93 | 0.99 | 0.33 | 0.56 | 228.62 | 59.3 | 1.56 | 1.38 | 689 | 0.34 | 98.68 | 674.8 | 0.36 | 90.82 | 25.8 | 36.3
29 | 26/08/2025 08:20:30 | 789 | 0 | 0 | 190.03 | 1148.4 | 167.17 | 191.98 | 96 | 95.5 | 8 | 358482 | 98.99 | 49.93 | -0.99 | 0.28 | 0.56 | 196.23 | 60.9 | 1.33 | 1.18 | 578 | 0.28 | - | 579.2 | 0.31 | 91.11 | 24.7 | 30.8
28 | 26/08/2025 08:15:30 | 784.87 | 0 | 0 | 79.04 | 1142.1 | 70.59 | 80.62 | 88 | 87.1 | 8 | 358474 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.26 | 0.23 | 89.92 | 56.4 | 1.22 | 1.08 | 237 | 0.26 | - | 265.41 | 0.29 | 90.82 | 24.5 | 30.3
27 | 26/08/2025 08:10:30 | 783.87 | 0 | 0 | 65.71 | 1135.3 | 59.04 | 67.02 | 80 | 79.5 | 5 | 358466 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.24 | 0.19 | 75.15 | 58.2 | 1.11 | 0.98 | 180 | 0.24 | - | 221.81 | 0.26 | 90.47 | 24.2 | 28.9
26 | 26/08/2025 08:05:30 | 777.43 | 0 | 0 | 55.62 | 1129.1 | 49.76 | 56.18 | 75 | 74.6 | 4 | 358461 | 99 | 49.94 | 0.99 | 0.22 | 0.16 | 63.55 | 59.7 | 1.04 | 0.92 | 149 | 0.22 | 99.27 | 187.58 | 0.24 | 90.73 | 24.2 | 29.3
25 | 26/08/2025 08:00:30 | 787.67 | 0 | 0 | 52.29 | 1125.8 | 46.24 | 52.05 | 71 | 70.1 | 5 | 358457 | 100.46 | 49.99 | 1 | 0.21 | 0.15 | 58.36 | 57.9 | 0.99 | 0.87 | 134 | 0.21 | 99.79 | 172.25 | 0.23 | 91.91 | 24.3 | 30.3
24 | 26/08/2025 07:55:30 | 787.57 | 0 | 0 | 58.36 | 1123.7 | 52.27 | 58.73 | 66 | 65.7 | 7 | 358452 | 99.36 | 50.04 | -0.99 | 0.19 | 0.17 | 64.38 | 57 | 0.92 | 0.81 | 158 | 0.2 | 98.39 | 190.03 | 0.21 | 91.46 | 24.6 | 32
23 | 26/08/2025 07:50:30 | 793.07 | 0 | 0 | 111.25 | 1136 | 98.43 | 111.82 | 59 | 58.7 | 10 | 358445 | 99.49 | 50.01 | -0.99 | 0.17 | 0.33 | 122.1 | 57.7 | 0.82 | 0.73 | 383 | 0.18 | 98.39 | 360.38 | 0.19 | 90.7 | 24.6 | 32.9
22 | 26/08/2025 07:45:30 | 796.1 | 0 | 0 | 95.01 | 1133.3 | 85.51 | 96.91 | 49 | 48.5 | 8 | 358435 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.14 | 0.28 | 122.69 | 58.2 | 0.68 | 0.6 | 341 | 0.14 | 99.74 | 362.12 | 0.16 | 89.28 | 24.4 | 31.9
21 | 26/08/2025 07:40:30 | 793.07 | 0 | 0 | 112.28 | 1162.1 | 98.55 | 114.53 | 41 | 40.6 | 9 | 358427 | 98.04 | 50.04 | 1 | 0.12 | 0.33 | 98.99 | 59.6 | 0.57 | 0.5 | 313 | 0.12 | - | 292.17 | 0.14 | 88.33 | 24.5 | 31.4
20 | 26/08/2025 07:35:30 | 790.73 | 0 | 0 | 100.4 | 1169.7 | 85.76 | 100.32 | 32 | 31.6 | 7 | 358418 | 100.08 | 50.01 | -0.99 | 0.09 | 0.3 | 108.24 | 59 | 0.44 | 0.39 | 378 | 0.09 | - | 319.48 | 0.11 | 86.65 | 23.9 | 29
19 | 26/08/2025 07:30:30 | 790.07 | 0 | 0 | 83.48 | 1180 | 72.16 | 85.15 | 25 | 24.1 | 6 | 358411 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.07 | 0.25 | 91.34 | 60.2 | 0.35 | 0.31 | 331 | 0.06 | - | 269.6 | 0.08 | 87.85 | 23.3 | 26.3
18 | 26/08/2025 07:25:30 | 792.37 | 0 | 0 | 64.25 | 1175.9 | 55.73 | 65.53 | 19 | 18.9 | 2 | 358405 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.06 | 0.19 | 57.7 | 57.1 | 0.26 | 0.23 | 203 | 0.04 | - | 170.29 | 0.07 | 82.47 | 22.8 | 24.6
17 | 26/08/2025 07:20:30 | 788.77 | 0 | 0 | 26.83 | 1123.8 | 25.06 | 28.16 | 17 | 16.1 | 3 | 358403 | 95.27 | 50.03 | 1 | 0.05 | 0.08 | 32.07 | 57.4 | 0.24 | 0.21 | 66 | 0.03 | - | 94.66 | 0.06 | 88.03 | 22.6 | 23.5
16 | 26/08/2025 07:15:30 | 784.13 | 0 | 0 | 34 | 1162.9 | 30.45 | 35.41 | 14 | 13.7 | 2 | 358400 | 96.01 | 50.01 | 0.99 | 0.04 | 0.1 | 34.07 | 57.3 | 0.19 | 0.17 | 79 | 0.02 | - | 100.57 | 0.05 | 84.33 | 22.5 | 23
15 | 26/08/2025 07:10:30 | 786.8 | 0 | 0 | 24.18 | 1138.9 | 21.66 | 24.66 | 12 | 11.6 | 2 | 358398 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 27.34 | 58.8 | 0.17 | 0.15 | 56 | 0.02 | - | 80.69 | 0.04 | 84.33 | 22.4 | 22.5
14 | 26/08/2025 07:05:30 | 785.07 | 0 | 0 | 23.75 | 1139.1 | 21.27 | 24.23 | 10 | 9.6 | 2 | 358396 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 26.99 | 57.2 | 0.14 | 0.12 | 53 | 0.01 | - | 79.66 | 0.04 | 84.33 | 22.3 | 22
13 | 26/08/2025 07:00:30 | 788.6 | 0 | 0 | 16.14 | 1117.7 | 14.73 | 16.46 | 8 | 7.8 | 1 | 358394 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.15 | 55.3 | 0.11 | 0.1 | 31 | 0.01 | - | 59.47 | 0.03 | 81.42 | 22.2 | 21.4
12 | 26/08/2025 06:55:30 | 788.03 | 0 | 0 | 13.07 | 1116.7 | 11.94 | 13.33 | 7 | 6.7 | 1 | 358393 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 16.05 | 53.7 | 0.1 | 0.09 | 16 | 0.01 | - | 47.38 | 0.03 | 82.64 | 22.2 | 21.3
11 | 26/08/2025 06:50:30 | 787.8 | 0 | 0 | 11.96 | 1103.6 | 10.63 | 11.74 | 6 | 5.6 | 1 | 358392 | 101.9 | 49.96 | 1 | 0.02 | 0.04 | 14.63 | 52.4 | 0.08 | 0.07 | 10 | 0.01 | - | 43.18 | 0.02 | 84.33 | 22.3 | 21.2
10 | 26/08/2025 06:45:30 | 796.27 | 0 | 0 | 15.55 | 1150.4 | 13.57 | 15.62 | 5 | 4.6 | 1 | 358391 | 99.58 | 49.88 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 17.28 | 50.7 | 0.07 | 0.06 | 38 | 0 | - | 51.01 | 0.02 | 86.81 | 22.2 | 21
9 | 26/08/2025 06:40:30 | 783.4 | 0 | 0 | 14.95 | 1145 | 13.29 | 15.22 | 4 | 3.3 | 1 | 358390 | 98.25 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.32 | 47.8 | 0.06 | 0.05 | 32 | 0 | - | 51.13 | 0.01 | 90.82 | 22 | 20.6
8 | 26/08/2025 06:35:30 | 780.7 | 0 | 0 | 11.96 | 1121.3 | 11 | 12.34 | 3 | 2.1 | 1 | 358389 | 96.94 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 14.91 | 44.9 | 0.04 | 0.04 | 13 | 0 | - | 44 | 0.01 | 98.39 | 21.9 | 20.3
7 | 26/08/2025 06:30:30 | 784.77 | 0 | 0 | 8.2 | 1067.2 | 8.21 | 8.76 | 2 | 1.3 | 1 | 358388 | 93.59 | 49.94 | 1 | 0.01 | 0.02 | 11.43 | 42.3 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 33.74 | 0.01 | 98.39 | 21.9 | 20.1
6 | 26/08/2025 06:25:30 | 786.63 | 0 | 0 | 5.55 | 1048.4 | 5.4 | 5.66 | 1 | 0.7 | 0 | 358387 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.17 | 39.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.11 | 0 | 98.39 | 21.8 | 19.9
5 | 26/08/2025 06:20:30 | 789.83 | 0 | 0 | 3.24 | 1062.1 | 3.69 | 3.92 | 1 | 0.4 | 0 | 358387 | 82.76 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 5.69 | 37.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.79 | 0 | - | 21.8 | 19.8
4 | 26/08/2025 06:15:30 | 789.33 | 0 | 0 | 1.62 | 979.3 | 1.69 | 1.65 | 1 | 0.2 | 0 | 358387 | 98.06 | 49.94 | 1 | 0 | 0 | 2.16 | 34.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 6.37 | 0 | - | 21.8 | 19.7
3 | 26/08/2025 06:10:30 | 795.83 | 0 | 0 | 0.76 | 813.7 | 0.95 | 0.78 | 1 | 0.1 | 1 | 358387 | 98.06 | 49.95 | 1 | 0 | 0 | 1.11 | 31.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 3.28 | 0 | - | 21.9 | 19.7
2 | 26/08/2025 06:05:30 | 799.17 | 0 | 0 | 0 | 651.1 | 0.81 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 358386 | 0 | 50 | 0.36 | 0 | 0 | 0.37 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 0 | - | 21.9 | 19.8
1 | 26/08/2025 06:00:30 | 778.6 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358386 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 19.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.18 | - | - | 402.2 | - | - | -