## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 26/08/2025 18:55:30 | 764.8 | 0 | 0 | 0.42 | 660.8 | 0 | 0 | 1475 | 1475.3 | 0 | 137938 | 0 | 49.99 | 0.14 | 4.35 | 0 | 0 | 58.5 | 20.49 | 18.14 | 0 | 4.6 | 94.73 | 0 | 5.07 | 85.87 | 26 | 24.6
155 | 26/08/2025 18:50:30 | 769.07 | 0 | 0 | 0.42 | 739.7 | 0.03 | 0.43 | 1475 | 1475.3 | 0 | 137938 | 98.13 | 50 | 1 | 4.35 | 0 | 0 | 58.7 | 20.49 | 18.14 | 0 | 4.6 | 94.73 | 0 | 5.07 | 85.87 | 26 | 24.7
154 | 26/08/2025 18:45:30 | 770.03 | 0 | 0 | 0.42 | 852.5 | 0 | 0 | 1475 | 1475.3 | 0 | 137938 | 0 | 50.03 | 0.22 | 4.35 | 0 | 0 | 58.6 | 20.49 | 18.14 | 0 | 4.6 | 94.73 | 0 | 5.07 | 85.87 | 26.1 | 24.8
153 | 26/08/2025 18:40:30 | 770.5 | 0 | 0 | 1.11 | 872.6 | 1.3 | 1.13 | 1475 | 1475.2 | 0 | 137938 | 98.06 | 49.95 | 0.42 | 4.35 | 0 | 1.36 | 58.3 | 20.49 | 18.14 | 0 | 4.6 | 94.73 | 4 | 5.07 | 85.89 | 26 | 24.8
152 | 26/08/2025 18:35:30 | 768.8 | 0 | 0 | 0.51 | 882.2 | 0.59 | 0.52 | 1475 | 1475.1 | 0 | 137938 | 98.08 | 49.95 | 0.24 | 4.35 | 0 | 1.42 | 57.6 | 20.49 | 18.14 | 0 | 4.6 | 94.73 | 4.19 | 5.07 | 85.89 | 26 | 25.1
151 | 26/08/2025 18:30:30 | 767.47 | 0 | 0 | 2.05 | 1025.7 | 1.57 | 1.61 | 1475 | 1475 | 0 | 137938 | 127.65 | 49.96 | 0.66 | 4.35 | 0.01 | 2.77 | 56.7 | 20.49 | 18.14 | 0 | 4.6 | 94.73 | 8.18 | 5.07 | 85.89 | 26 | 25.4
150 | 26/08/2025 18:25:30 | 767.97 | 0 | 0 | 2.73 | 1021.6 | 2.73 | 2.78 | 1475 | 1474.8 | 0 | 137938 | 98.06 | 49.97 | 1 | 4.35 | 0.01 | 5.4 | 56.4 | 20.49 | 18.14 | 0 | 4.6 | 94.73 | 15.93 | 5.07 | 85.92 | 26.1 | 25.5
149 | 26/08/2025 18:20:30 | 766.7 | 0 | 0 | 4.35 | 1026.9 | 3.96 | 4.06 | 1475 | 1474.5 | 1 | 137938 | 107.12 | 50 | 0.89 | 4.35 | 0.01 | 7.09 | 59.6 | 20.49 | 18.14 | 0 | 4.6 | 94.73 | 20.91 | 5.07 | 85.94 | 26.1 | 25.8
148 | 26/08/2025 18:15:30 | 771.63 | 0 | 0 | 6.92 | 1032.5 | 6.84 | 7.06 | 1474 | 1474 | 1 | 137937 | 98.04 | 49.92 | 0.98 | 4.35 | 0.02 | 9.75 | 59 | 20.47 | 18.13 | 0 | 4.6 | 94.66 | 28.79 | 5.06 | 85.91 | 26.2 | 26
147 | 26/08/2025 18:10:30 | 770.6 | 0 | 0 | 9.31 | 1044 | 8.4 | 8.77 | 1473 | 1473.3 | 0 | 137936 | 106.11 | 49.89 | 0.99 | 4.35 | 0.03 | 12.43 | 58.5 | 20.46 | 18.12 | 0 | 4.6 | 94.6 | 36.68 | 5.06 | 85.91 | 26.3 | 26.4
146 | 26/08/2025 18:05:30 | 774.1 | 0 | 0 | 11.87 | 1058.1 | 11.44 | 12.11 | 1473 | 1472.5 | 1 | 137936 | 98.04 | 50.01 | 1 | 4.35 | 0.04 | 14.88 | 57.8 | 20.46 | 18.12 | 0 | 4.6 | 94.6 | 43.93 | 5.06 | 85.96 | 26.4 | 26.7
145 | 26/08/2025 18:00:30 | 776.03 | 0 | 0 | 13.92 | 1064.1 | 12.28 | 13.07 | 1472 | 1471.5 | 2 | 137935 | 106.53 | 49.98 | -0.99 | 4.34 | 0.04 | 17.21 | 56.9 | 20.44 | 18.1 | 13 | 4.6 | 94.55 | 50.8 | 5.05 | 85.97 | 26.5 | 27.2
144 | 26/08/2025 17:55:30 | 771.6 | 0 | 0 | 17.17 | 1065.2 | 15.58 | 16.6 | 1470 | 1470.2 | 1 | 137933 | 103.46 | 49.86 | 0.99 | 4.34 | 0.05 | 20.96 | 56.5 | 20.42 | 18.08 | 25 | 4.59 | 94.47 | 61.88 | 5.05 | 85.93 | 26.6 | 27.7
143 | 26/08/2025 17:50:30 | 756.77 | 0 | 0 | 21.87 | 1097.4 | 19.71 | 21.63 | 1469 | 1468.6 | 2 | 137932 | 101.11 | 49.9 | 0.99 | 4.34 | 0.06 | 27.03 | 58.7 | 20.4 | 18.07 | 44 | 4.59 | 94.46 | 79.78 | 5.04 | 85.98 | 26.7 | 27.9
142 | 26/08/2025 17:45:30 | 757.97 | 0 | 0 | 22.04 | 1074.6 | 20.92 | 22.48 | 1467 | 1466.7 | 2 | 137930 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.33 | 0.07 | 26.63 | 56.9 | 20.38 | 18.04 | 42 | 4.59 | 94.42 | 78.61 | 5.04 | 85.98 | 26.7 | 27.8
141 | 26/08/2025 17:40:30 | 760.33 | 0 | 0 | 20.08 | 1088.9 | 18.94 | 20.63 | 1465 | 1465 | 2 | 137928 | 97.34 | 49.97 | 0.99 | 4.32 | 0.06 | 25.55 | 58.4 | 20.35 | 18.02 | 38 | 4.58 | 94.35 | 75.4 | 5.03 | 85.97 | 26.7 | 27.9
140 | 26/08/2025 17:35:30 | 760.57 | 0 | 0 | 24.18 | 1073 | 22.03 | 23.64 | 1463 | 1463.1 | 2 | 137926 | 102.3 | 50.08 | 0.99 | 4.32 | 0.07 | 28.96 | 56.8 | 20.32 | 17.99 | 50 | 4.58 | 94.28 | 85.47 | 5.02 | 85.95 | 26.8 | 28.2
139 | 26/08/2025 17:30:30 | 758.63 | 0 | 0 | 24.01 | 1095.9 | 21.5 | 23.57 | 1461 | 1461.1 | 2 | 137924 | 101.88 | 50.07 | 0.99 | 4.31 | 0.07 | 29.12 | 57.9 | 20.29 | 17.97 | 48 | 4.58 | 94.24 | 85.94 | 5.02 | 85.97 | 27.1 | 28.5
138 | 26/08/2025 17:25:30 | 756.87 | 0 | 0 | 22.64 | 1097.9 | 21.03 | 23.09 | 1459 | 1459.2 | 2 | 137922 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 4.31 | 0.07 | 27.63 | 59.7 | 20.26 | 17.94 | 44 | 4.57 | 94.19 | 81.55 | 5.01 | 85.97 | 27.2 | 29
137 | 26/08/2025 17:20:30 | 757.8 | 0 | 0 | 22.64 | 1078.9 | 21.01 | 22.66 | 1457 | 1457.2 | 2 | 137920 | 99.89 | 50.08 | -0.99 | 4.3 | 0.07 | 27.55 | 57.5 | 20.24 | 17.92 | 44 | 4.57 | 94.14 | 81.31 | 5 | 85.96 | 27.4 | 29.6
136 | 26/08/2025 17:15:30 | 757.7 | 0 | 0 | 24.09 | 1072.4 | 22.47 | 24.09 | 1455 | 1455.3 | 2 | 137918 | 99.98 | 50.07 | -0.99 | 4.29 | 0.07 | 29.03 | 59.9 | 20.21 | 17.89 | 51 | 4.56 | 94.1 | 85.68 | 5 | 85.96 | 27.6 | 30.5
135 | 26/08/2025 17:10:30 | 758.47 | 0 | 0 | 25.03 | 1078.4 | 23.67 | 25.53 | 1453 | 1453.3 | 2 | 137916 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.29 | 0.07 | 29.4 | 57.3 | 20.18 | 17.87 | 57 | 4.56 | 94.05 | 86.76 | 4.99 | 85.98 | 27.9 | 31.9
134 | 26/08/2025 17:05:30 | 766.37 | 0 | 0 | 34.77 | 1104.3 | 31.66 | 34.97 | 1451 | 1451 | 6 | 137914 | 99.44 | 50.15 | 0.99 | 4.28 | 0.1 | 41.88 | 55.3 | 20.15 | 17.84 | 119 | 4.55 | 94.04 | 123.61 | 4.98 | 85.98 | 28.7 | 34.7
133 | 26/08/2025 17:00:30 | 774.67 | 0 | 0 | 98.26 | 1130.2 | 88.68 | 100.22 | 1445 | 1444.9 | 8 | 137908 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 4.27 | 0.29 | 110.47 | 59.9 | 20.07 | 17.77 | 405 | 4.53 | 94.15 | 326.07 | 4.96 | 85.97 | 29 | 36
132 | 26/08/2025 16:55:30 | 770.3 | 0 | 0 | 108 | 1132.1 | 97.31 | 110.16 | 1437 | 1436.9 | 8 | 137900 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.24 | 0.32 | 120.69 | 58.7 | 19.96 | 17.67 | 443 | 4.5 | 94.32 | 356.24 | 4.93 | 85.96 | 29 | 36.7
131 | 26/08/2025 16:50:30 | 770.07 | 0 | 0 | 117.4 | 1126.3 | 104.29 | 117.47 | 1429 | 1428.8 | 10 | 137892 | 99.94 | 49.98 | -0.99 | 4.22 | 0.35 | 132.67 | 58.7 | 19.85 | 17.57 | 470 | 4.46 | 94.46 | 391.59 | 4.91 | 85.96 | 29.2 | 38
130 | 26/08/2025 16:45:30 | 771.07 | 0 | 0 | 131.67 | 1122.9 | 116.65 | 130.99 | 1419 | 1418.9 | 11 | 137882 | 100.52 | 49.83 | 0.99 | 4.19 | 0.39 | 148.09 | 59.9 | 19.71 | 17.45 | 501 | 4.43 | 94.63 | 437.1 | 4.87 | 85.93 | 28.9 | 38.1
129 | 26/08/2025 16:40:30 | 778 | 0 | 0 | 140.64 | 1129.1 | 124.27 | 140.31 | 1408 | 1407.6 | 12 | 137871 | 100.23 | 49.83 | -0.99 | 4.16 | 0.42 | 158.92 | 60.5 | 19.56 | 17.32 | 520 | 4.38 | 94.77 | 469.06 | 4.84 | 85.92 | 28.8 | 37.8
128 | 26/08/2025 16:35:30 | 773.47 | 0 | 0 | 142.7 | 1124.7 | 129.42 | 145.55 | 1396 | 1395.5 | 10 | 137859 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 4.12 | 0.42 | 161.61 | 61 | 19.39 | 17.17 | 527 | 4.34 | 94.94 | 477 | 4.8 | 85.9 | 28.8 | 37.1
127 | 26/08/2025 16:30:30 | 765.97 | 0 | 0 | 119.54 | 1123.6 | 108.52 | 121.93 | 1386 | 1385.7 | 14 | 137849 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 4.09 | 0.35 | 146.83 | 60.3 | 19.25 | 17.05 | 469 | 4.3 | 95.05 | 433.38 | 4.76 | 85.89 | 28.7 | 37
126 | 26/08/2025 16:25:30 | 779.33 | 0 | 0 | 173.2 | 1130.7 | 156.24 | 176.66 | 1372 | 1372.3 | 7 | 137835 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 4.05 | 0.51 | 193.69 | 65 | 19.06 | 16.87 | 593 | 4.26 | 95.13 | 571.68 | 4.72 | 85.81 | 27.9 | 34.1
125 | 26/08/2025 16:20:30 | 776 | 0 | 0 | 61.09 | 1096.6 | 55.79 | 61.18 | 1365 | 1365.2 | 6 | 137828 | 99.85 | 49.94 | 0.99 | 4.03 | 0.18 | 67.37 | 58.8 | 18.96 | 16.79 | 172 | 4.23 | 95.22 | 198.86 | 4.69 | 85.87 | 28 | 34.8
124 | 26/08/2025 16:15:30 | 779.3 | 0 | 0 | 113.13 | 1132.3 | 99.52 | 112.69 | 1359 | 1358.9 | 13 | 137822 | 100.39 | 49.91 | 0.99 | 4.01 | 0.33 | 98.6 | 60.9 | 18.88 | 16.71 | 269 | 4.21 | 95.19 | 291.02 | 4.67 | 85.84 | 28.4 | 37.4
123 | 26/08/2025 16:10:30 | 779.8 | 0 | 0 | 112.28 | 1131.4 | 98.8 | 111.78 | 1346 | 1346.3 | 8 | 137809 | 100.44 | 49.96 | -0.99 | 3.97 | 0.33 | 127.5 | 58.9 | 18.69 | 16.55 | 344 | 4.17 | 95.18 | 376.32 | 4.63 | 85.79 | 28.5 | 37.9
122 | 26/08/2025 16:05:30 | 781.37 | 0 | 0 | 205.84 | 1113.1 | 188.62 | 209.96 | 1338 | 1337.5 | 15 | 137801 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.95 | 0.61 | 174.54 | 68.3 | 18.58 | 16.46 | 488 | 4.14 | 95.28 | 515.17 | 4.6 | 85.87 | 28.8 | 39.4
121 | 26/08/2025 16:00:30 | 777.57 | 0 | 0 | 153.63 | 1099.4 | 142.53 | 156.7 | 1323 | 1323.3 | 15 | 137786 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.9 | 0.45 | 143.29 | 63.8 | 18.38 | 16.27 | 393 | 4.11 | 95.01 | 422.94 | 4.56 | 85.62 | 29.1 | 40.1
120 | 26/08/2025 15:55:30 | 774.07 | 0 | 0 | 110.74 | 1099.7 | 102.71 | 112.95 | 1308 | 1308.2 | 10 | 137771 | 98.04 | 49.85 | 1 | 3.86 | 0.33 | 131.28 | 59.6 | 18.17 | 16.09 | 334 | 4.06 | 95.02 | 387.5 | 4.51 | 85.62 | 29 | 38.2
119 | 26/08/2025 15:50:30 | 789.83 | 0 | 0 | 136.37 | 1108.3 | 122.55 | 135.82 | 1298 | 1298 | 11 | 137761 | 100.4 | 49.88 | 0.99 | 3.83 | 0.4 | 105.2 | 61.9 | 18.03 | 15.96 | 275 | 4.04 | 94.92 | 310.51 | 4.48 | 85.56 | 29.4 | 39.7
118 | 26/08/2025 15:45:30 | 784.33 | 0 | 0 | 185.76 | 1097 | 170.09 | 186.59 | 1287 | 1286.9 | 18 | 137750 | 99.56 | 49.83 | 0.99 | 3.8 | 0.55 | 138.01 | 65.6 | 17.88 | 15.83 | 378 | 4 | 94.9 | 407.34 | 4.44 | 85.5 | 29.9 | 42.3
117 | 26/08/2025 15:40:30 | 795.07 | 0 | 0 | 246.09 | 1085.6 | 227.35 | 246.82 | 1269 | 1269.1 | 14 | 137732 | 99.71 | 49.91 | -0.99 | 3.75 | 0.73 | 281.8 | 71.6 | 17.63 | 15.61 | 771 | 3.95 | 94.73 | 831.77 | 4.39 | 85.34 | 29.6 | 41
116 | 26/08/2025 15:35:30 | 781.83 | 0 | 0 | 76.98 | 1085.7 | 72.32 | 78.52 | 1255 | 1254.5 | 14 | 137718 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 3.7 | 0.23 | 85.51 | 58.7 | 17.43 | 15.43 | 239 | 3.91 | 94.76 | 252.38 | 4.34 | 85.35 | 29.5 | 41.3
115 | 26/08/2025 15:30:30 | 786.07 | 0 | 0 | 228.74 | 1100.5 | 208.37 | 229.31 | 1241 | 1241.3 | 19 | 137704 | 99.75 | 50.02 | -0.99 | 3.66 | 0.68 | 203.71 | 69.8 | 17.24 | 15.26 | 560 | 3.87 | 94.62 | 601.27 | 4.3 | 85.2 | 29.8 | 41.4
114 | 26/08/2025 15:25:30 | 789.3 | 0 | 0 | 299.75 | 1131.2 | 266.45 | 301.41 | 1222 | 1221.7 | 11 | 137685 | 99.45 | 50.01 | 0.99 | 3.61 | 0.88 | 341.5 | 73.7 | 16.97 | 15.03 | 851 | 3.81 | 94.72 | 1007.96 | 4.23 | 85.27 | 29.3 | 36.4
113 | 26/08/2025 15:20:30 | 776.1 | 0 | 0 | 93.9 | 1095.6 | 85.6 | 93.78 | 1211 | 1210.9 | 7 | 137674 | 100.13 | 50 | -0.99 | 3.57 | 0.28 | 108.77 | 59.4 | 16.82 | 14.89 | 264 | 3.78 | 94.66 | 321.06 | 4.19 | 85.27 | 29.2 | 35.7
112 | 26/08/2025 15:15:30 | 773.7 | 0 | 0 | 83.48 | 1092.6 | 77.93 | 85.15 | 1204 | 1203.6 | 7 | 137667 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.55 | 0.25 | 94.86 | 57.9 | 16.72 | 14.81 | 224 | 3.76 | 94.59 | 280 | 4.17 | 85.26 | 29.4 | 37.3
111 | 26/08/2025 15:10:30 | 773 | 0 | 0 | 75.1 | 1080 | 69.24 | 74.78 | 1197 | 1196.7 | 9 | 137660 | 100.43 | 50.01 | -0.99 | 3.53 | 0.22 | 85.74 | 57.6 | 16.63 | 14.72 | 210 | 3.74 | 94.52 | 253.06 | 4.15 | 85.24 | 29.8 | 39
110 | 26/08/2025 15:05:30 | 780.27 | 0 | 0 | 170.81 | 1085.2 | 157.6 | 171.03 | 1188 | 1187.5 | 14 | 137651 | 99.87 | 50.03 | 0.99 | 3.51 | 0.5 | 184.65 | 64 | 16.5 | 14.61 | 472 | 3.71 | 94.44 | 545 | 4.12 | 85.19 | 30 | 40.8
109 | 26/08/2025 15:00:30 | 782.93 | 0 | 0 | 209 | 1094.5 | 189.91 | 207.86 | 1174 | 1173.7 | 12 | 137637 | 100.55 | 50.04 | 0.99 | 3.47 | 0.62 | 186.06 | 69.1 | 16.31 | 14.44 | 485 | 3.67 | 94.34 | 549.16 | 4.07 | 85.12 | 30 | 41.1
108 | 26/08/2025 14:55:30 | 779.27 | 0 | 0 | 106.12 | 1106.6 | 95.87 | 106.09 | 1162 | 1162.3 | 14 | 137625 | 100.03 | 49.98 | -0.99 | 3.43 | 0.31 | 118.79 | 59.8 | 16.14 | 14.29 | 310 | 3.64 | 94.22 | 350.63 | 4.03 | 85.04 | 30.1 | 43
107 | 26/08/2025 14:50:30 | 786.23 | 0 | 0 | 221.82 | 1094.1 | 203.41 | 222.55 | 1148 | 1148.3 | 13 | 137611 | 99.67 | 49.94 | 0.99 | 3.39 | 0.65 | 249.85 | 68.8 | 15.94 | 14.12 | 650 | 3.6 | 94.12 | 737.45 | 3.99 | 84.99 | 30.2 | 42.8
106 | 26/08/2025 14:45:30 | 782.93 | 0 | 0 | 106.46 | 1079 | 100.64 | 108.59 | 1135 | 1134.9 | 12 | 137598 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 3.35 | 0.31 | 117.33 | 60.5 | 15.76 | 13.96 | 317 | 3.56 | 94.1 | 346.32 | 3.94 | 85.01 | 30.2 | 42.8
105 | 26/08/2025 14:40:30 | 777.73 | 0 | 0 | 238.83 | 1077.9 | 222.86 | 240.22 | 1123 | 1122.7 | 16 | 137586 | 99.42 | 49.94 | -0.99 | 3.31 | 0.7 | 302.35 | 74.5 | 15.6 | 13.81 | 787 | 3.52 | 94.11 | 892.4 | 3.9 | 85.01 | 30.3 | 44.4
104 | 26/08/2025 14:35:30 | 775.7 | 0 | 0 | 167.82 | 1081.6 | 155.56 | 168.26 | 1107 | 1106.4 | 17 | 137570 | 99.74 | 50.05 | -0.99 | 3.27 | 0.5 | 179.35 | 65.8 | 15.38 | 13.61 | 484 | 3.48 | 94 | 529.37 | 3.85 | 84.93 | 30.3 | 45.4
103 | 26/08/2025 14:30:30 | 788.77 | 0 | 0 | 166.88 | 1074.7 | 156.26 | 167.93 | 1090 | 1089.9 | 16 | 137553 | 99.37 | 49.99 | -0.99 | 3.22 | 0.49 | 224.52 | 68 | 15.14 | 13.41 | 595 | 3.42 | 93.96 | 662.68 | 3.79 | 84.91 | 30.3 | 46.2
102 | 26/08/2025 14:25:30 | 786.93 | 0 | 0 | 179.69 | 1050.4 | 174.49 | 183.28 | 1074 | 1074.3 | 18 | 137537 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.17 | 0.53 | 287.99 | 69.1 | 14.92 | 13.21 | 766 | 3.38 | 93.9 | 850.03 | 3.74 | 84.85 | 30.5 | 46.2
101 | 26/08/2025 14:20:30 | 783.5 | 0 | 0 | 246 | 1080.8 | 232.16 | 250.92 | 1056 | 1055.7 | 16 | 137519 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.12 | 0.73 | 249 | 71.7 | 14.67 | 12.99 | 650 | 3.32 | 93.94 | 734.94 | 3.67 | 84.91 | 30.2 | 44.2
100 | 26/08/2025 14:15:30 | 783.63 | 0 | 0 | 237.37 | 1070.2 | 226.24 | 242.12 | 1040 | 1040 | 19 | 137503 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 3.07 | 0.7 | 226.89 | 73.1 | 14.44 | 12.79 | 630 | 3.27 | 93.82 | 669.7 | 3.62 | 84.84 | 30.3 | 45.4
99 | 26/08/2025 14:10:30 | 780.13 | 0 | 0 | 151.84 | 1072.8 | 144.37 | 154.88 | 1021 | 1020.5 | 18 | 137484 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.01 | 0.45 | 187.79 | 65.1 | 14.18 | 12.56 | 489 | 3.21 | 93.73 | 554.28 | 3.55 | 84.82 | 29.9 | 43.7
98 | 26/08/2025 14:05:30 | 785.5 | 0 | 0 | 198.75 | 1086.5 | 186.59 | 202.72 | 1003 | 1002.7 | 15 | 137466 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.96 | 0.59 | 217.46 | 68.5 | 13.93 | 12.34 | 563 | 3.16 | 93.57 | 641.87 | 3.49 | 84.73 | 30.1 | 44.6
97 | 26/08/2025 14:00:30 | 781.8 | 0 | 0 | 125.43 | 1069.4 | 116.91 | 125.03 | 988 | 988 | 14 | 137451 | 100.32 | 50.1 | 0.99 | 2.92 | 0.37 | 144.85 | 60.6 | 13.72 | 12.15 | 375 | 3.12 | 93.56 | 427.53 | 3.44 | 84.75 | 30.3 | 45.8
96 | 26/08/2025 13:55:30 | 788.43 | 0 | 0 | 190.55 | 1073 | 175.83 | 188.67 | 974 | 974 | 17 | 137437 | 101 | 50.06 | 0.99 | 2.87 | 0.56 | 212.62 | 73.2 | 13.53 | 11.98 | 589 | 3.07 | 93.55 | 627.55 | 3.39 | 84.75 | 30.5 | 47.9
95 | 26/08/2025 13:50:30 | 785 | 0 | 0 | 158.08 | 1065.8 | 148.35 | 158.11 | 957 | 956.9 | 20 | 137420 | 99.98 | 50.02 | 0.99 | 2.82 | 0.47 | 177.96 | 67.2 | 13.29 | 11.77 | 493 | 3.02 | 93.56 | 525.27 | 3.33 | 84.77 | 30.6 | 50.8
94 | 26/08/2025 13:45:30 | 792.3 | 0 | 0 | 293.17 | 1051.5 | 279.79 | 294.2 | 937 | 937.1 | 22 | 137400 | 99.65 | 50.08 | -0.99 | 2.77 | 0.87 | 323.24 | 87 | 13.01 | 11.52 | 871 | 2.96 | 93.43 | 954.06 | 3.27 | 84.63 | 30.4 | 55.1
93 | 26/08/2025 13:40:30 | 791.27 | 0 | 0 | 307.95 | 1128.6 | 278.32 | 314.11 | 915 | 914.8 | 16 | 137378 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 2.7 | 0.91 | 377.27 | 90 | 12.71 | 11.25 | 1045 | 2.89 | 93.55 | 1113.54 | 3.19 | 84.69 | 30.7 | 56.9
92 | 26/08/2025 13:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | 137362 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 11.06 | 0 | 2.81 | 94.36 | 0 | 3.11 | 85.32 | 0 | 0
91 | 26/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | 137362 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 11.06 | 0 | 2.81 | 94.36 | 0 | 3.11 | 85.32 | 0 | 0
90 | 26/08/2025 13:25:30 | 781.8 | 0 | 0 | 240.79 | 1082.2 | 223.31 | 241.66 | 899 | 899.2 | 21 | 137362 | 99.64 | 50.28 | -0.99 | 2.65 | 0.71 | 150.09 | 74.3 | 12.49 | 11.06 | 406 | 2.81 | 94.53 | 443.02 | 3.1 | 85.51 | 29.9 | 47.2
89 | 26/08/2025 13:20:30 | 780.83 | 0 | 0 | 129.71 | 1067.1 | 123.98 | 132.3 | 878 | 877.8 | 16 | 137341 | 98.04 | 50.24 | 1 | 2.59 | 0.38 | 153.78 | 60.5 | 12.19 | 10.8 | 422 | 2.74 | 94.51 | 453.9 | 3.03 | 85.42 | 29.8 | 46.3
88 | 26/08/2025 13:15:30 | 780.47 | 0 | 0 | 120.22 | 1073.8 | 114.2 | 122.62 | 862 | 862 | 20 | 137325 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 2.54 | 0.35 | 138.02 | 62.9 | 11.97 | 10.6 | 381 | 2.69 | 94.69 | 407.37 | 2.97 | 85.55 | 29.6 | 45.8
87 | 26/08/2025 13:10:30 | 788.67 | 0 | 0 | 345.3 | 1128.2 | 307.02 | 346.38 | 842 | 841.9 | 14 | 137305 | 99.69 | 50.14 | 0.99 | 2.49 | 1.02 | 417.11 | 78.3 | 11.69 | 10.36 | 1107 | 2.63 | 94.68 | 1231.13 | 2.91 | 85.49 | 29.4 | 44.2
86 | 26/08/2025 13:05:30 | 785.93 | 0 | 0 | 173.46 | 1095.8 | 158.52 | 173.71 | 828 | 828.1 | 16 | 137291 | 99.86 | 50.16 | 0.99 | 2.44 | 0.51 | 213.14 | 66.7 | 11.5 | 10.18 | 609 | 2.58 | 94.69 | 629.09 | 2.86 | 85.51 | 29.6 | 45.4
85 | 26/08/2025 13:00:30 | 785.57 | 0 | 0 | 155.94 | 1075.1 | 144.39 | 155.23 | 812 | 811.4 | 15 | 137275 | 100.46 | 50.17 | 0.99 | 2.4 | 0.46 | 177.87 | 62.9 | 11.28 | 9.99 | 468 | 2.53 | 94.77 | 525 | 2.8 | 85.6 | 29.7 | 46.5
84 | 26/08/2025 12:55:30 | 782.83 | 0 | 0 | 131.76 | 1065.7 | 123.71 | 131.84 | 797 | 797.3 | 14 | 137260 | 99.94 | 50.07 | 1 | 2.35 | 0.39 | 152.86 | 61.1 | 11.07 | 9.8 | 396 | 2.48 | 94.66 | 451.18 | 2.75 | 85.51 | 30 | 49.8
83 | 26/08/2025 12:50:30 | 783.37 | 0 | 0 | 194.9 | 1027.8 | 193.42 | 198.8 | 783 | 782.6 | 18 | 137246 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.31 | 0.58 | 251.22 | 76.6 | 10.88 | 9.63 | 698 | 2.43 | 94.91 | 741.51 | 2.7 | 85.72 | 30.2 | 54.1
82 | 26/08/2025 12:45:30 | 789.4 | 0 | 0 | 2.56 | 1282.1 | 2.59 | 3.32 | 765 | 765.2 | 0 | 137228 | 77.11 | 50.02 | 0.96 | 2.26 | 0.01 | 432.31 | 45.6 | 10.63 | 9.41 | 1223 | 2.37 | 95.35 | 1276.01 | 2.63 | 86.02 | 30.1 | 54.9
81 | 26/08/2025 12:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 137228 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 9.41 | 0 | 2.33 | 96.99 | 0 | 2.58 | 87.42 | 0 | 0
80 | 26/08/2025 12:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 137228 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 9.41 | 0 | 2.33 | 96.99 | 0 | 2.58 | 87.42 | 0 | 0
79 | 26/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 137228 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 9.41 | 0 | 2.33 | 96.99 | 0 | 2.58 | 87.42 | 0 | 0
78 | 26/08/2025 12:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 137228 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 9.41 | 0 | 2.33 | 96.99 | 0 | 2.58 | 87.42 | 0 | 0
77 | 26/08/2025 12:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 137228 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 9.41 | 0 | 2.33 | 96.99 | 0 | 2.58 | 87.42 | 0 | 0
76 | 26/08/2025 12:15:30 | 529.37 | 0 | 0 | 304.28 | 1302.8 | 283.46 | 310.37 | 765 | 765.2 | 22 | 137228 | 98.04 | 51.23 | 0.99 | 2.26 | 0.9 | 370.32 | 79.4 | 10.63 | 9.41 | 1049 | 2.32 | 97.49 | 1093.02 | 2.57 | 87.82 | 29.4 | 47.6
75 | 26/08/2025 12:10:30 | 788.03 | 0 | 0 | 220.37 | 1096.9 | 204.92 | 224.78 | 743 | 742.5 | 21 | 137206 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.19 | 0.65 | 273.57 | 73 | 10.32 | 9.14 | 763 | 2.23 | 98.21 | 807.46 | 2.48 | 88.32 | 28.7 | 45
74 | 26/08/2025 12:05:30 | 793.93 | 0 | 0 | 259.76 | 1093.2 | 238.82 | 261.08 | 722 | 721.4 | 15 | 137185 | 99.49 | 50.06 | -0.99 | 2.13 | 0.77 | 332.21 | 70.9 | 10.03 | 8.88 | 859 | 2.16 | 98.57 | 980.56 | 2.41 | 88.57 | 28.4 | 42.2
73 | 26/08/2025 12:00:30 | 784.13 | 0 | 0 | 168.67 | 1080.5 | 156.81 | 169.43 | 707 | 706.9 | 17 | 137170 | 99.55 | 50.05 | 0.99 | 2.09 | 0.5 | 190.2 | 65.2 | 9.82 | 8.69 | 513 | 2.12 | 98.57 | 561.4 | 2.36 | 88.57 | 28.4 | 42.1
72 | 26/08/2025 11:55:30 | 777.93 | 0 | 0 | 186.87 | 1084.8 | 172.59 | 187.22 | 690 | 690.1 | 16 | 137153 | 99.81 | 49.97 | -0.99 | 2.04 | 0.55 | 198.92 | 66.7 | 9.58 | 8.49 | 550 | 2.07 | 98.48 | 587.13 | 2.3 | 88.47 | 28.1 | 40.8
71 | 26/08/2025 11:50:30 | 781.93 | 0 | 0 | 142.44 | 1104.5 | 129.46 | 142.99 | 674 | 674.2 | 11 | 137137 | 99.62 | 49.93 | -0.99 | 1.99 | 0.42 | 163.02 | 60.1 | 9.36 | 8.29 | 418 | 2.02 | 98.63 | 481.16 | 2.25 | 88.57 | 27.8 | 38.2
70 | 26/08/2025 11:45:30 | 776.77 | 0 | 0 | 145.17 | 1102.3 | 134.33 | 148.07 | 663 | 662.8 | 12 | 137126 | 98.04 | 50.01 | 1 | 1.96 | 0.43 | 170.1 | 61.1 | 9.21 | 8.15 | 428 | 1.98 | 98.58 | 502.08 | 2.21 | 88.63 | 27.9 | 38.6
69 | 26/08/2025 11:40:30 | 768.77 | 0 | 0 | 126.03 | 1101.4 | 114.75 | 126.39 | 651 | 650.5 | 10 | 137114 | 99.72 | 49.85 | -0.99 | 1.92 | 0.37 | 143.31 | 59.8 | 9.04 | 8.01 | 366 | 1.95 | 98.54 | 423 | 2.17 | 88.67 | 27.8 | 39.5
68 | 26/08/2025 11:35:30 | 752.3 | 0 | 0 | 138.51 | 1087.7 | 127.71 | 138.91 | 641 | 640.6 | 19 | 137104 | 99.71 | 49.94 | 0.99 | 1.89 | 0.41 | 157.11 | 63.4 | 8.9 | 7.88 | 403 | 1.92 | 98.54 | 463.73 | 2.13 | 88.74 | 28.1 | 41.3
67 | 26/08/2025 11:30:30 | 760.9 | 0 | 0 | 155.77 | 1095.6 | 145.02 | 158.88 | 622 | 622.2 | 12 | 137085 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.84 | 0.46 | 177.66 | 64.4 | 8.64 | 7.65 | 469 | 1.87 | 98.44 | 524.39 | 2.07 | 88.69 | 27.6 | 37.9
66 | 26/08/2025 11:25:30 | 754.63 | 0 | 0 | 79.55 | 1088.8 | 74.52 | 81.14 | 610 | 610.2 | 9 | 137073 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.8 | 0.23 | 91.23 | 59.7 | 8.47 | 7.5 | 226 | 1.83 | 98.33 | 269.28 | 2.03 | 88.69 | 27.9 | 37.9
65 | 26/08/2025 11:20:30 | 755.77 | 0 | 0 | 180.55 | 1110.3 | 165.87 | 184.16 | 601 | 600.6 | 17 | 137064 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.77 | 0.53 | 200.25 | 67.6 | 8.35 | 7.39 | 529 | 1.8 | 98.39 | 591.06 | 2 | 88.74 | 28 | 39
64 | 26/08/2025 11:15:30 | 760.83 | 0 | 0 | 204.22 | 1116.7 | 183.59 | 205.02 | 584 | 583.6 | 11 | 137047 | 99.61 | 49.94 | 0.99 | 1.72 | 0.6 | 214.52 | 66.1 | 8.11 | 7.18 | 557 | 1.76 | 98.16 | 633.16 | 1.95 | 88.58 | 27.7 | 37.1
63 | 26/08/2025 11:10:30 | 759.73 | 0 | 0 | 152.69 | 1115.8 | 139.58 | 155.74 | 573 | 572.9 | 12 | 137036 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.69 | 0.45 | 175.56 | 62 | 7.96 | 7.05 | 450 | 1.72 | 98.16 | 518.18 | 1.91 | 88.59 | 27.6 | 37.5
62 | 26/08/2025 11:05:30 | 759.87 | 0 | 0 | 117.74 | 1097 | 107.41 | 117.83 | 561 | 561 | 10 | 137024 | 99.92 | 50 | -0.99 | 1.66 | 0.35 | 135.41 | 60.6 | 7.79 | 6.9 | 337 | 1.69 | 98.04 | 399.68 | 1.87 | 88.55 | 27.5 | 37.4
61 | 26/08/2025 11:00:30 | 763.8 | 0 | 0 | 125.61 | 1097.1 | 115 | 126.16 | 551 | 550.7 | 11 | 137014 | 99.56 | 49.97 | 0.99 | 1.63 | 0.37 | 144.57 | 60.6 | 7.65 | 6.78 | 359 | 1.66 | 98.03 | 426.7 | 1.83 | 88.68 | 27.5 | 38.5
60 | 26/08/2025 10:55:30 | 763.43 | 0 | 0 | 152.09 | 1109.5 | 139.82 | 155.13 | 540 | 539.7 | 13 | 137003 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 1.59 | 0.45 | 170.17 | 62.1 | 7.5 | 6.64 | 434 | 1.63 | 97.84 | 502.27 | 1.8 | 88.65 | 27.5 | 39.5
59 | 26/08/2025 10:50:30 | 765.13 | 0 | 0 | 145.94 | 1097.6 | 135.62 | 148.86 | 527 | 526.4 | 13 | 136990 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 1.56 | 0.43 | 161.31 | 61.4 | 7.32 | 6.48 | 419 | 1.59 | 97.77 | 476.12 | 1.76 | 88.63 | 27.6 | 40
58 | 26/08/2025 10:45:30 | 759.9 | 0 | 0 | 170.47 | 1098.6 | 156.12 | 171.52 | 514 | 514 | 15 | 136977 | 99.39 | 49.93 | 1 | 1.52 | 0.5 | 184.8 | 65.6 | 7.14 | 6.32 | 484 | 1.55 | 97.63 | 545.45 | 1.71 | 88.57 | 27.7 | 41.6
57 | 26/08/2025 10:40:30 | 760.63 | 0 | 0 | 175 | 1106.1 | 161.38 | 178.5 | 499 | 498.6 | 16 | 136962 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.47 | 0.52 | 209.07 | 65.2 | 6.93 | 6.14 | 539 | 1.51 | 97.54 | 617.09 | 1.66 | 88.57 | 27.7 | 42.1
56 | 26/08/2025 10:35:30 | 759.17 | 0 | 0 | 187.98 | 1103.6 | 173.74 | 191.74 | 483 | 482.6 | 16 | 136946 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.43 | 0.55 | 215.08 | 66.9 | 6.71 | 5.94 | 570 | 1.46 | 97.58 | 634.84 | 1.61 | 88.66 | 27.7 | 41.7
55 | 26/08/2025 10:30:30 | 764.57 | 0 | 0 | 183.88 | 1098.7 | 170.71 | 187.56 | 467 | 467.2 | 16 | 136930 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.38 | 0.54 | 197.87 | 64.9 | 6.49 | 5.74 | 516 | 1.41 | 97.41 | 584.03 | 1.56 | 88.59 | 27.5 | 40.8
54 | 26/08/2025 10:25:30 | 765.27 | 0 | 0 | 186.1 | 1104.9 | 171.8 | 189.82 | 451 | 450.5 | 16 | 136914 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.33 | 0.55 | 291.45 | 67.6 | 6.26 | 5.55 | 757 | 1.37 | 97.31 | 860.25 | 1.5 | 88.57 | 27.6 | 40.7
53 | 26/08/2025 10:20:30 | 770.47 | 0 | 0 | 170.55 | 1097.3 | 158.53 | 173.96 | 435 | 435.1 | 16 | 136898 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.28 | 0.5 | 192.86 | 65.5 | 6.04 | 5.35 | 519 | 1.32 | 97.27 | 569.26 | 1.45 | 88.55 | 27.6 | 40.4
52 | 26/08/2025 10:15:30 | 768.97 | 0 | 0 | 171.92 | 1102.8 | 156.93 | 173.07 | 419 | 418.8 | 14 | 136882 | 99.34 | 49.91 | 1 | 1.24 | 0.51 | 194.55 | 63.4 | 5.82 | 5.15 | 515 | 1.27 | 97.23 | 574.22 | 1.4 | 88.59 | 27.4 | 39.8
51 | 26/08/2025 10:10:30 | 759.43 | 0 | 0 | 176.62 | 1100.2 | 163.75 | 180.15 | 405 | 405.3 | 15 | 136868 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.2 | 0.52 | 200.97 | 65.3 | 5.63 | 4.98 | 532 | 1.23 | 97.11 | 593.19 | 1.35 | 88.55 | 27.4 | 41.5
50 | 26/08/2025 10:05:30 | 757.83 | 0 | 0 | 185.08 | 1093 | 172.72 | 188.78 | 390 | 389.9 | 15 | 136853 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.15 | 0.55 | 211.22 | 66.1 | 5.42 | 4.8 | 552 | 1.18 | 97.14 | 623.43 | 1.3 | 88.68 | 27.3 | 41.2
49 | 26/08/2025 10:00:30 | 761.03 | 0 | 0 | 158.59 | 1102.4 | 143.96 | 158.7 | 375 | 375.1 | 17 | 136838 | 99.93 | 50 | 0.99 | 1.11 | 0.47 | 171.81 | 64.2 | 5.21 | 4.61 | 452 | 1.14 | 97.01 | 507.11 | 1.25 | 88.55 | 27.4 | 42.4
48 | 26/08/2025 09:55:30 | 762.27 | 0 | 0 | 243.87 | 1099.2 | 223.17 | 245.31 | 358 | 358.3 | 16 | 136821 | 99.41 | 50.03 | 0.99 | 1.06 | 0.72 | 270.4 | 70.9 | 4.97 | 4.4 | 696 | 1.09 | 96.76 | 798.1 | 1.19 | 88.57 | 27.3 | 41.9
47 | 26/08/2025 09:50:30 | 761.53 | 0 | 0 | 202.85 | 1099.4 | 185.36 | 203.79 | 342 | 341.5 | 16 | 136805 | 99.54 | 49.94 | -0.99 | 1.01 | 0.6 | 219.86 | 68.8 | 4.75 | 4.21 | 593 | 1.04 | 96.97 | 648.93 | 1.14 | 88.78 | 27.3 | 41.4
46 | 26/08/2025 09:45:30 | 754.07 | 0 | 0 | 146.88 | 1099.4 | 136.27 | 149.82 | 326 | 325.5 | 14 | 136789 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.96 | 0.43 | 177.69 | 60.9 | 4.53 | 4.01 | 474 | 0.99 | 97.19 | 524.47 | 1.08 | 89.09 | 27.3 | 40.9
45 | 26/08/2025 09:40:30 | 756.43 | 0 | 0 | 192.94 | 1101.6 | 175.53 | 193.36 | 312 | 311.9 | 16 | 136775 | 99.78 | 50 | 0.99 | 0.92 | 0.57 | 210.27 | 66.8 | 4.33 | 3.84 | 559 | 0.95 | 96.83 | 620.63 | 1.04 | 88.8 | 27.3 | 41.5
44 | 26/08/2025 09:35:30 | 756.23 | 0 | 0 | 177.64 | 1096 | 162.58 | 178.19 | 296 | 295.4 | 18 | 136759 | 99.69 | 49.98 | -0.99 | 0.87 | 0.52 | 250.25 | 65.6 | 4.11 | 3.64 | 630 | 0.9 | 96.97 | 738.63 | 0.98 | 89.06 | 27.1 | 40.8
43 | 26/08/2025 09:30:30 | 764.1 | 0 | 0 | 292.91 | 1094.9 | 272.87 | 298.77 | 278 | 277.5 | 17 | 136741 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.82 | 0.86 | 336.24 | 77.3 | 3.86 | 3.42 | 867 | 0.85 | 96.76 | 992.44 | 0.92 | 89 | 26.8 | 39.2
42 | 26/08/2025 09:25:30 | 759.03 | 0 | 0 | 186.45 | 1108.2 | 169.01 | 187.3 | 261 | 261 | 14 | 136724 | 99.55 | 50.03 | -0.99 | 0.77 | 0.55 | 194.38 | 65.5 | 3.62 | 3.21 | 514 | 0.8 | 96.06 | 573.72 | 0.87 | 88.55 | 26.7 | 38.5
41 | 26/08/2025 09:20:30 | 760.9 | 0 | 0 | 165.25 | 1102.9 | 152.83 | 168.56 | 247 | 247.2 | 14 | 136710 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.73 | 0.49 | 186.6 | 64.4 | 3.43 | 3.04 | 502 | 0.76 | 96.05 | 550.78 | 0.82 | 88.58 | 26.5 | 37.7
40 | 26/08/2025 09:15:30 | 760.03 | 0 | 0 | 122.7 | 1110.8 | 111.68 | 124.05 | 233 | 232.9 | 11 | 136696 | 98.91 | 50 | 0.99 | 0.69 | 0.36 | 143.29 | 58.5 | 3.24 | 2.87 | 381 | 0.72 | 95.78 | 422.93 | 0.78 | 88.62 | 26.2 | 37
39 | 26/08/2025 09:10:30 | 759.27 | 0 | 0 | 146.2 | 1120.5 | 133.09 | 149.12 | 222 | 222 | 10 | 136685 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.66 | 0.43 | 161.54 | 61 | 3.08 | 2.73 | 414 | 0.69 | 95.52 | 476.8 | 0.74 | 88.43 | 26.4 | 37.5
38 | 26/08/2025 09:05:30 | 768.63 | 0 | 0 | 116.04 | 1103.6 | 107.25 | 118.36 | 212 | 211.5 | 12 | 136675 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.63 | 0.34 | 127.75 | 60.1 | 2.94 | 2.61 | 337 | 0.66 | 95.39 | 377.06 | 0.71 | 88.63 | 26.7 | 39.7
37 | 26/08/2025 09:00:30 | 779.77 | 0 | 0 | 166.71 | 1114.4 | 151.37 | 168.69 | 200 | 199.6 | 14 | 136663 | 98.83 | 50.01 | -0.99 | 0.59 | 0.49 | 180.09 | 62.5 | 2.78 | 2.46 | 492 | 0.62 | 95.06 | 531.54 | 0.67 | 88.37 | 26.7 | 41.3
36 | 26/08/2025 08:55:30 | 778.53 | 0 | 0 | 174.91 | 1101 | 160.03 | 176.19 | 186 | 185.8 | 18 | 136649 | 99.27 | 50 | 0.99 | 0.55 | 0.52 | 224.06 | 65.7 | 2.58 | 2.29 | 625 | 0.58 | 94.98 | 661.34 | 0.62 | 88.41 | 26.8 | 41.1
35 | 26/08/2025 08:50:30 | 778.07 | 0 | 0 | 207.89 | 1125.5 | 185.18 | 208.42 | 168 | 168.1 | 12 | 136631 | 99.75 | 49.96 | -0.99 | 0.5 | 0.61 | 234.52 | 68 | 2.33 | 2.07 | 648 | 0.52 | 94.63 | 692.2 | 0.56 | 87.92 | 26.2 | 37.9
34 | 26/08/2025 08:45:30 | 781.9 | 0 | 0 | 183.2 | 1133.6 | 162.17 | 183.84 | 156 | 156.1 | 12 | 136619 | 99.65 | 49.97 | 0.99 | 0.46 | 0.54 | 202.47 | 65.3 | 2.17 | 1.92 | 564 | 0.49 | 94.74 | 597.6 | 0.52 | 88.04 | 26.1 | 37.7
33 | 26/08/2025 08:40:30 | 777.6 | 0 | 0 | 137.82 | 1113.4 | 123.69 | 137.71 | 144 | 144.2 | 12 | 136607 | 100.08 | 49.96 | -0.99 | 0.43 | 0.41 | 112.92 | 60.6 | 2 | 1.77 | 305 | 0.45 | 94.24 | 333.3 | 0.49 | 87.63 | 26 | 37.5
32 | 26/08/2025 08:35:30 | 776.53 | 0 | 0 | 102.36 | 1109.3 | 91.88 | 101.92 | 132 | 132 | 9 | 136595 | 100.43 | 49.95 | 0.99 | 0.39 | 0.3 | 219.77 | 59.8 | 1.83 | 1.62 | 614 | 0.41 | 94.57 | 648.67 | 0.44 | 87.75 | 25.8 | 37
31 | 26/08/2025 08:30:30 | 775.53 | 0 | 0 | 110.31 | 1124.1 | 98.18 | 110.37 | 123 | 122.4 | 13 | 136586 | 99.95 | 49.92 | 0.99 | 0.36 | 0.33 | 229.7 | 58.5 | 1.71 | 1.51 | 671 | 0.38 | 95.54 | 677.98 | 0.41 | 88.55 | 25.9 | 37.9
30 | 26/08/2025 08:25:30 | 784.47 | 0 | 0 | 191.74 | 1133.2 | 168.87 | 191.36 | 110 | 110 | 16 | 136573 | 100.2 | 49.93 | -0.99 | 0.32 | 0.57 | 228.62 | 65.8 | 1.53 | 1.35 | 689 | 0.34 | 96.92 | 674.8 | 0.36 | 89.2 | 25.8 | 36.3
29 | 26/08/2025 08:20:30 | 784.6 | 0 | 0 | 184.74 | 1161.6 | 162.22 | 188.43 | 94 | 94 | 8 | 136557 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.28 | 0.55 | 196.23 | 65.6 | 1.31 | 1.16 | 578 | 0.28 | 98.74 | 579.2 | 0.31 | 89.21 | 24.7 | 30.8
28 | 26/08/2025 08:15:30 | 780.77 | 0 | 0 | 78.52 | 1117.7 | 70.3 | 78.57 | 86 | 85.8 | 8 | 136549 | 99.93 | 49.95 | -0.99 | 0.25 | 0.23 | 89.92 | 56.9 | 1.19 | 1.06 | 237 | 0.26 | 98.39 | 265.41 | 0.29 | 88.75 | 24.5 | 30.3
27 | 26/08/2025 08:10:30 | 779.43 | 0 | 0 | 65.36 | 1115.1 | 59.79 | 66.67 | 78 | 78.2 | 5 | 136541 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.23 | 0.19 | 75.15 | 57.3 | 1.08 | 0.96 | 180 | 0.24 | 97.55 | 221.81 | 0.26 | 88.21 | 24.2 | 28.9
26 | 26/08/2025 08:05:30 | 773.7 | 0 | 0 | 55.37 | 1120.9 | 50.38 | 56.48 | 73 | 73.3 | 4 | 136536 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.22 | 0.16 | 63.55 | 58.5 | 1.01 | 0.9 | 149 | 0.22 | 96.62 | 187.58 | 0.24 | 88.31 | 24.2 | 29.3
25 | 26/08/2025 08:00:30 | 783.7 | 0 | 0 | 51.86 | 1104.4 | 46.32 | 51.15 | 69 | 68.9 | 4 | 136532 | 101.39 | 49.99 | -0.99 | 0.2 | 0.15 | 58.36 | 57.2 | 0.96 | 0.85 | 134 | 0.21 | 96.98 | 172.25 | 0.23 | 89.32 | 24.3 | 30.3
24 | 26/08/2025 07:55:30 | 784.17 | 0 | 0 | 57.08 | 1105.7 | 52.66 | 58.22 | 65 | 64.5 | 7 | 136528 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.19 | 0.17 | 64.38 | 60 | 0.9 | 0.8 | 158 | 0.2 | 96.9 | 190.03 | 0.21 | 90.07 | 24.6 | 32
23 | 26/08/2025 07:50:30 | 789.23 | 0 | 0 | 108.43 | 1142.9 | 96.77 | 110.6 | 58 | 57.6 | 10 | 136521 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.17 | 0.32 | 122.1 | 57.8 | 0.81 | 0.71 | 383 | 0.18 | 96.72 | 360.38 | 0.19 | 89.16 | 24.6 | 32.9
22 | 26/08/2025 07:45:30 | 792.07 | 0 | 0 | 100.74 | 1134.9 | 90.54 | 102.75 | 48 | 47.7 | 8 | 136511 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.14 | 0.3 | 122.69 | 60.9 | 0.67 | 0.59 | 341 | 0.14 | 97.71 | 362.12 | 0.16 | 87.45 | 24.4 | 31.9
21 | 26/08/2025 07:40:30 | 787.17 | 0 | 0 | 108.86 | 1146.4 | 94.89 | 108.79 | 40 | 39.9 | 9 | 136503 | 100.07 | 50.04 | -0.99 | 0.12 | 0.32 | 98.99 | 57.6 | 0.56 | 0.49 | 313 | 0.12 | 98.39 | 292.17 | 0.14 | 86.18 | 24.5 | 31.4
20 | 26/08/2025 07:35:30 | 786.67 | 0 | 0 | 97.92 | 1160.7 | 86.05 | 99.88 | 31 | 31 | 7 | 136494 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.09 | 0.29 | 108.24 | 60.3 | 0.43 | 0.38 | 378 | 0.09 | - | 319.48 | 0.11 | 83.94 | 23.9 | 29
19 | 26/08/2025 07:30:30 | 785.17 | 0 | 0 | 82.8 | 1171.8 | 70.76 | 82.91 | 24 | 23.7 | 5 | 136487 | 99.86 | 50.02 | -0.99 | 0.07 | 0.24 | 91.34 | 58.8 | 0.33 | 0.3 | 331 | 0.06 | - | 269.6 | 0.08 | 84.33 | 23.3 | 26.3
18 | 26/08/2025 07:25:30 | 788.17 | 0 | 0 | 65.36 | 1171.1 | 56.93 | 66.67 | 19 | 18.5 | 3 | 136482 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.06 | 0.19 | 57.7 | 60.1 | 0.26 | 0.23 | 203 | 0.04 | - | 170.29 | 0.07 | 82.47 | 22.8 | 24.6
17 | 26/08/2025 07:20:30 | 784.27 | 0 | 0 | 27.25 | 1114.9 | 24.93 | 27.8 | 16 | 15.7 | 3 | 136479 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 32.07 | 58.6 | 0.22 | 0.2 | 66 | 0.03 | - | 94.66 | 0.06 | 82.85 | 22.6 | 23.5
16 | 26/08/2025 07:15:30 | 781.97 | 0 | 0 | 32.47 | 1143.4 | 28.56 | 32.66 | 13 | 13.3 | 2 | 136476 | 99.42 | 50.01 | -0.99 | 0.04 | 0.1 | 34.07 | 57 | 0.18 | 0.16 | 79 | 0.02 | - | 100.57 | 0.05 | 78.31 | 22.5 | 23
15 | 26/08/2025 07:10:30 | 782.47 | 0 | 0 | 22.72 | 1109.9 | 21.17 | 23.5 | 11 | 11.2 | 2 | 136474 | 96.7 | 50 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 27.34 | 58.7 | 0.15 | 0.14 | 56 | 0.02 | - | 80.69 | 0.04 | 77.3 | 22.4 | 22.5
14 | 26/08/2025 07:05:30 | 782.97 | 0 | 0 | 22.55 | 1121.1 | 20.86 | 23.39 | 9 | 9.3 | 1 | 136472 | 96.41 | 49.98 | 1 | 0.03 | 0.07 | 26.99 | 56.2 | 0.13 | 0.11 | 53 | 0.01 | - | 79.66 | 0.04 | 75.9 | 22.3 | 22
13 | 26/08/2025 07:00:30 | 783.83 | 0 | 0 | 16.49 | 1114 | 15.21 | 16.94 | 8 | 7.5 | 1 | 136471 | 97.32 | 50.01 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.15 | 53.4 | 0.11 | 0.1 | 31 | 0.01 | - | 59.47 | 0.03 | 81.42 | 22.2 | 21.4
12 | 26/08/2025 06:55:30 | 786.57 | 0 | 0 | 13.41 | 1105.3 | 12.07 | 13.34 | 7 | 6.4 | 2 | 136470 | 100.55 | 50.02 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 16.05 | 51.7 | 0.1 | 0.09 | 16 | 0.01 | - | 47.38 | 0.03 | 82.64 | 22.2 | 21.3
11 | 26/08/2025 06:50:30 | 783.63 | 0 | 0 | 11.02 | 1094.9 | 11.02 | 12.07 | 5 | 5.3 | 1 | 136468 | 91.3 | 49.96 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.63 | 50 | 0.07 | 0.06 | 10 | 0.01 | - | 43.18 | 0.02 | 70.28 | 22.3 | 21.2
10 | 26/08/2025 06:45:30 | 792.83 | 0 | 0 | 14.78 | 1128.5 | 13.36 | 15.07 | 4 | 4.3 | 1 | 136467 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.28 | 47.9 | 0.06 | 0.05 | 38 | 0 | - | 51.01 | 0.02 | 69.45 | 22.2 | 21
9 | 26/08/2025 06:40:30 | 779.27 | 0 | 0 | 14.35 | 1119.5 | 13.07 | 14.64 | 3 | 3 | 1 | 136466 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.32 | 44.7 | 0.04 | 0.04 | 32 | 0 | - | 51.13 | 0.01 | 68.11 | 22 | 20.6
8 | 26/08/2025 06:35:30 | 777.7 | 0 | 0 | 11.1 | 1116.6 | 10.14 | 11.32 | 2 | 1.9 | 1 | 136465 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.91 | 41.5 | 0.03 | 0.02 | 13 | 0 | - | 44 | 0.01 | 65.59 | 21.9 | 20.3
7 | 26/08/2025 06:30:30 | 780.23 | 0 | 0 | 8.63 | 1059.7 | 8.31 | 8.8 | 1 | 1.1 | 0 | 136464 | 98.05 | 49.94 | 0.99 | 0 | 0.03 | 11.43 | 38.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 33.74 | 0.01 | 49.19 | 21.9 | 20.1
6 | 26/08/2025 06:25:30 | 783.3 | 0 | 0 | 5.63 | 1042.9 | 5.51 | 5.74 | 1 | 0.6 | 1 | 136464 | 98.05 | 49.97 | 0.99 | 0 | 0.02 | 8.17 | 35 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.11 | 0 | 98.39 | 21.8 | 19.9
5 | 26/08/2025 06:20:30 | 785.4 | 0 | 0 | 3.07 | 915.8 | 3.42 | 3.13 | 0 | 0.2 | 0 | 136463 | 98.05 | 49.99 | 0.95 | 0 | 0.01 | 5.69 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.79 | 0 | - | 21.8 | 19.8
4 | 26/08/2025 06:15:30 | 786 | 0 | 0 | 1.45 | 823.2 | 1.8 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 136463 | 98.04 | 49.93 | 0.75 | 0 | 0 | 2.16 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.37 | 0 | - | 21.8 | 19.7
3 | 26/08/2025 06:10:30 | 792.7 | 0 | 0 | 0 | 1090.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136463 | 0 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.28 | 0 | - | 21.9 | 19.7
2 | 26/08/2025 06:05:30 | 795.57 | 0 | 0 | 0 | 1020.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136463 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 0 | - | 21.9 | 19.8
1 | 26/08/2025 06:00:30 | 774.3 | 0 | 0 | 0 | 823.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136463 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 19.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.18 | - | - | 402.2 | - | - | -