## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 26/08/2025 18:55:30 | 770.87 | 0 | 0 | 0 | 699.3 | 0.91 | 0.64 | 1470 | 1469.8 | 0 | 360406 | 0 | 49.99 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 54 | 20.42 | 18.08 | 0 | 4.6 | 94.4 | 0 | 5.07 | 85.58 | 26 | 24.6
155 | 26/08/2025 18:50:30 | 772.17 | 0 | 0 | 0 | 785.6 | 0.03 | 0.81 | 1470 | 1469.8 | 0 | 360406 | 0 | 50 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 54.7 | 20.42 | 18.08 | 0 | 4.6 | 94.4 | 0 | 5.07 | 85.58 | 26 | 24.7
154 | 26/08/2025 18:45:30 | 773.63 | 0 | 0 | 0 | 852.1 | 0.02 | 0.98 | 1470 | 1469.8 | 0 | 360406 | 0 | 50.04 | 1 | 4.34 | 0 | 0 | 55.2 | 20.42 | 18.08 | 0 | 4.6 | 94.4 | 0 | 5.07 | 85.58 | 26.1 | 24.8
153 | 26/08/2025 18:40:30 | 775.1 | 0 | 0 | 0.76 | 881.3 | 0.88 | 0.78 | 1470 | 1469.7 | 0 | 360406 | 98.06 | 49.95 | -0.4 | 4.34 | 0 | 1.36 | 55.9 | 20.42 | 18.08 | 0 | 4.6 | 94.4 | 4 | 5.07 | 85.6 | 26 | 24.8
152 | 26/08/2025 18:35:30 | 774.17 | 0 | 0 | 0.68 | 1084.3 | 1.46 | 1.58 | 1470 | 1469.7 | 1 | 360406 | 43.09 | 49.95 | 0.39 | 4.34 | 0 | 1.42 | 56.4 | 20.42 | 18.08 | 0 | 4.6 | 94.4 | 4.19 | 5.07 | 85.6 | 26 | 25.1
151 | 26/08/2025 18:30:30 | 771.43 | 0 | 0 | 1.79 | 1057.9 | 1.73 | 1.82 | 1469 | 1469.6 | 0 | 360405 | 98.08 | 49.97 | 0.96 | 4.34 | 0.01 | 2.77 | 56.6 | 20.4 | 18.07 | 0 | 4.6 | 94.34 | 8.18 | 5.07 | 85.54 | 26 | 25.4
150 | 26/08/2025 18:25:30 | 772.33 | 0 | 0 | 3.07 | 1017.1 | 3.08 | 3.13 | 1469 | 1469.3 | 0 | 360405 | 98.05 | 49.97 | 0.94 | 4.34 | 0.01 | 5.4 | 56.8 | 20.4 | 18.07 | 0 | 4.6 | 94.34 | 15.93 | 5.07 | 85.57 | 26.1 | 25.5
149 | 26/08/2025 18:20:30 | 770.27 | 0 | 0 | 4.52 | 1044.8 | 5.02 | 5.24 | 1469 | 1469 | 1 | 360405 | 86.24 | 50 | -0.95 | 4.34 | 0.01 | 7.09 | 57 | 20.4 | 18.07 | 0 | 4.6 | 94.34 | 20.91 | 5.07 | 85.59 | 26.1 | 25.8
148 | 26/08/2025 18:15:30 | 774.93 | 0 | 0 | 6.83 | 1040.6 | 6.69 | 6.97 | 1468 | 1468.5 | 0 | 360404 | 98.05 | 49.92 | -0.99 | 4.33 | 0.02 | 9.75 | 57.3 | 20.39 | 18.05 | 0 | 4.6 | 94.28 | 28.79 | 5.06 | 85.56 | 26.2 | 26
147 | 26/08/2025 18:10:30 | 774.27 | 0 | 0 | 9.14 | 1081.2 | 9.16 | 9.9 | 1468 | 1467.9 | 1 | 360404 | 92.28 | 49.88 | 1 | 4.33 | 0.03 | 12.43 | 57.8 | 20.39 | 18.05 | 0 | 4.6 | 94.28 | 36.68 | 5.06 | 85.61 | 26.3 | 26.4
146 | 26/08/2025 18:05:30 | 778 | 0 | 0 | 11.27 | 1067.9 | 11.57 | 12.36 | 1467 | 1467 | 1 | 360403 | 91.22 | 50.01 | -0.99 | 4.33 | 0.03 | 14.88 | 58.2 | 20.38 | 18.04 | 0 | 4.6 | 94.21 | 43.93 | 5.06 | 85.61 | 26.4 | 26.7
145 | 26/08/2025 18:00:30 | 781.43 | 0 | 0 | 12.98 | 1079.2 | 13.25 | 14.3 | 1466 | 1466 | 1 | 360402 | 90.76 | 49.99 | 1 | 4.33 | 0.04 | 17.21 | 58.3 | 20.36 | 18.03 | 13 | 4.6 | 94.17 | 50.8 | 5.05 | 85.62 | 26.5 | 27.2
144 | 26/08/2025 17:55:30 | 777.63 | 0 | 0 | 17 | 1092.6 | 15.87 | 17.34 | 1465 | 1464.7 | 2 | 360401 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 4.32 | 0.05 | 20.96 | 58.2 | 20.35 | 18.02 | 25 | 4.59 | 94.15 | 61.88 | 5.05 | 85.64 | 26.6 | 27.7
143 | 26/08/2025 17:50:30 | 763.17 | 0 | 0 | 22.21 | 1106.4 | 20.63 | 22.82 | 1463 | 1463 | 2 | 360399 | 97.31 | 49.9 | -0.99 | 4.32 | 0.07 | 27.03 | 57.3 | 20.32 | 17.99 | 44 | 4.59 | 94.08 | 79.78 | 5.04 | 85.63 | 26.7 | 27.9
142 | 26/08/2025 17:45:30 | 764.77 | 0 | 0 | 22.21 | 1109.3 | 20.42 | 22.65 | 1461 | 1461.1 | 2 | 360397 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.31 | 0.07 | 26.63 | 59.7 | 20.29 | 17.97 | 42 | 4.59 | 94.03 | 78.61 | 5.04 | 85.63 | 26.7 | 27.8
141 | 26/08/2025 17:40:30 | 763.67 | 0 | 0 | 21.19 | 1095.8 | 19.72 | 21.61 | 1459 | 1459.4 | 2 | 360395 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.31 | 0.06 | 25.55 | 58.4 | 20.26 | 17.94 | 38 | 4.58 | 93.96 | 75.4 | 5.03 | 85.61 | 26.7 | 27.9
140 | 26/08/2025 17:35:30 | 762.83 | 0 | 0 | 24.6 | 1093.4 | 22.75 | 24.87 | 1457 | 1457.5 | 2 | 360393 | 98.91 | 50.08 | -0.99 | 4.3 | 0.07 | 28.96 | 56.9 | 20.24 | 17.92 | 50 | 4.58 | 93.9 | 85.47 | 5.02 | 85.6 | 26.8 | 28.2
139 | 26/08/2025 17:30:30 | 761.87 | 0 | 0 | 24.18 | 1106.4 | 22.64 | 25.05 | 1455 | 1455.5 | 2 | 360391 | 96.53 | 50.07 | 0.99 | 4.29 | 0.07 | 29.12 | 59.1 | 20.21 | 17.89 | 48 | 4.58 | 93.85 | 85.94 | 5.02 | 85.62 | 27.1 | 28.5
138 | 26/08/2025 17:25:30 | 761.67 | 0 | 0 | 23.07 | 1092.3 | 21.54 | 23.53 | 1453 | 1453.5 | 2 | 360389 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.29 | 0.07 | 27.63 | 57 | 20.18 | 17.87 | 44 | 4.57 | 93.8 | 81.55 | 5.01 | 85.62 | 27.2 | 29
137 | 26/08/2025 17:20:30 | 759.73 | 0 | 0 | 23.24 | 1095.1 | 21.65 | 23.7 | 1451 | 1451.6 | 2 | 360387 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 4.28 | 0.07 | 27.55 | 59.5 | 20.15 | 17.84 | 44 | 4.57 | 93.76 | 81.31 | 5 | 85.6 | 27.4 | 29.6
136 | 26/08/2025 17:15:30 | 762.77 | 0 | 0 | 24.26 | 1098.8 | 22.52 | 24.75 | 1449 | 1449.6 | 2 | 360385 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 4.28 | 0.07 | 29.03 | 57.6 | 20.13 | 17.82 | 51 | 4.56 | 93.71 | 85.68 | 5 | 85.61 | 27.6 | 30.5
135 | 26/08/2025 17:10:30 | 764.33 | 66.1 | 22.03 | 26.48 | 1093.6 | 24.7 | 27.01 | 1447 | 1447.4 | 2 | 360383 | 98.04 | 50.02 | 0 | 4.27 | 0.08 | 29.4 | 59.5 | 20.1 | 17.8 | 57 | 4.56 | 93.66 | 86.76 | 4.99 | 85.62 | 27.9 | 31.9
134 | 26/08/2025 17:05:30 | 770.2 | 0 | 0 | 35.37 | 1096.2 | 32.81 | 35.97 | 1445 | 1445.2 | 6 | 360381 | 98.34 | 50.14 | 0.99 | 4.27 | 0.1 | 41.88 | 58.4 | 20.07 | 17.77 | 119 | 4.55 | 93.66 | 123.61 | 4.98 | 85.63 | 28.7 | 34.7
133 | 26/08/2025 17:00:30 | 777.23 | 0 | 0 | 100.91 | 1142.8 | 90.07 | 102.93 | 1439 | 1439 | 8 | 360375 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 4.25 | 0.3 | 110.47 | 58.8 | 19.99 | 17.7 | 405 | 4.53 | 93.76 | 326.07 | 4.96 | 85.61 | 29 | 36
132 | 26/08/2025 16:55:30 | 774.73 | 0 | 0 | 109.28 | 1144.2 | 97.42 | 111.47 | 1431 | 1430.8 | 9 | 360367 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.22 | 0.32 | 120.69 | 58.3 | 19.88 | 17.6 | 443 | 4.5 | 93.92 | 356.24 | 4.93 | 85.6 | 29 | 36.7
131 | 26/08/2025 16:50:30 | 773.07 | 0 | 0 | 118.34 | 1133.3 | 105.55 | 119.62 | 1422 | 1422.6 | 9 | 360358 | 98.93 | 49.98 | 0.99 | 4.2 | 0.35 | 132.67 | 60.2 | 19.75 | 17.49 | 470 | 4.46 | 94 | 391.59 | 4.91 | 85.53 | 29.2 | 38
130 | 26/08/2025 16:45:30 | 773.4 | 0 | 0 | 133.55 | 1136.4 | 118.61 | 134.79 | 1413 | 1412.7 | 12 | 360349 | 99.08 | 49.83 | -0.99 | 4.17 | 0.39 | 148.09 | 59.3 | 19.63 | 17.38 | 501 | 4.43 | 94.23 | 437.1 | 4.87 | 85.57 | 28.9 | 38.1
129 | 26/08/2025 16:40:30 | 780.57 | 0 | 0 | 142.87 | 1119.1 | 130.22 | 145.73 | 1401 | 1401.2 | 12 | 360337 | 98.04 | 49.83 | 0.99 | 4.14 | 0.42 | 158.92 | 59.3 | 19.46 | 17.23 | 520 | 4.38 | 94.3 | 469.06 | 4.84 | 85.49 | 28.8 | 37.8
128 | 26/08/2025 16:35:30 | 775.93 | 0 | 0 | 145.43 | 1133.8 | 130.83 | 148.34 | 1389 | 1388.8 | 10 | 360325 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 4.1 | 0.43 | 161.61 | 59.3 | 19.29 | 17.08 | 527 | 4.34 | 94.46 | 477 | 4.8 | 85.47 | 28.8 | 37.1
127 | 26/08/2025 16:30:30 | 769.63 | 0 | 0 | 120.65 | 1132.9 | 108.63 | 123.06 | 1379 | 1379 | 14 | 360315 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 4.07 | 0.36 | 146.83 | 57.5 | 19.15 | 16.96 | 469 | 4.3 | 94.57 | 433.38 | 4.76 | 85.46 | 28.7 | 37
126 | 26/08/2025 16:25:30 | 783.23 | 0 | 0 | 175.85 | 1145.7 | 156.56 | 179.37 | 1365 | 1365.3 | 7 | 360301 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 4.03 | 0.52 | 193.69 | 61.4 | 18.96 | 16.79 | 593 | 4.26 | 94.64 | 571.68 | 4.72 | 85.38 | 27.9 | 34.1
125 | 26/08/2025 16:20:30 | 781.6 | 0 | 0 | 61.69 | 1114 | 56.48 | 62.92 | 1358 | 1358.1 | 6 | 360294 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.01 | 0.18 | 67.37 | 60 | 18.86 | 16.7 | 172 | 4.23 | 94.74 | 198.86 | 4.69 | 85.43 | 28 | 34.8
124 | 26/08/2025 16:15:30 | 781.87 | 0 | 0 | 110.99 | 1137.3 | 98.31 | 111.8 | 1352 | 1351.7 | 13 | 360288 | 99.27 | 49.91 | 0.99 | 3.99 | 0.33 | 98.6 | 58.4 | 18.78 | 16.63 | 269 | 4.21 | 94.7 | 291.02 | 4.67 | 85.4 | 28.4 | 37.4
123 | 26/08/2025 16:10:30 | 784.7 | 0 | 0 | 111.08 | 1113.9 | 101.72 | 113.3 | 1339 | 1338.8 | 9 | 360275 | 98.04 | 49.96 | 1 | 3.95 | 0.33 | 127.5 | 60 | 18.6 | 16.47 | 344 | 4.17 | 94.69 | 376.32 | 4.63 | 85.34 | 28.5 | 37.9
122 | 26/08/2025 16:05:30 | 785.83 | 0 | 0 | 211.31 | 1104.5 | 195.14 | 215.54 | 1330 | 1329.7 | 14 | 360266 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.93 | 0.62 | 174.54 | 64.6 | 18.47 | 16.36 | 488 | 4.14 | 94.71 | 515.17 | 4.6 | 85.36 | 28.8 | 39.4
121 | 26/08/2025 16:00:30 | 782.57 | 0 | 0 | 143.55 | 1121.9 | 130.51 | 146.42 | 1316 | 1315.9 | 16 | 360252 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.88 | 0.42 | 143.29 | 60 | 18.28 | 16.18 | 393 | 4.11 | 94.51 | 422.94 | 4.56 | 85.16 | 29.1 | 40.1
120 | 26/08/2025 15:55:30 | 777.9 | 0 | 0 | 113.73 | 1112.2 | 104.3 | 116 | 1300 | 1300.5 | 10 | 360236 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 3.84 | 0.34 | 131.28 | 57.5 | 18.06 | 15.99 | 334 | 4.06 | 94.44 | 387.5 | 4.51 | 85.1 | 29 | 38.2
119 | 26/08/2025 15:50:30 | 794.1 | 0 | 0 | 126.72 | 1114 | 113.96 | 126.95 | 1290 | 1290.4 | 11 | 360226 | 99.82 | 49.88 | 0.99 | 3.81 | 0.37 | 105.2 | 59 | 17.92 | 15.86 | 275 | 4.04 | 94.34 | 310.51 | 4.48 | 85.03 | 29.4 | 39.7
118 | 26/08/2025 15:45:30 | 788.23 | 0 | 0 | 202 | 1110.5 | 183.09 | 203.32 | 1279 | 1279 | 18 | 360215 | 99.35 | 49.83 | 0.99 | 3.78 | 0.6 | 138.01 | 62.2 | 17.76 | 15.73 | 378 | 4 | 94.31 | 407.34 | 4.44 | 84.97 | 29.9 | 42.3
117 | 26/08/2025 15:40:30 | 799.6 | 0 | 0 | 248.99 | 1102.1 | 227.73 | 250.98 | 1261 | 1261 | 15 | 360197 | 99.21 | 49.91 | 0.99 | 3.72 | 0.73 | 281.8 | 66.4 | 17.51 | 15.51 | 771 | 3.95 | 94.13 | 831.77 | 4.39 | 84.8 | 29.6 | 41
116 | 26/08/2025 15:35:30 | 786.83 | 0 | 0 | 77.92 | 1083.6 | 73.35 | 79.48 | 1246 | 1246.5 | 13 | 360182 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 3.68 | 0.23 | 85.51 | 58.4 | 17.31 | 15.32 | 239 | 3.91 | 94.08 | 252.38 | 4.34 | 84.74 | 29.5 | 41.3
115 | 26/08/2025 15:30:30 | 789 | 0 | 0 | 223.7 | 1098.4 | 207.73 | 228.17 | 1233 | 1233 | 21 | 360169 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.64 | 0.66 | 203.71 | 63.7 | 17.13 | 15.16 | 560 | 3.87 | 94.01 | 601.27 | 4.3 | 84.65 | 29.8 | 41.4
114 | 26/08/2025 15:25:30 | 793.77 | 0 | 0 | 300.69 | 1118.4 | 271.02 | 303.11 | 1212 | 1212.5 | 10 | 360148 | 99.2 | 50.01 | 0.99 | 3.58 | 0.89 | 341.5 | 67 | 16.83 | 14.91 | 851 | 3.81 | 93.94 | 1007.96 | 4.23 | 84.57 | 29.3 | 36.4
113 | 26/08/2025 15:20:30 | 780.1 | 0 | 0 | 95.01 | 1141.6 | 84.89 | 96.91 | 1202 | 1201.7 | 8 | 360138 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.55 | 0.28 | 108.77 | 57.6 | 16.69 | 14.78 | 264 | 3.78 | 93.96 | 321.06 | 4.19 | 84.63 | 29.2 | 35.7
112 | 26/08/2025 15:15:30 | 777.17 | 0 | 0 | 85.02 | 1114.7 | 76.4 | 85.16 | 1194 | 1194.3 | 7 | 360130 | 99.84 | 49.99 | -0.99 | 3.52 | 0.25 | 94.86 | 58.8 | 16.58 | 14.68 | 224 | 3.76 | 93.8 | 280 | 4.17 | 84.55 | 29.4 | 37.3
111 | 26/08/2025 15:10:30 | 776.57 | 0 | 0 | 75.87 | 1082.3 | 70.72 | 76.55 | 1187 | 1187.3 | 9 | 360123 | 99.12 | 50 | -0.99 | 3.5 | 0.22 | 85.74 | 59.4 | 16.49 | 14.6 | 210 | 3.74 | 93.73 | 253.06 | 4.15 | 84.52 | 29.8 | 39
110 | 26/08/2025 15:05:30 | 784.03 | 0 | 0 | 175.25 | 1106.6 | 158.98 | 175.93 | 1178 | 1178.1 | 14 | 360114 | 99.61 | 50.04 | -0.99 | 3.48 | 0.52 | 184.65 | 60 | 16.36 | 14.49 | 472 | 3.71 | 93.64 | 545 | 4.12 | 84.47 | 30 | 40.8
109 | 26/08/2025 15:00:30 | 787 | 0 | 0 | 220.03 | 1120.6 | 201 | 225.24 | 1164 | 1164.2 | 12 | 360100 | 97.69 | 50.04 | -0.99 | 3.44 | 0.65 | 186.06 | 65.4 | 16.17 | 14.32 | 485 | 3.67 | 93.54 | 549.16 | 4.07 | 84.39 | 30 | 41.1
108 | 26/08/2025 14:55:30 | 781.53 | 0 | 0 | 109.11 | 1088 | 100.13 | 108.94 | 1152 | 1152.4 | 14 | 360088 | 100.15 | 49.98 | -0.99 | 3.4 | 0.32 | 118.79 | 57.7 | 16 | 14.17 | 310 | 3.64 | 93.41 | 350.63 | 4.03 | 84.31 | 30.1 | 43
107 | 26/08/2025 14:50:30 | 790.73 | 0 | 0 | 223.87 | 1106 | 205.27 | 227.03 | 1138 | 1138.3 | 14 | 360074 | 98.61 | 49.95 | -0.99 | 3.36 | 0.66 | 249.85 | 63.1 | 15.81 | 14 | 650 | 3.6 | 93.3 | 737.45 | 3.99 | 84.25 | 30.2 | 42.8
106 | 26/08/2025 14:45:30 | 786.63 | 0 | 0 | 108.43 | 1089 | 101.56 | 110.6 | 1124 | 1124.6 | 12 | 360060 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.32 | 0.32 | 117.33 | 58.4 | 15.61 | 13.82 | 317 | 3.56 | 93.19 | 346.32 | 3.94 | 84.18 | 30.2 | 42.8
105 | 26/08/2025 14:40:30 | 781.23 | 0 | 0 | 239.08 | 1072.3 | 227.42 | 243.86 | 1112 | 1112.3 | 16 | 360048 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 3.28 | 0.71 | 302.35 | 68.3 | 15.44 | 13.68 | 787 | 3.52 | 93.19 | 892.4 | 3.9 | 84.18 | 30.3 | 44.4
104 | 26/08/2025 14:35:30 | 779.43 | 0 | 0 | 176.36 | 1094.4 | 162.39 | 177.72 | 1096 | 1096.1 | 17 | 360032 | 99.24 | 50.05 | -0.99 | 3.23 | 0.52 | 179.35 | 61.9 | 15.22 | 13.48 | 484 | 3.48 | 93.07 | 529.37 | 3.85 | 84.09 | 30.3 | 45.4
103 | 26/08/2025 14:30:30 | 793.13 | 0 | 0 | 164.31 | 1078.6 | 153.3 | 165.35 | 1079 | 1078.7 | 16 | 360015 | 99.37 | 50 | -0.99 | 3.18 | 0.48 | 224.52 | 63.7 | 14.99 | 13.27 | 595 | 3.42 | 93.01 | 662.68 | 3.79 | 84.05 | 30.3 | 46.2
102 | 26/08/2025 14:25:30 | 791.03 | 0 | 0 | 196.27 | 1082.5 | 182.31 | 197.35 | 1063 | 1063 | 20 | 359999 | 99.45 | 49.96 | 0.99 | 3.14 | 0.58 | 287.99 | 66.3 | 14.76 | 13.07 | 766 | 3.38 | 92.94 | 850.03 | 3.74 | 83.98 | 30.5 | 46.2
101 | 26/08/2025 14:20:30 | 787.33 | 0 | 0 | 249.42 | 1085 | 231.37 | 251.03 | 1043 | 1043.6 | 15 | 359979 | 99.36 | 50.03 | 0.99 | 3.08 | 0.74 | 249 | 66.3 | 14.49 | 12.83 | 650 | 3.32 | 92.78 | 734.94 | 3.67 | 83.86 | 30.2 | 44.2
100 | 26/08/2025 14:15:30 | 787.37 | 0 | 0 | 238.57 | 1079.4 | 222.63 | 240.3 | 1028 | 1027.7 | 20 | 359964 | 99.28 | 49.87 | 0.99 | 3.03 | 0.7 | 226.89 | 67.1 | 14.28 | 12.64 | 630 | 3.27 | 92.73 | 669.7 | 3.62 | 83.87 | 30.3 | 45.4
99 | 26/08/2025 14:10:30 | 783.73 | 0 | 0 | 154.4 | 1091.7 | 144.26 | 157.49 | 1008 | 1007.9 | 18 | 359944 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.98 | 0.46 | 187.79 | 61.3 | 14 | 12.4 | 489 | 3.21 | 92.54 | 554.28 | 3.55 | 83.74 | 29.9 | 43.7
98 | 26/08/2025 14:05:30 | 788.83 | 0 | 0 | 200.46 | 1089 | 185.44 | 201.94 | 990 | 989.7 | 16 | 359926 | 99.27 | 50.08 | 0.99 | 2.92 | 0.59 | 217.46 | 62.7 | 13.75 | 12.18 | 563 | 3.16 | 92.35 | 641.87 | 3.49 | 83.63 | 30.1 | 44.6
97 | 26/08/2025 14:00:30 | 786.2 | 0 | 0 | 128.43 | 1088.9 | 117.99 | 128.48 | 974 | 974.5 | 14 | 359910 | 99.96 | 50.1 | 0.99 | 2.87 | 0.38 | 144.85 | 60.4 | 13.53 | 11.98 | 375 | 3.12 | 92.23 | 427.53 | 3.44 | 83.55 | 30.3 | 45.8
96 | 26/08/2025 13:55:30 | 792.33 | 0 | 0 | 200.8 | 1061.6 | 189.1 | 200.75 | 960 | 960.1 | 18 | 359896 | 100.03 | 50.05 | 0.99 | 2.83 | 0.59 | 212.62 | 68.3 | 13.33 | 11.81 | 589 | 3.07 | 92.21 | 627.55 | 3.39 | 83.54 | 30.5 | 47.9
95 | 26/08/2025 13:50:30 | 789.13 | 0 | 0 | 157.05 | 1054.9 | 149.57 | 157.78 | 942 | 942.6 | 19 | 359878 | 99.54 | 50.02 | 0.99 | 2.78 | 0.46 | 177.96 | 62 | 13.08 | 11.59 | 493 | 3.02 | 92.1 | 525.27 | 3.33 | 83.45 | 30.6 | 50.8
94 | 26/08/2025 13:45:30 | 795.7 | 0 | 0 | 278.56 | 1060.1 | 265.16 | 281.1 | 923 | 922.8 | 17 | 359859 | 99.1 | 50.08 | -0.99 | 2.72 | 0.82 | 323.24 | 70.8 | 12.82 | 11.35 | 871 | 2.96 | 92.04 | 954.06 | 3.27 | 83.36 | 30.4 | 55.1
93 | 26/08/2025 13:40:30 | 792.73 | 0 | 0 | 124.49 | 1247 | 101.83 | 126.98 | 906 | 906.2 | 4 | 359842 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 2.67 | 0.37 | 377.27 | 61 | 12.58 | 11.14 | 1045 | 2.89 | 92.63 | 1113.54 | 3.19 | 83.86 | 30.7 | 56.9
92 | 26/08/2025 13:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 359838 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 11.09 | 0 | 2.81 | 94.68 | 0 | 3.11 | 85.61 | 0 | 0
91 | 26/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 359838 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 11.09 | 0 | 2.81 | 94.68 | 0 | 3.11 | 85.61 | 0 | 0
90 | 26/08/2025 13:25:30 | 784.47 | 0 | 0 | 185.16 | 1080.5 | 174.79 | 188.86 | 902 | 902.3 | 21 | 359838 | 98.04 | 50.28 | 0.99 | 2.66 | 0.55 | 150.09 | 64.7 | 12.53 | 11.09 | 406 | 2.81 | 94.85 | 443.02 | 3.1 | 85.8 | 29.9 | 47.2
89 | 26/08/2025 13:20:30 | 785.5 | 0 | 0 | 131.67 | 1079.1 | 124.46 | 134.3 | 881 | 880.9 | 17 | 359817 | 98.04 | 50.24 | 0.99 | 2.6 | 0.39 | 153.78 | 58 | 12.24 | 10.83 | 422 | 2.74 | 94.83 | 453.9 | 3.03 | 85.71 | 29.8 | 46.3
88 | 26/08/2025 13:15:30 | 784.73 | 0 | 0 | 121.85 | 1095.5 | 113.45 | 124.29 | 864 | 864.5 | 20 | 359800 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 2.55 | 0.36 | 138.02 | 58.1 | 12 | 10.63 | 381 | 2.69 | 94.91 | 407.37 | 2.97 | 85.75 | 29.6 | 45.8
87 | 26/08/2025 13:10:30 | 792.93 | 0 | 0 | 347.35 | 1145.3 | 306.94 | 351.54 | 844 | 844.4 | 14 | 359780 | 98.81 | 50.14 | 0.99 | 2.49 | 1.03 | 417.11 | 72.1 | 11.72 | 10.38 | 1107 | 2.63 | 94.9 | 1231.13 | 2.91 | 85.69 | 29.4 | 44.2
86 | 26/08/2025 13:05:30 | 790.2 | 0 | 0 | 174.23 | 1104.9 | 159.02 | 175.7 | 830 | 830.4 | 17 | 359766 | 99.16 | 50.16 | 0.99 | 2.45 | 0.51 | 213.14 | 61.9 | 11.53 | 10.21 | 609 | 2.58 | 94.92 | 629.09 | 2.86 | 85.72 | 29.6 | 45.4
85 | 26/08/2025 13:00:30 | 789.8 | 0 | 0 | 158.85 | 1080.1 | 150.01 | 162.03 | 813 | 813.4 | 14 | 359749 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 2.4 | 0.47 | 177.87 | 60.3 | 11.29 | 10 | 468 | 2.53 | 94.89 | 525 | 2.8 | 85.7 | 29.7 | 46.5
84 | 26/08/2025 12:55:30 | 786.77 | 0 | 0 | 134.24 | 1073.5 | 126.09 | 135.35 | 799 | 799 | 14 | 359735 | 99.18 | 50.07 | 1 | 2.36 | 0.4 | 152.86 | 59.4 | 11.1 | 9.83 | 396 | 2.48 | 94.9 | 451.18 | 2.75 | 85.73 | 30 | 49.8
83 | 26/08/2025 12:50:30 | 786.97 | 0 | 0 | 179.27 | 1113.2 | 164.26 | 182.85 | 785 | 785.3 | 8 | 359721 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.32 | 0.53 | 251.22 | 61.4 | 10.9 | 9.65 | 698 | 2.43 | 95.15 | 741.51 | 2.7 | 85.94 | 30.2 | 54.1
82 | 26/08/2025 12:45:30 | 793.53 | 0 | 0 | 0 | 1297.6 | 0 | 0 | 777 | 777.3 | 0 | 359713 | 0 | 50.03 | 0.35 | 2.29 | 0 | 432.31 | 46 | 10.79 | 9.56 | 1223 | 2.37 | 96.85 | 1276.01 | 2.63 | 87.37 | 30.1 | 54.9
81 | 26/08/2025 12:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 359713 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 9.56 | 0 | 2.33 | 98.51 | 0 | 2.58 | 88.79 | 0 | 0
80 | 26/08/2025 12:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 359713 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 9.56 | 0 | 2.33 | 98.51 | 0 | 2.58 | 88.79 | 0 | 0
79 | 26/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 359713 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 9.56 | 0 | 2.33 | 98.51 | 0 | 2.58 | 88.79 | 0 | 0
78 | 26/08/2025 12:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 359713 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 9.56 | 0 | 2.33 | 98.51 | 0 | 2.58 | 88.79 | 0 | 0
77 | 26/08/2025 12:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 359713 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 9.56 | 0 | 2.33 | 98.51 | 0 | 2.58 | 88.79 | 0 | 0
76 | 26/08/2025 12:15:30 | 527.93 | 0 | 0 | 326.41 | 1318.7 | 313.29 | 332.94 | 777 | 777.3 | 23 | 359713 | 98.04 | 50.44 | 0.99 | 2.29 | 0.96 | 370.32 | 77.3 | 10.79 | 9.56 | 1049 | 2.32 | 99.02 | 1093.02 | 2.57 | 89.2 | 29.4 | 47.6
75 | 26/08/2025 12:10:30 | 791.5 | 0 | 0 | 217.98 | 1087.9 | 201.51 | 219.22 | 754 | 754 | 22 | 359690 | 99.43 | 50.04 | -0.99 | 2.23 | 0.64 | 273.57 | 65.5 | 10.47 | 9.27 | 763 | 2.23 | 99.66 | 807.46 | 2.48 | 89.63 | 28.7 | 45
74 | 26/08/2025 12:05:30 | 797.87 | 0 | 0 | 264.8 | 1102 | 242.22 | 266.93 | 732 | 732.5 | 14 | 359668 | 99.2 | 50.06 | -0.99 | 2.16 | 0.78 | 332.21 | 63.4 | 10.17 | 9 | 859 | 2.16 | 99.93 | 980.56 | 2.41 | 89.8 | 28.4 | 42.2
73 | 26/08/2025 12:00:30 | 787.83 | 0 | 0 | 171.83 | 1087.1 | 161.22 | 175.27 | 718 | 717.7 | 17 | 359654 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.12 | 0.51 | 190.2 | 60.1 | 9.97 | 8.83 | 513 | 2.12 | - | 561.4 | 2.36 | 89.95 | 28.4 | 42.1
72 | 26/08/2025 11:55:30 | 781.4 | 0 | 0 | 188.24 | 1113.8 | 170 | 189.35 | 701 | 700.9 | 17 | 359637 | 99.41 | 49.97 | -0.99 | 2.07 | 0.56 | 198.92 | 61.5 | 9.74 | 8.62 | 550 | 2.07 | - | 587.13 | 2.3 | 89.88 | 28.1 | 40.8
71 | 26/08/2025 11:50:30 | 786 | 0 | 0 | 145.09 | 1111.7 | 131.36 | 146.03 | 684 | 684.6 | 11 | 359620 | 99.36 | 49.93 | -0.99 | 2.02 | 0.43 | 163.02 | 60.3 | 9.5 | 8.41 | 418 | 2.02 | - | 481.16 | 2.25 | 89.89 | 27.8 | 38.2
70 | 26/08/2025 11:45:30 | 781.37 | 0 | 0 | 147.57 | 1112.4 | 135.31 | 150.52 | 673 | 673 | 13 | 359609 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.99 | 0.44 | 170.1 | 59.1 | 9.35 | 8.28 | 428 | 1.98 | - | 502.08 | 2.21 | 89.96 | 27.9 | 38.6
69 | 26/08/2025 11:40:30 | 772.7 | 0 | 0 | 128.17 | 1110.1 | 116 | 128.77 | 660 | 660.4 | 10 | 359596 | 99.53 | 49.86 | -0.99 | 1.95 | 0.38 | 143.31 | 58.5 | 9.17 | 8.12 | 366 | 1.95 | 99.9 | 423 | 2.17 | 89.9 | 27.8 | 39.5
68 | 26/08/2025 11:35:30 | 756.1 | 0 | 0 | 141.5 | 1101.9 | 129.46 | 142.65 | 650 | 650.3 | 18 | 359586 | 99.19 | 49.94 | -0.99 | 1.92 | 0.42 | 157.11 | 58.8 | 9.03 | 7.99 | 403 | 1.92 | 99.92 | 463.73 | 2.13 | 89.99 | 28.1 | 41.3
67 | 26/08/2025 11:30:30 | 765.67 | 0 | 0 | 156.88 | 1120 | 142.87 | 160.02 | 632 | 632.2 | 12 | 359568 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.87 | 0.46 | 177.66 | 59.5 | 8.78 | 7.77 | 469 | 1.87 | - | 524.39 | 2.07 | 90.12 | 27.6 | 37.9
66 | 26/08/2025 11:25:30 | 759 | 0 | 0 | 80.74 | 1100.3 | 74.85 | 82.35 | 620 | 620 | 10 | 359556 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.83 | 0.24 | 91.23 | 57.7 | 8.61 | 7.62 | 226 | 1.83 | 99.94 | 269.28 | 2.03 | 90.15 | 27.9 | 37.9
65 | 26/08/2025 11:20:30 | 759.07 | 0 | 0 | 180.63 | 1104.8 | 165.3 | 182.63 | 610 | 610.3 | 17 | 359546 | 98.91 | 49.97 | 0.99 | 1.8 | 0.53 | 200.25 | 62.5 | 8.47 | 7.5 | 529 | 1.8 | 99.86 | 591.06 | 2 | 90.07 | 28 | 39
64 | 26/08/2025 11:15:30 | 764.77 | 0 | 0 | 192.51 | 1111 | 176.01 | 195.55 | 593 | 592.9 | 11 | 359529 | 98.45 | 49.94 | -0.99 | 1.75 | 0.57 | 214.52 | 60 | 8.24 | 7.29 | 557 | 1.76 | 99.68 | 633.16 | 1.95 | 89.94 | 27.7 | 37.1
63 | 26/08/2025 11:10:30 | 763.1 | 0 | 0 | 155.26 | 1115.8 | 139.8 | 155.99 | 582 | 582 | 12 | 359518 | 99.53 | 49.93 | -0.99 | 1.72 | 0.46 | 175.56 | 59.7 | 8.08 | 7.16 | 450 | 1.72 | 99.7 | 518.18 | 1.91 | 89.99 | 27.6 | 37.5
62 | 26/08/2025 11:05:30 | 764.2 | 0 | 0 | 120.31 | 1118.8 | 109.69 | 122.72 | 570 | 569.9 | 11 | 359506 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.68 | 0.36 | 135.41 | 58.5 | 7.92 | 7.01 | 337 | 1.69 | 99.61 | 399.68 | 1.87 | 89.97 | 27.5 | 37.4
61 | 26/08/2025 11:00:30 | 767.83 | 0 | 0 | 128.08 | 1111.9 | 117.49 | 130.64 | 559 | 559.3 | 11 | 359495 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.65 | 0.38 | 144.57 | 57.9 | 7.76 | 6.87 | 359 | 1.66 | 99.45 | 426.7 | 1.83 | 89.96 | 27.5 | 38.5
60 | 26/08/2025 10:55:30 | 768.07 | 0 | 0 | 154.83 | 1107.3 | 142.62 | 157.93 | 548 | 548 | 14 | 359484 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 1.62 | 0.46 | 170.17 | 59.4 | 7.61 | 6.74 | 434 | 1.63 | 99.29 | 502.27 | 1.8 | 89.96 | 27.5 | 39.5
59 | 26/08/2025 10:50:30 | 768.7 | 0 | 0 | 149.19 | 1118.1 | 136.1 | 152.17 | 534 | 534.4 | 12 | 359470 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 1.58 | 0.44 | 161.31 | 57.9 | 7.42 | 6.57 | 419 | 1.59 | 99.07 | 476.12 | 1.76 | 89.81 | 27.6 | 40
58 | 26/08/2025 10:45:30 | 763.5 | 0 | 0 | 172.6 | 1105.7 | 158 | 174.71 | 522 | 521.7 | 16 | 359458 | 98.79 | 49.93 | -0.99 | 1.54 | 0.51 | 184.8 | 60.2 | 7.25 | 6.42 | 484 | 1.55 | 99.15 | 545.45 | 1.71 | 89.94 | 27.7 | 41.6
57 | 26/08/2025 10:40:30 | 764.57 | 0 | 0 | 179.78 | 1114.9 | 164.48 | 183.38 | 506 | 506.1 | 16 | 359442 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.49 | 0.53 | 209.07 | 59.8 | 7.03 | 6.22 | 539 | 1.51 | 98.91 | 617.09 | 1.66 | 89.81 | 27.7 | 42.1
56 | 26/08/2025 10:35:30 | 763.6 | 0 | 0 | 191.06 | 1099.4 | 177.26 | 194.88 | 490 | 489.9 | 16 | 359426 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.45 | 0.56 | 215.08 | 61.4 | 6.81 | 6.03 | 570 | 1.46 | 98.99 | 634.84 | 1.61 | 89.94 | 27.7 | 41.7
55 | 26/08/2025 10:30:30 | 768 | 0 | 0 | 180.55 | 1110.9 | 165.78 | 184.16 | 474 | 474.1 | 17 | 359410 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.4 | 0.53 | 197.87 | 59 | 6.58 | 5.83 | 516 | 1.41 | 98.87 | 584.03 | 1.56 | 89.91 | 27.5 | 40.8
54 | 26/08/2025 10:25:30 | 768.9 | 0 | 0 | 191.14 | 1109.4 | 175.74 | 194.96 | 457 | 457.4 | 16 | 359393 | 98.04 | 50 | 1 | 1.35 | 0.56 | 291.45 | 63.1 | 6.35 | 5.62 | 757 | 1.37 | 98.6 | 860.25 | 1.5 | 89.75 | 27.6 | 40.7
53 | 26/08/2025 10:20:30 | 774.2 | 0 | 0 | 173.54 | 1111.5 | 157.51 | 175.07 | 441 | 441.5 | 16 | 359377 | 99.12 | 49.94 | 0.99 | 1.3 | 0.51 | 192.86 | 60.6 | 6.13 | 5.42 | 519 | 1.32 | 98.61 | 569.26 | 1.45 | 89.77 | 27.6 | 40.4
52 | 26/08/2025 10:15:30 | 772.63 | 0 | 0 | 174.14 | 1110.4 | 157.97 | 175.41 | 425 | 425 | 16 | 359361 | 99.28 | 49.92 | -0.99 | 1.25 | 0.51 | 194.55 | 59.1 | 5.9 | 5.23 | 515 | 1.27 | 98.62 | 574.22 | 1.4 | 89.86 | 27.4 | 39.8
51 | 26/08/2025 10:10:30 | 764.13 | 0 | 0 | 181.57 | 1105.3 | 165.86 | 183.32 | 409 | 409.5 | 13 | 359345 | 99.04 | 49.93 | 0.99 | 1.21 | 0.54 | 200.97 | 60.2 | 5.68 | 5.03 | 532 | 1.23 | 98.07 | 593.19 | 1.35 | 89.42 | 27.4 | 41.5
50 | 26/08/2025 10:05:30 | 761.5 | 0 | 0 | 189.44 | 1108.9 | 174.25 | 193.23 | 396 | 395.7 | 16 | 359332 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.17 | 0.56 | 211.22 | 60.5 | 5.5 | 4.87 | 552 | 1.18 | 98.64 | 623.43 | 1.3 | 90.05 | 27.3 | 41.2
49 | 26/08/2025 10:00:30 | 764.43 | 0 | 0 | 160.64 | 1106.6 | 148.07 | 163.85 | 380 | 380.5 | 20 | 359316 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.12 | 0.47 | 171.81 | 59.3 | 5.28 | 4.67 | 452 | 1.14 | 98.3 | 507.11 | 1.25 | 89.73 | 27.4 | 42.4
48 | 26/08/2025 09:55:30 | 768.13 | 0 | 0 | 218.57 | 1106.9 | 201.41 | 222.94 | 360 | 360.3 | 14 | 359296 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.06 | 0.65 | 270.4 | 62.9 | 5 | 4.43 | 696 | 1.09 | 97.31 | 798.1 | 1.19 | 89.07 | 27.3 | 41.9
47 | 26/08/2025 09:50:30 | 765.1 | 0 | 0 | 205.84 | 1124 | 186.79 | 209.96 | 346 | 346.1 | 16 | 359282 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.02 | 0.61 | 219.86 | 63.6 | 4.81 | 4.26 | 593 | 1.04 | 98.1 | 648.93 | 1.14 | 89.82 | 27.3 | 41.4
46 | 26/08/2025 09:45:30 | 757.43 | 0 | 0 | 152.86 | 1105.8 | 141 | 155.92 | 330 | 329.8 | 14 | 359266 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.97 | 0.45 | 177.69 | 60.9 | 4.58 | 4.06 | 474 | 0.99 | 98.39 | 524.47 | 1.08 | 90.19 | 27.3 | 40.9
45 | 26/08/2025 09:40:30 | 760.4 | 0 | 0 | 192.26 | 1109 | 175.64 | 194.78 | 316 | 316 | 17 | 359252 | 98.71 | 50 | -0.99 | 0.93 | 0.57 | 210.27 | 60.6 | 4.39 | 3.89 | 559 | 0.95 | 98.08 | 620.63 | 1.04 | 89.94 | 27.3 | 41.5
44 | 26/08/2025 09:35:30 | 757.57 | 0 | 0 | 182.17 | 1114.4 | 164.81 | 183.67 | 299 | 299 | 19 | 359235 | 99.18 | 49.98 | 0.99 | 0.88 | 0.54 | 250.25 | 59.8 | 4.15 | 3.68 | 630 | 0.9 | 97.95 | 738.63 | 0.98 | 89.96 | 27.1 | 40.8
43 | 26/08/2025 09:30:30 | 765.77 | 0 | 0 | 265.57 | 1117.7 | 242.36 | 270.88 | 280 | 280 | 16 | 359216 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.83 | 0.78 | 336.24 | 67 | 3.89 | 3.44 | 867 | 0.85 | 97.46 | 992.44 | 0.92 | 89.64 | 26.8 | 39.2
42 | 26/08/2025 09:25:30 | 762.6 | 0 | 0 | 187.3 | 1101.9 | 173.38 | 191.05 | 264 | 264.4 | 14 | 359200 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.78 | 0.55 | 194.38 | 59.9 | 3.67 | 3.25 | 514 | 0.8 | 97.16 | 573.72 | 0.87 | 89.57 | 26.7 | 38.5
41 | 26/08/2025 09:20:30 | 764.3 | 0 | 0 | 167.39 | 1119.2 | 152.55 | 170.74 | 250 | 250.4 | 14 | 359186 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.74 | 0.49 | 186.6 | 59.6 | 3.47 | 3.07 | 502 | 0.76 | 97.22 | 550.78 | 0.82 | 89.66 | 26.5 | 37.7
40 | 26/08/2025 09:15:30 | 764.47 | 0 | 0 | 124.92 | 1124.3 | 112.42 | 126.39 | 236 | 235.8 | 11 | 359172 | 98.84 | 50 | 0.99 | 0.7 | 0.37 | 143.29 | 57.6 | 3.28 | 2.9 | 381 | 0.72 | 97.02 | 422.93 | 0.78 | 89.76 | 26.2 | 37
39 | 26/08/2025 09:10:30 | 762.57 | 0 | 0 | 148.76 | 1121.3 | 135.32 | 151.74 | 225 | 224.8 | 11 | 359161 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.66 | 0.44 | 161.54 | 59.1 | 3.13 | 2.77 | 414 | 0.69 | 96.81 | 476.8 | 0.74 | 89.62 | 26.4 | 37.5
38 | 26/08/2025 09:05:30 | 772.5 | 0 | 0 | 122.53 | 1120.1 | 111.58 | 124.98 | 214 | 214.1 | 12 | 359150 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.63 | 0.36 | 127.75 | 60.2 | 2.97 | 2.63 | 337 | 0.66 | 96.29 | 377.06 | 0.71 | 89.47 | 26.7 | 39.7
37 | 26/08/2025 09:00:30 | 783.3 | 0 | 0 | 169.53 | 1111 | 154.65 | 171.82 | 202 | 202.1 | 14 | 359138 | 98.67 | 50.01 | -0.99 | 0.6 | 0.5 | 180.09 | 57.9 | 2.81 | 2.48 | 492 | 0.62 | 96.01 | 531.54 | 0.67 | 89.25 | 26.7 | 41.3
36 | 26/08/2025 08:55:30 | 782.57 | 0 | 0 | 196.7 | 1115.5 | 177.88 | 198.42 | 188 | 188.3 | 18 | 359124 | 99.13 | 50 | 0.99 | 0.55 | 0.58 | 224.06 | 61.5 | 2.61 | 2.31 | 625 | 0.58 | 96 | 661.34 | 0.62 | 89.36 | 26.8 | 41.1
35 | 26/08/2025 08:50:30 | 781.87 | 0 | 0 | 209.86 | 1130.4 | 187.87 | 212.36 | 170 | 170.3 | 12 | 359106 | 98.82 | 49.96 | -0.99 | 0.5 | 0.62 | 234.52 | 61.8 | 2.36 | 2.09 | 648 | 0.52 | 95.76 | 692.2 | 0.56 | 88.97 | 26.2 | 37.9
34 | 26/08/2025 08:45:30 | 785.33 | 0 | 0 | 185.08 | 1135.5 | 165.13 | 187.51 | 158 | 158.1 | 12 | 359094 | 98.71 | 49.98 | -0.99 | 0.47 | 0.55 | 202.47 | 60.4 | 2.19 | 1.94 | 564 | 0.49 | 95.96 | 597.6 | 0.52 | 89.17 | 26.1 | 37.7
33 | 26/08/2025 08:40:30 | 780.73 | 0 | 0 | 135 | 1123.7 | 121.01 | 135.98 | 146 | 146.1 | 13 | 359082 | 99.28 | 49.96 | 0.99 | 0.43 | 0.4 | 112.92 | 57.5 | 2.03 | 1.8 | 305 | 0.45 | 95.55 | 333.3 | 0.49 | 88.85 | 26 | 37.5
32 | 26/08/2025 08:35:30 | 784.03 | 267.3 | 89.1 | 104.58 | 1127.8 | 94.16 | 106.19 | 133 | 133.3 | 10 | 359069 | 98.49 | 49.95 | -0.99 | 0.39 | 0.31 | 219.77 | 57.4 | 1.85 | 1.64 | 614 | 0.41 | 95.28 | 648.67 | 0.44 | 88.41 | 25.8 | 37
31 | 26/08/2025 08:30:30 | 781.03 | 0 | 0 | 117.66 | 1124.6 | 106.19 | 119.42 | 123 | 123.6 | 12 | 359059 | 98.52 | 49.92 | -0.99 | 0.36 | 0.35 | 229.7 | 56.9 | 1.71 | 1.51 | 671 | 0.38 | 95.54 | 677.98 | 0.41 | 88.55 | 25.9 | 37.9
30 | 26/08/2025 08:25:30 | 788.83 | 0 | 0 | 201.23 | 1135.8 | 180.71 | 205.25 | 111 | 110.8 | 17 | 359047 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.33 | 0.59 | 228.62 | 60 | 1.54 | 1.37 | 689 | 0.34 | 97.8 | 674.8 | 0.36 | 90.01 | 25.8 | 36.3
29 | 26/08/2025 08:20:30 | 787.3 | 0 | 0 | 185.76 | 1161.7 | 163.1 | 189.47 | 94 | 94.5 | 8 | 359030 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.28 | 0.55 | 196.23 | 59.9 | 1.31 | 1.16 | 578 | 0.28 | 98.74 | 579.2 | 0.31 | 89.21 | 24.7 | 30.8
28 | 26/08/2025 08:15:30 | 783.5 | 0 | 0 | 80.06 | 1145.8 | 71.42 | 81.84 | 86 | 86.6 | 7 | 359022 | 97.83 | 49.95 | 0.99 | 0.25 | 0.24 | 89.92 | 56.5 | 1.19 | 1.06 | 237 | 0.26 | 98.39 | 265.41 | 0.29 | 88.75 | 24.5 | 30.3
27 | 26/08/2025 08:10:30 | 785.9 | 0 | 0 | 66.39 | 1132.9 | 59.54 | 67.46 | 79 | 79 | 5 | 359015 | 98.42 | 49.95 | 0.99 | 0.23 | 0.2 | 75.15 | 57.1 | 1.1 | 0.97 | 180 | 0.24 | 98.8 | 221.81 | 0.26 | 89.34 | 24.2 | 28.9
26 | 26/08/2025 08:05:30 | 774.87 | 0 | 0 | 56.39 | 1131.3 | 50.84 | 57.52 | 74 | 74 | 5 | 359010 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.22 | 0.17 | 63.55 | 58.9 | 1.03 | 0.91 | 149 | 0.22 | 97.95 | 187.58 | 0.24 | 89.52 | 24.2 | 29.3
25 | 26/08/2025 08:00:30 | 785.83 | 0 | 0 | 52.46 | 1123 | 47.19 | 53 | 69 | 69.4 | 4 | 359005 | 98.98 | 49.99 | -0.99 | 0.2 | 0.15 | 58.36 | 57.5 | 0.96 | 0.85 | 134 | 0.21 | 96.98 | 172.25 | 0.23 | 89.32 | 24.3 | 30.3
24 | 26/08/2025 07:55:30 | 789.57 | 0 | 0 | 58.19 | 1130.8 | 52.54 | 59.41 | 65 | 65 | 7 | 359001 | 97.94 | 50.04 | -0.99 | 0.19 | 0.17 | 64.38 | 57.4 | 0.9 | 0.8 | 158 | 0.2 | 96.9 | 190.03 | 0.21 | 90.07 | 24.6 | 32
23 | 26/08/2025 07:50:30 | 795.03 | 0 | 0 | 101.42 | 1151.8 | 89.81 | 103.45 | 58 | 58.1 | 10 | 358994 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.17 | 0.3 | 122.1 | 58.1 | 0.81 | 0.71 | 383 | 0.18 | 96.72 | 360.38 | 0.19 | 89.16 | 24.6 | 32.9
22 | 26/08/2025 07:45:30 | 796.37 | 0 | 0 | 102.62 | 1141.7 | 91.68 | 104.67 | 48 | 48.3 | 8 | 358984 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.14 | 0.3 | 122.69 | 60 | 0.67 | 0.59 | 341 | 0.14 | 97.71 | 362.12 | 0.16 | 87.45 | 24.4 | 31.9
21 | 26/08/2025 07:40:30 | 793.4 | 0 | 0 | 109.28 | 1167.8 | 95.34 | 111.34 | 40 | 40.4 | 9 | 358976 | 98.15 | 50.05 | -0.99 | 0.12 | 0.32 | 98.99 | 59.1 | 0.56 | 0.49 | 313 | 0.12 | 98.39 | 292.17 | 0.14 | 86.18 | 24.5 | 31.4
20 | 26/08/2025 07:35:30 | 793.1 | 0 | 0 | 99.37 | 1178.9 | 86.02 | 101.41 | 31 | 31.4 | 7 | 358967 | 97.99 | 50.01 | -0.99 | 0.09 | 0.29 | 108.24 | 59.5 | 0.43 | 0.38 | 378 | 0.09 | - | 319.48 | 0.11 | 83.94 | 23.9 | 29
19 | 26/08/2025 07:30:30 | 791.83 | 0 | 0 | 83.74 | 1184.9 | 72.37 | 85.75 | 24 | 24 | 5 | 358960 | 97.66 | 50.02 | -0.99 | 0.07 | 0.25 | 91.34 | 58.2 | 0.33 | 0.3 | 331 | 0.06 | - | 269.6 | 0.08 | 84.33 | 23.3 | 26.3
18 | 26/08/2025 07:25:30 | 791.6 | 0 | 0 | 67.16 | 1191.2 | 57.49 | 68.48 | 19 | 18.9 | 3 | 358955 | 98.07 | 50.06 | -0.99 | 0.06 | 0.2 | 57.7 | 59.2 | 0.26 | 0.23 | 203 | 0.04 | - | 170.29 | 0.07 | 82.47 | 22.8 | 24.6
17 | 26/08/2025 07:20:30 | 787.93 | 0 | 0 | 27.42 | 1136.8 | 24.6 | 27.97 | 16 | 15.9 | 3 | 358952 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.05 | 0.08 | 32.07 | 56.3 | 0.22 | 0.2 | 66 | 0.03 | - | 94.66 | 0.06 | 82.85 | 22.6 | 23.5
16 | 26/08/2025 07:15:30 | 783.73 | 0 | 0 | 30.07 | 1152.7 | 27.29 | 31.46 | 13 | 13.5 | 2 | 358949 | 95.59 | 50.01 | -0.99 | 0.04 | 0.09 | 34.07 | 59.3 | 0.18 | 0.16 | 79 | 0.02 | - | 100.57 | 0.05 | 78.31 | 22.5 | 23
15 | 26/08/2025 07:10:30 | 787.9 | 0 | 0 | 23.75 | 1126.1 | 22.01 | 24.79 | 11 | 11.4 | 2 | 358947 | 95.81 | 50 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 27.34 | 57.7 | 0.15 | 0.14 | 56 | 0.02 | - | 80.69 | 0.04 | 77.3 | 22.4 | 22.5
14 | 26/08/2025 07:05:30 | 787.83 | 0 | 0 | 23.75 | 1135.7 | 21.31 | 24.2 | 9 | 9.5 | 1 | 358945 | 98.12 | 49.99 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 26.99 | 56.6 | 0.13 | 0.11 | 53 | 0.01 | - | 79.66 | 0.04 | 75.9 | 22.3 | 22
13 | 26/08/2025 07:00:30 | 789.53 | 0 | 0 | 16.14 | 1128.1 | 14.59 | 16.46 | 8 | 7.7 | 2 | 358944 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.15 | 54.5 | 0.11 | 0.1 | 31 | 0.01 | - | 59.47 | 0.03 | 81.42 | 22.2 | 21.4
12 | 26/08/2025 06:55:30 | 787.53 | 0 | 0 | 13.41 | 1117.8 | 12.17 | 13.6 | 6 | 6.5 | 1 | 358942 | 98.57 | 50.02 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 16.05 | 53.1 | 0.08 | 0.07 | 16 | 0.01 | - | 47.38 | 0.03 | 70.84 | 22.2 | 21.3
11 | 26/08/2025 06:50:30 | 786.27 | 0 | 0 | 11.62 | 1107.5 | 11.14 | 12.34 | 5 | 5.5 | 1 | 358941 | 94.17 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.63 | 51.7 | 0.07 | 0.06 | 10 | 0.01 | - | 43.18 | 0.02 | 70.28 | 22.3 | 21.2
10 | 26/08/2025 06:45:30 | 795.13 | 0 | 0 | 14.95 | 1158.1 | 13.17 | 15.25 | 4 | 4.4 | 1 | 358940 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.28 | 50.1 | 0.06 | 0.05 | 38 | 0 | - | 51.01 | 0.02 | 69.45 | 22.2 | 21
9 | 26/08/2025 06:40:30 | 785.93 | 0 | 0 | 14.09 | 1137.9 | 12.63 | 14.37 | 3 | 3.2 | 1 | 358939 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.04 | 17.32 | 47.4 | 0.04 | 0.04 | 32 | 0 | - | 51.13 | 0.01 | 68.11 | 22 | 20.6
8 | 26/08/2025 06:35:30 | 784.57 | 0 | 0 | 12.21 | 1136.1 | 10.96 | 12.45 | 2 | 2.1 | 1 | 358938 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.04 | 14.91 | 44.6 | 0.03 | 0.02 | 13 | 0 | - | 44 | 0.01 | 65.59 | 21.9 | 20.3
7 | 26/08/2025 06:30:30 | 783.5 | 0 | 0 | 8.54 | 1055.6 | 8.25 | 8.71 | 1 | 1.2 | 0 | 358937 | 98.05 | 49.94 | 1 | 0 | 0.03 | 11.43 | 42.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 33.74 | 0.01 | 49.19 | 21.9 | 20.1
6 | 26/08/2025 06:25:30 | 785.5 | 0 | 0 | 5.89 | 1056.1 | 5.69 | 6.01 | 1 | 0.7 | 1 | 358937 | 98.05 | 49.97 | 1 | 0 | 0.02 | 8.17 | 39.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.11 | 0 | 98.39 | 21.8 | 19.9
5 | 26/08/2025 06:20:30 | 787.4 | 0 | 0 | 3.67 | 1060 | 3.53 | 3.74 | 0 | 0.3 | 0 | 358936 | 98.05 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 5.69 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.79 | 0 | - | 21.8 | 19.8
4 | 26/08/2025 06:15:30 | 787.27 | 0 | 0 | 1.62 | 1025.7 | 1.61 | 1.65 | 0 | 0.1 | 0 | 358936 | 98.06 | 49.94 | -0.99 | 0 | 0 | 2.16 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.37 | 0 | - | 21.8 | 19.7
3 | 26/08/2025 06:10:30 | 794.77 | 0 | 0 | 0.59 | 856.6 | 1.46 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 358936 | 47.16 | 49.95 | 1 | 0 | 0 | 1.11 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.28 | 0 | - | 21.9 | 19.7
2 | 26/08/2025 06:05:30 | 801.03 | 0 | 0 | 0 | 806.5 | 0.59 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 358936 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 0 | - | 21.9 | 19.8
1 | 26/08/2025 06:00:30 | 778.4 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358936 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 19.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.18 | - | - | 402.2 | - | - | -