## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 26/08/2025 18:55:30 | 770.63 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0.03 | 0 | 1476 | 1476.1 | 0 | 366028 | 0 | 49.99 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 56.6 | 20.5 | 18.15 | 0 | 4.6 | 94.79 | 0 | 5.07 | 85.93 | 26 | 24.6
155 | 26/08/2025 18:50:30 | 773.3 | 0 | 0 | 0 | 892.4 | 0.02 | 0.43 | 1476 | 1476.1 | 0 | 366028 | 0 | 50 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 57.4 | 20.5 | 18.15 | 0 | 4.6 | 94.79 | 0 | 5.07 | 85.93 | 26 | 24.7
154 | 26/08/2025 18:45:30 | 774.07 | 0 | 0 | 0 | 961.6 | 0.71 | 0.68 | 1476 | 1476.1 | 0 | 366028 | 0 | 50.04 | -0.14 | 4.36 | 0 | 0 | 58 | 20.5 | 18.15 | 0 | 4.6 | 94.79 | 0 | 5.07 | 85.93 | 26.1 | 24.8
153 | 26/08/2025 18:40:30 | 775.97 | 0 | 0 | 0.93 | 880.8 | 1.49 | 1.31 | 1476 | 1476.1 | 0 | 366028 | 70.88 | 49.95 | 0.63 | 4.36 | 0 | 1.36 | 58.5 | 20.5 | 18.15 | 0 | 4.6 | 94.79 | 4 | 5.07 | 85.95 | 26 | 24.8
152 | 26/08/2025 18:35:30 | 774.73 | 0 | 0 | 0.51 | 1091.6 | 1.21 | 1.32 | 1476 | 1476 | 0 | 366028 | 38.75 | 49.95 | -0.95 | 4.36 | 0 | 1.42 | 59 | 20.5 | 18.15 | 0 | 4.6 | 94.79 | 4.19 | 5.07 | 85.95 | 26 | 25.1
151 | 26/08/2025 18:30:30 | 771.5 | 0 | 0 | 1.87 | 1028.9 | 1.85 | 1.91 | 1476 | 1475.9 | 1 | 366028 | 98.06 | 49.96 | 0.96 | 4.36 | 0.01 | 2.77 | 59.2 | 20.5 | 18.15 | 0 | 4.6 | 94.79 | 8.18 | 5.07 | 85.95 | 26 | 25.4
150 | 26/08/2025 18:25:30 | 772.87 | 0 | 0 | 3.16 | 1048.1 | 3.53 | 3.7 | 1475 | 1475.7 | 0 | 366027 | 85.41 | 49.97 | 0.91 | 4.35 | 0.01 | 5.4 | 59.2 | 20.49 | 18.14 | 0 | 4.6 | 94.73 | 15.93 | 5.07 | 85.92 | 26.1 | 25.5
149 | 26/08/2025 18:20:30 | 771.5 | 0 | 0 | 4.69 | 1048.1 | 4.56 | 4.78 | 1475 | 1475.4 | 0 | 366027 | 98.06 | 50 | -0.99 | 4.35 | 0.01 | 7.09 | 59.3 | 20.49 | 18.14 | 0 | 4.6 | 94.73 | 20.91 | 5.07 | 85.94 | 26.1 | 25.8
148 | 26/08/2025 18:15:30 | 775.5 | 0 | 0 | 6.92 | 1051.9 | 6.91 | 7.26 | 1475 | 1474.9 | 1 | 366027 | 95.28 | 49.92 | 1 | 4.35 | 0.02 | 9.75 | 59.4 | 20.49 | 18.14 | 0 | 4.6 | 94.73 | 28.79 | 5.06 | 85.97 | 26.2 | 26
147 | 26/08/2025 18:10:30 | 775.2 | 0 | 0 | 9.22 | 1054 | 8.92 | 9.4 | 1474 | 1474.2 | 1 | 366026 | 98.04 | 49.89 | 1 | 4.35 | 0.03 | 12.43 | 59.6 | 20.47 | 18.13 | 0 | 4.6 | 94.66 | 36.68 | 5.06 | 85.96 | 26.3 | 26.4
146 | 26/08/2025 18:05:30 | 778.97 | 0 | 0 | 11.02 | 1076.1 | 10.45 | 11.24 | 1473 | 1473.3 | 1 | 366025 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.35 | 0.03 | 14.88 | 59.6 | 20.46 | 18.12 | 0 | 4.6 | 94.6 | 43.93 | 5.06 | 85.96 | 26.4 | 26.7
145 | 26/08/2025 18:00:30 | 780.93 | 0 | 0 | 13.75 | 1079.2 | 13 | 14.03 | 1472 | 1472.3 | 1 | 366024 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 4.34 | 0.04 | 17.21 | 59.2 | 20.44 | 18.1 | 13 | 4.6 | 94.55 | 50.8 | 5.05 | 85.97 | 26.5 | 27.2
144 | 26/08/2025 17:55:30 | 777.5 | 0 | 0 | 17.43 | 1094.9 | 16.24 | 17.78 | 1471 | 1471 | 2 | 366023 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 4.34 | 0.05 | 20.96 | 58.5 | 20.43 | 18.09 | 25 | 4.59 | 94.53 | 61.88 | 5.05 | 85.99 | 26.6 | 27.7
143 | 26/08/2025 17:50:30 | 763.07 | 0 | 0 | 22.38 | 1093.5 | 20.88 | 22.83 | 1469 | 1469.3 | 2 | 366021 | 98.04 | 49.9 | 1 | 4.34 | 0.07 | 27.03 | 57 | 20.4 | 18.07 | 44 | 4.59 | 94.46 | 79.78 | 5.04 | 85.98 | 26.7 | 27.9
142 | 26/08/2025 17:45:30 | 765.13 | 0 | 0 | 22.72 | 1104.5 | 20.47 | 22.61 | 1467 | 1467.4 | 2 | 366019 | 100.47 | 49.98 | -0.99 | 4.33 | 0.07 | 26.63 | 58.7 | 20.38 | 18.04 | 42 | 4.59 | 94.42 | 78.61 | 5.04 | 85.98 | 26.7 | 27.8
141 | 26/08/2025 17:40:30 | 765 | 0 | 0 | 21.36 | 1095.3 | 19.89 | 21.79 | 1465 | 1465.6 | 2 | 366017 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.32 | 0.06 | 25.55 | 56.8 | 20.35 | 18.02 | 38 | 4.58 | 94.35 | 75.4 | 5.03 | 85.97 | 26.7 | 27.9
140 | 26/08/2025 17:35:30 | 764.17 | 0 | 0 | 24.69 | 1106.1 | 22.77 | 25.18 | 1463 | 1463.7 | 2 | 366015 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 4.32 | 0.07 | 28.96 | 58.9 | 20.32 | 17.99 | 50 | 4.58 | 94.28 | 85.47 | 5.02 | 85.95 | 26.8 | 28.2
139 | 26/08/2025 17:30:30 | 762.6 | 0 | 0 | 24.6 | 1108.7 | 22.63 | 25.09 | 1461 | 1461.7 | 2 | 366013 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 4.31 | 0.07 | 29.12 | 56.8 | 20.29 | 17.97 | 48 | 4.58 | 94.24 | 85.94 | 5.02 | 85.97 | 27.1 | 28.5
138 | 26/08/2025 17:25:30 | 762.2 | 0 | 0 | 23.41 | 1097 | 21.48 | 23.57 | 1459 | 1459.7 | 2 | 366011 | 99.33 | 50.05 | 0.99 | 4.31 | 0.07 | 27.63 | 57.9 | 20.26 | 17.94 | 44 | 4.57 | 94.19 | 81.55 | 5.01 | 85.97 | 27.2 | 29
137 | 26/08/2025 17:20:30 | 760.23 | 0 | 0 | 23.58 | 1089.8 | 22.04 | 24.02 | 1457 | 1457.7 | 2 | 366009 | 98.16 | 50.09 | -0.99 | 4.3 | 0.07 | 27.55 | 59.8 | 20.24 | 17.92 | 44 | 4.57 | 94.14 | 81.31 | 5 | 85.96 | 27.4 | 29.6
136 | 26/08/2025 17:15:30 | 762.5 | 0 | 0 | 24.6 | 1120.8 | 22.39 | 25.09 | 1455 | 1455.7 | 2 | 366007 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 4.29 | 0.07 | 29.03 | 57.3 | 20.21 | 17.89 | 51 | 4.56 | 94.1 | 85.68 | 5 | 85.96 | 27.6 | 30.5
135 | 26/08/2025 17:10:30 | 764.63 | 0 | 0 | 26.31 | 1097.4 | 23.97 | 26.3 | 1453 | 1453.6 | 2 | 366005 | 100.02 | 50.02 | -0.99 | 4.29 | 0.08 | 29.4 | 58.6 | 20.18 | 17.87 | 57 | 4.56 | 94.05 | 86.76 | 4.99 | 85.98 | 27.9 | 31.9
134 | 26/08/2025 17:05:30 | 771.47 | 0 | 0 | 35.54 | 1094.1 | 33.13 | 36.25 | 1451 | 1451.3 | 6 | 366003 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 4.28 | 0.1 | 41.88 | 56.2 | 20.15 | 17.84 | 119 | 4.55 | 94.04 | 123.61 | 4.98 | 85.98 | 28.7 | 34.7
133 | 26/08/2025 17:00:30 | 777.17 | 0 | 0 | 102.96 | 1141.8 | 90.59 | 103.43 | 1445 | 1445 | 9 | 365997 | 99.54 | 50.09 | -0.99 | 4.27 | 0.3 | 110.47 | 58.5 | 20.07 | 17.77 | 405 | 4.53 | 94.15 | 326.07 | 4.96 | 85.97 | 29 | 36
132 | 26/08/2025 16:55:30 | 774.47 | 0 | 0 | 111.08 | 1134.2 | 97.94 | 111.08 | 1436 | 1436.7 | 8 | 365988 | 100 | 49.98 | -0.99 | 4.24 | 0.33 | 120.69 | 58.3 | 19.94 | 17.66 | 443 | 4.5 | 94.25 | 356.24 | 4.93 | 85.9 | 29 | 36.7
131 | 26/08/2025 16:50:30 | 773.17 | 0 | 0 | 120.14 | 1131.4 | 108.31 | 122.54 | 1428 | 1428.4 | 10 | 365980 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.21 | 0.35 | 132.67 | 59.9 | 19.83 | 17.56 | 470 | 4.46 | 94.4 | 391.59 | 4.91 | 85.9 | 29.2 | 38
130 | 26/08/2025 16:45:30 | 773.37 | 0 | 0 | 135.18 | 1127.1 | 122.33 | 137.88 | 1418 | 1418.5 | 11 | 365970 | 98.04 | 49.83 | 0.99 | 4.19 | 0.4 | 148.09 | 60.3 | 19.69 | 17.44 | 501 | 4.43 | 94.56 | 437.1 | 4.87 | 85.87 | 28.9 | 38.1
129 | 26/08/2025 16:40:30 | 781.3 | 0 | 0 | 143.98 | 1117.9 | 131.37 | 146.86 | 1407 | 1406.9 | 13 | 365959 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 4.15 | 0.42 | 158.92 | 60.5 | 19.54 | 17.3 | 520 | 4.38 | 94.71 | 469.06 | 4.84 | 85.86 | 28.8 | 37.8
128 | 26/08/2025 16:35:30 | 776.4 | 0 | 0 | 145.86 | 1119.6 | 131.02 | 146.69 | 1394 | 1394.5 | 10 | 365946 | 99.43 | 49.86 | -0.99 | 4.11 | 0.43 | 161.61 | 60.1 | 19.36 | 17.14 | 527 | 4.34 | 94.8 | 477 | 4.8 | 85.77 | 28.8 | 37.1
127 | 26/08/2025 16:30:30 | 770.1 | 0 | 0 | 131.25 | 1126.1 | 116.86 | 131.6 | 1384 | 1384.7 | 13 | 365936 | 99.73 | 49.83 | -0.99 | 4.09 | 0.39 | 146.83 | 58.9 | 19.22 | 17.02 | 469 | 4.3 | 94.91 | 433.38 | 4.76 | 85.77 | 28.7 | 37
126 | 26/08/2025 16:25:30 | 783.1 | 0 | 0 | 176.11 | 1140.2 | 157.54 | 179.63 | 1371 | 1370.9 | 8 | 365923 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 4.05 | 0.52 | 193.69 | 61.3 | 19.04 | 16.86 | 593 | 4.26 | 95.06 | 571.68 | 4.72 | 85.75 | 27.9 | 34.1
125 | 26/08/2025 16:20:30 | 781.2 | 0 | 0 | 61.52 | 1103.6 | 56.86 | 62.75 | 1363 | 1363.6 | 6 | 365915 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.02 | 0.18 | 67.37 | 60 | 18.93 | 16.76 | 172 | 4.23 | 95.08 | 198.86 | 4.69 | 85.74 | 28 | 34.8
124 | 26/08/2025 16:15:30 | 782.27 | 0 | 0 | 113.9 | 1119.1 | 104.48 | 116.92 | 1357 | 1357.2 | 13 | 365909 | 97.42 | 49.91 | 0.99 | 4.01 | 0.34 | 98.6 | 58.5 | 18.85 | 16.69 | 269 | 4.21 | 95.05 | 291.02 | 4.67 | 85.71 | 28.4 | 37.4
123 | 26/08/2025 16:10:30 | 783.83 | 0 | 0 | 117.06 | 1123.3 | 106.55 | 119.69 | 1344 | 1344.3 | 9 | 365896 | 97.8 | 49.96 | 0.99 | 3.97 | 0.35 | 127.5 | 60.6 | 18.67 | 16.53 | 344 | 4.17 | 95.04 | 376.32 | 4.63 | 85.66 | 28.5 | 37.9
122 | 26/08/2025 16:05:30 | 785.5 | 0 | 0 | 219.94 | 1100 | 200.19 | 220.21 | 1335 | 1335 | 14 | 365887 | 99.88 | 50.02 | -0.99 | 3.94 | 0.65 | 174.54 | 64.8 | 18.54 | 16.42 | 488 | 4.14 | 95.06 | 515.17 | 4.6 | 85.68 | 28.8 | 39.4
121 | 26/08/2025 16:00:30 | 781.47 | 0 | 0 | 159.53 | 1122.6 | 146.3 | 164.24 | 1321 | 1321.7 | 15 | 365873 | 97.14 | 49.95 | -0.99 | 3.9 | 0.47 | 143.29 | 61.1 | 18.35 | 16.25 | 393 | 4.11 | 94.87 | 422.94 | 4.56 | 85.49 | 29.1 | 40.1
120 | 26/08/2025 15:55:30 | 778.43 | 0 | 0 | 115.95 | 1099.5 | 105.18 | 115.65 | 1306 | 1306.3 | 10 | 365858 | 100.26 | 49.85 | 0.99 | 3.85 | 0.34 | 131.28 | 58.1 | 18.14 | 16.06 | 334 | 4.06 | 94.88 | 387.5 | 4.51 | 85.49 | 29 | 38.2
119 | 26/08/2025 15:50:30 | 794.7 | 0 | 0 | 129.02 | 1089.7 | 120.77 | 131.6 | 1296 | 1296.1 | 11 | 365848 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 3.83 | 0.38 | 105.2 | 58.7 | 18 | 15.94 | 275 | 4.04 | 94.78 | 310.51 | 4.48 | 85.42 | 29.4 | 39.7
118 | 26/08/2025 15:45:30 | 788.07 | 377.8 | 125.93 | 209.09 | 1089.5 | 195.75 | 213.27 | 1285 | 1284.9 | 18 | 365837 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 3.79 | 0.62 | 138.01 | 61.8 | 17.85 | 15.8 | 378 | 4 | 94.75 | 407.34 | 4.44 | 85.37 | 29.9 | 42.3
117 | 26/08/2025 15:40:30 | 798.7 | 0 | 0 | 250.7 | 1094.9 | 230.49 | 252.36 | 1267 | 1266.9 | 15 | 365819 | 99.34 | 49.91 | 0.99 | 3.74 | 0.74 | 281.8 | 66.6 | 17.6 | 15.58 | 771 | 3.95 | 94.58 | 831.77 | 4.39 | 85.21 | 29.6 | 41
116 | 26/08/2025 15:35:30 | 786.87 | 0 | 0 | 78.01 | 1080.3 | 72.17 | 77.96 | 1252 | 1252.7 | 13 | 365804 | 100.06 | 49.92 | 0.99 | 3.7 | 0.23 | 85.51 | 58 | 17.39 | 15.4 | 239 | 3.91 | 94.54 | 252.38 | 4.34 | 85.15 | 29.5 | 41.3
115 | 26/08/2025 15:30:30 | 788.4 | 0 | 0 | 208.66 | 1095.6 | 191.62 | 209.94 | 1239 | 1239.2 | 21 | 365791 | 99.39 | 50.02 | -0.99 | 3.66 | 0.62 | 203.71 | 63.8 | 17.21 | 15.24 | 560 | 3.87 | 94.47 | 601.27 | 4.3 | 85.07 | 29.8 | 41.4
114 | 26/08/2025 15:25:30 | 792.2 | 0 | 0 | 285.4 | 1112.3 | 261.72 | 291.11 | 1218 | 1218 | 11 | 365770 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.6 | 0.84 | 341.5 | 64 | 16.92 | 14.98 | 851 | 3.81 | 94.41 | 1007.96 | 4.23 | 84.99 | 29.3 | 36.4
113 | 26/08/2025 15:20:30 | 780.23 | 0 | 0 | 96.72 | 1115.1 | 88.47 | 98.65 | 1207 | 1207.5 | 7 | 365759 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.56 | 0.29 | 108.77 | 58.2 | 16.76 | 14.84 | 264 | 3.78 | 94.35 | 321.06 | 4.19 | 84.99 | 29.2 | 35.7
112 | 26/08/2025 15:15:30 | 777.87 | 0 | 0 | 85.27 | 1106.5 | 76.88 | 85.07 | 1200 | 1199.9 | 7 | 365752 | 100.24 | 49.99 | -0.99 | 3.54 | 0.25 | 94.86 | 59.2 | 16.67 | 14.76 | 224 | 3.76 | 94.28 | 280 | 4.17 | 84.98 | 29.4 | 37.3
111 | 26/08/2025 15:10:30 | 777.13 | 0 | 0 | 77.16 | 1089 | 72.27 | 78.7 | 1193 | 1192.9 | 10 | 365745 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.52 | 0.23 | 85.74 | 59.8 | 16.57 | 14.67 | 210 | 3.74 | 94.2 | 253.06 | 4.15 | 84.95 | 29.8 | 39
110 | 26/08/2025 15:05:30 | 783.7 | 0 | 0 | 178.24 | 1100 | 165.28 | 181.8 | 1183 | 1183.6 | 13 | 365735 | 98.04 | 50.03 | 1 | 3.49 | 0.53 | 184.65 | 60.5 | 16.43 | 14.55 | 472 | 3.71 | 94.04 | 545 | 4.12 | 84.83 | 30 | 40.8
109 | 26/08/2025 15:00:30 | 786.5 | 0 | 0 | 232.33 | 1094.3 | 216.56 | 236.98 | 1170 | 1169.9 | 12 | 365722 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.45 | 0.69 | 186.06 | 65.2 | 16.25 | 14.39 | 485 | 3.67 | 94.02 | 549.16 | 4.07 | 84.83 | 30 | 41.1
108 | 26/08/2025 14:55:30 | 782.43 | 0 | 0 | 109.71 | 1084.3 | 103.2 | 111.9 | 1158 | 1158.3 | 14 | 365710 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.42 | 0.32 | 118.79 | 57.8 | 16.08 | 14.24 | 310 | 3.64 | 93.9 | 350.63 | 4.03 | 84.75 | 30.1 | 43
107 | 26/08/2025 14:50:30 | 789.73 | 0 | 0 | 216.35 | 1100.7 | 200.49 | 220.68 | 1144 | 1144.1 | 14 | 365696 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3.38 | 0.64 | 249.85 | 62.8 | 15.89 | 14.07 | 650 | 3.6 | 93.8 | 737.45 | 3.99 | 84.69 | 30.2 | 42.8
106 | 26/08/2025 14:45:30 | 787.2 | 0 | 0 | 110.99 | 1079.1 | 102.14 | 110.22 | 1130 | 1130.2 | 13 | 365682 | 100.7 | 49.92 | 0.99 | 3.34 | 0.33 | 117.33 | 58.8 | 15.69 | 13.9 | 317 | 3.56 | 93.69 | 346.32 | 3.94 | 84.63 | 30.2 | 42.8
105 | 26/08/2025 14:40:30 | 780.6 | 0 | 0 | 237.03 | 1074.1 | 225.09 | 241.77 | 1117 | 1117.7 | 15 | 365669 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3.3 | 0.7 | 302.35 | 67.8 | 15.51 | 13.74 | 787 | 3.52 | 93.61 | 892.4 | 3.9 | 84.56 | 30.3 | 44.4
104 | 26/08/2025 14:35:30 | 779.03 | 0 | 0 | 177.22 | 1071 | 168.78 | 180.76 | 1102 | 1102 | 18 | 365654 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.25 | 0.52 | 179.35 | 62.4 | 15.31 | 13.55 | 484 | 3.48 | 93.57 | 529.37 | 3.85 | 84.55 | 30.3 | 45.4
103 | 26/08/2025 14:30:30 | 792.63 | 0 | 0 | 160.81 | 1094.2 | 147.5 | 161.4 | 1084 | 1083.9 | 16 | 365636 | 99.64 | 50 | -0.99 | 3.2 | 0.47 | 224.52 | 63.9 | 15.06 | 13.33 | 595 | 3.42 | 93.44 | 662.68 | 3.79 | 84.44 | 30.3 | 46.2
102 | 26/08/2025 14:25:30 | 790.87 | 0 | 0 | 243.53 | 1075.5 | 226.61 | 243.72 | 1068 | 1068.3 | 20 | 365620 | 99.92 | 49.97 | -0.99 | 3.15 | 0.72 | 287.99 | 68.4 | 14.83 | 13.13 | 766 | 3.38 | 93.37 | 850.03 | 3.74 | 84.38 | 30.5 | 46.2
101 | 26/08/2025 14:20:30 | 786.5 | 0 | 0 | 257.11 | 1083.1 | 237.35 | 257.07 | 1048 | 1048.4 | 16 | 365600 | 100.01 | 50.03 | 0.99 | 3.09 | 0.76 | 249 | 66.6 | 14.56 | 12.89 | 650 | 3.32 | 93.23 | 734.94 | 3.67 | 84.26 | 30.2 | 44.2
100 | 26/08/2025 14:15:30 | 786.73 | 0 | 0 | 239.59 | 1076.5 | 227.01 | 244.38 | 1032 | 1032.5 | 20 | 365584 | 98.04 | 49.87 | 1 | 3.05 | 0.71 | 226.89 | 67.2 | 14.33 | 12.69 | 630 | 3.27 | 93.09 | 669.7 | 3.62 | 84.19 | 30.3 | 45.4
99 | 26/08/2025 14:10:30 | 783.43 | 0 | 0 | 158.76 | 1078.8 | 150.11 | 161.94 | 1012 | 1012.8 | 18 | 365564 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.99 | 0.47 | 187.79 | 61.4 | 14.06 | 12.45 | 489 | 3.21 | 92.91 | 554.28 | 3.55 | 84.07 | 29.9 | 43.7
98 | 26/08/2025 14:05:30 | 788.23 | 0 | 0 | 199.52 | 1082.6 | 184.85 | 200.12 | 994 | 994.3 | 16 | 365546 | 99.7 | 50.08 | -0.99 | 2.93 | 0.59 | 217.46 | 62.9 | 13.81 | 12.22 | 563 | 3.16 | 92.73 | 641.87 | 3.49 | 83.97 | 30.1 | 44.6
97 | 26/08/2025 14:00:30 | 785.7 | 0 | 0 | 129.37 | 1085.6 | 121.55 | 131.96 | 978 | 978.8 | 14 | 365530 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 2.89 | 0.38 | 144.85 | 60.4 | 13.58 | 12.03 | 375 | 3.12 | 92.61 | 427.53 | 3.44 | 83.89 | 30.3 | 45.8
96 | 26/08/2025 13:55:30 | 792 | 0 | 0 | 241.05 | 1080 | 227.66 | 245.87 | 964 | 964.3 | 18 | 365516 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.85 | 0.71 | 212.62 | 69.3 | 13.39 | 11.86 | 589 | 3.07 | 92.59 | 627.55 | 3.39 | 83.88 | 30.5 | 47.9
95 | 26/08/2025 13:50:30 | 789.4 | 0 | 0 | 157.99 | 1065 | 151.31 | 161.15 | 946 | 946.7 | 19 | 365498 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.79 | 0.47 | 177.96 | 62.4 | 13.14 | 11.63 | 493 | 3.02 | 92.49 | 525.27 | 3.33 | 83.8 | 30.6 | 50.8
94 | 26/08/2025 13:45:30 | 794.83 | 0 | 0 | 268.31 | 1039.5 | 263.28 | 273.68 | 927 | 927.1 | 17 | 365479 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.74 | 0.79 | 323.24 | 69.7 | 12.88 | 11.4 | 871 | 2.96 | 92.44 | 954.06 | 3.27 | 83.72 | 30.4 | 55.1
93 | 26/08/2025 13:40:30 | 792.83 | 0 | 0 | 123.9 | 1238.7 | 100.19 | 124.11 | 910 | 910.5 | 4 | 365462 | 99.83 | 50.11 | 0.99 | 2.69 | 0.37 | 377.27 | 60.9 | 12.64 | 11.19 | 1045 | 2.89 | 93.04 | 1113.54 | 3.19 | 84.23 | 30.7 | 56.9
92 | 26/08/2025 13:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 0 | 365458 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 11.14 | 0 | 2.81 | 95.1 | 0 | 3.11 | 85.99 | 0 | 0
91 | 26/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 0 | 365458 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 11.14 | 0 | 2.81 | 95.1 | 0 | 3.11 | 85.99 | 0 | 0
90 | 26/08/2025 13:25:30 | 784.1 | 0 | 0 | 171.24 | 1084.8 | 156.64 | 169.93 | 906 | 906.6 | 21 | 365458 | 100.77 | 50.28 | -0.99 | 2.67 | 0.51 | 150.09 | 64.8 | 12.58 | 11.14 | 406 | 2.81 | 95.27 | 443.02 | 3.1 | 86.18 | 29.9 | 47.2
89 | 26/08/2025 13:20:30 | 785.3 | 0 | 0 | 130.48 | 1079.6 | 120.64 | 130.24 | 885 | 885.2 | 17 | 365437 | 100.19 | 50.24 | -0.99 | 2.61 | 0.39 | 153.78 | 58.2 | 12.29 | 10.88 | 422 | 2.74 | 95.26 | 453.9 | 3.03 | 86.1 | 29.8 | 46.3
88 | 26/08/2025 13:15:30 | 784.9 | 0 | 0 | 122.79 | 1074 | 114.47 | 122.94 | 868 | 868.2 | 20 | 365420 | 99.88 | 50.16 | -0.99 | 2.56 | 0.36 | 138.02 | 58.3 | 12.06 | 10.67 | 381 | 2.69 | 95.35 | 407.37 | 2.97 | 86.15 | 29.6 | 45.8
87 | 26/08/2025 13:10:30 | 791.13 | 0 | 0 | 347 | 1137.1 | 311.26 | 353.94 | 848 | 848.2 | 14 | 365400 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 2.5 | 1.02 | 417.11 | 72.5 | 11.78 | 10.43 | 1107 | 2.63 | 95.35 | 1231.13 | 2.91 | 86.1 | 29.4 | 44.2
86 | 26/08/2025 13:05:30 | 789.63 | 0 | 0 | 174.82 | 1099.5 | 162.18 | 178.32 | 834 | 834.2 | 17 | 365386 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 2.46 | 0.52 | 213.14 | 62.1 | 11.58 | 10.26 | 609 | 2.58 | 95.38 | 629.09 | 2.86 | 86.13 | 29.6 | 45.4
85 | 26/08/2025 13:00:30 | 789.33 | 0 | 0 | 157.91 | 1075.7 | 147.72 | 158.91 | 817 | 817.1 | 15 | 365369 | 99.37 | 50.17 | 0.99 | 2.41 | 0.47 | 177.87 | 60.5 | 11.35 | 10.05 | 468 | 2.53 | 95.35 | 525 | 2.8 | 86.12 | 29.7 | 46.5
84 | 26/08/2025 12:55:30 | 786.73 | 0 | 0 | 135.43 | 1061.6 | 130.12 | 138.14 | 802 | 802.7 | 13 | 365354 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.37 | 0.4 | 152.86 | 59.1 | 11.14 | 9.86 | 396 | 2.48 | 95.26 | 451.18 | 2.75 | 86.05 | 30 | 49.8
83 | 26/08/2025 12:50:30 | 787.03 | 0 | 0 | 182.09 | 1151 | 158.67 | 182.63 | 789 | 788.9 | 8 | 365341 | 99.7 | 49.99 | 0.99 | 2.33 | 0.54 | 251.22 | 61.5 | 10.96 | 9.7 | 698 | 2.43 | 95.64 | 741.51 | 2.7 | 86.38 | 30.2 | 54.1
82 | 26/08/2025 12:45:30 | 794.33 | 0 | 0 | 0 | 1298.5 | 0 | 0 | 781 | 781 | 0 | 365333 | 0 | 50.03 | 0 | 2.31 | 0 | 432.31 | 46.3 | 10.85 | 9.6 | 1223 | 2.37 | 97.35 | 1276.01 | 2.63 | 87.82 | 30.1 | 54.9
81 | 26/08/2025 12:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 365333 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 9.6 | 0 | 2.33 | 99.02 | 0 | 2.58 | 89.24 | 0 | 0
80 | 26/08/2025 12:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 365333 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 9.6 | 0 | 2.33 | 99.02 | 0 | 2.58 | 89.24 | 0 | 0
79 | 26/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 365333 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 9.6 | 0 | 2.33 | 99.02 | 0 | 2.58 | 89.24 | 0 | 0
78 | 26/08/2025 12:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 365333 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 9.6 | 0 | 2.33 | 99.02 | 0 | 2.58 | 89.24 | 0 | 0
77 | 26/08/2025 12:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 365333 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 9.6 | 0 | 2.33 | 99.02 | 0 | 2.58 | 89.24 | 0 | 0
76 | 26/08/2025 12:15:30 | 528.77 | 0 | 0 | 328.63 | 1319.9 | 314.19 | 329.9 | 781 | 781 | 24 | 365333 | 99.61 | 50.61 | -0.99 | 2.31 | 0.97 | 370.32 | 77.1 | 10.85 | 9.6 | 1049 | 2.32 | 99.53 | 1093.02 | 2.57 | 89.66 | 29.4 | 47.6
75 | 26/08/2025 12:10:30 | 791.13 | 0 | 0 | 209.6 | 1105.4 | 191.09 | 211.23 | 757 | 757.8 | 21 | 365309 | 99.23 | 50.04 | 0.99 | 2.23 | 0.62 | 273.57 | 65.8 | 10.51 | 9.31 | 763 | 2.23 | - | 807.46 | 2.48 | 89.99 | 28.7 | 45
74 | 26/08/2025 12:05:30 | 797.17 | 0 | 0 | 263.18 | 1100.3 | 243.97 | 268.44 | 736 | 736.3 | 15 | 365288 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.17 | 0.78 | 332.21 | 62.9 | 10.22 | 9.05 | 859 | 2.16 | - | 980.56 | 2.41 | 90.29 | 28.4 | 42.2
73 | 26/08/2025 12:00:30 | 787.53 | 0 | 0 | 173.37 | 1092.8 | 159.86 | 174.7 | 721 | 721.4 | 17 | 365273 | 99.24 | 50.05 | 0.99 | 2.13 | 0.51 | 190.2 | 60.2 | 10.01 | 8.87 | 513 | 2.12 | - | 561.4 | 2.36 | 90.33 | 28.4 | 42.1
72 | 26/08/2025 11:55:30 | 781.27 | 0 | 0 | 189.27 | 1099.7 | 175.55 | 193.06 | 704 | 704.6 | 16 | 365256 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.08 | 0.56 | 198.92 | 61.8 | 9.78 | 8.66 | 550 | 2.07 | - | 587.13 | 2.3 | 90.27 | 28.1 | 40.8
71 | 26/08/2025 11:50:30 | 785.77 | 0 | 0 | 144.92 | 1119 | 132.1 | 147.82 | 688 | 688.2 | 12 | 365240 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.03 | 0.43 | 163.02 | 59.7 | 9.56 | 8.46 | 418 | 2.02 | - | 481.16 | 2.25 | 90.41 | 27.8 | 38.2
70 | 26/08/2025 11:45:30 | 781.07 | 0 | 0 | 148.42 | 1101.2 | 135.58 | 149.31 | 676 | 676.5 | 12 | 365228 | 99.41 | 50.01 | -0.99 | 2 | 0.44 | 170.1 | 58.2 | 9.39 | 8.31 | 428 | 1.98 | - | 502.08 | 2.21 | 90.37 | 27.9 | 38.6
69 | 26/08/2025 11:40:30 | 772.47 | 0 | 0 | 128.6 | 1109.4 | 118.24 | 131.17 | 664 | 663.9 | 11 | 365216 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 1.96 | 0.38 | 143.31 | 58.6 | 9.22 | 8.17 | 366 | 1.95 | - | 423 | 2.17 | 90.44 | 27.8 | 39.5
68 | 26/08/2025 11:35:30 | 756.03 | 0 | 0 | 145.77 | 1095.1 | 133.28 | 145.95 | 653 | 653.7 | 17 | 365205 | 99.88 | 49.94 | 0.99 | 1.93 | 0.43 | 157.11 | 59.3 | 9.07 | 8.03 | 403 | 1.92 | - | 463.73 | 2.13 | 90.4 | 28.1 | 41.3
67 | 26/08/2025 11:30:30 | 766.03 | 0 | 0 | 156.97 | 1113.6 | 141.4 | 157.46 | 636 | 635.9 | 13 | 365188 | 99.69 | 49.92 | 0.99 | 1.88 | 0.46 | 177.66 | 59.6 | 8.83 | 7.82 | 469 | 1.87 | - | 524.39 | 2.07 | 90.69 | 27.6 | 37.9
66 | 26/08/2025 11:25:30 | 759.17 | 0 | 0 | 80.57 | 1093.4 | 74.07 | 80.99 | 623 | 623.8 | 9 | 365175 | 99.49 | 49.94 | -0.99 | 1.84 | 0.24 | 91.23 | 57.6 | 8.65 | 7.66 | 226 | 1.83 | - | 269.28 | 2.03 | 90.58 | 27.9 | 37.9
65 | 26/08/2025 11:20:30 | 758.9 | 0 | 0 | 182.6 | 1122.3 | 163.31 | 183.28 | 614 | 614 | 18 | 365166 | 99.63 | 49.97 | -0.99 | 1.81 | 0.54 | 200.25 | 62.7 | 8.53 | 7.55 | 529 | 1.8 | - | 591.06 | 2 | 90.66 | 28 | 39
64 | 26/08/2025 11:15:30 | 764.47 | 0 | 0 | 201.31 | 1123.5 | 182.76 | 205.34 | 596 | 596.5 | 11 | 365148 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.76 | 0.59 | 214.52 | 61 | 8.28 | 7.33 | 557 | 1.76 | - | 633.16 | 1.95 | 90.4 | 27.7 | 37.1
63 | 26/08/2025 11:10:30 | 762.77 | 0 | 0 | 157.22 | 1117.2 | 141.82 | 158.45 | 585 | 585.4 | 12 | 365137 | 99.23 | 49.94 | -0.99 | 1.73 | 0.46 | 175.56 | 59.8 | 8.13 | 7.19 | 450 | 1.72 | - | 518.18 | 1.91 | 90.45 | 27.6 | 37.5
62 | 26/08/2025 11:05:30 | 764.23 | 0 | 0 | 122.02 | 1107.6 | 110.4 | 122.28 | 573 | 573.2 | 11 | 365125 | 99.79 | 50 | 0.99 | 1.69 | 0.36 | 135.41 | 57.9 | 7.96 | 7.05 | 337 | 1.69 | - | 399.68 | 1.87 | 90.44 | 27.5 | 37.4
61 | 26/08/2025 11:00:30 | 768.23 | 0 | 0 | 129.62 | 1103.7 | 119.79 | 132.21 | 562 | 562.6 | 11 | 365114 | 98.04 | 49.97 | 1 | 1.66 | 0.38 | 144.57 | 58.1 | 7.81 | 6.91 | 359 | 1.66 | 99.99 | 426.7 | 1.83 | 90.45 | 27.5 | 38.5
60 | 26/08/2025 10:55:30 | 767.6 | 0 | 0 | 156.37 | 1103.6 | 142.32 | 157.06 | 551 | 551.1 | 14 | 365103 | 99.56 | 49.9 | -0.99 | 1.63 | 0.46 | 170.17 | 60.5 | 7.65 | 6.78 | 434 | 1.63 | 99.84 | 502.27 | 1.8 | 90.45 | 27.5 | 39.5
59 | 26/08/2025 10:50:30 | 768.37 | 0 | 0 | 152.44 | 1114.3 | 137.13 | 152.8 | 537 | 537.4 | 13 | 365089 | 99.76 | 49.89 | 0.99 | 1.59 | 0.45 | 161.31 | 58.6 | 7.46 | 6.6 | 419 | 1.59 | 99.62 | 476.12 | 1.76 | 90.31 | 27.6 | 40
58 | 26/08/2025 10:45:30 | 763.17 | 0 | 0 | 174.82 | 1102.3 | 159.24 | 175.53 | 524 | 524.6 | 15 | 365076 | 99.59 | 49.93 | -0.99 | 1.55 | 0.52 | 184.8 | 60.5 | 7.28 | 6.44 | 484 | 1.55 | 99.53 | 545.45 | 1.71 | 90.29 | 27.7 | 41.6
57 | 26/08/2025 10:40:30 | 764.57 | 0 | 0 | 182.34 | 1097.3 | 166.71 | 182.93 | 509 | 508.9 | 17 | 365061 | 99.68 | 49.97 | 0.99 | 1.5 | 0.54 | 209.07 | 60.1 | 7.07 | 6.26 | 539 | 1.51 | 99.49 | 617.09 | 1.66 | 90.34 | 27.7 | 42.1
56 | 26/08/2025 10:35:30 | 763.03 | 0 | 0 | 190.97 | 1116.6 | 171.91 | 191.95 | 492 | 492.5 | 16 | 365044 | 99.49 | 49.96 | -0.99 | 1.45 | 0.56 | 215.08 | 61.6 | 6.83 | 6.05 | 570 | 1.46 | 99.4 | 634.84 | 1.61 | 90.31 | 27.7 | 41.7
55 | 26/08/2025 10:30:30 | 767.43 | 0 | 0 | 179.69 | 1099.7 | 163.82 | 180.16 | 476 | 476.6 | 16 | 365028 | 99.74 | 49.99 | -0.99 | 1.4 | 0.53 | 197.87 | 58.8 | 6.61 | 5.85 | 516 | 1.41 | 99.29 | 584.03 | 1.56 | 90.29 | 27.5 | 40.8
54 | 26/08/2025 10:25:30 | 768.5 | 0 | 0 | 194.9 | 1124.3 | 174.49 | 196.18 | 460 | 460.2 | 16 | 365012 | 99.35 | 50 | 0.99 | 1.36 | 0.58 | 291.45 | 65 | 6.39 | 5.66 | 757 | 1.37 | 99.25 | 860.25 | 1.5 | 90.33 | 27.6 | 40.7
53 | 26/08/2025 10:20:30 | 773.83 | 0 | 0 | 175.68 | 1106.1 | 160.37 | 177.38 | 444 | 444 | 17 | 364996 | 99.04 | 49.95 | -0.99 | 1.31 | 0.52 | 192.86 | 60.8 | 6.17 | 5.46 | 519 | 1.32 | 99.28 | 569.26 | 1.45 | 90.38 | 27.6 | 40.4
52 | 26/08/2025 10:15:30 | 772.47 | 0 | 0 | 174.4 | 1109.6 | 160.32 | 177.89 | 427 | 427.5 | 14 | 364979 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 1.26 | 0.51 | 194.55 | 59.6 | 5.93 | 5.25 | 515 | 1.27 | 99.08 | 574.22 | 1.4 | 90.28 | 27.4 | 39.8
51 | 26/08/2025 10:10:30 | 762.67 | 0 | 0 | 181.57 | 1099.7 | 166.24 | 182.81 | 413 | 413.6 | 16 | 364965 | 99.32 | 49.92 | 0.99 | 1.22 | 0.54 | 200.97 | 60.2 | 5.74 | 5.08 | 532 | 1.23 | 99.03 | 593.19 | 1.35 | 90.3 | 27.4 | 41.5
50 | 26/08/2025 10:05:30 | 760.9 | 0 | 0 | 190.2 | 1095.7 | 174.37 | 191.06 | 397 | 397.8 | 15 | 364949 | 99.55 | 49.97 | 0.99 | 1.17 | 0.56 | 211.22 | 60.6 | 5.51 | 4.88 | 552 | 1.18 | 98.88 | 623.43 | 1.3 | 90.28 | 27.3 | 41.2
49 | 26/08/2025 10:00:30 | 764.73 | 0 | 0 | 163.63 | 1115.7 | 147.57 | 164.64 | 382 | 382.5 | 17 | 364934 | 99.38 | 50 | 0.99 | 1.13 | 0.48 | 171.81 | 59.6 | 5.31 | 4.7 | 452 | 1.14 | 98.82 | 507.11 | 1.25 | 90.2 | 27.4 | 42.4
48 | 26/08/2025 09:55:30 | 764.97 | 0 | 0 | 245.41 | 1104.8 | 226.57 | 250.32 | 365 | 365.2 | 18 | 364917 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.08 | 0.72 | 270.4 | 64.3 | 5.07 | 4.49 | 696 | 1.09 | 98.66 | 798.1 | 1.19 | 90.3 | 27.3 | 41.9
47 | 26/08/2025 09:50:30 | 764.53 | 0 | 0 | 216.95 | 1101.3 | 200.93 | 221.29 | 347 | 347.7 | 16 | 364899 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.02 | 0.64 | 219.86 | 64.5 | 4.82 | 4.27 | 593 | 1.04 | 98.39 | 648.93 | 1.14 | 90.08 | 27.3 | 41.4
46 | 26/08/2025 09:45:30 | 757.57 | 0 | 0 | 154.06 | 1106 | 142.08 | 157.14 | 331 | 331.3 | 14 | 364883 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.98 | 0.45 | 177.69 | 60.8 | 4.6 | 4.07 | 474 | 0.99 | 98.68 | 524.47 | 1.08 | 90.46 | 27.3 | 40.9
45 | 26/08/2025 09:40:30 | 758.87 | 0 | 0 | 190.63 | 1097.1 | 177.23 | 194.44 | 317 | 317.5 | 17 | 364869 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.94 | 0.56 | 210.27 | 60.7 | 4.4 | 3.9 | 559 | 0.95 | 98.39 | 620.63 | 1.04 | 90.23 | 27.3 | 41.5
44 | 26/08/2025 09:35:30 | 758.67 | 0 | 0 | 181.15 | 1101.2 | 167.79 | 184.77 | 300 | 300.5 | 18 | 364852 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.89 | 0.53 | 250.25 | 60 | 4.17 | 3.69 | 630 | 0.9 | 98.28 | 738.63 | 0.98 | 90.26 | 27.1 | 40.8
43 | 26/08/2025 09:30:30 | 764.77 | 0 | 0 | 281.04 | 1120.6 | 253.91 | 284.53 | 282 | 282.4 | 16 | 364834 | 98.77 | 50 | 0.99 | 0.83 | 0.83 | 336.24 | 66.5 | 3.92 | 3.47 | 867 | 0.85 | 98.15 | 992.44 | 0.92 | 90.28 | 26.8 | 39.2
42 | 26/08/2025 09:25:30 | 762.33 | 0 | 0 | 192.51 | 1109 | 177.06 | 196.36 | 266 | 266 | 14 | 364818 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.79 | 0.57 | 194.38 | 60.2 | 3.69 | 3.27 | 514 | 0.8 | 97.9 | 573.72 | 0.87 | 90.24 | 26.7 | 38.5
41 | 26/08/2025 09:20:30 | 764.27 | 0 | 0 | 169.36 | 1120.7 | 151.86 | 170.19 | 252 | 252 | 15 | 364804 | 99.51 | 50 | 0.99 | 0.74 | 0.5 | 186.6 | 59.8 | 3.5 | 3.1 | 502 | 0.76 | 98 | 550.78 | 0.82 | 90.38 | 26.5 | 37.7
40 | 26/08/2025 09:15:30 | 763.8 | 0 | 0 | 126.97 | 1123.1 | 115.31 | 129.51 | 237 | 237.3 | 11 | 364789 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.7 | 0.37 | 143.29 | 57.7 | 3.29 | 2.91 | 381 | 0.72 | 97.43 | 422.93 | 0.78 | 90.15 | 26.2 | 37
39 | 26/08/2025 09:10:30 | 762.37 | 0 | 0 | 150.47 | 1114.5 | 136.25 | 151.85 | 226 | 226.1 | 11 | 364778 | 99.09 | 49.97 | 0.99 | 0.67 | 0.44 | 161.54 | 58.7 | 3.14 | 2.78 | 414 | 0.69 | 97.24 | 476.8 | 0.74 | 90.02 | 26.4 | 37.5
38 | 26/08/2025 09:05:30 | 772.77 | 0 | 0 | 128.34 | 1114.4 | 117.47 | 130.91 | 215 | 215.4 | 12 | 364767 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.63 | 0.38 | 127.75 | 60.2 | 2.99 | 2.64 | 337 | 0.66 | 96.74 | 377.06 | 0.71 | 89.89 | 26.7 | 39.7
37 | 26/08/2025 09:00:30 | 783.3 | 0 | 0 | 168.16 | 1109.2 | 152.22 | 168.84 | 203 | 203.3 | 14 | 364755 | 99.59 | 50.01 | 0.99 | 0.6 | 0.5 | 180.09 | 58.2 | 2.82 | 2.5 | 492 | 0.62 | 96.49 | 531.54 | 0.67 | 89.7 | 26.7 | 41.3
36 | 26/08/2025 08:55:30 | 782.33 | 0 | 0 | 194.05 | 1108.8 | 180.84 | 200.51 | 189 | 189.4 | 18 | 364741 | 96.78 | 50 | 0.99 | 0.56 | 0.57 | 224.06 | 62.1 | 2.63 | 2.32 | 625 | 0.58 | 96.51 | 661.34 | 0.62 | 89.83 | 26.8 | 41.1
35 | 26/08/2025 08:50:30 | 781.3 | 0 | 0 | 210.71 | 1120.9 | 191.74 | 214.92 | 171 | 171.2 | 12 | 364723 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.5 | 0.62 | 234.52 | 61.9 | 2.38 | 2.1 | 648 | 0.52 | 96.32 | 692.2 | 0.56 | 89.49 | 26.2 | 37.9
34 | 26/08/2025 08:45:30 | 785.7 | 0 | 0 | 186.19 | 1129.6 | 168.12 | 189.91 | 159 | 159.1 | 12 | 364711 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.47 | 0.55 | 202.47 | 60.6 | 2.21 | 1.96 | 564 | 0.49 | 96.56 | 597.6 | 0.52 | 89.73 | 26.1 | 37.7
33 | 26/08/2025 08:40:30 | 780.8 | 0 | 0 | 134.92 | 1138.3 | 120.9 | 137.62 | 147 | 147.2 | 13 | 364699 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.43 | 0.4 | 112.92 | 57.5 | 2.04 | 1.81 | 305 | 0.45 | 96.2 | 333.3 | 0.49 | 89.46 | 26 | 37.5
32 | 26/08/2025 08:35:30 | 782.27 | 0 | 0 | 105.7 | 1119.9 | 96.27 | 107.81 | 134 | 134.2 | 10 | 364686 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.4 | 0.31 | 219.77 | 57.5 | 1.86 | 1.65 | 614 | 0.41 | 96 | 648.67 | 0.44 | 89.08 | 25.8 | 37
31 | 26/08/2025 08:30:30 | 780.3 | 0 | 0 | 121.76 | 1125.8 | 110.32 | 124.19 | 124 | 124.2 | 13 | 364676 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.37 | 0.36 | 229.7 | 56.8 | 1.72 | 1.52 | 671 | 0.38 | 96.32 | 677.98 | 0.41 | 89.27 | 25.9 | 37.9
30 | 26/08/2025 08:25:30 | 788.33 | 0 | 0 | 203.45 | 1135.4 | 182.77 | 207.52 | 111 | 110.9 | 17 | 364663 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.33 | 0.6 | 228.62 | 60.1 | 1.54 | 1.37 | 689 | 0.34 | 97.8 | 674.8 | 0.36 | 90.01 | 25.8 | 36.3
29 | 26/08/2025 08:20:30 | 787.2 | 0 | 0 | 190.03 | 1158.4 | 165.68 | 191.92 | 94 | 94.6 | 7 | 364646 | 99.01 | 49.93 | 0.99 | 0.28 | 0.56 | 196.23 | 62.1 | 1.31 | 1.16 | 578 | 0.28 | 98.74 | 579.2 | 0.31 | 89.21 | 24.7 | 30.8
28 | 26/08/2025 08:15:30 | 783.07 | 0 | 0 | 81.68 | 1131.7 | 73.62 | 83.31 | 87 | 87.2 | 8 | 364639 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.26 | 0.24 | 89.92 | 56.6 | 1.21 | 1.07 | 237 | 0.26 | 99.53 | 265.41 | 0.29 | 89.79 | 24.5 | 30.3
27 | 26/08/2025 08:10:30 | 785.9 | 0 | 0 | 66.22 | 1134.5 | 59.28 | 67.25 | 79 | 79.5 | 5 | 364631 | 98.46 | 49.95 | -0.99 | 0.23 | 0.2 | 75.15 | 58.7 | 1.1 | 0.97 | 180 | 0.24 | 98.8 | 221.81 | 0.26 | 89.34 | 24.2 | 28.9
26 | 26/08/2025 08:05:30 | 775.1 | 0 | 0 | 58.36 | 1128.3 | 52.01 | 58.68 | 74 | 74.4 | 5 | 364626 | 99.46 | 49.94 | -0.99 | 0.22 | 0.17 | 63.55 | 57.9 | 1.03 | 0.91 | 149 | 0.22 | 97.95 | 187.58 | 0.24 | 89.52 | 24.2 | 29.3
25 | 26/08/2025 08:00:30 | 787.73 | 0 | 0 | 51.61 | 1133.6 | 46.61 | 52.83 | 69 | 69.7 | 4 | 364621 | 97.69 | 49.99 | -0.99 | 0.2 | 0.15 | 58.36 | 57.7 | 0.96 | 0.85 | 134 | 0.21 | 96.98 | 172.25 | 0.23 | 89.32 | 24.3 | 30.3
24 | 26/08/2025 07:55:30 | 789.6 | 0 | 0 | 59.13 | 1119.4 | 53.08 | 59.41 | 65 | 65.2 | 7 | 364617 | 99.52 | 50.04 | 0.99 | 0.19 | 0.17 | 64.38 | 56.8 | 0.9 | 0.8 | 158 | 0.2 | 96.9 | 190.03 | 0.21 | 90.07 | 24.6 | 32
23 | 26/08/2025 07:50:30 | 794.87 | 0 | 0 | 85.1 | 1140 | 75.64 | 86.23 | 58 | 58.3 | 10 | 364610 | 98.69 | 50.01 | 0.99 | 0.17 | 0.25 | 122.1 | 57.7 | 0.81 | 0.71 | 383 | 0.18 | 96.72 | 360.38 | 0.19 | 89.16 | 24.6 | 32.9
22 | 26/08/2025 07:45:30 | 796.53 | 0 | 0 | 101.25 | 1142.5 | 89.15 | 101.85 | 48 | 48.6 | 8 | 364600 | 99.41 | 49.96 | -0.99 | 0.14 | 0.3 | 122.69 | 58.9 | 0.67 | 0.59 | 341 | 0.14 | 97.71 | 362.12 | 0.16 | 87.45 | 24.4 | 31.9
21 | 26/08/2025 07:40:30 | 792.7 | 0 | 0 | 110.74 | 1170.8 | 96.48 | 112.95 | 40 | 40.7 | 9 | 364592 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.12 | 0.33 | 98.99 | 59.9 | 0.56 | 0.49 | 313 | 0.12 | 98.39 | 292.17 | 0.14 | 86.18 | 24.5 | 31.4
20 | 26/08/2025 07:35:30 | 791.9 | 0 | 0 | 100.23 | 1181.5 | 86.53 | 102.23 | 31 | 31.7 | 7 | 364583 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.09 | 0.3 | 108.24 | 59.1 | 0.43 | 0.38 | 378 | 0.09 | - | 319.48 | 0.11 | 83.94 | 23.9 | 29
19 | 26/08/2025 07:30:30 | 791.13 | 0 | 0 | 84.59 | 1192 | 72.38 | 86.28 | 24 | 24.2 | 5 | 364576 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.07 | 0.25 | 91.34 | 59.6 | 0.33 | 0.3 | 331 | 0.06 | - | 269.6 | 0.08 | 84.33 | 23.3 | 26.3
18 | 26/08/2025 07:25:30 | 790.37 | 0 | 0 | 67.07 | 1190.9 | 56.82 | 67.66 | 19 | 19.1 | 3 | 364571 | 99.12 | 50.06 | 0.99 | 0.06 | 0.2 | 57.7 | 58.4 | 0.26 | 0.23 | 203 | 0.04 | - | 170.29 | 0.07 | 82.47 | 22.8 | 24.6
17 | 26/08/2025 07:20:30 | 788.17 | 0 | 0 | 27.42 | 1125.4 | 25.41 | 28.59 | 16 | 16 | 3 | 364568 | 95.9 | 50.03 | -0.99 | 0.05 | 0.08 | 32.07 | 57.9 | 0.22 | 0.2 | 66 | 0.03 | - | 94.66 | 0.06 | 82.85 | 22.6 | 23.5
16 | 26/08/2025 07:15:30 | 785.67 | 0 | 0 | 28.19 | 1134.8 | 25.34 | 28.75 | 13 | 13.6 | 2 | 364565 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 34.07 | 57 | 0.18 | 0.16 | 79 | 0.02 | - | 100.57 | 0.05 | 78.31 | 22.5 | 23
15 | 26/08/2025 07:10:30 | 789.43 | 0 | 0 | 23.92 | 1131.2 | 21.57 | 24.4 | 11 | 11.5 | 2 | 364563 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 27.34 | 58.8 | 0.15 | 0.14 | 56 | 0.02 | - | 80.69 | 0.04 | 77.3 | 22.4 | 22.5
14 | 26/08/2025 07:05:30 | 789.87 | 0 | 0 | 23.32 | 1133.4 | 21.32 | 24.16 | 9 | 9.6 | 2 | 364561 | 96.52 | 49.99 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 26.99 | 57.4 | 0.13 | 0.11 | 53 | 0.01 | - | 79.66 | 0.04 | 75.9 | 22.3 | 22
13 | 26/08/2025 07:00:30 | 788 | 0 | 0 | 17 | 1138.9 | 15.22 | 17.34 | 7 | 7.8 | 1 | 364559 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.15 | 55.5 | 0.1 | 0.09 | 31 | 0.01 | - | 59.47 | 0.03 | 71.25 | 22.2 | 21.4
12 | 26/08/2025 06:55:30 | 789.47 | 0 | 0 | 13.5 | 1117.4 | 12.32 | 13.77 | 6 | 6.6 | 1 | 364558 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 16.05 | 54 | 0.08 | 0.07 | 16 | 0.01 | - | 47.38 | 0.03 | 70.84 | 22.2 | 21.3
11 | 26/08/2025 06:50:30 | 786.93 | 0 | 0 | 12.13 | 1118.1 | 11.06 | 12.37 | 5 | 5.6 | 1 | 364557 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.04 | 14.63 | 52.6 | 0.07 | 0.06 | 10 | 0.01 | - | 43.18 | 0.02 | 70.28 | 22.3 | 21.2
10 | 26/08/2025 06:45:30 | 797.27 | 0 | 0 | 14.61 | 1143.3 | 13.03 | 14.9 | 4 | 4.5 | 1 | 364556 | 98.04 | 49.88 | 1 | 0.01 | 0.04 | 17.28 | 51 | 0.06 | 0.05 | 38 | 0 | - | 51.01 | 0.02 | 69.45 | 22.2 | 21
9 | 26/08/2025 06:40:30 | 786.63 | 0 | 0 | 14.44 | 1145.1 | 13.17 | 15.08 | 3 | 3.3 | 1 | 364555 | 95.76 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.04 | 17.32 | 48.4 | 0.04 | 0.04 | 32 | 0 | - | 51.13 | 0.01 | 68.11 | 22 | 20.6
8 | 26/08/2025 06:35:30 | 785.3 | 0 | 0 | 11.96 | 1114.7 | 10.86 | 12.1 | 2 | 2.2 | 1 | 364554 | 98.81 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.04 | 14.91 | 45.6 | 0.03 | 0.02 | 13 | 0 | - | 44 | 0.01 | 65.59 | 21.9 | 20.3
7 | 26/08/2025 06:30:30 | 782.53 | 0 | 0 | 8.71 | 1052.5 | 8.44 | 8.88 | 1 | 1.3 | 1 | 364553 | 98.04 | 49.94 | 1 | 0 | 0.03 | 11.43 | 43 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 33.74 | 0.01 | 49.19 | 21.9 | 20.1
6 | 26/08/2025 06:25:30 | 786.27 | 0 | 0 | 5.72 | 1077.7 | 5.36 | 5.78 | 0 | 0.7 | 0 | 364552 | 99.03 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.17 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24.11 | 0 | - | 21.8 | 19.9
5 | 26/08/2025 06:20:30 | 788.5 | 0 | 0 | 3.75 | 1055.2 | 3.62 | 3.82 | 0 | 0.4 | 0 | 364552 | 98.22 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.69 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.79 | 0 | - | 21.8 | 19.8
4 | 26/08/2025 06:15:30 | 788.33 | 0 | 0 | 1.7 | 991.1 | 2.11 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0 | 364552 | 81.15 | 49.94 | 1 | 0 | 0.01 | 2.16 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.37 | 0 | - | 21.8 | 19.7
3 | 26/08/2025 06:10:30 | 794.97 | 0 | 0 | 0.59 | 819.7 | 0.73 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 364552 | 98.17 | 49.95 | 1 | 0 | 0 | 1.11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.28 | 0 | - | 21.9 | 19.7
2 | 26/08/2025 06:05:30 | 801.77 | 0 | 0 | 0 | 651.4 | 0.47 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 364552 | 0 | 50 | 0.89 | 0 | 0 | 0.37 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 0 | - | 21.9 | 19.8
1 | 26/08/2025 06:00:30 | 779.03 | 0 | 0 | 0 | 825.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364552 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 19.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.18 | - | - | 402.2 | - | - | -