## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 26/08/2025 18:55:30 | 771.47 | 0 | 0 | 0 | 656.3 | 0.03 | 0.82 | 1513 | 1513.3 | 0 | 401440 | 0 | 49.99 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 56.8 | 21.01 | 17.8 | 0 | 4.6 | 92.94 | 0 | 5.07 | 84.25 | 26 | 24.6
155 | 26/08/2025 18:50:30 | 775 | 0 | 0 | 0 | 864.3 | 0.02 | 0.96 | 1513 | 1513.3 | 0 | 401440 | 0 | 50 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 57.5 | 21.01 | 17.8 | 0 | 4.6 | 92.94 | 0 | 5.07 | 84.25 | 26 | 24.7
154 | 26/08/2025 18:45:30 | 776.8 | 0 | 0 | 0 | 835.6 | 1.27 | 1.06 | 1513 | 1513.3 | 0 | 401440 | 0 | 50.03 | -0.1 | 4.27 | 0 | 0 | 58 | 21.01 | 17.8 | 0 | 4.6 | 92.94 | 0 | 5.07 | 84.25 | 26.1 | 24.8
153 | 26/08/2025 18:40:30 | 777.9 | 0 | 0 | 0.85 | 871.4 | 1.8 | 1.57 | 1513 | 1513.3 | 0 | 401440 | 54.17 | 49.95 | -0.71 | 4.27 | 0 | 1.42 | 58.3 | 21.01 | 17.8 | 0 | 4.6 | 92.94 | 4 | 5.07 | 84.27 | 26 | 24.8
152 | 26/08/2025 18:35:30 | 776.37 | 0 | 0 | 0.68 | 1082.3 | 0.64 | 0.69 | 1513 | 1513.2 | 0 | 401440 | 98.12 | 49.95 | -0.83 | 4.27 | 0 | 1.48 | 58.6 | 21.01 | 17.8 | 0 | 4.6 | 92.94 | 4.19 | 5.07 | 84.27 | 26 | 25.1
151 | 26/08/2025 18:30:30 | 773.23 | 0 | 0 | 2.13 | 1018 | 2.65 | 2.7 | 1513 | 1513.1 | 0 | 401440 | 78.98 | 49.97 | 0.94 | 4.27 | 0.01 | 2.9 | 58.3 | 21.01 | 17.8 | 0 | 4.6 | 92.94 | 8.18 | 5.07 | 84.27 | 26 | 25.4
150 | 26/08/2025 18:25:30 | 774.5 | 0 | 0 | 3.16 | 1026.9 | 3.57 | 3.66 | 1513 | 1512.9 | 1 | 401440 | 86.24 | 49.97 | -0.87 | 4.27 | 0.01 | 5.64 | 57.9 | 21.01 | 17.8 | 0 | 4.6 | 92.94 | 15.93 | 5.07 | 84.3 | 26.1 | 25.5
149 | 26/08/2025 18:20:30 | 772.73 | 0 | 0 | 5.04 | 1039.1 | 4.95 | 5.14 | 1512 | 1512.5 | 0 | 401439 | 98.05 | 50 | -0.95 | 4.27 | 0.01 | 7.41 | 57.4 | 21 | 17.79 | 0 | 4.6 | 92.88 | 20.91 | 5.07 | 84.26 | 26.1 | 25.8
148 | 26/08/2025 18:15:30 | 777.77 | 0 | 0 | 7 | 1053.6 | 7.22 | 7.61 | 1512 | 1512 | 1 | 401439 | 92 | 49.92 | 1 | 4.27 | 0.02 | 10.2 | 56.5 | 21 | 17.79 | 0 | 4.6 | 92.88 | 28.79 | 5.06 | 84.3 | 26.2 | 26
147 | 26/08/2025 18:10:30 | 778.1 | 0 | 0 | 9.48 | 1035.4 | 9.34 | 9.67 | 1511 | 1511.3 | 1 | 401438 | 98.05 | 49.89 | -0.99 | 4.27 | 0.03 | 12.99 | 56.3 | 20.99 | 17.77 | 0 | 4.6 | 92.82 | 36.68 | 5.06 | 84.29 | 26.3 | 26.4
146 | 26/08/2025 18:05:30 | 781 | 0 | 0 | 11.7 | 1075.6 | 11.56 | 12.44 | 1510 | 1510.4 | 1 | 401437 | 94.07 | 50.01 | 0.99 | 4.26 | 0.03 | 15.56 | 59.7 | 20.97 | 17.76 | 0 | 4.6 | 92.76 | 43.93 | 5.06 | 84.28 | 26.4 | 26.7
145 | 26/08/2025 18:00:30 | 782.57 | 0 | 0 | 14.27 | 1072.7 | 13.57 | 14.55 | 1509 | 1509.4 | 1 | 401436 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 4.26 | 0.04 | 17.99 | 58.9 | 20.96 | 17.75 | 13 | 4.6 | 92.72 | 50.8 | 5.05 | 84.3 | 26.5 | 27.2
144 | 26/08/2025 17:55:30 | 780.43 | 0 | 0 | 17.68 | 1071.8 | 16.55 | 17.74 | 1508 | 1508.1 | 2 | 401435 | 99.66 | 49.86 | -0.99 | 4.26 | 0.05 | 21.92 | 57.8 | 20.94 | 17.74 | 25 | 4.59 | 92.7 | 61.88 | 5.05 | 84.32 | 26.6 | 27.7
143 | 26/08/2025 17:50:30 | 766.1 | 0 | 0 | 23.07 | 1081.3 | 21.54 | 23.3 | 1506 | 1506.4 | 2 | 401433 | 99.03 | 49.9 | -0.99 | 4.25 | 0.07 | 28.26 | 59.6 | 20.92 | 17.72 | 44 | 4.59 | 92.63 | 79.78 | 5.04 | 84.31 | 26.7 | 27.9
142 | 26/08/2025 17:45:30 | 765.93 | 0 | 0 | 22.98 | 1094.3 | 21.42 | 23.44 | 1504 | 1504.4 | 1 | 401431 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 4.25 | 0.06 | 27.84 | 57.3 | 20.89 | 17.69 | 42 | 4.59 | 92.59 | 78.61 | 5.04 | 84.32 | 26.7 | 27.8
141 | 26/08/2025 17:40:30 | 767.6 | 0 | 0 | 21.78 | 1090.1 | 20.18 | 22 | 1503 | 1502.6 | 3 | 401430 | 99.01 | 49.98 | -0.99 | 4.24 | 0.06 | 26.71 | 59.3 | 20.88 | 17.68 | 38 | 4.58 | 92.59 | 75.4 | 5.03 | 84.36 | 26.7 | 27.9
140 | 26/08/2025 17:35:30 | 764.67 | 59.4 | 19.8 | 25.12 | 1086.5 | 23.58 | 25.62 | 1500 | 1500.3 | 2 | 401427 | 98.04 | 50.08 | 0 | 4.23 | 0.07 | 30.27 | 56.8 | 20.83 | 17.65 | 50 | 4.58 | 92.46 | 85.47 | 5.02 | 84.29 | 26.8 | 28.2
139 | 26/08/2025 17:30:30 | 766.13 | 0 | 0 | 25.03 | 1102.1 | 23.16 | 25.53 | 1498 | 1498.5 | 2 | 401425 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 4.23 | 0.07 | 30.44 | 58.1 | 20.81 | 17.62 | 48 | 4.58 | 92.42 | 85.94 | 5.02 | 84.32 | 27.1 | 28.5
138 | 26/08/2025 17:25:30 | 763.07 | 0 | 0 | 24.01 | 1090.5 | 22.2 | 24.21 | 1496 | 1496.5 | 2 | 401423 | 99.15 | 50.05 | -0.99 | 4.22 | 0.07 | 28.88 | 59.5 | 20.78 | 17.6 | 44 | 4.57 | 92.38 | 81.55 | 5.01 | 84.32 | 27.2 | 29
137 | 26/08/2025 17:20:30 | 764.9 | 0 | 0 | 24.09 | 1083.2 | 22.68 | 24.57 | 1494 | 1494.5 | 2 | 401421 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 4.22 | 0.07 | 28.8 | 56.9 | 20.75 | 17.57 | 44 | 4.57 | 92.34 | 81.31 | 5 | 84.31 | 27.4 | 29.6
136 | 26/08/2025 17:15:30 | 764.63 | 0 | 0 | 25.63 | 1089.3 | 23.64 | 25.75 | 1492 | 1492.4 | 2 | 401419 | 99.52 | 50.07 | 0.99 | 4.21 | 0.07 | 30.35 | 58 | 20.72 | 17.55 | 51 | 4.56 | 92.29 | 85.68 | 5 | 84.31 | 27.6 | 30.5
135 | 26/08/2025 17:10:30 | 766.27 | 0 | 0 | 25.63 | 1088.2 | 24.03 | 26.15 | 1490 | 1490.3 | 2 | 401417 | 98 | 50.02 | 0.99 | 4.21 | 0.07 | 30.73 | 59.3 | 20.69 | 17.53 | 57 | 4.56 | 92.25 | 86.76 | 4.99 | 84.34 | 27.9 | 31.9
134 | 26/08/2025 17:05:30 | 773.07 | 0 | 0 | 34.77 | 1086.7 | 31.87 | 34.63 | 1488 | 1488 | 6 | 401415 | 100.41 | 50.14 | 0.99 | 4.2 | 0.1 | 43.78 | 57.1 | 20.67 | 17.5 | 119 | 4.55 | 92.25 | 123.61 | 4.98 | 84.34 | 28.7 | 34.7
133 | 26/08/2025 17:00:30 | 782.47 | 0 | 0 | 103.64 | 1132.9 | 91.12 | 103.23 | 1482 | 1482 | 8 | 401409 | 100.4 | 50.1 | 0.99 | 4.18 | 0.29 | 115.5 | 60.1 | 20.58 | 17.43 | 405 | 4.53 | 92.36 | 326.07 | 4.96 | 84.34 | 29 | 36
132 | 26/08/2025 16:55:30 | 777.97 | 0 | 0 | 109.71 | 1130.9 | 97.15 | 109.86 | 1474 | 1473.6 | 9 | 401401 | 99.86 | 49.98 | 0.99 | 4.16 | 0.31 | 126.18 | 60.3 | 20.47 | 17.34 | 443 | 4.5 | 92.54 | 356.24 | 4.93 | 84.34 | 29 | 36.7
131 | 26/08/2025 16:50:30 | 776.7 | 0 | 0 | 117.32 | 1127.8 | 106.11 | 119.67 | 1465 | 1465.1 | 10 | 401392 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.14 | 0.33 | 138.7 | 59.8 | 20.35 | 17.23 | 470 | 4.46 | 92.63 | 391.59 | 4.91 | 84.29 | 29.2 | 38
130 | 26/08/2025 16:45:30 | 778.37 | 0 | 0 | 135 | 1122.7 | 122.65 | 137.7 | 1455 | 1455.1 | 12 | 401382 | 98.04 | 49.84 | -0.99 | 4.11 | 0.38 | 154.82 | 59 | 20.21 | 17.12 | 501 | 4.43 | 92.81 | 437.1 | 4.87 | 84.28 | 28.9 | 38.1
129 | 26/08/2025 16:40:30 | 786.93 | 0 | 0 | 145.6 | 1132.4 | 128.22 | 145.19 | 1443 | 1443.3 | 12 | 401370 | 100.28 | 49.83 | 0.99 | 4.07 | 0.41 | 166.14 | 58.6 | 20.04 | 16.97 | 520 | 4.38 | 92.91 | 469.06 | 4.84 | 84.23 | 28.8 | 37.8
128 | 26/08/2025 16:35:30 | 780.87 | 0 | 0 | 147.65 | 1127.2 | 130.79 | 147.42 | 1431 | 1430.8 | 10 | 401358 | 100.15 | 49.86 | 0.99 | 4.04 | 0.42 | 168.95 | 60.6 | 19.88 | 16.83 | 527 | 4.34 | 93.09 | 477 | 4.8 | 84.22 | 28.8 | 37.1
127 | 26/08/2025 16:30:30 | 774.5 | 0 | 0 | 119.11 | 1137.9 | 106.77 | 121.49 | 1421 | 1420.7 | 14 | 401348 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 4.01 | 0.34 | 153.5 | 57.4 | 19.74 | 16.72 | 469 | 4.3 | 93.21 | 433.38 | 4.76 | 84.23 | 28.7 | 37
126 | 26/08/2025 16:25:30 | 788.23 | 0 | 0 | 178.07 | 1132.1 | 156.74 | 177.44 | 1407 | 1406.7 | 9 | 401334 | 100.35 | 49.89 | -0.99 | 3.97 | 0.5 | 202.49 | 61.7 | 19.54 | 16.55 | 593 | 4.26 | 93.31 | 571.68 | 4.72 | 84.18 | 27.9 | 34.1
125 | 26/08/2025 16:20:30 | 783.77 | 0 | 0 | 62.12 | 1094.4 | 57.9 | 63.36 | 1398 | 1398.5 | 6 | 401325 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.95 | 0.18 | 70.44 | 58.4 | 19.42 | 16.45 | 172 | 4.23 | 93.29 | 198.86 | 4.69 | 84.12 | 28 | 34.8
124 | 26/08/2025 16:15:30 | 785.93 | 0 | 0 | 87.92 | 1098.3 | 81.65 | 89.68 | 1392 | 1392.4 | 13 | 401319 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.93 | 0.25 | 103.08 | 56.1 | 19.33 | 16.37 | 269 | 4.21 | 93.26 | 291.02 | 4.67 | 84.1 | 28.4 | 37.4
123 | 26/08/2025 16:10:30 | 788.77 | 0 | 0 | 135.26 | 1130 | 118.88 | 134.33 | 1379 | 1378.7 | 10 | 401306 | 100.69 | 49.97 | -0.99 | 3.89 | 0.38 | 133.29 | 60 | 19.15 | 16.22 | 344 | 4.17 | 93.27 | 376.32 | 4.63 | 84.07 | 28.5 | 37.9
122 | 26/08/2025 16:05:30 | 789.33 | 278.2 | 92.73 | 128 | 1110.7 | 114.78 | 127.48 | 1369 | 1368.8 | 11 | 401296 | 100.41 | 50.02 | 0 | 3.87 | 0.36 | 182.47 | 60.8 | 19.01 | 16.1 | 488 | 4.14 | 93.25 | 515.17 | 4.6 | 84.04 | 28.8 | 39.4
121 | 26/08/2025 16:00:30 | 784.87 | 0 | 0 | 125.18 | 1110.1 | 112.05 | 124.39 | 1358 | 1358.1 | 16 | 401285 | 100.64 | 49.96 | -0.99 | 3.83 | 0.35 | 149.81 | 60.2 | 18.86 | 15.97 | 393 | 4.11 | 93.28 | 422.94 | 4.56 | 84.06 | 29.1 | 40.1
120 | 26/08/2025 15:55:30 | 782.03 | 0 | 0 | 126.37 | 1105.8 | 113.32 | 125.31 | 1342 | 1342.3 | 9 | 401269 | 100.85 | 49.85 | 0.99 | 3.79 | 0.36 | 137.25 | 60.5 | 18.64 | 15.79 | 334 | 4.06 | 93.25 | 387.5 | 4.51 | 84.03 | 29 | 38.2
119 | 26/08/2025 15:50:30 | 797.87 | 0 | 0 | 95.95 | 1092.5 | 89.58 | 97.87 | 1333 | 1333 | 11 | 401260 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 3.76 | 0.27 | 109.98 | 57.4 | 18.51 | 15.68 | 275 | 4.04 | 93.25 | 310.51 | 4.48 | 84.04 | 29.4 | 39.7
118 | 26/08/2025 15:45:30 | 790.3 | 0 | 0 | 110.14 | 1096.5 | 102.45 | 112.34 | 1322 | 1321.8 | 16 | 401249 | 98.04 | 49.83 | 0.99 | 3.73 | 0.31 | 144.28 | 59.4 | 18.36 | 15.55 | 378 | 4 | 93.24 | 407.34 | 4.44 | 84.01 | 29.9 | 42.3
117 | 26/08/2025 15:40:30 | 804.7 | 564.1 | 188.03 | 255.49 | 1089.8 | 239.13 | 260.6 | 1306 | 1306.3 | 14 | 401233 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 3.69 | 0.72 | 294.61 | 68.5 | 18.14 | 15.36 | 771 | 3.95 | 93.25 | 831.77 | 4.39 | 84.01 | 29.6 | 41
116 | 26/08/2025 15:35:30 | 791.13 | 0 | 0 | 78.52 | 1077 | 72.27 | 77.84 | 1292 | 1291.8 | 14 | 401219 | 100.88 | 49.92 | 0.99 | 3.65 | 0.22 | 89.39 | 58.4 | 17.94 | 15.2 | 239 | 3.91 | 93.31 | 252.38 | 4.34 | 84.05 | 29.5 | 41.3
115 | 26/08/2025 15:30:30 | 795.27 | 0 | 0 | 250.87 | 1087.6 | 235.28 | 255.89 | 1278 | 1278.4 | 23 | 401205 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.61 | 0.71 | 212.97 | 70.4 | 17.75 | 15.03 | 560 | 3.87 | 93.21 | 601.27 | 4.3 | 83.93 | 29.8 | 41.4
114 | 26/08/2025 15:25:30 | 798.83 | 0 | 0 | 217.46 | 1110.8 | 195.28 | 216.91 | 1255 | 1255.5 | 10 | 401182 | 100.25 | 50.01 | -0.99 | 3.54 | 0.61 | 357.02 | 61.7 | 17.43 | 14.76 | 851 | 3.81 | 93.05 | 1007.96 | 4.23 | 83.76 | 29.3 | 36.4
113 | 26/08/2025 15:20:30 | 784.73 | 0 | 0 | 100.4 | 1098 | 91.56 | 100.53 | 1245 | 1244.7 | 8 | 401172 | 99.87 | 50 | 0.99 | 3.51 | 0.28 | 113.72 | 57.6 | 17.29 | 14.65 | 264 | 3.78 | 93.09 | 321.06 | 4.19 | 83.85 | 29.2 | 35.7
112 | 26/08/2025 15:15:30 | 780.9 | 0 | 0 | 87.32 | 1099.7 | 80.99 | 89.07 | 1237 | 1236.8 | 7 | 401164 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.49 | 0.25 | 99.17 | 58.4 | 17.18 | 14.55 | 224 | 3.76 | 92.96 | 280 | 4.17 | 83.79 | 29.4 | 37.3
111 | 26/08/2025 15:10:30 | 780.27 | 0 | 0 | 79.04 | 1088.5 | 74.06 | 80.62 | 1230 | 1229.6 | 10 | 401157 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.47 | 0.22 | 89.63 | 57.7 | 17.08 | 14.47 | 210 | 3.74 | 92.9 | 253.06 | 4.15 | 83.78 | 29.8 | 39
110 | 26/08/2025 15:05:30 | 788.87 | 0 | 0 | 154.66 | 1101.5 | 143.22 | 157.75 | 1220 | 1220.5 | 12 | 401147 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.44 | 0.44 | 193.04 | 60.7 | 16.94 | 14.35 | 472 | 3.71 | 92.77 | 545 | 4.12 | 83.68 | 30 | 40.8
109 | 26/08/2025 15:00:30 | 790.63 | 0 | 0 | 135.35 | 1083.1 | 123.64 | 133.91 | 1208 | 1208 | 11 | 401135 | 101.07 | 50.03 | 0.99 | 3.41 | 0.38 | 194.51 | 59 | 16.78 | 14.21 | 485 | 3.67 | 92.85 | 549.16 | 4.07 | 83.78 | 30 | 41.1
108 | 26/08/2025 14:55:30 | 786.6 | 0 | 0 | 110.91 | 1079.8 | 104.77 | 113.13 | 1197 | 1196.6 | 14 | 401124 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.38 | 0.31 | 124.19 | 57.8 | 16.63 | 14.08 | 310 | 3.64 | 92.84 | 350.63 | 4.03 | 83.79 | 30.1 | 43
107 | 26/08/2025 14:50:30 | 793.87 | 0 | 0 | 172.86 | 1088.6 | 161.97 | 176.32 | 1183 | 1183.2 | 15 | 401110 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.34 | 0.49 | 261.2 | 63.5 | 16.43 | 13.92 | 650 | 3.6 | 92.78 | 737.45 | 3.99 | 83.77 | 30.2 | 42.8
106 | 26/08/2025 14:45:30 | 791.17 | 0 | 0 | 108.69 | 1085.8 | 99.64 | 108.19 | 1168 | 1168.2 | 13 | 401095 | 100.46 | 49.93 | 1 | 3.3 | 0.31 | 122.67 | 59.5 | 16.22 | 13.74 | 317 | 3.56 | 92.63 | 346.32 | 3.94 | 83.67 | 30.2 | 42.8
105 | 26/08/2025 14:40:30 | 787.83 | 0 | 0 | 275.4 | 1082.1 | 259.6 | 280.91 | 1155 | 1154.6 | 16 | 401082 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 3.26 | 0.78 | 316.09 | 72.5 | 16.04 | 13.59 | 787 | 3.52 | 92.59 | 892.4 | 3.9 | 83.63 | 30.3 | 44.4
104 | 26/08/2025 14:35:30 | 784.6 | 0 | 0 | 164.06 | 1076.3 | 155.48 | 167.34 | 1139 | 1139.1 | 20 | 401066 | 98.04 | 50.05 | 1 | 3.22 | 0.46 | 187.5 | 63.3 | 15.82 | 13.4 | 484 | 3.48 | 92.51 | 529.37 | 3.85 | 83.59 | 30.3 | 45.4
103 | 26/08/2025 14:30:30 | 797.9 | 0 | 0 | 167.22 | 1115.7 | 149.54 | 166.84 | 1119 | 1119 | 16 | 401046 | 100.23 | 50 | -0.99 | 3.16 | 0.47 | 234.72 | 64.5 | 15.54 | 13.16 | 595 | 3.42 | 92.27 | 662.68 | 3.79 | 83.38 | 30.3 | 46.2
102 | 26/08/2025 14:25:30 | 797.53 | 0 | 0 | 216.95 | 1073 | 206.23 | 221.29 | 1103 | 1103.4 | 19 | 401030 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.11 | 0.61 | 301.08 | 68.8 | 15.32 | 12.98 | 766 | 3.38 | 92.24 | 850.03 | 3.74 | 83.35 | 30.5 | 46.2
101 | 26/08/2025 14:20:30 | 793.2 | 0 | 0 | 239.68 | 1088.3 | 218.62 | 237.92 | 1084 | 1083.8 | 17 | 401011 | 100.74 | 50.03 | 0.99 | 3.06 | 0.68 | 260.32 | 66.4 | 15.06 | 12.75 | 650 | 3.32 | 92.24 | 734.94 | 3.67 | 83.37 | 30.2 | 44.2
100 | 26/08/2025 14:15:30 | 792.5 | 0 | 0 | 188.07 | 1083.1 | 179.49 | 194.4 | 1067 | 1067.4 | 19 | 400994 | 96.74 | 49.87 | -0.99 | 3.01 | 0.53 | 237.21 | 69.3 | 14.82 | 12.55 | 630 | 3.27 | 92.07 | 669.7 | 3.62 | 83.26 | 30.3 | 45.4
99 | 26/08/2025 14:10:30 | 788.77 | 0 | 0 | 165.17 | 1093.7 | 154.04 | 168.47 | 1048 | 1047.7 | 18 | 400975 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.96 | 0.47 | 196.33 | 62.6 | 14.56 | 12.33 | 489 | 3.21 | 92.03 | 554.28 | 3.55 | 83.28 | 29.9 | 43.7
98 | 26/08/2025 14:05:30 | 794.63 | 0 | 0 | 201.66 | 1083.3 | 184.9 | 200.31 | 1030 | 1029.8 | 17 | 400957 | 100.68 | 50.08 | -0.99 | 2.91 | 0.57 | 227.35 | 64.2 | 14.31 | 12.12 | 563 | 3.16 | 91.91 | 641.87 | 3.49 | 83.23 | 30.1 | 44.6
97 | 26/08/2025 14:00:30 | 791.73 | 0 | 0 | 136.37 | 1075.1 | 129.38 | 139.1 | 1013 | 1012.6 | 16 | 400940 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 2.86 | 0.39 | 151.43 | 58.7 | 14.07 | 11.92 | 375 | 3.12 | 91.75 | 427.53 | 3.44 | 83.11 | 30.3 | 45.8
96 | 26/08/2025 13:55:30 | 799.13 | 0 | 0 | 241.3 | 1074.4 | 233.84 | 251.24 | 997 | 996.9 | 19 | 400924 | 96.05 | 50.06 | 0.99 | 2.81 | 0.68 | 222.28 | 75.3 | 13.85 | 11.73 | 589 | 3.07 | 91.6 | 627.55 | 3.39 | 82.98 | 30.5 | 47.9
95 | 26/08/2025 13:50:30 | 794.67 | 0 | 0 | 180.12 | 1071.6 | 171.45 | 183.72 | 978 | 978.1 | 19 | 400905 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.76 | 0.51 | 186.05 | 65.2 | 13.58 | 11.5 | 493 | 3.02 | 91.46 | 525.27 | 3.33 | 82.87 | 30.6 | 50.8
94 | 26/08/2025 13:45:30 | 802.37 | 0 | 0 | 286.16 | 1048.5 | 272.3 | 285.5 | 959 | 959 | 17 | 400886 | 100.23 | 50.08 | -0.99 | 2.71 | 0.81 | 337.93 | 74.2 | 13.32 | 11.28 | 871 | 2.96 | 91.47 | 954.06 | 3.27 | 82.85 | 30.4 | 55.1
93 | 26/08/2025 13:40:30 | 796.97 | 0 | 0 | 125.95 | 1222.6 | 105.08 | 128.47 | 942 | 941.7 | 4 | 400869 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 2.66 | 0.36 | 394.42 | 61 | 13.08 | 11.08 | 1045 | 2.89 | 92.12 | 1113.54 | 3.19 | 83.4 | 30.7 | 56.9
92 | 26/08/2025 13:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 400865 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 11.03 | 0 | 2.81 | 94.18 | 0 | 3.11 | 85.15 | 0 | 0
91 | 26/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 400865 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 11.03 | 0 | 2.81 | 94.18 | 0 | 3.11 | 85.15 | 0 | 0
90 | 26/08/2025 13:25:30 | 787.5 | 0 | 0 | 128.94 | 1067.8 | 123.17 | 131.52 | 938 | 937.8 | 20 | 400865 | 98.04 | 50.28 | 0.99 | 2.65 | 0.36 | 156.92 | 59.2 | 13.03 | 11.03 | 406 | 2.81 | 94.34 | 443.02 | 3.1 | 85.34 | 29.9 | 47.2
89 | 26/08/2025 13:20:30 | 789.8 | 0 | 0 | 134.58 | 1078.1 | 127.33 | 137.27 | 918 | 917.9 | 19 | 400845 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 2.59 | 0.38 | 160.77 | 59.1 | 12.75 | 10.8 | 422 | 2.74 | 94.52 | 453.9 | 3.03 | 85.42 | 29.8 | 46.3
88 | 26/08/2025 13:15:30 | 790.33 | 0 | 0 | 130.48 | 1076.2 | 123.67 | 133.09 | 899 | 899.4 | 19 | 400826 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 2.54 | 0.37 | 144.29 | 61 | 12.49 | 10.58 | 381 | 2.69 | 94.46 | 407.37 | 2.97 | 85.34 | 29.6 | 45.8
87 | 26/08/2025 13:10:30 | 801.6 | 0 | 0 | 350.08 | 1147.5 | 311.18 | 357.08 | 880 | 879.7 | 16 | 400807 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 2.48 | 0.99 | 436.07 | 83.4 | 12.22 | 10.35 | 1107 | 2.63 | 94.65 | 1231.13 | 2.91 | 85.47 | 29.4 | 44.2
86 | 26/08/2025 13:05:30 | 795.33 | 0 | 0 | 178.93 | 1086.5 | 167.98 | 182.51 | 864 | 864.1 | 16 | 400791 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 2.44 | 0.51 | 222.83 | 60.8 | 12 | 10.16 | 609 | 2.58 | 94.51 | 629.09 | 2.86 | 85.35 | 29.6 | 45.4
85 | 26/08/2025 13:00:30 | 794.5 | 0 | 0 | 165.85 | 1081.2 | 153.22 | 165.67 | 848 | 847.8 | 16 | 400775 | 100.11 | 50.17 | 0.99 | 2.39 | 0.47 | 185.95 | 59.8 | 11.78 | 9.98 | 468 | 2.53 | 94.67 | 525 | 2.8 | 85.5 | 29.7 | 46.5
84 | 26/08/2025 12:55:30 | 791.5 | 0 | 0 | 143.04 | 1067.6 | 136.66 | 145.9 | 832 | 832.2 | 13 | 400759 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.35 | 0.4 | 159.81 | 59.7 | 11.56 | 9.79 | 396 | 2.48 | 94.53 | 451.18 | 2.75 | 85.39 | 30 | 49.8
83 | 26/08/2025 12:50:30 | 793.03 | 0 | 0 | 182.69 | 1232.8 | 149.2 | 183.93 | 819 | 819.1 | 8 | 400746 | 99.32 | 50 | 0.99 | 2.31 | 0.52 | 262.64 | 62.6 | 11.38 | 9.63 | 698 | 2.43 | 94.96 | 741.51 | 2.7 | 85.77 | 30.2 | 54.1
82 | 26/08/2025 12:45:30 | 796.67 | 0 | 0 | 2.64 | 1286.9 | 1.48 | 1.91 | 811 | 811 | 0 | 400738 | 138.51 | 50.03 | 0.91 | 2.29 | 0.01 | 451.96 | 47.1 | 11.26 | 9.54 | 1223 | 2.37 | 96.69 | 1276.01 | 2.63 | 87.23 | 30.1 | 54.9
81 | 26/08/2025 12:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 400738 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 9.54 | 0 | 2.33 | 98.35 | 0 | 2.58 | 88.64 | 0 | 0
80 | 26/08/2025 12:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 400738 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 9.54 | 0 | 2.33 | 98.35 | 0 | 2.58 | 88.64 | 0 | 0
79 | 26/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 400738 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 9.54 | 0 | 2.33 | 98.35 | 0 | 2.58 | 88.64 | 0 | 0
78 | 26/08/2025 12:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 400738 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 9.54 | 0 | 2.33 | 98.35 | 0 | 2.58 | 88.64 | 0 | 0
77 | 26/08/2025 12:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 400738 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 9.54 | 0 | 2.33 | 98.35 | 0 | 2.58 | 88.64 | 0 | 0
76 | 26/08/2025 12:15:30 | 556.1 | 0 | 0 | 340.25 | 1304 | 320.2 | 340.85 | 811 | 811 | 24 | 400738 | 99.82 | 48.91 | -0.99 | 2.29 | 0.96 | 387.15 | 77.6 | 11.26 | 9.54 | 1049 | 2.32 | 98.86 | 1093.02 | 2.57 | 89.06 | 29.4 | 47.6
75 | 26/08/2025 12:10:30 | 799.33 | 0 | 0 | 282.15 | 1079.7 | 266.55 | 287.79 | 787 | 787.5 | 23 | 400714 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.22 | 0.8 | 286 | 78.7 | 10.93 | 9.26 | 763 | 2.23 | 99.5 | 807.46 | 2.48 | 89.48 | 28.7 | 45
74 | 26/08/2025 12:05:30 | 804.1 | 0 | 0 | 259.33 | 1126.1 | 230.58 | 259.65 | 764 | 764.2 | 16 | 400691 | 99.88 | 50.06 | 0.99 | 2.16 | 0.73 | 347.31 | 66.8 | 10.61 | 8.99 | 859 | 2.16 | 99.77 | 980.56 | 2.41 | 89.65 | 28.4 | 42.2
73 | 26/08/2025 12:00:30 | 793.93 | 0 | 0 | 177.81 | 1087.6 | 162.73 | 176.99 | 748 | 748.4 | 17 | 400675 | 100.46 | 50.05 | 0.99 | 2.11 | 0.5 | 198.85 | 61.7 | 10.39 | 8.8 | 513 | 2.12 | 99.75 | 561.4 | 2.36 | 89.64 | 28.4 | 42.1
72 | 26/08/2025 11:55:30 | 786.63 | 0 | 0 | 186.7 | 1097.4 | 173.53 | 190.43 | 731 | 731.2 | 18 | 400658 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.06 | 0.53 | 207.96 | 63.3 | 10.15 | 8.6 | 550 | 2.07 | 99.8 | 587.13 | 2.3 | 89.65 | 28.1 | 40.8
71 | 26/08/2025 11:50:30 | 790.27 | 0 | 0 | 152.35 | 1099.1 | 138.47 | 152.2 | 713 | 713.3 | 12 | 400640 | 100.1 | 49.93 | -0.99 | 2.01 | 0.43 | 170.43 | 58 | 9.9 | 8.39 | 418 | 2.02 | 99.8 | 481.16 | 2.25 | 89.63 | 27.8 | 38.2
70 | 26/08/2025 11:45:30 | 786.67 | 0 | 0 | 157.73 | 1103.6 | 145.78 | 160.88 | 701 | 701.1 | 13 | 400628 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.98 | 0.45 | 177.84 | 60.3 | 9.74 | 8.25 | 428 | 1.98 | 99.7 | 502.08 | 2.21 | 89.63 | 27.9 | 38.6
69 | 26/08/2025 11:40:30 | 777.53 | 301.5 | 100.5 | 134.58 | 1110.6 | 123.6 | 137.27 | 688 | 687.8 | 11 | 400615 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 1.94 | 0.38 | 149.83 | 60.2 | 9.56 | 8.09 | 366 | 1.95 | 99.61 | 423 | 2.17 | 89.64 | 27.8 | 39.5
68 | 26/08/2025 11:35:30 | 761.07 | 0 | 0 | 147.99 | 1090.9 | 138.37 | 150.95 | 677 | 677.2 | 19 | 400604 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.91 | 0.42 | 164.25 | 61 | 9.4 | 7.96 | 403 | 1.92 | 99.55 | 463.73 | 2.13 | 89.65 | 28.1 | 41.3
67 | 26/08/2025 11:30:30 | 771.93 | 0 | 0 | 158.5 | 1101.8 | 146.73 | 161.67 | 658 | 657.9 | 13 | 400585 | 98.04 | 49.91 | 1 | 1.86 | 0.45 | 185.74 | 59.5 | 9.14 | 7.74 | 469 | 1.87 | 99.61 | 524.39 | 2.07 | 89.74 | 27.6 | 37.9
66 | 26/08/2025 11:25:30 | 763.23 | 0 | 0 | 83.91 | 1108.2 | 75.72 | 83.91 | 645 | 645.5 | 9 | 400572 | 100 | 49.94 | 0.99 | 1.82 | 0.24 | 95.38 | 57.5 | 8.96 | 7.59 | 226 | 1.83 | 99.45 | 269.28 | 2.03 | 89.7 | 27.9 | 37.9
65 | 26/08/2025 11:20:30 | 766.53 | 0 | 0 | 241.73 | 1113.3 | 221.47 | 246.56 | 636 | 635.7 | 16 | 400563 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.8 | 0.68 | 209.35 | 64.7 | 8.83 | 7.48 | 529 | 1.8 | 99.59 | 591.06 | 2 | 89.82 | 28 | 39
64 | 26/08/2025 11:15:30 | 769.63 | 0 | 0 | 188.07 | 1119.9 | 171.29 | 191.83 | 620 | 619.8 | 12 | 400547 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.75 | 0.53 | 224.27 | 61.4 | 8.61 | 7.29 | 557 | 1.76 | 99.68 | 633.16 | 1.95 | 89.95 | 27.7 | 37.1
63 | 26/08/2025 11:10:30 | 768.9 | 0 | 0 | 179.78 | 1119.9 | 163.74 | 183.38 | 608 | 608.4 | 13 | 400535 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.72 | 0.51 | 183.54 | 61.6 | 8.44 | 7.15 | 450 | 1.72 | 99.63 | 518.18 | 1.91 | 89.92 | 27.6 | 37.5
62 | 26/08/2025 11:05:30 | 768.93 | 0 | 0 | 126.55 | 1111.8 | 113.96 | 126.7 | 595 | 595.5 | 10 | 400522 | 99.88 | 49.99 | -0.99 | 1.68 | 0.36 | 141.56 | 58.9 | 8.26 | 7 | 337 | 1.69 | 99.46 | 399.68 | 1.87 | 89.83 | 27.5 | 37.4
61 | 26/08/2025 11:00:30 | 772.37 | 0 | 0 | 135.94 | 1111.7 | 122.31 | 135.97 | 585 | 584.7 | 12 | 400512 | 99.98 | 49.97 | 0.99 | 1.65 | 0.38 | 151.14 | 57.9 | 8.13 | 6.88 | 359 | 1.66 | 99.55 | 426.7 | 1.83 | 90.06 | 27.5 | 38.5
60 | 26/08/2025 10:55:30 | 772.77 | 0 | 0 | 160.38 | 1101.2 | 148.55 | 163.59 | 573 | 573.4 | 14 | 400500 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 1.62 | 0.45 | 177.9 | 59 | 7.96 | 6.74 | 434 | 1.63 | 99.31 | 502.27 | 1.8 | 89.97 | 27.5 | 39.5
59 | 26/08/2025 10:50:30 | 774.2 | 0 | 0 | 151.41 | 1089.9 | 138.57 | 151.03 | 559 | 559.4 | 13 | 400486 | 100.25 | 49.9 | 1 | 1.58 | 0.43 | 168.64 | 58.6 | 7.76 | 6.58 | 419 | 1.59 | 99.2 | 476.12 | 1.76 | 89.93 | 27.6 | 40
58 | 26/08/2025 10:45:30 | 768.83 | 0 | 0 | 172.77 | 1102.9 | 159.78 | 176.22 | 546 | 546.5 | 16 | 400473 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.54 | 0.49 | 193.2 | 61 | 7.58 | 6.42 | 484 | 1.55 | 99.2 | 545.45 | 1.71 | 89.99 | 27.7 | 41.6
57 | 26/08/2025 10:40:30 | 770.4 | 0 | 0 | 205.5 | 1093.6 | 187.65 | 205.21 | 530 | 530.1 | 17 | 400457 | 100.14 | 49.97 | 0.99 | 1.5 | 0.58 | 218.57 | 62.7 | 7.36 | 6.23 | 539 | 1.51 | 99.09 | 617.09 | 1.66 | 89.98 | 27.7 | 42.1
56 | 26/08/2025 10:35:30 | 768.87 | 0 | 0 | 203.96 | 1100.3 | 185.25 | 203.84 | 513 | 512.8 | 17 | 400440 | 100.06 | 49.97 | 0.99 | 1.45 | 0.58 | 224.86 | 63.2 | 7.12 | 6.03 | 570 | 1.46 | 99.13 | 634.84 | 1.61 | 90.07 | 27.7 | 41.7
55 | 26/08/2025 10:30:30 | 773 | 0 | 0 | 187.21 | 1099.9 | 173.61 | 190.95 | 496 | 495.8 | 16 | 400423 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.4 | 0.53 | 206.86 | 60.8 | 6.89 | 5.83 | 516 | 1.41 | 98.96 | 584.03 | 1.56 | 90 | 27.5 | 40.8
54 | 26/08/2025 10:25:30 | 775.1 | 0 | 0 | 222.33 | 1107.2 | 199.26 | 220.62 | 480 | 479.7 | 17 | 400407 | 100.78 | 50 | 0.99 | 1.36 | 0.63 | 304.7 | 65.6 | 6.67 | 5.65 | 757 | 1.37 | 99.06 | 860.25 | 1.5 | 90.16 | 27.6 | 40.7
53 | 26/08/2025 10:20:30 | 779.67 | 0 | 0 | 185.25 | 1099.8 | 171.81 | 188.96 | 463 | 463.1 | 17 | 400390 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.31 | 0.52 | 201.63 | 61.3 | 6.43 | 5.45 | 519 | 1.32 | 99.03 | 569.26 | 1.45 | 90.15 | 27.6 | 40.4
52 | 26/08/2025 10:15:30 | 777.83 | 0 | 0 | 182.09 | 1103.3 | 168.34 | 185.73 | 446 | 446 | 14 | 400373 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 1.26 | 0.51 | 203.39 | 59.6 | 6.19 | 5.25 | 515 | 1.27 | 98.99 | 574.22 | 1.4 | 90.2 | 27.4 | 39.8
51 | 26/08/2025 10:10:30 | 768.33 | 0 | 0 | 189.86 | 1098.1 | 176.36 | 193.66 | 432 | 431.8 | 17 | 400359 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.22 | 0.54 | 210.11 | 61.7 | 6 | 5.08 | 532 | 1.23 | 99.08 | 593.19 | 1.35 | 90.34 | 27.4 | 41.5
50 | 26/08/2025 10:05:30 | 766.7 | 0 | 0 | 197.38 | 1092 | 184.37 | 201.33 | 415 | 415.3 | 16 | 400342 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.17 | 0.56 | 220.82 | 62 | 5.76 | 4.88 | 552 | 1.18 | 98.87 | 623.43 | 1.3 | 90.27 | 27.3 | 41.2
49 | 26/08/2025 10:00:30 | 769.87 | 0 | 0 | 163.72 | 1092.5 | 149.03 | 162.82 | 399 | 399.5 | 17 | 400326 | 100.55 | 49.99 | 0.99 | 1.13 | 0.46 | 179.62 | 60 | 5.54 | 4.69 | 452 | 1.14 | 98.73 | 507.11 | 1.25 | 90.12 | 27.4 | 42.4
48 | 26/08/2025 09:55:30 | 772.47 | 0 | 0 | 256.6 | 1113.4 | 230.39 | 256.52 | 382 | 381.8 | 18 | 400309 | 100.03 | 50.03 | 0.99 | 1.08 | 0.72 | 282.69 | 68.5 | 5.31 | 4.49 | 696 | 1.09 | 98.76 | 798.1 | 1.19 | 90.4 | 27.3 | 41.9
47 | 26/08/2025 09:50:30 | 770.57 | 0 | 0 | 222.42 | 1098.5 | 201.76 | 221.63 | 364 | 363.6 | 19 | 400291 | 100.36 | 49.94 | 0.99 | 1.03 | 0.63 | 229.85 | 67.6 | 5.06 | 4.28 | 593 | 1.04 | 98.72 | 648.93 | 1.14 | 90.38 | 27.3 | 41.4
46 | 26/08/2025 09:45:30 | 762.73 | 0 | 0 | 166.02 | 1102.4 | 153.61 | 169.34 | 345 | 345.1 | 14 | 400272 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.97 | 0.47 | 185.77 | 61 | 4.79 | 4.06 | 474 | 0.99 | 98.39 | 524.47 | 1.08 | 90.19 | 27.3 | 40.9
45 | 26/08/2025 09:40:30 | 765.87 | 0 | 0 | 183.11 | 1107.3 | 168.67 | 186.77 | 331 | 331.2 | 18 | 400258 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.93 | 0.52 | 219.83 | 62.1 | 4.6 | 3.89 | 559 | 0.95 | 98.27 | 620.63 | 1.04 | 90.12 | 27.3 | 41.5
44 | 26/08/2025 09:35:30 | 765.87 | 0 | 0 | 194.65 | 1112.3 | 175.67 | 195.4 | 313 | 312.7 | 18 | 400240 | 99.62 | 49.98 | -0.99 | 0.88 | 0.55 | 261.62 | 61 | 4.35 | 3.68 | 630 | 0.9 | 98.08 | 738.63 | 0.98 | 90.08 | 27.1 | 40.8
43 | 26/08/2025 09:30:30 | 773.77 | 0 | 0 | 298.64 | 1135.3 | 263.05 | 298.64 | 295 | 294.8 | 18 | 400222 | 100 | 50 | 0.99 | 0.83 | 0.84 | 351.52 | 71.6 | 4.1 | 3.47 | 867 | 0.85 | 98.21 | 992.44 | 0.92 | 90.33 | 26.8 | 39.2
42 | 26/08/2025 09:25:30 | 768.27 | 0 | 0 | 200.2 | 1109.4 | 184.07 | 204.2 | 277 | 277.5 | 14 | 400204 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.78 | 0.57 | 203.21 | 61.5 | 3.85 | 3.26 | 514 | 0.8 | 97.51 | 573.72 | 0.87 | 89.89 | 26.7 | 38.5
41 | 26/08/2025 09:20:30 | 769.77 | 0 | 0 | 188.33 | 1110.4 | 173 | 192.1 | 263 | 262.9 | 15 | 400190 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.74 | 0.53 | 195.09 | 61.1 | 3.65 | 3.09 | 502 | 0.76 | 97.83 | 550.78 | 0.82 | 90.22 | 26.5 | 37.7
40 | 26/08/2025 09:15:30 | 769.17 | 0 | 0 | 130.99 | 1116.6 | 119.66 | 133.61 | 248 | 248.3 | 11 | 400175 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.7 | 0.37 | 149.8 | 57.7 | 3.44 | 2.92 | 381 | 0.72 | 97.52 | 422.93 | 0.78 | 90.23 | 26.2 | 37
39 | 26/08/2025 09:10:30 | 768.13 | 0 | 0 | 137.74 | 1117.4 | 123.18 | 137.64 | 237 | 237.2 | 11 | 400164 | 100.07 | 49.96 | -0.99 | 0.67 | 0.39 | 168.88 | 57.6 | 3.29 | 2.79 | 414 | 0.69 | 97.54 | 476.8 | 0.74 | 90.3 | 26.4 | 37.5
38 | 26/08/2025 09:05:30 | 777.4 | 0 | 0 | 121.25 | 1112.6 | 111.16 | 123.67 | 226 | 226 | 13 | 400153 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.64 | 0.34 | 133.56 | 58.6 | 3.14 | 2.66 | 337 | 0.66 | 97.26 | 377.06 | 0.71 | 90.38 | 26.7 | 39.7
37 | 26/08/2025 09:00:30 | 788.03 | 0 | 0 | 178.33 | 1108.3 | 160.56 | 177.95 | 213 | 213.5 | 14 | 400140 | 100.21 | 50.01 | 1 | 0.6 | 0.5 | 188.27 | 59.9 | 2.96 | 2.51 | 492 | 0.62 | 96.84 | 531.54 | 0.67 | 90.02 | 26.7 | 41.3
36 | 26/08/2025 08:55:30 | 788.37 | 0 | 0 | 232.16 | 1100.1 | 215.26 | 236.8 | 199 | 199.2 | 19 | 400126 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.56 | 0.66 | 234.25 | 64.1 | 2.76 | 2.34 | 625 | 0.58 | 97.2 | 661.34 | 0.62 | 90.47 | 26.8 | 41.1
35 | 26/08/2025 08:50:30 | 787.67 | 0 | 0 | 222.08 | 1121.1 | 202.05 | 226.52 | 180 | 180.5 | 12 | 400107 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.51 | 0.63 | 245.18 | 63.3 | 2.5 | 2.12 | 648 | 0.52 | 96.98 | 692.2 | 0.56 | 90.1 | 26.2 | 37.9
34 | 26/08/2025 08:45:30 | 788.73 | 0 | 0 | 187.21 | 1117.2 | 170.92 | 190.95 | 168 | 167.9 | 12 | 400095 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.47 | 0.53 | 211.67 | 60.9 | 2.33 | 1.98 | 564 | 0.49 | 97.59 | 597.6 | 0.52 | 90.69 | 26.1 | 37.7
33 | 26/08/2025 08:40:30 | 784.23 | 0 | 0 | 106.04 | 1115.7 | 96.94 | 108.16 | 156 | 156.4 | 13 | 400083 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.44 | 0.3 | 118.06 | 56.5 | 2.17 | 1.84 | 305 | 0.45 | 97.66 | 333.3 | 0.49 | 90.81 | 26 | 37.5
32 | 26/08/2025 08:35:30 | 792.03 | 0 | 0 | 214.99 | 1124.3 | 195.04 | 219.29 | 143 | 143.2 | 12 | 400070 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.4 | 0.61 | 229.76 | 61.4 | 1.99 | 1.68 | 614 | 0.41 | 97.99 | 648.67 | 0.44 | 90.93 | 25.8 | 37
31 | 26/08/2025 08:30:30 | 783.97 | 0 | 0 | 185.93 | 1123.8 | 166.06 | 186.61 | 131 | 131.3 | 15 | 400058 | 99.63 | 49.93 | 0.99 | 0.37 | 0.52 | 240.14 | 60.8 | 1.82 | 1.54 | 671 | 0.38 | 97.33 | 677.98 | 0.41 | 90.21 | 25.9 | 37.9
30 | 26/08/2025 08:25:30 | 793.1 | 0 | 0 | 217.81 | 1119.8 | 194.64 | 217.96 | 116 | 115.6 | 18 | 400043 | 99.93 | 49.93 | 0.99 | 0.33 | 0.61 | 239.01 | 62 | 1.61 | 1.36 | 689 | 0.34 | 97.76 | 674.8 | 0.36 | 89.97 | 25.8 | 36.3
29 | 26/08/2025 08:20:30 | 794.73 | 0 | 0 | 203.45 | 1147.3 | 180.88 | 207.52 | 98 | 98.4 | 7 | 400025 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.28 | 0.57 | 205.15 | 64.4 | 1.36 | 1.15 | 578 | 0.28 | 98.46 | 579.2 | 0.31 | 88.96 | 24.7 | 30.8
28 | 26/08/2025 08:15:30 | 789.27 | 0 | 0 | 86.9 | 1142.8 | 77.56 | 88.64 | 91 | 90.7 | 8 | 400018 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.26 | 0.25 | 94.01 | 57.5 | 1.26 | 1.07 | 237 | 0.26 | 99.58 | 265.41 | 0.29 | 89.83 | 24.5 | 30.3
27 | 26/08/2025 08:10:30 | 789.2 | 0 | 0 | 69.38 | 1119.5 | 62.56 | 70.04 | 83 | 83 | 5 | 400010 | 99.06 | 49.95 | -0.99 | 0.23 | 0.2 | 78.57 | 60 | 1.15 | 0.98 | 180 | 0.24 | 99.29 | 221.81 | 0.26 | 89.78 | 24.2 | 28.9
26 | 26/08/2025 08:05:30 | 781.17 | 0 | 0 | 58.78 | 1124.9 | 53.3 | 59.95 | 78 | 77.7 | 5 | 400005 | 98.04 | 49.94 | 1 | 0.22 | 0.17 | 66.44 | 56.6 | 1.08 | 0.92 | 149 | 0.22 | 98.75 | 187.58 | 0.24 | 90.25 | 24.2 | 29.3
25 | 26/08/2025 08:00:30 | 791.63 | 0 | 0 | 54.34 | 1117.6 | 48.31 | 53.99 | 73 | 72.8 | 5 | 400000 | 100.65 | 49.99 | 0.99 | 0.21 | 0.15 | 61.01 | 59.4 | 1.01 | 0.86 | 134 | 0.21 | 98.14 | 172.25 | 0.23 | 90.39 | 24.3 | 30.3
24 | 26/08/2025 07:55:30 | 791.27 | 0 | 0 | 60.15 | 1116.1 | 54.97 | 61.35 | 68 | 68.2 | 7 | 399995 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.19 | 0.17 | 67.31 | 57.6 | 0.94 | 0.8 | 158 | 0.2 | 96.96 | 190.03 | 0.21 | 90.13 | 24.6 | 32
23 | 26/08/2025 07:50:30 | 798.87 | 0 | 0 | 98.09 | 1131.5 | 87 | 98.44 | 61 | 61.4 | 10 | 399988 | 99.65 | 50.01 | 0.99 | 0.17 | 0.28 | 127.65 | 57.9 | 0.85 | 0.72 | 383 | 0.18 | 97.3 | 360.38 | 0.19 | 89.7 | 24.6 | 32.9
22 | 26/08/2025 07:45:30 | 803.4 | 0 | 0 | 136.12 | 1148 | 118.95 | 136.55 | 51 | 51.4 | 8 | 399978 | 99.68 | 49.97 | 0.99 | 0.14 | 0.38 | 128.26 | 60.2 | 0.71 | 0.6 | 341 | 0.14 | 99.3 | 362.12 | 0.16 | 88.88 | 24.4 | 31.9
21 | 26/08/2025 07:40:30 | 795.3 | 0 | 0 | 95.53 | 1153.1 | 84.5 | 97.44 | 43 | 43.1 | 9 | 399970 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.12 | 0.27 | 103.49 | 57.6 | 0.6 | 0.51 | 313 | 0.12 | - | 292.17 | 0.14 | 88.61 | 24.5 | 31.4
20 | 26/08/2025 07:35:30 | 795.57 | 0 | 0 | 106.46 | 1169 | 92.89 | 108.59 | 34 | 33.8 | 8 | 399961 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.1 | 0.3 | 113.16 | 58.7 | 0.47 | 0.4 | 378 | 0.09 | - | 319.48 | 0.11 | 88.07 | 23.9 | 29
19 | 26/08/2025 07:30:30 | 793.73 | 0 | 0 | 90.4 | 1174.3 | 78.52 | 92.21 | 26 | 25.7 | 6 | 399953 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.07 | 0.26 | 95.49 | 59.3 | 0.36 | 0.31 | 331 | 0.06 | - | 269.6 | 0.08 | 87.39 | 23.3 | 26.3
18 | 26/08/2025 07:25:30 | 793.1 | 0 | 0 | 53.14 | 1174.4 | 46.15 | 54.2 | 20 | 20.2 | 3 | 399947 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.06 | 0.15 | 60.32 | 56.5 | 0.28 | 0.24 | 203 | 0.04 | - | 170.29 | 0.07 | 83.04 | 22.8 | 24.6
17 | 26/08/2025 07:20:30 | 791.93 | 0 | 0 | 29.22 | 1123.6 | 26.73 | 30.03 | 17 | 16.7 | 3 | 399944 | 97.31 | 50.03 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 33.53 | 58.9 | 0.24 | 0.2 | 66 | 0.03 | - | 94.66 | 0.06 | 84.2 | 22.6 | 23.5
16 | 26/08/2025 07:15:30 | 788.77 | 77.3 | 25.77 | 32.21 | 1142.8 | 28.75 | 32.85 | 14 | 14.1 | 2 | 399941 | 98.04 | 50 | 0 | 0.04 | 0.09 | 35.62 | 56.9 | 0.19 | 0.16 | 79 | 0.02 | - | 100.57 | 0.05 | 80.66 | 22.5 | 23
15 | 26/08/2025 07:10:30 | 791.33 | 0 | 0 | 23.07 | 1127.9 | 21.75 | 24.53 | 12 | 12 | 2 | 399939 | 94.04 | 50 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 28.58 | 59.1 | 0.17 | 0.14 | 56 | 0.02 | - | 80.69 | 0.04 | 80.66 | 22.4 | 22.5
14 | 26/08/2025 07:05:30 | 792.33 | 0 | 0 | 23.41 | 1128.5 | 22.07 | 24.91 | 10 | 10.1 | 2 | 399937 | 93.98 | 49.99 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 28.22 | 57.6 | 0.14 | 0.12 | 53 | 0.01 | - | 79.66 | 0.04 | 80.66 | 22.3 | 22
13 | 26/08/2025 07:00:30 | 791.27 | 0 | 0 | 17.68 | 1113.9 | 16.12 | 17.96 | 8 | 8.2 | 1 | 399935 | 98.44 | 50.01 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.07 | 56.1 | 0.11 | 0.09 | 31 | 0.01 | - | 59.47 | 0.03 | 77.88 | 22.2 | 21.4
12 | 26/08/2025 06:55:30 | 793.23 | 0 | 0 | 13.5 | 1106.9 | 12.44 | 13.77 | 7 | 7 | 1 | 399934 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 16.78 | 54.5 | 0.1 | 0.08 | 16 | 0.01 | - | 47.38 | 0.03 | 79.05 | 22.2 | 21.3
11 | 26/08/2025 06:50:30 | 789.53 | 0 | 0 | 12.39 | 1101.6 | 11.43 | 12.59 | 6 | 5.9 | 1 | 399933 | 98.44 | 49.97 | -0.99 | 0.02 | 0.03 | 15.29 | 52.9 | 0.08 | 0.07 | 10 | 0.01 | - | 43.18 | 0.02 | 80.66 | 22.3 | 21.2
10 | 26/08/2025 06:45:30 | 799.27 | 0 | 0 | 16.49 | 1145.2 | 14.33 | 16.41 | 5 | 4.8 | 2 | 399932 | 100.51 | 49.88 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 18.07 | 51.3 | 0.07 | 0.06 | 38 | 0 | - | 51.01 | 0.02 | 83.04 | 22.2 | 21
9 | 26/08/2025 06:40:30 | 785.93 | 0 | 0 | 16.06 | 1138.1 | 14.26 | 16.23 | 3 | 3.4 | 1 | 399930 | 98.95 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 18.11 | 48.5 | 0.04 | 0.04 | 32 | 0 | - | 51.13 | 0.01 | 65.15 | 22 | 20.6
8 | 26/08/2025 06:35:30 | 786.97 | 0 | 0 | 12.9 | 1099.7 | 11.96 | 13.16 | 2 | 2.2 | 1 | 399929 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 15.58 | 45.6 | 0.03 | 0.02 | 13 | 0 | - | 44 | 0.01 | 62.74 | 21.9 | 20.3
7 | 26/08/2025 06:30:30 | 789.77 | 0 | 0 | 8.97 | 1070.7 | 8.54 | 9.15 | 1 | 1.4 | 0 | 399928 | 98.04 | 49.93 | 1 | 0 | 0.03 | 11.95 | 42.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 33.74 | 0.01 | 47.05 | 21.9 | 20.1
6 | 26/08/2025 06:25:30 | 788.07 | 0 | 0 | 6.15 | 1064.8 | 5.95 | 6.33 | 1 | 0.8 | 1 | 399928 | 97.16 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.54 | 40.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.11 | 0 | 94.11 | 21.8 | 19.9
5 | 26/08/2025 06:20:30 | 791.9 | 0 | 0 | 3.93 | 1064.6 | 3.73 | 3.97 | 0 | 0.3 | 0 | 399927 | 98.97 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.95 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.79 | 0 | - | 21.8 | 19.8
4 | 26/08/2025 06:15:30 | 793.1 | 0 | 0 | 1.79 | 973.6 | 1.87 | 1.82 | 0 | 0.1 | 0 | 399927 | 98.08 | 49.94 | 1 | 0 | 0.01 | 2.26 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.37 | 0 | - | 21.8 | 19.7
3 | 26/08/2025 06:10:30 | 796.7 | 0 | 0 | 0.93 | 842.8 | 1.13 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 399927 | 98.1 | 49.95 | -0.99 | 0 | 0 | 1.16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.28 | 0 | - | 21.9 | 19.7
2 | 26/08/2025 06:05:30 | 802.8 | 0 | 0 | 0 | 778.3 | 0.87 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 399927 | 0 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 0 | - | 21.9 | 19.8
1 | 26/08/2025 06:00:30 | 780.7 | 0 | 0 | 0 | 818.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399927 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 19.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.18 | - | - | 402.2 | - | - | -