## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 26/08/2025 18:55:30 | 770.67 | 0 | 0 | 0 | 696 | 1.46 | 1.01 | 1512 | 1511.4 | 0 | 389228 | 0 | 49.99 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 57.7 | 21 | 17.79 | 0 | 4.6 | 92.88 | 0 | 5.07 | 84.2 | 26 | 24.6
155 | 26/08/2025 18:50:30 | 771.6 | 0 | 0 | 0 | 740.6 | 1.4 | 1.03 | 1512 | 1511.4 | 0 | 389228 | 0 | 50 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 58.4 | 21 | 17.79 | 0 | 4.6 | 92.88 | 0 | 5.07 | 84.2 | 26 | 24.7
154 | 26/08/2025 18:45:30 | 773 | 0 | 0 | 0 | 798.6 | 1.46 | 1.16 | 1512 | 1511.4 | 0 | 389228 | 0 | 50.03 | 0.45 | 4.27 | 0 | 0 | 58.9 | 21 | 17.79 | 0 | 4.6 | 92.88 | 0 | 5.07 | 84.2 | 26.1 | 24.8
153 | 26/08/2025 18:40:30 | 774.43 | 0 | 0 | 0.93 | 871.5 | 2.08 | 1.81 | 1512 | 1511.3 | 0 | 389228 | 51.27 | 49.95 | 0.63 | 4.27 | 0 | 1.42 | 59.2 | 21 | 17.79 | 0 | 4.6 | 92.88 | 4 | 5.07 | 84.21 | 26 | 24.8
152 | 26/08/2025 18:35:30 | 773.13 | 0 | 0 | 0.59 | 1091.6 | 0.55 | 0.6 | 1512 | 1511.3 | 1 | 389228 | 98.17 | 49.95 | -0.26 | 4.27 | 0 | 1.48 | 59.4 | 21 | 17.79 | 0 | 4.6 | 92.88 | 4.19 | 5.07 | 84.21 | 26 | 25.1
151 | 26/08/2025 18:30:30 | 770.63 | 0 | 0 | 2.22 | 1026 | 3.02 | 3.1 | 1511 | 1511.1 | 0 | 389227 | 71.71 | 49.96 | 0.85 | 4.27 | 0.01 | 2.9 | 59.1 | 20.99 | 17.77 | 0 | 4.6 | 92.82 | 8.18 | 5.07 | 84.16 | 26 | 25.4
150 | 26/08/2025 18:25:30 | 770.83 | 0 | 0 | 3.33 | 1047.6 | 3.89 | 4.07 | 1511 | 1510.9 | 0 | 389227 | 81.74 | 49.97 | -0.87 | 4.27 | 0.01 | 5.64 | 58.7 | 20.99 | 17.77 | 0 | 4.6 | 92.82 | 15.93 | 5.07 | 84.19 | 26.1 | 25.5
149 | 26/08/2025 18:20:30 | 771.07 | 0 | 0 | 5.04 | 1067.5 | 5.24 | 5.6 | 1511 | 1510.6 | 1 | 389227 | 90.03 | 49.99 | -0.96 | 4.27 | 0.01 | 7.41 | 58.2 | 20.99 | 17.77 | 0 | 4.6 | 92.82 | 20.91 | 5.07 | 84.21 | 26.1 | 25.8
148 | 26/08/2025 18:15:30 | 774.9 | 0 | 0 | 7.17 | 1050.6 | 6.96 | 7.31 | 1510 | 1510.1 | 0 | 389226 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 4.26 | 0.02 | 10.2 | 57.4 | 20.97 | 17.76 | 0 | 4.6 | 92.76 | 28.79 | 5.06 | 84.18 | 26.2 | 26
147 | 26/08/2025 18:10:30 | 773.87 | 0 | 0 | 9.65 | 1068.5 | 9.21 | 9.84 | 1510 | 1509.4 | 1 | 389226 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 4.26 | 0.03 | 12.99 | 56.7 | 20.97 | 17.76 | 0 | 4.6 | 92.76 | 36.68 | 5.06 | 84.23 | 26.3 | 26.4
146 | 26/08/2025 18:05:30 | 777.57 | 0 | 0 | 12.21 | 1056.5 | 12.23 | 12.92 | 1509 | 1508.5 | 1 | 389225 | 94.5 | 50.01 | -0.99 | 4.26 | 0.03 | 15.56 | 56.4 | 20.96 | 17.75 | 0 | 4.6 | 92.7 | 43.93 | 5.06 | 84.23 | 26.4 | 26.7
145 | 26/08/2025 18:00:30 | 779.4 | 0 | 0 | 13.84 | 1080.6 | 13.78 | 14.89 | 1508 | 1507.4 | 2 | 389224 | 92.92 | 49.98 | 0.99 | 4.26 | 0.04 | 17.99 | 59.5 | 20.94 | 17.74 | 13 | 4.6 | 92.65 | 50.8 | 5.05 | 84.24 | 26.5 | 27.2
144 | 26/08/2025 17:55:30 | 775.53 | 0 | 0 | 17.51 | 1061.6 | 17.14 | 18.2 | 1506 | 1506.1 | 1 | 389222 | 96.22 | 49.86 | -0.99 | 4.25 | 0.05 | 21.92 | 58.1 | 20.92 | 17.72 | 25 | 4.59 | 92.57 | 61.88 | 5.05 | 84.21 | 26.6 | 27.7
143 | 26/08/2025 17:50:30 | 762.03 | 0 | 0 | 22.38 | 1105.6 | 20.85 | 23.05 | 1505 | 1504.4 | 2 | 389221 | 97.08 | 49.9 | 0.99 | 4.25 | 0.06 | 28.26 | 56.6 | 20.9 | 17.7 | 44 | 4.59 | 92.57 | 79.78 | 5.04 | 84.26 | 26.7 | 27.9
142 | 26/08/2025 17:45:30 | 761.77 | 0 | 0 | 22.72 | 1085 | 21.36 | 23.17 | 1503 | 1502.4 | 2 | 389219 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.24 | 0.06 | 27.84 | 57.6 | 20.88 | 17.68 | 42 | 4.59 | 92.53 | 78.61 | 5.04 | 84.26 | 26.7 | 27.8
141 | 26/08/2025 17:40:30 | 763.53 | 0 | 0 | 22.3 | 1093.8 | 20.53 | 22.46 | 1501 | 1500.6 | 2 | 389217 | 99.3 | 49.97 | -0.99 | 4.24 | 0.06 | 26.71 | 59.8 | 20.85 | 17.66 | 38 | 4.58 | 92.47 | 75.4 | 5.03 | 84.25 | 26.7 | 27.9
140 | 26/08/2025 17:35:30 | 764 | 0 | 0 | 24.95 | 1096.3 | 23.21 | 25.45 | 1499 | 1498.7 | 2 | 389215 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 4.23 | 0.07 | 30.27 | 57.3 | 20.82 | 17.63 | 50 | 4.58 | 92.4 | 85.47 | 5.02 | 84.24 | 26.8 | 28.2
139 | 26/08/2025 17:30:30 | 761.1 | 0 | 0 | 25.03 | 1091.8 | 23.61 | 25.78 | 1497 | 1496.6 | 2 | 389213 | 97.1 | 50.06 | 0.99 | 4.23 | 0.07 | 30.44 | 58.8 | 20.79 | 17.61 | 48 | 4.58 | 92.36 | 85.94 | 5.02 | 84.26 | 27.1 | 28.5
138 | 26/08/2025 17:25:30 | 762.5 | 0 | 0 | 24.09 | 1096.8 | 22.4 | 24.57 | 1495 | 1494.5 | 2 | 389211 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 4.22 | 0.07 | 28.88 | 59.8 | 20.76 | 17.59 | 44 | 4.57 | 92.32 | 81.55 | 5.01 | 84.26 | 27.2 | 29
137 | 26/08/2025 17:20:30 | 761.23 | 0 | 0 | 23.92 | 1089.9 | 22.39 | 24.4 | 1493 | 1492.6 | 2 | 389209 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 4.22 | 0.07 | 28.8 | 57.3 | 20.74 | 17.56 | 44 | 4.57 | 92.28 | 81.31 | 5 | 84.25 | 27.4 | 29.6
136 | 26/08/2025 17:15:30 | 761.8 | 0 | 0 | 25.37 | 1081.6 | 24.03 | 25.99 | 1491 | 1490.5 | 2 | 389207 | 97.6 | 50.07 | -0.99 | 4.21 | 0.07 | 30.35 | 58.7 | 20.71 | 17.54 | 51 | 4.56 | 92.23 | 85.68 | 5 | 84.26 | 27.6 | 30.5
135 | 26/08/2025 17:10:30 | 764.4 | 0 | 0 | 26.66 | 1095.2 | 24.66 | 27.01 | 1489 | 1488.3 | 3 | 389205 | 98.7 | 50.02 | -0.99 | 4.2 | 0.08 | 30.73 | 60 | 20.68 | 17.52 | 57 | 4.56 | 92.19 | 86.76 | 4.99 | 84.28 | 27.9 | 31.9
134 | 26/08/2025 17:05:30 | 770.73 | 0 | 0 | 39.81 | 1096.4 | 37.04 | 40.61 | 1486 | 1486 | 6 | 389202 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 4.2 | 0.11 | 43.78 | 58 | 20.64 | 17.48 | 119 | 4.55 | 92.12 | 123.61 | 4.98 | 84.23 | 28.7 | 34.7
133 | 26/08/2025 17:00:30 | 776.37 | 0 | 0 | 99.29 | 1146.2 | 86.72 | 99.4 | 1480 | 1479.8 | 8 | 389196 | 99.89 | 50.08 | 0.99 | 4.18 | 0.28 | 115.5 | 57.5 | 20.56 | 17.41 | 405 | 4.53 | 92.24 | 326.07 | 4.96 | 84.23 | 29 | 36
132 | 26/08/2025 16:55:30 | 773.53 | 0 | 0 | 110.4 | 1136.1 | 96.71 | 109.87 | 1472 | 1471.3 | 9 | 389188 | 100.48 | 49.99 | -0.99 | 4.16 | 0.31 | 126.18 | 59 | 20.44 | 17.32 | 443 | 4.5 | 92.41 | 356.24 | 4.93 | 84.23 | 29 | 36.7
131 | 26/08/2025 16:50:30 | 773.7 | 0 | 0 | 118.51 | 1132.4 | 106.75 | 120.88 | 1463 | 1462.8 | 10 | 389179 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 4.13 | 0.33 | 138.7 | 60 | 20.32 | 17.21 | 470 | 4.46 | 92.51 | 391.59 | 4.91 | 84.17 | 29.2 | 38
130 | 26/08/2025 16:45:30 | 772.93 | 0 | 0 | 134.32 | 1131.4 | 119.01 | 134.64 | 1453 | 1452.9 | 12 | 389169 | 99.76 | 49.82 | -0.99 | 4.1 | 0.38 | 154.82 | 58.6 | 20.18 | 17.09 | 501 | 4.43 | 92.68 | 437.1 | 4.87 | 84.17 | 28.9 | 38.1
129 | 26/08/2025 16:40:30 | 785.43 | 0 | 0 | 145.09 | 1124.9 | 131.56 | 147.99 | 1441 | 1441.2 | 12 | 389157 | 98.04 | 49.83 | 0.99 | 4.07 | 0.41 | 166.14 | 58.6 | 20.01 | 16.95 | 520 | 4.38 | 92.78 | 469.06 | 4.84 | 84.11 | 28.8 | 37.8
128 | 26/08/2025 16:35:30 | 776.67 | 0 | 0 | 146.71 | 1136.9 | 129 | 146.66 | 1429 | 1428.7 | 10 | 389145 | 100.04 | 49.86 | 0.99 | 4.03 | 0.41 | 168.95 | 58.5 | 19.85 | 16.81 | 527 | 4.34 | 92.96 | 477 | 4.8 | 84.1 | 28.8 | 37.1
127 | 26/08/2025 16:30:30 | 769.67 | 0 | 0 | 126.29 | 1140.1 | 112.99 | 128.81 | 1419 | 1418.5 | 14 | 389135 | 98.04 | 49.82 | 0.99 | 4.01 | 0.36 | 153.5 | 58.1 | 19.71 | 16.69 | 469 | 4.3 | 93.08 | 433.38 | 4.76 | 84.11 | 28.7 | 37
126 | 26/08/2025 16:25:30 | 782.57 | 0 | 0 | 178.58 | 1137.7 | 157.25 | 178.91 | 1405 | 1404.5 | 8 | 389121 | 99.82 | 49.89 | 0.99 | 3.97 | 0.5 | 202.49 | 63.1 | 19.51 | 16.53 | 593 | 4.26 | 93.18 | 571.68 | 4.72 | 84.06 | 27.9 | 34.1
125 | 26/08/2025 16:20:30 | 779.6 | 0 | 0 | 61.86 | 1101.4 | 56.2 | 61.9 | 1397 | 1396.8 | 6 | 389113 | 99.94 | 49.94 | 0.99 | 3.94 | 0.17 | 70.44 | 59.7 | 19.4 | 16.43 | 172 | 4.23 | 93.22 | 198.86 | 4.69 | 84.06 | 28 | 34.8
124 | 26/08/2025 16:15:30 | 781.07 | 0 | 0 | 90.23 | 1111.4 | 81.22 | 90.27 | 1391 | 1390.7 | 13 | 389107 | 99.96 | 49.91 | -0.99 | 3.93 | 0.25 | 103.08 | 56.1 | 19.32 | 16.36 | 269 | 4.21 | 93.19 | 291.02 | 4.67 | 84.04 | 28.4 | 37.4
123 | 26/08/2025 16:10:30 | 783.97 | 0 | 0 | 124.32 | 1121.3 | 110.17 | 123.53 | 1378 | 1377.4 | 10 | 389094 | 100.64 | 49.96 | 0.99 | 3.89 | 0.35 | 133.29 | 60.6 | 19.14 | 16.21 | 344 | 4.17 | 93.21 | 376.32 | 4.63 | 84.01 | 28.5 | 37.9
122 | 26/08/2025 16:05:30 | 785.07 | 0 | 0 | 146.54 | 1125.4 | 132.81 | 149.47 | 1368 | 1367.6 | 12 | 389084 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.86 | 0.41 | 182.47 | 62.9 | 19 | 16.09 | 488 | 4.14 | 93.18 | 515.17 | 4.6 | 83.98 | 28.8 | 39.4
121 | 26/08/2025 16:00:30 | 780.73 | 0 | 0 | 129.54 | 1105.4 | 116.59 | 128.88 | 1356 | 1356.1 | 16 | 389072 | 100.51 | 49.95 | -0.99 | 3.83 | 0.37 | 149.81 | 61.5 | 18.83 | 15.95 | 393 | 4.11 | 93.15 | 422.94 | 4.56 | 83.94 | 29.1 | 40.1
120 | 26/08/2025 15:55:30 | 778.37 | 0 | 0 | 119.2 | 1108.3 | 109.7 | 121.58 | 1340 | 1339.9 | 10 | 389056 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 3.78 | 0.34 | 137.25 | 57.8 | 18.61 | 15.76 | 334 | 4.06 | 93.11 | 387.5 | 4.51 | 83.9 | 29 | 38.2
119 | 26/08/2025 15:50:30 | 794.03 | 0 | 0 | 101.77 | 1091.6 | 92.57 | 101.05 | 1330 | 1330.2 | 11 | 389046 | 100.72 | 49.88 | -0.99 | 3.75 | 0.29 | 109.98 | 57.4 | 18.47 | 15.65 | 275 | 4.04 | 93.04 | 310.51 | 4.48 | 83.85 | 29.4 | 39.7
118 | 26/08/2025 15:45:30 | 787.2 | 0 | 0 | 118.85 | 1089.3 | 111.29 | 121.23 | 1319 | 1319.1 | 17 | 389035 | 98.04 | 49.82 | 0.99 | 3.72 | 0.34 | 144.28 | 57.5 | 18.32 | 15.52 | 378 | 4 | 93.03 | 407.34 | 4.44 | 83.81 | 29.9 | 42.3
117 | 26/08/2025 15:40:30 | 798.53 | 0 | 0 | 257.97 | 1100.9 | 239.01 | 263.13 | 1302 | 1302.2 | 14 | 389018 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 3.68 | 0.73 | 294.61 | 72.5 | 18.08 | 15.32 | 771 | 3.95 | 92.97 | 831.77 | 4.39 | 83.75 | 29.6 | 41
116 | 26/08/2025 15:35:30 | 785.1 | 0 | 0 | 79.98 | 1080.3 | 73.72 | 79.63 | 1288 | 1287.6 | 13 | 389004 | 100.43 | 49.93 | 0.99 | 3.64 | 0.23 | 89.39 | 58.9 | 17.89 | 15.15 | 239 | 3.91 | 93.03 | 252.38 | 4.34 | 83.79 | 29.5 | 41.3
115 | 26/08/2025 15:30:30 | 787.87 | 0 | 0 | 211.57 | 1104.4 | 195.4 | 215.8 | 1275 | 1274.7 | 21 | 388991 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.6 | 0.6 | 212.97 | 69.7 | 17.71 | 15 | 560 | 3.87 | 92.99 | 601.27 | 4.3 | 83.73 | 29.8 | 41.4
114 | 26/08/2025 15:25:30 | 791.13 | 0 | 0 | 232.42 | 1110.2 | 209.41 | 232.48 | 1254 | 1253.6 | 11 | 388970 | 99.97 | 50.02 | 0.99 | 3.54 | 0.66 | 357.02 | 65.5 | 17.42 | 14.75 | 851 | 3.81 | 92.97 | 1007.96 | 4.23 | 83.7 | 29.3 | 36.4
113 | 26/08/2025 15:20:30 | 779.63 | 0 | 0 | 100.31 | 1107.1 | 90.14 | 99.79 | 1243 | 1242.8 | 8 | 388959 | 100.52 | 50 | -0.99 | 3.51 | 0.28 | 113.72 | 58.3 | 17.26 | 14.62 | 264 | 3.78 | 92.94 | 321.06 | 4.19 | 83.71 | 29.2 | 35.7
112 | 26/08/2025 15:15:30 | 777.6 | 0 | 0 | 88.01 | 1102.9 | 78.69 | 86.79 | 1235 | 1235 | 7 | 388951 | 101.4 | 49.99 | -0.99 | 3.49 | 0.25 | 99.17 | 58.8 | 17.15 | 14.53 | 224 | 3.76 | 92.81 | 280 | 4.17 | 83.65 | 29.4 | 37.3
111 | 26/08/2025 15:10:30 | 776.4 | 0 | 0 | 78.35 | 1080.6 | 73.96 | 79.92 | 1228 | 1227.8 | 9 | 388944 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.47 | 0.22 | 89.63 | 60 | 17.06 | 14.45 | 210 | 3.74 | 92.75 | 253.06 | 4.15 | 83.64 | 29.8 | 39
110 | 26/08/2025 15:05:30 | 783.2 | 0 | 0 | 175.17 | 1111.3 | 160.78 | 178.67 | 1219 | 1218.4 | 14 | 388935 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.44 | 0.49 | 193.04 | 61.1 | 16.93 | 14.34 | 472 | 3.71 | 92.69 | 545 | 4.12 | 83.61 | 30 | 40.8
109 | 26/08/2025 15:00:30 | 785 | 0 | 0 | 162.18 | 1096.8 | 147.2 | 161.45 | 1205 | 1205 | 11 | 388921 | 100.45 | 50.04 | 0.99 | 3.4 | 0.46 | 194.51 | 63 | 16.74 | 14.18 | 485 | 3.67 | 92.62 | 549.16 | 4.07 | 83.57 | 30 | 41.1
108 | 26/08/2025 14:55:30 | 782.1 | 0 | 0 | 108.26 | 1094.6 | 100.88 | 110.42 | 1194 | 1193.4 | 14 | 388910 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.37 | 0.31 | 124.19 | 57.8 | 16.58 | 14.05 | 310 | 3.64 | 92.61 | 350.63 | 4.03 | 83.58 | 30.1 | 43
107 | 26/08/2025 14:50:30 | 789.87 | 0 | 0 | 204.22 | 1095 | 185.93 | 203.59 | 1180 | 1179.3 | 15 | 388896 | 100.31 | 49.94 | -0.99 | 3.33 | 0.58 | 261.2 | 66 | 16.39 | 13.88 | 650 | 3.6 | 92.54 | 737.45 | 3.99 | 83.56 | 30.2 | 42.8
106 | 26/08/2025 14:45:30 | 786 | 0 | 0 | 109.03 | 1086.9 | 99.81 | 108.48 | 1165 | 1164.6 | 14 | 388881 | 100.5 | 49.92 | 0.99 | 3.29 | 0.31 | 122.67 | 59.3 | 16.18 | 13.7 | 317 | 3.56 | 92.39 | 346.32 | 3.94 | 83.46 | 30.2 | 42.8
105 | 26/08/2025 14:40:30 | 780.7 | 0 | 0 | 264.97 | 1091.8 | 242.54 | 264.81 | 1151 | 1151 | 15 | 388867 | 100.06 | 49.94 | -0.99 | 3.25 | 0.75 | 316.09 | 75.7 | 15.99 | 13.54 | 787 | 3.52 | 92.27 | 892.4 | 3.9 | 83.34 | 30.3 | 44.4
104 | 26/08/2025 14:35:30 | 778.63 | 0 | 0 | 162.52 | 1088.5 | 149.08 | 162.27 | 1136 | 1135.6 | 18 | 388852 | 100.15 | 50.05 | 0.99 | 3.21 | 0.46 | 187.5 | 63.5 | 15.78 | 13.36 | 484 | 3.48 | 92.27 | 529.37 | 3.85 | 83.37 | 30.3 | 45.4
103 | 26/08/2025 14:30:30 | 792.07 | 0 | 0 | 165.85 | 1079.6 | 156.69 | 169.17 | 1118 | 1117.3 | 16 | 388834 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.16 | 0.47 | 234.72 | 67.6 | 15.53 | 13.15 | 595 | 3.42 | 92.18 | 662.68 | 3.79 | 83.3 | 30.3 | 46.2
102 | 26/08/2025 14:25:30 | 791.13 | 0 | 0 | 255.83 | 1070.6 | 243.74 | 260.95 | 1102 | 1101.3 | 20 | 388818 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.11 | 0.72 | 301.08 | 73.1 | 15.31 | 12.96 | 766 | 3.38 | 92.16 | 850.03 | 3.74 | 83.28 | 30.5 | 46.2
101 | 26/08/2025 14:20:30 | 785.83 | 0 | 0 | 200.72 | 1094.3 | 182.46 | 199.67 | 1082 | 1081.5 | 17 | 388798 | 100.53 | 50.04 | 0.99 | 3.05 | 0.57 | 260.32 | 66.9 | 15.03 | 12.73 | 650 | 3.32 | 92.07 | 734.94 | 3.67 | 83.21 | 30.2 | 44.2
100 | 26/08/2025 14:15:30 | 786.93 | 0 | 0 | 253.61 | 1077.7 | 240.03 | 258.68 | 1065 | 1065 | 20 | 388781 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 3.01 | 0.72 | 237.21 | 75.3 | 14.79 | 12.53 | 630 | 3.27 | 91.89 | 669.7 | 3.62 | 83.11 | 30.3 | 45.4
99 | 26/08/2025 14:10:30 | 783.77 | 0 | 0 | 172.35 | 1090.3 | 161.24 | 175.8 | 1045 | 1045.2 | 17 | 388761 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.95 | 0.49 | 196.33 | 64.5 | 14.51 | 12.29 | 489 | 3.21 | 91.77 | 554.28 | 3.55 | 83.04 | 29.9 | 43.7
98 | 26/08/2025 14:05:30 | 788.6 | 0 | 0 | 201.57 | 1091.5 | 188.37 | 205.6 | 1028 | 1027.4 | 17 | 388744 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.9 | 0.57 | 227.35 | 66.3 | 14.28 | 12.09 | 563 | 3.16 | 91.73 | 641.87 | 3.49 | 83.07 | 30.1 | 44.6
97 | 26/08/2025 14:00:30 | 785.37 | 0 | 0 | 133.64 | 1070.9 | 123.7 | 132.47 | 1011 | 1011.1 | 15 | 388727 | 100.89 | 50.1 | 0.99 | 2.85 | 0.38 | 151.43 | 58.7 | 14.04 | 11.89 | 375 | 3.12 | 91.57 | 427.53 | 3.44 | 82.95 | 30.3 | 45.8
96 | 26/08/2025 13:55:30 | 792.77 | 0 | 0 | 279.07 | 1063.6 | 267.82 | 284.86 | 996 | 995.5 | 19 | 388712 | 97.97 | 50.06 | -0.99 | 2.81 | 0.79 | 222.28 | 81.2 | 13.83 | 11.72 | 589 | 3.07 | 91.51 | 627.55 | 3.39 | 82.9 | 30.5 | 47.9
95 | 26/08/2025 13:50:30 | 789.17 | 0 | 0 | 174.23 | 1079.1 | 160.71 | 173.42 | 977 | 976.9 | 19 | 388693 | 100.47 | 50.02 | 0.99 | 2.76 | 0.49 | 186.05 | 67.5 | 13.57 | 11.49 | 493 | 3.02 | 91.37 | 525.27 | 3.33 | 82.78 | 30.6 | 50.8
94 | 26/08/2025 13:45:30 | 795.03 | 0 | 0 | 294.37 | 1109.3 | 270.67 | 300.26 | 958 | 957.3 | 17 | 388674 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.7 | 0.83 | 337.93 | 78.4 | 13.31 | 11.27 | 871 | 2.96 | 91.37 | 954.06 | 3.27 | 82.76 | 30.4 | 55.1
93 | 26/08/2025 13:40:30 | 791.4 | 0 | 0 | 121.76 | 1234.2 | 100.63 | 124.19 | 941 | 940.5 | 4 | 388657 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 2.66 | 0.34 | 394.42 | 61.6 | 13.07 | 11.07 | 1045 | 2.89 | 92.02 | 1113.54 | 3.19 | 83.31 | 30.7 | 56.9
92 | 26/08/2025 13:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 388653 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 13.01 | 11.02 | 0 | 2.81 | 94.08 | 0 | 3.11 | 85.06 | 0 | 0
91 | 26/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 388653 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 13.01 | 11.02 | 0 | 2.81 | 94.08 | 0 | 3.11 | 85.06 | 0 | 0
90 | 26/08/2025 13:25:30 | 783.9 | 0 | 0 | 134.32 | 1083.1 | 123.64 | 133.92 | 937 | 936.6 | 21 | 388653 | 100.3 | 50.28 | -0.99 | 2.65 | 0.38 | 156.92 | 65.5 | 13.01 | 11.02 | 406 | 2.81 | 94.24 | 443.02 | 3.1 | 85.25 | 29.9 | 47.2
89 | 26/08/2025 13:20:30 | 783.3 | 0 | 0 | 141.58 | 1077.9 | 130.6 | 140.77 | 916 | 915.7 | 18 | 388632 | 100.57 | 50.25 | -0.99 | 2.59 | 0.4 | 160.77 | 60.1 | 12.72 | 10.78 | 422 | 2.74 | 94.31 | 453.9 | 3.03 | 85.24 | 29.8 | 46.3
88 | 26/08/2025 13:15:30 | 783.97 | 0 | 0 | 126.46 | 1074.6 | 116.96 | 125.68 | 898 | 897.5 | 20 | 388614 | 100.62 | 50.16 | -0.99 | 2.54 | 0.36 | 144.29 | 60.9 | 12.47 | 10.56 | 381 | 2.69 | 94.35 | 407.37 | 2.97 | 85.25 | 29.6 | 45.8
87 | 26/08/2025 13:10:30 | 790.83 | 0 | 0 | 346.66 | 1083.1 | 326.46 | 353.59 | 878 | 877.3 | 15 | 388594 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 2.48 | 0.98 | 436.07 | 82.9 | 12.19 | 10.33 | 1107 | 2.63 | 94.43 | 1231.13 | 2.91 | 85.27 | 29.4 | 44.2
86 | 26/08/2025 13:05:30 | 787.8 | 0 | 0 | 179.69 | 1084.2 | 169.05 | 183.28 | 863 | 862.4 | 18 | 388579 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 2.44 | 0.51 | 222.83 | 63.6 | 11.99 | 10.15 | 609 | 2.58 | 94.4 | 629.09 | 2.86 | 85.25 | 29.6 | 45.4
85 | 26/08/2025 13:00:30 | 789.1 | 0 | 0 | 165.68 | 1078.7 | 156.66 | 168.99 | 845 | 845.1 | 15 | 388561 | 98.04 | 50.17 | 0.99 | 2.39 | 0.47 | 185.95 | 60.8 | 11.74 | 9.94 | 468 | 2.53 | 94.33 | 525 | 2.8 | 85.2 | 29.7 | 46.5
84 | 26/08/2025 12:55:30 | 786.33 | 0 | 0 | 140.82 | 1058.3 | 132.87 | 140.62 | 830 | 829.9 | 14 | 388546 | 100.14 | 50.07 | 0.99 | 2.34 | 0.4 | 159.81 | 58.4 | 11.53 | 9.76 | 396 | 2.48 | 94.3 | 451.18 | 2.75 | 85.18 | 30 | 49.8
83 | 26/08/2025 12:50:30 | 787.27 | 0 | 0 | 179.18 | 1199.2 | 152.4 | 182.76 | 816 | 816.1 | 7 | 388532 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.3 | 0.51 | 262.64 | 63.9 | 11.33 | 9.6 | 698 | 2.43 | 94.61 | 741.51 | 2.7 | 85.45 | 30.2 | 54.1
82 | 26/08/2025 12:45:30 | 792.53 | 0 | 0 | 0.76 | 1282.3 | 0.9 | 1.15 | 809 | 808.3 | 0 | 388525 | 66.14 | 50.03 | 0.5 | 2.28 | 0 | 451.96 | 47.9 | 11.24 | 9.52 | 1223 | 2.37 | 96.45 | 1276.01 | 2.63 | 87.01 | 30.1 | 54.9
81 | 26/08/2025 12:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 0 | 388525 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 9.52 | 0 | 2.33 | 98.11 | 0 | 2.58 | 88.43 | 0 | 0
80 | 26/08/2025 12:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 0 | 388525 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 9.52 | 0 | 2.33 | 98.11 | 0 | 2.58 | 88.43 | 0 | 0
79 | 26/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 0 | 388525 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 9.52 | 0 | 2.33 | 98.11 | 0 | 2.58 | 88.43 | 0 | 0
78 | 26/08/2025 12:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 0 | 388525 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 9.52 | 0 | 2.33 | 98.11 | 0 | 2.58 | 88.43 | 0 | 0
77 | 26/08/2025 12:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 0 | 388525 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 9.52 | 0 | 2.33 | 98.11 | 0 | 2.58 | 88.43 | 0 | 0
76 | 26/08/2025 12:15:30 | 545.7 | 0 | 0 | 317.61 | 1128.3 | 37.62 | 42.45 | 809 | 808.3 | 25 | 388525 | 748.27 | 48.64 | -0.99 | 2.28 | 0.9 | 387.15 | 76.9 | 11.24 | 9.52 | 1049 | 2.32 | 98.62 | 1093.02 | 2.57 | 88.84 | 29.4 | 47.6
75 | 26/08/2025 12:10:30 | 791.23 | 0 | 0 | 263.69 | 1109.4 | 242.44 | 268.96 | 784 | 784.1 | 23 | 388500 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.21 | 0.74 | 286 | 78.4 | 10.89 | 9.22 | 763 | 2.23 | 99.12 | 807.46 | 2.48 | 89.14 | 28.7 | 45
74 | 26/08/2025 12:05:30 | 796.73 | 0 | 0 | 294.62 | 1117.6 | 268.89 | 300.51 | 761 | 761.2 | 15 | 388477 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.15 | 0.83 | 347.31 | 70.7 | 10.57 | 8.95 | 859 | 2.16 | 99.38 | 980.56 | 2.41 | 89.3 | 28.4 | 42.2
73 | 26/08/2025 12:00:30 | 787.17 | 0 | 0 | 179.44 | 1091 | 163.93 | 178.84 | 746 | 745.4 | 18 | 388462 | 100.33 | 50.05 | 0.99 | 2.11 | 0.51 | 198.85 | 63.2 | 10.36 | 8.78 | 513 | 2.12 | 99.49 | 561.4 | 2.36 | 89.4 | 28.4 | 42.1
72 | 26/08/2025 11:55:30 | 781.43 | 0 | 0 | 189.52 | 1099.5 | 175.82 | 193.31 | 728 | 728.1 | 17 | 388444 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.06 | 0.54 | 207.96 | 64.3 | 10.11 | 8.56 | 550 | 2.07 | 99.39 | 587.13 | 2.3 | 89.28 | 28.1 | 40.8
71 | 26/08/2025 11:50:30 | 784.8 | 0 | 0 | 151.41 | 1115.5 | 138.45 | 154.44 | 711 | 710.8 | 14 | 388427 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.01 | 0.43 | 170.43 | 58.9 | 9.88 | 8.36 | 418 | 2.02 | 99.52 | 481.16 | 2.25 | 89.37 | 27.8 | 38.2
70 | 26/08/2025 11:45:30 | 780.6 | 0 | 0 | 156.2 | 1108.6 | 140.4 | 155.64 | 697 | 697.1 | 11 | 388413 | 100.36 | 50 | -0.99 | 1.97 | 0.44 | 177.84 | 59.3 | 9.68 | 8.2 | 428 | 1.98 | 99.13 | 502.08 | 2.21 | 89.12 | 27.9 | 38.6
69 | 26/08/2025 11:40:30 | 772.33 | 0 | 0 | 135.26 | 1107.6 | 121.64 | 134.73 | 686 | 685.3 | 11 | 388402 | 100.39 | 49.85 | 0.99 | 1.94 | 0.38 | 149.83 | 57.8 | 9.53 | 8.07 | 366 | 1.95 | 99.32 | 423 | 2.17 | 89.38 | 27.8 | 39.5
68 | 26/08/2025 11:35:30 | 756.63 | 0 | 0 | 147.05 | 1104.5 | 133 | 146.9 | 675 | 674.7 | 19 | 388391 | 100.1 | 49.94 | -0.99 | 1.91 | 0.42 | 164.25 | 61.8 | 9.38 | 7.94 | 403 | 1.92 | 99.26 | 463.73 | 2.13 | 89.39 | 28.1 | 41.3
67 | 26/08/2025 11:30:30 | 763.97 | 0 | 0 | 166.11 | 1111.9 | 152.38 | 169.43 | 656 | 655.7 | 13 | 388372 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.85 | 0.47 | 185.74 | 61.4 | 9.11 | 7.72 | 469 | 1.87 | 99.31 | 524.39 | 2.07 | 89.47 | 27.6 | 37.9
66 | 26/08/2025 11:25:30 | 757.63 | 0 | 0 | 83.99 | 1100.8 | 77.82 | 85.67 | 643 | 643.2 | 9 | 388359 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.82 | 0.24 | 95.38 | 60.2 | 8.93 | 7.56 | 226 | 1.83 | 99.15 | 269.28 | 2.03 | 89.43 | 27.9 | 37.9
65 | 26/08/2025 11:20:30 | 758.73 | 0 | 0 | 188.67 | 1103.2 | 170.56 | 188.16 | 634 | 633.3 | 17 | 388350 | 100.27 | 49.97 | -0.99 | 1.79 | 0.53 | 209.35 | 64.5 | 8.81 | 7.46 | 529 | 1.8 | 99.28 | 591.06 | 2 | 89.54 | 28 | 39
64 | 26/08/2025 11:15:30 | 763.43 | 0 | 0 | 191.91 | 1111.2 | 172.03 | 191.16 | 617 | 616.6 | 12 | 388333 | 100.39 | 49.94 | -0.99 | 1.74 | 0.54 | 224.27 | 63.6 | 8.57 | 7.26 | 557 | 1.76 | 99.2 | 633.16 | 1.95 | 89.51 | 27.7 | 37.1
63 | 26/08/2025 11:10:30 | 763.47 | 0 | 0 | 165.08 | 1113.7 | 151.19 | 168.38 | 605 | 605.2 | 12 | 388321 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.71 | 0.47 | 183.54 | 59.9 | 8.4 | 7.12 | 450 | 1.72 | 99.13 | 518.18 | 1.91 | 89.47 | 27.6 | 37.5
62 | 26/08/2025 11:05:30 | 763.13 | 0 | 0 | 125.95 | 1103.8 | 116.39 | 128.47 | 593 | 592.5 | 11 | 388309 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.67 | 0.36 | 141.56 | 60.1 | 8.24 | 6.98 | 337 | 1.69 | 99.12 | 399.68 | 1.87 | 89.53 | 27.5 | 37.4
61 | 26/08/2025 11:00:30 | 767.63 | 0 | 0 | 134.15 | 1099.3 | 121.28 | 133.32 | 582 | 581.8 | 11 | 388298 | 100.62 | 49.97 | 0.99 | 1.64 | 0.38 | 151.14 | 58.5 | 8.08 | 6.85 | 359 | 1.66 | 99.04 | 426.7 | 1.83 | 89.59 | 27.5 | 38.5
60 | 26/08/2025 10:55:30 | 766.5 | 0 | 0 | 160.72 | 1105.3 | 148.32 | 163.93 | 571 | 570.3 | 14 | 388287 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 1.61 | 0.45 | 177.9 | 60.1 | 7.93 | 6.72 | 434 | 1.63 | 98.96 | 502.27 | 1.8 | 89.66 | 27.5 | 39.5
59 | 26/08/2025 10:50:30 | 768.53 | 0 | 0 | 151.41 | 1107.2 | 139.49 | 154.44 | 557 | 556.4 | 13 | 388273 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 1.57 | 0.43 | 168.64 | 58.5 | 7.74 | 6.55 | 419 | 1.59 | 98.84 | 476.12 | 1.76 | 89.6 | 27.6 | 40
58 | 26/08/2025 10:45:30 | 763.93 | 0 | 0 | 174.65 | 1103.6 | 161.42 | 178.14 | 544 | 543.4 | 16 | 388260 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.54 | 0.49 | 193.2 | 62.4 | 7.56 | 6.4 | 484 | 1.55 | 98.83 | 545.45 | 1.71 | 89.66 | 27.7 | 41.6
57 | 26/08/2025 10:40:30 | 763.17 | 0 | 0 | 190.97 | 1093.1 | 174.07 | 190.28 | 528 | 527.4 | 17 | 388244 | 100.37 | 49.98 | 0.99 | 1.49 | 0.54 | 218.57 | 63.2 | 7.33 | 6.21 | 539 | 1.51 | 98.72 | 617.09 | 1.66 | 89.64 | 27.7 | 42.1
56 | 26/08/2025 10:35:30 | 763.1 | 0 | 0 | 200.03 | 1103.1 | 181.06 | 199.73 | 511 | 510.4 | 17 | 388227 | 100.15 | 49.96 | -0.99 | 1.44 | 0.56 | 224.86 | 65 | 7.1 | 6.01 | 570 | 1.46 | 98.75 | 634.84 | 1.61 | 89.72 | 27.7 | 41.7
55 | 26/08/2025 10:30:30 | 767.93 | 0 | 0 | 184.05 | 1108.5 | 169.36 | 187.73 | 494 | 493.6 | 17 | 388210 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.39 | 0.52 | 206.86 | 62.1 | 6.86 | 5.81 | 516 | 1.41 | 98.56 | 584.03 | 1.56 | 89.63 | 27.5 | 40.8
54 | 26/08/2025 10:25:30 | 768.47 | 0 | 0 | 211.99 | 1099.8 | 191.77 | 210.9 | 477 | 476.8 | 16 | 388193 | 100.51 | 49.99 | 0.99 | 1.35 | 0.6 | 304.7 | 66.4 | 6.63 | 5.61 | 757 | 1.37 | 98.44 | 860.25 | 1.5 | 89.6 | 27.6 | 40.7
53 | 26/08/2025 10:20:30 | 774.13 | 0 | 0 | 182.26 | 1103.2 | 164.68 | 181.68 | 461 | 460.4 | 18 | 388177 | 100.32 | 49.94 | -0.99 | 1.3 | 0.51 | 201.63 | 63.1 | 6.4 | 5.42 | 519 | 1.32 | 98.6 | 569.26 | 1.45 | 89.76 | 27.6 | 40.4
52 | 26/08/2025 10:15:30 | 772.63 | 0 | 0 | 182 | 1112.5 | 163.23 | 181.59 | 443 | 443.1 | 14 | 388159 | 100.23 | 49.91 | 0.99 | 1.25 | 0.51 | 203.39 | 61.3 | 6.15 | 5.21 | 515 | 1.27 | 98.33 | 574.22 | 1.4 | 89.59 | 27.4 | 39.8
51 | 26/08/2025 10:10:30 | 762.07 | 0 | 0 | 189.01 | 1099.6 | 175.33 | 192.79 | 429 | 428.8 | 16 | 388145 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.21 | 0.53 | 210.11 | 62.9 | 5.96 | 5.05 | 532 | 1.23 | 98.39 | 593.19 | 1.35 | 89.72 | 27.4 | 41.5
50 | 26/08/2025 10:05:30 | 761.73 | 0 | 0 | 196.78 | 1095.5 | 178.81 | 195.88 | 413 | 412.4 | 16 | 388129 | 100.46 | 49.97 | 0.99 | 1.17 | 0.56 | 220.82 | 63.4 | 5.74 | 4.86 | 552 | 1.18 | 98.4 | 623.43 | 1.3 | 89.83 | 27.3 | 41.2
49 | 26/08/2025 10:00:30 | 764.5 | 0 | 0 | 162.6 | 1109.6 | 149.47 | 165.85 | 397 | 396.7 | 18 | 388113 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.12 | 0.46 | 179.62 | 61 | 5.51 | 4.67 | 452 | 1.14 | 98.23 | 507.11 | 1.25 | 89.67 | 27.4 | 42.4
48 | 26/08/2025 09:55:30 | 765.07 | 0 | 0 | 255.06 | 1115.5 | 233.22 | 260.16 | 379 | 379.1 | 18 | 388095 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.07 | 0.72 | 282.69 | 70.6 | 5.26 | 4.46 | 696 | 1.09 | 97.99 | 798.1 | 1.19 | 89.69 | 27.3 | 41.9
47 | 26/08/2025 09:50:30 | 764.77 | 0 | 0 | 212.68 | 1107.8 | 191.06 | 211.66 | 361 | 361 | 17 | 388077 | 100.48 | 49.93 | 0.99 | 1.02 | 0.6 | 229.85 | 68.2 | 5.01 | 4.25 | 593 | 1.04 | 97.91 | 648.93 | 1.14 | 89.64 | 27.3 | 41.4
46 | 26/08/2025 09:45:30 | 757.77 | 0 | 0 | 167.13 | 1113.7 | 149.52 | 166.52 | 344 | 343.4 | 14 | 388060 | 100.36 | 49.96 | -0.99 | 0.97 | 0.47 | 185.77 | 59.4 | 4.78 | 4.05 | 474 | 0.99 | 98.1 | 524.47 | 1.08 | 89.93 | 27.3 | 40.9
45 | 26/08/2025 09:40:30 | 760.8 | 0 | 0 | 193.02 | 1108.8 | 177.56 | 196.88 | 330 | 329.4 | 18 | 388046 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.93 | 0.54 | 219.83 | 63.9 | 4.58 | 3.88 | 559 | 0.95 | 97.97 | 620.63 | 1.04 | 89.84 | 27.3 | 41.5
44 | 26/08/2025 09:35:30 | 759.2 | 0 | 0 | 183.11 | 1103.7 | 169.22 | 186.77 | 312 | 311.5 | 19 | 388028 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.88 | 0.52 | 261.62 | 62.7 | 4.33 | 3.67 | 630 | 0.9 | 97.76 | 738.63 | 0.98 | 89.79 | 27.1 | 40.8
43 | 26/08/2025 09:30:30 | 764.2 | 0 | 0 | 314.11 | 1120.3 | 281.7 | 315.59 | 293 | 293.2 | 16 | 388009 | 99.53 | 49.99 | -0.99 | 0.83 | 0.89 | 351.52 | 76.8 | 4.07 | 3.45 | 867 | 0.85 | 97.55 | 992.44 | 0.92 | 89.72 | 26.8 | 39.2
42 | 26/08/2025 09:25:30 | 761.83 | 0 | 0 | 190.63 | 1118.3 | 170.45 | 190.62 | 277 | 276.3 | 15 | 387993 | 100.01 | 50.02 | 0.99 | 0.78 | 0.54 | 203.21 | 62.8 | 3.85 | 3.26 | 514 | 0.8 | 97.51 | 573.72 | 0.87 | 89.89 | 26.7 | 38.5
41 | 26/08/2025 09:20:30 | 763.73 | 0 | 0 | 177.73 | 1118.8 | 162.03 | 181.28 | 262 | 261.8 | 15 | 387978 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.74 | 0.5 | 195.09 | 61.9 | 3.64 | 3.08 | 502 | 0.76 | 97.46 | 550.78 | 0.82 | 89.88 | 26.5 | 37.7
40 | 26/08/2025 09:15:30 | 764.57 | 0 | 0 | 129.88 | 1123.2 | 116.03 | 130.32 | 247 | 246.8 | 11 | 387963 | 99.66 | 49.99 | -0.99 | 0.7 | 0.37 | 149.8 | 58.4 | 3.43 | 2.91 | 381 | 0.72 | 97.12 | 422.93 | 0.78 | 89.86 | 26.2 | 37
39 | 26/08/2025 09:10:30 | 761.3 | 0 | 0 | 151.5 | 1125.8 | 134.02 | 150.88 | 236 | 235.9 | 11 | 387952 | 100.41 | 49.97 | 0.99 | 0.67 | 0.43 | 168.88 | 59.4 | 3.28 | 2.78 | 414 | 0.69 | 97.13 | 476.8 | 0.74 | 89.92 | 26.4 | 37.5
38 | 26/08/2025 09:05:30 | 772.07 | 0 | 0 | 119.45 | 1116.2 | 106.74 | 119.14 | 225 | 224.6 | 13 | 387941 | 100.26 | 50.01 | 0.99 | 0.64 | 0.34 | 133.56 | 59.4 | 3.13 | 2.65 | 337 | 0.66 | 96.83 | 377.06 | 0.71 | 89.98 | 26.7 | 39.7
37 | 26/08/2025 09:00:30 | 782.97 | 0 | 0 | 172.6 | 1105.3 | 159.28 | 176.05 | 212 | 212.2 | 14 | 387928 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.6 | 0.49 | 188.27 | 60.9 | 2.94 | 2.49 | 492 | 0.62 | 96.38 | 531.54 | 0.67 | 89.6 | 26.7 | 41.3
36 | 26/08/2025 08:55:30 | 782.57 | 0 | 0 | 177.73 | 1121.3 | 159.46 | 178.8 | 198 | 197.7 | 19 | 387914 | 99.4 | 49.99 | 0.99 | 0.56 | 0.5 | 234.25 | 63.6 | 2.75 | 2.33 | 625 | 0.58 | 96.71 | 661.34 | 0.62 | 90.02 | 26.8 | 41.1
35 | 26/08/2025 08:50:30 | 781.4 | 0 | 0 | 221.56 | 1127.6 | 196.48 | 221.55 | 179 | 179.1 | 12 | 387895 | 100 | 49.96 | -0.99 | 0.51 | 0.63 | 245.18 | 65.8 | 2.49 | 2.11 | 648 | 0.52 | 96.44 | 692.2 | 0.56 | 89.6 | 26.2 | 37.9
34 | 26/08/2025 08:45:30 | 785.53 | 0 | 0 | 188.41 | 1124.1 | 167.47 | 188.26 | 167 | 166.5 | 12 | 387883 | 100.08 | 49.97 | 0.99 | 0.47 | 0.53 | 211.67 | 63 | 2.32 | 1.96 | 564 | 0.49 | 97.01 | 597.6 | 0.52 | 90.15 | 26.1 | 37.7
33 | 26/08/2025 08:40:30 | 780.07 | 0 | 0 | 106.72 | 1112.4 | 97.86 | 108.85 | 155 | 154.4 | 14 | 387871 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.44 | 0.3 | 118.06 | 56 | 2.15 | 1.82 | 305 | 0.45 | 97.03 | 333.3 | 0.49 | 90.23 | 26 | 37.5
32 | 26/08/2025 08:35:30 | 783.5 | 0 | 0 | 189.52 | 1116.5 | 170.16 | 189.98 | 141 | 141 | 11 | 387857 | 99.76 | 49.95 | -0.99 | 0.4 | 0.54 | 229.76 | 62 | 1.96 | 1.66 | 614 | 0.41 | 96.62 | 648.67 | 0.44 | 89.66 | 25.8 | 37
31 | 26/08/2025 08:30:30 | 778.53 | 0 | 0 | 214.47 | 1143 | 188.08 | 214.98 | 130 | 129.9 | 14 | 387846 | 99.76 | 49.92 | -0.99 | 0.37 | 0.61 | 240.14 | 63.1 | 1.81 | 1.53 | 671 | 0.38 | 96.59 | 677.98 | 0.41 | 89.52 | 25.9 | 37.9
30 | 26/08/2025 08:25:30 | 785.2 | 0 | 0 | 216.78 | 1131.2 | 192.43 | 217.67 | 116 | 115.4 | 18 | 387832 | 99.59 | 49.93 | -0.99 | 0.33 | 0.61 | 239.01 | 64.3 | 1.61 | 1.36 | 689 | 0.34 | 97.76 | 674.8 | 0.36 | 89.97 | 25.8 | 36.3
29 | 26/08/2025 08:20:30 | 785.6 | 0 | 0 | 185.85 | 1162.5 | 163.07 | 189.57 | 98 | 98.2 | 7 | 387814 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.28 | 0.52 | 205.15 | 64.7 | 1.36 | 1.15 | 578 | 0.28 | 98.46 | 579.2 | 0.31 | 88.96 | 24.7 | 30.8
28 | 26/08/2025 08:15:30 | 782.43 | 0 | 0 | 84.59 | 1133.6 | 76.11 | 86.28 | 91 | 90.4 | 8 | 387807 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.26 | 0.24 | 94.01 | 55.8 | 1.26 | 1.07 | 237 | 0.26 | 99.58 | 265.41 | 0.29 | 89.83 | 24.5 | 30.3
27 | 26/08/2025 08:10:30 | 785.37 | 0 | 0 | 69.64 | 1120 | 63.42 | 71.03 | 83 | 82.6 | 5 | 387799 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.23 | 0.2 | 78.57 | 59.9 | 1.15 | 0.98 | 180 | 0.24 | 99.29 | 221.81 | 0.26 | 89.78 | 24.2 | 28.9
26 | 26/08/2025 08:05:30 | 775.77 | 0 | 0 | 58.53 | 1124.5 | 53.09 | 59.7 | 78 | 77.3 | 5 | 387794 | 98.04 | 49.94 | 1 | 0.22 | 0.17 | 66.44 | 56.1 | 1.08 | 0.92 | 149 | 0.22 | 98.75 | 187.58 | 0.24 | 90.25 | 24.2 | 29.3
25 | 26/08/2025 08:00:30 | 786.2 | 0 | 0 | 53.06 | 1110.6 | 48.72 | 54.11 | 73 | 72.4 | 5 | 387789 | 98.06 | 49.99 | 1 | 0.21 | 0.15 | 61.01 | 56.9 | 1.01 | 0.86 | 134 | 0.21 | 98.14 | 172.25 | 0.23 | 90.39 | 24.3 | 30.3
24 | 26/08/2025 07:55:30 | 789.6 | 0 | 0 | 59.81 | 1118.7 | 54.53 | 61.01 | 68 | 67.8 | 7 | 387784 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.19 | 0.17 | 67.31 | 59.9 | 0.94 | 0.8 | 158 | 0.2 | 96.96 | 190.03 | 0.21 | 90.13 | 24.6 | 32
23 | 26/08/2025 07:50:30 | 794.8 | 0 | 0 | 116.29 | 1140.2 | 102.25 | 116.58 | 61 | 60.9 | 10 | 387777 | 99.75 | 50.01 | 0.99 | 0.17 | 0.33 | 127.65 | 58.5 | 0.85 | 0.72 | 383 | 0.18 | 97.3 | 360.38 | 0.19 | 89.7 | 24.6 | 32.9
22 | 26/08/2025 07:45:30 | 796.6 | 0 | 0 | 121.76 | 1143.6 | 108.6 | 124.19 | 51 | 51 | 8 | 387767 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.14 | 0.34 | 128.26 | 59.1 | 0.71 | 0.6 | 341 | 0.14 | 99.3 | 362.12 | 0.16 | 88.88 | 24.4 | 31.9
21 | 26/08/2025 07:40:30 | 790.87 | 0 | 0 | 102.45 | 1163.6 | 88.18 | 102.61 | 43 | 42.9 | 9 | 387759 | 99.85 | 50.04 | -0.99 | 0.12 | 0.29 | 103.49 | 58.8 | 0.6 | 0.51 | 313 | 0.12 | - | 292.17 | 0.14 | 88.61 | 24.5 | 31.4
20 | 26/08/2025 07:35:30 | 790.77 | 0 | 0 | 105.7 | 1181.6 | 89.94 | 106.27 | 34 | 33.4 | 8 | 387750 | 99.46 | 50.01 | 0.99 | 0.1 | 0.3 | 113.16 | 59.5 | 0.47 | 0.4 | 378 | 0.09 | - | 319.48 | 0.11 | 88.07 | 23.9 | 29
19 | 26/08/2025 07:30:30 | 791.43 | 0 | 0 | 89.2 | 1192.9 | 75.77 | 90.39 | 26 | 25.4 | 6 | 387742 | 98.68 | 50.01 | -0.99 | 0.07 | 0.25 | 95.49 | 60.2 | 0.36 | 0.31 | 331 | 0.06 | - | 269.6 | 0.08 | 87.39 | 23.3 | 26.3
18 | 26/08/2025 07:25:30 | 789.67 | 0 | 0 | 60.83 | 1183.1 | 52.44 | 62.05 | 20 | 20.1 | 3 | 387736 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.06 | 0.17 | 60.32 | 56.4 | 0.28 | 0.24 | 203 | 0.04 | - | 170.29 | 0.07 | 83.04 | 22.8 | 24.6
17 | 26/08/2025 07:20:30 | 786.77 | 0 | 0 | 28.71 | 1113 | 26.31 | 29.28 | 17 | 16.7 | 3 | 387733 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 33.53 | 59.9 | 0.24 | 0.2 | 66 | 0.03 | - | 94.66 | 0.06 | 84.2 | 22.6 | 23.5
16 | 26/08/2025 07:15:30 | 785.67 | 0 | 0 | 29.9 | 1124.6 | 27.12 | 30.5 | 14 | 14.2 | 2 | 387730 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 35.62 | 57.3 | 0.19 | 0.16 | 79 | 0.02 | - | 100.57 | 0.05 | 80.66 | 22.5 | 23
15 | 26/08/2025 07:10:30 | 785.73 | 0 | 0 | 24.95 | 1127.9 | 22.56 | 25.45 | 12 | 12.1 | 2 | 387728 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 28.58 | 59.9 | 0.17 | 0.14 | 56 | 0.02 | - | 80.69 | 0.04 | 80.66 | 22.4 | 22.5
14 | 26/08/2025 07:05:30 | 789.7 | 0 | 0 | 24.09 | 1127.1 | 21.8 | 24.57 | 10 | 10.1 | 2 | 387726 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 28.22 | 58.1 | 0.14 | 0.12 | 53 | 0.01 | - | 79.66 | 0.04 | 80.66 | 22.3 | 22
13 | 26/08/2025 07:00:30 | 785.93 | 0 | 0 | 17.51 | 1102 | 16.37 | 18.04 | 8 | 8.2 | 1 | 387724 | 97.08 | 50.01 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.07 | 56.1 | 0.11 | 0.09 | 31 | 0.01 | - | 59.47 | 0.03 | 77.88 | 22.2 | 21.4
12 | 26/08/2025 06:55:30 | 787.2 | 0 | 0 | 13.92 | 1108.9 | 12.8 | 14.2 | 7 | 7 | 1 | 387723 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 16.78 | 54.3 | 0.1 | 0.08 | 16 | 0.01 | - | 47.38 | 0.03 | 79.05 | 22.2 | 21.3
11 | 26/08/2025 06:50:30 | 784.03 | 0 | 0 | 12.04 | 1092.1 | 11.32 | 12.36 | 6 | 5.9 | 1 | 387722 | 97.42 | 49.96 | 1 | 0.02 | 0.03 | 15.29 | 52.7 | 0.08 | 0.07 | 10 | 0.01 | - | 43.18 | 0.02 | 80.66 | 22.3 | 21.2
10 | 26/08/2025 06:45:30 | 796.43 | 0 | 0 | 16.32 | 1145.4 | 14.53 | 16.65 | 5 | 4.8 | 1 | 387721 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 18.07 | 51 | 0.07 | 0.06 | 38 | 0 | - | 51.01 | 0.02 | 83.04 | 22.2 | 21
9 | 26/08/2025 06:40:30 | 783.97 | 0 | 0 | 15.2 | 1122 | 14.33 | 16.08 | 4 | 3.4 | 2 | 387720 | 94.52 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.04 | 18.11 | 48.1 | 0.06 | 0.05 | 32 | 0 | - | 51.13 | 0.01 | 86.87 | 22 | 20.6
8 | 26/08/2025 06:35:30 | 783.8 | 0 | 0 | 12.39 | 1118 | 11.3 | 12.64 | 2 | 2.2 | 0 | 387718 | 98.05 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.03 | 15.58 | 45.2 | 0.03 | 0.02 | 13 | 0 | - | 44 | 0.01 | 62.74 | 21.9 | 20.3
7 | 26/08/2025 06:30:30 | 784.67 | 0 | 0 | 8.97 | 1066.1 | 8.56 | 9.12 | 2 | 1.3 | 1 | 387718 | 98.31 | 49.94 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 11.95 | 42.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 33.74 | 0.01 | 94.11 | 21.9 | 20.1
6 | 26/08/2025 06:25:30 | 788.33 | 0 | 0 | 5.72 | 1061.3 | 5.5 | 5.83 | 1 | 0.8 | 0 | 387717 | 98.05 | 49.97 | 1 | 0 | 0.02 | 8.54 | 40.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.11 | 0 | 94.11 | 21.8 | 19.9
5 | 26/08/2025 06:20:30 | 787.53 | 0 | 0 | 3.75 | 1043.4 | 4.18 | 4.36 | 1 | 0.3 | 1 | 387717 | 86.05 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.95 | 37.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.79 | 0 | - | 21.8 | 19.8
4 | 26/08/2025 06:15:30 | 787.57 | 0 | 0 | 1.87 | 1016.2 | 2.24 | 2.27 | 0 | 0.1 | 0 | 387716 | 82.23 | 49.93 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.26 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.37 | 0 | - | 21.8 | 19.7
3 | 26/08/2025 06:10:30 | 794.67 | 0 | 0 | 0.76 | 815.5 | 1.49 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 387716 | 62.71 | 49.95 | 1 | 0 | 0 | 1.16 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.28 | 0 | - | 21.9 | 19.7
2 | 26/08/2025 06:05:30 | 798.37 | 0 | 0 | 0 | 804.7 | 0.92 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 387716 | 0 | 50 | -0.45 | 0 | 0 | 0.39 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 0 | - | 21.9 | 19.8
1 | 26/08/2025 06:00:30 | 776.47 | 0 | 0 | 0 | 842.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387716 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 19.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.18 | - | - | 402.2 | - | - | -